## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4307-4_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4307-4_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4307-4_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4307-4_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4307-4_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4307-4_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4307-4_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4307-4_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4307-4_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4307-4_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4307-4_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4307-4_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4307-4_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4307-4_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4307-4_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4307-4_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4307-4_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4307-4_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4307-4_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4307-4_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4307-4_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4307-4_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4307-4_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4307-4_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4307-4_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4307-4_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4307-4_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4307-4_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4307-4_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4307-4_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4307-4_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4307-4_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4307-4_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4307-4_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4307-4_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4307-4_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4307-4_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4307-4_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4307-4_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4307-4_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4307-4_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4307-4_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4307-4_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4307-4_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4307-4_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4307-4_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4307-4_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4307-4_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4307-4_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4307-4_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4307-4_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4307-4_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4307-4_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4307-4_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4307-4_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4307-4_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4307-4_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4307-4_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4307-4_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4307-4_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4307-4_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4307-4_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4307-4_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4307-4_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4307-4_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4307-4_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4307-4_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4307-4_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4307-4_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4307-4_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4307-4_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4307-4_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4307-4_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4307-4_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4307-4_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4307-4_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4307-4_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4307-4_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4307-4_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4307-4_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4307-4_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4307-4_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4307-4_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4307-4_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4307-4_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4307-4_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4307-4_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4307-4_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4307-4_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4307-4_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4307-4_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4307-4_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4307-4_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4307-4_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4307-4_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4307-4_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4307-4_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4307-4_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4307-4_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4307-4_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4307-4_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4307-4_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4307-4_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4307-4_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4307-4_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4307-4_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4307-4_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4307-4_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4307-4_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4307-4_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4307-4_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4307-4_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4307-4_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4307-4_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4307-4_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_486_0_node_161 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4307-4_0_3_load_0 | 0 | 0.0027434 | 0.00068757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4307-4_0_3_load_1 | 1 | 0.00077549 | 0.00019436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4307-4_0_3_load_2 | 2 | 0.0013487 | 0.00033802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4307-4_0_3_load_7 | 5 | 0.002617 | 0.00065589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4307-4_0_3_load_8 | 6 | 0.0007381 | 0.00018498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4307-4_0_3_load_6 | 7 | 0.0010326 | 0.0002588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4307-4_0_3_load_5 | 8 | 0.00081522 | 0.00020431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4307-4_0_3_load_70 | 10 | 0.00070538 | 0.00017678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4307-4_0_3_load_69 | 12 | 0.00086488 | 0.00021676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4307-4_0_3_load_9 | 13 | 0.0012166 | 0.00030492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4307-4_0_3_load_12 | 14 | 0.0021889 | 0.0005486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4307-4_0_3_load_13 | 15 | 0.00083344 | 0.00020888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4307-4_0_3_load_46 | 16 | 0.0015364 | 0.00038506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4307-4_0_3_load_14 | 18 | 0.0080191 | 0.0020098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4307-4_0_3_load_15 | 19 | 0.0036109 | 0.00090499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4307-4_0_3_load_17 | 21 | 0.0010932 | 0.00027399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4307-4_0_3_load_18 | 22 | 0.004061 | 0.0010178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4307-4_0_3_load_19 | 23 | 0.0035764 | 0.00089634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4307-4_0_3_load_22 | 25 | 0.0010719 | 0.00026863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4307-4_0_3_load_44 | 26 | 0.0046786 | 0.0011726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4307-4_0_3_load_45 | 27 | 0.00052297 | 0.00013107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4307-4_0_3_load_20 | 28 | 0.00060634 | 0.00015196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4307-4_0_3_load_21 | 29 | 0.00084609 | 0.00021205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4307-4_0_3_load_23 | 30 | 0.00061186 | 0.00015335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4307-4_0_3_load_41 | 31 | 0.00061186 | 0.00015335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4307-4_0_3_load_40 | 32 | 0.00055302 | 0.0001386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4307-4_0_3_load_24 | 33 | 0.0016839 | 0.00042202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4307-4_0_3_load_25 | 34 | 0.0019011 | 0.00047647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4307-4_0_3_load_26 | 35 | 0.0017161 | 0.00043009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4307-4_0_3_load_27 | 36 | 0.00090447 | 0.00022668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4307-4_0_3_load_59 | 38 | 0.0020789 | 0.00052102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4307-4_0_3_load_57 | 39 | 0.0026972 | 0.00067598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4307-4_0_3_load_29 | 42 | 0.00057062 | 0.00014301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4307-4_0_3_load_60 | 43 | 0.00094037 | 0.00023568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4307-4_0_3_load_55 | 44 | 0.00055387 | 0.00013881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4307-4_0_3_load_30 | 45 | 0.00062664 | 0.00015705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4307-4_0_3_load_32 | 46 | 0.001993 | 0.00049951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4307-4_0_3_load_61 | 50 | 0.0011668 | 0.00029244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4307-4_0_3_load_80 | 51 | 0.00074266 | 0.00018613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4307-4_0_3_load_42 | 52 | 0.0019939 | 0.00049972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4307-4_0_3_load_114 | 54 | 0.0029832 | 0.00074767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4307-4_0_3_load_62 | 55 | 0.0023224 | 0.00058206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4307-4_0_3_load_53 | 56 | 0.0012492 | 0.00031308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4307-4_0_3_load_51 | 57 | 0.00094248 | 0.00023621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4307-4_0_3_load_79 | 58 | 0.00069312 | 0.00017371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4307-4_0_3_load_35 | 59 | 0.00055888 | 0.00014007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4307-4_0_3_load_36 | 60 | 0.0011491 | 0.000288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4307-4_0_3_load_38 | 61 | 0.00061248 | 0.0001535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4307-4_0_3_load_89 | 62 | 0.00064142 | 0.00016076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4307-4_0_3_load_88 | 63 | 0.00092985 | 0.00023304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4307-4_0_3_load_110 | 65 | 0.001238 | 0.00031027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4307-4_0_3_load_101 | 66 | 0.0014462 | 0.00036245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4307-4_0_3_load_99 | 68 | 0.00296 | 0.00074185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4307-4_0_3_load_50 | 69 | 0.002564 | 0.00064259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4307-4_0_3_load_52 | 70 | 0.0022017 | 0.00055181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4307-4_0_3_load_54 | 71 | 0.0011431 | 0.00028649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4307-4_0_3_load_93 | 73 | 0.00091956 | 0.00023046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4307-4_0_3_load_64 | 74 | 0.0014481 | 0.00036293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4307-4_0_3_load_56 | 75 | 0.00072049 | 0.00018057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4307-4_0_3_load_58 | 76 | 0.00069709 | 0.00017471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4307-4_0_3_load_63 | 77 | 0.0022349 | 0.00056011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4307-4_0_3_load_67 | 79 | 0.0011915 | 0.00029861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4307-4_0_3_load_68 | 80 | 0.0015447 | 0.00038713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4307-4_0_3_load_103 | 81 | 0.0022758 | 0.00057036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4307-4_0_3_load_78 | 82 | 0.0028904 | 0.00072441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4307-4_0_3_load_74 | 83 | 0.00082648 | 0.00020714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4307-4_0_3_load_73 | 84 | 0.0019243 | 0.00048227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4307-4_0_3_load_112 | 85 | 0.00018976 | 4.756e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4307-4_0_3_load_71 | 86 | 0.00090026 | 0.00022563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4307-4_0_3_load_72 | 87 | 0.00030822 | 7.7248e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4307-4_0_3_load_95 | 88 | 0.00081851 | 0.00020514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4307-4_0_3_load_76 | 91 | 0.00090883 | 0.00022777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4307-4_0_3_load_77 | 92 | 0.00091784 | 0.00023003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4307-4_0_3_load_87 | 93 | 0.00051677 | 0.00012951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4307-4_0_3_load_94 | 94 | 0.00083097 | 0.00020826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4307-4_0_3_load_81 | 95 | 0.00074629 | 0.00018704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4307-4_0_3_load_82 | 96 | 0.00069983 | 0.00017539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4307-4_0_3_load_83 | 97 | 0.00057682 | 0.00014457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4307-4_0_3_load_84 | 98 | 0.00053463 | 0.00013399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4307-4_0_3_load_85 | 99 | 0.00065788 | 0.00016488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4307-4_0_3_load_86 | 100 | 0.00043055 | 0.00010791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4307-4_0_3_load_97 | 101 | 0.00085011 | 0.00021306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4307-4_0_3_load_102 | 103 | 0.00059744 | 0.00014973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4307-4_0_3_load_92 | 104 | 0.00063879 | 0.0001601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4307-4_0_3_load_96 | 105 | 0.00074418 | 0.00018651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4307-4_0_3_load_98 | 106 | 0.0022163 | 0.00055547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4307-4_0_3_load_100 | 107 | 0.00058356 | 0.00014626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4307-4_0_3_load_111 | 108 | 0.00060644 | 0.00015199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4307-4_0_3_load_104 | 109 | 0.00078173 | 0.00019592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4307-4_0_3_load_105 | 110 | 0.0013312 | 0.00033364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4307-4_0_3_load_106 | 111 | 0.0020995 | 0.00052618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4307-4_0_3_load_107 | 112 | 0.00081722 | 0.00020481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4307-4_0_3_load_109 | 113 | 0.00080856 | 0.00020264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4307-4_0_3_load_116 | 114 | 0.0011076 | 0.00027759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 49 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4307-4_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0047779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4307-4_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.011881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4307-4_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.015814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4307-4_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.01643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4307-4_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.027599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4307-4_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.024183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4307-4_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.013911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4307-4_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.010393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4307-4_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.021707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4307-4_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.022795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4307-4_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.037188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4307-4_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.00014722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4307-4_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.060928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4307-4_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 86 | 0.00073816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4307-4_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.024297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4307-4_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.0086128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4307-4_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.017036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4307-4_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 17 | 64 | 0.059735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4307-4_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 48 | 0.024395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4307-4_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.026036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_4307-4_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.054077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_4307-4_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.0087483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_4307-4_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.038024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_4307-4_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.011994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_4307-4_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.034964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4307-4_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.021734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_4307-4_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.020779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4307-4_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.013627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4307-4_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.019744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_4307-4_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 43 | 0.0088124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4307-4_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 62 | 0.024156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4307-4_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.0016458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_4307-4_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.017938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_4307-4_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.00083736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_4307-4_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.022951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_4307-4_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 53 | 0.020285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_4307-4_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.019008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4307-4_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.0029207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4307-4_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.03481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4307-4_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.016297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4307-4_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0019479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4307-4_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.014389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4307-4_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 43 | 0.034743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4307-4_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 44 | 0.025662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4307-4_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.036151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_4307-4_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.03682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_4307-4_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 48 | 0.01494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4307-4_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 49 | 0.022646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_4307-4_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 50 | 0.030361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4307-4_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.0098456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_4307-4_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 75 | 0.00044775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4307-4_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.0030281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_4307-4_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.0091605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_4307-4_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 52 | 0.023497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4307-4_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 53 | 0.031189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_4307-4_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 54 | 0.04581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4307-4_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.031904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4307-4_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 55 | 0.032905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4307-4_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 58 | 0.0012761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4307-4_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 59 | 0.01285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4307-4_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.00226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4307-4_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 69 | 0.011899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4307-4_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 95 | 0.0052284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4307-4_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.0084786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4307-4_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.0085066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4307-4_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.0058058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4307-4_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 93 | 0.013375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4307-4_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.02736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4307-4_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.032026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4307-4_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.017212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4307-4_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.0041523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4307-4_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 113 | 0.028206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4307-4_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 112 | 0.027081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4307-4_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 107 | 0.0024787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4307-4_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.010018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4307-4_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.035045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4307-4_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.0055736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4307-4_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.03754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4307-4_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.020457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4307-4_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 82 | 0.00016103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4307-4_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.00041651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4307-4_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.0050046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4307-4_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.015906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4307-4_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.0355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4307-4_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.019791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4307-4_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.030135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4307-4_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 85 | 0.28635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4307-4_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 90 | 0.032528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4307-4_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.014177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4307-4_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 90 | 0.021636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4307-4_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 108 | 0.067203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4307-4_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.013474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4307-4_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.00047063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4307-4_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.019892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4307-4_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 105 | 0.011572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4307-4_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 102 | 0.011885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4307-4_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.013325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4307-4_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.019789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4307-4_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.0032092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4307-4_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.010766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4307-4_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.021174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4307-4_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.010179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4307-4_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.00081916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4307-4_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.009321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4307-4_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.021634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4307-4_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.013019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4307-4_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.005964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4307-4_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.01409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4307-4_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 103 | 107 | 0.0062492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4307-4_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.018965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4307-4_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.022399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4307-4_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.011321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4307-4_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.0094074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4307-4_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.078669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4307-4_0_3_trafo_34 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 115 | 49 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2657097.756 | 1274162.5143 | 2657094.7166 | 1274166.2009
1 | 2657097.756 | 1274162.5143 | 2657105.3139 | 1274153.3471
2 | 2657084.6567 | 1274178.4028 | 2657094.7166 | 1274166.2009
3 | 2657114.6074 | 1274139.9406 | 2657112.3422 | 1274144.8224 | 2657105.3139 | 1274153.3471
4 | 2657084.6567 | 1274178.4028 | 2657064.0138 | 1274160.0844
5 | 2657084.6567 | 1274178.4028 | 2657101.8707 | 1274195.3873
6 | 2657114.6074 | 1274139.9406 | 2657118.0288 | 1274142.231 | 2657126.0594 | 1274147.8364
7 | 2657114.6074 | 1274139.9406 | 2657115.2899 | 1274135.4549 | 2657118.6083 | 1274130.6306
8 | 2657047.7781 | 1274145.6769 | 2657064.0138 | 1274160.0844
9 | 2657118.0969 | 1274211.3971 | 2657101.8707 | 1274195.3873
10 | 2657021.9465 | 1274118.9292 | 2657034.5017 | 1274132.2717 | 2657047.7781 | 1274145.6769
11 | 2657118.2017 | 1274211.5005 | 2657118.0969 | 1274211.3971
12 | 2657021.9465 | 1274118.9292 | 2657052.5204 | 1274071.2212 | 2657054.4096 | 1274067.3981
13 | 2657118.7271 | 1274212.019 | 2657118.2017 | 1274211.5005
14 | 2657233.5166 | 1274192.3687 | 2657245.2385 | 1274196.482 | 2657256.2389 | 1274200.9533
15 | 2657264.2177 | 1274204.1964 | 2657256.2389 | 1274200.9533
16 | 2657280.0108 | 1274210.5855 | 2657266.8746 | 1274205.2763 | 2657264.2177 | 1274204.1964
17 | 2657280.0108 | 1274210.5855 | 2657274.115 | 1274219.2239 | 2657269.8462 | 1274228.3339 | 2657260.2778 | 1274259.0425 | 2657257.6203 | 1274265.5995
18 | 2657280.0108 | 1274210.5855 | 2657283.4989 | 1274207.5392 | 2657288.0732 | 1274204.1366 | 2657299.5679 | 1274199.6335 | 2657301.2646 | 1274199.1162
19 | 2657489.7686 | 1274114.276 | 2657464.1799 | 1274109.4723
20 | 2657543.0822 | 1274123.3314 | 2657490.6202 | 1274114.4359 | 2657489.7686 | 1274114.276
21 | 2657455.5958 | 1274107.7885 | 2657458.446 | 1274108.3959 | 2657464.1799 | 1274109.4723
22 | 2657543.0822 | 1274123.3314 | 2657534.1437 | 1274160.2903
23 | 2657443.8653 | 1274105.2887 | 2657455.5958 | 1274107.7885
24 | 2657525.9246 | 1274194.2742 | 2657534.1437 | 1274160.2903
25 | 2657443.8653 | 1274105.2887 | 2657442.6442 | 1274105.0285 | 2657424.8924 | 1274100.3857 | 2657422.8357 | 1274099.8053
26 | 2657525.9246 | 1274194.2742 | 2657505.9915 | 1274188.405
27 | 2657525.9246 | 1274194.2742 | 2657522.5751 | 1274207.4834
28 | 2657422.8357 | 1274099.8053 | 2657403.8341 | 1274094.4437
29 | 2657505.9915 | 1274188.405 | 2657497.538 | 1274185.9158
30 | 2657522.5751 | 1274207.4834 | 2657517.7848 | 1274226.3752 | 2657516.7775 | 1274230.9314
31 | 2657402.2502 | 1274093.9968 | 2657403.8341 | 1274094.4437
32 | 2657402.2502 | 1274093.9968 | 2657384.9863 | 1274089.1255
33 | 2657384.9863 | 1274089.1255 | 2657384.1804 | 1274088.8981
34 | 2657362.0924 | 1274082.6657 | 2657384.1804 | 1274088.8981
35 | 2657342.5692 | 1274077.1569 | 2657362.0924 | 1274082.6657
36 | 2657443.9981 | 1274169.8186 | 2657425.8555 | 1274164.1479
37 | 2657443.9981 | 1274169.8186 | 2657446.7858 | 1274170.69
38 | 2657425.8555 | 1274164.1479 | 2657423.2723 | 1274163.3404 | 2657405.6754 | 1274159.0216 | 2657393.0088 | 1274157.2193 | 2657391.8184 | 1274157.2078
39 | 2657462.341 | 1274175.552 | 2657446.7858 | 1274170.69
40 | 2657462.341 | 1274175.552 | 2657464.2096 | 1274176.1022
41 | 2657462.341 | 1274175.552 | 2657458.154 | 1274189.3182
42 | 2657464.2096 | 1274176.1022 | 2657497.538 | 1274185.9158
43 | 2657454.0379 | 1274214.2653 | 2657457.1815 | 1274200.432 | 2657456.2747 | 1274195.4972 | 2657458.154 | 1274189.3182
44 | 2657318.5033 | 1274163.6674 | 2657318.9868 | 1274173.5019 | 2657319.8944 | 1274181.4612 | 2657322.445 | 1274192.1164 | 2657315.5925 | 1274194.7408
45 | 2657318.5033 | 1274163.6674 | 2657321.8434 | 1274141.8164 | 2657325.8466 | 1274127.6561
46 | 2657301.2646 | 1274199.1162 | 2657315.5925 | 1274194.7408
47 | 2657328.7983 | 1274206.0443 | 2657322.445 | 1274192.1164 | 2657315.5925 | 1274194.7408
48 | 2657315.5925 | 1274194.7408 | 2657309.0157 | 1274190.6627 | 2657288.1451 | 1274181.9342
49 | 2657325.8466 | 1274127.6561 | 2657328.5251 | 1274118.1818
50 | 2657454.0379 | 1274214.2653 | 2657453.9387 | 1274214.702
51 | 2657328.5251 | 1274118.1818 | 2657329.3489 | 1274115.268
52 | 2657331.841 | 1274106.453 | 2657329.3489 | 1274115.268
53 | 2657331.841 | 1274106.453 | 2657311.7089 | 1274094.3368
54 | 2657331.841 | 1274106.453 | 2657342.5692 | 1274077.1569
55 | 2657301.2646 | 1274199.1162 | 2657302.6301 | 1274204.8339 | 2657302.0422 | 1274209.6318 | 2657299.6244 | 1274215.4907 | 2657293.9253 | 1274221.6846 | 2657288.5936 | 1274227.9821 | 2657284.3931 | 1274239.3501
56 | 2657328.7983 | 1274206.0443 | 2657325.8241 | 1274209.5848 | 2657324.1722 | 1274214.0055 | 2657316.9904 | 1274235.393
57 | 2657257.7883 | 1274169.2383 | 2657288.1451 | 1274181.9342
58 | 2657316.5841 | 1274236.6027 | 2657316.9904 | 1274235.393
59 | 2657342.5692 | 1274077.1569 | 2657347.3478 | 1274065.2284
60 | 2657378.536 | 1274244.3482 | 2657376.3908 | 1274243.6369
61 | 2657389.9603 | 1274247.6332 | 2657384.7806 | 1274246.419 | 2657378.536 | 1274244.3482
62 | 2657314.9198 | 1274241.5591 | 2657316.5841 | 1274236.6027
63 | 2657347.3478 | 1274065.2284 | 2657350.5008 | 1274057.3579
64 | 2657350.5008 | 1274057.3579 | 2657353.6642 | 1274049.4614
65 | 2657515.5243 | 1274236.6003 | 2657516.7775 | 1274230.9314
66 | 2657512.6371 | 1274249.6603 | 2657515.5243 | 1274236.6003
67 | 2657257.6203 | 1274265.5995 | 2657272.5168 | 1274271.5708 | 2657279.7626 | 1274275.6553 | 2657281.7886 | 1274277.859
68 | 2657257.6203 | 1274265.5995 | 2657251.5517 | 1274276.5602 | 2657248.0462 | 1274279.851 | 2657242.892 | 1274281.8136 | 2657233.7908 | 1274282.9708
69 | 2657291.4981 | 1274292.0261 | 2657283.8472 | 1274280.0983 | 2657281.7886 | 1274277.859
70 | 2657229.6392 | 1274283.0475 | 2657233.7908 | 1274282.9708
71 | 2657291.4981 | 1274292.0261 | 2657277.6692 | 1274316.6099
72 | 2657291.4981 | 1274292.0261 | 2657304.9831 | 1274315.5114
73 | 2657229.6392 | 1274283.0475 | 2657227.1609 | 1274283.0933
74 | 2657389.9603 | 1274247.6332 | 2657399.7135 | 1274249.9197
75 | 2657434.1009 | 1274256.6472 | 2657406.0099 | 1274251.3958 | 2657399.7135 | 1274249.9197
76 | 2657439.5795 | 1274257.6714 | 2657434.1009 | 1274256.6472
77 | 2657439.5795 | 1274257.6714 | 2657461.6146 | 1274260.1877 | 2657476.8493 | 1274262.1558
78 | 2657439.5795 | 1274257.6714 | 2657438.0474 | 1274266.7746 | 2657435.1904 | 1274277.6309
79 | 2657476.8493 | 1274262.1558 | 2657477.009 | 1274262.1764
80 | 2657435.1904 | 1274277.6309 | 2657435.0844 | 1274278.0337
81 | 2657452.8297 | 1274219.5822 | 2657453.9387 | 1274214.702
82 | 2657431.0364 | 1274293.4158 | 2657435.0844 | 1274278.0337
83 | 2657431.0364 | 1274293.4158 | 2657465.4522 | 1274302.1235
84 | 2657431.0364 | 1274293.4158 | 2657424.9402 | 1274312.2441
85 | 2657415.6575 | 1274340.9138 | 2657424.9402 | 1274312.2441
86 | 2657415.6575 | 1274340.9138 | 2657501.4346 | 1274614.1176
87 | 2657509.325 | 1274265.8564 | 2657498.2984 | 1274264.7593 | 2657492.5223 | 1274264.1804 | 2657477.009 | 1274262.1764
88 | 2657500.9254 | 1274285.7464 | 2657497.0138 | 1274299.3731
89 | 2657509.325 | 1274265.8564 | 2657507.7506 | 1274269.2548 | 2657502.2594 | 1274281.0993 | 2657500.9254 | 1274285.7464
90 | 2657564.6361 | 1274636.8217 | 2657528.0264 | 1274624.9812 | 2657505.9368 | 1274615.8591 | 2657501.4346 | 1274614.1176
91 | 2657118.7271 | 1274212.019 | 2657126.8024 | 1274219.9866 | 2657128.3663 | 1274221.4329
92 | 2657128.7118 | 1274221.7524 | 2657128.3663 | 1274221.4329
93 | 2657143.3158 | 1274235.2581 | 2657128.7118 | 1274221.7524
94 | 2657143.3158 | 1274235.2581 | 2657150.7386 | 1274226.3797
95 | 2657151.8594 | 1274243.5471 | 2657143.3158 | 1274235.2581
96 | 2657509.325 | 1274265.8564 | 2657510.5093 | 1274259.2851 | 2657511.9443 | 1274252.7939
97 | 2657509.325 | 1274265.8564 | 2657518.9027 | 1274266.7282 | 2657529.033 | 1274267.6449
98 | 2657512.6371 | 1274249.6603 | 2657511.9443 | 1274252.7939
99 | 2657539.7556 | 1274268.6145 | 2657538.8695 | 1274268.5351 | 2657529.033 | 1274267.6449
100 | 2657175.6291 | 1274265.729 | 2657186.6824 | 1274274.141 | 2657193.1391 | 1274277.5133
101 | 2657175.6291 | 1274265.729 | 2657174.5616 | 1274264.9166 | 2657168.1262 | 1274258.8589
102 | 2657193.8652 | 1274277.8926 | 2657193.1391 | 1274277.5133
103 | 2657161.3391 | 1274252.4702 | 2657168.1262 | 1274258.8589
104 | 2657193.8652 | 1274277.8926 | 2657194.9037 | 1274278.435 | 2657205.6389 | 1274280.8964 | 2657215.0159 | 1274282.0536
105 | 2657151.8594 | 1274243.5471 | 2657161.3391 | 1274252.4702
106 | 2657220.935 | 1274282.7841 | 2657215.0159 | 1274282.0536
107 | 2657151.8594 | 1274243.5471 | 2657143.6991 | 1274255.0332
108 | 2657227.1609 | 1274283.0933 | 2657223.9247 | 1274283.1531 | 2657220.935 | 1274282.7841
109 | 2657162.9032 | 1274211.8296 | 2657150.7386 | 1274226.3797
110 | 2657324.5617 | 1274353.7943 | 2657320.3844 | 1274342.3339 | 2657315.3048 | 1274333.4873
111 | 2657315.3048 | 1274333.4873 | 2657309.6675 | 1274323.6695
112 | 2657304.9831 | 1274315.5114 | 2657309.6675 | 1274323.6695
113 | 2657277.6692 | 1274316.6099 | 2657234.6901 | 1274382.5003

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2657097.756 | 1274162.5143
1 | 2657094.7166 | 1274166.2009
2 | 2657105.3139 | 1274153.3471
3 | 2657084.6567 | 1274178.4028
4 | 2657114.6074 | 1274139.9406
5 | 2657064.0138 | 1274160.0844
6 | 2657101.8707 | 1274195.3873
7 | 2657126.0594 | 1274147.8364
8 | 2657118.6083 | 1274130.6306
9 | 2657047.7781 | 1274145.6769
10 | 2657118.0969 | 1274211.3971
11 | 2657021.9465 | 1274118.9292
12 | 2657118.2017 | 1274211.5005
13 | 2657054.4096 | 1274067.3981
14 | 2657233.5166 | 1274192.3687
15 | 2657256.2389 | 1274200.9533
16 | 2657264.2177 | 1274204.1964
17 | 2657280.0108 | 1274210.5855
18 | 2657489.7686 | 1274114.276
19 | 2657464.1799 | 1274109.4723
20 | 2657543.0822 | 1274123.3314
21 | 2657455.5958 | 1274107.7885
22 | 2657534.1437 | 1274160.2903
23 | 2657443.8653 | 1274105.2887
24 | 2657525.9246 | 1274194.2742
25 | 2657422.8357 | 1274099.8053
26 | 2657505.9916 | 1274188.405
27 | 2657522.5751 | 1274207.4834
28 | 2657403.8341 | 1274094.4437
29 | 2657402.2502 | 1274093.9968
30 | 2657384.9863 | 1274089.1255
31 | 2657384.1804 | 1274088.8981
32 | 2657362.0924 | 1274082.6657
33 | 2657443.9981 | 1274169.8186
34 | 2657425.8555 | 1274164.1479
35 | 2657446.7858 | 1274170.69
36 | 2657391.8184 | 1274157.2078
37 | 2657462.341 | 1274175.552
38 | 2657464.2096 | 1274176.1022
39 | 2657458.154 | 1274189.3182
40 | 2657318.5033 | 1274163.6674
41 | 2657315.5925 | 1274194.7408
42 | 2657325.8466 | 1274127.6561
43 | 2657497.538 | 1274185.9158
44 | 2657454.0379 | 1274214.2653
45 | 2657328.5251 | 1274118.1818
46 | 2657329.3489 | 1274115.268
47 | 2657331.841 | 1274106.453
48 | 2657301.2646 | 1274199.1162
49 | 2657328.7983 | 1274206.0443
50 | 2657288.1451 | 1274181.9342
51 | 2657316.9904 | 1274235.393
52 | 2657311.709 | 1274094.3368
53 | 2657342.5692 | 1274077.1569
54 | 2657284.3931 | 1274239.3501
55 | 2657257.7883 | 1274169.2383
56 | 2657376.3908 | 1274243.6369
57 | 2657378.536 | 1274244.3482
58 | 2657316.5841 | 1274236.6027
59 | 2657347.3478 | 1274065.2284
60 | 2657350.5008 | 1274057.3579
61 | 2657353.6642 | 1274049.4614
62 | 2657516.7775 | 1274230.9314
63 | 2657515.5243 | 1274236.6003
64 | 2657257.6203 | 1274265.5995
65 | 2657281.7886 | 1274277.859
66 | 2657233.7908 | 1274282.9708
67 | 2657291.4981 | 1274292.0261
68 | 2657229.6392 | 1274283.0475
69 | 2657389.9603 | 1274247.6332
70 | 2657399.7135 | 1274249.9197
71 | 2657434.1009 | 1274256.6472
72 | 2657439.5795 | 1274257.6714
73 | 2657476.8493 | 1274262.1558
74 | 2657435.1904 | 1274277.6309
75 | 2657453.9387 | 1274214.702
76 | 2657452.8297 | 1274219.5822
77 | 2657435.0844 | 1274278.0337
78 | 2657431.0364 | 1274293.4158
79 | 2657465.4522 | 1274302.1235
80 | 2657424.9402 | 1274312.2441
81 | 2657415.6575 | 1274340.9138
82 | 2657477.009 | 1274262.1764
83 | 2657497.0138 | 1274299.3731
84 | 2657500.9254 | 1274285.7464
85 | 2657501.4346 | 1274614.1176
86 | 2657118.7271 | 1274212.019
87 | 2657128.3663 | 1274221.4329
88 | 2657128.7118 | 1274221.7524
89 | 2657143.3158 | 1274235.2581
90 | 2657509.325 | 1274265.8564
91 | 2657511.9443 | 1274252.7939
92 | 2657529.033 | 1274267.6449
93 | 2657512.6371 | 1274249.6603
94 | 2657539.7556 | 1274268.6145
95 | 2657314.9198 | 1274241.5591
96 | 2657175.6291 | 1274265.729
97 | 2657193.1391 | 1274277.5133
98 | 2657168.1262 | 1274258.8589
99 | 2657193.8652 | 1274277.8926
100 | 2657161.3391 | 1274252.4702
101 | 2657215.0159 | 1274282.0536
102 | 2657151.8594 | 1274243.5471
103 | 2657220.935 | 1274282.7841
104 | 2657143.6991 | 1274255.0332
105 | 2657150.7386 | 1274226.3797
106 | 2657162.9032 | 1274211.8296
107 | 2657227.1609 | 1274283.0933
108 | 2657564.6361 | 1274636.8217
109 | 2657324.5617 | 1274353.7943
110 | 2657315.3048 | 1274333.4873
111 | 2657309.6675 | 1274323.6695
112 | 2657304.9831 | 1274315.5114
113 | 2657277.6692 | 1274316.6099
114 | 2657234.6901 | 1274382.5003
115 | 2657322.445 | 1274192.1164

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1