## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4310-4_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4310-4_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4310-4_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4310-4_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4310-4_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4310-4_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4310-4_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4310-4_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4310-4_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4310-4_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4310-4_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4310-4_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4310-4_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4310-4_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4310-4_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4310-4_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4310-4_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4310-4_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4310-4_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4310-4_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4310-4_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4310-4_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4310-4_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4310-4_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4310-4_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4310-4_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4310-4_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4310-4_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4310-4_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4310-4_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4310-4_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4310-4_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4310-4_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4310-4_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4310-4_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4310-4_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4310-4_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4310-4_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4310-4_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4310-4_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4310-4_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4310-4_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4310-4_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4310-4_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4310-4_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4310-4_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4310-4_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4310-4_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4310-4_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4310-4_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4310-4_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4310-4_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4310-4_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4310-4_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4310-4_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4310-4_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4310-4_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4310-4_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4310-4_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4310-4_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4310-4_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4310-4_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4310-4_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4310-4_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4310-4_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4310-4_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4310-4_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4310-4_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4310-4_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4310-4_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4310-4_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4310-4_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4310-4_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4310-4_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4310-4_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4310-4_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4310-4_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4310-4_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4310-4_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4310-4_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4310-4_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4310-4_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4310-4_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4310-4_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4310-4_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4310-4_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4310-4_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4310-4_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4310-4_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4310-4_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4310-4_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4310-4_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4310-4_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4310-4_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4310-4_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4310-4_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4310-4_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4310-4_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4310-4_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4310-4_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4310-4_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4310-4_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4310-4_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4310-4_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4310-4_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4310-4_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4310-4_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4310-4_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4310-4_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4310-4_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4310-4_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4310-4_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4310-4_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4310-4_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4310-4_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4310-4_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4310-4_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4310-4_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4310-4_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4310-4_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4310-4_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4310-4_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4310-4_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4310-4_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4310-4_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4310-4_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4310-4_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4310-4_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4310-4_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4310-4_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4310-4_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4310-4_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4310-4_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4310-4_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4310-4_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4310-4_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4310-4_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4310-4_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4310-4_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_4310-4_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_4310-4_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_486_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4310-4_0_4_load_0 | 0 | 0.00087181 | 0.0002185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4310-4_0_4_load_3 | 3 | 0.00082815 | 0.00020755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4310-4_0_4_load_4 | 4 | 0.0030426 | 0.00076255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4310-4_0_4_load_5 | 5 | 0.001923 | 0.00048195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4310-4_0_4_load_15 | 7 | 0.0025657 | 0.00064302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4310-4_0_4_load_11 | 8 | 0.0026442 | 0.0006627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4310-4_0_4_load_7 | 9 | 0.0011356 | 0.00028461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4310-4_0_4_load_80 | 10 | 0.0024515 | 0.00061441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4310-4_0_4_load_10 | 14 | 0.0011817 | 0.00029616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4310-4_0_4_load_21 | 15 | 8.4636e-05 | 2.1212e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4310-4_0_4_load_25 | 16 | 0.0012537 | 0.00031421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4310-4_0_4_load_26 | 18 | 0.00030552 | 7.6571e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4310-4_0_4_load_13 | 19 | 0.0029877 | 0.00074878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4310-4_0_4_load_14 | 20 | 0.0022949 | 0.00057515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4310-4_0_4_load_93 | 21 | 0.0016802 | 0.00042111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4310-4_0_4_load_107 | 22 | 0.0017147 | 0.00042973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4310-4_0_4_load_94 | 23 | 0.0019859 | 0.00049772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4310-4_0_4_load_108 | 24 | 0.0018058 | 0.00045258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4310-4_0_4_load_78 | 25 | 0.0013305 | 0.00033345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4310-4_0_4_load_16 | 26 | 0.0011941 | 0.00029926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4310-4_0_4_load_24 | 27 | 8.784e-05 | 2.2015e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4310-4_0_4_load_23 | 28 | 0.0002379 | 5.9623e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4310-4_0_4_load_17 | 29 | 0.00074551 | 0.00018684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4310-4_0_4_load_18 | 30 | 0.00054005 | 0.00013535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4310-4_0_4_load_20 | 31 | 0.00024336 | 6.0993e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4310-4_0_4_load_22 | 32 | 0.0028019 | 0.00070221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4310-4_0_4_load_28 | 34 | 0.00048834 | 0.00012239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4310-4_0_4_load_30 | 36 | 0.00031438 | 7.879e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4310-4_0_4_load_32 | 38 | 0.00072598 | 0.00018195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4310-4_0_4_load_33 | 39 | 0.002373 | 0.00059473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4310-4_0_4_load_112 | 40 | 0.0020068 | 0.00050294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4310-4_0_4_load_113 | 41 | 0.0014607 | 0.00036608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4310-4_0_4_load_83 | 42 | 0.00059772 | 0.0001498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4310-4_0_4_load_116 | 43 | 0.00029218 | 7.3228e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4310-4_0_4_load_114 | 44 | 0.0015845 | 0.00039711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4310-4_0_4_load_115 | 45 | 0.0014593 | 0.00036574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4310-4_0_4_load_53 | 46 | 0.00045198 | 0.00011328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4310-4_0_4_load_117 | 47 | 0.00058218 | 0.00014591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4310-4_0_4_load_34 | 48 | 0.0053895 | 0.0013507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4310-4_0_4_load_35 | 49 | 0.0035104 | 0.00087978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4310-4_0_4_load_39 | 53 | 0.0058349 | 0.0014624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4310-4_0_4_load_44 | 55 | 0.0023916 | 0.00059938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4310-4_0_4_load_64 | 58 | 0.00080344 | 0.00020136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4310-4_0_4_load_65 | 59 | 0.0044578 | 0.0011172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4310-4_0_4_load_58 | 60 | 0.0020284 | 0.00050836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4310-4_0_4_load_141 | 62 | 0.013122 | 0.0032886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4310-4_0_4_load_142 | 63 | 0.006654 | 0.0016676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4310-4_0_4_load_45 | 64 | 0.0063118 | 0.0015819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4310-4_0_4_load_106 | 65 | 0.0015405 | 0.00038609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4310-4_0_4_load_98 | 66 | 0.00085407 | 0.00021405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4310-4_0_4_load_66 | 67 | 0.00064065 | 0.00016056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4310-4_0_4_load_144 | 71 | 0.0091045 | 0.0022818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4310-4_0_4_load_47 | 75 | 0.0025286 | 0.00063372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4310-4_0_4_load_48 | 76 | 0.002739 | 0.00068645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4310-4_0_4_load_50 | 78 | 0.0025194 | 0.00063142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4310-4_0_4_load_51 | 79 | 0.0035393 | 0.00088702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4310-4_0_4_load_52 | 80 | 0.0042025 | 0.0010532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4310-4_0_4_load_81 | 82 | 0.0021413 | 0.00053666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4310-4_0_4_load_73 | 84 | 0.0033387 | 0.00083675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4310-4_0_4_load_76 | 85 | 0.0020236 | 0.00050717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4310-4_0_4_load_77 | 86 | 0.0023337 | 0.00058489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4310-4_0_4_load_55 | 87 | 0.0033748 | 0.00084581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4310-4_0_4_load_59 | 89 | 0.0024552 | 0.00061533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4310-4_0_4_load_60 | 90 | 0.0036874 | 0.00092415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4310-4_0_4_load_61 | 91 | 0.004221 | 0.0010579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4310-4_0_4_load_131 | 93 | 0.0019547 | 0.0004899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4310-4_0_4_load_75 | 94 | 0.001834 | 0.00045964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4310-4_0_4_load_63 | 95 | 0.0029201 | 0.00073184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4310-4_0_4_load_133 | 96 | 0.002436 | 0.00061051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4310-4_0_4_load_132 | 97 | 0.0014776 | 0.00037032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4310-4_0_4_load_134 | 99 | 0.0030903 | 0.00077451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4310-4_0_4_load_84 | 100 | 0.00066393 | 0.0001664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4310-4_0_4_load_85 | 101 | 0.0012802 | 0.00032086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4310-4_0_4_load_68 | 102 | 0.0023757 | 0.0005954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4310-4_0_4_load_69 | 103 | 0.0020276 | 0.00050817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4310-4_0_4_load_70 | 104 | 0.0014585 | 0.00036555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4310-4_0_4_load_71 | 105 | 0.0013407 | 0.00033601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4310-4_0_4_load_74 | 106 | 0.0015193 | 0.00038076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4310-4_0_4_load_111 | 107 | 0.0013001 | 0.00032585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4310-4_0_4_load_130 | 108 | 0.00058106 | 0.00014563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4310-4_0_4_load_97 | 109 | 0.0020129 | 0.00050447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4310-4_0_4_load_101 | 110 | 0.0021357 | 0.00053525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4310-4_0_4_load_96 | 111 | 0.0023415 | 0.00058684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4310-4_0_4_load_105 | 112 | 0.0025008 | 0.00062675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4310-4_0_4_load_102 | 113 | 0.0011151 | 0.00027948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4310-4_0_4_load_124 | 114 | 0.001162 | 0.00029122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4310-4_0_4_load_86 | 115 | 0.0037015 | 0.00092767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4310-4_0_4_load_89 | 117 | 0.0017463 | 0.00043766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4310-4_0_4_load_91 | 119 | 0.0044117 | 0.0011057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4310-4_0_4_load_92 | 120 | 0.0021242 | 0.00053237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4310-4_0_4_load_109 | 121 | 0.00086335 | 0.00021638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4310-4_0_4_load_110 | 122 | 0.0039763 | 0.00099655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4310-4_0_4_load_95 | 123 | 0.0022494 | 0.00056375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4310-4_0_4_load_103 | 124 | 0.0028178 | 0.00070622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4310-4_0_4_load_129 | 125 | 0.0013461 | 0.00033736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4310-4_0_4_load_128 | 126 | 0.00048868 | 0.00012248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4310-4_0_4_load_118 | 127 | 0.002932 | 0.00073482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4310-4_0_4_load_120 | 129 | 0.001448 | 0.0003629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4310-4_0_4_load_121 | 130 | 0.002376 | 0.00059548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4310-4_0_4_load_122 | 131 | 0.0028223 | 0.00070733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4310-4_0_4_load_125 | 132 | 0.0019268 | 0.00048291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4310-4_0_4_load_126 | 133 | 0.0014506 | 0.00036355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4310-4_0_4_load_127 | 134 | 0.0014447 | 0.00036208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4310-4_0_4_load_135 | 135 | 0.001499 | 0.00037569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4310-4_0_4_load_139 | 137 | 0.0018941 | 0.00047471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4310-4_0_4_load_138 | 138 | 0.0018759 | 0.00047015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4310-4_0_4_load_140 | 139 | 0.0022311 | 0.00055917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4310-4_0_4_load_137 | 140 | 0.0019274 | 0.00048306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 99 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4310-4_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.010428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4310-4_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.005469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4310-4_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.042189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4310-4_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.020116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4310-4_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.025785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4310-4_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.021831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4310-4_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.026217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4310-4_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.010885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4310-4_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.0066265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4310-4_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.028445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4310-4_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.039384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4310-4_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 25 | 0.0073414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4310-4_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 19 | 0.015324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4310-4_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 20 | 0.016352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4310-4_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.072234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4310-4_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.025461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4310-4_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.067606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4310-4_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.065914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4310-4_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.0052492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4310-4_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.0026376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4310-4_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 32 | 0.058039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4310-4_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 29 | 0.056283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4310-4_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 33 | 0.0082761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4310-4_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.026393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4310-4_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.019898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4310-4_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.0039995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4310-4_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.020431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4310-4_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 123 | 0.02724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4310-4_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 120 | 0.010511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4310-4_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 86 | 0.021931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4310-4_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.1353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4310-4_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.0077266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4310-4_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.005846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4310-4_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.0050787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4310-4_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.020628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4310-4_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.02703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4310-4_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.012497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4310-4_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.006265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4310-4_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.050269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4310-4_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.041854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4310-4_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.015659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4310-4_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.019823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4310-4_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 41 | 0.025497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4310-4_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 42 | 0.029098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4310-4_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 43 | 0.0014464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4310-4_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 44 | 0.012024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4310-4_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 45 | 0.020456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4310-4_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 46 | 0.011199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4310-4_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 47 | 0.006556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4310-4_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 125 | 0.0067652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4310-4_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 108 | 0.0065558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4310-4_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 78 | 0.012016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4310-4_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.022916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4310-4_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.013834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4310-4_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.0063038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4310-4_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.014943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4310-4_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.025379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4310-4_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.025145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_4310-4_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.0067114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4310-4_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.031902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4310-4_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 61 | 0.01597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4310-4_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 62 | 0.0074166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_4310-4_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 66 | 0.01942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4310-4_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.024403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4310-4_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.03288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_4310-4_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.016207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_4310-4_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 67 | 0.00014042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4310-4_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 68 | 0.025472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_4310-4_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 69 | 0.020675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_4310-4_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.014228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4310-4_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 72 | 0.0097642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_4310-4_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.0010458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4310-4_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 74 | 0.027073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4310-4_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 100 | 0.021559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4310-4_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.045118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_4310-4_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 89 | 0.013674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4310-4_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 87 | 0.0039818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_4310-4_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.016571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_4310-4_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.013914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_4310-4_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.025237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_4310-4_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 112 | 0.018154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_4310-4_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 83 | 0.02277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_4310-4_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.017242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4310-4_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.010385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4310-4_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.0073982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4310-4_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.037267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4310-4_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 77 | 80 | 0.011943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4310-4_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.018465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4310-4_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.044119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_4310-4_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 81 | 84 | 0.021421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_4310-4_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 82 | 109 | 0.0014003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4310-4_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 83 | 110 | 0.019979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4310-4_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 84 | 105 | 0.011232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_4310-4_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0022043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4310-4_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.029876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_4310-4_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.030182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_4310-4_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 88 | 91 | 0.016151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4310-4_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.0093699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_4310-4_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.014859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4310-4_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.014576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_4310-4_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 93 | 97 | 0.0016873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4310-4_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 94 | 98 | 0.01843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_4310-4_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.018668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4310-4_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 96 | 99 | 0.013089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4310-4_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 97 | 135 | 0.020921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4310-4_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 98 | 106 | 0.0036594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4310-4_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 98 | 104 | 0.033253 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_4310-4_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 99 | 112 | 0.016442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_4310-4_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.018593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4310-4_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 101 | 114 | 0.0030546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4310-4_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.026842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_4310-4_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.013465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_4310-4_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.014481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_4310-4_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.011557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4310-4_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.0067803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4310-4_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.023114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4310-4_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 110 | 113 | 0.0034958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4310-4_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 111 | 123 | 0.0034906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4310-4_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 113 | 124 | 0.019433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4310-4_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.021745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4310-4_0_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.012934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4310-4_0_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 116 | 118 | 0.012023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4310-4_0_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.049691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4310-4_0_4_line_123 | NAYY 4x150 SE | 118 | 120 | 0.074929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4310-4_0_4_line_124 | NAYY 4x150 SE | 119 | 121 | 0.01089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4310-4_0_4_line_125 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.0053539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4310-4_0_4_line_126 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.0020909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4310-4_0_4_line_127 | NAYY 4x150 SE | 126 | 134 | 0.0056147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4310-4_0_4_line_128 | NAYY 4x150 SE | 127 | 128 | 0.0053813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4310-4_0_4_line_129 | NAYY 4x150 SE | 128 | 129 | 0.010322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4310-4_0_4_line_130 | NAYY 4x150 SE | 128 | 130 | 0.032152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4310-4_0_4_line_131 | NAYY 4x150 SE | 130 | 131 | 0.0088764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4310-4_0_4_line_132 | NAYY 4x150 SE | 131 | 132 | 0.018118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4310-4_0_4_line_133 | NAYY 4x150 SE | 132 | 133 | 0.017671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4310-4_0_4_line_134 | NAYY 4x150 SE | 133 | 134 | 0.016178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4310-4_0_4_line_135 | NAYY 4x150 SE | 135 | 136 | 0.0093103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4310-4_0_4_line_136 | NAYY 4x150 SE | 136 | 137 | 0.0098722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_4310-4_0_4_line_137 | NAYY 4x150 SE | 136 | 138 | 0.012871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_4310-4_0_4_line_138 | NAYY 4x150 SE | 137 | 139 | 0.022744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_4310-4_0_4_line_139 | NAYY 4x150 SE | 138 | 140 | 0.0013408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4310-4_0_4_trafo_134 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 141 | 99 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2660626.665 | 1273204.1607 | 2660616.436 | 1273202.132
1 | 2660626.665 | 1273204.1607 | 2660624.1635 | 1273209.0277
2 | 2660626.665 | 1273204.1607 | 2660644.2998 | 1273165.8338
3 | 2660624.1635 | 1273209.0277 | 2660624.5437 | 1273214.4691 | 2660626.8747 | 1273217.4175 | 2660635.0284 | 1273222.3495 | 2660636.1909 | 1273223.0818
4 | 2660624.1635 | 1273209.0277 | 2660618.4508 | 1273213.9062 | 2660622.2769 | 1273218.4489 | 2660620.9638 | 1273220.3703 | 2660617.1536 | 1273220.131 | 2660614.5931 | 1273225.7652
5 | 2660653.4248 | 1273146.0018 | 2660644.2998 | 1273165.8338
6 | 2660636.1909 | 1273223.0818 | 2660658.373 | 1273237.0558
7 | 2660614.5931 | 1273225.7652 | 2660610.0896 | 1273235.6752
8 | 2660653.4248 | 1273146.0018 | 2660646.8686 | 1273145.0392
9 | 2660658.373 | 1273237.0558 | 2660682.4401 | 1273252.2172
10 | 2660593.7952 | 1273271.5309 | 2660610.0896 | 1273235.6752
11 | 2660688.6518 | 1273256.1303 | 2660682.4401 | 1273252.2172
12 | 2660593.7952 | 1273271.5309 | 2660607.6959 | 1273277.9801
13 | 2660593.7952 | 1273271.5309 | 2660586.8065 | 1273286.3143
14 | 2660958.8569 | 1273194.4834 | 2661009.0948 | 1273142.4398
15 | 2660958.8569 | 1273194.4834 | 2660942.3029 | 1273213.8287
16 | 2661009.0948 | 1273142.4398 | 2660979.086 | 1273081.8593
17 | 2660942.3029 | 1273213.8287 | 2660899.4481 | 1273263.9096
18 | 2660976.756 | 1273077.1556 | 2660979.086 | 1273081.8593
19 | 2660897.7332 | 1273265.9136 | 2660899.4481 | 1273263.9096
20 | 2660976.756 | 1273077.1556 | 2660967.1805 | 1273076.6453 | 2660918.8509 | 1273080.0621
21 | 2660976.756 | 1273077.1556 | 2660976.6341 | 1273069.3039 | 2660978.2911 | 1273055.9551 | 2660981.8588 | 1273032.3627 | 2660983.5253 | 1273021.3701
22 | 2660892.3524 | 1273272.2017 | 2660897.7332 | 1273265.9136
23 | 2660631.6373 | 1273289.0879 | 2660607.6959 | 1273277.9801
24 | 2660586.8065 | 1273286.3143 | 2660578.3023 | 1273304.3038
25 | 2660631.6373 | 1273289.0879 | 2660635.2653 | 1273290.7711
26 | 2660578.3023 | 1273304.3038 | 2660569.5706 | 1273322.7744
27 | 2660635.2653 | 1273290.7711 | 2660659.9752 | 1273302.2354
28 | 2660565.0785 | 1273332.2768 | 2660569.5706 | 1273322.7744
29 | 2660688.6518 | 1273256.1303 | 2660707.2078 | 1273267.8199
30 | 2660989.6861 | 1272982.5796 | 2660857.2973 | 1272954.6627
31 | 2660989.6861 | 1272982.5796 | 2660988.3538 | 1272990.1904
32 | 2660987.3785 | 1272995.9542 | 2660987.5967 | 1272994.515 | 2660988.3538 | 1272990.1904
33 | 2660983.5253 | 1273021.3701 | 2660984.2866 | 1273016.3488
34 | 2660987.3785 | 1272995.9542 | 2660984.2866 | 1273016.3488
35 | 2660892.3524 | 1273272.2017 | 2660918.3568 | 1273279.5763
36 | 2660892.3524 | 1273272.2017 | 2660887.9757 | 1273277.3161 | 2660884.223 | 1273281.7141
37 | 2660918.3568 | 1273279.5763 | 2660924.3841 | 1273281.2856
38 | 2660841.5797 | 1273305.5709 | 2660854.8289 | 1273302.7385 | 2660874.9136 | 1273292.6266 | 2660884.223 | 1273281.7141
39 | 2660884.223 | 1273281.7141 | 2660843.1988 | 1273273.4218
40 | 2660924.3841 | 1273281.2856 | 2660939.4487 | 1273285.5578
41 | 2660841.5797 | 1273305.5709 | 2660852.2559 | 1273322.2729
42 | 2660841.5797 | 1273305.5709 | 2660831.1646 | 1273328.8435
43 | 2660841.5797 | 1273305.5709 | 2660817.5363 | 1273305.7901 | 2660812.611 | 1273304.6603
44 | 2660843.1988 | 1273273.4218 | 2660841.7811 | 1273273.1352
45 | 2660852.2559 | 1273322.2729 | 2660858.7319 | 1273332.404
46 | 2660831.1646 | 1273328.8435 | 2660822.8086 | 1273347.5149
47 | 2660801.6956 | 1273302.1563 | 2660812.611 | 1273304.6603
48 | 2660835.355 | 1273271.8363 | 2660841.7811 | 1273273.1352
49 | 2660862.3755 | 1273338.1042 | 2660858.7319 | 1273332.404
50 | 2660822.8086 | 1273347.5149 | 2660820.1306 | 1273353.4988
51 | 2660789.9781 | 1273299.496 | 2660790.7386 | 1273299.6428 | 2660801.6956 | 1273302.1563
52 | 2660651.5184 | 1273457.7699 | 2660672.3288 | 1273467.3648
53 | 2660638.9558 | 1273451.9777 | 2660651.5184 | 1273457.7699
54 | 2660678.0534 | 1273470.0042 | 2660672.3288 | 1273467.3648
55 | 2660627.1924 | 1273442.7165 | 2660638.9558 | 1273451.9777
56 | 2660638.9558 | 1273451.9777 | 2660628.2081 | 1273474.9688
57 | 2660678.0534 | 1273470.0042 | 2660670.7706 | 1273481.3382 | 2660663.6334 | 1273487.2917 | 2660662.2152 | 1273489.2008
58 | 2660627.1924 | 1273442.7165 | 2660621.3459 | 1273446.0122
59 | 2660614.6982 | 1273503.8687 | 2660628.2081 | 1273474.9688
60 | 2660671.2915 | 1273502.3597 | 2660662.2152 | 1273489.2008
61 | 2660662.2152 | 1273489.2008 | 2660657.8 | 1273495.16
62 | 2660614.6982 | 1273503.8687 | 2660606.4744 | 1273521.4615
63 | 2660750.141 | 1273503.2375 | 2660772.0184 | 1273514.0483
64 | 2660750.141 | 1273503.2375 | 2660736.2206 | 1273533.0253
65 | 2660750.141 | 1273503.2375 | 2660756.8979 | 1273488.5067
66 | 2660772.1443 | 1273514.1105 | 2660772.0184 | 1273514.0483
67 | 2660725.4364 | 1273556.102 | 2660736.2206 | 1273533.0253
68 | 2660765.5179 | 1273469.7143 | 2660756.8979 | 1273488.5067
69 | 2660671.2915 | 1273502.3597 | 2660685.1156 | 1273505.7265
70 | 2660654.6146 | 1273504.39 | 2660657.8 | 1273495.16
71 | 2660660.5835 | 1273407.2505 | 2660661.0585 | 1273406.3188
72 | 2660673.3539 | 1273382.1994 | 2660661.0585 | 1273406.3188
73 | 2660772.1443 | 1273514.1105 | 2660791.4725 | 1273523.6615
74 | 2660725.4364 | 1273556.102 | 2660684.4945 | 1273536.8775
75 | 2660765.5179 | 1273469.7143 | 2660753.2454 | 1273463.6828
76 | 2660765.5179 | 1273469.7143 | 2660767.2201 | 1273466.1148
77 | 2660684.4945 | 1273536.8775 | 2660672.7306 | 1273534.2657 | 2660668.8882 | 1273531.8839
78 | 2660657.0618 | 1273524.5529 | 2660668.8882 | 1273531.8839
79 | 2660654.6146 | 1273504.39 | 2660659.0192 | 1273503.8459 | 2660657.0618 | 1273524.5529
80 | 2660673.3539 | 1273382.1994 | 2660689.5789 | 1273390.3427
81 | 2660673.3539 | 1273382.1994 | 2660683.6993 | 1273361.9012
82 | 2660765.8405 | 1273294.559 | 2660773.342 | 1273296.2834 | 2660782.7141 | 1273298.0932
83 | 2660755.7195 | 1273292.2324 | 2660765.8405 | 1273294.559
84 | 2660782.7141 | 1273298.0932 | 2660789.9781 | 1273299.496
85 | 2660755.7195 | 1273292.2324 | 2660765.7342 | 1273264.6475 | 2660773.5234 | 1273266.2511
86 | 2660755.7195 | 1273292.2324 | 2660743.7875 | 1273292.749
87 | 2660702.1293 | 1273321.793 | 2660685.3795 | 1273314.0218
88 | 2660702.1293 | 1273321.793 | 2660683.6993 | 1273361.9012
89 | 2660702.1293 | 1273321.793 | 2660721.4328 | 1273331.0797
90 | 2660684.1093 | 1273313.4325 | 2660685.3795 | 1273314.0218
91 | 2660683.6993 | 1273361.9012 | 2660665.7754 | 1273353.0756
92 | 2660731.5544 | 1273335.949 | 2660721.4328 | 1273331.0797
93 | 2660709.0729 | 1273268.9949 | 2660707.2078 | 1273267.8199
94 | 2660779.9927 | 1273439.1063 | 2660767.2201 | 1273466.1148
95 | 2660779.9927 | 1273439.1063 | 2660792.8979 | 1273411.823
96 | 2660779.9927 | 1273439.1063 | 2660765.9528 | 1273431.1224 | 2660765.9528 | 1273431.1224
97 | 2660796.9044 | 1273403.3528 | 2660792.8979 | 1273411.823
98 | 2660796.9044 | 1273403.3528 | 2660810.8994 | 1273408.3459
99 | 2660796.9044 | 1273403.3528 | 2660803.1934 | 1273390.2032
100 | 2660810.8994 | 1273408.3459 | 2660812.4886 | 1273408.9129
101 | 2660811.1453 | 1273373.5765 | 2660803.1934 | 1273390.2032
102 | 2660714.6744 | 1273405.6643 | 2660714.6744 | 1273405.6643 | 2660727.5065 | 1273403.8838 | 2660732.5204 | 1273406.6216
103 | 2660714.6744 | 1273405.6643 | 2660704.2736 | 1273397.718
104 | 2660832.771 | 1273413.3436 | 2660832.6039 | 1273413.2614 | 2660821.6812 | 1273412.1925 | 2660812.4886 | 1273408.9129
105 | 2660811.1453 | 1273373.5765 | 2660812.6402 | 1273370.2363
106 | 2660811.1453 | 1273373.5765 | 2660784.4177 | 1273361.3809 | 2660780.926 | 1273359.7011
107 | 2660689.5789 | 1273390.3427 | 2660704.2736 | 1273397.718 | 2660704.2736 | 1273397.718
108 | 2660791.4725 | 1273523.6615 | 2660808.1413 | 1273531.8983
109 | 2660808.1413 | 1273531.8983 | 2660810.8798 | 1273533.2516
110 | 2660768.7922 | 1273353.8637 | 2660744.6042 | 1273342.2271
111 | 2660768.7922 | 1273353.8637 | 2660780.926 | 1273359.7011
112 | 2660744.6042 | 1273342.2271 | 2660731.5544 | 1273335.949
113 | 2660817.361 | 1273359.6876 | 2660812.6402 | 1273370.2363
114 | 2660817.361 | 1273359.6876 | 2660820.1306 | 1273353.4988
115 | 2660684.1093 | 1273313.4325 | 2660663.1416 | 1273303.7045
116 | 2660665.7754 | 1273353.0756 | 2660662.6391 | 1273351.5314
117 | 2660663.1416 | 1273303.7045 | 2660659.9752 | 1273302.2354
118 | 2660645.2046 | 1273342.9468 | 2660662.6391 | 1273351.5314
119 | 2660528.1446 | 1273410.9984 | 2660518.9258 | 1273430.6922
120 | 2660528.1446 | 1273410.9984 | 2660521.3771 | 1273399.9762
121 | 2660533.0548 | 1273400.0181 | 2660528.1446 | 1273410.9984
122 | 2660533.0548 | 1273400.0181 | 2660569.2791 | 1273418.1812 | 2660575.7511 | 1273416.235 | 2660576.7576 | 1273414.0457
123 | 2660533.0548 | 1273400.0181 | 2660565.0785 | 1273332.2768
124 | 2660581.307 | 1273404.1513 | 2660576.7576 | 1273414.0457
125 | 2660581.307 | 1273404.1513 | 2660583.5435 | 1273399.2869
126 | 2660863.5017 | 1273339.8659 | 2660862.3755 | 1273338.1042
127 | 2660863.5017 | 1273339.8659 | 2660866.5257 | 1273344.5967
128 | 2660923.0337 | 1273417.1854 | 2660928.0721 | 1273419.0755
129 | 2660923.0337 | 1273417.1854 | 2660918.7921 | 1273426.5952
130 | 2660923.0337 | 1273417.1854 | 2660909.0179 | 1273406.8773 | 2660901.353 | 1273399.0812 | 2660899.2952 | 1273395.8619
131 | 2660894.5145 | 1273388.3829 | 2660899.2952 | 1273395.8619
132 | 2660894.5145 | 1273388.3829 | 2660884.7564 | 1273373.1172
133 | 2660884.7564 | 1273373.1172 | 2660875.239 | 1273358.228
134 | 2660875.239 | 1273358.228 | 2660866.5257 | 1273344.5967
135 | 2660841.1257 | 1273417.4524 | 2660832.771 | 1273413.3436
136 | 2660841.1257 | 1273417.4524 | 2660849.9745 | 1273421.8295
137 | 2660841.1257 | 1273417.4524 | 2660835.1488 | 1273428.8513
138 | 2660855.8073 | 1273436.9546 | 2660860.5255 | 1273427.0485 | 2660849.9745 | 1273421.8295
139 | 2660834.5261 | 1273430.0388 | 2660835.1488 | 1273428.8513

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2660616.436 | 1273202.132
1 | 2660626.665 | 1273204.1607
2 | 2660624.1635 | 1273209.0277
3 | 2660644.2998 | 1273165.8338
4 | 2660636.1909 | 1273223.0818
5 | 2660614.5931 | 1273225.7652
6 | 2660653.4248 | 1273146.0018
7 | 2660658.373 | 1273237.0558
8 | 2660610.0896 | 1273235.6752
9 | 2660646.8686 | 1273145.0392
10 | 2660682.4401 | 1273252.2172
11 | 2660593.7952 | 1273271.5309
12 | 2660958.8569 | 1273194.4834
13 | 2661009.0948 | 1273142.4398
14 | 2660942.3029 | 1273213.8287
15 | 2660979.086 | 1273081.8593
16 | 2660899.4481 | 1273263.9096
17 | 2660976.756 | 1273077.1556
18 | 2660897.7332 | 1273265.9136
19 | 2660607.6959 | 1273277.9801
20 | 2660586.8065 | 1273286.3143
21 | 2660631.6373 | 1273289.0879
22 | 2660578.3023 | 1273304.3038
23 | 2660635.2653 | 1273290.7711
24 | 2660569.5706 | 1273322.7744
25 | 2660688.6518 | 1273256.1303
26 | 2660857.2973 | 1272954.6627
27 | 2660989.6861 | 1272982.5796
28 | 2660988.3538 | 1272990.1904
29 | 2660983.5253 | 1273021.3701
30 | 2660984.2866 | 1273016.3488
31 | 2660987.3785 | 1272995.9542
32 | 2660918.8509 | 1273080.0621
33 | 2660892.3524 | 1273272.2017
34 | 2660918.3568 | 1273279.5763
35 | 2660884.223 | 1273281.7141
36 | 2660924.3841 | 1273281.2856
37 | 2660841.5797 | 1273305.5709
38 | 2660843.1988 | 1273273.4218
39 | 2660939.4487 | 1273285.5578
40 | 2660852.2559 | 1273322.2729
41 | 2660831.1646 | 1273328.8435
42 | 2660812.611 | 1273304.6603
43 | 2660841.7811 | 1273273.1352
44 | 2660858.7319 | 1273332.404
45 | 2660822.8086 | 1273347.5149
46 | 2660801.6956 | 1273302.1563
47 | 2660835.355 | 1273271.8363
48 | 2660651.5184 | 1273457.7699
49 | 2660672.3288 | 1273467.3648
50 | 2660638.9558 | 1273451.9777
51 | 2660678.0534 | 1273470.0042
52 | 2660627.1924 | 1273442.7165
53 | 2660628.2081 | 1273474.9688
54 | 2660662.2152 | 1273489.2008
55 | 2660621.3459 | 1273446.0122
56 | 2660614.6982 | 1273503.8687
57 | 2660750.141 | 1273503.2375
58 | 2660772.0184 | 1273514.0483
59 | 2660736.2206 | 1273533.0253
60 | 2660756.8979 | 1273488.5067
61 | 2660671.2915 | 1273502.3597
62 | 2660657.8 | 1273495.16
63 | 2660685.1156 | 1273505.7265
64 | 2660660.5835 | 1273407.2505
65 | 2660661.0585 | 1273406.3188
66 | 2660606.4744 | 1273521.4615
67 | 2660772.1443 | 1273514.1105
68 | 2660725.4364 | 1273556.102
69 | 2660765.5179 | 1273469.7143
70 | 2660684.4945 | 1273536.8775
71 | 2660668.8882 | 1273531.8839
72 | 2660654.6146 | 1273504.39
73 | 2660657.0618 | 1273524.5529
74 | 2660673.3539 | 1273382.1994
75 | 2660765.8405 | 1273294.559
76 | 2660782.7141 | 1273298.0932
77 | 2660755.7195 | 1273292.2324
78 | 2660789.9781 | 1273299.496
79 | 2660773.5234 | 1273266.2511
80 | 2660743.7875 | 1273292.749
81 | 2660702.1293 | 1273321.793
82 | 2660685.3795 | 1273314.0219
83 | 2660683.6993 | 1273361.9012
84 | 2660721.4328 | 1273331.0797
85 | 2660709.0729 | 1273268.9949
86 | 2660707.2078 | 1273267.8199
87 | 2660767.2201 | 1273466.1148
88 | 2660779.9927 | 1273439.1063
89 | 2660753.2454 | 1273463.6828
90 | 2660792.8979 | 1273411.823
91 | 2660765.9528 | 1273431.1224
92 | 2660796.9044 | 1273403.3528
93 | 2660810.8994 | 1273408.3459
94 | 2660803.1934 | 1273390.2032
95 | 2660732.5204 | 1273406.6216
96 | 2660714.6744 | 1273405.6643
97 | 2660812.4886 | 1273408.9129
98 | 2660811.1453 | 1273373.5765
99 | 2660704.2736 | 1273397.718
100 | 2660791.4725 | 1273523.6615
101 | 2660808.1413 | 1273531.8983
102 | 2660768.7922 | 1273353.8637
103 | 2660744.6042 | 1273342.2271
104 | 2660780.926 | 1273359.7011
105 | 2660731.5544 | 1273335.949
106 | 2660812.6402 | 1273370.2363
107 | 2660817.361 | 1273359.6876
108 | 2660820.1306 | 1273353.4988
109 | 2660684.1093 | 1273313.4325
110 | 2660665.7754 | 1273353.0756
111 | 2660663.1416 | 1273303.7045
112 | 2660689.5789 | 1273390.3427
113 | 2660662.6391 | 1273351.5314
114 | 2660810.8798 | 1273533.2516
115 | 2660518.9258 | 1273430.6921
116 | 2660528.1446 | 1273410.9984
117 | 2660521.3771 | 1273399.9762
118 | 2660533.0548 | 1273400.0181
119 | 2660576.7576 | 1273414.0457
120 | 2660565.0785 | 1273332.2768
121 | 2660581.307 | 1273404.1513
122 | 2660583.5435 | 1273399.2869
123 | 2660659.9752 | 1273302.2354
124 | 2660645.2046 | 1273342.9468
125 | 2660862.3755 | 1273338.1042
126 | 2660863.5017 | 1273339.8659
127 | 2660928.0721 | 1273419.0755
128 | 2660923.0337 | 1273417.1854
129 | 2660918.7921 | 1273426.5952
130 | 2660899.2952 | 1273395.8619
131 | 2660894.5145 | 1273388.3829
132 | 2660884.7564 | 1273373.1172
133 | 2660875.239 | 1273358.228
134 | 2660866.5257 | 1273344.5967
135 | 2660832.771 | 1273413.3436
136 | 2660841.1257 | 1273417.4524
137 | 2660849.9745 | 1273421.8295
138 | 2660835.1488 | 1273428.8513
139 | 2660855.8073 | 1273436.9546
140 | 2660834.5261 | 1273430.0388
141 | 2660673.3539 | 1273382.1994

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1