## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4310-5_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4310-5_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4310-5_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4310-5_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4310-5_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4310-5_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4310-5_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4310-5_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4310-5_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4310-5_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4310-5_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4310-5_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4310-5_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4310-5_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4310-5_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4310-5_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4310-5_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4310-5_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4310-5_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4310-5_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4310-5_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4310-5_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4310-5_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4310-5_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4310-5_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4310-5_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4310-5_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4310-5_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4310-5_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4310-5_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4310-5_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4310-5_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4310-5_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4310-5_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4310-5_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4310-5_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4310-5_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4310-5_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4310-5_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4310-5_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4310-5_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4310-5_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4310-5_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4310-5_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4310-5_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4310-5_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4310-5_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4310-5_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4310-5_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4310-5_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4310-5_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4310-5_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4310-5_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4310-5_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4310-5_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4310-5_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4310-5_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4310-5_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4310-5_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4310-5_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4310-5_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4310-5_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4310-5_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4310-5_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4310-5_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4310-5_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4310-5_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4310-5_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4310-5_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4310-5_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4310-5_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4310-5_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4310-5_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4310-5_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4310-5_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4310-5_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4310-5_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4310-5_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4310-5_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4310-5_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4310-5_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4310-5_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4310-5_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4310-5_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4310-5_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4310-5_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4310-5_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4310-5_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4310-5_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4310-5_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4310-5_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4310-5_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4310-5_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4310-5_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4310-5_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4310-5_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4310-5_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4310-5_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4310-5_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4310-5_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4310-5_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4310-5_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4310-5_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4310-5_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4310-5_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4310-5_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4310-5_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4310-5_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4310-5_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4310-5_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4310-5_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4310-5_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4310-5_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4310-5_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_486_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4310-5_0_4_load_0 | 0 | 0.0060393 | 0.0015136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4310-5_0_4_load_3 | 3 | 0.0046413 | 0.0011632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4310-5_0_4_load_21 | 5 | 0.0032558 | 0.00081599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4310-5_0_4_load_23 | 6 | 0.00070145 | 0.0001758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4310-5_0_4_load_19 | 7 | 0.0030513 | 0.00076472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4310-5_0_4_load_5 | 9 | 0.0047781 | 0.0011975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4310-5_0_4_load_6 | 10 | 0.0069039 | 0.0017303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4310-5_0_4_load_7 | 11 | 0.00223 | 0.00055889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4310-5_0_4_load_8 | 12 | 0.0031012 | 0.00077723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4310-5_0_4_load_80 | 14 | 0.0014021 | 0.00035141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4310-5_0_4_load_77 | 15 | 0.0026472 | 0.00066345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4310-5_0_4_load_16 | 16 | 0.004418 | 0.0011073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4310-5_0_4_load_9 | 17 | 0.0033015 | 0.00082745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4310-5_0_4_load_12 | 20 | 0.001683 | 0.0004218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4310-5_0_4_load_15 | 21 | 0.006936 | 0.0017383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4310-5_0_4_load_26 | 22 | 0.0024759 | 0.00062051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4310-5_0_4_load_95 | 23 | 0.00074383 | 0.00018642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4310-5_0_4_load_49 | 24 | 0.0023364 | 0.00058555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4310-5_0_4_load_81 | 25 | 0.00081252 | 0.00020364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4310-5_0_4_load_78 | 26 | 0.00083249 | 0.00020864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4310-5_0_4_load_18 | 27 | 0.0038003 | 0.00095244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4310-5_0_4_load_20 | 28 | 0.0019121 | 0.00047922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4310-5_0_4_load_22 | 29 | 0.0013694 | 0.0003432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4310-5_0_4_load_27 | 30 | 0.0037963 | 0.00095144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4310-5_0_4_load_28 | 31 | 0.0027758 | 0.00069567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4310-5_0_4_load_56 | 33 | 0.0006401 | 0.00016042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4310-5_0_4_load_46 | 35 | 0.00074765 | 0.00018738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4310-5_0_4_load_33 | 36 | 0.0029273 | 0.00073365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4310-5_0_4_load_92 | 39 | 0.0011541 | 0.00028923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4310-5_0_4_load_104 | 40 | 0.0017038 | 0.00042701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4310-5_0_4_load_34 | 41 | 0.0017667 | 0.00044277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4310-5_0_4_load_30 | 43 | 0.0022617 | 0.00056683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4310-5_0_4_load_31 | 44 | 0.0006609 | 0.00016564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4310-5_0_4_load_35 | 45 | 0.0065683 | 0.0016462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4310-5_0_4_load_36 | 46 | 0.0034973 | 0.00087651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4310-5_0_4_load_37 | 47 | 0.0015215 | 0.00038133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4310-5_0_4_load_38 | 48 | 0.0021516 | 0.00053923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4310-5_0_4_load_40 | 49 | 0.0033293 | 0.00083439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4310-5_0_4_load_50 | 51 | 0.00094423 | 0.00023665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4310-5_0_4_load_47 | 52 | 0.0021976 | 0.00055077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4310-5_0_4_load_41 | 53 | 0.0046361 | 0.0011619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4310-5_0_4_load_48 | 54 | 0.0013176 | 0.00033022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4310-5_0_4_load_42 | 55 | 0.0011986 | 0.0003004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4310-5_0_4_load_57 | 56 | 0.0017772 | 0.00044541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4310-5_0_4_load_58 | 57 | 0.002166 | 0.00054285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4310-5_0_4_load_43 | 58 | 0.0028439 | 0.00071276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4310-5_0_4_load_44 | 59 | 0.0029292 | 0.00073412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4310-5_0_4_load_45 | 60 | 0.0015507 | 0.00038865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4310-5_0_4_load_53 | 61 | 0.0017807 | 0.0004463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4310-5_0_4_load_51 | 62 | 0.0043479 | 0.0010897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4310-5_0_4_load_52 | 63 | 0.0020369 | 0.00051049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4310-5_0_4_load_54 | 64 | 0.00080686 | 0.00020222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4310-5_0_4_load_87 | 65 | 0.0018642 | 0.0004672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4310-5_0_4_load_59 | 67 | 0.0036742 | 0.00092084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4310-5_0_4_load_91 | 68 | 0.00248 | 0.00062155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4310-5_0_4_load_60 | 70 | 0.0046056 | 0.0011543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4310-5_0_4_load_76 | 74 | 0.0019204 | 0.0004813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4310-5_0_4_load_69 | 75 | 0.0024766 | 0.00062069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4310-5_0_4_load_85 | 76 | 0.011038 | 0.0027664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4310-5_0_4_load_73 | 78 | 0.002709 | 0.00067895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4310-5_0_4_load_106 | 79 | 0.0019951 | 0.00050003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4310-5_0_4_load_67 | 80 | 0.0064586 | 0.0016187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4310-5_0_4_load_83 | 81 | 0.0036765 | 0.00092141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4310-5_0_4_load_72 | 82 | 0.0040817 | 0.001023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4310-5_0_4_load_66 | 83 | 0.0047999 | 0.001203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4310-5_0_4_load_71 | 85 | 0.0040835 | 0.0010234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4310-5_0_4_load_70 | 86 | 0.00094518 | 0.00023689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4310-5_0_4_load_99 | 87 | 0.00078149 | 0.00019586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4310-5_0_4_load_89 | 89 | 0.0013217 | 0.00033126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4310-5_0_4_load_74 | 90 | 0.0055792 | 0.0013983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4310-5_0_4_load_75 | 91 | 0.0036344 | 0.00091086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4310-5_0_4_load_100 | 92 | 0.00083861 | 0.00021018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4310-5_0_4_load_103 | 95 | 0.0013792 | 0.00034567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4310-5_0_4_load_116 | 97 | 0.00068352 | 0.00017131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4310-5_0_4_load_102 | 98 | 0.0062564 | 0.001568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4310-5_0_4_load_115 | 99 | 0.00072783 | 0.00018241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4310-5_0_4_load_84 | 100 | 0.0064776 | 0.0016235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4310-5_0_4_load_117 | 103 | 0.0012479 | 0.00031274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4310-5_0_4_load_94 | 104 | 0.003183 | 0.00079773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4310-5_0_4_load_97 | 106 | 0.0027939 | 0.00070021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4310-5_0_4_load_105 | 107 | 0.002282 | 0.00057192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4310-5_0_4_load_111 | 108 | 0.0017547 | 0.00043977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4310-5_0_4_load_108 | 109 | 0.0025526 | 0.00063975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4310-5_0_4_load_109 | 110 | 0.0011416 | 0.00028611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4310-5_0_4_load_112 | 111 | 0.0016314 | 0.00040886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4310-5_0_4_load_113 | 112 | 0.00077925 | 0.0001953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 48 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4310-5_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.051467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4310-5_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.046309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4310-5_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.041656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4310-5_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.007595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4310-5_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.016434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4310-5_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.022632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4310-5_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.016585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_4310-5_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.013812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4310-5_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 27 | 0.00043995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_4310-5_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 22 | 0.017855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4310-5_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.0099326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4310-5_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.0031537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4310-5_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.0052766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4310-5_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.022899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4310-5_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.053283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4310-5_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.021692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4310-5_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.033944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4310-5_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 25 | 0.017734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4310-5_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 26 | 0.055816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4310-5_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 21 | 0.012549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4310-5_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.070095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4310-5_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.0033428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4310-5_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.007547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4310-5_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.034155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4310-5_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.0015347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4310-5_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 54 | 0.014664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4310-5_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 96 | 0.020608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4310-5_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 94 | 0.073174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4310-5_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.019115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_4310-5_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.013005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_4310-5_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.022378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_4310-5_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.0056194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_4310-5_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 38 | 0.010056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_4310-5_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.0090639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4310-5_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.023088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4310-5_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.00023839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4310-5_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.012278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4310-5_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.023919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4310-5_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 59 | 0.016086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4310-5_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 44 | 0.02957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4310-5_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 61 | 0.0095597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4310-5_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 51 | 0.010219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4310-5_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.0069183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_4310-5_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.014131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_4310-5_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 107 | 0.0058837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_4310-5_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.016069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4310-5_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.028751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4310-5_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.021008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4310-5_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.015337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4310-5_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.0077113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4310-5_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0081532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4310-5_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.011363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_4310-5_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 53 | 0.0031125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_4310-5_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.012302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4310-5_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.0042527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4310-5_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.017746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4310-5_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.0025909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_4310-5_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.0067853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_4310-5_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0078053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_4310-5_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 67 | 0.0058063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_4310-5_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.0091838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4310-5_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.022425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4310-5_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.024964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4310-5_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.013049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_4310-5_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.0097089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_4310-5_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.020159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_4310-5_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.012159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_4310-5_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 66 | 104 | 0.018716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_4310-5_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 66 | 88 | 0.006096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_4310-5_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.010373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_4310-5_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.011779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_4310-5_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 69 | 106 | 0.01115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_4310-5_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 87 | 0.016796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4310-5_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.024212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4310-5_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.025974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_4310-5_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.02687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_4310-5_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.01426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4310-5_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.020273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_4310-5_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_4310-5_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 80 | 0.0038506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_4310-5_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 81 | 0.0024245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_4310-5_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.013895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4310-5_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.012375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4310-5_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 82 | 0.0029077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4310-5_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 83 | 0.010464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_4310-5_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 100 | 0.026128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_4310-5_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 90 | 0.020535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4310-5_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.0074326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_4310-5_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.019475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_4310-5_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 88 | 0.010816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_4310-5_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.010174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4310-5_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.015931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4310-5_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.0069382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4310-5_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.016134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4310-5_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.019401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4310-5_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 102 | 0.010833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_4310-5_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 106 | 0.018435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_4310-5_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.068918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4310-5_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 98 | 0.039771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_4310-5_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.011906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4310-5_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.0036797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4310-5_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 98 | 101 | 0.0066575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_4310-5_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 113 | 0.018401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4310-5_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.011636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_4310-5_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.022477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_4310-5_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.029817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4310-5_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.016643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_4310-5_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 105 | 108 | 0.0064422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_4310-5_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 105 | 109 | 0.0093585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4310-5_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.025248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_4310-5_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.0049702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4310-5_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.0038769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4310-5_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.020874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4310-5_0_4_trafo_38 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 114 | 48 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2660195.9989 | 1273678.4433 | 2660201.1241 | 1273669.155 | 2660208.9872 | 1273647.9967 | 2660214.7968 | 1273630.6573
1 | 2660229.5088 | 1273586.7476 | 2660214.7968 | 1273630.6573
2 | 2660195.9989 | 1273678.4433 | 2660189.3102 | 1273676.6181 | 2660157.1109 | 1273663.6223
3 | 2660232.0557 | 1273579.5903 | 2660229.5088 | 1273586.7476
4 | 2660141.871 | 1273657.4714 | 2660157.1109 | 1273663.6223
5 | 2660232.0557 | 1273579.5903 | 2660240.4301 | 1273558.5648
6 | 2660126.4911 | 1273651.264 | 2660141.871 | 1273657.4714
7 | 2660246.8178 | 1273546.3263 | 2660240.8689 | 1273557.4631 | 2660240.4301 | 1273558.5648
8 | 2660126.0831 | 1273651.0994 | 2660126.4911 | 1273651.264
9 | 2660246.8178 | 1273546.3263 | 2660256.3196 | 1273531.209
10 | 2660174.3482 | 1273328.805 | 2660167.9 | 1273336.3599
11 | 2660174.3482 | 1273328.805 | 2660176.3956 | 1273326.4062
12 | 2660167.9 | 1273336.3599 | 2660164.4744 | 1273340.3734
13 | 2660149.6086 | 1273357.7905 | 2660164.4744 | 1273340.3734
14 | 2660149.6086 | 1273357.7905 | 2660107.8288 | 1273324.7224
15 | 2660149.6086 | 1273357.7905 | 2660134.5422 | 1273373.3959
16 | 2660149.6086 | 1273357.7905 | 2660175.5889 | 1273379.6355
17 | 2660107.8288 | 1273324.7224 | 2660093.9234 | 1273313.7165
18 | 2660134.5422 | 1273373.3959 | 2660126.3374 | 1273381.8943 | 2660123.0986 | 1273383.1512 | 2660119.2395 | 1273381.822 | 2660089.1918 | 1273361.1932
19 | 2660175.5889 | 1273379.6355 | 2660185.1937 | 1273387.7116
20 | 2660270.4929 | 1273453.2073 | 2660214.0285 | 1273411.6734
21 | 2660211.3357 | 1273409.6927 | 2660214.0285 | 1273411.6734
22 | 2660264.5423 | 1273457.8724 | 2660270.4929 | 1273453.2073
23 | 2660211.3357 | 1273409.6927 | 2660185.1937 | 1273387.7116
24 | 2660150.0861 | 1273447.5091 | 2660151.2943 | 1273446.5628
25 | 2660150.0861 | 1273447.5091 | 2660145.9239 | 1273450.7689 | 2660141.7556 | 1273459.1693
26 | 2660077.7641 | 1273300.9267 | 2660093.9234 | 1273313.7165
27 | 2660028.8661 | 1273319.7774 | 2660089.1918 | 1273361.1932
28 | 2660110.4029 | 1273640.5779 | 2660119.666 | 1273648.5094 | 2660126.0831 | 1273651.0994
29 | 2660110.4029 | 1273640.5779 | 2660103.6315 | 1273634.7801 | 2660101.1176 | 1273631.5529
30 | 2660101.1176 | 1273631.5529 | 2660098.8292 | 1273628.6154 | 2660092.0801 | 1273619.4285 | 2660087.9634 | 1273613.4553
31 | 2660084.7746 | 1273608.8283 | 2660087.9634 | 1273613.4553
32 | 2660079.068 | 1273600.5483 | 2660084.7746 | 1273608.8283
33 | 2660177.9794 | 1273508.3842 | 2660183.0715 | 1273500.8859 | 2660183.0715 | 1273500.8859
34 | 2660177.9794 | 1273508.3842 | 2660155.1279 | 1273504.6375
35 | 2660183.296 | 1273500.8059 | 2660183.0715 | 1273500.8859
36 | 2660155.1279 | 1273504.6375 | 2660150.474 | 1273515.9988
37 | 2660131.3771 | 1273502.0603 | 2660140.958 | 1273504.1817 | 2660155.1279 | 1273504.6375
38 | 2660183.296 | 1273500.8059 | 2660191.8713 | 1273497.7509 | 2660198.8016 | 1273496.8938
39 | 2660133.5653 | 1273539.8676 | 2660136.7887 | 1273535.5189 | 2660147.2853 | 1273523.7834 | 2660150.474 | 1273515.9988
40 | 2660131.3771 | 1273502.0603 | 2660125.7787 | 1273509.8093
41 | 2660131.3771 | 1273502.0603 | 2660133.6201 | 1273492.0902
42 | 2660079.068 | 1273600.5483 | 2660076.2616 | 1273594.2247
43 | 2660076.2616 | 1273594.2247 | 2660070.5294 | 1273581.3085
44 | 2660068.1427 | 1273575.9307 | 2660070.5294 | 1273581.3085
45 | 2660113.4796 | 1273570.0527 | 2660111.058 | 1273569.3497 | 2660101.3594 | 1273578.8083
46 | 2660134.5296 | 1273589.7043 | 2660113.4796 | 1273570.0527
47 | 2660113.4796 | 1273570.0527 | 2660120.2863 | 1273561.0484 | 2660124.9409 | 1273552.5144
48 | 2660124.9409 | 1273552.5144 | 2660127.0294 | 1273548.6853 | 2660133.5653 | 1273539.8676
49 | 2660100.4976 | 1273461.384 | 2660107.6033 | 1273464.3795
50 | 2660100.4976 | 1273461.384 | 2660092.9847 | 1273458.2168
51 | 2660082.5144 | 1273453.8029 | 2660092.9847 | 1273458.2168
52 | 2660082.5144 | 1273453.8029 | 2660079.6464 | 1273452.5938
53 | 2660134.5886 | 1273479.8537 | 2660134.1102 | 1273489.9121 | 2660133.6201 | 1273492.0902
54 | 2660134.5886 | 1273479.8537 | 2660135.6677 | 1273475.7402
55 | 2660135.6677 | 1273475.7402 | 2660138.0623 | 1273466.6122 | 2660141.7556 | 1273459.1693
56 | 2660079.6464 | 1273452.5938 | 2660077.259 | 1273451.5873
57 | 2660071.0066 | 1273448.9515 | 2660077.259 | 1273451.5873
58 | 2660071.0066 | 1273448.9515 | 2660066.9204 | 1273447.2289 | 2660063.5697 | 1273446.861
59 | 2660063.5697 | 1273446.861 | 2660057.7981 | 1273446.2273
60 | 2660207.9171 | 1273495.7774 | 2660207.5696 | 1273495.8095 | 2660198.8016 | 1273496.8938
61 | 2660230.2476 | 1273493.7168 | 2660207.9171 | 1273495.7774
62 | 2660101.2413 | 1273514.0736 | 2660113.2877 | 1273512.8511 | 2660125.7787 | 1273509.8093 | 2660125.7787 | 1273509.8093
63 | 2660101.2413 | 1273514.0736 | 2660097.6533 | 1273514.4377 | 2660088.2119 | 1273514.3057
64 | 2660078.5039 | 1273514.1776 | 2660083.0147 | 1273514.2331 | 2660088.2119 | 1273514.3057
65 | 2660078.5039 | 1273514.1776 | 2660058.3463 | 1273513.9299
66 | 2660046.1883 | 1273513.7804 | 2660058.3463 | 1273513.9299
67 | 2660046.1883 | 1273513.7804 | 2660046.6619 | 1273528.5744 | 2660047.6455 | 1273532.3633
68 | 2660040.1524 | 1273512.8072 | 2660043.6057 | 1273513.365 | 2660046.1883 | 1273513.7804
69 | 2660057.7981 | 1273446.2273 | 2660047.4875 | 1273445.0953
70 | 2660035.7785 | 1273443.8097 | 2660047.4875 | 1273445.0953
71 | 2660035.7785 | 1273443.8097 | 2660025.9353 | 1273438.5716
72 | 2660035.7785 | 1273443.8097 | 2660033.6099 | 1273458.8881 | 2660033.2659 | 1273460.4126
73 | 2659952.1746 | 1273469.7026 | 2659944.3663 | 1273491.4623 | 2659943.913 | 1273492.4574
74 | 2659952.1746 | 1273469.7026 | 2659959.6009 | 1273472.2355 | 2659966.837 | 1273475.7228 | 2659975.7585 | 1273480.5838
75 | 2659936.3477 | 1273454.6971 | 2659939.1488 | 1273458.7731 | 2659939.7679 | 1273463.7054 | 2659939.7753 | 1273468.1645 | 2659952.1746 | 1273469.7026
76 | 2659975.7585 | 1273480.5838 | 2659983.6879 | 1273468.7321
77 | 2659975.7585 | 1273480.5838 | 2659991.9412 | 1273490.9005 | 2659992.8814 | 1273491.4353
78 | 2659936.3477 | 1273454.6971 | 2659948.0701 | 1273439.9714 | 2659951.899 | 1273436.4851
79 | 2659992.8814 | 1273491.4353 | 2659996.2283 | 1273493.3393
80 | 2659953.6918 | 1273434.8528 | 2659951.899 | 1273436.4851
81 | 2659981.1633 | 1273560.678 | 2659984.7141 | 1273559.7801 | 2659987.5919 | 1273557.7744 | 2659992.7015 | 1273553.403
82 | 2659981.1633 | 1273560.678 | 2659981.036 | 1273564.324 | 2659985.9027 | 1273571.5679
83 | 2659994.9109 | 1273551.5128 | 2659992.7015 | 1273553.403
84 | 2660005.3232 | 1273498.5133 | 2659996.2283 | 1273493.3393
85 | 2659953.6918 | 1273434.8528 | 2659964.1456 | 1273425.3345 | 2659973.4726 | 1273417.7997
86 | 2659994.9109 | 1273551.5128 | 2660010.5149 | 1273538.1631
87 | 2660011.7836 | 1273502.1885 | 2660005.3232 | 1273498.5133
88 | 2660011.7836 | 1273502.1885 | 2660030.0229 | 1273509.0156
89 | 2660040.1524 | 1273512.8072 | 2660030.0229 | 1273509.0156
90 | 2660031.0269 | 1273470.3373 | 2660033.2659 | 1273460.4126
91 | 2660040.1524 | 1273512.8072 | 2660028.0467 | 1273523.164
92 | 2660022.7747 | 1273527.6745 | 2660028.0467 | 1273523.164
93 | 2660022.7747 | 1273527.6745 | 2660010.5149 | 1273538.1631
94 | 2660009.661 | 1273429.9113 | 2659998.8729 | 1273446.0358
95 | 2660000.9971 | 1273423.3739 | 2660009.661 | 1273429.9113
96 | 2660009.661 | 1273429.9113 | 2660025.9353 | 1273438.5716
97 | 2660028.8661 | 1273319.7774 | 2660025.5627 | 1273323.6912 | 2660013.7111 | 1273334.8127 | 2659982.8938 | 1273371.0168
98 | 2659982.8938 | 1273371.0168 | 2659980.3229 | 1273374.037 | 2659973.2295 | 1273382.4048 | 2659970.7634 | 1273386.8054 | 2659972.6346 | 1273390.6273 | 2659974.2072 | 1273394.2238 | 2659977.7611 | 1273401.1763 | 2659979.4923 | 1273404.5604
99 | 2660077.7641 | 1273300.9267 | 2660085.0672 | 1273291.5238
100 | 2660085.0672 | 1273291.5238 | 2660087.3244 | 1273288.6177
101 | 2659982.5243 | 1273410.4874 | 2659979.4923 | 1273404.5604
102 | 2660098.6118 | 1273274.0848 | 2660087.3244 | 1273288.6177
103 | 2659982.5243 | 1273410.4874 | 2659973.4726 | 1273417.7997
104 | 2659982.5243 | 1273410.4874 | 2660000.9971 | 1273423.3739
105 | 2660000.9971 | 1273423.3739 | 2660014.6295 | 1273396.8364
106 | 2660055.2877 | 1273546.9652 | 2660048.7893 | 1273536.769 | 2660047.6455 | 1273532.3633
107 | 2660055.2877 | 1273546.9652 | 2660057.901 | 1273552.8535
108 | 2660055.2877 | 1273546.9652 | 2660048.6378 | 1273553.5501
109 | 2660068.1427 | 1273575.9307 | 2660057.901 | 1273552.8535
110 | 2660048.6378 | 1273553.5501 | 2660045.1062 | 1273557.0473
111 | 2660082.5031 | 1273260.8095 | 2660079.5112 | 1273258.3439
112 | 2660098.6118 | 1273274.0848 | 2660082.5031 | 1273260.8095

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2660214.7968 | 1273630.6573
1 | 2660195.9989 | 1273678.4433
2 | 2660229.5088 | 1273586.7476
3 | 2660157.1109 | 1273663.6223
4 | 2660232.0557 | 1273579.5903
5 | 2660141.871 | 1273657.4714
6 | 2660240.4301 | 1273558.5648
7 | 2660126.4911 | 1273651.264
8 | 2660246.8178 | 1273546.3263
9 | 2660174.3482 | 1273328.805
10 | 2660167.9 | 1273336.3599
11 | 2660176.3956 | 1273326.4062
12 | 2660164.4744 | 1273340.3734
13 | 2660149.6086 | 1273357.7905
14 | 2660107.8288 | 1273324.7224
15 | 2660134.5422 | 1273373.3959
16 | 2660175.5889 | 1273379.6355
17 | 2660214.0285 | 1273411.6734
18 | 2660270.4929 | 1273453.2073
19 | 2660211.3357 | 1273409.6927
20 | 2660264.5423 | 1273457.8724
21 | 2660185.1937 | 1273387.7116
22 | 2660256.3196 | 1273531.209
23 | 2660151.2943 | 1273446.5628
24 | 2660150.0861 | 1273447.5091
25 | 2660093.9234 | 1273313.7165
26 | 2660089.1918 | 1273361.1932
27 | 2660126.0831 | 1273651.0994
28 | 2660110.4029 | 1273640.5779
29 | 2660101.1176 | 1273631.5529
30 | 2660087.9634 | 1273613.4553
31 | 2660084.7746 | 1273608.8283
32 | 2660177.9794 | 1273508.3842
33 | 2660183.0715 | 1273500.8859
34 | 2660155.1279 | 1273504.6375
35 | 2660183.296 | 1273500.8059
36 | 2660150.474 | 1273515.9988
37 | 2660131.3771 | 1273502.0603
38 | 2660079.068 | 1273600.5483
39 | 2660076.2616 | 1273594.2247
40 | 2660070.5294 | 1273581.3085
41 | 2660101.3594 | 1273578.8083
42 | 2660113.4796 | 1273570.0527
43 | 2660124.9409 | 1273552.5144
44 | 2660133.5653 | 1273539.8676
45 | 2660134.5296 | 1273589.7043
46 | 2660100.4976 | 1273461.384
47 | 2660107.6033 | 1273464.3795
48 | 2660092.9847 | 1273458.2168
49 | 2660082.5144 | 1273453.8029
50 | 2660134.5886 | 1273479.8537
51 | 2660133.6201 | 1273492.0902
52 | 2660135.6677 | 1273475.7402
53 | 2660079.6464 | 1273452.5938
54 | 2660141.7556 | 1273459.1692
55 | 2660077.259 | 1273451.5873
56 | 2660071.0066 | 1273448.9515
57 | 2660063.5697 | 1273446.861
58 | 2660207.9171 | 1273495.7774
59 | 2660198.8016 | 1273496.8938
60 | 2660230.2476 | 1273493.7168
61 | 2660125.7787 | 1273509.8093
62 | 2660101.2413 | 1273514.0736
63 | 2660088.2119 | 1273514.3057
64 | 2660078.5039 | 1273514.1776
65 | 2660058.3463 | 1273513.9299
66 | 2660046.1883 | 1273513.7804
67 | 2660057.7981 | 1273446.2273
68 | 2660047.4875 | 1273445.0953
69 | 2660035.7785 | 1273443.8097
70 | 2659943.913 | 1273492.4574
71 | 2659952.1746 | 1273469.7026
72 | 2659975.7585 | 1273480.5838
73 | 2659936.3477 | 1273454.6971
74 | 2659983.6879 | 1273468.7321
75 | 2659992.8814 | 1273491.4353
76 | 2659951.899 | 1273436.4851
77 | 2659981.1633 | 1273560.678
78 | 2659992.7015 | 1273553.403
79 | 2659985.9027 | 1273571.5679
80 | 2659996.2283 | 1273493.3393
81 | 2659953.6918 | 1273434.8528
82 | 2659994.9109 | 1273551.5128
83 | 2660005.3232 | 1273498.5133
84 | 2660011.7836 | 1273502.1885
85 | 2660030.0229 | 1273509.0156
86 | 2660031.0269 | 1273470.3373
87 | 2660033.2659 | 1273460.4126
88 | 2660040.1524 | 1273512.8072
89 | 2660028.0467 | 1273523.164
90 | 2660010.5149 | 1273538.1631
91 | 2660022.7747 | 1273527.6745
92 | 2659998.8729 | 1273446.0358
93 | 2660009.661 | 1273429.9113
94 | 2660028.8661 | 1273319.7774
95 | 2659982.8938 | 1273371.0168
96 | 2660077.7641 | 1273300.9267
97 | 2660085.0672 | 1273291.5238
98 | 2659979.4923 | 1273404.5604
99 | 2660087.3244 | 1273288.6177
100 | 2659973.4726 | 1273417.7997
101 | 2659982.5243 | 1273410.4874
102 | 2660000.9971 | 1273423.3739
103 | 2660014.6295 | 1273396.8364
104 | 2660047.6455 | 1273532.3633
105 | 2660055.2877 | 1273546.9652
106 | 2660025.9353 | 1273438.5716
107 | 2660068.1427 | 1273575.9307
108 | 2660057.901 | 1273552.8535
109 | 2660048.6378 | 1273553.5501
110 | 2660045.1062 | 1273557.0473
111 | 2660082.5031 | 1273260.8095
112 | 2660079.5112 | 1273258.3439
113 | 2660098.6118 | 1273274.0848
114 | 2660134.5886 | 1273479.8537

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1