## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4320-1_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4320-1_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4320-1_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4320-1_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4320-1_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4320-1_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4320-1_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4320-1_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4320-1_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4320-1_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4320-1_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4320-1_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4320-1_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4320-1_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4320-1_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4320-1_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4320-1_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4320-1_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4320-1_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4320-1_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4320-1_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4320-1_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4320-1_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4320-1_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4320-1_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4320-1_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4320-1_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4320-1_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4320-1_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4320-1_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4320-1_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4320-1_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4320-1_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4320-1_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4320-1_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4320-1_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4320-1_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4320-1_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4320-1_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4320-1_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4320-1_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4320-1_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4320-1_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4320-1_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4320-1_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4320-1_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4320-1_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4320-1_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4320-1_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4320-1_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4320-1_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4320-1_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4320-1_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4320-1_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4320-1_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4320-1_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4320-1_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4320-1_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4320-1_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4320-1_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4320-1_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4320-1_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4320-1_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4320-1_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4320-1_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4320-1_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4320-1_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4320-1_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4320-1_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4320-1_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4320-1_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4320-1_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4320-1_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4320-1_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4320-1_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4320-1_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4320-1_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4320-1_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4320-1_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4320-1_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4320-1_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4320-1_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4320-1_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4320-1_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4320-1_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4320-1_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4320-1_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4320-1_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4320-1_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4320-1_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4320-1_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4320-1_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4320-1_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4320-1_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4320-1_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4320-1_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4320-1_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4320-1_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4320-1_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4320-1_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4320-1_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4320-1_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4320-1_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4320-1_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4320-1_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4320-1_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4320-1_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4320-1_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4320-1_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4320-1_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4320-1_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4320-1_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4320-1_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4320-1_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4320-1_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4320-1_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4320-1_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4320-1_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4320-1_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4320-1_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4320-1_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_425_1_node_84 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4320-1_0_3_load_0 | 0 | 0.0015906 | 0.00039865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4320-1_0_3_load_1 | 1 | 0.0018787 | 0.00047084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4320-1_0_3_load_2 | 2 | 0.0018916 | 0.00047408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4320-1_0_3_load_3 | 3 | 0.0022241 | 0.00055742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4320-1_0_3_load_4 | 4 | 0.0023898 | 0.00059894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4320-1_0_3_load_109 | 6 | 0.00097414 | 0.00024414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4320-1_0_3_load_106 | 7 | 0.0026181 | 0.00065617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4320-1_0_3_load_110 | 9 | 0.0015147 | 0.00037962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4320-1_0_3_load_5 | 10 | 0.0033506 | 0.00083975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4320-1_0_3_load_6 | 11 | 0.0011107 | 0.00027837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4320-1_0_3_load_8 | 13 | 0.0012363 | 0.00030985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4320-1_0_3_load_9 | 14 | 0.0045718 | 0.0011458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4320-1_0_3_load_70 | 15 | 0.00069768 | 0.00017486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4320-1_0_3_load_41 | 16 | 0.0078299 | 0.0019624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4320-1_0_3_load_40 | 18 | 0.0011622 | 0.00029128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4320-1_0_3_load_10 | 19 | 0.00025667 | 6.4328e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4320-1_0_3_load_11 | 20 | 0.0022886 | 0.00057356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4320-1_0_3_load_102 | 22 | 0.00024796 | 6.2144e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4320-1_0_3_load_13 | 24 | 0.0034921 | 0.0008752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4320-1_0_3_load_17 | 26 | 0.0037734 | 0.0009457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4320-1_0_3_load_33 | 28 | 0.0011579 | 0.00029021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4320-1_0_3_load_47 | 29 | 0.001592 | 0.000399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4320-1_0_3_load_15 | 30 | 0.0020398 | 0.00051121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4320-1_0_3_load_103 | 33 | 0.0023178 | 0.0005809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4320-1_0_3_load_59 | 34 | 0.0016172 | 0.0004053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4320-1_0_3_load_104 | 35 | 0.0013288 | 0.00033302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4320-1_0_3_load_48 | 36 | 0.0024064 | 0.00060311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4320-1_0_3_load_19 | 37 | 0.00098681 | 0.00024732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4320-1_0_3_load_20 | 38 | 0.00085602 | 0.00021454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4320-1_0_3_load_21 | 39 | 0.0013155 | 0.00032968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4320-1_0_3_load_55 | 41 | 0.00094035 | 0.00023567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4320-1_0_3_load_56 | 42 | 0.0020618 | 0.00051674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4320-1_0_3_load_23 | 44 | 0.0013499 | 0.00033831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4320-1_0_3_load_24 | 45 | 0.002047 | 0.00051303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4320-1_0_3_load_26 | 46 | 0.0029859 | 0.00074833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4320-1_0_3_load_121 | 47 | 0.00071065 | 0.0001781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4320-1_0_3_load_120 | 48 | 0.0016152 | 0.0004048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4320-1_0_3_load_27 | 49 | 0.0025058 | 0.00062802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4320-1_0_3_load_28 | 50 | 0.0013312 | 0.00033363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4320-1_0_3_load_30 | 52 | 0.003491 | 0.00087493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4320-1_0_3_load_31 | 53 | 0.0042297 | 0.0010601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4320-1_0_3_load_32 | 54 | 0.0020318 | 0.00050923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4320-1_0_3_load_105 | 55 | 0.0013133 | 0.00032913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4320-1_0_3_load_123 | 56 | 0.003145 | 0.00078821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4320-1_0_3_load_49 | 57 | 0.0037016 | 0.00092771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4320-1_0_3_load_36 | 58 | 0.003217 | 0.00080626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4320-1_0_3_load_37 | 59 | 0.0036712 | 0.00092009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4320-1_0_3_load_122 | 60 | 0.0042262 | 0.0010592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4320-1_0_3_load_39 | 61 | 0.002562 | 0.0006421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4320-1_0_3_load_108 | 62 | 0.0040112 | 0.0010053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4320-1_0_3_load_107 | 63 | 0.0034073 | 0.00085396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4320-1_0_3_load_38 | 64 | 0.0018931 | 0.00047446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4320-1_0_3_load_42 | 66 | 0.0045373 | 0.0011372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4320-1_0_3_load_43 | 67 | 0.0013826 | 0.00034652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4320-1_0_3_load_57 | 69 | 0.0017954 | 0.00044997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4320-1_0_3_load_50 | 71 | 0.0035096 | 0.00087958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4320-1_0_3_load_78 | 75 | 0.0023345 | 0.00058508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4320-1_0_3_load_79 | 76 | 0.0042774 | 0.001072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4320-1_0_3_load_69 | 77 | 0.0041692 | 0.0010449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4320-1_0_3_load_77 | 78 | 0.00078389 | 0.00019646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4320-1_0_3_load_84 | 80 | 0.00032739 | 8.2051e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4320-1_0_3_load_89 | 82 | 0.00033114 | 8.2991e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4320-1_0_3_load_60 | 83 | 0.0013267 | 0.00033249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4320-1_0_3_load_63 | 84 | 0.0014788 | 0.00037063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4320-1_0_3_load_62 | 85 | 0.0022242 | 0.00055743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4320-1_0_3_load_64 | 86 | 0.0022689 | 0.00056865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4320-1_0_3_load_67 | 88 | 0.0039599 | 0.00099244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4320-1_0_3_load_68 | 89 | 0.0053499 | 0.0013408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4320-1_0_3_load_99 | 91 | 0.0017297 | 0.0004335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4320-1_0_3_load_71 | 94 | 0.0055194 | 0.0013833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4320-1_0_3_load_72 | 95 | 0.00098326 | 0.00024643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4320-1_0_3_load_75 | 96 | 0.0029365 | 0.00073595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4320-1_0_3_load_76 | 97 | 0.0016271 | 0.00040779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4320-1_0_3_load_80 | 98 | 0.0027164 | 0.0006808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4320-1_0_3_load_81 | 99 | 0.0018404 | 0.00046125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4320-1_0_3_load_83 | 100 | 0.0041347 | 0.0010363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4320-1_0_3_load_88 | 102 | 0.0015668 | 0.00039268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4320-1_0_3_load_91 | 103 | 0.001982 | 0.00049674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4320-1_0_3_load_98 | 104 | 0.0007372 | 0.00018476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4320-1_0_3_load_92 | 105 | 0.00051949 | 0.0001302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4320-1_0_3_load_93 | 106 | 0.00074411 | 0.00018649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4320-1_0_3_load_95 | 107 | 0.0028094 | 0.0007041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4320-1_0_3_load_96 | 108 | 0.00038126 | 9.5553e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4320-1_0_3_load_97 | 109 | 0.0012026 | 0.00030141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4320-1_0_3_load_101 | 111 | 0.00042971 | 0.0001077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4320-1_0_3_load_111 | 112 | 0.0037099 | 0.0009298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4320-1_0_3_load_112 | 113 | 0.00077125 | 0.00019329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4320-1_0_3_load_113 | 114 | 0.00098185 | 0.00024607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4320-1_0_3_load_114 | 115 | 0.00458 | 0.0011478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4320-1_0_3_load_117 | 117 | 0.0055285 | 0.0013856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4320-1_0_3_load_116 | 118 | 0.0039696 | 0.00099487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4320-1_0_3_load_119 | 120 | 0.0029859 | 0.00074833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 64 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4320-1_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0042613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4320-1_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0067906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4320-1_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.029114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4320-1_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.011138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4320-1_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.03125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4320-1_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.0081225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4320-1_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.033559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4320-1_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.002907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4320-1_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.0029635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4320-1_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 63 | 0.021958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4320-1_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 58 | 0.031792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_4320-1_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 59 | 0.015354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_4320-1_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 53 | 0.021999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4320-1_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 112 | 0.010663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4320-1_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.011073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4320-1_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.011545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4320-1_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.023235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4320-1_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.010328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4320-1_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.033781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4320-1_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.021274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4320-1_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.030528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4320-1_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 3.7238e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4320-1_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 68 | 0.028589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4320-1_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 67 | 0.0068313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4320-1_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 64 | 0.044037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4320-1_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.040118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4320-1_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.019642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4320-1_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.014731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4320-1_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.039033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4320-1_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 82 | 0.011798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_4320-1_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 23 | 42 | 0.025298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_4320-1_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.037229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4320-1_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.026911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4320-1_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.028932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4320-1_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.020878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4320-1_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.013137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4320-1_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 36 | 0.0081779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4320-1_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.032683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4320-1_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.044608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4320-1_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.023787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4320-1_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.03025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4320-1_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.01912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4320-1_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 34 | 70 | 0.016117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4320-1_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 57 | 0.021216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4320-1_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.017359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4320-1_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.017964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4320-1_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.030891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4320-1_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.017712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_4320-1_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.061787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_4320-1_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.025539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_4320-1_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 65 | 0.001308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_4320-1_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.016202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4320-1_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.0042833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4320-1_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.012628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4320-1_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.0025296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4320-1_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 120 | 0.0099798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4320-1_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.026471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4320-1_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.057562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4320-1_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.030679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4320-1_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.045995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4320-1_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.057615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4320-1_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.022587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4320-1_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.024944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4320-1_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.020753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4320-1_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 56 | 60 | 0.024231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4320-1_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.021815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_4320-1_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.0015279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_4320-1_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.027857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_4320-1_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.02774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_4320-1_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.020524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4320-1_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.024029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4320-1_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.0064006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4320-1_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 70 | 83 | 0.031412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4320-1_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.02464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4320-1_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.016818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4320-1_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.005444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4320-1_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.0093977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4320-1_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.026196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4320-1_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.018305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4320-1_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.053257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4320-1_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.017525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4320-1_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 97 | 0.012396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4320-1_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 86 | 0.027907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4320-1_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.010333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4320-1_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 101 | 0.008173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_4320-1_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 98 | 0.013327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_4320-1_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 102 | 0.020038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_4320-1_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.0023365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4320-1_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.020824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4320-1_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0022041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4320-1_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.007947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4320-1_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.015878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4320-1_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.014128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4320-1_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.026028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4320-1_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.021156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4320-1_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.01679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4320-1_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 96 | 0.016816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4320-1_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.022224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4320-1_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 93 | 104 | 0.029099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4320-1_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 93 | 101 | 0.034021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_4320-1_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.025353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4320-1_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.0083791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_4320-1_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.038781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_4320-1_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.010422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_4320-1_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.015711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4320-1_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.011821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4320-1_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.021846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4320-1_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.00014421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4320-1_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.029415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4320-1_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.019341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4320-1_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.035732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4320-1_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.037833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4320-1_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.007359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4320-1_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.0037852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4320-1_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.013111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4320-1_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.0015112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4320-1_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.023279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4320-1_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.020062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4320-1_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.014615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4320-1_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.020762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4320-1_0_3_trafo_38 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 121 | 64 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2664289.5319 | 1267587.2136 | 2664289.1878 | 1267588.4181 | 2664287.9334 | 1267591.1527
1 | 2664289.5319 | 1267587.2136 | 2664291.3972 | 1267580.6842
2 | 2664275.7945 | 1267617.6152 | 2664287.9334 | 1267591.1527
3 | 2664294.4566 | 1267569.9748 | 2664291.3972 | 1267580.6842
4 | 2664262.7652 | 1267646.0189 | 2664275.7945 | 1267617.6152
5 | 2664294.4566 | 1267569.9748 | 2664296.6878 | 1267562.1648
6 | 2664262.7652 | 1267646.0189 | 2664270.3293 | 1267641.9314 | 2664276.9981 | 1267635.7325 | 2664284.5562 | 1267633.5909 | 2664291.9557 | 1267636.6323
7 | 2664261.5546 | 1267648.6633 | 2664262.7652 | 1267646.0189
8 | 2664297.5018 | 1267559.3153 | 2664296.6878 | 1267562.1648
9 | 2664311.5458 | 1267646.3163 | 2664305.5086 | 1267642.203 | 2664291.9557 | 1267636.6323
10 | 2664261.5546 | 1267648.6633 | 2664248.3045 | 1267677.563
11 | 2664261.5546 | 1267648.6633 | 2664247.4177 | 1267642.6731
12 | 2664261.5546 | 1267648.6633 | 2664282.1567 | 1267656.3778
13 | 2664300.4309 | 1267549.0622 | 2664297.5018 | 1267559.3153
14 | 2664186.1036 | 1267799.4812 | 2664180.7062 | 1267809.1501
15 | 2664191.7309 | 1267789.4003 | 2664186.1036 | 1267799.4812
16 | 2664169.381 | 1267829.4384 | 2664180.7062 | 1267809.1501
17 | 2664191.7309 | 1267789.4003 | 2664196.764 | 1267780.3816
18 | 2664169.381 | 1267829.4384 | 2664160.9256 | 1267844.5855 | 2664154.3143 | 1267859.6307
19 | 2664196.764 | 1267780.3816 | 2664198.7933 | 1267776.7452 | 2664206.4663 | 1267761.452
20 | 2664142.0328 | 1267887.5797 | 2664154.3143 | 1267859.6307
21 | 2664206.483 | 1267761.4187 | 2664206.4663 | 1267761.452
22 | 2664142.0328 | 1267887.5797 | 2664130.5259 | 1267913.7636
23 | 2664142.0328 | 1267887.5797 | 2664140.5869 | 1267880.9032
24 | 2664206.483 | 1267761.4187 | 2664226.2314 | 1267722.0579
25 | 2664169.5807 | 1267479.8769 | 2664138.9701 | 1267505.8089
26 | 2664126.9668 | 1267521.2054 | 2664135.6089 | 1267508.6563 | 2664138.9701 | 1267505.8089
27 | 2664126.9668 | 1267521.2054 | 2664121.4413 | 1267531.6423 | 2664120.2367 | 1267534.3036
28 | 2664105.709 | 1267570.5011 | 2664113.1121 | 1267550.0436 | 2664120.2367 | 1267534.3036
29 | 2664105.709 | 1267570.5011 | 2664102.719 | 1267581.9143
30 | 2664105.709 | 1267570.5011 | 2664115.6034 | 1267575.034 | 2664128.1312 | 1267582.1647
31 | 2664242.6061 | 1267886.293 | 2664237.9815 | 1267899.7308 | 2664234.2941 | 1267922.4509
32 | 2664242.6061 | 1267886.293 | 2664237.8382 | 1267882.4494 | 2664236.6163 | 1267864.6893 | 2664233.8367 | 1267863.6021
33 | 2664252.0264 | 1267858.9302 | 2664242.6061 | 1267886.293
34 | 2664233.8367 | 1267863.6021 | 2664214.3935 | 1267855.9969
35 | 2664252.0264 | 1267858.9302 | 2664256.4895 | 1267846.5747
36 | 2664256.4895 | 1267846.5747 | 2664259.2678 | 1267838.8831
37 | 2664176.0123 | 1267992.5948 | 2664187.1949 | 1267991.4153 | 2664206.8753 | 1267982.912
38 | 2664133.9585 | 1267985.1327 | 2664143.5633 | 1267992.6982 | 2664168.2283 | 1267993.4109 | 2664176.0123 | 1267992.5948
39 | 2664176.0123 | 1267992.5948 | 2664181.1743 | 1267978.1732 | 2664185.5806 | 1267970.9402
40 | 2664133.9585 | 1267985.1327 | 2664134.0587 | 1267975.9046 | 2664138.8566 | 1267955.4384
41 | 2664195.5281 | 1267954.6112 | 2664185.5806 | 1267970.9402
42 | 2664142.5351 | 1267939.7469 | 2664138.8566 | 1267955.4384
43 | 2664259.2678 | 1267838.8831 | 2664266.4757 | 1267818.9286
44 | 2664168.7297 | 1267640.4205 | 2664161.2974 | 1267656.1077
45 | 2664153.6057 | 1267672.3422 | 2664161.2974 | 1267656.1077
46 | 2664181.9559 | 1267612.5046 | 2664168.7297 | 1267640.4205
47 | 2664181.9559 | 1267612.5046 | 2664197.911 | 1267620.195
48 | 2664181.9559 | 1267612.5046 | 2664139.0041 | 1267588.3535 | 2664128.1312 | 1267582.1647
49 | 2664220.9351 | 1267630.2191 | 2664206.0214 | 1267622.807 | 2664204.3301 | 1267623.289 | 2664197.911 | 1267620.195
50 | 2664220.9351 | 1267630.2191 | 2664220.4027 | 1267631.4142
51 | 2664350.9546 | 1267428.8406 | 2664343.99 | 1267443.4698
52 | 2664343.99 | 1267443.4698 | 2664342.1488 | 1267447.3372
53 | 2664336.7207 | 1267458.7388 | 2664342.1488 | 1267447.3372
54 | 2664335.6334 | 1267461.0228 | 2664336.7207 | 1267458.7388
55 | 2664335.6334 | 1267461.0228 | 2664331.3435 | 1267470.0336
56 | 2664291.6224 | 1267749.3126 | 2664300.6154 | 1267724.4164
57 | 2664325.2311 | 1267672.5072 | 2664306.4142 | 1267708.363 | 2664300.6154 | 1267724.4164
58 | 2664281.1996 | 1267778.1672 | 2664291.6224 | 1267749.3126
59 | 2664325.2311 | 1267672.5072 | 2664282.1567 | 1267656.3778
60 | 2664325.2311 | 1267672.5072 | 2664330.1582 | 1267663.1204 | 2664353.5658 | 1267622.3487
61 | 2664273.5261 | 1267799.4105 | 2664281.1996 | 1267778.1672
62 | 2664365.985 | 1267600.7166 | 2664353.5658 | 1267622.3487
63 | 2664266.4757 | 1267818.9286 | 2664273.5261 | 1267799.4105
64 | 2664379.3847 | 1267580.539 | 2664367.9315 | 1267597.3262 | 2664365.985 | 1267600.7166
65 | 2664238.7238 | 1267697.1589 | 2664245.641 | 1267683.3722 | 2664248.3045 | 1267677.563
66 | 2664246.0109 | 1267642.0769 | 2664247.4177 | 1267642.6731
67 | 2664238.7238 | 1267697.1589 | 2664226.2314 | 1267722.0579
68 | 2664220.4027 | 1267631.4142 | 2664236.6415 | 1267638.1068 | 2664246.0109 | 1267642.0769
69 | 2664129.6348 | 1267866.0627 | 2664138.2698 | 1267870.2035 | 2664140.5869 | 1267880.9032
70 | 2664130.5259 | 1267913.7636 | 2664135.1407 | 1267918.5395 | 2664140.7898 | 1267923.7158 | 2664141.8424 | 1267933.3839
71 | 2664142.5351 | 1267939.7469 | 2664141.8424 | 1267933.3839
72 | 2664142.5351 | 1267939.7469 | 2664158.892 | 1267939.6466 | 2664165.2978 | 1267938.9155 | 2664168.4032 | 1267930.8876
73 | 2664060.7879 | 1267731.3693 | 2664072.8101 | 1267739.5613 | 2664082.3366 | 1267742.8912
74 | 2664060.7879 | 1267731.3693 | 2664055.1885 | 1267738.9365 | 2664049.2835 | 1267743.4426
75 | 2664062.2523 | 1267726.1256 | 2664060.7879 | 1267731.3693
76 | 2664049.2835 | 1267743.4426 | 2664049.8593 | 1267752.8227
77 | 2664049.2835 | 1267743.4426 | 2664038.5138 | 1267750.2422 | 2664028.0098 | 1267753.3642 | 2664025.5101 | 1267753.4518
78 | 2664062.2523 | 1267726.1256 | 2664044.7438 | 1267720.7832
79 | 2664049.8593 | 1267752.8227 | 2664049.8593 | 1267752.8227 | 2664055.789 | 1267755.0553 | 2664054.044 | 1267763.2648 | 2664043.7977 | 1267800.4055
80 | 2664027.9819 | 1267715.6686 | 2664044.7438 | 1267720.7832
81 | 2664040.5351 | 1267812.3625 | 2664040.5836 | 1267812.0559 | 2664043.7977 | 1267800.4055
82 | 2664027.9819 | 1267715.6686 | 2664024.7054 | 1267714.4767 | 2664015.2119 | 1267720.2004 | 2664011.8208 | 1267721.9539 | 2664008.3406 | 1267727.0646 | 2664006.7283 | 1267729.9827
83 | 2664074.0488 | 1267666.3081 | 2664076.3331 | 1267676.385
84 | 2664066.3336 | 1267669.0711 | 2664074.0488 | 1267666.3081
85 | 2664074.0488 | 1267666.3081 | 2664081.585 | 1267660.6189 | 2664082.7757 | 1267656.9211
86 | 2664097.6409 | 1267601.2985 | 2664102.719 | 1267581.9143
87 | 2664168.8225 | 1267928.589 | 2664168.4032 | 1267930.8876
88 | 2664172.5597 | 1267908.1029 | 2664168.8225 | 1267928.589
89 | 2664004.5324 | 1267729.7921 | 2664006.7283 | 1267729.9827
90 | 2664004.5324 | 1267729.7921 | 2664000.8955 | 1267736.8581
91 | 2664004.5324 | 1267729.7921 | 2664011.7966 | 1267715.6728
92 | 2663997.713 | 1267750.6229 | 2664000.8955 | 1267736.8581
93 | 2664011.7966 | 1267715.6728 | 2664020.5872 | 1267698.5867 | 2664024.0881 | 1267692.7419
94 | 2663997.713 | 1267750.6229 | 2663995.7235 | 1267771.684
95 | 2664033.826 | 1267679.271 | 2664030.3611 | 1267682.2691 | 2664024.0881 | 1267692.7419
96 | 2663995.7235 | 1267771.684 | 2663987.0221 | 1267773.0909 | 2663979.5908 | 1267776.0571
97 | 2663995.7235 | 1267771.684 | 2663993.9893 | 1267793.8402
98 | 2664033.826 | 1267679.271 | 2664020.0526 | 1267669.4255 | 2664019.7939 | 1267665.5198 | 2664015.7237 | 1267662.5512 | 2664015.7429 | 1267660.7834 | 2664014.3623 | 1267660.3444
99 | 2664066.3336 | 1267669.0711 | 2664041.0925 | 1267676.2363 | 2664033.826 | 1267679.271
100 | 2663993.9893 | 1267793.8402 | 2663992.011 | 1267819.1156
101 | 2664082.7757 | 1267656.9211 | 2664084.3503 | 1267652.0312 | 2664085.1719 | 1267648.8951
102 | 2664094.9997 | 1267611.3803 | 2664085.1719 | 1267648.8951
103 | 2664097.6409 | 1267601.2985 | 2664094.9997 | 1267611.3803
104 | 2664066.3336 | 1267669.0711 | 2664061.2305 | 1267654.2116
105 | 2664061.2305 | 1267654.2116 | 2664059.5913 | 1267649.4387 | 2664057.7744 | 1267642.9123
106 | 2664057.7744 | 1267642.9123 | 2664056.3963 | 1267637.9621 | 2664057.8717 | 1267621.3201
107 | 2664057.8844 | 1267621.1765 | 2664057.8717 | 1267621.3201
108 | 2664057.8844 | 1267621.1765 | 2664058.3345 | 1267616.0998 | 2664057.6868 | 1267600.1696 | 2664057.9808 | 1267591.7998
109 | 2664057.9808 | 1267591.7998 | 2664057.9808 | 1267591.7998 | 2664064.5348 | 1267580.8959 | 2664066.6365 | 1267574.62
110 | 2664078.1351 | 1267540.7907 | 2664075.1685 | 1267549.8877 | 2664069.5213 | 1267566.0054 | 2664066.6365 | 1267574.62
111 | 2664046.5353 | 1267559.5403 | 2664049.1532 | 1267554.1312 | 2664078.1351 | 1267540.7907
112 | 2664300.4309 | 1267549.0622 | 2664302.4524 | 1267541.9862
113 | 2664302.4524 | 1267541.9862 | 2664303.4921 | 1267538.3466
114 | 2664307.6514 | 1267525.9326 | 2664305.5821 | 1267531.0308 | 2664303.4921 | 1267538.3466
115 | 2664308.2197 | 1267524.5323 | 2664307.6514 | 1267525.9326
116 | 2664308.2197 | 1267524.5323 | 2664316.2325 | 1267520.0494 | 2664321.5718 | 1267507.002
117 | 2664322.6839 | 1267488.896 | 2664326.3938 | 1267495.2189 | 2664321.5718 | 1267507.002
118 | 2664322.6839 | 1267488.896 | 2664317.1873 | 1267502.4382
119 | 2664322.6839 | 1267488.896 | 2664324.5403 | 1267484.3239 | 2664331.3435 | 1267470.0336

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2664289.5319 | 1267587.2136
1 | 2664287.9334 | 1267591.1527
2 | 2664291.3972 | 1267580.6842
3 | 2664275.7945 | 1267617.6152
4 | 2664294.4566 | 1267569.9748
5 | 2664262.7652 | 1267646.0189
6 | 2664296.6878 | 1267562.1648
7 | 2664291.9557 | 1267636.6323
8 | 2664261.5546 | 1267648.6633
9 | 2664297.5018 | 1267559.3153
10 | 2664186.1036 | 1267799.4812
11 | 2664180.7062 | 1267809.1501
12 | 2664191.7309 | 1267789.4003
13 | 2664169.381 | 1267829.4384
14 | 2664196.764 | 1267780.3816
15 | 2664154.3143 | 1267859.6307
16 | 2664206.4663 | 1267761.452
17 | 2664142.0328 | 1267887.5797
18 | 2664206.483 | 1267761.4187
19 | 2664169.5807 | 1267479.8769
20 | 2664138.9701 | 1267505.8089
21 | 2664126.9668 | 1267521.2054
22 | 2664120.2367 | 1267534.3036
23 | 2664105.709 | 1267570.5011
24 | 2664234.2941 | 1267922.4509
25 | 2664242.6061 | 1267886.293
26 | 2664233.8367 | 1267863.6021
27 | 2664252.0264 | 1267858.9302
28 | 2664214.3935 | 1267855.9969
29 | 2664256.4895 | 1267846.5747
30 | 2664206.8753 | 1267982.912
31 | 2664176.0123 | 1267992.5948
32 | 2664133.9585 | 1267985.1327
33 | 2664185.5806 | 1267970.9402
34 | 2664138.8566 | 1267955.4384
35 | 2664195.5281 | 1267954.6112
36 | 2664259.2678 | 1267838.8831
37 | 2664161.2974 | 1267656.1077
38 | 2664168.7297 | 1267640.4205
39 | 2664153.6057 | 1267672.3422
40 | 2664181.9559 | 1267612.5046
41 | 2664197.911 | 1267620.195
42 | 2664128.1312 | 1267582.1647
43 | 2664220.9351 | 1267630.2191
44 | 2664350.9546 | 1267428.8406
45 | 2664343.99 | 1267443.4698
46 | 2664342.1488 | 1267447.3372
47 | 2664336.7207 | 1267458.7388
48 | 2664335.6334 | 1267461.0228
49 | 2664300.6154 | 1267724.4164
50 | 2664291.6224 | 1267749.3126
51 | 2664325.2311 | 1267672.5072
52 | 2664281.1996 | 1267778.1672
53 | 2664282.1567 | 1267656.3778
54 | 2664353.5658 | 1267622.3487
55 | 2664273.5261 | 1267799.4105
56 | 2664365.985 | 1267600.7166
57 | 2664266.4757 | 1267818.9286
58 | 2664248.3045 | 1267677.563
59 | 2664247.4177 | 1267642.6731
60 | 2664379.3847 | 1267580.539
61 | 2664238.7238 | 1267697.1589
62 | 2664246.0109 | 1267642.0769
63 | 2664311.5458 | 1267646.3163
64 | 2664226.2314 | 1267722.0579
65 | 2664220.4027 | 1267631.4142
66 | 2664129.6348 | 1267866.0627
67 | 2664140.5869 | 1267880.9032
68 | 2664130.5259 | 1267913.7636
69 | 2664141.8424 | 1267933.3839
70 | 2664142.5351 | 1267939.7469
71 | 2664082.3366 | 1267742.8912
72 | 2664060.7879 | 1267731.3693
73 | 2664049.2835 | 1267743.4426
74 | 2664062.2523 | 1267726.1256
75 | 2664049.8593 | 1267752.8227
76 | 2664025.5101 | 1267753.4518
77 | 2664044.7438 | 1267720.7832
78 | 2664043.7977 | 1267800.4055
79 | 2664027.9819 | 1267715.6686
80 | 2664076.3331 | 1267676.385
81 | 2664074.0488 | 1267666.3081
82 | 2664102.719 | 1267581.9143
83 | 2664168.4032 | 1267930.8876
84 | 2664168.8225 | 1267928.589
85 | 2664172.5597 | 1267908.1029
86 | 2664006.7283 | 1267729.9827
87 | 2664004.5324 | 1267729.7921
88 | 2664000.8955 | 1267736.8581
89 | 2664011.7966 | 1267715.6728
90 | 2663997.713 | 1267750.6229
91 | 2664024.0881 | 1267692.7419
92 | 2663995.7235 | 1267771.684
93 | 2664033.826 | 1267679.271
94 | 2663993.9893 | 1267793.8402
95 | 2663992.011 | 1267819.1156
96 | 2663979.5908 | 1267776.0571
97 | 2664040.5351 | 1267812.3625
98 | 2664082.7757 | 1267656.9211
99 | 2664085.1719 | 1267648.8951
100 | 2664094.9997 | 1267611.3804
101 | 2664066.3335 | 1267669.0711
102 | 2664097.6409 | 1267601.2985
103 | 2664061.2305 | 1267654.2116
104 | 2664014.3623 | 1267660.3444
105 | 2664057.7744 | 1267642.9123
106 | 2664057.8717 | 1267621.3201
107 | 2664057.8844 | 1267621.1765
108 | 2664057.9808 | 1267591.7998
109 | 2664066.6365 | 1267574.62
110 | 2664078.1351 | 1267540.7907
111 | 2664046.5353 | 1267559.5403
112 | 2664300.4309 | 1267549.0622
113 | 2664302.4524 | 1267541.9862
114 | 2664303.4921 | 1267538.3466
115 | 2664307.6514 | 1267525.9326
116 | 2664308.2197 | 1267524.5323
117 | 2664321.5718 | 1267507.002
118 | 2664317.1873 | 1267502.4382
119 | 2664322.6839 | 1267488.896
120 | 2664331.3435 | 1267470.0336
121 | 2664191.7309 | 1267789.4003

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1