## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4324-10_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4324-10_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4324-10_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4324-10_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4324-10_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4324-10_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4324-10_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4324-10_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4324-10_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4324-10_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4324-10_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4324-10_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4324-10_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4324-10_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4324-10_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4324-10_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4324-10_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4324-10_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4324-10_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4324-10_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4324-10_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4324-10_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4324-10_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4324-10_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4324-10_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4324-10_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4324-10_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4324-10_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4324-10_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4324-10_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4324-10_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4324-10_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4324-10_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4324-10_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4324-10_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4324-10_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4324-10_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4324-10_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4324-10_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4324-10_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4324-10_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4324-10_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4324-10_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4324-10_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4324-10_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4324-10_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4324-10_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4324-10_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4324-10_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4324-10_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4324-10_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4324-10_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4324-10_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4324-10_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4324-10_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4324-10_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4324-10_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4324-10_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4324-10_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4324-10_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4324-10_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4324-10_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4324-10_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4324-10_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4324-10_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4324-10_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4324-10_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4324-10_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4324-10_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4324-10_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4324-10_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4324-10_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4324-10_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4324-10_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4324-10_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4324-10_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4324-10_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4324-10_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4324-10_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4324-10_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4324-10_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4324-10_0_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4324-10_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4324-10_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4324-10_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4324-10_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4324-10_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4324-10_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4324-10_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4324-10_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4324-10_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4324-10_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4324-10_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4324-10_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4324-10_0_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4324-10_0_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4324-10_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4324-10_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4324-10_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4324-10_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4324-10_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4324-10_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4324-10_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4324-10_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4324-10_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4324-10_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4324-10_0_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4324-10_0_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4324-10_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4324-10_0_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4324-10_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4324-10_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4324-10_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4324-10_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4324-10_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4324-10_0_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_425_1_node_234 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4324-10_0_2_load_0 | 0 | 0.0016096 | 0.0004034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4324-10_0_2_load_1 | 1 | 0.0018961 | 0.00047522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4324-10_0_2_load_2 | 2 | 0.0016299 | 0.00040849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4324-10_0_2_load_3 | 3 | 0.0019514 | 0.00048907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4324-10_0_2_load_4 | 4 | 0.0015915 | 0.00039887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4324-10_0_2_load_5 | 5 | 0.0019661 | 0.00049276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4324-10_0_2_load_6 | 6 | 0.0014738 | 0.00036936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4324-10_0_2_load_7 | 8 | 0.0016399 | 0.000411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4324-10_0_2_load_109 | 9 | 0.001342 | 0.00033634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4324-10_0_2_load_83 | 10 | 0.0022666 | 0.00056805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4324-10_0_2_load_16 | 12 | 0.001491 | 0.00037367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4324-10_0_2_load_13 | 13 | 0.0012667 | 0.00031747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4324-10_0_2_load_24 | 15 | 0.0016748 | 0.00041976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4324-10_0_2_load_21 | 16 | 0.0030061 | 0.00075339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4324-10_0_2_load_40 | 17 | 0.0012954 | 0.00032465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4324-10_0_2_load_41 | 18 | 0.0014644 | 0.00036701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4324-10_0_2_load_19 | 19 | 0.001238 | 0.00031027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4324-10_0_2_load_14 | 20 | 0.0012681 | 0.00031783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4324-10_0_2_load_54 | 22 | 0.0016634 | 0.00041689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4324-10_0_2_load_31 | 24 | 0.0018508 | 0.00046385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4324-10_0_2_load_20 | 25 | 0.0016634 | 0.00041688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4324-10_0_2_load_93 | 27 | 0.00097658 | 0.00024475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4324-10_0_2_load_17 | 28 | 0.00074605 | 0.00018698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4324-10_0_2_load_18 | 29 | 0.00051435 | 0.00012891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4324-10_0_2_load_85 | 30 | 0.000811 | 0.00020325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4324-10_0_2_load_82 | 31 | 0.002085 | 0.00052256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4324-10_0_2_load_22 | 32 | 0.0016243 | 0.00040708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4324-10_0_2_load_23 | 33 | 0.0018136 | 0.00045454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4324-10_0_2_load_25 | 34 | 0.0014426 | 0.00036155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4324-10_0_2_load_73 | 35 | 0.001378 | 0.00034537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4324-10_0_2_load_29 | 36 | 0.0014445 | 0.00036202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4324-10_0_2_load_72 | 37 | 0.0015393 | 0.00038578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4324-10_0_2_load_26 | 38 | 0.0016642 | 0.00041708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4324-10_0_2_load_27 | 39 | 0.0024487 | 0.0006137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4324-10_0_2_load_28 | 40 | 0.0032481 | 0.00081405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4324-10_0_2_load_30 | 41 | 0.0010647 | 0.00026685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4324-10_0_2_load_32 | 42 | 0.001224 | 0.00030676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4324-10_0_2_load_80 | 43 | 0.0021329 | 0.00053455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4324-10_0_2_load_86 | 44 | 0.0015454 | 0.00038732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4324-10_0_2_load_33 | 45 | 0.0030308 | 0.0007596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4324-10_0_2_load_34 | 46 | 0.0035124 | 0.0008803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4324-10_0_2_load_35 | 47 | 0.0017638 | 0.00044204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4324-10_0_2_load_36 | 48 | 0.0016824 | 0.00042165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4324-10_0_2_load_37 | 49 | 0.0025381 | 0.00063611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4324-10_0_2_load_38 | 50 | 0.0038913 | 0.00097524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4324-10_0_2_load_39 | 51 | 0.0020193 | 0.00050609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4324-10_0_2_load_104 | 53 | 0.0042857 | 0.0010741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4324-10_0_2_load_43 | 54 | 0.0015991 | 0.00040078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4324-10_0_2_load_44 | 56 | 0.0012226 | 0.0003064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4324-10_0_2_load_45 | 57 | 0.00080131 | 0.00020083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4324-10_0_2_load_47 | 59 | 0.0034472 | 0.00086394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4324-10_0_2_load_49 | 61 | 0.0018007 | 0.00045129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4324-10_0_2_load_50 | 62 | 0.00063759 | 0.00015979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4324-10_0_2_load_51 | 63 | 0.0018353 | 0.00045996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4324-10_0_2_load_53 | 64 | 0.003092 | 0.00077493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4324-10_0_2_load_60 | 65 | 0.00063467 | 0.00015906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4324-10_0_2_load_114 | 66 | 0.0020801 | 0.00052133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4324-10_0_2_load_52 | 67 | 0.0013125 | 0.00032894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4324-10_0_2_load_81 | 69 | 0.00066015 | 0.00016545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4324-10_0_2_load_115 | 70 | 0.0023428 | 0.00058716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4324-10_0_2_load_99 | 71 | 0.0011744 | 0.00029434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4324-10_0_2_load_79 | 72 | 0.0016439 | 0.000412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4324-10_0_2_load_96 | 73 | 0.0011372 | 0.00028501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4324-10_0_2_load_56 | 75 | 0.001197 | 0.0003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4324-10_0_2_load_58 | 76 | 0.0035037 | 0.00087811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4324-10_0_2_load_97 | 77 | 0.0021203 | 0.00053141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4324-10_0_2_load_112 | 80 | 0.0011572 | 0.00029002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4324-10_0_2_load_122 | 81 | 0.0060681 | 0.0015208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4324-10_0_2_load_71 | 83 | 0.0014005 | 0.00035099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4324-10_0_2_load_89 | 86 | 0.0008005 | 0.00020063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4324-10_0_2_load_88 | 87 | 0.001355 | 0.00033959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4324-10_0_2_load_111 | 88 | 0.0013923 | 0.00034894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4324-10_0_2_load_61 | 89 | 0.00054403 | 0.00013635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4324-10_0_2_load_69 | 90 | 0.00090268 | 0.00022623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4324-10_0_2_load_70 | 91 | 0.00063514 | 0.00015918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4324-10_0_2_load_90 | 92 | 0.001442 | 0.0003614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4324-10_0_2_load_120 | 94 | 0.00057563 | 0.00014427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4324-10_0_2_load_119 | 95 | 0.0004324 | 0.00010837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4324-10_0_2_load_74 | 96 | 0.0014001 | 0.00035089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4324-10_0_2_load_76 | 98 | 0.0029836 | 0.00074777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4324-10_0_2_load_77 | 99 | 0.0054339 | 0.0013619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4324-10_0_2_load_78 | 100 | 0.0018255 | 0.0004575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4324-10_0_2_load_87 | 101 | 0.0013519 | 0.00033882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4324-10_0_2_load_110 | 102 | 0.00073985 | 0.00018542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4324-10_0_2_load_106 | 103 | 0.0015989 | 0.00040071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4324-10_0_2_load_91 | 104 | 0.0014677 | 0.00036783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4324-10_0_2_load_118 | 106 | 0.0015514 | 0.00038881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4324-10_0_2_load_117 | 107 | 0.0012451 | 0.00031206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4324-10_0_2_load_108 | 108 | 0.0018068 | 0.00045284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4324-10_0_2_load_116 | 109 | 0.0015067 | 0.00037762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4324-10_0_2_load_100 | 110 | 0.002968 | 0.00074385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4324-10_0_2_load_101 | 111 | 0.0012148 | 0.00030447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4324-10_0_2_load_102 | 112 | 0.0019399 | 0.00048618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4324-10_0_2_load_107 | 114 | 0.0015873 | 0.00039782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4324-10_0_2_load_121 | 115 | 0.00064054 | 0.00016053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 99 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4324-10_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0064543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4324-10_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.00051653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4324-10_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0021284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4324-10_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.019935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4324-10_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.023555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4324-10_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.0026314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4324-10_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.015266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4324-10_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.018845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4324-10_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.013345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4324-10_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.014556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4324-10_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 102 | 0.00068306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4324-10_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 31 | 0.015873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4324-10_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.014948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4324-10_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.043313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4324-10_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 19 | 0.019835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4324-10_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 20 | 0.028195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4324-10_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 21 | 0.034673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4324-10_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.0064893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4324-10_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.018801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4324-10_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 24 | 0.0015316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4324-10_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 25 | 0.0047855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4324-10_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.0028027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4324-10_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 52 | 0.019529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4324-10_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 26 | 0.014706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4324-10_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 27 | 0.011635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4324-10_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.16547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4324-10_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 75 | 0.013855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4324-10_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 36 | 0.0014709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4324-10_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 32 | 0.0061642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4324-10_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.031054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4324-10_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.013364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4324-10_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.020584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4324-10_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.022117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4324-10_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.0017072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4324-10_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.0043573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4324-10_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.0001084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4324-10_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.012726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4324-10_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.0086496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4324-10_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 37 | 54 | 0.0057177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4324-10_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.0078665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4324-10_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.0039567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4324-10_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.012862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4324-10_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.0022333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4324-10_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.0073049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4324-10_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.0012538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4324-10_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 44 | 101 | 0.0014142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4324-10_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.0095326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4324-10_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.020598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4324-10_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.017846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4324-10_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.00055987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4324-10_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.0099553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4324-10_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.019185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4324-10_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.0049642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4324-10_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.0029519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4324-10_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.019319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4324-10_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.01968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4324-10_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 55 | 103 | 0.015584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4324-10_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 113 | 0.009865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4324-10_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.018211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4324-10_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.011301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4324-10_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.00069424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4324-10_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.00981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4324-10_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.013831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4324-10_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.0202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4324-10_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.013864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4324-10_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.010165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4324-10_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.00098343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4324-10_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.0015123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4324-10_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 69 | 0.018402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4324-10_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 70 | 0.018397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4324-10_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.013706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4324-10_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.014607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_4324-10_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 72 | 0.032524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_4324-10_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 73 | 0.022718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4324-10_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 74 | 0.011424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4324-10_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 109 | 0.0032241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4324-10_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 110 | 0.0057847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_4324-10_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 100 | 0.00096062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_4324-10_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 77 | 0.0087365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4324-10_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 87 | 0.030887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4324-10_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.0085744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4324-10_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.012882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4324-10_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.17376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4324-10_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.017866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4324-10_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.37818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4324-10_0_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 88 | 0.0016235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4324-10_0_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.043579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4324-10_0_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.016297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4324-10_0_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.021885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4324-10_0_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 90 | 0.015103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4324-10_0_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 84 | 89 | 0.016648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4324-10_0_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.015617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4324-10_0_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 86 | 92 | 0.014117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4324-10_0_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 87 | 93 | 0.0020607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4324-10_0_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 93 | 0.014913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4324-10_0_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.017949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4324-10_0_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 91 | 94 | 0.00017346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4324-10_0_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 92 | 104 | 0.0045687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4324-10_0_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.018409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4324-10_0_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 115 | 0.00078669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4324-10_0_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.015746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4324-10_0_2_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.023847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4324-10_0_2_line_102 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.008698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_4324-10_0_2_line_103 | NAYY 4x150 SE | 97 | 100 | 0.027972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_4324-10_0_2_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 115 | 0.018308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4324-10_0_2_line_105 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.013437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4324-10_0_2_line_106 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.0032774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4324-10_0_2_line_107 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.011764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4324-10_0_2_line_108 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.017045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4324-10_0_2_line_109 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.019145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4324-10_0_2_line_110 | NAYY 4x150 SE | 108 | 114 | 0.01015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4324-10_0_2_line_111 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.015242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
112 | LV_4324-10_0_2_line_112 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.015596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
113 | LV_4324-10_0_2_line_113 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.014908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_4324-10_0_2_line_114 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.012918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4324-10_0_2_trafo_77 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 116 | 99 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2663652.2351 | 1271799.0564 | 2663657.0222 | 1271794.7273
1 | 2663652.2351 | 1271799.0564 | 2663651.852 | 1271799.4029
2 | 2663658.6009 | 1271793.2997 | 2663657.0222 | 1271794.7273
3 | 2663637.0658 | 1271812.7738 | 2663645.3886 | 1271805.2479 | 2663651.852 | 1271799.4029
4 | 2663676.0423 | 1271777.4682 | 2663662.6618 | 1271789.622 | 2663661.173 | 1271790.9737 | 2663658.6009 | 1271793.2997
5 | 2663635.114 | 1271814.5387 | 2663637.0658 | 1271812.7738
6 | 2663687.3424 | 1271767.2041 | 2663676.0423 | 1271777.4682
7 | 2663621.1365 | 1271827.1778 | 2663635.114 | 1271814.5387
8 | 2663687.3424 | 1271767.2041 | 2663697.4736 | 1271758.5173
9 | 2663687.3424 | 1271767.2041 | 2663697.0712 | 1271778.0306
10 | 2663697.9921 | 1271758.0727 | 2663697.4736 | 1271758.5173
11 | 2663697.0712 | 1271778.0306 | 2663707.6805 | 1271789.837
12 | 2663668.8443 | 1271875.4547 | 2663658.9662 | 1271864.236
13 | 2663668.8443 | 1271875.4547 | 2663699.084 | 1271844.4458
14 | 2663645.8583 | 1271849.3491 | 2663658.9662 | 1271864.236
15 | 2663720.3089 | 1271825.8891 | 2663699.4811 | 1271844.0386 | 2663699.084 | 1271844.4458
16 | 2663699.084 | 1271844.4458 | 2663719.1116 | 1271872.7502
17 | 2663515.4017 | 1271741.0329 | 2663517.9984 | 1271738.0919 | 2663518.2365 | 1271735.5369
18 | 2663515.4017 | 1271741.0329 | 2663530.5518 | 1271751.4371 | 2663530.9083 | 1271751.6645
19 | 2663517.5066 | 1271734.1904 | 2663518.2365 | 1271735.5369 | 2663518.2365 | 1271735.5369
20 | 2663530.9083 | 1271751.6645 | 2663534.9426 | 1271754.2385
21 | 2663549.9089 | 1271802.0851 | 2663552.019 | 1271800.2405
22 | 2663566.7214 | 1271787.3872 | 2663552.019 | 1271800.2405
23 | 2663731.3957 | 1271816.228 | 2663720.3089 | 1271825.8891
24 | 2663719.1116 | 1271872.7502 | 2663726.3716 | 1271881.8425
25 | 2663565.1835 | 1271610.9682 | 2663502.7198 | 1271665.5051 | 2663439.9261 | 1271719.0921
26 | 2663565.1835 | 1271610.9682 | 2663574.3641 | 1271621.3448
27 | 2663517.5066 | 1271734.1904 | 2663516.8056 | 1271732.8973 | 2663516.8056 | 1271732.8973
28 | 2663540.1393 | 1271757.554 | 2663534.9426 | 1271754.2385
29 | 2663731.3957 | 1271816.228 | 2663754.08 | 1271796.8801 | 2663755.0462 | 1271796.1037
30 | 2663731.3957 | 1271816.228 | 2663722.4636 | 1271806.2881
31 | 2663755.0462 | 1271796.1037 | 2663771.0918 | 1271783.2103
32 | 2663722.4636 | 1271806.2881 | 2663707.6805 | 1271789.837
33 | 2663541.5785 | 1271758.4722 | 2663541.5785 | 1271758.4722 | 2663540.1393 | 1271757.554
34 | 2663541.5785 | 1271758.4722 | 2663539.4914 | 1271762.2972 | 2663539.4914 | 1271762.2972
35 | 2663539.4914 | 1271762.2972 | 2663539.588 | 1271762.3462
36 | 2663539.588 | 1271762.3462 | 2663550.9374 | 1271768.1025 | 2663550.9374 | 1271768.1025
37 | 2663510.3622 | 1271728.9137 | 2663511.4113 | 1271731.5938 | 2663513.1524 | 1271731.2679 | 2663516.8056 | 1271732.8973
38 | 2663555.2827 | 1271771.8188 | 2663550.9374 | 1271768.1025
39 | 2663510.3622 | 1271728.9137 | 2663507.4947 | 1271721.5885
40 | 2663505.1748 | 1271718.3833 | 2663505.1748 | 1271718.3833 | 2663507.4947 | 1271721.5885 | 2663507.4947 | 1271721.5885
41 | 2663505.1748 | 1271718.3833 | 2663501.7857 | 1271717.3794 | 2663498.8765 | 1271717.2036 | 2663493.9271 | 1271713.1256
42 | 2663493.9271 | 1271713.1256 | 2663492.2035 | 1271711.7054
43 | 2663490.4781 | 1271704.6072 | 2663492.2035 | 1271711.7054 | 2663492.2035 | 1271711.7054
44 | 2663490.1819 | 1271703.3889 | 2663490.4781 | 1271704.6072
45 | 2663490.1819 | 1271703.3889 | 2663489.8479 | 1271702.0147
46 | 2663591.4164 | 1271765.8521 | 2663598.6009 | 1271759.5869
47 | 2663614.1248 | 1271746.0493 | 2663598.6009 | 1271759.5869
48 | 2663591.4164 | 1271765.8521 | 2663577.9659 | 1271777.5815
49 | 2663614.5468 | 1271745.6814 | 2663614.1248 | 1271746.0493
50 | 2663570.4628 | 1271784.1245 | 2663577.9659 | 1271777.5815
51 | 2663629.006 | 1271733.0723 | 2663614.5468 | 1271745.6814
52 | 2663566.7214 | 1271787.3872 | 2663570.4628 | 1271784.1245
53 | 2663629.006 | 1271733.0723 | 2663631.2308 | 1271731.1322
54 | 2663566.7214 | 1271787.3872 | 2663555.2827 | 1271771.8188
55 | 2663646.9842 | 1271719.3434 | 2663632.2818 | 1271730.2156 | 2663631.2308 | 1271731.1322
56 | 2663646.9842 | 1271719.3434 | 2663657.0304 | 1271731.2571
57 | 2663652.4806 | 1271711.1741 | 2663649.6365 | 1271714.7351 | 2663646.9842 | 1271719.3434
58 | 2663641.0349 | 1271616.6863 | 2663629.6479 | 1271602.4748
59 | 2663648.1012 | 1271625.5054 | 2663641.0349 | 1271616.6863
60 | 2663629.6479 | 1271602.4748 | 2663629.2138 | 1271601.9331
61 | 2663648.1012 | 1271625.5054 | 2663640.8164 | 1271632.0987
62 | 2663648.1012 | 1271625.5054 | 2663658.5214 | 1271616.4112
63 | 2663629.2138 | 1271601.9331 | 2663616.5827 | 1271586.1689
64 | 2663640.8164 | 1271632.0987 | 2663649.96 | 1271642.5201
65 | 2663658.5214 | 1271616.4112 | 2663666.1801 | 1271609.727
66 | 2663616.5827 | 1271586.1689 | 2663615.9678 | 1271585.4014
67 | 2663649.96 | 1271642.5201 | 2663650.9573 | 1271643.6569
68 | 2663666.1801 | 1271609.727 | 2663680.0445 | 1271597.6267
69 | 2663663.0908 | 1271657.486 | 2663650.9573 | 1271643.6569
70 | 2663609.424 | 1271660.9717 | 2663614.3305 | 1271655.8873 | 2663619.2704 | 1271651.4505
71 | 2663609.424 | 1271660.9717 | 2663618.9334 | 1271672.0594
72 | 2663609.424 | 1271660.9717 | 2663604.1154 | 1271666.3743 | 2663585.3309 | 1271682.7948
73 | 2663609.424 | 1271660.9717 | 2663594.3706 | 1271643.9574
74 | 2663688.6511 | 1271590.1152 | 2663680.0445 | 1271597.6267
75 | 2663665.2171 | 1271659.9096 | 2663663.0908 | 1271657.486
76 | 2663622.6993 | 1271676.4503 | 2663618.9334 | 1271672.0594
77 | 2663584.6076 | 1271683.4271 | 2663585.3309 | 1271682.7948
78 | 2663594.3706 | 1271643.9574 | 2663588.5815 | 1271637.4142
79 | 2663688.6511 | 1271590.1152 | 2663668.6596 | 1271566.5702
80 | 2663580.0458 | 1271627.7665 | 2663574.3641 | 1271621.3448
81 | 2663580.0458 | 1271627.7665 | 2663588.5815 | 1271637.4142
82 | 2663614.4287 | 1271428.28 | 2663696.5713 | 1271493.2705 | 2663644.8445 | 1271538.9593
83 | 2663644.8445 | 1271538.9593 | 2663656.5196 | 1271552.4826
84 | 2663614.4287 | 1271428.28 | 2663517.4756 | 1271513.3245 | 2663484.0607 | 1271543.4996 | 2663425.8026 | 1271595.1692 | 2663410.3965 | 1271602.2426 | 2663356.2052 | 1271612.925 | 2663348.5842 | 1271608.8179 | 2663361.3166 | 1271588.0384 | 2663362.7607 | 1271566.3261
85 | 2663657.5805 | 1271553.7114 | 2663656.5196 | 1271552.4826
86 | 2663764.2853 | 1271701.6502 | 2663735.9453 | 1271668.5444
87 | 2663764.2853 | 1271701.6502 | 2663751.6866 | 1271712.0334
88 | 2663721.7134 | 1271651.9193 | 2663735.9453 | 1271668.5444
89 | 2663751.6866 | 1271712.0334 | 2663740.2209 | 1271721.8644
90 | 2663751.6866 | 1271712.0334 | 2663758.231 | 1271720.366 | 2663762.4187 | 1271724.7368
91 | 2663721.7134 | 1271651.9193 | 2663709.9002 | 1271662.1334
92 | 2663709.9002 | 1271662.1334 | 2663699.2216 | 1271671.3665
93 | 2663667.3259 | 1271564.9994 | 2663668.6596 | 1271566.5702
94 | 2663667.3259 | 1271564.9994 | 2663657.5805 | 1271553.7114
95 | 2663726.5947 | 1271733.5479 | 2663740.2209 | 1271721.8644
96 | 2663726.5947 | 1271733.5479 | 2663726.463 | 1271733.6609
97 | 2663695.7656 | 1271674.3546 | 2663699.2216 | 1271671.3665
98 | 2663712.4881 | 1271745.6433 | 2663726.463 | 1271733.6609
99 | 2663712.4881 | 1271745.6433 | 2663711.8909 | 1271746.1554
100 | 2663563.2386 | 1271701.4725 | 2663552.8479 | 1271689.6416
101 | 2663537.1114 | 1271671.7241 | 2663552.8479 | 1271689.6416
102 | 2663563.2386 | 1271701.4725 | 2663568.9219 | 1271708.072
103 | 2663563.2386 | 1271701.4725 | 2663576.6343 | 1271690.397 | 2663584.6076 | 1271683.4271
104 | 2663697.9921 | 1271758.0727 | 2663711.8909 | 1271746.1554
105 | 2663685.6015 | 1271683.1428 | 2663695.7656 | 1271674.3546
106 | 2663685.6015 | 1271683.1428 | 2663683.0998 | 1271685.2601
107 | 2663685.6015 | 1271683.1428 | 2663677.8433 | 1271674.3003
108 | 2663683.0998 | 1271685.2601 | 2663670.0887 | 1271696.2718
109 | 2663665.2171 | 1271659.9096 | 2663677.8433 | 1271674.3003
110 | 2663662.3414 | 1271702.8286 | 2663670.0887 | 1271696.2718
111 | 2663622.6993 | 1271676.4503 | 2663632.6222 | 1271688.0199
112 | 2663642.7751 | 1271699.8579 | 2663632.6222 | 1271688.0199
113 | 2663652.4806 | 1271711.1741 | 2663642.7751 | 1271699.8579
114 | 2663652.4806 | 1271711.1741 | 2663662.3414 | 1271702.8286

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2663652.2351 | 1271799.0564
1 | 2663657.0222 | 1271794.7273
2 | 2663651.852 | 1271799.4029
3 | 2663658.6009 | 1271793.2997
4 | 2663637.0658 | 1271812.7738
5 | 2663676.0423 | 1271777.4682
6 | 2663635.114 | 1271814.5387
7 | 2663687.3424 | 1271767.2041
8 | 2663621.1365 | 1271827.1778
9 | 2663697.4736 | 1271758.5173
10 | 2663697.0712 | 1271778.0306
11 | 2663668.8443 | 1271875.4547
12 | 2663658.9662 | 1271864.236
13 | 2663699.084 | 1271844.4458
14 | 2663515.4017 | 1271741.0329
15 | 2663518.2365 | 1271735.5369
16 | 2663530.9083 | 1271751.6645
17 | 2663549.9089 | 1271802.0851
18 | 2663552.019 | 1271800.2405
19 | 2663645.8583 | 1271849.3491
20 | 2663720.3089 | 1271825.8891
21 | 2663719.1116 | 1271872.7502
22 | 2663439.9261 | 1271719.0921
23 | 2663565.1835 | 1271610.9682
24 | 2663517.5066 | 1271734.1904
25 | 2663534.9426 | 1271754.2385
26 | 2663731.3957 | 1271816.228
27 | 2663726.3716 | 1271881.8425
28 | 2663755.0462 | 1271796.1037
29 | 2663722.4636 | 1271806.2881
30 | 2663771.0918 | 1271783.2103
31 | 2663707.6805 | 1271789.837
32 | 2663540.1393 | 1271757.554
33 | 2663541.5785 | 1271758.4722
34 | 2663539.4914 | 1271762.2972
35 | 2663539.588 | 1271762.3462
36 | 2663516.8056 | 1271732.8973
37 | 2663550.9374 | 1271768.1025
38 | 2663507.4947 | 1271721.5885
39 | 2663510.3622 | 1271728.9137
40 | 2663505.1748 | 1271718.3833
41 | 2663493.9271 | 1271713.1256
42 | 2663492.2035 | 1271711.7054
43 | 2663490.4781 | 1271704.6072
44 | 2663490.1819 | 1271703.3889
45 | 2663598.6009 | 1271759.5869
46 | 2663591.4164 | 1271765.8521
47 | 2663614.1248 | 1271746.0493
48 | 2663577.9659 | 1271777.5815
49 | 2663614.5468 | 1271745.6814
50 | 2663570.4628 | 1271784.1245
51 | 2663629.006 | 1271733.0723
52 | 2663566.7214 | 1271787.3872
53 | 2663631.2308 | 1271731.1322
54 | 2663555.2827 | 1271771.8188
55 | 2663646.9842 | 1271719.3434
56 | 2663641.0349 | 1271616.6863
57 | 2663629.6479 | 1271602.4748
58 | 2663648.1012 | 1271625.5054
59 | 2663629.2138 | 1271601.9331
60 | 2663640.8164 | 1271632.0987
61 | 2663658.5214 | 1271616.4112
62 | 2663616.5827 | 1271586.1689
63 | 2663649.96 | 1271642.5201
64 | 2663666.1801 | 1271609.727
65 | 2663615.9678 | 1271585.4014
66 | 2663650.9573 | 1271643.6569
67 | 2663619.2704 | 1271651.4505
68 | 2663609.424 | 1271660.9717
69 | 2663680.0445 | 1271597.6267
70 | 2663663.0908 | 1271657.486
71 | 2663618.9334 | 1271672.0594
72 | 2663585.3309 | 1271682.7948
73 | 2663594.3706 | 1271643.9574
74 | 2663688.6511 | 1271590.1152
75 | 2663574.3641 | 1271621.3448
76 | 2663580.0458 | 1271627.7665
77 | 2663588.5815 | 1271637.4142
78 | 2663644.8445 | 1271538.9593
79 | 2663614.4287 | 1271428.28
80 | 2663656.5196 | 1271552.4826
81 | 2663362.7607 | 1271566.3261
82 | 2663764.2853 | 1271701.6502
83 | 2663735.9453 | 1271668.5444
84 | 2663751.6866 | 1271712.0334
85 | 2663721.7134 | 1271651.9193
86 | 2663709.9002 | 1271662.1334
87 | 2663668.6596 | 1271566.5702
88 | 2663657.5805 | 1271553.7114
89 | 2663762.4187 | 1271724.7368
90 | 2663740.2209 | 1271721.8644
91 | 2663726.5947 | 1271733.5479
92 | 2663699.2216 | 1271671.3665
93 | 2663667.3259 | 1271564.9994
94 | 2663726.463 | 1271733.6609
95 | 2663712.4881 | 1271745.6433
96 | 2663552.8479 | 1271689.6416
97 | 2663563.2386 | 1271701.4725
98 | 2663537.1114 | 1271671.7241
99 | 2663568.9219 | 1271708.072
100 | 2663584.6076 | 1271683.4271
101 | 2663489.8479 | 1271702.0147
102 | 2663697.9921 | 1271758.0727
103 | 2663657.0304 | 1271731.2571
104 | 2663695.7656 | 1271674.3546
105 | 2663685.6015 | 1271683.1428
106 | 2663683.0998 | 1271685.2601
107 | 2663677.8433 | 1271674.3003
108 | 2663670.0887 | 1271696.2718
109 | 2663665.2171 | 1271659.9096
110 | 2663622.6993 | 1271676.4503
111 | 2663632.6222 | 1271688.0199
112 | 2663642.7751 | 1271699.8579
113 | 2663652.4806 | 1271711.1741
114 | 2663662.3414 | 1271702.8286
115 | 2663711.8909 | 1271746.1554
116 | 2663563.2386 | 1271701.4725

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1