## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4324-25_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4324-25_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4324-25_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4324-25_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4324-25_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4324-25_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4324-25_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4324-25_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4324-25_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4324-25_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4324-25_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4324-25_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4324-25_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4324-25_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4324-25_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4324-25_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4324-25_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4324-25_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4324-25_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4324-25_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4324-25_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4324-25_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4324-25_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4324-25_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4324-25_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4324-25_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4324-25_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4324-25_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4324-25_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4324-25_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4324-25_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4324-25_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4324-25_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4324-25_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4324-25_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4324-25_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4324-25_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4324-25_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4324-25_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4324-25_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4324-25_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4324-25_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4324-25_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4324-25_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4324-25_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4324-25_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4324-25_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4324-25_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4324-25_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4324-25_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4324-25_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4324-25_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4324-25_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4324-25_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4324-25_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4324-25_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4324-25_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4324-25_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4324-25_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4324-25_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4324-25_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4324-25_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4324-25_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4324-25_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4324-25_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4324-25_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4324-25_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4324-25_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4324-25_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4324-25_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4324-25_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4324-25_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4324-25_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4324-25_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4324-25_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4324-25_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4324-25_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4324-25_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4324-25_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4324-25_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4324-25_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4324-25_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4324-25_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4324-25_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4324-25_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4324-25_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4324-25_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4324-25_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4324-25_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4324-25_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4324-25_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4324-25_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4324-25_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4324-25_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4324-25_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4324-25_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4324-25_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4324-25_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4324-25_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4324-25_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4324-25_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4324-25_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4324-25_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4324-25_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4324-25_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4324-25_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4324-25_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4324-25_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4324-25_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4324-25_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4324-25_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4324-25_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4324-25_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4324-25_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4324-25_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4324-25_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4324-25_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4324-25_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_425_1_node_125 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4324-25_0_3_load_0 | 0 | 0.0036692 | 0.00091958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4324-25_0_3_load_1 | 1 | 0.0023969 | 0.00060072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4324-25_0_3_load_3 | 2 | 0.0012907 | 0.00032348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4324-25_0_3_load_4 | 4 | 0.0020311 | 0.00050904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4324-25_0_3_load_5 | 5 | 0.001901 | 0.00047645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4324-25_0_3_load_12 | 6 | 0.00082818 | 0.00020756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4324-25_0_3_load_6 | 7 | 0.0010685 | 0.00026778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4324-25_0_3_load_11 | 8 | 0.0026527 | 0.00066482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4324-25_0_3_load_113 | 9 | 0.00069142 | 0.00017329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4324-25_0_3_load_7 | 10 | 0.00065376 | 0.00016385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4324-25_0_3_load_9 | 11 | 0.0019405 | 0.00048634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4324-25_0_3_load_22 | 12 | 0.0012828 | 0.00032149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4324-25_0_3_load_23 | 13 | 0.002468 | 0.00061854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4324-25_0_3_load_8 | 14 | 0.0014787 | 0.0003706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4324-25_0_3_load_10 | 15 | 0.0043858 | 0.0010992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4324-25_0_3_load_114 | 16 | 0.001415 | 0.00035464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4324-25_0_3_load_13 | 17 | 0.0015112 | 0.00037874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4324-25_0_3_load_14 | 18 | 0.0083148 | 0.0020839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4324-25_0_3_load_15 | 19 | 0.0006911 | 0.00017321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4324-25_0_3_load_74 | 21 | 0.002511 | 0.00062932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4324-25_0_3_load_16 | 23 | 0.0030446 | 0.00076305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4324-25_0_3_load_17 | 24 | 0.0012124 | 0.00030385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4324-25_0_3_load_19 | 26 | 0.0012002 | 0.00030079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4324-25_0_3_load_20 | 27 | 0.0035284 | 0.0008843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4324-25_0_3_load_21 | 28 | 0.0030794 | 0.00077176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4324-25_0_3_load_93 | 29 | 0.0013446 | 0.00033699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4324-25_0_3_load_29 | 30 | 0.0059813 | 0.001499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4324-25_0_3_load_88 | 31 | 0.0026913 | 0.00067451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4324-25_0_3_load_92 | 32 | 0.0013221 | 0.00033135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4324-25_0_3_load_30 | 33 | 0.0015797 | 0.00039591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4324-25_0_3_load_86 | 34 | 0.0032289 | 0.00080925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4324-25_0_3_load_43 | 35 | 0.00083679 | 0.00020972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4324-25_0_3_load_44 | 36 | 0.0020303 | 0.00050883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4324-25_0_3_load_24 | 37 | 0.0016543 | 0.0004146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4324-25_0_3_load_25 | 38 | 0.001628 | 0.00040801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4324-25_0_3_load_26 | 39 | 0.0020753 | 0.00052011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4324-25_0_3_load_28 | 41 | 0.0016235 | 0.0004069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4324-25_0_3_load_69 | 42 | 0.0031376 | 0.00078635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4324-25_0_3_load_70 | 43 | 0.0042474 | 0.0010645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4324-25_0_3_load_104 | 45 | 0.0015744 | 0.00039457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4324-25_0_3_load_102 | 46 | 0.0014349 | 0.00035963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4324-25_0_3_load_31 | 47 | 0.0036385 | 0.0009119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4324-25_0_3_load_42 | 48 | 0.0012686 | 0.00031793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4324-25_0_3_load_89 | 49 | 0.0025581 | 0.00064111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4324-25_0_3_load_32 | 50 | 0.00098736 | 0.00024746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4324-25_0_3_load_33 | 51 | 0.0014286 | 0.00035804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4324-25_0_3_load_35 | 52 | 0.0063187 | 0.0015836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4324-25_0_3_load_36 | 54 | 0.0021483 | 0.0005384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4324-25_0_3_load_63 | 57 | 0.00023412 | 5.8675e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4324-25_0_3_load_80 | 58 | 0.00028393 | 7.1159e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4324-25_0_3_load_112 | 60 | 0.0018166 | 0.00045529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4324-25_0_3_load_60 | 61 | 0.0011153 | 0.00027952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4324-25_0_3_load_37 | 62 | 0.001562 | 0.00039148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4324-25_0_3_load_38 | 63 | 0.0010206 | 0.00025578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4324-25_0_3_load_39 | 64 | 0.002411 | 0.00060425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4324-25_0_3_load_40 | 65 | 0.0021901 | 0.0005489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4324-25_0_3_load_105 | 67 | 0.00091442 | 0.00022917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4324-25_0_3_load_106 | 68 | 0.0027893 | 0.00069906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4324-25_0_3_load_119 | 70 | 0.0029639 | 0.00074283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4324-25_0_3_load_91 | 71 | 0.0020569 | 0.0005155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4324-25_0_3_load_90 | 72 | 0.0030457 | 0.00076332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4324-25_0_3_load_56 | 73 | 0.001032 | 0.00025863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4324-25_0_3_load_45 | 74 | 0.0016033 | 0.00040184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4324-25_0_3_load_46 | 75 | 0.0015245 | 0.00038207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4324-25_0_3_load_50 | 76 | 0.00099087 | 0.00024834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4324-25_0_3_load_62 | 78 | 0.0011248 | 0.00028189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4324-25_0_3_load_58 | 79 | 0.0010032 | 0.00025141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4324-25_0_3_load_107 | 80 | 0.00069121 | 0.00017323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4324-25_0_3_load_76 | 81 | 0.001002 | 0.00025113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4324-25_0_3_load_73 | 83 | 0.0050494 | 0.0012655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4324-25_0_3_load_51 | 85 | 0.0026776 | 0.00067107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4324-25_0_3_load_52 | 86 | 0.0012039 | 0.00030172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4324-25_0_3_load_53 | 87 | 0.0015716 | 0.00039389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4324-25_0_3_load_54 | 88 | 0.0011143 | 0.00027928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4324-25_0_3_load_109 | 89 | 0.0010423 | 0.00026121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4324-25_0_3_load_108 | 90 | 0.00084661 | 0.00021218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4324-25_0_3_load_110 | 91 | 0.0007498 | 0.00018792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4324-25_0_3_load_61 | 92 | 0.00053695 | 0.00013457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4324-25_0_3_load_72 | 93 | 0.0014617 | 0.00036634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4324-25_0_3_load_71 | 94 | 0.0019332 | 0.0004845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4324-25_0_3_load_64 | 95 | 0.0041157 | 0.0010315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4324-25_0_3_load_65 | 96 | 0.0029786 | 0.0007465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4324-25_0_3_load_66 | 97 | 0.0049443 | 0.0012392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4324-25_0_3_load_67 | 98 | 0.0048552 | 0.0012168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4324-25_0_3_load_68 | 99 | 0.0017983 | 0.00045071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4324-25_0_3_load_98 | 100 | 0.0013428 | 0.00033653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4324-25_0_3_load_96 | 101 | 0.0020717 | 0.00051921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4324-25_0_3_load_111 | 102 | 0.0022744 | 0.00057002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4324-25_0_3_load_77 | 103 | 0.0061174 | 0.0015332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4324-25_0_3_load_78 | 104 | 0.0014356 | 0.0003598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4324-25_0_3_load_79 | 105 | 0.0010266 | 0.00025728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4324-25_0_3_load_82 | 106 | 0.0028533 | 0.00071509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4324-25_0_3_load_83 | 107 | 0.0026076 | 0.00065352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4324-25_0_3_load_84 | 108 | 0.0030105 | 0.00075451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4324-25_0_3_load_116 | 111 | 0.002712 | 0.00067969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4324-25_0_3_load_94 | 112 | 0.0011687 | 0.00029289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4324-25_0_3_load_95 | 113 | 0.0011991 | 0.00030052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4324-25_0_3_load_97 | 114 | 0.0012374 | 0.00031012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4324-25_0_3_load_99 | 115 | 0.0037195 | 0.0009322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4324-25_0_3_load_100 | 116 | 0.0011855 | 0.00029713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4324-25_0_3_load_101 | 117 | 0.0017222 | 0.00043163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 73 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4324-25_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.010679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4324-25_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.012528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4324-25_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.00076777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4324-25_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.0038906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4324-25_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.014268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4324-25_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.011038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4324-25_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.008672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4324-25_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.0072494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4324-25_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.00049411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4324-25_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.024678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4324-25_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 16 | 0.013167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4324-25_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.019737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4324-25_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.00024211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4324-25_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.0057374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4324-25_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 35 | 0.015806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4324-25_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.0040444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4324-25_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 16 | 90 | 0.0030318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4324-25_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.061479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4324-25_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.0046732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4324-25_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.044741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4324-25_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.012545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4324-25_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.026114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4324-25_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 83 | 0.0050333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4324-25_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 76 | 0.004546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4324-25_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 74 | 0.012796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4324-25_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.077034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4324-25_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.014177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4324-25_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.0029635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4324-25_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.032198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4324-25_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.022493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4324-25_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.031796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4324-25_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.014262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4324-25_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.018447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4324-25_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.0020065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4324-25_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.011148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4324-25_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.023852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4324-25_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 98 | 0.090363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4324-25_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 47 | 0.014703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4324-25_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 108 | 0.00063449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4324-25_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.011958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4324-25_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 73 | 0.0088765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4324-25_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0018862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4324-25_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.0095469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4324-25_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.016154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4324-25_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.0090167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4324-25_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.011475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4324-25_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.013517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4324-25_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.018572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4324-25_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.0040603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4324-25_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.024489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4324-25_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 69 | 0.04573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4324-25_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 117 | 0.0007117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4324-25_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.0071479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4324-25_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.0058918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4324-25_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 72 | 0.020285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_4324-25_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.022685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4324-25_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.017616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4324-25_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 56 | 0.023381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4324-25_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.024714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4324-25_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.11141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4324-25_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.015002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4324-25_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.075642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4324-25_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.01055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_4324-25_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 60 | 0.013586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_4324-25_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 61 | 0.014172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4324-25_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 105 | 0.086406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4324-25_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 70 | 0.02301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4324-25_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 66 | 0.016776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_4324-25_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 102 | 0.0061371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_4324-25_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 82 | 0.018692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4324-25_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.0086046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_4324-25_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.028928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_4324-25_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.015431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_4324-25_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.026076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_4324-25_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.0051808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_4324-25_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.006548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_4324-25_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.0083228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_4324-25_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.02317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_4324-25_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 69 | 73 | 0.01358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_4324-25_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.00087363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_4324-25_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.019461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4324-25_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 80 | 0.0078923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4324-25_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.011712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4324-25_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.012417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4324-25_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 81 | 1.1807e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4324-25_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.034274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4324-25_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 84 | 0.037634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_4324-25_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 92 | 0.0048781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4324-25_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 94 | 0.032688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4324-25_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 90 | 0.01164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4324-25_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 84 | 87 | 0.0082065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_4324-25_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.016947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_4324-25_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.014128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_4324-25_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.01454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_4324-25_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0030606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_4324-25_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.014497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_4324-25_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 91 | 102 | 0.031531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_4324-25_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.0087056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4324-25_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.0094048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4324-25_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.0082595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4324-25_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.0049693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4324-25_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.029149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4324-25_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.02212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4324-25_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.020086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4324-25_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 101 | 112 | 0.0011477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4324-25_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.042112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4324-25_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.0083986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4324-25_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.0021387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4324-25_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.023939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4324-25_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.067874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4324-25_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.080853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4324-25_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.075633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4324-25_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.0083405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4324-25_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.0083335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4324-25_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.0080819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4324-25_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.028952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4324-25_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.00067622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4324-25_0_3_trafo_56 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 118 | 73 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2666013.2883 | 1269375.2219 | 2666017.1434 | 1269379.3624 | 2666021.8728 | 1269381.0499 | 2666021.8728 | 1269381.0499
1 | 2666021.8728 | 1269381.0499 | 2666031.8155 | 1269373.4273
2 | 2666031.8155 | 1269373.4273 | 2666032.4248 | 1269372.9602
3 | 2665982.8494 | 1269342.529 | 2665985.9898 | 1269340.2324
4 | 2665982.8494 | 1269342.529 | 2665971.3316 | 1269350.9505
5 | 2665985.9898 | 1269340.2324 | 2665994.9 | 1269333.7165
6 | 2665964.3312 | 1269356.0689 | 2665971.3316 | 1269350.9505
7 | 2666032.4248 | 1269372.9602 | 2666038.1781 | 1269368.5495
8 | 2665995.2988 | 1269333.4248 | 2665994.9 | 1269333.7165
9 | 2665964.3312 | 1269356.0689 | 2665944.4101 | 1269370.6347
10 | 2666048.6278 | 1269360.5383 | 2666038.1781 | 1269368.5495
11 | 2665995.2988 | 1269333.4248 | 2666011.2307 | 1269321.774
12 | 2665944.2147 | 1269370.7776 | 2665944.4101 | 1269370.6347
13 | 2666015.8619 | 1269318.3873 | 2666011.2307 | 1269321.774
14 | 2666015.8619 | 1269318.3873 | 2666028.6206 | 1269309.0569
15 | 2665944.2147 | 1269370.7776 | 2665940.9499 | 1269373.1647
16 | 2666048.6278 | 1269360.5383 | 2666051.0339 | 1269358.6937
17 | 2666058.2636 | 1269429.1869 | 2666045.4712 | 1269433.5427 | 2666000.5456 | 1269450.3474
18 | 2666058.2636 | 1269429.1869 | 2666062.6874 | 1269427.6807
19 | 2666105.0403 | 1269413.2598 | 2666062.6874 | 1269427.6807
20 | 2666105.0403 | 1269413.2598 | 2666116.8967 | 1269409.1614
21 | 2666090.4057 | 1269391.6017 | 2666105.0403 | 1269413.2598
22 | 2666121.6539 | 1269407.517 | 2666116.8967 | 1269409.1614
23 | 2666090.4057 | 1269391.6017 | 2666087.6699 | 1269387.9711
24 | 2666090.4057 | 1269391.6017 | 2666100.8196 | 1269384.1661
25 | 2666037.8455 | 1269171.4335 | 2665984.2539 | 1269200.6582 | 2665969.9465 | 1269207.8032
26 | 2666050.2922 | 1269164.6461 | 2666037.8455 | 1269171.4335
27 | 2665967.2952 | 1269209.1273 | 2665969.9465 | 1269207.8032
28 | 2666050.2922 | 1269164.6461 | 2666072.486 | 1269187.9726
29 | 2666050.2922 | 1269164.6461 | 2666070.2589 | 1269154.2893
30 | 2665937.9644 | 1269221.0453 | 2665950.5181 | 1269217.5057 | 2665967.2952 | 1269209.1273
31 | 2666082.3168 | 1269198.3052 | 2666072.486 | 1269187.9726
32 | 2666086.6346 | 1269145.7953 | 2666070.2589 | 1269154.2893
33 | 2665936.0332 | 1269221.5898 | 2665937.9644 | 1269221.0453
34 | 2666082.3168 | 1269198.3052 | 2666090.0008 | 1269206.3814
35 | 2666107.8079 | 1269134.8128 | 2666086.6346 | 1269145.7953
36 | 2665936.0332 | 1269221.5898 | 2665848.4995 | 1269244.0244
37 | 2666090.0008 | 1269206.3814 | 2666100.1354 | 1269217.0333
38 | 2666108.3711 | 1269134.5206 | 2666107.8079 | 1269134.8128
39 | 2666038.273 | 1269301.9982 | 2666028.6206 | 1269309.0569
40 | 2666038.273 | 1269301.9982 | 2666045.438 | 1269296.7586
41 | 2666031.8071 | 1269226.5726 | 2666030.4865 | 1269225.2258
42 | 2666031.8071 | 1269226.5726 | 2666038.4913 | 1269233.3891
43 | 2666019.176 | 1269213.6915 | 2666030.4865 | 1269225.2258
44 | 2666032.6155 | 1269240.2283 | 2666038.4913 | 1269233.3891 | 2666038.4913 | 1269233.3891
45 | 2666019.176 | 1269213.6915 | 2666010.543 | 1269221.2512
46 | 2666019.176 | 1269213.6915 | 2666029.7912 | 1269205.323
47 | 2666020.5129 | 1269254.3153 | 2666032.6155 | 1269240.2283
48 | 2666020.5129 | 1269254.3153 | 2666023.5624 | 1269256.996
49 | 2666020.5129 | 1269254.3153 | 2666010.1749 | 1269246.7607 | 2666004.342 | 1269246.1618 | 2665999.7255 | 1269249.708
50 | 2666056.3993 | 1269288.7427 | 2666049.2294 | 1269281.8684 | 2666038.9118 | 1269270.4888 | 2666023.5624 | 1269256.996
51 | 2665999.1611 | 1269250.1416 | 2665999.7255 | 1269249.708
52 | 2666100.1354 | 1269217.0333 | 2666105.0624 | 1269222.2118
53 | 2666109.1236 | 1269226.4802 | 2666105.0624 | 1269222.2118
54 | 2666109.1236 | 1269226.4802 | 2666123.1062 | 1269241.1764
55 | 2666203.3113 | 1269324.2028 | 2666187.464 | 1269307.9708
56 | 2666175.1578 | 1269295.3658 | 2666187.464 | 1269307.9708
57 | 2666158.8247 | 1269278.6362 | 2666175.1578 | 1269295.3658
58 | 2666243.2837 | 1269366.8388 | 2666219.7862 | 1269374.4962
59 | 2666243.2837 | 1269366.8388 | 2666332.3436 | 1269433.7779
60 | 2666219.7862 | 1269374.4962 | 2666205.5223 | 1269379.1445
61 | 2666332.3436 | 1269433.7779 | 2666302.0305 | 1269454.0978 | 2666286.1768 | 1269465.3731 | 2666271.2457 | 1269478.2155
62 | 2666158.2956 | 1269268.1 | 2666158.8247 | 1269278.6362
63 | 2666158.8247 | 1269278.6362 | 2666155.2409 | 1269281.4872 | 2666147.9953 | 1269286.8372
64 | 2666192.0473 | 1269383.5358 | 2666205.5223 | 1269379.1445
65 | 2666194.0345 | 1269517.0021 | 2666271.2457 | 1269478.2155
66 | 2666158.2956 | 1269268.1 | 2666181.2818 | 1269269.1455
67 | 2666158.2956 | 1269268.1 | 2666141.7998 | 1269264.7906
68 | 2666143.0583 | 1269290.4827 | 2666147.9953 | 1269286.8372
69 | 2666174.2752 | 1269389.3274 | 2666192.0473 | 1269383.5358
70 | 2666087.3662 | 1269267.6336 | 2666081.7137 | 1269270.6118 | 2666079.8834 | 1269271.8602
71 | 2666087.3662 | 1269267.6336 | 2666088.4508 | 1269267.0622 | 2666095.8456 | 1269265.2657 | 2666110.3411 | 1269263.0706 | 2666115.7616 | 1269263.4096
72 | 2666067.1355 | 1269280.5555 | 2666079.8834 | 1269271.8602
73 | 2666141.7998 | 1269264.7906 | 2666127.449 | 1269264.1406 | 2666115.7616 | 1269263.4096
74 | 2666067.1355 | 1269280.5555 | 2666066.1077 | 1269281.2566 | 2666062.9902 | 1269283.6605
75 | 2666141.7998 | 1269264.7906 | 2666139.6793 | 1269258.5954
76 | 2666056.3993 | 1269288.7427 | 2666062.9902 | 1269283.6605
77 | 2666123.7084 | 1269241.8094 | 2666139.6793 | 1269258.5954
78 | 2666056.3993 | 1269288.7427 | 2666045.438 | 1269296.7586
79 | 2666123.7084 | 1269241.8094 | 2666123.1062 | 1269241.1764
80 | 2666100.8196 | 1269384.1661 | 2666116.6578 | 1269372.8575
81 | 2666082.9202 | 1269381.6681 | 2666087.6699 | 1269387.9711
82 | 2666147.0985 | 1269351.3718 | 2666140.4634 | 1269341.7204
83 | 2666147.0985 | 1269351.3718 | 2666152.5068 | 1269358.2821 | 2666154.5979 | 1269361.2643
84 | 2666140.4567 | 1269341.7107 | 2666140.4634 | 1269341.7204
85 | 2666174.2752 | 1269389.3274 | 2666154.5979 | 1269361.2643
86 | 2666060.2713 | 1269351.6119 | 2666082.9202 | 1269381.6681
87 | 2666174.2752 | 1269389.3274 | 2666169.6648 | 1269390.921
88 | 2666152.5481 | 1269396.8377 | 2666121.6539 | 1269407.517
89 | 2666060.2713 | 1269351.6119 | 2666051.0339 | 1269358.6937
90 | 2666060.2713 | 1269351.6119 | 2666066.8731 | 1269346.7372
91 | 2666078.2384 | 1269338.3452 | 2666091.8717 | 1269328.2785
92 | 2666078.2384 | 1269338.3452 | 2666066.8731 | 1269346.7372
93 | 2666103.5685 | 1269319.6416 | 2666091.8717 | 1269328.2785
94 | 2666106.0306 | 1269317.8236 | 2666103.5685 | 1269319.6416
95 | 2666106.0306 | 1269317.8236 | 2666117.6932 | 1269309.2121
96 | 2666143.0583 | 1269290.4827 | 2666117.6932 | 1269309.2121
97 | 2666169.6648 | 1269390.921 | 2666161.4368 | 1269393.7652
98 | 2666152.5481 | 1269396.8377 | 2666161.4368 | 1269393.7652
99 | 2665819.0976 | 1269264.582 | 2665824.172 | 1269258.065
100 | 2665819.0976 | 1269264.582 | 2665816.0446 | 1269268.5028
101 | 2665824.172 | 1269258.065 | 2665829.8486 | 1269250.7747 | 2665840.3988 | 1269246.0553 | 2665848.4995 | 1269244.0244
102 | 2665816.0446 | 1269268.5028 | 2665811.8312 | 1269273.914 | 2665801.9256 | 1269285.5249
103 | 2665939.1943 | 1269296.2062 | 2665955.1228 | 1269283.9705
104 | 2665956.033 | 1269283.2713 | 2665955.1228 | 1269283.9705
105 | 2666152.4982 | 1269545.0911 | 2666170.4811 | 1269529.8149 | 2666180.8234 | 1269525.5051 | 2666186.9723 | 1269521.5476
106 | 2666194.0345 | 1269517.0021 | 2666186.9723 | 1269521.5476
107 | 2666129.6214 | 1269123.4981 | 2666131.5199 | 1269122.5134
108 | 2666129.6214 | 1269123.4981 | 2666108.3711 | 1269134.5206
109 | 2666191.7705 | 1269091.2615 | 2666131.5199 | 1269122.5134
110 | 2666191.7705 | 1269091.2615 | 2666236.9451 | 1269158.408
111 | 2666236.9451 | 1269158.408 | 2666199.3508 | 1269177.001 | 2666182.7448 | 1269185.5216 | 2666179.2919 | 1269188.096 | 2666176.1559 | 1269194.6325 | 2666178.5166 | 1269197.1775
112 | 2665956.033 | 1269283.2713 | 2665962.6472 | 1269278.1904
113 | 2665962.6472 | 1269278.1904 | 2665969.2559 | 1269273.1138
114 | 2665969.2559 | 1269273.1138 | 2665975.6652 | 1269268.1905
115 | 2665998.6249 | 1269250.5535 | 2665975.6652 | 1269268.1905
116 | 2665998.6249 | 1269250.5535 | 2665999.1611 | 1269250.1416

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2666013.2883 | 1269375.2219
1 | 2666021.8728 | 1269381.0499
2 | 2666031.8155 | 1269373.4273
3 | 2665982.8494 | 1269342.529
4 | 2665985.9898 | 1269340.2324
5 | 2665971.3316 | 1269350.9505
6 | 2666032.4248 | 1269372.9602
7 | 2665994.9 | 1269333.7165
8 | 2665964.3312 | 1269356.0689
9 | 2666038.1781 | 1269368.5495
10 | 2665995.2988 | 1269333.4248
11 | 2665944.4101 | 1269370.6347
12 | 2666011.2307 | 1269321.774
13 | 2666015.8619 | 1269318.3873
14 | 2665944.2147 | 1269370.7776
15 | 2665940.9499 | 1269373.1647
16 | 2666048.6278 | 1269360.5383
17 | 2666000.5456 | 1269450.3474
18 | 2666058.2636 | 1269429.1869
19 | 2666062.6874 | 1269427.6807
20 | 2666105.0403 | 1269413.2598
21 | 2666116.8967 | 1269409.1614
22 | 2666090.4057 | 1269391.6017
23 | 2666037.8455 | 1269171.4335
24 | 2665969.9465 | 1269207.8032
25 | 2666050.2922 | 1269164.6461
26 | 2665967.2952 | 1269209.1273
27 | 2666072.486 | 1269187.9726
28 | 2666070.2589 | 1269154.2893
29 | 2665937.9644 | 1269221.0453
30 | 2666082.3168 | 1269198.3052
31 | 2666086.6346 | 1269145.7953
32 | 2665936.0332 | 1269221.5898
33 | 2666090.0008 | 1269206.3814
34 | 2666107.8079 | 1269134.8128
35 | 2666028.6206 | 1269309.0569
36 | 2666038.273 | 1269301.9982
37 | 2666031.8071 | 1269226.5726
38 | 2666030.4865 | 1269225.2258
39 | 2666038.4913 | 1269233.389
40 | 2666019.176 | 1269213.6915
41 | 2666032.6155 | 1269240.2283
42 | 2666010.543 | 1269221.2512
43 | 2666029.7912 | 1269205.323
44 | 2666020.5129 | 1269254.3153
45 | 2666023.5624 | 1269256.996
46 | 2665999.7255 | 1269249.708
47 | 2666100.1354 | 1269217.0333
48 | 2666105.0624 | 1269222.2118
49 | 2666109.1236 | 1269226.4802
50 | 2666203.3113 | 1269324.2028
51 | 2666187.464 | 1269307.9708
52 | 2666175.1578 | 1269295.3658
53 | 2666243.2837 | 1269366.8388
54 | 2666219.7862 | 1269374.4962
55 | 2666332.3436 | 1269433.7779
56 | 2666158.8247 | 1269278.6362
57 | 2666205.5223 | 1269379.1445
58 | 2666271.2457 | 1269478.2155
59 | 2666158.2956 | 1269268.1
60 | 2666147.9953 | 1269286.8372
61 | 2666192.0473 | 1269383.5358
62 | 2666087.3662 | 1269267.6336
63 | 2666079.8834 | 1269271.8602
64 | 2666115.7616 | 1269263.4096
65 | 2666067.1355 | 1269280.5555
66 | 2666141.7998 | 1269264.7906
67 | 2666062.9902 | 1269283.6605
68 | 2666139.6793 | 1269258.5954
69 | 2666056.3993 | 1269288.7427
70 | 2666181.2818 | 1269269.1455
71 | 2666123.7084 | 1269241.8094
72 | 2666123.1062 | 1269241.1764
73 | 2666045.438 | 1269296.7586
74 | 2666100.8196 | 1269384.1661
75 | 2666116.6578 | 1269372.8575
76 | 2666087.6699 | 1269387.9711
77 | 2666147.0985 | 1269351.3718
78 | 2666140.4634 | 1269341.7204
79 | 2666154.5979 | 1269361.2643
80 | 2666082.9202 | 1269381.6681
81 | 2666140.4567 | 1269341.7107
82 | 2666174.2752 | 1269389.3274
83 | 2666121.6539 | 1269407.517
84 | 2666060.2713 | 1269351.6119
85 | 2666078.2384 | 1269338.3452
86 | 2666091.8717 | 1269328.2785
87 | 2666066.8731 | 1269346.7372
88 | 2666103.5685 | 1269319.6416
89 | 2666106.0306 | 1269317.8236
90 | 2666051.0339 | 1269358.6937
91 | 2666117.6932 | 1269309.2121
92 | 2666169.6648 | 1269390.921
93 | 2666161.4368 | 1269393.7652
94 | 2666152.5481 | 1269396.8377
95 | 2665819.0976 | 1269264.582
96 | 2665824.172 | 1269258.065
97 | 2665816.0446 | 1269268.5028
98 | 2665848.4995 | 1269244.0244
99 | 2665801.9256 | 1269285.5249
100 | 2665939.1943 | 1269296.2062
101 | 2665955.1228 | 1269283.9705
102 | 2666143.0583 | 1269290.4827
103 | 2666152.4982 | 1269545.0911
104 | 2666186.9723 | 1269521.5476
105 | 2666194.0345 | 1269517.0021
106 | 2666129.6214 | 1269123.4981
107 | 2666131.5199 | 1269122.5134
108 | 2666108.3711 | 1269134.5206
109 | 2666191.7705 | 1269091.2615
110 | 2666236.9451 | 1269158.408
111 | 2666178.5166 | 1269197.1775
112 | 2665956.033 | 1269283.2713
113 | 2665962.6472 | 1269278.1904
114 | 2665969.2559 | 1269273.1138
115 | 2665975.6652 | 1269268.1905
116 | 2665998.6249 | 1269250.5535
117 | 2665999.1611 | 1269250.1416
118 | 2666056.3993 | 1269288.7427

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1