## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4476-12_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4476-12_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4476-12_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4476-12_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4476-12_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4476-12_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4476-12_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4476-12_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4476-12_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4476-12_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4476-12_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4476-12_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4476-12_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4476-12_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4476-12_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4476-12_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4476-12_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4476-12_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4476-12_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4476-12_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4476-12_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4476-12_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4476-12_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4476-12_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4476-12_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4476-12_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4476-12_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4476-12_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4476-12_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4476-12_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4476-12_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4476-12_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4476-12_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4476-12_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4476-12_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4476-12_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4476-12_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4476-12_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4476-12_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4476-12_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4476-12_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4476-12_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4476-12_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4476-12_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4476-12_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4476-12_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4476-12_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4476-12_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4476-12_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4476-12_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4476-12_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4476-12_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4476-12_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4476-12_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4476-12_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4476-12_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4476-12_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4476-12_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4476-12_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4476-12_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4476-12_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4476-12_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4476-12_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4476-12_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4476-12_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4476-12_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4476-12_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4476-12_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4476-12_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4476-12_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4476-12_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4476-12_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4476-12_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4476-12_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4476-12_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4476-12_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4476-12_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4476-12_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4476-12_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4476-12_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4476-12_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4476-12_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4476-12_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4476-12_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4476-12_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4476-12_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4476-12_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4476-12_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4476-12_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4476-12_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4476-12_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4476-12_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4476-12_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4476-12_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4476-12_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4476-12_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4476-12_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4476-12_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4476-12_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4476-12_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4476-12_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4476-12_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4476-12_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4476-12_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4476-12_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4476-12_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4476-12_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4476-12_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4476-12_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4476-12_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4476-12_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4476-12_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4476-12_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4476-12_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4476-12_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4476-12_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4476-12_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4476-12_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4476-12_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4476-12_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4476-12_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4476-12_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4476-12_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4476-12_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_409_1_node_36 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4476-12_0_4_load_0 | 0 | 0.0027732 | 0.00069503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4476-12_0_4_load_1 | 1 | 0.0043251 | 0.001084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4476-12_0_4_load_2 | 2 | 0.0021239 | 0.0005323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4476-12_0_4_load_3 | 3 | 0.00158 | 0.00039597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4476-12_0_4_load_4 | 4 | 0.0019193 | 0.00048103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4476-12_0_4_load_16 | 5 | 0.0025357 | 0.00063552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4476-12_0_4_load_5 | 6 | 0.0013673 | 0.00034267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4476-12_0_4_load_17 | 7 | 0.0024468 | 0.00061323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4476-12_0_4_load_6 | 8 | 0.0043181 | 0.0010822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4476-12_0_4_load_15 | 10 | 0.0028574 | 0.00071613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4476-12_0_4_load_11 | 11 | 0.0014672 | 0.0003677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4476-12_0_4_load_7 | 12 | 0.0011221 | 0.00028123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4476-12_0_4_load_8 | 13 | 0.0021891 | 0.00054863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4476-12_0_4_load_9 | 14 | 0.00073147 | 0.00018332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4476-12_0_4_load_10 | 15 | 0.00051139 | 0.00012817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4476-12_0_4_load_18 | 16 | 0.00086524 | 0.00021685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4476-12_0_4_load_14 | 17 | 0.011435 | 0.0028659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4476-12_0_4_load_12 | 18 | 0.0050278 | 0.0012601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4476-12_0_4_load_50 | 20 | 0.0023141 | 0.00057997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4476-12_0_4_load_110 | 21 | 0.0019951 | 0.00050002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4476-12_0_4_load_19 | 22 | 0.0054648 | 0.0013696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4476-12_0_4_load_58 | 24 | 0.0010854 | 0.00027203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4476-12_0_4_load_59 | 25 | 0.00081292 | 0.00020374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4476-12_0_4_load_46 | 26 | 0.00076819 | 0.00019253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4476-12_0_4_load_112 | 27 | 0.00090083 | 0.00022577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4476-12_0_4_load_21 | 28 | 0.001167 | 0.00029248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4476-12_0_4_load_22 | 29 | 0.00030444 | 7.6299e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4476-12_0_4_load_24 | 31 | 0.00037612 | 9.4264e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4476-12_0_4_load_25 | 32 | 0.00047645 | 0.00011941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4476-12_0_4_load_26 | 33 | 0.00018184 | 4.5574e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4476-12_0_4_load_120 | 34 | 0.0013523 | 0.00033893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4476-12_0_4_load_115 | 35 | 0.00026127 | 6.5482e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4476-12_0_4_load_121 | 36 | 0.001066 | 0.00026716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4476-12_0_4_load_76 | 37 | 0.0018123 | 0.00045421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4476-12_0_4_load_27 | 39 | 0.001658 | 0.00041553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4476-12_0_4_load_28 | 40 | 0.0012728 | 0.00031901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4476-12_0_4_load_30 | 42 | 0.0011717 | 0.00029366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4476-12_0_4_load_32 | 44 | 0.0037105 | 0.00092993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4476-12_0_4_load_90 | 45 | 0.0011607 | 0.0002909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4476-12_0_4_load_80 | 47 | 0.00041607 | 0.00010428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4476-12_0_4_load_119 | 48 | 0.0022493 | 0.00056372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4476-12_0_4_load_75 | 50 | 0.001127 | 0.00028245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4476-12_0_4_load_56 | 51 | 0.00086635 | 0.00021713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4476-12_0_4_load_33 | 52 | 0.002208 | 0.00055339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4476-12_0_4_load_34 | 53 | 0.00059954 | 0.00015026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4476-12_0_4_load_37 | 56 | 0.0025691 | 0.00064388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4476-12_0_4_load_38 | 57 | 0.00064656 | 0.00016204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4476-12_0_4_load_44 | 58 | 0.00094063 | 0.00023575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4476-12_0_4_load_117 | 59 | 0.0010634 | 0.00026651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4476-12_0_4_load_63 | 60 | 0.00068704 | 0.00017219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4476-12_0_4_load_94 | 61 | 0.0021116 | 0.00052923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4476-12_0_4_load_43 | 62 | 0.00076566 | 0.00019189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4476-12_0_4_load_61 | 63 | 0.0035363 | 0.00088627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4476-12_0_4_load_39 | 65 | 0.0082263 | 0.0020617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4476-12_0_4_load_40 | 66 | 0.0011079 | 0.00027766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4476-12_0_4_load_41 | 67 | 0.0082254 | 0.0020615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4476-12_0_4_load_109 | 69 | 0.00053505 | 0.0001341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4476-12_0_4_load_107 | 70 | 0.0011861 | 0.00029725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4476-12_0_4_load_47 | 72 | 0.00082012 | 0.00020554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4476-12_0_4_load_108 | 73 | 0.0007401 | 0.00018549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4476-12_0_4_load_106 | 74 | 0.0014423 | 0.00036147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4476-12_0_4_load_49 | 75 | 0.0034894 | 0.00087452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4476-12_0_4_load_111 | 76 | 0.00081366 | 0.00020392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4476-12_0_4_load_51 | 77 | 0.0018767 | 0.00047035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4476-12_0_4_load_52 | 78 | 0.00069896 | 0.00017518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4476-12_0_4_load_53 | 79 | 0.0012747 | 0.00031948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4476-12_0_4_load_55 | 81 | 0.0035261 | 0.00088371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4476-12_0_4_load_57 | 82 | 0.00083366 | 0.00020893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4476-12_0_4_load_104 | 84 | 0.0014816 | 0.00037132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4476-12_0_4_load_95 | 85 | 0.00027955 | 7.0063e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4476-12_0_4_load_60 | 86 | 0.00027724 | 6.9484e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4476-12_0_4_load_62 | 87 | 0.0027098 | 0.00067915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4476-12_0_4_load_105 | 89 | 0.0010114 | 0.00025348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4476-12_0_4_load_91 | 90 | 0.0012437 | 0.0003117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4476-12_0_4_load_65 | 91 | 0.0042328 | 0.0010609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4476-12_0_4_load_66 | 92 | 0.00059015 | 0.0001479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4476-12_0_4_load_68 | 93 | 0.0018027 | 0.00045181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4476-12_0_4_load_69 | 94 | 0.00087582 | 0.0002195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4476-12_0_4_load_70 | 95 | 0.00041698 | 0.0001045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4476-12_0_4_load_102 | 97 | 0.0026811 | 0.00067194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4476-12_0_4_load_99 | 98 | 0.00050213 | 0.00012585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4476-12_0_4_load_118 | 99 | 0.00034873 | 8.7399e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4476-12_0_4_load_100 | 100 | 0.00073946 | 0.00018533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4476-12_0_4_load_72 | 101 | 0.0014777 | 0.00037035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4476-12_0_4_load_73 | 102 | 0.00035302 | 8.8476e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4476-12_0_4_load_74 | 103 | 0.0018724 | 0.00046926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4476-12_0_4_load_77 | 104 | 0.003861 | 0.00096765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4476-12_0_4_load_78 | 105 | 0.0031854 | 0.00079834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4476-12_0_4_load_79 | 106 | 0.0022422 | 0.00056194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4476-12_0_4_load_113 | 107 | 0.0058417 | 0.0014641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4476-12_0_4_load_81 | 109 | 0.00066739 | 0.00016726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4476-12_0_4_load_82 | 110 | 0.00037999 | 9.5235e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4476-12_0_4_load_83 | 111 | 0.0010483 | 0.00026274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4476-12_0_4_load_84 | 112 | 0.00049347 | 0.00012367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4476-12_0_4_load_85 | 113 | 0.0031311 | 0.00078474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4476-12_0_4_load_97 | 114 | 0.0005434 | 0.00013619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4476-12_0_4_load_86 | 116 | 0.00051545 | 0.00012918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4476-12_0_4_load_89 | 118 | 0.00063107 | 0.00015816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4476-12_0_4_load_92 | 119 | 0.00072305 | 0.00018121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4476-12_0_4_load_103 | 120 | 0.00042226 | 0.00010583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4476-12_0_4_load_101 | 121 | 0.0011239 | 0.00028167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4476-12_0_4_load_116 | 122 | 0.00079716 | 0.00019979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4476-12_0_4_load_123 | 123 | 0.0002738 | 6.862e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 53 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4476-12_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0086075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4476-12_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.018345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4476-12_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.022777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4476-12_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.0066508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4476-12_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.023086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4476-12_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.010641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4476-12_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.0070345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4476-12_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.014202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4476-12_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 19 | 0.0097193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4476-12_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.0094306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4476-12_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.020023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4476-12_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.0059735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4476-12_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 18 | 0.033376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4476-12_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.00034395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4476-12_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.068228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4476-12_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.028334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4476-12_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.00388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4476-12_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.036934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4476-12_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.0011874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4476-12_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.016557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4476-12_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.03955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4476-12_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 75 | 0.0045749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4476-12_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 76 | 0.013916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4476-12_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.04933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4476-12_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.0048349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4476-12_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.015959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4476-12_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.031426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4476-12_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.0082349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4476-12_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 71 | 0.021178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4476-12_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 76 | 0.010495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4476-12_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.025617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4476-12_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.023922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4476-12_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.0065226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4476-12_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.01504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4476-12_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.036626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4476-12_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.024163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4476-12_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.020662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4476-12_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.030672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4476-12_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.0021729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4476-12_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.44171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4476-12_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 103 | 0.015568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4476-12_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 123 | 0.018674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4476-12_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.017979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4476-12_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.023263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4476-12_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.004026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4476-12_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.03934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4476-12_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.0018075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4476-12_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.026724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4476-12_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.0089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4476-12_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 47 | 0.016834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4476-12_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 48 | 0.024376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4476-12_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 49 | 0.027283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4476-12_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 50 | 0.012059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4476-12_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 51 | 0.012712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4476-12_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 118 | 0.010587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4476-12_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 116 | 0.01828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4476-12_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 102 | 0.014989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4476-12_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.035354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_4476-12_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.011297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4476-12_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.031141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_4476-12_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.017566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4476-12_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.016772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4476-12_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.015977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4476-12_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 55 | 59 | 0.0025626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4476-12_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 56 | 60 | 0.025125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4476-12_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 57 | 61 | 0.0010062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4476-12_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 62 | 0.020364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4476-12_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.025932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4476-12_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.030802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4476-12_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 71 | 0.0015343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4476-12_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 86 | 0.0062124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4476-12_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 64 | 92 | 0.029284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4476-12_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.018456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4476-12_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.021785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4476-12_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.031114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4476-12_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.049254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4476-12_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.01389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4476-12_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 74 | 0.013758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4476-12_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.014035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4476-12_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.015577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4476-12_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.0028113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4476-12_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.02404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4476-12_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.010274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4476-12_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.016262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4476-12_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.03208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4476-12_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.022747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4476-12_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.028112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4476-12_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.0010543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4476-12_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.024874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4476-12_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 115 | 0.026648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4476-12_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 118 | 0.011365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4476-12_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.015433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4476-12_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.021856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4476-12_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.017333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4476-12_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.013425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4476-12_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 117 | 0.02173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4476-12_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.023538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4476-12_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.017001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4476-12_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.010368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4476-12_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.011311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4476-12_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.02547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4476-12_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.003313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4476-12_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.0027333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4476-12_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.020995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4476-12_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 99 | 119 | 0.0066588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4476-12_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 100 | 121 | 0.0022323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4476-12_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.007001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4476-12_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.011578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4476-12_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.012201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4476-12_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.023904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4476-12_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.022926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4476-12_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.0046575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4476-12_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 108 | 122 | 0.01899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4476-12_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.019519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4476-12_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.0049903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4476-12_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.00021402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4476-12_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.029545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4476-12_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.0016896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4476-12_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.010161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4476-12_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 115 | 120 | 0.01255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4476-12_0_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.012563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4476-12_0_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.0047348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4476-12_0_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.031014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4476-12_0_4_trafo_34 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 124 | 53 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2735916.6968 | 1270065.3121 | 2735908.337 | 1270063.2621
1 | 2735916.6968 | 1270065.3121 | 2735934.5141 | 1270069.6812
2 | 2735908.337 | 1270063.2621 | 2735892.9041 | 1270059.4778 | 2735886.2108 | 1270057.8549
3 | 2735940.9736 | 1270071.2651 | 2735934.5141 | 1270069.6812
4 | 2735863.7754 | 1270052.4112 | 2735867.2066 | 1270053.2473 | 2735886.2108 | 1270057.8549
5 | 2735940.9736 | 1270071.2651 | 2735951.308 | 1270073.7993
6 | 2735863.7754 | 1270052.4112 | 2735856.9408 | 1270050.7459
7 | 2735965.2228 | 1270076.6028 | 2735956.3766 | 1270075.0422 | 2735951.308 | 1270073.7993
8 | 2735847.4978 | 1270048.445 | 2735856.9408 | 1270050.7459
9 | 2735970.0389 | 1270068.4947 | 2735965.2228 | 1270076.6028
10 | 2735970.0389 | 1270068.4947 | 2735957.5555 | 1270053.6041 | 2735957.2048 | 1270053.1266
11 | 2735970.0389 | 1270068.4947 | 2735974.2139 | 1270072.7669
12 | 2735974.2139 | 1270072.7669 | 2735983.8715 | 1270082.6491 | 2735999.0786 | 1270094.9487
13 | 2736057.8657 | 1270133.4949 | 2736058.1551 | 1270133.6808
14 | 2736058.1551 | 1270133.6808 | 2736112.2119 | 1270175.3087
15 | 2736057.8657 | 1270133.4949 | 2736038.4104 | 1270120.9975 | 2736034.0193 | 1270118.1915
16 | 2736030.7499 | 1270116.1022 | 2736034.0193 | 1270118.1915
17 | 2736030.7499 | 1270116.1022 | 2736004.466 | 1270099.306 | 2736000.0018 | 1270095.6954
18 | 2736000.0018 | 1270095.6954 | 2735999.0786 | 1270094.9487
19 | 2735847.4978 | 1270048.445 | 2735831.3773 | 1270044.6692
20 | 2735847.4978 | 1270048.445 | 2735858.381 | 1270010.4216
21 | 2735826.9229 | 1270043.626 | 2735831.3773 | 1270044.6692
22 | 2735858.381 | 1270010.4216 | 2735862.2102 | 1269997.0431
23 | 2735873.8999 | 1269964.5709 | 2735896.1781 | 1269978.7526 | 2735904.5032 | 1269985.2949 | 2735913.2454 | 1269993.9934
24 | 2735873.8999 | 1269964.5709 | 2735869.8642 | 1269961.9083
25 | 2735873.8999 | 1269964.5709 | 2735868.8542 | 1269973.8305 | 2735867.3643 | 1269979.0358
26 | 2735869.8642 | 1269961.9083 | 2735854.6512 | 1269951.8715 | 2735842.7277 | 1269946.2069
27 | 2735865.0983 | 1269986.9528 | 2735867.3643 | 1269979.0358
28 | 2735822.254 | 1269941.0494 | 2735833.0265 | 1269942.9767 | 2735841.7101 | 1269945.7235 | 2735842.7277 | 1269946.2069
29 | 2735865.0983 | 1269986.9528 | 2735862.2102 | 1269997.0431
30 | 2735528.0147 | 1269667.3563 | 2735536.9806 | 1269657.212 | 2735542.254 | 1269646.346
31 | 2735512.1721 | 1269685.2811 | 2735528.0147 | 1269667.3563
32 | 2735545.5634 | 1269640.7418 | 2735543.381 | 1269644.0238 | 2735542.254 | 1269646.346
33 | 2735512.1721 | 1269685.2811 | 2735523.1031 | 1269695.6119
34 | 2735512.1721 | 1269685.2811 | 2735485.7016 | 1269659.9673
35 | 2735545.5634 | 1269640.7418 | 2735558.9428 | 1269620.6207
36 | 2735538.1199 | 1269709.8043 | 2735523.1031 | 1269695.6119
37 | 2735464.1416 | 1269638.1811 | 2735471.3425 | 1269646.2292 | 2735484.7412 | 1269659.0488 | 2735485.7016 | 1269659.9673
38 | 2735538.1199 | 1269709.8043 | 2735538.7183 | 1269710.3699 | 2735539.6997 | 1269711.2962
39 | 2735464.1416 | 1269638.1811 | 2735198.3027 | 1269285.4266
40 | 2735539.6997 | 1269711.2962 | 2735544.2737 | 1269715.6135 | 2735550.6843 | 1269722.3209
41 | 2735198.3027 | 1269285.4266 | 2735183.6249 | 1269273.824
42 | 2735573.1318 | 1269820.9074 | 2735573.8642 | 1269823.4634 | 2735574.5898 | 1269834.8021 | 2735576.1472 | 1269838.4414
43 | 2735562.5738 | 1269800.4821 | 2735568.1317 | 1269807.9057 | 2735571.1184 | 1269813.88 | 2735573.1318 | 1269820.9074
44 | 2735579.3058 | 1269840.9378 | 2735576.1472 | 1269838.4414 | 2735576.1472 | 1269838.4414
45 | 2735562.5738 | 1269800.4821 | 2735569.2011 | 1269793.7944 | 2735573.1069 | 1269786.9552 | 2735575.7806 | 1269777.7187 | 2735576.7753 | 1269773.4152 | 2735578.5655 | 1269770.1976 | 2735581.5885 | 1269767.0528
46 | 2735562.5738 | 1269800.4821 | 2735561.2205 | 1269801.6803
47 | 2735579.3058 | 1269840.9378 | 2735590.0465 | 1269849.4266 | 2735598.9991 | 1269858.8988
48 | 2735576.9836 | 1269759.4286 | 2735581.5885 | 1269767.0528
49 | 2735581.5885 | 1269767.0528 | 2735589.853 | 1269781.7189
50 | 2735561.2205 | 1269801.6803 | 2735551.0404 | 1269810.694 | 2735542.8849 | 1269817.7422
51 | 2735618.0142 | 1269878.4522 | 2735613.1807 | 1269873.9035 | 2735598.9991 | 1269858.8988
52 | 2735576.9836 | 1269759.4286 | 2735570.9087 | 1269749.0122
53 | 2735596.0939 | 1269792.7939 | 2735589.853 | 1269781.7189
54 | 2735618.0142 | 1269878.4522 | 2735628.1141 | 1269881.6264
55 | 2735618.0142 | 1269878.4522 | 2735607.2223 | 1269893.2068
56 | 2735562.641 | 1269736.5243 | 2735568.4304 | 1269744.7626 | 2735570.9087 | 1269749.0122
57 | 2735744.602 | 1269986.0791 | 2735746.398 | 1269984.3589 | 2735763.394 | 1269969.0124 | 2735769.972 | 1269961.523
58 | 2735735.2441 | 1269992.1435 | 2735737.1618 | 1269991.5647 | 2735741.9415 | 1269988.6273 | 2735744.602 | 1269986.0791
59 | 2735785.0439 | 1269934.2763 | 2735780.9526 | 1269941.645 | 2735775.4528 | 1269951.9953 | 2735769.972 | 1269961.523
60 | 2735735.2441 | 1269992.1435 | 2735732.1288 | 1269993.0839 | 2735728.0726 | 1269992.0564 | 2735718.7829 | 1269988.024
61 | 2735735.2441 | 1269992.1435 | 2735736.091 | 1269998.5247 | 2735734.177 | 1270008.6806
62 | 2735785.0439 | 1269934.2763 | 2735800.5772 | 1269938.0168
63 | 2735785.0439 | 1269934.2763 | 2735782.5983 | 1269933.5107
64 | 2735695.9058 | 1269977.6388 | 2735713.2189 | 1269985.6089 | 2735718.7829 | 1269988.024
65 | 2735733.9906 | 1270009.6694 | 2735734.177 | 1270008.6806
66 | 2735820.7326 | 1269940.8515 | 2735802.5086 | 1269938.4818 | 2735800.5772 | 1269938.0168
67 | 2735695.9058 | 1269977.6388 | 2735689.6966 | 1269974.7803 | 2735677.3186 | 1269966.399 | 2735674.0829 | 1269963.8044
68 | 2735725.5201 | 1270039.2212 | 2735732.2071 | 1270019.1331 | 2735733.9906 | 1270009.6694
69 | 2735822.254 | 1269941.0494 | 2735820.7326 | 1269940.8515
70 | 2735669.2795 | 1269959.8665 | 2735670.3931 | 1269960.8457 | 2735674.0829 | 1269963.8044
71 | 2735725.5201 | 1270039.2212 | 2735752.8379 | 1270049.7698
72 | 2735916.3889 | 1269968.4311 | 2735907.6047 | 1269967.3044 | 2735904.9114 | 1269964.9513 | 2735905.2425 | 1269958.9375
73 | 2735937.8337 | 1269965.7095 | 2735920.6037 | 1269968.9718 | 2735916.3889 | 1269968.4311
74 | 2735915.8465 | 1269929.7465 | 2735905.3126 | 1269957.6646 | 2735905.2425 | 1269958.9375
75 | 2735915.8465 | 1269929.7465 | 2735877.4961 | 1269914.3049 | 2735869.7873 | 1269912.5247
76 | 2735856.0444 | 1269911.3837 | 2735857.3817 | 1269911.0836 | 2735866.3695 | 1269911.7354 | 2735869.7873 | 1269912.5247
77 | 2735843.4832 | 1269916.617 | 2735850.4129 | 1269912.6471 | 2735856.0444 | 1269911.3837
78 | 2735822.254 | 1269941.0494 | 2735829.5618 | 1269931.2968 | 2735830.8407 | 1269929.9628
79 | 2735830.8407 | 1269929.9628 | 2735836.9581 | 1269923.5817 | 2735841.5487 | 1269918.6508
80 | 2735843.4832 | 1269916.617 | 2735843.3951 | 1269916.6674 | 2735841.5487 | 1269918.6508
81 | 2735808.1577 | 1270032.5361 | 2735811.4784 | 1270040.0086 | 2735826.9229 | 1270043.626
82 | 2735626.7366 | 1269814.3837 | 2735632.4641 | 1269805.8546
83 | 2735617.6706 | 1269827.8843 | 2735626.7366 | 1269814.3837
84 | 2735632.4641 | 1269805.8546 | 2735650.3483 | 1269779.2222
85 | 2735617.6706 | 1269827.8843 | 2735622.4862 | 1269833.5447 | 2735633.4414 | 1269844.2466
86 | 2735654.7447 | 1269862.5579 | 2735638.7861 | 1269849.4677 | 2735633.4414 | 1269844.2466
87 | 2735654.7447 | 1269862.5579 | 2735655.606 | 1269863.1659
88 | 2735654.7447 | 1269862.5579 | 2735644.0192 | 1269878.2268 | 2735639.1701 | 1269881.5631
89 | 2735677.3738 | 1269878.5375 | 2735662.2853 | 1269867.8806 | 2735655.606 | 1269863.1659
90 | 2735628.1141 | 1269881.6264 | 2735632.0643 | 1269882.8679 | 2735639.1701 | 1269881.5631 | 2735639.1701 | 1269881.5631
91 | 2735669.2795 | 1269959.8665 | 2735657.6896 | 1269949.675
92 | 2735641.9964 | 1269934.4681 | 2735655.4965 | 1269947.7465 | 2735657.6896 | 1269949.675
93 | 2735641.9964 | 1269934.4681 | 2735628.8143 | 1269923.7328 | 2735628.5466 | 1269923.5361
94 | 2735628.5466 | 1269923.5361 | 2735617.7291 | 1269915.5851
95 | 2735599.8053 | 1269903.3472 | 2735605.9779 | 1269906.9479 | 2735617.7291 | 1269915.5851
96 | 2735775.4491 | 1270056.2008 | 2735757.9232 | 1270051.7334 | 2735752.8379 | 1270049.7698
97 | 2735556.2166 | 1269913.7013 | 2735550.8987 | 1269927.3146 | 2735549.8712 | 1269929.4684
98 | 2735556.2166 | 1269913.7013 | 2735557.2888 | 1269910.9566 | 2735559.1152 | 1269903.7633
99 | 2735561.8986 | 1269892.8003 | 2735559.1152 | 1269903.7633
100 | 2735561.8986 | 1269892.8003 | 2735579.6233 | 1269895.8545 | 2735586.7768 | 1269898.0557
101 | 2735561.8986 | 1269892.8003 | 2735559.0207 | 1269891.1591
102 | 2735589.3893 | 1269898.8595 | 2735586.7768 | 1269898.0557
103 | 2735559.0207 | 1269891.1591 | 2735540.7829 | 1269880.7581
104 | 2735589.3893 | 1269898.8595 | 2735594.1539 | 1269900.3256 | 2735595.6299 | 1269901.1147
105 | 2735540.7829 | 1269880.7581 | 2735538.8437 | 1269879.6522
106 | 2735558.2654 | 1269731.0633 | 2735561.8845 | 1269735.4479 | 2735562.641 | 1269736.5243
107 | 2735558.2654 | 1269731.0633 | 2735553.3596 | 1269725.1201 | 2735550.6843 | 1269722.3209
108 | 2735443.801 | 1269875.271 | 2735454.4918 | 1269869.3914
109 | 2735476.0085 | 1269858.9852 | 2735456.4518 | 1269868.3135 | 2735454.4918 | 1269869.3914
110 | 2735476.0085 | 1269858.9852 | 2735481.301 | 1269856.4607 | 2735496.7024 | 1269849.117
111 | 2735500.9064 | 1269847.1124 | 2735496.7024 | 1269849.117
112 | 2735500.9064 | 1269847.1124 | 2735512.691 | 1269857.4261 | 2735515.2131 | 1269859.6
113 | 2735704.0359 | 1269895.4393 | 2735696.7562 | 1269891.3395 | 2735687.4408 | 1269885.1867
114 | 2735704.0359 | 1269895.4393 | 2735708.384 | 1269897.8881
115 | 2735687.4408 | 1269885.1867 | 2735687.2622 | 1269885.0688
116 | 2735708.384 | 1269897.8881 | 2735734.1268 | 1269912.3861
117 | 2735687.2622 | 1269885.0688 | 2735685.8524 | 1269884.1376
118 | 2735677.3738 | 1269878.5375 | 2735685.8524 | 1269884.1376
119 | 2735677.3738 | 1269878.5375 | 2735670.6652 | 1269889.1436
120 | 2735599.8053 | 1269903.3472 | 2735607.2223 | 1269893.2068
121 | 2735599.8053 | 1269903.3472 | 2735595.6299 | 1269901.1147
122 | 2735538.8437 | 1269879.6522 | 2735537.7581 | 1269879.0331 | 2735515.2131 | 1269859.6

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2735916.6968 | 1270065.3121
1 | 2735908.337 | 1270063.2621
2 | 2735934.5141 | 1270069.6812
3 | 2735886.2108 | 1270057.8549
4 | 2735940.9736 | 1270071.2651
5 | 2735863.7754 | 1270052.4112
6 | 2735951.308 | 1270073.7993
7 | 2735856.9408 | 1270050.7459
8 | 2735965.2228 | 1270076.6028
9 | 2735970.0389 | 1270068.4947
10 | 2735957.2048 | 1270053.1266
11 | 2735974.2139 | 1270072.7669
12 | 2736058.1551 | 1270133.6808
13 | 2736057.8657 | 1270133.4949
14 | 2736112.2119 | 1270175.3087
15 | 2736034.0193 | 1270118.1915
16 | 2736030.7499 | 1270116.1022
17 | 2736000.0018 | 1270095.6954
18 | 2735999.0786 | 1270094.9487
19 | 2735847.4978 | 1270048.445
20 | 2735831.3773 | 1270044.6692
21 | 2735858.381 | 1270010.4216
22 | 2735913.2454 | 1269993.9934
23 | 2735873.8999 | 1269964.5709
24 | 2735869.8642 | 1269961.9083
25 | 2735867.3643 | 1269979.0358
26 | 2735842.7277 | 1269946.2069
27 | 2735865.0983 | 1269986.9528
28 | 2735528.0147 | 1269667.3563
29 | 2735542.254 | 1269646.346
30 | 2735512.1721 | 1269685.2811
31 | 2735545.5634 | 1269640.7418
32 | 2735523.1031 | 1269695.6119
33 | 2735485.7016 | 1269659.9673
34 | 2735558.9428 | 1269620.6207
35 | 2735538.1199 | 1269709.8043
36 | 2735464.1416 | 1269638.1811
37 | 2735539.6997 | 1269711.2962
38 | 2735198.3027 | 1269285.4266
39 | 2735573.1318 | 1269820.9074
40 | 2735576.1472 | 1269838.4414
41 | 2735562.5738 | 1269800.4821
42 | 2735579.3058 | 1269840.9378
43 | 2735581.5885 | 1269767.0528
44 | 2735561.2205 | 1269801.6803
45 | 2735598.9991 | 1269858.8988
46 | 2735576.9836 | 1269759.4286
47 | 2735589.853 | 1269781.7189
48 | 2735542.8849 | 1269817.7422
49 | 2735618.0142 | 1269878.4522
50 | 2735570.9087 | 1269749.0122
51 | 2735596.0939 | 1269792.7939
52 | 2735744.602 | 1269986.0791
53 | 2735769.972 | 1269961.523
54 | 2735735.2441 | 1269992.1435
55 | 2735785.0439 | 1269934.2763
56 | 2735718.7829 | 1269988.024
57 | 2735734.177 | 1270008.6806
58 | 2735800.5772 | 1269938.0168
59 | 2735782.5983 | 1269933.5107
60 | 2735695.9058 | 1269977.6388
61 | 2735733.9906 | 1270009.6694
62 | 2735820.7326 | 1269940.8515
63 | 2735674.0829 | 1269963.8044
64 | 2735725.5201 | 1270039.2212
65 | 2735916.3889 | 1269968.4311
66 | 2735905.2425 | 1269958.9375
67 | 2735937.8337 | 1269965.7095
68 | 2735915.8465 | 1269929.7465
69 | 2735869.7873 | 1269912.5247
70 | 2735856.0444 | 1269911.3837
71 | 2735822.254 | 1269941.0494
72 | 2735830.8407 | 1269929.9628
73 | 2735841.5487 | 1269918.6508
74 | 2735843.4832 | 1269916.617
75 | 2735826.9229 | 1270043.626
76 | 2735862.2102 | 1269997.0431
77 | 2735808.1577 | 1270032.5361
78 | 2735626.7366 | 1269814.3837
79 | 2735632.4641 | 1269805.8546
80 | 2735617.6706 | 1269827.8843
81 | 2735650.3483 | 1269779.2222
82 | 2735633.4414 | 1269844.2466
83 | 2735654.7447 | 1269862.5579
84 | 2735655.606 | 1269863.1659
85 | 2735639.1701 | 1269881.5631
86 | 2735669.2795 | 1269959.8665
87 | 2735657.6896 | 1269949.675
88 | 2735641.9964 | 1269934.4681
89 | 2735628.5466 | 1269923.5361
90 | 2735617.7291 | 1269915.5851
91 | 2735775.4491 | 1270056.2008
92 | 2735752.8379 | 1270049.7698
93 | 2735556.2166 | 1269913.7013
94 | 2735549.8712 | 1269929.4684
95 | 2735559.1152 | 1269903.7633
96 | 2735561.8986 | 1269892.8003
97 | 2735586.7768 | 1269898.0557
98 | 2735559.0207 | 1269891.1591
99 | 2735589.3893 | 1269898.8595
100 | 2735540.7829 | 1269880.7581
101 | 2735558.2654 | 1269731.0633
102 | 2735562.641 | 1269736.5243
103 | 2735550.6843 | 1269722.3209
104 | 2735443.801 | 1269875.271
105 | 2735454.4918 | 1269869.3914
106 | 2735476.0085 | 1269858.9852
107 | 2735496.7024 | 1269849.117
108 | 2735500.9064 | 1269847.1124
109 | 2735704.0359 | 1269895.4393
110 | 2735687.4408 | 1269885.1867
111 | 2735708.384 | 1269897.8881
112 | 2735687.2622 | 1269885.0688
113 | 2735734.1268 | 1269912.3861
114 | 2735685.8524 | 1269884.1376
115 | 2735677.3738 | 1269878.5375
116 | 2735607.2223 | 1269893.2068
117 | 2735599.8053 | 1269903.3472
118 | 2735628.1141 | 1269881.6264
119 | 2735595.6299 | 1269901.1147
120 | 2735670.6652 | 1269889.1436
121 | 2735538.8437 | 1269879.6522
122 | 2735515.2131 | 1269859.6
123 | 2735183.6249 | 1269273.824
124 | 2735785.0439 | 1269934.2763

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1