## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4501-8_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4501-8_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4501-8_0_7_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4501-8_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4501-8_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4501-8_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4501-8_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4501-8_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4501-8_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4501-8_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4501-8_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4501-8_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4501-8_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4501-8_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4501-8_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4501-8_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4501-8_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4501-8_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4501-8_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4501-8_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4501-8_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4501-8_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4501-8_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4501-8_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4501-8_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4501-8_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4501-8_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4501-8_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4501-8_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4501-8_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4501-8_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4501-8_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4501-8_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4501-8_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4501-8_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4501-8_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4501-8_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4501-8_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4501-8_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4501-8_0_7_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4501-8_0_7_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4501-8_0_7_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4501-8_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4501-8_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4501-8_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4501-8_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4501-8_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4501-8_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4501-8_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4501-8_0_7_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4501-8_0_7_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4501-8_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4501-8_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4501-8_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4501-8_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4501-8_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4501-8_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4501-8_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4501-8_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4501-8_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4501-8_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4501-8_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4501-8_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4501-8_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4501-8_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4501-8_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4501-8_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4501-8_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4501-8_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4501-8_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4501-8_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4501-8_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4501-8_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4501-8_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4501-8_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4501-8_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4501-8_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4501-8_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4501-8_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4501-8_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4501-8_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4501-8_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4501-8_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4501-8_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4501-8_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4501-8_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4501-8_0_7_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4501-8_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4501-8_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4501-8_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4501-8_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4501-8_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4501-8_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4501-8_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4501-8_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4501-8_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4501-8_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4501-8_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4501-8_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4501-8_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4501-8_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4501-8_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4501-8_0_7_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4501-8_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4501-8_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4501-8_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4501-8_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4501-8_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4501-8_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4501-8_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4501-8_0_7_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4501-8_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4501-8_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4501-8_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4501-8_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4501-8_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4501-8_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4501-8_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4501-8_0_7_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4501-8_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4501-8_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4501-8_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4501-8_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4501-8_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4501-8_0_7_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4501-8_0_7_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4501-8_0_7_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_409_2_node_220 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4501-8_0_7_load_0 | 0 | 0.00058794 | 0.00014735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4501-8_0_7_load_1 | 1 | 0.00071951 | 0.00018033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4501-8_0_7_load_2 | 2 | 0.0016678 | 0.000418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4501-8_0_7_load_4 | 3 | 0.00023903 | 5.9906e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4501-8_0_7_load_102 | 5 | 0.0055597 | 0.0013934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4501-8_0_7_load_10 | 6 | 0.00075061 | 0.00018812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4501-8_0_7_load_11 | 9 | 0.0010192 | 0.00025543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4501-8_0_7_load_5 | 11 | 0.00022317 | 5.5931e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4501-8_0_7_load_9 | 12 | 0.00080301 | 0.00020125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4501-8_0_7_load_12 | 13 | 0.0012454 | 0.00031212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4501-8_0_7_load_13 | 14 | 0.0014566 | 0.00036506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4501-8_0_7_load_14 | 15 | 0.0014393 | 0.00036073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4501-8_0_7_load_83 | 16 | 0.0020028 | 0.00050194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4501-8_0_7_load_82 | 18 | 0.002039 | 0.00051101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4501-8_0_7_load_16 | 20 | 0.00074235 | 0.00018605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4501-8_0_7_load_17 | 21 | 0.0034599 | 0.00086713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4501-8_0_7_load_29 | 23 | 0.0051662 | 0.0012948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4501-8_0_7_load_23 | 24 | 0.0017973 | 0.00045044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4501-8_0_7_load_30 | 26 | 0.0039696 | 0.00099487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4501-8_0_7_load_18 | 27 | 0.00042087 | 0.00010548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4501-8_0_7_load_19 | 28 | 0.00040077 | 0.00010044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4501-8_0_7_load_24 | 29 | 0.0012209 | 0.00030599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4501-8_0_7_load_25 | 31 | 0.0013065 | 0.00032743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4501-8_0_7_load_51 | 34 | 0.0020456 | 0.00051267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4501-8_0_7_load_47 | 35 | 0.0018747 | 0.00046986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4501-8_0_7_load_46 | 37 | 0.0005043 | 0.00012639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4501-8_0_7_load_49 | 38 | 0.0016496 | 0.00041343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4501-8_0_7_load_130 | 39 | 0.0021371 | 0.00053561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4501-8_0_7_load_131 | 40 | 0.0013396 | 0.00033574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4501-8_0_7_load_129 | 41 | 0.0019533 | 0.00048955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4501-8_0_7_load_31 | 42 | 0.0029042 | 0.00072787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4501-8_0_7_load_32 | 43 | 0.0056209 | 0.0014087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4501-8_0_7_load_33 | 44 | 0.00069072 | 0.00017311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4501-8_0_7_load_37 | 48 | 0.00055851 | 0.00013998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4501-8_0_7_load_128 | 49 | 0.002729 | 0.00068396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4501-8_0_7_load_127 | 50 | 0.0026196 | 0.00065652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4501-8_0_7_load_52 | 51 | 0.00088359 | 0.00022145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4501-8_0_7_load_39 | 52 | 0.00035777 | 8.9667e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4501-8_0_7_load_53 | 53 | 0.00068551 | 0.0001718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4501-8_0_7_load_40 | 54 | 0.00040547 | 0.00010162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4501-8_0_7_load_42 | 56 | 0.0030332 | 0.00076019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4501-8_0_7_load_43 | 57 | 0.00095341 | 0.00023895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4501-8_0_7_load_48 | 60 | 0.0020734 | 0.00051963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4501-8_0_7_load_54 | 61 | 0.00042158 | 0.00010566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4501-8_0_7_load_55 | 62 | 0.0033654 | 0.00084345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4501-8_0_7_load_56 | 63 | 0.0010121 | 0.00025366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4501-8_0_7_load_57 | 64 | 0.0071155 | 0.0017833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4501-8_0_7_load_58 | 65 | 0.00035791 | 8.97e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4501-8_0_7_load_60 | 67 | 0.00026909 | 6.744e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4501-8_0_7_load_61 | 68 | 0.0010585 | 0.00026529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4501-8_0_7_load_71 | 70 | 0.0013344 | 0.00033442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4501-8_0_7_load_67 | 71 | 0.00037969 | 9.5159e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4501-8_0_7_load_64 | 72 | 0.0035491 | 0.00088948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4501-8_0_7_load_70 | 73 | 0.0075524 | 0.0018928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4501-8_0_7_load_62 | 74 | 0.0016804 | 0.00042116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4501-8_0_7_load_65 | 76 | 0.0061059 | 0.0015303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4501-8_0_7_load_68 | 77 | 0.00070469 | 0.00017661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4501-8_0_7_load_69 | 78 | 0.013993 | 0.0035071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4501-8_0_7_load_72 | 79 | 0.025049 | 0.0062779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4501-8_0_7_load_73 | 80 | 0.0020114 | 0.00050411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4501-8_0_7_load_74 | 81 | 0.0016017 | 0.00040141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4501-8_0_7_load_75 | 82 | 0.001659 | 0.00041579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4501-8_0_7_load_76 | 83 | 0.0014334 | 0.00035926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4501-8_0_7_load_77 | 84 | 0.0015103 | 0.00037851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4501-8_0_7_load_78 | 85 | 0.0019679 | 0.0004932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4501-8_0_7_load_132 | 86 | 0.0015026 | 0.00037659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4501-8_0_7_load_79 | 87 | 0.0018314 | 0.00045898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4501-8_0_7_load_84 | 89 | 0.0006178 | 0.00015483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4501-8_0_7_load_85 | 90 | 0.0035441 | 0.00088825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4501-8_0_7_load_81 | 91 | 0.0030334 | 0.00076024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4501-8_0_7_load_95 | 92 | 0.00066531 | 0.00016674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4501-8_0_7_load_94 | 93 | 0.005896 | 0.0014777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4501-8_0_7_load_96 | 94 | 0.0017192 | 0.00043087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4501-8_0_7_load_90 | 96 | 0.0033577 | 0.00084152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4501-8_0_7_load_88 | 97 | 0.0028338 | 0.00071023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4501-8_0_7_load_89 | 98 | 0.0012975 | 0.00032519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4501-8_0_7_load_91 | 99 | 0.0021214 | 0.00053168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4501-8_0_7_load_93 | 100 | 0.0025954 | 0.00065048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4501-8_0_7_load_125 | 102 | 0.0020789 | 0.00052102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4501-8_0_7_load_97 | 104 | 0.0020879 | 0.00052328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4501-8_0_7_load_98 | 105 | 0.0053663 | 0.0013449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4501-8_0_7_load_100 | 106 | 0.0028497 | 0.00071421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4501-8_0_7_load_103 | 107 | 0.0011972 | 0.00030005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4501-8_0_7_load_106 | 108 | 0.00285 | 0.00071428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4501-8_0_7_load_124 | 110 | 0.0016211 | 0.00040628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4501-8_0_7_load_113 | 111 | 0.0019103 | 0.00047878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4501-8_0_7_load_107 | 112 | 0.0031122 | 0.00078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4501-8_0_7_load_108 | 113 | 0.0023476 | 0.00058836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4501-8_0_7_load_110 | 115 | 0.0011978 | 0.0003002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4501-8_0_7_load_111 | 116 | 0.0026569 | 0.00066588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4501-8_0_7_load_117 | 117 | 0.002691 | 0.00067442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4501-8_0_7_load_126 | 118 | 0.0019939 | 0.00049972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4501-8_0_7_load_118 | 119 | 0.0015018 | 0.00037638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4501-8_0_7_load_114 | 120 | 0.0019144 | 0.0004798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4501-8_0_7_load_120 | 122 | 0.0015531 | 0.00038925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4501-8_0_7_load_119 | 123 | 0.002618 | 0.00065614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4501-8_0_7_load_121 | 124 | 0.0025933 | 0.00064995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4501-8_0_7_load_122 | 125 | 0.0013452 | 0.00033713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4501-8_0_7_load_123 | 126 | 0.0015184 | 0.00038055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 30 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4501-8_0_7_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.042748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4501-8_0_7_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0035151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4501-8_0_7_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.016598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4501-8_0_7_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 8 | 0.064086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4501-8_0_7_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.035482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4501-8_0_7_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.22577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4501-8_0_7_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.008174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4501-8_0_7_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.03992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4501-8_0_7_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 104 | 0.0085935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4501-8_0_7_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.11913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4501-8_0_7_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.077207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4501-8_0_7_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.051478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4501-8_0_7_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.049312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4501-8_0_7_line_13 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.022485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4501-8_0_7_line_14 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.018513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4501-8_0_7_line_15 | NAYY 4x150 SE | 15 | 19 | 0.023186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4501-8_0_7_line_16 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.12756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_4501-8_0_7_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.012205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_4501-8_0_7_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 29 | 0.056767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_4501-8_0_7_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 91 | 0.013406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_4501-8_0_7_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.019131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4501-8_0_7_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.014457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4501-8_0_7_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.012484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4501-8_0_7_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.01562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4501-8_0_7_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.0094408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4501-8_0_7_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.038274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4501-8_0_7_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.01378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4501-8_0_7_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 30 | 0.040394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4501-8_0_7_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.0084182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4501-8_0_7_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 42 | 0.017586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4501-8_0_7_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.018841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4501-8_0_7_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.033262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_4501-8_0_7_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.080333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_4501-8_0_7_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.022869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_4501-8_0_7_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.0047843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_4501-8_0_7_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.016904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4501-8_0_7_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.02734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4501-8_0_7_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 36 | 0.007952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_4501-8_0_7_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.023015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4501-8_0_7_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.037759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_4501-8_0_7_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 60 | 0.025099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4501-8_0_7_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 59 | 0.015778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_4501-8_0_7_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.028906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4501-8_0_7_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.028275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4501-8_0_7_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 86 | 0.023862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4501-8_0_7_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 49 | 0.033296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4501-8_0_7_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.004856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4501-8_0_7_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.023287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_4501-8_0_7_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.015494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_4501-8_0_7_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.011374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_4501-8_0_7_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0071221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_4501-8_0_7_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 51 | 0.062367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_4501-8_0_7_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 52 | 0.021548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_4501-8_0_7_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.050768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4501-8_0_7_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.0052733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4501-8_0_7_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.01952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_4501-8_0_7_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 61 | 0.0081286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4501-8_0_7_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.014409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_4501-8_0_7_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.036633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_4501-8_0_7_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.028785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_4501-8_0_7_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.014739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4501-8_0_7_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.002288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4501-8_0_7_line_62 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.018977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4501-8_0_7_line_63 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.0058759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4501-8_0_7_line_64 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.019425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4501-8_0_7_line_65 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.013906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4501-8_0_7_line_66 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.024731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4501-8_0_7_line_67 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.023628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4501-8_0_7_line_68 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.014564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4501-8_0_7_line_69 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.019163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4501-8_0_7_line_70 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.012188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4501-8_0_7_line_71 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.0038754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4501-8_0_7_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 72 | 0.052934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4501-8_0_7_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.0049829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4501-8_0_7_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 77 | 0.037086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4501-8_0_7_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.029464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4501-8_0_7_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 79 | 0.015929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4501-8_0_7_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.033345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4501-8_0_7_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.059193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4501-8_0_7_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.0091202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4501-8_0_7_line_80 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.026955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4501-8_0_7_line_81 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.001285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4501-8_0_7_line_82 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.0017709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4501-8_0_7_line_83 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.029128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4501-8_0_7_line_84 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.01832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4501-8_0_7_line_85 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.0055251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4501-8_0_7_line_86 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.006008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4501-8_0_7_line_87 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.016448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4501-8_0_7_line_88 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.029562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4501-8_0_7_line_89 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.020555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4501-8_0_7_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 91 | 0.024674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_4501-8_0_7_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 92 | 0.01975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4501-8_0_7_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 93 | 0.029008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4501-8_0_7_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.0044645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4501-8_0_7_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.0087077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4501-8_0_7_line_95 | NAYY 4x150 SE | 94 | 101 | 0.02251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4501-8_0_7_line_96 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.017199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4501-8_0_7_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.00027205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4501-8_0_7_line_98 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.0197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4501-8_0_7_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.0062127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4501-8_0_7_line_100 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.0089692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4501-8_0_7_line_101 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.018043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4501-8_0_7_line_102 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.03044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4501-8_0_7_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 110 | 0.022828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4501-8_0_7_line_104 | NAYY 4x150 SE | 103 | 107 | 0.0066059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4501-8_0_7_line_105 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.020401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4501-8_0_7_line_106 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.026491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4501-8_0_7_line_107 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.013134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4501-8_0_7_line_108 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.055037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4501-8_0_7_line_109 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.018114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4501-8_0_7_line_110 | NAYY 4x150 SE | 110 | 126 | 0.0076955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4501-8_0_7_line_111 | NAYY 4x150 SE | 111 | 120 | 0.021957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4501-8_0_7_line_112 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.015566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4501-8_0_7_line_113 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.0086212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4501-8_0_7_line_114 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.014562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4501-8_0_7_line_115 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.01715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4501-8_0_7_line_116 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.0085262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4501-8_0_7_line_117 | NAYY 4x150 SE | 116 | 118 | 0.013488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4501-8_0_7_line_118 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.016155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4501-8_0_7_line_119 | NAYY 4x150 SE | 119 | 123 | 0.010605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4501-8_0_7_line_120 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.037451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4501-8_0_7_line_121 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.010966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4501-8_0_7_line_122 | NAYY 4x150 SE | 121 | 123 | 0.017852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4501-8_0_7_line_123 | NAYY 4x150 SE | 122 | 124 | 0.0042995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4501-8_0_7_line_124 | NAYY 4x150 SE | 124 | 125 | 0.014325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4501-8_0_7_line_125 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.007739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4501-8_0_7_trafo_27 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 127 | 30 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2731755.3521 | 1264961.9621 | 2731754.2272 | 1264963.2411 | 2731749.151 | 1264966.2197 | 2731742.4809 | 1264969.7299 | 2731735.2946 | 1264979.8348 | 2731730.9895 | 1264986.7454 | 2731731.0229 | 1264993.8254
1 | 2731755.3521 | 1264961.9621 | 2731757.4891 | 1264959.5326 | 2731757.6194 | 1264959.2853
2 | 2731766.6743 | 1264945.4893 | 2731761.9725 | 1264951.0468 | 2731759.7782 | 1264955.1906 | 2731757.6194 | 1264959.2853
3 | 2731811.5788 | 1264899.8156 | 2731802.1683 | 1264909.3147 | 2731781.5913 | 1264929.3637 | 2731774.4038 | 1264936.4768 | 2731767.9845 | 1264943.9408 | 2731766.6743 | 1264945.4893
4 | 2732043.2224 | 1265092.2091 | 2732043.4352 | 1265099.8766 | 2732041.9176 | 1265127.647
5 | 2732043.2224 | 1265092.2091 | 2731964.6572 | 1264880.5548
6 | 2732043.2224 | 1265092.2091 | 2732051.3127 | 1265090.8886
7 | 2731964.6572 | 1264880.5548 | 2731956.8299 | 1264878.7469 | 2731942.7434 | 1264873.6278 | 2731933.6631 | 1264869.3433 | 2731926.8087 | 1264869.5856
8 | 2732051.3127 | 1265090.8886 | 2732059.7128 | 1265089.0756
9 | 2731811.5788 | 1264899.8156 | 2731926.8087 | 1264869.5856
10 | 2731735.0404 | 1264911.176 | 2731743.3034 | 1264910.5595 | 2731781.554 | 1264904.3617 | 2731798.9928 | 1264901.0473 | 2731811.5788 | 1264899.8156
11 | 2731735.0404 | 1264911.176 | 2731728.3012 | 1264913.7282 | 2731709.4898 | 1264920.8269 | 2731703.9402 | 1264924.7625 | 2731700.9675 | 1264929.3561 | 2731697.2333 | 1264938.3703 | 2731696.9797 | 1264940.4882
12 | 2731735.0404 | 1264911.176 | 2731725.8355 | 1264906.7334 | 2731716.02 | 1264904.3347 | 2731710.5589 | 1264903.6235 | 2731704.4661 | 1264904.5553 | 2731699.4573 | 1264906.2008 | 2731694.9607 | 1264908.8587 | 2731690.1072 | 1264913.6501
13 | 2732154.7381 | 1265461.2276 | 2732163.3026 | 1265446.7917 | 2732166.2107 | 1265441.8898
14 | 2732175.8868 | 1265426.1105 | 2732171.7805 | 1265432.5012 | 2732166.2107 | 1265441.8898
15 | 2732188.4203 | 1265406.6044 | 2732175.8868 | 1265426.1105
16 | 2732133.5214 | 1265212.1151 | 2732111.6543 | 1265337.7906
17 | 2732133.5214 | 1265212.1151 | 2732134.7756 | 1265199.9745
18 | 2732111.6543 | 1265337.7906 | 2732149.0941 | 1265338.439 | 2732168.4144 | 1265338.2009
19 | 2732136.1532 | 1265186.6394 | 2732134.7756 | 1265199.9745
20 | 2732188.4203 | 1265406.6044 | 2732192.874 | 1265391.3786 | 2732194.092 | 1265388.3468
21 | 2732188.4203 | 1265406.6044 | 2732199.7153 | 1265415.6275
22 | 2732198.7454 | 1265376.7628 | 2732194.092 | 1265388.3468
23 | 2732199.7153 | 1265415.6275 | 2732203.2733 | 1265418.4699 | 2732212.4873 | 1265424.5978
24 | 2732198.7454 | 1265376.7628 | 2732204.3218 | 1265369.1449
25 | 2732161.4239 | 1265367.8089 | 2732181.4124 | 1265372.3712 | 2732198.7454 | 1265376.7628
26 | 2732212.4873 | 1265424.5978 | 2732218.4671 | 1265428.5748 | 2732223.6997 | 1265432.5948
27 | 2732229.3943 | 1265337.5225 | 2732226.8663 | 1265340.4131 | 2732217.5815 | 1265351.0265 | 2732215.4057 | 1265354.0029 | 2732204.3218 | 1265369.1449
28 | 2732161.4239 | 1265367.8089 | 2732156.6288 | 1265374.7279
29 | 2732223.6997 | 1265432.5948 | 2732233.9743 | 1265440.4883 | 2732237.4709 | 1265443.5227
30 | 2732145.8968 | 1265390.2132 | 2732156.6288 | 1265374.7279
31 | 2732168.4144 | 1265338.2009 | 2732191.7203 | 1265337.9137 | 2732201.6742 | 1265337.8135
32 | 2732309.2946 | 1265327.2226 | 2732261.6941 | 1265333.9083 | 2732229.3943 | 1265337.5225
33 | 2732229.3943 | 1265337.5225 | 2732206.4583 | 1265337.7653
34 | 2732206.4583 | 1265337.7653 | 2732201.6742 | 1265337.8135
35 | 2732309.2946 | 1265327.2226 | 2732297.8217 | 1265339.6665
36 | 2732309.2946 | 1265327.2226 | 2732313.2551 | 1265336.3865 | 2732315.7309 | 1265342.8925 | 2732320.8737 | 1265348.0347 | 2732323.3226 | 1265349.9729
37 | 2732309.2946 | 1265327.2226 | 2732317.1587 | 1265325.8974
38 | 2732342.8009 | 1265361.2156 | 2732342.8009 | 1265361.2156 | 2732334.2639 | 1265354.585 | 2732327.4243 | 1265353.2195 | 2732323.3226 | 1265349.9729
39 | 2732317.1587 | 1265325.8974 | 2732354.3982 | 1265319.6545
40 | 2732342.8009 | 1265361.2156 | 2732330.5738 | 1265375.0438 | 2732325.5808 | 1265379.4211
41 | 2732369.771 | 1265320.4589 | 2732362.278 | 1265318.3336 | 2732354.3982 | 1265319.6545
42 | 2732296.7369 | 1265169.1958 | 2732267.8603 | 1265167.8987
43 | 2732324.5632 | 1265164.7455 | 2732311.9417 | 1265167.6875 | 2732299.5806 | 1265169.3236 | 2732296.7369 | 1265169.1958
44 | 2732267.8603 | 1265167.8987 | 2732244.0222 | 1265166.8279
45 | 2732356.6621 | 1265155.9335 | 2732333.5318 | 1265162.6549 | 2732324.5632 | 1265164.7455
46 | 2732241.1383 | 1265446.7055 | 2732237.4709 | 1265443.5227
47 | 2732497.4469 | 1265422.6483 | 2732476.3208 | 1265412.8516
48 | 2732462.2648 | 1265406.3335 | 2732476.3208 | 1265412.8516
49 | 2732497.4469 | 1265422.6483 | 2732506.0631 | 1265430.104
50 | 2732462.2648 | 1265406.3335 | 2732455.8041 | 1265403.336
51 | 2732506.0631 | 1265430.104 | 2732489.3625 | 1265443.876 | 2732463.7649 | 1265465.0668 | 2732458.0869 | 1265469.9505
52 | 2732455.8041 | 1265403.336 | 2732448.3604 | 1265399.8826 | 2732437.0464 | 1265392.8108
53 | 2732376.5439 | 1265112.5059 | 2732376.4465 | 1265116.0385 | 2732373.4219 | 1265133.0089 | 2732369.6354 | 1265144.991 | 2732364.8685 | 1265151.3013 | 2732359.2218 | 1265155.1896 | 2732356.6621 | 1265155.9335
54 | 2732458.0869 | 1265469.9505 | 2732454.0889 | 1265473.3891
55 | 2732437.0464 | 1265392.8108 | 2732429.0008 | 1265387.7819 | 2732421.9785 | 1265380.6171
56 | 2732454.0889 | 1265473.3891 | 2732447.9263 | 1265478.6897
57 | 2732411.893 | 1265370.3268 | 2732421.9785 | 1265380.6171
58 | 2732411.893 | 1265370.3268 | 2732394.0431 | 1265348.3286 | 2732388.808 | 1265341.8831
59 | 2732369.771 | 1265320.4589 | 2732374.0228 | 1265323.6793 | 2732388.808 | 1265341.8831
60 | 2732371.6242 | 1265319.1102 | 2732375.1131 | 1265320.7454 | 2732378.2625 | 1265323.4073 | 2732382.4656 | 1265328.7048
61 | 2732369.771 | 1265320.4589 | 2732371.6242 | 1265319.1102
62 | 2732433.5393 | 1265491.064 | 2732447.9263 | 1265478.6897
63 | 2732433.5393 | 1265491.064 | 2732429.0845 | 1265494.8956
64 | 2732414.3574 | 1265507.5625 | 2732429.0845 | 1265494.8956
65 | 2732414.3574 | 1265507.5625 | 2732403.815 | 1265516.6301
66 | 2732385.0656 | 1265532.7565 | 2732403.815 | 1265516.6301
67 | 2732385.0656 | 1265532.7565 | 2732367.1547 | 1265548.1667
68 | 2732385.0656 | 1265532.7565 | 2732372.323 | 1265525.7052
69 | 2732352.5631 | 1265560.5883 | 2732362.0613 | 1265552.5489 | 2732367.1547 | 1265548.1667
70 | 2732372.323 | 1265525.7052 | 2732361.6586 | 1265519.8039
71 | 2732352.5631 | 1265560.5883 | 2732349.6044 | 1265563.0913
72 | 2732352.5631 | 1265560.5883 | 2732402.8744 | 1265577.0431
73 | 2732357.2987 | 1265517.3913 | 2732361.6586 | 1265519.8039
74 | 2732321.2909 | 1265587.0437 | 2732349.6044 | 1265563.0913
75 | 2732429.3267 | 1265588.2667 | 2732427.0733 | 1265584.9576 | 2732402.8744 | 1265577.0431
76 | 2732343.3613 | 1265509.6789 | 2732357.2987 | 1265517.3913
77 | 2732429.3267 | 1265588.2667 | 2732450.2663 | 1265571.1975 | 2732454.9955 | 1265566.9906
78 | 2732429.3267 | 1265588.2667 | 2732429.3187 | 1265591.6475 | 2732427.1267 | 1265595.68 | 2732388.9157 | 1265629.7921
79 | 2732321.2909 | 1265587.0437 | 2732314.3281 | 1265592.9341
80 | 2732208.1205 | 1265165.2153 | 2732181.1922 | 1265164.0057
81 | 2732208.1205 | 1265165.2153 | 2732209.4042 | 1265165.2729
82 | 2732181.1922 | 1265164.0057 | 2732179.4231 | 1265163.9262
83 | 2732238.5026 | 1265166.58 | 2732209.4042 | 1265165.2729
84 | 2732161.1219 | 1265163.1041 | 2732179.4231 | 1265163.9262
85 | 2732244.0222 | 1265166.8279 | 2732238.5026 | 1265166.58
86 | 2732161.1219 | 1265163.1041 | 2732155.1199 | 1265162.8345
87 | 2732138.6886 | 1265162.0965 | 2732155.1199 | 1265162.8345
88 | 2732138.6886 | 1265162.0965 | 2732141.7694 | 1265132.6953
89 | 2732138.6886 | 1265162.0965 | 2732130.3418 | 1265158.729 | 2732118.8117 | 1265157.9756
90 | 2732138.6886 | 1265162.0965 | 2732136.1532 | 1265186.6394
91 | 2732141.7694 | 1265132.6953 | 2732143.8275 | 1265113.0529
92 | 2732118.8117 | 1265157.9756 | 2732089.8653 | 1265156.0841
93 | 2732143.8275 | 1265113.0529 | 2732144.2928 | 1265108.6128
94 | 2732081.1761 | 1265155.5163 | 2732089.8653 | 1265156.0841
95 | 2732146.6386 | 1265086.2252 | 2732144.2928 | 1265108.6128
96 | 2732081.1761 | 1265155.5163 | 2732081.5213 | 1265156.9253 | 2732080.4547 | 1265172.6372
97 | 2732080.4363 | 1265172.9086 | 2732080.4547 | 1265172.6372
98 | 2732080.4363 | 1265172.9086 | 2732079.1021 | 1265192.5635
99 | 2732079.1021 | 1265192.5635 | 2732078.6813 | 1265198.7618
100 | 2732078.0739 | 1265207.7104 | 2732078.6813 | 1265198.7618
101 | 2732146.6386 | 1265086.2252 | 2732164.5644 | 1265088.2803
102 | 2732123.6561 | 1265070.6525 | 2732129.4565 | 1265081.7814 | 2732137.0507 | 1265085.121 | 2732146.6386 | 1265086.2252
103 | 2732164.5644 | 1265088.2803 | 2732187.2442 | 1265090.8806
104 | 2732123.6561 | 1265070.6525 | 2732117.4335 | 1265072.87
105 | 2732059.7128 | 1265089.0756 | 2732079.6543 | 1265084.7715 | 2732079.6543 | 1265084.7715
106 | 2732079.6543 | 1265084.7715 | 2732104.0107 | 1265077.6534 | 2732105.0614 | 1265077.279
107 | 2732105.0614 | 1265077.279 | 2732117.4335 | 1265072.87
108 | 2732244.3104 | 1265019.5242 | 2732193.6903 | 1265041.1259
109 | 2732244.3104 | 1265019.5242 | 2732241.3772 | 1265031.4253 | 2732240.5336 | 1265037.2205
110 | 2732194.8896 | 1265091.7571 | 2732187.2442 | 1265090.8806
111 | 2732240.5336 | 1265037.2205 | 2732237.3708 | 1265058.9484
112 | 2732315.2307 | 1265094.5779 | 2732299.6666 | 1265094.8454
113 | 2732323.8506 | 1265094.4297 | 2732315.2307 | 1265094.5779
114 | 2732299.6666 | 1265094.8454 | 2732285.1068 | 1265095.0957
115 | 2732323.8506 | 1265094.4297 | 2732326.4249 | 1265111.3859
116 | 2732276.5819 | 1265095.2423 | 2732285.1068 | 1265095.0957
117 | 2732326.4249 | 1265111.3859 | 2732327.7303 | 1265119.985 | 2732330.1898 | 1265124.0956
118 | 2732276.5819 | 1265095.2423 | 2732260.4289 | 1265095.5199
119 | 2732249.8257 | 1265095.7022 | 2732260.4289 | 1265095.5199
120 | 2732231.9761 | 1265096.009 | 2732237.3708 | 1265058.9484
121 | 2732231.9761 | 1265096.009 | 2732221.0817 | 1265094.76
122 | 2732231.9761 | 1265096.009 | 2732249.8257 | 1265095.7022
123 | 2732216.8102 | 1265094.2703 | 2732221.0817 | 1265094.76
124 | 2732216.8102 | 1265094.2703 | 2732202.5783 | 1265092.6386
125 | 2732194.8896 | 1265091.7571 | 2732202.5783 | 1265092.6386

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2731755.3521 | 1264961.9621
1 | 2731731.0229 | 1264993.8254
2 | 2731757.6194 | 1264959.2853
3 | 2731766.6743 | 1264945.4893
4 | 2732043.2224 | 1265092.2091
5 | 2732041.9176 | 1265127.647
6 | 2731964.6572 | 1264880.5548
7 | 2732051.3127 | 1265090.8886
8 | 2731811.5788 | 1264899.8156
9 | 2731926.8087 | 1264869.5856
10 | 2731735.0404 | 1264911.176
11 | 2731690.1072 | 1264913.6501
12 | 2731696.9797 | 1264940.4882
13 | 2732154.7381 | 1265461.2276
14 | 2732166.2107 | 1265441.8898
15 | 2732175.8868 | 1265426.1105
16 | 2732133.5214 | 1265212.1151
17 | 2732111.6543 | 1265337.7906
18 | 2732134.7756 | 1265199.9745
19 | 2732188.4203 | 1265406.6044
20 | 2732194.092 | 1265388.3468
21 | 2732199.7153 | 1265415.6275
22 | 2732198.7454 | 1265376.7628
23 | 2732212.4873 | 1265424.5978
24 | 2732204.3218 | 1265369.1449
25 | 2732161.4239 | 1265367.8089
26 | 2732223.6997 | 1265432.5948
27 | 2732145.8968 | 1265390.2132
28 | 2732156.6288 | 1265374.7279
29 | 2732168.4144 | 1265338.2009
30 | 2732229.3943 | 1265337.5225
31 | 2732201.6742 | 1265337.8135
32 | 2732309.2946 | 1265327.2226
33 | 2732206.4583 | 1265337.7653
34 | 2732297.8217 | 1265339.6665
35 | 2732323.3226 | 1265349.9729
36 | 2732317.1587 | 1265325.8974
37 | 2732342.8009 | 1265361.2156
38 | 2732354.3982 | 1265319.6545
39 | 2732296.7369 | 1265169.1958
40 | 2732267.8603 | 1265167.8987
41 | 2732324.5632 | 1265164.7455
42 | 2732237.4709 | 1265443.5227
43 | 2732241.1383 | 1265446.7055
44 | 2732476.3208 | 1265412.8516
45 | 2732497.4469 | 1265422.6483
46 | 2732462.2648 | 1265406.3335
47 | 2732506.0631 | 1265430.104
48 | 2732455.8041 | 1265403.336
49 | 2732356.6621 | 1265155.9335
50 | 2732376.5439 | 1265112.5059
51 | 2732458.0869 | 1265469.9505
52 | 2732437.0464 | 1265392.8108
53 | 2732454.0889 | 1265473.3891
54 | 2732421.9785 | 1265380.6171
55 | 2732411.893 | 1265370.3268
56 | 2732388.808 | 1265341.8831
57 | 2732382.4656 | 1265328.7048
58 | 2732371.6242 | 1265319.1102
59 | 2732369.771 | 1265320.4589
60 | 2732325.5808 | 1265379.4211
61 | 2732447.9263 | 1265478.6897
62 | 2732433.5393 | 1265491.064
63 | 2732429.0845 | 1265494.8956
64 | 2732414.3574 | 1265507.5625
65 | 2732403.815 | 1265516.6301
66 | 2732385.0656 | 1265532.7565
67 | 2732367.1547 | 1265548.1667
68 | 2732372.323 | 1265525.7052
69 | 2732352.5631 | 1265560.5883
70 | 2732361.6586 | 1265519.8039
71 | 2732349.6044 | 1265563.0913
72 | 2732402.8744 | 1265577.0431
73 | 2732357.2987 | 1265517.3913
74 | 2732454.9955 | 1265566.9906
75 | 2732429.3267 | 1265588.2667
76 | 2732388.9157 | 1265629.7921
77 | 2732321.2909 | 1265587.0437
78 | 2732314.3281 | 1265592.9341
79 | 2732343.3613 | 1265509.6789
80 | 2732208.1205 | 1265165.2153
81 | 2732181.1922 | 1265164.0057
82 | 2732209.4042 | 1265165.2729
83 | 2732179.4231 | 1265163.9262
84 | 2732238.5026 | 1265166.58
85 | 2732161.1219 | 1265163.1041
86 | 2732244.0222 | 1265166.8279
87 | 2732155.1199 | 1265162.8345
88 | 2732138.6886 | 1265162.0965
89 | 2732141.7694 | 1265132.6953
90 | 2732118.8117 | 1265157.9756
91 | 2732136.1532 | 1265186.6394
92 | 2732143.8275 | 1265113.0529
93 | 2732089.8653 | 1265156.0841
94 | 2732144.2928 | 1265108.6128
95 | 2732081.1761 | 1265155.5163
96 | 2732080.4547 | 1265172.6372
97 | 2732080.4363 | 1265172.9086
98 | 2732079.1021 | 1265192.5634
99 | 2732078.6813 | 1265198.7618
100 | 2732078.0739 | 1265207.7104
101 | 2732146.6386 | 1265086.2252
102 | 2732164.5644 | 1265088.2803
103 | 2732123.6561 | 1265070.6525
104 | 2732059.7128 | 1265089.0756
105 | 2732079.6543 | 1265084.7715
106 | 2732105.0614 | 1265077.279
107 | 2732117.4335 | 1265072.87
108 | 2732193.6903 | 1265041.1259
109 | 2732244.3104 | 1265019.5242
110 | 2732187.2442 | 1265090.8806
111 | 2732240.5336 | 1265037.2205
112 | 2732315.2307 | 1265094.5779
113 | 2732299.6666 | 1265094.8454
114 | 2732323.8506 | 1265094.4297
115 | 2732285.1068 | 1265095.0957
116 | 2732326.4249 | 1265111.3859
117 | 2732276.5819 | 1265095.2423
118 | 2732330.1898 | 1265124.0956
119 | 2732260.4289 | 1265095.5199
120 | 2732237.3708 | 1265058.9484
121 | 2732231.9761 | 1265096.009
122 | 2732221.0817 | 1265094.76
123 | 2732249.8257 | 1265095.7022
124 | 2732216.8102 | 1265094.2703
125 | 2732202.5783 | 1265092.6386
126 | 2732194.8896 | 1265091.7571
127 | 2732206.4583 | 1265337.7653

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1