## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4511-4_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4511-4_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4511-4_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4511-4_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4511-4_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4511-4_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4511-4_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4511-4_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4511-4_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4511-4_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4511-4_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4511-4_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4511-4_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4511-4_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4511-4_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4511-4_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4511-4_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4511-4_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4511-4_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4511-4_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4511-4_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4511-4_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4511-4_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4511-4_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4511-4_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4511-4_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4511-4_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4511-4_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4511-4_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4511-4_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4511-4_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4511-4_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4511-4_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4511-4_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4511-4_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4511-4_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4511-4_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4511-4_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4511-4_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4511-4_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4511-4_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4511-4_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4511-4_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4511-4_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4511-4_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4511-4_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4511-4_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4511-4_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4511-4_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4511-4_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4511-4_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4511-4_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4511-4_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4511-4_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4511-4_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4511-4_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4511-4_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4511-4_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4511-4_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4511-4_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4511-4_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4511-4_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4511-4_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4511-4_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4511-4_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4511-4_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4511-4_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4511-4_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4511-4_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4511-4_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4511-4_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4511-4_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4511-4_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4511-4_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4511-4_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4511-4_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4511-4_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4511-4_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4511-4_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4511-4_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4511-4_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4511-4_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4511-4_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4511-4_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4511-4_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4511-4_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4511-4_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4511-4_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4511-4_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4511-4_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4511-4_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4511-4_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4511-4_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4511-4_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4511-4_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4511-4_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4511-4_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4511-4_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4511-4_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4511-4_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4511-4_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4511-4_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4511-4_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4511-4_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4511-4_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4511-4_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4511-4_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4511-4_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4511-4_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4511-4_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4511-4_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4511-4_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4511-4_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4511-4_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4511-4_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4511-4_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4511-4_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4511-4_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4511-4_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4511-4_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4511-4_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4511-4_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4511-4_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4511-4_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4511-4_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4511-4_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4511-4_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4511-4_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4511-4_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4511-4_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4511-4_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4511-4_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4511-4_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4511-4_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4511-4_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4511-4_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4511-4_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4511-4_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_414_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4511-4_0_4_load_0 | 0 | 0.0017279 | 0.00043306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4511-4_0_4_load_26 | 4 | 0.0056333 | 0.0014118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4511-4_0_4_load_73 | 5 | 0.0050925 | 0.0012763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4511-4_0_4_load_27 | 6 | 0.0024494 | 0.00061388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4511-4_0_4_load_71 | 7 | 0.0017503 | 0.00043866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4511-4_0_4_load_4 | 8 | 0.00354 | 0.00088721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4511-4_0_4_load_5 | 9 | 0.0011318 | 0.00028365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4511-4_0_4_load_7 | 11 | 0.0012183 | 0.00030533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4511-4_0_4_load_8 | 12 | 0.0062159 | 0.0015579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4511-4_0_4_load_9 | 13 | 0.027426 | 0.0068737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4511-4_0_4_load_28 | 14 | 0.001399 | 0.00035062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4511-4_0_4_load_16 | 15 | 0.0035858 | 0.00089869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4511-4_0_4_load_29 | 16 | 0.0012884 | 0.0003229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4511-4_0_4_load_10 | 18 | 0.0020851 | 0.00052257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4511-4_0_4_load_11 | 19 | 0.002647 | 0.00066341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4511-4_0_4_load_13 | 21 | 0.0018715 | 0.00046903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4511-4_0_4_load_15 | 22 | 0.00090152 | 0.00022594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4511-4_0_4_load_23 | 23 | 0.00062398 | 0.00015638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4511-4_0_4_load_17 | 24 | 0.00073873 | 0.00018514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4511-4_0_4_load_24 | 26 | 0.0013308 | 0.00033354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4511-4_0_4_load_124 | 27 | 0.0041554 | 0.0010415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4511-4_0_4_load_21 | 28 | 0.00092157 | 0.00023097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4511-4_0_4_load_22 | 29 | 0.0056025 | 0.0014041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4511-4_0_4_load_63 | 33 | 0.0048267 | 0.0012097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4511-4_0_4_load_25 | 34 | 0.003339 | 0.00083684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4511-4_0_4_load_98 | 35 | 0.00049227 | 0.00012337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4511-4_0_4_load_97 | 36 | 0.0016544 | 0.00041463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4511-4_0_4_load_107 | 38 | 0.0022536 | 0.0005648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4511-4_0_4_load_125 | 39 | 0.0019024 | 0.0004768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4511-4_0_4_load_31 | 40 | 0.0029893 | 0.0007492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4511-4_0_4_load_32 | 41 | 0.0029083 | 0.00072889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4511-4_0_4_load_35 | 44 | 0.00038819 | 9.7288e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4511-4_0_4_load_36 | 45 | 0.00058179 | 0.00014581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4511-4_0_4_load_40 | 49 | 0.00034364 | 8.6123e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4511-4_0_4_load_39 | 51 | 0.00048478 | 0.0001215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4511-4_0_4_load_41 | 52 | 0.0005431 | 0.00013611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4511-4_0_4_load_43 | 53 | 0.0028689 | 0.00071901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4511-4_0_4_load_44 | 54 | 0.0008794 | 0.0002204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4511-4_0_4_load_45 | 55 | 0.0002521 | 6.3182e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4511-4_0_4_load_46 | 56 | 0.00029464 | 7.3843e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4511-4_0_4_load_50 | 58 | 0.00062182 | 0.00015584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4511-4_0_4_load_140 | 59 | 0.00031828 | 7.9768e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4511-4_0_4_load_48 | 60 | 0.001204 | 0.00030176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4511-4_0_4_load_49 | 61 | 0.00036279 | 9.0923e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4511-4_0_4_load_51 | 62 | 0.0001473 | 3.6916e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4511-4_0_4_load_61 | 64 | 0.00044485 | 0.00011149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4511-4_0_4_load_59 | 65 | 0.00089026 | 0.00022312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4511-4_0_4_load_95 | 66 | 0.00074516 | 0.00018675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4511-4_0_4_load_90 | 67 | 0.0011225 | 0.00028134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4511-4_0_4_load_58 | 68 | 0.00020879 | 5.2328e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4511-4_0_4_load_57 | 69 | 0.00035352 | 8.8599e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4511-4_0_4_load_133 | 70 | 0.0042657 | 0.0010691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4511-4_0_4_load_132 | 71 | 0.0062803 | 0.001574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4511-4_0_4_load_52 | 72 | 0.0031464 | 0.00078857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4511-4_0_4_load_53 | 73 | 0.00083528 | 0.00020934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4511-4_0_4_load_55 | 75 | 0.00081981 | 0.00020546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4511-4_0_4_load_64 | 77 | 0.0024438 | 0.00061248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4511-4_0_4_load_66 | 78 | 0.0031682 | 0.00079403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4511-4_0_4_load_78 | 80 | 0.0021018 | 0.00052676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4511-4_0_4_load_75 | 81 | 0.00098307 | 0.00024638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4511-4_0_4_load_70 | 82 | 0.00073531 | 0.00018429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4511-4_0_4_load_79 | 83 | 0.0019784 | 0.00049583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4511-4_0_4_load_68 | 84 | 0.00055295 | 0.00013858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4511-4_0_4_load_69 | 85 | 0.00076458 | 0.00019162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4511-4_0_4_load_74 | 86 | 0.0042585 | 0.0010673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4511-4_0_4_load_76 | 87 | 0.001239 | 0.00031052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4511-4_0_4_load_77 | 88 | 0.0028288 | 0.00070897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4511-4_0_4_load_80 | 89 | 0.0011114 | 0.00027853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4511-4_0_4_load_81 | 90 | 0.00063472 | 0.00015908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4511-4_0_4_load_118 | 92 | 0.0016592 | 0.00041584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4511-4_0_4_load_88 | 93 | 0.00085901 | 0.00021529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4511-4_0_4_load_82 | 94 | 0.0015206 | 0.0003811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4511-4_0_4_load_83 | 95 | 0.001716 | 0.00043008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4511-4_0_4_load_86 | 97 | 0.0026851 | 0.00067296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4511-4_0_4_load_87 | 98 | 0.0018359 | 0.00046013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4511-4_0_4_load_116 | 99 | 0.0025636 | 0.00064251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4511-4_0_4_load_138 | 101 | 0.00079618 | 0.00019954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4511-4_0_4_load_93 | 105 | 0.00049367 | 0.00012373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4511-4_0_4_load_120 | 107 | 0.0010826 | 0.00027133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4511-4_0_4_load_101 | 108 | 0.00065755 | 0.0001648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4511-4_0_4_load_105 | 109 | 0.0011817 | 0.00029616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4511-4_0_4_load_112 | 110 | 0.00060853 | 0.00015251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4511-4_0_4_load_99 | 111 | 0.00084891 | 0.00021276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4511-4_0_4_load_96 | 113 | 0.004279 | 0.0010724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4511-4_0_4_load_100 | 114 | 0.0035873 | 0.00089906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4511-4_0_4_load_102 | 115 | 0.0024245 | 0.00060763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4511-4_0_4_load_103 | 116 | 0.0035657 | 0.00089364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4511-4_0_4_load_106 | 117 | 0.0015042 | 0.00037699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4511-4_0_4_load_121 | 119 | 0.00084674 | 0.00021221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4511-4_0_4_load_126 | 120 | 0.0017797 | 0.00044603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4511-4_0_4_load_108 | 121 | 0.00077273 | 0.00019366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4511-4_0_4_load_109 | 122 | 0.0016304 | 0.00040861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4511-4_0_4_load_110 | 123 | 0.001712 | 0.00042906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4511-4_0_4_load_113 | 124 | 0.0005165 | 0.00012945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4511-4_0_4_load_114 | 125 | 0.00059992 | 0.00015036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4511-4_0_4_load_122 | 126 | 0.0032555 | 0.0008159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4511-4_0_4_load_123 | 127 | 0.00094615 | 0.00023713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4511-4_0_4_load_139 | 128 | 0.00498 | 0.0012481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4511-4_0_4_load_130 | 129 | 0.0015188 | 0.00038066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4511-4_0_4_load_128 | 130 | 0.0041414 | 0.0010379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4511-4_0_4_load_127 | 131 | 0.0041076 | 0.0010294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4511-4_0_4_load_129 | 132 | 0.0031826 | 0.00079764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4511-4_0_4_load_131 | 133 | 0.0058412 | 0.0014639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4511-4_0_4_load_135 | 135 | 0.004656 | 0.0011669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4511-4_0_4_load_136 | 136 | 0.0026958 | 0.00067562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4511-4_0_4_load_137 | 137 | 0.0046135 | 0.0011563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 23 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4511-4_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.018488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4511-4_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.007128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4511-4_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.021784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4511-4_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.030722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4511-4_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.017861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4511-4_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.01742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4511-4_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.030027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4511-4_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 86 | 0.032593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4511-4_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 85 | 0.015184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4511-4_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.041103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_4511-4_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.016379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_4511-4_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.0045936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_4511-4_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 9.4551e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_4511-4_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.024973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4511-4_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.002409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_4511-4_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.017558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_4511-4_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.0084551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_4511-4_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.029916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_4511-4_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 37 | 0.032401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_4511-4_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 24 | 0.039895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_4511-4_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.052322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_4511-4_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.013904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_4511-4_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.016001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_4511-4_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.014758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_4511-4_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.02447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4511-4_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.012813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_4511-4_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.03423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4511-4_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.031131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4511-4_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.011473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_4511-4_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.011723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4511-4_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.019469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4511-4_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.018297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_4511-4_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 34 | 0.0048718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4511-4_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 35 | 0.0014225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4511-4_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.020861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_4511-4_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.007646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_4511-4_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.029932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4511-4_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 80 | 0.020289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_4511-4_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 77 | 0.0013683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4511-4_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.0058777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4511-4_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 113 | 0.039696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4511-4_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.017136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_4511-4_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.036376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_4511-4_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 120 | 0.020047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_4511-4_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.026776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4511-4_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.043515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4511-4_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.041665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4511-4_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.019225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4511-4_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.025733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4511-4_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.010429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4511-4_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.016137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4511-4_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.009983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4511-4_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.042973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4511-4_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.034145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4511-4_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.019236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4511-4_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 66 | 0.025486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4511-4_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 67 | 0.01356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4511-4_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.046754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4511-4_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.0010602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4511-4_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.014925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4511-4_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.022341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4511-4_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.011992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4511-4_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.010667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4511-4_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.0078631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4511-4_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.014278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4511-4_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.01545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4511-4_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.016539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4511-4_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 68 | 0.0079183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4511-4_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.052407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4511-4_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.070878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_4511-4_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 76 | 0.014688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4511-4_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 70 | 0.35772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_4511-4_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 110 | 0.0059347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4511-4_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 104 | 0.013745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4511-4_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.036286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4511-4_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 74 | 0.019714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4511-4_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.0044669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_4511-4_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 134 | 0.0091648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_4511-4_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.045787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4511-4_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.032085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4511-4_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.0047976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4511-4_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.026486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4511-4_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.039837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4511-4_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.039327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4511-4_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.0050179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4511-4_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.017949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4511-4_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 83 | 0.00086998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_4511-4_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.015709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4511-4_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 89 | 0.014952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_4511-4_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0037867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4511-4_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0014368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4511-4_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.023698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4511-4_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.013136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_4511-4_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.015166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_4511-4_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.038441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_4511-4_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.017234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4511-4_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 103 | 0.038869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4511-4_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 97 | 0.0053801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4511-4_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.036284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4511-4_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.0080945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4511-4_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.02131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4511-4_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.019674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4511-4_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.05267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4511-4_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 102 | 0.006381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4511-4_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.02047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4511-4_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.02092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4511-4_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 124 | 0.070487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4511-4_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 103 | 118 | 0.042593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4511-4_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 103 | 122 | 0.017531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4511-4_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.026093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4511-4_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.043826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4511-4_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.007066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4511-4_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.016793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4511-4_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 106 | 109 | 0.025148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4511-4_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 108 | 111 | 0.022028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4511-4_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 109 | 112 | 0.029301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4511-4_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 111 | 114 | 0.00046263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4511-4_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 112 | 117 | 0.00086712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4511-4_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.026012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4511-4_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.00028677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4511-4_0_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.017804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4511-4_0_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.018766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4511-4_0_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 119 | 126 | 0.016575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4511-4_0_4_line_123 | NAYY 4x150 SE | 120 | 129 | 0.027338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_4511-4_0_4_line_124 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.00047267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4511-4_0_4_line_125 | NAYY 4x150 SE | 121 | 123 | 0.019048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4511-4_0_4_line_126 | NAYY 4x150 SE | 124 | 125 | 0.026701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4511-4_0_4_line_127 | NAYY 4x150 SE | 126 | 127 | 0.012435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4511-4_0_4_line_128 | NAYY 4x150 SE | 127 | 128 | 0.013172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4511-4_0_4_line_129 | NAYY 4x150 SE | 129 | 130 | 0.025079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_4511-4_0_4_line_130 | NAYY 4x150 SE | 130 | 131 | 0.029745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_4511-4_0_4_line_131 | NAYY 4x150 SE | 131 | 132 | 0.0019543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
132 | LV_4511-4_0_4_line_132 | NAYY 4x150 SE | 132 | 133 | 0.03028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
133 | LV_4511-4_0_4_line_133 | NAYY 4x150 SE | 133 | 134 | 0.021377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
134 | LV_4511-4_0_4_line_134 | NAYY 4x150 SE | 134 | 135 | 0.028495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4511-4_0_4_line_135 | NAYY 4x150 SE | 135 | 136 | 0.009245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4511-4_0_4_line_136 | NAYY 4x150 SE | 136 | 137 | 0.038004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4511-4_0_4_trafo_23 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 138 | 23 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2736227.3178 | 1262853.2741 | 2736241.3547 | 1262841.2414
1 | 2736227.3178 | 1262853.2741 | 2736225.6183 | 1262851.4777 | 2736222.4105 | 1262848.0895
2 | 2736227.3178 | 1262853.2741 | 2736232.9454 | 1262860.2325 | 2736240.4298 | 1262870.6592
3 | 2736222.4105 | 1262848.0895 | 2736201.0151 | 1262870.1373
4 | 2736240.4298 | 1262870.6592 | 2736248.3218 | 1262883.6756 | 2736249.4176 | 1262886.0763
5 | 2736188.8834 | 1262882.639 | 2736201.0151 | 1262870.1373
6 | 2736258.0906 | 1262914.6522 | 2736257.066 | 1262908.7563 | 2736253.9964 | 1262896.107 | 2736249.4176 | 1262886.0763
7 | 2736258.0906 | 1262914.6522 | 2736226.3985 | 1262922.2603
8 | 2736258.0906 | 1262914.6522 | 2736259.7936 | 1262924.4674 | 2736260.3295 | 1262929.6624
9 | 2736372.6615 | 1263132.3444 | 2736374.1649 | 1263133.4681 | 2736380.3748 | 1263140.3178 | 2736384.1539 | 1263146.0437 | 2736386.7386 | 1263151.2749 | 2736390.2364 | 1263158.7405 | 2736391.3987 | 1263161.6033 | 2736393.6433 | 1263167.1141
10 | 2736359.0719 | 1263123.266 | 2736364.6304 | 1263126.3415 | 2736372.6615 | 1263132.3444
11 | 2736393.6433 | 1263167.1141 | 2736395.3497 | 1263171.3036 | 2736395.3728 | 1263171.3695
12 | 2736359.0719 | 1263123.266 | 2736358.9892 | 1263123.2202
13 | 2736359.0719 | 1263123.266 | 2736371.7469 | 1263101.749
14 | 2736396.1686 | 1263173.6433 | 2736395.3728 | 1263171.3695
15 | 2736358.9892 | 1263123.2202 | 2736343.6241 | 1263114.724
16 | 2736396.1686 | 1263173.6433 | 2736398.9618 | 1263181.6237
17 | 2736317.2336 | 1263100.6356 | 2736343.6241 | 1263114.724 | 2736343.6241 | 1263114.724
18 | 2736409.6659 | 1263212.2059 | 2736398.9618 | 1263181.6237
19 | 2736317.2336 | 1263100.6356 | 2736298.4717 | 1263089.3926 | 2736289.5798 | 1263082.8259 | 2736284.4535 | 1263078.1063
20 | 2736303.6558 | 1263151.1706 | 2736317.2336 | 1263100.6356
21 | 2736287.8637 | 1263148.6311 | 2736279.426 | 1263147.6311 | 2736274.125 | 1263148.6996
22 | 2736303.6558 | 1263151.1706 | 2736292.8262 | 1263149.2192 | 2736287.8637 | 1263148.6311
23 | 2736259.6583 | 1263151.6154 | 2736274.125 | 1263148.6996
24 | 2736303.6558 | 1263151.1706 | 2736317.127 | 1263171.5985
25 | 2736247.1458 | 1263154.3492 | 2736250.0647 | 1263153.5491 | 2736259.6583 | 1263151.6154
26 | 2736331.9091 | 1263202.426 | 2736319.3179 | 1263174.9208 | 2736317.127 | 1263171.5985
27 | 2736247.1458 | 1263154.3492 | 2736220.0093 | 1263161.7868 | 2736217.0755 | 1263162.3817
28 | 2736284.4535 | 1263078.1063 | 2736279.8905 | 1263073.9053 | 2736276.6581 | 1263069.7427
29 | 2736331.9091 | 1263202.426 | 2736343.4693 | 1263204.3728
30 | 2736331.9091 | 1263202.426 | 2736320.809 | 1263218.4213
31 | 2736267.9411 | 1263053.8443 | 2736271.9496 | 1263063.6793 | 2736276.6581 | 1263069.7427
32 | 2736343.4693 | 1263204.3728 | 2736348.0563 | 1263205.1452 | 2736348.2733 | 1263205.1827
33 | 2736319.998 | 1263219.5899 | 2736320.809 | 1263218.4213
34 | 2736262.5274 | 1263033.7005 | 2736264.7208 | 1263042.8374 | 2736267.9411 | 1263053.8443
35 | 2736262.5274 | 1263033.7005 | 2736261.8137 | 1263026.0879
36 | 2736262.5274 | 1263033.7005 | 2736270.7245 | 1263030.2082 | 2736278.4693 | 1263027.3729 | 2736286.6536 | 1263023.1241 | 2736289.2708 | 1263020.7208
37 | 2736261.8137 | 1263026.0879 | 2736243.335 | 1263034.4645
38 | 2736289.2708 | 1263020.7208 | 2736290.2787 | 1263019.7953
39 | 2736317.807 | 1263225.044 | 2736319.998 | 1263219.5899 | 2736319.998 | 1263219.5899
40 | 2736295.0559 | 1263254.8451 | 2736308.9088 | 1263247.1938 | 2736317.807 | 1263225.044
41 | 2736409.6659 | 1263212.2059 | 2736394.4883 | 1263212.2114 | 2736392.5571 | 1263212.5384
42 | 2736392.5571 | 1263212.5384 | 2736376.1645 | 1263215.314 | 2736360.657 | 1263227.5441
43 | 2736345.8545 | 1263241.0313 | 2736355.9007 | 1263231.2953 | 2736360.657 | 1263227.5441
44 | 2736001.581 | 1263317.9994 | 2735981.4991 | 1263300.2883
45 | 2736028.633 | 1263347.9695 | 2736016.1232 | 1263341.1086 | 2736015.0701 | 1263329.896 | 2736001.581 | 1263317.9994
46 | 2735950.251 | 1263272.7293 | 2735981.4991 | 1263300.2883
47 | 2736028.633 | 1263347.9695 | 2736031.8979 | 1263329.0236
48 | 2735950.251 | 1263272.7293 | 2735947.5278 | 1263277.7603 | 2735942.8221 | 1263286.0934 | 2735933.5553 | 1263290.9072
49 | 2736033.669 | 1263318.7466 | 2736031.8979 | 1263329.0236
50 | 2736033.669 | 1263318.7466 | 2736033.3697 | 1263302.6133
51 | 2736033.3697 | 1263302.6133 | 2736035.8831 | 1263292.9508
52 | 2736033.3697 | 1263302.6133 | 2736067.2451 | 1263329.054
53 | 2736060.597 | 1263269.5527 | 2736040.0252 | 1263287.174 | 2736035.8831 | 1263292.9508
54 | 2736082.4087 | 1263340.8896 | 2736067.2451 | 1263329.054
55 | 2736060.597 | 1263269.5527 | 2736038.7498 | 1263256.4282
56 | 2736060.597 | 1263269.5527 | 2736071.1829 | 1263261.0779
57 | 2736082.4087 | 1263340.8896 | 2736110.8322 | 1263363.075 | 2736117.4159 | 1263371.5069
58 | 2736152.2116 | 1263896.4965 | 2736153.0105 | 1263895.7994
59 | 2736140.9665 | 1263906.3099 | 2736152.2116 | 1263896.4965
60 | 2736171.2933 | 1263883.7705 | 2736164.5742 | 1263885.708 | 2736153.0105 | 1263895.7994
61 | 2736131.9312 | 1263914.1946 | 2736140.9665 | 1263906.3099
62 | 2736171.2933 | 1263883.7705 | 2736173.7528 | 1263883.0613 | 2736181.8497 | 1263883.4787
63 | 2736131.9312 | 1263914.1946 | 2736124.802 | 1263917.5115
64 | 2736195.7998 | 1263886.1403 | 2736187.0214 | 1263883.7453 | 2736181.8497 | 1263883.4787
65 | 2736195.7998 | 1263886.1403 | 2736206.0785 | 1263888.9447 | 2736210.8727 | 1263888.8382
66 | 2736210.8727 | 1263888.8382 | 2736216.3993 | 1263888.7155 | 2736225.7001 | 1263885.6713 | 2736226.7331 | 1263885.0126
67 | 2736233.4098 | 1263880.7557 | 2736226.7331 | 1263885.0126
68 | 2736213.3407 | 1263788.0272 | 2736251.2169 | 1263809.4201 | 2736258.4381 | 1263814.6348
69 | 2736213.3407 | 1263788.0272 | 2736234.015 | 1263720.2315
70 | 2736269.49 | 1263824.1107 | 2736266.9669 | 1263820.7938 | 2736258.4381 | 1263814.6348
71 | 2736268.7719 | 1263364.2063 | 2736234.015 | 1263720.2315
72 | 2736038.7498 | 1263256.4282 | 2736033.6625 | 1263253.372
73 | 2736080.9208 | 1263251.5811 | 2736078.5162 | 1263255.207 | 2736071.1829 | 1263261.0779
74 | 2736233.4098 | 1263880.7557 | 2736241.5076 | 1263875.5926 | 2736264.174 | 1263861.515
75 | 2736278.926 | 1263848.5291 | 2736267.2166 | 1263859.6253 | 2736264.174 | 1263861.515
76 | 2736269.2462 | 1263359.7652 | 2736269.0113 | 1263361.6496 | 2736268.7719 | 1263364.2063
77 | 2736270.3799 | 1263350.6707 | 2736269.2462 | 1263359.7652
78 | 2736305.034 | 1263867.1609 | 2736318.0107 | 1263877.2794 | 2736331.7731 | 1263890.5315 | 2736339.4398 | 1263897.2984
79 | 2736278.926 | 1263848.5291 | 2736298.4917 | 1263862.0595 | 2736305.034 | 1263867.1609
80 | 2736339.4398 | 1263897.2984 | 2736343.0367 | 1263900.4731
81 | 2736278.926 | 1263848.5291 | 2736273.6308 | 1263829.8226 | 2736269.49 | 1263824.1107
82 | 2736290.2787 | 1263019.7953 | 2736292.6437 | 1263017.6236 | 2736300.0751 | 1263010.7328 | 2736303.2035 | 1263006.7789 | 2736300.3026 | 1263000.8731 | 2736297.8347 | 1262994.1655 | 2736294.9294 | 1262988.4486 | 2736294.1156 | 1262987.4219
83 | 2736262.1967 | 1262966.9963 | 2736272.1411 | 1262968.7827 | 2736281.1257 | 1262973.6276 | 2736288.258 | 1262980.0314 | 2736294.1156 | 1262987.4219
84 | 2736262.1967 | 1262966.9963 | 2736262.1641 | 1262972.0141
85 | 2736262.1967 | 1262966.9963 | 2736262.4422 | 1262950.1416 | 2736262.33 | 1262949.0549
86 | 2736243.335 | 1263034.4645 | 2736242.5427 | 1263034.8237
87 | 2736260.7181 | 1262933.4292 | 2736262.33 | 1262949.0549
88 | 2736242.5427 | 1263034.8237 | 2736228.9247 | 1263040.9968
89 | 2736260.7181 | 1262933.4292 | 2736260.3295 | 1262929.6624
90 | 2736225.0014 | 1262922.5957 | 2736226.3985 | 1262922.2603
91 | 2736201.9581 | 1262928.1276 | 2736225.0014 | 1262922.5957
92 | 2736217.4195 | 1263047.3164 | 2736226.56 | 1263042.0687 | 2736228.9247 | 1263040.9968
93 | 2736204.2668 | 1263054.8674 | 2736217.4195 | 1263047.3164
94 | 2736204.2668 | 1263054.8674 | 2736183.9129 | 1263071.1586 | 2736175.7997 | 1263080.4969
95 | 2736204.2668 | 1263054.8674 | 2736194.1796 | 1263044.5698 | 2736192.8658 | 1263042.0756
96 | 2736155.1803 | 1263113.2258 | 2736168.368 | 1263089.051 | 2736175.7997 | 1263080.4969
97 | 2736190.3585 | 1263037.3154 | 2736192.8658 | 1263042.0756
98 | 2736175.4588 | 1263011.9709 | 2736167.3087 | 1262998.3184 | 2736150.8204 | 1262986.3332
99 | 2736179.6079 | 1263018.9211 | 2736175.4588 | 1263011.9709
100 | 2736179.6079 | 1263018.9211 | 2736188.6705 | 1263034.1108 | 2736190.3585 | 1263037.3154
101 | 2736179.6079 | 1263018.9211 | 2736165.891 | 1263023.8655 | 2736161.8705 | 1263026.9926
102 | 2736161.8705 | 1263026.9926 | 2736149.1699 | 1263036.8707 | 2736138.2199 | 1263039.8103 | 2736120.3745 | 1263036.8523 | 2736113.3181 | 1263035.6795
103 | 2736107.2072 | 1263035.9373 | 2736109.1884 | 1263034.9931 | 2736113.3181 | 1263035.6795
104 | 2736091.7987 | 1263021.736 | 2736077.0041 | 1263007.5884
105 | 2736091.7987 | 1263021.736 | 2736107.2072 | 1263035.9373
106 | 2736107.2072 | 1263035.9373 | 2736100.052 | 1263039.3537 | 2736058.4911 | 1263086.1108
107 | 2736155.1803 | 1263113.2258 | 2736148.9877 | 1263124.5829 | 2736139.6647 | 1263152.7505
108 | 2736155.1803 | 1263113.2258 | 2736141.0346 | 1263102.87
109 | 2736080.9208 | 1263251.5811 | 2736058.1645 | 1263238.8134
110 | 2736102.265 | 1263213.5251 | 2736096.606 | 1263227.8974 | 2736080.9208 | 1263251.5811
111 | 2736052.0022 | 1263235.3559 | 2736058.1645 | 1263238.8134
112 | 2736102.265 | 1263213.5251 | 2736089.1821 | 1263202.9975
113 | 2736102.265 | 1263213.5251 | 2736106.5637 | 1263202.5914 | 2736115.9409 | 1263193.0195
114 | 2736072.0206 | 1263189.188 | 2736089.1821 | 1263202.9975
115 | 2736133.8001 | 1263170.4768 | 2736131.6455 | 1263176.9889 | 2736115.9409 | 1263193.0195
116 | 2736071.6602 | 1263188.898 | 2736072.0206 | 1263189.188
117 | 2736134.0725 | 1263169.6535 | 2736133.8001 | 1263170.4768
118 | 2736051.3945 | 1263172.5906 | 2736071.6602 | 1263188.898
119 | 2736051.1711 | 1263172.4108 | 2736051.3945 | 1263172.5906
120 | 2736139.6647 | 1263152.7505 | 2736134.0725 | 1263169.6535
121 | 2736139.6647 | 1263152.7505 | 2736121.9776 | 1263146.4787
122 | 2736106.356 | 1263140.9394 | 2736121.9776 | 1263146.4787
123 | 2736326.2229 | 1263260.0566 | 2736345.8545 | 1263241.0313
124 | 2736140.6532 | 1263102.5908 | 2736141.0346 | 1263102.87
125 | 2736125.2839 | 1263091.3391 | 2736140.6532 | 1263102.5908
126 | 2736040.7524 | 1263106.0673 | 2736058.4911 | 1263086.1108
127 | 2736097.2446 | 1263132.4771 | 2736106.356 | 1263140.9394 | 2736106.356 | 1263140.9394
128 | 2736087.5932 | 1263123.5133 | 2736097.2446 | 1263132.4771
129 | 2736307.9108 | 1263277.1884 | 2736318.8544 | 1263267.1976 | 2736326.2229 | 1263260.0566
130 | 2736290.4937 | 1263301.1824 | 2736304.9287 | 1263279.9109 | 2736307.9108 | 1263277.1884
131 | 2736290.4937 | 1263301.1824 | 2736289.3963 | 1263302.7994
132 | 2736289.3963 | 1263302.7994 | 2736286.2919 | 1263307.3741 | 2736277.7538 | 1263330.6062
133 | 2736270.3799 | 1263350.6707 | 2736277.7538 | 1263330.6062
134 | 2736270.3799 | 1263350.6707 | 2736252.4056 | 1263328.5602
135 | 2736246.574 | 1263321.3865 | 2736252.4056 | 1263328.5602
136 | 2736246.574 | 1263321.3865 | 2736229.9221 | 1263300.9026 | 2736218.7168 | 1263303.9231

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2736241.3547 | 1262841.2414
1 | 2736227.3178 | 1262853.2741
2 | 2736222.4105 | 1262848.0895
3 | 2736240.4298 | 1262870.6592
4 | 2736201.0151 | 1262870.1373
5 | 2736249.4176 | 1262886.0763
6 | 2736188.8834 | 1262882.639
7 | 2736258.0906 | 1262914.6522
8 | 2736372.6615 | 1263132.3444
9 | 2736393.6433 | 1263167.1141
10 | 2736359.0719 | 1263123.266
11 | 2736395.3728 | 1263171.3695
12 | 2736358.9892 | 1263123.2202
13 | 2736371.7469 | 1263101.749
14 | 2736396.1686 | 1263173.6433
15 | 2736343.6241 | 1263114.724
16 | 2736398.9618 | 1263181.6237
17 | 2736317.2336 | 1263100.6356
18 | 2736287.8637 | 1263148.6311
19 | 2736274.125 | 1263148.6996
20 | 2736303.6558 | 1263151.1706
21 | 2736259.6583 | 1263151.6154
22 | 2736317.127 | 1263171.5985
23 | 2736247.1458 | 1263154.3492
24 | 2736284.4535 | 1263078.1063
25 | 2736331.9091 | 1263202.426
26 | 2736217.0755 | 1263162.3817
27 | 2736276.6581 | 1263069.7427
28 | 2736343.4693 | 1263204.3728
29 | 2736320.809 | 1263218.4213
30 | 2736267.9411 | 1263053.8443
31 | 2736262.5274 | 1263033.7005
32 | 2736261.8137 | 1263026.0879
33 | 2736289.2708 | 1263020.7208
34 | 2736348.2733 | 1263205.1827
35 | 2736319.998 | 1263219.5899
36 | 2736317.807 | 1263225.044
37 | 2736409.6659 | 1263212.2059
38 | 2736392.5571 | 1263212.5384
39 | 2736360.657 | 1263227.5441
40 | 2736001.581 | 1263317.9994
41 | 2735981.4991 | 1263300.2883
42 | 2736028.633 | 1263347.9695
43 | 2735950.251 | 1263272.7293
44 | 2736031.8979 | 1263329.0236
45 | 2735933.5553 | 1263290.9072
46 | 2736033.669 | 1263318.7466
47 | 2736033.3697 | 1263302.6133
48 | 2736035.8831 | 1263292.9508
49 | 2736067.2451 | 1263329.054
50 | 2736060.597 | 1263269.5527
51 | 2736082.4087 | 1263340.8896
52 | 2736117.4159 | 1263371.5069
53 | 2736152.2116 | 1263896.4965
54 | 2736153.0105 | 1263895.7994
55 | 2736140.9664 | 1263906.3099
56 | 2736171.2933 | 1263883.7705
57 | 2736131.9312 | 1263914.1946
58 | 2736181.8497 | 1263883.4787
59 | 2736124.802 | 1263917.5115
60 | 2736195.7998 | 1263886.1403
61 | 2736210.8727 | 1263888.8382
62 | 2736226.7331 | 1263885.0126
63 | 2736213.3407 | 1263788.0272
64 | 2736258.4381 | 1263814.6348
65 | 2736234.015 | 1263720.2315
66 | 2736038.7498 | 1263256.4282
67 | 2736071.1829 | 1263261.0779
68 | 2736233.4098 | 1263880.7557
69 | 2736264.174 | 1263861.515
70 | 2736268.7719 | 1263364.2063
71 | 2736269.2462 | 1263359.7652
72 | 2736305.034 | 1263867.1609
73 | 2736339.4398 | 1263897.2984
74 | 2736278.926 | 1263848.5291
75 | 2736343.0367 | 1263900.4731
76 | 2736269.49 | 1263824.1107
77 | 2736290.2787 | 1263019.7953
78 | 2736294.1156 | 1262987.4219
79 | 2736262.1967 | 1262966.9963
80 | 2736243.3351 | 1263034.4645
81 | 2736262.1641 | 1262972.0141
82 | 2736262.33 | 1262949.0549
83 | 2736242.5427 | 1263034.8237
84 | 2736260.7181 | 1262933.4292
85 | 2736260.3295 | 1262929.6624
86 | 2736226.3985 | 1262922.2603
87 | 2736225.0014 | 1262922.5957
88 | 2736201.9581 | 1262928.1276
89 | 2736228.9247 | 1263040.9968
90 | 2736217.4195 | 1263047.3164
91 | 2736204.2668 | 1263054.8674
92 | 2736175.7997 | 1263080.4969
93 | 2736192.8658 | 1263042.0756
94 | 2736175.4588 | 1263011.9709
95 | 2736150.8204 | 1262986.3332
96 | 2736179.6079 | 1263018.9211
97 | 2736190.3585 | 1263037.3154
98 | 2736161.8705 | 1263026.9926
99 | 2736113.3181 | 1263035.6795
100 | 2736091.7987 | 1263021.736
101 | 2736077.0041 | 1263007.5884
102 | 2736107.2072 | 1263035.9373
103 | 2736155.1803 | 1263113.2258
104 | 2736080.9208 | 1263251.5811
105 | 2736058.1645 | 1263238.8134
106 | 2736102.265 | 1263213.5251
107 | 2736052.0022 | 1263235.356
108 | 2736089.1821 | 1263202.9975
109 | 2736115.9409 | 1263193.0195
110 | 2736033.6625 | 1263253.372
111 | 2736072.0206 | 1263189.188
112 | 2736133.8001 | 1263170.4768
113 | 2736295.0559 | 1263254.8451
114 | 2736071.6602 | 1263188.898
115 | 2736051.3945 | 1263172.5906
116 | 2736051.1711 | 1263172.4108
117 | 2736134.0725 | 1263169.6535
118 | 2736139.6647 | 1263152.7505
119 | 2736121.9776 | 1263146.4787
120 | 2736345.8545 | 1263241.0313
121 | 2736140.6532 | 1263102.5908
122 | 2736141.0346 | 1263102.87
123 | 2736125.2839 | 1263091.3391
124 | 2736058.4911 | 1263086.1108
125 | 2736040.7524 | 1263106.0673
126 | 2736106.356 | 1263140.9394
127 | 2736097.2446 | 1263132.4771
128 | 2736087.5932 | 1263123.5133
129 | 2736326.2229 | 1263260.0566
130 | 2736307.9108 | 1263277.1884
131 | 2736290.4937 | 1263301.1824
132 | 2736289.3963 | 1263302.7994
133 | 2736277.7538 | 1263330.6062
134 | 2736270.3799 | 1263350.6707
135 | 2736252.4056 | 1263328.5602
136 | 2736246.574 | 1263321.3865
137 | 2736218.7168 | 1263303.9231
138 | 2736303.6558 | 1263151.1706

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1