## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4666-3_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4666-3_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4666-3_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4666-3_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4666-3_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4666-3_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4666-3_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4666-3_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4666-3_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4666-3_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4666-3_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4666-3_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4666-3_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4666-3_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4666-3_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4666-3_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4666-3_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4666-3_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4666-3_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4666-3_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4666-3_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4666-3_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4666-3_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4666-3_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4666-3_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4666-3_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4666-3_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4666-3_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4666-3_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4666-3_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4666-3_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4666-3_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4666-3_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4666-3_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4666-3_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4666-3_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4666-3_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4666-3_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4666-3_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4666-3_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4666-3_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4666-3_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4666-3_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4666-3_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4666-3_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4666-3_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4666-3_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4666-3_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4666-3_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4666-3_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4666-3_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4666-3_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4666-3_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4666-3_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4666-3_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4666-3_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4666-3_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4666-3_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4666-3_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4666-3_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4666-3_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4666-3_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4666-3_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4666-3_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4666-3_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4666-3_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4666-3_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4666-3_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4666-3_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4666-3_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4666-3_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4666-3_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4666-3_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4666-3_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4666-3_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4666-3_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4666-3_0_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4666-3_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4666-3_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4666-3_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4666-3_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4666-3_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4666-3_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4666-3_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4666-3_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4666-3_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4666-3_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4666-3_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4666-3_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4666-3_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4666-3_0_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4666-3_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4666-3_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4666-3_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4666-3_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4666-3_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4666-3_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4666-3_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4666-3_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4666-3_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4666-3_0_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4666-3_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4666-3_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4666-3_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4666-3_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4666-3_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4666-3_0_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4666-3_0_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4666-3_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4666-3_0_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4666-3_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4666-3_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4666-3_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4666-3_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4666-3_0_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4666-3_0_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4666-3_0_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4666-3_0_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4666-3_0_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4666-3_0_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4666-3_0_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4666-3_0_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_439_0_node_258 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4666-3_0_2_load_0 | 0 | 0.0016648 | 0.00041725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4666-3_0_2_load_1 | 1 | 0.0028958 | 0.00072575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4666-3_0_2_load_8 | 5 | 0.0023468 | 0.00058815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4666-3_0_2_load_11 | 6 | 0.00035544 | 8.9082e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4666-3_0_2_load_4 | 7 | 0.0027041 | 0.00067772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4666-3_0_2_load_7 | 8 | 0.0020288 | 0.00050846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4666-3_0_2_load_9 | 9 | 0.0041084 | 0.0010297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4666-3_0_2_load_58 | 11 | 0.00022116 | 5.5428e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4666-3_0_2_load_51 | 12 | 0.00029094 | 7.2916e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4666-3_0_2_load_62 | 13 | 0.00022857 | 5.7285e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4666-3_0_2_load_13 | 14 | 0.0025302 | 0.00063414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4666-3_0_2_load_14 | 15 | 0.00042784 | 0.00010723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4666-3_0_2_load_15 | 16 | 0.0003149 | 7.8922e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4666-3_0_2_load_17 | 17 | 0.0098358 | 0.0024651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4666-3_0_2_load_19 | 18 | 0.00025665 | 6.4322e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4666-3_0_2_load_61 | 19 | 0.00060725 | 0.00015219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4666-3_0_2_load_24 | 21 | 0.0017363 | 0.00043515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4666-3_0_2_load_21 | 22 | 0.00065329 | 0.00016373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4666-3_0_2_load_20 | 23 | 0.00061984 | 0.00015535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4666-3_0_2_load_75 | 24 | 0.0014378 | 0.00036035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4666-3_0_2_load_23 | 25 | 0.00061192 | 0.00015336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4666-3_0_2_load_25 | 26 | 0.00066892 | 0.00016765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4666-3_0_2_load_57 | 27 | 0.0035375 | 0.00088658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4666-3_0_2_load_26 | 28 | 0.00045092 | 0.00011301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4666-3_0_2_load_56 | 29 | 0.0011247 | 0.00028187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4666-3_0_2_load_27 | 30 | 0.00094766 | 0.00023751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4666-3_0_2_load_60 | 32 | 0.0010704 | 0.00026826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4666-3_0_2_load_37 | 33 | 0.00066261 | 0.00016607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4666-3_0_2_load_28 | 34 | 0.0042627 | 0.0010683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4666-3_0_2_load_29 | 35 | 0.00087505 | 0.00021931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4666-3_0_2_load_33 | 38 | 0.0010221 | 0.00025617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4666-3_0_2_load_31 | 39 | 0.00036486 | 9.1444e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4666-3_0_2_load_35 | 41 | 0.0020966 | 0.00052546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4666-3_0_2_load_36 | 42 | 0.0011552 | 0.00028951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4666-3_0_2_load_68 | 43 | 0.00052569 | 0.00013175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4666-3_0_2_load_69 | 44 | 0.0010802 | 0.00027072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4666-3_0_2_load_70 | 45 | 0.0015891 | 0.00039826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4666-3_0_2_load_55 | 46 | 0.00087658 | 0.00021969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4666-3_0_2_load_63 | 47 | 0.002625 | 0.00065788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4666-3_0_2_load_71 | 48 | 0.0011099 | 0.00027817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4666-3_0_2_load_72 | 49 | 0.0019496 | 0.00048861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4666-3_0_2_load_73 | 50 | 0.00090598 | 0.00022706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4666-3_0_2_load_64 | 52 | 0.0006255 | 0.00015677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4666-3_0_2_load_38 | 53 | 0.0017087 | 0.00042825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4666-3_0_2_load_39 | 54 | 0.0010807 | 0.00027085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4666-3_0_2_load_40 | 55 | 0.00097941 | 0.00024546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4666-3_0_2_load_41 | 56 | 0.0027336 | 0.0006851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4666-3_0_2_load_42 | 57 | 0.0035788 | 0.00089694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4666-3_0_2_load_44 | 58 | 0.00071996 | 0.00018044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4666-3_0_2_load_45 | 60 | 0.0005703 | 0.00014293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4666-3_0_2_load_46 | 61 | 0.0027997 | 0.00070167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4666-3_0_2_load_47 | 62 | 0.0034724 | 0.00087027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4666-3_0_2_load_49 | 64 | 0.0008369 | 0.00020975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4666-3_0_2_load_50 | 65 | 9.474e-05 | 2.3744e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4666-3_0_2_load_52 | 66 | 0.00087244 | 0.00021865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4666-3_0_2_load_91 | 68 | 0.0013349 | 0.00033456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4666-3_0_2_load_67 | 69 | 0.00085268 | 0.0002137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4666-3_0_2_load_79 | 72 | 0.0014569 | 0.00036514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4666-3_0_2_load_77 | 73 | 0.0014827 | 0.0003716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4666-3_0_2_load_74 | 74 | 0.0016607 | 0.0004162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4666-3_0_2_load_65 | 75 | 0.0012795 | 0.00032068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4666-3_0_2_load_120 | 76 | 0.00071808 | 0.00017997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4666-3_0_2_load_83 | 77 | 0.0014114 | 0.00035372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4666-3_0_2_load_81 | 78 | 0.00078601 | 0.00019699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4666-3_0_2_load_94 | 79 | 0.0014294 | 0.00035824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4666-3_0_2_load_88 | 80 | 0.00073807 | 0.00018498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4666-3_0_2_load_93 | 81 | 0.0010223 | 0.0002562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4666-3_0_2_load_76 | 83 | 0.00038415 | 9.6277e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4666-3_0_2_load_84 | 84 | 0.00096558 | 0.000242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4666-3_0_2_load_85 | 85 | 0.0015076 | 0.00037784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4666-3_0_2_load_86 | 86 | 0.0019228 | 0.00048191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4666-3_0_2_load_87 | 87 | 0.0010459 | 0.00026213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4666-3_0_2_load_92 | 88 | 0.0018389 | 0.00046088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4666-3_0_2_load_90 | 89 | 0.00095866 | 0.00024026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4666-3_0_2_load_118 | 90 | 0.00059314 | 0.00014866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4666-3_0_2_load_95 | 91 | 0.0015072 | 0.00037775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4666-3_0_2_load_96 | 92 | 0.0009008 | 0.00022576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4666-3_0_2_load_98 | 94 | 0.00048555 | 0.00012169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4666-3_0_2_load_101 | 97 | 0.00016961 | 4.2508e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4666-3_0_2_load_121 | 100 | 0.00067938 | 0.00017027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4666-3_0_2_load_106 | 101 | 0.000288 | 7.2178e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4666-3_0_2_load_103 | 102 | 0.00041404 | 0.00010377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4666-3_0_2_load_108 | 104 | 0.0010413 | 0.00026097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4666-3_0_2_load_119 | 106 | 0.00055456 | 0.00013899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4666-3_0_2_load_116 | 107 | 0.0013186 | 0.00033046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4666-3_0_2_load_117 | 109 | 0.00094728 | 0.00023741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4666-3_0_2_load_111 | 110 | 0.00026044 | 6.5273e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4666-3_0_2_load_112 | 111 | 0.0008825 | 0.00022118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4666-3_0_2_load_114 | 113 | 0.00295 | 0.00073934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4666-3_0_2_load_129 | 114 | 0.00056841 | 0.00014246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4666-3_0_2_load_122 | 115 | 0.00062154 | 0.00015577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4666-3_0_2_load_124 | 117 | 0.0014196 | 0.00035577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4666-3_0_2_load_125 | 118 | 0.00079249 | 0.00019862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4666-3_0_2_load_126 | 119 | 0.0012359 | 0.00030975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4666-3_0_2_load_127 | 120 | 0.0013513 | 0.00033867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 75 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4666-3_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.038435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4666-3_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.0071828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4666-3_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 7 | 0.059487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4666-3_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.32008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_4666-3_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.72199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_4666-3_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.062847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4666-3_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 13 | 0.15863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_4666-3_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.033869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4666-3_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.024784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4666-3_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.10366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4666-3_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.040652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4666-3_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.044333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4666-3_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 12 | 63 | 0.029132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4666-3_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 13 | 65 | 0.0089392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_4666-3_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.012512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4666-3_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.03765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4666-3_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.0050087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4666-3_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.0113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4666-3_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.027596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4666-3_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 19 | 24 | 0.011776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4666-3_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.037393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_4666-3_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.020279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_4666-3_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 27 | 0.0045843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_4666-3_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.017897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_4666-3_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.021206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4666-3_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 74 | 0.0088604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4666-3_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.025521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_4666-3_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.028377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_4666-3_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.022047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_4666-3_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.011459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_4666-3_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 29 | 66 | 0.0013471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_4666-3_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.032996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_4666-3_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.019634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4666-3_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.018091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_4666-3_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 71 | 0.031337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4666-3_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 38 | 0.025657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_4666-3_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.0046528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4666-3_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.033969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4666-3_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.02456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_4666-3_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.0022106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_4666-3_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 41 | 0.039259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4666-3_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 42 | 0.02263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_4666-3_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.022203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4666-3_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.0211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4666-3_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 44 | 0.0096251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4666-3_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 45 | 0.00794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4666-3_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 46 | 0.014616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4666-3_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 47 | 0.023526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_4666-3_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 48 | 0.010443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4666-3_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 49 | 0.0074585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4666-3_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 50 | 0.021307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4666-3_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 51 | 0.0098989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4666-3_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 52 | 0.0054023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_4666-3_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 79 | 0.01069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4666-3_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 80 | 0.005371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4666-3_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 72 | 0.006335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4666-3_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 59 | 0.05689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4666-3_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 58 | 0.064826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4666-3_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 75 | 0.0085087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_4666-3_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.0021551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4666-3_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.024953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4666-3_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.00059697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4666-3_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.011878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4666-3_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.020219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4666-3_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 67 | 0.16563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4666-3_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.026198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_4666-3_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.017606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_4666-3_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.012476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_4666-3_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.0034142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_4666-3_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.083656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_4666-3_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.0061538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_4666-3_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.034228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4666-3_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 76 | 0.022648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4666-3_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.017064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4666-3_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 77 | 0.015811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4666-3_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 78 | 0.010131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4666-3_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.01619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4666-3_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.02023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4666-3_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 83 | 0.011488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4666-3_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 83 | 0.00036743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4666-3_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 90 | 0.014023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4666-3_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 84 | 0.024267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4666-3_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.0048646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4666-3_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.029982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4666-3_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 88 | 0.0031775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4666-3_0_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 89 | 0.038754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4666-3_0_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.026436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4666-3_0_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.012732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4666-3_0_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0059009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4666-3_0_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.015057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4666-3_0_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 90 | 109 | 0.0058254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4666-3_0_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.01669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4666-3_0_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.03415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4666-3_0_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.00061821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4666-3_0_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.003362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4666-3_0_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.021323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4666-3_0_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.07872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4666-3_0_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.026623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4666-3_0_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 99 | 0.05526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4666-3_0_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.013788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4666-3_0_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.043016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4666-3_0_2_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 102 | 0.0028168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4666-3_0_2_line_102 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.067024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4666-3_0_2_line_103 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.087426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4666-3_0_2_line_104 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.041034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4666-3_0_2_line_105 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.01502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4666-3_0_2_line_106 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.023347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4666-3_0_2_line_107 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.0090561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4666-3_0_2_line_108 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.14738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4666-3_0_2_line_109 | NAYY 4x150 SE | 108 | 113 | 0.042076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4666-3_0_2_line_110 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.0078799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4666-3_0_2_line_111 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.0090323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4666-3_0_2_line_112 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.023846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4666-3_0_2_line_113 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.50222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4666-3_0_2_line_114 | NAYY 4x150 SE | 114 | 119 | 0.023778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4666-3_0_2_line_115 | NAYY 4x150 SE | 114 | 121 | 0.012381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4666-3_0_2_line_116 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.0091397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4666-3_0_2_line_117 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.021016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4666-3_0_2_line_118 | NAYY 4x150 SE | 116 | 118 | 0.024382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4666-3_0_2_line_119 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.002963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4666-3_0_2_line_120 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.0089414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4666-3_0_2_trafo_65 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 122 | 75 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2726292.1813 | 1271933.3953 | 2726266.3819 | 1271944.1177 | 2726256.0536 | 1271945.9899
1 | 2726248.986 | 1271947.271 | 2726256.0536 | 1271945.9899
2 | 2726248.986 | 1271947.271 | 2726264.8739 | 1271949.8909 | 2726273.4021 | 1271953.2542 | 2726280.9503 | 1271958.4649 | 2726286.0066 | 1271964.4453 | 2726288.0993 | 1271971.43 | 2726288.0814 | 1271977.8912 | 2726287.3525 | 1271981.274
3 | 2726403.5913 | 1273010.702 | 2726265.2765 | 1272722.0483
4 | 2726265.2765 | 1272722.0483 | 2726275.0958 | 1272000.121
5 | 2726265.2765 | 1272722.0483 | 2726253.9622 | 1272725.8766 | 2726205.1877 | 1272740.4402
6 | 2726403.5913 | 1273010.702 | 2726391.3639 | 1273017.847 | 2726378.7725 | 1273024.7729 | 2726362.9337 | 1273031.9407 | 2726348.5875 | 1273036.8606 | 2726339.6098 | 1273044.0197 | 2726333.9554 | 1273054.7755 | 2726331.6261 | 1273065.5358 | 2726328.2963 | 1273098.7737 | 2726325.7008 | 1273108.6163 | 2726322.0303 | 1273119.1255 | 2726317.4186 | 1273125.8906
7 | 2726241.3376 | 1271997.7522 | 2726258.4108 | 1271998.3983 | 2726274.8737 | 1272000.1631 | 2726275.0958 | 1272000.121
8 | 2726287.3525 | 1271981.274 | 2726284.8065 | 1271993.0911 | 2726282.3671 | 1271997.0315 | 2726278.7795 | 1271999.4237 | 2726275.0958 | 1272000.121
9 | 2726107.049 | 1272772.9593 | 2726117.7498 | 1272766.8488 | 2726128.2807 | 1272763.4038 | 2726205.1877 | 1272740.4402
10 | 2726107.049 | 1272772.9593 | 2726068.2617 | 1272760.788
11 | 2726237.1503 | 1273110.2704 | 2726234.404 | 1273124.4342 | 2726233.4146 | 1273131.998 | 2726234.5921 | 1273144.4682 | 2726237.0802 | 1273153.8968
12 | 2726244.6057 | 1273182.04 | 2726241.7732 | 1273171.6808 | 2726237.0802 | 1273153.8968
13 | 2726317.4186 | 1273125.8906 | 2726316.3139 | 1273127.5111 | 2726311.4273 | 1273132.4923
14 | 2726224.869 | 1273377.8625 | 2726212.4753 | 1273376.1435
15 | 2726262.3042 | 1273381.0954 | 2726247.3064 | 1273380.9745 | 2726224.869 | 1273377.8625
16 | 2726262.3042 | 1273381.0954 | 2726267.3127 | 1273381.1358
17 | 2726267.3127 | 1273381.1358 | 2726267.3127 | 1273381.1358 | 2726278.6052 | 1273380.7123
18 | 2726306.1822 | 1273379.6781 | 2726278.6052 | 1273380.7123
19 | 2726306.1822 | 1273379.6781 | 2726317.9499 | 1273379.2368
20 | 2726234.8252 | 1273311.7978 | 2726238.5781 | 1273301.2904 | 2726240.889 | 1273286.4591 | 2726241.2994 | 1273275.2415
21 | 2726237.5998 | 1273331.8872 | 2726234.8252 | 1273311.7978
22 | 2726241.2316 | 1273270.6587 | 2726241.324 | 1273274.5683 | 2726241.2994 | 1273275.2415
23 | 2726237.5998 | 1273331.8872 | 2726255.4813 | 1273331.1332
24 | 2726237.5998 | 1273331.8872 | 2726216.3975 | 1273332.3016
25 | 2726326.8041 | 1273378.9048 | 2726317.9499 | 1273379.2368
26 | 2726255.4813 | 1273331.1332 | 2726280.9794 | 1273330.0579
27 | 2726309.331 | 1273328.8624 | 2726280.9794 | 1273330.0579
28 | 2726240.7103 | 1273248.6182 | 2726241.2316 | 1273270.6587
29 | 2726309.331 | 1273328.8624 | 2726320.7801 | 1273328.3795
30 | 2726240.7103 | 1273248.6182 | 2726240.6785 | 1273247.2715
31 | 2726353.7472 | 1273326.9893 | 2726320.7801 | 1273328.3795
32 | 2726353.7472 | 1273326.9893 | 2726355.7194 | 1273346.5241
33 | 2726353.7472 | 1273326.9893 | 2726371.8272 | 1273326.3479
34 | 2726358.867 | 1273377.7024 | 2726355.7194 | 1273346.5241
35 | 2726397.468 | 1273325.4382 | 2726371.8272 | 1273326.3479
36 | 2726404.4038 | 1273358.473 | 2726404.2403 | 1273362.3591 | 2726403.9643 | 1273363.0707
37 | 2726399.6772 | 1273325.3598 | 2726405.0836 | 1273342.3138 | 2726404.4038 | 1273358.473
38 | 2726399.6772 | 1273325.3598 | 2726424.2995 | 1273324.6085
39 | 2726399.6772 | 1273325.3598 | 2726397.468 | 1273325.4382
40 | 2726424.2995 | 1273324.6085 | 2726456.8408 | 1273323.6155 | 2726463.5378 | 1273323.8953
41 | 2726424.2995 | 1273324.6085 | 2726427.3591 | 1273302.1864
42 | 2726391.3656 | 1273418.0027 | 2726395.32 | 1273396.1546
43 | 2726391.3656 | 1273418.0027 | 2726412.0885 | 1273421.9713
44 | 2726391.3656 | 1273418.0027 | 2726390.299 | 1273427.5685
45 | 2726391.3656 | 1273418.0027 | 2726386.3814 | 1273411.822
46 | 2726478.1411 | 1273324.5052 | 2726463.5378 | 1273323.8953
47 | 2726427.3591 | 1273302.1864 | 2726430.5399 | 1273278.8761
48 | 2726412.0885 | 1273421.9713 | 2726414.9719 | 1273422.5235 | 2726422.4794 | 1273422.5478
49 | 2726390.299 | 1273427.5685 | 2726389.4725 | 1273434.9811
50 | 2726373.0066 | 1273395.2364 | 2726386.3814 | 1273411.822
51 | 2726488.0314 | 1273324.9182 | 2726478.1411 | 1273324.5052
52 | 2726430.5399 | 1273278.8761 | 2726431.2703 | 1273273.5234
53 | 2726433.1697 | 1273422.5824 | 2726422.4794 | 1273422.5478
54 | 2726388.8774 | 1273440.319 | 2726389.4725 | 1273434.9811
55 | 2726373.0066 | 1273395.2364 | 2726369.0299 | 1273390.305
56 | 2726545.077 | 1273326.2196 | 2726498.1777 | 1273324.9912 | 2726488.0314 | 1273324.9182
57 | 2726488.0314 | 1273324.9182 | 2726492.6645 | 1273260.2579
58 | 2726432.4207 | 1273265.0928 | 2726431.2703 | 1273273.5234
59 | 2726496.7418 | 1273203.354 | 2726496.8959 | 1273201.2044
60 | 2726496.7418 | 1273203.354 | 2726494.9585 | 1273228.243
61 | 2726496.9385 | 1273200.6089 | 2726496.8959 | 1273201.2044
62 | 2726494.1096 | 1273240.0904 | 2726494.9585 | 1273228.243
63 | 2726494.1096 | 1273240.0904 | 2726492.6645 | 1273260.2579
64 | 2726711.1772 | 1273329.6186 | 2726545.077 | 1273326.2196
65 | 2726240.1143 | 1273220.1043 | 2726240.235 | 1273197.5056 | 2726241.153 | 1273194.0256
66 | 2726240.1143 | 1273220.1043 | 2726240.0998 | 1273222.8044 | 2726240.4523 | 1273237.7062
67 | 2726244.6057 | 1273182.04 | 2726242.7321 | 1273188.039 | 2726241.153 | 1273194.0256
68 | 2726240.533 | 1273241.1194 | 2726240.4523 | 1273237.7062
69 | 2726244.6057 | 1273182.04 | 2726250.6179 | 1273175.6403 | 2726257.6614 | 1273170.2636 | 2726271.9199 | 1273162.7504 | 2726289.3189 | 1273150.8557 | 2726304.3242 | 1273139.7328 | 2726311.4273 | 1273132.4923
70 | 2726240.6785 | 1273247.2715 | 2726240.533 | 1273241.1194
71 | 2726711.1772 | 1273329.6186 | 2726745.3917 | 1273330.5831
72 | 2726768.0305 | 1273331.2213 | 2726745.3917 | 1273330.5831
73 | 2726541.415 | 1273422.9326 | 2726542.0622 | 1273405.8812
74 | 2726541.415 | 1273422.9326 | 2726525.604 | 1273422.8814
75 | 2726541.415 | 1273422.9326 | 2726545.5041 | 1273432.202
76 | 2726358.867 | 1273377.7024 | 2726369.0299 | 1273390.305
77 | 2726358.867 | 1273377.7024 | 2726338.6508 | 1273378.4605
78 | 2726327.1712 | 1273378.891 | 2726338.6508 | 1273378.4605
79 | 2726326.8041 | 1273378.9048 | 2726327.1712 | 1273378.891
80 | 2726782.048 | 1273331.6164 | 2726768.0305 | 1273331.2213
81 | 2726501.3369 | 1273422.8029 | 2726525.604 | 1273422.8814
82 | 2726438.0343 | 1273422.5981 | 2726433.1697 | 1273422.5824
83 | 2726385.555 | 1273470.1165 | 2726388.8774 | 1273440.319
84 | 2726441.2118 | 1273422.6084 | 2726438.0343 | 1273422.5981
85 | 2726385.555 | 1273470.1165 | 2726346.9031 | 1273465.9964
86 | 2726501.3369 | 1273422.8029 | 2726474.9009 | 1273422.7174
87 | 2726474.9009 | 1273422.7174 | 2726462.1694 | 1273422.6762
88 | 2726462.1694 | 1273422.6762 | 2726456.2685 | 1273422.6571
89 | 2726441.2118 | 1273422.6084 | 2726456.2685 | 1273422.6571
90 | 2726787.8711 | 1273331.7806 | 2726782.048 | 1273331.6164
91 | 2726959.278 | 1273090.9336 | 2726975.9457 | 1273091.7873
92 | 2726963.1829 | 1273057.0077 | 2726959.278 | 1273090.9336
93 | 2726975.9457 | 1273091.7873 | 2726976.5631 | 1273091.8189
94 | 2726966.5485 | 1273057.2247 | 2726963.1829 | 1273057.0077
95 | 2726997.8579 | 1273092.9096 | 2726976.5631 | 1273091.8189
96 | 2726918.4496 | 1272996.611 | 2726936.3576 | 1273011.1431 | 2726944.5559 | 1273018.2149 | 2726953.9655 | 1273031.5743 | 2726963.9294 | 1273052.7308 | 2726966.5485 | 1273057.2247
97 | 2726995.4195 | 1273066.3987 | 2726997.8579 | 1273092.9096
98 | 2726997.8579 | 1273092.9096 | 2727002.9171 | 1273147.9371
99 | 2726995.4195 | 1273066.3987 | 2727005.832 | 1273068.458 | 2727008.9575 | 1273069.0098
100 | 2727002.9171 | 1273147.9371 | 2727044.9127 | 1273157.2499
101 | 2727002.9171 | 1273147.9371 | 2727002.7897 | 1273150.7511
102 | 2726993.8041 | 1273216.9064 | 2727001.2967 | 1273183.7139 | 2727002.7897 | 1273150.7511
103 | 2726993.8041 | 1273216.9064 | 2726971.187 | 1273252.7317 | 2726962.9524 | 1273268.336 | 2726961.2667 | 1273280.945 | 2726960.5442 | 1273295.6209
104 | 2726958.5266 | 1273336.6055 | 2726960.5442 | 1273295.6209
105 | 2726958.5266 | 1273336.6055 | 2726969.8103 | 1273337.6602 | 2726973.481 | 1273338.0031
106 | 2726958.5266 | 1273336.6055 | 2726935.1894 | 1273335.9424
107 | 2726982.4979 | 1273338.8453 | 2726973.481 | 1273338.0031
108 | 2726935.1894 | 1273335.9424 | 2726895.6313 | 1273334.8183 | 2726787.8711 | 1273331.7806
109 | 2726982.4979 | 1273338.8453 | 2726977.6344 | 1273380.6395
110 | 2726968.3351 | 1273410.8303 | 2726971.0034 | 1273403.416
111 | 2726965.2765 | 1273419.329 | 2726968.3351 | 1273410.8303
112 | 2726971.0034 | 1273403.416 | 2726976.886 | 1273387.0703 | 2726977.6344 | 1273380.6395
113 | 2726965.2765 | 1273419.329 | 2726936.1338 | 1273920.7074
114 | 2726936.1338 | 1273920.7074 | 2726924.889 | 1273922.3151 | 2726913.0697 | 1273926.1275
115 | 2726948.3672 | 1273921.8417 | 2726938.8171 | 1273920.3238 | 2726936.1338 | 1273920.7074
116 | 2726892.0972 | 1273937.5469 | 2726883.2457 | 1273939.8243
117 | 2726892.0972 | 1273937.5469 | 2726908.695 | 1273927.5386 | 2726910.2499 | 1273927.0371
118 | 2726892.0972 | 1273937.5469 | 2726890.6282 | 1273940.7962 | 2726890.2255 | 1273959.5164 | 2726890.0231 | 1273961.5984
119 | 2726910.2499 | 1273927.0371 | 2726913.0697 | 1273926.1275
120 | 2726948.3672 | 1273921.8417 | 2726950.5411 | 1273928.1278 | 2726952.2678 | 1273929.6321

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2726292.1813 | 1271933.3954
1 | 2726256.0536 | 1271945.9899
2 | 2726248.986 | 1271947.271
3 | 2726265.2765 | 1272722.0483
4 | 2726403.5913 | 1273010.702
5 | 2726275.0958 | 1272000.121
6 | 2726205.1877 | 1272740.4402
7 | 2726287.3525 | 1271981.274
8 | 2726241.3376 | 1271997.7522
9 | 2726068.2617 | 1272760.788
10 | 2726107.049 | 1272772.9593
11 | 2726237.1503 | 1273110.2704
12 | 2726237.0802 | 1273153.8968
13 | 2726317.4186 | 1273125.8906
14 | 2726224.869 | 1273377.8625
15 | 2726212.4753 | 1273376.1435
16 | 2726262.3042 | 1273381.0954
17 | 2726267.3127 | 1273381.1358
18 | 2726278.6052 | 1273380.7123
19 | 2726306.1822 | 1273379.6781
20 | 2726234.8252 | 1273311.7978
21 | 2726241.2994 | 1273275.2415
22 | 2726237.5998 | 1273331.8872
23 | 2726216.3975 | 1273332.3016
24 | 2726317.9499 | 1273379.2368
25 | 2726255.4813 | 1273331.1332
26 | 2726280.9794 | 1273330.0579
27 | 2726241.2316 | 1273270.6587
28 | 2726309.331 | 1273328.8624
29 | 2726240.7103 | 1273248.6182
30 | 2726320.7801 | 1273328.3795
31 | 2726353.7472 | 1273326.9893
32 | 2726355.7194 | 1273346.5241
33 | 2726371.8272 | 1273326.3479
34 | 2726404.4038 | 1273358.473
35 | 2726403.9643 | 1273363.0707
36 | 2726399.6772 | 1273325.3598
37 | 2726424.2995 | 1273324.6085
38 | 2726397.468 | 1273325.4382
39 | 2726395.32 | 1273396.1546
40 | 2726391.3656 | 1273418.0027
41 | 2726463.5378 | 1273323.8952
42 | 2726427.3591 | 1273302.1864
43 | 2726412.0885 | 1273421.9713
44 | 2726390.299 | 1273427.5685
45 | 2726386.3814 | 1273411.822
46 | 2726478.1411 | 1273324.5052
47 | 2726430.5399 | 1273278.8761
48 | 2726422.4794 | 1273422.5478
49 | 2726389.4725 | 1273434.9811
50 | 2726373.0066 | 1273395.2364
51 | 2726488.0314 | 1273324.9182
52 | 2726431.2703 | 1273273.5234
53 | 2726496.7418 | 1273203.354
54 | 2726496.8959 | 1273201.2044
55 | 2726494.9585 | 1273228.243
56 | 2726496.9385 | 1273200.6089
57 | 2726494.1096 | 1273240.0904
58 | 2726492.6645 | 1273260.2579
59 | 2726545.077 | 1273326.2196
60 | 2726240.1143 | 1273220.1043
61 | 2726241.153 | 1273194.0256
62 | 2726240.4523 | 1273237.7062
63 | 2726244.6057 | 1273182.04
64 | 2726240.533 | 1273241.1194
65 | 2726311.4273 | 1273132.4923
66 | 2726240.6785 | 1273247.2715
67 | 2726711.1772 | 1273329.6186
68 | 2726745.3917 | 1273330.5831
69 | 2726542.0622 | 1273405.8812
70 | 2726541.415 | 1273422.9326
71 | 2726358.867 | 1273377.7024
72 | 2726369.0299 | 1273390.305
73 | 2726338.6508 | 1273378.4605
74 | 2726326.8041 | 1273378.9048
75 | 2726432.4207 | 1273265.0928
76 | 2726768.0305 | 1273331.2213
77 | 2726525.604 | 1273422.8814
78 | 2726545.5041 | 1273432.202
79 | 2726433.1697 | 1273422.5824
80 | 2726388.8774 | 1273440.319
81 | 2726438.0343 | 1273422.5981
82 | 2726385.555 | 1273470.1165
83 | 2726327.1712 | 1273378.891
84 | 2726501.3369 | 1273422.8029
85 | 2726474.9009 | 1273422.7174
86 | 2726462.1694 | 1273422.6762
87 | 2726456.2685 | 1273422.6571
88 | 2726441.2118 | 1273422.6084
89 | 2726346.9031 | 1273465.9964
90 | 2726782.048 | 1273331.6164
91 | 2726959.278 | 1273090.9336
92 | 2726975.9457 | 1273091.7873
93 | 2726963.1829 | 1273057.0077
94 | 2726976.5631 | 1273091.8189
95 | 2726966.5485 | 1273057.2247
96 | 2726997.8579 | 1273092.9096
97 | 2726918.4496 | 1272996.611
98 | 2726995.4195 | 1273066.3987
99 | 2727002.9171 | 1273147.9371
100 | 2727008.9575 | 1273069.0098
101 | 2727044.9127 | 1273157.2499
102 | 2727002.7897 | 1273150.7511
103 | 2726993.8041 | 1273216.9064
104 | 2726960.5442 | 1273295.6209
105 | 2726958.5266 | 1273336.6055
106 | 2726973.481 | 1273338.0031
107 | 2726935.1894 | 1273335.9424
108 | 2726982.4979 | 1273338.8453
109 | 2726787.8711 | 1273331.7806
110 | 2726968.3351 | 1273410.8303
111 | 2726971.0034 | 1273403.416
112 | 2726965.2765 | 1273419.329
113 | 2726977.6344 | 1273380.6395
114 | 2726936.1338 | 1273920.7074
115 | 2726883.2457 | 1273939.8243
116 | 2726892.0972 | 1273937.5469
117 | 2726910.2499 | 1273927.0371
118 | 2726890.0231 | 1273961.5984
119 | 2726913.0697 | 1273926.1275
120 | 2726952.2678 | 1273929.6321
121 | 2726948.3672 | 1273921.8417
122 | 2726424.2995 | 1273324.6085

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1