## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4666-6_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4666-6_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4666-6_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4666-6_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4666-6_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4666-6_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4666-6_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4666-6_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4666-6_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4666-6_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4666-6_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4666-6_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4666-6_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4666-6_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4666-6_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4666-6_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4666-6_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4666-6_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4666-6_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4666-6_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4666-6_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4666-6_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4666-6_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4666-6_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4666-6_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4666-6_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4666-6_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4666-6_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4666-6_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4666-6_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4666-6_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4666-6_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4666-6_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4666-6_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4666-6_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4666-6_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4666-6_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4666-6_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4666-6_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4666-6_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4666-6_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4666-6_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4666-6_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4666-6_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4666-6_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4666-6_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4666-6_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4666-6_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4666-6_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4666-6_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4666-6_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4666-6_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4666-6_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4666-6_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4666-6_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4666-6_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4666-6_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4666-6_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4666-6_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4666-6_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4666-6_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4666-6_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4666-6_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4666-6_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4666-6_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4666-6_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4666-6_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4666-6_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4666-6_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4666-6_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4666-6_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4666-6_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4666-6_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4666-6_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4666-6_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4666-6_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4666-6_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4666-6_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4666-6_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4666-6_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4666-6_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4666-6_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4666-6_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4666-6_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4666-6_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4666-6_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4666-6_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4666-6_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4666-6_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4666-6_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4666-6_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4666-6_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4666-6_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4666-6_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4666-6_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4666-6_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4666-6_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4666-6_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4666-6_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4666-6_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4666-6_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4666-6_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4666-6_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4666-6_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4666-6_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4666-6_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4666-6_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4666-6_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4666-6_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4666-6_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4666-6_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4666-6_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4666-6_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4666-6_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4666-6_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4666-6_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4666-6_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4666-6_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_488_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4666-6_0_3_load_0 | 0 | 0.00093079 | 0.00023328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4666-6_0_3_load_1 | 1 | 0.00099405 | 0.00024913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4666-6_0_3_load_2 | 2 | 0.00071071 | 0.00017812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4666-6_0_3_load_4 | 4 | 0.00054778 | 0.00013729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4666-6_0_3_load_5 | 5 | 0.0014113 | 0.00035372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4666-6_0_3_load_6 | 6 | 0.00036484 | 9.1436e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4666-6_0_3_load_111 | 7 | 0.00063996 | 0.00016039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4666-6_0_3_load_116 | 8 | 0.0004763 | 0.00011937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4666-6_0_3_load_7 | 11 | 0.00078025 | 0.00019555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4666-6_0_3_load_8 | 12 | 0.00038746 | 9.7107e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4666-6_0_3_load_9 | 13 | 0.0011038 | 0.00027663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4666-6_0_3_load_11 | 15 | 0.00047212 | 0.00011833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4666-6_0_3_load_12 | 16 | 0.0002972 | 7.4485e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4666-6_0_3_load_67 | 17 | 0.00020382 | 5.1081e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4666-6_0_3_load_65 | 18 | 0.0011012 | 0.000276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4666-6_0_3_load_13 | 19 | 0.0014028 | 0.00035157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4666-6_0_3_load_14 | 20 | 0.0015142 | 0.00037949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4666-6_0_3_load_16 | 22 | 0.0017531 | 0.00043937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4666-6_0_3_load_17 | 23 | 0.0013537 | 0.00033927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4666-6_0_3_load_18 | 24 | 0.0022296 | 0.00055879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4666-6_0_3_load_20 | 26 | 0.00080797 | 0.0002025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4666-6_0_3_load_21 | 27 | 0.0006082 | 0.00015243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4666-6_0_3_load_46 | 29 | 0.00073542 | 0.00018431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4666-6_0_3_load_43 | 30 | 0.0013 | 0.00032581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4666-6_0_3_load_22 | 31 | 0.0032997 | 0.00082699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4666-6_0_3_load_23 | 32 | 0.00065079 | 0.0001631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4666-6_0_3_load_24 | 33 | 0.00081802 | 0.00020501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4666-6_0_3_load_25 | 34 | 0.0017936 | 0.00044953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4666-6_0_3_load_26 | 35 | 0.00081862 | 0.00020517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4666-6_0_3_load_27 | 36 | 0.0004544 | 0.00011388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4666-6_0_3_load_28 | 37 | 0.0010153 | 0.00025445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4666-6_0_3_load_55 | 41 | 0.00047245 | 0.00011841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4666-6_0_3_load_95 | 42 | 0.00068077 | 0.00017062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4666-6_0_3_load_98 | 43 | 0.0039222 | 0.00098299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4666-6_0_3_load_83 | 44 | 0.00172 | 0.00043107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4666-6_0_3_load_29 | 45 | 0.0018453 | 0.00046249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4666-6_0_3_load_30 | 46 | 0.00055178 | 0.00013829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4666-6_0_3_load_31 | 47 | 0.00080383 | 0.00020146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4666-6_0_3_load_32 | 48 | 0.00082737 | 0.00020736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4666-6_0_3_load_34 | 50 | 0.00048014 | 0.00012033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4666-6_0_3_load_39 | 53 | 0.0021039 | 0.00052729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4666-6_0_3_load_45 | 54 | 0.0010077 | 0.00025256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4666-6_0_3_load_42 | 55 | 0.0013875 | 0.00034774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4666-6_0_3_load_52 | 56 | 0.0014067 | 0.00035255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4666-6_0_3_load_115 | 57 | 0.0018121 | 0.00045416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4666-6_0_3_load_37 | 58 | 0.00086693 | 0.00021727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4666-6_0_3_load_38 | 60 | 0.0020705 | 0.00051891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4666-6_0_3_load_41 | 62 | 0.0077749 | 0.0019486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4666-6_0_3_load_117 | 63 | 0.00073605 | 0.00018447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4666-6_0_3_load_47 | 64 | 0.0022897 | 0.00057386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4666-6_0_3_load_48 | 65 | 0.0018399 | 0.00046113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4666-6_0_3_load_50 | 66 | 0.00073914 | 0.00018525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4666-6_0_3_load_51 | 67 | 0.00091391 | 0.00022905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4666-6_0_3_load_53 | 68 | 0.0037784 | 0.00094696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4666-6_0_3_load_54 | 69 | 0.00092038 | 0.00023067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4666-6_0_3_load_103 | 70 | 0.00090539 | 0.00022691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4666-6_0_3_load_104 | 71 | 0.00090551 | 0.00022694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4666-6_0_3_load_56 | 72 | 0.0051401 | 0.0012882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4666-6_0_3_load_59 | 73 | 0.011028 | 0.0027638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4666-6_0_3_load_60 | 74 | 0.0045637 | 0.0011438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4666-6_0_3_load_100 | 75 | 0.020125 | 0.0050437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4666-6_0_3_load_106 | 76 | 0.0046083 | 0.0011549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4666-6_0_3_load_99 | 77 | 0.0086387 | 0.0021651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4666-6_0_3_load_61 | 78 | 0.00063046 | 0.00015801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4666-6_0_3_load_62 | 79 | 0.00098815 | 0.00024765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4666-6_0_3_load_63 | 80 | 0.0010857 | 0.00027209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4666-6_0_3_load_64 | 81 | 0.00067082 | 0.00016812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4666-6_0_3_load_66 | 82 | 0.0025134 | 0.00062991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4666-6_0_3_load_89 | 83 | 0.00079925 | 0.00020031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4666-6_0_3_load_87 | 84 | 0.0021025 | 0.00052693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4666-6_0_3_load_68 | 85 | 0.0019585 | 0.00049085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4666-6_0_3_load_69 | 86 | 0.0038576 | 0.00096681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4666-6_0_3_load_72 | 88 | 0.0013805 | 0.00034598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4666-6_0_3_load_73 | 89 | 0.002489 | 0.00062379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4666-6_0_3_load_96 | 90 | 0.0028631 | 0.00071757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4666-6_0_3_load_93 | 91 | 0.0018508 | 0.00046386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4666-6_0_3_load_109 | 92 | 0.0025588 | 0.0006413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4666-6_0_3_load_94 | 93 | 0.0017863 | 0.00044769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4666-6_0_3_load_75 | 95 | 0.002075 | 0.00052004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4666-6_0_3_load_76 | 96 | 0.001014 | 0.00025413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4666-6_0_3_load_102 | 97 | 0.002038 | 0.00051076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4666-6_0_3_load_88 | 98 | 0.0016176 | 0.0004054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4666-6_0_3_load_105 | 99 | 0.0058249 | 0.0014599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4666-6_0_3_load_77 | 101 | 0.0019146 | 0.00047984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4666-6_0_3_load_78 | 102 | 0.0020033 | 0.00050207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4666-6_0_3_load_79 | 103 | 0.0010099 | 0.00025311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4666-6_0_3_load_80 | 104 | 0.0021794 | 0.00054622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4666-6_0_3_load_82 | 106 | 0.0011382 | 0.00028527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4666-6_0_3_load_84 | 107 | 0.0008607 | 0.00021571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4666-6_0_3_load_90 | 108 | 0.0038411 | 0.00096267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4666-6_0_3_load_91 | 110 | 0.0059774 | 0.0014981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4666-6_0_3_load_97 | 111 | 0.0081901 | 0.0020526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4666-6_0_3_load_110 | 112 | 0.0074189 | 0.0018593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4666-6_0_3_load_107 | 113 | 0.001 | 0.00025062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4666-6_0_3_load_101 | 114 | 0.0079921 | 0.002003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4666-6_0_3_load_113 | 116 | 0.0013957 | 0.00034979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4666-6_0_3_load_118 | 117 | 0.0010293 | 0.00025796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 44 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4666-6_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0044828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4666-6_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.026228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4666-6_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0019842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4666-6_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.020714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4666-6_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.022716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4666-6_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.014968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4666-6_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.023954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4666-6_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.0048417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4666-6_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.11029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4666-6_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.042469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4666-6_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 115 | 0.038408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4666-6_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 57 | 0.025987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4666-6_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 109 | 0.036259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4666-6_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.0073713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4666-6_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.039399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4666-6_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.02327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4666-6_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.038496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4666-6_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.031068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4666-6_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.027998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4666-6_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.023505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4666-6_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 80 | 0.02125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4666-6_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.019291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4666-6_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.014118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4666-6_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.01414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4666-6_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.02093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4666-6_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.0091354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4666-6_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.018637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4666-6_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.02413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4666-6_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.018511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4666-6_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.0045593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4666-6_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.019309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4666-6_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.026487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4666-6_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 63 | 0.013886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4666-6_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 55 | 0.018455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4666-6_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.0061975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4666-6_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.0033758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4666-6_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.030711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4666-6_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.010137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4666-6_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.019709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4666-6_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.0088738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4666-6_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.023567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4666-6_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.014026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4666-6_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.023374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4666-6_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.013194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4666-6_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.01755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4666-6_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 43 | 0.074081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4666-6_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 44 | 0.050109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_4666-6_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 73 | 0.036196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4666-6_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 40 | 74 | 0.056912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4666-6_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 41 | 72 | 0.034214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4666-6_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 42 | 93 | 0.02718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4666-6_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 43 | 111 | 0.050119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4666-6_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 105 | 0.0034472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4666-6_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.0097448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4666-6_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.024684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4666-6_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.020378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4666-6_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.016087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4666-6_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.0024534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4666-6_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.015837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4666-6_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.009808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4666-6_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.0087043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4666-6_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.023657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4666-6_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 51 | 55 | 0.011056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4666-6_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 52 | 56 | 0.017575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4666-6_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 52 | 57 | 0.017307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4666-6_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 53 | 58 | 0.023772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4666-6_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.031695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4666-6_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.023795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4666-6_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 59 | 67 | 0.0072325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4666-6_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 59 | 64 | 0.0074253 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4666-6_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.033014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4666-6_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.020867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4666-6_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.01135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4666-6_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.0047849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4666-6_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.01452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4666-6_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.005224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4666-6_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.010935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4666-6_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.0055672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4666-6_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.056525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4666-6_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.036992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4666-6_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.0051478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4666-6_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 113 | 0.26716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4666-6_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 114 | 0.099933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4666-6_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.023389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4666-6_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.0053612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4666-6_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.020682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4666-6_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.017784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4666-6_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.0074678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4666-6_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.0099856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4666-6_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 100 | 0.020433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4666-6_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.014456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4666-6_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.014657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4666-6_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.018272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4666-6_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.016037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4666-6_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.039101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4666-6_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.018347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4666-6_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.003185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4666-6_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.0077044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4666-6_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 92 | 112 | 0.020039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4666-6_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.018761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4666-6_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.026615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4666-6_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.020972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4666-6_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.017745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4666-6_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.028175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4666-6_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.026318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4666-6_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 100 | 109 | 0.034298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4666-6_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 100 | 106 | 0.013186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4666-6_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.025875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4666-6_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.0030638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4666-6_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.024158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4666-6_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.029779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4666-6_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.021703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4666-6_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.013519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4666-6_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.022319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4666-6_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.018064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4666-6_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.021565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4666-6_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.029827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4666-6_0_3_trafo_83 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 118 | 44 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2728848.334 | 1274649.8233 | 2728843.9119 | 1274650.5587
1 | 2728848.334 | 1274649.8233 | 2728860.101 | 1274647.8663 | 2728874.3292 | 1274646.4441
2 | 2728841.9546 | 1274650.8842 | 2728843.9119 | 1274650.5587
3 | 2728894.9407 | 1274644.3838 | 2728874.3292 | 1274646.4441
4 | 2728841.9546 | 1274650.8842 | 2728820.478 | 1274658.2838
5 | 2728909.8348 | 1274642.8951 | 2728894.9407 | 1274644.3838
6 | 2728820.478 | 1274658.2838 | 2728797.8304 | 1274666.0868
7 | 2728909.8348 | 1274642.8951 | 2728914.6524 | 1274642.4135
8 | 2728797.8304 | 1274666.0868 | 2728690.3336 | 1274690.7705
9 | 2728956.773 | 1274637.334 | 2728951.4276 | 1274638.6185 | 2728942.6362 | 1274639.6163 | 2728914.6524 | 1274642.4135
10 | 2728690.3336 | 1274690.7705 | 2728652.5572 | 1274698.2987
11 | 2728956.773 | 1274637.334 | 2728957.935 | 1274642.6645 | 2728957.4372 | 1274663.1899
12 | 2728956.773 | 1274637.334 | 2728961.8205 | 1274635.2312 | 2728967.8441 | 1274631.1366 | 2728977.7043 | 1274622.5327 | 2728985.6019 | 1274615.632
13 | 2728821.6749 | 1274398.1765 | 2728816.611 | 1274392.82
14 | 2728821.6749 | 1274398.1765 | 2728848.7414 | 1274426.8067
15 | 2728864.7273 | 1274443.7162 | 2728848.7414 | 1274426.8067
16 | 2728864.7273 | 1274443.7162 | 2728841.1211 | 1274465.9555 | 2728836.7362 | 1274470.1433
17 | 2728864.7273 | 1274443.7162 | 2728886.1575 | 1274466.2101
18 | 2728905.4699 | 1274486.4811 | 2728886.1575 | 1274466.2101
19 | 2728905.4699 | 1274486.4811 | 2728921.683 | 1274503.4989
20 | 2728936.3124 | 1274518.9109 | 2728928.9076 | 1274511.0821 | 2728921.683 | 1274503.4989
21 | 2728915.5017 | 1274848.0921 | 2728934.0877 | 1274842.9231
22 | 2728947.6896 | 1274839.1402 | 2728934.0877 | 1274842.9231
23 | 2728947.6896 | 1274839.1402 | 2728947.4723 | 1274853.2786
24 | 2728947.6896 | 1274839.1402 | 2728947.9896 | 1274818.2123
25 | 2728947.9896 | 1274818.2123 | 2728948.0618 | 1274813.179 | 2728948.4901 | 1274809.0999
26 | 2728950.4365 | 1274790.5648 | 2728948.4901 | 1274809.0999
27 | 2728950.4365 | 1274790.5648 | 2728952.998 | 1274766.5708
28 | 2728950.4365 | 1274790.5648 | 2728968.3996 | 1274795.0347
29 | 2728953.482 | 1274762.0373 | 2728952.998 | 1274766.5708
30 | 2728953.482 | 1274762.0373 | 2728972.7904 | 1274761.8583
31 | 2728953.482 | 1274762.0373 | 2728955.196 | 1274735.6053
32 | 2728972.7904 | 1274761.8583 | 2728986.6759 | 1274761.7296
33 | 2728955.196 | 1274735.6053 | 2728955.6267 | 1274728.9635 | 2728956.1329 | 1274717.1756
34 | 2729214.4997 | 1274630.6228 | 2729220.6593 | 1274631.3077
35 | 2729214.4997 | 1274630.6228 | 2729211.1446 | 1274630.2498
36 | 2729251.1825 | 1274634.7015 | 2729220.6593 | 1274631.3077
37 | 2729201.0695 | 1274629.1296 | 2729211.1446 | 1274630.2498
38 | 2729251.1825 | 1274634.7015 | 2729270.7712 | 1274636.8795
39 | 2729201.0695 | 1274629.1296 | 2729197.0184 | 1274628.6791 | 2729192.2466 | 1274628.1806
40 | 2729294.194 | 1274639.4839 | 2729270.7712 | 1274636.8795
41 | 2729178.2963 | 1274626.7231 | 2729192.2466 | 1274628.1806
42 | 2729294.194 | 1274639.4839 | 2729300.034 | 1274640.3459 | 2729317.4072 | 1274642.7622
43 | 2729294.194 | 1274639.4839 | 2729295.4829 | 1274626.3529
44 | 2729178.2963 | 1274626.7231 | 2729180.2377 | 1274609.2808
45 | 2729178.2963 | 1274626.7231 | 2729168.7846 | 1274700.191
46 | 2729178.2963 | 1274626.7231 | 2729174.8298 | 1274626.3468 | 2729128.4864 | 1274621.26
47 | 2729317.4072 | 1274642.7622 | 2729353.3785 | 1274646.7902
48 | 2729317.4072 | 1274642.7622 | 2729310.3045 | 1274699.2294
49 | 2729295.4829 | 1274626.3529 | 2729298.8253 | 1274592.3022
50 | 2729180.2377 | 1274609.2808 | 2729182.9221 | 1274585.1622 | 2729183.1705 | 1274582.2608
51 | 2729162.3495 | 1274749.8955 | 2729168.7846 | 1274700.191
52 | 2729125.0808 | 1274620.7308 | 2729127.8685 | 1274621.1922 | 2729128.4864 | 1274621.26
53 | 2728922.2111 | 1274712.0773 | 2728919.8707 | 1274713.5566 | 2728913.427 | 1274716.2295 | 2728913.427 | 1274716.2295
54 | 2728943.0768 | 1274698.8889 | 2728922.2111 | 1274712.0773
55 | 2728893.3882 | 1274717.749 | 2728893.3882 | 1274717.749 | 2728895.8731 | 1274716.5799 | 2728899.9361 | 1274715.8123 | 2728913.427 | 1274716.2295
56 | 2728956.6754 | 1274690.2938 | 2728943.0768 | 1274698.8889
57 | 2728893.3882 | 1274717.749 | 2728892.3454 | 1274719.9697
58 | 2728956.6754 | 1274690.2938 | 2728956.6073 | 1274706.1297
59 | 2728956.6754 | 1274690.2938 | 2728957.0176 | 1274680.4919
60 | 2728886.6115 | 1274726.1891 | 2728890.9429 | 1274722.9561 | 2728892.3454 | 1274719.9697
61 | 2728956.6073 | 1274706.1297 | 2728980.2634 | 1274706.3282
62 | 2728956.6073 | 1274706.1297 | 2728956.1329 | 1274717.1756
63 | 2728957.0176 | 1274680.4919 | 2728974.5923 | 1274680.4057
64 | 2728957.0176 | 1274680.4919 | 2728957.4372 | 1274663.1899
65 | 2728886.6115 | 1274726.1891 | 2728886.325 | 1274726.403 | 2728877.5718 | 1274728.4138 | 2728867.9729 | 1274729.5498 | 2728863.4682 | 1274731.1098
66 | 2729005.8583 | 1274678.7908 | 2729003.5397 | 1274680.2637 | 2728974.5923 | 1274680.4057
67 | 2728840.9834 | 1274738.8961 | 2728863.4682 | 1274731.1098
68 | 2729005.8583 | 1274678.7908 | 2729007.4028 | 1274676.945 | 2729008.8201 | 1274674.7294 | 2729009.1983 | 1274672.5689 | 2729009.1981 | 1274672.5667
69 | 2729005.8583 | 1274678.7908 | 2729012.6453 | 1274681.8026
70 | 2728809.7874 | 1274749.6991 | 2728840.9834 | 1274738.8961
71 | 2728809.7874 | 1274749.6991 | 2728822.5796 | 1274760.4108 | 2728826.1233 | 1274762.632
72 | 2729012.6453 | 1274681.8026 | 2729023.0199 | 1274686.4065 | 2729023.0199 | 1274686.4065
73 | 2729023.0199 | 1274686.4065 | 2729024.7423 | 1274690.8707 | 2729024.7423 | 1274690.8707
74 | 2729024.7423 | 1274690.8707 | 2729020.5086 | 1274704.7598
75 | 2729008.2622 | 1274667.4648 | 2729008.9764 | 1274669.6502 | 2729009.1981 | 1274672.5667
76 | 2729008.2622 | 1274667.4648 | 2729007.7428 | 1274665.8751 | 2729004.1404 | 1274657.3417
77 | 2729001.9753 | 1274652.2128 | 2729004.1404 | 1274657.3417
78 | 2729353.3785 | 1274646.7902 | 2729409.5523 | 1274653.0805
79 | 2729305.6879 | 1274735.9319 | 2729310.3045 | 1274699.2294
80 | 2729414.6681 | 1274653.6533 | 2729409.5523 | 1274653.0805
81 | 2729414.6681 | 1274653.6533 | 2729555.3098 | 1274880.8003
82 | 2729414.6681 | 1274653.6533 | 2729496.4956 | 1274596.2881
83 | 2728939.9964 | 1274522.8058 | 2728956.0682 | 1274539.7978
84 | 2728939.9964 | 1274522.8058 | 2728936.3124 | 1274518.9109
85 | 2728956.0682 | 1274539.7978 | 2728970.2802 | 1274554.8234
86 | 2728970.2802 | 1274554.8234 | 2728982.5009 | 1274567.7438
87 | 2728982.5009 | 1274567.7438 | 2728985.4088 | 1274570.8182 | 2728987.7472 | 1274573.0551
88 | 2728994.9627 | 1274579.9578 | 2728987.7472 | 1274573.0551
89 | 2729010.9626 | 1274592.6086 | 2728999.1628 | 1274583.9758 | 2728994.9627 | 1274579.9578
90 | 2729183.8113 | 1274511.3931 | 2729183.932 | 1274511.9363 | 2729185.7739 | 1274524.3329 | 2729185.8582 | 1274525.6967
91 | 2729186.7623 | 1274540.3255 | 2729185.8582 | 1274525.6967
92 | 2729186.7623 | 1274540.3255 | 2729205.0087 | 1274539.3665
93 | 2729186.7623 | 1274540.3255 | 2729186.1969 | 1274546.9083 | 2729185.3926 | 1274556.3042
94 | 2729230.7191 | 1274552.6249 | 2729229.479 | 1274538.0805 | 2729205.0087 | 1274539.3665
95 | 2729185.3926 | 1274556.3042 | 2729183.8276 | 1274574.5845
96 | 2729230.7191 | 1274552.6249 | 2729230.9897 | 1274555.7984
97 | 2729183.8276 | 1274574.5845 | 2729183.1705 | 1274582.2608
98 | 2729232.692 | 1274575.7648 | 2729230.9897 | 1274555.7984
99 | 2729069.289 | 1274553.0679 | 2729074.4489 | 1274540.3352 | 2729074.315 | 1274535.3149
100 | 2729069.289 | 1274553.0679 | 2729056.2715 | 1274563.9938 | 2729048.2814 | 1274569.3514
101 | 2729073.472 | 1274514.3649 | 2729073.9202 | 1274520.5047 | 2729074.315 | 1274535.3149
102 | 2729048.2814 | 1274569.3514 | 2729042.1044 | 1274573.4932 | 2729032.8254 | 1274577.8723 | 2729032.7857 | 1274577.8987
103 | 2729073.472 | 1274514.3649 | 2729072.8208 | 1274505.444 | 2729070.0425 | 1274493.5496 | 2729067.1574 | 1274487.154
104 | 2729010.9626 | 1274592.6086 | 2729021.2547 | 1274585.5824 | 2729032.7857 | 1274577.8987
105 | 2729010.9626 | 1274592.6086 | 2729004.3966 | 1274597.0805 | 2728987.4782 | 1274613.749 | 2728985.6019 | 1274615.632
106 | 2729010.9626 | 1274592.6086 | 2729023.1891 | 1274597.5472 | 2729023.1891 | 1274597.5472
107 | 2729092.7264 | 1274615.1435 | 2729080.4307 | 1274612.0348 | 2729067.596 | 1274608.9821
108 | 2729092.7264 | 1274615.1435 | 2729095.6967 | 1274615.8945
109 | 2729044.1308 | 1274603.2446 | 2729048.7066 | 1274604.4895 | 2729067.596 | 1274608.9821
110 | 2729125.0808 | 1274620.7308 | 2729110.9846 | 1274618.4091 | 2729095.6967 | 1274615.8945
111 | 2729044.1308 | 1274603.2446 | 2729023.1891 | 1274597.5472
112 | 2729125.0808 | 1274620.7308 | 2729123.4112 | 1274607.3148
113 | 2729123.4112 | 1274607.3148 | 2729120.6549 | 1274585.1665 | 2729120.6549 | 1274585.1665
114 | 2729120.6549 | 1274585.1665 | 2729138.5785 | 1274582.9149
115 | 2728652.5572 | 1274698.2987 | 2728645.3973 | 1274677.9565 | 2728645.3973 | 1274677.9565
116 | 2728667.6905 | 1274663.3808 | 2728662.2008 | 1274663.7424 | 2728652.6348 | 1274667.5042 | 2728646.3804 | 1274672.1946 | 2728644.8585 | 1274674.7305 | 2728645.3973 | 1274677.9565

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2728848.334 | 1274649.8233
1 | 2728843.9119 | 1274650.5587
2 | 2728874.3292 | 1274646.4441
3 | 2728841.9546 | 1274650.8842
4 | 2728894.9407 | 1274644.3838
5 | 2728820.478 | 1274658.2838
6 | 2728909.8348 | 1274642.8951
7 | 2728797.8304 | 1274666.0868
8 | 2728914.6524 | 1274642.4135
9 | 2728690.3336 | 1274690.7705
10 | 2728956.773 | 1274637.334
11 | 2728821.6749 | 1274398.1765
12 | 2728816.611 | 1274392.82
13 | 2728848.7414 | 1274426.8067
14 | 2728864.7273 | 1274443.7162
15 | 2728836.7362 | 1274470.1433
16 | 2728886.1575 | 1274466.2101
17 | 2728905.4699 | 1274486.4811
18 | 2728921.683 | 1274503.4989
19 | 2728915.5017 | 1274848.0921
20 | 2728934.0877 | 1274842.9231
21 | 2728947.6896 | 1274839.1402
22 | 2728947.4723 | 1274853.2786
23 | 2728947.9896 | 1274818.2123
24 | 2728948.4901 | 1274809.0999
25 | 2728950.4365 | 1274790.5648
26 | 2728952.998 | 1274766.5708
27 | 2728968.3996 | 1274795.0347
28 | 2728953.482 | 1274762.0373
29 | 2728972.7904 | 1274761.8583
30 | 2728955.196 | 1274735.6053
31 | 2729214.4997 | 1274630.6228
32 | 2729220.6593 | 1274631.3077
33 | 2729211.1446 | 1274630.2498
34 | 2729251.1825 | 1274634.7015
35 | 2729201.0695 | 1274629.1296
36 | 2729270.7712 | 1274636.8795
37 | 2729192.2466 | 1274628.1806
38 | 2729294.194 | 1274639.4839
39 | 2729178.2963 | 1274626.7231
40 | 2729317.4072 | 1274642.7622
41 | 2729295.4829 | 1274626.3529
42 | 2729180.2377 | 1274609.2808
43 | 2729168.7846 | 1274700.191
44 | 2729128.4864 | 1274621.26
45 | 2728922.2111 | 1274712.0773
46 | 2728913.427 | 1274716.2295
47 | 2728943.0768 | 1274698.8889
48 | 2728893.3882 | 1274717.749
49 | 2728956.6754 | 1274690.2938
50 | 2728892.3454 | 1274719.9697
51 | 2728956.6073 | 1274706.1297
52 | 2728957.0176 | 1274680.4919
53 | 2728886.6115 | 1274726.1891
54 | 2728980.2634 | 1274706.3282
55 | 2728956.1329 | 1274717.1756
56 | 2728974.5923 | 1274680.4057
57 | 2728957.4372 | 1274663.1899
58 | 2728863.4682 | 1274731.1098
59 | 2729005.8583 | 1274678.7908
60 | 2728840.9834 | 1274738.8961
61 | 2728809.7874 | 1274749.6991
62 | 2728826.1233 | 1274762.632
63 | 2728986.6759 | 1274761.7296
64 | 2729012.6453 | 1274681.8026
65 | 2729023.0199 | 1274686.4065
66 | 2729024.7423 | 1274690.8707
67 | 2729009.1981 | 1274672.5667
68 | 2729020.5086 | 1274704.7598
69 | 2729008.2622 | 1274667.4648
70 | 2729004.1404 | 1274657.3417
71 | 2729001.9753 | 1274652.2128
72 | 2729298.8253 | 1274592.3022
73 | 2729353.3785 | 1274646.7902
74 | 2729310.3045 | 1274699.2294
75 | 2729409.5523 | 1274653.0805
76 | 2729305.6879 | 1274735.9319
77 | 2729414.6681 | 1274653.6533
78 | 2728939.9964 | 1274522.8058
79 | 2728956.0682 | 1274539.7978
80 | 2728936.3124 | 1274518.9109
81 | 2728970.2802 | 1274554.8234
82 | 2728982.5009 | 1274567.7438
83 | 2728987.7472 | 1274573.0551
84 | 2728994.9627 | 1274579.9578
85 | 2729183.8113 | 1274511.3931
86 | 2729185.8582 | 1274525.6967
87 | 2729186.7623 | 1274540.3255
88 | 2729205.0087 | 1274539.3665
89 | 2729185.3926 | 1274556.3042
90 | 2729230.7191 | 1274552.6249
91 | 2729183.8276 | 1274574.5845
92 | 2729230.9897 | 1274555.7984
93 | 2729183.1705 | 1274582.2608
94 | 2729069.289 | 1274553.0679
95 | 2729074.315 | 1274535.3149
96 | 2729048.2814 | 1274569.3514
97 | 2729073.472 | 1274514.3649
98 | 2729032.7857 | 1274577.8987
99 | 2729067.1574 | 1274487.154
100 | 2729010.9626 | 1274592.6086
101 | 2729092.7264 | 1274615.1435
102 | 2729067.596 | 1274608.9821
103 | 2729095.6967 | 1274615.8945
104 | 2729044.1308 | 1274603.2446
105 | 2729125.0808 | 1274620.7308
106 | 2729023.1891 | 1274597.5472
107 | 2729123.4112 | 1274607.3148
108 | 2729120.6549 | 1274585.1665
109 | 2728985.6019 | 1274615.632
110 | 2729138.5785 | 1274582.9149
111 | 2729162.3495 | 1274749.8955
112 | 2729232.692 | 1274575.7648
113 | 2729555.3098 | 1274880.8003
114 | 2729496.4956 | 1274596.2881
115 | 2728652.5572 | 1274698.2987
116 | 2728667.6905 | 1274663.3808
117 | 2728645.3973 | 1274677.9565
118 | 2729125.0808 | 1274620.7308

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1