## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4681-1_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4681-1_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4681-1_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4681-1_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4681-1_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4681-1_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4681-1_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4681-1_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4681-1_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4681-1_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4681-1_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4681-1_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4681-1_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4681-1_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4681-1_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4681-1_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4681-1_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4681-1_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4681-1_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4681-1_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4681-1_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4681-1_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4681-1_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4681-1_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4681-1_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4681-1_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4681-1_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4681-1_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4681-1_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4681-1_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4681-1_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4681-1_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4681-1_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4681-1_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4681-1_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4681-1_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4681-1_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4681-1_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4681-1_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4681-1_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4681-1_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4681-1_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4681-1_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4681-1_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4681-1_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4681-1_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4681-1_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4681-1_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4681-1_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4681-1_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4681-1_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4681-1_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4681-1_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4681-1_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4681-1_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4681-1_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4681-1_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4681-1_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4681-1_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4681-1_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4681-1_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4681-1_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4681-1_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4681-1_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4681-1_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4681-1_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4681-1_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4681-1_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4681-1_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4681-1_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4681-1_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4681-1_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4681-1_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4681-1_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4681-1_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4681-1_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4681-1_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4681-1_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4681-1_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4681-1_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4681-1_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4681-1_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4681-1_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4681-1_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4681-1_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4681-1_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4681-1_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4681-1_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4681-1_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4681-1_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4681-1_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4681-1_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4681-1_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4681-1_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4681-1_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4681-1_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4681-1_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4681-1_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4681-1_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4681-1_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4681-1_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4681-1_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4681-1_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4681-1_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4681-1_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4681-1_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4681-1_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4681-1_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4681-1_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4681-1_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4681-1_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4681-1_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4681-1_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4681-1_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4681-1_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4681-1_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4681-1_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4681-1_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4681-1_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4681-1_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4681-1_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4681-1_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4681-1_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4681-1_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4681-1_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4681-1_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4681-1_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4681-1_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4681-1_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4681-1_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_442_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4681-1_0_3_load_0 | 0 | 0.0011179 | 0.00028017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4681-1_0_3_load_129 | 1 | 0.0021715 | 0.00054422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4681-1_0_3_load_128 | 2 | 0.0013464 | 0.00033743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4681-1_0_3_load_1 | 3 | 0.0032045 | 0.00080311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4681-1_0_3_load_5 | 5 | 0.0021203 | 0.0005314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4681-1_0_3_load_6 | 6 | 0.00054585 | 0.0001368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4681-1_0_3_load_14 | 7 | 0.0018378 | 0.0004606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4681-1_0_3_load_130 | 8 | 0.0021911 | 0.00054915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4681-1_0_3_load_7 | 9 | 0.0015837 | 0.00039691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4681-1_0_3_load_8 | 10 | 0.0014082 | 0.00035293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4681-1_0_3_load_9 | 12 | 0.00067542 | 0.00016928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4681-1_0_3_load_17 | 14 | 0.0012799 | 0.00032077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4681-1_0_3_load_10 | 16 | 0.00090637 | 0.00022716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4681-1_0_3_load_11 | 17 | 0.0050945 | 0.0012768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4681-1_0_3_load_57 | 19 | 0.0029631 | 0.00074262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4681-1_0_3_load_56 | 20 | 0.0017326 | 0.00043423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4681-1_0_3_load_131 | 21 | 0.0029617 | 0.00074227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4681-1_0_3_load_55 | 22 | 0.0057406 | 0.0014387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4681-1_0_3_load_23 | 23 | 0.0010707 | 0.00026834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4681-1_0_3_load_20 | 24 | 0.001818 | 0.00045564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4681-1_0_3_load_31 | 25 | 0.001787 | 0.00044787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4681-1_0_3_load_28 | 27 | 0.0010707 | 0.00026834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4681-1_0_3_load_36 | 28 | 0.00064705 | 0.00016216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4681-1_0_3_load_21 | 29 | 0.0013061 | 0.00032735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4681-1_0_3_load_18 | 30 | 0.00077196 | 0.00019347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4681-1_0_3_load_47 | 32 | 0.0032417 | 0.00081245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4681-1_0_3_load_44 | 35 | 0.0051898 | 0.0013007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4681-1_0_3_load_22 | 36 | 0.0025801 | 0.00064664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4681-1_0_3_load_32 | 37 | 0.0019551 | 0.00049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4681-1_0_3_load_37 | 39 | 0.0014808 | 0.00037113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4681-1_0_3_load_25 | 40 | 0.0029953 | 0.0007507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4681-1_0_3_load_132 | 41 | 0.0016333 | 0.00040934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4681-1_0_3_load_27 | 42 | 0.0016482 | 0.00041308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4681-1_0_3_load_35 | 44 | 0.0037364 | 0.00093643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4681-1_0_3_load_34 | 46 | 0.0006428 | 0.0001611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4681-1_0_3_load_41 | 47 | 0.00044421 | 0.00011133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4681-1_0_3_load_39 | 48 | 0.0012922 | 0.00032386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4681-1_0_3_load_33 | 49 | 0.0011212 | 0.000281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4681-1_0_3_load_40 | 53 | 0.0012816 | 0.00032119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4681-1_0_3_load_70 | 56 | 0.00099716 | 0.00024991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4681-1_0_3_load_66 | 57 | 0.00061387 | 0.00015385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4681-1_0_3_load_53 | 58 | 0.0021611 | 0.00054162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4681-1_0_3_load_51 | 60 | 0.0054405 | 0.0013635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4681-1_0_3_load_49 | 61 | 0.00068625 | 0.00017199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4681-1_0_3_load_48 | 62 | 0.0039004 | 0.00097752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4681-1_0_3_load_50 | 63 | 0.0014253 | 0.00035722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4681-1_0_3_load_52 | 64 | 0.01249 | 0.0031303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4681-1_0_3_load_58 | 65 | 0.0008904 | 0.00022316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4681-1_0_3_load_59 | 66 | 0.0028273 | 0.00070858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4681-1_0_3_load_60 | 67 | 0.0044674 | 0.0011196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4681-1_0_3_load_54 | 68 | 0.0019508 | 0.0004889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4681-1_0_3_load_80 | 69 | 0.0042354 | 0.0010615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4681-1_0_3_load_62 | 70 | 0.0052306 | 0.0013109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4681-1_0_3_load_71 | 72 | 0.0015268 | 0.00038265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4681-1_0_3_load_72 | 73 | 0.0018977 | 0.0004756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4681-1_0_3_load_65 | 74 | 0.00032781 | 8.2158e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4681-1_0_3_load_68 | 76 | 0.0015624 | 0.00039156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4681-1_0_3_load_79 | 78 | 0.0017835 | 0.00044699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4681-1_0_3_load_76 | 79 | 0.0018996 | 0.00047608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4681-1_0_3_load_75 | 81 | 0.0037919 | 0.00095034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4681-1_0_3_load_73 | 82 | 0.00086 | 0.00021554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4681-1_0_3_load_91 | 83 | 0.00076875 | 0.00019267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4681-1_0_3_load_77 | 84 | 0.00023354 | 5.853e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4681-1_0_3_load_78 | 85 | 0.00067564 | 0.00016933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4681-1_0_3_load_89 | 86 | 0.0013088 | 0.00032803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4681-1_0_3_load_87 | 87 | 0.00038873 | 9.7425e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4681-1_0_3_load_82 | 89 | 0.0018934 | 0.00047452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4681-1_0_3_load_84 | 90 | 0.00089481 | 0.00022426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4681-1_0_3_load_85 | 91 | 0.00089551 | 0.00022444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4681-1_0_3_load_125 | 92 | 0.0045126 | 0.001131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4681-1_0_3_load_120 | 94 | 0.0013144 | 0.00032941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4681-1_0_3_load_121 | 95 | 0.00055539 | 0.00013919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4681-1_0_3_load_86 | 96 | 0.0013647 | 0.00034201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4681-1_0_3_load_88 | 97 | 0.0013641 | 0.00034187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4681-1_0_3_load_90 | 98 | 0.002326 | 0.00058295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4681-1_0_3_load_97 | 100 | 0.00044378 | 0.00011122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4681-1_0_3_load_116 | 101 | 0.00047609 | 0.00011932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4681-1_0_3_load_115 | 102 | 0.00028812 | 7.2209e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4681-1_0_3_load_98 | 103 | 0.00039479 | 9.8944e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4681-1_0_3_load_93 | 104 | 0.0034922 | 0.00087522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4681-1_0_3_load_95 | 106 | 0.001868 | 0.00046817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4681-1_0_3_load_96 | 107 | 0.0021631 | 0.00054211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4681-1_0_3_load_124 | 108 | 0.0019371 | 0.00048548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4681-1_0_3_load_101 | 111 | 0.00029763 | 7.4594e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4681-1_0_3_load_102 | 112 | 0.0054477 | 0.0013653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4681-1_0_3_load_118 | 113 | 0.00047591 | 0.00011927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4681-1_0_3_load_103 | 114 | 0.0014393 | 0.00036073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4681-1_0_3_load_104 | 115 | 0.00048696 | 0.00012204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4681-1_0_3_load_105 | 116 | 0.0020238 | 0.00050721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4681-1_0_3_load_106 | 117 | 0.0005784 | 0.00014496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4681-1_0_3_load_107 | 118 | 0.00079765 | 0.00019991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4681-1_0_3_load_108 | 119 | 0.00064229 | 0.00016097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4681-1_0_3_load_109 | 120 | 0.00061899 | 0.00015513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4681-1_0_3_load_111 | 122 | 0.0027078 | 0.00067864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4681-1_0_3_load_112 | 123 | 0.0015374 | 0.00038532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4681-1_0_3_load_114 | 125 | 0.00060729 | 0.0001522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4681-1_0_3_load_117 | 126 | 0.0013944 | 0.00034947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4681-1_0_3_load_119 | 127 | 0.0028436 | 0.00071267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4681-1_0_3_load_123 | 128 | 0.0010604 | 0.00026576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 72 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4681-1_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.26402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4681-1_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.0075472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4681-1_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 129 | 0.039265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4681-1_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.041847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4681-1_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.0058452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4681-1_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.020658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4681-1_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.021363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4681-1_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.010381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4681-1_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.017274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4681-1_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.026614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4681-1_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.0072308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4681-1_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 23 | 0.015022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4681-1_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 24 | 0.014889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4681-1_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.0050229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4681-1_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.01289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4681-1_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.005058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4681-1_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 30 | 0.015735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4681-1_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 19 | 0.029009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4681-1_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 20 | 0.016007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4681-1_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.05965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4681-1_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.042652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4681-1_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.010553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4681-1_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.031242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4681-1_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.044025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4681-1_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 68 | 0.024534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4681-1_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.016643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4681-1_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 29 | 0.024911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4681-1_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 37 | 0.001792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4681-1_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.017318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4681-1_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.01531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4681-1_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 38 | 0.097711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4681-1_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 39 | 0.024944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4681-1_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 36 | 0.010049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4681-1_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.012274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4681-1_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.083796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4681-1_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.030604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4681-1_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.009865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4681-1_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.019148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4681-1_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 60 | 0.0089257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4681-1_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.0213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4681-1_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 49 | 0.0071843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4681-1_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 42 | 0.038913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4681-1_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.022811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4681-1_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 50 | 0.0077542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4681-1_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.073549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4681-1_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.0037328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4681-1_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.077382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4681-1_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.035742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4681-1_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.090499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4681-1_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.016924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4681-1_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 53 | 0.015662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4681-1_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.007949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4681-1_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.030206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4681-1_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.024378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4681-1_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 56 | 0.0054608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4681-1_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 57 | 0.028123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4681-1_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.006285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4681-1_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.027913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4681-1_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.022237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4681-1_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 59 | 0.010666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4681-1_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 74 | 0.011475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4681-1_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 70 | 0.022285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_4681-1_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 66 | 0.0074249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_4681-1_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.01168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4681-1_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.0093846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4681-1_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.02613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4681-1_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.0059045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4681-1_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.042633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4681-1_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.040949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_4681-1_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.02008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4681-1_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.030519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4681-1_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.021844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4681-1_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.017372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_4681-1_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 71 | 89 | 0.017645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4681-1_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.0029577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4681-1_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 73 | 82 | 0.0016345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4681-1_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.0059048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4681-1_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.011102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4681-1_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.055269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4681-1_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.023635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4681-1_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.020412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4681-1_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 83 | 0.0057903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4681-1_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 84 | 0.0085594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4681-1_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.020594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4681-1_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.01798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4681-1_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 88 | 0.086324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4681-1_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.011177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4681-1_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0086388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4681-1_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0049706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4681-1_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 96 | 0.0035302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4681-1_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 99 | 0.08651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4681-1_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 100 | 0.0047961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4681-1_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.018614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4681-1_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.0022701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4681-1_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 94 | 0.010413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4681-1_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.045113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4681-1_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 129 | 0.041193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4681-1_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.016124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4681-1_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 109 | 0.0086606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4681-1_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.0069321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4681-1_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.0036942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4681-1_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.0089873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4681-1_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 102 | 0.036907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4681-1_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 103 | 0.022934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4681-1_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 101 | 113 | 0.01553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4681-1_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 110 | 0.020262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4681-1_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.041963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4681-1_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.015506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4681-1_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.025827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4681-1_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.00063965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4681-1_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.019119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4681-1_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 109 | 128 | 0.020856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4681-1_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.0094255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4681-1_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.018396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4681-1_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.0048374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4681-1_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 113 | 126 | 0.001716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4681-1_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.019574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4681-1_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.0021215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4681-1_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.021841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4681-1_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.0060546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4681-1_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.024754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4681-1_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.001981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4681-1_0_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.039632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4681-1_0_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.03894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4681-1_0_3_line_124 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.017763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4681-1_0_3_line_125 | NAYY 4x150 SE | 123 | 124 | 0.027371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4681-1_0_3_line_126 | NAYY 4x150 SE | 124 | 125 | 0.024074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4681-1_0_3_line_127 | NAYY 4x150 SE | 126 | 127 | 0.05276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4681-1_0_3_line_128 | NAYY 4x150 SE | 128 | 129 | 0.0069358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4681-1_0_3_trafo_71 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 130 | 72 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2735805.4731 | 1273630.448 | 2735796.1416 | 1273894.3058
1 | 2735805.4731 | 1273630.448 | 2735809.9615 | 1273625.9913 | 2735810.9385 | 1273625.2571
2 | 2735842.3277 | 1273601.6676 | 2735810.9385 | 1273625.2571
3 | 2735878.3673 | 1273239.5864 | 2735897.4121 | 1273208.4053 | 2735900.1725 | 1273203.8697
4 | 2735878.3673 | 1273239.5864 | 2735875.3251 | 1273244.5775
5 | 2735878.3673 | 1273239.5864 | 2735863.0441 | 1273225.7315
6 | 2735875.3251 | 1273244.5775 | 2735864.2067 | 1273262.8187
7 | 2735855.3443 | 1273218.7695 | 2735863.0441 | 1273225.7315
8 | 2735855.2163 | 1273277.5686 | 2735864.2067 | 1273262.8187
9 | 2735936.9976 | 1273243.8281 | 2735937.7377 | 1273270.4319
10 | 2735937.7377 | 1273270.4319 | 2735937.7453 | 1273270.7059 | 2735937.7729 | 1273277.6626
11 | 2735855.2163 | 1273277.5686 | 2735842.7226 | 1273269.2275
12 | 2735855.2163 | 1273277.5686 | 2735861.2474 | 1273283.8803 | 2735864.6048 | 1273289.0432
13 | 2735937.7927 | 1273282.6854 | 2735937.7729 | 1273277.6626
14 | 2735937.7927 | 1273282.6854 | 2735936.1213 | 1273295.4668
15 | 2735937.7927 | 1273282.6854 | 2735941.9521 | 1273279.7894
16 | 2735934.644 | 1273311.1129 | 2735934.7881 | 1273305.661 | 2735936.1213 | 1273295.4668
17 | 2735941.9521 | 1273279.7894 | 2735941.9296 | 1273276.1965 | 2735941.1298 | 1273250.793
18 | 2735941.9521 | 1273279.7894 | 2735941.1692 | 1273289.6033 | 2735940.4266 | 1273295.7201
19 | 2735986.2122 | 1273240.8928 | 2735975.3949 | 1273256.5145 | 2735941.9521 | 1273279.7894
20 | 2736035.2329 | 1273261.1889 | 2736029.08 | 1273257.8302 | 2736013.0998 | 1273250.0433 | 2735996.3271 | 1273243.8916
21 | 2735986.2122 | 1273240.8928 | 2735995.1731 | 1273243.4683 | 2735996.3271 | 1273243.8916
22 | 2735941.1298 | 1273250.793 | 2735940.822 | 1273241.0143 | 2735940.8659 | 1273228.3362 | 2735941.784 | 1273223.4303 | 2735942.6214 | 1273219.7349
23 | 2735947.2572 | 1273337.3873 | 2735945.7115 | 1273335.3749 | 2735941.0313 | 1273328.2268 | 2735939.1106 | 1273321.7985 | 2735938.358 | 1273315.2859 | 2735938.922 | 1273308.1141 | 2735940.4266 | 1273295.7201
24 | 2735962.3297 | 1273356.7441 | 2735958.2961 | 1273351.7586 | 2735947.2572 | 1273337.3873
25 | 2735828.8807 | 1273259.9863 | 2735842.7226 | 1273269.2275
26 | 2735878.2043 | 1273309.9134 | 2735877.9296 | 1273309.5337 | 2735864.6048 | 1273289.0432
27 | 2735828.8807 | 1273259.9863 | 2735827.3904 | 1273258.9913
28 | 2735829.6003 | 1273316.1059 | 2735824.9859 | 1273312.6297 | 2735816.4217 | 1273304.8932
29 | 2735829.6003 | 1273316.1059 | 2735826.3409 | 1273322.3927 | 2735823.8868 | 1273329.977 | 2735823.8378 | 1273330.2297
30 | 2735748.9561 | 1273234.2377 | 2735756.5072 | 1273242.8308 | 2735814.1081 | 1273302.8032 | 2735816.4217 | 1273304.8932
31 | 2735823.8378 | 1273330.2297 | 2735822.4014 | 1273337.6392 | 2735822.05 | 1273345.3831 | 2735822.3018 | 1273351.7619 | 2735822.7633 | 1273354.9895
32 | 2735884.0953 | 1273318.0543 | 2735878.2043 | 1273309.9134
33 | 2735935.5175 | 1273323.3062 | 2735934.4951 | 1273316.7429 | 2735934.644 | 1273311.1129
34 | 2735935.5175 | 1273323.3062 | 2735937.1662 | 1273328.8051 | 2735940.3664 | 1273334.2285 | 2735946.3396 | 1273342.3963 | 2735970.7512 | 1273373.7558 | 2735984.2238 | 1273391.0184
35 | 2735935.5175 | 1273323.3062 | 2735932.0506 | 1273326.8409 | 2735914.0614 | 1273345.1892
36 | 2735909.7451 | 1273353.9206 | 2735911.7377 | 1273351.3529 | 2735912.602 | 1273348.1252 | 2735914.0614 | 1273345.1892
37 | 2735914.0614 | 1273345.1892 | 2735899.7594 | 1273332.4574
38 | 2735909.7451 | 1273353.9206 | 2735911.4802 | 1273357.6309 | 2735912.4337 | 1273362.3656
39 | 2735884.0953 | 1273318.0543 | 2735884.6737 | 1273318.8537 | 2735894.8872 | 1273328.12 | 2735899.7594 | 1273332.4574
40 | 2735821.4153 | 1273255.0022 | 2735827.3904 | 1273258.9913
41 | 2735748.9561 | 1273234.2377 | 2735744.1907 | 1273228.8228 | 2735735.0398 | 1273216.189 | 2735727.254 | 1273202.0962
42 | 2735748.9561 | 1273234.2377 | 2735736.3573 | 1273253.2539
43 | 2735823.8714 | 1273362.6642 | 2735822.9368 | 1273356.203 | 2735822.7633 | 1273354.9895
44 | 2735736.3573 | 1273253.2539 | 2735662.8674 | 1273256.1916
45 | 2735611.833 | 1273331.3372 | 2735610.4443 | 1273330.549 | 2735608.6061 | 1273329.4612
46 | 2735674.1983 | 1273347.0743 | 2735666.7919 | 1273342.6554 | 2735663.6814 | 1273343.4624 | 2735655.6908 | 1273356.2692 | 2735611.833 | 1273331.3372
47 | 2735576.1591 | 1273314.995 | 2735581.5998 | 1273316.1947 | 2735590.1046 | 1273319.3042 | 2735600.3354 | 1273324.5665 | 2735608.6061 | 1273329.4612
48 | 2735764.4373 | 1273353.9331 | 2735674.1983 | 1273347.0743
49 | 2735764.4373 | 1273353.9331 | 2735779.7313 | 1273361.1788
50 | 2735779.7313 | 1273361.1788 | 2735791.4811 | 1273366.7454 | 2735794.1215 | 1273367.0691
51 | 2735823.8714 | 1273362.6642 | 2735819.0135 | 1273367.4794 | 2735818.4273 | 1273368.4335
52 | 2735818.4273 | 1273368.4335 | 2735816.4895 | 1273376.4635 | 2735813.374 | 1273388.27 | 2735810.6385 | 1273397.6163
53 | 2735818.4273 | 1273368.4335 | 2735803.6566 | 1273368.238 | 2735794.1215 | 1273367.0691
54 | 2735810.6385 | 1273397.6163 | 2735815.9565 | 1273396.3757
55 | 2735810.6385 | 1273397.6163 | 2735801.7593 | 1273400.6483 | 2735789.9468 | 1273406.5936 | 2735785.3437 | 1273409.6335
56 | 2735843.1394 | 1273390.0343 | 2735847.396 | 1273394.6701
57 | 2735843.1394 | 1273390.0343 | 2735815.9565 | 1273396.3757
58 | 2735847.396 | 1273394.6701 | 2735860.9888 | 1273387.8651 | 2735866.6084 | 1273383.632
59 | 2735853.9423 | 1273403.1068 | 2735847.396 | 1273394.6701
60 | 2735775.7687 | 1273415.957 | 2735785.3437 | 1273409.6335
61 | 2735853.9423 | 1273403.1068 | 2735840.8873 | 1273421.1676
62 | 2735853.9423 | 1273403.1068 | 2735858.494 | 1273408.9729
63 | 2735912.4337 | 1273362.3656 | 2735914.14 | 1273370.8384 | 2735913.9425 | 1273373.8688
64 | 2735912.2909 | 1273383.0367 | 2735913.6162 | 1273378.8787 | 2735913.9425 | 1273373.8688
65 | 2735912.2909 | 1273383.0367 | 2735910.713 | 1273387.9874 | 2735904.5207 | 1273398.7999 | 2735899.7662 | 1273405.8138
66 | 2735896.4531 | 1273410.7013 | 2735899.7662 | 1273405.8138
67 | 2735873.3715 | 1273446.3296 | 2735880.3929 | 1273438.3834 | 2735891.9826 | 1273417.2962 | 2735896.4531 | 1273410.7013
68 | 2735873.3715 | 1273446.3296 | 2735872.8347 | 1273439.5884 | 2735871.26 | 1273432.8345 | 2735868.7946 | 1273425.882 | 2735865.1053 | 1273418.1785 | 2735858.494 | 1273408.9729
69 | 2735873.3715 | 1273446.3296 | 2735873.8302 | 1273452.8688 | 2735874.2166 | 1273466.3883
70 | 2735875.0884 | 1273496.8946 | 2735874.2166 | 1273466.3883
71 | 2735876.6778 | 1273518.6655 | 2735875.3464 | 1273505.9224 | 2735875.0884 | 1273496.8946
72 | 2735840.8873 | 1273421.1676 | 2735838.712 | 1273424.177 | 2735830.2059 | 1273433.5461 | 2735829.2849 | 1273433.9464
73 | 2735876.6778 | 1273518.6655 | 2735870.5496 | 1273521.1492 | 2735864.1902 | 1273525.5071 | 2735862.2601 | 1273528.2123
74 | 2735826.5724 | 1273435.1255 | 2735829.2849 | 1273433.9464
75 | 2735826.5724 | 1273435.1255 | 2735825.0734 | 1273435.7771
76 | 2735770.8414 | 1273419.211 | 2735775.7687 | 1273415.957
77 | 2735770.8414 | 1273419.211 | 2735780.2711 | 1273425.0712
78 | 2735738.3447 | 1273462.9066 | 2735741.6154 | 1273455.1409 | 2735751.1411 | 1273439.3778 | 2735759.0067 | 1273428.7371 | 2735770.8414 | 1273419.211
79 | 2735738.3447 | 1273462.9066 | 2735731.7154 | 1273478.6697 | 2735728.5546 | 1273484.3892
80 | 2735738.3447 | 1273462.9066 | 2735755.824 | 1273473.4476
81 | 2735728.5546 | 1273484.3892 | 2735725.7539 | 1273489.4571
82 | 2735755.824 | 1273473.4476 | 2735763.1537 | 1273477.8678
83 | 2735807.5354 | 1273438.6184 | 2735809.5188 | 1273446.2493 | 2735809.3844 | 1273452.0853 | 2735808.1609 | 1273458.8479
84 | 2735807.5354 | 1273438.6184 | 2735814.2441 | 1273438.695 | 2735821.847 | 1273437.1796 | 2735825.0734 | 1273435.7771
85 | 2735670.3958 | 1273555.5579 | 2735713.1571 | 1273506.7595 | 2735723.7951 | 1273493.0017 | 2735725.7539 | 1273489.4571
86 | 2735772.7248 | 1273483.6396 | 2735763.1537 | 1273477.8678
87 | 2735772.7248 | 1273483.6396 | 2735780.1225 | 1273488.1008
88 | 2735784.379 | 1273490.6677 | 2735780.1225 | 1273488.1008
89 | 2735787.402 | 1273492.4908 | 2735784.379 | 1273490.6677
90 | 2735587.2175 | 1273532.2798 | 2735591.9294 | 1273535.4356 | 2735596.4043 | 1273537.4514 | 2735610.7821 | 1273540.974 | 2735665.6155 | 1273554.3913 | 2735670.3958 | 1273555.5579
91 | 2735670.3958 | 1273555.5579 | 2735667.2436 | 1273559.1726
92 | 2735862.2601 | 1273528.2123 | 2735858.7175 | 1273533.1776 | 2735852.0562 | 1273543.7721
93 | 2735850.8479 | 1273545.6939 | 2735852.0562 | 1273543.7721
94 | 2735850.8479 | 1273545.6939 | 2735845.305 | 1273554.5096
95 | 2735871.8097 | 1273630.3853 | 2735879.9678 | 1273621.7424 | 2735889.2362 | 1273608.0089 | 2735896.6364 | 1273594.0655 | 2735896.9993 | 1273593.2703
96 | 2735842.3277 | 1273601.6676 | 2735854.0272 | 1273614.0045 | 2735865.2326 | 1273625.5848 | 2735871.8097 | 1273630.3853
97 | 2735845.305 | 1273554.5096 | 2735836.7227 | 1273568.1595
98 | 2735832.812 | 1273575.8344 | 2735834.0884 | 1273572.3493 | 2735836.7227 | 1273568.1595
99 | 2735787.402 | 1273492.4908 | 2735793.3383 | 1273496.0706
100 | 2735796.5018 | 1273497.9784 | 2735793.3383 | 1273496.0706
101 | 2735587.2175 | 1273532.2798 | 2735580.9692 | 1273527.2314 | 2735580.1424 | 1273526.7547
102 | 2735587.2175 | 1273532.2798 | 2735571.9633 | 1273557.0649 | 2735567.4197 | 1273563.4103
103 | 2735667.2436 | 1273559.1726 | 2735655.2208 | 1273572.9596 | 2735652.1695 | 1273576.4567
104 | 2735566.688 | 1273518.9978 | 2735580.1424 | 1273526.7547
105 | 2735638.8486 | 1273591.724 | 2735652.1695 | 1273576.4567
106 | 2735787.714 | 1273569.9135 | 2735784.6736 | 1273568.3309 | 2735765.5545 | 1273563.9202 | 2735746.9476 | 1273560.524
107 | 2735731.5782 | 1273558.5115 | 2735743.7998 | 1273559.9494 | 2735746.9476 | 1273560.524
108 | 2735787.714 | 1273569.9135 | 2735789.7838 | 1273570.1947 | 2735802.4731 | 1273571.8993 | 2735813.2447 | 1273573.7791
109 | 2735813.2447 | 1273573.7791 | 2735813.8748 | 1273573.8891
110 | 2735832.812 | 1273575.8344 | 2735825.8202 | 1273575.9737 | 2735813.8748 | 1273573.8891
111 | 2735832.812 | 1273575.8344 | 2735833.5664 | 1273582.6029 | 2735839.4315 | 1273595.3655
112 | 2735638.8486 | 1273591.724 | 2735633.4531 | 1273599.4525
113 | 2735633.4531 | 1273599.4525 | 2735632.3454 | 1273601.0393 | 2735623.1607 | 1273614.6989
114 | 2735620.4615 | 1273618.7132 | 2735623.1607 | 1273614.6989
115 | 2735565.2014 | 1273518.1407 | 2735566.688 | 1273518.9978
116 | 2735620.4615 | 1273618.7132 | 2735613.6983 | 1273628.7715 | 2735609.2903 | 1273634.782
117 | 2735609.2903 | 1273634.782 | 2735608.0357 | 1273636.4927
118 | 2735594.3432 | 1273653.508 | 2735607.8427 | 1273636.7559 | 2735608.0357 | 1273636.4927
119 | 2735594.3432 | 1273653.508 | 2735591.194 | 1273657.416 | 2735590.4481 | 1273658.1345
120 | 2735572.6214 | 1273675.3086 | 2735590.4481 | 1273658.1345
121 | 2735572.6214 | 1273675.3086 | 2735571.1947 | 1273676.683
122 | 2735543.0926 | 1273704.6244 | 2735559.9605 | 1273687.506 | 2735571.1947 | 1273676.683
123 | 2735543.0926 | 1273704.6244 | 2735528.4439 | 1273709.3038 | 2735525.865 | 1273709.2445 | 2735523.1775 | 1273707.6924 | 2735511.5104 | 1273695.2346 | 2735510.8896 | 1273694.7123
124 | 2735497.2987 | 1273683.2749 | 2735510.8896 | 1273694.7123
125 | 2735475.7669 | 1273666.5751 | 2735487.9962 | 1273677.4887 | 2735495.7764 | 1273681.9939 | 2735497.2987 | 1273683.2749
126 | 2735475.7669 | 1273666.5751 | 2735484.1837 | 1273660.3956 | 2735494.6888 | 1273651.707
127 | 2735565.2014 | 1273518.1407 | 2735561.6805 | 1273516.1109 | 2735552.6124 | 1273511.665 | 2735545.8836 | 1273509.5195 | 2735533.8435 | 1273507.3855 | 2735520.5789 | 1273506.1576 | 2735514.6022 | 1273505.8368
128 | 2735842.3277 | 1273601.6676 | 2735839.4315 | 1273595.3655

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2735796.1416 | 1273894.3058
1 | 2735805.4731 | 1273630.448
2 | 2735810.9385 | 1273625.2571
3 | 2735900.1725 | 1273203.8697
4 | 2735878.3673 | 1273239.5864
5 | 2735875.3251 | 1273244.5775
6 | 2735863.0441 | 1273225.7315
7 | 2735864.2067 | 1273262.8187
8 | 2735855.3443 | 1273218.7695
9 | 2735936.9976 | 1273243.8281
10 | 2735937.7377 | 1273270.4319
11 | 2735855.2163 | 1273277.5686
12 | 2735937.7729 | 1273277.6626
13 | 2735937.7927 | 1273282.6854
14 | 2735936.1213 | 1273295.4668
15 | 2735941.9521 | 1273279.7894
16 | 2735996.3271 | 1273243.8916
17 | 2736035.2329 | 1273261.1889
18 | 2735986.2122 | 1273240.8928
19 | 2735941.1298 | 1273250.793
20 | 2735940.4266 | 1273295.7201
21 | 2735942.6214 | 1273219.7349
22 | 2735947.2572 | 1273337.3873
23 | 2735842.7226 | 1273269.2275
24 | 2735864.6048 | 1273289.0432
25 | 2735828.8807 | 1273259.9863
26 | 2735829.6003 | 1273316.1059
27 | 2735816.4217 | 1273304.8932
28 | 2735823.8378 | 1273330.2297
29 | 2735878.2043 | 1273309.9134
30 | 2735934.644 | 1273311.1129
31 | 2735935.5175 | 1273323.3062
32 | 2735984.2238 | 1273391.0184
33 | 2735914.0614 | 1273345.1892
34 | 2735909.7451 | 1273353.9207
35 | 2735899.7594 | 1273332.4574
36 | 2735884.0953 | 1273318.0543
37 | 2735827.3904 | 1273258.9913
38 | 2735748.9561 | 1273234.2377
39 | 2735822.7633 | 1273354.9895
40 | 2735736.3573 | 1273253.2539
41 | 2735662.8674 | 1273256.1916
42 | 2735727.254 | 1273202.0962
43 | 2735611.833 | 1273331.3372
44 | 2735608.6061 | 1273329.4612
45 | 2735674.1983 | 1273347.0743
46 | 2735576.1591 | 1273314.995
47 | 2735764.4373 | 1273353.9331
48 | 2735779.7313 | 1273361.1788
49 | 2735821.4153 | 1273255.0022
50 | 2735823.8714 | 1273362.6642
51 | 2735818.4273 | 1273368.4335
52 | 2735810.6385 | 1273397.6163
53 | 2735794.1215 | 1273367.0691
54 | 2735843.1394 | 1273390.0343
55 | 2735847.396 | 1273394.6701
56 | 2735815.9565 | 1273396.3757
57 | 2735785.3437 | 1273409.6335
58 | 2735866.6084 | 1273383.632
59 | 2735853.9423 | 1273403.1068
60 | 2735912.4337 | 1273362.3656
61 | 2735913.9425 | 1273373.8688
62 | 2735912.2909 | 1273383.0367
63 | 2735899.7662 | 1273405.8138
64 | 2735896.4531 | 1273410.7013
65 | 2735873.3715 | 1273446.3296
66 | 2735858.494 | 1273408.9729
67 | 2735874.2166 | 1273466.3883
68 | 2735962.3297 | 1273356.7441
69 | 2735875.0884 | 1273496.8946
70 | 2735840.8873 | 1273421.1676
71 | 2735876.6778 | 1273518.6655
72 | 2735829.2849 | 1273433.9464
73 | 2735826.5724 | 1273435.1255
74 | 2735775.7687 | 1273415.957
75 | 2735770.8414 | 1273419.211
76 | 2735780.2711 | 1273425.0712
77 | 2735738.3447 | 1273462.9066
78 | 2735728.5546 | 1273484.3892
79 | 2735755.824 | 1273473.4476
80 | 2735807.5354 | 1273438.6184
81 | 2735808.1609 | 1273458.8479
82 | 2735825.0734 | 1273435.7771
83 | 2735725.7539 | 1273489.4571
84 | 2735763.1537 | 1273477.8678
85 | 2735772.7248 | 1273483.6396
86 | 2735780.1225 | 1273488.1008
87 | 2735784.379 | 1273490.6677
88 | 2735670.3958 | 1273555.5579
89 | 2735862.2601 | 1273528.2123
90 | 2735852.0562 | 1273543.7721
91 | 2735850.8479 | 1273545.6939
92 | 2735896.9993 | 1273593.2703
93 | 2735871.8097 | 1273630.3853
94 | 2735845.305 | 1273554.5096
95 | 2735836.7227 | 1273568.1595
96 | 2735787.402 | 1273492.4908
97 | 2735793.3383 | 1273496.0706
98 | 2735796.5018 | 1273497.9784
99 | 2735587.2175 | 1273532.2798
100 | 2735667.2436 | 1273559.1726
101 | 2735580.1424 | 1273526.7547
102 | 2735567.4197 | 1273563.4103
103 | 2735652.1695 | 1273576.4567
104 | 2735746.9476 | 1273560.524
105 | 2735787.714 | 1273569.9135
106 | 2735731.5782 | 1273558.5115
107 | 2735813.2447 | 1273573.7791
108 | 2735813.8748 | 1273573.8891
109 | 2735832.812 | 1273575.8344
110 | 2735638.8486 | 1273591.724
111 | 2735633.4531 | 1273599.4525
112 | 2735623.1607 | 1273614.6989
113 | 2735566.688 | 1273518.9978
114 | 2735620.4615 | 1273618.7132
115 | 2735609.2903 | 1273634.782
116 | 2735608.0357 | 1273636.4927
117 | 2735594.3432 | 1273653.508
118 | 2735590.4481 | 1273658.1345
119 | 2735572.6214 | 1273675.3086
120 | 2735571.1947 | 1273676.683
121 | 2735543.0926 | 1273704.6244
122 | 2735510.8896 | 1273694.7123
123 | 2735497.2987 | 1273683.2749
124 | 2735475.7669 | 1273666.5751
125 | 2735494.6888 | 1273651.707
126 | 2735565.2014 | 1273518.1407
127 | 2735514.6022 | 1273505.8368
128 | 2735839.4315 | 1273595.3655
129 | 2735842.3277 | 1273601.6676
130 | 2735807.5354 | 1273438.6184

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1