## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4683-4_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4683-4_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4683-4_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4683-4_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4683-4_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4683-4_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4683-4_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4683-4_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4683-4_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4683-4_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4683-4_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4683-4_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4683-4_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4683-4_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4683-4_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4683-4_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4683-4_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4683-4_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4683-4_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4683-4_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4683-4_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4683-4_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4683-4_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4683-4_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4683-4_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4683-4_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4683-4_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4683-4_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4683-4_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4683-4_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4683-4_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4683-4_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4683-4_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4683-4_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4683-4_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4683-4_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4683-4_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4683-4_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4683-4_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4683-4_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4683-4_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4683-4_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4683-4_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4683-4_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4683-4_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4683-4_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4683-4_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4683-4_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4683-4_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4683-4_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4683-4_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4683-4_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4683-4_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4683-4_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4683-4_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4683-4_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4683-4_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4683-4_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4683-4_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4683-4_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4683-4_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4683-4_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4683-4_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4683-4_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4683-4_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4683-4_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4683-4_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4683-4_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4683-4_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4683-4_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4683-4_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4683-4_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4683-4_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4683-4_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4683-4_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4683-4_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4683-4_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4683-4_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4683-4_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4683-4_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4683-4_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4683-4_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4683-4_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4683-4_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4683-4_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4683-4_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4683-4_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4683-4_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4683-4_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4683-4_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4683-4_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4683-4_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4683-4_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4683-4_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4683-4_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4683-4_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4683-4_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4683-4_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4683-4_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4683-4_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4683-4_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4683-4_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4683-4_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4683-4_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4683-4_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4683-4_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4683-4_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4683-4_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4683-4_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4683-4_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4683-4_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4683-4_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4683-4_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4683-4_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4683-4_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_488_0_node_175 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4683-4_0_2_load_0 | 0 | 0.0027174 | 0.00068104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4683-4_0_2_load_1 | 1 | 0.0011693 | 0.00029306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4683-4_0_2_load_2 | 2 | 0.00079628 | 0.00019957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4683-4_0_2_load_4 | 4 | 0.00032341 | 8.1053e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4683-4_0_2_load_18 | 7 | 0.00027069 | 6.784e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4683-4_0_2_load_13 | 8 | 0.00014016 | 3.5129e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4683-4_0_2_load_106 | 9 | 0.00017067 | 4.2774e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4683-4_0_2_load_12 | 10 | 0.00030396 | 7.6179e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4683-4_0_2_load_7 | 11 | 0.008784 | 0.0022015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4683-4_0_2_load_22 | 15 | 0.0018441 | 0.00046217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4683-4_0_2_load_11 | 18 | 0.0097513 | 0.0024439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4683-4_0_2_load_19 | 19 | 0.0021209 | 0.00053154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4683-4_0_2_load_14 | 20 | 0.0003048 | 7.639e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4683-4_0_2_load_16 | 22 | 0.00018172 | 4.5544e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4683-4_0_2_load_17 | 23 | 0.0016871 | 0.00042283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4683-4_0_2_load_77 | 24 | 0.00018172 | 4.5544e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4683-4_0_2_load_69 | 25 | 0.0020119 | 0.00050422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4683-4_0_2_load_93 | 26 | 0.00067723 | 0.00016973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4683-4_0_2_load_68 | 27 | 0.0016343 | 0.00040959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4683-4_0_2_load_107 | 28 | 0.00029551 | 7.4063e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4683-4_0_2_load_30 | 29 | 0.0011598 | 0.00029068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4683-4_0_2_load_31 | 30 | 0.00069776 | 0.00017487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4683-4_0_2_load_23 | 31 | 0.0020766 | 0.00052045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4683-4_0_2_load_24 | 32 | 0.0012224 | 0.00030636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4683-4_0_2_load_27 | 35 | 0.0061891 | 0.0015511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4683-4_0_2_load_28 | 36 | 0.00076689 | 0.0001922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4683-4_0_2_load_29 | 37 | 0.00083083 | 0.00020823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4683-4_0_2_load_54 | 38 | 0.001791 | 0.00044886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4683-4_0_2_load_78 | 39 | 0.0030016 | 0.00075228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4683-4_0_2_load_50 | 40 | 0.00082228 | 0.00020608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4683-4_0_2_load_79 | 41 | 0.0024148 | 0.0006052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4683-4_0_2_load_32 | 42 | 0.00063367 | 0.00015881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4683-4_0_2_load_73 | 44 | 0.00080132 | 0.00020083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4683-4_0_2_load_74 | 45 | 0.0017072 | 0.00042787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4683-4_0_2_load_33 | 46 | 0.00058541 | 0.00014672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4683-4_0_2_load_34 | 47 | 0.0017506 | 0.00043874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4683-4_0_2_load_35 | 48 | 0.002055 | 0.00051503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4683-4_0_2_load_36 | 49 | 0.0015017 | 0.00037635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4683-4_0_2_load_37 | 50 | 0.0009153 | 0.0002294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4683-4_0_2_load_43 | 53 | 0.0014961 | 0.00037496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4683-4_0_2_load_40 | 54 | 0.0016416 | 0.00041143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4683-4_0_2_load_101 | 55 | 0.00074855 | 0.0001876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4683-4_0_2_load_45 | 56 | 0.0012318 | 0.00030872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4683-4_0_2_load_41 | 57 | 0.0031843 | 0.00079805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4683-4_0_2_load_66 | 58 | 0.00073056 | 0.0001831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4683-4_0_2_load_42 | 59 | 0.0024297 | 0.00060894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4683-4_0_2_load_44 | 60 | 0.0031721 | 0.00079501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4683-4_0_2_load_94 | 61 | 0.0037434 | 0.00093819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4683-4_0_2_load_91 | 62 | 0.0012412 | 0.00031108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4683-4_0_2_load_95 | 63 | 0.0015119 | 0.00037891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4683-4_0_2_load_92 | 64 | 0.00048821 | 0.00012236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4683-4_0_2_load_46 | 65 | 0.000537 | 0.00013459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4683-4_0_2_load_47 | 66 | 0.0019175 | 0.00048056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4683-4_0_2_load_51 | 68 | 0.00068042 | 0.00017053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4683-4_0_2_load_52 | 70 | 0.0009712 | 0.00024341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4683-4_0_2_load_53 | 71 | 0.00043748 | 0.00010964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4683-4_0_2_load_55 | 72 | 0.00098425 | 0.00024668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4683-4_0_2_load_103 | 74 | 0.0010907 | 0.00027336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4683-4_0_2_load_56 | 75 | 0.0011422 | 0.00028625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4683-4_0_2_load_57 | 76 | 0.00074802 | 0.00018747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4683-4_0_2_load_61 | 79 | 0.00089849 | 0.00022518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4683-4_0_2_load_62 | 80 | 0.00059019 | 0.00014792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4683-4_0_2_load_63 | 81 | 0.0011979 | 0.00030023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4683-4_0_2_load_64 | 82 | 0.00087514 | 0.00021933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4683-4_0_2_load_82 | 84 | 0.0020733 | 0.00051962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4683-4_0_2_load_87 | 85 | 0.00096686 | 0.00024232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4683-4_0_2_load_81 | 86 | 0.00087159 | 0.00021844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4683-4_0_2_load_75 | 87 | 0.00081715 | 0.0002048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4683-4_0_2_load_86 | 89 | 0.0010387 | 0.00026031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4683-4_0_2_load_70 | 90 | 0.001634 | 0.00040951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4683-4_0_2_load_71 | 91 | 0.0040388 | 0.0010122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4683-4_0_2_load_72 | 92 | 0.0026604 | 0.00066676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4683-4_0_2_load_96 | 93 | 0.0011025 | 0.0002763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4683-4_0_2_load_97 | 94 | 0.0012552 | 0.00031457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4683-4_0_2_load_80 | 95 | 0.001965 | 0.00049248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4683-4_0_2_load_98 | 96 | 0.0018404 | 0.00046124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4683-4_0_2_load_99 | 97 | 0.0022322 | 0.00055945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4683-4_0_2_load_83 | 98 | 0.00074684 | 0.00018718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4683-4_0_2_load_84 | 99 | 0.0010336 | 0.00025904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4683-4_0_2_load_85 | 100 | 0.00084676 | 0.00021222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4683-4_0_2_load_100 | 101 | 0.0010336 | 0.00025904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4683-4_0_2_load_89 | 103 | 0.002172 | 0.00054435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4683-4_0_2_load_90 | 104 | 0.00083758 | 0.00020992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4683-4_0_2_load_104 | 105 | 0.0014909 | 0.00037365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4683-4_0_2_load_105 | 106 | 0.0010628 | 0.00026637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4683-4_0_2_load_108 | 107 | 0.00016132 | 4.043e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4683-4_0_2_load_109 | 108 | 0.00019932 | 4.9954e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4683-4_0_2_load_110 | 109 | 0.00028166 | 7.0592e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4683-4_0_2_load_111 | 110 | 0.00028899 | 7.2428e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4683-4_0_2_load_112 | 111 | 0.00019195 | 4.8108e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4683-4_0_2_load_113 | 112 | 0.0002584 | 6.4761e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4683-4_0_2_load_114 | 113 | 0.00023531 | 5.8975e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4683-4_0_2_load_115 | 114 | 0.00027822 | 6.973e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 94 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4683-4_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0068861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4683-4_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.014811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4683-4_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.067005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4683-4_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.026537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4683-4_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.056326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4683-4_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.0038709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4683-4_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.060009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4683-4_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.0088066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4683-4_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.0046016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4683-4_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.04914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4683-4_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 28 | 0.013805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4683-4_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 20 | 0.059993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4683-4_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.067399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4683-4_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.076321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4683-4_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 17 | 0.037033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4683-4_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.053351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4683-4_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.16493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4683-4_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 29 | 0.015029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4683-4_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.0030833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4683-4_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.024033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4683-4_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.035003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4683-4_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.021791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4683-4_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.0076768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4683-4_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.030416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4683-4_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.0065663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4683-4_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.031104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4683-4_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.034454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4683-4_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.0049259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4683-4_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 70 | 0.033154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4683-4_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 90 | 0.0080387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4683-4_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 107 | 0.0075235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4683-4_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.015041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4683-4_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 42 | 0.0080242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4683-4_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.029653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4683-4_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.017268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4683-4_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.046042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4683-4_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.041729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4683-4_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.016233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4683-4_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.022318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4683-4_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.0088155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4683-4_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.0023984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4683-4_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.012395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4683-4_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.023816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4683-4_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 67 | 0.019146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4683-4_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 95 | 0.042054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4683-4_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.0038229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4683-4_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.014045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4683-4_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.028884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4683-4_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 87 | 0.027951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4683-4_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 88 | 0.030921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4683-4_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.0051461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_4683-4_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.014915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_4683-4_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.021136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_4683-4_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.022514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_4683-4_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.0035369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_4683-4_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.016897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_4683-4_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.015544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4683-4_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.016741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_4683-4_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.0065368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_4683-4_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.022877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4683-4_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.0019702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_4683-4_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.023606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_4683-4_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 62 | 0.014095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4683-4_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.017044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_4683-4_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 80 | 0.025597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_4683-4_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.0068717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_4683-4_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.017221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_4683-4_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.0098927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_4683-4_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.019203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4683-4_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 88 | 0.033259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_4683-4_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 71 | 0.025273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4683-4_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.0027582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4683-4_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.00051527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4683-4_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.029029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4683-4_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 72 | 0.015605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4683-4_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.018913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4683-4_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.015323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4683-4_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.01504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4683-4_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.0089422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4683-4_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 105 | 0.031079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4683-4_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.035636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_4683-4_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.024984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_4683-4_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.015696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_4683-4_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.014677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_4683-4_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.03063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_4683-4_0_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 78 | 81 | 0.04033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4683-4_0_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.034618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_4683-4_0_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.012779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4683-4_0_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.00097298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_4683-4_0_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.017759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4683-4_0_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.021416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_4683-4_0_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 85 | 89 | 0.01572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4683-4_0_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 86 | 98 | 0.0047729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_4683-4_0_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 93 | 0.015626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_4683-4_0_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 102 | 0.0073061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4683-4_0_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.0012177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4683-4_0_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0051257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4683-4_0_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.026886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_4683-4_0_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.023591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4683-4_0_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.00051197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4683-4_0_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 97 | 101 | 0.017499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4683-4_0_2_line_101 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.017912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_4683-4_0_2_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.0012995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4683-4_0_2_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.0049204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4683-4_0_2_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.01893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4683-4_0_2_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.021721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4683-4_0_2_line_106 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.034708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4683-4_0_2_line_107 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.014664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4683-4_0_2_line_108 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.0097365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4683-4_0_2_line_109 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.0038755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4683-4_0_2_line_110 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.0067353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4683-4_0_2_line_111 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.020196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4683-4_0_2_line_112 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.0036914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4683-4_0_2_line_113 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.011459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4683-4_0_2_trafo_97 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 115 | 94 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2732296.3158 | 1276167.1716 | 2732292.2865 | 1276167.7244 | 2732289.5167 | 1276168.2493
1 | 2732296.3158 | 1276167.1716 | 2732310.989 | 1276165.1588
2 | 2732224.8207 | 1276184.9625 | 2732252.6573 | 1276175.2212 | 2732278.0673 | 1276170.4194 | 2732289.5167 | 1276168.2493
3 | 2732336.5584 | 1276159.1385 | 2732329.1466 | 1276162.6681 | 2732310.989 | 1276165.1588
4 | 2732224.8207 | 1276184.9625 | 2732198.493 | 1276135.124
5 | 2732340.0533 | 1276157.4742 | 2732336.5584 | 1276159.1385
6 | 2732198.493 | 1276135.124 | 2732251.5301 | 1276107.0504
7 | 2732340.0533 | 1276157.4742 | 2732346 | 1276151.157 | 2732346.0544 | 1276151.0382
8 | 2732255.5971 | 1276104.8977 | 2732251.5301 | 1276107.0504
9 | 2732361.5072 | 1276104.4516 | 2732361.0143 | 1276106.0163 | 2732350.495 | 1276140.1693 | 2732349.3918 | 1276143.7592 | 2732346.0544 | 1276151.0382
10 | 2732255.5971 | 1276104.8977 | 2732267.7985 | 1276098.4393
11 | 2732361.5072 | 1276104.4516 | 2732366.3822 | 1276088.9756 | 2732370.317 | 1276076.485 | 2732375.831 | 1276058.9694 | 2732381.1751 | 1276047.8819
12 | 2732628.507 | 1276404.8363 | 2732582.9233 | 1276454.4828
13 | 2732586.2264 | 1276380.1621 | 2732590.0501 | 1276380.6484 | 2732593.7654 | 1276381.277 | 2732592.5117 | 1276387.5438 | 2732592.3401 | 1276395.1697 | 2732594.0728 | 1276399.0346 | 2732597.6574 | 1276401.1283 | 2732601.4103 | 1276404.427 | 2732604.1638 | 1276407.7032 | 2732606.5564 | 1276408.9693 | 2732609.582 | 1276408.8371 | 2732612.0624 | 1276407.2024 | 2732613.5415 | 1276403.2873 | 2732614.8372 | 1276399.5016 | 2732616.545 | 1276395.1135 | 2732628.507 | 1276404.8363
14 | 2732586.2264 | 1276380.1621 | 2732595.7235 | 1276344.3627
15 | 2732674.3089 | 1276131.3539 | 2732645.1845 | 1276103.7055 | 2732635.6132 | 1276094.6257
16 | 2732674.3089 | 1276131.3539 | 2732617.2007 | 1276286.0771
17 | 2732635.6132 | 1276094.6257 | 2732628.06 | 1276087.4603 | 2732624.7102 | 1276084.2819
18 | 2732617.2007 | 1276286.0771 | 2732616.1226 | 1276288.9659
19 | 2732595.7235 | 1276344.3627 | 2732598.9416 | 1276335.0036 | 2732603.8843 | 1276321.7593
20 | 2732616.1226 | 1276288.9659 | 2732603.8843 | 1276321.7593
21 | 2732391.0729 | 1276028.4926 | 2732389.5079 | 1276030.8821 | 2732388.1029 | 1276033.5087 | 2732381.1751 | 1276047.8819
22 | 2732391.0729 | 1276028.4926 | 2732395.2799 | 1276022.0713
23 | 2732391.0729 | 1276028.4926 | 2732420.57 | 1276035.9118
24 | 2732395.2799 | 1276022.0713 | 2732398.8783 | 1276016.5788
25 | 2732420.57 | 1276035.9118 | 2732429.2365 | 1276038.0916 | 2732442.599 | 1276020.404
26 | 2732419.7979 | 1275989.2366 | 2732403.1729 | 1276010.0238 | 2732398.8783 | 1276016.5788
27 | 2732445.5683 | 1276016.4736 | 2732442.599 | 1276020.404
28 | 2732442.4075 | 1275965.0942 | 2732428.8279 | 1275977.9459 | 2732419.7979 | 1275989.2366
29 | 2732445.5683 | 1276016.4736 | 2732450.4139 | 1276010.0595
30 | 2732267.7985 | 1276098.4393 | 2732274.4479 | 1276094.9196
31 | 2732624.7102 | 1276084.2819 | 2732624.7102 | 1276084.2819 | 2732620.5344 | 1276076.3693 | 2732618.6084 | 1276070.5873
32 | 2732616.0724 | 1276062.9744 | 2732618.6084 | 1276070.5873
33 | 2732463.0393 | 1275785.0266 | 2732465.8079 | 1275797.5887 | 2732469.0517 | 1275814.0623
34 | 2732473.5303 | 1275830.7389 | 2732469.068 | 1275814.1447 | 2732469.0517 | 1275814.0623
35 | 2732473.5303 | 1275830.7389 | 2732474.8205 | 1275863.3441 | 2732478.4027 | 1275876.2704
36 | 2732473.5303 | 1275830.7389 | 2732478.657 | 1275828.1403 | 2732511.6722 | 1275813.8348
37 | 2732478.4027 | 1275876.2704 | 2732468.2289 | 1275882.2813 | 2732464.4274 | 1275884.5294
38 | 2732478.4027 | 1275876.2704 | 2732494.1016 | 1275866.9916 | 2732497.7987 | 1275865.2611
39 | 2732456.8395 | 1275889.0167 | 2732464.4274 | 1275884.5294
40 | 2732497.7987 | 1275865.2611 | 2732499.9709 | 1275864.2443
41 | 2732446.1701 | 1275895.3262 | 2732456.8395 | 1275889.0167
42 | 2732499.9709 | 1275864.2443 | 2732521.5409 | 1275854.148
43 | 2732429.6903 | 1275905.0719 | 2732446.1701 | 1275895.3262
44 | 2732521.5409 | 1275854.148 | 2732559.6289 | 1275836.3201
45 | 2732614.8642 | 1276059.3474 | 2732616.0724 | 1276062.9744
46 | 2732614.8642 | 1276059.3474 | 2732601.9853 | 1276064.9509
47 | 2732614.8642 | 1276059.3474 | 2732612.2378 | 1276048.7447 | 2732607.2391 | 1276031.4934
48 | 2732601.9853 | 1276064.9509 | 2732576.355 | 1276076.1025
49 | 2732598.54 | 1276001.8244 | 2732599.0777 | 1276003.3269 | 2732607.2391 | 1276031.4934
50 | 2732587.3167 | 1275899.7127 | 2732582.3379 | 1275901.0141
51 | 2732587.3167 | 1275899.7127 | 2732601.7467 | 1275895.9406
52 | 2732561.8889 | 1275906.3595 | 2732582.3379 | 1275901.0141
53 | 2732623.4967 | 1275890.1248 | 2732610.8859 | 1275893.5516 | 2732601.7467 | 1275895.9406
54 | 2732558.4669 | 1275907.254 | 2732561.8889 | 1275906.3595
55 | 2732639.8027 | 1275885.6938 | 2732623.4967 | 1275890.1248
56 | 2732558.4669 | 1275907.254 | 2732543.4572 | 1275911.2941
57 | 2732558.4669 | 1275907.254 | 2732566.4958 | 1275921.9445
58 | 2732639.8027 | 1275885.6938 | 2732645.9785 | 1275883.5515
59 | 2732543.4572 | 1275911.2941 | 2732526.6999 | 1275915.8045 | 2732521.5007 | 1275917.6698
60 | 2732566.4958 | 1275921.9445 | 2732567.4407 | 1275923.6734
61 | 2732645.9785 | 1275883.5515 | 2732658.6208 | 1275879.1659 | 2732668.0069 | 1275875.1108
62 | 2732521.5007 | 1275917.6698 | 2732508.2333 | 1275922.4296
63 | 2732575.6147 | 1275938.6295 | 2732567.4407 | 1275923.6734
64 | 2732690.9492 | 1275863.8279 | 2732679.6395 | 1275870.0851 | 2732668.0069 | 1275875.1108
65 | 2732578.1665 | 1275944.9935 | 2732576.4002 | 1275940.0667 | 2732575.6147 | 1275938.6295
66 | 2732583.9779 | 1275961.2041 | 2732578.1665 | 1275944.9935
67 | 2732583.9779 | 1275961.2041 | 2732587.3163 | 1275970.5165
68 | 2732508.2333 | 1275922.4296 | 2732508.2333 | 1275922.4296 | 2732491.8866 | 1275930.426 | 2732491.0262 | 1275930.945
69 | 2732598.54 | 1276001.8244 | 2732587.3163 | 1275970.5165
70 | 2732469.6457 | 1275944.3996 | 2732475.5507 | 1275940.28 | 2732491.0262 | 1275930.945
71 | 2732429.9441 | 1275905.5203 | 2732431.3029 | 1275907.9206
72 | 2732429.9441 | 1275905.5203 | 2732429.6903 | 1275905.0719
73 | 2732429.6903 | 1275905.0719 | 2732420.3819 | 1275887.6238 | 2732415.769 | 1275879.6019
74 | 2732407.9901 | 1275866.074 | 2732415.769 | 1275879.6019
75 | 2732457.0789 | 1275953.1669 | 2732443.5559 | 1275964.0073 | 2732442.4075 | 1275965.0942
76 | 2732457.0789 | 1275953.1669 | 2732469.6457 | 1275944.3996
77 | 2732400.7079 | 1275852.9152 | 2732406.6461 | 1275863.7368 | 2732407.9901 | 1275866.074
78 | 2732400.7079 | 1275852.9152 | 2732395.2391 | 1275845.8403
79 | 2732376.232 | 1275821.2512 | 2732395.2391 | 1275845.8403
80 | 2732697.7005 | 1275800.1298 | 2732700.801 | 1275808.2227 | 2732708.3649 | 1275827.9787 | 2732710.6925 | 1275833.308
81 | 2732688.7623 | 1275776.7991 | 2732697.7005 | 1275800.1298
82 | 2732716.9748 | 1275847.6916 | 2732710.6925 | 1275833.308
83 | 2732688.7623 | 1275776.7991 | 2732675.4293 | 1275782.9347
84 | 2732716.9748 | 1275847.6916 | 2732695.3634 | 1275861.3857 | 2732690.9492 | 1275863.8279
85 | 2732716.9748 | 1275847.6916 | 2732751.2971 | 1275826.5134
86 | 2732643.9812 | 1275797.4067 | 2732675.4293 | 1275782.9347
87 | 2732762.172 | 1275819.8032 | 2732751.2971 | 1275826.5134
88 | 2732643.9812 | 1275797.4067 | 2732643.0974 | 1275797.8134
89 | 2732762.172 | 1275819.8032 | 2732777.2063 | 1275810.3508
90 | 2732623.6422 | 1275806.7664 | 2732643.0974 | 1275797.8134
91 | 2732790.3295 | 1275801.6986 | 2732780.7531 | 1275808.1209 | 2732777.2063 | 1275810.3508
92 | 2732623.6422 | 1275806.7664 | 2732619.3063 | 1275808.7617
93 | 2732598.54 | 1276001.8244 | 2732585.1156 | 1276009.8212
94 | 2732796.3974 | 1275797.6293 | 2732790.3295 | 1275801.6986
95 | 2732451.1479 | 1276009.0879 | 2732450.4139 | 1276010.0595
96 | 2732454.2376 | 1276004.9981 | 2732451.1479 | 1276009.0879
97 | 2732562.0175 | 1276023.5807 | 2732585.1156 | 1276009.8212
98 | 2732559.6289 | 1275836.3201 | 2732571.7774 | 1275830.6338 | 2732581.0226 | 1275826.3793
99 | 2732581.4877 | 1275826.1653 | 2732581.0226 | 1275826.3793
100 | 2732581.4877 | 1275826.1653 | 2732597.3842 | 1275818.8499
101 | 2732619.3063 | 1275808.7617 | 2732603.0346 | 1275816.2497
102 | 2732601.854 | 1275816.793 | 2732603.0346 | 1275816.2497
103 | 2732601.854 | 1275816.793 | 2732597.3842 | 1275818.8499
104 | 2732796.3974 | 1275797.6293 | 2732801.2153 | 1275794.3901 | 2732812.4448 | 1275787.5968
105 | 2732831.0301 | 1275776.3538 | 2732812.4448 | 1275787.5968
106 | 2732376.232 | 1275821.2512 | 2732370.5064 | 1275813.8441 | 2732353.3087 | 1275795.226
107 | 2732287.4084 | 1276088.0593 | 2732274.4479 | 1276094.9196
108 | 2732287.4084 | 1276088.0593 | 2732296.0137 | 1276083.5044
109 | 2732296.0137 | 1276083.5044 | 2732299.439 | 1276081.6913
110 | 2732305.3918 | 1276078.5403 | 2732299.439 | 1276081.6913
111 | 2732305.3918 | 1276078.5403 | 2732323.2414 | 1276069.0922
112 | 2732326.5039 | 1276067.3653 | 2732323.2414 | 1276069.0922
113 | 2732336.632 | 1276062.0043 | 2732326.5039 | 1276067.3653

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2732296.3158 | 1276167.1716
1 | 2732289.5167 | 1276168.2493
2 | 2732310.989 | 1276165.1588
3 | 2732224.8207 | 1276184.9625
4 | 2732336.5584 | 1276159.1385
5 | 2732198.493 | 1276135.124
6 | 2732340.0533 | 1276157.4742
7 | 2732251.5301 | 1276107.0504
8 | 2732346.0544 | 1276151.0382
9 | 2732255.5971 | 1276104.8977
10 | 2732361.5072 | 1276104.4516
11 | 2732582.9233 | 1276454.4828
12 | 2732628.507 | 1276404.8363
13 | 2732586.2264 | 1276380.1621
14 | 2732674.3089 | 1276131.3539
15 | 2732635.6132 | 1276094.6257
16 | 2732617.2007 | 1276286.0771
17 | 2732595.7235 | 1276344.3626
18 | 2732603.8843 | 1276321.7593
19 | 2732616.1226 | 1276288.9659
20 | 2732381.1751 | 1276047.8819
21 | 2732391.0729 | 1276028.4926
22 | 2732395.2799 | 1276022.0713
23 | 2732420.57 | 1276035.9118
24 | 2732398.8783 | 1276016.5788
25 | 2732442.599 | 1276020.404
26 | 2732419.7979 | 1275989.2366
27 | 2732445.5683 | 1276016.4736
28 | 2732267.7985 | 1276098.4393
29 | 2732624.7102 | 1276084.2819
30 | 2732618.6084 | 1276070.5873
31 | 2732469.0517 | 1275814.0623
32 | 2732463.0393 | 1275785.0266
33 | 2732473.5303 | 1275830.7389
34 | 2732478.4027 | 1275876.2704
35 | 2732511.6722 | 1275813.8348
36 | 2732464.4274 | 1275884.5294
37 | 2732497.7987 | 1275865.2611
38 | 2732456.8395 | 1275889.0167
39 | 2732499.9709 | 1275864.2443
40 | 2732446.1701 | 1275895.3262
41 | 2732521.5409 | 1275854.148
42 | 2732616.0724 | 1276062.9744
43 | 2732614.8642 | 1276059.3474
44 | 2732601.9853 | 1276064.9509
45 | 2732607.2391 | 1276031.4934
46 | 2732587.3167 | 1275899.7127
47 | 2732582.3379 | 1275901.0141
48 | 2732601.7467 | 1275895.9406
49 | 2732561.8889 | 1275906.3595
50 | 2732623.4967 | 1275890.1248
51 | 2732558.4669 | 1275907.254
52 | 2732639.8027 | 1275885.6938
53 | 2732543.4572 | 1275911.2941
54 | 2732566.4958 | 1275921.9445
55 | 2732645.9785 | 1275883.5515
56 | 2732521.5007 | 1275917.6698
57 | 2732567.4407 | 1275923.6734
58 | 2732668.0069 | 1275875.1108
59 | 2732575.6147 | 1275938.6295
60 | 2732578.1665 | 1275944.9935
61 | 2732583.9779 | 1275961.2041
62 | 2732508.2333 | 1275922.4296
63 | 2732587.3163 | 1275970.5165
64 | 2732491.0262 | 1275930.945
65 | 2732429.9441 | 1275905.5203
66 | 2732431.3029 | 1275907.9206
67 | 2732429.6903 | 1275905.0719
68 | 2732415.769 | 1275879.6019
69 | 2732457.0789 | 1275953.1669
70 | 2732442.4075 | 1275965.0942
71 | 2732469.6457 | 1275944.3996
72 | 2732407.9901 | 1275866.0741
73 | 2732400.7079 | 1275852.9152
74 | 2732395.2391 | 1275845.8403
75 | 2732697.7005 | 1275800.1298
76 | 2732710.6925 | 1275833.308
77 | 2732688.7623 | 1275776.7991
78 | 2732716.9748 | 1275847.6916
79 | 2732675.4293 | 1275782.9347
80 | 2732690.9492 | 1275863.8279
81 | 2732751.2971 | 1275826.5134
82 | 2732643.9812 | 1275797.4067
83 | 2732762.172 | 1275819.8032
84 | 2732643.0974 | 1275797.8134
85 | 2732777.2063 | 1275810.3508
86 | 2732623.6422 | 1275806.7664
87 | 2732576.355 | 1276076.1025
88 | 2732598.54 | 1276001.8244
89 | 2732790.3295 | 1275801.6986
90 | 2732450.4139 | 1276010.0595
91 | 2732451.1479 | 1276009.0879
92 | 2732454.2376 | 1276004.9981
93 | 2732585.1156 | 1276009.8212
94 | 2732562.0175 | 1276023.5807
95 | 2732559.6289 | 1275836.3201
96 | 2732581.0226 | 1275826.3793
97 | 2732581.4877 | 1275826.1653
98 | 2732619.3063 | 1275808.7617
99 | 2732603.0346 | 1275816.2497
100 | 2732601.854 | 1275816.793
101 | 2732597.3842 | 1275818.8499
102 | 2732796.3974 | 1275797.6293
103 | 2732812.4448 | 1275787.5968
104 | 2732831.0301 | 1275776.3538
105 | 2732376.232 | 1275821.2512
106 | 2732353.3087 | 1275795.226
107 | 2732274.4479 | 1276094.9196
108 | 2732287.4084 | 1276088.0593
109 | 2732296.0137 | 1276083.5044
110 | 2732299.439 | 1276081.6913
111 | 2732305.3918 | 1276078.5403
112 | 2732323.2414 | 1276069.0922
113 | 2732326.5039 | 1276067.3653
114 | 2732336.632 | 1276062.0043
115 | 2732598.54 | 1276001.8244

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1