## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4696-2_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4696-2_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4696-2_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4696-2_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4696-2_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4696-2_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4696-2_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4696-2_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4696-2_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4696-2_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4696-2_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4696-2_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4696-2_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4696-2_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4696-2_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4696-2_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4696-2_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4696-2_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4696-2_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4696-2_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4696-2_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4696-2_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4696-2_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4696-2_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4696-2_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4696-2_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4696-2_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4696-2_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4696-2_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4696-2_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4696-2_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4696-2_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4696-2_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4696-2_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4696-2_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4696-2_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4696-2_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4696-2_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4696-2_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4696-2_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4696-2_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4696-2_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4696-2_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4696-2_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4696-2_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4696-2_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4696-2_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4696-2_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4696-2_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4696-2_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4696-2_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4696-2_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4696-2_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4696-2_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4696-2_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4696-2_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4696-2_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4696-2_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4696-2_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4696-2_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4696-2_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4696-2_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4696-2_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4696-2_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4696-2_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4696-2_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4696-2_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4696-2_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4696-2_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4696-2_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4696-2_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4696-2_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4696-2_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4696-2_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4696-2_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4696-2_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4696-2_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4696-2_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4696-2_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4696-2_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4696-2_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4696-2_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4696-2_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4696-2_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4696-2_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4696-2_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4696-2_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4696-2_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4696-2_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4696-2_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4696-2_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4696-2_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4696-2_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4696-2_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4696-2_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4696-2_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4696-2_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4696-2_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4696-2_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4696-2_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4696-2_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4696-2_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4696-2_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4696-2_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4696-2_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4696-2_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4696-2_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4696-2_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4696-2_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4696-2_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4696-2_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4696-2_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4696-2_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4696-2_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4696-2_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4696-2_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4696-2_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4696-2_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4696-2_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4696-2_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4696-2_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4696-2_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4696-2_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4696-2_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4696-2_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_441_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4696-2_0_3_load_0 | 0 | 0.00052209 | 0.00013085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4696-2_0_3_load_1 | 1 | 0.00029771 | 7.4613e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4696-2_0_3_load_2 | 2 | 0.00042183 | 0.00010572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4696-2_0_3_load_5 | 3 | 0.00077136 | 0.00019332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4696-2_0_3_load_24 | 4 | 0.00037991 | 9.5214e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4696-2_0_3_load_125 | 5 | 0.0026293 | 0.00065895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4696-2_0_3_load_11 | 7 | 0.00037712 | 9.4515e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4696-2_0_3_load_6 | 9 | 0.00057474 | 0.00014404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4696-2_0_3_load_22 | 10 | 0.0052519 | 0.0013163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4696-2_0_3_load_85 | 12 | 0.0011435 | 0.00028659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4696-2_0_3_load_16 | 13 | 0.0010159 | 0.00025461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4696-2_0_3_load_83 | 14 | 0.00075137 | 0.00018831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4696-2_0_3_load_109 | 15 | 0.00055664 | 0.00013951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4696-2_0_3_load_99 | 16 | 0.00096942 | 0.00024296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4696-2_0_3_load_12 | 17 | 0.00089878 | 0.00022526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4696-2_0_3_load_15 | 20 | 0.00033263 | 8.3364e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4696-2_0_3_load_74 | 23 | 0.00047561 | 0.0001192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4696-2_0_3_load_19 | 24 | 0.0016382 | 0.00041056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4696-2_0_3_load_134 | 25 | 0.0010004 | 0.00025073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4696-2_0_3_load_75 | 26 | 0.00069811 | 0.00017496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4696-2_0_3_load_20 | 27 | 0.00076543 | 0.00019183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4696-2_0_3_load_135 | 28 | 0.0014232 | 0.00035669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4696-2_0_3_load_25 | 29 | 0.0018647 | 0.00046733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4696-2_0_3_load_26 | 30 | 0.0014597 | 0.00036584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4696-2_0_3_load_27 | 31 | 0.0014588 | 0.00036561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4696-2_0_3_load_28 | 32 | 0.0014588 | 0.00036562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4696-2_0_3_load_29 | 33 | 0.0014593 | 0.00036572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4696-2_0_3_load_66 | 34 | 0.0014602 | 0.00036595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4696-2_0_3_load_92 | 35 | 0.0029833 | 0.00074768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4696-2_0_3_load_30 | 38 | 0.0023167 | 0.00058063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4696-2_0_3_load_31 | 39 | 0.0016451 | 0.00041229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4696-2_0_3_load_32 | 40 | 0.0019185 | 0.00048082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4696-2_0_3_load_34 | 42 | 0.0015839 | 0.00039695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4696-2_0_3_load_37 | 43 | 0.0014591 | 0.00036569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4696-2_0_3_load_35 | 44 | 0.0014181 | 0.0003554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4696-2_0_3_load_43 | 46 | 0.0020577 | 0.00051572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4696-2_0_3_load_44 | 47 | 0.00273 | 0.0006842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4696-2_0_3_load_39 | 48 | 0.0070476 | 0.0017663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4696-2_0_3_load_59 | 49 | 0.0032137 | 0.00080542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4696-2_0_3_load_36 | 50 | 0.0038446 | 0.00096355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4696-2_0_3_load_40 | 51 | 0.0016892 | 0.00042335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4696-2_0_3_load_42 | 52 | 0.0026042 | 0.00065267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4696-2_0_3_load_124 | 53 | 0.0028319 | 0.00070974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4696-2_0_3_load_73 | 54 | 0.0015114 | 0.00037879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4696-2_0_3_load_123 | 55 | 0.0015632 | 0.00039178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4696-2_0_3_load_121 | 56 | 0.0019917 | 0.00049918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4696-2_0_3_load_64 | 57 | 0.0067151 | 0.001683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4696-2_0_3_load_122 | 58 | 0.0028889 | 0.00072403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4696-2_0_3_load_45 | 59 | 0.0025812 | 0.0006469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4696-2_0_3_load_46 | 60 | 0.0049186 | 0.0012327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4696-2_0_3_load_47 | 61 | 0.0011071 | 0.00027748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4696-2_0_3_load_48 | 62 | 0.0014648 | 0.00036712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4696-2_0_3_load_49 | 63 | 0.0030352 | 0.00076069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4696-2_0_3_load_113 | 64 | 0.0053799 | 0.0013483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4696-2_0_3_load_67 | 66 | 0.0013234 | 0.00033167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4696-2_0_3_load_105 | 67 | 0.00063256 | 0.00015854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4696-2_0_3_load_101 | 70 | 0.0041716 | 0.0010455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4696-2_0_3_load_56 | 71 | 0.0031274 | 0.00078381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4696-2_0_3_load_57 | 72 | 0.0017022 | 0.0004266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4696-2_0_3_load_51 | 73 | 0.0023242 | 0.00058249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4696-2_0_3_load_52 | 74 | 0.0023883 | 0.00059857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4696-2_0_3_load_53 | 75 | 0.0024608 | 0.00061674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4696-2_0_3_load_54 | 76 | 0.002576 | 0.0006456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4696-2_0_3_load_55 | 77 | 0.0027912 | 0.00069954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4696-2_0_3_load_133 | 78 | 0.0025403 | 0.00063666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4696-2_0_3_load_100 | 79 | 0.003272 | 0.00082004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4696-2_0_3_load_60 | 80 | 0.0033925 | 0.00085023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4696-2_0_3_load_61 | 81 | 0.0059834 | 0.0014996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4696-2_0_3_load_62 | 82 | 0.0032433 | 0.00081286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4696-2_0_3_load_63 | 83 | 0.0036599 | 0.00091725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4696-2_0_3_load_68 | 84 | 0.0011983 | 0.00030032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4696-2_0_3_load_69 | 85 | 0.0027458 | 0.00068817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4696-2_0_3_load_70 | 86 | 0.0017517 | 0.00043902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4696-2_0_3_load_71 | 87 | 0.00066176 | 0.00016585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4696-2_0_3_load_72 | 88 | 0.00081899 | 0.00020526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4696-2_0_3_load_107 | 89 | 0.00040144 | 0.00010061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4696-2_0_3_load_98 | 92 | 0.00070843 | 0.00017755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4696-2_0_3_load_93 | 93 | 0.0020522 | 0.00051434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4696-2_0_3_load_76 | 94 | 0.0028399 | 0.00071174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4696-2_0_3_load_77 | 95 | 0.0022617 | 0.00056684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4696-2_0_3_load_78 | 96 | 0.0044611 | 0.001118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4696-2_0_3_load_79 | 97 | 0.0022913 | 0.00057425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4696-2_0_3_load_80 | 98 | 0.0034983 | 0.00087676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4696-2_0_3_load_104 | 99 | 0.0041312 | 0.0010354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4696-2_0_3_load_89 | 100 | 0.0030622 | 0.00076746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4696-2_0_3_load_81 | 101 | 0.00050884 | 0.00012753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4696-2_0_3_load_82 | 102 | 0.0035474 | 0.00088906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4696-2_0_3_load_84 | 103 | 0.00044744 | 0.00011214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4696-2_0_3_load_102 | 104 | 0.0035495 | 0.00088958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4696-2_0_3_load_103 | 105 | 0.0017078 | 0.00042803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4696-2_0_3_load_86 | 106 | 0.0029985 | 0.00075149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4696-2_0_3_load_90 | 108 | 0.001204 | 0.00030176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4696-2_0_3_load_110 | 109 | 0.001205 | 0.000302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4696-2_0_3_load_106 | 110 | 0.00058571 | 0.00014679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4696-2_0_3_load_96 | 112 | 0.00091407 | 0.00022909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4696-2_0_3_load_97 | 113 | 0.0018415 | 0.00046153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4696-2_0_3_load_115 | 114 | 0.00088998 | 0.00022305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4696-2_0_3_load_116 | 115 | 0.0008922 | 0.00022361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4696-2_0_3_load_118 | 116 | 0.0034491 | 0.00086442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4696-2_0_3_load_131 | 117 | 0.002481 | 0.00062179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4696-2_0_3_load_112 | 118 | 0.0029781 | 0.00074638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4696-2_0_3_load_132 | 120 | 0.0058724 | 0.0014718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4696-2_0_3_load_128 | 121 | 0.001541 | 0.00038622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4696-2_0_3_load_127 | 123 | 0.0049004 | 0.0012282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4696-2_0_3_load_129 | 124 | 0.0027891 | 0.00069901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 61 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4696-2_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.059728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4696-2_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.039879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4696-2_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.021568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4696-2_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 8 | 0.15541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4696-2_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.0094092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4696-2_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.12983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4696-2_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.11505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4696-2_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.18466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4696-2_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.19672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4696-2_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.13347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4696-2_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 21 | 0.08605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4696-2_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.027807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4696-2_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.017841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4696-2_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.026107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4696-2_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 14 | 101 | 0.00011792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4696-2_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.0048917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4696-2_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 16 | 87 | 0.016863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4696-2_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.10185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4696-2_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.12297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4696-2_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.060407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4696-2_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.036337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4696-2_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.22575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4696-2_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.037673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4696-2_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.046532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4696-2_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.11825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4696-2_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.015536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4696-2_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.054961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4696-2_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.0082112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4696-2_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 91 | 0.0029544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4696-2_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.0081543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4696-2_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.0072378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4696-2_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.0073929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4696-2_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.027543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4696-2_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.0057786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4696-2_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.021387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4696-2_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.016743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4696-2_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.037961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4696-2_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 36 | 49 | 0.011611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4696-2_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 42 | 0.01792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4696-2_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 65 | 0.023121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_4696-2_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 106 | 0.066105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_4696-2_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.0083662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4696-2_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.023262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4696-2_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.0062735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4696-2_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.00056472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4696-2_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.034982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4696-2_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.01926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4696-2_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 50 | 0.022082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4696-2_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.023713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4696-2_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.030787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4696-2_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.021422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4696-2_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 54 | 0.020992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4696-2_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 55 | 0.0018103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4696-2_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.0040046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4696-2_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 76 | 0.021645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4696-2_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.0076143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4696-2_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.018062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4696-2_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.011239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4696-2_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.0077767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4696-2_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.03248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4696-2_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 122 | 0.02526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4696-2_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 82 | 0.0033522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4696-2_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 105 | 0.0036573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4696-2_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.0075196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4696-2_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.017261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4696-2_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.017332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4696-2_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.049899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_4696-2_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.00089506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4696-2_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.0026397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_4696-2_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.016537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4696-2_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.029417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4696-2_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 83 | 0.0056766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4696-2_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 110 | 0.011669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4696-2_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.060487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4696-2_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.054049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4696-2_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 78 | 0.040307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4696-2_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 79 | 0.012669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4696-2_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.026995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4696-2_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 77 | 0.0075323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4696-2_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.016541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4696-2_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.0092327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4696-2_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.0025767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4696-2_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.012667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4696-2_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 117 | 0.024958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4696-2_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 98 | 0.017068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4696-2_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.0024465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4696-2_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.014381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4696-2_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.021416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4696-2_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.01941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4696-2_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.0092873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4696-2_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.010724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4696-2_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.0083108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4696-2_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0099135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4696-2_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.0052114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4696-2_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 116 | 0.022205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4696-2_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.014418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4696-2_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.014915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4696-2_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 92 | 110 | 0.027763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4696-2_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 93 | 111 | 0.05894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4696-2_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.033213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4696-2_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.0093584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4696-2_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.0072671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4696-2_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.023169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4696-2_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.015911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4696-2_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.020879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4696-2_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 100 | 107 | 0.017592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4696-2_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.01488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4696-2_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.0049843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4696-2_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.0029203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4696-2_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.01774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4696-2_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.033838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4696-2_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.019196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4696-2_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.0086631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4696-2_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.037379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4696-2_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.0028783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4696-2_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.010914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4696-2_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.0073833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4696-2_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 116 | 122 | 0.039435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4696-2_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 117 | 124 | 0.017814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4696-2_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.014762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4696-2_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.008203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4696-2_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 119 | 121 | 0.00019356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4696-2_0_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 121 | 123 | 0.021021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4696-2_0_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 123 | 124 | 0.012105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4696-2_0_3_trafo_47 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 125 | 61 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2728125.5581 | 1278345.6441 | 2728149.764 | 1278342.068 | 2728184.7689 | 1278337.8395
1 | 2728086.1075 | 1278351.4724 | 2728125.5581 | 1278345.6441
2 | 2728086.1075 | 1278351.4724 | 2728092.3146 | 1278368.824 | 2728092.9254 | 1278371.9041
3 | 2728036.7931 | 1278512.7136 | 2728038.0457 | 1278505.912 | 2728041.2411 | 1278495.8271 | 2728045.2743 | 1278484.5482 | 2728060.9806 | 1278450.7564 | 2728083.2914 | 1278415.3398 | 2728091.7921 | 1278401.1662 | 2728094.8827 | 1278394.5268 | 2728095.8167 | 1278386.4838 | 2728092.9254 | 1278371.9041
4 | 2727971.3916 | 1278689.5868 | 2727962.3673 | 1278686.923
5 | 2728002.9377 | 1278807.6759 | 2727993.1016 | 1278803.7809 | 2727987.5497 | 1278797.4543 | 2727983.9323 | 1278783.718 | 2727974.0396 | 1278690.3685 | 2727971.3916 | 1278689.5868
6 | 2727971.3916 | 1278689.5868 | 2728075.2645 | 1278640.125
7 | 2728002.9377 | 1278807.6759 | 2727825.6176 | 1278859.2178
8 | 2728002.9377 | 1278807.6759 | 2728109.4592 | 1278973.0596
9 | 2728036.7931 | 1278512.7136 | 2728041.3513 | 1278521.5433 | 2728046.8317 | 1278534.2857 | 2728059.7917 | 1278587.096 | 2728073.4184 | 1278634.46 | 2728074.9348 | 1278639.7313 | 2728075.2645 | 1278640.125
10 | 2727742.9874 | 1278883.2361 | 2727825.6176 | 1278859.2178
11 | 2727670.6145 | 1279273.0472 | 2727646.8598 | 1279287.5012
12 | 2727670.6145 | 1279273.0472 | 2727666.7657 | 1279255.6267
13 | 2727624.5568 | 1279301.0718 | 2727646.8598 | 1279287.5012
14 | 2727624.456 | 1279301.1331 | 2727624.5568 | 1279301.0718
15 | 2727637.9531 | 1279340.6046 | 2727636.0552 | 1279345.1131
16 | 2727636.0552 | 1279345.1131 | 2727635.025 | 1279347.5604 | 2727630.63 | 1279361.0715
17 | 2727621.4871 | 1279072.2115 | 2727658.7175 | 1279007.699 | 2727672.7017 | 1278984.1812
18 | 2727710.0795 | 1278869.2433 | 2727708.0239 | 1278877.3956 | 2727702.3593 | 1278925.8533 | 2727700.2362 | 1278934.3489 | 2727697.1103 | 1278942.3 | 2727688.6212 | 1278957.4087 | 2727672.7017 | 1278984.1812
19 | 2727621.4871 | 1279072.2115 | 2727607.6069 | 1279069.0637 | 2727561.4322 | 1279069.0144
20 | 2727710.0795 | 1278869.2433 | 2727719.2646 | 1278869.8873 | 2727742.9874 | 1278883.2361
21 | 2727710.0795 | 1278869.2433 | 2727698.9003 | 1278864.5523 | 2727682.5537 | 1278862.4853 | 2727633.9201 | 1278860.0749 | 2727618.0189 | 1278856.8722 | 2727611.6122 | 1278853.5638 | 2727608.4891 | 1278848.2021 | 2727607.2088 | 1278842.4244 | 2727608.0841 | 1278834.6246 | 2727611.7816 | 1278826.9972 | 2727617.5081 | 1278820.7707 | 2727673.8169 | 1278772.8094 | 2727682.4549 | 1278761.5966
22 | 2727561.4322 | 1279069.0144 | 2727538.4378 | 1279068.9899 | 2727523.7783 | 1279068.2457
23 | 2727742.9874 | 1278883.2361 | 2727783.4234 | 1278906.2606
24 | 2727682.4549 | 1278761.5966 | 2727683.1624 | 1278755.3058 | 2727680.9469 | 1278745.1703 | 2727665.3484 | 1278698.1427 | 2727663.1226 | 1278694.7245 | 2727660.6583 | 1278692.2577 | 2727658.5087 | 1278690.8765 | 2727656.1376 | 1278690.3469 | 2727653.3637 | 1278690.3758 | 2727649.0618 | 1278691.8953 | 2727641.6976 | 1278694.9611 | 2727636.1145 | 1278697.6874 | 2727627.3298 | 1278701.4454 | 2727619.2642 | 1278703.6616
25 | 2727523.7783 | 1279068.2457 | 2727516.2846 | 1279067.8654 | 2727508.4372 | 1279066.1506
26 | 2727783.4234 | 1278906.2606 | 2727831.1844 | 1278933.456
27 | 2727611.3464 | 1278705.8372 | 2727619.2642 | 1278703.6616
28 | 2727505.5509 | 1279065.5199 | 2727508.4372 | 1279066.1506
29 | 2727416.1982 | 1279204.2508 | 2727423.4841 | 1279200.5889
30 | 2727430.0343 | 1279197.5239 | 2727427.8554 | 1279198.3919 | 2727423.4841 | 1279200.5889
31 | 2727416.1982 | 1279204.2508 | 2727409.5927 | 1279207.5708
32 | 2727443.7024 | 1279179.3889 | 2727443.8751 | 1279183.5681 | 2727443.9031 | 1279191.9991 | 2727430.0343 | 1279197.5239
33 | 2727404.7373 | 1279210.6939 | 2727408.846 | 1279207.9461 | 2727409.5927 | 1279207.5708
34 | 2727443.7024 | 1279179.3889 | 2727442.8193 | 1279158.0205
35 | 2727390.8197 | 1279220.0017 | 2727404.7373 | 1279210.6939
36 | 2727464.4448 | 1279127.2469 | 2727454.1437 | 1279137.5676 | 2727442.8193 | 1279158.0205 | 2727442.8193 | 1279158.0205
37 | 2727390.8197 | 1279220.0017 | 2727381.4646 | 1279226.8783
38 | 2727390.8197 | 1279220.0017 | 2727400.4081 | 1279235.1413
39 | 2727479.8606 | 1279144.519 | 2727477.2436 | 1279141.4706 | 2727473.2188 | 1279137.1461 | 2727464.4448 | 1279127.2469
40 | 2727464.4448 | 1279127.2469 | 2727444.6142 | 1279103.8735 | 2727435.589 | 1279096.894 | 2727424.8641 | 1279093.103 | 2727414.9174 | 1279093.6331 | 2727412.3135 | 1279094.3761
41 | 2727413.3414 | 1279255.1509 | 2727417.9358 | 1279262.1427
42 | 2727413.3414 | 1279255.1509 | 2727406.1385 | 1279244.1894 | 2727400.7102 | 1279235.6184
43 | 2727421.3809 | 1279267.3856 | 2727417.9358 | 1279262.1427
44 | 2727400.4081 | 1279235.1413 | 2727400.7102 | 1279235.6184
45 | 2727421.3809 | 1279267.3856 | 2727392.9847 | 1279287.816
46 | 2727377.1705 | 1279298.8081 | 2727391.0062 | 1279289.2395 | 2727392.9847 | 1279287.816
47 | 2727377.1705 | 1279298.8081 | 2727359.0086 | 1279311.3686
48 | 2727526.9674 | 1279350.0143 | 2727520.8173 | 1279327.1129
49 | 2727526.9674 | 1279350.0143 | 2727555.3372 | 1279338.0575
50 | 2727526.9674 | 1279350.0143 | 2727533.0058 | 1279370.5674
51 | 2727515.3729 | 1279306.839 | 2727520.8173 | 1279327.1129
52 | 2727555.3372 | 1279338.0575 | 2727557.0054 | 1279337.3544
53 | 2727533.0058 | 1279370.5674 | 2727534.1346 | 1279374.4096
54 | 2727364.0245 | 1279239.698 | 2727381.4646 | 1279226.8783
55 | 2727536.2809 | 1279381.7151 | 2727534.1346 | 1279374.4096
56 | 2727536.2809 | 1279381.7151 | 2727541.3723 | 1279399.0445
57 | 2727544.5403 | 1279409.8275 | 2727541.3723 | 1279399.0445
58 | 2727513.356 | 1279299.3285 | 2727515.3729 | 1279306.839
59 | 2727586.3027 | 1279323.3543 | 2727563.136 | 1279334.7705 | 2727557.0054 | 1279337.3544
60 | 2727551.6606 | 1279434.0632 | 2727544.5403 | 1279409.8275
61 | 2727513.356 | 1279299.3285 | 2727512.4866 | 1279296.0909
62 | 2727589.5833 | 1279321.7376 | 2727586.3027 | 1279323.3543
63 | 2727490.8343 | 1279212.6563 | 2727492.6052 | 1279219.9644
64 | 2727490.8343 | 1279212.6563 | 2727486.7691 | 1279195.8809
65 | 2727496.6871 | 1279236.8089 | 2727492.6052 | 1279219.9644
66 | 2727479.3052 | 1279147.0996 | 2727477.9974 | 1279153.176 | 2727478.9238 | 1279163.506 | 2727486.7691 | 1279195.8809
67 | 2727496.6871 | 1279236.8089 | 2727496.8979 | 1279237.6788
68 | 2727479.8606 | 1279144.519 | 2727479.3052 | 1279147.0996
69 | 2727501.0956 | 1279253.6734 | 2727497.7998 | 1279241.4006 | 2727496.8979 | 1279237.6788
70 | 2727479.8606 | 1279144.519 | 2727491.149 | 1279117.3545
71 | 2727501.0956 | 1279253.6734 | 2727502.5679 | 1279259.1557
72 | 2727494.889 | 1279106.3306 | 2727493.4649 | 1279111.7813 | 2727491.149 | 1279117.3545
73 | 2727193.752 | 1279169.511 | 2727201.0077 | 1279183.2697 | 2727211.3686 | 1279201.8333 | 2727219.5918 | 1279224.0322
74 | 2727219.5918 | 1279224.0322 | 2727253.1228 | 1279212.9559 | 2727268.8461 | 1279202.7675
75 | 2727193.752 | 1279169.511 | 2727220.8223 | 1279154.1577 | 2727228.6664 | 1279149.3768
76 | 2727279.4778 | 1279195.8784 | 2727268.8461 | 1279202.7675
77 | 2727301.4501 | 1279281.9877 | 2727324.0167 | 1279267.173
78 | 2727330.3134 | 1279263.0393 | 2727324.0167 | 1279267.173
79 | 2727348.621 | 1279251.0205 | 2727361.9483 | 1279241.2241
80 | 2727348.621 | 1279251.0205 | 2727348.621 | 1279251.0205 | 2727340.9028 | 1279256.0874
81 | 2727361.9483 | 1279241.2241 | 2727364.0245 | 1279239.698
82 | 2727330.3134 | 1279263.0393 | 2727340.9028 | 1279256.0874
83 | 2727228.6664 | 1279149.3768 | 2727249.9783 | 1279136.3872
84 | 2727279.4778 | 1279195.8784 | 2727293.8013 | 1279186.597
85 | 2727508.7567 | 1279282.2016 | 2727508.1222 | 1279279.8388
86 | 2727508.7567 | 1279282.2016 | 2727512.4866 | 1279296.0909
87 | 2727508.1222 | 1279279.8388 | 2727502.5679 | 1279259.1557
88 | 2727621.3084 | 1279389.7277 | 2727627.3128 | 1279371.2694
89 | 2727621.3084 | 1279389.7277 | 2727618.4355 | 1279398.5595
90 | 2727627.3128 | 1279371.2694 | 2727630.63 | 1279361.0715
91 | 2727618.4355 | 1279398.5595 | 2727617.5222 | 1279401.3672 | 2727615.8296 | 1279406.4511
92 | 2727612.6981 | 1279415.8571 | 2727615.8296 | 1279406.4511
93 | 2727611.0519 | 1279420.8016 | 2727612.6981 | 1279415.8571
94 | 2727611.0519 | 1279420.8016 | 2727598.8827 | 1279419.5371 | 2727589.3528 | 1279422.4686
95 | 2727505.5509 | 1279065.5199 | 2727501.9065 | 1279079.4696
96 | 2727505.5509 | 1279065.5199 | 2727503.556 | 1279064.6315 | 2727494.1212 | 1279061.3021 | 2727491.9103 | 1279059.7067
97 | 2727501.9065 | 1279079.4696 | 2727494.889 | 1279106.3306
98 | 2727453.0043 | 1279016.8594 | 2727470.1607 | 1279044.012 | 2727491.9103 | 1279059.7067
99 | 2727321.0989 | 1279168.9087 | 2727348.972 | 1279150.8476
100 | 2727321.0989 | 1279168.9087 | 2727313.2452 | 1279173.9978
101 | 2727355.0707 | 1279146.8957 | 2727348.972 | 1279150.8476
102 | 2727293.8013 | 1279186.597 | 2727313.2452 | 1279173.9978
103 | 2727355.0707 | 1279146.8957 | 2727359.2948 | 1279144.1586 | 2727366.7335 | 1279136.2226
104 | 2727374.0021 | 1279116.6572 | 2727372.6313 | 1279121.0019 | 2727366.7335 | 1279136.2226 | 2727366.7335 | 1279136.2226
105 | 2727379.2954 | 1279099.8809 | 2727374.0021 | 1279116.6572
106 | 2727624.456 | 1279301.1331 | 2727611.7439 | 1279308.8681
107 | 2727607.4859 | 1279311.4589 | 2727611.7439 | 1279308.8681
108 | 2727607.4859 | 1279311.4589 | 2727604.991 | 1279312.9769
109 | 2727589.5833 | 1279321.7376 | 2727594.8949 | 1279319.1201 | 2727604.991 | 1279312.9769
110 | 2727379.2954 | 1279099.8809 | 2727388.9539 | 1279100.5123 | 2727399.6273 | 1279097.996 | 2727412.3135 | 1279094.3761
111 | 2727379.2954 | 1279099.8809 | 2727366.1475 | 1279095.5372 | 2727361.6903 | 1279093.8282 | 2727361.1449 | 1279093.6448
112 | 2727352.9334 | 1279090.884 | 2727361.1449 | 1279093.6448
113 | 2727453.0043 | 1279016.8594 | 2727453.9186 | 1279028.1011 | 2727456.0126 | 1279043.5169 | 2727455.4257 | 1279049.4544 | 2727452.5973 | 1279053.0523
114 | 2727453.0043 | 1279016.8594 | 2727451.9192 | 1279014.1934
115 | 2727447.8044 | 1279004.0848 | 2727451.9192 | 1279014.1934
116 | 2727447.8044 | 1279004.0848 | 2727445.0208 | 1278997.2464
117 | 2727551.6606 | 1279434.0632 | 2727589.3528 | 1279422.4686
118 | 2727249.9783 | 1279136.3872 | 2727265.1894 | 1279127.116
119 | 2727293.641 | 1279109.7747 | 2727285.2257 | 1279097.6465
120 | 2727300.6624 | 1279105.4999 | 2727293.641 | 1279109.7747
121 | 2727293.4757 | 1279109.8754 | 2727293.641 | 1279109.7747
122 | 2727275.526 | 1279120.8158 | 2727293.4757 | 1279109.8754
123 | 2727275.526 | 1279120.8158 | 2727265.1894 | 1279127.116

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2728125.5581 | 1278345.6441
1 | 2728184.7689 | 1278337.8395
2 | 2728086.1075 | 1278351.4724
3 | 2728092.9254 | 1278371.9041
4 | 2727971.3916 | 1278689.5868
5 | 2727962.3673 | 1278686.923
6 | 2728002.9377 | 1278807.6759
7 | 2728075.2645 | 1278640.125
8 | 2728036.7931 | 1278512.7136
9 | 2728109.4592 | 1278973.0596
10 | 2727825.6176 | 1278859.2178
11 | 2727670.6145 | 1279273.0472
12 | 2727646.8598 | 1279287.5012
13 | 2727666.7657 | 1279255.6267
14 | 2727624.5568 | 1279301.0718
15 | 2727637.9531 | 1279340.6046
16 | 2727636.0552 | 1279345.1131
17 | 2727672.7017 | 1278984.1812
18 | 2727621.4871 | 1279072.2115
19 | 2727710.0795 | 1278869.2433
20 | 2727561.4322 | 1279069.0144
21 | 2727742.9874 | 1278883.2361
22 | 2727682.4549 | 1278761.5966
23 | 2727523.7783 | 1279068.2457
24 | 2727783.4234 | 1278906.2606
25 | 2727619.2642 | 1278703.6616
26 | 2727508.4372 | 1279066.1506
27 | 2727831.1844 | 1278933.456
28 | 2727611.3464 | 1278705.8372
29 | 2727423.4841 | 1279200.5889
30 | 2727416.1982 | 1279204.2508
31 | 2727430.0343 | 1279197.5239
32 | 2727409.5927 | 1279207.5708
33 | 2727443.7024 | 1279179.3889
34 | 2727404.7373 | 1279210.6939
35 | 2727442.8193 | 1279158.0205
36 | 2727390.8197 | 1279220.0017
37 | 2727464.4448 | 1279127.2469
38 | 2727413.3414 | 1279255.1509
39 | 2727417.9358 | 1279262.1427
40 | 2727400.7102 | 1279235.6184
41 | 2727421.3809 | 1279267.3856
42 | 2727400.4081 | 1279235.1413
43 | 2727392.9847 | 1279287.816
44 | 2727377.1705 | 1279298.8081
45 | 2727526.9674 | 1279350.0143
46 | 2727520.8173 | 1279327.1129
47 | 2727555.3372 | 1279338.0575
48 | 2727533.0058 | 1279370.5674
49 | 2727381.4646 | 1279226.8783
50 | 2727359.0086 | 1279311.3686
51 | 2727534.1346 | 1279374.4096
52 | 2727536.2809 | 1279381.7151
53 | 2727541.3723 | 1279399.0445
54 | 2727515.3729 | 1279306.839
55 | 2727557.0054 | 1279337.3544
56 | 2727544.5403 | 1279409.8275
57 | 2727513.356 | 1279299.3285
58 | 2727586.3027 | 1279323.3543
59 | 2727490.8343 | 1279212.6563
60 | 2727492.6052 | 1279219.9644
61 | 2727486.7691 | 1279195.8809
62 | 2727496.6871 | 1279236.8089
63 | 2727479.3052 | 1279147.0996
64 | 2727496.8979 | 1279237.6788
65 | 2727479.8606 | 1279144.519
66 | 2727501.0956 | 1279253.6734
67 | 2727491.149 | 1279117.3545
68 | 2727219.5918 | 1279224.0322
69 | 2727193.752 | 1279169.511
70 | 2727268.8461 | 1279202.7675
71 | 2727301.4501 | 1279281.9877
72 | 2727324.0167 | 1279267.173
73 | 2727348.621 | 1279251.0205
74 | 2727361.9483 | 1279241.2241
75 | 2727340.9028 | 1279256.0874
76 | 2727364.0245 | 1279239.698
77 | 2727330.3134 | 1279263.0393
78 | 2727228.6664 | 1279149.3768
79 | 2727279.4778 | 1279195.8784
80 | 2727508.7567 | 1279282.2016
81 | 2727508.1222 | 1279279.8388
82 | 2727512.4866 | 1279296.0909
83 | 2727502.5679 | 1279259.1557
84 | 2727621.3084 | 1279389.7277
85 | 2727627.3128 | 1279371.2694
86 | 2727618.4355 | 1279398.5595
87 | 2727630.63 | 1279361.0715
88 | 2727615.8296 | 1279406.4511
89 | 2727612.6981 | 1279415.8571
90 | 2727611.0519 | 1279420.8016
91 | 2727505.5509 | 1279065.5199
92 | 2727501.9065 | 1279079.4696
93 | 2727491.9103 | 1279059.7067
94 | 2727321.0989 | 1279168.9087
95 | 2727348.972 | 1279150.8476
96 | 2727313.2452 | 1279173.9978
97 | 2727355.0707 | 1279146.8957
98 | 2727293.8013 | 1279186.597
99 | 2727366.7335 | 1279136.2226
100 | 2727374.0021 | 1279116.6572
101 | 2727624.456 | 1279301.1331
102 | 2727611.7439 | 1279308.8681
103 | 2727607.4859 | 1279311.4589
104 | 2727604.991 | 1279312.9769
105 | 2727589.5833 | 1279321.7376
106 | 2727412.3135 | 1279094.3761
107 | 2727379.2954 | 1279099.8809
108 | 2727361.1449 | 1279093.6448
109 | 2727352.9334 | 1279090.884
110 | 2727494.889 | 1279106.3306
111 | 2727453.0043 | 1279016.8594
112 | 2727452.5973 | 1279053.0523
113 | 2727451.9192 | 1279014.1934
114 | 2727447.8044 | 1279004.0848
115 | 2727445.0208 | 1278997.2464
116 | 2727589.3528 | 1279422.4686
117 | 2727249.9783 | 1279136.3872
118 | 2727285.2257 | 1279097.6465
119 | 2727293.641 | 1279109.7747
120 | 2727300.6624 | 1279105.4999
121 | 2727293.4757 | 1279109.8754
122 | 2727551.6606 | 1279434.0632
123 | 2727275.526 | 1279120.8158
124 | 2727265.1894 | 1279127.116
125 | 2727479.8606 | 1279144.519

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1