## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4711-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4711-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4711-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4711-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4711-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4711-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4711-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4711-1_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4711-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4711-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4711-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4711-1_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4711-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4711-1_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4711-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4711-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4711-1_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4711-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4711-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4711-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4711-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4711-1_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4711-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4711-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4711-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4711-1_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4711-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4711-1_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4711-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4711-1_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4711-1_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4711-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4711-1_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4711-1_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4711-1_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4711-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4711-1_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4711-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4711-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4711-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4711-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4711-1_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4711-1_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4711-1_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4711-1_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4711-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4711-1_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4711-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4711-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4711-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4711-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4711-1_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4711-1_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4711-1_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4711-1_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4711-1_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4711-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4711-1_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4711-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4711-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4711-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4711-1_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4711-1_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4711-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4711-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4711-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4711-1_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4711-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4711-1_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4711-1_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4711-1_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4711-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4711-1_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4711-1_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4711-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4711-1_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4711-1_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4711-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4711-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4711-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4711-1_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4711-1_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4711-1_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4711-1_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4711-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4711-1_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4711-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4711-1_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4711-1_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4711-1_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4711-1_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4711-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4711-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4711-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4711-1_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4711-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4711-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4711-1_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4711-1_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4711-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4711-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4711-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4711-1_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4711-1_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4711-1_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4711-1_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4711-1_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4711-1_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4711-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4711-1_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4711-1_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4711-1_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4711-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4711-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4711-1_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4711-1_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4711-1_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4711-1_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4711-1_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4711-1_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4711-1_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_440_0_node_214 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4711-1_0_4_load_0 | 0 | 0.0016821 | 0.00042157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4711-1_0_4_load_1 | 1 | 0.0014301 | 0.00035842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4711-1_0_4_load_3 | 3 | 0.0012763 | 0.00031988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4711-1_0_4_load_4 | 4 | 0.00027793 | 6.9656e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4711-1_0_4_load_5 | 5 | 0.00045324 | 0.00011359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4711-1_0_4_load_6 | 6 | 0.0014981 | 0.00037546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4711-1_0_4_load_13 | 7 | 0.00023018 | 5.7688e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4711-1_0_4_load_12 | 11 | 0.00034217 | 8.5756e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4711-1_0_4_load_7 | 12 | 0.0012246 | 0.00030693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4711-1_0_4_load_8 | 13 | 0.0011962 | 0.0002998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4711-1_0_4_load_10 | 14 | 0.0010231 | 0.00025641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4711-1_0_4_load_120 | 16 | 0.0015853 | 0.00039731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4711-1_0_4_load_24 | 17 | 0.0012213 | 0.00030609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4711-1_0_4_load_15 | 19 | 0.0003393 | 8.5036e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4711-1_0_4_load_16 | 20 | 0.0017769 | 0.00044534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4711-1_0_4_load_17 | 22 | 0.00074971 | 0.00018789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4711-1_0_4_load_43 | 25 | 0.0041531 | 0.0010409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4711-1_0_4_load_18 | 26 | 0.005679 | 0.0014233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4711-1_0_4_load_95 | 29 | 0.001501 | 0.0003762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4711-1_0_4_load_92 | 30 | 0.0026555 | 0.00066554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4711-1_0_4_load_72 | 31 | 0.0036614 | 0.00091764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4711-1_0_4_load_116 | 34 | 0.0029292 | 0.00073414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4711-1_0_4_load_57 | 35 | 0.0003062 | 7.6741e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4711-1_0_4_load_56 | 36 | 0.0013645 | 0.00034197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4711-1_0_4_load_46 | 38 | 0.0074939 | 0.0018781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4711-1_0_4_load_119 | 42 | 0.0022385 | 0.00056103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4711-1_0_4_load_114 | 44 | 0.010322 | 0.0025871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4711-1_0_4_load_84 | 46 | 0.02248 | 0.0056341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4711-1_0_4_load_47 | 47 | 0.0014204 | 0.00035599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4711-1_0_4_load_40 | 49 | 0.010149 | 0.0025435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4711-1_0_4_load_34 | 50 | 0.0021327 | 0.0005345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4711-1_0_4_load_107 | 51 | 0.0014788 | 0.00037062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4711-1_0_4_load_113 | 52 | 0.015748 | 0.0039469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4711-1_0_4_load_41 | 54 | 0.0061321 | 0.0015369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4711-1_0_4_load_37 | 56 | 0.0027582 | 0.00069128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4711-1_0_4_load_38 | 57 | 0.0014654 | 0.00036727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4711-1_0_4_load_42 | 58 | 0.0045432 | 0.0011386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4711-1_0_4_load_39 | 59 | 0.0010443 | 0.00026172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4711-1_0_4_load_70 | 60 | 0.005989 | 0.001501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4711-1_0_4_load_48 | 61 | 0.0026745 | 0.00067029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4711-1_0_4_load_51 | 64 | 0.0054712 | 0.0013712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4711-1_0_4_load_52 | 65 | 0.0016215 | 0.00040638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4711-1_0_4_load_53 | 66 | 0.0066364 | 0.0016632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4711-1_0_4_load_81 | 68 | 0.00010982 | 2.7524e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4711-1_0_4_load_55 | 69 | 0.0026649 | 0.00066789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4711-1_0_4_load_111 | 70 | 0.0010341 | 0.00025918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4711-1_0_4_load_91 | 72 | 0.00039735 | 9.9586e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4711-1_0_4_load_112 | 73 | 0.0027593 | 0.00069155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4711-1_0_4_load_60 | 74 | 0.00055066 | 0.00013801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4711-1_0_4_load_58 | 75 | 0.00041797 | 0.00010475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4711-1_0_4_load_90 | 76 | 0.00082068 | 0.00020568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4711-1_0_4_load_74 | 78 | 0.0019003 | 0.00047626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4711-1_0_4_load_61 | 80 | 0.0016017 | 0.00040143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4711-1_0_4_load_62 | 81 | 0.0017797 | 0.00044603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4711-1_0_4_load_63 | 82 | 0.0018709 | 0.00046889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4711-1_0_4_load_64 | 83 | 0.0019366 | 0.00048537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4711-1_0_4_load_65 | 84 | 0.0018441 | 0.00046218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4711-1_0_4_load_85 | 85 | 0.0017543 | 0.00043968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4711-1_0_4_load_99 | 86 | 0.00070182 | 0.00017589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4711-1_0_4_load_86 | 87 | 0.0019586 | 0.00049088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4711-1_0_4_load_97 | 88 | 0.0024542 | 0.00061509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4711-1_0_4_load_66 | 89 | 0.0025909 | 0.00064935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4711-1_0_4_load_67 | 90 | 0.0026719 | 0.00066965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4711-1_0_4_load_71 | 91 | 0.0011466 | 0.00028736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4711-1_0_4_load_73 | 92 | 0.0017901 | 0.00044863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4711-1_0_4_load_82 | 93 | 0.0014662 | 0.00036746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4711-1_0_4_load_75 | 95 | 0.00085356 | 0.00021392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4711-1_0_4_load_76 | 96 | 0.0020478 | 0.00051323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4711-1_0_4_load_78 | 98 | 0.0012713 | 0.00031862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4711-1_0_4_load_80 | 99 | 0.0024242 | 0.00060757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4711-1_0_4_load_87 | 100 | 0.0025695 | 0.00064398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4711-1_0_4_load_83 | 101 | 0.0010275 | 0.00025752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4711-1_0_4_load_123 | 102 | 0.0024246 | 0.00060766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4711-1_0_4_load_88 | 103 | 0.00095207 | 0.00023861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4711-1_0_4_load_117 | 104 | 0.0059396 | 0.0014886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4711-1_0_4_load_89 | 106 | 0.0012086 | 0.0003029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4711-1_0_4_load_106 | 107 | 0.0026232 | 0.00065744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4711-1_0_4_load_100 | 108 | 0.0022391 | 0.00056117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4711-1_0_4_load_115 | 109 | 0.0016768 | 0.00042025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4711-1_0_4_load_96 | 110 | 0.003025 | 0.00075814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4711-1_0_4_load_98 | 111 | 0.0028099 | 0.00070423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4711-1_0_4_load_101 | 112 | 0.0012325 | 0.00030889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4711-1_0_4_load_102 | 113 | 0.0019632 | 0.00049203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4711-1_0_4_load_121 | 117 | 0.00294 | 0.00073684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4711-1_0_4_load_122 | 118 | 0.00034171 | 8.5641e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4711-1_0_4_load_125 | 119 | 0.0012365 | 0.00030989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4711-1_0_4_load_124 | 120 | 0.011935 | 0.0029912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 23 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4711-1_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.041729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4711-1_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.016851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4711-1_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.003092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4711-1_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.019522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4711-1_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.0065459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4711-1_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.013177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4711-1_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.027469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4711-1_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.040114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4711-1_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.01372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4711-1_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.024392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4711-1_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.017356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4711-1_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.016196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4711-1_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 19 | 0.0057838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4711-1_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 20 | 0.020194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4711-1_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 16 | 0.0047309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4711-1_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.00050179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4711-1_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.0093846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4711-1_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.026519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4711-1_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.0089916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4711-1_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 37 | 0.0036858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4711-1_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 38 | 0.0032096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4711-1_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.024572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4711-1_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.013533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4711-1_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.031812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4711-1_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.039918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_4711-1_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.010353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_4711-1_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 31 | 0.027353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4711-1_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.033548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4711-1_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 59 | 0.014168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4711-1_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.016836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4711-1_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.021604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4711-1_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.020515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4711-1_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.0049252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4711-1_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.011964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4711-1_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 60 | 0.0070619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4711-1_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.029534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4711-1_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.00051816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4711-1_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 109 | 0.029205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4711-1_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.042277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4711-1_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 69 | 0.018911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4711-1_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.0065191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4711-1_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.003882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4711-1_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 48 | 0.023713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4711-1_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 49 | 0.019867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4711-1_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 50 | 0.033132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4711-1_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.042706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4711-1_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.004511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4711-1_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.019713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4711-1_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.020702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4711-1_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 51 | 0.078699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4711-1_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 52 | 0.0087262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4711-1_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.041506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4711-1_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.0072006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4711-1_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.023622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4711-1_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 55 | 0.00097249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4711-1_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 115 | 0.017919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4711-1_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.013455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4711-1_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.004387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4711-1_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 58 | 0.03642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4711-1_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.016186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4711-1_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0075864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4711-1_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.020588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4711-1_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 60 | 91 | 0.011108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4711-1_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.015223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4711-1_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.052267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4711-1_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.018807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4711-1_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.023887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4711-1_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.010296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4711-1_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 67 | 0.028643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4711-1_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 68 | 0.027744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4711-1_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 69 | 0.032228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4711-1_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 70 | 0.024002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4711-1_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 71 | 0.024018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4711-1_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 72 | 0.0084567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4711-1_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.043227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4711-1_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.03885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4711-1_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 75 | 0.018835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4711-1_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 76 | 0.016646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4711-1_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 109 | 0.033182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4711-1_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.018399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4711-1_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.01625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4711-1_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.053158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4711-1_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 89 | 0.028172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4711-1_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.0079075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4711-1_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.021383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4711-1_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.013577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4711-1_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.0053013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4711-1_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.012923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4711-1_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.018777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4711-1_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.016193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4711-1_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.017198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4711-1_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 106 | 0.019905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4711-1_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 110 | 0.015662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4711-1_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.032169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4711-1_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.012104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4711-1_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.0089362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4711-1_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.01331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4711-1_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 101 | 0.012434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4711-1_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 97 | 0.029075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4711-1_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.0046466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4711-1_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.0388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4711-1_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.018523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4711-1_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.039355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4711-1_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.0087977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4711-1_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 99 | 102 | 0.0024527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4711-1_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 100 | 103 | 0.015969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4711-1_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 101 | 104 | 0.027817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4711-1_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 102 | 105 | 0.0084206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4711-1_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 103 | 107 | 0.0028546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4711-1_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 105 | 120 | 0.052729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4711-1_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.019155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4711-1_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 108 | 111 | 0.0044119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4711-1_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.029471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4711-1_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.0013397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4711-1_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.027343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4711-1_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.00656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4711-1_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.004753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4711-1_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 116 | 118 | 0.031655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4711-1_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.0054816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4711-1_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.012183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4711-1_0_4_trafo_44 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 121 | 23 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2719813.0209 | 1265179.892 | 2719844.287 | 1265187.8015 | 2719847.339 | 1265178.8283
1 | 2719796.6844 | 1265175.7594 | 2719813.0209 | 1265179.892
2 | 2719848.3346 | 1265175.9009 | 2719847.339 | 1265178.8283
3 | 2719796.6844 | 1265175.7594 | 2719802.1991 | 1265157.0328
4 | 2719796.6844 | 1265175.7594 | 2719794.6287 | 1265181.9741
5 | 2719852.5778 | 1265163.4256 | 2719848.3346 | 1265175.9009
6 | 2719809.9589 | 1265130.6825 | 2719802.1991 | 1265157.0328
7 | 2719782.1064 | 1265220.0814 | 2719782.5211 | 1265218.5774 | 2719794.6287 | 1265181.9741
8 | 2719813.8347 | 1265117.5215 | 2719809.9589 | 1265130.6825
9 | 2719803.0939 | 1265232.6179 | 2719782.1064 | 1265220.0814
10 | 2719782.1064 | 1265220.0814 | 2719765.8498 | 1265214.0021
11 | 2719782.1064 | 1265220.0814 | 2719797.3578 | 1265225.5315
12 | 2719813.8347 | 1265117.5215 | 2719815.4686 | 1265111.9733
13 | 2719813.8347 | 1265117.5215 | 2719820.7782 | 1265118.3407 | 2719833.8937 | 1265119.8493
14 | 2719803.0939 | 1265232.6179 | 2719807.5181 | 1265234.2935
15 | 2719859.8076 | 1265247.2958 | 2719859.3215 | 1265247.1714
16 | 2719868.8993 | 1265249.6225 | 2719859.8076 | 1265247.2958
17 | 2719868.8993 | 1265249.6225 | 2719872.871 | 1265249.8921 | 2719876.908 | 1265249.5403 | 2719881.3235 | 1265247.984 | 2719885.2624 | 1265245.7841 | 2719888.7719 | 1265242.4746 | 2719891.5175 | 1265238.9493
18 | 2719866.9585 | 1265258.4021 | 2719868.1278 | 1265253.1211 | 2719868.8993 | 1265249.6225
19 | 2719895.0194 | 1265240.0991 | 2719891.5175 | 1265238.9493
20 | 2719866.9585 | 1265258.4021 | 2719866.2622 | 1265261.5352
21 | 2719822.41 | 1265088.4025 | 2719815.4686 | 1265111.9733
22 | 2719822.41 | 1265088.4025 | 2719835.3822 | 1265092.2594
23 | 2719854.4816 | 1265078.1323 | 2719847.6205 | 1265095.898 | 2719835.3822 | 1265092.2594
24 | 2719900.8556 | 1265136.636 | 2719894.8109 | 1265114.1711 | 2719892.0409 | 1265097.7447
25 | 2719900.8556 | 1265136.636 | 2719903.8502 | 1265146.5467
26 | 2719892.0409 | 1265097.7447 | 2719903.9783 | 1265098.2094 | 2719919.3843 | 1265098.0555
27 | 2719870.0315 | 1265084.6979 | 2719886.6823 | 1265085.6363 | 2719891.6569 | 1265085.8596 | 2719892.0409 | 1265097.7447
28 | 2719907.5583 | 1265160.2147 | 2719907.2136 | 1265158.5068 | 2719905.2036 | 1265151.026 | 2719903.8502 | 1265146.5467
29 | 2719854.4816 | 1265078.1323 | 2719870.0315 | 1265084.6979
30 | 2719862.2652 | 1265057.9721 | 2719854.4816 | 1265078.1323
31 | 2719862.2652 | 1265057.9721 | 2719843.1724 | 1265050.4662
32 | 2719862.2652 | 1265057.9721 | 2719866.7767 | 1265059.9479
33 | 2719877.7355 | 1265064.7473 | 2719866.7767 | 1265059.9479
34 | 2719926.4459 | 1265097.985 | 2719919.3843 | 1265098.0555
35 | 2719897.8648 | 1265048.3297 | 2719889.4845 | 1265048.1485 | 2719882.0768 | 1265053.492 | 2719877.7355 | 1265064.7473
36 | 2719897.8648 | 1265048.3297 | 2719898.0164 | 1265047.8342
37 | 2719898.0164 | 1265047.8342 | 2719906.5618 | 1265019.9078
38 | 2719850.9889 | 1264988.6994 | 2719853.3211 | 1264983.8578 | 2719859.3816 | 1264975.4843 | 2719864.1151 | 1264969.7752 | 2719871.017 | 1264962.2639 | 2719877.6961 | 1264956.3067
39 | 2719891.856 | 1264943.7759 | 2719891.1936 | 1264944.268 | 2719877.6961 | 1264956.3067
40 | 2719895.0194 | 1265240.0991 | 2719897.4363 | 1265240.8933 | 2719901.2152 | 1265242.1266
41 | 2719897.6387 | 1265237.2275 | 2719895.0194 | 1265240.0991
42 | 2719877.6211 | 1265279.7263 | 2719878.0221 | 1265276.298 | 2719877.843 | 1265272.5021 | 2719876.4648 | 1265269.1489 | 2719874.0923 | 1265266.5429 | 2719870.6932 | 1265264.0384 | 2719866.2622 | 1265261.5352
43 | 2719901.2152 | 1265242.1266 | 2719900.2105 | 1265247.0884 | 2719900.2613 | 1265249.7808 | 2719901.5257 | 1265252.431 | 2719903.9157 | 1265254.181 | 2719906.4765 | 1265254.9337 | 2719910.0189 | 1265254.8276
44 | 2719897.6387 | 1265237.2275 | 2719898.3754 | 1265234.7068 | 2719900.031 | 1265228.1011 | 2719905.4844 | 1265205.0412
45 | 2719828.8604 | 1265358.5972 | 2719823.4188 | 1265366.9277 | 2719818.7955 | 1265376.8763 | 2719814.9769 | 1265389.488 | 2719812.7414 | 1265397.8011
46 | 2719828.8604 | 1265358.5972 | 2719825.03 | 1265356.1952
47 | 2719828.8604 | 1265358.5972 | 2719845.953 | 1265368.4178
48 | 2719825.03 | 1265356.1952 | 2719837.036 | 1265339.3299
49 | 2719825.03 | 1265356.1952 | 2719820.8883 | 1265353.5422 | 2719752.0842 | 1265326.9049
50 | 2719853.5193 | 1265372.765 | 2719845.953 | 1265368.4178
51 | 2719861.715 | 1265305.9606 | 2719842.8936 | 1265331.1015 | 2719837.036 | 1265339.3299
52 | 2719861.715 | 1265305.9606 | 2719865.4406 | 1265299.7988
53 | 2719877.6211 | 1265279.7263 | 2719876.4126 | 1265283.2271 | 2719874.5132 | 1265287.0031 | 2719866.3914 | 1265298.2262 | 2719865.4406 | 1265299.7988
54 | 2719905.4844 | 1265205.0412 | 2719905.7082 | 1265204.0948
55 | 2719735.3742 | 1265320.4357 | 2719752.0842 | 1265326.9049
56 | 2719910.1027 | 1265204.3175 | 2719923.541 | 1265204.9938
57 | 2719910.1027 | 1265204.3175 | 2719905.7082 | 1265204.0948
58 | 2719923.541 | 1265204.9938 | 2719930.8412 | 1265205.3613 | 2719955.7631 | 1265192.9113 | 2719956.8428 | 1265192.2778
59 | 2719905.7082 | 1265204.0948 | 2719908.5768 | 1265190.4296 | 2719908.7772 | 1265188.2157
60 | 2719909.3527 | 1265180.6531 | 2719909.2662 | 1265182.8146 | 2719908.7772 | 1265188.2157
61 | 2719909.3527 | 1265180.6531 | 2719909.526 | 1265176.3252 | 2719908.6783 | 1265165.7652 | 2719907.5583 | 1265160.2147
62 | 2719926.4459 | 1265097.985 | 2719934.085 | 1265097.9087 | 2719937.5427 | 1265097.6405
63 | 2719886.8846 | 1264871.5268 | 2719898.6641 | 1264881.17
64 | 2719939.1874 | 1264914.1256 | 2719932.2113 | 1264909.3354 | 2719926.0905 | 1264904.3401 | 2719903.4753 | 1264885.1087 | 2719898.6641 | 1264881.17
65 | 2719886.8846 | 1264871.5268 | 2719875.6012 | 1264863.3129 | 2719871.8473 | 1264860.2404
66 | 2719939.1874 | 1264914.1256 | 2719926.0607 | 1264919.9089 | 2719917.7253 | 1264924.5551
67 | 2719939.1874 | 1264914.1256 | 2719935.8932 | 1264923.8809
68 | 2719939.1874 | 1264914.1256 | 2719948.5743 | 1264892.1964 | 2719949.5946 | 1264889.8039 | 2719950.5685 | 1264887.8441
69 | 2719850.3775 | 1264842.6677 | 2719871.8473 | 1264860.2404
70 | 2719891.856 | 1264943.7759 | 2719917.7253 | 1264924.5551 | 2719917.7253 | 1264924.5551
71 | 2719935.8932 | 1264923.8809 | 2719932.6714 | 1264933.4218 | 2719928.6503 | 1264946.761
72 | 2719961.2504 | 1264866.3194 | 2719950.5685 | 1264887.8441
73 | 2719950.5685 | 1264887.8441 | 2719958.3664 | 1264891.1163 | 2719958.3664 | 1264891.1163
74 | 2719928.6503 | 1264946.761 | 2719916.1741 | 1264988.1482
75 | 2719961.2504 | 1264866.3194 | 2719978.5149 | 1264831.5167
76 | 2719961.2504 | 1264866.3194 | 2719978.4177 | 1264874.067
77 | 2719955.8094 | 1264907.1846 | 2719959.0342 | 1264897.9249 | 2719958.3664 | 1264891.1163
78 | 2719906.5618 | 1265019.9078 | 2719909.1438 | 1265011.4699 | 2719916.1741 | 1264988.1482
79 | 2719986.6914 | 1264815.0342 | 2719978.5149 | 1264831.5167
80 | 2719986.6914 | 1264815.0342 | 2720001.2827 | 1264822.1864
81 | 2720010.3337 | 1264767.3936 | 2719986.6914 | 1264815.0342
82 | 2720010.3337 | 1264767.3936 | 2720035.6137 | 1264779.8278
83 | 2720023.3353 | 1264861.8636 | 2720024.1604 | 1264859.9126 | 2720027.057 | 1264854.9002
84 | 2720023.3353 | 1264861.8636 | 2720015.0057 | 1264881.5579
85 | 2720038.5507 | 1264848.27 | 2720036.5725 | 1264848.5322 | 2720031.3247 | 1264850.9945 | 2720027.057 | 1264854.9002 | 2720027.057 | 1264854.9002
86 | 2720015.0057 | 1264881.5579 | 2720012.9406 | 1264886.4405
87 | 2720038.5507 | 1264848.27 | 2720042.3206 | 1264847.7704 | 2720048.0335 | 1264848.7428 | 2720050.9634 | 1264850.3152
88 | 2720012.9406 | 1264886.4405 | 2720005.6264 | 1264903.7342
89 | 2720050.9634 | 1264850.3152 | 2720057.4674 | 1264853.8056 | 2720065.4011 | 1264857.6407
90 | 2720005.6264 | 1264903.7342 | 2720005.082 | 1264905.0212 | 2720000.7177 | 1264920.2075
91 | 2720083.3218 | 1264866.3037 | 2720065.4011 | 1264857.6407
92 | 2719998.4728 | 1264935.6521 | 2719999.5214 | 1264924.3701 | 2720000.7177 | 1264920.2075
93 | 2720035.6137 | 1264779.8278 | 2720064.4797 | 1264794.0257
94 | 2719937.5427 | 1265097.6405 | 2719943.4025 | 1265097.1859 | 2719949.5419 | 1265096.1457
95 | 2719958.3525 | 1265094.6527 | 2719949.5419 | 1265096.1457
96 | 2719971.4755 | 1265092.4291 | 2719958.3525 | 1265094.6527
97 | 2719971.4755 | 1265092.4291 | 2719973.329 | 1265104.7244
98 | 2719971.4755 | 1265092.4291 | 2719976.5858 | 1265091.5319 | 2719985.0336 | 1265088.7565 | 2719990.3707 | 1265086.3404 | 2719993.0786 | 1265083.1925 | 2719993.4068 | 1265078.1613
99 | 2719995.5806 | 1265039.423 | 2719995.7624 | 1265034.78
100 | 2719993.4068 | 1265078.1613 | 2719995.3284 | 1265045.8603 | 2719995.5806 | 1265039.423
101 | 2719996.2381 | 1265016.2636 | 2719995.9543 | 1265029.881 | 2719995.7624 | 1265034.78
102 | 2719993.4068 | 1265078.1613 | 2720032.7607 | 1265078.4991
103 | 2719996.2381 | 1265016.2636 | 2719996.4213 | 1265007.4679
104 | 2720032.7607 | 1265078.4991 | 2720035.2134 | 1265078.5202
105 | 2719996.754 | 1264991.5019 | 2719996.4213 | 1265007.4679
106 | 2719973.329 | 1265104.7244 | 2719975.7771 | 1265120.9641 | 2719983.4782 | 1265129.3612
107 | 2720043.6337 | 1265078.5924 | 2720035.2134 | 1265078.5202
108 | 2719996.754 | 1264991.5019 | 2719996.8135 | 1264988.6479
109 | 2720043.6337 | 1265078.5924 | 2720090.9381 | 1265055.2989
110 | 2719997.2125 | 1264969.4965 | 2719996.8135 | 1264988.6479
111 | 2719997.2125 | 1264969.4965 | 2719997.3044 | 1264965.0856
112 | 2719998.4728 | 1264935.6521 | 2719997.7573 | 1264943.3513 | 2719997.3044 | 1264965.0856
113 | 2719719.6838 | 1265349.4701 | 2719720.1585 | 1265348.2173
114 | 2719729.8458 | 1265322.6479 | 2719720.1585 | 1265348.2173
115 | 2719735.3742 | 1265320.4357 | 2719734.6738 | 1265321.5447 | 2719733.6551 | 1265322.3804 | 2719732.4325 | 1265322.8672 | 2719731.1199 | 1265322.9629 | 2719729.8458 | 1265322.6479
116 | 2719735.3742 | 1265320.4357 | 2719735.6913 | 1265319.2855 | 2719735.67 | 1265318.1063 | 2719735.3165 | 1265316.9647 | 2719734.6663 | 1265315.9729
117 | 2719734.6663 | 1265315.9729 | 2719745.7809 | 1265286.3331
118 | 2719734.6663 | 1265315.9729 | 2719733.5989 | 1265315.1172 | 2719732.3131 | 1265314.6352 | 2719730.9433 | 1265314.5852 | 2719729.6321 | 1265314.9812
119 | 2719750.0585 | 1265274.9257 | 2719745.7809 | 1265286.3331

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2719813.0209 | 1265179.892
1 | 2719847.339 | 1265178.8282
2 | 2719796.6844 | 1265175.7594
3 | 2719848.3346 | 1265175.9009
4 | 2719802.1991 | 1265157.0328
5 | 2719794.6287 | 1265181.9741
6 | 2719852.5778 | 1265163.4256
7 | 2719809.9589 | 1265130.6825
8 | 2719782.1064 | 1265220.0814
9 | 2719813.8347 | 1265117.5215
10 | 2719803.0939 | 1265232.6179
11 | 2719765.8498 | 1265214.0021
12 | 2719797.3578 | 1265225.5315
13 | 2719859.3215 | 1265247.1714
14 | 2719859.8076 | 1265247.2958
15 | 2719868.8993 | 1265249.6225
16 | 2719807.5181 | 1265234.2935
17 | 2719891.5175 | 1265238.9493
18 | 2719866.9585 | 1265258.4021
19 | 2719815.4686 | 1265111.9733
20 | 2719833.8937 | 1265119.8493
21 | 2719822.41 | 1265088.4025
22 | 2719835.3822 | 1265092.2594
23 | 2719900.8556 | 1265136.636
24 | 2719892.0409 | 1265097.7447
25 | 2719903.8502 | 1265146.5467
26 | 2719854.4816 | 1265078.1323
27 | 2719870.0315 | 1265084.6979
28 | 2719862.2652 | 1265057.9721
29 | 2719843.1724 | 1265050.4662
30 | 2719866.7767 | 1265059.9479
31 | 2719919.3843 | 1265098.0555
32 | 2719877.7355 | 1265064.7473
33 | 2719897.8648 | 1265048.3297
34 | 2719898.0164 | 1265047.8342
35 | 2719850.9889 | 1264988.6994
36 | 2719877.6961 | 1264956.3067
37 | 2719895.0194 | 1265240.0991
38 | 2719866.2622 | 1265261.5352
39 | 2719901.2152 | 1265242.1266
40 | 2719897.6387 | 1265237.2275
41 | 2719828.8604 | 1265358.5972
42 | 2719812.7414 | 1265397.8011
43 | 2719825.03 | 1265356.1952
44 | 2719845.953 | 1265368.4178
45 | 2719861.715 | 1265305.9606
46 | 2719837.036 | 1265339.3299
47 | 2719865.4406 | 1265299.7987
48 | 2719877.6211 | 1265279.7263
49 | 2719910.0189 | 1265254.8276
50 | 2719905.4844 | 1265205.0412
51 | 2719752.0842 | 1265326.9049
52 | 2719853.5193 | 1265372.765
53 | 2719910.1027 | 1265204.3175
54 | 2719923.541 | 1265204.9938
55 | 2719905.7082 | 1265204.0948
56 | 2719908.7772 | 1265188.2157
57 | 2719909.3527 | 1265180.6531
58 | 2719956.8428 | 1265192.2778
59 | 2719907.5583 | 1265160.2147
60 | 2719926.4459 | 1265097.985
61 | 2719898.6641 | 1264881.17
62 | 2719886.8846 | 1264871.5268
63 | 2719939.1874 | 1264914.1256
64 | 2719871.8473 | 1264860.2404
65 | 2719917.7253 | 1264924.5551
66 | 2719935.8932 | 1264923.8809
67 | 2719950.5685 | 1264887.8441
68 | 2719850.3775 | 1264842.6677
69 | 2719891.856 | 1264943.7759
70 | 2719928.6503 | 1264946.761
71 | 2719961.2504 | 1264866.3194
72 | 2719958.3664 | 1264891.1163
73 | 2719916.1741 | 1264988.1482
74 | 2719978.5149 | 1264831.5167
75 | 2719978.4177 | 1264874.067
76 | 2719955.8094 | 1264907.1846
77 | 2719986.6914 | 1264815.0342
78 | 2720001.2827 | 1264822.1864
79 | 2720010.3337 | 1264767.3936
80 | 2720023.3353 | 1264861.8636
81 | 2720027.057 | 1264854.9002
82 | 2720015.0057 | 1264881.5579
83 | 2720038.5507 | 1264848.27
84 | 2720012.9406 | 1264886.4405
85 | 2720050.9634 | 1264850.3152
86 | 2720005.6264 | 1264903.7342
87 | 2720065.4011 | 1264857.6407
88 | 2720000.7177 | 1264920.2075
89 | 2720035.6137 | 1264779.8278
90 | 2720064.4797 | 1264794.0257
91 | 2719937.5427 | 1265097.6405
92 | 2719949.5419 | 1265096.1457
93 | 2719958.3525 | 1265094.6527
94 | 2719971.4755 | 1265092.4291
95 | 2719995.5806 | 1265039.423
96 | 2719995.7624 | 1265034.78
97 | 2719993.4068 | 1265078.1613
98 | 2719996.2381 | 1265016.2636
99 | 2720032.7608 | 1265078.4991
100 | 2719996.4213 | 1265007.4679
101 | 2719973.329 | 1265104.7244
102 | 2720035.2134 | 1265078.5202
103 | 2719996.754 | 1264991.5019
104 | 2719983.4782 | 1265129.3612
105 | 2720043.6337 | 1265078.5924
106 | 2720083.3218 | 1264866.3037
107 | 2719996.8135 | 1264988.6479
108 | 2719997.2125 | 1264969.4965
109 | 2719906.5618 | 1265019.9078
110 | 2719998.4728 | 1264935.6521
111 | 2719997.3044 | 1264965.0856
112 | 2719719.6838 | 1265349.4701
113 | 2719720.1585 | 1265348.2173
114 | 2719729.8458 | 1265322.6479
115 | 2719735.3742 | 1265320.4357
116 | 2719734.6663 | 1265315.9729
117 | 2719729.6321 | 1265314.9812
118 | 2719745.7809 | 1265286.3331
119 | 2719750.0585 | 1265274.9257
120 | 2720090.9381 | 1265055.2989
121 | 2719892.0409 | 1265097.7447

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1