## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4806-11_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4806-11_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4806-11_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4806-11_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4806-11_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4806-11_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4806-11_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4806-11_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4806-11_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4806-11_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4806-11_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4806-11_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4806-11_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4806-11_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4806-11_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4806-11_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4806-11_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4806-11_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4806-11_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4806-11_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4806-11_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4806-11_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4806-11_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4806-11_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4806-11_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4806-11_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4806-11_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4806-11_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4806-11_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4806-11_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4806-11_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4806-11_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4806-11_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4806-11_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4806-11_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4806-11_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4806-11_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4806-11_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4806-11_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4806-11_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4806-11_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4806-11_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4806-11_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4806-11_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4806-11_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4806-11_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4806-11_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4806-11_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4806-11_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4806-11_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4806-11_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4806-11_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4806-11_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4806-11_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4806-11_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4806-11_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4806-11_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4806-11_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4806-11_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4806-11_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4806-11_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4806-11_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4806-11_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4806-11_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4806-11_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4806-11_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4806-11_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4806-11_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4806-11_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4806-11_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4806-11_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4806-11_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4806-11_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4806-11_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4806-11_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4806-11_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4806-11_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4806-11_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4806-11_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4806-11_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4806-11_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4806-11_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4806-11_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4806-11_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4806-11_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4806-11_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4806-11_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4806-11_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4806-11_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4806-11_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4806-11_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4806-11_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4806-11_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4806-11_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4806-11_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4806-11_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4806-11_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4806-11_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4806-11_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4806-11_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4806-11_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4806-11_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4806-11_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4806-11_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4806-11_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4806-11_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4806-11_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4806-11_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4806-11_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4806-11_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4806-11_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4806-11_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4806-11_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4806-11_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4806-11_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4806-11_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4806-11_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4806-11_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4806-11_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4806-11_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4806-11_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4806-11_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4806-11_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4806-11_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_402_1_node_212 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4806-11_0_3_load_0 | 0 | 0.00084781 | 0.00021248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4806-11_0_3_load_1 | 1 | 0.0017142 | 0.00042961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4806-11_0_3_load_3 | 3 | 0.0012634 | 0.00031663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4806-11_0_3_load_4 | 4 | 0.0044275 | 0.0011096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4806-11_0_3_load_17 | 6 | 0.0016826 | 0.0004217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4806-11_0_3_load_38 | 7 | 0.0010638 | 0.00026661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4806-11_0_3_load_76 | 9 | 0.0028134 | 0.00070511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4806-11_0_3_load_36 | 10 | 0.0016486 | 0.00041317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4806-11_0_3_load_85 | 11 | 0.0015991 | 0.00040076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4806-11_0_3_load_112 | 13 | 0.00062552 | 0.00015677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4806-11_0_3_load_6 | 14 | 0.0014539 | 0.00036439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4806-11_0_3_load_7 | 15 | 0.00094412 | 0.00023662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4806-11_0_3_load_8 | 16 | 0.0014189 | 0.0003556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4806-11_0_3_load_9 | 17 | 0.0011788 | 0.00029543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4806-11_0_3_load_10 | 18 | 0.0019123 | 0.00047927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4806-11_0_3_load_109 | 20 | 0.0017281 | 0.00043309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4806-11_0_3_load_11 | 22 | 0.0023222 | 0.00058201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4806-11_0_3_load_12 | 23 | 0.00056046 | 0.00014046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4806-11_0_3_load_13 | 24 | 0.0016672 | 0.00041785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4806-11_0_3_load_18 | 25 | 0.0025798 | 0.00064657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4806-11_0_3_load_19 | 26 | 0.0030337 | 0.00076032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4806-11_0_3_load_80 | 28 | 0.0022904 | 0.00057402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4806-11_0_3_load_78 | 29 | 0.0024566 | 0.00061569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4806-11_0_3_load_66 | 31 | 0.0012542 | 0.00031433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4806-11_0_3_load_53 | 32 | 0.0015425 | 0.00038658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4806-11_0_3_load_96 | 33 | 0.00065292 | 0.00016364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4806-11_0_3_load_52 | 34 | 0.0011487 | 0.0002879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4806-11_0_3_load_77 | 35 | 0.0018581 | 0.0004657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4806-11_0_3_load_20 | 36 | 0.00079636 | 0.00019959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4806-11_0_3_load_49 | 37 | 0.0021037 | 0.00052725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4806-11_0_3_load_50 | 38 | 0.0025642 | 0.00064264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4806-11_0_3_load_21 | 39 | 0.00045131 | 0.00011311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4806-11_0_3_load_24 | 41 | 0.0013859 | 0.00034734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4806-11_0_3_load_25 | 42 | 0.00096007 | 0.00024062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4806-11_0_3_load_58 | 44 | 0.0034121 | 0.00085515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4806-11_0_3_load_31 | 45 | 0.00057944 | 0.00014522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4806-11_0_3_load_59 | 47 | 0.00054929 | 0.00013766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4806-11_0_3_load_57 | 48 | 0.00063844 | 0.00016001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4806-11_0_3_load_30 | 49 | 0.0015123 | 0.00037902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4806-11_0_3_load_26 | 50 | 0.0010108 | 0.00025332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4806-11_0_3_load_27 | 51 | 0.0024052 | 0.00060279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4806-11_0_3_load_28 | 52 | 0.0023606 | 0.00059161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4806-11_0_3_load_29 | 53 | 0.0022489 | 0.00056362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4806-11_0_3_load_40 | 54 | 0.0024435 | 0.00061239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4806-11_0_3_load_41 | 55 | 0.0018274 | 0.00045798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4806-11_0_3_load_108 | 57 | 0.0012344 | 0.00030938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4806-11_0_3_load_82 | 59 | 0.005379 | 0.0013481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4806-11_0_3_load_115 | 60 | 0.0016765 | 0.00042017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4806-11_0_3_load_44 | 63 | 0.0027117 | 0.0006796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4806-11_0_3_load_37 | 64 | 0.0016387 | 0.00041069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4806-11_0_3_load_39 | 65 | 0.0013998 | 0.00035081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4806-11_0_3_load_43 | 66 | 0.001141 | 0.00028596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4806-11_0_3_load_117 | 69 | 0.0016163 | 0.00040509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4806-11_0_3_load_116 | 70 | 0.0015257 | 0.00038237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4806-11_0_3_load_123 | 71 | 0.0016544 | 0.00041464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4806-11_0_3_load_92 | 72 | 0.0017079 | 0.00042804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4806-11_0_3_load_81 | 73 | 0.0016293 | 0.00040835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4806-11_0_3_load_114 | 74 | 0.0018724 | 0.00046927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4806-11_0_3_load_84 | 75 | 0.00081028 | 0.00020308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4806-11_0_3_load_55 | 77 | 0.0010852 | 0.00027198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4806-11_0_3_load_56 | 78 | 0.00099271 | 0.0002488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4806-11_0_3_load_60 | 79 | 0.0011589 | 0.00029044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4806-11_0_3_load_61 | 80 | 0.0013433 | 0.00033666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4806-11_0_3_load_95 | 84 | 0.0085705 | 0.002148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4806-11_0_3_load_118 | 86 | 0.0015394 | 0.0003858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4806-11_0_3_load_106 | 87 | 0.0014914 | 0.00037379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4806-11_0_3_load_127 | 88 | 0.0010503 | 0.00026322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4806-11_0_3_load_126 | 89 | 0.00083255 | 0.00020866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4806-11_0_3_load_105 | 91 | 0.0019485 | 0.00048834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4806-11_0_3_load_125 | 92 | 0.0018719 | 0.00046915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4806-11_0_3_load_74 | 93 | 0.0012594 | 0.00031564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4806-11_0_3_load_75 | 94 | 0.0013966 | 0.00035001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4806-11_0_3_load_67 | 95 | 0.0036001 | 0.00090228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4806-11_0_3_load_71 | 97 | 0.0027936 | 0.00070013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4806-11_0_3_load_72 | 98 | 0.001343 | 0.00033659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4806-11_0_3_load_73 | 99 | 0.0034901 | 0.00087469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4806-11_0_3_load_129 | 100 | 0.0029119 | 0.00072979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4806-11_0_3_load_111 | 102 | 0.0019722 | 0.00049429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4806-11_0_3_load_86 | 104 | 0.0058327 | 0.0014618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4806-11_0_3_load_87 | 105 | 0.0011788 | 0.00029543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4806-11_0_3_load_88 | 106 | 0.0013382 | 0.00033538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4806-11_0_3_load_110 | 108 | 0.0011922 | 0.00029879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4806-11_0_3_load_89 | 110 | 0.0012813 | 0.00032113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4806-11_0_3_load_90 | 111 | 0.0012633 | 0.00031662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4806-11_0_3_load_94 | 112 | 0.0011942 | 0.0002993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4806-11_0_3_load_98 | 114 | 0.0022584 | 0.00056601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4806-11_0_3_load_99 | 115 | 0.0017378 | 0.00043554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4806-11_0_3_load_100 | 116 | 0.0014167 | 0.00035507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4806-11_0_3_load_101 | 117 | 0.0015489 | 0.0003882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4806-11_0_3_load_103 | 118 | 0.0026817 | 0.00067209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4806-11_0_3_load_121 | 119 | 0.0016648 | 0.00041723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4806-11_0_3_load_119 | 120 | 0.0028522 | 0.00071483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4806-11_0_3_load_120 | 121 | 0.0029635 | 0.00074273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4806-11_0_3_load_122 | 122 | 0.0026975 | 0.00067605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4806-11_0_3_load_124 | 123 | 0.0018726 | 0.00046931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 69 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4806-11_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4806-11_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.020224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4806-11_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.019472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4806-11_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.035429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4806-11_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.006454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4806-11_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.028399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4806-11_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.026067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4806-11_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.003978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4806-11_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.011007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4806-11_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.0044531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4806-11_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 13 | 0.028282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4806-11_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 35 | 0.0074667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4806-11_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 64 | 0.024407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4806-11_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.019708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4806-11_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 75 | 0.020446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4806-11_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 46 | 0.004056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4806-11_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 46 | 0.019341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4806-11_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.030751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4806-11_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.0084122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4806-11_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.027237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4806-11_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.0023453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4806-11_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.018233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4806-11_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.023712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4806-11_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.024234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4806-11_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 77 | 0.040099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4806-11_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 97 | 0.012466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4806-11_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 95 | 0.0022967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4806-11_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.010952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4806-11_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.015038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4806-11_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.011159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4806-11_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.0035088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4806-11_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 36 | 0.0036824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4806-11_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.032001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4806-11_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.0073086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4806-11_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 33 | 0.012146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4806-11_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.017284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4806-11_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.0046263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4806-11_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.038053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4806-11_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 78 | 0.016403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4806-11_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 76 | 0.013611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4806-11_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 102 | 0.018362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4806-11_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.03034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4806-11_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0021835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4806-11_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 67 | 0.0145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4806-11_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.014522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4806-11_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.013001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4806-11_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.015778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4806-11_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.035308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4806-11_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.021419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4806-11_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.013695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4806-11_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.070531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4806-11_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 43 | 47 | 0.02747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4806-11_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 48 | 0.0071154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4806-11_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 49 | 0.011246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4806-11_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 46 | 56 | 0.057072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4806-11_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 62 | 0.029609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4806-11_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.015447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4806-11_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.001523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4806-11_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.027499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4806-11_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.028499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4806-11_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.020768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4806-11_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 68 | 0.0042454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4806-11_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0037416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4806-11_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.017487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4806-11_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.020976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4806-11_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.069404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4806-11_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 73 | 0.070414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4806-11_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 74 | 0.013355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4806-11_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.041917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4806-11_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.0034263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4806-11_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.022024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4806-11_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.0016438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4806-11_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.028288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4806-11_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.016018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_4806-11_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.01883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_4806-11_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.044916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4806-11_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.018923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_4806-11_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 119 | 0.01789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4806-11_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 111 | 0.019385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_4806-11_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 104 | 0.009472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4806-11_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.028554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4806-11_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.011775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4806-11_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.02076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4806-11_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.028608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4806-11_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.093804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4806-11_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.075803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4806-11_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.0041125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4806-11_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 88 | 0.011316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4806-11_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 89 | 0.020041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4806-11_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0041607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4806-11_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.045247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4806-11_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 90 | 0.021117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4806-11_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 91 | 0.023454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4806-11_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.0016894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4806-11_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 92 | 0.01912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4806-11_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 98 | 0.046188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4806-11_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 123 | 0.0077413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4806-11_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.015836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4806-11_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 101 | 0.020315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4806-11_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.026375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4806-11_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.016555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4806-11_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 99 | 0.019243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4806-11_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.020418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4806-11_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.067344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4806-11_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.033256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4806-11_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 118 | 0.098694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4806-11_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 103 | 116 | 0.022186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4806-11_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.0043634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4806-11_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.019257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4806-11_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.0077824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4806-11_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.014998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4806-11_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.004277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4806-11_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 109 | 112 | 0.018228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4806-11_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.03536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4806-11_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.017919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4806-11_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.0107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4806-11_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.0099012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4806-11_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.007149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4806-11_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.019853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4806-11_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.024338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4806-11_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.023668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4806-11_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.023597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4806-11_0_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.02854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4806-11_0_3_trafo_117 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 124 | 69 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2707896.1761 | 1278142.1163 | 2707874.7735 | 1278136.2201
1 | 2707915.0687 | 1278149.2814 | 2707899.5133 | 1278143.0357 | 2707896.1761 | 1278142.1163
2 | 2707874.7735 | 1278136.2201 | 2707856.001 | 1278131.0485
3 | 2707915.0687 | 1278149.2814 | 2707906.9794 | 1278114.7885
4 | 2707921.2408 | 1278151.2294 | 2707915.0687 | 1278149.2814
5 | 2707828.5689 | 1278123.7031 | 2707840.8353 | 1278126.8705 | 2707856.001 | 1278131.0485
6 | 2707901.0276 | 1278089.4102 | 2707906.9794 | 1278114.7885
7 | 2707921.2408 | 1278151.2294 | 2707925.0441 | 1278152.4334
8 | 2707828.5689 | 1278123.7031 | 2707820.3472 | 1278121.5801 | 2707817.8327 | 1278121.6574
9 | 2707900.0108 | 1278085.0748 | 2707901.0276 | 1278089.4102
10 | 2707925.0441 | 1278152.4334 | 2707920.6318 | 1278180.3689
11 | 2707817.8327 | 1278121.6574 | 2707810.3695 | 1278121.8869
12 | 2707900.0108 | 1278085.0748 | 2707894.4381 | 1278061.3126
13 | 2707913.6064 | 1278198.777 | 2707914.642 | 1278192.7016 | 2707916.7964 | 1278179.329
14 | 2707913.6064 | 1278198.777 | 2707902.631 | 1278196.8856 | 2707893.3575 | 1278196.0744
15 | 2707913.6064 | 1278198.777 | 2707917.6144 | 1278199.4731
16 | 2707917.6144 | 1278199.4731 | 2707920.6318 | 1278180.3689
17 | 2707572.6397 | 1278265.0697 | 2707543.886 | 1278275.971
18 | 2707572.6397 | 1278265.0697 | 2707580.5056 | 1278262.0875
19 | 2707543.886 | 1278275.971 | 2707518.4182 | 1278285.6265
20 | 2707582.6987 | 1278261.2561 | 2707580.5056 | 1278262.0875
21 | 2707501.3695 | 1278292.0901 | 2707518.4182 | 1278285.6265
22 | 2707501.3695 | 1278292.0901 | 2707516.425 | 1278282.8896 | 2707521.8735 | 1278280.2201
23 | 2707478.6516 | 1278300.7062 | 2707501.3695 | 1278292.0901
24 | 2707521.8735 | 1278280.2201 | 2707543.6482 | 1278269.5516 | 2707547.836 | 1278265.3352 | 2707548.1378 | 1278259.5021 | 2707546.5201 | 1278255.7702
25 | 2707478.6516 | 1278300.7062 | 2707470.4718 | 1278291.2998
26 | 2707478.6516 | 1278300.7062 | 2707480.4824 | 1278302.0928
27 | 2707792.9184 | 1278023.5215 | 2707799.3663 | 1278022.4186 | 2707803.6266 | 1278021.279
28 | 2707818.1536 | 1278017.393 | 2707803.6266 | 1278021.279
29 | 2707818.1536 | 1278017.393 | 2707828.9333 | 1278014.5095
30 | 2707832.3229 | 1278013.6028 | 2707828.9333 | 1278014.5095
31 | 2707835.8802 | 1278012.6512 | 2707832.3229 | 1278013.6028
32 | 2707464.9661 | 1278238.4787 | 2707495.257 | 1278241.1329 | 2707496.8417 | 1278240.9616
33 | 2707464.9661 | 1278238.4787 | 2707458.1833 | 1278241.2008
34 | 2707496.8417 | 1278240.9616 | 2707508.9176 | 1278239.6556
35 | 2707586.7755 | 1278207.1262 | 2707604.051 | 1278207.664 | 2707604.051 | 1278207.664
36 | 2707586.7755 | 1278207.1262 | 2707582.5541 | 1278209.019
37 | 2707547.7837 | 1278224.474 | 2707550.8361 | 1278223.241 | 2707582.5541 | 1278209.019
38 | 2707524.2448 | 1278233.9809 | 2707510.6562 | 1278239.4676 | 2707508.9176 | 1278239.6556
39 | 2707535.1638 | 1278229.5721 | 2707547.7837 | 1278224.474
40 | 2707810.3695 | 1278121.8869 | 2707810.143 | 1278121.8939 | 2707792.7338 | 1278126.9749
41 | 2707865.8938 | 1278010.4882 | 2707845.0896 | 1278010.1877 | 2707835.8802 | 1278012.6512
42 | 2707865.8938 | 1278010.4882 | 2707868.0771 | 1278010.5197
43 | 2707882.5751 | 1278010.7291 | 2707868.0771 | 1278010.5197
44 | 2707954.054 | 1278271.4157 | 2707956.9715 | 1278273.7935 | 2707960.5084 | 1278277.228 | 2707963.8765 | 1278281.9841
45 | 2707954.054 | 1278271.4157 | 2707945.5433 | 1278273.6509 | 2707941.3599 | 1278274.3305
46 | 2707954.054 | 1278271.4157 | 2707957.0881 | 1278263.731 | 2707960.4108 | 1278259.5769 | 2707962.2024 | 1278258.3057
47 | 2707908.2621 | 1278264.5051 | 2707912.7483 | 1278266.5779 | 2707923.0532 | 1278272.2493 | 2707928.1033 | 1278273.8987 | 2707933.8038 | 1278274.915 | 2707938.3751 | 1278274.8097 | 2707941.3599 | 1278274.3305
48 | 2707941.3599 | 1278274.3305 | 2707924.7318 | 1278287.8315
49 | 2707962.2024 | 1278258.3057 | 2707973.3713 | 1278250.3804
50 | 2707908.2621 | 1278264.5051 | 2707902.9543 | 1278262.5618 | 2707907.5446 | 1278248.2773 | 2707909.0646 | 1278243.245 | 2707910.734 | 1278236.6252 | 2707912.5391 | 1278228.3396 | 2707914.1417 | 1278219.6166 | 2707915.7947 | 1278210.6054 | 2707917.6144 | 1278199.4731
51 | 2707908.2621 | 1278264.5051 | 2707904.5765 | 1278275.7589 | 2707903.0548 | 1278276.3649 | 2707900.2349 | 1278284.2538 | 2707898.188 | 1278289.4791
52 | 2707919.2079 | 1278292.3165 | 2707924.7318 | 1278287.8315
53 | 2707982.5426 | 1278243.8726 | 2707973.3713 | 1278250.3804
54 | 2707917.6144 | 1278199.4731 | 2707915.7947 | 1278210.6054 | 2707914.1417 | 1278219.6166 | 2707917.2674 | 1278220.0631 | 2707934.5477 | 1278221.981 | 2707936.2162 | 1278221.9781 | 2707937.9752 | 1278221.5433 | 2707949.0359 | 1278215.4958
55 | 2707887.0493 | 1278316.8976 | 2707892.0319 | 1278305.8121 | 2707896.1906 | 1278294.578 | 2707898.188 | 1278289.4791
56 | 2707665.53 | 1278241.742 | 2707651.5618 | 1278248.337
57 | 2707650.1846 | 1278248.9872 | 2707651.5618 | 1278248.337
58 | 2707690.3967 | 1278230.0012 | 2707665.53 | 1278241.742
59 | 2707716.1678 | 1278217.8335 | 2707690.3967 | 1278230.0012
60 | 2707716.1678 | 1278217.8335 | 2707726.4922 | 1278212.9589 | 2707731.5622 | 1278211.8838 | 2707735.7298 | 1278211.8112
61 | 2707739.9746 | 1278211.7373 | 2707735.7298 | 1278211.8112
62 | 2707949.0359 | 1278215.4958 | 2707952.3571 | 1278213.7726
63 | 2707841.4714 | 1278378.8089 | 2707843.2589 | 1278375.9946 | 2707850.8143 | 1278364.0267
64 | 2707841.4714 | 1278378.8089 | 2707823.3369 | 1278368.2679
65 | 2707841.4714 | 1278378.8089 | 2707845.1806 | 1278381.0454 | 2707848.816 | 1278383.2027 | 2707861.8855 | 1278362.6342 | 2707871.3606 | 1278346.7042 | 2707873.7378 | 1278342.4661 | 2707877.6365 | 1278347.8978 | 2707880.3563 | 1278353.6861
66 | 2707883.7912 | 1278301.9154 | 2707879.9886 | 1278310.5405 | 2707874.21 | 1278322.8237 | 2707868.121 | 1278334.8232 | 2707858.9933 | 1278351.0709 | 2707850.8143 | 1278364.0267
67 | 2707811.791 | 1278361.5567 | 2707823.3369 | 1278368.2679
68 | 2707880.3563 | 1278353.6861 | 2707877.6365 | 1278347.8978 | 2707873.7378 | 1278342.4661 | 2707879.2612 | 1278332.6249 | 2707887.0493 | 1278316.8976
69 | 2707880.3563 | 1278353.6861 | 2707881.4583 | 1278356.9303
70 | 2707894.4381 | 1278061.3126 | 2707889.4093 | 1278039.8702
71 | 2707889.4093 | 1278039.8702 | 2707889.034 | 1278038.2698
72 | 2707882.5751 | 1278010.7291 | 2707889.034 | 1278038.2698
73 | 2707739.9746 | 1278211.7373 | 2707741.4845 | 1278227.6835
74 | 2707739.9746 | 1278211.7373 | 2707750.5046 | 1278206.3359 | 2707757.4492 | 1278205.4957
75 | 2707732.7224 | 1278266.1312 | 2707739.2548 | 1278264.2714 | 2707744.1951 | 1278256.3101 | 2707741.4845 | 1278227.6835
76 | 2707757.4492 | 1278205.4957 | 2707776.2352 | 1278203.2229
77 | 2707732.7224 | 1278266.1312 | 2707715.5163 | 1278271.0296
78 | 2707795.4796 | 1278200.8946 | 2707776.2352 | 1278203.2229
79 | 2707883.9287 | 1278196.4892 | 2707890.573 | 1278195.8308 | 2707893.3575 | 1278196.0744
80 | 2707535.1638 | 1278229.5721 | 2707546.5201 | 1278255.7702
81 | 2707535.1638 | 1278229.5721 | 2707524.2448 | 1278233.9809
82 | 2707597.3644 | 1278390.4245 | 2707578.6031 | 1278399.3133
83 | 2707619.8093 | 1278374.8463 | 2707617.0195 | 1278381.1121 | 2707597.3644 | 1278390.4245
84 | 2707619.8093 | 1278374.8463 | 2707624.469 | 1278374.8313 | 2707645.0258 | 1278363.5629 | 2707651.7848 | 1278365.4657 | 2707668.1026 | 1278373.9711 | 2707699.283 | 1278348.4729
85 | 2707619.8093 | 1278374.8463 | 2707616.3442 | 1278372.8257 | 2707582.5402 | 1278345.2844 | 2707579.2989 | 1278340.0539 | 2707575.5902 | 1278333.6694 | 2707573.1855 | 1278329.9555 | 2707578.2551 | 1278321.0733
86 | 2707699.283 | 1278348.4729 | 2707701.8626 | 1278351.6758
87 | 2707578.2551 | 1278321.0733 | 2707567.2241 | 1278318.5496
88 | 2707578.2551 | 1278321.0733 | 2707584.9231 | 1278321.373 | 2707597.0587 | 1278315.7713
89 | 2707552.6295 | 1278339.5338 | 2707553.5153 | 1278335.4685
90 | 2707552.6295 | 1278339.5338 | 2707550.1391 | 1278346.2833 | 2707525.6589 | 1278364.1754 | 2707519.9144 | 1278369.3489
91 | 2707565.5772 | 1278318.1729 | 2707562.7517 | 1278323.1036 | 2707553.5153 | 1278335.4685
92 | 2707502.5848 | 1278385.1504 | 2707505.2888 | 1278382.5207 | 2707519.9144 | 1278369.3489
93 | 2707565.5772 | 1278318.1729 | 2707567.2241 | 1278318.5496
94 | 2707597.0587 | 1278315.7713 | 2707614.4188 | 1278307.7581
95 | 2707565.5772 | 1278318.1729 | 2707529.8725 | 1278313.6401 | 2707519.6854 | 1278313.1926
96 | 2707621.4475 | 1278304.5138 | 2707614.4188 | 1278307.7581
97 | 2707710.1088 | 1278155.6871 | 2707701.3717 | 1278159.3075 | 2707695.625 | 1278162.0763
98 | 2707728.8761 | 1278147.9105 | 2707710.1088 | 1278155.6871
99 | 2707503.3428 | 1278314.9244 | 2707488.7479 | 1278308.3526 | 2707480.4824 | 1278302.0928
100 | 2707503.3428 | 1278314.9244 | 2707508.9156 | 1278313.4691 | 2707514.7189 | 1278312.9744 | 2707519.6854 | 1278313.1926
101 | 2707503.3428 | 1278314.9244 | 2707498.8834 | 1278333.6437
102 | 2707487.9125 | 1278349.63 | 2707496.8404 | 1278342.2194 | 2707498.8834 | 1278333.6437
103 | 2707728.8761 | 1278147.9105 | 2707741.2946 | 1278141.9876 | 2707792.7338 | 1278126.9749
104 | 2707728.8761 | 1278147.9105 | 2707724.0735 | 1278180.8191
105 | 2707724.0735 | 1278180.8191 | 2707635.069 | 1278224.0112
106 | 2707724.0735 | 1278180.8191 | 2707745.359 | 1278174.562
107 | 2707883.9287 | 1278196.4892 | 2707879.5866 | 1278196.9195
108 | 2707860.4239 | 1278198.8183 | 2707879.5866 | 1278196.9195
109 | 2707852.6794 | 1278199.5857 | 2707860.4239 | 1278198.8183
110 | 2707852.6794 | 1278199.5857 | 2707854.2894 | 1278214.4972
111 | 2707848.4104 | 1278200.0081 | 2707852.6794 | 1278199.5857
112 | 2707848.4104 | 1278200.0081 | 2707844.3457 | 1278182.2396
113 | 2707848.4104 | 1278200.0081 | 2707843.4814 | 1278200.3627 | 2707826.0236 | 1278197.8747 | 2707813.2691 | 1278198.7424
114 | 2707813.2691 | 1278198.7424 | 2707795.4796 | 1278200.8946
115 | 2707841.9596 | 1278171.8092 | 2707844.3457 | 1278182.2396
116 | 2707841.9596 | 1278171.8092 | 2707851.4272 | 1278168.9111
117 | 2707834.8165 | 1278171.1781 | 2707841.9596 | 1278171.8092
118 | 2707745.359 | 1278174.562 | 2707764.406 | 1278168.9629
119 | 2707692.1079 | 1278277.6938 | 2707715.5163 | 1278271.0296
120 | 2707692.1079 | 1278277.6938 | 2707669.3443 | 1278284.1745
121 | 2707669.3443 | 1278284.1745 | 2707659.3425 | 1278287.0219 | 2707647.3599 | 1278292.5529
122 | 2707647.3599 | 1278292.5529 | 2707621.4475 | 1278304.5138

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2707896.1761 | 1278142.1163
1 | 2707874.7735 | 1278136.2201
2 | 2707915.0687 | 1278149.2814
3 | 2707856.001 | 1278131.0485
4 | 2707906.9794 | 1278114.7885
5 | 2707921.2408 | 1278151.2294
6 | 2707828.5689 | 1278123.7031
7 | 2707901.0276 | 1278089.4102
8 | 2707925.0441 | 1278152.4334
9 | 2707817.8326 | 1278121.6574
10 | 2707900.0108 | 1278085.0748
11 | 2707916.7964 | 1278179.329
12 | 2707913.6064 | 1278198.777
13 | 2707920.6318 | 1278180.3689
14 | 2707572.6397 | 1278265.0697
15 | 2707543.886 | 1278275.971
16 | 2707580.5056 | 1278262.0875
17 | 2707518.4182 | 1278285.6265
18 | 2707582.6987 | 1278261.2561
19 | 2707501.3695 | 1278292.0901
20 | 2707521.8735 | 1278280.2201
21 | 2707478.6516 | 1278300.7062
22 | 2707792.9184 | 1278023.5215
23 | 2707803.6266 | 1278021.279
24 | 2707818.1536 | 1278017.393
25 | 2707828.9333 | 1278014.5095
26 | 2707832.3229 | 1278013.6028
27 | 2707464.9661 | 1278238.4787
28 | 2707496.8417 | 1278240.9616
29 | 2707458.1833 | 1278241.2008
30 | 2707586.7755 | 1278207.1262
31 | 2707604.051 | 1278207.664
32 | 2707582.5541 | 1278209.019
33 | 2707508.9176 | 1278239.6556
34 | 2707547.7837 | 1278224.474
35 | 2707810.3695 | 1278121.8869
36 | 2707835.8802 | 1278012.6512
37 | 2707865.8938 | 1278010.4882
38 | 2707868.0771 | 1278010.5197
39 | 2707963.8765 | 1278281.9841
40 | 2707954.054 | 1278271.4157
41 | 2707941.3599 | 1278274.3305
42 | 2707962.2024 | 1278258.3057
43 | 2707908.2621 | 1278264.5051
44 | 2707924.7318 | 1278287.8315
45 | 2707973.3713 | 1278250.3804
46 | 2707917.6144 | 1278199.4731
47 | 2707898.188 | 1278289.4791
48 | 2707919.2079 | 1278292.3165
49 | 2707982.5426 | 1278243.8726
50 | 2707651.5618 | 1278248.337
51 | 2707665.53 | 1278241.742
52 | 2707650.1846 | 1278248.9872
53 | 2707690.3967 | 1278230.0012
54 | 2707716.1678 | 1278217.8335
55 | 2707735.7298 | 1278211.8112
56 | 2707949.0359 | 1278215.4958
57 | 2707952.3571 | 1278213.7726
58 | 2707841.4714 | 1278378.8089
59 | 2707850.8143 | 1278364.0267
60 | 2707823.3369 | 1278368.2679
61 | 2707880.3563 | 1278353.6861
62 | 2707887.0493 | 1278316.8976
63 | 2707881.4583 | 1278356.9303
64 | 2707894.4381 | 1278061.3126
65 | 2707889.4093 | 1278039.8702
66 | 2707889.034 | 1278038.2698
67 | 2707882.5751 | 1278010.7291
68 | 2707739.9746 | 1278211.7373
69 | 2707741.4845 | 1278227.6835
70 | 2707757.4492 | 1278205.4957
71 | 2707732.7224 | 1278266.1312
72 | 2707776.2352 | 1278203.2229
73 | 2707883.7912 | 1278301.9154
74 | 2707811.791 | 1278361.5567
75 | 2707893.3575 | 1278196.0744
76 | 2707535.1638 | 1278229.5721
77 | 2707546.5201 | 1278255.7702
78 | 2707524.2448 | 1278233.9809
79 | 2707597.3644 | 1278390.4245
80 | 2707578.6031 | 1278399.3133
81 | 2707619.8093 | 1278374.8463
82 | 2707699.283 | 1278348.4729
83 | 2707578.2551 | 1278321.0733
84 | 2707701.8626 | 1278351.6758
85 | 2707552.6295 | 1278339.5338
86 | 2707553.5153 | 1278335.4685
87 | 2707519.9144 | 1278369.3489
88 | 2707567.2241 | 1278318.5496
89 | 2707597.0587 | 1278315.7713
90 | 2707565.5772 | 1278318.1729
91 | 2707502.5848 | 1278385.1504
92 | 2707614.4188 | 1278307.7581
93 | 2707695.625 | 1278162.0763
94 | 2707710.1088 | 1278155.6871
95 | 2707480.4824 | 1278302.0928
96 | 2707503.3428 | 1278314.9244
97 | 2707470.4718 | 1278291.2998
98 | 2707519.6854 | 1278313.1926
99 | 2707498.8834 | 1278333.6437
100 | 2707487.9125 | 1278349.63
101 | 2707728.8761 | 1278147.9105
102 | 2707792.7338 | 1278126.9749
103 | 2707724.0735 | 1278180.8191
104 | 2707883.9287 | 1278196.4892
105 | 2707879.5866 | 1278196.9195
106 | 2707860.4239 | 1278198.8183
107 | 2707852.6794 | 1278199.5857
108 | 2707854.2894 | 1278214.4972
109 | 2707848.4104 | 1278200.0081
110 | 2707813.2691 | 1278198.7424
111 | 2707795.4796 | 1278200.8946
112 | 2707844.3457 | 1278182.2396
113 | 2707841.9596 | 1278171.8092
114 | 2707851.4272 | 1278168.9111
115 | 2707834.8165 | 1278171.1781
116 | 2707745.359 | 1278174.562
117 | 2707764.406 | 1278168.9629
118 | 2707635.069 | 1278224.0112
119 | 2707715.5163 | 1278271.0296
120 | 2707692.1079 | 1278277.6938
121 | 2707669.3443 | 1278284.1745
122 | 2707647.3599 | 1278292.5529
123 | 2707621.4475 | 1278304.5138
124 | 2707739.9746 | 1278211.7373

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1