## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4816-4_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4816-4_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4816-4_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4816-4_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4816-4_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4816-4_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4816-4_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4816-4_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4816-4_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4816-4_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4816-4_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4816-4_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4816-4_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4816-4_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4816-4_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4816-4_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4816-4_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4816-4_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4816-4_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4816-4_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4816-4_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4816-4_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4816-4_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4816-4_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4816-4_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4816-4_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4816-4_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4816-4_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4816-4_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4816-4_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4816-4_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4816-4_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4816-4_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4816-4_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4816-4_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4816-4_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4816-4_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4816-4_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4816-4_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4816-4_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4816-4_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4816-4_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4816-4_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4816-4_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4816-4_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4816-4_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4816-4_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4816-4_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4816-4_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4816-4_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4816-4_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4816-4_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4816-4_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4816-4_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4816-4_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4816-4_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4816-4_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4816-4_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4816-4_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4816-4_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4816-4_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4816-4_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4816-4_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4816-4_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4816-4_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4816-4_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4816-4_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4816-4_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4816-4_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4816-4_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4816-4_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4816-4_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4816-4_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4816-4_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4816-4_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4816-4_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4816-4_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4816-4_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4816-4_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4816-4_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4816-4_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4816-4_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4816-4_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4816-4_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4816-4_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4816-4_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4816-4_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4816-4_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4816-4_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4816-4_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4816-4_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4816-4_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4816-4_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4816-4_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4816-4_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4816-4_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4816-4_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4816-4_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4816-4_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4816-4_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4816-4_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4816-4_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4816-4_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4816-4_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4816-4_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4816-4_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4816-4_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4816-4_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4816-4_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4816-4_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4816-4_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4816-4_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4816-4_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4816-4_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4816-4_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4816-4_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4816-4_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4816-4_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4816-4_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4816-4_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4816-4_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4816-4_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4816-4_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4816-4_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_439_1_node_270 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4816-4_0_5_load_0 | 0 | 0.0014056 | 0.00035227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4816-4_0_5_load_1 | 1 | 0.0012519 | 0.00031375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4816-4_0_5_load_2 | 2 | 0.00023093 | 5.7876e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4816-4_0_5_load_3 | 3 | 0.0020599 | 0.00051625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4816-4_0_5_load_4 | 4 | 0.00061222 | 0.00015344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4816-4_0_5_load_5 | 5 | 0.0037896 | 0.00094977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4816-4_0_5_load_6 | 6 | 0.0030664 | 0.0007685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4816-4_0_5_load_62 | 8 | 0.00040492 | 0.00010148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4816-4_0_5_load_77 | 9 | 0.0018528 | 0.00046436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4816-4_0_5_load_63 | 10 | 0.0023158 | 0.00058038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4816-4_0_5_load_8 | 11 | 0.00073001 | 0.00018296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4816-4_0_5_load_9 | 12 | 0.000371 | 9.298e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4816-4_0_5_load_11 | 14 | 0.00063469 | 0.00015907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4816-4_0_5_load_12 | 15 | 0.0015139 | 0.00037942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4816-4_0_5_load_13 | 16 | 0.0026625 | 0.0006673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4816-4_0_5_load_14 | 17 | 0.0065991 | 0.0016539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4816-4_0_5_load_15 | 18 | 0.0024564 | 0.00061563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4816-4_0_5_load_16 | 19 | 0.0083148 | 0.0020839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4816-4_0_5_load_38 | 20 | 0.0021301 | 0.00053384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4816-4_0_5_load_51 | 22 | 0.0012325 | 0.0003089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4816-4_0_5_load_33 | 23 | 0.00036834 | 9.2316e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4816-4_0_5_load_41 | 25 | 0.0020731 | 0.00051956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4816-4_0_5_load_52 | 26 | 0.0024941 | 0.00062507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4816-4_0_5_load_17 | 27 | 0.0024795 | 0.00062143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4816-4_0_5_load_18 | 28 | 0.001953 | 0.00048946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4816-4_0_5_load_20 | 30 | 0.0027905 | 0.00069936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4816-4_0_5_load_21 | 31 | 0.00031281 | 7.8398e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4816-4_0_5_load_22 | 32 | 0.00031429 | 7.8768e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4816-4_0_5_load_23 | 33 | 0.00074589 | 0.00018694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4816-4_0_5_load_24 | 34 | 0.0028447 | 0.00071295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4816-4_0_5_load_25 | 35 | 0.00074559 | 0.00018686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4816-4_0_5_load_26 | 36 | 0.0012136 | 0.00030416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4816-4_0_5_load_111 | 38 | 0.00011526 | 2.8887e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4816-4_0_5_load_86 | 40 | 0.0042219 | 0.0010581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4816-4_0_5_load_31 | 41 | 0.00058612 | 0.0001469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4816-4_0_5_load_112 | 42 | 0.00026587 | 6.6633e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4816-4_0_5_load_113 | 43 | 0.00082606 | 0.00020703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4816-4_0_5_load_121 | 44 | 0.00063336 | 0.00015873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4816-4_0_5_load_27 | 45 | 0.00057045 | 0.00014297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4816-4_0_5_load_28 | 46 | 0.0010385 | 0.00026027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4816-4_0_5_load_32 | 48 | 0.00085589 | 0.00021451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4816-4_0_5_load_34 | 50 | 0.0017017 | 0.00042649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4816-4_0_5_load_35 | 51 | 0.0012931 | 0.00032409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4816-4_0_5_load_37 | 52 | 0.0006637 | 0.00016634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4816-4_0_5_load_94 | 54 | 0.00037588 | 9.4203e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4816-4_0_5_load_110 | 56 | 0.00067022 | 0.00016797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4816-4_0_5_load_104 | 57 | 0.0031904 | 0.0007996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4816-4_0_5_load_46 | 58 | 0.00094475 | 0.00023678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4816-4_0_5_load_47 | 59 | 0.00028599 | 7.1677e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4816-4_0_5_load_95 | 60 | 0.00052564 | 0.00013174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4816-4_0_5_load_43 | 62 | 0.00196 | 0.00049122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4816-4_0_5_load_44 | 63 | 0.002075 | 0.00052005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4816-4_0_5_load_58 | 64 | 0.0038709 | 0.00097015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4816-4_0_5_load_55 | 65 | 0.0061256 | 0.0015352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4816-4_0_5_load_73 | 67 | 0.0013767 | 0.00034503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4816-4_0_5_load_53 | 68 | 0.00089163 | 0.00022346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4816-4_0_5_load_109 | 69 | 0.0049458 | 0.0012395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4816-4_0_5_load_99 | 70 | 0.002641 | 0.0006619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4816-4_0_5_load_49 | 71 | 0.0003205 | 8.0325e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4816-4_0_5_load_50 | 72 | 0.0013345 | 0.00033447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4816-4_0_5_load_59 | 73 | 0.00068346 | 0.00017129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4816-4_0_5_load_102 | 75 | 0.0018697 | 0.0004686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4816-4_0_5_load_60 | 76 | 0.0013668 | 0.00034255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4816-4_0_5_load_78 | 77 | 0.0023007 | 0.0005766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4816-4_0_5_load_80 | 78 | 0.0015342 | 0.0003845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4816-4_0_5_load_54 | 80 | 0.00068705 | 0.00017219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4816-4_0_5_load_56 | 81 | 0.00074807 | 0.00018748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4816-4_0_5_load_57 | 82 | 0.0021697 | 0.00054378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4816-4_0_5_load_74 | 83 | 0.0070864 | 0.001776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4816-4_0_5_load_61 | 84 | 0.00089667 | 0.00022473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4816-4_0_5_load_87 | 85 | 0.0030255 | 0.00075827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4816-4_0_5_load_85 | 86 | 0.0010635 | 0.00026655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4816-4_0_5_load_64 | 87 | 0.0046829 | 0.0011736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4816-4_0_5_load_65 | 88 | 0.0065095 | 0.0016314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4816-4_0_5_load_67 | 90 | 0.0036146 | 0.0009059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4816-4_0_5_load_69 | 92 | 0.00477 | 0.0011955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4816-4_0_5_load_70 | 93 | 0.012865 | 0.0032243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4816-4_0_5_load_71 | 94 | 0.00065755 | 0.0001648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4816-4_0_5_load_72 | 95 | 0.00044927 | 0.0001126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4816-4_0_5_load_75 | 96 | 0.00096454 | 0.00024174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4816-4_0_5_load_92 | 98 | 0.0002799 | 7.0151e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4816-4_0_5_load_89 | 99 | 0.0009887 | 0.00024779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4816-4_0_5_load_79 | 100 | 0.00076156 | 0.00019086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4816-4_0_5_load_96 | 101 | 0.00055076 | 0.00013803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4816-4_0_5_load_83 | 102 | 0.00057261 | 0.00014351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4816-4_0_5_load_119 | 104 | 0.00053412 | 0.00013386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4816-4_0_5_load_120 | 105 | 0.0021735 | 0.00054472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4816-4_0_5_load_118 | 106 | 0.00063153 | 0.00015828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4816-4_0_5_load_126 | 107 | 0.00053061 | 0.00013298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4816-4_0_5_load_90 | 108 | 0.00077515 | 0.00019427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4816-4_0_5_load_93 | 109 | 0.0011386 | 0.00028536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4816-4_0_5_load_107 | 110 | 0.0039582 | 0.00099201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4816-4_0_5_load_108 | 111 | 0.013246 | 0.0033198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4816-4_0_5_load_97 | 112 | 0.0039943 | 0.0010011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4816-4_0_5_load_98 | 113 | 0.0027752 | 0.00069552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4816-4_0_5_load_101 | 114 | 0.0018381 | 0.00046066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4816-4_0_5_load_103 | 115 | 0.0016451 | 0.00041231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4816-4_0_5_load_106 | 117 | 0.001841 | 0.00046139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4816-4_0_5_load_115 | 118 | 0.0015994 | 0.00040086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4816-4_0_5_load_114 | 119 | 0.0020683 | 0.00051837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4816-4_0_5_load_122 | 120 | 0.0011627 | 0.00029141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4816-4_0_5_load_123 | 121 | 0.0012709 | 0.00031852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4816-4_0_5_load_124 | 122 | 0.00016939 | 4.2453e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4816-4_0_5_load_116 | 123 | 0.0037061 | 0.00092885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 13 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4816-4_0_5_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.018912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4816-4_0_5_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.015018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4816-4_0_5_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.011367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4816-4_0_5_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.019289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4816-4_0_5_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.033704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4816-4_0_5_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.0048705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4816-4_0_5_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.036236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4816-4_0_5_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.018969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4816-4_0_5_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.0022682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4816-4_0_5_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.014267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4816-4_0_5_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 39 | 0.007339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4816-4_0_5_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 34 | 0.0098502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4816-4_0_5_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.0091909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_4816-4_0_5_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.017284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_4816-4_0_5_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.037629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_4816-4_0_5_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.008395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_4816-4_0_5_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.01135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4816-4_0_5_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.046076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_4816-4_0_5_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.020167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_4816-4_0_5_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.072802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4816-4_0_5_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.037209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4816-4_0_5_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.04142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_4816-4_0_5_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.012946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4816-4_0_5_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.022267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4816-4_0_5_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.015863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4816-4_0_5_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.015204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4816-4_0_5_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.011325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4816-4_0_5_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 47 | 0.019846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4816-4_0_5_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 61 | 0.02918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4816-4_0_5_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 62 | 0.026617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4816-4_0_5_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 63 | 0.016935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4816-4_0_5_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 78 | 0.021466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4816-4_0_5_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.0052766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4816-4_0_5_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.052725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4816-4_0_5_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.016618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4816-4_0_5_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.022496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4816-4_0_5_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.015813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4816-4_0_5_line_37 | NAYY 4x150 SE | 29 | 33 | 0.019045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4816-4_0_5_line_38 | NAYY 4x150 SE | 30 | 34 | 0.013484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4816-4_0_5_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.0526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4816-4_0_5_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.012161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4816-4_0_5_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.027414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4816-4_0_5_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.18023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4816-4_0_5_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.030558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4816-4_0_5_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 41 | 0.040361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4816-4_0_5_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 42 | 0.023483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4816-4_0_5_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 86 | 0.041259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4816-4_0_5_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 47 | 0.04281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4816-4_0_5_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.021797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4816-4_0_5_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.39944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4816-4_0_5_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 120 | 0.010094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4816-4_0_5_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 121 | 0.012701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4816-4_0_5_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.019084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4816-4_0_5_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.027095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4816-4_0_5_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.021711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4816-4_0_5_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 52 | 0.01987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4816-4_0_5_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.018522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4816-4_0_5_line_57 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.03409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4816-4_0_5_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.038366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4816-4_0_5_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.017914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4816-4_0_5_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 58 | 0.011022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4816-4_0_5_line_61 | NAYY 4x150 SE | 53 | 59 | 0.0067398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4816-4_0_5_line_62 | NAYY 4x150 SE | 54 | 60 | 0.019065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4816-4_0_5_line_63 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.022489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4816-4_0_5_line_64 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.022874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4816-4_0_5_line_65 | NAYY 4x150 SE | 56 | 62 | 0.030124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4816-4_0_5_line_66 | NAYY 4x150 SE | 57 | 75 | 0.023586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4816-4_0_5_line_67 | NAYY 4x150 SE | 58 | 71 | 0.019532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4816-4_0_5_line_68 | NAYY 4x150 SE | 59 | 72 | 0.020582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4816-4_0_5_line_69 | NAYY 4x150 SE | 60 | 101 | 0.0075069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4816-4_0_5_line_70 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.011776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4816-4_0_5_line_71 | NAYY 4x150 SE | 61 | 65 | 0.017129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4816-4_0_5_line_72 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.018299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4816-4_0_5_line_73 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.026683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4816-4_0_5_line_74 | NAYY 4x150 SE | 65 | 68 | 0.0034011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4816-4_0_5_line_75 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.011875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4816-4_0_5_line_76 | NAYY 4x150 SE | 66 | 70 | 0.036766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4816-4_0_5_line_77 | NAYY 4x150 SE | 67 | 83 | 0.008161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4816-4_0_5_line_78 | NAYY 4x150 SE | 68 | 80 | 0.018319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4816-4_0_5_line_79 | NAYY 4x150 SE | 70 | 113 | 0.004851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4816-4_0_5_line_80 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.0098828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4816-4_0_5_line_81 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.03569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4816-4_0_5_line_82 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.013992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4816-4_0_5_line_83 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.0086855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4816-4_0_5_line_84 | NAYY 4x150 SE | 75 | 114 | 0.0039455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4816-4_0_5_line_85 | NAYY 4x150 SE | 76 | 84 | 0.0011794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4816-4_0_5_line_86 | NAYY 4x150 SE | 77 | 100 | 0.023422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4816-4_0_5_line_87 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.067114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4816-4_0_5_line_88 | NAYY 4x150 SE | 79 | 102 | 0.1425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4816-4_0_5_line_89 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.044073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4816-4_0_5_line_90 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0026063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4816-4_0_5_line_91 | NAYY 4x150 SE | 83 | 96 | 0.0058605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4816-4_0_5_line_92 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0031754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4816-4_0_5_line_93 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.021554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4816-4_0_5_line_94 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.042236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4816-4_0_5_line_95 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.022974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4816-4_0_5_line_96 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.061372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4816-4_0_5_line_97 | NAYY 4x150 SE | 89 | 92 | 0.026787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4816-4_0_5_line_98 | NAYY 4x150 SE | 90 | 93 | 0.0062584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4816-4_0_5_line_99 | NAYY 4x150 SE | 91 | 94 | 0.028589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4816-4_0_5_line_100 | NAYY 4x150 SE | 92 | 95 | 0.013157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4816-4_0_5_line_101 | NAYY 4x150 SE | 93 | 96 | 0.031027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4816-4_0_5_line_102 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.0073759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4816-4_0_5_line_103 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.033496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4816-4_0_5_line_104 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.009023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4816-4_0_5_line_105 | NAYY 4x150 SE | 98 | 109 | 0.011151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4816-4_0_5_line_106 | NAYY 4x150 SE | 99 | 108 | 0.00086458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4816-4_0_5_line_107 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.0028553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4816-4_0_5_line_108 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.0098314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4816-4_0_5_line_109 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.31836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4816-4_0_5_line_110 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.0023365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4816-4_0_5_line_111 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.32076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4816-4_0_5_line_112 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.017447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4816-4_0_5_line_113 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.026388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4816-4_0_5_line_114 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.036347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4816-4_0_5_line_115 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.018306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4816-4_0_5_line_116 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.017747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4816-4_0_5_line_117 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.012841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4816-4_0_5_line_118 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.030121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4816-4_0_5_line_119 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.016981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4816-4_0_5_line_120 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.0067505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4816-4_0_5_line_121 | NAYY 4x150 SE | 119 | 123 | 0.021995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4816-4_0_5_line_122 | NAYY 4x150 SE | 120 | 122 | 0.00010164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4816-4_0_5_trafo_10 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 124 | 13 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2715291.0003 | 1276898.2185 | 2715309.6796 | 1276901.1747
1 | 2715276.1667 | 1276895.8709 | 2715291.0003 | 1276898.2185
2 | 2715320.9071 | 1276902.9516 | 2715309.6796 | 1276901.1747
3 | 2715276.1667 | 1276895.8709 | 2715283.7645 | 1276880.9945 | 2715285.0425 | 1276878.7484
4 | 2715276.1667 | 1276895.8709 | 2715263.9699 | 1276927.2901
5 | 2715285.0425 | 1276878.7484 | 2715287.451 | 1276874.5151
6 | 2715248.9462 | 1276960.0871 | 2715252.4547 | 1276955.1955 | 2715255.1416 | 1276950.0322 | 2715263.9699 | 1276927.2901
7 | 2715296.8317 | 1276858.0276 | 2715287.451 | 1276874.5151
8 | 2715248.9462 | 1276960.0871 | 2715247.7772 | 1276958.1433
9 | 2715305.3428 | 1276846.6179 | 2715298.4393 | 1276855.202 | 2715296.8317 | 1276858.0276
10 | 2715305.3428 | 1276846.6179 | 2715300.3362 | 1276841.2373
11 | 2715305.3428 | 1276846.6179 | 2715311.5182 | 1276838.9438
12 | 2715054.6918 | 1276713.2643 | 2715063.8387 | 1276714.1626
13 | 2715037.6049 | 1276710.8008 | 2715045.5731 | 1276712.3687 | 2715054.6918 | 1276713.2643
14 | 2715101.2067 | 1276718.4309 | 2715093.6239 | 1276717.0878 | 2715063.8387 | 1276714.1626
15 | 2715037.6049 | 1276710.8008 | 2715029.8883 | 1276714.1067
16 | 2715037.6049 | 1276710.8008 | 2715048.2658 | 1276706.9051 | 2715048.2658 | 1276706.9051
17 | 2715101.2067 | 1276718.4309 | 2715134.1315 | 1276724.2624 | 2715143.3215 | 1276732.9386
18 | 2715011.5026 | 1276722.3825 | 2715019.1073 | 1276718.7253 | 2715029.8883 | 1276714.1067
19 | 2715113.9036 | 1276676.9251 | 2715107.7439 | 1276681.564 | 2715097.8855 | 1276687.8664 | 2715081.7118 | 1276696.5033 | 2715068.3175 | 1276701.4021 | 2715048.2658 | 1276706.9051
20 | 2715143.3215 | 1276732.9386 | 2715143.3215 | 1276732.9386 | 2715162.2072 | 1276764.9984
21 | 2714976.1281 | 1276743.8329 | 2715003.8842 | 1276726.0464 | 2715011.5026 | 1276722.3825
22 | 2715113.9036 | 1276676.9251 | 2715115.2288 | 1276675.927 | 2715119.1925 | 1276668.5198 | 2715119.8329 | 1276665.7059
23 | 2715173.011 | 1276784.4229 | 2715171.8664 | 1276781.3957 | 2715162.2072 | 1276764.9984
24 | 2714976.1281 | 1276743.8329 | 2714963.3738 | 1276753.3154
25 | 2714976.1281 | 1276743.8329 | 2714970.2924 | 1276729.793
26 | 2715120.4915 | 1276654.5221 | 2715120.944 | 1276660.8247 | 2715119.8329 | 1276665.7059
27 | 2715180.0297 | 1276802.986 | 2715173.011 | 1276784.4229
28 | 2714940.6766 | 1276734.8896 | 2714953.6497 | 1276745.4187 | 2714963.3738 | 1276753.3154
29 | 2714963.3738 | 1276753.3154 | 2714983.4723 | 1276770.7656
30 | 2714963.7925 | 1276714.1554 | 2714970.2924 | 1276729.793
31 | 2715116.54 | 1276633.4472 | 2715120.2643 | 1276651.3583 | 2715120.4915 | 1276654.5221
32 | 2715331.7498 | 1276809.9722 | 2715329.8368 | 1276813.4661 | 2715329.1013 | 1276814.5299
33 | 2715350.5824 | 1276760.9678 | 2715345.1576 | 1276780.8022 | 2715338.2955 | 1276798.0172 | 2715331.7498 | 1276809.9722
34 | 2715329.1013 | 1276814.5299 | 2715319.6506 | 1276828.1989
35 | 2715350.5824 | 1276760.9678 | 2715364.6061 | 1276767.3256 | 2715370.7124 | 1276770.946
36 | 2715350.5824 | 1276760.9678 | 2715343.4856 | 1276759.0607 | 2715335.1403 | 1276757.6482
37 | 2715350.5824 | 1276760.9678 | 2715356.2249 | 1276742.7777
38 | 2715319.6506 | 1276828.1989 | 2715316.5147 | 1276832.7346 | 2715311.5182 | 1276838.9438
39 | 2715335.1403 | 1276757.6482 | 2715330.3357 | 1276756.8349 | 2715314.2667 | 1276756.6541 | 2715303.2777 | 1276758.4855 | 2715288.6662 | 1276763.3489 | 2715283.8306 | 1276765.021
40 | 2715356.2249 | 1276742.7777 | 2715358.6302 | 1276735.0235 | 2715359.4637 | 1276731.0682
41 | 2715257.922 | 1276773.9803 | 2715283.8306 | 1276765.021
42 | 2715359.4637 | 1276731.0682 | 2715385.9792 | 1276552.8037
43 | 2715257.922 | 1276773.9803 | 2715266.0513 | 1276800.3633 | 2715266.6961 | 1276803.2431
44 | 2715257.922 | 1276773.9803 | 2715219.7242 | 1276787.0173
45 | 2715385.9792 | 1276552.8037 | 2715390.946 | 1276538.1079 | 2715394.1267 | 1276530.7996
46 | 2715300.3362 | 1276841.2373 | 2715307.8621 | 1276817.3625 | 2715308.9325 | 1276809.1425 | 2715308.8848 | 1276801.2009
47 | 2715180.0297 | 1276802.986 | 2715208.5178 | 1276790.8421 | 2715219.7242 | 1276787.0173
48 | 2715394.1267 | 1276530.7996 | 2715397.6844 | 1276522.6254 | 2715406.3289 | 1276513.0746
49 | 2715406.3289 | 1276513.0746 | 2715570.0736 | 1276148.7396
50 | 2715570.0736 | 1276148.7396 | 2715579.8958 | 1276151.0641
51 | 2715560.5012 | 1276141.2615 | 2715566.0497 | 1276147.7873 | 2715570.0736 | 1276148.7396
52 | 2715155.8103 | 1276815.1318 | 2715138.7761 | 1276823.7355
53 | 2715180.0297 | 1276802.986 | 2715174.2459 | 1276805.8201 | 2715155.8103 | 1276815.1318
54 | 2715180.0297 | 1276802.986 | 2715179.4316 | 1276809.3579 | 2715183.6296 | 1276824.0822
55 | 2715183.6296 | 1276824.0822 | 2715189.0774 | 1276843.1905
56 | 2715097.0421 | 1276848.5085 | 2715081.0414 | 1276839.1789
57 | 2715097.0421 | 1276848.5085 | 2715126.4399 | 1276865.7691
58 | 2715159.5247 | 1276885.1946 | 2715126.4399 | 1276865.7691
59 | 2715189.0774 | 1276843.1905 | 2715193.989 | 1276860.4179
60 | 2715159.5247 | 1276885.1946 | 2715151.6689 | 1276892.9262
61 | 2715159.5247 | 1276885.1946 | 2715165.3343 | 1276888.6113
62 | 2715200.1405 | 1276878.4363 | 2715196.64 | 1276869.716 | 2715193.989 | 1276860.4179
63 | 2715024.1853 | 1276804.0804 | 2715006.6554 | 1276789.9926
64 | 2715024.1853 | 1276804.0804 | 2715006.6653 | 1276818.7866
65 | 2715006.6554 | 1276789.9926 | 2714992.6993 | 1276778.7768 | 2714983.4723 | 1276770.7656
66 | 2714988.6002 | 1276833.9505 | 2715006.6653 | 1276818.7866
67 | 2715137.1122 | 1276905.9234 | 2715145.7742 | 1276898.7276 | 2715151.6689 | 1276892.9262
68 | 2715182.9554 | 1276899.242 | 2715176.1502 | 1276894.9725 | 2715165.3343 | 1276888.6113
69 | 2715202.9369 | 1276885.4029 | 2715200.1405 | 1276878.4363
70 | 2714940.6766 | 1276734.8896 | 2714931.6913 | 1276727.278
71 | 2714940.6766 | 1276734.8896 | 2714924.106 | 1276739.2264
72 | 2714956.7689 | 1276697.2575 | 2714963.7925 | 1276714.1554
73 | 2714911.3315 | 1276710.0306 | 2714931.6913 | 1276727.278
74 | 2714924.106 | 1276739.2264 | 2714924.106 | 1276739.2264 | 2714920.7329 | 1276738.7906
75 | 2714956.7689 | 1276697.2575 | 2714953.1424 | 1276688.1563 | 2714951.8592 | 1276686.5223
76 | 2714956.7689 | 1276697.2575 | 2714969.848 | 1276690.7841 | 2714978.4752 | 1276686.3148 | 2714981.3139 | 1276682.6112 | 2714981.6306 | 1276679.4811 | 2714980.5837 | 1276674.9566
77 | 2714911.3315 | 1276710.0306 | 2714905.1045 | 1276704.7556
78 | 2714902.5651 | 1276736.4432 | 2714920.7329 | 1276738.7906
79 | 2714977.4906 | 1276671.2196 | 2714980.5837 | 1276674.9566 | 2714980.5837 | 1276674.9566
80 | 2715137.1122 | 1276905.9234 | 2715133.4792 | 1276908.9415 | 2715130.382 | 1276913.0682
81 | 2715213.0224 | 1276918.4695 | 2715192.8001 | 1276905.4182 | 2715182.9554 | 1276899.242
82 | 2715130.382 | 1276913.0682 | 2715125.6066 | 1276919.4309 | 2715121.1941 | 1276923.5506
83 | 2715213.0224 | 1276918.4695 | 2715212.7259 | 1276909.7891
84 | 2714985.5782 | 1276836.4871 | 2714988.6002 | 1276833.9505
85 | 2715120.332 | 1276924.3555 | 2715121.1941 | 1276923.5506
86 | 2715204.0006 | 1276888.0527 | 2715212.7259 | 1276909.7891
87 | 2715119.3824 | 1276566.7746 | 2715116.0668 | 1276599.1285 | 2715114.1942 | 1276614.9509 | 2715115.8179 | 1276629.9741 | 2715116.54 | 1276633.4472
88 | 2715119.3824 | 1276566.7746 | 2715109.6961 | 1276424.6059
89 | 2714902.5651 | 1276736.4432 | 2714858.8551 | 1276730.7955
90 | 2714856.2703 | 1276730.4615 | 2714858.8551 | 1276730.7955
91 | 2714900.6329 | 1276700.9675 | 2714905.1045 | 1276704.7556
92 | 2715118.0109 | 1276926.5225 | 2715120.332 | 1276924.3555
93 | 2714838.2075 | 1276648.0852 | 2714854.6532 | 1276662.0169
94 | 2714805.9808 | 1276620.7851 | 2714838.2075 | 1276648.0852
95 | 2714854.6532 | 1276662.0169 | 2714872.1832 | 1276676.867
96 | 2714758.8155 | 1276581.3426 | 2714805.9808 | 1276620.7851
97 | 2714805.9808 | 1276620.7851 | 2714823.4956 | 1276600.5178
98 | 2714876.9585 | 1276680.9123 | 2714872.1832 | 1276676.867
99 | 2714758.8155 | 1276581.3426 | 2714765.0302 | 1276574.902 | 2714775.0703 | 1276558.0235
100 | 2714823.4956 | 1276600.5178 | 2714830.9998 | 1276591.8343 | 2714831.9793 | 1276590.4685
101 | 2714900.6329 | 1276700.9675 | 2714876.9585 | 1276680.9123
102 | 2714836.2778 | 1276584.4747 | 2714831.9793 | 1276590.4685
103 | 2714836.2778 | 1276584.4747 | 2714861.9757 | 1276605.9588
104 | 2714836.2778 | 1276584.4747 | 2714840.9424 | 1276576.7509
105 | 2714861.9757 | 1276605.9588 | 2714870.531 | 1276613.1111
106 | 2714840.9424 | 1276576.7509 | 2714841.3894 | 1276576.0108
107 | 2715202.9369 | 1276885.4029 | 2715204.0006 | 1276888.0527
108 | 2715119.3934 | 1276422.9874 | 2715109.6961 | 1276424.6059
109 | 2715119.3934 | 1276422.9874 | 2715125.2263 | 1276104.6814
110 | 2715125.2263 | 1276104.6814 | 2715127.3747 | 1276103.7629
111 | 2715125.2263 | 1276104.6814 | 2714846.0142 | 1275946.801
112 | 2715143.4165 | 1276096.9039 | 2715127.3747 | 1276103.7629
113 | 2714890.8668 | 1276629.927 | 2714871.7034 | 1276614.0913 | 2714870.531 | 1276613.1111
114 | 2714890.8668 | 1276629.927 | 2714918.885 | 1276653.0798
115 | 2714965.8181 | 1276657.1172 | 2714977.4906 | 1276671.2196
116 | 2714985.5782 | 1276836.4871 | 2714971.9853 | 1276847.897
117 | 2714962.1502 | 1276856.1526 | 2714971.9853 | 1276847.897
118 | 2714962.1502 | 1276856.1526 | 2714937.1493 | 1276839.3523
119 | 2714937.1493 | 1276839.3523 | 2714923.0553 | 1276829.8814
120 | 2714917.4523 | 1276826.1162 | 2714923.0553 | 1276829.8814
121 | 2714917.4523 | 1276826.1162 | 2714899.1961 | 1276813.8483
122 | 2715579.8958 | 1276151.0641 | 2715579.9947 | 1276151.0875

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2715291.0003 | 1276898.2185
1 | 2715309.6796 | 1276901.1747
2 | 2715276.1667 | 1276895.8709
3 | 2715320.9071 | 1276902.9516
4 | 2715285.0425 | 1276878.7484
5 | 2715263.9699 | 1276927.2901
6 | 2715287.451 | 1276874.5151
7 | 2715248.9462 | 1276960.0871
8 | 2715296.8317 | 1276858.0276
9 | 2715247.7772 | 1276958.1433
10 | 2715305.3428 | 1276846.6179
11 | 2715054.6918 | 1276713.2643
12 | 2715063.8387 | 1276714.1626
13 | 2715037.6049 | 1276710.8008
14 | 2715101.2067 | 1276718.4309
15 | 2715029.8883 | 1276714.1067
16 | 2715048.2658 | 1276706.9051
17 | 2715143.3215 | 1276732.9386
18 | 2715011.5026 | 1276722.3825
19 | 2715113.9036 | 1276676.9251
20 | 2715162.2072 | 1276764.9984
21 | 2714976.1281 | 1276743.8329
22 | 2715119.8329 | 1276665.7059
23 | 2715173.011 | 1276784.4229
24 | 2714963.3738 | 1276753.3154
25 | 2714970.2924 | 1276729.793
26 | 2715120.4915 | 1276654.5221
27 | 2715331.7498 | 1276809.9722
28 | 2715329.1013 | 1276814.5299
29 | 2715350.5824 | 1276760.9678
30 | 2715319.6506 | 1276828.1989
31 | 2715370.7124 | 1276770.946
32 | 2715335.1403 | 1276757.6482
33 | 2715356.2249 | 1276742.7777
34 | 2715311.5182 | 1276838.9438
35 | 2715283.8306 | 1276765.021
36 | 2715359.4637 | 1276731.0682
37 | 2715257.922 | 1276773.9803
38 | 2715385.9792 | 1276552.8037
39 | 2715300.3362 | 1276841.2373
40 | 2715266.6961 | 1276803.2431
41 | 2715219.7242 | 1276787.0173
42 | 2715394.1267 | 1276530.7996
43 | 2715406.3289 | 1276513.0746
44 | 2715570.0736 | 1276148.7396
45 | 2715155.8103 | 1276815.1318
46 | 2715138.7761 | 1276823.7355
47 | 2715180.0297 | 1276802.986
48 | 2715183.6296 | 1276824.0822
49 | 2715097.0421 | 1276848.5085
50 | 2715081.0414 | 1276839.1789
51 | 2715126.4399 | 1276865.7691
52 | 2715189.0774 | 1276843.1905
53 | 2715159.5247 | 1276885.1946
54 | 2715193.989 | 1276860.4179
55 | 2715024.1853 | 1276804.0804
56 | 2715006.6554 | 1276789.9926
57 | 2715006.6653 | 1276818.7866
58 | 2715151.6689 | 1276892.9262
59 | 2715165.3343 | 1276888.6113
60 | 2715200.1405 | 1276878.4363
61 | 2714940.6766 | 1276734.8896
62 | 2714983.4723 | 1276770.7656
63 | 2714963.7925 | 1276714.1554
64 | 2714931.6913 | 1276727.278
65 | 2714924.106 | 1276739.2264
66 | 2714956.7689 | 1276697.2575
67 | 2714911.3315 | 1276710.0306
68 | 2714920.7329 | 1276738.7906
69 | 2714951.8592 | 1276686.5223
70 | 2714980.5837 | 1276674.9566
71 | 2715137.1122 | 1276905.9234
72 | 2715182.9554 | 1276899.242
73 | 2715130.382 | 1276913.0682
74 | 2715213.0224 | 1276918.4695
75 | 2714988.6002 | 1276833.9505
76 | 2715121.1941 | 1276923.5506
77 | 2715212.7259 | 1276909.7891
78 | 2715116.54 | 1276633.4472
79 | 2715119.3824 | 1276566.7746
80 | 2714902.5651 | 1276736.4432
81 | 2714858.8551 | 1276730.7955
82 | 2714856.2703 | 1276730.4615
83 | 2714905.1045 | 1276704.7556
84 | 2715120.332 | 1276924.3555
85 | 2715118.0109 | 1276926.5225
86 | 2715308.8848 | 1276801.2009
87 | 2714838.2075 | 1276648.0852
88 | 2714854.6532 | 1276662.0169
89 | 2714805.9808 | 1276620.7851
90 | 2714872.1832 | 1276676.867
91 | 2714758.8155 | 1276581.3426
92 | 2714823.4956 | 1276600.5178
93 | 2714876.9585 | 1276680.9123
94 | 2714775.0703 | 1276558.0235
95 | 2714831.9793 | 1276590.4685
96 | 2714900.6329 | 1276700.9675
97 | 2714836.2778 | 1276584.4747
98 | 2714861.9757 | 1276605.9588
99 | 2714840.9424 | 1276576.7509
100 | 2715204.0006 | 1276888.0527
101 | 2715202.9369 | 1276885.4029
102 | 2715109.6961 | 1276424.6059
103 | 2715119.3934 | 1276422.9874
104 | 2715125.2263 | 1276104.6814
105 | 2715127.3747 | 1276103.7629
106 | 2714846.0142 | 1275946.801
107 | 2715143.4165 | 1276096.9039
108 | 2714841.3894 | 1276576.0108
109 | 2714870.531 | 1276613.1111
110 | 2714890.8668 | 1276629.927
111 | 2714918.885 | 1276653.0798
112 | 2714965.8181 | 1276657.1172
113 | 2714977.4906 | 1276671.2196
114 | 2714985.5782 | 1276836.4871
115 | 2714971.9853 | 1276847.897
116 | 2714962.1502 | 1276856.1526
117 | 2714937.1493 | 1276839.3523
118 | 2714923.0553 | 1276829.8814
119 | 2714917.4523 | 1276826.1162
120 | 2715579.8958 | 1276151.0641
121 | 2715560.5012 | 1276141.2615
122 | 2715579.9947 | 1276151.0875
123 | 2714899.1961 | 1276813.8483
124 | 2714976.1281 | 1276743.8329

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1