## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4821-2_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4821-2_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4821-2_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4821-2_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4821-2_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4821-2_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4821-2_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4821-2_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4821-2_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4821-2_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4821-2_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4821-2_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4821-2_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4821-2_1_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4821-2_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4821-2_1_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4821-2_1_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4821-2_1_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4821-2_1_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4821-2_1_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4821-2_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4821-2_1_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4821-2_1_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4821-2_1_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4821-2_1_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4821-2_1_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4821-2_1_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4821-2_1_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4821-2_1_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4821-2_1_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4821-2_1_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4821-2_1_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4821-2_1_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4821-2_1_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4821-2_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4821-2_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4821-2_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4821-2_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4821-2_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4821-2_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4821-2_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4821-2_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4821-2_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4821-2_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4821-2_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4821-2_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4821-2_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4821-2_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4821-2_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4821-2_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4821-2_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4821-2_1_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4821-2_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4821-2_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4821-2_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4821-2_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4821-2_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4821-2_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4821-2_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4821-2_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4821-2_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4821-2_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4821-2_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4821-2_1_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4821-2_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4821-2_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4821-2_1_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4821-2_1_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4821-2_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4821-2_1_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4821-2_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4821-2_1_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4821-2_1_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4821-2_1_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4821-2_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4821-2_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4821-2_1_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4821-2_1_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4821-2_1_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4821-2_1_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4821-2_1_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4821-2_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4821-2_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4821-2_1_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4821-2_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4821-2_1_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4821-2_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4821-2_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4821-2_1_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4821-2_1_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4821-2_1_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4821-2_1_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4821-2_1_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4821-2_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4821-2_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4821-2_1_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4821-2_1_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4821-2_1_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4821-2_1_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4821-2_1_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4821-2_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4821-2_1_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4821-2_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4821-2_1_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4821-2_1_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4821-2_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4821-2_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4821-2_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4821-2_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4821-2_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4821-2_1_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4821-2_1_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4821-2_1_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4821-2_1_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4821-2_1_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4821-2_1_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4821-2_1_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4821-2_1_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4821-2_1_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4821-2_1_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4821-2_1_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4821-2_1_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4821-2_1_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4821-2_1_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4821-2_1_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4821-2_1_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4821-2_1_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4821-2_1_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4821-2_1_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4821-2_1_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4821-2_1_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_402_1_node_237 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4821-2_1_3_load_75 | 0 | 0.00012237 | 3.0669e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4821-2_1_3_load_78 | 2 | 0.00055161 | 0.00013825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4821-2_1_3_load_81 | 5 | 0.00018037 | 4.5204e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4821-2_1_3_load_90 | 6 | 0.00034446 | 8.6329e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4821-2_1_3_load_87 | 7 | 0.0010782 | 0.00027021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4821-2_1_3_load_91 | 9 | 0.00010551 | 2.6444e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4821-2_1_3_load_83 | 11 | 0.0016758 | 0.00041999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4821-2_1_3_load_85 | 12 | 0.00069483 | 0.00017414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4821-2_1_3_load_212 | 16 | 0.00013412 | 3.3613e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4821-2_1_3_load_185 | 17 | 0.00060477 | 0.00015157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4821-2_1_3_load_186 | 18 | 0.00042945 | 0.00010763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4821-2_1_3_load_197 | 19 | 0.00046709 | 0.00011706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4821-2_1_3_load_210 | 22 | 0.0011801 | 0.00029576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4821-2_1_3_load_167 | 24 | 0.00057393 | 0.00014384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4821-2_1_3_load_164 | 26 | 0.00053814 | 0.00013487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4821-2_1_3_load_169 | 28 | 0.00039448 | 9.8867e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4821-2_1_3_load_205 | 29 | 0.0047339 | 0.0011864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4821-2_1_3_load_203 | 30 | 0.0041402 | 0.0010376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4821-2_1_3_load_201 | 31 | 0.00026568 | 6.6585e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4821-2_1_3_load_199 | 32 | 0.00030791 | 7.7171e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4821-2_1_3_load_191 | 33 | 0.0001435 | 3.5964e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4821-2_1_3_load_92 | 34 | 0.0084537 | 0.0021187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4821-2_1_3_load_93 | 35 | 0.0037257 | 0.00093374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4821-2_1_3_load_94 | 36 | 0.0026095 | 0.00065399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4821-2_1_3_load_127 | 38 | 0.0027791 | 0.00069651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4821-2_1_3_load_95 | 40 | 0.0035495 | 0.00088958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4821-2_1_3_load_96 | 41 | 0.0021869 | 0.00054808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4821-2_1_3_load_97 | 42 | 0.0019669 | 0.00049296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4821-2_1_3_load_99 | 43 | 0.0020918 | 0.00052425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4821-2_1_3_load_98 | 44 | 0.001996 | 0.00050023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4821-2_1_3_load_120 | 45 | 0.0014172 | 0.00035519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4821-2_1_3_load_162 | 46 | 0.0043031 | 0.0010785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4821-2_1_3_load_123 | 47 | 0.0020579 | 0.00051575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4821-2_1_3_load_163 | 48 | 0.0037655 | 0.00094373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4821-2_1_3_load_100 | 49 | 0.0033195 | 0.00083195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4821-2_1_3_load_101 | 50 | 0.001226 | 0.00030727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4821-2_1_3_load_102 | 51 | 0.00052466 | 0.00013149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4821-2_1_3_load_103 | 52 | 0.0040727 | 0.0010207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4821-2_1_3_load_104 | 53 | 0.0021758 | 0.00054531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4821-2_1_3_load_124 | 54 | 0.0017886 | 0.00044825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4821-2_1_3_load_126 | 55 | 0.00090975 | 0.00022801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4821-2_1_3_load_125 | 56 | 0.0021775 | 0.00054572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4821-2_1_3_load_105 | 57 | 0.0016742 | 0.00041959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4821-2_1_3_load_108 | 59 | 0.004741 | 0.0011882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4821-2_1_3_load_118 | 60 | 0.0023347 | 0.00058512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4821-2_1_3_load_122 | 62 | 0.0029907 | 0.00074953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4821-2_1_3_load_133 | 64 | 0.0021998 | 0.00055133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4821-2_1_3_load_183 | 67 | 0.0052638 | 0.0013192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4821-2_1_3_load_142 | 69 | 0.0012014 | 0.0003011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4821-2_1_3_load_160 | 72 | 0.0016747 | 0.00041973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4821-2_1_3_load_156 | 73 | 0.0024278 | 0.00060847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4821-2_1_3_load_121 | 75 | 0.0066646 | 0.0016703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4821-2_1_3_load_159 | 76 | 0.0024954 | 0.00062542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4821-2_1_3_load_132 | 77 | 0.0017034 | 0.00042692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4821-2_1_3_load_181 | 79 | 0.00073567 | 0.00018438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4821-2_1_3_load_171 | 80 | 0.0016044 | 0.00040211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4821-2_1_3_load_128 | 82 | 0.0015094 | 0.0003783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4821-2_1_3_load_129 | 84 | 0.0022717 | 0.00056934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4821-2_1_3_load_135 | 86 | 0.0030021 | 0.0007524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4821-2_1_3_load_130 | 87 | 0.00071909 | 0.00018022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4821-2_1_3_load_144 | 88 | 0.0047689 | 0.0011952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4821-2_1_3_load_145 | 89 | 0.00069088 | 0.00017315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4821-2_1_3_load_204 | 90 | 0.00065287 | 0.00016363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4821-2_1_3_load_136 | 92 | 0.0014884 | 0.00037304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4821-2_1_3_load_147 | 93 | 0.0014432 | 0.0003617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4821-2_1_3_load_140 | 96 | 0.0017526 | 0.00043923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4821-2_1_3_load_158 | 98 | 0.0013145 | 0.00032944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4821-2_1_3_load_170 | 99 | 0.0013058 | 0.00032725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4821-2_1_3_load_146 | 100 | 0.001409 | 0.00035314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4821-2_1_3_load_202 | 101 | 0.00084175 | 0.00021096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4821-2_1_3_load_155 | 102 | 0.0016495 | 0.00041341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4821-2_1_3_load_157 | 103 | 0.0039795 | 0.00099735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4821-2_1_3_load_149 | 105 | 0.0014762 | 0.00036998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4821-2_1_3_load_150 | 106 | 0.00076961 | 0.00019288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4821-2_1_3_load_151 | 107 | 0.0029931 | 0.00075015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4821-2_1_3_load_152 | 108 | 0.0044756 | 0.0011217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4821-2_1_3_load_153 | 109 | 0.0021692 | 0.00054365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4821-2_1_3_load_154 | 110 | 0.0017501 | 0.00043862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4821-2_1_3_load_173 | 111 | 0.0020768 | 0.00052049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4821-2_1_3_load_174 | 112 | 0.0068273 | 0.0017111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4821-2_1_3_load_180 | 115 | 0.001471 | 0.00036866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4821-2_1_3_load_209 | 116 | 0.00047288 | 0.00011851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4821-2_1_3_load_182 | 117 | 0.00058365 | 0.00014628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4821-2_1_3_load_189 | 118 | 0.0015235 | 0.00038181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4821-2_1_3_load_190 | 119 | 0.0022133 | 0.0005547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4821-2_1_3_load_175 | 120 | 0.00032896 | 8.2445e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4821-2_1_3_load_176 | 121 | 0.00065787 | 0.00016488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4821-2_1_3_load_177 | 122 | 0.00031453 | 7.8829e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4821-2_1_3_load_198 | 124 | 0.0013604 | 0.00034096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4821-2_1_3_load_196 | 125 | 0.0021527 | 0.00053952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4821-2_1_3_load_194 | 126 | 0.00034719 | 8.7014e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4821-2_1_3_load_208 | 127 | 0.00073132 | 0.00018329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4821-2_1_3_load_195 | 128 | 0.0005828 | 0.00014606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4821-2_1_3_load_200 | 129 | 7.7828e-05 | 1.9506e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4821-2_1_3_load_193 | 130 | 0.00060625 | 0.00015194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 105 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4821-2_1_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.019602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4821-2_1_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.019821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4821-2_1_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.073566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4821-2_1_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.22285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4821-2_1_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.052261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4821-2_1_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.039753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4821-2_1_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.35838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4821-2_1_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.26418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4821-2_1_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.033291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4821-2_1_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.17609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4821-2_1_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.018579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4821-2_1_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 20 | 0.20452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4821-2_1_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.044352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4821-2_1_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 13 | 17 | 0.0267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4821-2_1_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 18 | 0.021728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4821-2_1_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.12438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4821-2_1_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.021883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4821-2_1_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 19 | 0.058679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4821-2_1_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 124 | 0.042517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4821-2_1_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 125 | 0.025151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4821-2_1_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 128 | 0.018101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4821-2_1_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.004833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4821-2_1_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.042475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4821-2_1_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 31 | 0.03972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4821-2_1_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 32 | 0.013937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4821-2_1_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 33 | 0.013903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4821-2_1_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.027485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4821-2_1_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.13107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4821-2_1_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.062424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4821-2_1_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.027765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4821-2_1_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.017733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4821-2_1_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 30 | 0.048665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4821-2_1_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.020509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4821-2_1_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 33 | 0.016426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4821-2_1_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 116 | 0.2913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4821-2_1_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 90 | 0.019132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4821-2_1_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 129 | 0.015175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4821-2_1_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.027456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4821-2_1_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.0069793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4821-2_1_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.011624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4821-2_1_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0037264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4821-2_1_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.004355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4821-2_1_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 76 | 0.010511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4821-2_1_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 58 | 0.004433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4821-2_1_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 57 | 0.15862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4821-2_1_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.024637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4821-2_1_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.03741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4821-2_1_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.029719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4821-2_1_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.0014529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4821-2_1_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.00098384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4821-2_1_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.038578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4821-2_1_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.031568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4821-2_1_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 81 | 0.013556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4821-2_1_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 82 | 0.021182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4821-2_1_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 113 | 0.017257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4821-2_1_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.010729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4821-2_1_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.027224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4821-2_1_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.011465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4821-2_1_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.0008848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4821-2_1_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.0010088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4821-2_1_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.037161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4821-2_1_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.0099305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4821-2_1_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 85 | 0.01615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4821-2_1_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.012093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4821-2_1_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 62 | 0.03771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4821-2_1_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.045506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4821-2_1_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 74 | 0.033295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4821-2_1_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.034711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4821-2_1_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.032231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4821-2_1_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 75 | 0.030516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4821-2_1_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 73 | 0.042717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4821-2_1_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 64 | 77 | 0.0053087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4821-2_1_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.010228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4821-2_1_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.037728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4821-2_1_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.004716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4821-2_1_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 67 | 71 | 0.022272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4821-2_1_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.011035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4821-2_1_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.016026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4821-2_1_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.0047671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4821-2_1_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.20831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4821-2_1_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 72 | 76 | 0.021567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4821-2_1_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 85 | 0.02173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4821-2_1_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.17927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4821-2_1_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.056589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4821-2_1_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 117 | 0.014224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4821-2_1_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 99 | 0.024831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4821-2_1_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.012041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4821-2_1_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.036329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4821-2_1_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 90 | 0.049722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4821-2_1_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 83 | 91 | 0.01375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4821-2_1_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 84 | 87 | 0.0088359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4821-2_1_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.019545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4821-2_1_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 86 | 93 | 0.027227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4821-2_1_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.0046519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4821-2_1_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0017553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4821-2_1_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 100 | 0.0037663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4821-2_1_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 91 | 95 | 0.005646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4821-2_1_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 91 | 96 | 0.036495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4821-2_1_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0050429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4821-2_1_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.024933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4821-2_1_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 94 | 103 | 0.015704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4821-2_1_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.003694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4821-2_1_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 95 | 98 | 0.060573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4821-2_1_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.049789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4821-2_1_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.010317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4821-2_1_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.0099775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4821-2_1_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 110 | 0.0036031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4821-2_1_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.013271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4821-2_1_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 104 | 111 | 0.036644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4821-2_1_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 104 | 112 | 0.049891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4821-2_1_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 104 | 109 | 0.037115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
111 | LV_4821-2_1_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.0076093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4821-2_1_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.034624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
113 | LV_4821-2_1_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.02149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4821-2_1_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.015808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
115 | LV_4821-2_1_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.0036399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4821-2_1_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.040291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4821-2_1_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.040678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4821-2_1_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.0071485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4821-2_1_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 114 | 118 | 0.031728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4821-2_1_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 114 | 119 | 0.059863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4821-2_1_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 115 | 124 | 0.02641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4821-2_1_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 117 | 123 | 0.0064568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4821-2_1_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 118 | 127 | 0.0013072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4821-2_1_3_line_124 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.020107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4821-2_1_3_line_125 | NAYY 4x150 SE | 120 | 122 | 0.055953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4821-2_1_3_line_126 | NAYY 4x150 SE | 121 | 123 | 0.0054741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4821-2_1_3_line_127 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.0031548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4821-2_1_3_line_128 | NAYY 4x150 SE | 126 | 130 | 0.0059238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4821-2_1_3_line_129 | NAYY 4x150 SE | 128 | 130 | 0.0056974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4821-2_1_3_trafo_149 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 131 | 105 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2704804.1407 | 1274844.1273 | 2704785.8411 | 1274837.1022
1 | 2704804.1407 | 1274844.1273 | 2704822.4113 | 1274851.8121
2 | 2704888.9233 | 1274882.6003 | 2704880.3898 | 1274876.1986 | 2704822.4113 | 1274851.8121
3 | 2704888.9233 | 1274882.6003 | 2704900.2895 | 1274876.4414 | 2705030.1411 | 1274817.8878 | 2705041.4171 | 1274813.8516 | 2705053.3105 | 1274811.4611 | 2705066.9266 | 1274810.3024 | 2705097.1866 | 1274811.4977
4 | 2704888.9233 | 1274882.6003 | 2704855.5226 | 1274922.7955
5 | 2705097.1866 | 1274811.4977 | 2705136.9089 | 1274813.0635
6 | 2705097.1866 | 1274811.4977 | 2705076.0567 | 1274874.7995 | 2705068.1026 | 1274894.1304 | 2705058.5071 | 1274910.2071 | 2704969.2415 | 1275029.4684 | 2704961.4743 | 1275038.327 | 2704955.3923 | 1275044.1796 | 2704943.7224 | 1275052.2125 | 2704925.5009 | 1275061.6413 | 2704882.3416 | 1275082.9766
7 | 2704638.9415 | 1275068.9052 | 2704752.7802 | 1275008.082 | 2704820.2146 | 1274965.2859 | 2704855.5226 | 1274922.7955
8 | 2705136.9089 | 1274813.0635 | 2705153.8369 | 1274813.7308 | 2705162.4273 | 1274813.5615 | 2705170.0616 | 1274812.1852 | 2705170.0616 | 1274812.1852
9 | 2704735.4457 | 1275170.8064 | 2704735.7095 | 1275163.994 | 2704739.2613 | 1275157.062 | 2704745.2884 | 1275151.3194 | 2704754.2957 | 1275146.2749 | 2704882.3416 | 1275082.9766
10 | 2704638.9415 | 1275068.9052 | 2704622.6864 | 1275077.9025
11 | 2704735.4457 | 1275170.8064 | 2704737.0622 | 1275183.0903 | 2704742.8918 | 1275202.433 | 2704752.3576 | 1275227.0226 | 2704757.9006 | 1275243.024 | 2704760.326 | 1275252.9424 | 2704761.5062 | 1275263.962 | 2704759.912 | 1275274.1315 | 2704753.2018 | 1275292.5175 | 2704748.5156 | 1275307.4364 | 2704748.1432 | 1275322.0537 | 2704749.0434 | 1275327.6747 | 2704749.3208 | 1275329.4144 | 2704753.621 | 1275341.7238 | 2704761.9224 | 1275358.6194 | 2704767.2318 | 1275364.4854
12 | 2704295.8363 | 1275534.1973 | 2704287.563 | 1275490.6239
13 | 2704295.8363 | 1275534.1973 | 2704301.0081 | 1275560.3918
14 | 2704295.8363 | 1275534.1973 | 2704274.1168 | 1275533.5866
15 | 2704167.1699 | 1275571.2466 | 2704159.6335 | 1275559.9147 | 2704148.1644 | 1275526.8944 | 2704130.7371 | 1275498.7399 | 2704098.8404 | 1275470.3523
16 | 2704098.8404 | 1275470.3523 | 2704081.3051 | 1275457.2609
17 | 2704167.1699 | 1275571.2466 | 2704192.9086 | 1275551.0943 | 2704217.2654 | 1275542.0283
18 | 2704309.2435 | 1275602.1036 | 2704301.0081 | 1275560.3918
19 | 2704274.1168 | 1275533.5866 | 2704265.9872 | 1275533.3581 | 2704252.4527 | 1275532.9853 | 2704249.0723 | 1275533.8074
20 | 2704234.7148 | 1275537.2989 | 2704221.0327 | 1275540.626 | 2704217.2654 | 1275542.0283
21 | 2704767.2318 | 1275364.4854 | 2704770.6904 | 1275367.872
22 | 2704767.2318 | 1275364.4854 | 2704796.0676 | 1275333.2989
23 | 2704770.6904 | 1275367.872 | 2704797.4889 | 1275338.5543
24 | 2704770.6904 | 1275367.872 | 2704775.9537 | 1275367.8655 | 2704784.4101 | 1275365.9359
25 | 2704770.6904 | 1275367.872 | 2704761.3026 | 1275378.1274
26 | 2704701.8815 | 1275448.5554 | 2704717.9759 | 1275427.9895 | 2704718.8651 | 1275426.9475
27 | 2704615.1285 | 1275540.6204 | 2704637.1595 | 1275515.5444 | 2704663.7274 | 1275485.211 | 2704692.0866 | 1275452.6742 | 2704697.8449 | 1275445.5367 | 2704701.8815 | 1275448.5554
28 | 2704701.8815 | 1275448.5554 | 2704711.9952 | 1275456.1193 | 2704724.9393 | 1275465.1903 | 2704732.5913 | 1275469.9636 | 2704741.4472 | 1275471.2997 | 2704744.9753 | 1275469.9277 | 2704753.5981 | 1275461.2575
29 | 2704736.8883 | 1275405.8278 | 2704718.8651 | 1275426.9475
30 | 2704615.1285 | 1275540.6204 | 2704608.9962 | 1275523.9819
31 | 2704615.1285 | 1275540.6204 | 2704595.7154 | 1275562.6624 | 2704583.032 | 1275577.2005
32 | 2704736.8883 | 1275405.8278 | 2704745.4869 | 1275395.4045 | 2704750.2111 | 1275390.2438
33 | 2704750.2111 | 1275390.2438 | 2704761.3026 | 1275378.1274
34 | 2704591.306 | 1275251.6994 | 2704581.6034 | 1275264.5944 | 2704572.6799 | 1275278.5041 | 2704565.1768 | 1275292.4501 | 2704560.514 | 1275305.2343 | 2704553.6613 | 1275350.3526 | 2704552.6753 | 1275360.5886 | 2704552.757 | 1275367.4294 | 2704554.9712 | 1275377.3996 | 2704608.9962 | 1275523.9819
35 | 2704583.032 | 1275577.2005 | 2704576.8359 | 1275584.3025 | 2704570.5992 | 1275591.7413
36 | 2704784.4101 | 1275365.9359 | 2704793.1816 | 1275363.9345 | 2704799.1542 | 1275362.3527
37 | 2704341.7994 | 1275866.6177 | 2704344.2538 | 1275866.1676 | 2704349.5797 | 1275865.1498 | 2704354.2297 | 1275863.664 | 2704359.3847 | 1275861.2531 | 2704367.2716 | 1275856.9888
38 | 2704372.4666 | 1275852.3389 | 2704371.2636 | 1275853.6008 | 2704367.2716 | 1275856.9888 | 2704367.2716 | 1275856.9888
39 | 2704381.2832 | 1275844.8036 | 2704378.4179 | 1275846.9771 | 2704374.7874 | 1275849.9043 | 2704372.4666 | 1275852.3389
40 | 2704381.2832 | 1275844.8036 | 2704382.4795 | 1275843.9018 | 2704384.2208 | 1275842.5114
41 | 2704378.6609 | 1275841.3208 | 2704381.2832 | 1275844.8036
42 | 2704384.2208 | 1275842.5114 | 2704386.3764 | 1275840.7902 | 2704389.8218 | 1275837.7039 | 2704392.0738 | 1275835.5339
43 | 2704378.6609 | 1275841.3208 | 2704375.9412 | 1275837.8141
44 | 2704378.6609 | 1275841.3208 | 2704374.6162 | 1275844.2852 | 2704367.1424 | 1275849.4243 | 2704357.7356 | 1275854.6069 | 2704340.0251 | 1275861.6889 | 2704330.2143 | 1275865.0629 | 2704315.2892 | 1275868.5466 | 2704228.0797 | 1275886.4094
45 | 2704424.3052 | 1275590.9475 | 2704446.2691 | 1275579.7858
46 | 2704390.9544 | 1275607.8958 | 2704424.3052 | 1275590.9475
47 | 2704390.9544 | 1275607.8958 | 2704386.3376 | 1275610.242 | 2704363.1832 | 1275618.3713
48 | 2704361.8123 | 1275618.8525 | 2704363.1832 | 1275618.3713
49 | 2704489.1095 | 1275588.9825 | 2704488.3475 | 1275588.3603
50 | 2704518.9915 | 1275613.3813 | 2704489.1095 | 1275588.9825
51 | 2704361.8123 | 1275618.8525 | 2704332.0265 | 1275629.3101
52 | 2704518.9915 | 1275613.3813 | 2704529.4081 | 1275622.0956
53 | 2704518.9915 | 1275613.3813 | 2704502.2993 | 1275626.4213
54 | 2704315.7438 | 1275635.0268 | 2704332.0265 | 1275629.3101
55 | 2704281.1689 | 1275809.5665 | 2704291.8453 | 1275808.505
56 | 2704254.1018 | 1275812.4652 | 2704255.0172 | 1275812.3432 | 2704260.443 | 1275811.6273 | 2704281.1689 | 1275809.5665
57 | 2704303.254 | 1275807.3706 | 2704291.8453 | 1275808.505
58 | 2704254.1018 | 1275812.4652 | 2704253.2248 | 1275812.5822
59 | 2704303.254 | 1275807.3706 | 2704304.2578 | 1275807.2708
60 | 2704217.3799 | 1275822.085 | 2704228.6442 | 1275818.2381 | 2704247.2099 | 1275813.384 | 2704253.2248 | 1275812.5822
61 | 2704314.1169 | 1275807.5282 | 2704308.8706 | 1275806.8121 | 2704304.2578 | 1275807.2708
62 | 2704330.1186 | 1275809.7125 | 2704314.1169 | 1275807.5282
63 | 2704385.1033 | 1275829.8914 | 2704380.6661 | 1275833.7941 | 2704375.9412 | 1275837.8141
64 | 2704375.9412 | 1275837.8141 | 2704371.1972 | 1275840.7884 | 2704365.822 | 1275843.3178 | 2704360.9989 | 1275844.8116 | 2704358.0022 | 1275846.3377 | 2704342.2432 | 1275854.0325 | 2704342.0543 | 1275854.1467
65 | 2704359.486 | 1275921.9173 | 2704336.2836 | 1275924.8562 | 2704314.1819 | 1275925.7206
66 | 2704392.5174 | 1275917.7333 | 2704359.486 | 1275921.9173
67 | 2704385.1033 | 1275829.8914 | 2704388.6659 | 1275826.1288 | 2704394.8279 | 1275819.0761 | 2704399.8046 | 1275812.3026 | 2704402.758 | 1275807.7063 | 2704405.6917 | 1275802.0977
68 | 2704385.1033 | 1275829.8914 | 2704358.0379 | 1275824.3523 | 2704353.7407 | 1275822.6989
69 | 2704313.4955 | 1275864.3567 | 2704322.9739 | 1275862.1101 | 2704329.2103 | 1275860.1964 | 2704336.9919 | 1275857.2091 | 2704342.0543 | 1275854.1467
70 | 2704405.6917 | 1275802.0977 | 2704374.086 | 1275773.3612
71 | 2704348.7861 | 1275820.7925 | 2704353.7407 | 1275822.6989
72 | 2704434.7443 | 1275768.0262 | 2704429.5434 | 1275776.8419
73 | 2704429.5434 | 1275776.8419 | 2704439.9452 | 1275783.4095 | 2704444.1214 | 1275787.4537 | 2704445.8969 | 1275792.0558 | 2704443.0029 | 1275797.9654 | 2704439.1047 | 1275805.0657
74 | 2704434.7443 | 1275768.0262 | 2704430.0146 | 1275768.0647
75 | 2704429.0156 | 1275824.8971 | 2704431.9556 | 1275818.0876 | 2704439.1047 | 1275805.0657
76 | 2704430.0146 | 1275768.0647 | 2704435.7929 | 1275758.663
77 | 2704429.0156 | 1275824.8971 | 2704417.0671 | 1275824.1629 | 2704416.6048 | 1275828.1916
78 | 2704416.6048 | 1275828.1916 | 2704414.2822 | 1275828.1616 | 2704411.8473 | 1275828.3763
79 | 2704392.5174 | 1275917.7333 | 2704478.2791 | 1275904.0277 | 2704483.0968 | 1275903.2567 | 2704483.3408 | 1275882.6985 | 2704483.0104 | 1275864.8547 | 2704482.7121 | 1275850.2921 | 2704482.2282 | 1275845.357 | 2704476.421 | 1275839.5935 | 2704465.4684 | 1275832.7158 | 2704456.6631 | 1275828.9789 | 2704441.4292 | 1275826.1179 | 2704429.0156 | 1275824.8971
80 | 2704411.8473 | 1275828.3763 | 2704406.6166 | 1275828.8377 | 2704400.5619 | 1275830.254 | 2704396.015 | 1275832.2865 | 2704393.5391 | 1275834.1221 | 2704392.0738 | 1275835.5339
81 | 2704330.1186 | 1275809.7125 | 2704347.4342 | 1275820.2723 | 2704348.7861 | 1275820.7925
82 | 2704547.6011 | 1275767.2235 | 2704554.9155 | 1275752.8627 | 2704565.0859 | 1275741.0992 | 2704580.6739 | 1275739.2626 | 2704610.1285 | 1275730.4991 | 2704633.8844 | 1275717.9091 | 2704695.8478 | 1275676.9218
83 | 2704547.6011 | 1275767.2235 | 2704548.5131 | 1275753.5276 | 2704545.09 | 1275718.8809 | 2704542.9084 | 1275711.1347
84 | 2704707.7112 | 1275669.0744 | 2704695.8478 | 1275676.9218
85 | 2704536.1771 | 1275687.2336 | 2704542.9084 | 1275711.1347
86 | 2704538.6538 | 1275629.844 | 2704529.4081 | 1275622.0956
87 | 2704473.6705 | 1275648.7862 | 2704502.2993 | 1275626.4213
88 | 2704538.6538 | 1275629.844 | 2704570.5992 | 1275591.7413
89 | 2704538.6538 | 1275629.844 | 2704532.1685 | 1275637.725 | 2704529.8282 | 1275640.3859
90 | 2704473.6705 | 1275648.7862 | 2704466.7074 | 1275654.2258
91 | 2704330.1186 | 1275809.7125 | 2704332.0693 | 1275790.2646
92 | 2704334.7868 | 1275763.1738 | 2704332.0693 | 1275790.2646
93 | 2704466.7074 | 1275654.2258 | 2704463.0415 | 1275657.0896
94 | 2704461.6583 | 1275658.1702 | 2704463.0415 | 1275657.0896
95 | 2704458.6903 | 1275660.4888 | 2704461.6583 | 1275658.1702
96 | 2704534.1237 | 1275644.0652 | 2704529.8282 | 1275640.3859
97 | 2704529.8282 | 1275640.3859 | 2704511.2883 | 1275661.554 | 2704506.034 | 1275668.0516
98 | 2704529.8282 | 1275640.3859 | 2704525.9993 | 1275637.104
99 | 2704337.2753 | 1275738.365 | 2704334.7868 | 1275763.1738
100 | 2704337.2753 | 1275738.365 | 2704331.8009 | 1275726.1019 | 2704331.4203 | 1275723.8592
101 | 2704536.549 | 1275641.2723 | 2704534.1237 | 1275644.0652
102 | 2704534.1237 | 1275644.0652 | 2704526.671 | 1275652.6519 | 2704514.4256 | 1275665.6798 | 2704504.8532 | 1275676.3642 | 2704494.1528 | 1275689.5457
103 | 2704536.549 | 1275641.2723 | 2704541.9595 | 1275645.2495 | 2704543.4402 | 1275652.9046 | 2704538.7206 | 1275668.9129 | 2704536.9621 | 1275676.9222 | 2704535.9868 | 1275686.5578 | 2704536.1771 | 1275687.2336
104 | 2704458.6903 | 1275660.4888 | 2704450.5603 | 1275666.84
105 | 2704442.6976 | 1275672.9823 | 2704450.5603 | 1275666.84
106 | 2704439.8582 | 1275675.2004 | 2704442.6976 | 1275672.9823
107 | 2704329.2 | 1275710.7757 | 2704331.4203 | 1275723.8592
108 | 2704329.2 | 1275710.7757 | 2704322.7909 | 1275674.6968
109 | 2704329.2 | 1275710.7757 | 2704283.1292 | 1275691.6301
110 | 2704329.2 | 1275710.7757 | 2704366.2542 | 1275708.6498
111 | 2704414.0587 | 1275695.3551 | 2704420.0551 | 1275690.6707
112 | 2704414.0587 | 1275695.3551 | 2704411.9889 | 1275696.9721 | 2704395.1323 | 1275705.0588 | 2704381.9488 | 1275706.8273
113 | 2704436.9898 | 1275677.4412 | 2704420.0551 | 1275690.6707
114 | 2704381.9488 | 1275706.8273 | 2704369.9385 | 1275708.4384 | 2704366.2542 | 1275708.6498
115 | 2704439.8582 | 1275675.2004 | 2704436.9898 | 1275677.4412
116 | 2704315.7438 | 1275635.0268 | 2704322.7909 | 1275674.6968
117 | 2704245.0383 | 1275677.6483 | 2704255.3556 | 1275680.0883 | 2704283.1292 | 1275691.6301
118 | 2704315.7438 | 1275635.0268 | 2704314.3592 | 1275628.0136
119 | 2704245.0383 | 1275677.6483 | 2704243.418 | 1275691.0537 | 2704252.5749 | 1275706.8117
120 | 2704245.0383 | 1275677.6483 | 2704192.7995 | 1275706.8835
121 | 2704314.3592 | 1275628.0136 | 2704309.2435 | 1275602.1036
122 | 2704713.0964 | 1275665.5122 | 2704707.7112 | 1275669.0744
123 | 2704253.2317 | 1275707.942 | 2704252.5749 | 1275706.8117
124 | 2704717.7281 | 1275662.5946 | 2704734.7407 | 1275651.8777
125 | 2704788.3859 | 1275642.4258 | 2704777.26 | 1275641.3408 | 2704761.04 | 1275641.0637 | 2704739.9674 | 1275648.5852 | 2704734.7407 | 1275651.8777
126 | 2704713.0964 | 1275665.5122 | 2704717.7281 | 1275662.5946
127 | 2704246.0068 | 1275534.5528 | 2704249.0723 | 1275533.8074
128 | 2704240.2508 | 1275535.9526 | 2704246.0068 | 1275534.5528
129 | 2704240.2508 | 1275535.9526 | 2704234.7148 | 1275537.2989

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2704785.8411 | 1274837.1022
1 | 2704804.1407 | 1274844.1273
2 | 2704822.4113 | 1274851.8121
3 | 2704888.9233 | 1274882.6003
4 | 2705097.1866 | 1274811.4977
5 | 2704855.5226 | 1274922.7955
6 | 2705136.9089 | 1274813.0635
7 | 2704882.3416 | 1275082.9766
8 | 2704638.9415 | 1275068.9052
9 | 2705170.0616 | 1274812.1852
10 | 2704735.4457 | 1275170.8064
11 | 2704622.6864 | 1275077.9025
12 | 2704287.563 | 1275490.6239
13 | 2704295.8363 | 1275534.1973
14 | 2704098.8404 | 1275470.3523
15 | 2704167.1699 | 1275571.2465
16 | 2704081.3051 | 1275457.2609
17 | 2704301.0081 | 1275560.3918
18 | 2704274.1167 | 1275533.5866
19 | 2704217.2654 | 1275542.0283
20 | 2704767.2318 | 1275364.4854
21 | 2704770.6904 | 1275367.872
22 | 2704796.0676 | 1275333.2989
23 | 2704701.8815 | 1275448.5554
24 | 2704718.8651 | 1275426.9475
25 | 2704615.1285 | 1275540.6204
26 | 2704753.5981 | 1275461.2575
27 | 2704736.8883 | 1275405.8278
28 | 2704750.2111 | 1275390.2438
29 | 2704608.9962 | 1275523.9819
30 | 2704583.032 | 1275577.2005
31 | 2704797.4889 | 1275338.5543
32 | 2704784.4101 | 1275365.9359
33 | 2704761.3026 | 1275378.1274
34 | 2704341.7994 | 1275866.6177
35 | 2704367.2716 | 1275856.9888
36 | 2704372.4666 | 1275852.3389
37 | 2704381.2832 | 1275844.8036
38 | 2704384.2208 | 1275842.5114
39 | 2704378.6609 | 1275841.3208
40 | 2704424.3052 | 1275590.9475
41 | 2704446.2691 | 1275579.7858
42 | 2704390.9544 | 1275607.8958
43 | 2704363.1832 | 1275618.3713
44 | 2704488.3475 | 1275588.3603
45 | 2704489.1095 | 1275588.9825
46 | 2704361.8123 | 1275618.8525
47 | 2704518.9915 | 1275613.3813
48 | 2704332.0265 | 1275629.3101
49 | 2704281.1689 | 1275809.5665
50 | 2704291.8453 | 1275808.505
51 | 2704254.1018 | 1275812.4652
52 | 2704303.254 | 1275807.3706
53 | 2704253.2248 | 1275812.5822
54 | 2704304.2578 | 1275807.2708
55 | 2704217.3799 | 1275822.085
56 | 2704314.1169 | 1275807.5282
57 | 2704228.0797 | 1275886.4094
58 | 2704375.9412 | 1275837.8141
59 | 2704314.1819 | 1275925.7206
60 | 2704359.486 | 1275921.9173
61 | 2704385.1033 | 1275829.8914
62 | 2704342.0543 | 1275854.1467
63 | 2704405.6917 | 1275802.0977
64 | 2704353.7407 | 1275822.6989
65 | 2704429.5434 | 1275776.8419
66 | 2704434.7443 | 1275768.0262
67 | 2704439.1047 | 1275805.0657
68 | 2704430.0146 | 1275768.0647
69 | 2704435.7929 | 1275758.663
70 | 2704416.6048 | 1275828.1916
71 | 2704429.0156 | 1275824.8971
72 | 2704411.8473 | 1275828.3763
73 | 2704374.086 | 1275773.3612
74 | 2704392.5174 | 1275917.7333
75 | 2704313.4955 | 1275864.3567
76 | 2704392.0738 | 1275835.5339
77 | 2704348.7861 | 1275820.7925
78 | 2704547.6011 | 1275767.2235
79 | 2704695.8478 | 1275676.9218
80 | 2704542.9084 | 1275711.1347
81 | 2704529.4081 | 1275622.0956
82 | 2704502.2993 | 1275626.4213
83 | 2704538.6538 | 1275629.844
84 | 2704473.6705 | 1275648.7862
85 | 2704330.1186 | 1275809.7125
86 | 2704332.0693 | 1275790.2646
87 | 2704466.7074 | 1275654.2258
88 | 2704463.0415 | 1275657.0896
89 | 2704461.6583 | 1275658.1702
90 | 2704570.5992 | 1275591.7413
91 | 2704529.8282 | 1275640.3859
92 | 2704525.9993 | 1275637.104
93 | 2704334.7868 | 1275763.1738
94 | 2704337.2753 | 1275738.365
95 | 2704534.1237 | 1275644.0652
96 | 2704506.034 | 1275668.0516
97 | 2704536.549 | 1275641.2723
98 | 2704494.1528 | 1275689.5457
99 | 2704536.1771 | 1275687.2336
100 | 2704458.6903 | 1275660.4888
101 | 2704450.5603 | 1275666.84
102 | 2704442.6976 | 1275672.9823
103 | 2704331.4203 | 1275723.8592
104 | 2704329.2 | 1275710.7757
105 | 2704414.0587 | 1275695.3551
106 | 2704420.0551 | 1275690.6707
107 | 2704381.9488 | 1275706.8273
108 | 2704436.9898 | 1275677.4412
109 | 2704366.2542 | 1275708.6498
110 | 2704439.8582 | 1275675.2004
111 | 2704322.7909 | 1275674.6968
112 | 2704283.1292 | 1275691.6301
113 | 2704315.7438 | 1275635.0268
114 | 2704245.0383 | 1275677.6483
115 | 2704314.3592 | 1275628.0136
116 | 2704591.306 | 1275251.6994
117 | 2704707.7112 | 1275669.0744
118 | 2704252.5749 | 1275706.8117
119 | 2704192.7995 | 1275706.8835
120 | 2704734.7407 | 1275651.8777
121 | 2704717.7281 | 1275662.5946
122 | 2704788.3859 | 1275642.4258
123 | 2704713.0964 | 1275665.5122
124 | 2704309.2435 | 1275602.1036
125 | 2704249.0723 | 1275533.8074
126 | 2704246.0068 | 1275534.5528
127 | 2704253.2317 | 1275707.942
128 | 2704234.7148 | 1275537.2989
129 | 2704799.1542 | 1275362.3527
130 | 2704240.2508 | 1275535.9526
131 | 2704414.0587 | 1275695.3551

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1