## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4871-7_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4871-7_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4871-7_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4871-7_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4871-7_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4871-7_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4871-7_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4871-7_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4871-7_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4871-7_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4871-7_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4871-7_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4871-7_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4871-7_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4871-7_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4871-7_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4871-7_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4871-7_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4871-7_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4871-7_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4871-7_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4871-7_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4871-7_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4871-7_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4871-7_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4871-7_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4871-7_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4871-7_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4871-7_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4871-7_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4871-7_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4871-7_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4871-7_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4871-7_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4871-7_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4871-7_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4871-7_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4871-7_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4871-7_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4871-7_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4871-7_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4871-7_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4871-7_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4871-7_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4871-7_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4871-7_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4871-7_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4871-7_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4871-7_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4871-7_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4871-7_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4871-7_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4871-7_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4871-7_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4871-7_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4871-7_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4871-7_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4871-7_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4871-7_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4871-7_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4871-7_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4871-7_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4871-7_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4871-7_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4871-7_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4871-7_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4871-7_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4871-7_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4871-7_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4871-7_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4871-7_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4871-7_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4871-7_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4871-7_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4871-7_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4871-7_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4871-7_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4871-7_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4871-7_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4871-7_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4871-7_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4871-7_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4871-7_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4871-7_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4871-7_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4871-7_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4871-7_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4871-7_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4871-7_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4871-7_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4871-7_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4871-7_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4871-7_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4871-7_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4871-7_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4871-7_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4871-7_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4871-7_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4871-7_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4871-7_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4871-7_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4871-7_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4871-7_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4871-7_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4871-7_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4871-7_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4871-7_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4871-7_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4871-7_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4871-7_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4871-7_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4871-7_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4871-7_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4871-7_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4871-7_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4871-7_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4871-7_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4871-7_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4871-7_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4871-7_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4871-7_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4871-7_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4871-7_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4871-7_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4871-7_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4871-7_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4871-7_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4871-7_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4871-7_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4871-7_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_402_1_node_276 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4871-7_0_4_load_0 | 0 | 0.00088306 | 0.00022131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4871-7_0_4_load_1 | 1 | 0.0013539 | 0.00033931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4871-7_0_4_load_4 | 4 | 0.0014394 | 0.00036076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4871-7_0_4_load_124 | 6 | 0.0016144 | 0.00040461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4871-7_0_4_load_46 | 7 | 0.0012913 | 0.00032363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4871-7_0_4_load_59 | 9 | 0.00055788 | 0.00013982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4871-7_0_4_load_22 | 11 | 0.00088252 | 0.00022118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4871-7_0_4_load_90 | 12 | 0.0013527 | 0.00033902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4871-7_0_4_load_114 | 13 | 0.00084297 | 0.00021127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4871-7_0_4_load_55 | 14 | 0.0006327 | 0.00015857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4871-7_0_4_load_56 | 15 | 0.00035576 | 8.9162e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4871-7_0_4_load_6 | 16 | 0.0018558 | 0.0004651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4871-7_0_4_load_7 | 17 | 0.0038174 | 0.00095673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4871-7_0_4_load_9 | 18 | 0.0090239 | 0.0022616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4871-7_0_4_load_10 | 20 | 0.00099779 | 0.00025007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4871-7_0_4_load_118 | 23 | 0.00085887 | 0.00021525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4871-7_0_4_load_128 | 25 | 0.00092206 | 0.00023109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4871-7_0_4_load_37 | 27 | 0.0012749 | 0.00031951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4871-7_0_4_load_119 | 31 | 0.0019232 | 0.00048199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4871-7_0_4_load_86 | 32 | 0.0012174 | 0.00030512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4871-7_0_4_load_42 | 33 | 0.0010677 | 0.0002676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4871-7_0_4_load_38 | 35 | 0.0013329 | 0.00033407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4871-7_0_4_load_110 | 37 | 0.012673 | 0.0031762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4871-7_0_4_load_107 | 39 | 0.00030472 | 7.6371e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4871-7_0_4_load_13 | 40 | 0.0021463 | 0.00053791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4871-7_0_4_load_14 | 41 | 0.0018445 | 0.00046227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4871-7_0_4_load_15 | 42 | 0.0022838 | 0.00057237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4871-7_0_4_load_16 | 43 | 0.0011492 | 0.00028801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4871-7_0_4_load_25 | 45 | 0.0018865 | 0.00047279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4871-7_0_4_load_103 | 47 | 0.0028139 | 0.00070524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4871-7_0_4_load_23 | 48 | 0.0015853 | 0.0003973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4871-7_0_4_load_30 | 49 | 0.0011188 | 0.00028041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4871-7_0_4_load_82 | 50 | 0.0010107 | 0.0002533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4871-7_0_4_load_102 | 51 | 0.0016813 | 0.00042137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4871-7_0_4_load_18 | 52 | 0.00048098 | 0.00012055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4871-7_0_4_load_19 | 53 | 0.0047719 | 0.001196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4871-7_0_4_load_20 | 54 | 0.0023868 | 0.00059819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4871-7_0_4_load_21 | 55 | 0.0029619 | 0.00074232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4871-7_0_4_load_43 | 56 | 0.00090575 | 0.000227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4871-7_0_4_load_44 | 57 | 0.0015737 | 0.00039439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4871-7_0_4_load_24 | 58 | 0.0016824 | 0.00042165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4871-7_0_4_load_120 | 60 | 0.00091428 | 0.00022914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4871-7_0_4_load_130 | 62 | 0.0052898 | 0.0013257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4871-7_0_4_load_32 | 64 | 0.0010938 | 0.00027413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4871-7_0_4_load_27 | 65 | 0.0015944 | 0.0003996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4871-7_0_4_load_28 | 66 | 0.0024852 | 0.00062284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4871-7_0_4_load_29 | 67 | 0.0012095 | 0.00030313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4871-7_0_4_load_113 | 69 | 0.0030681 | 0.00076893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4871-7_0_4_load_85 | 71 | 0.00072578 | 0.0001819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4871-7_0_4_load_96 | 72 | 0.0017804 | 0.00044621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4871-7_0_4_load_97 | 73 | 0.0020789 | 0.00052101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4871-7_0_4_load_39 | 75 | 0.001516 | 0.00037993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4871-7_0_4_load_71 | 76 | 0.00062307 | 0.00015616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4871-7_0_4_load_69 | 77 | 0.0017599 | 0.00044107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4871-7_0_4_load_45 | 78 | 0.0024802 | 0.00062159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4871-7_0_4_load_67 | 79 | 0.0026159 | 0.00065559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4871-7_0_4_load_47 | 81 | 0.0010616 | 0.00026606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4871-7_0_4_load_53 | 83 | 0.002192 | 0.00054938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4871-7_0_4_load_54 | 84 | 0.001005 | 0.00025187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4871-7_0_4_load_123 | 85 | 0.0023695 | 0.00059386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4871-7_0_4_load_121 | 86 | 0.00070279 | 0.00017614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4871-7_0_4_load_83 | 87 | 0.00085262 | 0.00021369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4871-7_0_4_load_63 | 88 | 0.00061257 | 0.00015353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4871-7_0_4_load_122 | 89 | 0.0010049 | 0.00025186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4871-7_0_4_load_57 | 90 | 0.00073661 | 0.00018461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4871-7_0_4_load_79 | 91 | 0.00048953 | 0.00012269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4871-7_0_4_load_80 | 92 | 0.00094899 | 0.00023784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4871-7_0_4_load_100 | 93 | 0.00076219 | 0.00019102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4871-7_0_4_load_127 | 94 | 0.0025836 | 0.00064751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4871-7_0_4_load_116 | 95 | 0.0033449 | 0.00083832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4871-7_0_4_load_137 | 96 | 0.0022054 | 0.00055272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4871-7_0_4_load_126 | 97 | 0.002344 | 0.00058746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4871-7_0_4_load_115 | 98 | 0.0015146 | 0.00037961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4871-7_0_4_load_64 | 99 | 0.00079025 | 0.00019805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4871-7_0_4_load_66 | 100 | 0.0022004 | 0.00055147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4871-7_0_4_load_75 | 101 | 0.000687 | 0.00017218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4871-7_0_4_load_68 | 103 | 0.00083187 | 0.00020849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4871-7_0_4_load_109 | 106 | 0.00023054 | 5.7778e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4871-7_0_4_load_91 | 109 | 0.00058251 | 0.00014599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4871-7_0_4_load_106 | 112 | 0.00094318 | 0.00023638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4871-7_0_4_load_138 | 114 | 0.00034369 | 8.6136e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4871-7_0_4_load_77 | 115 | 0.0023879 | 0.00059847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4871-7_0_4_load_78 | 116 | 0.0020049 | 0.00050248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4871-7_0_4_load_125 | 117 | 0.0016044 | 0.00040211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4871-7_0_4_load_105 | 119 | 0.00077213 | 0.00019351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4871-7_0_4_load_81 | 120 | 0.0017194 | 0.00043093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4871-7_0_4_load_101 | 122 | 0.00051569 | 0.00012924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4871-7_0_4_load_98 | 123 | 0.00074789 | 0.00018744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4871-7_0_4_load_133 | 124 | 0.00048609 | 0.00012183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4871-7_0_4_load_99 | 125 | 0.00086913 | 0.00021782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4871-7_0_4_load_129 | 126 | 0.00068277 | 0.00017112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4871-7_0_4_load_111 | 127 | 0.0081403 | 0.0020401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4871-7_0_4_load_131 | 128 | 0.002305 | 0.00057768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4871-7_0_4_load_117 | 129 | 0.0047692 | 0.0011953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 17 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4871-7_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.018228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4871-7_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.027494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4871-7_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.043039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4871-7_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.014636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4871-7_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.19943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4871-7_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.019391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4871-7_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.030909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4871-7_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.026788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4871-7_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.048591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4871-7_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.020892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4871-7_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.012848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4871-7_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.033172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4871-7_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 13 | 0.017342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4871-7_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 85 | 0.021165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4871-7_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 54 | 0.0020409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4871-7_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 92 | 0.012117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4871-7_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 93 | 0.011211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4871-7_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.0064377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4871-7_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 90 | 0.0086727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4871-7_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.013131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4871-7_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.015638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_4871-7_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 22 | 0.017197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_4871-7_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.028261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_4871-7_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.007745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_4871-7_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.024511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_4871-7_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.00477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4871-7_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.058692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_4871-7_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 29 | 0.025728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_4871-7_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 30 | 0.00765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4871-7_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 31 | 0.0040275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_4871-7_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 32 | 0.026031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4871-7_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 33 | 0.0099784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_4871-7_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.019585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_4871-7_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.007623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_4871-7_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 34 | 0.011838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_4871-7_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 33 | 0.0095232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_4871-7_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 28 | 35 | 0.0059955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4871-7_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 29 | 94 | 0.0082631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_4871-7_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 29 | 95 | 0.020019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4871-7_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 30 | 96 | 0.09296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4871-7_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 31 | 60 | 0.021524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_4871-7_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 64 | 0.027344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_4871-7_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 75 | 0.00026293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4871-7_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.034535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4871-7_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.006221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4871-7_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.048595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4871-7_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 37 | 127 | 0.0011099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4871-7_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 38 | 76 | 0.011772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4871-7_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 39 | 112 | 0.00039243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4871-7_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.056672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_4871-7_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.023262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_4871-7_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.066337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_4871-7_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.021152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_4871-7_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.00011677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_4871-7_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.030476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4871-7_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.023503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_4871-7_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.019183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_4871-7_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.015281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4871-7_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 46 | 50 | 0.015497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4871-7_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 47 | 51 | 0.00050703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_4871-7_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 48 | 58 | 0.0062974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_4871-7_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 49 | 66 | 0.025142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4871-7_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 50 | 120 | 0.0023311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4871-7_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 51 | 118 | 0.01972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_4871-7_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.014622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4871-7_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.012323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4871-7_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.001902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4871-7_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.0027373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4871-7_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0066373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4871-7_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 57 | 78 | 0.0094626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4871-7_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.026896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_4871-7_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.016827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_4871-7_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.014801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4871-7_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.10863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4871-7_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 62 | 74 | 0.0091939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4871-7_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.005579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_4871-7_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.0026773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4871-7_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.031885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4871-7_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.010909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4871-7_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.037775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4871-7_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.021371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4871-7_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.057277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4871-7_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 71 | 87 | 0.0155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4871-7_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.060009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4871-7_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 74 | 127 | 0.014026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4871-7_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.019837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4871-7_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 77 | 103 | 0.0092822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4871-7_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.00090389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4871-7_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.013411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4871-7_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 80 | 88 | 0.024866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4871-7_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 80 | 83 | 0.0092038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4871-7_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0098863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4871-7_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.017461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4871-7_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.034352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4871-7_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.01173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4871-7_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 86 | 89 | 0.013667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4871-7_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 87 | 120 | 0.024281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4871-7_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 88 | 99 | 0.0030884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4871-7_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.010831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4871-7_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.011251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4871-7_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 93 | 125 | 0.019402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4871-7_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 94 | 97 | 0.011765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_4871-7_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 95 | 98 | 0.021964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4871-7_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 97 | 117 | 0.020306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_4871-7_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 98 | 129 | 0.007256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4871-7_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.012553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4871-7_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.010899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4871-7_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.011379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4871-7_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 102 | 115 | 0.0039436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_4871-7_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 102 | 116 | 0.029009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_4871-7_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.023239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4871-7_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.040632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4871-7_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.082885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4871-7_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.03595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4871-7_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.059681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4871-7_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.025523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4871-7_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.08294 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4871-7_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.045239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4871-7_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 111 | 126 | 0.021096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4871-7_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.028239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4871-7_0_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.060058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4871-7_0_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.0062008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_4871-7_0_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 116 | 118 | 0.011039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_4871-7_0_4_line_123 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.011022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4871-7_0_4_line_124 | NAYY 4x150 SE | 119 | 128 | 0.01681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4871-7_0_4_line_125 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.13956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4871-7_0_4_line_126 | NAYY 4x150 SE | 121 | 123 | 0.14918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4871-7_0_4_line_127 | NAYY 4x150 SE | 122 | 124 | 0.06587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4871-7_0_4_line_128 | NAYY 4x150 SE | 123 | 125 | 0.025676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4871-7_0_4_trafo_7 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 130 | 17 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2705675.8589 | 1279645.5861 | 2705682.9391 | 1279662.3826
1 | 2705665.1793 | 1279620.2505 | 2705675.8589 | 1279645.5861
2 | 2705699.6566 | 1279702.0418 | 2705682.9391 | 1279662.3826
3 | 2705665.1793 | 1279620.2505 | 2705679.8116 | 1279619.9301
4 | 2705665.1793 | 1279620.2505 | 2705662.1597 | 1279611.8222 | 2705621.6077 | 1279473.5828 | 2705615.2053 | 1279457.6984 | 2705591.0126 | 1279465.1719 | 2705587.2269 | 1279466.3608
5 | 2705699.6566 | 1279702.0418 | 2705718.4315 | 1279697.1911
6 | 2705699.6566 | 1279702.0418 | 2705693.5831 | 1279727.3224 | 2705693.4064 | 1279732.2286
7 | 2705587.2269 | 1279466.3608 | 2705561.6037 | 1279474.4205
8 | 2705587.2269 | 1279466.3608 | 2705580.3944 | 1279441.7608 | 2705576.4618 | 1279438.988 | 2705558.4994 | 1279442.2033
9 | 2705738.659 | 1279691.9652 | 2705718.4315 | 1279697.1911
10 | 2705697.1654 | 1279744.0711 | 2705693.2389 | 1279736.8803 | 2705693.4064 | 1279732.2286
11 | 2705561.6037 | 1279474.4205 | 2705569.5293 | 1279506.6316
12 | 2705561.6037 | 1279474.4205 | 2705545.059 | 1279479.6175
13 | 2705738.659 | 1279691.9652 | 2705748.8117 | 1279710.5366
14 | 2705698.1435 | 1279745.8624 | 2705697.1654 | 1279744.0711
15 | 2705572.4244 | 1279518.3981 | 2705572.4244 | 1279518.3981 | 2705569.5293 | 1279506.6316
16 | 2705534.3629 | 1279482.9773 | 2705545.059 | 1279479.6175
17 | 2705598.116 | 1279505.4551 | 2705599.7293 | 1279511.2471 | 2705599.4396 | 1279511.5584
18 | 2705592.6852 | 1279516.5162 | 2705595.5769 | 1279515.7101 | 2705599.4396 | 1279511.5584
19 | 2705557.5821 | 1279876.2496 | 2705563.3389 | 1279874.144 | 2705569.7586 | 1279871.3495
20 | 2705584.0972 | 1279865.108 | 2705569.7586 | 1279871.3495
21 | 2705597.0753 | 1279853.8852 | 2705584.8591 | 1279864.7763 | 2705584.0972 | 1279865.108
22 | 2705474.4097 | 1279906.671 | 2705484.0448 | 1279933.2385
23 | 2705472.0247 | 1279899.2995 | 2705474.4097 | 1279906.671
24 | 2705492.4015 | 1279956.2811 | 2705484.0448 | 1279933.2385
25 | 2705472.0247 | 1279899.2995 | 2705476.3294 | 1279897.2191
26 | 2705472.0247 | 1279899.2995 | 2705419.1405 | 1279924.7564
27 | 2705621.2345 | 1279844.843 | 2705597.0753 | 1279853.8852
28 | 2705589.854 | 1279856.4694 | 2705597.0753 | 1279853.8852
29 | 2705492.4015 | 1279956.2811 | 2705493.7746 | 1279960.0673
30 | 2705476.3294 | 1279897.2191 | 2705463.187 | 1279874.7496
31 | 2705410.1495 | 1279929.0844 | 2705419.1405 | 1279924.7564
32 | 2705404.6596 | 1279940.1875 | 2705412.649 | 1279958.0797
33 | 2705401.5688 | 1279933.2149 | 2705404.6596 | 1279940.1875
34 | 2705412.649 | 1279958.0797 | 2705417.247 | 1279968.9939
35 | 2705401.5688 | 1279933.2149 | 2705410.1495 | 1279929.0844
36 | 2705401.5688 | 1279933.2149 | 2705396.1745 | 1279935.8317
37 | 2705621.2345 | 1279844.843 | 2705628.9884 | 1279841.9874
38 | 2705621.2345 | 1279844.843 | 2705615.6562 | 1279825.6172
39 | 2705589.854 | 1279856.4694 | 2705556.7654 | 1279769.5974
40 | 2705501.113 | 1279980.3018 | 2705493.7746 | 1279960.0673
41 | 2705417.247 | 1279968.9939 | 2705425.851 | 1279981.926 | 2705434.9157 | 1279989.498
42 | 2705395.9379 | 1279935.9465 | 2705396.1745 | 1279935.8317
43 | 2705289.8015 | 1279994.3512 | 2705295.0989 | 1280006.5012 | 2705301.0848 | 1280012.9138 | 2705312.8059 | 1280017.2797
44 | 2705286.9932 | 1279988.7961 | 2705289.8015 | 1279994.3512
45 | 2705289.8015 | 1279994.3512 | 2705262.3947 | 1280006.94 | 2705245.6116 | 1280014.5676
46 | 2705312.8059 | 1280017.2797 | 2705313.846 | 1280017.6671
47 | 2705286.9932 | 1279988.7961 | 2705276.422 | 1279993.9764
48 | 2705245.2543 | 1280014.73 | 2705245.6116 | 1280014.5676
49 | 2705665.6376 | 1279921.3712 | 2705614.3626 | 1279945.5089
50 | 2705665.6376 | 1279921.3712 | 2705686.6839 | 1279911.4636
51 | 2705554.3436 | 1279973.7629 | 2705614.3626 | 1279945.5089
52 | 2705705.8212 | 1279902.4547 | 2705686.6839 | 1279911.4636
53 | 2705554.3436 | 1279973.7629 | 2705554.2379 | 1279973.8126
54 | 2705719.3428 | 1279929.7883 | 2705705.8212 | 1279902.4547
55 | 2705705.8212 | 1279902.4547 | 2705695.3161 | 1279881.4302
56 | 2705536.8822 | 1279981.9829 | 2705554.2379 | 1279973.8126
57 | 2705719.3428 | 1279929.7883 | 2705733.2427 | 1279923.4395
58 | 2705719.3428 | 1279929.7883 | 2705725.7317 | 1279943.9071
59 | 2705695.3161 | 1279881.4302 | 2705695.0894 | 1279880.9767
60 | 2705536.8822 | 1279981.9829 | 2705531.1845 | 1279984.6651
61 | 2705733.2427 | 1279923.4395 | 2705756.1124 | 1279912.9936
62 | 2705726.6928 | 1279946.0309 | 2705725.7317 | 1279943.9071
63 | 2705686.275 | 1279863.3359 | 2705695.0894 | 1279880.9767
64 | 2705704.0491 | 1279756.6777 | 2705711.0569 | 1279769.5114
65 | 2705698.1435 | 1279745.8624 | 2705704.0491 | 1279756.6777
66 | 2705711.0569 | 1279769.5114 | 2705711.9684 | 1279771.1808
67 | 2705713.2803 | 1279773.5833 | 2705711.9684 | 1279771.1808
68 | 2705713.2803 | 1279773.5833 | 2705716.4612 | 1279779.4086
69 | 2705720.3231 | 1279788.0318 | 2705717.9352 | 1279782.1081 | 2705716.4612 | 1279779.4086
70 | 2705506.8499 | 1279996.1206 | 2705531.1845 | 1279984.6651
71 | 2705506.8499 | 1279996.1206 | 2705501.113 | 1279980.3018
72 | 2705348.7311 | 1280032.7158 | 2705335.3201 | 1280026.453
73 | 2705348.7311 | 1280032.7158 | 2705356.2026 | 1280025.3649 | 2705372.295 | 1280030.4236 | 2705386.293 | 1280021.9439 | 2705392.6205 | 1280020.1776 | 2705402.3317 | 1280011.9438 | 2705407.3904 | 1280010.9666 | 2705418.419 | 1280013.5105 | 2705439.1974 | 1279993.0747
74 | 2705326.9898 | 1280022.5628 | 2705335.3201 | 1280026.453
75 | 2705439.1974 | 1279993.0747 | 2705434.9157 | 1279989.498
76 | 2705758.5477 | 1279911.8812 | 2705756.1124 | 1279912.9936
77 | 2705787.5504 | 1279898.6341 | 2705758.5477 | 1279911.8812
78 | 2705797.4734 | 1279894.1017 | 2705787.5504 | 1279898.6341
79 | 2705797.4734 | 1279894.1017 | 2705798.4483 | 1279931.8643
80 | 2705753.3071 | 1280001.0836 | 2705743.9118 | 1279981.8881
81 | 2705753.3071 | 1280001.0836 | 2705742.0956 | 1280000.7823 | 2705723.8209 | 1279995.9281 | 2705696.6675 | 1279996.0082
82 | 2705737.0977 | 1279967.9664 | 2705743.9118 | 1279981.8881
83 | 2705696.6675 | 1279996.0082 | 2705696.6675 | 1279996.0082 | 2705654.8941 | 1280000.6861 | 2705637.0382 | 1280002.7512
84 | 2705326.9898 | 1280022.5628 | 2705313.846 | 1280017.6671
85 | 2705258.6087 | 1280002.7055 | 2705276.422 | 1279993.9764
86 | 2705250.2734 | 1280006.79 | 2705258.6087 | 1280002.7055
87 | 2705720.661 | 1279788.8702 | 2705720.3231 | 1279788.0318
88 | 2705725.675 | 1279801.3085 | 2705720.661 | 1279788.8702
89 | 2705725.675 | 1279801.3085 | 2705703.379 | 1279812.3174
90 | 2705725.675 | 1279801.3085 | 2705733.8474 | 1279797.0752
91 | 2705749.3514 | 1279789.0442 | 2705758.2136 | 1279784.6623
92 | 2705749.3514 | 1279789.0442 | 2705733.8474 | 1279797.0752
93 | 2705749.3514 | 1279789.0442 | 2705764.7308 | 1279819.7616
94 | 2705764.7308 | 1279819.7616 | 2705769.9824 | 1279830.2507
95 | 2705776.1013 | 1279842.4719 | 2705769.9824 | 1279830.2507
96 | 2705726.6928 | 1279946.0309 | 2705730.7535 | 1279955.0045 | 2705737.0977 | 1279967.9664
97 | 2705703.379 | 1279812.3174 | 2705700.6098 | 1279813.6847
98 | 2705592.6852 | 1279516.5162 | 2705582.2518 | 1279519.4243
99 | 2705582.2518 | 1279519.4243 | 2705575.4829 | 1279521.311 | 2705572.4244 | 1279518.3981
100 | 2705534.3629 | 1279482.9773 | 2705532.9659 | 1279483.4161 | 2705515.8563 | 1279488.8025
101 | 2705640.0281 | 1279837.9216 | 2705628.9884 | 1279841.9874
102 | 2705609.5358 | 1279804.5234 | 2705615.6562 | 1279825.6172
103 | 2705659.0831 | 1279830.9039 | 2705640.0281 | 1279837.9216
104 | 2705607.5139 | 1279797.5548 | 2705609.5358 | 1279804.5234
105 | 2705700.6098 | 1279813.6847 | 2705695.7477 | 1279816.0854 | 2705689.166 | 1279818.8283
106 | 2705679.1061 | 1279823.0207 | 2705689.166 | 1279818.8283
107 | 2705668.6024 | 1279827.3981 | 2705679.1061 | 1279823.0207
108 | 2705668.6024 | 1279827.3981 | 2705664.9018 | 1279828.7609
109 | 2705668.6024 | 1279827.3981 | 2705681.4038 | 1279853.4302
110 | 2705229.4057 | 1280017.0159 | 2705250.2734 | 1280006.79
111 | 2705229.4057 | 1280017.0159 | 2705197.8451 | 1280033.3564 | 2705200.0091 | 1280037.9659
112 | 2705200.0091 | 1280037.9659 | 2705126.4029 | 1280076.0721
113 | 2705094.4775 | 1280092.6001 | 2705126.4029 | 1280076.0721
114 | 2705089.1841 | 1280134.5435 | 2705073.3388 | 1280101.3091 | 2705094.4775 | 1280092.6001
115 | 2705089.1841 | 1280134.5435 | 2705112.0058 | 1280123.1158
116 | 2705181.6331 | 1280106.9557 | 2705171.7287 | 1280099.9394 | 2705164.5597 | 1280092.883 | 2705147.4248 | 1280101.196 | 2705141.6554 | 1280104.9632 | 2705119.9155 | 1280119.1551 | 2705112.0058 | 1280123.1158
117 | 2705181.6331 | 1280106.9557 | 2705218.6241 | 1280133.1613
118 | 2705218.6241 | 1280133.1613 | 2705234.1878 | 1280118.9195
119 | 2705218.6241 | 1280133.1613 | 2705219.1814 | 1280136.8745 | 2705204.3574 | 1280152.513 | 2705202.313 | 1280154.6674
120 | 2705202.313 | 1280154.6674 | 2705247.9898 | 1280193.8287
121 | 2705664.9018 | 1279828.7609 | 2705659.0831 | 1279830.9039
122 | 2705686.275 | 1279863.3359 | 2705681.4038 | 1279853.4302
123 | 2705686.275 | 1279863.3359 | 2705676.4155 | 1279868.2636
124 | 2705661.3787 | 1279875.7788 | 2705676.4155 | 1279868.2636
125 | 2705349.1924 | 1279541.6942 | 2705324.7707 | 1279464.9114 | 2705314.3931 | 1279459.0987 | 2705268.608 | 1279470.1283
126 | 2705349.1924 | 1279541.6942 | 2705410.1619 | 1279522.5441 | 2705445.466 | 1279511.3318 | 2705461.5591 | 1279506.3484 | 2705482.7624 | 1279499.2211 | 2705491.3654 | 1279496.5127
127 | 2705268.608 | 1279470.1283 | 2705312.1502 | 1279420.702
128 | 2705491.3654 | 1279496.5127 | 2705515.8563 | 1279488.8025

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2705675.8589 | 1279645.5861
1 | 2705682.9391 | 1279662.3826
2 | 2705665.1793 | 1279620.2505
3 | 2705699.6566 | 1279702.0418
4 | 2705679.8116 | 1279619.9301
5 | 2705587.2269 | 1279466.3608
6 | 2705718.4315 | 1279697.1911
7 | 2705693.4064 | 1279732.2286
8 | 2705561.6037 | 1279474.4205
9 | 2705558.4994 | 1279442.2033
10 | 2705738.659 | 1279691.9652
11 | 2705697.1654 | 1279744.0711
12 | 2705569.5293 | 1279506.6316
13 | 2705545.059 | 1279479.6175
14 | 2705598.116 | 1279505.4551
15 | 2705599.4396 | 1279511.5584
16 | 2705557.5821 | 1279876.2496
17 | 2705569.7586 | 1279871.3495
18 | 2705584.0972 | 1279865.108
19 | 2705474.4097 | 1279906.671
20 | 2705484.0448 | 1279933.2385
21 | 2705472.0247 | 1279899.2995
22 | 2705597.0753 | 1279853.8852
23 | 2705492.4015 | 1279956.2811
24 | 2705476.3294 | 1279897.2191
25 | 2705419.1405 | 1279924.7564
26 | 2705404.6596 | 1279940.1875
27 | 2705412.649 | 1279958.0797
28 | 2705401.5688 | 1279933.2149
29 | 2705621.2345 | 1279844.843
30 | 2705589.854 | 1279856.4694
31 | 2705493.7746 | 1279960.0673
32 | 2705463.187 | 1279874.7496
33 | 2705410.1495 | 1279929.0844
34 | 2705417.247 | 1279968.9939
35 | 2705396.1745 | 1279935.8317
36 | 2705289.8015 | 1279994.3512
37 | 2705312.8059 | 1280017.2797
38 | 2705286.9932 | 1279988.7961
39 | 2705245.6116 | 1280014.5676
40 | 2705665.6376 | 1279921.3712
41 | 2705614.3626 | 1279945.509
42 | 2705686.6839 | 1279911.4636
43 | 2705554.3436 | 1279973.7629
44 | 2705705.8212 | 1279902.4547
45 | 2705554.2379 | 1279973.8127
46 | 2705719.3428 | 1279929.7883
47 | 2705695.3161 | 1279881.4302
48 | 2705536.8822 | 1279981.9829
49 | 2705733.2427 | 1279923.4395
50 | 2705725.7317 | 1279943.9071
51 | 2705695.0894 | 1279880.9767
52 | 2705704.0491 | 1279756.6777
53 | 2705711.0569 | 1279769.5114
54 | 2705698.1435 | 1279745.8624
55 | 2705711.9684 | 1279771.1808
56 | 2705713.2803 | 1279773.5833
57 | 2705716.4612 | 1279779.4086
58 | 2705531.1845 | 1279984.6651
59 | 2705506.8499 | 1279996.1206
60 | 2705501.113 | 1279980.3018
61 | 2705348.7311 | 1280032.7158
62 | 2705335.3201 | 1280026.453
63 | 2705439.1974 | 1279993.0747
64 | 2705434.9157 | 1279989.498
65 | 2705758.5477 | 1279911.8812
66 | 2705756.1124 | 1279912.9936
67 | 2705787.5504 | 1279898.6341
68 | 2705797.4734 | 1279894.1017
69 | 2705798.4483 | 1279931.8643
70 | 2705753.3071 | 1280001.0836
71 | 2705743.9118 | 1279981.8881
72 | 2705696.6675 | 1279996.0082
73 | 2705637.0382 | 1280002.7512
74 | 2705326.9898 | 1280022.5628
75 | 2705395.9379 | 1279935.9465
76 | 2705276.422 | 1279993.9764
77 | 2705258.6087 | 1280002.7055
78 | 2705720.3231 | 1279788.0318
79 | 2705720.661 | 1279788.8702
80 | 2705725.675 | 1279801.3085
81 | 2705758.2136 | 1279784.6623
82 | 2705749.3514 | 1279789.0442
83 | 2705733.8474 | 1279797.0752
84 | 2705764.7308 | 1279819.7616
85 | 2705748.8117 | 1279710.5366
86 | 2705769.9824 | 1279830.2507
87 | 2705737.0977 | 1279967.9664
88 | 2705703.379 | 1279812.3174
89 | 2705776.1013 | 1279842.4719
90 | 2705592.6852 | 1279516.5162
91 | 2705582.2518 | 1279519.4243
92 | 2705572.4244 | 1279518.3981
93 | 2705534.3629 | 1279482.9773
94 | 2705628.9884 | 1279841.9874
95 | 2705615.6562 | 1279825.6172
96 | 2705556.7654 | 1279769.5974
97 | 2705640.0281 | 1279837.9216
98 | 2705609.5358 | 1279804.5234
99 | 2705700.6098 | 1279813.6847
100 | 2705689.166 | 1279818.8283
101 | 2705679.1061 | 1279823.0207
102 | 2705668.6024 | 1279827.3981
103 | 2705250.2734 | 1280006.79
104 | 2705229.4057 | 1280017.0159
105 | 2705200.0091 | 1280037.9659
106 | 2705126.4029 | 1280076.0721
107 | 2705094.4775 | 1280092.6001
108 | 2705089.1841 | 1280134.5435
109 | 2705112.0058 | 1280123.1158
110 | 2705181.6331 | 1280106.9557
111 | 2705218.6241 | 1280133.1613
112 | 2705245.2543 | 1280014.73
113 | 2705202.313 | 1280154.6674
114 | 2705247.9898 | 1280193.8287
115 | 2705664.9018 | 1279828.7609
116 | 2705681.4038 | 1279853.4302
117 | 2705659.0831 | 1279830.9039
118 | 2705686.275 | 1279863.3359
119 | 2705676.4155 | 1279868.2636
120 | 2705726.6928 | 1279946.0309
121 | 2705349.1924 | 1279541.6942
122 | 2705268.6079 | 1279470.1283
123 | 2705491.3654 | 1279496.5127
124 | 2705312.1502 | 1279420.702
125 | 2705515.8563 | 1279488.8025
126 | 2705234.1878 | 1280118.9195
127 | 2705313.846 | 1280017.6671
128 | 2705661.3787 | 1279875.7788
129 | 2705607.5139 | 1279797.5548
130 | 2705597.0753 | 1279853.8852

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1