## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4881-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4881-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4881-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4881-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4881-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4881-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4881-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4881-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4881-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4881-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4881-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4881-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4881-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4881-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4881-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4881-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4881-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4881-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4881-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4881-2_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4881-2_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4881-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4881-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4881-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4881-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4881-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4881-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4881-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4881-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4881-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4881-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4881-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4881-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4881-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4881-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4881-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4881-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4881-2_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4881-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4881-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4881-2_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4881-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4881-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4881-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4881-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4881-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4881-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4881-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4881-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4881-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4881-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4881-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4881-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4881-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4881-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4881-2_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4881-2_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4881-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4881-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4881-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4881-2_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4881-2_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4881-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4881-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4881-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4881-2_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4881-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4881-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4881-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4881-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4881-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4881-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4881-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4881-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4881-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4881-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4881-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4881-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4881-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4881-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4881-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4881-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4881-2_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4881-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4881-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4881-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4881-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4881-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4881-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4881-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4881-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4881-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4881-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4881-2_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4881-2_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4881-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4881-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4881-2_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4881-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4881-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4881-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4881-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4881-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4881-2_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4881-2_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4881-2_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4881-2_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4881-2_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4881-2_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4881-2_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4881-2_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4881-2_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4881-2_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4881-2_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4881-2_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4881-2_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4881-2_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_439_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4881-2_0_4_load_0 | 0 | 0.0082019 | 0.0020556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4881-2_0_4_load_1 | 1 | 0.0019644 | 0.00049233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4881-2_0_4_load_2 | 2 | 0.0059975 | 0.0015031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4881-2_0_4_load_3 | 3 | 0.0006049 | 0.0001516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4881-2_0_4_load_4 | 4 | 0.003595 | 0.000901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4881-2_0_4_load_5 | 5 | 0.0048094 | 0.0012053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4881-2_0_4_load_31 | 6 | 0.00051833 | 0.00012991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4881-2_0_4_load_30 | 8 | 0.00098061 | 0.00024576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4881-2_0_4_load_15 | 9 | 0.0012705 | 0.00031842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4881-2_0_4_load_39 | 10 | 0.0013052 | 0.00032712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4881-2_0_4_load_23 | 12 | 0.0027104 | 0.0006793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4881-2_0_4_load_6 | 13 | 0.0010506 | 0.0002633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4881-2_0_4_load_7 | 14 | 0.0009962 | 0.00024967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4881-2_0_4_load_13 | 16 | 0.00070236 | 0.00017603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4881-2_0_4_load_11 | 18 | 0.0010787 | 0.00027035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4881-2_0_4_load_113 | 19 | 0.00018075 | 4.53e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4881-2_0_4_load_114 | 20 | 0.00046501 | 0.00011654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4881-2_0_4_load_9 | 21 | 0.00065676 | 0.0001646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4881-2_0_4_load_10 | 22 | 0.00086365 | 0.00021645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4881-2_0_4_load_12 | 23 | 0.0014282 | 0.00035794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4881-2_0_4_load_14 | 24 | 0.0017139 | 0.00042956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4881-2_0_4_load_35 | 26 | 0.001089 | 0.00027293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4881-2_0_4_load_28 | 27 | 0.0012202 | 0.00030582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4881-2_0_4_load_24 | 28 | 0.00050092 | 0.00012554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4881-2_0_4_load_16 | 29 | 0.0019653 | 0.00049255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4881-2_0_4_load_17 | 30 | 0.0027254 | 0.00068306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4881-2_0_4_load_18 | 31 | 0.00077637 | 0.00019458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4881-2_0_4_load_22 | 32 | 0.0015219 | 0.00038141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4881-2_0_4_load_20 | 33 | 0.0016215 | 0.00040638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4881-2_0_4_load_19 | 34 | 0.0015302 | 0.0003835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4881-2_0_4_load_21 | 35 | 0.0011422 | 0.00028627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4881-2_0_4_load_25 | 36 | 0.0018103 | 0.00045371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4881-2_0_4_load_27 | 37 | 0.0011803 | 0.0002958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4881-2_0_4_load_74 | 39 | 0.00042848 | 0.00010739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4881-2_0_4_load_75 | 40 | 0.00037722 | 9.4541e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4881-2_0_4_load_36 | 41 | 0.00030669 | 7.6863e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4881-2_0_4_load_37 | 42 | 0.00044833 | 0.00011236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4881-2_0_4_load_70 | 43 | 0.00077516 | 0.00019427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4881-2_0_4_load_54 | 45 | 0.0010215 | 0.00025602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4881-2_0_4_load_41 | 47 | 0.0018398 | 0.00046111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4881-2_0_4_load_42 | 48 | 0.00029171 | 7.311e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4881-2_0_4_load_46 | 51 | 0.0035877 | 0.00089916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4881-2_0_4_load_86 | 52 | 0.0010365 | 0.00025978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4881-2_0_4_load_90 | 53 | 0.0010469 | 0.00026238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4881-2_0_4_load_47 | 54 | 0.00067808 | 0.00016994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4881-2_0_4_load_119 | 56 | 0.0065577 | 0.0016435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4881-2_0_4_load_91 | 59 | 0.00054643 | 0.00013695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4881-2_0_4_load_103 | 60 | 0.0005401 | 0.00013536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4881-2_0_4_load_118 | 61 | 0.0006676 | 0.00016732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4881-2_0_4_load_85 | 63 | 0.002431 | 0.00060928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4881-2_0_4_load_48 | 64 | 0.0027354 | 0.00068556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4881-2_0_4_load_87 | 66 | 0.00075047 | 0.00018808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4881-2_0_4_load_77 | 67 | 0.00077902 | 0.00019524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4881-2_0_4_load_49 | 68 | 0.0029944 | 0.00075046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4881-2_0_4_load_50 | 69 | 0.0012915 | 0.00032368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4881-2_0_4_load_52 | 70 | 0.0081834 | 0.0020509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4881-2_0_4_load_65 | 71 | 0.0026243 | 0.00065771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4881-2_0_4_load_63 | 73 | 0.0045923 | 0.0011509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4881-2_0_4_load_93 | 75 | 0.00091207 | 0.00022859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4881-2_0_4_load_55 | 76 | 0.0046681 | 0.0011699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4881-2_0_4_load_56 | 77 | 0.00341 | 0.00085463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4881-2_0_4_load_58 | 79 | 0.0020903 | 0.00052387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4881-2_0_4_load_61 | 81 | 0.0073063 | 0.0018311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4881-2_0_4_load_73 | 82 | 0.00071258 | 0.00017859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4881-2_0_4_load_96 | 83 | 0.00042021 | 0.00010532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4881-2_0_4_load_76 | 84 | 0.0034539 | 0.00086562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4881-2_0_4_load_62 | 86 | 0.0048964 | 0.0012272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4881-2_0_4_load_64 | 87 | 0.0022753 | 0.00057024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4881-2_0_4_load_66 | 88 | 0.0015573 | 0.00039029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4881-2_0_4_load_67 | 89 | 0.0039366 | 0.00098661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4881-2_0_4_load_68 | 90 | 0.00044354 | 0.00011116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4881-2_0_4_load_71 | 91 | 0.00047443 | 0.0001189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4881-2_0_4_load_72 | 92 | 0.00074834 | 0.00018755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4881-2_0_4_load_79 | 93 | 0.00067543 | 0.00016928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4881-2_0_4_load_88 | 94 | 0.00021702 | 5.4391e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4881-2_0_4_load_80 | 95 | 0.0016041 | 0.00040202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4881-2_0_4_load_81 | 97 | 0.00058966 | 0.00014778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4881-2_0_4_load_82 | 98 | 0.001081 | 0.00027094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4881-2_0_4_load_83 | 99 | 0.0010626 | 0.00026631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4881-2_0_4_load_84 | 100 | 0.00029502 | 7.3939e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4881-2_0_4_load_97 | 101 | 0.00032279 | 8.09e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4881-2_0_4_load_117 | 103 | 0.00097967 | 0.00024553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4881-2_0_4_load_116 | 104 | 0.00032844 | 8.2316e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4881-2_0_4_load_98 | 105 | 0.00034752 | 8.7096e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4881-2_0_4_load_112 | 106 | 0.0030911 | 0.00077469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4881-2_0_4_load_109 | 109 | 0.0024538 | 0.00061497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4881-2_0_4_load_99 | 110 | 0.00028744 | 7.204e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4881-2_0_4_load_115 | 111 | 0.00043971 | 0.0001102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4881-2_0_4_load_104 | 112 | 0.0017459 | 0.00043756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4881-2_0_4_load_107 | 115 | 0.0035413 | 0.00088755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4881-2_0_4_load_108 | 116 | 0.00087314 | 0.00021883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 6 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4881-2_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.012024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4881-2_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.03206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4881-2_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.016248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4881-2_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.025109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4881-2_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.038662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4881-2_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 9 | 0.022376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_4881-2_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 10 | 0.0074106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4881-2_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.029808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_4881-2_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.37153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_4881-2_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 39 | 0.028948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4881-2_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 40 | 0.014104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_4881-2_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 38 | 0.010973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_4881-2_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.017274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_4881-2_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.029059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4881-2_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 27 | 0.011296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4881-2_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 28 | 0.0095618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_4881-2_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 35 | 0.014697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4881-2_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.11164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4881-2_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.13471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4881-2_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.084063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4881-2_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.16752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4881-2_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.032863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4881-2_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 24 | 0.029741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4881-2_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.011904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4881-2_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.011203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4881-2_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 111 | 0.019071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4881-2_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.029145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4881-2_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.0089667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4881-2_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.040034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4881-2_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.031513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4881-2_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.0089348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4881-2_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 41 | 0.026139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4881-2_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 36 | 0.10808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_4881-2_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.0010387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4881-2_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.017985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4881-2_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.0073402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4881-2_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.010379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4881-2_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.011007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4881-2_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.024353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4881-2_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.03673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_4881-2_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.010217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_4881-2_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 43 | 0.00057084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4881-2_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 44 | 0.033219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_4881-2_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.023223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4881-2_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 43 | 90 | 0.0064509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4881-2_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 44 | 84 | 0.018302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_4881-2_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 78 | 0.012651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4881-2_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.10226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4881-2_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 62 | 0.031072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4881-2_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 68 | 0.018409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4881-2_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.012327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4881-2_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.015641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4881-2_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.02003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4881-2_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.08029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4881-2_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.022152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4881-2_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.021292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4881-2_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.024566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4881-2_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 63 | 0.021824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4881-2_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 59 | 0.029321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4881-2_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 64 | 0.010231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4881-2_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.095282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4881-2_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.023841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4881-2_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4881-2_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.010441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4881-2_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.04257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4881-2_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.059078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4881-2_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 72 | 0.063395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4881-2_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.048548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4881-2_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.010099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_4881-2_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.021559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_4881-2_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 84 | 0.0091387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_4881-2_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 88 | 0.0063983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4881-2_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.021517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4881-2_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.12565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4881-2_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.024178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4881-2_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.016274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4881-2_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.13962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4881-2_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.0075395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4881-2_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 86 | 0.014771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4881-2_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 106 | 0.049988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4881-2_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 100 | 0.011985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4881-2_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.014309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4881-2_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.037083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4881-2_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.027024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4881-2_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.028231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4881-2_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.026505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4881-2_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.021195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4881-2_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 80 | 83 | 0.060877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4881-2_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.0089693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4881-2_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 91 | 0.033565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4881-2_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 92 | 0.045514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4881-2_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 85 | 89 | 0.011745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4881-2_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.010837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4881-2_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.00088633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4881-2_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.011006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4881-2_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.016452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4881-2_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.028341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4881-2_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.014928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4881-2_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 101 | 0.0098766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4881-2_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.015448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4881-2_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.010308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4881-2_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.0011546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4881-2_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 101 | 105 | 0.064838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4881-2_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.025032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4881-2_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.017772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4881-2_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 110 | 0.0025345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4881-2_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 104 | 111 | 0.0054805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4881-2_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 105 | 110 | 0.021081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4881-2_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.073431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4881-2_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.004446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4881-2_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.022894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4881-2_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 109 | 116 | 0.0077361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4881-2_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.14251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4881-2_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.013738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4881-2_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.027067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4881-2_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.58006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4881-2_0_4_trafo_31 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 117 | 6 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2721252.045 | 1268089.7525 | 2721250.4496 | 1268101.67
1 | 2721256.2989 | 1268057.9763 | 2721252.045 | 1268089.7525
2 | 2721245.8871 | 1268117.2313 | 2721250.1358 | 1268104.0139 | 2721250.4496 | 1268101.67
3 | 2721256.2989 | 1268057.9763 | 2721281.3364 | 1268056.0886
4 | 2721256.2989 | 1268057.9763 | 2721260.0819 | 1268019.5003
5 | 2721245.8871 | 1268117.2313 | 2721239.0393 | 1268138.5342
6 | 2721288.726 | 1268055.5315 | 2721281.3364 | 1268056.0886
7 | 2720743.2196 | 1268417.408 | 2720771.587 | 1268408.2541
8 | 2720771.587 | 1268408.2541 | 2721062.625 | 1268177.3187
9 | 2720743.2196 | 1268417.408 | 2720742.3569 | 1268446.3427
10 | 2720743.2196 | 1268417.408 | 2720730.7443 | 1268423.9874
11 | 2721070.2167 | 1268169.3955 | 2721062.625 | 1268177.3187
12 | 2721233.7528 | 1268154.9797 | 2721239.0393 | 1268138.5342
13 | 2721288.726 | 1268055.5315 | 2721317.7032 | 1268053.3467
14 | 2721233.7528 | 1268154.9797 | 2721244.9556 | 1268156.4268
15 | 2721233.7528 | 1268154.9797 | 2721224.2046 | 1268155.4896
16 | 2721332.3584 | 1268052.2418 | 2721317.7032 | 1268053.3467
17 | 2721787.7474 | 1268396.4771 | 2721787.707 | 1268393.5434 | 2721782.7053 | 1268385.6442 | 2721767.368 | 1268378.4216 | 2721726.3162 | 1268364.463 | 2721688.4247 | 1268355.0378
18 | 2721584.7214 | 1268282.4176 | 2721586.0987 | 1268293.0445 | 2721632.0694 | 1268338.6988 | 2721644.6105 | 1268345.719 | 2721663.1363 | 1268348.7476 | 2721688.4247 | 1268355.0378
19 | 2721501.61 | 1268268.2508 | 2721584.7214 | 1268282.4176
20 | 2721339.0855 | 1268227.6537 | 2721501.61 | 1268268.2508
21 | 2721307.1421 | 1268219.9337 | 2721339.0855 | 1268227.6537
22 | 2721307.1421 | 1268219.9337 | 2721313.4252 | 1268249.0039
23 | 2721307.1421 | 1268219.9337 | 2721295.6676 | 1268216.7664
24 | 2720881.989 | 1268704.5245 | 2720879.7879 | 1268701.1804 | 2720875.5948 | 1268695.3282
25 | 2720875.5948 | 1268695.3282 | 2720864.4877 | 1268679.826
26 | 2721276.5905 | 1268198.6285 | 2721276.7096 | 1268199.8352 | 2721278.4002 | 1268206.9653 | 2721284.8554 | 1268213.7818 | 2721295.6676 | 1268216.7664
27 | 2721276.5905 | 1268198.6285 | 2721275.7099 | 1268189.7051
28 | 2721253.8167 | 1268157.5715 | 2721266.8928 | 1268170.8407 | 2721275.0271 | 1268182.7852 | 2721275.7099 | 1268189.7051
29 | 2721253.8167 | 1268157.5715 | 2721265.4693 | 1268154.0073 | 2721284.7872 | 1268154.6119
30 | 2721253.8167 | 1268157.5715 | 2721244.9556 | 1268156.4268
31 | 2721284.7872 | 1268154.6119 | 2721303.744 | 1268155.2051 | 2721310.7021 | 1268156.9482
32 | 2721116.2827 | 1268161.2531 | 2721224.2046 | 1268155.4896
33 | 2721403.2955 | 1268048.0536 | 2721404.3326 | 1268047.9973
34 | 2721403.2955 | 1268048.0536 | 2721385.3373 | 1268049.0276
35 | 2721378.0079 | 1268049.4252 | 2721385.3373 | 1268049.0276
36 | 2721367.6444 | 1268049.9873 | 2721378.0079 | 1268049.4252
37 | 2721367.6444 | 1268049.9873 | 2721356.6534 | 1268050.5835
38 | 2721332.3584 | 1268052.2418 | 2721348.4534 | 1268051.0283 | 2721356.6534 | 1268050.5835
39 | 2721116.2827 | 1268161.2531 | 2721101.0696 | 1268162.0655 | 2721080.1566 | 1268167.034
40 | 2721070.2167 | 1268169.3955 | 2721080.1566 | 1268167.034
41 | 2720742.3399 | 1268446.9133 | 2720742.3569 | 1268446.3427
42 | 2720701.3615 | 1268439.484 | 2720730.7443 | 1268423.9874
43 | 2721310.7021 | 1268156.9482 | 2721333.2292 | 1268162.5913
44 | 2720742.3399 | 1268446.9133 | 2720742.1476 | 1268453.3613
45 | 2720701.3615 | 1268439.484 | 2720691.3303 | 1268424.1763
46 | 2720701.3615 | 1268439.484 | 2720708.1443 | 1268450.1767
47 | 2720553.5834 | 1268180.7547 | 2720560.3584 | 1268178.9579 | 2720566.5864 | 1268178.5068 | 2720605.4282 | 1268183.6263 | 2720654.9627 | 1268189.0056
48 | 2720553.5834 | 1268180.7547 | 2720539.0114 | 1268153.2881
49 | 2720553.5834 | 1268180.7547 | 2720562.5044 | 1268196.8577
50 | 2720514.4109 | 1268407.824 | 2720510.697 | 1268396.07
51 | 2720519.1232 | 1268422.738 | 2720514.4109 | 1268407.824
52 | 2720519.1232 | 1268422.738 | 2720499.0417 | 1268422.1501
53 | 2720519.1232 | 1268422.738 | 2720562.533 | 1268424.1804 | 2720576.4475 | 1268423.7194 | 2720590.0908 | 1268422.1631 | 2720599.1918 | 1268420.7999
54 | 2720499.0417 | 1268422.1501 | 2720499.1307 | 1268444.3024
55 | 2720499.0417 | 1268422.1501 | 2720477.7515 | 1268421.8923
56 | 2720599.1918 | 1268420.7999 | 2720618.6434 | 1268417.8864 | 2720623.4865 | 1268417.16
57 | 2720500.2839 | 1268466.0895 | 2720499.1482 | 1268448.6541 | 2720499.1307 | 1268444.3024
58 | 2720477.7515 | 1268421.8923 | 2720465.5482 | 1268421.7446 | 2720452.7287 | 1268421.6721 | 2720448.4332 | 1268421.7983
59 | 2720633.6044 | 1268415.6424 | 2720623.4865 | 1268417.16
60 | 2720299.7291 | 1268396.1099 | 2720311.1005 | 1268407.7631 | 2720344.3083 | 1268424.0318 | 2720366.3873 | 1268428.9304 | 2720370.8096 | 1268430.255 | 2720374.5579 | 1268432.5112 | 2720378.0008 | 1268435.3506 | 2720381.6867 | 1268440.2968
61 | 2720381.6867 | 1268440.2968 | 2720393.5995 | 1268432.4101 | 2720394.8194 | 1268433.8697 | 2720396.3932 | 1268434.9583 | 2720398.2026 | 1268435.5735 | 2720400.1127 | 1268435.6792 | 2720401.9807 | 1268435.2613
62 | 2720401.9807 | 1268435.2613 | 2720406.3525 | 1268443.1242 | 2720408.8969 | 1268450.516 | 2720411.7197 | 1268480.5698
63 | 2720406.2126 | 1268426.7287 | 2720406.5093 | 1268428.7921 | 2720406.1811 | 1268430.854 | 2720405.2546 | 1268432.7257 | 2720403.8083 | 1268434.242 | 2720401.9807 | 1268435.2613
64 | 2720406.2126 | 1268426.7287 | 2720422.1349 | 1268423.7949 | 2720437.5808 | 1268422.4418 | 2720444.465 | 1268421.915 | 2720448.4332 | 1268421.7983
65 | 2720539.0114 | 1268153.2881 | 2720535.7083 | 1268155.7674 | 2720533.1554 | 1268159.1184 | 2720528.2779 | 1268166.4366 | 2720507.6997 | 1268202.9819
66 | 2720506.5397 | 1268102.7467 | 2720512.0638 | 1268102.1143 | 2720539.0114 | 1268153.2881
67 | 2720681.4669 | 1268407.6598 | 2720671.2554 | 1268410.009 | 2720636.8504 | 1268415.1556 | 2720633.6044 | 1268415.6424
68 | 2720681.4669 | 1268407.6598 | 2720686.6447 | 1268416.3302
69 | 2720681.4669 | 1268407.6598 | 2720670.1034 | 1268389.3393
70 | 2720686.6447 | 1268416.3302 | 2720691.3303 | 1268424.1763
71 | 2720666.9138 | 1268383.7939 | 2720669.3172 | 1268388.0717 | 2720670.1034 | 1268389.3393
72 | 2720562.5044 | 1268196.8577 | 2720572.9317 | 1268215.6797
73 | 2720572.9317 | 1268215.6797 | 2720589.9759 | 1268246.4457 | 2720634.1237 | 1268325.4271
74 | 2720634.1237 | 1268325.4271 | 2720634.7099 | 1268326.4758 | 2720645.9645 | 1268346.5073
75 | 2720653.9362 | 1268360.6957 | 2720645.9645 | 1268346.5073
76 | 2720457.9088 | 1267977.7419 | 2720461.4815 | 1267993.7848 | 2720466.0522 | 1268008.1465 | 2720472.4894 | 1268023.6474 | 2720467.7831 | 1268025.8979 | 2720472.94 | 1268038.0919 | 2720488.2479 | 1268066.7966 | 2720500.7389 | 1268091.1178 | 2720506.5397 | 1268102.7467
77 | 2720506.5397 | 1268102.7467 | 2720499.0485 | 1268103.5991
78 | 2720661.1714 | 1268373.5733 | 2720653.9362 | 1268360.6957
79 | 2720457.9088 | 1267977.7419 | 2720456.4434 | 1267969.1153 | 2720454.7797 | 1267956.1919 | 2720453.9915 | 1267946.4782 | 2720453.5937 | 1267928.0205
80 | 2720499.0485 | 1268103.5991 | 2720497.8387 | 1268103.7368 | 2720487.1097 | 1268104.6411
81 | 2720677.1628 | 1268470.5559 | 2720672.5455 | 1268473.5931 | 2720667.7668 | 1268480.9618
82 | 2720708.1443 | 1268450.1767 | 2720677.1628 | 1268470.5559
83 | 2720665.927 | 1268507.7937 | 2720666.4596 | 1268495.4664 | 2720667.2285 | 1268481.7919 | 2720667.7668 | 1268480.9618
84 | 2720708.1443 | 1268450.1767 | 2720719.2835 | 1268466.8861 | 2720723.873 | 1268473.6527
85 | 2720660.7504 | 1268533.6181 | 2720665.531 | 1268516.9559 | 2720665.927 | 1268507.7937
86 | 2720723.873 | 1268473.6527 | 2720735.7656 | 1268491.1969
87 | 2720723.873 | 1268473.6527 | 2720708.0983 | 1268497.7189 | 2720712.7443 | 1268529.4827
88 | 2720740.7982 | 1268498.6212 | 2720735.7656 | 1268491.1969
89 | 2720740.7982 | 1268498.6212 | 2720739.2235 | 1268532.1492
90 | 2720740.7982 | 1268498.6212 | 2720755.2811 | 1268518.9467 | 2720767.1609 | 1268535.723
91 | 2720740.7982 | 1268498.6212 | 2720741.1482 | 1268486.8812
92 | 2720661.1714 | 1268373.5733 | 2720666.4796 | 1268383.0212
93 | 2720666.4796 | 1268383.0212 | 2720666.9138 | 1268383.7939
94 | 2720738.7071 | 1268543.1433 | 2720739.2235 | 1268532.1492
95 | 2720767.1609 | 1268535.723 | 2720776.6685 | 1268549.1494
96 | 2720738.7071 | 1268543.1433 | 2720737.9845 | 1268558.5292 | 2720736.9873 | 1268571.4286
97 | 2720785.2953 | 1268561.332 | 2720776.6685 | 1268549.1494
98 | 2720785.2953 | 1268561.332 | 2720782.0028 | 1268563.2998 | 2720785.3672 | 1268568.3171
99 | 2720475.6879 | 1268105.6039 | 2720460.295 | 1268106.9013
100 | 2720475.6879 | 1268105.6039 | 2720485.9592 | 1268104.7381
101 | 2720485.9592 | 1268104.7381 | 2720487.1097 | 1268104.6411
102 | 2720785.3672 | 1268568.3171 | 2720795.1744 | 1268582.9425 | 2720814.0845 | 1268608.7414 | 2720822.8544 | 1268621.2078
103 | 2720850.8901 | 1268660.9638 | 2720849.06 | 1268658.4241 | 2720836.4447 | 1268640.5206
104 | 2720850.8901 | 1268660.9638 | 2720861.2849 | 1268675.3787
105 | 2720834.9849 | 1268638.4487 | 2720836.4447 | 1268640.5206
106 | 2720861.2849 | 1268675.3787 | 2720863.8325 | 1268678.9115 | 2720864.4877 | 1268679.826
107 | 2720834.9849 | 1268638.4487 | 2720833.9531 | 1268636.9845 | 2720822.8544 | 1268621.2078
108 | 2720453.4713 | 1267854.6177 | 2720454.0258 | 1267861.3907 | 2720454.2243 | 1267877.8652 | 2720453.5699 | 1267926.9185 | 2720453.5937 | 1267928.0205
109 | 2720453.4713 | 1267854.6177 | 2720449.0413 | 1267855.1279
110 | 2720449.0413 | 1267855.1279 | 2720426.2161 | 1267856.9002
111 | 2720418.5032 | 1267857.499 | 2720426.2161 | 1267856.9002
112 | 2719724.6393 | 1267665.6254 | 2719727.4762 | 1267672.022 | 2719730.7796 | 1267676.9489 | 2719736.0779 | 1267682.2611 | 2719835.2978 | 1267753.3777
113 | 2719846.464 | 1267761.3811 | 2719835.2978 | 1267753.3777
114 | 2719724.6393 | 1267665.6254 | 2719724.7896 | 1267676.0379 | 2719719.2977 | 1267691.76
115 | 2720418.5032 | 1267857.499 | 2719846.464 | 1267761.3811

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2721252.045 | 1268089.7525
1 | 2721250.4496 | 1268101.67
2 | 2721256.2989 | 1268057.9763
3 | 2721245.8871 | 1268117.2313
4 | 2721281.3364 | 1268056.0886
5 | 2721260.0819 | 1268019.5003
6 | 2720771.587 | 1268408.2541
7 | 2720743.2196 | 1268417.408
8 | 2721062.625 | 1268177.3187
9 | 2721239.0393 | 1268138.5342
10 | 2721288.726 | 1268055.5315
11 | 2721233.7529 | 1268154.9797
12 | 2721317.7032 | 1268053.3467
13 | 2721787.7474 | 1268396.4771
14 | 2721688.4247 | 1268355.0378
15 | 2721584.7214 | 1268282.4176
16 | 2721339.0855 | 1268227.6537
17 | 2721501.61 | 1268268.2508
18 | 2721307.1421 | 1268219.9337
19 | 2720881.989 | 1268704.5245
20 | 2720875.5949 | 1268695.3282
21 | 2721295.6676 | 1268216.7664
22 | 2721276.5905 | 1268198.6285
23 | 2721275.7099 | 1268189.7051
24 | 2721313.4252 | 1268249.0039
25 | 2721253.8167 | 1268157.5715
26 | 2721284.7872 | 1268154.6119
27 | 2721244.9556 | 1268156.4268
28 | 2721224.2046 | 1268155.4896
29 | 2721404.3326 | 1268047.9973
30 | 2721403.2955 | 1268048.0536
31 | 2721385.3373 | 1268049.0276
32 | 2721378.0079 | 1268049.4252
33 | 2721367.6444 | 1268049.9873
34 | 2721356.6534 | 1268050.5835
35 | 2721332.3584 | 1268052.2418
36 | 2721116.2827 | 1268161.2531
37 | 2721080.1566 | 1268167.034
38 | 2721070.2167 | 1268169.3955
39 | 2720742.3569 | 1268446.3427
40 | 2720730.7443 | 1268423.9874
41 | 2721310.7022 | 1268156.9482
42 | 2721333.2292 | 1268162.5913
43 | 2720742.3399 | 1268446.9133
44 | 2720701.3615 | 1268439.484
45 | 2720654.9627 | 1268189.0056
46 | 2720553.5834 | 1268180.7547
47 | 2720514.4109 | 1268407.824
48 | 2720510.697 | 1268396.07
49 | 2720519.1232 | 1268422.738
50 | 2720499.0417 | 1268422.1501
51 | 2720599.1918 | 1268420.7999
52 | 2720499.1307 | 1268444.3024
53 | 2720477.7515 | 1268421.8923
54 | 2720623.4865 | 1268417.16
55 | 2720381.6867 | 1268440.2968
56 | 2720299.7291 | 1268396.1099
57 | 2720401.9807 | 1268435.2613
58 | 2720406.2126 | 1268426.7287
59 | 2720448.4332 | 1268421.7983
60 | 2720411.7197 | 1268480.5698
61 | 2720507.6997 | 1268202.9819
62 | 2720539.0114 | 1268153.2881
63 | 2720500.2839 | 1268466.0895
64 | 2720633.6044 | 1268415.6425
65 | 2720681.4669 | 1268407.6598
66 | 2720686.6447 | 1268416.3302
67 | 2720670.1034 | 1268389.3393
68 | 2720562.5044 | 1268196.8577
69 | 2720572.9317 | 1268215.6797
70 | 2720634.1237 | 1268325.4271
71 | 2720645.9645 | 1268346.5073
72 | 2720506.5397 | 1268102.7467
73 | 2720653.9362 | 1268360.6957
74 | 2720457.9088 | 1267977.7419
75 | 2720499.0485 | 1268103.5991
76 | 2720677.1628 | 1268470.5559
77 | 2720667.7668 | 1268480.9618
78 | 2720708.1443 | 1268450.1767
79 | 2720665.9269 | 1268507.7937
80 | 2720723.873 | 1268473.6527
81 | 2720660.7504 | 1268533.6181
82 | 2720735.7656 | 1268491.1969
83 | 2720712.7443 | 1268529.4827
84 | 2720691.3303 | 1268424.1763
85 | 2720740.7982 | 1268498.6212
86 | 2720661.1714 | 1268373.5733
87 | 2720666.4796 | 1268383.0212
88 | 2720666.9138 | 1268383.7939
89 | 2720741.1482 | 1268486.8812
90 | 2720742.1476 | 1268453.3613
91 | 2720739.2235 | 1268532.1492
92 | 2720767.1609 | 1268535.723
93 | 2720738.7071 | 1268543.1433
94 | 2720776.6685 | 1268549.1494
95 | 2720736.9873 | 1268571.4286
96 | 2720785.2953 | 1268561.332
97 | 2720475.6879 | 1268105.6039
98 | 2720460.295 | 1268106.9013
99 | 2720485.9592 | 1268104.7381
100 | 2720487.1097 | 1268104.6411
101 | 2720785.3672 | 1268568.3171
102 | 2720850.8901 | 1268660.9638
103 | 2720836.4447 | 1268640.5206
104 | 2720861.2849 | 1268675.3787
105 | 2720822.8544 | 1268621.2078
106 | 2720453.5937 | 1267928.0205
107 | 2720449.0413 | 1267855.1279
108 | 2720453.4713 | 1267854.6177
109 | 2720426.2161 | 1267856.9002
110 | 2720834.9849 | 1268638.4487
111 | 2720864.4877 | 1268679.826
112 | 2719835.2978 | 1267753.3777
113 | 2719724.6393 | 1267665.6254
114 | 2719846.464 | 1267761.3811
115 | 2719719.2977 | 1267691.76
116 | 2720418.5032 | 1267857.499
117 | 2720743.2196 | 1268417.408

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1