## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4941-6_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4941-6_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4941-6_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4941-6_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4941-6_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4941-6_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4941-6_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4941-6_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4941-6_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4941-6_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4941-6_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4941-6_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4941-6_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4941-6_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4941-6_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4941-6_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4941-6_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4941-6_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4941-6_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4941-6_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4941-6_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4941-6_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4941-6_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4941-6_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4941-6_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4941-6_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4941-6_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4941-6_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4941-6_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4941-6_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4941-6_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4941-6_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4941-6_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4941-6_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4941-6_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4941-6_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4941-6_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4941-6_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4941-6_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4941-6_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4941-6_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4941-6_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4941-6_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4941-6_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4941-6_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4941-6_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4941-6_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4941-6_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4941-6_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4941-6_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4941-6_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4941-6_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4941-6_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4941-6_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4941-6_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4941-6_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4941-6_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4941-6_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4941-6_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4941-6_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4941-6_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4941-6_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4941-6_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4941-6_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4941-6_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4941-6_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4941-6_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4941-6_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4941-6_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4941-6_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4941-6_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4941-6_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4941-6_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4941-6_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4941-6_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4941-6_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4941-6_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4941-6_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4941-6_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4941-6_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4941-6_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4941-6_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4941-6_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4941-6_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4941-6_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4941-6_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4941-6_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4941-6_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4941-6_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4941-6_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4941-6_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4941-6_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4941-6_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4941-6_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4941-6_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4941-6_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4941-6_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4941-6_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4941-6_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4941-6_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4941-6_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4941-6_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4941-6_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4941-6_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4941-6_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4941-6_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4941-6_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4941-6_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4941-6_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4941-6_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4941-6_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4941-6_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4941-6_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4941-6_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4941-6_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4941-6_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4941-6_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4941-6_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4941-6_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4941-6_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4941-6_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4941-6_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4941-6_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4941-6_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4941-6_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4941-6_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4941-6_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4941-6_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4941-6_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_439_0_node_249 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4941-6_0_5_load_0 | 0 | 0.0023482 | 0.00058851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4941-6_0_5_load_2 | 2 | 0.00041814 | 0.0001048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4941-6_0_5_load_3 | 3 | 0.00063329 | 0.00015872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4941-6_0_5_load_101 | 5 | 0.00071176 | 0.00017838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4941-6_0_5_load_102 | 6 | 0.001567 | 0.00039273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4941-6_0_5_load_92 | 9 | 0.000344 | 8.6215e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4941-6_0_5_load_135 | 10 | 0.00059686 | 0.00014959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4941-6_0_5_load_134 | 11 | 0.0036648 | 0.00091849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4941-6_0_5_load_120 | 12 | 0.00019283 | 4.8328e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4941-6_0_5_load_121 | 13 | 0.00012983 | 3.2537e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4941-6_0_5_load_123 | 15 | 0.00051001 | 0.00012782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4941-6_0_5_load_125 | 17 | 0.0012304 | 0.00030838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4941-6_0_5_load_131 | 18 | 0.00063305 | 0.00015866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4941-6_0_5_load_126 | 20 | 0.00093182 | 0.00023354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4941-6_0_5_load_127 | 21 | 0.00034066 | 8.5377e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4941-6_0_5_load_128 | 22 | 0.00050186 | 0.00012578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4941-6_0_5_load_132 | 24 | 0.00080879 | 0.0002027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4941-6_0_5_load_133 | 25 | 0.0010242 | 0.00025669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4941-6_0_5_load_113 | 27 | 0.0023204 | 0.00058155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4941-6_0_5_load_78 | 29 | 0.00056035 | 0.00014044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4941-6_0_5_load_76 | 30 | 0.00030208 | 7.571e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4941-6_0_5_load_7 | 31 | 0.0019397 | 0.00048613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4941-6_0_5_load_8 | 32 | 0.0023777 | 0.0005959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4941-6_0_5_load_9 | 33 | 0.001355 | 0.00033959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4941-6_0_5_load_10 | 34 | 0.0012461 | 0.00031231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4941-6_0_5_load_24 | 35 | 0.0021459 | 0.0005378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4941-6_0_5_load_22 | 36 | 0.00214 | 0.00053634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4941-6_0_5_load_136 | 38 | 0.010321 | 0.0025867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4941-6_0_5_load_12 | 40 | 0.0031016 | 0.00077734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4941-6_0_5_load_62 | 44 | 0.0019048 | 0.00047739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4941-6_0_5_load_33 | 46 | 0.000667 | 0.00016717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4941-6_0_5_load_31 | 47 | 0.0015806 | 0.00039615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4941-6_0_5_load_17 | 48 | 0.0019113 | 0.00047903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4941-6_0_5_load_18 | 49 | 0.0018651 | 0.00046743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4941-6_0_5_load_41 | 51 | 0.0014622 | 0.00036647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4941-6_0_5_load_25 | 52 | 0.00121 | 0.00030325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4941-6_0_5_load_23 | 54 | 0.0012509 | 0.0003135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4941-6_0_5_load_106 | 55 | 0.0015701 | 0.00039349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4941-6_0_5_load_63 | 56 | 0.0025113 | 0.0006294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4941-6_0_5_load_100 | 57 | 0.0019896 | 0.00049864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4941-6_0_5_load_26 | 58 | 0.0025089 | 0.0006288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4941-6_0_5_load_27 | 59 | 0.0035772 | 0.00089652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4941-6_0_5_load_28 | 60 | 0.0022633 | 0.00056723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4941-6_0_5_load_29 | 61 | 0.0013206 | 0.00033097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4941-6_0_5_load_30 | 62 | 0.0017823 | 0.00044669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4941-6_0_5_load_48 | 64 | 0.001837 | 0.0004604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4941-6_0_5_load_34 | 68 | 0.0010179 | 0.00025511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4941-6_0_5_load_35 | 69 | 0.0019015 | 0.00047656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4941-6_0_5_load_36 | 70 | 0.0019064 | 0.00047779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4941-6_0_5_load_37 | 71 | 0.0007532 | 0.00018877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4941-6_0_5_load_38 | 72 | 0.0010667 | 0.00026735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4941-6_0_5_load_42 | 73 | 0.0024773 | 0.00062088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4941-6_0_5_load_39 | 74 | 0.0021907 | 0.00054904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4941-6_0_5_load_40 | 75 | 0.0016522 | 0.00041409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4941-6_0_5_load_105 | 76 | 0.0018178 | 0.00045559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4941-6_0_5_load_56 | 77 | 0.0035824 | 0.00089784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4941-6_0_5_load_43 | 78 | 0.0028662 | 0.00071834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4941-6_0_5_load_44 | 79 | 0.0030729 | 0.00077013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4941-6_0_5_load_46 | 80 | 0.0010805 | 0.00027079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4941-6_0_5_load_57 | 81 | 0.003486 | 0.00087369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4941-6_0_5_load_59 | 82 | 0.0047593 | 0.0011928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4941-6_0_5_load_54 | 86 | 0.0023942 | 0.00060004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4941-6_0_5_load_52 | 87 | 0.0013857 | 0.00034729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4941-6_0_5_load_53 | 88 | 0.0035846 | 0.00089838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4941-6_0_5_load_114 | 89 | 0.0013613 | 0.00034118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4941-6_0_5_load_115 | 90 | 0.0013434 | 0.00033669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4941-6_0_5_load_118 | 92 | 0.0052879 | 0.0013253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4941-6_0_5_load_112 | 95 | 0.0028275 | 0.00070864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4941-6_0_5_load_111 | 97 | 0.0022901 | 0.00057394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4941-6_0_5_load_84 | 98 | 0.00069413 | 0.00017396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4941-6_0_5_load_85 | 99 | 0.00069368 | 0.00017385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4941-6_0_5_load_86 | 100 | 0.00069369 | 0.00017385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4941-6_0_5_load_88 | 101 | 0.0013888 | 0.00034806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4941-6_0_5_load_69 | 103 | 0.001571 | 0.00039372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4941-6_0_5_load_79 | 105 | 0.0031186 | 0.00078159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4941-6_0_5_load_110 | 106 | 0.0016982 | 0.0004256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4941-6_0_5_load_71 | 107 | 0.0035492 | 0.00088951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4941-6_0_5_load_64 | 108 | 0.002378 | 0.00059598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4941-6_0_5_load_108 | 109 | 0.0019208 | 0.00048139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4941-6_0_5_load_109 | 110 | 0.0016999 | 0.00042603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4941-6_0_5_load_99 | 111 | 0.0016699 | 0.00041852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4941-6_0_5_load_66 | 112 | 0.0016159 | 0.00040498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4941-6_0_5_load_67 | 113 | 0.0018015 | 0.00045151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4941-6_0_5_load_68 | 114 | 0.0017421 | 0.00043662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4941-6_0_5_load_70 | 115 | 0.0014319 | 0.00035886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4941-6_0_5_load_89 | 116 | 0.0023533 | 0.00058979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4941-6_0_5_load_90 | 117 | 0.0015636 | 0.00039187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4941-6_0_5_load_72 | 118 | 0.0034909 | 0.00087491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4941-6_0_5_load_74 | 119 | 0.0027147 | 0.00068036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4941-6_0_5_load_82 | 120 | 0.0023872 | 0.00059828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4941-6_0_5_load_80 | 121 | 0.0024018 | 0.00060194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4941-6_0_5_load_77 | 122 | 0.00193 | 0.0004837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4941-6_0_5_load_81 | 123 | 0.0014587 | 0.0003656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4941-6_0_5_load_83 | 124 | 0.002389 | 0.00059874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4941-6_0_5_load_103 | 125 | 0.0040364 | 0.0010116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4941-6_0_5_load_95 | 126 | 0.0019304 | 0.00048381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4941-6_0_5_load_96 | 127 | 0.00093285 | 0.00023379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4941-6_0_5_load_97 | 128 | 0.0008669 | 0.00021727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 104 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4941-6_0_5_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.018681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4941-6_0_5_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.017604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4941-6_0_5_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.045797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4941-6_0_5_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.19417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4941-6_0_5_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.14862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4941-6_0_5_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.011616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4941-6_0_5_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 28 | 0.06809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4941-6_0_5_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.038345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4941-6_0_5_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.17171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4941-6_0_5_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.030837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4941-6_0_5_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.010804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4941-6_0_5_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 102 | 0.027344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4941-6_0_5_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 25 | 0.0066769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4941-6_0_5_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.01468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4941-6_0_5_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.0029549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4941-6_0_5_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.01429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4941-6_0_5_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.22943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4941-6_0_5_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.007787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4941-6_0_5_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.071291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4941-6_0_5_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.46917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4941-6_0_5_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.005164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4941-6_0_5_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 24 | 0.027327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4941-6_0_5_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 89 | 0.097398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4941-6_0_5_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.054256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4941-6_0_5_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.0022884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4941-6_0_5_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.013154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4941-6_0_5_line_26 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.017266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4941-6_0_5_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.01818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4941-6_0_5_line_28 | NAYY 4x150 SE | 28 | 55 | 0.045748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4941-6_0_5_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 43 | 0.045077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4941-6_0_5_line_30 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.025325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4941-6_0_5_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 122 | 0.025141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4941-6_0_5_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.0029847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4941-6_0_5_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.025316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4941-6_0_5_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.029324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4941-6_0_5_line_35 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 6.0943e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4941-6_0_5_line_36 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.017386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4941-6_0_5_line_37 | NAYY 4x150 SE | 36 | 54 | 0.017785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4941-6_0_5_line_38 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.01457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4941-6_0_5_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.063516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4941-6_0_5_line_40 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.024344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4941-6_0_5_line_41 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.20559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4941-6_0_5_line_42 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.23282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4941-6_0_5_line_43 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.19265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_4941-6_0_5_line_44 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.047937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_4941-6_0_5_line_45 | NAYY 4x150 SE | 44 | 56 | 0.056353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_4941-6_0_5_line_46 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.077816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4941-6_0_5_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.042243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4941-6_0_5_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 57 | 0.021866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4941-6_0_5_line_49 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.020834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4941-6_0_5_line_50 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.024084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4941-6_0_5_line_51 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.008893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4941-6_0_5_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.035407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4941-6_0_5_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.016837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4941-6_0_5_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.0042801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4941-6_0_5_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 77 | 0.028723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4941-6_0_5_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 73 | 0.015463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4941-6_0_5_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 111 | 0.0035125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4941-6_0_5_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 108 | 0.017803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_4941-6_0_5_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 67 | 0.015685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4941-6_0_5_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.020351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4941-6_0_5_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.022364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4941-6_0_5_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.10151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4941-6_0_5_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.035101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4941-6_0_5_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.022013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4941-6_0_5_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.0067416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4941-6_0_5_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.013216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_4941-6_0_5_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.044882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_4941-6_0_5_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 76 | 0.028532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_4941-6_0_5_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 75 | 0.017151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4941-6_0_5_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 94 | 0.063553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_4941-6_0_5_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 95 | 0.04567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4941-6_0_5_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 127 | 0.012038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4941-6_0_5_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.0046637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4941-6_0_5_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.022039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4941-6_0_5_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.014607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4941-6_0_5_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.039235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4941-6_0_5_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.011492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4941-6_0_5_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.033332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4941-6_0_5_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.028259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4941-6_0_5_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 106 | 0.010105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_4941-6_0_5_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 82 | 0.022476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4941-6_0_5_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.0020227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4941-6_0_5_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.019505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4941-6_0_5_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.0078835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4941-6_0_5_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0070453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4941-6_0_5_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.10631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_4941-6_0_5_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.25411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_4941-6_0_5_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 86 | 0.041363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4941-6_0_5_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 96 | 0.057138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_4941-6_0_5_line_90 | NAYY 4x150 SE | 84 | 97 | 0.023435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4941-6_0_5_line_91 | NAYY 4x150 SE | 85 | 93 | 0.54013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_4941-6_0_5_line_92 | NAYY 4x150 SE | 85 | 99 | 0.0043361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4941-6_0_5_line_93 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.023182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4941-6_0_5_line_94 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.023687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4941-6_0_5_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.014572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4941-6_0_5_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.0030055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4941-6_0_5_line_97 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.016071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4941-6_0_5_line_98 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.37663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4941-6_0_5_line_99 | NAYY 4x150 SE | 94 | 104 | 0.024342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_4941-6_0_5_line_100 | NAYY 4x150 SE | 94 | 107 | 0.015139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4941-6_0_5_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 103 | 0.021083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4941-6_0_5_line_102 | NAYY 4x150 SE | 96 | 104 | 0.073709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_4941-6_0_5_line_103 | NAYY 4x150 SE | 97 | 105 | 0.024567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4941-6_0_5_line_104 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.0036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4941-6_0_5_line_105 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.00091098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4941-6_0_5_line_106 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.038341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4941-6_0_5_line_107 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.005809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4941-6_0_5_line_108 | NAYY 4x150 SE | 103 | 113 | 0.0034068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4941-6_0_5_line_109 | NAYY 4x150 SE | 104 | 120 | 0.02638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4941-6_0_5_line_110 | NAYY 4x150 SE | 105 | 122 | 0.027149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4941-6_0_5_line_111 | NAYY 4x150 SE | 106 | 110 | 0.0099151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
112 | LV_4941-6_0_5_line_112 | NAYY 4x150 SE | 107 | 118 | 0.028552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4941-6_0_5_line_113 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.019821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_4941-6_0_5_line_114 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.017661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
115 | LV_4941-6_0_5_line_115 | NAYY 4x150 SE | 111 | 128 | 0.018271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4941-6_0_5_line_116 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.026317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4941-6_0_5_line_117 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.0014101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4941-6_0_5_line_118 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.024854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4941-6_0_5_line_119 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.0026239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4941-6_0_5_line_120 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.025973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4941-6_0_5_line_121 | NAYY 4x150 SE | 117 | 126 | 0.0059923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4941-6_0_5_line_122 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.011541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4941-6_0_5_line_123 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.0051026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4941-6_0_5_line_124 | NAYY 4x150 SE | 121 | 123 | 0.028629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4941-6_0_5_line_125 | NAYY 4x150 SE | 123 | 124 | 0.00387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4941-6_0_5_line_126 | NAYY 4x150 SE | 124 | 125 | 0.030435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4941-6_0_5_line_127 | NAYY 4x150 SE | 127 | 128 | 0.014587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4941-6_0_5_trafo_75 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 129 | 104 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28
0 | 2723561.1435 | 1272515.0838 | 2723555.821 | 1272516.685 | 2723542.8134 | 1272518.4218
1 | 2723525.3638 | 1272520.7516 | 2723542.8134 | 1272518.4218
2 | 2723561.1435 | 1272515.0838 | 2723562.5724 | 1272521.5753 | 2723561.8088 | 1272545.4594 | 2723560.9022 | 1272560.6867
3 | 2723509.6761 | 1272336.4629 | 2723512.8877 | 1272347.6516 | 2723517.3867 | 1272358.0777 | 2723524.3288 | 1272367.1647 | 2723535.9093 | 1272380.0189 | 2723540.584 | 1272387.8017 | 2723544.295 | 1272397.0546 | 2723546.9783 | 1272406.5196 | 2723550.9059 | 1272427.6993 | 2723559.0677 | 1272460.0891 | 2723567.3935 | 1272491.4703 | 2723568.7291 | 1272499.1833 | 2723568.0155 | 1272505.5965 | 2723565.6016 | 1272510.9288 | 2723561.1435 | 1272515.0838
4 | 2723509.6761 | 1272336.4629 | 2723499.3497 | 1272335.2124 | 2723490.9618 | 1272332.2899 | 2723475.1689 | 1272321.1826 | 2723418.1986 | 1272265.8513 | 2723404.4234 | 1272252.5065 | 2723395.9169 | 1272244.8679
5 | 2723395.9169 | 1272244.8679 | 2723387.2743 | 1272237.1072
6 | 2723334.0934 | 1272194.828 | 2723350.3843 | 1272205.1779 | 2723384.0333 | 1272234.1968 | 2723387.2743 | 1272237.1072
7 | 2723213.0175 | 1272924.7578 | 2723210.8256 | 1272932.4526 | 2723206.2571 | 1272962.4519
8 | 2723213.0175 | 1272924.7578 | 2723165.5915 | 1272891.3372 | 2723145.8141 | 1272876.5442 | 2723131.003 | 1272864.2127 | 2723118.264 | 1272849.9227 | 2723087.202 | 1272810.0124
9 | 2723206.2571 | 1272962.4519 | 2723175.8882 | 1272957.0988
10 | 2723206.2571 | 1272962.4519 | 2723216.9724 | 1272963.8337
11 | 2723069.6721 | 1272789.0308 | 2723084.2395 | 1272806.2059 | 2723087.202 | 1272810.0124
12 | 2723223.5944 | 1272964.6877 | 2723216.9724 | 1272963.8337
13 | 2723258.1942 | 1273480.4474 | 2723259.0546 | 1273481.8274 | 2723260.531 | 1273487.1298 | 2723261.1929 | 1273493.2494 | 2723261.2977 | 1273494.6395
14 | 2723256.6309 | 1273477.9398 | 2723258.1942 | 1273480.4474
15 | 2723261.2977 | 1273494.6395 | 2723261.6464 | 1273499.2645 | 2723261.6995 | 1273505.0043 | 2723261.0687 | 1273508.8644
16 | 2723156.5928 | 1273362.6891 | 2723152.3045 | 1273365.9582 | 2723129.7081 | 1273383.2253 | 2723121.483 | 1273390.9498 | 2723118.705 | 1273397.5425 | 2723118.8301 | 1273404.8853 | 2723126.6492 | 1273433.1859 | 2723130.1476 | 1273434.9605 | 2723137.0643 | 1273437.6628 | 2723141.6973 | 1273438.4157 | 2723152.3719 | 1273438.7498 | 2723157.7947 | 1273439.8639 | 2723163.2174 | 1273442.068 | 2723168.1023 | 1273445.5287 | 2723178.0662 | 1273453.9556 | 2723181.7638 | 1273456.2793 | 2723186.1308 | 1273458.2389 | 2723190.5158 | 1273459.3426 | 2723221.7171 | 1273463.3419 | 2723232.4439 | 1273466.2129 | 2723241.4702 | 1273469.471 | 2723251.1438 | 1273473.7881 | 2723256.6309 | 1273477.9398
17 | 2723261.0687 | 1273508.8644 | 2723260.6817 | 1273511.2333 | 2723258.6965 | 1273516.241
18 | 2723156.5928 | 1273362.6891 | 2723176.408 | 1273358.2983 | 2723199.1243 | 1273351.8663 | 2723224.449 | 1273346.6121 | 2723225.962 | 1273346.4463
19 | 2723156.5928 | 1273362.6891 | 2722707.0556 | 1273228.3706
20 | 2723255.3893 | 1273520.2003 | 2723255.5703 | 1273520.057 | 2723258.6965 | 1273516.241 | 2723258.6965 | 1273516.241
21 | 2723225.962 | 1273346.4463 | 2723239.4528 | 1273344.9682 | 2723253.03 | 1273342.7619
22 | 2722707.0556 | 1273228.3706 | 2722698.2616 | 1273230.1896 | 2722693.3987 | 1273232.524 | 2722689.3505 | 1273236.5548 | 2722659.9311 | 1273271.9654 | 2722657.0535 | 1273276.4987 | 2722654.5331 | 1273283.0302 | 2722652.9463 | 1273290.6043 | 2722651.8592 | 1273292.9617 | 2722645.1512 | 1273298.294
23 | 2723310.7213 | 1273306.723 | 2723298.4678 | 1273317.1521 | 2723282.8376 | 1273331.4835 | 2723273.9663 | 1273337.3593 | 2723268.1284 | 1273339.7765
24 | 2723266.0141 | 1273340.6519 | 2723268.1284 | 1273339.7765
25 | 2723266.0141 | 1273340.6519 | 2723253.03 | 1273342.7619
26 | 2723318.8231 | 1272204.7628 | 2723303.7819 | 1272213.2405
27 | 2723334.0934 | 1272194.828 | 2723318.8231 | 1272204.7628
28 | 2723334.0934 | 1272194.828 | 2723362.9885 | 1272179.5396 | 2723369.0359 | 1272175.3064 | 2723372.7002 | 1272170.9719
29 | 2723292.6966 | 1272177.225 | 2723325.6729 | 1272193.095 | 2723334.0934 | 1272194.828
30 | 2723207.7497 | 1272517.0775 | 2723226.341 | 1272521.3601 | 2723232.4983 | 1272522.415
31 | 2723207.7497 | 1272517.0775 | 2723183.25 | 1272511.4339
32 | 2722906.8371 | 1272161.3559 | 2722909.391 | 1272159.8111
33 | 2722885.1753 | 1272174.4583 | 2722906.8371 | 1272161.3559
34 | 2722935.2669 | 1272146.2833 | 2722926.656 | 1272149.3682 | 2722909.391 | 1272159.8111
35 | 2722935.3243 | 1272146.2628 | 2722935.2669 | 1272146.2833
36 | 2722935.3243 | 1272146.2628 | 2722937.2762 | 1272145.5635 | 2722952.501 | 1272143.9234 | 2722952.501 | 1272143.9234
37 | 2722969.2247 | 1272149.5028 | 2722967.5138 | 1272148.1288 | 2722952.501 | 1272143.9234
38 | 2722949.8938 | 1272057.8225 | 2722938.412 | 1272048.8085
39 | 2722977.4422 | 1272007.8609 | 2722933.6521 | 1272045.0614 | 2722938.412 | 1272048.8085
40 | 2722977.4422 | 1272007.8609 | 2722995.2792 | 1271991.293
41 | 2723097.4034 | 1271813.9357 | 2723092.396 | 1271821.3271 | 2723081.8997 | 1271841.5271 | 2723042.5581 | 1271923.2943 | 2723028.5777 | 1271948.582 | 2723012.2694 | 1271972.2087 | 2722995.9331 | 1271990.6856 | 2722995.2792 | 1271991.293
42 | 2723097.4034 | 1271813.9357 | 2723104.9806 | 1271824.3812 | 2723141.7657 | 1271892.9339 | 2723158.6026 | 1271920.4328 | 2723176.3941 | 1271946.8951 | 2723195.8414 | 1271973.6812 | 2723203.1916 | 1271983.8106 | 2723208.3647 | 1271995.5072 | 2723211.6539 | 1271999.4127 | 2723216.1412 | 1272001.4305 | 2723214.4177 | 1272010.8254
43 | 2723214.4177 | 1272010.8254 | 2723214.4497 | 1272015.7752 | 2723230.2673 | 1272044.8544 | 2723244.5083 | 1272074.1233 | 2723253.9319 | 1272101.323 | 2723251.8487 | 1272130.451 | 2723254.3735 | 1272140.691 | 2723261.0695 | 1272151.5075 | 2723279.8954 | 1272164.4125 | 2723292.6966 | 1272177.225
44 | 2723292.6966 | 1272177.225 | 2723281.3552 | 1272177.3661 | 2723264.6148 | 1272181.3203 | 2723251.9499 | 1272186.4719 | 2723246.8725 | 1272189.1076
45 | 2723246.8725 | 1272189.1076 | 2723196.8574 | 1272215.0711
46 | 2723345.3699 | 1272029.7211 | 2723351.6437 | 1272037.337 | 2723360.0341 | 1272047.722 | 2723368.8882 | 1272061.4753 | 2723374.535 | 1272074.6054 | 2723376.4304 | 1272081.8295 | 2723378.3189 | 1272091.5447 | 2723379.0513 | 1272098.086
47 | 2723345.3699 | 1272029.7211 | 2723348.2571 | 1272020.4617 | 2723354.7626 | 1272012.6793 | 2723369.2822 | 1271995.6217
48 | 2723379.0513 | 1272098.086 | 2723379.3587 | 1272100.8306 | 2723380.2176 | 1272113.0043 | 2723382.4335 | 1272119.5391
49 | 2723006.8729 | 1272167.8051 | 2723023.2923 | 1272154.9815
50 | 2722987.8915 | 1272182.6296 | 2723006.8729 | 1272167.8051
51 | 2722987.8915 | 1272182.6296 | 2722986.9092 | 1272191.4682
52 | 2722987.8915 | 1272182.6296 | 2722985.3381 | 1272168.6857 | 2722978.8875 | 1272157.263 | 2722972.5618 | 1272152.1829
53 | 2722981.315 | 1272207.2044 | 2722986.4746 | 1272195.3786 | 2722986.9092 | 1272191.4682
54 | 2722972.5618 | 1272152.1829 | 2722969.2247 | 1272149.5028
55 | 2722981.315 | 1272207.2044 | 2722973.3617 | 1272216.2583 | 2722965.1857 | 1272221.2037 | 2722959.0324 | 1272224.7795
56 | 2722981.315 | 1272207.2044 | 2722995.8381 | 1272212.5118
57 | 2723374.7371 | 1272168.138 | 2723374.2279 | 1272169.1647 | 2723372.7002 | 1272170.9719
58 | 2723196.8574 | 1272215.0711 | 2723188.1866 | 1272219.5722 | 2723181.336 | 1272223.7688
59 | 2723395.1219 | 1272128.1409 | 2723387.1966 | 1272124.6721 | 2723382.5421 | 1272119.8593 | 2723382.4335 | 1272119.5391
60 | 2722982.752 | 1272290.4693 | 2722964.4222 | 1272294.6561 | 2722962.967 | 1272295.1872
61 | 2722942.1325 | 1272303.2507 | 2722945.0822 | 1272301.7155 | 2722962.967 | 1272295.1872
62 | 2722982.752 | 1272290.4693 | 2722989.0516 | 1272289.0304 | 2723015.5881 | 1272286.4808 | 2723083.9108 | 1272283.4721
63 | 2722910.9257 | 1272319.3165 | 2722918.2705 | 1272315.6703 | 2722942.1325 | 1272303.2507
64 | 2723105.9026 | 1272282.5036 | 2723083.9108 | 1272283.4721
65 | 2722910.9257 | 1272319.3165 | 2722904.8872 | 1272322.3142
66 | 2723108.6252 | 1272269.5706 | 2723105.9026 | 1272282.5036
67 | 2723150.8545 | 1272280.0831 | 2723105.9026 | 1272282.5036
68 | 2723108.6252 | 1272269.5706 | 2723112.6224 | 1272265.8616 | 2723132.3029 | 1272253.8057
69 | 2723108.6252 | 1272269.5706 | 2723103.1549 | 1272263.1061 | 2723098.9821 | 1272255.4921
70 | 2723139.9249 | 1272342.6912 | 2723150.8545 | 1272280.0831
71 | 2723150.8545 | 1272280.0831 | 2723173.4753 | 1272275.5396 | 2723194.8172 | 1272268.1112
72 | 2723395.1219 | 1272128.1409 | 2723389.491 | 1272138.7805
73 | 2723023.3326 | 1272199.9635 | 2723019.3447 | 1272202.3815
74 | 2723023.3326 | 1272199.9635 | 2723042.1783 | 1272188.5368
75 | 2723019.3447 | 1272202.3815 | 2723007.1279 | 1272209.7889 | 2723006.8315 | 1272209.91
76 | 2723068.6471 | 1272201.9473 | 2723056.6035 | 1272184.574 | 2723054.1366 | 1272181.2862 | 2723042.1783 | 1272188.5368
77 | 2723006.8315 | 1272209.91 | 2723000.6322 | 1272212.4449 | 2722995.8381 | 1272212.5118
78 | 2723085.4091 | 1272230.7058 | 2723074.4472 | 1272210.3142 | 2723068.6471 | 1272201.9473
79 | 2723085.4091 | 1272230.7058 | 2723085.9776 | 1272231.7634 | 2723098.9821 | 1272255.4921
80 | 2723140.9197 | 1272248.5272 | 2723132.3029 | 1272253.8057
81 | 2722939.5996 | 1272236.0722 | 2722959.0324 | 1272224.7795
82 | 2722908.0793 | 1272254.3892 | 2722909.8281 | 1272253.3729
83 | 2722909.8281 | 1272253.3729 | 2722926.692 | 1272243.573
84 | 2722933.5082 | 1272239.612 | 2722926.692 | 1272243.573
85 | 2722939.5996 | 1272236.0722 | 2722933.5082 | 1272239.612
86 | 2723110.0167 | 1272494.5644 | 2723004.9704 | 1272512.8145
87 | 2723004.9704 | 1272512.8145 | 2723023.4214 | 1272766.2569
88 | 2723004.9704 | 1272512.8145 | 2722975.9861 | 1272515.9025 | 2722963.7999 | 1272516.7381
89 | 2723110.0167 | 1272494.5644 | 2723126.2224 | 1272439.7624
90 | 2723110.0167 | 1272494.5644 | 2723132.8536 | 1272499.8249
91 | 2723023.4214 | 1272766.2569 | 2722531.4471 | 1272989.19
92 | 2723023.4214 | 1272766.2569 | 2723027.6848 | 1272767.0473
93 | 2722963.7999 | 1272516.7381 | 2722940.6719 | 1272518.3238
94 | 2722917.04 | 1272519.9442 | 2722940.6719 | 1272518.3238
95 | 2722645.1512 | 1273298.294 | 2722630.5995 | 1273297.5305
96 | 2722627.5981 | 1273297.373 | 2722630.5995 | 1273297.5305
97 | 2722627.5981 | 1273297.373 | 2722611.5472 | 1273296.5611
98 | 2722531.4471 | 1272989.19 | 2722536.8413 | 1273006.9184 | 2722540.2889 | 1273021.6592 | 2722542.2547 | 1273037.1144 | 2722541.9815 | 1273050.2654 | 2722539.8937 | 1273066.3927 | 2722533.6082 | 1273100.9944 | 2722532.9864 | 1273106.6645 | 2722532.4408 | 1273113.7376 | 2722532.3253 | 1273120.3858 | 2722532.7177 | 1273128.6572 | 2722536.037 | 1273151.3806 | 2722539.588 | 1273173.4526 | 2722544.5497 | 1273194.6086 | 2722550.804 | 1273216.5477 | 2722552.8712 | 1273222.7742 | 2722553.4341 | 1273227.1789 | 2722552.9137 | 1273231.2274 | 2722538.9273 | 1273278.4032 | 2722539.241 | 1273282.1354 | 2722542.6756 | 1273285.5432 | 2722548.6691 | 1273287.8031 | 2722582.9217 | 1273292.7187 | 2722588.4942 | 1273292.4341 | 2722592.8303 | 1273290.4668 | 2722600.3165 | 1273289.677 | 2722604.51 | 1273290.9542 | 2722608.1215 | 1273293.0867 | 2722611.5472 | 1273296.5611
99 | 2723135.7379 | 1272366.6706 | 2723139.9249 | 1272342.6912
100 | 2723139.9249 | 1272342.6912 | 2723154.7436 | 1272345.7888
101 | 2723126.2224 | 1272439.7624 | 2723147.0593 | 1272442.9759
102 | 2723135.7379 | 1272366.6706 | 2723126.2224 | 1272439.7624
103 | 2723156.7936 | 1272505.3396 | 2723132.8536 | 1272499.8249
104 | 2723031.2245 | 1272767.7035 | 2723027.6848 | 1272767.0473
105 | 2723032.1202 | 1272767.8696 | 2723031.2245 | 1272767.7035
106 | 2723032.1202 | 1272767.8696 | 2723037.6152 | 1272768.8884 | 2723048.901 | 1272772.438 | 2723060.6958 | 1272780.0798 | 2723065.5587 | 1272784.929
107 | 2723069.6721 | 1272789.0308 | 2723065.5587 | 1272784.929
108 | 2723150.4263 | 1272443.4952 | 2723147.0593 | 1272442.9759
109 | 2723135.7379 | 1272366.6706 | 2723152.9597 | 1272380.7095 | 2723156.7318 | 1272382.4668
110 | 2723156.7936 | 1272505.3396 | 2723183.25 | 1272511.4339
111 | 2723140.9197 | 1272248.5272 | 2723149.3745 | 1272243.3479
112 | 2723154.7436 | 1272345.7888 | 2723179.2897 | 1272350.9198 | 2723182.7591 | 1272351.121
113 | 2723164.434 | 1272234.1226 | 2723181.336 | 1272223.7688
114 | 2723164.434 | 1272234.1226 | 2723149.3745 | 1272243.3479
115 | 2723382.8547 | 1272151.7692 | 2723374.7371 | 1272168.138
116 | 2723176.4357 | 1272447.5065 | 2723150.4263 | 1272443.4952
117 | 2723176.4357 | 1272447.5065 | 2723177.8294 | 1272447.7214
118 | 2723202.3927 | 1272451.5097 | 2723177.8294 | 1272447.7214
119 | 2723202.3927 | 1272451.5097 | 2723204.986 | 1272451.9096
120 | 2723230.6555 | 1272455.8685 | 2723204.986 | 1272451.9096
121 | 2723230.6555 | 1272455.8685 | 2723236.5778 | 1272456.7818
122 | 2723194.2812 | 1272351.7889 | 2723182.7591 | 1272351.121
123 | 2723161.3571 | 1272384.6216 | 2723161.3571 | 1272384.6216 | 2723156.7318 | 1272382.4668
124 | 2723161.3571 | 1272384.6216 | 2723171.8606 | 1272387.4766 | 2723189.4297 | 1272389.9668
125 | 2723193.2614 | 1272390.5099 | 2723189.4297 | 1272389.9668
126 | 2723223.3949 | 1272394.7808 | 2723193.2614 | 1272390.5099
127 | 2723389.491 | 1272138.7805 | 2723386.3955 | 1272144.6295 | 2723382.8547 | 1272151.7692

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2723542.8134 | 1272518.4218
1 | 2723561.1435 | 1272515.0838
2 | 2723525.3638 | 1272520.7516
3 | 2723560.9022 | 1272560.6867
4 | 2723509.6761 | 1272336.4629
5 | 2723395.9169 | 1272244.8679
6 | 2723387.2743 | 1272237.1071
7 | 2723213.0175 | 1272924.7578
8 | 2723206.2571 | 1272962.4519
9 | 2723087.202 | 1272810.0124
10 | 2723175.8882 | 1272957.0988
11 | 2723216.9724 | 1272963.8337
12 | 2723258.1942 | 1273480.4474
13 | 2723261.2977 | 1273494.6395
14 | 2723256.6309 | 1273477.9398
15 | 2723261.0687 | 1273508.8644
16 | 2723156.5928 | 1273362.6891
17 | 2723258.6965 | 1273516.241
18 | 2723225.962 | 1273346.4463
19 | 2722707.0556 | 1273228.3706
20 | 2723255.3893 | 1273520.2003
21 | 2723310.7213 | 1273306.723
22 | 2723268.1284 | 1273339.7765
23 | 2723266.0141 | 1273340.6519
24 | 2723253.03 | 1273342.7619
25 | 2723223.5944 | 1272964.6877
26 | 2723318.8231 | 1272204.7628
27 | 2723303.7819 | 1272213.2405
28 | 2723334.0934 | 1272194.828
29 | 2723232.4983 | 1272522.415
30 | 2723207.7497 | 1272517.0775
31 | 2722906.8371 | 1272161.3559
32 | 2722909.391 | 1272159.8111
33 | 2722885.1753 | 1272174.4583
34 | 2722935.2669 | 1272146.2833
35 | 2722935.3243 | 1272146.2628
36 | 2722952.501 | 1272143.9234
37 | 2722938.412 | 1272048.8085
38 | 2722949.8938 | 1272057.8225
39 | 2722977.4422 | 1272007.8609
40 | 2722995.2792 | 1271991.293
41 | 2723097.4034 | 1271813.9357
42 | 2723214.4177 | 1272010.8254
43 | 2723292.6966 | 1272177.225
44 | 2723246.8725 | 1272189.1076
45 | 2723345.3699 | 1272029.7211
46 | 2723379.0513 | 1272098.086
47 | 2723369.2822 | 1271995.6217
48 | 2723023.2923 | 1272154.9815
49 | 2723006.8729 | 1272167.8051
50 | 2722987.8915 | 1272182.6296
51 | 2722986.9092 | 1272191.4682
52 | 2722972.5618 | 1272152.1829
53 | 2722981.315 | 1272207.2044
54 | 2722969.2247 | 1272149.5028
55 | 2723372.7002 | 1272170.9719
56 | 2723196.8574 | 1272215.0711
57 | 2723382.4335 | 1272119.5391
58 | 2722962.967 | 1272295.1872
59 | 2722982.752 | 1272290.4693
60 | 2722942.1325 | 1272303.2507
61 | 2723083.9108 | 1272283.4721
62 | 2722910.9257 | 1272319.3165
63 | 2723105.9026 | 1272282.5036
64 | 2722904.8872 | 1272322.3142
65 | 2723108.6252 | 1272269.5706
66 | 2723150.8545 | 1272280.0831
67 | 2723395.1219 | 1272128.1409
68 | 2723023.3326 | 1272199.9635
69 | 2723019.3447 | 1272202.3815
70 | 2723042.1783 | 1272188.5368
71 | 2723006.8315 | 1272209.91
72 | 2723068.6471 | 1272201.9473
73 | 2722995.8381 | 1272212.5118
74 | 2723085.4091 | 1272230.7058
75 | 2723098.9821 | 1272255.4921
76 | 2723132.3029 | 1272253.8057
77 | 2722959.0324 | 1272224.7795
78 | 2722908.0793 | 1272254.3892
79 | 2722909.8281 | 1272253.3729
80 | 2722926.692 | 1272243.573
81 | 2722933.5082 | 1272239.612
82 | 2722939.5996 | 1272236.0722
83 | 2723004.9704 | 1272512.8145
84 | 2723110.0167 | 1272494.5644
85 | 2723023.4214 | 1272766.2569
86 | 2722963.7999 | 1272516.7381
87 | 2722917.04 | 1272519.9442
88 | 2722940.6719 | 1272518.3238
89 | 2722645.1512 | 1273298.294
90 | 2722630.5995 | 1273297.5305
91 | 2722627.5981 | 1273297.373
92 | 2722611.5472 | 1273296.5611
93 | 2722531.4471 | 1272989.19
94 | 2723139.9249 | 1272342.6912
95 | 2723194.8172 | 1272268.1112
96 | 2723126.2224 | 1272439.7624
97 | 2723132.8536 | 1272499.8249
98 | 2723031.2245 | 1272767.7036
99 | 2723027.6848 | 1272767.0473
100 | 2723032.1202 | 1272767.8696
101 | 2723065.5587 | 1272784.929
102 | 2723069.6721 | 1272789.0308
103 | 2723147.0593 | 1272442.9759
104 | 2723135.7379 | 1272366.6706
105 | 2723156.7936 | 1272505.3396
106 | 2723140.9197 | 1272248.5272
107 | 2723154.7436 | 1272345.7888
108 | 2723181.336 | 1272223.7688
109 | 2723164.434 | 1272234.1226
110 | 2723149.3745 | 1272243.3479
111 | 2723374.7371 | 1272168.138
112 | 2723176.4357 | 1272447.5065
113 | 2723150.4263 | 1272443.4952
114 | 2723177.8294 | 1272447.7214
115 | 2723202.3927 | 1272451.5097
116 | 2723204.986 | 1272451.9096
117 | 2723230.6555 | 1272455.8685
118 | 2723182.7591 | 1272351.121
119 | 2723194.2812 | 1272351.7889
120 | 2723156.7318 | 1272382.4668
121 | 2723161.3571 | 1272384.6216
122 | 2723183.25 | 1272511.4339
123 | 2723189.4297 | 1272389.9668
124 | 2723193.2614 | 1272390.5099
125 | 2723223.3949 | 1272394.7808
126 | 2723236.5778 | 1272456.7818
127 | 2723389.491 | 1272138.7805
128 | 2723382.8547 | 1272151.7692
129 | 2723139.9249 | 1272342.6912

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1