## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4941-7_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4941-7_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4941-7_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4941-7_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4941-7_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4941-7_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4941-7_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4941-7_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4941-7_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4941-7_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4941-7_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4941-7_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4941-7_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4941-7_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4941-7_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4941-7_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4941-7_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4941-7_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4941-7_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4941-7_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4941-7_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4941-7_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4941-7_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4941-7_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4941-7_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4941-7_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4941-7_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4941-7_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4941-7_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4941-7_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4941-7_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4941-7_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4941-7_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4941-7_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4941-7_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4941-7_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4941-7_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4941-7_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4941-7_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4941-7_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4941-7_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4941-7_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4941-7_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4941-7_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4941-7_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4941-7_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4941-7_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4941-7_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4941-7_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4941-7_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4941-7_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4941-7_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4941-7_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4941-7_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4941-7_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4941-7_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4941-7_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4941-7_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4941-7_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4941-7_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4941-7_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4941-7_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4941-7_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4941-7_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4941-7_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4941-7_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4941-7_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4941-7_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4941-7_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4941-7_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4941-7_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4941-7_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4941-7_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4941-7_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4941-7_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4941-7_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4941-7_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4941-7_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4941-7_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4941-7_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4941-7_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4941-7_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4941-7_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4941-7_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4941-7_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4941-7_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4941-7_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4941-7_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4941-7_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4941-7_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4941-7_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4941-7_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4941-7_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4941-7_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4941-7_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4941-7_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4941-7_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4941-7_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4941-7_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4941-7_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4941-7_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4941-7_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4941-7_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4941-7_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4941-7_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4941-7_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4941-7_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4941-7_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4941-7_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4941-7_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4941-7_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4941-7_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4941-7_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4941-7_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4941-7_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4941-7_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4941-7_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4941-7_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4941-7_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4941-7_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_439_0_node_171 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4941-7_0_4_load_0 | 0 | 0.0021913 | 0.0005492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4941-7_0_4_load_23 | 4 | 0.0040533 | 0.0010159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4941-7_0_4_load_21 | 5 | 0.002264 | 0.00056741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4941-7_0_4_load_24 | 6 | 0.0022941 | 0.00057495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4941-7_0_4_load_6 | 7 | 0.0010467 | 0.00026232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4941-7_0_4_load_7 | 8 | 0.00059014 | 0.0001479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4941-7_0_4_load_17 | 10 | 0.0018232 | 0.00045693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4941-7_0_4_load_18 | 11 | 0.0004329 | 0.0001085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4941-7_0_4_load_19 | 12 | 0.00064064 | 0.00016056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4941-7_0_4_load_56 | 13 | 0.0017856 | 0.00044752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4941-7_0_4_load_55 | 14 | 0.0027401 | 0.00068673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4941-7_0_4_load_11 | 15 | 0.0026919 | 0.00067464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4941-7_0_4_load_12 | 16 | 0.002117 | 0.00053057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4941-7_0_4_load_15 | 19 | 0.0017295 | 0.00043345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4941-7_0_4_load_20 | 21 | 0.0029493 | 0.00073915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4941-7_0_4_load_31 | 22 | 0.0020906 | 0.00052397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4941-7_0_4_load_52 | 23 | 0.0011695 | 0.0002931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4941-7_0_4_load_27 | 25 | 0.0010179 | 0.0002551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4941-7_0_4_load_25 | 26 | 0.0022903 | 0.000574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4941-7_0_4_load_35 | 27 | 0.0028217 | 0.00070719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4941-7_0_4_load_38 | 31 | 0.0019979 | 0.00050073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4941-7_0_4_load_37 | 33 | 0.0016243 | 0.00040708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4941-7_0_4_load_72 | 34 | 0.0029093 | 0.00072913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4941-7_0_4_load_33 | 35 | 0.001291 | 0.00032356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4941-7_0_4_load_125 | 36 | 0.00074866 | 0.00018763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4941-7_0_4_load_126 | 37 | 0.0017413 | 0.00043641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4941-7_0_4_load_39 | 39 | 0.0017785 | 0.00044572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4941-7_0_4_load_70 | 41 | 0.0018547 | 0.00046483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4941-7_0_4_load_32 | 42 | 0.0012416 | 0.00031118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4941-7_0_4_load_36 | 43 | 0.0013836 | 0.00034677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4941-7_0_4_load_53 | 44 | 0.0025863 | 0.0006482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4941-7_0_4_load_54 | 45 | 0.0014956 | 0.00037483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4941-7_0_4_load_42 | 46 | 0.0020568 | 0.00051549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4941-7_0_4_load_107 | 48 | 0.0018455 | 0.00046253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4941-7_0_4_load_51 | 50 | 0.0020727 | 0.00051947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4941-7_0_4_load_47 | 51 | 0.001896 | 0.00047518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4941-7_0_4_load_43 | 52 | 0.0019892 | 0.00049853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4941-7_0_4_load_44 | 53 | 0.002574 | 0.00064512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4941-7_0_4_load_45 | 54 | 0.0018492 | 0.00046346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4941-7_0_4_load_46 | 55 | 0.0014667 | 0.00036758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4941-7_0_4_load_50 | 56 | 0.0064044 | 0.0016051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4941-7_0_4_load_48 | 57 | 0.0014026 | 0.00035153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4941-7_0_4_load_74 | 60 | 0.0027867 | 0.00069841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4941-7_0_4_load_75 | 61 | 0.0020892 | 0.0005236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4941-7_0_4_load_64 | 62 | 0.0032221 | 0.00080755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4941-7_0_4_load_86 | 65 | 0.0063058 | 0.0015804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4941-7_0_4_load_59 | 66 | 0.00053295 | 0.00013357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4941-7_0_4_load_60 | 67 | 0.0045723 | 0.0011459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4941-7_0_4_load_62 | 68 | 0.00096281 | 0.0002413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4941-7_0_4_load_63 | 69 | 0.00051422 | 0.00012888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4941-7_0_4_load_65 | 70 | 0.00079773 | 0.00019993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4941-7_0_4_load_67 | 72 | 0.0054817 | 0.0013739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4941-7_0_4_load_81 | 74 | 0.0013706 | 0.00034349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4941-7_0_4_load_84 | 75 | 0.0085999 | 0.0021553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4941-7_0_4_load_79 | 77 | 0.0018257 | 0.00045755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4941-7_0_4_load_69 | 78 | 0.0020548 | 0.00051497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4941-7_0_4_load_71 | 79 | 0.0017262 | 0.00043263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4941-7_0_4_load_85 | 81 | 0.0023436 | 0.00058736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4941-7_0_4_load_123 | 82 | 0.0028354 | 0.00071061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4941-7_0_4_load_76 | 83 | 0.00076515 | 0.00019177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4941-7_0_4_load_120 | 84 | 0.0012234 | 0.0003066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4941-7_0_4_load_118 | 85 | 0.000746 | 0.00018697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4941-7_0_4_load_77 | 86 | 0.0018846 | 0.00047233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4941-7_0_4_load_78 | 87 | 0.0015544 | 0.00038956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4941-7_0_4_load_80 | 88 | 0.0012368 | 0.00030996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4941-7_0_4_load_82 | 89 | 0.0016658 | 0.00041749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4941-7_0_4_load_108 | 91 | 0.0033735 | 0.00084549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4941-7_0_4_load_91 | 92 | 0.0057206 | 0.0014337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4941-7_0_4_load_90 | 93 | 0.0085325 | 0.0021384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4941-7_0_4_load_102 | 94 | 0.0018406 | 0.00046129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4941-7_0_4_load_100 | 95 | 0.0080809 | 0.0020253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4941-7_0_4_load_121 | 96 | 0.00092012 | 0.0002306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4941-7_0_4_load_89 | 97 | 0.0085255 | 0.0021367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4941-7_0_4_load_99 | 99 | 0.0066545 | 0.0016678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4941-7_0_4_load_95 | 100 | 0.0079366 | 0.0019891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4941-7_0_4_load_105 | 101 | 0.0011896 | 0.00029815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4941-7_0_4_load_115 | 104 | 0.007322 | 0.0018351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4941-7_0_4_load_98 | 105 | 0.0071969 | 0.0018037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4941-7_0_4_load_114 | 107 | 0.007398 | 0.0018541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4941-7_0_4_load_110 | 108 | 0.0051414 | 0.0012886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4941-7_0_4_load_124 | 109 | 0.0018368 | 0.00046035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4941-7_0_4_load_116 | 110 | 0.0018406 | 0.00046129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4941-7_0_4_load_103 | 111 | 0.0022387 | 0.00056106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4941-7_0_4_load_104 | 112 | 0.0012625 | 0.00031642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4941-7_0_4_load_106 | 113 | 0.0022656 | 0.00056782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4941-7_0_4_load_109 | 114 | 0.002621 | 0.00065689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4941-7_0_4_load_111 | 115 | 0.0051967 | 0.0013024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4941-7_0_4_load_113 | 116 | 0.0018368 | 0.00046035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4941-7_0_4_load_117 | 117 | 0.0013116 | 0.00032872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4941-7_0_4_load_119 | 118 | 0.0012293 | 0.00030809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4941-7_0_4_load_122 | 119 | 0.00079666 | 0.00019966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 77 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4941-7_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0090506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4941-7_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.01519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4941-7_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.027623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4941-7_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.019247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4941-7_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.010056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4941-7_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.0096567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4941-7_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 26 | 0.0040706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4941-7_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.018139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4941-7_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.014318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4941-7_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.0073309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4941-7_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.0284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4941-7_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.010384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4941-7_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 12 | 18 | 0.025625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4941-7_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.015138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4941-7_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 14 | 58 | 0.03383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4941-7_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.004262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4941-7_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.0099982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4941-7_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.014931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4941-7_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.014561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4941-7_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.044329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4941-7_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.01294 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4941-7_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.011477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4941-7_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.013911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4941-7_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.025237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4941-7_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.018416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4941-7_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.03272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4941-7_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.0072818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4941-7_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 27 | 35 | 6.2222e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4941-7_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.014851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4941-7_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.077347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_4941-7_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.010512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4941-7_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 34 | 0.026773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4941-7_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.00668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4941-7_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 36 | 0.035055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4941-7_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 37 | 0.010546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4941-7_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 38 | 0.073111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_4941-7_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 39 | 0.016539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4941-7_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.013303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4941-7_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 40 | 0.018876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4941-7_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 41 | 0.015326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4941-7_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 42 | 0.0041262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4941-7_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 48 | 0.040331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4941-7_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 49 | 0.056386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_4941-7_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.01408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4941-7_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.010355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4941-7_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 78 | 0.005008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4941-7_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.0006756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4941-7_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.030953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4941-7_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 60 | 0.022955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4941-7_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.059582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4941-7_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.00548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4941-7_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 51 | 0.041343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4941-7_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 101 | 0.0083309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4941-7_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 98 | 0.030799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4941-7_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 93 | 0.020152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_4941-7_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 58 | 0.01959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4941-7_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 57 | 0.009796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4941-7_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.0028632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4941-7_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.012953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4941-7_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.025676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4941-7_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.00074393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4941-7_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.024245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4941-7_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.03307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4941-7_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.035523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4941-7_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 63 | 0.10045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4941-7_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.013819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4941-7_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 83 | 0.014241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4941-7_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.0027105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4941-7_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.087834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4941-7_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 69 | 0.019016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4941-7_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.040529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4941-7_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.020607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4941-7_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.027474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4941-7_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.043861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4941-7_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.0086683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4941-7_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.012133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4941-7_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.030191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4941-7_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.0082359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4941-7_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.011891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4941-7_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.018376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4941-7_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 94 | 0.039591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4941-7_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 95 | 0.015219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4941-7_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 86 | 0.01133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_4941-7_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.024421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4941-7_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.029208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4941-7_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.0033391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4941-7_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.018202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4941-7_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 96 | 0.012934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4941-7_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.002001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4941-7_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0074051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4941-7_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 117 | 0.015744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4941-7_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.01303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_4941-7_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.0095814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_4941-7_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0049296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_4941-7_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.019221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_4941-7_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.029027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4941-7_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.0057519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_4941-7_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.035993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_4941-7_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 109 | 0.0057291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4941-7_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.0057406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4941-7_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 119 | 0.022138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4941-7_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.015891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4941-7_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.042234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4941-7_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.00082959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4941-7_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 101 | 111 | 0.020549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4941-7_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.006204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4941-7_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.0094672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4941-7_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 104 | 107 | 0.012572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4941-7_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.006562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4941-7_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.0081357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4941-7_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.015215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4941-7_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 108 | 114 | 0.012628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4941-7_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.0057291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4941-7_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 110 | 116 | 0.0057291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4941-7_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.028537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4941-7_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.016987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4941-7_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.0010778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4941-7_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.0046514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4941-7_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.010131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4941-7_0_4_trafo_79 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 120 | 77 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2722735.9861 | 1272470.1778 | 2722734.4888 | 1272479.1038
1 | 2722735.9861 | 1272470.1778 | 2722735.8941 | 1272460.1333 | 2722740.7971 | 1272461.6922
2 | 2722740.7971 | 1272461.6922 | 2722746.9302 | 1272465.2341 | 2722763.0088 | 1272478.0172
3 | 2722740.7971 | 1272461.6922 | 2722735.8941 | 1272460.1333 | 2722732.9233 | 1272446.3476
4 | 2722732.9233 | 1272446.3476 | 2722730.8017 | 1272436.5184
5 | 2722728.7642 | 1272427.0791 | 2722730.8017 | 1272436.5184
6 | 2722728.7642 | 1272427.0791 | 2722727.9054 | 1272423.1002
7 | 2722620.0669 | 1272435.3018 | 2722621.9052 | 1272433.407 | 2722629.0594 | 1272428.0061 | 2722635.0354 | 1272425.3611
8 | 2722649.1594 | 1272423.0745 | 2722642.0994 | 1272423.9398 | 2722635.0354 | 1272425.3611 | 2722635.0354 | 1272425.3611
9 | 2722649.1594 | 1272423.0745 | 2722653.7172 | 1272422.0571 | 2722656.2148 | 1272421.1392
10 | 2722649.1594 | 1272423.0745 | 2722649.1647 | 1272432.2275 | 2722645.8121 | 1272438.9642 | 2722637.1026 | 1272445.7118 | 2722636.7265 | 1272446.3073
11 | 2722665.9766 | 1272417.5975 | 2722659.1303 | 1272420.0677 | 2722656.2148 | 1272421.1392
12 | 2722689.4718 | 1272407.4419 | 2722674.8975 | 1272414.3788 | 2722665.9766 | 1272417.5975
13 | 2722494.9161 | 1272400.5869 | 2722499.0387 | 1272409.8906 | 2722500.6788 | 1272414.5732
14 | 2722487.6369 | 1272367.6705 | 2722488.1956 | 1272374.822 | 2722494.0798 | 1272398.6996 | 2722494.9161 | 1272400.5869
15 | 2722681.23 | 1272390.1086 | 2722683.0602 | 1272393.9577
16 | 2722676.9366 | 1272381.0792 | 2722681.23 | 1272390.1086
17 | 2722689.4718 | 1272407.4419 | 2722683.0602 | 1272393.9577
18 | 2722676.9366 | 1272381.0792 | 2722690.1483 | 1272374.9585
19 | 2722662.2623 | 1272340.7146 | 2722671.2743 | 1272360.6759 | 2722669.4325 | 1272365.3086 | 2722676.9366 | 1272381.0792
20 | 2722689.4718 | 1272407.4419 | 2722701.3114 | 1272402.2199
21 | 2722700.5618 | 1272370.1341 | 2722690.1483 | 1272374.9585
22 | 2722662.2623 | 1272340.7146 | 2722656.5843 | 1272338.072 | 2722653.9588 | 1272330.8887
23 | 2722723.653 | 1272390.7144 | 2722717.4527 | 1272395.1007 | 2722701.3114 | 1272402.2199
24 | 2722723.653 | 1272390.7144 | 2722731.5686 | 1272387.4203 | 2722740.6032 | 1272383.5157
25 | 2722723.653 | 1272390.7144 | 2722724.2728 | 1272401.4261 | 2722726.2052 | 1272415.2235 | 2722727.9054 | 1272423.1002
26 | 2722747.2874 | 1272380.627 | 2722740.6032 | 1272383.5157
27 | 2722747.2874 | 1272380.627 | 2722747.3445 | 1272380.6023
28 | 2722746.8791 | 1272341.8518 | 2722740.8723 | 1272343.4395 | 2722736.6282 | 1272344.5634 | 2722732.5528 | 1272343.3665
29 | 2722746.5119 | 1272280.3092 | 2722754.7258 | 1272282.5709 | 2722736.6282 | 1272344.5634 | 2722732.5528 | 1272343.3665
30 | 2722732.5528 | 1272343.3665 | 2722722.4664 | 1272340.4068
31 | 2722746.8791 | 1272341.8518 | 2722769.8642 | 1272328.1239
32 | 2722746.8791 | 1272341.8518 | 2722743.5014 | 1272347.6202
33 | 2722746.5119 | 1272280.3092 | 2722740.4713 | 1272279.5385 | 2722732.3017 | 1272280.5696 | 2722724.973 | 1272283.4978 | 2722714.0405 | 1272290.3993
34 | 2722746.5119 | 1272280.3092 | 2722748.2181 | 1272269.9017
35 | 2722746.5119 | 1272280.3092 | 2722754.7258 | 1272282.5709 | 2722776.3888 | 1272221.7204
36 | 2722722.4664 | 1272340.4068 | 2722706.5963 | 1272335.7499
37 | 2722743.5014 | 1272347.6202 | 2722750.5857 | 1272358.8803
38 | 2722760.6376 | 1272374.8573 | 2722750.5857 | 1272358.8803
39 | 2722783.0221 | 1272320.2654 | 2722769.8642 | 1272328.1239
40 | 2722751.1322 | 1272378.9653 | 2722747.3445 | 1272380.6023
41 | 2722776.3888 | 1272221.7204 | 2722783.8696 | 1272225.5906 | 2722790.2862 | 1272227.815 | 2722796.1458 | 1272227.1584 | 2722803.3527 | 1272223.9498 | 2722813.0486 | 1272218.085
42 | 2722782.8447 | 1272177.5914 | 2722788.4592 | 1272178.231 | 2722793.6258 | 1272179.7843 | 2722776.3888 | 1272221.7204
43 | 2722760.6376 | 1272374.8573 | 2722773.5603 | 1272369.2673
44 | 2722760.6376 | 1272374.8573 | 2722751.1322 | 1272378.9653
45 | 2722787.3216 | 1272317.6975 | 2722783.0221 | 1272320.2654
46 | 2722774.1804 | 1272368.9991 | 2722773.5603 | 1272369.2673
47 | 2722803.0786 | 1272357.9626 | 2722799.89 | 1272358.8586 | 2722778.7899 | 1272367.0052 | 2722774.1804 | 1272368.9991
48 | 2722825.1777 | 1272351.7531 | 2722803.0786 | 1272357.9626
49 | 2722511.9434 | 1272363.0593 | 2722514.5204 | 1272359.6096 | 2722519.7142 | 1272356.5923 | 2722534.6665 | 1272352.0984 | 2722551.8679 | 1272348.7189 | 2722557.641 | 1272348.2382 | 2722567.9382 | 1272347.3748
50 | 2722511.9434 | 1272363.0593 | 2722506.6683 | 1272364.5435
51 | 2722511.9434 | 1272363.0593 | 2722516.0414 | 1272363.5337 | 2722519.7122 | 1272364.6553 | 2722522.0187 | 1272367.3501 | 2722523.5867 | 1272370.0963 | 2722526.6859 | 1272375.5545 | 2722530.8569 | 1272380.846 | 2722535.7388 | 1272384.1504 | 2722541.2009 | 1272385.5984 | 2722543.2848 | 1272385.2732
52 | 2722813.0486 | 1272218.085 | 2722820.177 | 1272213.7734
53 | 2722782.8447 | 1272177.5914 | 2722781.8982 | 1272171.0101 | 2722768.411 | 1272150.9777
54 | 2722782.8447 | 1272177.5914 | 2722775.9623 | 1272179.3055 | 2722771.4534 | 1272182.3034 | 2722765.3217 | 1272186.8688
55 | 2722487.6369 | 1272367.6705 | 2722493.2435 | 1272368.3207 | 2722506.6683 | 1272364.5435
56 | 2722543.2848 | 1272385.2732 | 2722547.2393 | 1272384.6562 | 2722552.952 | 1272383.6908
57 | 2722605.7322 | 1272374.7716 | 2722602.9091 | 1272375.2486
58 | 2722618.5042 | 1272372.6132 | 2722605.7322 | 1272374.7716
59 | 2722577.5915 | 1272379.527 | 2722602.9091 | 1272375.2486
60 | 2722577.5915 | 1272379.527 | 2722576.858 | 1272379.651
61 | 2722552.952 | 1272383.6908 | 2722576.858 | 1272379.651
62 | 2722487.6369 | 1272367.6705 | 2722484.464 | 1272363.2227 | 2722473.8131 | 1272337.7337
63 | 2722473.8131 | 1272337.7337 | 2722477.5722 | 1272336.0546 | 2722506.2347 | 1272323.2177
64 | 2722417.8313 | 1272265.8841 | 2722423.1829 | 1272269.7653 | 2722429.4302 | 1272276.5233 | 2722442.9114 | 1272302.6826 | 2722453.5411 | 1272321.9543 | 2722464.2748 | 1272342.0066 | 2722473.8131 | 1272337.7337
65 | 2722825.1777 | 1272351.7531 | 2722838.482 | 1272348.0148
66 | 2722852.1917 | 1272344.1626 | 2722838.482 | 1272348.0148
67 | 2722508.7085 | 1272322.1098 | 2722506.2347 | 1272323.2177
68 | 2722417.8313 | 1272265.8841 | 2722469.2556 | 1272236.8902 | 2722493.9025 | 1272221.9922
69 | 2722508.7085 | 1272322.1098 | 2722516.1872 | 1272339.5937
70 | 2722508.7085 | 1272322.1098 | 2722545.6938 | 1272305.5372
71 | 2722545.6938 | 1272305.5372 | 2722564.4996 | 1272297.1106
72 | 2722589.5715 | 1272285.8762 | 2722564.4996 | 1272297.1106
73 | 2722629.5981 | 1272267.9409 | 2722589.5715 | 1272285.8762
74 | 2722637.5086 | 1272264.3964 | 2722629.5981 | 1272267.9409
75 | 2722632.5248 | 1272253.327 | 2722637.5086 | 1272264.3964
76 | 2722665.1295 | 1272252.0252 | 2722637.5086 | 1272264.3964
77 | 2722665.1295 | 1272252.0252 | 2722672.6145 | 1272248.5894
78 | 2722672.6145 | 1272248.5894 | 2722683.4211 | 1272243.6288
79 | 2722636.4227 | 1272193.5748 | 2722644.5233 | 1272210.0686
80 | 2722636.4227 | 1272193.5748 | 2722667.5815 | 1272176.7953 | 2722671.1204 | 1272174.5311
81 | 2722636.4227 | 1272193.5748 | 2722631.0923 | 1272179.3202
82 | 2722693.5567 | 1272238.6042 | 2722691.3669 | 1272239.9813 | 2722683.4211 | 1272243.6288
83 | 2722787.3216 | 1272317.6975 | 2722808.2881 | 1272305.1753
84 | 2722833.9418 | 1272291.2818 | 2722822.5443 | 1272296.6609 | 2722808.2881 | 1272305.1753
85 | 2722833.9418 | 1272291.2818 | 2722836.9612 | 1272289.8562
86 | 2722836.9612 | 1272289.8562 | 2722853.4212 | 1272282.0846
87 | 2722865.1174 | 1272276.5622 | 2722853.4212 | 1272282.0846
88 | 2722854.1181 | 1272343.6213 | 2722852.1917 | 1272344.1626
89 | 2722854.1181 | 1272343.6213 | 2722856.823 | 1272342.8613 | 2722861.1754 | 1272341.3865
90 | 2722876.0867 | 1272336.3339 | 2722861.1754 | 1272341.3865
91 | 2722693.5567 | 1272238.6042 | 2722704.5872 | 1272231.6675
92 | 2722712.4022 | 1272226.1328 | 2722706.7052 | 1272230.3355 | 2722704.5872 | 1272231.6675
93 | 2722712.4022 | 1272226.1328 | 2722716.3692 | 1272223.2064
94 | 2722731.8365 | 1272211.7962 | 2722716.3692 | 1272223.2064
95 | 2722759.1412 | 1272221.8731 | 2722731.8365 | 1272211.7962
96 | 2722731.8365 | 1272211.7962 | 2722732.6846 | 1272211.1688 | 2722736.452 | 1272208.3638
97 | 2722765.3217 | 1272186.8688 | 2722736.452 | 1272208.3638
98 | 2722671.1204 | 1272174.5311 | 2722675.9464 | 1272171.4436
99 | 2722631.0923 | 1272179.3202 | 2722629.0816 | 1272173.9433
100 | 2722865.1174 | 1272276.5622 | 2722885.1359 | 1272267.1105
101 | 2722768.411 | 1272150.9777 | 2722781.5024 | 1272141.9693
102 | 2722768.411 | 1272150.9777 | 2722751.5225 | 1272125.9034 | 2722741.9009 | 1272133.0786
103 | 2722741.9009 | 1272133.0786 | 2722741.2358 | 1272133.5745
104 | 2722837.7596 | 1272203.1383 | 2722820.177 | 1272213.7734
105 | 2722741.2358 | 1272133.5745 | 2722737.647 | 1272128.5063
106 | 2722737.647 | 1272128.5063 | 2722730.01 | 1272134.1012
107 | 2722719.868 | 1272141.5312 | 2722730.01 | 1272134.1012
108 | 2722717.1901 | 1272151.636 | 2722713.3051 | 1272146.3392
109 | 2722713.3051 | 1272146.3392 | 2722719.868 | 1272141.5312
110 | 2722713.3051 | 1272146.3392 | 2722701.0294 | 1272155.3279
111 | 2722690.4243 | 1272162.1809 | 2722700.2938 | 1272155.8666 | 2722701.0294 | 1272155.3279
112 | 2722675.9464 | 1272171.4436 | 2722680.7724 | 1272168.356
113 | 2722680.7724 | 1272168.356 | 2722685.5983 | 1272165.2684
114 | 2722837.7596 | 1272203.1383 | 2722862.1771 | 1272188.369
115 | 2722876.7119 | 1272179.5775 | 2722862.1771 | 1272188.369
116 | 2722690.4243 | 1272162.1809 | 2722689.5164 | 1272162.7617
117 | 2722689.5164 | 1272162.7617 | 2722685.5983 | 1272165.2684
118 | 2722876.0867 | 1272336.3339 | 2722877.8494 | 1272335.7366 | 2722885.2565 | 1272332.0595

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2722734.4888 | 1272479.1038
1 | 2722735.9861 | 1272470.1778
2 | 2722740.7971 | 1272461.6922
3 | 2722732.9233 | 1272446.3476
4 | 2722730.8017 | 1272436.5184
5 | 2722763.0088 | 1272478.0172
6 | 2722728.7642 | 1272427.0791
7 | 2722620.0669 | 1272435.3018
8 | 2722635.0354 | 1272425.3611
9 | 2722649.1594 | 1272423.0745
10 | 2722656.2148 | 1272421.1392
11 | 2722636.7265 | 1272446.3073
12 | 2722665.9766 | 1272417.5975
13 | 2722500.6788 | 1272414.5732
14 | 2722494.9161 | 1272400.5869
15 | 2722681.23 | 1272390.1086
16 | 2722683.0602 | 1272393.9577
17 | 2722676.9366 | 1272381.0792
18 | 2722689.4718 | 1272407.4419
19 | 2722690.1483 | 1272374.9585
20 | 2722662.2623 | 1272340.7146
21 | 2722701.3114 | 1272402.2199
22 | 2722700.5618 | 1272370.1341
23 | 2722653.9588 | 1272330.8887
24 | 2722723.653 | 1272390.7144
25 | 2722740.6032 | 1272383.5157
26 | 2722727.9054 | 1272423.1002
27 | 2722747.2874 | 1272380.627
28 | 2722732.5528 | 1272343.3665
29 | 2722746.8791 | 1272341.8518
30 | 2722746.5119 | 1272280.3092
31 | 2722722.4664 | 1272340.4068
32 | 2722743.5014 | 1272347.6202
33 | 2722750.5857 | 1272358.8803
34 | 2722769.8642 | 1272328.1239
35 | 2722747.3445 | 1272380.6023
36 | 2722714.0405 | 1272290.3993
37 | 2722748.2181 | 1272269.9017
38 | 2722776.3888 | 1272221.7204
39 | 2722706.5963 | 1272335.7499
40 | 2722760.6376 | 1272374.8573
41 | 2722783.0221 | 1272320.2654
42 | 2722751.1322 | 1272378.9653
43 | 2722773.5603 | 1272369.2673
44 | 2722774.1804 | 1272368.9991
45 | 2722803.0786 | 1272357.9626
46 | 2722567.9382 | 1272347.3748
47 | 2722511.9434 | 1272363.0593
48 | 2722813.0486 | 1272218.085
49 | 2722782.8447 | 1272177.5914
50 | 2722506.6683 | 1272364.5435
51 | 2722543.2848 | 1272385.2732
52 | 2722605.7322 | 1272374.7716
53 | 2722602.9091 | 1272375.2486
54 | 2722618.5042 | 1272372.6132
55 | 2722577.5915 | 1272379.527
56 | 2722576.858 | 1272379.651
57 | 2722552.952 | 1272383.6908
58 | 2722487.6369 | 1272367.6705
59 | 2722473.8131 | 1272337.7337
60 | 2722825.1777 | 1272351.7531
61 | 2722838.482 | 1272348.0148
62 | 2722506.2347 | 1272323.2177
63 | 2722417.8313 | 1272265.8841
64 | 2722508.7085 | 1272322.1098
65 | 2722493.9025 | 1272221.9922
66 | 2722545.6938 | 1272305.5372
67 | 2722564.4996 | 1272297.1106
68 | 2722589.5715 | 1272285.8762
69 | 2722516.1872 | 1272339.5937
70 | 2722629.5981 | 1272267.9409
71 | 2722637.5086 | 1272264.3964
72 | 2722632.5248 | 1272253.327
73 | 2722665.1295 | 1272252.0252
74 | 2722672.6145 | 1272248.5894
75 | 2722644.5233 | 1272210.0686
76 | 2722636.4227 | 1272193.5748
77 | 2722683.4211 | 1272243.6288
78 | 2722787.3216 | 1272317.6975
79 | 2722808.2881 | 1272305.1753
80 | 2722833.9418 | 1272291.2818
81 | 2722836.9612 | 1272289.8562
82 | 2722853.4212 | 1272282.0846
83 | 2722852.1917 | 1272344.1626
84 | 2722854.1181 | 1272343.6213
85 | 2722861.1754 | 1272341.3865
86 | 2722693.5567 | 1272238.6042
87 | 2722704.5872 | 1272231.6675
88 | 2722712.4022 | 1272226.1328
89 | 2722716.3692 | 1272223.2064
90 | 2722731.8365 | 1272211.7962
91 | 2722759.1412 | 1272221.8731
92 | 2722736.452 | 1272208.3638
93 | 2722765.3217 | 1272186.8688
94 | 2722671.1204 | 1272174.5311
95 | 2722631.0923 | 1272179.3202
96 | 2722865.1174 | 1272276.5622
97 | 2722629.0816 | 1272173.9433
98 | 2722768.411 | 1272150.9777
99 | 2722781.5024 | 1272141.9693
100 | 2722741.9009 | 1272133.0786
101 | 2722820.177 | 1272213.7734
102 | 2722741.2358 | 1272133.5745
103 | 2722737.647 | 1272128.5063
104 | 2722730.01 | 1272134.1012
105 | 2722717.1901 | 1272151.636
106 | 2722713.3051 | 1272146.3392
107 | 2722719.868 | 1272141.5312
108 | 2722701.0294 | 1272155.3279
109 | 2722675.9464 | 1272171.4436
110 | 2722680.7724 | 1272168.356
111 | 2722837.7596 | 1272203.1383
112 | 2722862.1771 | 1272188.369
113 | 2722876.7119 | 1272179.5775
114 | 2722690.4243 | 1272162.1809
115 | 2722689.5164 | 1272162.7617
116 | 2722685.5983 | 1272165.2684
117 | 2722876.0867 | 1272336.3339
118 | 2722885.2565 | 1272332.0595
119 | 2722885.1359 | 1272267.1105
120 | 2722665.1295 | 1272252.0252

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1