## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4951-1_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4951-1_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4951-1_1_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4951-1_1_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4951-1_1_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4951-1_1_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4951-1_1_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4951-1_1_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4951-1_1_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4951-1_1_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4951-1_1_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4951-1_1_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4951-1_1_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4951-1_1_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4951-1_1_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4951-1_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4951-1_1_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4951-1_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4951-1_1_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4951-1_1_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4951-1_1_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4951-1_1_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4951-1_1_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4951-1_1_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4951-1_1_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4951-1_1_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4951-1_1_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4951-1_1_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4951-1_1_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4951-1_1_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4951-1_1_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4951-1_1_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4951-1_1_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4951-1_1_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4951-1_1_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4951-1_1_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4951-1_1_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4951-1_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4951-1_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4951-1_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4951-1_1_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4951-1_1_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4951-1_1_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4951-1_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4951-1_1_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4951-1_1_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4951-1_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4951-1_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4951-1_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4951-1_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4951-1_1_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4951-1_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4951-1_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4951-1_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4951-1_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4951-1_1_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4951-1_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4951-1_1_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4951-1_1_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4951-1_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4951-1_1_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4951-1_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4951-1_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4951-1_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4951-1_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4951-1_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4951-1_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4951-1_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4951-1_1_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4951-1_1_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4951-1_1_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4951-1_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4951-1_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4951-1_1_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4951-1_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4951-1_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4951-1_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4951-1_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4951-1_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4951-1_1_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4951-1_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4951-1_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4951-1_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4951-1_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4951-1_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4951-1_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4951-1_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4951-1_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4951-1_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4951-1_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4951-1_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4951-1_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4951-1_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4951-1_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4951-1_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4951-1_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4951-1_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4951-1_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4951-1_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4951-1_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4951-1_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4951-1_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4951-1_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4951-1_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4951-1_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4951-1_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4951-1_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4951-1_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4951-1_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4951-1_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4951-1_1_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4951-1_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4951-1_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4951-1_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4951-1_1_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4951-1_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4951-1_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4951-1_1_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4951-1_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4951-1_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_439_0_node_185 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4951-1_1_3_load_59 | 0 | 0.0023478 | 0.00058841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4951-1_1_3_load_61 | 1 | 0.0030672 | 0.00076871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4951-1_1_3_load_58 | 2 | 0.0031995 | 0.00080188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4951-1_1_3_load_3 | 3 | 0.00067074 | 0.0001681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4951-1_1_3_load_4 | 4 | 0.00073552 | 0.00018434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4951-1_1_3_load_5 | 5 | 0.00071815 | 0.00017999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4951-1_1_3_load_6 | 6 | 0.00099645 | 0.00024973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4951-1_1_3_load_7 | 7 | 0.00092914 | 0.00023286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4951-1_1_3_load_8 | 8 | 0.00086047 | 0.00021565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4951-1_1_3_load_24 | 9 | 0.00066454 | 0.00016655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4951-1_1_3_load_25 | 11 | 0.00047101 | 0.00011805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4951-1_1_3_load_10 | 12 | 0.00032844 | 8.2315e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4951-1_1_3_load_11 | 13 | 0.0013517 | 0.00033876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4951-1_1_3_load_106 | 15 | 0.0013498 | 0.00033829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4951-1_1_3_load_105 | 17 | 0.00049952 | 0.00012519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4951-1_1_3_load_12 | 18 | 0.00052726 | 0.00013214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4951-1_1_3_load_13 | 19 | 0.00073298 | 0.0001837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4951-1_1_3_load_14 | 20 | 0.0035825 | 0.00089787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4951-1_1_3_load_15 | 21 | 0.0011831 | 0.00029652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4951-1_1_3_load_16 | 22 | 0.0012724 | 0.0003189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4951-1_1_3_load_17 | 25 | 0.00060211 | 0.0001509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4951-1_1_3_load_18 | 26 | 0.00032378 | 8.1147e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4951-1_1_3_load_30 | 27 | 0.0011722 | 0.00029378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4951-1_1_3_load_29 | 29 | 0.0034613 | 0.00086749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4951-1_1_3_load_26 | 30 | 0.00046609 | 0.00011681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4951-1_1_3_load_27 | 31 | 0.0011078 | 0.00027763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4951-1_1_3_load_28 | 32 | 0.00072312 | 0.00018123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4951-1_1_3_load_42 | 33 | 0.00070587 | 0.00017691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4951-1_1_3_load_36 | 34 | 0.00020652 | 5.1758e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4951-1_1_3_load_31 | 35 | 0.00013844 | 3.4696e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4951-1_1_3_load_35 | 39 | 0.000203 | 5.0877e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4951-1_1_3_load_37 | 40 | 0.00091833 | 0.00023016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4951-1_1_3_load_38 | 42 | 0.00045077 | 0.00011297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4951-1_1_3_load_39 | 44 | 0.0044642 | 0.0011188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4951-1_1_3_load_40 | 45 | 0.0011639 | 0.00029169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4951-1_1_3_load_74 | 46 | 0.0010771 | 0.00026994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4951-1_1_3_load_43 | 48 | 0.0012373 | 0.00031009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4951-1_1_3_load_44 | 49 | 0.0028455 | 0.00071314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4951-1_1_3_load_45 | 50 | 0.0012311 | 0.00030853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4951-1_1_3_load_46 | 51 | 0.0025221 | 0.00063209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4951-1_1_3_load_47 | 52 | 0.0017945 | 0.00044973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4951-1_1_3_load_63 | 53 | 0.0041165 | 0.0010317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4951-1_1_3_load_56 | 54 | 0.0018374 | 0.0004605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4951-1_1_3_load_64 | 55 | 0.0039145 | 0.00098107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4951-1_1_3_load_54 | 56 | 0.0014354 | 0.00035975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4951-1_1_3_load_48 | 57 | 0.0019242 | 0.00048226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4951-1_1_3_load_49 | 58 | 0.0018668 | 0.00046787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4951-1_1_3_load_50 | 59 | 0.0091698 | 0.0022982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4951-1_1_3_load_51 | 60 | 0.0013042 | 0.00032686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4951-1_1_3_load_52 | 61 | 0.00098998 | 0.00024811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4951-1_1_3_load_89 | 62 | 0.0098928 | 0.0024794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4951-1_1_3_load_83 | 63 | 0.0010611 | 0.00026594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4951-1_1_3_load_87 | 64 | 0.0030175 | 0.00075625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4951-1_1_3_load_81 | 65 | 0.00095042 | 0.0002382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4951-1_1_3_load_53 | 66 | 0.0018441 | 0.00046216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4951-1_1_3_load_57 | 68 | 0.0019126 | 0.00047934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4951-1_1_3_load_183 | 69 | 0.0015962 | 0.00040005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4951-1_1_3_load_84 | 72 | 0.0037976 | 0.00095177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4951-1_1_3_load_102 | 73 | 0.0014691 | 0.00036818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4951-1_1_3_load_85 | 74 | 0.0032568 | 0.00081623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4951-1_1_3_load_101 | 75 | 0.0025789 | 0.00064634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4951-1_1_3_load_65 | 76 | 0.0015612 | 0.00039127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4951-1_1_3_load_66 | 77 | 0.0011796 | 0.00029563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4951-1_1_3_load_67 | 78 | 0.001057 | 0.00026492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4951-1_1_3_load_68 | 79 | 0.00069922 | 0.00017524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4951-1_1_3_load_69 | 80 | 0.00052976 | 0.00013277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4951-1_1_3_load_103 | 81 | 0.001051 | 0.0002634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4951-1_1_3_load_71 | 82 | 0.002149 | 0.00053859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4951-1_1_3_load_104 | 83 | 0.0016909 | 0.00042379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4951-1_1_3_load_72 | 84 | 0.00096082 | 0.0002408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4951-1_1_3_load_73 | 85 | 0.00098752 | 0.0002475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4951-1_1_3_load_77 | 86 | 0.0011603 | 0.00029079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4951-1_1_3_load_75 | 87 | 0.0026265 | 0.00065825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4951-1_1_3_load_76 | 88 | 0.0014125 | 0.00035401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4951-1_1_3_load_78 | 89 | 0.0014073 | 0.00035269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4951-1_1_3_load_82 | 90 | 0.0009046 | 0.00022671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4951-1_1_3_load_80 | 91 | 0.00097705 | 0.00024487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4951-1_1_3_load_79 | 92 | 0.0037721 | 0.00094538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4951-1_1_3_load_86 | 93 | 0.0018348 | 0.00045983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4951-1_1_3_load_88 | 94 | 0.0022779 | 0.00057089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4951-1_1_3_load_90 | 95 | 0.0014203 | 0.00035597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4951-1_1_3_load_91 | 96 | 0.0026829 | 0.00067241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4951-1_1_3_load_92 | 97 | 0.001648 | 0.00041303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4951-1_1_3_load_93 | 98 | 0.0013856 | 0.00034728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4951-1_1_3_load_96 | 99 | 0.0017936 | 0.00044953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4951-1_1_3_load_94 | 100 | 0.0020412 | 0.00051156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4951-1_1_3_load_95 | 101 | 0.0020033 | 0.00050207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4951-1_1_3_load_98 | 103 | 0.0030003 | 0.00075195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4951-1_1_3_load_99 | 104 | 0.0015358 | 0.0003849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4951-1_1_3_load_100 | 105 | 0.0018191 | 0.00045591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4951-1_1_3_load_107 | 106 | 0.0014624 | 0.0003665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4951-1_1_3_load_113 | 109 | 0.00068987 | 0.0001729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4951-1_1_3_load_185 | 110 | 0.0015283 | 0.00038303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4951-1_1_3_load_110 | 112 | 0.00092927 | 0.0002329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4951-1_1_3_load_117 | 114 | 0.0030123 | 0.00075496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4951-1_1_3_load_118 | 115 | 0.0011651 | 0.00029199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4951-1_1_3_load_119 | 116 | 0.00096192 | 0.00024108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4951-1_1_3_load_184 | 117 | 0.00079378 | 0.00019894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4951-1_1_3_load_120 | 118 | 0.00030256 | 7.5827e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4951-1_1_3_load_121 | 119 | 0.0010411 | 0.00026092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 59 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4951-1_1_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.038389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4951-1_1_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.02286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4951-1_1_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 72 | 0.023397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4951-1_1_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 70 | 0.014755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4951-1_1_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.0004319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4951-1_1_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.019684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4951-1_1_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 5.179e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4951-1_1_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.0040456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4951-1_1_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.018992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4951-1_1_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.015217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4951-1_1_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.01141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4951-1_1_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.015586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4951-1_1_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.01725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4951-1_1_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.015616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4951-1_1_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 32 | 0.0047796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4951-1_1_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.038624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4951-1_1_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.014882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4951-1_1_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.006021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4951-1_1_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.021656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4951-1_1_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 25 | 0.054624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4951-1_1_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 83 | 0.011418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4951-1_1_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.012044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4951-1_1_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.0068751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4951-1_1_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.025037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4951-1_1_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.01171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4951-1_1_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.055409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4951-1_1_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.049815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4951-1_1_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 29 | 0.025831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4951-1_1_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 30 | 0.0093212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4951-1_1_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.022995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4951-1_1_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.027409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4951-1_1_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 33 | 0.02528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4951-1_1_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 34 | 0.014701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4951-1_1_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.0088841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4951-1_1_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.018445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4951-1_1_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.011308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4951-1_1_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.013082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4951-1_1_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.0163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4951-1_1_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.020652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4951-1_1_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.0035274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4951-1_1_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.012363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4951-1_1_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.02585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4951-1_1_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.017706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4951-1_1_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.018469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4951-1_1_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.055893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4951-1_1_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 117 | 0.011538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4951-1_1_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 108 | 0.051778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4951-1_1_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.0051028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4951-1_1_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.00040857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4951-1_1_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.021302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4951-1_1_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 82 | 0.0035042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4951-1_1_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 79 | 0.017052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4951-1_1_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.021309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4951-1_1_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.018109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4951-1_1_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.030744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4951-1_1_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.022575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4951-1_1_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.061767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4951-1_1_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.019986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4951-1_1_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.024039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4951-1_1_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.01868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4951-1_1_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 76 | 0.022082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4951-1_1_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 66 | 0.024119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4951-1_1_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.003461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_4951-1_1_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.031595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_4951-1_1_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.0017768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_4951-1_1_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.018671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4951-1_1_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.018943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_4951-1_1_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.0058594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4951-1_1_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.033416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_4951-1_1_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.0057507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4951-1_1_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 93 | 0.0036836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_4951-1_1_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 92 | 0.0012223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4951-1_1_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.017021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4951-1_1_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.016778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4951-1_1_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.016987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4951-1_1_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.008895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4951-1_1_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.029826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4951-1_1_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.030598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4951-1_1_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.0043057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4951-1_1_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.023723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4951-1_1_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 105 | 0.01089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4951-1_1_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.0020209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4951-1_1_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.00568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4951-1_1_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.01163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4951-1_1_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.0060268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4951-1_1_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.0095943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4951-1_1_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.01619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4951-1_1_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0051245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4951-1_1_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0035158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4951-1_1_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0037836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4951-1_1_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.0039853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4951-1_1_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0068384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4951-1_1_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.0054397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4951-1_1_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.0045494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4951-1_1_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0041166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4951-1_1_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.013367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_4951-1_1_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.0044639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_4951-1_1_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.0057059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_4951-1_1_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.0049052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_4951-1_1_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.015268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_4951-1_1_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.015044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4951-1_1_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.00098279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4951-1_1_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.0069287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4951-1_1_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.016287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4951-1_1_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.0089761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4951-1_1_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.012585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4951-1_1_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.012267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4951-1_1_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.00021955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4951-1_1_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.042533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4951-1_1_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.022213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4951-1_1_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.005043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4951-1_1_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.015595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4951-1_1_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.077735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4951-1_1_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.006653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4951-1_1_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.011039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4951-1_1_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.020093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4951-1_1_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.023937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4951-1_1_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 116 | 118 | 0.0091426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4951-1_1_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.010179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4951-1_1_3_trafo_50 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 120 | 59 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2719952.7999 | 1273649.1504 | 2719953.1311 | 1273654.8278 | 2719950.1807 | 1273664.5324 | 2719938.1876 | 1273669.8826 | 2719928.8641 | 1273671.2734
1 | 2719946.9684 | 1273627.3605 | 2719952.2778 | 1273640.197 | 2719952.7999 | 1273649.1504
2 | 2719928.8641 | 1273671.2734 | 2719905.7237 | 1273674.7255
3 | 2719940.7306 | 1273613.9938 | 2719945.7322 | 1273624.3716 | 2719946.9684 | 1273627.3605
4 | 2719466.0736 | 1273573.0631 | 2719466.5055 | 1273573.0594
5 | 2719446.3908 | 1273573.2298 | 2719466.0736 | 1273573.0631
6 | 2719466.5055 | 1273573.0594 | 2719466.5573 | 1273573.059
7 | 2719446.3908 | 1273573.2298 | 2719442.3453 | 1273573.2641
8 | 2719466.5573 | 1273573.059 | 2719485.549 | 1273572.8981
9 | 2719427.1292 | 1273573.3929 | 2719442.3453 | 1273573.2641
10 | 2719496.9581 | 1273572.8015 | 2719485.549 | 1273572.8981
11 | 2719427.1292 | 1273573.3929 | 2719411.5441 | 1273573.525
12 | 2719496.9581 | 1273572.8015 | 2719502.1498 | 1273556.3515
13 | 2719496.9581 | 1273572.8015 | 2719512.5471 | 1273573.7126
14 | 2719406.7661 | 1273573.4511 | 2719409.4489 | 1273573.5427 | 2719411.5441 | 1273573.525
15 | 2719510.3759 | 1273518.6565 | 2719505.7904 | 1273541.1622 | 2719504.4252 | 1273549.1419 | 2719502.1498 | 1273556.3515
16 | 2719512.5471 | 1273573.7126 | 2719527.4041 | 1273574.5809
17 | 2719510.3759 | 1273518.6565 | 2719504.9615 | 1273515.9889
18 | 2719548.9694 | 1273576.5535 | 2719528.4149 | 1273574.6399 | 2719527.4041 | 1273574.5809
19 | 2719504.9615 | 1273515.9889 | 2719500.5011 | 1273516.3545 | 2719464.5554 | 1273514.0471 | 2719450.6103 | 1273511.7781
20 | 2719548.9694 | 1273576.5535 | 2719553.6107 | 1273576.9856 | 2719560.3477 | 1273577.5011
21 | 2719334.3808 | 1273499.5568 | 2719334.3808 | 1273499.5568 | 2719339.3899 | 1273496.2327 | 2719345.3224 | 1273497.3247
22 | 2719352.0839 | 1273498.5693 | 2719345.3224 | 1273497.3247
23 | 2719334.3808 | 1273499.5568 | 2719326.5219 | 1273509.5182 | 2719322.9346 | 1273521.3346
24 | 2719352.0839 | 1273498.5693 | 2719352.2872 | 1273498.6068 | 2719363.5498 | 1273496.2656
25 | 2719320.5785 | 1273576.5042 | 2719321.3642 | 1273526.5074 | 2719322.9346 | 1273521.3346
26 | 2719370.1356 | 1273572.2576 | 2719349.9741 | 1273571.6606 | 2719320.5785 | 1273576.5042
27 | 2719370.1356 | 1273572.2576 | 2719380.2713 | 1273586.5646 | 2719385.0832 | 1273593.3571
28 | 2719370.1356 | 1273572.2576 | 2719372.6548 | 1273572.2864 | 2719379.4527 | 1273572.5185
29 | 2719450.6103 | 1273511.7781 | 2719427.914 | 1273508.085
30 | 2719583.9735 | 1273457.6572 | 2719576.2222 | 1273462.6604 | 2719561.519 | 1273473.3583
31 | 2719583.9735 | 1273457.6572 | 2719582.3737 | 1273453.0873 | 2719581.6843 | 1273432.6611
32 | 2719583.9735 | 1273457.6572 | 2719594.7985 | 1273452.7942 | 2719597.5059 | 1273451.9577
33 | 2719379.4527 | 1273572.5185 | 2719388.3316 | 1273572.8217
34 | 2719388.3316 | 1273572.8217 | 2719406.7661 | 1273573.4511
35 | 2719608.3099 | 1273448.6196 | 2719597.5059 | 1273451.9577
36 | 2719637.0439 | 1273442.6963 | 2719632.152 | 1273443.9317 | 2719624.2321 | 1273445.2985
37 | 2719608.3099 | 1273448.6196 | 2719611.6807 | 1273447.4646 | 2719624.2321 | 1273445.2985
38 | 2719637.0439 | 1273442.6963 | 2719633.6634 | 1273454.7167 | 2719628.2511 | 1273460.846
39 | 2719637.0439 | 1273442.6963 | 2719639.9601 | 1273440.7118
40 | 2719628.2511 | 1273460.846 | 2719625.7534 | 1273472.9543
41 | 2719659.1598 | 1273423.7271 | 2719656.3744 | 1273426.8068 | 2719650.8188 | 1273433.3224 | 2719639.9601 | 1273440.7118
42 | 2719625.7534 | 1273472.9543 | 2719623.6546 | 1273483.129 | 2719622.3953 | 1273490.3373
43 | 2719659.1598 | 1273423.7271 | 2719668.9315 | 1273430.7427 | 2719674.3739 | 1273434.2562
44 | 2719622.3953 | 1273490.3373 | 2719620.7272 | 1273499.8851 | 2719617.9818 | 1273525.4753 | 2719616.4747 | 1273535.6208 | 2719615.8413 | 1273538.6663 | 2719614.6354 | 1273545.6588
45 | 2719681.6883 | 1273426.6975 | 2719681.2114 | 1273429.0678 | 2719680.4451 | 1273430.8762 | 2719678.82 | 1273432.745 | 2719674.3739 | 1273434.2562
46 | 2719718.2763 | 1273429.9979 | 2719717.3402 | 1273432.0141 | 2719715.9299 | 1273433.676 | 2719715.7094 | 1273439.3545 | 2719697.6106 | 1273437.9084 | 2719696.269 | 1273437.6699 | 2719679.9906 | 1273435.4823 | 2719674.3739 | 1273434.2562
47 | 2719614.6354 | 1273545.6588 | 2719613.7682 | 1273550.6873
48 | 2719613.7682 | 1273550.6873 | 2719613.6988 | 1273551.09
49 | 2719611.8447 | 1273572.1718 | 2719611.2635 | 1273567.0775 | 2719612.3208 | 1273559.0805 | 2719613.6988 | 1273551.09
50 | 2719611.8447 | 1273572.1718 | 2719615.3488 | 1273572.1471
51 | 2719611.8447 | 1273572.1718 | 2719594.9913 | 1273574.7646
52 | 2719695.1649 | 1273652.2319 | 2719716.0648 | 1273656.3861
53 | 2719677.4031 | 1273648.7014 | 2719695.1649 | 1273652.2319
54 | 2719745.3514 | 1273665.4879 | 2719725.4004 | 1273658.2417 | 2719716.0648 | 1273656.3861
55 | 2719677.4031 | 1273648.7014 | 2719670.6896 | 1273647.3669 | 2719655.3497 | 1273643.8842
56 | 2719805.546 | 1273677.2008 | 2719803.9574 | 1273677.1417 | 2719766.8181 | 1273673.2846 | 2719745.3514 | 1273665.4879
57 | 2719635.8601 | 1273639.4594 | 2719655.3497 | 1273643.8842
58 | 2719805.546 | 1273677.2008 | 2719829.5682 | 1273678.0947
59 | 2719617.6442 | 1273635.3237 | 2719635.8601 | 1273639.4594
60 | 2719851.643 | 1273678.5916 | 2719836.8627 | 1273678.3662 | 2719829.5682 | 1273678.0947
61 | 2719617.6442 | 1273635.3237 | 2719594.124 | 1273629.9838
62 | 2719728.8374 | 1273595.9316 | 2719732.1731 | 1273596.8546
63 | 2719698.4036 | 1273587.4456 | 2719702.293 | 1273588.5867 | 2719728.8374 | 1273595.9316
64 | 2719733.8855 | 1273597.3285 | 2719732.1731 | 1273596.8546
65 | 2719698.4036 | 1273587.4456 | 2719680.488 | 1273582.1895
66 | 2719733.8855 | 1273597.3285 | 2719738.7272 | 1273598.6682 | 2719752.4693 | 1273600.8795
67 | 2719680.488 | 1273582.1895 | 2719674.8656 | 1273580.54
68 | 2719752.4693 | 1273600.8795 | 2719771.5506 | 1273603.9499 | 2719785.5525 | 1273605.515
69 | 2719669.3475 | 1273578.921 | 2719674.8656 | 1273580.54
70 | 2719789.2133 | 1273605.9242 | 2719785.5525 | 1273605.515
71 | 2719668.1746 | 1273578.5769 | 2719669.3475 | 1273578.921
72 | 2719577.525 | 1273626.2153 | 2719594.124 | 1273629.9838
73 | 2719577.525 | 1273626.2153 | 2719560.9706 | 1273623.4869
74 | 2719544.2095 | 1273620.7244 | 2719560.9706 | 1273623.4869
75 | 2719940.7306 | 1273613.9938 | 2719933.6189 | 1273608.6221
76 | 2719933.6189 | 1273608.6221 | 2719926.7088 | 1273617.3787 | 2719914.5115 | 1273617.5978 | 2719908.0575 | 1273617.1112
77 | 2719875.3283 | 1273678.2364 | 2719904.0707 | 1273674.9721 | 2719905.7237 | 1273674.7255
78 | 2719903.764 | 1273616.7875 | 2719908.0575 | 1273617.1112
79 | 2719851.643 | 1273678.5916 | 2719869.7676 | 1273678.868 | 2719875.3283 | 1273678.2364
80 | 2719903.764 | 1273616.7875 | 2719892.9053 | 1273615.9688
81 | 2719589.3774 | 1273575.6282 | 2719587.38 | 1273575.9355
82 | 2719589.3774 | 1273575.6282 | 2719594.9913 | 1273574.7646
83 | 2719587.38 | 1273575.9355 | 2719575.8855 | 1273577.7039
84 | 2719569.914 | 1273578.233 | 2719571.6051 | 1273578.3624 | 2719575.8855 | 1273577.7039
85 | 2719569.914 | 1273578.233 | 2719560.3477 | 1273577.5011
86 | 2719615.3488 | 1273572.1471 | 2719631.5385 | 1273572.0328
87 | 2719631.5385 | 1273572.0328 | 2719636.6629 | 1273571.9967 | 2719636.6629 | 1273571.9967
88 | 2719636.6629 | 1273571.9967 | 2719640.124 | 1273572.6145
89 | 2719643.8488 | 1273573.2794 | 2719640.124 | 1273572.6145
90 | 2719643.8488 | 1273573.2794 | 2719647.772 | 1273573.9797
91 | 2719647.772 | 1273573.9797 | 2719654.504 | 1273575.1814
92 | 2719654.504 | 1273575.1814 | 2719659.8591 | 1273576.1373
93 | 2719659.8591 | 1273576.1373 | 2719659.8591 | 1273576.1373 | 2719664.2244 | 1273577.418
94 | 2719668.1746 | 1273578.5769 | 2719664.2244 | 1273577.418
95 | 2719789.2133 | 1273605.9242 | 2719802.4979 | 1273607.4091
96 | 2719806.9342 | 1273607.905 | 2719802.4979 | 1273607.4091
97 | 2719812.6048 | 1273608.5388 | 2719806.9342 | 1273607.905
98 | 2719812.6048 | 1273608.5388 | 2719817.4796 | 1273609.0837
99 | 2719817.4796 | 1273609.0837 | 2719832.6531 | 1273610.7797
100 | 2719832.6531 | 1273610.7797 | 2719840.7373 | 1273611.6833 | 2719847.616 | 1273612.3394
101 | 2719847.616 | 1273612.3394 | 2719848.5943 | 1273612.4327
102 | 2719848.5943 | 1273612.4327 | 2719855.4918 | 1273613.0905
103 | 2719871.7048 | 1273614.6369 | 2719855.4918 | 1273613.0905
104 | 2719871.7048 | 1273614.6369 | 2719880.667 | 1273615.136
105 | 2719871.7048 | 1273614.6369 | 2719872.95 | 1273602.1134
106 | 2719880.667 | 1273615.136 | 2719885.2287 | 1273615.39 | 2719892.9053 | 1273615.9688
107 | 2719872.9717 | 1273601.8949 | 2719872.95 | 1273602.1134
108 | 2719718.2763 | 1273429.9979 | 2719719.391 | 1273429.5534 | 2719721.3393 | 1273429.5485 | 2719723.5267 | 1273429.6263 | 2719726.2094 | 1273429.7586 | 2719731.8022 | 1273432.5301 | 2719737.0498 | 1273435.2612 | 2719740.8108 | 1273438.5962 | 2719745.7158 | 1273440.4195 | 2719748.6797 | 1273441.147 | 2719757.2883 | 1273438.3857
109 | 2719757.2883 | 1273438.3857 | 2719757.5206 | 1273431.7621 | 2719759.8787 | 1273416.3562
110 | 2719715.6302 | 1273427.3196 | 2719715.532 | 1273429.5641 | 2719716.1262 | 1273429.565 | 2719716.9971 | 1273429.6494 | 2719717.5373 | 1273429.716 | 2719718.2763 | 1273429.9979
111 | 2719762.2384 | 1273400.9405 | 2719759.8787 | 1273416.3562
112 | 2719762.2384 | 1273400.9405 | 2719768.5644 | 1273402.4257 | 2719771.8494 | 1273405.8622 | 2719769.8292 | 1273419.4115 | 2719767.6911 | 1273426.5414 | 2719766.1456 | 1273434.8621 | 2719766.9742 | 1273442.9531 | 2719771.1281 | 1273448.7983 | 2719782.1258 | 1273451.3682 | 2719792.3963 | 1273451.7996
113 | 2719799.0434 | 1273452.0788 | 2719792.3963 | 1273451.7996
114 | 2719799.0434 | 1273452.0788 | 2719798.8313 | 1273441.0421
115 | 2719799.0434 | 1273452.0788 | 2719815.5986 | 1273453.2269 | 2719819.0945 | 1273453.3453
116 | 2719843.0178 | 1273454.1558 | 2719819.0945 | 1273453.3453
117 | 2719843.0178 | 1273454.1558 | 2719852.1552 | 1273454.4654
118 | 2719862.3281 | 1273454.8101 | 2719852.1552 | 1273454.4654

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2719952.7999 | 1273649.1504
1 | 2719928.8641 | 1273671.2734
2 | 2719946.9684 | 1273627.3605
3 | 2719466.0736 | 1273573.0631
4 | 2719466.5055 | 1273573.0594
5 | 2719446.3908 | 1273573.2298
6 | 2719466.5573 | 1273573.059
7 | 2719442.3453 | 1273573.2641
8 | 2719485.549 | 1273572.8981
9 | 2719427.1292 | 1273573.3929
10 | 2719496.9581 | 1273572.8015
11 | 2719411.5441 | 1273573.525
12 | 2719502.1498 | 1273556.3515
13 | 2719512.5471 | 1273573.7126
14 | 2719510.3759 | 1273518.6565
15 | 2719527.4041 | 1273574.5809
16 | 2719504.9615 | 1273515.9889
17 | 2719548.9694 | 1273576.5535
18 | 2719345.3224 | 1273497.3247
19 | 2719334.3808 | 1273499.5568
20 | 2719352.0839 | 1273498.5693
21 | 2719322.9346 | 1273521.3346
22 | 2719363.5498 | 1273496.2656
23 | 2719320.5785 | 1273576.5042
24 | 2719370.1356 | 1273572.2576
25 | 2719450.6103 | 1273511.7781
26 | 2719427.914 | 1273508.085
27 | 2719561.519 | 1273473.3583
28 | 2719583.9735 | 1273457.6572
29 | 2719385.0832 | 1273593.3571
30 | 2719379.4527 | 1273572.5185
31 | 2719388.3316 | 1273572.8217
32 | 2719406.7661 | 1273573.4511
33 | 2719581.6843 | 1273432.6611
34 | 2719597.5059 | 1273451.9577
35 | 2719624.2321 | 1273445.2985
36 | 2719637.0439 | 1273442.6963
37 | 2719608.3099 | 1273448.6196
38 | 2719628.2511 | 1273460.846
39 | 2719639.9601 | 1273440.7118
40 | 2719625.7534 | 1273472.9543
41 | 2719659.1598 | 1273423.7271
42 | 2719622.3953 | 1273490.3373
43 | 2719674.3739 | 1273434.2562
44 | 2719614.6354 | 1273545.6588
45 | 2719613.7682 | 1273550.6873
46 | 2719613.6988 | 1273551.09
47 | 2719611.8447 | 1273572.1718
48 | 2719695.1649 | 1273652.2319
49 | 2719716.0648 | 1273656.3861
50 | 2719677.4031 | 1273648.7014
51 | 2719745.3514 | 1273665.4879
52 | 2719655.3497 | 1273643.8842
53 | 2719805.546 | 1273677.2008
54 | 2719635.8601 | 1273639.4594
55 | 2719829.5681 | 1273678.0947
56 | 2719617.6442 | 1273635.3237
57 | 2719728.8374 | 1273595.9316
58 | 2719732.1731 | 1273596.8546
59 | 2719698.4036 | 1273587.4456
60 | 2719733.8855 | 1273597.3285
61 | 2719680.488 | 1273582.1895
62 | 2719752.4693 | 1273600.8795
63 | 2719674.8656 | 1273580.54
64 | 2719785.5525 | 1273605.515
65 | 2719669.3475 | 1273578.921
66 | 2719594.124 | 1273629.9838
67 | 2719577.525 | 1273626.2153
68 | 2719560.9706 | 1273623.4869
69 | 2719544.2095 | 1273620.7244
70 | 2719940.7306 | 1273613.9938
71 | 2719933.6189 | 1273608.6221
72 | 2719905.7237 | 1273674.7255
73 | 2719908.0575 | 1273617.1112
74 | 2719875.3283 | 1273678.2364
75 | 2719903.764 | 1273616.7875
76 | 2719851.643 | 1273678.5916
77 | 2719589.3774 | 1273575.6282
78 | 2719587.38 | 1273575.9355
79 | 2719594.9913 | 1273574.7646
80 | 2719575.8855 | 1273577.7039
81 | 2719569.914 | 1273578.233
82 | 2719615.3488 | 1273572.1471
83 | 2719560.3477 | 1273577.5011
84 | 2719631.5385 | 1273572.0328
85 | 2719636.6629 | 1273571.9967
86 | 2719640.124 | 1273572.6145
87 | 2719643.8488 | 1273573.2794
88 | 2719647.772 | 1273573.9797
89 | 2719654.504 | 1273575.1814
90 | 2719659.8591 | 1273576.1373
91 | 2719664.2244 | 1273577.418
92 | 2719668.1746 | 1273578.5769
93 | 2719789.2133 | 1273605.9242
94 | 2719802.4979 | 1273607.4091
95 | 2719806.9342 | 1273607.905
96 | 2719812.6048 | 1273608.5388
97 | 2719817.4796 | 1273609.0837
98 | 2719832.6531 | 1273610.7797
99 | 2719847.616 | 1273612.3394
100 | 2719848.5943 | 1273612.4327
101 | 2719855.4918 | 1273613.0905
102 | 2719871.7048 | 1273614.6369
103 | 2719880.667 | 1273615.136
104 | 2719872.95 | 1273602.1134
105 | 2719892.9053 | 1273615.9688
106 | 2719872.9717 | 1273601.8949
107 | 2719757.2883 | 1273438.3857
108 | 2719718.2763 | 1273429.9979
109 | 2719759.8787 | 1273416.3562
110 | 2719715.6302 | 1273427.3196
111 | 2719762.2384 | 1273400.9405
112 | 2719792.3963 | 1273451.7996
113 | 2719799.0434 | 1273452.0788
114 | 2719798.8313 | 1273441.0421
115 | 2719819.0945 | 1273453.3453
116 | 2719843.0178 | 1273454.1558
117 | 2719681.6883 | 1273426.6975
118 | 2719852.1552 | 1273454.4654
119 | 2719862.3281 | 1273454.8101
120 | 2719611.8447 | 1273572.1718

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1