## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4951-7_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4951-7_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4951-7_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4951-7_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4951-7_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4951-7_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4951-7_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4951-7_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4951-7_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4951-7_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4951-7_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4951-7_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4951-7_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4951-7_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4951-7_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4951-7_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4951-7_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4951-7_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4951-7_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4951-7_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4951-7_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4951-7_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4951-7_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4951-7_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4951-7_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4951-7_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4951-7_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4951-7_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4951-7_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4951-7_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4951-7_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4951-7_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4951-7_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4951-7_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4951-7_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4951-7_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4951-7_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4951-7_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4951-7_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4951-7_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4951-7_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4951-7_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4951-7_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4951-7_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4951-7_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4951-7_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4951-7_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4951-7_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4951-7_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4951-7_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4951-7_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4951-7_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4951-7_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4951-7_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4951-7_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4951-7_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4951-7_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4951-7_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4951-7_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4951-7_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4951-7_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4951-7_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4951-7_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4951-7_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4951-7_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4951-7_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4951-7_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4951-7_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4951-7_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4951-7_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4951-7_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4951-7_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4951-7_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4951-7_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4951-7_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4951-7_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4951-7_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4951-7_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4951-7_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4951-7_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4951-7_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4951-7_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4951-7_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4951-7_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4951-7_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4951-7_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4951-7_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4951-7_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4951-7_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4951-7_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4951-7_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4951-7_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4951-7_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4951-7_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4951-7_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4951-7_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4951-7_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4951-7_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4951-7_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4951-7_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4951-7_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4951-7_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4951-7_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4951-7_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4951-7_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4951-7_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4951-7_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4951-7_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4951-7_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4951-7_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4951-7_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4951-7_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4951-7_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_439_0_node_201 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4951-7_0_3_load_0 | 0 | 0.0028557 | 0.00071571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4951-7_0_3_load_1 | 1 | 0.0013023 | 0.00032639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4951-7_0_3_load_2 | 2 | 0.0028323 | 0.00070985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4951-7_0_3_load_3 | 3 | 0.00054128 | 0.00013566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4951-7_0_3_load_5 | 5 | 0.001375 | 0.0003446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4951-7_0_3_load_6 | 6 | 0.002732 | 0.0006847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4951-7_0_3_load_16 | 7 | 0.00099159 | 0.00024852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4951-7_0_3_load_30 | 8 | 0.0017764 | 0.00044521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4951-7_0_3_load_17 | 9 | 0.0021732 | 0.00054467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4951-7_0_3_load_31 | 10 | 0.0086712 | 0.0021732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4951-7_0_3_load_7 | 11 | 0.00024573 | 6.1587e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4951-7_0_3_load_13 | 16 | 0.00047764 | 0.00011971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4951-7_0_3_load_112 | 17 | 0.0018552 | 0.00046496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4951-7_0_3_load_12 | 18 | 0.00084746 | 0.00021239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4951-7_0_3_load_14 | 20 | 0.0015621 | 0.00039149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4951-7_0_3_load_15 | 21 | 0.0025293 | 0.00063389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4951-7_0_3_load_24 | 22 | 0.0015586 | 0.00039063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4951-7_0_3_load_18 | 24 | 0.0024536 | 0.00061493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4951-7_0_3_load_19 | 25 | 0.0023001 | 0.00057646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4951-7_0_3_load_22 | 28 | 0.001594 | 0.00039949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4951-7_0_3_load_23 | 29 | 0.0014468 | 0.00036259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4951-7_0_3_load_49 | 30 | 0.00355 | 0.00088972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4951-7_0_3_load_40 | 31 | 0.0043155 | 0.0010816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4951-7_0_3_load_98 | 32 | 0.0027067 | 0.00067835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4951-7_0_3_load_29 | 33 | 0.0028153 | 0.00070557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4951-7_0_3_load_38 | 35 | 0.0024925 | 0.00062469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4951-7_0_3_load_99 | 36 | 0.0020574 | 0.00051563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4951-7_0_3_load_28 | 37 | 0.0048242 | 0.0012091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4951-7_0_3_load_26 | 38 | 0.0021024 | 0.0005269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4951-7_0_3_load_27 | 39 | 0.0029046 | 0.00072797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4951-7_0_3_load_109 | 40 | 0.0026885 | 0.00067379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4951-7_0_3_load_110 | 41 | 0.0039111 | 0.00098021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4951-7_0_3_load_32 | 42 | 0.0017504 | 0.0004387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4951-7_0_3_load_33 | 43 | 0.0045244 | 0.0011339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4951-7_0_3_load_34 | 44 | 0.0022552 | 0.0005652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4951-7_0_3_load_35 | 45 | 0.0046651 | 0.0011692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4951-7_0_3_load_36 | 46 | 0.0023799 | 0.00059647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4951-7_0_3_load_47 | 47 | 0.0026837 | 0.00067261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4951-7_0_3_load_37 | 49 | 0.00094538 | 0.00023693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4951-7_0_3_load_39 | 50 | 0.0035586 | 0.00089188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4951-7_0_3_load_41 | 51 | 0.00068433 | 0.00017151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4951-7_0_3_load_42 | 52 | 0.0026305 | 0.00065926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4951-7_0_3_load_45 | 55 | 0.002012 | 0.00050424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4951-7_0_3_load_46 | 56 | 0.0026913 | 0.00067451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4951-7_0_3_load_65 | 58 | 0.0022893 | 0.00057375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4951-7_0_3_load_50 | 59 | 0.0027105 | 0.00067931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4951-7_0_3_load_59 | 60 | 0.0017003 | 0.00042615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4951-7_0_3_load_117 | 61 | 0.0017122 | 0.00042911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4951-7_0_3_load_51 | 62 | 0.0023256 | 0.00058284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4951-7_0_3_load_57 | 63 | 0.0016027 | 0.00040168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4951-7_0_3_load_54 | 64 | 0.0023533 | 0.0005898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4951-7_0_3_load_55 | 65 | 0.002211 | 0.00055412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4951-7_0_3_load_67 | 67 | 0.0022969 | 0.00057567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4951-7_0_3_load_52 | 68 | 0.0022456 | 0.00056279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4951-7_0_3_load_53 | 69 | 0.0047082 | 0.00118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4951-7_0_3_load_56 | 70 | 0.002436 | 0.00061051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4951-7_0_3_load_60 | 71 | 0.0021181 | 0.00053085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4951-7_0_3_load_61 | 72 | 0.0011426 | 0.00028637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4951-7_0_3_load_62 | 73 | 0.0034758 | 0.00087111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4951-7_0_3_load_69 | 76 | 0.0010887 | 0.00027284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4951-7_0_3_load_71 | 78 | 0.0017083 | 0.00042814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4951-7_0_3_load_97 | 79 | 0.0016081 | 0.00040303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4951-7_0_3_load_75 | 81 | 0.0016738 | 0.00041949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4951-7_0_3_load_72 | 82 | 0.0021432 | 0.00053713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4951-7_0_3_load_91 | 83 | 0.0023338 | 0.0005849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4951-7_0_3_load_95 | 84 | 0.00055032 | 0.00013792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4951-7_0_3_load_89 | 85 | 0.0014125 | 0.00035401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4951-7_0_3_load_96 | 86 | 0.0015932 | 0.00039929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4951-7_0_3_load_74 | 87 | 0.0029273 | 0.00073366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4951-7_0_3_load_77 | 88 | 0.0038191 | 0.00095715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4951-7_0_3_load_78 | 89 | 0.0019119 | 0.00047917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4951-7_0_3_load_79 | 90 | 0.0020936 | 0.0005247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4951-7_0_3_load_100 | 93 | 0.002827 | 0.0007085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4951-7_0_3_load_92 | 94 | 0.0021757 | 0.00054528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4951-7_0_3_load_115 | 96 | 0.0044117 | 0.0011057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4951-7_0_3_load_114 | 98 | 0.0078452 | 0.0019662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4951-7_0_3_load_106 | 99 | 0.0013367 | 0.000335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4951-7_0_3_load_83 | 100 | 0.00064679 | 0.0001621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4951-7_0_3_load_84 | 101 | 0.0016273 | 0.00040783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4951-7_0_3_load_85 | 102 | 0.0015271 | 0.00038273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4951-7_0_3_load_86 | 103 | 0.0020752 | 0.00052009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4951-7_0_3_load_87 | 104 | 0.0018817 | 0.00047161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4951-7_0_3_load_93 | 105 | 0.002053 | 0.00051453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4951-7_0_3_load_88 | 106 | 0.0017361 | 0.00043512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4951-7_0_3_load_90 | 107 | 0.0035881 | 0.00089927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4951-7_0_3_load_105 | 109 | 0.0018684 | 0.00046826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4951-7_0_3_load_116 | 110 | 0.0012607 | 0.00031597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4951-7_0_3_load_107 | 111 | 0.0022796 | 0.00057131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4951-7_0_3_load_108 | 112 | 0.0068714 | 0.0017221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 31 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4951-7_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.019216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4951-7_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0094372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4951-7_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0098509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4951-7_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.019669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4951-7_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.011103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4951-7_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.015487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4951-7_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.02812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4951-7_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.025263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4951-7_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.018135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4951-7_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.0070519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4951-7_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 24 | 0.019654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4951-7_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.008573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4951-7_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.01851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4951-7_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.008788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4951-7_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.034653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4951-7_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.0089373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4951-7_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.01378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4951-7_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.011045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4951-7_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.017113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4951-7_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.028284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4951-7_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 108 | 0.031723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4951-7_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 41 | 0.017471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4951-7_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.0074716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4951-7_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 7.2054e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4951-7_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.016539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4951-7_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 38 | 0.014924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4951-7_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.0045343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4951-7_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.024183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4951-7_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.052045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_4951-7_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.016175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4951-7_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.012367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4951-7_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.0055744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4951-7_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 31 | 0.028016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_4951-7_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 32 | 0.0051874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4951-7_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 33 | 0.024918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4951-7_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 34 | 0.0059138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4951-7_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 35 | 0.0028757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4951-7_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 36 | 0.014124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4951-7_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 37 | 0.0099224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4951-7_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 67 | 0.030815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4951-7_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 64 | 0.016976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4951-7_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 49 | 0.013893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4951-7_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 93 | 0.01267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4951-7_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0090052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4951-7_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.016278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4951-7_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.0034223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4951-7_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.017994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4951-7_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.013054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4951-7_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.019745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4951-7_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.024932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4951-7_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.011145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4951-7_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.016713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4951-7_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 64 | 0.021513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4951-7_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 65 | 0.022045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4951-7_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.016143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4951-7_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.015645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4951-7_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.0095242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4951-7_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.019166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4951-7_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.0023446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4951-7_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.020433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4951-7_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.014469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4951-7_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 58 | 0.040603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4951-7_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 59 | 0.020157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4951-7_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 60 | 0.034177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4951-7_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 61 | 0.10064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4951-7_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.018977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4951-7_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.0024063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4951-7_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 68 | 0.0034917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4951-7_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 70 | 0.018471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4951-7_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.011913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4951-7_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 70 | 0.00035412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4951-7_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 80 | 0.0036235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4951-7_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.013737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4951-7_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.013794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4951-7_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.010747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4951-7_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.015652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4951-7_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.023761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4951-7_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.019074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4951-7_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.025482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4951-7_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.020669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4951-7_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 79 | 0.013453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4951-7_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 83 | 0.017182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4951-7_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 84 | 0.016454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4951-7_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.012862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4951-7_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.022508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4951-7_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.025639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4951-7_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 87 | 0.00039932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4951-7_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.017663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4951-7_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.01173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4951-7_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 106 | 0.012486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4951-7_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.036464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4951-7_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.03385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4951-7_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.021054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4951-7_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.098752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4951-7_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.017798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4951-7_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.021303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4951-7_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 105 | 0.023577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4951-7_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 104 | 0.011164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4951-7_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.013805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4951-7_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.043312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4951-7_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 95 | 98 | 0.0091487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4951-7_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.0018687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4951-7_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 108 | 0.01624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4951-7_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 109 | 0.023123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4951-7_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.0098664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4951-7_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.008879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4951-7_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.00093924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4951-7_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.0088833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4951-7_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.0087297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4951-7_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.017005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4951-7_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.0043482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4951-7_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.00010997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4951-7_0_3_trafo_40 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 113 | 31 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2719918.3524 | 1273343.4224 | 2719899.1821 | 1273342.1033
1 | 2719927.7674 | 1273344.0703 | 2719918.3524 | 1273343.4224
2 | 2719889.3545 | 1273341.4271 | 2719899.1821 | 1273342.1033
3 | 2719869.7323 | 1273340.0769 | 2719889.3545 | 1273341.4271
4 | 2719869.7323 | 1273340.0769 | 2719869.7986 | 1273328.9738
5 | 2719869.7323 | 1273340.0769 | 2719854.2772 | 1273339.0855
6 | 2719869.7986 | 1273328.9738 | 2719869.9666 | 1273300.8546
7 | 2719854.2772 | 1273339.0855 | 2719829.0661 | 1273337.4683
8 | 2719870.3867 | 1273282.7347 | 2719870.0517 | 1273286.6008 | 2719869.9666 | 1273300.8546
9 | 2719822.0286 | 1273337.0169 | 2719829.0661 | 1273337.4683
10 | 2719870.3867 | 1273282.7347 | 2719872.0833 | 1273263.154
11 | 2719750.4263 | 1273310.651 | 2719748.8964 | 1273302.2156
12 | 2719745.5737 | 1273284.0058 | 2719746.9423 | 1273291.4404 | 2719748.8964 | 1273302.2156
13 | 2719750.4263 | 1273310.651 | 2719753.987 | 1273310.145 | 2719758.7112 | 1273312.354
14 | 2719745.5737 | 1273284.0058 | 2719744.1119 | 1273273.7556 | 2719743.422 | 1273264.7556 | 2719743.1057 | 1273256.6194 | 2719743.1301 | 1273249.4911
15 | 2719758.7112 | 1273312.354 | 2719765.1585 | 1273306.1645
16 | 2719743.1301 | 1273249.4911 | 2719743.1357 | 1273246.989 | 2719743.7774 | 1273237.9826 | 2719744.0621 | 1273235.7518
17 | 2719771.5608 | 1273297.2208 | 2719766.7205 | 1273304.6649 | 2719765.1585 | 1273306.1645
18 | 2719746.7608 | 1273218.8588 | 2719744.9582 | 1273228.7313 | 2719744.0621 | 1273235.7518
19 | 2719790.703 | 1273276.5185 | 2719774.3144 | 1273292.986 | 2719771.5608 | 1273297.2208
20 | 2719746.7608 | 1273218.8588 | 2719747.1146 | 1273217.3646 | 2719748.505 | 1273211.4985 | 2719751.4011 | 1273201.4925 | 2719751.9537 | 1273199.4685 | 2719753.4396 | 1273194.0825 | 2719755.2495 | 1273188.3028
21 | 2719746.7608 | 1273218.8588 | 2719763.951 | 1273221.9782
22 | 2719790.703 | 1273276.5185 | 2719795.9736 | 1273271.2226
23 | 2719795.9736 | 1273271.2226 | 2719796.0244 | 1273271.1716
24 | 2719808.0925 | 1273259.863 | 2719796.8367 | 1273270.3554 | 2719796.0244 | 1273271.1716
25 | 2719808.0925 | 1273259.863 | 2719821.9496 | 1273254.3205
26 | 2719872.4747 | 1273258.6366 | 2719872.0833 | 1273263.154
27 | 2719874.5623 | 1273234.5444 | 2719872.4747 | 1273258.6366
28 | 2719924.4149 | 1273220.744 | 2719904.0155 | 1273229.9382 | 2719874.5623 | 1273234.5444
29 | 2719874.5623 | 1273234.5444 | 2719876.42 | 1273218.4765
30 | 2719874.5623 | 1273234.5444 | 2719862.9397 | 1273238.7706
31 | 2719924.4149 | 1273220.744 | 2719929.4109 | 1273218.2715
32 | 2719924.4149 | 1273220.744 | 2719923.4548 | 1273248.7435
33 | 2719877.0158 | 1273213.3234 | 2719876.42 | 1273218.4765
34 | 2719862.9397 | 1273238.7706 | 2719839.687 | 1273247.2259 | 2719839.5236 | 1273247.2913
35 | 2719934.7112 | 1273215.6485 | 2719929.4109 | 1273218.2715
36 | 2719923.4548 | 1273248.7435 | 2719923.3562 | 1273251.6175
37 | 2719877.0158 | 1273213.3234 | 2719878.638 | 1273199.2928
38 | 2719830.3108 | 1273250.9762 | 2719839.5236 | 1273247.2913
39 | 2719934.7112 | 1273215.6485 | 2719962.3687 | 1273202.0602
40 | 2719934.7112 | 1273215.6485 | 2719941.9023 | 1273220.8438 | 2719945.6758 | 1273228.0164
41 | 2719922.8801 | 1273265.502 | 2719923.3562 | 1273251.6175
42 | 2719878.638 | 1273199.2928 | 2719880.0931 | 1273186.707
43 | 2719821.9496 | 1273254.3205 | 2719830.3108 | 1273250.9762
44 | 2719783.335 | 1273225.4957 | 2719767.3183 | 1273222.5892
45 | 2719767.3183 | 1273222.5892 | 2719763.951 | 1273221.9782
46 | 2719962.1625 | 1273310.2267 | 2719980.0706 | 1273311.9802
47 | 2719962.1625 | 1273310.2267 | 2719962.1625 | 1273310.2267 | 2719957.5489 | 1273307.0189 | 2719954.8994 | 1273301.927 | 2719955.0108 | 1273300.2357
48 | 2719999.7214 | 1273313.9044 | 2719980.0706 | 1273311.9802
49 | 2719956.1197 | 1273275.3337 | 2719955.8351 | 1273287.7218 | 2719955.0108 | 1273300.2357
50 | 2719956.1197 | 1273275.3337 | 2719956.3756 | 1273264.1915
51 | 2719954.5598 | 1273247.6034 | 2719955.4929 | 1273253.5056 | 2719956.4257 | 1273262.0101 | 2719956.3756 | 1273264.1915
52 | 2719954.5598 | 1273247.6034 | 2719953.1593 | 1273244.3386 | 2719951.3158 | 1273240.6644 | 2719946.0304 | 1273228.6904 | 2719945.6758 | 1273228.0164
53 | 2719954.5598 | 1273247.6034 | 2719976.4069 | 1273250.553
54 | 2719922.3269 | 1273281.6355 | 2719922.8801 | 1273265.502
55 | 2720071.7183 | 1273257.3218 | 2720073.863 | 1273256.1252 | 2720085.1257 | 1273249.2616
56 | 2720063.401 | 1273261.9622 | 2720071.7183 | 1273257.3218
57 | 2720101.1027 | 1273238.6853 | 2720089.7744 | 1273246.4287 | 2720085.1257 | 1273249.2616
58 | 2720063.401 | 1273261.9622 | 2720061.7633 | 1273263.64
59 | 2720063.401 | 1273261.9622 | 2720043.1103 | 1273259.5526
60 | 2720114.4047 | 1273244.4724 | 2720101.1027 | 1273238.6853
61 | 2720101.1027 | 1273238.6853 | 2720076.6696 | 1273206.2566
62 | 2720049.905 | 1273279.5453 | 2720052.7455 | 1273272.8779 | 2720061.7633 | 1273263.64
63 | 2720009.1717 | 1273255.5221 | 2720043.1103 | 1273259.5526
64 | 2720100.2429 | 1273311.2125 | 2720132.1948 | 1273310.2283 | 2720121.8588 | 1273278.1106 | 2720114.198 | 1273257.9473 | 2720114.4047 | 1273244.4724
65 | 2720049.905 | 1273279.5453 | 2720048.922 | 1273281.8528 | 2720047.9037 | 1273298.2897
66 | 2720006.7822 | 1273255.2383 | 2720006.7822 | 1273255.2383 | 2720009.1717 | 1273255.5221
67 | 2720047.9037 | 1273298.2897 | 2720047.6878 | 1273301.7748
68 | 2719988.5617 | 1273252.2051 | 2720006.7822 | 1273255.2383
69 | 2719988.2124 | 1273252.1469 | 2719976.4069 | 1273250.553
70 | 2719988.5617 | 1273252.2051 | 2719988.2124 | 1273252.1469
71 | 2719965.6209 | 1273200.4624 | 2719962.3687 | 1273202.0602
72 | 2720046.8384 | 1273315.4859 | 2720047.6878 | 1273301.7748
73 | 2720025.4972 | 1273204.0493 | 2720026.5542 | 1273190.2959
74 | 2720024.6738 | 1273214.7647 | 2720025.4972 | 1273204.0493
75 | 2720027.7534 | 1273174.6903 | 2720026.5542 | 1273190.2959
76 | 2720027.7534 | 1273174.6903 | 2720032.6197 | 1273174.3556 | 2720051.5161 | 1273172.8717
77 | 2720027.7534 | 1273174.6903 | 2720017.4934 | 1273175.4046 | 2720009.5018 | 1273179.0624
78 | 2720058.3111 | 1273148.3651 | 2720053.1895 | 1273163.8308 | 2720051.5161 | 1273172.8717
79 | 2720051.5161 | 1273172.8717 | 2720066.8237 | 1273178.0656 | 2720071.3259 | 1273178.1864
80 | 2720009.5018 | 1273179.0624 | 2720004.7446 | 1273181.2398 | 2719997.3663 | 1273184.8649
81 | 2720058.3111 | 1273148.3651 | 2720051.9528 | 1273147.346 | 2720041.3446 | 1273145.6506
82 | 2720058.3111 | 1273148.3651 | 2720058.9925 | 1273146.2993 | 2720065.5396 | 1273133.6096
83 | 2719985.8221 | 1273190.537 | 2719997.3663 | 1273184.8649
84 | 2719965.6209 | 1273200.4624 | 2719985.8221 | 1273190.537
85 | 2719965.6209 | 1273200.4624 | 2719971.1352 | 1273210.0611 | 2719985.5959 | 1273211.8382
86 | 2719985.9923 | 1273211.8869 | 2719985.5959 | 1273211.8382
87 | 2720023.9026 | 1273142.8629 | 2720041.3446 | 1273145.6506
88 | 2720065.5396 | 1273133.6096 | 2720065.5396 | 1273133.6096 | 2720074.2446 | 1273125.7468
89 | 2720011.5729 | 1273140.8902 | 2720017.2668 | 1273141.8024 | 2720023.9026 | 1273142.8629
90 | 2719960.0753 | 1273097.7799 | 2719989.0842 | 1273091.6834 | 2719995.7735 | 1273090.347
91 | 2719960.0753 | 1273097.7799 | 2719926.9488 | 1273104.7417
92 | 2719906.0444 | 1273107.1774 | 2719925.2011 | 1273105.109 | 2719926.9488 | 1273104.7417
93 | 2719882.1373 | 1273169.0267 | 2719883.8688 | 1273150.4559 | 2719879.6488 | 1273136.0124 | 2719871.5348 | 1273116.6298 | 2719869.4519 | 1273109.5588 | 2719906.0444 | 1273107.1774
94 | 2719882.1373 | 1273169.0267 | 2719880.0931 | 1273186.707
95 | 2719882.1373 | 1273169.0267 | 2719903.3154 | 1273171.8593
96 | 2719905.883 | 1273148.4232 | 2719903.3154 | 1273171.8593
97 | 2719903.3154 | 1273171.8593 | 2719910.8263 | 1273172.0565 | 2719914.476 | 1273172.1502
98 | 2719763.3282 | 1273164.2334 | 2719750.3155 | 1273159.6234
99 | 2719763.3282 | 1273164.2334 | 2719764.8738 | 1273159.616 | 2719767.2112 | 1273152.6793 | 2719791.6527 | 1273161.1385 | 2719796.2263 | 1273163.7337
100 | 2719763.3282 | 1273164.2334 | 2719761.9425 | 1273168.3869 | 2719760.4341 | 1273172.9123
101 | 2719796.2263 | 1273163.7337 | 2719797.8503 | 1273164.6581
102 | 2719755.2495 | 1273188.3028 | 2719759.0668 | 1273177.0143 | 2719760.4341 | 1273172.9123
103 | 2719806.6251 | 1273184.6202 | 2719806.6576 | 1273183.4746 | 2719805.2675 | 1273173.0257 | 2719800.7848 | 1273166.3285 | 2719797.8503 | 1273164.6581
104 | 2719932.1991 | 1273171.5734 | 2719933.5562 | 1273171.4509 | 2719940.964 | 1273167.275
105 | 2719932.1991 | 1273171.5734 | 2719923.3561 | 1273172.3717
106 | 2719941.7822 | 1273166.8138 | 2719940.964 | 1273167.275
107 | 2719914.476 | 1273172.1502 | 2719923.2994 | 1273172.3768 | 2719923.3561 | 1273172.3717
108 | 2720002.9532 | 1273139.5093 | 2720011.5729 | 1273140.8902
109 | 2719755.2495 | 1273188.3028 | 2719739.3734 | 1273182.2112
110 | 2719806.6251 | 1273184.6202 | 2719806.5018 | 1273188.9666
111 | 2719806.4987 | 1273189.0765 | 2719806.5018 | 1273188.9666

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2719918.3524 | 1273343.4224
1 | 2719899.1821 | 1273342.1033
2 | 2719927.7674 | 1273344.0703
3 | 2719889.3545 | 1273341.4271
4 | 2719869.7323 | 1273340.0769
5 | 2719869.7986 | 1273328.9738
6 | 2719854.2772 | 1273339.0855
7 | 2719869.9666 | 1273300.8546
8 | 2719829.0661 | 1273337.4683
9 | 2719870.3867 | 1273282.7347
10 | 2719822.0286 | 1273337.0169
11 | 2719748.8964 | 1273302.2156
12 | 2719750.4263 | 1273310.651
13 | 2719745.5737 | 1273284.0058
14 | 2719758.7112 | 1273312.354
15 | 2719743.1301 | 1273249.4911
16 | 2719765.1585 | 1273306.1645
17 | 2719744.0621 | 1273235.7518
18 | 2719771.5608 | 1273297.2208
19 | 2719746.7608 | 1273218.8588
20 | 2719790.703 | 1273276.5185
21 | 2719795.9736 | 1273271.2226
22 | 2719796.0244 | 1273271.1716
23 | 2719808.0925 | 1273259.863
24 | 2719872.0833 | 1273263.154
25 | 2719872.4747 | 1273258.6366
26 | 2719874.5623 | 1273234.5444
27 | 2719924.4149 | 1273220.744
28 | 2719876.42 | 1273218.4765
29 | 2719862.9397 | 1273238.7706
30 | 2719929.4109 | 1273218.2715
31 | 2719923.4548 | 1273248.7435
32 | 2719877.0158 | 1273213.3234
33 | 2719839.5236 | 1273247.2912
34 | 2719934.7112 | 1273215.6485
35 | 2719923.3562 | 1273251.6175
36 | 2719878.638 | 1273199.2928
37 | 2719830.3108 | 1273250.9762
38 | 2719821.9496 | 1273254.3205
39 | 2719783.335 | 1273225.4957
40 | 2719767.3183 | 1273222.5892
41 | 2719763.951 | 1273221.9782
42 | 2719962.1625 | 1273310.2267
43 | 2719980.0706 | 1273311.9802
44 | 2719955.0108 | 1273300.2357
45 | 2719999.7214 | 1273313.9044
46 | 2719956.1197 | 1273275.3337
47 | 2719956.3756 | 1273264.1915
48 | 2719954.5598 | 1273247.6034
49 | 2719922.8801 | 1273265.502
50 | 2719922.3269 | 1273281.6355
51 | 2720071.7183 | 1273257.3218
52 | 2720085.1257 | 1273249.2616
53 | 2720063.401 | 1273261.9622
54 | 2720101.1027 | 1273238.6853
55 | 2720061.7633 | 1273263.64
56 | 2720043.1103 | 1273259.5526
57 | 2720114.4047 | 1273244.4724
58 | 2720076.6696 | 1273206.2566
59 | 2720049.905 | 1273279.5453
60 | 2720009.1717 | 1273255.5221
61 | 2720100.2429 | 1273311.2125
62 | 2720047.9037 | 1273298.2897
63 | 2720006.7822 | 1273255.2383
64 | 2719945.6758 | 1273228.0164
65 | 2719976.4069 | 1273250.553
66 | 2719988.2124 | 1273252.1469
67 | 2719962.3687 | 1273202.0602
68 | 2720047.6878 | 1273301.7748
69 | 2720046.8384 | 1273315.4859
70 | 2719988.5617 | 1273252.2051
71 | 2720025.4972 | 1273204.0493
72 | 2720026.5542 | 1273190.2959
73 | 2720024.6738 | 1273214.7647
74 | 2720027.7534 | 1273174.6903
75 | 2720051.5161 | 1273172.8717
76 | 2720009.5018 | 1273179.0624
77 | 2720058.3111 | 1273148.3651
78 | 2720071.3259 | 1273178.1865
79 | 2719997.3663 | 1273184.8649
80 | 2719965.6209 | 1273200.4624
81 | 2719985.8221 | 1273190.537
82 | 2719985.5959 | 1273211.8382
83 | 2720041.3446 | 1273145.6506
84 | 2720065.5396 | 1273133.6096
85 | 2720023.9026 | 1273142.8629
86 | 2720074.2446 | 1273125.7468
87 | 2719985.9923 | 1273211.8869
88 | 2719960.0753 | 1273097.7799
89 | 2719995.7735 | 1273090.347
90 | 2719926.9488 | 1273104.7417
91 | 2719906.0444 | 1273107.1774
92 | 2719882.1373 | 1273169.0267
93 | 2719880.0931 | 1273186.707
94 | 2719903.3154 | 1273171.8593
95 | 2719763.3282 | 1273164.2334
96 | 2719750.3155 | 1273159.6234
97 | 2719796.2263 | 1273163.7337
98 | 2719760.4341 | 1273172.9123
99 | 2719797.8503 | 1273164.6581
100 | 2719932.1991 | 1273171.5734
101 | 2719940.964 | 1273167.275
102 | 2719923.3561 | 1273172.3717
103 | 2719941.7822 | 1273166.8138
104 | 2719914.476 | 1273172.1502
105 | 2719905.883 | 1273148.4232
106 | 2720011.5729 | 1273140.8902
107 | 2720002.9532 | 1273139.5093
108 | 2719755.2495 | 1273188.3028
109 | 2719806.6251 | 1273184.6202
110 | 2719739.3734 | 1273182.2112
111 | 2719806.5018 | 1273188.9666
112 | 2719806.4987 | 1273189.0765
113 | 2719924.4149 | 1273220.744

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1