## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_554-5_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_554-5_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_554-5_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_554-5_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_554-5_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_554-5_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_554-5_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_554-5_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_554-5_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_554-5_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_554-5_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_554-5_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_554-5_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_554-5_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_554-5_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_554-5_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_554-5_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_554-5_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_554-5_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_554-5_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_554-5_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_554-5_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_554-5_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_554-5_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_554-5_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_554-5_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_554-5_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_554-5_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_554-5_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_554-5_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_554-5_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_554-5_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_554-5_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_554-5_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_554-5_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_554-5_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_554-5_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_554-5_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_554-5_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_554-5_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_554-5_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_554-5_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_554-5_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_554-5_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_554-5_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_554-5_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_554-5_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_554-5_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_554-5_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_554-5_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_554-5_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_554-5_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_554-5_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_554-5_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_554-5_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_554-5_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_554-5_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_554-5_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_554-5_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_554-5_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_554-5_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_554-5_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_554-5_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_554-5_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_554-5_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_554-5_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_554-5_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_554-5_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_554-5_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_554-5_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_554-5_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_554-5_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_554-5_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_554-5_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_554-5_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_554-5_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_554-5_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_554-5_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_554-5_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_554-5_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_554-5_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_554-5_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_554-5_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_554-5_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_554-5_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_554-5_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_554-5_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_554-5_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_554-5_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_554-5_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_554-5_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_554-5_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_554-5_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_554-5_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_554-5_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_554-5_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_554-5_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_554-5_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_554-5_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_554-5_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_554-5_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_554-5_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_554-5_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_554-5_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_554-5_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_554-5_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_554-5_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_554-5_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_554-5_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_554-5_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_554-5_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_554-5_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_554-5_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_554-5_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_554-5_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_554-5_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_554-5_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_554-5_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_554-5_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_554-5_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_554-5_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_554-5_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_554-5_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_554-5_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_554-5_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_554-5_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_554-5_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_554-5_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_554-5_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_554-5_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_554-5_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_554-5_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_554-5_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_554-5_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_554-5_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_554-5_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_554-5_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_554-5_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_554-5_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_554-5_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_554-5_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_386_1_node_194 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_554-5_0_4_load_0 | 0 | 0.017225 | 0.004317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_554-5_0_4_load_1 | 1 | 0.0010635 | 0.00026654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_554-5_0_4_load_2 | 2 | 0.0036554 | 0.00091612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_554-5_0_4_load_43 | 3 | 0.0012407 | 0.00031096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_554-5_0_4_load_42 | 4 | 0.0004758 | 0.00011925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_554-5_0_4_load_81 | 6 | 0.0021497 | 0.00053876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_554-5_0_4_load_82 | 7 | 0.001184 | 0.00029673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_554-5_0_4_load_3 | 9 | 0.0029494 | 0.0007392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_554-5_0_4_load_4 | 10 | 0.0020141 | 0.00050478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_554-5_0_4_load_7 | 13 | 0.0005737 | 0.00014378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_554-5_0_4_load_128 | 15 | 0.0038659 | 0.00096889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_554-5_0_4_load_109 | 16 | 0.0022144 | 0.00055499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_554-5_0_4_load_125 | 17 | 0.0017945 | 0.00044973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_554-5_0_4_load_132 | 20 | 0.0016702 | 0.0004186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_554-5_0_4_load_133 | 21 | 0.0029458 | 0.00073828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_554-5_0_4_load_108 | 22 | 0.0013991 | 0.00035064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_554-5_0_4_load_126 | 23 | 0.0023368 | 0.00058565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_554-5_0_4_load_32 | 24 | 0.00046175 | 0.00011573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_554-5_0_4_load_33 | 25 | 0.0012624 | 0.00031639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_554-5_0_4_load_76 | 26 | 0.0026382 | 0.0006612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_554-5_0_4_load_72 | 27 | 0.0020126 | 0.00050442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_554-5_0_4_load_29 | 28 | 0.0020306 | 0.00050891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_554-5_0_4_load_9 | 29 | 0.00076215 | 0.00019101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_554-5_0_4_load_10 | 30 | 0.00090531 | 0.00022689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_554-5_0_4_load_11 | 31 | 0.00026836 | 6.7258e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_554-5_0_4_load_12 | 32 | 0.0032694 | 0.00081939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_554-5_0_4_load_63 | 34 | 0.00059803 | 0.00014988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_554-5_0_4_load_64 | 35 | 0.0003533 | 8.8546e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_554-5_0_4_load_14 | 36 | 0.0021385 | 0.00053596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_554-5_0_4_load_15 | 37 | 0.0027954 | 0.00070058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_554-5_0_4_load_49 | 39 | 0.0017612 | 0.0004414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_554-5_0_4_load_17 | 40 | 0.0013909 | 0.00034858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_554-5_0_4_load_51 | 42 | 0.0037763 | 0.00094643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_554-5_0_4_load_50 | 43 | 0.003572 | 0.00089522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_554-5_0_4_load_24 | 44 | 0.0022976 | 0.00057584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_554-5_0_4_load_89 | 45 | 0.0069268 | 0.001736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_554-5_0_4_load_86 | 46 | 0.00051643 | 0.00012943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_554-5_0_4_load_25 | 47 | 0.0019867 | 0.00049793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_554-5_0_4_load_87 | 48 | 0.00075716 | 0.00018976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_554-5_0_4_load_19 | 49 | 0.003881 | 0.00097267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_554-5_0_4_load_20 | 50 | 0.0017848 | 0.00044731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_554-5_0_4_load_21 | 51 | 0.0018333 | 0.00045947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_554-5_0_4_load_22 | 52 | 0.001913 | 0.00047945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_554-5_0_4_load_23 | 53 | 0.0025739 | 0.00064508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_554-5_0_4_load_34 | 54 | 0.002428 | 0.00060853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_554-5_0_4_load_97 | 55 | 0.00098763 | 0.00024752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_554-5_0_4_load_96 | 56 | 0.0041305 | 0.0010352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_554-5_0_4_load_66 | 57 | 0.0036839 | 0.00092328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_554-5_0_4_load_60 | 58 | 0.0023193 | 0.00058126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_554-5_0_4_load_26 | 59 | 0.0013855 | 0.00034725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_554-5_0_4_load_27 | 60 | 0.0012533 | 0.00031411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_554-5_0_4_load_28 | 61 | 0.001941 | 0.00048647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_554-5_0_4_load_105 | 63 | 0.0019049 | 0.00047742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_554-5_0_4_load_107 | 64 | 0.0014356 | 0.00035981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_554-5_0_4_load_106 | 66 | 0.0020939 | 0.00052477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_554-5_0_4_load_78 | 67 | 0.002282 | 0.00057193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_554-5_0_4_load_77 | 68 | 0.0024125 | 0.00060464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_554-5_0_4_load_37 | 69 | 0.00046533 | 0.00011662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_554-5_0_4_load_38 | 70 | 0.0013373 | 0.00033515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_554-5_0_4_load_39 | 71 | 0.0013537 | 0.00033928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_554-5_0_4_load_40 | 72 | 0.00043281 | 0.00010847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_554-5_0_4_load_41 | 73 | 0.00064771 | 0.00016233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_554-5_0_4_load_101 | 74 | 0.00083626 | 0.00020959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_554-5_0_4_load_56 | 75 | 0.00093169 | 0.0002335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_554-5_0_4_load_129 | 76 | 0.00081798 | 0.000205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_554-5_0_4_load_54 | 77 | 0.00066734 | 0.00016725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_554-5_0_4_load_44 | 78 | 0.002682 | 0.00067217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_554-5_0_4_load_45 | 79 | 0.0008877 | 0.00022248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_554-5_0_4_load_46 | 80 | 0.00094319 | 0.00023638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_554-5_0_4_load_47 | 81 | 0.0035424 | 0.00088781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_554-5_0_4_load_48 | 82 | 0.00095276 | 0.00023878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_554-5_0_4_load_123 | 84 | 0.0022286 | 0.00055853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_554-5_0_4_load_121 | 85 | 0.0010009 | 0.00025086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_554-5_0_4_load_122 | 86 | 0.00091245 | 0.00022868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_554-5_0_4_load_52 | 88 | 0.0011505 | 0.00028835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_554-5_0_4_load_53 | 89 | 0.0014861 | 0.00037246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_554-5_0_4_load_55 | 90 | 0.0028956 | 0.00072571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_554-5_0_4_load_95 | 91 | 0.0018364 | 0.00046025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_554-5_0_4_load_57 | 92 | 0.0006541 | 0.00016393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_554-5_0_4_load_104 | 96 | 0.0017707 | 0.00044378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_554-5_0_4_load_102 | 97 | 0.0013194 | 0.00033068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_554-5_0_4_load_119 | 99 | 0.00076497 | 0.00019172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_554-5_0_4_load_59 | 100 | 0.0022619 | 0.00056689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_554-5_0_4_load_112 | 101 | 0.00040569 | 0.00010168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_554-5_0_4_load_71 | 102 | 0.00079809 | 0.00020002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_554-5_0_4_load_65 | 103 | 0.00029211 | 7.321e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_554-5_0_4_load_131 | 104 | 0.0014246 | 0.00035703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_554-5_0_4_load_67 | 106 | 0.00069591 | 0.00017441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_554-5_0_4_load_68 | 107 | 0.00060492 | 0.00015161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_554-5_0_4_load_69 | 108 | 0.00071171 | 0.00017837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_554-5_0_4_load_70 | 109 | 0.00090133 | 0.0002259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_554-5_0_4_load_73 | 110 | 0.0021662 | 0.00054291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_554-5_0_4_load_75 | 111 | 0.002554 | 0.0006401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_554-5_0_4_load_117 | 112 | 0.0020229 | 0.00050699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_554-5_0_4_load_83 | 113 | 0.0010605 | 0.0002658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_554-5_0_4_load_118 | 114 | 0.0014433 | 0.00036173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_554-5_0_4_load_79 | 116 | 0.0029793 | 0.00074668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_554-5_0_4_load_80 | 117 | 0.0024913 | 0.00062439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_554-5_0_4_load_110 | 118 | 0.0014 | 0.00035086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_554-5_0_4_load_124 | 119 | 0.0056879 | 0.0014255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_554-5_0_4_load_90 | 120 | 0.00061262 | 0.00015354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_554-5_0_4_load_91 | 121 | 0.00029924 | 7.4997e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_554-5_0_4_load_92 | 122 | 0.00054685 | 0.00013705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_554-5_0_4_load_94 | 124 | 0.00044634 | 0.00011186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_554-5_0_4_load_115 | 126 | 0.00085815 | 0.00021507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_554-5_0_4_load_100 | 130 | 0.0047104 | 0.0011805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_554-5_0_4_load_136 | 131 | 0.0036071 | 0.00090401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_554-5_0_4_load_127 | 132 | 0.0041949 | 0.0010513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_554-5_0_4_load_111 | 133 | 0.00041473 | 0.00010394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_554-5_0_4_load_116 | 134 | 0.00066746 | 0.00016728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_554-5_0_4_load_140 | 135 | 0.0011226 | 0.00028134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_554-5_0_4_load_141 | 136 | 0.00066732 | 0.00016725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_554-5_0_4_load_134 | 137 | 0.00071627 | 0.00017951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_554-5_0_4_load_135 | 138 | 0.0014857 | 0.00037234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_554-5_0_4_load_142 | 139 | 0.0011226 | 0.00028134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_554-5_0_4_load_143 | 140 | 0.0030681 | 0.00076893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 139 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_554-5_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.028866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_554-5_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.0069112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_554-5_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.082472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_554-5_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.00019686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_554-5_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 24 | 0.032885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_554-5_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.088172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_554-5_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.0093211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_554-5_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 113 | 0.013086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_554-5_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 110 | 0.023772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_554-5_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 115 | 0.059605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_554-5_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.013878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_554-5_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.024656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_554-5_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.015917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_554-5_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.014307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_554-5_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.013758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_554-5_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.021529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_554-5_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 16 | 0.035925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_554-5_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 17 | 0.010633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_554-5_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 18 | 0.015602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_554-5_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 19 | 0.013257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_554-5_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 14 | 20 | 0.00765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_554-5_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 15 | 21 | 0.010622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_554-5_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 16 | 22 | 0.013826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_554-5_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 23 | 0.02918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_554-5_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 24 | 0.0084131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_554-5_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 18 | 25 | 0.021534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_554-5_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 19 | 26 | 0.013923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_554-5_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 19 | 27 | 0.011588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_554-5_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 20 | 28 | 0.014918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_554-5_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 21 | 91 | 0.037903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_554-5_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 22 | 118 | 0.0083147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_554-5_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 23 | 132 | 0.012604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_554-5_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 114 | 0.018923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_554-5_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 60 | 0.014159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_554-5_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.021846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_554-5_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.0096838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_554-5_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.014233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_554-5_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.021647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_554-5_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.022894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_554-5_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.023213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_554-5_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 103 | 0.013709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_554-5_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.026237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_554-5_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.071511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_554-5_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.049629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_554-5_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.014112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_554-5_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.012626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_554-5_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 43 | 0.029634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_554-5_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.035484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_554-5_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 40 | 44 | 0.013153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_554-5_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 41 | 45 | 0.065571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_554-5_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 41 | 46 | 0.048102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_554-5_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.00079608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_554-5_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.029122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_554-5_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 57 | 0.035869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_554-5_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 87 | 0.0081592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_554-5_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.0083852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_554-5_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.011827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_554-5_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.01532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_554-5_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.021671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_554-5_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.022746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_554-5_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.013732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_554-5_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.0099428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_554-5_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 128 | 0.012983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_554-5_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.0048482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_554-5_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 100 | 0.0029706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_554-5_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.0099937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_554-5_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.018063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_554-5_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.01227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_554-5_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.021033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_554-5_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.027289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_554-5_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.022412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_554-5_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.014117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_554-5_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.024966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_554-5_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 116 | 0.00049456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_554-5_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.0088059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_554-5_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.01574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_554-5_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.01054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_554-5_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.0067625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_554-5_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.0099488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_554-5_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.013331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_554-5_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.008597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_554-5_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.0086188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_554-5_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 98 | 0.013852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_554-5_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 88 | 0.010084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_554-5_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.014088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_554-5_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.0075186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_554-5_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.024062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_554-5_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.00054411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_554-5_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.015388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_554-5_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.042174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_554-5_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.065259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_554-5_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 83 | 86 | 0.024364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_554-5_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 84 | 87 | 0.010055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_554-5_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 85 | 137 | 0.013509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_554-5_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 86 | 125 | 0.092266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_554-5_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 87 | 119 | 0.043397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_554-5_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0068733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_554-5_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.010066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_554-5_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.007606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_554-5_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.073573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_554-5_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.040348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_554-5_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.023355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_554-5_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.087693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_554-5_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 94 | 97 | 0.070895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_554-5_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 95 | 98 | 0.011191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_554-5_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 95 | 99 | 0.014456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_554-5_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 98 | 101 | 0.033288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_554-5_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 99 | 102 | 0.014092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_554-5_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 101 | 133 | 0.011798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_554-5_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 102 | 108 | 0.0093656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_554-5_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.0043579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_554-5_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.055805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_554-5_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 105 | 138 | 0.03203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_554-5_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.024751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_554-5_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.012226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_554-5_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.0099527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_554-5_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.018489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_554-5_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.014491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_554-5_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 112 | 115 | 0.041345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_554-5_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.0082498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_554-5_0_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.018287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_554-5_0_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.0008828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_554-5_0_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.067619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_554-5_0_4_line_123 | NAYY 4x150 SE | 120 | 122 | 0.0048096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_554-5_0_4_line_124 | NAYY 4x150 SE | 121 | 123 | 0.070495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_554-5_0_4_line_125 | NAYY 4x150 SE | 122 | 124 | 0.0022853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_554-5_0_4_line_126 | NAYY 4x150 SE | 123 | 125 | 0.091546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_554-5_0_4_line_127 | NAYY 4x150 SE | 124 | 126 | 0.0079784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_554-5_0_4_line_128 | NAYY 4x150 SE | 126 | 127 | 0.0060837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_554-5_0_4_line_129 | NAYY 4x150 SE | 127 | 134 | 0.034216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_554-5_0_4_line_130 | NAYY 4x150 SE | 127 | 133 | 0.0059125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_554-5_0_4_line_131 | NAYY 4x150 SE | 128 | 129 | 0.037679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_554-5_0_4_line_132 | NAYY 4x150 SE | 128 | 130 | 0.0019765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_554-5_0_4_line_133 | NAYY 4x150 SE | 129 | 131 | 0.021454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_554-5_0_4_line_134 | NAYY 4x150 SE | 130 | 132 | 0.005836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_554-5_0_4_line_135 | NAYY 4x150 SE | 134 | 135 | 0.00047675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
136 | LV_554-5_0_4_line_136 | NAYY 4x150 SE | 135 | 136 | 0.025765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
137 | LV_554-5_0_4_line_137 | NAYY 4x150 SE | 136 | 139 | 0.00033433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
138 | LV_554-5_0_4_line_138 | NAYY 4x150 SE | 137 | 138 | 0.029461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_554-5_0_4_line_139 | NAYY 4x150 SE | 139 | 140 | 0.026886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_554-5_0_4_trafo_142 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 141 | 139 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2608978.1637 | 1222117.4072 | 2608966.4586 | 1222143.7938
1 | 2608966.4586 | 1222143.7938 | 2608963.6561 | 1222150.1113
2 | 2608930.214 | 1222225.4991 | 2608963.6561 | 1222150.1113
3 | 2608954.1735 | 1222031.9673 | 2608953.9889 | 1222031.8991
4 | 2608953.9889 | 1222031.8991 | 2608944.9028 | 1222028.5404 | 2608943.0998 | 1222032.1954 | 2608939.6166 | 1222038.5494 | 2608928.8626 | 1222033.5095
5 | 2608850.9167 | 1222186.9481 | 2608930.214 | 1222225.4991
6 | 2608884.8368 | 1222095.9035 | 2608888.3485 | 1222087.2692
7 | 2608888.3485 | 1222087.2692 | 2608893.2783 | 1222075.1477
8 | 2608866.4481 | 1222078.023 | 2608888.3485 | 1222087.2692
9 | 2608836.9609 | 1222146.2485 | 2608847.9764 | 1222195.5488 | 2608850.9167 | 1222186.9481
10 | 2608904.1122 | 1221994.7818 | 2608909.733 | 1221982.0934
11 | 2608894.1259 | 1222017.3251 | 2608904.1122 | 1221994.7818
12 | 2608916.1799 | 1221967.5401 | 2608909.733 | 1221982.0934
13 | 2608894.1259 | 1222017.3251 | 2608907.098 | 1222023.359
14 | 2608887.6837 | 1222029.4892 | 2608894.1259 | 1222017.3251
15 | 2608916.1799 | 1221967.5401 | 2608937.6765 | 1221968.7271
16 | 2608916.1799 | 1221967.5401 | 2608880.3705 | 1221970.4174
17 | 2608916.1799 | 1221967.5401 | 2608917.7287 | 1221957.0201
18 | 2608921.2446 | 1222029.9393 | 2608907.098 | 1222023.359
19 | 2608887.6837 | 1222029.4892 | 2608882.205 | 1222041.5659
20 | 2608887.6837 | 1222029.4892 | 2608880.0542 | 1222030.0486
21 | 2608948.2819 | 1221969.3127 | 2608937.6765 | 1221968.7271
22 | 2608866.5892 | 1221971.5247 | 2608880.3705 | 1221970.4174
23 | 2608917.7287 | 1221957.0201 | 2608921.9791 | 1221928.1511
24 | 2608921.2446 | 1222029.9393 | 2608928.8626 | 1222033.5095
25 | 2608921.2446 | 1222029.9393 | 2608912.6521 | 1222049.6844
26 | 2608882.205 | 1222041.5659 | 2608894.1703 | 1222048.7433
27 | 2608882.205 | 1222041.5659 | 2608877.6077 | 1222052.2028
28 | 2608865.1766 | 1222031.1394 | 2608880.0542 | 1222030.0486
29 | 2608986.1268 | 1221971.4023 | 2608948.2819 | 1221969.3127
30 | 2608858.3012 | 1221972.1907 | 2608866.5892 | 1221971.5247
31 | 2608921.9791 | 1221928.1511 | 2608923.815 | 1221915.6812
32 | 2608894.1703 | 1222048.7433 | 2608896.443 | 1222067.5292
33 | 2608851.0552 | 1222032.1748 | 2608865.1766 | 1222031.1394
34 | 2609380.9332 | 1222213.5858 | 2609379.0997 | 1222213.6997 | 2609371.8986 | 1222216.0009 | 2609367.0002 | 1222220.2068 | 2609364.2009 | 1222225.5055 | 2609364.2009 | 1222225.5055
35 | 2609390.5964 | 1222213.2479 | 2609388.7023 | 1222213.1033 | 2609380.9332 | 1222213.5858
36 | 2609361.6004 | 1222239.4984 | 2609364.2009 | 1222225.5055
37 | 2609412.1805 | 1222214.8967 | 2609390.5964 | 1222213.2479
38 | 2609412.1805 | 1222214.8967 | 2609412.4805 | 1222237.7886
39 | 2609412.4805 | 1222237.7886 | 2609412.6071 | 1222247.4495 | 2609410.4074 | 1222260.8213
40 | 2609408.1821 | 1222274.3481 | 2609410.4074 | 1222260.8213
41 | 2609350.0229 | 1221978.5033 | 2609359.3885 | 1221953.9946
42 | 2609324.4743 | 1222045.2949 | 2609333.8032 | 1222020.9508 | 2609338.3878 | 1222008.951 | 2609350.0229 | 1221978.5033
43 | 2609359.3885 | 1221953.9946 | 2609408.9344 | 1221956.8657
44 | 2609324.4743 | 1222045.2949 | 2609310.5347 | 1222043.0945
45 | 2609320.1251 | 1222057.1505 | 2609324.4743 | 1222045.2949
46 | 2609408.9344 | 1221956.8657 | 2609408.5775 | 1221927.2336
47 | 2609408.9344 | 1221956.8657 | 2609409.3616 | 1221992.347
48 | 2609297.7881 | 1222039.8789 | 2609308.9678 | 1222042.8471 | 2609310.5347 | 1222043.0945
49 | 2609320.1251 | 1222057.1505 | 2609381.45 | 1222080.3622
50 | 2609320.1251 | 1222057.1505 | 2609317.1746 | 1222066.9738 | 2609304.3951 | 1222102.5961
51 | 2609297.0187 | 1222039.6747 | 2609297.7881 | 1222039.8789
52 | 2609304.3951 | 1222102.5961 | 2609296.6457 | 1222124.1973 | 2609295.6628 | 1222130.2913
53 | 2609262.1219 | 1222039.1523 | 2609265.6337 | 1222040.4119 | 2609285.5489 | 1222036.6294 | 2609297.0187 | 1222039.6747
54 | 2609294.3636 | 1222138.3464 | 2609295.6628 | 1222130.2913
55 | 2608855.0067 | 1221913.3633 | 2608846.6464 | 1221914.01
56 | 2608855.0067 | 1221913.3633 | 2608866.7983 | 1221912.451
57 | 2608831.3717 | 1221915.1917 | 2608846.6464 | 1221914.01
58 | 2608888.4052 | 1221910.7795 | 2608866.7983 | 1221912.451
59 | 2608808.6939 | 1221916.9461 | 2608831.3717 | 1221915.1917
60 | 2608902.0958 | 1221909.7204 | 2608888.4052 | 1221910.7795
61 | 2608912.009 | 1221908.9534 | 2608902.0958 | 1221909.7204
62 | 2608924.953 | 1221907.9521 | 2608912.009 | 1221908.9534
63 | 2609257.5585 | 1222037.5155 | 2609262.1219 | 1222039.1523
64 | 2609257.5585 | 1222037.5155 | 2609254.7623 | 1222036.5125
65 | 2608851.0552 | 1222032.1748 | 2608841.0883 | 1222032.9056
66 | 2608823.0736 | 1222034.2264 | 2608841.0883 | 1222032.9056
67 | 2608810.8367 | 1222035.1236 | 2608823.0736 | 1222034.2264
68 | 2608810.8367 | 1222035.1236 | 2608814.5677 | 1222050.9938 | 2608815.7741 | 1222055.5676
69 | 2608815.7741 | 1222055.5676 | 2608822.7336 | 1222081.9546
70 | 2608799.7426 | 1221976.8958 | 2608803.9373 | 1221998.9116
71 | 2608799.7426 | 1221976.8958 | 2608813.814 | 1221975.7652
72 | 2608838.6997 | 1221973.7657 | 2608813.814 | 1221975.7652
73 | 2608838.6997 | 1221973.7657 | 2608839.1926 | 1221973.726
74 | 2609058.6458 | 1222002.9437 | 2609066.7095 | 1222006.4822
75 | 2609058.6458 | 1222002.9437 | 2609044.2323 | 1221996.6189
76 | 2609066.7095 | 1222006.4822 | 2609076.3613 | 1222010.7175
77 | 2609038.0397 | 1221993.9016 | 2609044.2323 | 1221996.6189
78 | 2609085.4715 | 1222014.7152 | 2609076.3613 | 1222010.7175
79 | 2609025.8324 | 1221988.5449 | 2609038.0397 | 1221993.9016
80 | 2609085.4715 | 1222014.7152 | 2609093.3439 | 1222018.1697
81 | 2609017.9246 | 1221985.1171 | 2609023.5552 | 1221987.5456 | 2609025.8324 | 1221988.5449
82 | 2609106.028 | 1222023.7356 | 2609093.3439 | 1222018.1697
83 | 2609017.9246 | 1221985.1171 | 2609008.6651 | 1221981.1233
84 | 2609283.2039 | 1222197.5433 | 2609281.3293 | 1222204.798 | 2609279.5362 | 1222211.1449
85 | 2609283.2039 | 1222197.5433 | 2609285.0848 | 1222190.2639
86 | 2609272.9943 | 1222234.3004 | 2609279.5362 | 1222211.1449
87 | 2609285.0848 | 1222190.2639 | 2609285.2209 | 1222189.7371
88 | 2609266.4047 | 1222248.1222 | 2609271.9264 | 1222238.0805 | 2609272.9943 | 1222234.3004
89 | 2609285.2209 | 1222189.7371 | 2609287.4715 | 1222181.0271 | 2609292.7606 | 1222148.2732
90 | 2609266.4047 | 1222248.1222 | 2609301.0951 | 1222282.2623 | 2609315.5881 | 1222290.3285
91 | 2609266.4047 | 1222248.1222 | 2609258.0551 | 1222257.537 | 2609247.399 | 1222262.559
92 | 2609294.3636 | 1222138.3464 | 2609292.7606 | 1222148.2732
93 | 2609327.3921 | 1222296.898 | 2609315.5881 | 1222290.3285
94 | 2609162.0164 | 1222296.9678 | 2609192.7783 | 1222281.8506 | 2609238.1396 | 1222266.9228 | 2609247.399 | 1222262.559
95 | 2609260.5835 | 1222157.5274 | 2609265.2928 | 1222148.0626 | 2609269.8901 | 1222142.4331 | 2609276.2972 | 1222138.6186 | 2609287.7135 | 1222137.4689 | 2609294.3636 | 1222138.3464
96 | 2609008.6651 | 1221981.1233 | 2609002.3538 | 1221978.4012
97 | 2609002.3538 | 1221978.4012 | 2608993.1109 | 1221974.4146
98 | 2608986.1268 | 1221971.4023 | 2608986.1268 | 1221971.4023 | 2608993.1109 | 1221974.4146
99 | 2609102.4775 | 1221989.377 | 2609167.0327 | 1222024.6708
100 | 2609100.104 | 1221949.1057 | 2609102.4775 | 1221989.377
101 | 2609102.4775 | 1221989.377 | 2609104.8769 | 1222012.6052
102 | 2609100.104 | 1221949.1057 | 2609109.6581 | 1221940.7598 | 2609137.3311 | 1221871.044
103 | 2609100.104 | 1221949.1057 | 2609093.1824 | 1221912.0404 | 2609087.0526 | 1221879.4221
104 | 2609106.028 | 1222023.7356 | 2609104.8769 | 1222012.6052
105 | 2609104.8769 | 1222012.6052 | 2609117.5525 | 1222019.5557
106 | 2609106.028 | 1222023.7356 | 2609109.3193 | 1222056.8605
107 | 2609117.5525 | 1222019.5557 | 2609129.909 | 1222026.3312
108 | 2609109.3193 | 1222056.8605 | 2609110.4858 | 1222068.6002
109 | 2609138.121 | 1222030.8342 | 2609129.909 | 1222026.3312
110 | 2609407.4747 | 1222278.6482 | 2609408.1821 | 1222274.3481
111 | 2609381.1221 | 1222326.8017 | 2609405.4323 | 1222291.0635 | 2609407.4747 | 1222278.6482
112 | 2609381.1221 | 1222326.8017 | 2609353.1346 | 1222311.2251
113 | 2609148.8409 | 1222036.7122 | 2609170.5432 | 1222048.6124
114 | 2609148.8409 | 1222036.7122 | 2609138.121 | 1222030.8342
115 | 2609170.5432 | 1222048.6124 | 2609179.2701 | 1222053.3976
116 | 2608859.1131 | 1222094.9942 | 2608866.4481 | 1222078.023
117 | 2608859.1131 | 1222094.9942 | 2608853.3638 | 1222108.2964
118 | 2608836.9609 | 1222146.2485 | 2608853.3638 | 1222108.2964
119 | 2608896.443 | 1222067.5292 | 2608893.8754 | 1222073.6795 | 2608893.2783 | 1222075.1477
120 | 2608839.1926 | 1221973.726 | 2608857.4212 | 1221972.2614
121 | 2608857.4212 | 1221972.2614 | 2608858.3012 | 1221972.1907
122 | 2609113.1639 | 1222095.5368 | 2609118.7946 | 1222152.1626 | 2609117.6477 | 1222162.8155
123 | 2609112.688 | 1222090.7509 | 2609113.1639 | 1222095.5368
124 | 2609102.0112 | 1222231.4941 | 2609108.4814 | 1222206.0003 | 2609116.8559 | 1222170.1701 | 2609117.6477 | 1222162.8155
125 | 2609112.688 | 1222090.7509 | 2609112.4618 | 1222088.4768
126 | 2609102.0112 | 1222231.4941 | 2609127.768 | 1222275.9034 | 2609162.0164 | 1222296.9678
127 | 2609111.6724 | 1222080.5376 | 2609112.4618 | 1222088.4768
128 | 2609111.0704 | 1222074.4837 | 2609111.6724 | 1222080.5376
129 | 2609111.0704 | 1222074.4837 | 2609080.1953 | 1222059.738
130 | 2609111.0704 | 1222074.4837 | 2609110.4858 | 1222068.6002
131 | 2608929.9917 | 1221870.6158 | 2608924.953 | 1221907.9521
132 | 2608924.953 | 1221907.9521 | 2608924.6651 | 1221909.9075
133 | 2608929.9917 | 1221870.6158 | 2608951.3458 | 1221868.5428
134 | 2608923.815 | 1221915.6812 | 2608924.6651 | 1221909.9075
135 | 2609079.7651 | 1222059.5325 | 2609080.1953 | 1222059.738
136 | 2609079.7651 | 1222059.5325 | 2609056.5159 | 1222048.4288
137 | 2609056.2142 | 1222048.2847 | 2609056.5159 | 1222048.4288
138 | 2609327.3921 | 1222296.898 | 2609353.1346 | 1222311.2251
139 | 2609031.9531 | 1222036.6978 | 2609056.2142 | 1222048.2847

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2608978.1637 | 1222117.4072
1 | 2608966.4586 | 1222143.7938
2 | 2608963.6561 | 1222150.1113
3 | 2608954.1735 | 1222031.9673
4 | 2608953.9889 | 1222031.8991
5 | 2608930.214 | 1222225.4991
6 | 2608884.8368 | 1222095.9035
7 | 2608888.3485 | 1222087.2692
8 | 2608850.9167 | 1222186.9481
9 | 2608904.1122 | 1221994.7818
10 | 2608909.733 | 1221982.0934
11 | 2608894.1259 | 1222017.3251
12 | 2608916.1799 | 1221967.5401
13 | 2608907.098 | 1222023.359
14 | 2608887.6837 | 1222029.4892
15 | 2608937.6765 | 1221968.7271
16 | 2608880.3705 | 1221970.4174
17 | 2608917.7287 | 1221957.0201
18 | 2608921.2446 | 1222029.9393
19 | 2608882.205 | 1222041.5659
20 | 2608880.0542 | 1222030.0486
21 | 2608948.2819 | 1221969.3127
22 | 2608866.5892 | 1221971.5247
23 | 2608921.9791 | 1221928.1511
24 | 2608928.8626 | 1222033.5095
25 | 2608912.6521 | 1222049.6844
26 | 2608894.1703 | 1222048.7433
27 | 2608877.6077 | 1222052.2028
28 | 2608865.1766 | 1222031.1394
29 | 2609380.9332 | 1222213.5858
30 | 2609364.2009 | 1222225.5055
31 | 2609390.5964 | 1222213.2479
32 | 2609361.6004 | 1222239.4984
33 | 2609412.1805 | 1222214.8967
34 | 2609412.4805 | 1222237.7886
35 | 2609410.4074 | 1222260.8213
36 | 2609350.0229 | 1221978.5033
37 | 2609359.3885 | 1221953.9946
38 | 2609324.4743 | 1222045.2949
39 | 2609408.9344 | 1221956.8657
40 | 2609310.5347 | 1222043.0945
41 | 2609320.1251 | 1222057.1505
42 | 2609409.3616 | 1221992.347
43 | 2609408.5775 | 1221927.2336
44 | 2609297.7881 | 1222039.8789
45 | 2609381.45 | 1222080.3622
46 | 2609304.3951 | 1222102.5961
47 | 2609297.0187 | 1222039.6747
48 | 2609295.6628 | 1222130.2913
49 | 2608855.0067 | 1221913.3633
50 | 2608846.6464 | 1221914.01
51 | 2608866.7983 | 1221912.451
52 | 2608831.3717 | 1221915.1917
53 | 2608888.4052 | 1221910.7795
54 | 2608808.6939 | 1221916.9461
55 | 2608902.0958 | 1221909.7204
56 | 2608912.009 | 1221908.9534
57 | 2609262.1219 | 1222039.1523
58 | 2609257.5585 | 1222037.5155
59 | 2608841.0883 | 1222032.9056
60 | 2608851.0552 | 1222032.1748
61 | 2608823.0736 | 1222034.2264
62 | 2608810.8367 | 1222035.1236
63 | 2608815.7741 | 1222055.5676
64 | 2608803.9373 | 1221998.9116
65 | 2608799.7426 | 1221976.8958
66 | 2608822.7336 | 1222081.9546
67 | 2608813.814 | 1221975.7652
68 | 2608838.6997 | 1221973.7657
69 | 2609058.6458 | 1222002.9437
70 | 2609066.7095 | 1222006.4822
71 | 2609044.2323 | 1221996.6189
72 | 2609076.3613 | 1222010.7175
73 | 2609038.0397 | 1221993.9016
74 | 2609085.4715 | 1222014.7152
75 | 2609025.8324 | 1221988.5449
76 | 2609093.3439 | 1222018.1697
77 | 2609017.9246 | 1221985.1171
78 | 2609283.2039 | 1222197.5433
79 | 2609279.5362 | 1222211.1449
80 | 2609285.0848 | 1222190.2639
81 | 2609272.9943 | 1222234.3004
82 | 2609285.2209 | 1222189.7371
83 | 2609266.4047 | 1222248.1222
84 | 2609292.7606 | 1222148.2732
85 | 2609315.5881 | 1222290.3285
86 | 2609247.399 | 1222262.559
87 | 2609294.3636 | 1222138.3464
88 | 2609008.6651 | 1221981.1233
89 | 2609002.3538 | 1221978.4012
90 | 2608993.1109 | 1221974.4146
91 | 2608986.1268 | 1221971.4023
92 | 2609167.0327 | 1222024.6708
93 | 2609102.4775 | 1221989.377
94 | 2609100.104 | 1221949.1057
95 | 2609104.8769 | 1222012.6052
96 | 2609137.3311 | 1221871.044
97 | 2609087.0526 | 1221879.4221
98 | 2609106.028 | 1222023.7356
99 | 2609117.5525 | 1222019.5557
100 | 2609254.7623 | 1222036.5125
101 | 2609109.3193 | 1222056.8605
102 | 2609129.909 | 1222026.3312
103 | 2609408.1821 | 1222274.3481
104 | 2609407.4747 | 1222278.6482
105 | 2609381.1221 | 1222326.8017
106 | 2609148.8409 | 1222036.7122
107 | 2609170.5432 | 1222048.6124
108 | 2609138.121 | 1222030.8342
109 | 2609179.2701 | 1222053.3976
110 | 2608866.4481 | 1222078.023
111 | 2608859.1131 | 1222094.9942
112 | 2608853.3638 | 1222108.2964
113 | 2608893.2783 | 1222075.1477
114 | 2608896.443 | 1222067.5292
115 | 2608836.9609 | 1222146.2485
116 | 2608839.1926 | 1221973.726
117 | 2608857.4212 | 1221972.2614
118 | 2608858.3012 | 1221972.1907
119 | 2609260.5835 | 1222157.5274
120 | 2609113.1639 | 1222095.5368
121 | 2609117.6477 | 1222162.8155
122 | 2609112.6879 | 1222090.7509
123 | 2609102.0112 | 1222231.4941
124 | 2609112.4618 | 1222088.4768
125 | 2609162.0164 | 1222296.9678
126 | 2609111.6724 | 1222080.5376
127 | 2609111.0704 | 1222074.4837
128 | 2608924.953 | 1221907.9521
129 | 2608929.9917 | 1221870.6158
130 | 2608924.6651 | 1221909.9075
131 | 2608951.3458 | 1221868.5428
132 | 2608923.815 | 1221915.6812
133 | 2609110.4858 | 1222068.6002
134 | 2609080.1953 | 1222059.738
135 | 2609079.7651 | 1222059.5325
136 | 2609056.5159 | 1222048.4288
137 | 2609327.3921 | 1222296.898
138 | 2609353.1346 | 1222311.2251
139 | 2609056.2142 | 1222048.2847
140 | 2609031.9531 | 1222036.6978
141 | 2609031.9531 | 1222036.6978

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1