## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5669-1_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5669-1_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5669-1_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5669-1_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5669-1_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5669-1_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5669-1_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5669-1_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5669-1_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5669-1_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5669-1_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5669-1_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5669-1_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5669-1_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5669-1_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5669-1_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5669-1_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5669-1_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5669-1_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5669-1_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5669-1_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5669-1_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5669-1_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5669-1_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5669-1_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5669-1_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5669-1_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5669-1_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5669-1_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5669-1_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5669-1_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5669-1_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5669-1_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5669-1_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5669-1_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5669-1_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5669-1_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5669-1_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5669-1_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5669-1_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5669-1_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5669-1_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5669-1_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5669-1_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5669-1_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5669-1_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5669-1_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5669-1_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5669-1_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5669-1_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5669-1_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5669-1_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5669-1_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5669-1_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5669-1_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5669-1_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5669-1_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5669-1_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5669-1_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5669-1_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5669-1_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5669-1_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5669-1_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5669-1_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5669-1_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5669-1_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5669-1_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5669-1_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5669-1_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5669-1_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5669-1_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5669-1_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5669-1_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5669-1_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5669-1_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5669-1_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5669-1_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5669-1_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5669-1_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5669-1_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5669-1_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5669-1_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5669-1_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5669-1_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5669-1_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5669-1_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5669-1_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5669-1_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5669-1_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5669-1_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5669-1_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5669-1_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5669-1_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5669-1_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5669-1_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5669-1_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5669-1_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5669-1_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5669-1_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5669-1_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5669-1_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5669-1_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5669-1_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5669-1_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5669-1_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5669-1_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5669-1_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5669-1_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5669-1_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5669-1_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5669-1_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5669-1_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5669-1_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5669-1_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5669-1_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5669-1_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5669-1_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5669-1_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5669-1_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5669-1_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5669-1_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5669-1_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5669-1_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5669-1_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5669-1_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5669-1_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5669-1_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5669-1_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_5669-1_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_5669-1_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_5669-1_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_5669-1_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_5669-1_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_5669-1_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_5669-1_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_5669-1_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_5669-1_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_5669-1_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_367_2_node_89 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5669-1_0_3_load_0 | 0 | 0.0029861 | 0.00074838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5669-1_0_3_load_1 | 1 | 0.001635 | 0.00040978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5669-1_0_3_load_2 | 2 | 0.0019586 | 0.00049088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5669-1_0_3_load_3 | 3 | 0.0029534 | 0.0007402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5669-1_0_3_load_4 | 4 | 0.002881 | 0.00072205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5669-1_0_3_load_5 | 8 | 0.006979 | 0.0017491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5669-1_0_3_load_6 | 9 | 0.00065292 | 0.00016364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5669-1_0_3_load_8 | 11 | 0.0060906 | 0.0015264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5669-1_0_3_load_10 | 13 | 0.00052004 | 0.00013033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5669-1_0_3_load_11 | 14 | 0.0022566 | 0.00056555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5669-1_0_3_load_37 | 15 | 0.00033113 | 8.299e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5669-1_0_3_load_94 | 16 | 0.0044517 | 0.0011157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5669-1_0_3_load_50 | 17 | 0.000718 | 0.00017995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5669-1_0_3_load_36 | 18 | 0.00077737 | 0.00019483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5669-1_0_3_load_93 | 19 | 0.0054544 | 0.001367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5669-1_0_3_load_46 | 23 | 0.00044264 | 0.00011094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5669-1_0_3_load_12 | 24 | 0.0012602 | 0.00031582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5669-1_0_3_load_13 | 25 | 0.0031895 | 0.00079936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5669-1_0_3_load_14 | 26 | 0.00080287 | 0.00020122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5669-1_0_3_load_70 | 29 | 0.0019987 | 0.00050091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5669-1_0_3_load_66 | 30 | 0.0010971 | 0.00027497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5669-1_0_3_load_65 | 31 | 0.0004341 | 0.00010879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5669-1_0_3_load_64 | 33 | 0.0030948 | 0.00077563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5669-1_0_3_load_44 | 35 | 0.00085366 | 0.00021395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5669-1_0_3_load_16 | 37 | 0.0015641 | 0.00039201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5669-1_0_3_load_17 | 38 | 0.006135 | 0.0015376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5669-1_0_3_load_133 | 40 | 0.00054929 | 0.00013767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5669-1_0_3_load_135 | 43 | 0.0016236 | 0.00040691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5669-1_0_3_load_57 | 44 | 0.0015655 | 0.00039235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5669-1_0_3_load_134 | 45 | 0.00091837 | 0.00023016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5669-1_0_3_load_35 | 46 | 0.0020199 | 0.00050624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5669-1_0_3_load_21 | 47 | 0.00042438 | 0.00010636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5669-1_0_3_load_22 | 48 | 0.00096284 | 0.00024131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5669-1_0_3_load_23 | 49 | 0.001123 | 0.00028146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5669-1_0_3_load_137 | 50 | 0.00022811 | 5.717e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5669-1_0_3_load_24 | 51 | 0.00048938 | 0.00012265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5669-1_0_3_load_25 | 52 | 0.00067417 | 0.00016896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5669-1_0_3_load_136 | 53 | 0.0011441 | 0.00028673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5669-1_0_3_load_63 | 55 | 0.00039722 | 9.9552e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5669-1_0_3_load_123 | 56 | 0.00077708 | 0.00019475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5669-1_0_3_load_26 | 57 | 0.0030109 | 0.0007546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5669-1_0_3_load_30 | 59 | 0.0031781 | 0.00079651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5669-1_0_3_load_32 | 62 | 0.0013163 | 0.00032991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5669-1_0_3_load_29 | 63 | 0.0013055 | 0.00032719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5669-1_0_3_load_92 | 64 | 0.0013866 | 0.00034751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5669-1_0_3_load_76 | 65 | 0.00069418 | 0.00017398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5669-1_0_3_load_74 | 67 | 0.0013226 | 0.00033148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5669-1_0_3_load_138 | 69 | 0.0027012 | 0.00067699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5669-1_0_3_load_119 | 71 | 0.0022471 | 0.00056318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5669-1_0_3_load_115 | 72 | 0.0014244 | 0.00035699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5669-1_0_3_load_33 | 73 | 0.00030315 | 7.5976e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5669-1_0_3_load_34 | 74 | 0.0017892 | 0.00044842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5669-1_0_3_load_40 | 77 | 0.0022916 | 0.00057433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5669-1_0_3_load_116 | 78 | 0.00080966 | 0.00020292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5669-1_0_3_load_125 | 79 | 0.0020545 | 0.0005149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5669-1_0_3_load_69 | 80 | 0.0012111 | 0.00030354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5669-1_0_3_load_86 | 81 | 0.0017711 | 0.00044387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5669-1_0_3_load_41 | 83 | 0.0033429 | 0.00083781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5669-1_0_3_load_42 | 84 | 0.0042517 | 0.0010656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5669-1_0_3_load_111 | 85 | 0.0039328 | 0.00098564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5669-1_0_3_load_110 | 86 | 0.0018169 | 0.00045535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5669-1_0_3_load_124 | 87 | 0.0064812 | 0.0016244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5669-1_0_3_load_96 | 88 | 0.0068847 | 0.0017255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5669-1_0_3_load_121 | 89 | 0.0033651 | 0.00084337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5669-1_0_3_load_122 | 90 | 0.0067891 | 0.0017015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5669-1_0_3_load_48 | 91 | 0.00089377 | 0.000224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5669-1_0_3_load_71 | 93 | 0.0020799 | 0.00052127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5669-1_0_3_load_99 | 94 | 0.00293 | 0.00073433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5669-1_0_3_load_98 | 95 | 0.0012895 | 0.00032318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5669-1_0_3_load_113 | 97 | 0.0012109 | 0.00030348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5669-1_0_3_load_77 | 98 | 0.0014716 | 0.00036881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5669-1_0_3_load_73 | 99 | 0.0011294 | 0.00028305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5669-1_0_3_load_52 | 100 | 0.0015645 | 0.0003921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5669-1_0_3_load_53 | 101 | 0.00053209 | 0.00013335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5669-1_0_3_load_55 | 103 | 0.0020654 | 0.00051763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5669-1_0_3_load_56 | 104 | 0.001265 | 0.00031703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5669-1_0_3_load_88 | 105 | 0.0029882 | 0.00074891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5669-1_0_3_load_87 | 107 | 0.0014947 | 0.0003746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5669-1_0_3_load_62 | 108 | 0.000708 | 0.00017744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5669-1_0_3_load_58 | 109 | 0.0006577 | 0.00016483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5669-1_0_3_load_59 | 110 | 0.0011328 | 0.0002839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5669-1_0_3_load_60 | 111 | 0.00057069 | 0.00014303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5669-1_0_3_load_61 | 112 | 0.00081428 | 0.00020408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5669-1_0_3_load_67 | 114 | 0.0039741 | 0.000996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5669-1_0_3_load_104 | 115 | 0.0037014 | 0.00092765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5669-1_0_3_load_105 | 116 | 0.00091991 | 0.00023055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5669-1_0_3_load_107 | 117 | 0.00059023 | 0.00014793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5669-1_0_3_load_112 | 118 | 0.00090465 | 0.00022673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5669-1_0_3_load_117 | 120 | 0.0009211 | 0.00023085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5669-1_0_3_load_100 | 121 | 0.0026081 | 0.00065366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5669-1_0_3_load_79 | 122 | 0.00055534 | 0.00013918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5669-1_0_3_load_80 | 123 | 0.0051337 | 0.0012866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5669-1_0_3_load_90 | 124 | 0.002101 | 0.00052657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5669-1_0_3_load_81 | 127 | 0.0016987 | 0.00042573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5669-1_0_3_load_82 | 128 | 0.0045417 | 0.0011383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5669-1_0_3_load_84 | 129 | 0.0024796 | 0.00062144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_5669-1_0_3_load_89 | 131 | 0.0030869 | 0.00077366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_5669-1_0_3_load_131 | 132 | 0.0030506 | 0.00076455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_5669-1_0_3_load_126 | 133 | 0.0015147 | 0.00037963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_5669-1_0_3_load_127 | 134 | 0.0003596 | 9.0125e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_5669-1_0_3_load_97 | 136 | 0.0024804 | 0.00062166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_5669-1_0_3_load_114 | 137 | 0.0012758 | 0.00031973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 72 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5669-1_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.020355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5669-1_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0021686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5669-1_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0071743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5669-1_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.055642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5669-1_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.016147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5669-1_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.02244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5669-1_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.05184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5669-1_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 89 | 0.025773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5669-1_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 71 | 0.031088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5669-1_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 90 | 0.020883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5669-1_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 40 | 0.072997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5669-1_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.040464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_5669-1_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.042092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_5669-1_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.0066631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_5669-1_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.014097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5669-1_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.031645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5669-1_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 10 | 14 | 0.023545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5669-1_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 11 | 15 | 0.0080014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_5669-1_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 12 | 16 | 0.014966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5669-1_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 13 | 17 | 0.030113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5669-1_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.00019769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_5669-1_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.0014472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5669-1_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.014625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5669-1_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 75 | 0.035641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_5669-1_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 135 | 0.014607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5669-1_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 95 | 0.014782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5669-1_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 96 | 0.040779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5669-1_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.007901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5669-1_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.075079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5669-1_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 22 | 92 | 0.065983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5669-1_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 22 | 93 | 0.023951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5669-1_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 23 | 91 | 0.015614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5669-1_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.0044124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5669-1_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.0067271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5669-1_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.017398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5669-1_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 27 | 31 | 0.0053073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5669-1_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 27 | 32 | 0.025941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5669-1_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 27 | 33 | 0.02886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5669-1_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.031344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5669-1_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.067692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5669-1_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 29 | 36 | 0.093532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5669-1_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 30 | 114 | 0.052908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5669-1_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.012742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5669-1_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.0066101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5669-1_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 34 | 113 | 0.041415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5669-1_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 35 | 85 | 0.017091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5669-1_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 36 | 120 | 0.042524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5669-1_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.018535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5669-1_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.012935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5669-1_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.17017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5669-1_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.019433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5669-1_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.010014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5669-1_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.020879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5669-1_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.039842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5669-1_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.033082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5669-1_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.0054938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5669-1_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 46 | 74 | 0.044473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5669-1_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.0054227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5669-1_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.01504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5669-1_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.35068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5669-1_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.01863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5669-1_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.015272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5669-1_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.01662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5669-1_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 51 | 55 | 0.011564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5669-1_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.25576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5669-1_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 54 | 134 | 0.032249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5669-1_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.0061545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5669-1_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.030899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5669-1_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.017717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5669-1_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 59 | 65 | 0.028348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5669-1_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.015119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5669-1_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.014648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5669-1_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.028159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5669-1_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 62 | 66 | 0.014584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5669-1_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.017385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5669-1_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.0083063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5669-1_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 66 | 72 | 0.026668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5669-1_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.009102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5669-1_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 67 | 99 | 0.0046283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5669-1_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.017243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5669-1_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.034355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5669-1_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.038514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5669-1_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 72 | 76 | 0.020977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_5669-1_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.035708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5669-1_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.038981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_5669-1_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.014485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5669-1_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.023893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5669-1_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.0037648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5669-1_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.0046768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5669-1_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 80 | 114 | 0.0064318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5669-1_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.019527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5669-1_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 82 | 130 | 0.02847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5669-1_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 82 | 127 | 0.0055013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5669-1_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.0070061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5669-1_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.10406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5669-1_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.016577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5669-1_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 86 | 118 | 0.011742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5669-1_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.034479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5669-1_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 88 | 135 | 0.011409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5669-1_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 89 | 130 | 0.013199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5669-1_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.0665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5669-1_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 94 | 121 | 0.038897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5669-1_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.0023405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5669-1_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.011656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5669-1_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 96 | 99 | 0.014612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5669-1_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 97 | 137 | 0.025721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5669-1_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 98 | 122 | 0.0041201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5669-1_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.050253 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5669-1_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.083871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5669-1_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.0077867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5669-1_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.011802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5669-1_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.030414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5669-1_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.0032154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5669-1_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.025345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5669-1_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.018609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5669-1_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 107 | 131 | 0.038027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5669-1_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 108 | 111 | 0.0023278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5669-1_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.024385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5669-1_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.019401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5669-1_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.034967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5669-1_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 113 | 119 | 0.031559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5669-1_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.026688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5669-1_0_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.035963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5669-1_0_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.0038776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5669-1_0_3_line_124 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.03151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5669-1_0_3_line_125 | NAYY 4x150 SE | 121 | 136 | 0.027992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5669-1_0_3_line_126 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.050124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_5669-1_0_3_line_127 | NAYY 4x150 SE | 123 | 124 | 0.16993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_5669-1_0_3_line_128 | NAYY 4x150 SE | 124 | 125 | 0.014484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_5669-1_0_3_line_129 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.18521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_5669-1_0_3_line_130 | NAYY 4x150 SE | 126 | 133 | 0.027453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_5669-1_0_3_line_131 | NAYY 4x150 SE | 127 | 128 | 0.026342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_5669-1_0_3_line_132 | NAYY 4x150 SE | 128 | 129 | 0.0003576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_5669-1_0_3_line_133 | NAYY 4x150 SE | 129 | 131 | 0.029074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_5669-1_0_3_line_134 | NAYY 4x150 SE | 130 | 132 | 0.018069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_5669-1_0_3_line_135 | NAYY 4x150 SE | 133 | 134 | 0.0099415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_5669-1_0_3_line_136 | NAYY 4x150 SE | 135 | 136 | 0.0143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5669-1_0_3_trafo_115 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 138 | 72 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2554926.995 | 1172070.7018 | 2554909.5901 | 1172081.2559
1 | 2554926.995 | 1172070.7018 | 2554928.8493 | 1172069.5773
2 | 2554909.5901 | 1172081.2559 | 2554903.4555 | 1172084.9758
3 | 2554963.1477 | 1172095.8408 | 2554942.0169 | 1172061.5927 | 2554928.8493 | 1172069.5773
4 | 2554889.6487 | 1172093.3481 | 2554903.4555 | 1172084.9758
5 | 2554903.222 | 1172111.2332 | 2554893.3137 | 1172098.6011 | 2554889.6487 | 1172093.3481
6 | 2554861.1597 | 1172050.0175 | 2554866.1036 | 1172058.507 | 2554889.6487 | 1172093.3481
7 | 2554903.222 | 1172111.2332 | 2554911.8637 | 1172122.2406 | 2554918.3723 | 1172132.058
8 | 2554903.222 | 1172111.2332 | 2554877.8275 | 1172129.1661
9 | 2554861.1597 | 1172050.0175 | 2554856.0645 | 1172070.2691
10 | 2554861.1597 | 1172050.0175 | 2554855.8502 | 1172049.8463 | 2554851.432 | 1172043.0983 | 2554845.8211 | 1172033.391 | 2554840.9386 | 1172027.9694 | 2554836.308 | 1172024.5136 | 2554827.3351 | 1172023.3806 | 2554801.0993 | 1172025.0483
11 | 2554823.8704 | 1172338.7595 | 2554843.6385 | 1172303.4528
12 | 2554803.7908 | 1172375.7451 | 2554809.948 | 1172363.6256 | 2554823.8704 | 1172338.7595
13 | 2554843.6385 | 1172303.4528 | 2554846.8937 | 1172297.639
14 | 2554803.7908 | 1172375.7451 | 2554816.5481 | 1172381.8188
15 | 2554803.7908 | 1172375.7451 | 2554800.6102 | 1172370.811 | 2554780.5074 | 1172354.6799
16 | 2554803.7908 | 1172375.7451 | 2554796.8192 | 1172398.2347
17 | 2554850.8026 | 1172290.6574 | 2554846.8937 | 1172297.639
18 | 2554816.5481 | 1172381.8188 | 2554826.2302 | 1172393.2311
19 | 2554780.5074 | 1172354.6799 | 2554757.0213 | 1172335.8339
20 | 2554850.8026 | 1172290.6574 | 2554850.8992 | 1172290.4849
21 | 2554827.1664 | 1172394.3347 | 2554826.2302 | 1172393.2311
22 | 2554745.6143 | 1172326.6806 | 2554757.0213 | 1172335.8339
23 | 2554868.5982 | 1172259.5504 | 2554858.0352 | 1172277.7396 | 2554850.8992 | 1172290.4849
24 | 2554837.0905 | 1172405.0317 | 2554832.0205 | 1172400.0562 | 2554827.1664 | 1172394.3347
25 | 2554745.6143 | 1172326.6806 | 2554736.6963 | 1172338.4699
26 | 2554713.5675 | 1172301.3538 | 2554745.6143 | 1172326.6806
27 | 2554789.8514 | 1172470.3783 | 2554789.2379 | 1172478.2538
28 | 2554789.8514 | 1172470.3783 | 2554727.2182 | 1172428.9778
29 | 2554789.2379 | 1172478.2538 | 2554788.0453 | 1172493.5154 | 2554782.4237 | 1172517.7818 | 2554781.1274 | 1172523.3612 | 2554788.4536 | 1172523.2725 | 2554801.1636 | 1172523.121
30 | 2554789.2379 | 1172478.2538 | 2554811.0251 | 1172483.0141 | 2554812.4488 | 1172483.848
31 | 2554714.1924 | 1172420.3678 | 2554727.2182 | 1172428.9778
32 | 2555191.4232 | 1172404.7293 | 2555188.7599 | 1172401.2115
33 | 2555191.4232 | 1172404.7293 | 2555195.4838 | 1172410.0927
34 | 2555184.648 | 1172384.4769 | 2555186.231 | 1172395.6933 | 2555188.7425 | 1172401.1885 | 2555188.7599 | 1172401.2115
35 | 2555184.648 | 1172384.4769 | 2555189.6796 | 1172382.7885
36 | 2555184.648 | 1172384.4769 | 2555176.8153 | 1172386.4032 | 2555160.6516 | 1172394.1839
37 | 2555184.648 | 1172384.4769 | 2555161.645 | 1172369.5634 | 2555161.1152 | 1172368.2188
38 | 2555034.1844 | 1172214.4923 | 2555048.3327 | 1172204.1139 | 2555059.0975 | 1172195.3952
39 | 2555034.1844 | 1172214.4923 | 2555009.8843 | 1172210.2947 | 2554993.1689 | 1172218.9916 | 2554972.1343 | 1172230.9374
40 | 2555059.0975 | 1172195.3952 | 2555136.5263 | 1172247.8648
41 | 2554972.1343 | 1172230.9374 | 2554962.5986 | 1172236.3528 | 2554938.9068 | 1172243.8794 | 2554922.2579 | 1172240.0504
42 | 2555201.76 | 1172378.7348 | 2555189.6796 | 1172382.7885
43 | 2555160.6516 | 1172394.1839 | 2555156.4897 | 1172399.3193
44 | 2555179.5265 | 1172344.0049 | 2555184.5348 | 1172355.0622 | 2555198.5675 | 1172374.2229 | 2555201.76 | 1172378.7348
45 | 2555153.0311 | 1172415.241 | 2555153.0311 | 1172415.241 | 2555152.2382 | 1172408.4322 | 2555154.0889 | 1172402.2818 | 2555156.4897 | 1172399.3193
46 | 2555136.5263 | 1172247.8648 | 2555143.2118 | 1172257.1641 | 2555146.5944 | 1172265.5988 | 2555154.7718 | 1172286.0049
47 | 2554806.224 | 1171837.0493 | 2554810.3152 | 1171855.1272
48 | 2554803.369 | 1171824.4337 | 2554806.224 | 1171837.0493
49 | 2554801.0993 | 1172025.0483 | 2554810.3152 | 1171855.1272
50 | 2554815.6465 | 1171809.3442 | 2554803.369 | 1171824.4337
51 | 2554801.1612 | 1171814.6674 | 2554803.369 | 1171824.4337
52 | 2554815.6465 | 1171809.3442 | 2554833.6089 | 1171798.7
53 | 2554801.1612 | 1171814.6674 | 2554770.4933 | 1171789.2337
54 | 2554861.1601 | 1171780.5269 | 2554852.6247 | 1171787.4315 | 2554833.6089 | 1171798.7
55 | 2554770.4933 | 1171789.2337 | 2554766.2646 | 1171785.7266
56 | 2554766.2646 | 1171785.7266 | 2554732.0322 | 1171757.3368
57 | 2554086.0558 | 1171422.4642 | 2554086.0558 | 1171422.4642 | 2554083.7757 | 1171427.3842
58 | 2554070.9785 | 1171435.2411 | 2554076.0058 | 1171432.6355 | 2554083.7757 | 1171427.3842 | 2554083.7757 | 1171427.3842
59 | 2554083.7757 | 1171427.3842 | 2554278.6677 | 1171718.9178
60 | 2554086.0558 | 1171422.4642 | 2554078.9975 | 1171407.7994 | 2554078.1384 | 1171405.607
61 | 2554070.9785 | 1171435.2411 | 2554057.419 | 1171442.2689
62 | 2554286.7419 | 1171733.4452 | 2554278.6677 | 1171718.9178
63 | 2554075.4917 | 1171394.5192 | 2554075.627 | 1171399.1984 | 2554078.1384 | 1171405.607
64 | 2554450.635 | 1171929.7947 | 2554286.7419 | 1171733.4452
65 | 2554450.635 | 1171929.7947 | 2554449.0466 | 1171943.2027 | 2554446.7859 | 1171949.6678 | 2554443.883 | 1171955.1706 | 2554440.1316 | 1171959.4317
66 | 2554076.6999 | 1171388.4845 | 2554075.4917 | 1171394.5192
67 | 2554755.0907 | 1172240.6745 | 2554785.5418 | 1172235.4299
68 | 2554755.0907 | 1172240.6745 | 2554750.6508 | 1172249.2792 | 2554745.9903 | 1172255.8239
69 | 2554729.5466 | 1172278.915 | 2554745.9903 | 1172255.8239
70 | 2554832.2772 | 1172208.0191 | 2554821.4588 | 1172197.4284
71 | 2554832.2772 | 1172208.0191 | 2554844.0095 | 1172199.2492
72 | 2554821.4588 | 1172197.4284 | 2554814.3535 | 1172205.5529 | 2554797.2555 | 1172208.5906
73 | 2554856.8747 | 1172192.8033 | 2554849.3746 | 1172195.2389 | 2554844.0095 | 1172199.2492
74 | 2554780.2419 | 1172212.125 | 2554788.0168 | 1172210.2319 | 2554797.2555 | 1172208.5906
75 | 2554729.5466 | 1172278.915 | 2554724.7283 | 1172285.6811
76 | 2554856.8747 | 1172192.8033 | 2554875.389 | 1172211.9966
77 | 2554856.8747 | 1172192.8033 | 2554853.972 | 1172184.1762
78 | 2554722.0436 | 1172289.4512 | 2554724.7283 | 1172285.6811
79 | 2554853.972 | 1172184.1762 | 2554868.3865 | 1172174.6514
80 | 2554846.3668 | 1172151.3828 | 2554845.7911 | 1172163.2823 | 2554853.1739 | 1172181.792 | 2554853.972 | 1172184.1762
81 | 2554846.3668 | 1172151.3828 | 2554877.8275 | 1172129.1661
82 | 2554889.9528 | 1172227.0945 | 2554875.389 | 1172211.9966
83 | 2554732.0322 | 1171757.3368 | 2554732.0322 | 1171757.3368 | 2554712.4891 | 1171738.1521 | 2554704.6476 | 1171735.3641
84 | 2554889.9528 | 1172227.0945 | 2554882.7477 | 1172235.1864 | 2554868.5982 | 1172259.5504
85 | 2554868.5982 | 1172259.5504 | 2554880.3685 | 1172267.9921
86 | 2554889.9528 | 1172227.0945 | 2554911.432 | 1172237.5606
87 | 2554883.4278 | 1172270.1863 | 2554880.3685 | 1172267.9921
88 | 2554915.9898 | 1172238.6088 | 2554911.432 | 1172237.5606 | 2554911.432 | 1172237.5606
89 | 2554915.9898 | 1172238.6088 | 2554922.2579 | 1172240.0504
90 | 2554941.4014 | 1172166.8087 | 2554928.2867 | 1172181.2757
91 | 2554941.4014 | 1172166.8087 | 2554925.6655 | 1172143.0589
92 | 2554941.4014 | 1172166.8087 | 2554945.1601 | 1172162.7916
93 | 2555046.2228 | 1172439.485 | 2555050.687 | 1172434.0854
94 | 2555153.0311 | 1172415.241 | 2555050.687 | 1172434.0854
95 | 2555163.4315 | 1172427.4044 | 2555156.675 | 1172422.8289 | 2555153.0311 | 1172415.241
96 | 2555174.3402 | 1172431.7458 | 2555163.4781 | 1172427.4359 | 2555163.4315 | 1172427.4044
97 | 2554874.7041 | 1172392.7973 | 2554869.3663 | 1172402.0202 | 2554863.9965 | 1172406.9966 | 2554856.4296 | 1172409.6662 | 2554848.1852 | 1172407.6905
98 | 2554837.0905 | 1172405.0317 | 2554848.1852 | 1172407.6905
99 | 2554925.6655 | 1172143.0589 | 2554918.3723 | 1172132.058
100 | 2554801.1636 | 1172523.121 | 2554803.0677 | 1172523.0955 | 2554810.2783 | 1172520.8621 | 2554817.1148 | 1172517.6977 | 2554825.4762 | 1172509.8638 | 2554841.7267 | 1172493.4215 | 2554845.6331 | 1172484.0537 | 2554846.8662 | 1172479.4261
101 | 2554846.8662 | 1172479.4261 | 2554850.2667 | 1172466.6651 | 2554853.468 | 1172441.1745
102 | 2554735.2843 | 1172340.3365 | 2554736.6963 | 1172338.4699
103 | 2554713.5675 | 1172301.3538 | 2554704.4227 | 1172294.1256
104 | 2554713.5675 | 1172301.3538 | 2554722.0436 | 1172289.4512
105 | 2554735.2843 | 1172340.3365 | 2554719.7671 | 1172360.8497
106 | 2554704.4227 | 1172294.1256 | 2554701.1904 | 1172291.5708
107 | 2555091.1107 | 1172016.0994 | 2555084.2479 | 1172019.3243 | 2555060.4952 | 1172039.2463 | 2555052.5376 | 1172047.7809
108 | 2555165.7238 | 1172031.8094 | 2555157.3473 | 1172022.4672 | 2555145.7505 | 1172015.139 | 2555125.846 | 1172007.6619 | 2555105.9093 | 1172009.1454 | 2555091.1107 | 1172016.0994
109 | 2555047.2275 | 1172053.476 | 2555052.5376 | 1172047.7809
110 | 2555165.7238 | 1172031.8094 | 2555171.8046 | 1172041.9248
111 | 2555047.2275 | 1172053.476 | 2555026.4868 | 1172075.7204
112 | 2555173.4612 | 1172044.6805 | 2555171.8046 | 1172041.9248
113 | 2555009.2026 | 1172094.2577 | 2555026.4868 | 1172075.7204
114 | 2555173.4612 | 1172044.6805 | 2555178.9712 | 1172062.455
115 | 2555009.2026 | 1172094.2577 | 2554985.5459 | 1172119.6295 | 2554983.2659 | 1172122.0662
116 | 2555178.9712 | 1172062.455 | 2555179.6605 | 1172064.6784
117 | 2555185.2483 | 1172083.2563 | 2555192.1436 | 1172106.6459
118 | 2555185.2483 | 1172083.2563 | 2555181.9262 | 1172071.9872 | 2555179.6605 | 1172064.6784
119 | 2555192.1436 | 1172106.6459 | 2555202.031 | 1172140.1854
120 | 2555166.4927 | 1172315.2539 | 2555179.5265 | 1172344.0049
121 | 2555179.5265 | 1172344.0049 | 2555154.0978 | 1172352.106
122 | 2555154.0978 | 1172352.106 | 2555149.1512 | 1172353.6819 | 2555143.5136 | 1172355.614 | 2555137.3815 | 1172354.8373 | 2555130.6168 | 1172337.4781
123 | 2555129.2089 | 1172333.8652 | 2555130.6168 | 1172337.4781
124 | 2555166.4927 | 1172315.2539 | 2555154.7718 | 1172286.0049
125 | 2554847.293 | 1172415.0514 | 2554850.1664 | 1172417.8733 | 2554853.7757 | 1172427.9181 | 2554853.9896 | 1172437.0213 | 2554853.468 | 1172441.1745
126 | 2554662.3522 | 1172259.8965 | 2554678.6887 | 1172273.7807 | 2554687.5296 | 1172280.7731 | 2554701.1904 | 1172291.5708
127 | 2554662.3522 | 1172259.8965 | 2554536.4292 | 1172145.7962
128 | 2554525.4038 | 1172136.4029 | 2554536.4292 | 1172145.7962
129 | 2554525.4038 | 1172136.4029 | 2554415.3538 | 1171987.4381
130 | 2554415.3538 | 1171987.4381 | 2554422.2556 | 1171979.737 | 2554433.5625 | 1171966.8936
131 | 2554945.1601 | 1172162.7916 | 2554963.1575 | 1172143.557
132 | 2554963.4018 | 1172143.2959 | 2554963.1575 | 1172143.557
133 | 2554963.4018 | 1172143.2959 | 2554983.2659 | 1172122.0662
134 | 2554925.6655 | 1172143.0589 | 2554910.8212 | 1172153.4206
135 | 2554433.5625 | 1171966.8936 | 2554440.1316 | 1171959.4317
136 | 2554837.0905 | 1172405.0317 | 2554847.293 | 1172415.0514

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2554926.995 | 1172070.7018
1 | 2554909.5901 | 1172081.2559
2 | 2554928.8493 | 1172069.5773
3 | 2554903.4555 | 1172084.9758
4 | 2554963.1477 | 1172095.8408
5 | 2554889.6487 | 1172093.3481
6 | 2554903.222 | 1172111.2332
7 | 2554861.1597 | 1172050.0175
8 | 2554823.8704 | 1172338.7595
9 | 2554843.6385 | 1172303.4528
10 | 2554803.7908 | 1172375.7451
11 | 2554846.8937 | 1172297.639
12 | 2554816.5481 | 1172381.8188
13 | 2554780.5074 | 1172354.6799
14 | 2554796.8192 | 1172398.2347
15 | 2554850.8026 | 1172290.6574
16 | 2554826.2302 | 1172393.2311
17 | 2554757.0213 | 1172335.8339
18 | 2554850.8992 | 1172290.4849
19 | 2554827.1664 | 1172394.3347
20 | 2554745.6143 | 1172326.6806
21 | 2554789.8514 | 1172470.3783
22 | 2554789.2379 | 1172478.2538
23 | 2554727.2182 | 1172428.9778
24 | 2555191.4232 | 1172404.7293
25 | 2555188.7599 | 1172401.2115
26 | 2555195.4838 | 1172410.0927
27 | 2555184.648 | 1172384.4769
28 | 2555034.1844 | 1172214.4923
29 | 2555059.0975 | 1172195.3952
30 | 2554972.1343 | 1172230.9374
31 | 2555189.6796 | 1172382.7885
32 | 2555160.6516 | 1172394.1839
33 | 2555161.1152 | 1172368.2188
34 | 2555201.76 | 1172378.7348
35 | 2555156.4897 | 1172399.3193
36 | 2555136.5263 | 1172247.8648
37 | 2554806.224 | 1171837.0493
38 | 2554810.3152 | 1171855.1272
39 | 2554803.369 | 1171824.4337
40 | 2554801.0993 | 1172025.0483
41 | 2554815.6465 | 1171809.3442
42 | 2554801.1612 | 1171814.6674
43 | 2554833.6089 | 1171798.7
44 | 2554770.4933 | 1171789.2337
45 | 2554861.1601 | 1171780.5269
46 | 2554766.2646 | 1171785.7266
47 | 2554083.7757 | 1171427.3842
48 | 2554086.0558 | 1171422.4642
49 | 2554070.9785 | 1171435.2411
50 | 2554278.6677 | 1171718.9178
51 | 2554078.1384 | 1171405.607
52 | 2554057.419 | 1171442.2689
53 | 2554286.7419 | 1171733.4452
54 | 2554450.635 | 1171929.7947
55 | 2554075.4917 | 1171394.5192
56 | 2554076.6999 | 1171388.4845
57 | 2554785.5418 | 1172235.4299
58 | 2554755.0907 | 1172240.6745
59 | 2554745.9903 | 1172255.8239
60 | 2554832.2772 | 1172208.0191
61 | 2554821.4588 | 1172197.4284
62 | 2554844.0095 | 1172199.2492
63 | 2554780.2419 | 1172212.125
64 | 2554797.2555 | 1172208.5906
65 | 2554729.5466 | 1172278.915
66 | 2554856.8747 | 1172192.8033
67 | 2554724.7283 | 1172285.6811
68 | 2554853.972 | 1172184.1762
69 | 2554868.3865 | 1172174.6514
70 | 2554846.3668 | 1172151.3828
71 | 2554877.8275 | 1172129.1661
72 | 2554875.389 | 1172211.9966
73 | 2554704.6476 | 1171735.3641
74 | 2554732.0322 | 1171757.3368
75 | 2554868.5982 | 1172259.5504
76 | 2554889.9528 | 1172227.0945
77 | 2554880.3685 | 1172267.9921
78 | 2554911.432 | 1172237.5606
79 | 2554883.4278 | 1172270.1863
80 | 2554915.9898 | 1172238.6088
81 | 2554928.2867 | 1172181.2757
82 | 2554941.4014 | 1172166.8087
83 | 2555050.687 | 1172434.0854
84 | 2555046.2228 | 1172439.485
85 | 2555153.0311 | 1172415.241
86 | 2555163.4315 | 1172427.4044
87 | 2554874.7041 | 1172392.7973
88 | 2554848.1852 | 1172407.6905
89 | 2554918.3723 | 1172132.058
90 | 2554856.0645 | 1172070.2691
91 | 2554714.1924 | 1172420.3678
92 | 2554801.1636 | 1172523.121
93 | 2554812.4488 | 1172483.848
94 | 2554846.8662 | 1172479.4262
95 | 2554736.6963 | 1172338.4699
96 | 2554713.5675 | 1172301.3538
97 | 2554735.2843 | 1172340.3365
98 | 2554704.4227 | 1172294.1256
99 | 2554722.0436 | 1172289.4512
100 | 2555091.1107 | 1172016.0994
101 | 2555052.5376 | 1172047.7809
102 | 2555165.7238 | 1172031.8094
103 | 2555047.2275 | 1172053.476
104 | 2555171.8046 | 1172041.9248
105 | 2555026.4868 | 1172075.7204
106 | 2555173.4612 | 1172044.6805
107 | 2555009.2026 | 1172094.2577
108 | 2555178.9712 | 1172062.455
109 | 2555185.2483 | 1172083.2563
110 | 2555192.1436 | 1172106.6459
111 | 2555179.6605 | 1172064.6784
112 | 2555202.031 | 1172140.1854
113 | 2555179.5265 | 1172344.0049
114 | 2554922.2579 | 1172240.0504
115 | 2555154.0978 | 1172352.106
116 | 2555130.6168 | 1172337.4781
117 | 2555129.2089 | 1172333.8652
118 | 2555174.3402 | 1172431.7458
119 | 2555166.4927 | 1172315.2539
120 | 2555154.7718 | 1172286.0049
121 | 2554853.468 | 1172441.1745
122 | 2554701.1904 | 1172291.5708
123 | 2554662.3522 | 1172259.8965
124 | 2554536.4292 | 1172145.7962
125 | 2554525.4038 | 1172136.4029
126 | 2554415.3538 | 1171987.4381
127 | 2554945.1601 | 1172162.7916
128 | 2554963.1575 | 1172143.557
129 | 2554963.4018 | 1172143.2959
130 | 2554925.6655 | 1172143.0589
131 | 2554983.2659 | 1172122.0662
132 | 2554910.8212 | 1172153.4206
133 | 2554433.5625 | 1171966.8936
134 | 2554440.1316 | 1171959.4317
135 | 2554837.0905 | 1172405.0317
136 | 2554847.293 | 1172415.0514
137 | 2554719.7671 | 1172360.8497
138 | 2554889.9528 | 1172227.0945

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1