## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5756-2_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5756-2_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5756-2_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5756-2_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5756-2_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5756-2_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5756-2_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5756-2_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5756-2_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5756-2_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5756-2_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5756-2_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5756-2_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5756-2_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5756-2_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5756-2_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5756-2_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5756-2_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5756-2_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5756-2_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5756-2_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5756-2_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5756-2_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5756-2_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5756-2_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5756-2_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5756-2_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5756-2_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5756-2_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5756-2_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5756-2_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5756-2_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5756-2_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5756-2_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5756-2_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5756-2_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5756-2_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5756-2_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5756-2_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5756-2_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5756-2_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5756-2_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5756-2_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5756-2_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5756-2_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5756-2_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5756-2_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5756-2_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5756-2_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5756-2_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5756-2_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5756-2_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5756-2_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5756-2_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5756-2_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5756-2_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5756-2_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5756-2_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5756-2_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5756-2_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5756-2_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5756-2_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5756-2_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5756-2_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5756-2_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5756-2_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5756-2_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5756-2_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5756-2_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5756-2_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5756-2_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5756-2_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5756-2_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5756-2_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5756-2_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5756-2_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5756-2_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5756-2_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5756-2_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5756-2_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5756-2_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5756-2_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5756-2_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5756-2_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5756-2_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5756-2_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5756-2_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5756-2_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5756-2_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5756-2_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5756-2_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5756-2_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5756-2_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5756-2_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5756-2_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5756-2_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5756-2_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5756-2_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5756-2_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5756-2_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5756-2_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5756-2_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5756-2_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5756-2_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5756-2_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5756-2_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5756-2_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5756-2_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5756-2_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5756-2_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5756-2_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5756-2_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5756-2_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5756-2_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5756-2_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5756-2_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5756-2_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5756-2_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5756-2_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5756-2_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5756-2_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5756-2_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5756-2_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5756-2_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5756-2_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5756-2_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5756-2_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5756-2_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_5756-2_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_319_1_node_108 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5756-2_0_3_load_0 | 0 | 0.0053336 | 0.0013367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5756-2_0_3_load_1 | 1 | 0.0014861 | 0.00037245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5756-2_0_3_load_3 | 3 | 0.00064745 | 0.00016227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5756-2_0_3_load_5 | 5 | 0.00069232 | 0.00017351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5756-2_0_3_load_47 | 6 | 0.00064747 | 0.00016227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5756-2_0_3_load_26 | 7 | 0.004408 | 0.0011047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5756-2_0_3_load_99 | 8 | 0.00098753 | 0.0002475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5756-2_0_3_load_59 | 9 | 0.0017207 | 0.00043125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5756-2_0_3_load_126 | 10 | 0.00060112 | 0.00015065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5756-2_0_3_load_25 | 11 | 0.0043581 | 0.0010922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5756-2_0_3_load_98 | 12 | 0.0017544 | 0.0004397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5756-2_0_3_load_58 | 13 | 0.0019498 | 0.00048866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5756-2_0_3_load_6 | 14 | 0.0045278 | 0.0011348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5756-2_0_3_load_7 | 15 | 0.00098347 | 0.00024648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5756-2_0_3_load_9 | 16 | 0.0012645 | 0.00031693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5756-2_0_3_load_8 | 17 | 0.0017017 | 0.00042648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5756-2_0_3_load_61 | 19 | 0.0076604 | 0.0019199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5756-2_0_3_load_39 | 21 | 0.00086764 | 0.00021745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5756-2_0_3_load_23 | 24 | 0.00070851 | 0.00017757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5756-2_0_3_load_38 | 25 | 0.00064367 | 0.00016132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5756-2_0_3_load_11 | 26 | 0.010084 | 0.0025272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5756-2_0_3_load_12 | 27 | 0.0011239 | 0.00028167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5756-2_0_3_load_14 | 29 | 0.001157 | 0.00028996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5756-2_0_3_load_15 | 30 | 0.0034883 | 0.00087424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5756-2_0_3_load_95 | 32 | 0.0038149 | 0.00095611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5756-2_0_3_load_19 | 33 | 0.0024028 | 0.0006022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5756-2_0_3_load_41 | 34 | 0.00037941 | 9.5089e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5756-2_0_3_load_94 | 35 | 0.0020951 | 0.00052508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5756-2_0_3_load_17 | 36 | 0.0052281 | 0.0013103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5756-2_0_3_load_18 | 37 | 0.0077951 | 0.0019536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5756-2_0_3_load_20 | 38 | 0.0034088 | 0.00085433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5756-2_0_3_load_57 | 41 | 0.0014302 | 0.00035845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5756-2_0_3_load_62 | 42 | 0.0077157 | 0.0019337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5756-2_0_3_load_22 | 43 | 0.0011015 | 0.00027607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5756-2_0_3_load_27 | 45 | 0.0050101 | 0.0012557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5756-2_0_3_load_28 | 46 | 0.00079485 | 0.00019921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5756-2_0_3_load_97 | 49 | 0.0025921 | 0.00064964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5756-2_0_3_load_30 | 50 | 0.0019163 | 0.00048027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5756-2_0_3_load_29 | 51 | 0.0036803 | 0.00092238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5756-2_0_3_load_55 | 53 | 0.0018754 | 0.00047001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5756-2_0_3_load_123 | 54 | 0.0097098 | 0.0024335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5756-2_0_3_load_32 | 55 | 0.0027109 | 0.00067943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5756-2_0_3_load_33 | 56 | 0.0025328 | 0.00063479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5756-2_0_3_load_35 | 58 | 0.0032834 | 0.00082289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5756-2_0_3_load_36 | 59 | 0.0023823 | 0.00059705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5756-2_0_3_load_37 | 60 | 0.0024832 | 0.00062235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5756-2_0_3_load_51 | 61 | 0.0015252 | 0.00038226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5756-2_0_3_load_83 | 62 | 0.0023513 | 0.0005893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5756-2_0_3_load_102 | 63 | 0.0025725 | 0.00064473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5756-2_0_3_load_118 | 64 | 0.0015271 | 0.00038272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5756-2_0_3_load_106 | 67 | 0.00095671 | 0.00023977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5756-2_0_3_load_103 | 68 | 0.00096098 | 0.00024084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5756-2_0_3_load_42 | 69 | 0.0026038 | 0.00065258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5756-2_0_3_load_43 | 70 | 0.0023325 | 0.00058457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5756-2_0_3_load_44 | 71 | 0.0025916 | 0.00064952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5756-2_0_3_load_45 | 72 | 0.0012434 | 0.00031161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5756-2_0_3_load_89 | 74 | 0.0010556 | 0.00026455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5756-2_0_3_load_88 | 76 | 0.0014401 | 0.00036094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5756-2_0_3_load_128 | 77 | 0.0060209 | 0.001509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5756-2_0_3_load_86 | 78 | 0.0025412 | 0.00063689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5756-2_0_3_load_111 | 79 | 0.0034417 | 0.00086258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5756-2_0_3_load_127 | 80 | 0.00060112 | 0.00015065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5756-2_0_3_load_48 | 81 | 0.00097198 | 0.0002436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5756-2_0_3_load_105 | 84 | 0.00023088 | 5.7865e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5756-2_0_3_load_119 | 85 | 0.0017972 | 0.00045043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5756-2_0_3_load_52 | 86 | 0.0015469 | 0.00038768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5756-2_0_3_load_53 | 87 | 0.0024291 | 0.0006088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5756-2_0_3_load_54 | 88 | 0.0024877 | 0.00062347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5756-2_0_3_load_56 | 89 | 0.0023952 | 0.00060029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5756-2_0_3_load_65 | 90 | 0.0019133 | 0.00047952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5756-2_0_3_load_91 | 91 | 0.0047697 | 0.0011954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5756-2_0_3_load_63 | 92 | 0.00022408 | 5.6159e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5756-2_0_3_load_64 | 93 | 0.00058611 | 0.00014689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5756-2_0_3_load_70 | 94 | 0.00072524 | 0.00018176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5756-2_0_3_load_71 | 95 | 0.00054754 | 0.00013723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5756-2_0_3_load_66 | 97 | 0.00056798 | 0.00014235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5756-2_0_3_load_67 | 98 | 0.00043796 | 0.00010976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5756-2_0_3_load_68 | 99 | 0.0031342 | 0.00078551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5756-2_0_3_load_69 | 100 | 0.00051863 | 0.00012998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5756-2_0_3_load_125 | 101 | 0.00052364 | 0.00013124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5756-2_0_3_load_72 | 102 | 0.0015399 | 0.00038593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5756-2_0_3_load_82 | 103 | 0.00087046 | 0.00021816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5756-2_0_3_load_73 | 104 | 0.0031418 | 0.0007874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5756-2_0_3_load_76 | 106 | 0.002337 | 0.00058571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5756-2_0_3_load_78 | 107 | 0.0017034 | 0.00042691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5756-2_0_3_load_90 | 108 | 0.0017089 | 0.00042829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5756-2_0_3_load_79 | 109 | 0.0021952 | 0.00055016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5756-2_0_3_load_129 | 113 | 0.0061096 | 0.0015312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5756-2_0_3_load_130 | 116 | 0.00091492 | 0.0002293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5756-2_0_3_load_131 | 117 | 0.0012067 | 0.00030242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5756-2_0_3_load_93 | 119 | 0.0013989 | 0.00035061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5756-2_0_3_load_100 | 120 | 0.0037027 | 0.00092798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5756-2_0_3_load_101 | 121 | 0.0024766 | 0.0006207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5756-2_0_3_load_107 | 122 | 0.0022931 | 0.00057471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5756-2_0_3_load_108 | 123 | 0.0021793 | 0.00054619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5756-2_0_3_load_110 | 125 | 0.0021971 | 0.00055064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_5756-2_0_3_load_113 | 126 | 0.0031571 | 0.00079125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_5756-2_0_3_load_114 | 127 | 0.0014705 | 0.00036855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_5756-2_0_3_load_116 | 128 | 0.0012646 | 0.00031695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 80 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5756-2_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0092897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_5756-2_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.02277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_5756-2_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.02451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_5756-2_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.015439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_5756-2_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.011501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_5756-2_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.0053919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_5756-2_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.0069561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_5756-2_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.022478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5756-2_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.0047041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5756-2_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.028486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_5756-2_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.0041195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_5756-2_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.018482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5756-2_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.01206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5756-2_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 80 | 0.0015873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_5756-2_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 45 | 0.024033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_5756-2_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 120 | 0.022799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5756-2_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 41 | 0.012799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5756-2_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.022497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5756-2_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.013874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5756-2_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.01896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5756-2_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.02133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5756-2_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.003735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5756-2_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.052672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5756-2_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.02313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5756-2_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.036706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5756-2_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 24 | 0.056499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5756-2_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.013806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5756-2_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 33 | 0.014123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5756-2_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 28 | 0.008196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5756-2_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 44 | 0.063035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5756-2_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 43 | 0.022596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5756-2_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 31 | 0.019026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5756-2_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.019292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5756-2_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.014193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5756-2_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.016317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5756-2_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.01591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5756-2_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.016342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5756-2_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.00047438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5756-2_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.014229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5756-2_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.005699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5756-2_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.010817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5756-2_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 66 | 0.031391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5756-2_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 119 | 0.020342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5756-2_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.015116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5756-2_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.014199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5756-2_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.0055509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5756-2_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.011888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5756-2_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.014009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5756-2_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.014225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5756-2_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 92 | 0.01361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5756-2_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 104 | 0.0047818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5756-2_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.010177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_5756-2_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.011138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_5756-2_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.028431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_5756-2_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.019547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5756-2_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.022385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5756-2_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 48 | 52 | 0.005765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_5756-2_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 48 | 53 | 0.016033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5756-2_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 49 | 54 | 0.011252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5756-2_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.0010967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5756-2_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 52 | 77 | 0.01528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5756-2_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 52 | 73 | 0.020433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_5756-2_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 53 | 87 | 0.021169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5756-2_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.034154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5756-2_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.01088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5756-2_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.02842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5756-2_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.034695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5756-2_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.012574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5756-2_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.0038903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5756-2_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.041452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5756-2_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.0081898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5756-2_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.0076191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5756-2_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.044473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5756-2_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 64 | 85 | 0.01867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5756-2_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 65 | 114 | 0.010892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5756-2_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 65 | 78 | 0.026222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5756-2_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.013083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5756-2_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.0021443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5756-2_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 67 | 101 | 0.020184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5756-2_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 68 | 83 | 0.016279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5756-2_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.035252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5756-2_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.0079927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5756-2_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.026252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5756-2_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.016232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5756-2_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.0051074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5756-2_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.031421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_5756-2_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.024627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5756-2_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.030605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5756-2_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 75 | 79 | 0.016188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5756-2_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 76 | 108 | 0.0025681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5756-2_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 79 | 124 | 0.014942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5756-2_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.022717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5756-2_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.006795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5756-2_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.013669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5756-2_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 85 | 111 | 0.030769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5756-2_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0015208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5756-2_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.0076931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5756-2_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0091499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5756-2_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.0077429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5756-2_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 91 | 96 | 0.0087194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5756-2_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.042645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5756-2_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.00065012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5756-2_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.012767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5756-2_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 95 | 102 | 0.016189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5756-2_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 96 | 119 | 0.007727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5756-2_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.00013342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5756-2_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.0032664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5756-2_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.0076077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5756-2_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.0091893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5756-2_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.0069244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5756-2_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.035729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5756-2_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.010804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5756-2_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.0052831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5756-2_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.0091534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5756-2_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.016607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5756-2_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.040992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5756-2_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.017226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5756-2_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 114 | 115 | 0.018376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5756-2_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.023536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5756-2_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.023024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5756-2_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 115 | 118 | 0.025416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5756-2_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 118 | 127 | 0.018295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5756-2_0_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.0021472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5756-2_0_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.030636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5756-2_0_3_line_124 | NAYY 4x150 SE | 122 | 124 | 0.013108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5756-2_0_3_line_125 | NAYY 4x150 SE | 124 | 125 | 0.021856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5756-2_0_3_line_126 | NAYY 4x150 SE | 125 | 126 | 0.01606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_5756-2_0_3_line_127 | NAYY 4x150 SE | 127 | 128 | 0.0044069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5756-2_0_3_trafo_127 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 129 | 80 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2528998.7389 | 1176207.3897 | 2528994.4903 | 1176199.1285
1 | 2529009.1524 | 1176227.6386 | 2528998.7389 | 1176207.3897
2 | 2528994.4903 | 1176199.1285 | 2528992.8541 | 1176195.9468 | 2528979.6361 | 1176179.7164 | 2528979.6361 | 1176179.7164
3 | 2529009.1524 | 1176227.6386 | 2528995.9475 | 1176235.6997
4 | 2529009.1524 | 1176227.6386 | 2529019.9506 | 1176223.6802
5 | 2528979.6361 | 1176179.7164 | 2528975.7632 | 1176182.5195 | 2528975.3373 | 1176182.9577
6 | 2528995.9475 | 1176235.6997 | 2528990.0097 | 1176239.3233
7 | 2528995.9475 | 1176235.6997 | 2529007.9708 | 1176254.6922
8 | 2529019.9506 | 1176223.6802 | 2529024.3674 | 1176222.0611
9 | 2528975.3373 | 1176182.9577 | 2528965.0925 | 1176193.4968 | 2528952.0598 | 1176197.9983
10 | 2528986.4933 | 1176241.4692 | 2528990.0097 | 1176239.3233
11 | 2529017.8568 | 1176270.3085 | 2529007.9708 | 1176254.6922
12 | 2529024.3674 | 1176222.0611 | 2529025.3561 | 1176221.6987 | 2529034.5202 | 1176215.6027
13 | 2528950.5596 | 1176198.5165 | 2528952.0598 | 1176197.9983
14 | 2528966.5103 | 1176254.7797 | 2528975.1763 | 1176248.3755 | 2528986.4933 | 1176241.4692
15 | 2529017.8568 | 1176270.3085 | 2529018.4759 | 1176271.2865 | 2529030.6083 | 1176289.2075
16 | 2529043.9071 | 1176206.9649 | 2529036.8082 | 1176214.0808 | 2529034.5202 | 1176215.6027
17 | 2528968.2778 | 1176152.5836 | 2528987.1508 | 1176154.6351 | 2528990.3252 | 1176153.1309
18 | 2528990.3252 | 1176153.1309 | 2528991.3619 | 1176152.6396 | 2528996.2678 | 1176140.8969
19 | 2528996.2678 | 1176140.8969 | 2528996.2678 | 1176140.8969 | 2529015.1248 | 1176138.9205
20 | 2528941.7997 | 1176089.7022 | 2528943.6439 | 1176110.9519
21 | 2528938.0537 | 1176089.6689 | 2528941.7997 | 1176089.7022
22 | 2528941.7997 | 1176089.7022 | 2528963.4973 | 1176088.055 | 2528987.2466 | 1176084.0934 | 2528993.6803 | 1176081.7885
23 | 2529038.1284 | 1176136.5094 | 2529015.1248 | 1176138.9205
24 | 2528938.0537 | 1176089.6689 | 2528918.977 | 1176086.0709 | 2528901.583 | 1176086.422
25 | 2528938.0537 | 1176089.6689 | 2528938.8469 | 1176065.0453 | 2528932.4222 | 1176033.8369 | 2528932.4222 | 1176033.8369
26 | 2529006.2865 | 1176076.2061 | 2528998.063 | 1176080.2185 | 2528993.6803 | 1176081.7885
27 | 2529038.1284 | 1176136.5094 | 2529037.3792 | 1176142.3105 | 2529036.0078 | 1176150.4702
28 | 2529038.1284 | 1176136.5094 | 2529039.4543 | 1176128.4224
29 | 2528845.872 | 1176076.1109 | 2528852.0146 | 1176085.4767 | 2528860.1798 | 1176091.372 | 2528867.8325 | 1176090.803 | 2528894.0859 | 1176086.5778 | 2528901.583 | 1176086.422
30 | 2528932.4222 | 1176033.8369 | 2528924.1756 | 1176012.7995
31 | 2529022.3258 | 1176066.045 | 2529010.5805 | 1176074.111 | 2529006.2865 | 1176076.2061
32 | 2529039.6323 | 1176114.285 | 2529038.7861 | 1176104.2942 | 2529036.3806 | 1176095.3461
33 | 2529039.4543 | 1176128.4224 | 2529040.1726 | 1176120.665 | 2529039.6323 | 1176114.285
34 | 2529030.323 | 1176080.2565 | 2529034.9876 | 1176090.1644 | 2529036.3806 | 1176095.3461
35 | 2529039.4543 | 1176128.4224 | 2529055.1052 | 1176131.2831
36 | 2529022.3258 | 1176066.045 | 2529027.2009 | 1176073.6249 | 2529030.323 | 1176080.2565
37 | 2529055.1052 | 1176131.2831 | 2529055.1195 | 1176131.7572
38 | 2529022.3258 | 1176066.045 | 2529016.8977 | 1176057.6044 | 2529015.3491 | 1176053.7069
39 | 2529055.2918 | 1176137.4537 | 2529055.1195 | 1176131.7572
40 | 2529034.7416 | 1176161.1448 | 2529034.5016 | 1176159.4322 | 2529036.0078 | 1176150.4702
41 | 2529023.1688 | 1176024.9669 | 2529019.682 | 1176029.3885 | 2529015.5825 | 1176036.9415 | 2529013.7491 | 1176044.7788 | 2529014.6599 | 1176051.9722 | 2529015.3491 | 1176053.7069
42 | 2529055.2918 | 1176137.4537 | 2529055.5576 | 1176146.2419 | 2529065.819 | 1176151.5428
43 | 2529034.7416 | 1176161.1448 | 2529035.1363 | 1176163.9607 | 2529035.4787 | 1176166.4136 | 2529036.2218 | 1176171.7078 | 2529038.1011 | 1176175.7414
44 | 2529038.1011 | 1176175.7414 | 2529044.0978 | 1176188.6122
45 | 2529046.442 | 1176193.6438 | 2529044.0978 | 1176188.6122
46 | 2529046.442 | 1176193.6438 | 2529058.0692 | 1176196.2743
47 | 2529046.442 | 1176193.6438 | 2529045.4729 | 1176205.3954 | 2529043.9071 | 1176206.9649
48 | 2529058.0692 | 1176196.2743 | 2529062.0558 | 1176202.4195 | 2529066.2621 | 1176207.8887
49 | 2529066.2621 | 1176207.8887 | 2529073.3674 | 1176217.1273 | 2529074.2213 | 1176218.8861
50 | 2528845.872 | 1176076.1109 | 2528846.4707 | 1176071.3667
51 | 2528958.3256 | 1176260.8282 | 2528966.5103 | 1176254.7797
52 | 2528948.4851 | 1176265.891 | 2528955.3611 | 1176263.0189 | 2528958.3256 | 1176260.8282
53 | 2528921.6036 | 1176275.0931 | 2528932.8696 | 1176272.4245 | 2528948.4851 | 1176265.891
54 | 2528948.4851 | 1176265.891 | 2528942.9318 | 1176253.9834 | 2528941.6258 | 1176247.7096
55 | 2528948.4851 | 1176265.891 | 2528957.1484 | 1176286.5321
56 | 2528915.8233 | 1176274.9727 | 2528921.6036 | 1176275.0931
57 | 2528921.6036 | 1176275.0931 | 2528920.266 | 1176289.9063 | 2528919.9369 | 1176291.0183
58 | 2528939.3327 | 1176236.6939 | 2528941.6258 | 1176247.7096
59 | 2528957.5728 | 1176287.5434 | 2528957.1484 | 1176286.5321
60 | 2528915.8233 | 1176274.9727 | 2528906.6353 | 1176287.1999
61 | 2528897.6188 | 1176265.5945 | 2528915.8233 | 1176274.9727
62 | 2528913.9374 | 1176311.3185 | 2528913.9532 | 1176311.238 | 2528919.9369 | 1176291.0183
63 | 2528753.1183 | 1176248.5984 | 2528756.2329 | 1176282.6106
64 | 2528757.2251 | 1176293.4454 | 2528756.2329 | 1176282.6106
65 | 2528753.1183 | 1176248.5984 | 2528750.5267 | 1176220.2971
66 | 2528757.2251 | 1176293.4454 | 2528780.5288 | 1176267.7419
67 | 2528757.2251 | 1176293.4454 | 2528758.031 | 1176305.9936
68 | 2528750.5267 | 1176220.2971 | 2528750.1719 | 1176216.423
69 | 2528808.3777 | 1176237.0387 | 2528808.0705 | 1176237.3641 | 2528780.5288 | 1176267.7419
70 | 2528758.5559 | 1176314.1665 | 2528758.031 | 1176305.9936
71 | 2528750.1719 | 1176216.423 | 2528749.4771 | 1176208.8356
72 | 2528838.9079 | 1176204.7011 | 2528808.3777 | 1176237.0387
73 | 2528749.4771 | 1176208.8356 | 2528747.7746 | 1176190.2438
74 | 2528838.9079 | 1176204.7011 | 2528836.0769 | 1176194.1842
75 | 2528838.9079 | 1176204.7011 | 2528856.3913 | 1176224.2441
76 | 2529023.1688 | 1176024.9669 | 2529033.3065 | 1176033.2368
77 | 2529023.1688 | 1176024.9669 | 2529024.5576 | 1176023.3331
78 | 2529048.6169 | 1176046.0856 | 2529045.2706 | 1176044.5052 | 2529040.1349 | 1176038.8072 | 2529033.3065 | 1176033.2368
79 | 2529036.2018 | 1176012.0273 | 2529028.7628 | 1176018.3857 | 2529024.5576 | 1176023.3331
80 | 2528902.5118 | 1176241.9176 | 2528907.8376 | 1176207.0701
81 | 2528902.5118 | 1176241.9176 | 2528901.3042 | 1176249.8185
82 | 2528909.8243 | 1176180.914 | 2528908.6832 | 1176201.5374 | 2528907.8376 | 1176207.0701
83 | 2528897.6188 | 1176265.5945 | 2528900.3491 | 1176256.0677 | 2528901.3042 | 1176249.8185
84 | 2528909.839 | 1176175.8192 | 2528910.0048 | 1176177.6524 | 2528909.8243 | 1176180.914
85 | 2528897.6188 | 1176265.5945 | 2528881.1217 | 1176253.8947 | 2528870.299 | 1176250.777
86 | 2528906.9677 | 1176151.3881 | 2528908.1569 | 1176157.2181 | 2528909.839 | 1176175.8192
87 | 2528870.299 | 1176250.777 | 2528864.7904 | 1176233.6325 | 2528856.3913 | 1176224.2441
88 | 2528870.299 | 1176250.777 | 2528861.3657 | 1176250.3384 | 2528854.363 | 1176252.1935
89 | 2528906.9677 | 1176151.3881 | 2528906.4544 | 1176148.8718
90 | 2528841.131 | 1176258.6057 | 2528847.6573 | 1176253.97 | 2528854.363 | 1176252.1935
91 | 2529038.8566 | 1176005.77 | 2529033.9329 | 1176001.8372 | 2529026.9737 | 1175986.9704
92 | 2529036.2018 | 1176012.0273 | 2529038.8566 | 1176005.77
93 | 2529036.2018 | 1176012.0273 | 2529045.8778 | 1176016.404 | 2529048.684 | 1176017.596
94 | 2528744.9687 | 1176159.603 | 2528747.7746 | 1176190.2438
95 | 2528913.6457 | 1176312.8111 | 2528913.9374 | 1176311.3185
96 | 2528913.6457 | 1176312.8111 | 2528912.1701 | 1176320.3613
97 | 2528912.1701 | 1176320.3613 | 2528910.4149 | 1176329.3413
98 | 2529068.3199 | 1176165.8553 | 2529066.4482 | 1176173.3685
99 | 2529070.4276 | 1176157.3944 | 2529068.3199 | 1176165.8553
100 | 2529092.9194 | 1176257.0342 | 2529083.6998 | 1176242.0971 | 2529077.285 | 1176225.1967 | 2529074.2213 | 1176218.8861
101 | 2529092.9194 | 1176257.0342 | 2529093.2609 | 1176257.5875
102 | 2529093.2609 | 1176257.5875 | 2529099.9668 | 1176268.4519
103 | 2529099.9668 | 1176268.4519 | 2529108.4701 | 1176282.2283
104 | 2529070.4276 | 1176157.3944 | 2529067.802 | 1176152.5672 | 2529065.819 | 1176151.5428
105 | 2529063.9259 | 1176053.3158 | 2529063.8053 | 1176053.2588
106 | 2529066.8794 | 1176054.7107 | 2529063.9259 | 1176053.3158
107 | 2529063.8053 | 1176053.2588 | 2529056.9262 | 1176050.0099
108 | 2529048.6169 | 1176046.0856 | 2529056.9262 | 1176050.0099
109 | 2529112.107 | 1176288.1207 | 2529108.4701 | 1176282.2283
110 | 2528834.9406 | 1176039.4419 | 2528841.1963 | 1176048.0281 | 2528847.8561 | 1176060.3894 | 2528846.4707 | 1176071.3667
111 | 2528834.9406 | 1176039.4419 | 2528838.1216 | 1176031.8108 | 2528838.8846 | 1176029.3923
112 | 2528838.8846 | 1176029.3923 | 2528840.4739 | 1176024.354
113 | 2528728.3283 | 1176160.3125 | 2528719.1831 | 1176160.6979
114 | 2528744.9687 | 1176159.603 | 2528728.3283 | 1176160.3125
115 | 2528744.9687 | 1176159.603 | 2528767.0828 | 1176160.8629 | 2528785.8856 | 1176163.2963
116 | 2528785.8856 | 1176163.2963 | 2528786.3197 | 1176180.5121
117 | 2528832.9114 | 1176176.1114 | 2528834.8854 | 1176189.7625 | 2528836.0769 | 1176194.1842
118 | 2528859.3935 | 1176190.5162 | 2528836.0769 | 1176194.1842
119 | 2528855.2072 | 1176174.6568 | 2528845.9004 | 1176172.3994 | 2528832.9114 | 1176176.1114
120 | 2528829.272 | 1176150.9624 | 2528832.9114 | 1176176.1114
121 | 2528829.272 | 1176150.9624 | 2528832.7382 | 1176144.8177 | 2528835.7229 | 1176141.2579 | 2528838.5654 | 1176139.8789 | 2528841.9928 | 1176140.1161
122 | 2529031.8121 | 1176290.9855 | 2529030.6083 | 1176289.2075
123 | 2528831.4463 | 1176267.2748 | 2528811.9144 | 1176290.8773
124 | 2528841.131 | 1176258.6057 | 2528835.0367 | 1176262.9362 | 2528831.4463 | 1176267.2748
125 | 2528841.131 | 1176258.6057 | 2528833.3848 | 1176273.7954 | 2528830.4796 | 1176277.6231
126 | 2528830.4796 | 1176277.6231 | 2528820.7701 | 1176290.4158
127 | 2528843.8367 | 1176144.1187 | 2528841.9928 | 1176140.1161

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2528998.7389 | 1176207.3897
1 | 2528994.4903 | 1176199.1285
2 | 2529009.1524 | 1176227.6386
3 | 2528979.6361 | 1176179.7164
4 | 2528995.9475 | 1176235.6997
5 | 2529019.9506 | 1176223.6802
6 | 2528975.3373 | 1176182.9577
7 | 2528990.0097 | 1176239.3233
8 | 2529007.9708 | 1176254.6922
9 | 2529024.3674 | 1176222.0611
10 | 2528952.0598 | 1176197.9983
11 | 2528986.4933 | 1176241.4692
12 | 2529017.8568 | 1176270.3085
13 | 2529034.5202 | 1176215.6027
14 | 2528968.2778 | 1176152.5836
15 | 2528990.3252 | 1176153.1309
16 | 2528996.2678 | 1176140.8969
17 | 2528943.6439 | 1176110.9519
18 | 2528941.7997 | 1176089.7022
19 | 2529015.1248 | 1176138.9205
20 | 2528938.0537 | 1176089.6689
21 | 2528993.6803 | 1176081.7885
22 | 2529038.1284 | 1176136.5094
23 | 2528901.583 | 1176086.422
24 | 2528932.4222 | 1176033.8369
25 | 2529006.2865 | 1176076.2061
26 | 2529039.6323 | 1176114.285
27 | 2529036.3806 | 1176095.3461
28 | 2529039.4543 | 1176128.4224
29 | 2529030.323 | 1176080.2565
30 | 2529055.1052 | 1176131.2831
31 | 2529022.3258 | 1176066.045
32 | 2529055.1195 | 1176131.7572
33 | 2529036.0078 | 1176150.4702
34 | 2529015.3491 | 1176053.7069
35 | 2529055.2918 | 1176137.4537
36 | 2529034.7416 | 1176161.1448
37 | 2529038.1011 | 1176175.7414
38 | 2529044.0978 | 1176188.6122
39 | 2529046.442 | 1176193.6438
40 | 2529058.0692 | 1176196.2743
41 | 2529043.9071 | 1176206.9649
42 | 2529066.2621 | 1176207.8887
43 | 2528924.1756 | 1176012.7995
44 | 2528845.872 | 1176076.1109
45 | 2528966.5103 | 1176254.7797
46 | 2528958.3256 | 1176260.8282
47 | 2528948.4851 | 1176265.891
48 | 2528921.6036 | 1176275.0931
49 | 2528941.6258 | 1176247.7096
50 | 2528957.1484 | 1176286.5321
51 | 2528957.5728 | 1176287.5434
52 | 2528915.8233 | 1176274.9727
53 | 2528919.9369 | 1176291.0183
54 | 2528939.3327 | 1176236.6939
55 | 2528756.2329 | 1176282.6106
56 | 2528753.1183 | 1176248.5984
57 | 2528757.2251 | 1176293.4454
58 | 2528750.5267 | 1176220.2971
59 | 2528780.5288 | 1176267.7419
60 | 2528758.031 | 1176305.9936
61 | 2528750.1719 | 1176216.423
62 | 2528808.3777 | 1176237.0387
63 | 2528758.5559 | 1176314.1665
64 | 2528749.4771 | 1176208.8356
65 | 2528838.9079 | 1176204.7011
66 | 2529023.1688 | 1176024.9669
67 | 2529033.3065 | 1176033.2368
68 | 2529024.5576 | 1176023.3331
69 | 2528902.5118 | 1176241.9176
70 | 2528907.8376 | 1176207.0701
71 | 2528901.3042 | 1176249.8185
72 | 2528909.8243 | 1176180.914
73 | 2528897.6188 | 1176265.5945
74 | 2528909.839 | 1176175.8192
75 | 2528870.299 | 1176250.777
76 | 2528906.9677 | 1176151.3881
77 | 2528906.6353 | 1176287.1999
78 | 2528856.3913 | 1176224.2441
79 | 2528854.363 | 1176252.1935
80 | 2528950.5596 | 1176198.5165
81 | 2529026.9737 | 1175986.9704
82 | 2529038.8566 | 1176005.77
83 | 2529036.2018 | 1176012.0273
84 | 2529048.684 | 1176017.596
85 | 2528747.7746 | 1176190.2438
86 | 2528913.6457 | 1176312.8111
87 | 2528913.9374 | 1176311.3185
88 | 2528912.1701 | 1176320.3613
89 | 2528910.4149 | 1176329.3413
90 | 2529066.4482 | 1176173.3685
91 | 2529068.3199 | 1176165.8553
92 | 2529074.2213 | 1176218.8861
93 | 2529092.9194 | 1176257.0342
94 | 2529093.2609 | 1176257.5875
95 | 2529099.9668 | 1176268.4519
96 | 2529070.4276 | 1176157.3944
97 | 2529063.9259 | 1176053.3158
98 | 2529063.8053 | 1176053.2588
99 | 2529066.8794 | 1176054.7107
100 | 2529056.9262 | 1176050.0099
101 | 2529048.6169 | 1176046.0856
102 | 2529108.4701 | 1176282.2283
103 | 2529112.107 | 1176288.1207
104 | 2528846.4707 | 1176071.3667
105 | 2528834.9406 | 1176039.4419
106 | 2528838.8846 | 1176029.3923
107 | 2528840.4739 | 1176024.354
108 | 2528906.4544 | 1176148.8718
109 | 2528719.1831 | 1176160.6979
110 | 2528728.3283 | 1176160.3125
111 | 2528744.9687 | 1176159.603
112 | 2528785.8856 | 1176163.2963
113 | 2528786.3197 | 1176180.5121
114 | 2528836.0769 | 1176194.1842
115 | 2528832.9114 | 1176176.1114
116 | 2528859.3935 | 1176190.5162
117 | 2528855.2072 | 1176174.6568
118 | 2528829.272 | 1176150.9624
119 | 2529065.819 | 1176151.5428
120 | 2529030.6083 | 1176289.2075
121 | 2529031.8121 | 1176290.9855
122 | 2528831.4463 | 1176267.2748
123 | 2528811.9144 | 1176290.8773
124 | 2528841.131 | 1176258.6057
125 | 2528830.4796 | 1176277.6231
126 | 2528820.7701 | 1176290.4158
127 | 2528841.9928 | 1176140.1161
128 | 2528843.8367 | 1176144.1187
129 | 2529009.1524 | 1176227.6386

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1