## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5831-15_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5831-15_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5831-15_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5831-15_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5831-15_0_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5831-15_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5831-15_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5831-15_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5831-15_0_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5831-15_0_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5831-15_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5831-15_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5831-15_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5831-15_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5831-15_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5831-15_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5831-15_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5831-15_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5831-15_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5831-15_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5831-15_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5831-15_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5831-15_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5831-15_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5831-15_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5831-15_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5831-15_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5831-15_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5831-15_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5831-15_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5831-15_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5831-15_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5831-15_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5831-15_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5831-15_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5831-15_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5831-15_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5831-15_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5831-15_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5831-15_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5831-15_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5831-15_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5831-15_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5831-15_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5831-15_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5831-15_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5831-15_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5831-15_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5831-15_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5831-15_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5831-15_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5831-15_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5831-15_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5831-15_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5831-15_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5831-15_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5831-15_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5831-15_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5831-15_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5831-15_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5831-15_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5831-15_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5831-15_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5831-15_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5831-15_0_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5831-15_0_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5831-15_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5831-15_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5831-15_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5831-15_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5831-15_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5831-15_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5831-15_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5831-15_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5831-15_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5831-15_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5831-15_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5831-15_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5831-15_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5831-15_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5831-15_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5831-15_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5831-15_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5831-15_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5831-15_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5831-15_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5831-15_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5831-15_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5831-15_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5831-15_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5831-15_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5831-15_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5831-15_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5831-15_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5831-15_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5831-15_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5831-15_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5831-15_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5831-15_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5831-15_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5831-15_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5831-15_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5831-15_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5831-15_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5831-15_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5831-15_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5831-15_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5831-15_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5831-15_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5831-15_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5831-15_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5831-15_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5831-15_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5831-15_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5831-15_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5831-15_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5831-15_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5831-15_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5831-15_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5831-15_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5831-15_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5831-15_0_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5831-15_0_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5831-15_0_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_478_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5831-15_0_2_load_0 | 0 | 0.0016222 | 0.00040655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5831-15_0_2_load_2 | 2 | 0.0040248 | 0.0010087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5831-15_0_2_load_124 | 4 | 0.0015221 | 0.00038149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5831-15_0_2_load_4 | 5 | 0.0034267 | 0.00085881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5831-15_0_2_load_122 | 8 | 0.00032568 | 8.1623e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5831-15_0_2_load_12 | 10 | 0.0017217 | 0.00043149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5831-15_0_2_load_7 | 12 | 0.0014977 | 0.00037536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5831-15_0_2_load_8 | 13 | 0.0029875 | 0.00074873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5831-15_0_2_load_9 | 14 | 0.00041806 | 0.00010478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5831-15_0_2_load_10 | 15 | 0.00081551 | 0.00020438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5831-15_0_2_load_11 | 16 | 0.00084834 | 0.00021262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5831-15_0_2_load_14 | 17 | 0.00077667 | 0.00019465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5831-15_0_2_load_15 | 18 | 0.0020487 | 0.00051345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5831-15_0_2_load_16 | 19 | 0.0021509 | 0.00053906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5831-15_0_2_load_17 | 20 | 0.00061982 | 0.00015534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5831-15_0_2_load_19 | 22 | 0.00042486 | 0.00010648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5831-15_0_2_load_20 | 23 | 0.00054299 | 0.00013609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5831-15_0_2_load_21 | 24 | 0.0016548 | 0.00041473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5831-15_0_2_load_22 | 25 | 0.0012233 | 0.00030658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5831-15_0_2_load_23 | 26 | 0.0018063 | 0.0004527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5831-15_0_2_load_25 | 27 | 0.00123 | 0.00030826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5831-15_0_2_load_24 | 28 | 0.0038076 | 0.00095428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5831-15_0_2_load_26 | 29 | 0.0023974 | 0.00060084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5831-15_0_2_load_42 | 30 | 0.00077219 | 0.00019353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5831-15_0_2_load_41 | 31 | 0.00059106 | 0.00014813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5831-15_0_2_load_29 | 33 | 0.0023341 | 0.00058498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5831-15_0_2_load_28 | 34 | 0.0019565 | 0.00049035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5831-15_0_2_load_31 | 36 | 0.0004659 | 0.00011677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5831-15_0_2_load_38 | 37 | 0.00098268 | 0.00024628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5831-15_0_2_load_44 | 39 | 0.00063093 | 0.00015813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5831-15_0_2_load_43 | 40 | 0.0012003 | 0.00030084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5831-15_0_2_load_36 | 41 | 0.001168 | 0.00029273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5831-15_0_2_load_32 | 42 | 0.0013813 | 0.00034619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5831-15_0_2_load_45 | 43 | 0.0010561 | 0.00026468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5831-15_0_2_load_33 | 44 | 0.0016186 | 0.00040567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5831-15_0_2_load_35 | 45 | 0.0013085 | 0.00032793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5831-15_0_2_load_37 | 46 | 0.0025935 | 0.00064999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5831-15_0_2_load_39 | 47 | 0.00097115 | 0.00024339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5831-15_0_2_load_40 | 48 | 0.0021255 | 0.00053271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5831-15_0_2_load_50 | 49 | 0.0012705 | 0.00031843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5831-15_0_2_load_47 | 50 | 0.0025089 | 0.0006288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5831-15_0_2_load_51 | 51 | 0.00072927 | 0.00018277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5831-15_0_2_load_48 | 52 | 0.0010133 | 0.00025395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5831-15_0_2_load_46 | 53 | 0.0010523 | 0.00026372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5831-15_0_2_load_49 | 54 | 0.0028737 | 0.00072021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5831-15_0_2_load_53 | 55 | 0.0018579 | 0.00046562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5831-15_0_2_load_54 | 56 | 0.00066631 | 0.00016699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5831-15_0_2_load_57 | 59 | 0.0024964 | 0.00062565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5831-15_0_2_load_62 | 60 | 0.0010745 | 0.0002693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5831-15_0_2_load_63 | 61 | 0.002066 | 0.00051778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5831-15_0_2_load_56 | 62 | 0.0005615 | 0.00014072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5831-15_0_2_load_55 | 63 | 0.0025289 | 0.0006338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5831-15_0_2_load_121 | 64 | 0.0005405 | 0.00013546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5831-15_0_2_load_120 | 65 | 0.0005278 | 0.00013228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5831-15_0_2_load_58 | 66 | 0.0012847 | 0.00032198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5831-15_0_2_load_59 | 67 | 0.0022789 | 0.00057114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5831-15_0_2_load_61 | 68 | 0.00079802 | 0.0002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5831-15_0_2_load_67 | 69 | 0.0046219 | 0.0011584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5831-15_0_2_load_64 | 70 | 0.0017084 | 0.00042816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5831-15_0_2_load_65 | 72 | 0.001293 | 0.00032407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5831-15_0_2_load_66 | 73 | 0.0032178 | 0.00080645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5831-15_0_2_load_69 | 74 | 0.0007137 | 0.00017887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5831-15_0_2_load_70 | 75 | 0.0029715 | 0.00074472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5831-15_0_2_load_71 | 76 | 0.0021666 | 0.00054299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5831-15_0_2_load_72 | 77 | 0.001324 | 0.00033181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5831-15_0_2_load_113 | 78 | 0.00050534 | 0.00012665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5831-15_0_2_load_73 | 79 | 0.0014491 | 0.00036318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5831-15_0_2_load_74 | 80 | 0.0021444 | 0.00053745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5831-15_0_2_load_76 | 82 | 0.0026728 | 0.00066985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5831-15_0_2_load_77 | 83 | 0.0022165 | 0.0005555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5831-15_0_2_load_82 | 84 | 0.0013675 | 0.00034272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5831-15_0_2_load_78 | 85 | 0.0033036 | 0.00082797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5831-15_0_2_load_112 | 86 | 0.0018794 | 0.00047102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5831-15_0_2_load_80 | 88 | 0.0022978 | 0.00057588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5831-15_0_2_load_81 | 89 | 0.0010797 | 0.0002706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5831-15_0_2_load_86 | 90 | 0.00029095 | 7.2919e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5831-15_0_2_load_83 | 91 | 0.0026557 | 0.00066558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5831-15_0_2_load_90 | 92 | 0.0031103 | 0.0007795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5831-15_0_2_load_84 | 93 | 0.00071359 | 0.00017884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5831-15_0_2_load_85 | 94 | 0.0074055 | 0.001856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5831-15_0_2_load_87 | 95 | 0.0015459 | 0.00038743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5831-15_0_2_load_88 | 96 | 0.00058817 | 0.00014741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5831-15_0_2_load_91 | 97 | 0.00047937 | 0.00012014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5831-15_0_2_load_89 | 98 | 0.00041785 | 0.00010472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5831-15_0_2_load_99 | 99 | 0.00089024 | 0.00022311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5831-15_0_2_load_100 | 100 | 0.00082682 | 0.00020722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5831-15_0_2_load_93 | 102 | 0.0014661 | 0.00036743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5831-15_0_2_load_94 | 103 | 0.0017769 | 0.00044534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5831-15_0_2_load_95 | 104 | 0.00053959 | 0.00013523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5831-15_0_2_load_97 | 106 | 0.00049628 | 0.00012438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5831-15_0_2_load_102 | 107 | 0.0026253 | 0.00065797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5831-15_0_2_load_98 | 108 | 0.00047257 | 0.00011844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5831-15_0_2_load_101 | 110 | 0.0021753 | 0.00054518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5831-15_0_2_load_105 | 112 | 0.0031732 | 0.00079529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5831-15_0_2_load_106 | 113 | 0.0015406 | 0.00038611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5831-15_0_2_load_107 | 114 | 0.0024256 | 0.00060792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_5831-15_0_2_load_109 | 115 | 0.0021218 | 0.00053177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_5831-15_0_2_load_108 | 116 | 0.0022391 | 0.00056118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_5831-15_0_2_load_110 | 117 | 0.0013349 | 0.00033455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_5831-15_0_2_load_111 | 118 | 0.0020886 | 0.00052346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_5831-15_0_2_load_114 | 119 | 0.0015364 | 0.00038506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_5831-15_0_2_load_115 | 120 | 0.00069455 | 0.00017407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_5831-15_0_2_load_116 | 121 | 0.0029061 | 0.00072833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_5831-15_0_2_load_117 | 122 | 0.0015625 | 0.00039161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_5831-15_0_2_load_119 | 123 | 0.0019089 | 0.00047841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 73 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5831-15_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.095175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5831-15_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.005613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5831-15_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.085961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5831-15_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.49316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5831-15_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.34031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5831-15_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.44434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5831-15_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.077275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5831-15_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.016328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5831-15_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.10305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_5831-15_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.018918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5831-15_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.34903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5831-15_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.064054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5831-15_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.061539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_5831-15_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.10845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5831-15_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.020486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5831-15_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.012101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_5831-15_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.027405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5831-15_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.035385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_5831-15_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.023166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_5831-15_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.019725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_5831-15_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.0083892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_5831-15_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.024067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_5831-15_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.0029171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5831-15_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.0047402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_5831-15_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.013878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5831-15_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.0030928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_5831-15_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.0092191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5831-15_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.009376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_5831-15_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.014637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5831-15_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.01096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_5831-15_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.0043025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5831-15_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.00452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_5831-15_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 48 | 0.0012199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_5831-15_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.012143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5831-15_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.010424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5831-15_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.0063226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5831-15_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.011918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5831-15_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.014813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5831-15_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.0048191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5831-15_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.0022349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5831-15_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.01308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_5831-15_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 42 | 0.01986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_5831-15_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 43 | 0.014259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5831-15_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 50 | 0.032367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5831-15_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 47 | 0.00082078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_5831-15_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.0049606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_5831-15_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 53 | 0.026717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5831-15_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.011278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_5831-15_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.0021802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_5831-15_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.010108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_5831-15_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.0013812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_5831-15_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.031929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_5831-15_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.0029025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5831-15_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 57 | 0.016473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_5831-15_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.0087841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5831-15_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.0034187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5831-15_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.013787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5831-15_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 56 | 63 | 0.01 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5831-15_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.006295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_5831-15_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.024058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5831-15_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.013266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5831-15_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.014698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_5831-15_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.016795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5831-15_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 69 | 0.017008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5831-15_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 70 | 0.0050398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_5831-15_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 66 | 0.014076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5831-15_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.0044425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5831-15_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.0148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5831-15_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 123 | 0.0022332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5831-15_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.018581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5831-15_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.02137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5831-15_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.011445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5831-15_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.01307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_5831-15_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.017031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_5831-15_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 75 | 0.007455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5831-15_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.039083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_5831-15_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.0038777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5831-15_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.0043043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5831-15_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.013875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5831-15_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.0070346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5831-15_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.00059505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5831-15_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.0070148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5831-15_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.045848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_5831-15_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.0092619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5831-15_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.010593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5831-15_0_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.013455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5831-15_0_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.024716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5831-15_0_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.013052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5831-15_0_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.048786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5831-15_0_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.018635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5831-15_0_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.014666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5831-15_0_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.00040385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5831-15_0_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.0066914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5831-15_0_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.010454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5831-15_0_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 97 | 0.0016929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5831-15_0_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.016949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5831-15_0_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.026699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5831-15_0_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.0030191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5831-15_0_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.00011456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5831-15_0_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 101 | 0.0077392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5831-15_0_2_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.023246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5831-15_0_2_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.012571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5831-15_0_2_line_102 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.019682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5831-15_0_2_line_103 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.048836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5831-15_0_2_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.023768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5831-15_0_2_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.032407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5831-15_0_2_line_106 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.016747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5831-15_0_2_line_107 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.0327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5831-15_0_2_line_108 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.010358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5831-15_0_2_line_109 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.034585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5831-15_0_2_line_110 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.032438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5831-15_0_2_line_111 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.019356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5831-15_0_2_line_112 | NAYY 4x150 SE | 109 | 112 | 0.0095068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5831-15_0_2_line_113 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.047682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5831-15_0_2_line_114 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.019256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5831-15_0_2_line_115 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.0018372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5831-15_0_2_line_116 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.014472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5831-15_0_2_line_117 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.024479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5831-15_0_2_line_118 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.0007065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5831-15_0_2_line_119 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.00099987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5831-15_0_2_line_120 | NAYY 4x150 SE | 119 | 121 | 0.030193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5831-15_0_2_line_121 | NAYY 4x150 SE | 120 | 122 | 0.0057083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5831-15_0_2_line_122 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.0084951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5831-15_0_2_trafo_66 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 124 | 73 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2554944.0198 | 1180164.8056 | 2554925.4315 | 1180170.3264 | 2554906.158 | 1180171.0721 | 2554878.8532 | 1180162.251 | 2554866.3586 | 1180155.3971 | 2554861.3377 | 1180142.8102
1 | 2554859.258 | 1180137.5967 | 2554861.3377 | 1180142.8102
2 | 2554988.0073 | 1180238.6587 | 2554983.4598 | 1180231.1889 | 2554944.0198 | 1180164.8056
3 | 2554859.258 | 1180137.5967 | 2554576.236 | 1179733.7327
4 | 2554988.0073 | 1180238.6587 | 2554795.9215 | 1180519.5696
5 | 2555283.3666 | 1180570.6216 | 2554988.0073 | 1180238.6587
6 | 2554576.236 | 1179733.7327 | 2554563.9037 | 1179715.2164 | 2554546.228 | 1179680.1429 | 2554543.8323 | 1179670.4892 | 2554545.6694 | 1179664.95
7 | 2555296.6022 | 1180580.1839 | 2555283.3666 | 1180570.6216
8 | 2555296.6022 | 1180580.1839 | 2555320.2584 | 1180592.7027 | 2555348.4402 | 1180604.7655 | 2555373.2397 | 1180619.0436 | 2555386.0047 | 1180630.6213
9 | 2554795.9215 | 1180519.5696 | 2554798.2659 | 1180524.5545 | 2554805.3153 | 1180535.9608
10 | 2554545.6694 | 1179664.95 | 2554203.0689 | 1179731.6322
11 | 2555386.0047 | 1180630.6213 | 2555375.8374 | 1180615.0777 | 2555360.2242 | 1180598.4852 | 2555354.8077 | 1180583.9956 | 2555350.8909 | 1180577.9211
12 | 2555386.0047 | 1180630.6213 | 2555392.9024 | 1180636.8732 | 2555427.5745 | 1180675.9338
13 | 2555386.0047 | 1180630.6213 | 2555358.8094 | 1180614.6045 | 2555328.7339 | 1180605.6686 | 2555297.8931 | 1180602.6641 | 2555283.4169 | 1180603.8764
14 | 2555339.7891 | 1180560.7038 | 2555350.8909 | 1180577.9211
15 | 2555427.5745 | 1180675.9338 | 2555435.608 | 1180684.984
16 | 2555339.7891 | 1180560.7038 | 2555329.8175 | 1180545.2391 | 2555325.2062 | 1180537.505
17 | 2555435.608 | 1180684.984 | 2555459.0984 | 1180711.4476
18 | 2555474.477 | 1180728.7727 | 2555459.0984 | 1180711.4476
19 | 2555474.477 | 1180728.7727 | 2555487.5713 | 1180743.5244
20 | 2555493.1404 | 1180749.7984 | 2555487.5713 | 1180743.5244
21 | 2555493.1404 | 1180749.7984 | 2555501.3032 | 1180741.3554 | 2555508.9031 | 1180737.3189 | 2555512.4057 | 1180736.0711
22 | 2555493.1404 | 1180749.7984 | 2555495.2358 | 1180751.8278
23 | 2555512.4057 | 1180736.0711 | 2555516.8709 | 1180734.4803
24 | 2555505.2046 | 1180761.4824 | 2555495.2358 | 1180751.8278
25 | 2555519.9637 | 1180734.4675 | 2555516.8709 | 1180734.4803 | 2555516.8709 | 1180734.4803
26 | 2555505.2046 | 1180761.4824 | 2555511.8271 | 1180767.896
27 | 2555519.9637 | 1180734.4675 | 2555529.3397 | 1180734.4289
28 | 2555524.2961 | 1180774.73 | 2555516.5041 | 1180772.4257 | 2555511.8271 | 1180767.896
29 | 2555540.2993 | 1180734.3836 | 2555529.3397 | 1180734.4289
30 | 2555528.422 | 1180775.9501 | 2555524.2961 | 1180774.73
31 | 2555540.2993 | 1180734.3836 | 2555543.7163 | 1180734.3695 | 2555544.8179 | 1180734.4235
32 | 2555546.0364 | 1180734.4832 | 2555544.8179 | 1180734.4235
33 | 2555528.422 | 1180775.9501 | 2555521.4223 | 1180785.8722
34 | 2555515.4133 | 1180794.3901 | 2555521.4223 | 1180785.8722
35 | 2555567.1497 | 1180774.6171 | 2555561.0369 | 1180776.2323
36 | 2555567.1497 | 1180774.6171 | 2555570.1895 | 1180786.1406
37 | 2555578.8513 | 1180765.4919 | 2555567.1497 | 1180774.6171
38 | 2555515.4133 | 1180794.3901 | 2555512.6353 | 1180798.3279
39 | 2555570.1895 | 1180786.1406 | 2555570.7596 | 1180788.3016
40 | 2555578.8513 | 1180765.4919 | 2555587.4842 | 1180755.6648
41 | 2555578.8513 | 1180765.4919 | 2555576.2132 | 1180763.0102 | 2555566.7115 | 1180752.6641 | 2555565.587 | 1180750.784
42 | 2555512.6353 | 1180798.3279 | 2555510.8879 | 1180800.8049 | 2555505.571 | 1180810.6941
43 | 2555570.7596 | 1180788.3016 | 2555575.6845 | 1180806.9711 | 2555584.2326 | 1180816.843
44 | 2555587.4842 | 1180755.6648 | 2555588.0259 | 1180755.0482
45 | 2555565.587 | 1180750.784 | 2555563.0404 | 1180746.5269
46 | 2555505.571 | 1180810.6941 | 2555496.3412 | 1180827.8611 | 2555496.395 | 1180835.087
47 | 2555557.2511 | 1180736.8486 | 2555563.0404 | 1180746.5269
48 | 2555557.2511 | 1180736.8486 | 2555556.1319 | 1180734.9776
49 | 2555546.0364 | 1180734.4832 | 2555556.1319 | 1180734.9776 | 2555556.1319 | 1180734.9776
50 | 2555588.0259 | 1180755.0482 | 2555588.5833 | 1180754.4137 | 2555588.9355 | 1180754.0088
51 | 2555588.9355 | 1180754.0088 | 2555609.8894 | 1180729.9179
52 | 2555584.2326 | 1180816.843 | 2555586.1326 | 1180819.0373
53 | 2555620.7001 | 1180717.4888 | 2555609.8894 | 1180729.9179
54 | 2555591.8826 | 1180825.6778 | 2555586.1326 | 1180819.0373
55 | 2555591.8826 | 1180825.6778 | 2555594.1205 | 1180828.2623
56 | 2555603.1455 | 1180838.685 | 2555594.1205 | 1180828.2623
57 | 2555609.6916 | 1180846.2448 | 2555603.1455 | 1180838.685
58 | 2555624.8349 | 1180712.7333 | 2555620.7001 | 1180717.4888
59 | 2555620.7001 | 1180717.4888 | 2555634.3065 | 1180737.3296
60 | 2555624.8349 | 1180712.7333 | 2555633.6455 | 1180702.8155
61 | 2555624.8349 | 1180712.7333 | 2555618.258 | 1180704.3776 | 2555615.6582 | 1180701.253
62 | 2555643.8054 | 1180751.1807 | 2555634.3065 | 1180737.3296
63 | 2555644.941 | 1180690.1005 | 2555633.6455 | 1180702.8155
64 | 2555612.4348 | 1180697.3788 | 2555615.6582 | 1180701.253
65 | 2555643.8054 | 1180751.1807 | 2555644.4117 | 1180752.0648 | 2555647.6956 | 1180753.0632 | 2555652.3987 | 1180751.8054 | 2555656.4904 | 1180749.4858
66 | 2555609.6916 | 1180846.2448 | 2555612.5996 | 1180849.6032
67 | 2555622.2876 | 1180860.7915 | 2555612.5996 | 1180849.6032
68 | 2555623.7495 | 1180862.4798 | 2555622.2876 | 1180860.7915
69 | 2555672.6545 | 1180740.3219 | 2555656.4904 | 1180749.4858
70 | 2555692.053 | 1180740.4833 | 2555686.2964 | 1180737.6688 | 2555680.1363 | 1180736.0803 | 2555672.6545 | 1180740.3219
71 | 2555652.5419 | 1180681.5444 | 2555644.941 | 1180690.1005
72 | 2555612.4348 | 1180697.3788 | 2555604.0754 | 1180687.3315
73 | 2555652.5419 | 1180681.5444 | 2555662.1392 | 1180695.6134
74 | 2555652.5419 | 1180681.5444 | 2555657.4928 | 1180675.9707
75 | 2555579.0784 | 1180657.2876 | 2555604.0754 | 1180687.3315
76 | 2555662.1392 | 1180695.6134 | 2555664.3243 | 1180698.8168
77 | 2555660.3513 | 1180672.7526 | 2555657.4928 | 1180675.9707
78 | 2555672.1433 | 1180710.279 | 2555664.3243 | 1180698.8168
79 | 2555660.3513 | 1180672.7526 | 2555665.023 | 1180667.4932
80 | 2555665.4182 | 1180667.0483 | 2555665.023 | 1180667.4932
81 | 2555670.0767 | 1180661.8038 | 2555665.4182 | 1180667.0483
82 | 2555670.0767 | 1180661.8038 | 2555678.4146 | 1180661.4751 | 2555694.4408 | 1180664.8804 | 2555704.6036 | 1180670.6638 | 2555712.7158 | 1180675.4653
83 | 2555670.0767 | 1180661.8038 | 2555676.3249 | 1180654.9668
84 | 2555721.4064 | 1180681.4524 | 2555718.3122 | 1180678.7778 | 2555712.7158 | 1180675.4653
85 | 2555676.3249 | 1180654.9668 | 2555685.4018 | 1180645.0347
86 | 2555740.1045 | 1180697.6155 | 2555721.4064 | 1180681.4524
87 | 2555694.2071 | 1180635.3997 | 2555685.4018 | 1180645.0347
88 | 2555694.2071 | 1180635.3997 | 2555734.6176 | 1180608.0669
89 | 2555694.2071 | 1180635.3997 | 2555689.5585 | 1180617.3536
90 | 2555734.6176 | 1180608.0669 | 2555734.7056 | 1180608.0073 | 2555748.0061 | 1180602.085
91 | 2555689.5585 | 1180617.3536 | 2555689.4578 | 1180616.9625
92 | 2555748.0061 | 1180602.085 | 2555754.1189 | 1180599.3632
93 | 2555688.8856 | 1180606.6569 | 2555688.4192 | 1180612.9304 | 2555689.4578 | 1180616.9625
94 | 2555755.6654 | 1180598.6746 | 2555754.1189 | 1180599.3632
95 | 2555690.1423 | 1180589.7548 | 2555688.8856 | 1180606.6569
96 | 2555690.1423 | 1180589.7548 | 2555692.122 | 1180563.1293
97 | 2555692.3458 | 1180560.1185 | 2555692.122 | 1180563.1293
98 | 2555692.3458 | 1180560.1185 | 2555692.3543 | 1180560.0043
99 | 2555762.7355 | 1180595.5266 | 2555755.6654 | 1180598.6746
100 | 2555692.3543 | 1180560.0043 | 2555692.6767 | 1180555.6681 | 2555693.3876 | 1180536.7832
101 | 2555693.3876 | 1180536.7832 | 2555693.8606 | 1180524.2206
102 | 2555762.7355 | 1180595.5266 | 2555773.4324 | 1180579.0056
103 | 2555762.7355 | 1180595.5266 | 2555792.4555 | 1180596.763 | 2555810.94 | 1180601.5348
104 | 2555773.4324 | 1180579.0056 | 2555786.3501 | 1180559.0547
105 | 2555842.3183 | 1180609.635 | 2555810.94 | 1180601.5348
106 | 2555795.452 | 1180544.9972 | 2555786.3501 | 1180559.0547
107 | 2555842.3183 | 1180609.635 | 2555842.1286 | 1180620.1531 | 2555843.6195 | 1180630.6922 | 2555844.4902 | 1180636.9003 | 2555843.2638 | 1180642.0223
108 | 2555800.4101 | 1180535.942 | 2555798.5373 | 1180540.2321 | 2555795.452 | 1180544.9972
109 | 2555841.8211 | 1180673.6397 | 2555836.5876 | 1180666.1743 | 2555836.2016 | 1180661.4858 | 2555838.154 | 1180654.9012 | 2555842.549 | 1180645.0078 | 2555843.2638 | 1180642.0223
110 | 2555800.4101 | 1180535.942 | 2555813.3875 | 1180506.2135
111 | 2555841.8211 | 1180673.6397 | 2555843.0734 | 1180683.9471 | 2555838.4483 | 1180691.641
112 | 2555841.8211 | 1180673.6397 | 2555849.8775 | 1180678.6868
113 | 2555838.4483 | 1180691.641 | 2555827.6935 | 1180704.9386 | 2555818.8447 | 1180716.7326 | 2555829.9675 | 1180728.0038
114 | 2555849.8775 | 1180678.6868 | 2555866.1958 | 1180688.9096
115 | 2555829.9675 | 1180728.0038 | 2555831.258 | 1180729.3115
116 | 2555878.4603 | 1180696.5928 | 2555866.1958 | 1180688.9096
117 | 2555848.452 | 1180746.7349 | 2555831.258 | 1180729.3115
118 | 2555848.9483 | 1180747.2378 | 2555848.452 | 1180746.7349
119 | 2555633.6496 | 1180874.0177 | 2555633.0045 | 1180873.2537
120 | 2555653.1251 | 1180897.09 | 2555636.6747 | 1180877.6009 | 2555633.6496 | 1180874.0177
121 | 2555633.0045 | 1180873.2537 | 2555630.1176 | 1180869.8342 | 2555629.3104 | 1180868.902
122 | 2555623.7495 | 1180862.4798 | 2555629.3104 | 1180868.902

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2554861.3377 | 1180142.8102
1 | 2554944.0198 | 1180164.8056
2 | 2554859.258 | 1180137.5967
3 | 2554988.0073 | 1180238.6587
4 | 2554576.236 | 1179733.7327
5 | 2555283.3666 | 1180570.6216
6 | 2555296.6022 | 1180580.1839
7 | 2554795.9215 | 1180519.5696
8 | 2554203.0689 | 1179731.6322
9 | 2554545.6694 | 1179664.95
10 | 2554805.3153 | 1180535.9608
11 | 2555386.0047 | 1180630.6213
12 | 2555350.8909 | 1180577.9211
13 | 2555427.5745 | 1180675.9338
14 | 2555283.4169 | 1180603.8764
15 | 2555339.7891 | 1180560.7038
16 | 2555435.608 | 1180684.984
17 | 2555325.2062 | 1180537.505
18 | 2555459.0984 | 1180711.4476
19 | 2555474.477 | 1180728.7727
20 | 2555487.5713 | 1180743.5243
21 | 2555493.1404 | 1180749.7984
22 | 2555512.4057 | 1180736.0711
23 | 2555495.2359 | 1180751.8278
24 | 2555516.8709 | 1180734.4803
25 | 2555505.2046 | 1180761.4824
26 | 2555519.9637 | 1180734.4675
27 | 2555511.8271 | 1180767.896
28 | 2555529.3397 | 1180734.4289
29 | 2555524.2961 | 1180774.73
30 | 2555540.2993 | 1180734.3836
31 | 2555544.8179 | 1180734.4235
32 | 2555528.422 | 1180775.9501
33 | 2555521.4223 | 1180785.8722
34 | 2555561.0369 | 1180776.2323
35 | 2555567.1497 | 1180774.6171
36 | 2555515.4133 | 1180794.3901
37 | 2555570.1895 | 1180786.1406
38 | 2555578.8513 | 1180765.4919
39 | 2555512.6353 | 1180798.3279
40 | 2555570.7596 | 1180788.3016
41 | 2555587.4842 | 1180755.6648
42 | 2555565.587 | 1180750.784
43 | 2555505.571 | 1180810.6941
44 | 2555563.0404 | 1180746.5269
45 | 2555557.2511 | 1180736.8486
46 | 2555556.1319 | 1180734.9776
47 | 2555588.0259 | 1180755.0482
48 | 2555546.0364 | 1180734.4832
49 | 2555588.9355 | 1180754.0088
50 | 2555584.2326 | 1180816.843
51 | 2555609.8894 | 1180729.9179
52 | 2555586.1326 | 1180819.0373
53 | 2555496.395 | 1180835.087
54 | 2555591.8826 | 1180825.6778
55 | 2555594.1205 | 1180828.2623
56 | 2555603.1455 | 1180838.685
57 | 2555620.7001 | 1180717.4888
58 | 2555624.8349 | 1180712.7333
59 | 2555634.3065 | 1180737.3296
60 | 2555633.6455 | 1180702.8155
61 | 2555615.6582 | 1180701.253
62 | 2555643.8054 | 1180751.1807
63 | 2555609.6916 | 1180846.2448
64 | 2555612.5996 | 1180849.6032
65 | 2555622.2876 | 1180860.7915
66 | 2555656.4904 | 1180749.4858
67 | 2555672.6545 | 1180740.3219
68 | 2555692.053 | 1180740.4833
69 | 2555644.941 | 1180690.1005
70 | 2555612.4348 | 1180697.3788
71 | 2555652.5419 | 1180681.5444
72 | 2555604.0754 | 1180687.3315
73 | 2555579.0784 | 1180657.2876
74 | 2555662.1392 | 1180695.6134
75 | 2555657.4928 | 1180675.9707
76 | 2555664.3243 | 1180698.8168
77 | 2555660.3513 | 1180672.7526
78 | 2555672.1433 | 1180710.279
79 | 2555665.023 | 1180667.4932
80 | 2555665.4182 | 1180667.0483
81 | 2555670.0767 | 1180661.8038
82 | 2555712.7158 | 1180675.4654
83 | 2555676.3249 | 1180654.9669
84 | 2555721.4064 | 1180681.4524
85 | 2555685.4018 | 1180645.0347
86 | 2555740.1045 | 1180697.6155
87 | 2555694.2071 | 1180635.3997
88 | 2555734.6176 | 1180608.0669
89 | 2555689.5585 | 1180617.3536
90 | 2555748.0061 | 1180602.085
91 | 2555689.4578 | 1180616.9625
92 | 2555754.1189 | 1180599.3632
93 | 2555688.8856 | 1180606.6569
94 | 2555690.1423 | 1180589.7548
95 | 2555692.1219 | 1180563.1293
96 | 2555692.3458 | 1180560.1185
97 | 2555755.6654 | 1180598.6746
98 | 2555692.3543 | 1180560.0043
99 | 2555693.3876 | 1180536.7832
100 | 2555693.8606 | 1180524.2206
101 | 2555762.7355 | 1180595.5265
102 | 2555773.4324 | 1180579.0056
103 | 2555810.94 | 1180601.5348
104 | 2555786.3501 | 1180559.0547
105 | 2555842.3183 | 1180609.635
106 | 2555795.452 | 1180544.9972
107 | 2555843.2638 | 1180642.0223
108 | 2555800.4101 | 1180535.942
109 | 2555841.8211 | 1180673.6397
110 | 2555813.3875 | 1180506.2135
111 | 2555838.4483 | 1180691.641
112 | 2555849.8775 | 1180678.6868
113 | 2555829.9675 | 1180728.0038
114 | 2555866.1958 | 1180688.9096
115 | 2555831.258 | 1180729.3115
116 | 2555878.4603 | 1180696.5928
117 | 2555848.452 | 1180746.7349
118 | 2555848.9483 | 1180747.2378
119 | 2555633.6496 | 1180874.0177
120 | 2555633.0045 | 1180873.2537
121 | 2555653.1251 | 1180897.09
122 | 2555629.3104 | 1180868.902
123 | 2555623.7495 | 1180862.4798
124 | 2555624.8349 | 1180712.7333

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1