## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6417-23_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6417-23_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6417-23_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6417-23_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6417-23_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6417-23_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6417-23_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6417-23_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6417-23_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6417-23_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6417-23_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6417-23_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6417-23_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6417-23_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6417-23_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6417-23_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6417-23_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6417-23_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6417-23_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6417-23_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6417-23_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6417-23_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6417-23_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6417-23_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6417-23_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6417-23_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6417-23_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6417-23_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6417-23_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6417-23_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6417-23_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6417-23_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6417-23_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6417-23_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6417-23_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6417-23_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6417-23_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6417-23_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6417-23_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6417-23_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6417-23_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6417-23_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6417-23_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6417-23_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6417-23_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6417-23_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6417-23_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6417-23_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6417-23_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6417-23_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6417-23_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6417-23_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6417-23_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6417-23_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6417-23_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6417-23_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6417-23_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6417-23_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6417-23_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6417-23_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6417-23_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6417-23_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6417-23_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6417-23_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6417-23_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6417-23_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6417-23_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6417-23_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6417-23_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6417-23_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6417-23_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6417-23_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6417-23_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6417-23_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6417-23_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6417-23_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6417-23_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6417-23_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6417-23_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6417-23_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6417-23_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6417-23_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6417-23_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6417-23_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6417-23_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6417-23_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6417-23_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6417-23_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6417-23_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6417-23_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6417-23_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6417-23_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6417-23_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6417-23_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6417-23_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6417-23_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6417-23_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6417-23_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6417-23_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6417-23_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6417-23_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6417-23_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6417-23_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6417-23_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6417-23_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6417-23_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6417-23_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6417-23_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6417-23_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6417-23_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6417-23_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6417-23_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6417-23_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6417-23_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6417-23_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6417-23_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6417-23_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6417-23_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6417-23_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6417-23_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6417-23_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_338_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6417-23_0_4_load_0 | 0 | 0.0096728 | 0.0024242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6417-23_0_4_load_5 | 5 | 0.0011992 | 0.00030054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6417-23_0_4_load_7 | 7 | 0.0011801 | 0.00029575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6417-23_0_4_load_18 | 8 | 0.0020731 | 0.00051957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6417-23_0_4_load_16 | 9 | 0.0027884 | 0.00069884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6417-23_0_4_load_12 | 10 | 0.0077473 | 0.0019416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6417-23_0_4_load_114 | 11 | 0.0021021 | 0.00052683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6417-23_0_4_load_10 | 15 | 0.0045775 | 0.0011472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6417-23_0_4_load_11 | 16 | 0.002463 | 0.00061728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6417-23_0_4_load_38 | 17 | 0.010094 | 0.0025299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6417-23_0_4_load_39 | 19 | 0.016054 | 0.0040236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6417-23_0_4_load_14 | 20 | 0.002075 | 0.00052003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6417-23_0_4_load_15 | 21 | 0.00056566 | 0.00014177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6417-23_0_4_load_97 | 22 | 0.0003411 | 8.5487e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6417-23_0_4_load_96 | 23 | 0.00063745 | 0.00015976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6417-23_0_4_load_19 | 24 | 0.0041315 | 0.0010355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6417-23_0_4_load_20 | 25 | 0.00099483 | 0.00024933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6417-23_0_4_load_21 | 26 | 0.0037575 | 0.00094173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6417-23_0_4_load_22 | 27 | 0.0020718 | 0.00051925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6417-23_0_4_load_29 | 28 | 0.0025576 | 0.00064099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6417-23_0_4_load_23 | 30 | 0.0050412 | 0.0012635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6417-23_0_4_load_24 | 31 | 0.0040978 | 0.001027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6417-23_0_4_load_26 | 32 | 0.003257 | 0.00081627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6417-23_0_4_load_123 | 35 | 0.00081058 | 0.00020315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6417-23_0_4_load_124 | 36 | 0.00067149 | 0.00016829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6417-23_0_4_load_99 | 38 | 0.00093153 | 0.00023346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6417-23_0_4_load_104 | 39 | 0.0016786 | 0.0004207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6417-23_0_4_load_33 | 40 | 0.0025993 | 0.00065144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6417-23_0_4_load_42 | 41 | 0.0018157 | 0.00045505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6417-23_0_4_load_98 | 42 | 0.00067858 | 0.00017007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6417-23_0_4_load_103 | 43 | 0.00089374 | 0.00022399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6417-23_0_4_load_80 | 46 | 0.0020099 | 0.00050373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6417-23_0_4_load_83 | 47 | 0.0013761 | 0.00034487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6417-23_0_4_load_81 | 49 | 0.0006794 | 0.00017027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6417-23_0_4_load_44 | 50 | 0.0020649 | 0.00051752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6417-23_0_4_load_34 | 52 | 0.003204 | 0.000803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6417-23_0_4_load_35 | 53 | 0.0079234 | 0.0019858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6417-23_0_4_load_36 | 54 | 0.0073626 | 0.0018452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6417-23_0_4_load_40 | 55 | 0.0018122 | 0.00045419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6417-23_0_4_load_41 | 56 | 0.0049331 | 0.0012363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6417-23_0_4_load_105 | 58 | 0.00048916 | 0.0001226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6417-23_0_4_load_110 | 59 | 0.00093372 | 0.00023401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6417-23_0_4_load_109 | 60 | 0.0020748 | 0.00051999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6417-23_0_4_load_46 | 61 | 0.0031935 | 0.00080037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6417-23_0_4_load_47 | 62 | 0.0044196 | 0.0011077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6417-23_0_4_load_48 | 63 | 0.0039775 | 0.00099685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6417-23_0_4_load_49 | 64 | 0.0043636 | 0.0010936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6417-23_0_4_load_50 | 65 | 0.003535 | 0.00088595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6417-23_0_4_load_95 | 67 | 0.0028936 | 0.00072521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6417-23_0_4_load_53 | 68 | 0.0019067 | 0.00047786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6417-23_0_4_load_94 | 69 | 0.0011709 | 0.00029346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6417-23_0_4_load_51 | 70 | 0.0023606 | 0.00059162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6417-23_0_4_load_52 | 71 | 0.0014603 | 0.00036599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6417-23_0_4_load_54 | 72 | 0.001425 | 0.00035713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6417-23_0_4_load_76 | 73 | 0.00222 | 0.00055639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6417-23_0_4_load_74 | 74 | 0.0012585 | 0.00031541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6417-23_0_4_load_88 | 75 | 0.0013856 | 0.00034725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6417-23_0_4_load_91 | 76 | 0.0027898 | 0.0006992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6417-23_0_4_load_56 | 77 | 0.0013192 | 0.00033063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6417-23_0_4_load_57 | 78 | 0.00090442 | 0.00022667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6417-23_0_4_load_60 | 81 | 0.0014566 | 0.00036506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6417-23_0_4_load_71 | 82 | 0.0010911 | 0.00027345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6417-23_0_4_load_62 | 83 | 0.00089615 | 0.0002246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6417-23_0_4_load_72 | 84 | 0.00094962 | 0.000238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6417-23_0_4_load_61 | 85 | 0.00091732 | 0.0002299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6417-23_0_4_load_64 | 87 | 0.0010728 | 0.00026886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6417-23_0_4_load_65 | 88 | 0.001811 | 0.00045388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6417-23_0_4_load_69 | 90 | 0.0013261 | 0.00033235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6417-23_0_4_load_66 | 91 | 0.0013242 | 0.00033187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6417-23_0_4_load_70 | 93 | 0.0038043 | 0.00095344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6417-23_0_4_load_78 | 95 | 0.0017408 | 0.00043628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6417-23_0_4_load_122 | 98 | 0.0041511 | 0.0010404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6417-23_0_4_load_86 | 99 | 0.0030093 | 0.0007542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6417-23_0_4_load_79 | 100 | 0.0014063 | 0.00035246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6417-23_0_4_load_84 | 101 | 0.0029515 | 0.00073972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6417-23_0_4_load_85 | 102 | 0.00086366 | 0.00021645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6417-23_0_4_load_87 | 103 | 0.0033443 | 0.00083817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6417-23_0_4_load_89 | 104 | 0.0029869 | 0.0007486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6417-23_0_4_load_90 | 105 | 0.0024753 | 0.00062036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6417-23_0_4_load_92 | 106 | 0.00086432 | 0.00021662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6417-23_0_4_load_93 | 107 | 0.0012324 | 0.00030887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6417-23_0_4_load_125 | 108 | 0.0017076 | 0.00042797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6417-23_0_4_load_101 | 110 | 0.00063262 | 0.00015855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6417-23_0_4_load_102 | 111 | 0.00074085 | 0.00018567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6417-23_0_4_load_115 | 113 | 0.00044565 | 0.00011169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6417-23_0_4_load_116 | 115 | 0.00075938 | 0.00019032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6417-23_0_4_load_106 | 116 | 0.0011745 | 0.00029435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6417-23_0_4_load_117 | 117 | 0.0009981 | 0.00025015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6417-23_0_4_load_119 | 119 | 0.00084369 | 0.00021145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6417-23_0_4_load_121 | 120 | 0.00085282 | 0.00021374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 101 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6417-23_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.037484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_6417-23_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.013848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_6417-23_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.010577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_6417-23_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.013706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_6417-23_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.053912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_6417-23_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.059268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_6417-23_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.046712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6417-23_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.12099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6417-23_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.020184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_6417-23_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 5 | 10 | 0.02844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_6417-23_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.096619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6417-23_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 12 | 0.0073241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6417-23_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.018104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_6417-23_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 14 | 0.0142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_6417-23_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 18 | 0.011788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6417-23_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 16 | 0.0061432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6417-23_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.021002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6417-23_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 24 | 0.075859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_6417-23_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 20 | 0.043022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_6417-23_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 21 | 0.069395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6417-23_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.015305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6417-23_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.011233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6417-23_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 37 | 0.061413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6417-23_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 38 | 0.026233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6417-23_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 39 | 0.017406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6417-23_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 18 | 33 | 0.042582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6417-23_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.007521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_6417-23_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.0077381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_6417-23_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 102 | 0.014096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_6417-23_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.0041672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_6417-23_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.02734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_6417-23_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.0087523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_6417-23_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.01376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_6417-23_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.014265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_6417-23_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 40 | 0.010435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_6417-23_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.033728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6417-23_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.018729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6417-23_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.032294 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6417-23_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.015022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6417-23_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.00891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6417-23_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.007702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6417-23_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 41 | 0.079333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6417-23_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 42 | 0.014991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6417-23_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 43 | 0.017784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6417-23_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 50 | 0.031055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_6417-23_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 55 | 0.023447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6417-23_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 109 | 0.00708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6417-23_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 58 | 0.010384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6417-23_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.089673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6417-23_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.10416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6417-23_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.1005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_6417-23_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.1014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_6417-23_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.028143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6417-23_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 101 | 0.021809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_6417-23_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 75 | 0.030708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6417-23_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 76 | 0.010736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_6417-23_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.030645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6417-23_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.023873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6417-23_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.030041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6417-23_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.0049834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6417-23_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.077392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6417-23_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.030377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6417-23_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.021377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6417-23_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.022213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6417-23_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.021729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6417-23_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.0083663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6417-23_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.01149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6417-23_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.02356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6417-23_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.016005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6417-23_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.014329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6417-23_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.01631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6417-23_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.011135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6417-23_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.02963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6417-23_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 107 | 0.018383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6417-23_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.029142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_6417-23_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.0056922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_6417-23_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.020387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_6417-23_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.024524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_6417-23_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 80 | 0.04138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_6417-23_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 99 | 0.0050366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6417-23_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 88 | 0.03699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_6417-23_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.023849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6417-23_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.018775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6417-23_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.048014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_6417-23_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.024293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_6417-23_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.01101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6417-23_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.022832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_6417-23_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.0069829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6417-23_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.01641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_6417-23_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 96 | 0.061884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6417-23_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.013481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_6417-23_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.041589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6417-23_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.047693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_6417-23_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.013192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6417-23_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.01202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6417-23_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.04218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6417-23_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 94 | 0.027836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6417-23_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.067439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6417-23_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.022042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6417-23_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.017131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6417-23_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 95 | 100 | 0.015793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6417-23_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.1064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6417-23_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.013921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6417-23_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 103 | 0.00039645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6417-23_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.00169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_6417-23_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.002347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6417-23_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.0091242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6417-23_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.023804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6417-23_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.18224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6417-23_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.074736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6417-23_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 109 | 111 | 0.013606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6417-23_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.061854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6417-23_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.0065793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6417-23_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.12463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6417-23_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.014994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6417-23_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.063736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6417-23_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.030565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6417-23_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.0043156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6417-23_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.14881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_6417-23_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.17914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6417-23_0_4_trafo_84 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 121 | 101 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2547890.8925 | 1192121.9269 | 2547883.6631 | 1192132.1068 | 2547873.2296 | 1192142.8817 | 2547865.997 | 1192149.7875
1 | 2547854.9216 | 1192158.0501 | 2547858.0359 | 1192155.8995 | 2547863.7114 | 1192151.9699 | 2547865.997 | 1192149.7875
2 | 2547890.8925 | 1192121.9269 | 2547896.7252 | 1192130.7587
3 | 2547896.7839 | 1192109.5463 | 2547890.8925 | 1192121.9269
4 | 2547854.9216 | 1192158.0501 | 2547850.0318 | 1192160.2829 | 2547842.8776 | 1192161.6128 | 2547838.1367 | 1192161.6987 | 2547834.9002 | 1192161.2045 | 2547831.2872 | 1192159.5018 | 2547827.0773 | 1192157.5486 | 2547821.3087 | 1192153.43 | 2547812.357 | 1192142.7355 | 2547810.1695 | 1192139.9082
5 | 2547896.7252 | 1192130.7587 | 2547907.9546 | 1192133.4289 | 2547914.4708 | 1192134.9841 | 2547926.5252 | 1192138.7255 | 2547933.1831 | 1192140.7908 | 2547953.9197 | 1192146.2131
6 | 2547896.7252 | 1192130.7587 | 2547900.1833 | 1192140.0449 | 2547904.905 | 1192156.9688 | 2547906.2131 | 1192162.7273 | 2547909.1651 | 1192175.7232
7 | 2547896.7839 | 1192109.5463 | 2547891.4035 | 1192096.6304 | 2547881.8544 | 1192048.9425 | 2547870.8699 | 1191994.0408 | 2547870.3368 | 1191991.7309
8 | 2547896.7839 | 1192109.5463 | 2547901.1364 | 1192098.1463 | 2547905.0316 | 1192091.1799
9 | 2547810.1695 | 1192139.9082 | 2547799.0027 | 1192125.4759 | 2547793.8926 | 1192116.657
10 | 2547953.9197 | 1192146.2131 | 2547960.2844 | 1192147.8808 | 2547989.1953 | 1192150.9417 | 2548009.3276 | 1192151.7558 | 2548033.1979 | 1192151.1143 | 2548046.4285 | 1192147.2414 | 2548049.2233 | 1192145.7811
11 | 2547910.7874 | 1192182.8654 | 2547909.1651 | 1192175.7232
12 | 2547914.0966 | 1192075.5094 | 2547906.7209 | 1192088.1587 | 2547905.0316 | 1192091.1799
13 | 2547786.7734 | 1192104.3709 | 2547793.8926 | 1192116.657
14 | 2548059.6708 | 1192140.3223 | 2548049.2233 | 1192145.7811
15 | 2547910.7874 | 1192182.8654 | 2547912.1496 | 1192188.8556
16 | 2547910.7874 | 1192182.8654 | 2547902.9497 | 1192192.3502 | 2547897.9446 | 1192199.4642
17 | 2547914.0966 | 1192075.5094 | 2547923.4776 | 1192059.4074 | 2547925.9016 | 1192054.15 | 2547927.8748 | 1192048.7631 | 2547929.2864 | 1192041.9136 | 2547929.5144 | 1192033.9738 | 2547926.8536 | 1192016.4761 | 2547924.9661 | 1192003.5517
18 | 2547786.7734 | 1192104.3709 | 2547784.7067 | 1192100.7981 | 2547766.6854 | 1192072.94 | 2547764.3295 | 1192067.7328
19 | 2547734.4027 | 1192102.7504 | 2547743.3705 | 1192123.1056 | 2547786.7734 | 1192104.3709
20 | 2547921.1691 | 1192199.9743 | 2547913.4669 | 1192194.6486 | 2547912.1496 | 1192188.8556
21 | 2547930.4086 | 1192206.363 | 2547921.1691 | 1192199.9743
22 | 2548059.9156 | 1192079.108 | 2548058.5417 | 1192096.4297 | 2548057.6495 | 1192122.6744 | 2548059.6708 | 1192140.3223
23 | 2548059.6708 | 1192140.3223 | 2548063.2625 | 1192143.0927 | 2548067.6538 | 1192146.6342 | 2548077.6368 | 1192159.2093
24 | 2548059.6708 | 1192140.3223 | 2548071.8063 | 1192127.8439
25 | 2548059.6708 | 1192140.3223 | 2548053.8369 | 1192137.4493 | 2548045.5689 | 1192134.3194 | 2548040.1126 | 1192131.91 | 2548036.8372 | 1192129.5816 | 2548034.5133 | 1192127.0893 | 2548032.8865 | 1192123.2347 | 2548031.1707 | 1192117.035 | 2548030.6468 | 1192113.7822
26 | 2547761.4714 | 1192060.7788 | 2547761.4714 | 1192060.7788 | 2547763.2184 | 1192065.2771 | 2547764.3295 | 1192067.7328
27 | 2547759.7636 | 1192053.2315 | 2547761.4714 | 1192060.7788
28 | 2547756.6528 | 1192039.4834 | 2547759.7636 | 1192053.2315
29 | 2547924.3639 | 1191999.4283 | 2547924.9661 | 1192003.5517
30 | 2547924.3639 | 1191999.4283 | 2547923.4484 | 1191993.1593 | 2547920.9418 | 1191979.3512 | 2547920.4294 | 1191972.3989
31 | 2547920.9486 | 1191963.6795 | 2547920.3105 | 1191970.7852 | 2547920.4294 | 1191972.3989
32 | 2547920.9486 | 1191963.6795 | 2547921.3875 | 1191958.7913 | 2547923.5692 | 1191950.2119
33 | 2547933.2429 | 1191940.5554 | 2547930.6352 | 1191941.3675 | 2547928.1938 | 1191942.9008 | 2547923.5692 | 1191950.2119
34 | 2547933.2429 | 1191940.5554 | 2547933.3949 | 1191930.1215
35 | 2547933.2429 | 1191940.5554 | 2547935.9044 | 1191940.6545 | 2547938.2162 | 1191941.7461 | 2547940.4512 | 1191943.6499 | 2547945.2833 | 1191948.7551 | 2547956.6423 | 1191963.4115
36 | 2547976.693 | 1191988.6545 | 2547986.1958 | 1192003.5739 | 2547986.8189 | 1192004.407
37 | 2547976.693 | 1191988.6545 | 2547974.7103 | 1191985.5415 | 2547969.9553 | 1191978.7792 | 2547958.1208 | 1191965.3192 | 2547956.6423 | 1191963.4115
38 | 2548030.6468 | 1192113.7822 | 2548020.0059 | 1192124.4141
39 | 2548020.0059 | 1192124.4141 | 2548013.8262 | 1192130.8493
40 | 2548020.0059 | 1192124.4141 | 2548021.1395 | 1192132.0307
41 | 2548059.9156 | 1192079.108 | 2548060.8985 | 1192066.7925 | 2548059.3352 | 1192050.9639 | 2548057.5019 | 1192042.6529 | 2548055.0281 | 1192036.0819 | 2548051.0328 | 1192027.245 | 2548043.9485 | 1192015.6112 | 2548037.5937 | 1192005.1715
42 | 2548088.1936 | 1192169.7361 | 2548081.8359 | 1192164.4987 | 2548077.6368 | 1192159.2093
43 | 2548085.0896 | 1192116.1269 | 2548078.9602 | 1192120.4879 | 2548071.8063 | 1192127.8439
44 | 2547933.3949 | 1191930.1215 | 2547933.4241 | 1191928.1135 | 2547934.915 | 1191918.9954 | 2547940.1867 | 1191899.9019
45 | 2548025.4023 | 1191985.1438 | 2548037.5937 | 1192005.1715
46 | 2548094.4861 | 1192172.7712 | 2548089.9287 | 1192171.1655 | 2548088.1936 | 1192169.7361
47 | 2548085.0896 | 1192116.1269 | 2548093.5509 | 1192110.1068
48 | 2547693.2256 | 1191840.4855 | 2547726.9256 | 1191923.6039
49 | 2547693.2256 | 1191840.4855 | 2547690.2179 | 1191833.0633 | 2547676.4741 | 1191801.0657 | 2547671.3322 | 1191790.2268 | 2547669.5615 | 1191781.304 | 2547652.9995 | 1191744.6371
50 | 2547726.9256 | 1191923.6039 | 2547731.9213 | 1191927.3512 | 2547736.9693 | 1191933.5883 | 2547742.1648 | 1191943.6151 | 2547753.1729 | 1191969.7112 | 2547755.4032 | 1191978.908 | 2547755.3217 | 1191996.5965 | 2547755.2673 | 1192016.0639
51 | 2547649.38 | 1191951.4655 | 2547654.2513 | 1191943.6406 | 2547662.0788 | 1191930.3979 | 2547667.3002 | 1191922.4921 | 2547672.462 | 1191916.488 | 2547678.9245 | 1191911.8843 | 2547682.8443 | 1191910.2935 | 2547687.6149 | 1191909.2289 | 2547692.4935 | 1191909.175 | 2547697.14 | 1191909.6124 | 2547703.7988 | 1191911.7441 | 2547715.0688 | 1191917.2485 | 2547726.9256 | 1191923.6039
52 | 2547652.9995 | 1191744.6371 | 2547641.4147 | 1191718.9893
53 | 2547755.2673 | 1192016.0639 | 2547755.2424 | 1192024.9909 | 2547756.3367 | 1192037.8262
54 | 2547649.38 | 1191951.4655 | 2547658.5138 | 1191959.401 | 2547669.161 | 1191963.4322 | 2547676.3758 | 1191963.0707
55 | 2547649.38 | 1191951.4655 | 2547642.6285 | 1191948.3229 | 2547639.9436 | 1191946.4232 | 2547639.9436 | 1191946.4232
56 | 2547948.3427 | 1191870.3621 | 2547940.1867 | 1191899.9019
57 | 2547948.3427 | 1191870.3621 | 2547926.7347 | 1191880.5118
58 | 2547910.6211 | 1191899.8918 | 2547927.4365 | 1191891.9232 | 2547926.7347 | 1191880.5118 | 2547926.7347 | 1191880.5118
59 | 2547906.1178 | 1191902.0259 | 2547910.6211 | 1191899.8918
60 | 2548025.4023 | 1191985.1438 | 2548019.5864 | 1191975.5896 | 2548011.7871 | 1191958.9037 | 2547994.0476 | 1191916.0563 | 2547993.5985 | 1191914.7155
61 | 2548120.1688 | 1192095.638 | 2548100.1892 | 1192105.3837 | 2548093.5509 | 1192110.1068
62 | 2548120.1688 | 1192095.638 | 2548128.6024 | 1192091.5179 | 2548138.6656 | 1192090.6967 | 2548140.5598 | 1192090.6985
63 | 2548162.7725 | 1192090.7185 | 2548154.8957 | 1192090.7114 | 2548140.5598 | 1192090.6985
64 | 2547611.5199 | 1192053.0384 | 2547603.0042 | 1192033.0477
65 | 2547611.5199 | 1192053.0384 | 2547614.7987 | 1192060.7354
66 | 2547598.5163 | 1192022.4704 | 2547600.4297 | 1192027.004 | 2547603.0042 | 1192033.0477
67 | 2547624.0322 | 1192082.4112 | 2547614.7987 | 1192060.7354
68 | 2547596.5482 | 1192006.8934 | 2547596.4047 | 1192017.4673 | 2547598.5163 | 1192022.4704
69 | 2547624.0322 | 1192082.4112 | 2547628.3187 | 1192092.474 | 2547629.6202 | 1192095.606
70 | 2547596.5482 | 1192006.8934 | 2547591.4243 | 1192003.303 | 2547587.6148 | 1191993.9989
71 | 2547633.893 | 1192105.8884 | 2547629.6202 | 1192095.606
72 | 2547574.2587 | 1191967.5513 | 2547587.4511 | 1191993.5991 | 2547587.6148 | 1191993.9989
73 | 2547641.3846 | 1192122.6666 | 2547639.6365 | 1192119.0897 | 2547637.8976 | 1192115.5252 | 2547633.893 | 1192105.8884
74 | 2547574.2587 | 1191967.5513 | 2547570.4379 | 1191960.0073 | 2547565.6098 | 1191951.9118 | 2547557.825 | 1191943.7766
75 | 2547557.825 | 1191943.7766 | 2547555.0073 | 1191940.832 | 2547553.7158 | 1191939.8596
76 | 2547553.7158 | 1191939.8596 | 2547537.4295 | 1191927.5964
77 | 2547537.4295 | 1191927.5964 | 2547533.6268 | 1191924.733 | 2547518.8316 | 1191911.6288
78 | 2547495.3272 | 1191878.0322 | 2547504.4228 | 1191895.4398 | 2547513.8653 | 1191907.2301 | 2547518.8316 | 1191911.6288
79 | 2547681.4061 | 1191962.8186 | 2547676.3758 | 1191963.0707
80 | 2547639.9436 | 1191946.4232 | 2547637.4599 | 1191943.1209 | 2547635.6275 | 1191939.3237 | 2547627.8519 | 1191911.7572
81 | 2547534.4038 | 1191874.0129 | 2547526.8105 | 1191851.4049
82 | 2547540.3815 | 1191891.8107 | 2547534.4038 | 1191874.0129
83 | 2547495.3272 | 1191878.0322 | 2547536.2635 | 1191893.3922 | 2547540.3815 | 1191891.8107
84 | 2547540.3815 | 1191891.8107 | 2547563.3167 | 1191883.8033
85 | 2547495.3272 | 1191878.0322 | 2547490.9322 | 1191867.9372
86 | 2547584.8724 | 1191876.2775 | 2547563.3167 | 1191883.8033
87 | 2547490.9322 | 1191867.9372 | 2547488.1448 | 1191861.5348
88 | 2547600.3652 | 1191870.8685 | 2547584.8724 | 1191876.2775
89 | 2547458.6316 | 1191807.4819 | 2547467.3934 | 1191819.0002 | 2547474.0213 | 1191829.7368 | 2547482.3955 | 1191848.3292 | 2547488.1448 | 1191861.5348
90 | 2547613.093 | 1191866.4248 | 2547600.3652 | 1191870.8685
91 | 2547613.093 | 1191866.4248 | 2547604.993 | 1191840.8036 | 2547601.1254 | 1191826.6031
92 | 2547613.093 | 1191866.4248 | 2547623.5969 | 1191896.6719 | 2547627.8519 | 1191911.7572
93 | 2547597.659 | 1191813.8751 | 2547601.1254 | 1191826.6031
94 | 2547597.659 | 1191813.8751 | 2547608.9885 | 1191809.8595
95 | 2547597.659 | 1191813.8751 | 2547593.7136 | 1191806.4833 | 2547583.8001 | 1191787.9376 | 2547577.9232 | 1191776.5975
96 | 2547635.2257 | 1191800.5603 | 2547608.9885 | 1191809.8595
97 | 2547546.8933 | 1191716.7216 | 2547577.9232 | 1191776.5975
98 | 2547546.8933 | 1191716.7216 | 2547567.0619 | 1191707.8303
99 | 2547635.2257 | 1191800.5603 | 2547628.7715 | 1191784.6921
100 | 2547622.8213 | 1191770.063 | 2547628.7715 | 1191784.6921
101 | 2547458.6316 | 1191807.4819 | 2547443.0972 | 1191812.9772 | 2547431.2613 | 1191824.6324 | 2547415.8295 | 1191853.0065 | 2547407.5496 | 1191869.3664 | 2547403.848 | 1191876.6809 | 2547401.6852 | 1191880.402 | 2547396.5185 | 1191889.2859
102 | 2547396.5185 | 1191889.2859 | 2547387.2934 | 1191878.839
103 | 2547681.8021 | 1191962.7988 | 2547681.4061 | 1191962.8186
104 | 2547756.3367 | 1192037.8262 | 2547756.3723 | 1192038.244 | 2547756.6528 | 1192039.4834
105 | 2547681.8021 | 1191962.7988 | 2547682.0694 | 1191962.7854 | 2547684.1455 | 1191962.6682
106 | 2547693.2551 | 1191962.1537 | 2547684.1455 | 1191962.6682
107 | 2547651.837 | 1192144.0532 | 2547641.3846 | 1192122.6666
108 | 2547641.3846 | 1192122.6666 | 2547478.5545 | 1192204.508
109 | 2548094.4861 | 1192172.7712 | 2548099.0156 | 1192172.0537 | 2548104.4635 | 1192169.1158 | 2548112.0892 | 1192165.9032 | 2548120.7509 | 1192162.6039 | 2548130.696 | 1192160.483 | 2548152.8383 | 1192155.7547 | 2548166.2702 | 1192153.5845
110 | 2548094.4861 | 1192172.7712 | 2548094.4225 | 1192182.1103 | 2548096.5139 | 1192185.8289
111 | 2548227.2611 | 1192158.1214 | 2548217.609 | 1192154.4697 | 2548208.6223 | 1192152.8356 | 2548190.9654 | 1192152.6443 | 2548169.563 | 1192153.0524 | 2548166.2702 | 1192153.5845
112 | 2548096.5139 | 1192185.8289 | 2548099.7392 | 1192191.5634
113 | 2548227.2611 | 1192158.1214 | 2548229.7262 | 1192154.9316 | 2548233.0684 | 1192152.668 | 2548236.9542 | 1192151.5559 | 2548228.0473 | 1192113.4228 | 2548216.5518 | 1192079.1921 | 2548210.5893 | 1192065.8919 | 2548199.218 | 1192070.5932 | 2548189.624 | 1192074.5231
114 | 2548099.7392 | 1192191.5634 | 2548102.6299 | 1192196.7028 | 2548104.9972 | 1192205.4868
115 | 2548189.624 | 1192074.5231 | 2548185.7726 | 1192076.0907 | 2548172.2974 | 1192077.2861 | 2548139.661 | 1192078.9148 | 2548132.0882 | 1192076.8239 | 2548129.1229 | 1192072.1723
116 | 2548104.9972 | 1192205.4868 | 2548106.8206 | 1192212.2529 | 2548109.7813 | 1192235.6233
117 | 2548110.3237 | 1192239.9047 | 2548109.7813 | 1192235.6233
118 | 2548110.3237 | 1192239.9047 | 2548168.5339 | 1192299.6438 | 2548189.253 | 1192325.0783 | 2548202.4788 | 1192342.6401 | 2548205.3651 | 1192352.8542
119 | 2548205.3651 | 1192352.8542 | 2548383.5697 | 1192371.1592

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2547865.997 | 1192149.7875
1 | 2547890.8925 | 1192121.9269
2 | 2547854.9216 | 1192158.0501
3 | 2547896.7252 | 1192130.7587
4 | 2547896.7839 | 1192109.5463
5 | 2547810.1695 | 1192139.9082
6 | 2547953.9197 | 1192146.2131
7 | 2547909.1651 | 1192175.7232
8 | 2547870.3368 | 1191991.7309
9 | 2547905.0316 | 1192091.1799
10 | 2547793.8926 | 1192116.657
11 | 2548049.2233 | 1192145.7811
12 | 2547910.7874 | 1192182.8654
13 | 2547914.0966 | 1192075.5094
14 | 2547786.7734 | 1192104.3709
15 | 2547897.9446 | 1192199.4642
16 | 2547912.1496 | 1192188.8556
17 | 2547921.1691 | 1192199.9743
18 | 2548059.6708 | 1192140.3223
19 | 2547930.4086 | 1192206.363
20 | 2547764.3295 | 1192067.7328
21 | 2547734.4027 | 1192102.7504
22 | 2547761.4714 | 1192060.7788
23 | 2547759.7636 | 1192053.2315
24 | 2547924.9661 | 1192003.5517
25 | 2547924.3639 | 1191999.4283
26 | 2547920.4294 | 1191972.3989
27 | 2547920.9486 | 1191963.6795
28 | 2547923.5692 | 1191950.2119
29 | 2547933.2429 | 1191940.5554
30 | 2547986.8189 | 1192004.407
31 | 2547976.693 | 1191988.6545
32 | 2547956.6423 | 1191963.4115
33 | 2548030.6468 | 1192113.7822
34 | 2548020.0059 | 1192124.4141
35 | 2548013.8262 | 1192130.8493
36 | 2548021.1395 | 1192132.0307
37 | 2548059.9156 | 1192079.108
38 | 2548077.6368 | 1192159.2093
39 | 2548071.8063 | 1192127.8439
40 | 2547933.3949 | 1191930.1215
41 | 2548037.5937 | 1192005.1715
42 | 2548088.1936 | 1192169.7361
43 | 2548085.0896 | 1192116.1269
44 | 2547693.2256 | 1191840.4855
45 | 2547726.9256 | 1191923.6039
46 | 2547652.9995 | 1191744.6371
47 | 2547755.2673 | 1192016.0639
48 | 2547649.38 | 1191951.4655
49 | 2547641.4147 | 1191718.9893
50 | 2547940.1867 | 1191899.9019
51 | 2547948.3427 | 1191870.3621
52 | 2547910.6211 | 1191899.8918
53 | 2547926.7347 | 1191880.5118
54 | 2547906.1178 | 1191902.0259
55 | 2548025.4023 | 1191985.1438
56 | 2547993.5985 | 1191914.7155
57 | 2548120.1688 | 1192095.638
58 | 2548093.5509 | 1192110.1068
59 | 2548140.5598 | 1192090.6985
60 | 2548162.7725 | 1192090.7185
61 | 2547611.5199 | 1192053.0384
62 | 2547603.0042 | 1192033.0477
63 | 2547614.7987 | 1192060.7354
64 | 2547598.5163 | 1192022.4704
65 | 2547624.0322 | 1192082.4112
66 | 2547596.5482 | 1192006.8934
67 | 2547629.6202 | 1192095.606
68 | 2547587.6148 | 1191993.9989
69 | 2547633.893 | 1192105.8884
70 | 2547574.2587 | 1191967.5513
71 | 2547557.825 | 1191943.7766
72 | 2547553.7158 | 1191939.8596
73 | 2547537.4295 | 1191927.5964
74 | 2547518.8316 | 1191911.6288
75 | 2547676.3758 | 1191963.0707
76 | 2547639.9436 | 1191946.4232
77 | 2547534.4038 | 1191874.0129
78 | 2547526.8105 | 1191851.4049
79 | 2547540.3815 | 1191891.8107
80 | 2547495.3272 | 1191878.0322
81 | 2547563.3167 | 1191883.8033
82 | 2547490.9322 | 1191867.9372
83 | 2547584.8724 | 1191876.2775
84 | 2547488.1448 | 1191861.5348
85 | 2547600.3652 | 1191870.8685
86 | 2547613.093 | 1191866.4248
87 | 2547601.1254 | 1191826.6031
88 | 2547627.8519 | 1191911.7572
89 | 2547597.659 | 1191813.8751
90 | 2547608.9885 | 1191809.8595
91 | 2547577.9232 | 1191776.5975
92 | 2547546.8933 | 1191716.7216
93 | 2547567.0619 | 1191707.8303
94 | 2547635.2257 | 1191800.5603
95 | 2547628.7715 | 1191784.6921
96 | 2547458.6316 | 1191807.4819
97 | 2547396.5185 | 1191889.2859
98 | 2547387.2934 | 1191878.839
99 | 2547681.4061 | 1191962.8186
100 | 2547622.8213 | 1191770.063
101 | 2547756.3367 | 1192037.8262
102 | 2547756.6528 | 1192039.4834
103 | 2547681.8021 | 1191962.7988
104 | 2547684.1455 | 1191962.6682
105 | 2547693.2551 | 1191962.1537
106 | 2547651.837 | 1192144.0532
107 | 2547641.3846 | 1192122.6666
108 | 2547478.5545 | 1192204.508
109 | 2548094.4861 | 1192172.7712
110 | 2548166.2702 | 1192153.5845
111 | 2548096.5139 | 1192185.8289
112 | 2548227.2611 | 1192158.1214
113 | 2548099.7392 | 1192191.5634
114 | 2548189.624 | 1192074.5231
115 | 2548104.9972 | 1192205.4868
116 | 2548129.1229 | 1192072.1723
117 | 2548109.7813 | 1192235.6233
118 | 2548110.3237 | 1192239.9047
119 | 2548205.3651 | 1192352.8542
120 | 2548383.5697 | 1192371.1592
121 | 2547786.7734 | 1192104.3709

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1