## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6417-32_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6417-32_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6417-32_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6417-32_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6417-32_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6417-32_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6417-32_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6417-32_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6417-32_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6417-32_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6417-32_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6417-32_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6417-32_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6417-32_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6417-32_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6417-32_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6417-32_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6417-32_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6417-32_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6417-32_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6417-32_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6417-32_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6417-32_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6417-32_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6417-32_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6417-32_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6417-32_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6417-32_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6417-32_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6417-32_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6417-32_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6417-32_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6417-32_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6417-32_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6417-32_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6417-32_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6417-32_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6417-32_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6417-32_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6417-32_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6417-32_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6417-32_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6417-32_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6417-32_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6417-32_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6417-32_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6417-32_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6417-32_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6417-32_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6417-32_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6417-32_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6417-32_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6417-32_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6417-32_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6417-32_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6417-32_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6417-32_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6417-32_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6417-32_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6417-32_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6417-32_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6417-32_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6417-32_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6417-32_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6417-32_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6417-32_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6417-32_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6417-32_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6417-32_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6417-32_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6417-32_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6417-32_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6417-32_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6417-32_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6417-32_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6417-32_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6417-32_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6417-32_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6417-32_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6417-32_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6417-32_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6417-32_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6417-32_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6417-32_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6417-32_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6417-32_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6417-32_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6417-32_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6417-32_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6417-32_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6417-32_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6417-32_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6417-32_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6417-32_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6417-32_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6417-32_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6417-32_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6417-32_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6417-32_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6417-32_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6417-32_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6417-32_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6417-32_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6417-32_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6417-32_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6417-32_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6417-32_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6417-32_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6417-32_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_320_1_node_210 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6417-32_0_4_load_0 | 0 | 0.0004387 | 0.00010995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6417-32_0_4_load_109 | 5 | 0.0014393 | 0.00036073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6417-32_0_4_load_102 | 7 | 0.00058309 | 0.00014614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6417-32_0_4_load_101 | 8 | 0.00069948 | 0.00017531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6417-32_0_4_load_4 | 9 | 0.00058188 | 0.00014583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6417-32_0_4_load_35 | 10 | 0.00034321 | 8.6016e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6417-32_0_4_load_10 | 11 | 0.00055983 | 0.00014031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6417-32_0_4_load_110 | 12 | 0.0024839 | 0.00062253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6417-32_0_4_load_9 | 15 | 0.00037201 | 9.3234e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6417-32_0_4_load_8 | 16 | 0.0021445 | 0.00053747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6417-32_0_4_load_111 | 17 | 0.0026896 | 0.00067407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6417-32_0_4_load_95 | 18 | 0.00091969 | 0.0002305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6417-32_0_4_load_6 | 19 | 0.0022049 | 0.00055259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6417-32_0_4_load_7 | 20 | 0.0022159 | 0.00055535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6417-32_0_4_load_34 | 21 | 0.0027229 | 0.00068242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6417-32_0_4_load_112 | 22 | 0.00044228 | 0.00011085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6417-32_0_4_load_26 | 23 | 0.0032804 | 0.00082216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6417-32_0_4_load_66 | 24 | 0.0019336 | 0.00048461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6417-32_0_4_load_27 | 25 | 0.0025846 | 0.00064777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6417-32_0_4_load_11 | 27 | 0.0050594 | 0.001268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6417-32_0_4_load_12 | 28 | 0.0055065 | 0.0013801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6417-32_0_4_load_54 | 30 | 0.003504 | 0.00087819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6417-32_0_4_load_52 | 31 | 0.0054112 | 0.0013562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6417-32_0_4_load_16 | 32 | 0.0082813 | 0.0020755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6417-32_0_4_load_17 | 33 | 0.0028647 | 0.00071796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6417-32_0_4_load_53 | 35 | 0.00542 | 0.0013584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6417-32_0_4_load_38 | 36 | 0.0040493 | 0.0010148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6417-32_0_4_load_61 | 37 | 0.0020699 | 0.00051877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6417-32_0_4_load_37 | 40 | 0.001139 | 0.00028545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6417-32_0_4_load_32 | 41 | 0.0028541 | 0.00071531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6417-32_0_4_load_23 | 42 | 0.0031332 | 0.00078525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6417-32_0_4_load_18 | 43 | 0.0026658 | 0.00066811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6417-32_0_4_load_21 | 46 | 0.0032824 | 0.00082265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6417-32_0_4_load_65 | 47 | 0.0035713 | 0.00089505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6417-32_0_4_load_63 | 48 | 0.0017884 | 0.00044821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6417-32_0_4_load_67 | 49 | 0.0018813 | 0.00047151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6417-32_0_4_load_92 | 50 | 0.0029787 | 0.00074653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6417-32_0_4_load_68 | 51 | 0.00092748 | 0.00023245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6417-32_0_4_load_22 | 52 | 0.0021301 | 0.00053386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6417-32_0_4_load_24 | 53 | 0.0034032 | 0.00085292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6417-32_0_4_load_28 | 55 | 0.0048829 | 0.0012238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6417-32_0_4_load_29 | 56 | 0.0060222 | 0.0015093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6417-32_0_4_load_30 | 57 | 0.0032413 | 0.00081233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6417-32_0_4_load_96 | 59 | 0.00094658 | 0.00023723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6417-32_0_4_load_97 | 60 | 0.00019552 | 4.9001e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6417-32_0_4_load_98 | 61 | 0.0006087 | 0.00015255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6417-32_0_4_load_103 | 63 | 0.0021912 | 0.00054915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6417-32_0_4_load_39 | 64 | 0.0046782 | 0.0011725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6417-32_0_4_load_40 | 65 | 0.0015795 | 0.00039586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6417-32_0_4_load_42 | 67 | 0.0018304 | 0.00045873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6417-32_0_4_load_43 | 68 | 0.0018435 | 0.00046202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6417-32_0_4_load_44 | 69 | 0.0024663 | 0.00061811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6417-32_0_4_load_59 | 70 | 0.0026308 | 0.00065935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6417-32_0_4_load_45 | 71 | 0.0039226 | 0.00098309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6417-32_0_4_load_46 | 72 | 0.0026986 | 0.00067633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6417-32_0_4_load_55 | 73 | 0.0049117 | 0.001231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6417-32_0_4_load_56 | 74 | 0.0049548 | 0.0012418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6417-32_0_4_load_47 | 75 | 0.0031022 | 0.00077747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6417-32_0_4_load_48 | 76 | 0.00072815 | 0.00018249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6417-32_0_4_load_50 | 78 | 0.0026318 | 0.00065959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6417-32_0_4_load_93 | 80 | 0.0014578 | 0.00036536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6417-32_0_4_load_94 | 81 | 0.0033107 | 0.00082974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6417-32_0_4_load_57 | 82 | 0.0028191 | 0.00070654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6417-32_0_4_load_58 | 83 | 0.001528 | 0.00038295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6417-32_0_4_load_105 | 84 | 0.0039487 | 0.00098963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6417-32_0_4_load_60 | 85 | 0.0019511 | 0.00048899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6417-32_0_4_load_106 | 86 | 0.00091934 | 0.00023041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6417-32_0_4_load_81 | 87 | 0.0009904 | 0.00024822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6417-32_0_4_load_74 | 89 | 0.0011859 | 0.00029721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6417-32_0_4_load_69 | 91 | 0.0019602 | 0.00049128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6417-32_0_4_load_70 | 92 | 0.001659 | 0.00041579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6417-32_0_4_load_71 | 93 | 0.00099778 | 0.00025007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6417-32_0_4_load_72 | 94 | 0.0030895 | 0.00077429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6417-32_0_4_load_84 | 97 | 0.0011806 | 0.00029588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6417-32_0_4_load_86 | 99 | 0.0015349 | 0.00038468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6417-32_0_4_load_87 | 100 | 0.0021092 | 0.00052862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6417-32_0_4_load_77 | 101 | 0.0026173 | 0.00065595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6417-32_0_4_load_78 | 102 | 0.0019397 | 0.00048614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6417-32_0_4_load_79 | 103 | 0.0027763 | 0.00069581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6417-32_0_4_load_80 | 104 | 0.0024551 | 0.00061531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6417-32_0_4_load_85 | 105 | 0.00269 | 0.00067419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6417-32_0_4_load_90 | 106 | 0.0019247 | 0.00048237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6417-32_0_4_load_88 | 107 | 0.0025028 | 0.00062727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6417-32_0_4_load_91 | 108 | 0.0029208 | 0.00073202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6417-32_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.043436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6417-32_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.041599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6417-32_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.23095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6417-32_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.11478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6417-32_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.022323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6417-32_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 8 | 0.046749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6417-32_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.12244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6417-32_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.030287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6417-32_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 13 | 0.014786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6417-32_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 90 | 0.010356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6417-32_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 14 | 0.034009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6417-32_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.24839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6417-32_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.02146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6417-32_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 15 | 0.026241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6417-32_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 21 | 0.07295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6417-32_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.022733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6417-32_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 63 | 0.11182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6417-32_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 62 | 0.21666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6417-32_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.016087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6417-32_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.030715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6417-32_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.028357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6417-32_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 58 | 0.058326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6417-32_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.0014558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6417-32_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.035187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6417-32_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.0069405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6417-32_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 53 | 0.012835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6417-32_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.046135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6417-32_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.05645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_6417-32_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 55 | 0.0063275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6417-32_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 56 | 0.018712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6417-32_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 48 | 0.0013602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6417-32_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 79 | 0.041457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_6417-32_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.024788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6417-32_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.043576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6417-32_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.029512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6417-32_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 33 | 0.0197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6417-32_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.0016347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6417-32_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 77 | 0.037125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6417-32_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 39 | 0.019505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6417-32_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.011977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6417-32_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.037296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6417-32_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 40 | 0.0092271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6417-32_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.034151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6417-32_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 70 | 0.010816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_6417-32_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 67 | 0.012922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_6417-32_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.0067545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6417-32_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.036095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6417-32_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 57 | 0.0031884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6417-32_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 54 | 0.032489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6417-32_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 52 | 0.003528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6417-32_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.029613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6417-32_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.01919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6417-32_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.032341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6417-32_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.014656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6417-32_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.018349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6417-32_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.0021447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6417-32_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.03117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6417-32_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.066957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6417-32_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 89 | 0.011823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6417-32_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.022517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6417-32_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 58 | 0.015439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6417-32_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.050578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6417-32_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.044904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6417-32_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.020318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6417-32_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.036074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6417-32_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.1097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6417-32_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.027271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_6417-32_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.11029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_6417-32_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.02562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_6417-32_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.14184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_6417-32_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.021711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_6417-32_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.0091151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_6417-32_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 70 | 78 | 0.01991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_6417-32_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.0048677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_6417-32_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.01952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_6417-32_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.0012129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_6417-32_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 74 | 82 | 0.031555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_6417-32_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.021025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_6417-32_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.0077308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_6417-32_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.016292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_6417-32_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.016577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_6417-32_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.013769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6417-32_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.015448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6417-32_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.082136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_6417-32_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.079127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6417-32_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.015478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_6417-32_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.02702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6417-32_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.022595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_6417-32_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.072642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_6417-32_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 88 | 98 | 0.036457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_6417-32_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.0021634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6417-32_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.016024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6417-32_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.00056006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6417-32_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.005588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6417-32_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.051706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6417-32_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.021813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6417-32_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.013734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6417-32_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.024081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6417-32_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 99 | 0.024665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6417-32_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 100 | 0.0021578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6417-32_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 106 | 0.014448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6417-32_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 105 | 0.016308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6417-32_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 107 | 0.014359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6417-32_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.0052798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6417-32_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.010078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6417-32_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.019303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6417-32_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.0058515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6417-32_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.022832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6417-32_0_4_trafo_66 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 109 | 24 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2551256.7993 | 1197785.5298 | 2551283.1772 | 1197766.448 | 2551293.4836 | 1197762.9618
1 | 2551334.2242 | 1197767.9766 | 2551316.8148 | 1197762.46 | 2551293.4836 | 1197762.9618
2 | 2551045.3205 | 1197701.1805 | 2551053.8225 | 1197700.5659 | 2551060.7831 | 1197701.4315 | 2551068.0039 | 1197703.3845 | 2551125.7697 | 1197732.8832 | 2551134.9023 | 1197737.6555 | 2551148.5419 | 1197744.0808 | 2551193.7968 | 1197761.8538 | 2551244.1238 | 1197787.0787 | 2551256.7993 | 1197785.5298
3 | 2551334.2242 | 1197767.9766 | 2551382.3292 | 1197784.1713 | 2551399.9551 | 1197790.0977 | 2551433.859 | 1197796.3807 | 2551444.0438 | 1197800.4
4 | 2551045.3205 | 1197701.1805 | 2551041.0653 | 1197703.3055 | 2551029.6289 | 1197716.6402
5 | 2551045.3205 | 1197701.1805 | 2551033.7621 | 1197682.9761 | 2551019.0553 | 1197662.5308
6 | 2551444.0438 | 1197800.4 | 2551444.103 | 1197795.519 | 2551444.9769 | 1197784.9948 | 2551447.5944 | 1197772.5443 | 2551435.3907 | 1197765.6397 | 2551428.3045 | 1197758.6823 | 2551429.3526 | 1197749.9133 | 2551440.2553 | 1197734.5381 | 2551457.7947 | 1197710.1815 | 2551462.858 | 1197704.4037 | 2551458.8855 | 1197701.4522
7 | 2551696.5729 | 1197291.9402 | 2551709.3247 | 1197283.6879 | 2551722.5943 | 1197276.3541
8 | 2551722.355 | 1197291.0087 | 2551721.6532 | 1197280.5307 | 2551722.5943 | 1197276.3541
9 | 2551731.6023 | 1197271.345 | 2551727.0548 | 1197273.1829 | 2551722.5943 | 1197276.3541
10 | 2550999.4665 | 1197634.7304 | 2551016.8286 | 1197659.4351 | 2551019.0553 | 1197662.5308
11 | 2551639.2739 | 1197530.6994 | 2551458.8855 | 1197701.4522
12 | 2551654.6932 | 1197545.6256 | 2551639.2739 | 1197530.6994
13 | 2551654.6932 | 1197545.6256 | 2551673.5471 | 1197563.8766
14 | 2551708.6956 | 1197496.5799 | 2551654.6932 | 1197545.6256
15 | 2551722.355 | 1197291.0087 | 2551723.0413 | 1197307.1012 | 2551723.3767 | 1197313.7133
16 | 2550999.4665 | 1197634.7304 | 2550982.5347 | 1197613.2907 | 2550955.8852 | 1197602.1034 | 2550935.3895 | 1197593.7116 | 2550904.6411 | 1197580.5349
17 | 2550938.8598 | 1197426.7774 | 2550945.8233 | 1197451.1006 | 2550952.5494 | 1197477.1267 | 2550958.8977 | 1197501.6773 | 2550973.3233 | 1197546.1839 | 2550987.0347 | 1197589.985 | 2550999.4665 | 1197634.7304
18 | 2551673.5471 | 1197563.8766 | 2551685.1054 | 1197575.0652
19 | 2551707.1745 | 1197596.4286 | 2551685.1054 | 1197575.0652
20 | 2551762.4586 | 1197343.0804 | 2551740.7007 | 1197361.2667
21 | 2551766.124 | 1197411.1003 | 2551765.2104 | 1197406.4384 | 2551763.4057 | 1197402.7287 | 2551740.6907 | 1197372.2618 | 2551739.4448 | 1197369.8261 | 2551739.2219 | 1197367.6934 | 2551739.7099 | 1197364.9434 | 2551740.7007 | 1197361.2667
22 | 2551707.1745 | 1197596.4286 | 2551708.2205 | 1197597.4412
23 | 2551708.6956 | 1197496.5799 | 2551673.5092 | 1197496.6871
24 | 2551708.6956 | 1197496.5799 | 2551714.2431 | 1197492.4091
25 | 2551724.502 | 1197484.6959 | 2551714.2431 | 1197492.4091
26 | 2551849.2696 | 1197397.5766 | 2551823.2646 | 1197435.6839
27 | 2551849.2696 | 1197397.5766 | 2551850.8095 | 1197398.687 | 2551852.9588 | 1197398.8697 | 2551854.7885 | 1197398.1434 | 2551857.0179 | 1197395.9909 | 2551857.9197 | 1197393.5378 | 2551857.9973 | 1197390.8912 | 2551851.8447 | 1197361.8245 | 2551851.8216 | 1197358.9675 | 2551852.5085 | 1197356.316 | 2551853.8241 | 1197354.1708 | 2551856.5471 | 1197350.8914
28 | 2551823.2646 | 1197435.6839 | 2551827.3078 | 1197440.5511
29 | 2551823.2646 | 1197435.6839 | 2551819.771 | 1197431.4783 | 2551808.5394 | 1197424.4587
30 | 2551856.5471 | 1197350.8914 | 2551855.5592 | 1197349.9564
31 | 2551856.5471 | 1197350.8914 | 2551872.6935 | 1197368.749 | 2551885.0854 | 1197381.0116
32 | 2551832.1242 | 1197534.582 | 2551818.454 | 1197513.9039
33 | 2551794.423 | 1197477.5536 | 2551818.454 | 1197513.9039
34 | 2551794.423 | 1197477.5536 | 2551772.8341 | 1197497.7395
35 | 2551794.423 | 1197477.5536 | 2551784.3696 | 1197462.493 | 2551783.4657 | 1197461.1821
36 | 2551880.3157 | 1197422.3067 | 2551881.693 | 1197421.4263
37 | 2551897.1124 | 1197392.421 | 2551895.3063 | 1197394.181 | 2551894.7126 | 1197396.1202 | 2551894.7356 | 1197398.9661 | 2551896.1257 | 1197407.0039 | 2551895.4394 | 1197410.6781 | 2551894.0382 | 1197413.5355 | 2551881.693 | 1197421.4263
38 | 2551772.3933 | 1197445.1244 | 2551783.4657 | 1197461.1821
39 | 2551889.8976 | 1197518.6394 | 2551897.0422 | 1197518.7151 | 2551901.3764 | 1197520.8522
40 | 2551889.8976 | 1197518.6394 | 2551887.0142 | 1197512.4258 | 2551867.5597 | 1197489.0065
41 | 2551861.6638 | 1197481.9089 | 2551867.5597 | 1197489.0065
42 | 2551959.4477 | 1197435.2651 | 2551957.6701 | 1197438.6814 | 2551956.9706 | 1197440.7215 | 2551957.3958 | 1197442.4524 | 2551959.0388 | 1197444.0734 | 2551966.3238 | 1197447.3721 | 2551971.7614 | 1197451.0971 | 2551978.4521 | 1197457.7914
43 | 2551959.4477 | 1197435.2651 | 2551950.8663 | 1197428.6815
44 | 2551959.4477 | 1197435.2651 | 2551969.9359 | 1197442.813
45 | 2551772.3933 | 1197445.1244 | 2551768.6967 | 1197439.4713
46 | 2551772.3933 | 1197445.1244 | 2551744.8178 | 1197468.4143
47 | 2551859.6264 | 1197479.4563 | 2551861.6638 | 1197481.9089
48 | 2551750.916 | 1197412.2795 | 2551768.6967 | 1197439.4713
49 | 2551742.1225 | 1197470.6908 | 2551744.8178 | 1197468.4143
50 | 2551826.2661 | 1197326.6333 | 2551824.8205 | 1197329.6578 | 2551824.8403 | 1197332.1035 | 2551825.9787 | 1197334.4289 | 2551835.7465 | 1197342.399 | 2551840.5402 | 1197349.5621
51 | 2551842.233 | 1197337.3438 | 2551826.2661 | 1197326.6333
52 | 2551826.2661 | 1197326.6333 | 2551811.0724 | 1197316.428 | 2551798.1314 | 1197310.9874
53 | 2551842.233 | 1197337.3438 | 2551851.474 | 1197325.9677
54 | 2551842.233 | 1197337.3438 | 2551855.5592 | 1197349.9564
55 | 2551798.1314 | 1197310.9874 | 2551796.1543 | 1197310.1561 | 2551796.1543 | 1197310.1561
56 | 2551867.7927 | 1197300.3944 | 2551867.7197 | 1197304.564 | 2551866.8255 | 1197307.0171 | 2551863.7867 | 1197310.8104 | 2551851.474 | 1197325.9677
57 | 2551796.1543 | 1197310.1561 | 2551782.0701 | 1197307.1794 | 2551761.8506 | 1197302.7737 | 2551753.3811 | 1197299.9517 | 2551745.9999 | 1197295.1531 | 2551740.3089 | 1197289.3292 | 2551737.6969 | 1197283.9339
58 | 2551732.545 | 1197273.2923 | 2551737.6969 | 1197283.9339
59 | 2551742.1225 | 1197470.6908 | 2551733.9574 | 1197477.5869 | 2551724.502 | 1197484.6959
60 | 2551750.916 | 1197412.2795 | 2551758.3418 | 1197410.374 | 2551766.124 | 1197411.1003
61 | 2551859.6264 | 1197479.4563 | 2551827.3078 | 1197440.5511
62 | 2551766.124 | 1197411.1003 | 2551771.1165 | 1197411.5713 | 2551785.7081 | 1197414.2216 | 2551805.6168 | 1197422.6321 | 2551808.5394 | 1197424.4587
63 | 2550906.7573 | 1197293.0213 | 2550924.499 | 1197283.1195
64 | 2550906.7573 | 1197293.0213 | 2550903.401 | 1197294.8945 | 2550908.4641 | 1197307.6045 | 2550911.6673 | 1197317.3725 | 2550915.6205 | 1197324.6357
65 | 2550938.8598 | 1197426.7774 | 2550944.5798 | 1197410.121 | 2550945.8213 | 1197398.0928 | 2550942.103 | 1197380.3245 | 2550937.0699 | 1197365.6798 | 2550931.1566 | 1197352.3765 | 2550923.0046 | 1197338.2022 | 2550915.6205 | 1197324.6357
66 | 2552012.9492 | 1197473.5777 | 2552010.3649 | 1197471.4535 | 2551990.8344 | 1197457.6338
67 | 2552099.1535 | 1197542.2465 | 2552077.386 | 1197524.2001 | 2552050.2542 | 1197504.9294 | 2552026.9334 | 1197485.0724 | 2552012.9492 | 1197473.5777
68 | 2551990.8344 | 1197457.6338 | 2551972.6778 | 1197444.7862 | 2551969.9359 | 1197442.813
69 | 2552099.1535 | 1197542.2465 | 2552094.2765 | 1197521.0737 | 2552084.2251 | 1197491.9491 | 2552054.905 | 1197436.3978 | 2552042.2317 | 1197413.136
70 | 2552042.2317 | 1197413.136 | 2552033.1591 | 1197396.4834 | 2552031.8185 | 1197394.0856
71 | 2552031.8185 | 1197394.0856 | 2552027.3702 | 1197386.1296
72 | 2551935.0692 | 1197416.562 | 2551935.0692 | 1197416.562 | 2551950.8663 | 1197428.6815
73 | 2552024.9947 | 1197381.8809 | 2552027.3702 | 1197386.1296
74 | 2552024.9947 | 1197381.8809 | 2552015.4688 | 1197364.8432
75 | 2552014.8769 | 1197363.7845 | 2552015.4688 | 1197364.8432
76 | 2552014.8769 | 1197363.7845 | 2552003.7166 | 1197343.8238 | 2551999.5572 | 1197336.1985
77 | 2551903.3661 | 1197396.9659 | 2551912.7109 | 1197403.7572 | 2551920.9316 | 1197408.4653
78 | 2551897.1124 | 1197392.421 | 2551903.3661 | 1197396.9659
79 | 2551920.9316 | 1197408.4653 | 2551935.0692 | 1197416.562
80 | 2551897.1124 | 1197392.421 | 2551895.266 | 1197391.0796 | 2551885.0854 | 1197381.0116
81 | 2551885.0854 | 1197381.0116 | 2551896.1424 | 1197372.8069
82 | 2551908.5483 | 1197363.6014 | 2551896.1424 | 1197372.8069
83 | 2551999.5572 | 1197336.1985 | 2551967.9547 | 1197278.2635 | 2551959.9729 | 1197264.2323
84 | 2551999.5572 | 1197336.1985 | 2552071.8529 | 1197304.0368
85 | 2551952.3194 | 1197250.7783 | 2551959.9729 | 1197264.2323
86 | 2552058.1471 | 1197280.7505 | 2552071.8529 | 1197304.0368
87 | 2551952.3194 | 1197250.7783 | 2551941.1472 | 1197231.1386
88 | 2551905.5751 | 1197167.8037 | 2551920.2924 | 1197194.4779 | 2551941.1472 | 1197231.1386
89 | 2551877.2731 | 1197189.711 | 2551893.7257 | 1197172.791 | 2551905.5751 | 1197167.8037
90 | 2551731.6023 | 1197271.345 | 2551732.545 | 1197273.2923
91 | 2551818.0386 | 1197250.8434 | 2551827.2917 | 1197263.9261
92 | 2551817.7152 | 1197250.3862 | 2551818.0386 | 1197250.8434
93 | 2551830.5185 | 1197268.4884 | 2551827.2917 | 1197263.9261
94 | 2551843.5618 | 1197220.845 | 2551811.0336 | 1197236.2275 | 2551815.7026 | 1197247.5406 | 2551817.7152 | 1197250.3862
95 | 2551843.5618 | 1197220.845 | 2551860.4656 | 1197207.0008
96 | 2551843.5618 | 1197220.845 | 2551851.8902 | 1197231.7657
97 | 2551877.2731 | 1197189.711 | 2551860.4656 | 1197207.0008
98 | 2551860.4656 | 1197207.0008 | 2551876.2497 | 1197225.9538
99 | 2551853.1987 | 1197233.4815 | 2551851.8902 | 1197231.7657
100 | 2551877.2731 | 1197189.711 | 2551886.7391 | 1197200.6256
101 | 2551886.6857 | 1197238.4849 | 2551876.2497 | 1197225.9538
102 | 2551861.9064 | 1197244.8995 | 2551853.1987 | 1197233.4815
103 | 2551906.1618 | 1197261.8711 | 2551902.783 | 1197257.814
104 | 2551912.6115 | 1197269.6156 | 2551906.1618 | 1197261.8711
105 | 2551890.4303 | 1197242.9813 | 2551902.783 | 1197257.814
106 | 2551886.6857 | 1197238.4849 | 2551890.4303 | 1197242.9813
107 | 2551901.6985 | 1197217.8744 | 2551886.7391 | 1197200.6256

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2551293.4836 | 1197762.9618
1 | 2551256.7993 | 1197785.5298
2 | 2551334.2242 | 1197767.9766
3 | 2551045.3205 | 1197701.1805
4 | 2551444.0438 | 1197800.4
5 | 2551696.5729 | 1197291.9402
6 | 2551722.5943 | 1197276.3541
7 | 2551029.6289 | 1197716.6402
8 | 2551019.0553 | 1197662.5308
9 | 2551458.8855 | 1197701.4522
10 | 2551639.2739 | 1197530.6994
11 | 2551654.6932 | 1197545.6256
12 | 2551723.3767 | 1197313.7133
13 | 2551722.355 | 1197291.0087
14 | 2550999.4665 | 1197634.7304
15 | 2551673.5471 | 1197563.8766
16 | 2551685.1054 | 1197575.0652
17 | 2551762.4586 | 1197343.0804
18 | 2551740.7007 | 1197361.2667
19 | 2551707.1745 | 1197596.4286
20 | 2551708.2205 | 1197597.4412
21 | 2551708.6956 | 1197496.5799
22 | 2551673.5092 | 1197496.6871
23 | 2551714.2431 | 1197492.4091
24 | 2551849.2696 | 1197397.5766
25 | 2551823.2646 | 1197435.6839
26 | 2551856.5471 | 1197350.8915
27 | 2551832.1242 | 1197534.582
28 | 2551818.454 | 1197513.9039
29 | 2551794.423 | 1197477.5536
30 | 2551880.3157 | 1197422.3067
31 | 2551881.693 | 1197421.4263
32 | 2551772.8341 | 1197497.7395
33 | 2551783.4657 | 1197461.1821
34 | 2551889.8976 | 1197518.6394
35 | 2551901.3764 | 1197520.8522
36 | 2551867.5597 | 1197489.0065
37 | 2551978.4521 | 1197457.7914
38 | 2551959.4477 | 1197435.2651
39 | 2551772.3933 | 1197445.1244
40 | 2551861.6638 | 1197481.9089
41 | 2551768.6967 | 1197439.4713
42 | 2551744.8178 | 1197468.4143
43 | 2551840.5402 | 1197349.5621
44 | 2551826.2661 | 1197326.6333
45 | 2551842.233 | 1197337.3438
46 | 2551798.1314 | 1197310.9874
47 | 2551851.474 | 1197325.9677
48 | 2551855.5592 | 1197349.9564
49 | 2551796.1543 | 1197310.1561
50 | 2551867.7927 | 1197300.3944
51 | 2551737.6969 | 1197283.9339
52 | 2551742.1225 | 1197470.6908
53 | 2551724.502 | 1197484.6959
54 | 2551750.916 | 1197412.2795
55 | 2551827.3078 | 1197440.5511
56 | 2551808.5394 | 1197424.4587
57 | 2551859.6264 | 1197479.4563
58 | 2551766.124 | 1197411.1003
59 | 2550906.7573 | 1197293.0213
60 | 2550924.499 | 1197283.1195
61 | 2550915.6205 | 1197324.6357
62 | 2550938.8598 | 1197426.7774
63 | 2550904.6411 | 1197580.5349
64 | 2552012.9492 | 1197473.5777
65 | 2551990.8344 | 1197457.6338
66 | 2552099.1535 | 1197542.2465
67 | 2551969.9359 | 1197442.813
68 | 2552042.2317 | 1197413.136
69 | 2552031.8185 | 1197394.0856
70 | 2551950.8663 | 1197428.6815
71 | 2552027.3702 | 1197386.1296
72 | 2552024.9947 | 1197381.8809
73 | 2552015.4688 | 1197364.8432
74 | 2552014.8769 | 1197363.7845
75 | 2551903.3661 | 1197396.9659
76 | 2551920.9316 | 1197408.4653
77 | 2551897.1124 | 1197392.421
78 | 2551935.0692 | 1197416.562
79 | 2551885.0854 | 1197381.0116
80 | 2551896.1424 | 1197372.8069
81 | 2551908.5483 | 1197363.6014
82 | 2551999.5572 | 1197336.1985
83 | 2551959.9729 | 1197264.2323
84 | 2552071.8529 | 1197304.0368
85 | 2551952.3194 | 1197250.7783
86 | 2552058.1471 | 1197280.7505
87 | 2551941.1472 | 1197231.1386
88 | 2551905.5751 | 1197167.8037
89 | 2551732.545 | 1197273.2923
90 | 2551731.6023 | 1197271.345
91 | 2551818.0386 | 1197250.8434
92 | 2551827.2918 | 1197263.9261
93 | 2551817.7152 | 1197250.3862
94 | 2551830.5185 | 1197268.4884
95 | 2551843.5618 | 1197220.845
96 | 2551860.4656 | 1197207.0008
97 | 2551851.8902 | 1197231.7657
98 | 2551877.2731 | 1197189.711
99 | 2551876.2497 | 1197225.9538
100 | 2551853.1987 | 1197233.4815
101 | 2551906.1618 | 1197261.8711
102 | 2551902.783 | 1197257.814
103 | 2551912.6115 | 1197269.6156
104 | 2551890.4303 | 1197242.9813
105 | 2551886.6857 | 1197238.4849
106 | 2551886.7391 | 1197200.6256
107 | 2551861.9064 | 1197244.8995
108 | 2551901.6985 | 1197217.8744
109 | 2551856.5471 | 1197350.8915

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1