## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_977-5_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_977-5_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_977-5_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_977-5_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_977-5_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_977-5_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_977-5_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_977-5_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_977-5_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_977-5_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_977-5_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_977-5_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_977-5_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_977-5_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_977-5_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_977-5_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_977-5_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_977-5_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_977-5_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_977-5_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_977-5_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_977-5_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_977-5_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_977-5_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_977-5_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_977-5_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_977-5_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_977-5_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_977-5_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_977-5_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_977-5_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_977-5_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_977-5_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_977-5_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_977-5_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_977-5_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_977-5_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_977-5_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_977-5_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_977-5_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_977-5_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_977-5_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_977-5_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_977-5_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_977-5_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_977-5_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_977-5_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_977-5_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_977-5_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_977-5_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_977-5_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_977-5_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_977-5_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_977-5_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_977-5_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_977-5_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_977-5_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_977-5_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_977-5_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_977-5_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_977-5_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_977-5_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_977-5_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_977-5_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_977-5_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_977-5_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_977-5_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_977-5_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_977-5_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_977-5_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_977-5_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_977-5_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_977-5_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_977-5_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_977-5_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_977-5_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_977-5_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_977-5_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_977-5_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_977-5_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_977-5_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_977-5_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_977-5_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_977-5_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_977-5_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_977-5_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_977-5_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_977-5_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_977-5_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_977-5_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_977-5_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_977-5_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_977-5_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_977-5_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_977-5_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_977-5_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_977-5_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_977-5_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_977-5_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_977-5_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_977-5_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_977-5_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_977-5_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_977-5_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_977-5_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_977-5_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_977-5_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_977-5_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_977-5_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_977-5_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_977-5_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_184_1_node_47 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_977-5_0_3_load_0 | 0 | 0.0055035 | 0.0013793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_977-5_0_3_load_1 | 1 | 0.0010811 | 0.00027095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_977-5_0_3_load_2 | 2 | 0.0012957 | 0.00032474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_977-5_0_3_load_3 | 3 | 0.0011048 | 0.00027688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_977-5_0_3_load_4 | 4 | 0.0013809 | 0.00034608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_977-5_0_3_load_30 | 5 | 0.0035958 | 0.0009012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_977-5_0_3_load_15 | 7 | 0.0011413 | 0.00028604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_977-5_0_3_load_18 | 9 | 0.0046964 | 0.001177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_977-5_0_3_load_19 | 10 | 0.0060006 | 0.0015039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_977-5_0_3_load_5 | 11 | 0.0011277 | 0.00028263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_977-5_0_3_load_6 | 12 | 0.0042635 | 0.0010685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_977-5_0_3_load_7 | 13 | 0.0041335 | 0.001036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_977-5_0_3_load_21 | 14 | 0.0073191 | 0.0018343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_977-5_0_3_load_13 | 15 | 0.0021629 | 0.00054207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_977-5_0_3_load_17 | 16 | 0.001317 | 0.00033007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_977-5_0_3_load_16 | 18 | 0.0012459 | 0.00031226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_977-5_0_3_load_11 | 19 | 0.0011678 | 0.00029269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_977-5_0_3_load_28 | 20 | 0.0023194 | 0.0005813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_977-5_0_3_load_10 | 21 | 0.0015329 | 0.00038419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_977-5_0_3_load_12 | 22 | 0.0029654 | 0.0007432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_977-5_0_3_load_22 | 24 | 0.0032574 | 0.00081637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_977-5_0_3_load_82 | 25 | 0.0021603 | 0.00054142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_977-5_0_3_load_27 | 26 | 0.0018344 | 0.00045974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_977-5_0_3_load_23 | 28 | 0.002952 | 0.00073984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_977-5_0_3_load_24 | 29 | 0.0021166 | 0.00053047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_977-5_0_3_load_25 | 30 | 0.0023788 | 0.00059618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_977-5_0_3_load_29 | 31 | 0.0012451 | 0.00031205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_977-5_0_3_load_31 | 32 | 0.0034232 | 0.00085792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_977-5_0_3_load_32 | 33 | 0.0015164 | 0.00038004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_977-5_0_3_load_33 | 34 | 0.0014414 | 0.00036124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_977-5_0_3_load_91 | 35 | 0.0025202 | 0.00063161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_977-5_0_3_load_92 | 36 | 0.0018884 | 0.00047327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_977-5_0_3_load_34 | 37 | 0.00029477 | 7.3877e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_977-5_0_3_load_35 | 38 | 0.00063276 | 0.00015858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_977-5_0_3_load_36 | 39 | 0.0011008 | 0.00027589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_977-5_0_3_load_38 | 41 | 0.00068737 | 0.00017227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_977-5_0_3_load_87 | 43 | 0.001894 | 0.00047468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_977-5_0_3_load_63 | 44 | 0.0023786 | 0.00059612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_977-5_0_3_load_39 | 46 | 0.0011574 | 0.00029006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_977-5_0_3_load_40 | 47 | 0.0012037 | 0.00030168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_977-5_0_3_load_42 | 49 | 0.00090642 | 0.00022717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_977-5_0_3_load_43 | 50 | 0.00078163 | 0.0001959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_977-5_0_3_load_44 | 51 | 0.00063462 | 0.00015905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_977-5_0_3_load_103 | 52 | 0.00081711 | 0.00020479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_977-5_0_3_load_48 | 53 | 0.0012511 | 0.00031355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_977-5_0_3_load_56 | 54 | 0.00081297 | 0.00020375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_977-5_0_3_load_104 | 55 | 0.00072413 | 0.00018148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_977-5_0_3_load_49 | 56 | 0.00093755 | 0.00023497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_977-5_0_3_load_57 | 57 | 0.0018426 | 0.0004618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_977-5_0_3_load_45 | 58 | 0.0032095 | 0.00080437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_977-5_0_3_load_46 | 59 | 0.0044528 | 0.001116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_977-5_0_3_load_47 | 60 | 0.0010071 | 0.00025241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_977-5_0_3_load_75 | 61 | 0.00069666 | 0.0001746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_977-5_0_3_load_105 | 64 | 0.0012068 | 0.00030246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_977-5_0_3_load_51 | 65 | 0.0031615 | 0.00079234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_977-5_0_3_load_52 | 66 | 0.00062146 | 0.00015575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_977-5_0_3_load_53 | 67 | 0.00068207 | 0.00017094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_977-5_0_3_load_80 | 70 | 0.0023412 | 0.00058677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_977-5_0_3_load_89 | 72 | 0.0022558 | 0.00056535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_977-5_0_3_load_77 | 73 | 0.0024748 | 0.00062025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_977-5_0_3_load_98 | 74 | 0.0065451 | 0.0016404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_977-5_0_3_load_61 | 75 | 0.0060743 | 0.0015224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_977-5_0_3_load_59 | 76 | 0.00093491 | 0.00023431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_977-5_0_3_load_58 | 77 | 0.00089033 | 0.00022314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_977-5_0_3_load_60 | 78 | 0.0018422 | 0.0004617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_977-5_0_3_load_62 | 79 | 0.00074929 | 0.00018779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_977-5_0_3_load_74 | 81 | 0.00088713 | 0.00022233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_977-5_0_3_load_72 | 82 | 0.00068605 | 0.00017194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_977-5_0_3_load_64 | 83 | 0.0018188 | 0.00045583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_977-5_0_3_load_66 | 84 | 0.0003866 | 9.6891e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_977-5_0_3_load_78 | 85 | 0.0010907 | 0.00027336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_977-5_0_3_load_79 | 86 | 0.0011715 | 0.0002936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_977-5_0_3_load_67 | 87 | 0.00079386 | 0.00019896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_977-5_0_3_load_68 | 88 | 0.0018776 | 0.00047056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_977-5_0_3_load_69 | 89 | 0.0012456 | 0.00031218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_977-5_0_3_load_71 | 90 | 0.0018956 | 0.00047508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_977-5_0_3_load_81 | 91 | 0.0025434 | 0.00063743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_977-5_0_3_load_94 | 92 | 0.001409 | 0.00035313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_977-5_0_3_load_90 | 93 | 0.0044052 | 0.0011041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_977-5_0_3_load_95 | 94 | 0.0017606 | 0.00044124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_977-5_0_3_load_83 | 95 | 0.00080984 | 0.00020296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_977-5_0_3_load_84 | 96 | 0.0038118 | 0.00095533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_977-5_0_3_load_88 | 97 | 0.00092458 | 0.00023172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_977-5_0_3_load_96 | 98 | 0.0030194 | 0.00075673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_977-5_0_3_load_97 | 99 | 0.001051 | 0.00026339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_977-5_0_3_load_93 | 100 | 0.0024813 | 0.00062187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_977-5_0_3_load_101 | 101 | 0.0010812 | 0.00027098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_977-5_0_3_load_99 | 103 | 0.0011608 | 0.00029093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_977-5_0_3_load_102 | 104 | 0.00098754 | 0.0002475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_977-5_0_3_load_106 | 107 | 0.0010889 | 0.00027291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_977-5_0_3_load_109 | 108 | 0.0013155 | 0.00032969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_977-5_0_3_load_110 | 109 | 0.0062267 | 0.0015606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_977-5_0_3_load_111 | 110 | 0.00073819 | 0.00018501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 92 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_977-5_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0023339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_977-5_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0083366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_977-5_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0076679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_977-5_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.0061207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_977-5_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.0046398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_977-5_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.02585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_977-5_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.013625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_977-5_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 32 | 0.022297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_977-5_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 29 | 0.032077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_977-5_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.013519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_977-5_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.017083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_977-5_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 18 | 0.0051012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_977-5_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.027298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_977-5_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.011699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_977-5_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.027857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_977-5_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.0050944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_977-5_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.028105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_977-5_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 19 | 0.004952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_977-5_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 20 | 0.0017892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_977-5_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.015296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_977-5_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.018594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_977-5_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.0015665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_977-5_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 26 | 0.035257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_977-5_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.014428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_977-5_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.032295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_977-5_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.043385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_977-5_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.0015741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_977-5_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.010721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_977-5_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 31 | 0.011473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_977-5_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 91 | 0.019619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_977-5_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 88 | 0.0086838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_977-5_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.023091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_977-5_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.0001529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_977-5_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.037698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_977-5_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.030241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_977-5_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.00075442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_977-5_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.006806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_977-5_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.013216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_977-5_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 100 | 0.021549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_977-5_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0086519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_977-5_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.04105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_977-5_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.0053639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_977-5_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.0038313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_977-5_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.010316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_977-5_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.025943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_977-5_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.011594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_977-5_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.02173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_977-5_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 83 | 0.029211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_977-5_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 97 | 0.021801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_977-5_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 71 | 0.025791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_977-5_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 95 | 0.029227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_977-5_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.018904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_977-5_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.01823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_977-5_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.004414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_977-5_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.012071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_977-5_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.018193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_977-5_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.018721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_977-5_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.025127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_977-5_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.021132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_977-5_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.0041502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_977-5_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.013845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_977-5_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.0028887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_977-5_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 63 | 0.024675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_977-5_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 75 | 0.00043717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_977-5_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.031323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_977-5_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.0081984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_977-5_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.014089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_977-5_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.014277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_977-5_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 73 | 0.018664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_977-5_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 68 | 0.021251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_977-5_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.014469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_977-5_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.0014404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_977-5_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.0071188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_977-5_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.051746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_977-5_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.040738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_977-5_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.021657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_977-5_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.002888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_977-5_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.014185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_977-5_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.037895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_977-5_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 81 | 0.0016331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_977-5_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 99 | 0.0020245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_977-5_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.010347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_977-5_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.00061159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_977-5_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.014275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_977-5_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.0047259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_977-5_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.0040351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_977-5_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.017251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_977-5_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.021033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_977-5_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.010124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_977-5_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0050748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_977-5_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.013746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_977-5_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.0099424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_977-5_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.031066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_977-5_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 5.9027e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_977-5_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.00044813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_977-5_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.0098216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_977-5_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.024018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_977-5_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 98 | 0.00991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_977-5_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.0074955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_977-5_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.0032924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_977-5_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 99 | 103 | 0.0032868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_977-5_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.027669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_977-5_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.01848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_977-5_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.0097378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_977-5_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.035689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_977-5_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.028042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_977-5_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.01432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_977-5_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.014604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_977-5_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.17731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_977-5_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.17504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_977-5_0_3_trafo_94 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 111 | 92 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2619149.0032 | 1227933.0098 | 2619148.0108 | 1227930.8974
1 | 2619149.0032 | 1227933.0098 | 2619152.5479 | 1227940.5553
2 | 2619148.0108 | 1227930.8974 | 2619144.7504 | 1227923.9571
3 | 2619155.1504 | 1227946.0952 | 2619152.5479 | 1227940.5553
4 | 2619142.7737 | 1227919.7596 | 2619142.8124 | 1227919.8317 | 2619144.7504 | 1227923.9571
5 | 2619166.1417 | 1227969.4917 | 2619155.1504 | 1227946.0952
6 | 2619222.6175 | 1227914.0515 | 2619218.9951 | 1227918.9427 | 2619213.998 | 1227924.5875
7 | 2619222.6175 | 1227914.0515 | 2619235.6159 | 1227895.9352
8 | 2619222.6175 | 1227914.0515 | 2619218.2968 | 1227909.9018 | 2619215.9431 | 1227906.6923 | 2619206.4596 | 1227886.7236
9 | 2619136.3824 | 1227907.847 | 2619142.7737 | 1227919.7596
10 | 2619166.1417 | 1227969.4917 | 2619153.1355 | 1227980.5677
11 | 2619136.3824 | 1227907.847 | 2619133.9707 | 1227903.3519
12 | 2619079.2054 | 1227862.5706 | 2619081.484 | 1227865.2361 | 2619084.7109 | 1227867.9258 | 2619088.3559 | 1227870.1499 | 2619093.2297 | 1227871.9777 | 2619097.8264 | 1227872.804 | 2619102.4705 | 1227873.0301 | 2619103.2657 | 1227873.0058
13 | 2619079.2054 | 1227862.5706 | 2619077.853 | 1227860.9886 | 2619072.6921 | 1227852.8732
14 | 2619125.6944 | 1227856.4835 | 2619103.2657 | 1227873.0058
15 | 2619125.6944 | 1227856.4835 | 2619125.5516 | 1227851.3912
16 | 2619125.6944 | 1227856.4835 | 2619139.2973 | 1227881.0778
17 | 2619125.5516 | 1227851.3912 | 2619126.2028 | 1227849.1475 | 2619127.5512 | 1227846.906
18 | 2619139.2973 | 1227881.0778 | 2619140.9486 | 1227880.389
19 | 2619125.1799 | 1227886.9667 | 2619139.2973 | 1227881.0778
20 | 2619125.1799 | 1227886.9667 | 2619133.9707 | 1227903.3519
21 | 2619128.6623 | 1227845.8018 | 2619127.5512 | 1227846.906
22 | 2619166.2516 | 1227889.2324 | 2619160.7326 | 1227877.2416 | 2619159.3288 | 1227875.5139 | 2619157.8773 | 1227874.4975 | 2619155.8617 | 1227874.5244 | 2619153.4273 | 1227875.1836 | 2619140.9486 | 1227880.389
23 | 2619139.458 | 1227836.5047 | 2619139.458 | 1227836.5047 | 2619138.6426 | 1227837.9474 | 2619137.5704 | 1227839.1224 | 2619135.8987 | 1227840.6179 | 2619133.0433 | 1227842.5877 | 2619130.0825 | 1227844.3904 | 2619128.6623 | 1227845.8018
24 | 2619130.047 | 1227805.834 | 2619139.1475 | 1227831.7342 | 2619139.6257 | 1227833.8258 | 2619139.6745 | 1227835.1601 | 2619139.458 | 1227836.5047
25 | 2619130.047 | 1227805.834 | 2619137.1502 | 1227802.4326 | 2619148.3599 | 1227796.7652 | 2619168.6576 | 1227786.0585
26 | 2619170.0499 | 1227785.3241 | 2619168.6576 | 1227786.0585
27 | 2619179.5325 | 1227780.3222 | 2619170.0499 | 1227785.3241
28 | 2619171.0488 | 1227899.6548 | 2619166.2516 | 1227889.2324
29 | 2619179.5325 | 1227780.3222 | 2619188.0142 | 1227798.0131
30 | 2619179.5325 | 1227780.3222 | 2619187.2209 | 1227776.2851
31 | 2619196.5538 | 1227865.8656 | 2619206.4596 | 1227886.7236
32 | 2619196.5538 | 1227865.8656 | 2619196.4882 | 1227865.7275
33 | 2619206.4596 | 1227886.7236 | 2619171.0488 | 1227899.6548
34 | 2619235.6159 | 1227895.9352 | 2619244.774 | 1227883.1712 | 2619250.9347 | 1227875.9868 | 2619254.5603 | 1227872.4471
35 | 2619255.1001 | 1227871.92 | 2619254.5603 | 1227872.4471
36 | 2619260.3046 | 1227867.5342 | 2619255.1001 | 1227871.92
37 | 2619260.3046 | 1227867.5342 | 2619260.3046 | 1227867.5342 | 2619264.0861 | 1227865.0116 | 2619271.5404 | 1227860.5832
38 | 2619271.5404 | 1227860.5832 | 2619289.3438 | 1227850.0065 | 2619290.0729 | 1227849.5869
39 | 2619224.5262 | 1227651.8415 | 2619219.655 | 1227644.6912
40 | 2619224.5262 | 1227651.8415 | 2619239.9841 | 1227674.5316 | 2619247.4741 | 1227685.8767
41 | 2619216.635 | 1227640.2582 | 2619219.655 | 1227644.6912
42 | 2619249.585 | 1227689.074 | 2619247.4741 | 1227685.8767
43 | 2619216.635 | 1227640.2582 | 2619213.2619 | 1227650.0087
44 | 2619249.585 | 1227689.074 | 2619263.8789 | 1227710.7246
45 | 2619213.2619 | 1227650.0087 | 2619202.7145 | 1227645.1941
46 | 2619275.8541 | 1227728.8575 | 2619273.5995 | 1227725.4482 | 2619263.8789 | 1227710.7246
47 | 2619202.7145 | 1227645.1941 | 2619202.7145 | 1227645.1941 | 2619203.581 | 1227627.8755 | 2619196.4251 | 1227618.4046
48 | 2619275.8541 | 1227728.8575 | 2619269.864 | 1227732.4403 | 2619256.9164 | 1227739.6539
49 | 2619275.8541 | 1227728.8575 | 2619297.201 | 1227714.2956
50 | 2619275.8541 | 1227728.8575 | 2619277.7227 | 1227732.121 | 2619283.547 | 1227742.3015 | 2619290.1869 | 1227754.3279
51 | 2619294.6707 | 1227564.2187 | 2619300.5733 | 1227552.6438 | 2619296.7578 | 1227548.1292
52 | 2619286.3891 | 1227580.4589 | 2619294.6707 | 1227564.2187
53 | 2619296.7578 | 1227548.1292 | 2619293.9085 | 1227544.7579
54 | 2619286.3891 | 1227580.4589 | 2619274.7997 | 1227577.0849
55 | 2619286.3891 | 1227580.4589 | 2619291.5339 | 1227582.9103 | 2619297.318 | 1227586.8091 | 2619301.7223 | 1227590.1347
56 | 2619293.9085 | 1227544.7579 | 2619283.9436 | 1227532.9672 | 2619283.4587 | 1227529.7196
57 | 2619249.9963 | 1227573.4325 | 2619252.7978 | 1227573.5018 | 2619261.0014 | 1227574.3732 | 2619272.2552 | 1227576.3441 | 2619274.7997 | 1227577.0849
58 | 2619301.7223 | 1227590.1347 | 2619316.2458 | 1227601.101 | 2619318.4619 | 1227603.0221
59 | 2619282.8459 | 1227525.6148 | 2619283.4587 | 1227529.7196
60 | 2619249.9963 | 1227573.4325 | 2619245.0466 | 1227573.31 | 2619236.1643 | 1227573.7705
61 | 2619318.4619 | 1227603.0221 | 2619320.6446 | 1227604.9142
62 | 2619211.7457 | 1227577.3162 | 2619236.1643 | 1227573.7705
63 | 2619320.975 | 1227605.2005 | 2619320.6446 | 1227604.9142
64 | 2619420.6412 | 1227617.4646 | 2619412.4059 | 1227623.771 | 2619400.4156 | 1227633.9381 | 2619396.4098 | 1227637.3008
65 | 2619390.1305 | 1227642.572 | 2619396.4098 | 1227637.3008
66 | 2619390.1305 | 1227642.572 | 2619384.2543 | 1227647.5047 | 2619379.0303 | 1227651.232
67 | 2619367.4086 | 1227659.5239 | 2619379.0303 | 1227651.232
68 | 2619367.4086 | 1227659.5239 | 2619355.6438 | 1227645.0343
69 | 2619367.4086 | 1227659.5239 | 2619350.6351 | 1227672.6328
70 | 2619211.7457 | 1227577.3162 | 2619209.4899 | 1227569.5599 | 2619207.3615 | 1227563.5337
71 | 2619311.2556 | 1227670.1841 | 2619312.3652 | 1227669.2656
72 | 2619311.2556 | 1227670.1841 | 2619305.7718 | 1227674.7234
73 | 2619350.6351 | 1227672.6328 | 2619334.6545 | 1227653.9143 | 2619320.6771 | 1227662.3852 | 2619312.3652 | 1227669.2656
74 | 2619299.6308 | 1227712.7248 | 2619299.2626 | 1227681.3382 | 2619301.5459 | 1227678.2216 | 2619305.7718 | 1227674.7234
75 | 2619350.6351 | 1227672.6328 | 2619362.6973 | 1227684.6013 | 2619364.7764 | 1227686.0422 | 2619366.8587 | 1227686.5159
76 | 2619299.6308 | 1227712.7248 | 2619297.201 | 1227714.2956
77 | 2619379.9568 | 1227681.662 | 2619379.3077 | 1227682.0425 | 2619372.0139 | 1227685.721 | 2619369.6171 | 1227686.447 | 2619366.8587 | 1227686.5159 | 2619366.8587 | 1227686.5159
78 | 2619297.201 | 1227714.2956 | 2619301.4562 | 1227717.6447 | 2619304.0968 | 1227718.8317 | 2619306.7091 | 1227719.4294 | 2619309.4514 | 1227719.6495 | 2619316.5153 | 1227719.0721 | 2619325.3088 | 1227717.8887 | 2619327.5129 | 1227718.1627 | 2619329.343 | 1227719.2804 | 2619331.8472 | 1227722.1756
79 | 2619354.6144 | 1227643.7666 | 2619355.6438 | 1227645.0343
80 | 2619333.1716 | 1227723.7068 | 2619331.8472 | 1227722.1756
81 | 2619328.4663 | 1227612.3369 | 2619321.4596 | 1227605.6206 | 2619320.975 | 1227605.2005
82 | 2619328.9078 | 1227612.7601 | 2619328.4663 | 1227612.3369
83 | 2619328.9078 | 1227612.7601 | 2619328.9078 | 1227612.7601 | 2619335.5293 | 1227620.1526 | 2619338.2537 | 1227623.5441
84 | 2619338.2537 | 1227623.5441 | 2619341.2133 | 1227627.2284
85 | 2619343.7404 | 1227630.3742 | 2619341.2133 | 1227627.2284
86 | 2619343.7404 | 1227630.3742 | 2619354.6144 | 1227643.7666
87 | 2619343.7404 | 1227630.3742 | 2619342.0985 | 1227631.9587 | 2619328.2568 | 1227644.6092
88 | 2619190.3218 | 1227610.3269 | 2619196.4251 | 1227618.4046
89 | 2619187.2625 | 1227606.2778 | 2619190.3218 | 1227610.3269
90 | 2619178.9758 | 1227595.3104 | 2619187.2625 | 1227606.2778
91 | 2619196.0235 | 1227771.663 | 2619187.2209 | 1227776.2851
92 | 2619196.0235 | 1227771.663 | 2619223.528 | 1227757.221
93 | 2619223.5803 | 1227757.1935 | 2619223.528 | 1227757.221
94 | 2619223.977 | 1227756.9852 | 2619223.5803 | 1227757.1935
95 | 2619192.2603 | 1227806.8694 | 2619188.0142 | 1227798.0131
96 | 2619223.977 | 1227756.9852 | 2619237.278 | 1227750.0011 | 2619245.2368 | 1227745.8095
97 | 2619245.2368 | 1227745.8095 | 2619254.0051 | 1227741.1916
98 | 2619290.1869 | 1227754.3279 | 2619293.8097 | 1227760.8898
99 | 2619256.9164 | 1227739.6539 | 2619256.7696 | 1227739.7357 | 2619254.0051 | 1227741.1916
100 | 2619335.3219 | 1227726.1928 | 2619333.1716 | 1227723.7068
101 | 2619314.0545 | 1227835.7861 | 2619290.0729 | 1227849.5869
102 | 2619330.0712 | 1227826.5688 | 2619314.0545 | 1227835.7861
103 | 2619330.0712 | 1227826.5688 | 2619335.0939 | 1227834.9113
104 | 2619354.2389 | 1227865.0256 | 2619340.6677 | 1227844.1692 | 2619335.0939 | 1227834.9113
105 | 2619368.6938 | 1227889.0535 | 2619365.5536 | 1227883.0508 | 2619361.3486 | 1227875.9663 | 2619354.2389 | 1227865.0256
106 | 2619354.2389 | 1227865.0256 | 2619366.6294 | 1227857.8466
107 | 2619368.6938 | 1227889.0535 | 2619381.8367 | 1227882.6863
108 | 2619381.8367 | 1227882.6863 | 2619540.7529 | 1227804.0528
109 | 2619540.7529 | 1227804.0528 | 2619592.1601 | 1227971.3765

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2619149.0032 | 1227933.0098
1 | 2619148.0108 | 1227930.8974
2 | 2619152.5479 | 1227940.5553
3 | 2619144.7504 | 1227923.9571
4 | 2619155.1504 | 1227946.0952
5 | 2619213.998 | 1227924.5875
6 | 2619222.6175 | 1227914.0515
7 | 2619142.7737 | 1227919.7596
8 | 2619166.1417 | 1227969.4917
9 | 2619136.3824 | 1227907.847
10 | 2619153.1355 | 1227980.5677
11 | 2619079.2054 | 1227862.5706
12 | 2619103.2657 | 1227873.0058
13 | 2619072.6921 | 1227852.8732
14 | 2619125.6944 | 1227856.4835
15 | 2619125.5516 | 1227851.3912
16 | 2619139.2973 | 1227881.0778
17 | 2619125.1799 | 1227886.9667
18 | 2619133.9707 | 1227903.3519
19 | 2619127.5512 | 1227846.906
20 | 2619140.9486 | 1227880.389
21 | 2619128.6623 | 1227845.8018
22 | 2619139.458 | 1227836.5047
23 | 2619130.047 | 1227805.834
24 | 2619168.6576 | 1227786.0585
25 | 2619170.0499 | 1227785.3241
26 | 2619166.2516 | 1227889.2324
27 | 2619179.5325 | 1227780.3222
28 | 2619196.5538 | 1227865.8656
29 | 2619206.4596 | 1227886.7236
30 | 2619196.4882 | 1227865.7275
31 | 2619171.0488 | 1227899.6548
32 | 2619235.6159 | 1227895.9352
33 | 2619254.5603 | 1227872.4471
34 | 2619255.1001 | 1227871.92
35 | 2619260.3046 | 1227867.5342
36 | 2619271.5404 | 1227860.5832
37 | 2619224.5262 | 1227651.8415
38 | 2619219.655 | 1227644.6912
39 | 2619247.4741 | 1227685.8767
40 | 2619216.635 | 1227640.2582
41 | 2619249.585 | 1227689.074
42 | 2619213.2619 | 1227650.0087
43 | 2619263.8789 | 1227710.7246
44 | 2619202.7145 | 1227645.1941
45 | 2619275.8541 | 1227728.8575
46 | 2619294.6707 | 1227564.2187
47 | 2619296.7578 | 1227548.1292
48 | 2619286.3891 | 1227580.4589
49 | 2619293.9085 | 1227544.7579
50 | 2619274.7997 | 1227577.0849
51 | 2619301.7223 | 1227590.1347
52 | 2619283.4587 | 1227529.7196
53 | 2619249.9963 | 1227573.4325
54 | 2619318.4619 | 1227603.0221
55 | 2619282.8459 | 1227525.6148
56 | 2619236.1643 | 1227573.7705
57 | 2619320.6446 | 1227604.9142
58 | 2619420.6412 | 1227617.4646
59 | 2619396.4098 | 1227637.3008
60 | 2619390.1305 | 1227642.572
61 | 2619379.0303 | 1227651.232
62 | 2619367.4086 | 1227659.5239
63 | 2619211.7457 | 1227577.3162
64 | 2619207.3615 | 1227563.5337
65 | 2619311.2556 | 1227670.1841
66 | 2619312.3652 | 1227669.2656
67 | 2619305.7718 | 1227674.7234
68 | 2619350.6351 | 1227672.6328
69 | 2619299.6308 | 1227712.7248
70 | 2619366.8587 | 1227686.5159
71 | 2619297.201 | 1227714.2956
72 | 2619379.9568 | 1227681.662
73 | 2619355.6438 | 1227645.0343
74 | 2619331.8472 | 1227722.1756
75 | 2619320.975 | 1227605.2005
76 | 2619328.4663 | 1227612.3369
77 | 2619328.9078 | 1227612.7601
78 | 2619338.2537 | 1227623.5441
79 | 2619341.2133 | 1227627.2284
80 | 2619343.7404 | 1227630.3742
81 | 2619354.6144 | 1227643.7666
82 | 2619328.2568 | 1227644.6092
83 | 2619196.4251 | 1227618.4046
84 | 2619190.3218 | 1227610.3269
85 | 2619187.2625 | 1227606.2778
86 | 2619178.9758 | 1227595.3104
87 | 2619196.0235 | 1227771.663
88 | 2619187.2209 | 1227776.2851
89 | 2619223.528 | 1227757.221
90 | 2619223.5803 | 1227757.1935
91 | 2619188.0142 | 1227798.0131
92 | 2619223.977 | 1227756.9852
93 | 2619192.2603 | 1227806.8694
94 | 2619245.2368 | 1227745.8095
95 | 2619290.1869 | 1227754.3279
96 | 2619293.8097 | 1227760.8898
97 | 2619256.9164 | 1227739.6539
98 | 2619254.0051 | 1227741.1916
99 | 2619333.1716 | 1227723.7068
100 | 2619290.0729 | 1227849.5869
101 | 2619314.0545 | 1227835.7861
102 | 2619330.0712 | 1227826.5688
103 | 2619335.3219 | 1227726.1928
104 | 2619335.0939 | 1227834.9113
105 | 2619354.2389 | 1227865.0256
106 | 2619368.6938 | 1227889.0535
107 | 2619366.6294 | 1227857.8466
108 | 2619381.8367 | 1227882.6863
109 | 2619540.7529 | 1227804.0528
110 | 2619592.1601 | 1227971.3765
111 | 2619179.5325 | 1227780.3222

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1