## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_980-2_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_980-2_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_980-2_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_980-2_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_980-2_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_980-2_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_980-2_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_980-2_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_980-2_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_980-2_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_980-2_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_980-2_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_980-2_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_980-2_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_980-2_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_980-2_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_980-2_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_980-2_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_980-2_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_980-2_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_980-2_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_980-2_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_980-2_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_980-2_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_980-2_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_980-2_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_980-2_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_980-2_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_980-2_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_980-2_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_980-2_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_980-2_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_980-2_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_980-2_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_980-2_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_980-2_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_980-2_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_980-2_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_980-2_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_980-2_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_980-2_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_980-2_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_980-2_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_980-2_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_980-2_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_980-2_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_980-2_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_980-2_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_980-2_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_980-2_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_980-2_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_980-2_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_980-2_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_980-2_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_980-2_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_980-2_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_980-2_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_980-2_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_980-2_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_980-2_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_980-2_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_980-2_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_980-2_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_980-2_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_980-2_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_980-2_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_980-2_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_980-2_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_980-2_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_980-2_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_980-2_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_980-2_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_980-2_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_980-2_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_980-2_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_980-2_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_980-2_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_980-2_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_980-2_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_980-2_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_980-2_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_980-2_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_980-2_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_980-2_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_980-2_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_980-2_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_980-2_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_980-2_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_980-2_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_980-2_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_980-2_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_980-2_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_980-2_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_980-2_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_980-2_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_980-2_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_980-2_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_980-2_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_980-2_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_980-2_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_980-2_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_980-2_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_980-2_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_980-2_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_980-2_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_980-2_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_980-2_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_980-2_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_980-2_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_980-2_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_980-2_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_980-2_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_980-2_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_980-2_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_980-2_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_980-2_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_980-2_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_184_1_node_182 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_980-2_0_3_load_0 | 0 | 0.0052234 | 0.0013091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_980-2_0_3_load_3 | 2 | 0.0013967 | 0.00035004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_980-2_0_3_load_4 | 3 | 0.0015439 | 0.00038693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_980-2_0_3_load_5 | 4 | 0.0019305 | 0.00048384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_980-2_0_3_load_105 | 5 | 0.0012216 | 0.00030616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_980-2_0_3_load_111 | 6 | 0.0014326 | 0.00035904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_980-2_0_3_load_118 | 7 | 0.0011469 | 0.00028745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_980-2_0_3_load_117 | 10 | 0.0013901 | 0.00034838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_980-2_0_3_load_6 | 11 | 0.004876 | 0.001222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_980-2_0_3_load_7 | 12 | 0.0048117 | 0.0012059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_980-2_0_3_load_10 | 15 | 0.00058344 | 0.00014622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_980-2_0_3_load_14 | 16 | 0.0028149 | 0.00070548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_980-2_0_3_load_11 | 17 | 0.0012106 | 0.00030341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_980-2_0_3_load_96 | 18 | 0.0020221 | 0.00050679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_980-2_0_3_load_12 | 19 | 0.0025003 | 0.00062663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_980-2_0_3_load_13 | 20 | 0.00094595 | 0.00023708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_980-2_0_3_load_68 | 21 | 0.00088716 | 0.00022234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_980-2_0_3_load_15 | 23 | 0.0016258 | 0.00040746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_980-2_0_3_load_16 | 24 | 0.00052512 | 0.00013161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_980-2_0_3_load_18 | 26 | 0.0026547 | 0.00066532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_980-2_0_3_load_22 | 29 | 0.0017455 | 0.00043745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_980-2_0_3_load_27 | 30 | 0.0016801 | 0.00042107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_980-2_0_3_load_24 | 31 | 0.0042629 | 0.0010684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_980-2_0_3_load_32 | 32 | 0.00059571 | 0.0001493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_980-2_0_3_load_60 | 33 | 0.0010408 | 0.00026085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_980-2_0_3_load_23 | 34 | 0.0014691 | 0.00036819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_980-2_0_3_load_57 | 35 | 0.0026239 | 0.00065761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_980-2_0_3_load_58 | 36 | 0.0022389 | 0.00056112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_980-2_0_3_load_69 | 39 | 0.0031474 | 0.00078881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_980-2_0_3_load_70 | 40 | 0.0014043 | 0.00035196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_980-2_0_3_load_25 | 41 | 0.00093225 | 0.00023364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_980-2_0_3_load_26 | 42 | 0.0020573 | 0.00051562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_980-2_0_3_load_36 | 43 | 0.0010033 | 0.00025145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_980-2_0_3_load_42 | 44 | 0.0012917 | 0.00032374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_980-2_0_3_load_28 | 45 | 0.0012761 | 0.00031981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_980-2_0_3_load_33 | 48 | 0.002768 | 0.00069372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_980-2_0_3_load_35 | 50 | 0.0052553 | 0.0013171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_980-2_0_3_load_50 | 51 | 0.0045848 | 0.0011491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_980-2_0_3_load_51 | 52 | 0.0015299 | 0.00038343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_980-2_0_3_load_56 | 53 | 0.0007748 | 0.00019418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_980-2_0_3_load_40 | 54 | 0.0010003 | 0.0002507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_980-2_0_3_load_37 | 55 | 0.0024995 | 0.00062643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_980-2_0_3_load_38 | 56 | 0.0093036 | 0.0023317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_980-2_0_3_load_97 | 58 | 0.001134 | 0.00028421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_980-2_0_3_load_39 | 60 | 0.00080363 | 0.00020141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_980-2_0_3_load_43 | 62 | 0.0007741 | 0.00019401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_980-2_0_3_load_44 | 63 | 0.001613 | 0.00040425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_980-2_0_3_load_64 | 65 | 0.00084271 | 0.0002112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_980-2_0_3_load_66 | 66 | 0.0012802 | 0.00032085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_980-2_0_3_load_62 | 67 | 0.0013314 | 0.00033367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_980-2_0_3_load_45 | 68 | 0.0010392 | 0.00026044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_980-2_0_3_load_47 | 70 | 0.0025893 | 0.00064894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_980-2_0_3_load_48 | 71 | 0.0017948 | 0.00044981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_980-2_0_3_load_49 | 72 | 0.0012543 | 0.00031436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_980-2_0_3_load_52 | 73 | 0.0013041 | 0.00032684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_980-2_0_3_load_53 | 74 | 0.0013084 | 0.00032792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_980-2_0_3_load_54 | 75 | 0.0014662 | 0.00036747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_980-2_0_3_load_55 | 76 | 0.001386 | 0.00034737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_980-2_0_3_load_98 | 77 | 0.0010148 | 0.00025434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_980-2_0_3_load_95 | 78 | 0.0012909 | 0.00032353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_980-2_0_3_load_93 | 79 | 0.0019078 | 0.00047814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_980-2_0_3_load_71 | 82 | 0.0010752 | 0.00026948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_980-2_0_3_load_91 | 83 | 0.0030123 | 0.00075494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_980-2_0_3_load_92 | 84 | 0.0048299 | 0.0012105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_980-2_0_3_load_72 | 85 | 0.0014622 | 0.00036645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_980-2_0_3_load_73 | 86 | 0.00081102 | 0.00020326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_980-2_0_3_load_75 | 88 | 0.0017918 | 0.00044907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_980-2_0_3_load_77 | 89 | 0.00089626 | 0.00022462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_980-2_0_3_load_76 | 90 | 0.0022337 | 0.00055982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_980-2_0_3_load_78 | 91 | 0.0031081 | 0.00077895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_980-2_0_3_load_79 | 93 | 0.0027986 | 0.0007014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_980-2_0_3_load_85 | 94 | 0.0027454 | 0.00068805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_980-2_0_3_load_103 | 95 | 0.002364 | 0.00059247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_980-2_0_3_load_80 | 96 | 0.001656 | 0.00041502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_980-2_0_3_load_81 | 97 | 0.001256 | 0.00031477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_980-2_0_3_load_83 | 98 | 0.0018573 | 0.00046548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_980-2_0_3_load_86 | 99 | 0.0019094 | 0.00047854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_980-2_0_3_load_87 | 100 | 0.0018308 | 0.00045883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_980-2_0_3_load_88 | 101 | 0.0010025 | 0.00025125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_980-2_0_3_load_89 | 102 | 0.0013321 | 0.00033386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_980-2_0_3_load_100 | 103 | 0.0020866 | 0.00052296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_980-2_0_3_load_99 | 105 | 0.0018303 | 0.00045873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_980-2_0_3_load_119 | 107 | 0.0033744 | 0.0008457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_980-2_0_3_load_113 | 108 | 0.0025531 | 0.00063987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_980-2_0_3_load_108 | 109 | 0.0015942 | 0.00039955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_980-2_0_3_load_107 | 110 | 0.002024 | 0.00050726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_980-2_0_3_load_121 | 111 | 0.0020812 | 0.00052161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_980-2_0_3_load_112 | 112 | 0.0013571 | 0.00034012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_980-2_0_3_load_116 | 113 | 0.00225 | 0.00056391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_980-2_0_3_load_120 | 114 | 0.0038493 | 0.00096473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_980-2_0_3_load_115 | 115 | 0.0019373 | 0.00048555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_980-2_0_3_load_114 | 116 | 0.0012025 | 0.00030138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 34 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_980-2_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.11911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_980-2_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.018776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_980-2_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.029892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_980-2_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.01635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_980-2_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.027861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_980-2_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.023773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_980-2_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.019983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_980-2_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.015259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_980-2_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.016729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_980-2_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.011582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_980-2_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 110 | 0.016382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_980-2_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 112 | 0.043514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_980-2_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 109 | 0.020594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_980-2_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 66 | 0.0060218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_980-2_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.013732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_980-2_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.076438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_980-2_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.04044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_980-2_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.0020802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_980-2_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.011353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_980-2_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.0075543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_980-2_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.038582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_980-2_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.02682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_980-2_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.023965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_980-2_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.026032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_980-2_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.013057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_980-2_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 80 | 0.031697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_980-2_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 81 | 0.020945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_980-2_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.011385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_980-2_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.026858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_980-2_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.0077019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_980-2_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.035303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_980-2_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.0399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_980-2_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.03291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_980-2_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.026477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_980-2_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 31 | 0.056559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_980-2_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 32 | 0.05706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_980-2_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 28 | 33 | 0.026531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_980-2_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 29 | 34 | 0.011961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_980-2_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 37 | 0.0019259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_980-2_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 38 | 0.043424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_980-2_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 39 | 0.021737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_980-2_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.026239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_980-2_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 56 | 0.046862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_980-2_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 57 | 0.0099983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_980-2_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 45 | 0.012038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_980-2_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 72 | 0.020311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_980-2_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.021444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_980-2_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 82 | 0.010533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_980-2_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.043992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_980-2_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.002826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_980-2_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.02348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_980-2_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 53 | 0.016454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_980-2_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 54 | 0.0041318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_980-2_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.030856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_980-2_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.016496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_980-2_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.019033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_980-2_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.030508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_980-2_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.038911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_980-2_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.017657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_980-2_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.013448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_980-2_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 65 | 0.032253 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_980-2_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 60 | 0.0068248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_980-2_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.033181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_980-2_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.025463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_980-2_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.027082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_980-2_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 77 | 0.006904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_980-2_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 78 | 0.013004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_980-2_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 79 | 0.0055668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_980-2_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.013504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_980-2_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.024956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_980-2_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.025593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_980-2_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.0088526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_980-2_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.017127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_980-2_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.016462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_980-2_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 76 | 0.021744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_980-2_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.042801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_980-2_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.0022741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_980-2_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.053173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_980-2_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 69 | 72 | 0.022152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_980-2_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.0146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_980-2_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.0088478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_980-2_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.0026155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_980-2_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 105 | 0.013648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_980-2_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 88 | 0.014813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_980-2_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 98 | 0.011356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_980-2_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 94 | 0.030398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_980-2_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 95 | 0.024218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_980-2_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 84 | 0.0075287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_980-2_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 81 | 101 | 0.022286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_980-2_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.019426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_980-2_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.0090754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_980-2_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.018897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_980-2_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.0052462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_980-2_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.021391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_980-2_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.016137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_980-2_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 92 | 0.025572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_980-2_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.0067342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_980-2_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.026663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_980-2_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.026203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_980-2_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.019351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_980-2_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.012469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_980-2_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.035103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_980-2_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.0016236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_980-2_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.00679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_980-2_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.019819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_980-2_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.022525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_980-2_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.01886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_980-2_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.022454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_980-2_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 104 | 107 | 0.026766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_980-2_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.037967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_980-2_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 106 | 109 | 0.023332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_980-2_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 108 | 114 | 0.0063513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_980-2_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.014395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_980-2_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.00098727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_980-2_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_980-2_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.00087809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_980-2_0_3_trafo_23 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 117 | 34 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2617500.7365 | 1227428.5764 | 2617446.7693 | 1227534.7627
1 | 2617500.7365 | 1227428.5764 | 2617483.4071 | 1227421.3489
2 | 2617500.7365 | 1227428.5764 | 2617528.1237 | 1227440.5553
3 | 2617500.7365 | 1227428.5764 | 2617506.7158 | 1227413.3591
4 | 2617457.6929 | 1227410.6243 | 2617483.4071 | 1227421.3489
5 | 2617549.904 | 1227450.0818 | 2617528.1237 | 1227440.5553
6 | 2617506.7158 | 1227413.3591 | 2617514.0239 | 1227394.7602
7 | 2617443.6098 | 1227404.7506 | 2617457.6929 | 1227410.6243
8 | 2617565.3449 | 1227456.5161 | 2617553.8104 | 1227451.7905 | 2617549.904 | 1227450.0818
9 | 2617514.0239 | 1227394.7602 | 2617518.2595 | 1227383.9807
10 | 2617443.6098 | 1227404.7506 | 2617448.3547 | 1227389.0706
11 | 2617565.3449 | 1227456.5161 | 2617581.2758 | 1227416.0229
12 | 2617565.3449 | 1227456.5161 | 2617584.6872 | 1227463.5873
13 | 2617520.4618 | 1227378.376 | 2617518.2595 | 1227383.9807
14 | 2617708.5808 | 1227655.119 | 2617709.5468 | 1227641.4209
15 | 2617708.5808 | 1227655.119 | 2617681.7929 | 1227726.7092
16 | 2617712.3917 | 1227601.0809 | 2617709.5468 | 1227641.4209
17 | 2617681.7929 | 1227726.7092 | 2617680.7719 | 1227728.5215
18 | 2617712.3917 | 1227601.0809 | 2617701.1392 | 1227602.5861
19 | 2617712.3917 | 1227601.0809 | 2617712.9417 | 1227593.5466
20 | 2617662.847 | 1227607.2098 | 2617671.1692 | 1227606.5953 | 2617701.1392 | 1227602.5861
21 | 2617712.9417 | 1227593.5466 | 2617714.8943 | 1227566.7975
22 | 2617714.8943 | 1227566.7975 | 2617716.6391 | 1227542.8959
23 | 2617716.6391 | 1227542.8959 | 2617718.5343 | 1227516.9332
24 | 2617719.4849 | 1227503.9109 | 2617718.5343 | 1227516.9332
25 | 2617751.1047 | 1227501.8592 | 2617738.4591 | 1227503.9339 | 2617722.5917 | 1227503.9201 | 2617719.4849 | 1227503.9109
26 | 2617720.4109 | 1227482.9901 | 2617719.4849 | 1227503.9109
27 | 2617731.9285 | 1227329.7526 | 2617730.9127 | 1227341.0922
28 | 2617734.3356 | 1227303.0025 | 2617733.8735 | 1227308.0374 | 2617731.9285 | 1227329.7526
29 | 2617730.2248 | 1227348.7633 | 2617730.8559 | 1227341.7262 | 2617730.9127 | 1227341.0922
30 | 2617717.0386 | 1227284.0732 | 2617731.4385 | 1227285.9504 | 2617735.6274 | 1227286.4966 | 2617734.3356 | 1227303.0025
31 | 2617734.3356 | 1227303.0025 | 2617735.6274 | 1227286.4966 | 2617734.2975 | 1227275.0302 | 2617729.6921 | 1227264.1657
32 | 2617730.2248 | 1227348.7633 | 2617727.2851 | 1227381.5413
33 | 2617717.0386 | 1227284.0732 | 2617710.2238 | 1227309.6586
34 | 2617717.0386 | 1227284.0732 | 2617660.9559 | 1227276.7508
35 | 2617729.6921 | 1227264.1657 | 2617724.4584 | 1227255.6562 | 2617718.9595 | 1227249.6474 | 2617709.2132 | 1227242.3809 | 2617684.7147 | 1227231.5945
36 | 2617729.6921 | 1227264.1657 | 2617733.2263 | 1227260.6408 | 2617737.4293 | 1227256.4619 | 2617744.2077 | 1227247.5545 | 2617746.1517 | 1227243.5854
37 | 2617726.2166 | 1227393.4547 | 2617727.2851 | 1227381.5413
38 | 2617682.952 | 1227230.8184 | 2617684.7147 | 1227231.5945
39 | 2617764.2064 | 1227204.0994 | 2617751.6947 | 1227232.2677 | 2617746.1517 | 1227243.5854
40 | 2617724.2748 | 1227415.1052 | 2617726.2166 | 1227393.4547
41 | 2617798.8369 | 1227332.5255 | 2617805.1594 | 1227338.1231 | 2617817.1426 | 1227351.2776
42 | 2617817.1426 | 1227351.2776 | 2617842.2628 | 1227311.7173
43 | 2617823.8758 | 1227358.6689 | 2617817.1426 | 1227351.2776
44 | 2617682.952 | 1227230.8184 | 2617671.7017 | 1227226.5355
45 | 2617764.2064 | 1227204.0994 | 2617781.0636 | 1227215.4286
46 | 2617724.2748 | 1227415.1052 | 2617722.6659 | 1227433.045 | 2617722.511 | 1227436.474
47 | 2617722.036 | 1227446.9963 | 2617722.511 | 1227436.474
48 | 2617564.9363 | 1227287.5887 | 2617570.1972 | 1227283.2387 | 2617592.2818 | 1227269.4512 | 2617596.5439 | 1227268.3408 | 2617603.2137 | 1227269.2117
49 | 2617564.9363 | 1227287.5887 | 2617562.7585 | 1227289.3894
50 | 2617548.2709 | 1227307.6109 | 2617553.8152 | 1227298.2105 | 2617561.9172 | 1227290.0851 | 2617562.7585 | 1227289.3894
51 | 2617548.2709 | 1227307.6109 | 2617542.9593 | 1227304.8826 | 2617535.3494 | 1227297.6727
52 | 2617548.2709 | 1227307.6109 | 2617546.7594 | 1227311.4563
53 | 2617642.8645 | 1227215.5574 | 2617671.7017 | 1227226.5355
54 | 2617627.4077 | 1227209.6749 | 2617642.8645 | 1227215.5574
55 | 2617627.4077 | 1227209.6749 | 2617609.7642 | 1227202.5354
56 | 2617584.3137 | 1227185.9004 | 2617594.3917 | 1227193.8459 | 2617608.1448 | 1227201.8801 | 2617609.7642 | 1227202.5354
57 | 2617584.3137 | 1227185.9004 | 2617589.3878 | 1227174.0972 | 2617601.99 | 1227158.6919 | 2617604.5727 | 1227154.0634 | 2617604.6668 | 1227153.2092
58 | 2617596.3508 | 1227138.5522 | 2617603.3378 | 1227146.2329 | 2617604.9464 | 1227150.6736 | 2617604.6668 | 1227153.2092
59 | 2617592.3571 | 1227125.7106 | 2617596.3508 | 1227138.5522
60 | 2617535.3494 | 1227297.6727 | 2617513.4726 | 1227276.9461 | 2617511.914 | 1227275.5139
61 | 2617544.2628 | 1227317.8081 | 2617546.7594 | 1227311.4563
62 | 2617873.8477 | 1227321.4093 | 2617864.9115 | 1227317.4671 | 2617847.0357 | 1227312.3106 | 2617842.2628 | 1227311.7173
63 | 2617823.8758 | 1227358.6689 | 2617815.141 | 1227382.5872
64 | 2617823.8758 | 1227358.6689 | 2617840.2777 | 1227380.2529
65 | 2617812.7727 | 1227389.0723 | 2617815.141 | 1227382.5872
66 | 2617840.2777 | 1227380.2529 | 2617840.0913 | 1227384.3103 | 2617837.1762 | 1227392.7641
67 | 2617840.2777 | 1227380.2529 | 2617843.6529 | 1227384.6798
68 | 2617539.3228 | 1227330.3759 | 2617544.2628 | 1227317.8081
69 | 2617539.3228 | 1227330.3759 | 2617549.0607 | 1227343.0898 | 2617556.9615 | 1227347.276
70 | 2617539.3228 | 1227330.3759 | 2617529.9628 | 1227354.1963
71 | 2617526.7252 | 1227362.4357 | 2617529.9628 | 1227354.1963
72 | 2617526.7252 | 1227362.4357 | 2617520.4618 | 1227378.376
73 | 2617526.7252 | 1227362.4357 | 2617513.4879 | 1227352.6488
74 | 2617498.337 | 1227338.031 | 2617499.837 | 1227342.5561 | 2617513.4879 | 1227352.6488
75 | 2617799.4491 | 1227227.785 | 2617789.0992 | 1227257.7497 | 2617792.2248 | 1227261.6725 | 2617798.061 | 1227263.3893
76 | 2617800.2427 | 1227264.0311 | 2617798.061 | 1227263.3893
77 | 2617799.4491 | 1227227.785 | 2617846.7465 | 1227252.081
78 | 2617799.4491 | 1227227.785 | 2617781.0636 | 1227215.4286
79 | 2617496.8084 | 1227321.0437 | 2617496.7962 | 1227325.1813 | 2617496.9301 | 1227333.7868 | 2617497.514 | 1227335.5483
80 | 2617496.8343 | 1227312.196 | 2617496.8084 | 1227321.0437
81 | 2617498.337 | 1227338.031 | 2617497.514 | 1227335.5483
82 | 2617808.0911 | 1227401.8918 | 2617812.7727 | 1227389.0723
83 | 2617837.1762 | 1227392.7641 | 2617832.3473 | 1227406.7679
84 | 2617843.6529 | 1227384.6798 | 2617850.5383 | 1227393.7105
85 | 2617751.1047 | 1227501.8592 | 2617780.7876 | 1227495.3021
86 | 2617751.1047 | 1227501.8592 | 2617754.4411 | 1227477.8718
87 | 2617720.4109 | 1227482.9901 | 2617720.7505 | 1227475.469
88 | 2617720.4109 | 1227482.9901 | 2617715.1697 | 1227482.1518 | 2617698.4026 | 1227479.4838
89 | 2617722.036 | 1227446.9963 | 2617721.1598 | 1227466.4029
90 | 2617721.1598 | 1227466.4029 | 2617720.7505 | 1227475.469
91 | 2617819.2136 | 1227444.8554 | 2617825.3739 | 1227426.9907
92 | 2617817.5034 | 1227449.815 | 2617819.2136 | 1227444.8554
93 | 2617825.3739 | 1227426.9907 | 2617832.3473 | 1227406.7679
94 | 2617817.5034 | 1227449.815 | 2617812.2396 | 1227465.0697
95 | 2617806.3742 | 1227489.6499 | 2617806.3282 | 1227482.2009 | 2617812.2396 | 1227465.0697
96 | 2617787.8198 | 1227441.9001 | 2617785.3304 | 1227441.6253 | 2617782.5982 | 1227444.8542
97 | 2617782.5982 | 1227444.8542 | 2617776.1062 | 1227452.5265 | 2617762.4563 | 1227461.9948
98 | 2617806.3742 | 1227489.6499 | 2617780.7876 | 1227495.3021
99 | 2617754.4411 | 1227477.8718 | 2617756.0294 | 1227466.4528 | 2617762.4563 | 1227461.9948
100 | 2617879.3819 | 1227431.5411 | 2617871.8219 | 1227421.6256
101 | 2617871.8219 | 1227421.6256 | 2617850.5383 | 1227393.7105
102 | 2617691.6969 | 1227478.4168 | 2617690.0935 | 1227478.1616
103 | 2617691.6969 | 1227478.4168 | 2617698.4026 | 1227479.4838
104 | 2617670.4117 | 1227476.1163 | 2617679.9277 | 1227476.544 | 2617690.0935 | 1227478.1616
105 | 2617670.4117 | 1227476.1163 | 2617647.9094 | 1227475.1049
106 | 2617629.1053 | 1227473.7476 | 2617638.3548 | 1227474.6755 | 2617647.9094 | 1227475.1049
107 | 2617629.1053 | 1227473.7476 | 2617628.1508 | 1227473.6447 | 2617615.3181 | 1227472.3505 | 2617606.9276 | 1227470.4802
108 | 2617629.1053 | 1227473.7476 | 2617627.2718 | 1227500.4512
109 | 2617606.9276 | 1227470.4802 | 2617597.0114 | 1227479.7898 | 2617581.6635 | 1227488.5943 | 2617575.0953 | 1227487.4251
110 | 2617606.9276 | 1227470.4802 | 2617598.3024 | 1227468.5648 | 2617584.6872 | 1227463.5873
111 | 2617575.0953 | 1227487.4251 | 2617568.8423 | 1227486.312
112 | 2617452.524 | 1227375.2926 | 2617448.3547 | 1227389.0706
113 | 2617581.6373 | 1227415.1042 | 2617581.2758 | 1227416.0229
114 | 2617591.1561 | 1227390.9095 | 2617581.6373 | 1227415.1042
115 | 2617591.4775 | 1227390.0923 | 2617591.1561 | 1227390.9095

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2617446.7693 | 1227534.7627
1 | 2617500.7365 | 1227428.5764
2 | 2617483.4071 | 1227421.3489
3 | 2617528.1237 | 1227440.5553
4 | 2617506.7158 | 1227413.3591
5 | 2617457.6929 | 1227410.6243
6 | 2617549.904 | 1227450.0818
7 | 2617514.0239 | 1227394.7602
8 | 2617443.6098 | 1227404.7506
9 | 2617565.3449 | 1227456.5161
10 | 2617518.2595 | 1227383.9807
11 | 2617708.5808 | 1227655.119
12 | 2617709.5468 | 1227641.4209
13 | 2617681.7929 | 1227726.7092
14 | 2617712.3917 | 1227601.0809
15 | 2617680.7719 | 1227728.5215
16 | 2617701.1392 | 1227602.5861
17 | 2617712.9417 | 1227593.5466
18 | 2617662.847 | 1227607.2098
19 | 2617714.8943 | 1227566.7975
20 | 2617716.6391 | 1227542.8959
21 | 2617718.5343 | 1227516.9332
22 | 2617719.4849 | 1227503.9109
23 | 2617731.9285 | 1227329.7526
24 | 2617730.9127 | 1227341.0922
25 | 2617734.3356 | 1227303.0025
26 | 2617730.2248 | 1227348.7633
27 | 2617717.0386 | 1227284.0732
28 | 2617729.6921 | 1227264.1657
29 | 2617727.2851 | 1227381.5413
30 | 2617710.2238 | 1227309.6586
31 | 2617660.9559 | 1227276.7508
32 | 2617684.7147 | 1227231.5945
33 | 2617746.1517 | 1227243.5854
34 | 2617726.2166 | 1227393.4547
35 | 2617798.8369 | 1227332.5255
36 | 2617817.1426 | 1227351.2776
37 | 2617682.952 | 1227230.8184
38 | 2617764.2064 | 1227204.0994
39 | 2617724.2748 | 1227415.1052
40 | 2617722.511 | 1227436.474
41 | 2617603.2137 | 1227269.2117
42 | 2617564.9363 | 1227287.5887
43 | 2617562.7585 | 1227289.3894
44 | 2617548.2709 | 1227307.6109
45 | 2617671.7017 | 1227226.5355
46 | 2617642.8645 | 1227215.5574
47 | 2617627.4077 | 1227209.6749
48 | 2617609.7642 | 1227202.5354
49 | 2617584.3137 | 1227185.9004
50 | 2617604.6668 | 1227153.2092
51 | 2617596.3508 | 1227138.5522
52 | 2617592.3571 | 1227125.7106
53 | 2617535.3494 | 1227297.6727
54 | 2617546.7594 | 1227311.4563
55 | 2617873.8477 | 1227321.4093
56 | 2617842.2628 | 1227311.7173
57 | 2617823.8758 | 1227358.6689
58 | 2617815.141 | 1227382.5872
59 | 2617840.2777 | 1227380.2529
60 | 2617544.2628 | 1227317.8081
61 | 2617539.3228 | 1227330.3759
62 | 2617556.9615 | 1227347.276
63 | 2617529.9628 | 1227354.1963
64 | 2617526.7252 | 1227362.4357
65 | 2617511.914 | 1227275.5139
66 | 2617520.4618 | 1227378.376
67 | 2617513.4879 | 1227352.6488
68 | 2617798.061 | 1227263.3893
69 | 2617799.4491 | 1227227.785
70 | 2617800.2427 | 1227264.0311
71 | 2617846.7465 | 1227252.081
72 | 2617781.0636 | 1227215.4286
73 | 2617496.8084 | 1227321.0437
74 | 2617497.514 | 1227335.5483
75 | 2617496.8343 | 1227312.196
76 | 2617498.337 | 1227338.031
77 | 2617812.7727 | 1227389.0723
78 | 2617837.1762 | 1227392.7641
79 | 2617843.6529 | 1227384.6798
80 | 2617751.1047 | 1227501.8592
81 | 2617720.4109 | 1227482.9901
82 | 2617722.036 | 1227446.9963
83 | 2617721.1598 | 1227466.4029
84 | 2617720.7505 | 1227475.4691
85 | 2617819.2136 | 1227444.8554
86 | 2617825.3739 | 1227426.9907
87 | 2617817.5034 | 1227449.815
88 | 2617832.3473 | 1227406.7679
89 | 2617812.2396 | 1227465.0697
90 | 2617787.8198 | 1227441.9001
91 | 2617782.5982 | 1227444.8542
92 | 2617806.3742 | 1227489.6499
93 | 2617762.4563 | 1227461.9948
94 | 2617780.7876 | 1227495.3021
95 | 2617754.4411 | 1227477.8718
96 | 2617879.3819 | 1227431.5411
97 | 2617871.8219 | 1227421.6256
98 | 2617850.5383 | 1227393.7105
99 | 2617691.6969 | 1227478.4168
100 | 2617690.0935 | 1227478.1617
101 | 2617698.4026 | 1227479.4838
102 | 2617670.4117 | 1227476.1163
103 | 2617647.9094 | 1227475.1049
104 | 2617629.1053 | 1227473.7476
105 | 2617808.0911 | 1227401.8918
106 | 2617606.9276 | 1227470.4802
107 | 2617627.2718 | 1227500.4512
108 | 2617575.0953 | 1227487.4251
109 | 2617584.6872 | 1227463.5873
110 | 2617448.3547 | 1227389.0706
111 | 2617452.524 | 1227375.2926
112 | 2617581.2758 | 1227416.0229
113 | 2617581.6373 | 1227415.1042
114 | 2617568.8423 | 1227486.312
115 | 2617591.1561 | 1227390.9095
116 | 2617591.4775 | 1227390.0923
117 | 2617720.4109 | 1227482.9901

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1