## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_988-3_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_988-3_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_988-3_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_988-3_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_988-3_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_988-3_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_988-3_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_988-3_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_988-3_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_988-3_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_988-3_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_988-3_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_988-3_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_988-3_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_988-3_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_988-3_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_988-3_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_988-3_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_988-3_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_988-3_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_988-3_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_988-3_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_988-3_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_988-3_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_988-3_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_988-3_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_988-3_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_988-3_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_988-3_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_988-3_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_988-3_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_988-3_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_988-3_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_988-3_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_988-3_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_988-3_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_988-3_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_988-3_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_988-3_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_988-3_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_988-3_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_988-3_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_988-3_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_988-3_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_988-3_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_988-3_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_988-3_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_988-3_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_988-3_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_988-3_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_988-3_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_988-3_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_988-3_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_988-3_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_988-3_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_988-3_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_988-3_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_988-3_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_988-3_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_988-3_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_988-3_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_988-3_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_988-3_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_988-3_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_988-3_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_988-3_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_988-3_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_988-3_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_988-3_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_988-3_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_988-3_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_988-3_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_988-3_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_988-3_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_988-3_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_988-3_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_988-3_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_988-3_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_988-3_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_988-3_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_988-3_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_988-3_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_988-3_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_988-3_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_988-3_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_988-3_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_988-3_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_988-3_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_988-3_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_988-3_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_988-3_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_988-3_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_988-3_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_988-3_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_988-3_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_988-3_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_988-3_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_988-3_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_988-3_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_988-3_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_988-3_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_988-3_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_988-3_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_988-3_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_988-3_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_988-3_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_988-3_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_988-3_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_988-3_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_988-3_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_988-3_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_988-3_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_988-3_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_988-3_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_988-3_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_988-3_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_988-3_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_988-3_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_988-3_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_988-3_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_988-3_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_988-3_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_988-3_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_184_0_node_284 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_988-3_0_3_load_0 | 0 | 0.0032243 | 0.00080809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_988-3_0_3_load_1 | 1 | 0.0035431 | 0.00088798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_988-3_0_3_load_3 | 3 | 0.0022667 | 0.0005681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_988-3_0_3_load_4 | 4 | 0.0008002 | 0.00020055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_988-3_0_3_load_8 | 6 | 0.00090223 | 0.00022612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_988-3_0_3_load_6 | 7 | 0.00046257 | 0.00011593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_988-3_0_3_load_12 | 8 | 0.00086967 | 0.00021796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_988-3_0_3_load_10 | 9 | 0.0019382 | 0.00048575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_988-3_0_3_load_7 | 11 | 0.0031168 | 0.00078115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_988-3_0_3_load_50 | 12 | 0.0012042 | 0.00030181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_988-3_0_3_load_15 | 14 | 0.0021822 | 0.00054691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_988-3_0_3_load_106 | 17 | 0.00055482 | 0.00013905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_988-3_0_3_load_105 | 18 | 0.00041739 | 0.00010461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_988-3_0_3_load_14 | 20 | 0.00076383 | 0.00019143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_988-3_0_3_load_101 | 21 | 0.00022668 | 5.6811e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_988-3_0_3_load_122 | 22 | 0.0007198 | 0.0001804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_988-3_0_3_load_51 | 23 | 0.0045808 | 0.001148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_988-3_0_3_load_17 | 24 | 0.00053314 | 0.00013362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_988-3_0_3_load_18 | 25 | 0.00031779 | 7.9646e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_988-3_0_3_load_20 | 27 | 0.00063762 | 0.0001598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_988-3_0_3_load_21 | 28 | 0.0004275 | 0.00010714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_988-3_0_3_load_32 | 29 | 0.001248 | 0.00031278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_988-3_0_3_load_28 | 30 | 0.0010992 | 0.00027549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_988-3_0_3_load_22 | 31 | 0.00082185 | 0.00020598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_988-3_0_3_load_26 | 35 | 0.00093077 | 0.00023327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_988-3_0_3_load_27 | 36 | 0.00042153 | 0.00010564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_988-3_0_3_load_29 | 37 | 0.00021294 | 5.3368e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_988-3_0_3_load_30 | 38 | 0.00042327 | 0.00010608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_988-3_0_3_load_31 | 39 | 0.00018138 | 4.5457e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_988-3_0_3_load_61 | 40 | 0.00016829 | 4.2177e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_988-3_0_3_load_62 | 41 | 0.00055059 | 0.00013799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_988-3_0_3_load_77 | 43 | 0.00057817 | 0.0001449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_988-3_0_3_load_78 | 44 | 0.0010319 | 0.00025861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_988-3_0_3_load_80 | 46 | 0.0006886 | 0.00017258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_988-3_0_3_load_82 | 47 | 0.00028548 | 7.1547e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_988-3_0_3_load_83 | 49 | 0.00052952 | 0.00013271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_988-3_0_3_load_119 | 50 | 0.001605 | 0.00040224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_988-3_0_3_load_84 | 51 | 0.00035881 | 8.9926e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_988-3_0_3_load_90 | 52 | 0.00025128 | 6.2976e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_988-3_0_3_load_91 | 53 | 0.0019097 | 0.00047862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_988-3_0_3_load_112 | 54 | 0.00017336 | 4.3448e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_988-3_0_3_load_113 | 55 | 0.00036698 | 9.1975e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_988-3_0_3_load_115 | 56 | 0.00080507 | 0.00020177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_988-3_0_3_load_123 | 57 | 0.00082348 | 0.00020638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_988-3_0_3_load_45 | 58 | 0.00081131 | 0.00020333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_988-3_0_3_load_47 | 59 | 0.0061717 | 0.0015468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_988-3_0_3_load_33 | 60 | 0.0049522 | 0.0012411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_988-3_0_3_load_34 | 61 | 0.0025896 | 0.00064902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_988-3_0_3_load_35 | 62 | 0.0037784 | 0.00094695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_988-3_0_3_load_36 | 63 | 0.010832 | 0.0027146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_988-3_0_3_load_59 | 64 | 0.0031742 | 0.00079552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_988-3_0_3_load_60 | 65 | 0.0018164 | 0.00045524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_988-3_0_3_load_37 | 66 | 0.0031243 | 0.00078303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_988-3_0_3_load_38 | 67 | 0.0034434 | 0.00086299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_988-3_0_3_load_40 | 69 | 0.0048103 | 0.0012056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_988-3_0_3_load_46 | 71 | 0.00062072 | 0.00015557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_988-3_0_3_load_124 | 72 | 0.0011823 | 0.00029632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_988-3_0_3_load_49 | 73 | 0.0023031 | 0.0005772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_988-3_0_3_load_48 | 75 | 0.00059304 | 0.00014863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_988-3_0_3_load_42 | 76 | 0.018665 | 0.0046778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_988-3_0_3_load_43 | 77 | 0.00068766 | 0.00017234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_988-3_0_3_load_107 | 79 | 0.00049845 | 0.00012492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_988-3_0_3_load_111 | 80 | 0.0050045 | 0.0012543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_988-3_0_3_load_66 | 81 | 0.00028397 | 7.117e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_988-3_0_3_load_52 | 83 | 0.00058484 | 0.00014658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_988-3_0_3_load_53 | 84 | 0.00045032 | 0.00011286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_988-3_0_3_load_55 | 86 | 0.0010463 | 0.00026223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_988-3_0_3_load_56 | 87 | 0.0014779 | 0.00037039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_988-3_0_3_load_57 | 88 | 0.00061256 | 0.00015352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_988-3_0_3_load_58 | 89 | 0.00096694 | 0.00024234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_988-3_0_3_load_89 | 90 | 0.0017182 | 0.00043061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_988-3_0_3_load_87 | 91 | 0.0010813 | 0.000271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_988-3_0_3_load_92 | 92 | 0.00080798 | 0.0002025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_988-3_0_3_load_99 | 93 | 0.00053452 | 0.00013396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_988-3_0_3_load_100 | 95 | 0.0016466 | 0.00041267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_988-3_0_3_load_63 | 96 | 0.0006219 | 0.00015586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_988-3_0_3_load_64 | 98 | 0.00030571 | 7.6619e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_988-3_0_3_load_67 | 99 | 0.00033147 | 8.3074e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_988-3_0_3_load_71 | 101 | 0.00032094 | 8.0435e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_988-3_0_3_load_68 | 102 | 0.00043054 | 0.0001079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_988-3_0_3_load_73 | 105 | 0.0002075 | 5.2003e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_988-3_0_3_load_97 | 106 | 0.00033203 | 8.3214e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_988-3_0_3_load_74 | 107 | 0.00087988 | 0.00022052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_988-3_0_3_load_98 | 109 | 0.00020371 | 5.1054e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_988-3_0_3_load_75 | 110 | 0.00049003 | 0.00012281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_988-3_0_3_load_93 | 111 | 0.00081305 | 0.00020377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_988-3_0_3_load_121 | 113 | 0.00031574 | 7.9132e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_988-3_0_3_load_120 | 114 | 0.00018522 | 4.642e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_988-3_0_3_load_116 | 115 | 0.00089016 | 0.00022309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_988-3_0_3_load_117 | 116 | 0.00094765 | 0.0002375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_988-3_0_3_load_102 | 117 | 0.0020517 | 0.00051421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_988-3_0_3_load_103 | 118 | 0.0013274 | 0.00033267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_988-3_0_3_load_108 | 120 | 0.00034976 | 8.7659e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_988-3_0_3_load_110 | 121 | 0.0019933 | 0.00049958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_988-3_0_3_load_118 | 122 | 0.0015659 | 0.00039245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 15 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_988-3_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.010274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_988-3_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.10295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_988-3_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.042054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_988-3_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.031806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_988-3_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.024027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_988-3_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.0054089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_988-3_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.017764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_988-3_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.029162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_988-3_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.020589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_988-3_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.018541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_988-3_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.020174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_988-3_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.012525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_988-3_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.05915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_988-3_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 16 | 0.025807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_988-3_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.037585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_988-3_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 23 | 0.019761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_988-3_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 19 | 0.075889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_988-3_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 20 | 0.018326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_988-3_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.043005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_988-3_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 58 | 0.057073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_988-3_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.0090611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_988-3_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.024306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_988-3_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 119 | 0.018056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_988-3_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 78 | 0.010765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_988-3_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.1731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_988-3_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.0080818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_988-3_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 42 | 0.022653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_988-3_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 57 | 0.0037445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_988-3_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.011609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_988-3_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.037109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_988-3_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.0084016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_988-3_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.006175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_988-3_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.011217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_988-3_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.0084833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_988-3_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 40 | 0.078799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_988-3_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 36 | 0.018609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_988-3_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.0078233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_988-3_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.022354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_988-3_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.018088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_988-3_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.031948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_988-3_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.016494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_988-3_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.002386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_988-3_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0040933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_988-3_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.019022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_988-3_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.010849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_988-3_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.010138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_988-3_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.05427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_988-3_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.075156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_988-3_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.050122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_988-3_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.03028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_988-3_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.023432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_988-3_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.023189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_988-3_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.0062473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_988-3_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.03035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_988-3_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 52 | 0.0065196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_988-3_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.10829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_988-3_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 56 | 0.014956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_988-3_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.016654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_988-3_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.009767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_988-3_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.056383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_988-3_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.041068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_988-3_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 75 | 0.018846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_988-3_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.0086347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_988-3_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.014836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_988-3_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.0017808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_988-3_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.018035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_988-3_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.003251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_988-3_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 65 | 80 | 0.024939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_988-3_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.015624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_988-3_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.013244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_988-3_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.010788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_988-3_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.11203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_988-3_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.01395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_988-3_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.023682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_988-3_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.042702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_988-3_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.018287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_988-3_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.055938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_988-3_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 81 | 0.050551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_988-3_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 82 | 0.016274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_988-3_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.0033317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_988-3_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.040556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_988-3_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.017567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_988-3_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.027184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_988-3_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 98 | 0.0090045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_988-3_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 92 | 0.010563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_988-3_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 110 | 0.01063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_988-3_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.022311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_988-3_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.031226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_988-3_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.011819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_988-3_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.025485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_988-3_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 88 | 0.046736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_988-3_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 85 | 89 | 0.0051514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_988-3_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 86 | 90 | 0.017735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_988-3_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 87 | 91 | 0.013423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_988-3_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 92 | 0.019172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_988-3_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 93 | 0.021272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_988-3_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 91 | 94 | 0.019752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_988-3_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.012131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_988-3_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 115 | 0.037203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_988-3_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 117 | 0.041687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_988-3_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.041165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_988-3_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.01914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_988-3_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.013122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_988-3_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.035021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_988-3_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.015266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_988-3_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 106 | 0.025292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_988-3_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.018345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_988-3_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.068524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_988-3_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.10965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_988-3_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 104 | 107 | 0.065144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_988-3_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 105 | 108 | 0.072023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_988-3_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 106 | 109 | 0.0050419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_988-3_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 107 | 110 | 0.020434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_988-3_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 108 | 112 | 0.11032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_988-3_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 108 | 111 | 0.095165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_988-3_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.038651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_988-3_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.02947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_988-3_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.01048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_988-3_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 116 | 122 | 0.023589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_988-3_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 117 | 118 | 0.023332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_988-3_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.023283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_988-3_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.0083129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_988-3_0_3_trafo_16 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 123 | 15 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19
0 | 2617762.7411 | 1222459.5049 | 2617762.6427 | 1222459.6962 | 2617759.4778 | 1222469.2442
1 | 2617824.9449 | 1222378.579 | 2617796.8476 | 1222405.9445 | 2617776.2286 | 1222433.2656 | 2617762.7411 | 1222459.5049
2 | 2617759.4778 | 1222469.2442 | 2617746.2461 | 1222509.1622
3 | 2617824.9449 | 1222378.579 | 2617852.5024 | 1222362.6988
4 | 2617814.9459 | 1222356.7587 | 2617816.999 | 1222362.5682 | 2617824.9449 | 1222378.579
5 | 2617746.2461 | 1222509.1622 | 2617744.5442 | 1222514.2964
6 | 2617852.5024 | 1222362.6988 | 2617852.6216 | 1222362.6301 | 2617868.8996 | 1222355.8685
7 | 2617814.9459 | 1222356.7587 | 2617801.8098 | 1222361.9781 | 2617790.9487 | 1222372.3629 | 2617790.9487 | 1222372.3629
8 | 2617814.9459 | 1222356.7587 | 2617808.0758 | 1222337.3492
9 | 2617736.1452 | 1222530.8256 | 2617744.5442 | 1222514.2964 | 2617744.5442 | 1222514.2964
10 | 2617888.1027 | 1222349.8402 | 2617875.7137 | 1222353.038 | 2617868.8996 | 1222355.8685
11 | 2617778.7915 | 1222375.3759 | 2617790.9487 | 1222372.3629
12 | 2617786.5831 | 1222282.2752 | 2617798.0542 | 1222309.0361 | 2617808.0758 | 1222337.3492
13 | 2617756.736 | 1222545.9956 | 2617751.5058 | 1222539.9765 | 2617736.1452 | 1222530.8256
14 | 2617925.3574 | 1222346.4814 | 2617918.0082 | 1222346.2385 | 2617896.6621 | 1222347.6309 | 2617888.1027 | 1222349.8402
15 | 2617759.6107 | 1222380.1297 | 2617778.7915 | 1222375.3759
16 | 2617754.1212 | 1222213.8611 | 2617767.4193 | 1222235.8801 | 2617786.5831 | 1222282.2752
17 | 2617786.5831 | 1222282.2752 | 2617769.245 | 1222288.2111
18 | 2617968.3392 | 1222347.9018 | 2617925.3574 | 1222346.4814
19 | 2617968.3392 | 1222347.9018 | 2618022.8236 | 1222350.5119 | 2618025.3018 | 1222351.002
20 | 2617756.736 | 1222545.9956 | 2617759.2417 | 1222554.7033
21 | 2617756.736 | 1222545.9956 | 2617770.1256 | 1222542.0998 | 2617779.323 | 1222537.329
22 | 2617764.2347 | 1222572.0553 | 2617759.2417 | 1222554.7033
23 | 2617788.8792 | 1222532.3721 | 2617779.323 | 1222537.329
24 | 2617754.1212 | 1222213.8611 | 2617786.0805 | 1222043.7407
25 | 2617761.5988 | 1222290.8288 | 2617769.245 | 1222288.2111
26 | 2617783.7885 | 1222021.2039 | 2617786.0805 | 1222043.7407
27 | 2617761.5988 | 1222290.8288 | 2617758.0561 | 1222292.0416
28 | 2617681.928 | 1222050.2405 | 2617672.7205 | 1222057.3101
29 | 2617637.2946 | 1222066.685 | 2617668.6143 | 1222060.4628 | 2617672.7205 | 1222057.3101
30 | 2617681.928 | 1222050.2405 | 2617688.592 | 1222045.1239
31 | 2617637.2946 | 1222066.685 | 2617631.9275 | 1222063.6312
32 | 2617697.4889 | 1222038.2928 | 2617688.592 | 1222045.1239
33 | 2617624.5542 | 1222059.436 | 2617631.9275 | 1222063.6312
34 | 2617697.4889 | 1222038.2928 | 2617699.6982 | 1222036.5965 | 2617722.5562 | 1222011.6609 | 2617753.5585 | 1222010.2854 | 2617764.0492 | 1222014.0745
35 | 2617608.38 | 1222050.2332 | 2617624.5542 | 1222059.436
36 | 2617588.027 | 1222025.0155 | 2617585.5429 | 1222017.5971
37 | 2617578.6003 | 1221996.3489 | 2617583.3355 | 1222011.0047 | 2617585.5429 | 1222017.5971
38 | 2617594.0444 | 1222042.0765 | 2617588.027 | 1222025.0155
39 | 2617578.6003 | 1221996.3489 | 2617604.4816 | 1221977.6178
40 | 2617594.0444 | 1222042.0765 | 2617608.38 | 1222050.2332
41 | 2617604.4816 | 1221977.6178 | 2617606.4145 | 1221976.2189
42 | 2617606.4145 | 1221976.2189 | 2617609.7305 | 1221973.819
43 | 2617625.1403 | 1221962.6664 | 2617609.7305 | 1221973.819
44 | 2617774.2534 | 1222017.76 | 2617764.0492 | 1222014.0745
45 | 2617783.7885 | 1222021.2039 | 2617774.2534 | 1222017.76
46 | 2617783.7885 | 1222021.2039 | 2617832.7721 | 1221997.5473
47 | 2617850.6924 | 1221950.7522 | 2617854.3796 | 1221939.5781 | 2617855.5478 | 1221934.4453 | 2617856.3194 | 1221930.0451 | 2617856.0425 | 1221926.2865 | 2617855.0078 | 1221919.724 | 2617847.2101 | 1221889.4831 | 2617845.7371 | 1221884.9205 | 2617843.5711 | 1221881.3231 | 2617841.7873 | 1221878.8844
48 | 2617832.7721 | 1221997.5473 | 2617847.6287 | 1221960.0365 | 2617850.6924 | 1221950.7522
49 | 2617821.1555 | 1221856.7752 | 2617839.0236 | 1221875.1059 | 2617841.7873 | 1221878.8844
50 | 2617832.7721 | 1221997.5473 | 2617847.3454 | 1221999.0139 | 2617856.1306 | 1221999.0767
51 | 2617821.1555 | 1221856.7752 | 2617813.5491 | 1221848.759 | 2617810.3551 | 1221843.9467 | 2617807.1708 | 1221838.4118
52 | 2617821.1555 | 1221856.7752 | 2617827.3703 | 1221857.4117
53 | 2617886.4615 | 1221999.6656 | 2617882.1125 | 1221999.2624 | 2617856.1306 | 1221999.0767
54 | 2617807.1708 | 1221838.4118 | 2617800.8063 | 1221836.9985
55 | 2617880.1749 | 1221934.5746 | 2617878.9214 | 1221927.6668 | 2617877.3133 | 1221922.6369 | 2617874.6757 | 1221916.9479 | 2617873.5368 | 1221912.2751 | 2617873.504 | 1221908.0392 | 2617875.3757 | 1221900.9963 | 2617876.761 | 1221896.8536 | 2617877.4775 | 1221893.1313 | 2617877.3271 | 1221890.1625 | 2617876.4886 | 1221886.5023 | 2617874.8906 | 1221883.1622 | 2617873.2971 | 1221880.845 | 2617871.6474 | 1221879.5949 | 2617862.3094 | 1221874.9087 | 2617853.4869 | 1221870.3241 | 2617844.5697 | 1221864.4051 | 2617835.8471 | 1221859.3762 | 2617830.8838 | 1221857.7715 | 2617827.3703 | 1221857.4117
56 | 2617886.4615 | 1221999.6656 | 2617889.6722 | 1221999.9633 | 2617896.5776 | 1222001.3625 | 2617901.0552 | 1222002.7433
57 | 2617800.8063 | 1221836.9985 | 2617793.0118 | 1221835.2678 | 2617784.5827 | 1221833.2395
58 | 2617952.8006 | 1222042.3362 | 2617945.8853 | 1222035.4389
59 | 2617901.0552 | 1222002.7433 | 2617902.9125 | 1222003.316 | 2617918.6608 | 1222010.0004 | 2617922.4453 | 1222012.6022 | 2617926.0766 | 1222015.6815 | 2617945.8853 | 1222035.4389
60 | 2618065.5893 | 1222358.97 | 2618025.3018 | 1222351.002
61 | 2618065.5893 | 1222358.97 | 2618084.0777 | 1222362.6266
62 | 2617835.5618 | 1222436.7686 | 2617842.3918 | 1222431.4857
63 | 2617835.5618 | 1222436.7686 | 2617827.2167 | 1222443.2234 | 2617825.5237 | 1222447.1604
64 | 2617824.8202 | 1222448.7963 | 2617825.5237 | 1222447.1604
65 | 2617824.8202 | 1222448.7963 | 2617817.6952 | 1222465.3645
66 | 2617817.6952 | 1222465.3645 | 2617816.4108 | 1222468.3511
67 | 2617816.4108 | 1222468.3511 | 2617806.5583 | 1222491.2618
68 | 2618304.8123 | 1222397.9542 | 2618320.003 | 1222394.2985
69 | 2618291.6179 | 1222398.6903 | 2618303.2682 | 1222398.3258 | 2618304.8123 | 1222397.9542
70 | 2618320.003 | 1222394.2985 | 2618321.1951 | 1222394.0116 | 2618330.278 | 1222391.0232
71 | 2618291.6179 | 1222398.6903 | 2618263.4529 | 1222397.9148 | 2618180.843 | 1222381.7645
72 | 2618343.5289 | 1222386.6635 | 2618330.278 | 1222391.0232
73 | 2618180.843 | 1222381.7645 | 2618180.2823 | 1222389.0671 | 2618195.9285 | 1222393.9842
74 | 2618180.843 | 1222381.7645 | 2618138.9523 | 1222373.4795
75 | 2618360.9001 | 1222380.9481 | 2618343.5289 | 1222386.6635
76 | 2618084.0777 | 1222362.6266 | 2618138.9523 | 1222373.4795
77 | 2618360.9001 | 1222380.9481 | 2618402.3021 | 1222366.1113 | 2618408.6364 | 1222364.3637
78 | 2618370.5902 | 1222394.0411 | 2618360.9001 | 1222380.9481
79 | 2617827.3724 | 1222515.0313 | 2617824.1097 | 1222514.3567
80 | 2617788.8792 | 1222532.3721 | 2617820.1206 | 1222513.5321 | 2617824.1097 | 1222514.3567
81 | 2617788.8792 | 1222532.3721 | 2617795.8191 | 1222516.2344
82 | 2617806.5583 | 1222491.2618 | 2617795.8191 | 1222516.2344
83 | 2618408.6364 | 1222364.3637 | 2618417.3166 | 1222361.9689
84 | 2618370.5902 | 1222394.0411 | 2618368.1924 | 1222404.3286
85 | 2618370.5902 | 1222394.0411 | 2618379.4868 | 1222393.9128 | 2618381.1236 | 1222394.4792
86 | 2618284.3796 | 1222436.4278 | 2618264.0112 | 1222433.5706 | 2618262.3244 | 1222433.1301
87 | 2618314.9572 | 1222442.1761 | 2618308.1693 | 1222439.765 | 2618284.3796 | 1222436.4278
88 | 2618262.3244 | 1222433.1301 | 2618250.8891 | 1222430.1437
89 | 2618314.9572 | 1222442.1761 | 2618291.9218 | 1222453.0769
90 | 2618314.9572 | 1222442.1761 | 2618341.0596 | 1222427.9812 | 2618355.0593 | 1222418.2964
91 | 2618314.9572 | 1222442.1761 | 2618318.9104 | 1222444.0448 | 2618319.668 | 1222443.8644
92 | 2618233.7295 | 1222425.6624 | 2618250.8891 | 1222430.1437
93 | 2618291.9218 | 1222453.0769 | 2618288.8606 | 1222454.5255 | 2618283.1282 | 1222462.7635
94 | 2618355.0593 | 1222418.2964 | 2618368.1924 | 1222404.3286
95 | 2618319.668 | 1222443.8644 | 2618340.3613 | 1222438.9347
96 | 2618270.4599 | 1222477.4492 | 2618274.4787 | 1222475.1936 | 2618283.1282 | 1222462.7635
97 | 2618352.2891 | 1222436.8136 | 2618345.6334 | 1222437.6787 | 2618340.3613 | 1222438.9347
98 | 2618270.4599 | 1222477.4492 | 2618250.1877 | 1222477.4984 | 2618236.343 | 1222473.8207 | 2618234.0229 | 1222472.6351
99 | 2618393.8196 | 1222433.4427 | 2618364.1838 | 1222435.2676 | 2618352.2891 | 1222436.8136
100 | 2618528.6179 | 1222348.3915 | 2618487.614 | 1222352.0357
101 | 2618528.6179 | 1222348.3915 | 2618529.2514 | 1222367.5209
102 | 2618529.6858 | 1222380.6358 | 2618529.2514 | 1222367.5209
103 | 2618529.6858 | 1222380.6358 | 2618494.7404 | 1222382.9284
104 | 2618529.6858 | 1222380.6358 | 2618530.1792 | 1222395.8935
105 | 2618469.5029 | 1222384.5841 | 2618494.7404 | 1222382.9284
106 | 2618531.3725 | 1222413.8604 | 2618531.1802 | 1222402.5088 | 2618530.3708 | 1222401.817 | 2618530.1792 | 1222395.8935
107 | 2618531.3725 | 1222413.8604 | 2618483.1633 | 1222417.8356 | 2618470.5636 | 1222418.6638 | 2618462.8423 | 1222418.8956
108 | 2618531.3725 | 1222413.8604 | 2618640.9723 | 1222410.5084
109 | 2618462.8423 | 1222418.8956 | 2618454.4266 | 1222418.058 | 2618444.1253 | 1222416.2807 | 2618400.4345 | 1222401.1617
110 | 2618640.9723 | 1222410.5084 | 2618658.8392 | 1222340.7369
111 | 2618464.4718 | 1222384.9141 | 2618469.5029 | 1222384.5841
112 | 2618400.4345 | 1222401.1617 | 2618381.1236 | 1222394.4792
113 | 2618658.8392 | 1222340.7369 | 2618668.4681 | 1222261.6653 | 2618667.4235 | 1222258.6047 | 2618693.7874 | 1222251.0383
114 | 2618658.8392 | 1222340.7369 | 2618681.5901 | 1222343.6653 | 2618718.7158 | 1222352.9647 | 2618750.9133 | 1222363.7423
115 | 2618693.7874 | 1222251.0383 | 2618731.2189 | 1222260.6705
116 | 2618759.7593 | 1222268.0147 | 2618731.2189 | 1222260.6705
117 | 2618234.0229 | 1222472.6351 | 2618224.6912 | 1222467.8663
118 | 2618224.6912 | 1222467.8663 | 2618216.1858 | 1222463.5198 | 2618203.7791 | 1222456.9539
119 | 2618393.8196 | 1222433.4427 | 2618417.1077 | 1222432.0086
120 | 2617764.2347 | 1222572.0553 | 2617742.4873 | 1222580.3716
121 | 2617734.7227 | 1222583.3408 | 2617742.4873 | 1222580.3716

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2617762.7411 | 1222459.5049
1 | 2617759.4778 | 1222469.2442
2 | 2617824.9449 | 1222378.579
3 | 2617746.2461 | 1222509.1622
4 | 2617852.5024 | 1222362.6988
5 | 2617814.9459 | 1222356.7587
6 | 2617744.5442 | 1222514.2964
7 | 2617868.8996 | 1222355.8685
8 | 2617790.9487 | 1222372.3629
9 | 2617808.0758 | 1222337.3492
10 | 2617736.1452 | 1222530.8256
11 | 2617888.1027 | 1222349.8402
12 | 2617778.7915 | 1222375.3759
13 | 2617786.5831 | 1222282.2752
14 | 2617925.3574 | 1222346.4814
15 | 2617968.3392 | 1222347.9018
16 | 2617756.736 | 1222545.9956
17 | 2617759.2417 | 1222554.7033
18 | 2617779.323 | 1222537.329
19 | 2617754.1212 | 1222213.8611
20 | 2617769.245 | 1222288.2111
21 | 2617786.0805 | 1222043.7407
22 | 2617761.5988 | 1222290.8288
23 | 2617759.6107 | 1222380.1297
24 | 2617672.7205 | 1222057.3101
25 | 2617681.928 | 1222050.2405
26 | 2617637.2946 | 1222066.685
27 | 2617688.592 | 1222045.1239
28 | 2617631.9275 | 1222063.6312
29 | 2617697.4889 | 1222038.2928
30 | 2617624.5542 | 1222059.436
31 | 2617585.5429 | 1222017.5971
32 | 2617588.027 | 1222025.0155
33 | 2617578.6003 | 1221996.3489
34 | 2617594.0444 | 1222042.0765
35 | 2617604.4816 | 1221977.6178
36 | 2617608.38 | 1222050.2332
37 | 2617606.4145 | 1221976.2189
38 | 2617609.7305 | 1221973.819
39 | 2617625.1403 | 1221962.6664
40 | 2617764.0492 | 1222014.0745
41 | 2617774.2534 | 1222017.76
42 | 2617783.7885 | 1222021.2039
43 | 2617850.6924 | 1221950.7522
44 | 2617841.7873 | 1221878.8844
45 | 2617832.7721 | 1221997.5473
46 | 2617821.1555 | 1221856.7752
47 | 2617856.1306 | 1221999.0767
48 | 2617807.1708 | 1221838.4118
49 | 2617827.3703 | 1221857.4117
50 | 2617886.4615 | 1221999.6656
51 | 2617880.1749 | 1221934.5746
52 | 2617800.8063 | 1221836.9985
53 | 2617784.5827 | 1221833.2395
54 | 2617952.8006 | 1222042.3362
55 | 2617945.8853 | 1222035.4389
56 | 2617901.0552 | 1222002.7433
57 | 2617758.0561 | 1222292.0416
58 | 2618025.3018 | 1222351.002
59 | 2618065.5893 | 1222358.97
60 | 2617835.5618 | 1222436.7686
61 | 2617842.3918 | 1222431.4857
62 | 2617825.5237 | 1222447.1604
63 | 2617824.8202 | 1222448.7963
64 | 2617817.6952 | 1222465.3645
65 | 2617816.4108 | 1222468.3511
66 | 2618304.8123 | 1222397.9542
67 | 2618320.003 | 1222394.2985
68 | 2618291.6179 | 1222398.6903
69 | 2618330.278 | 1222391.0232
70 | 2618180.843 | 1222381.7645
71 | 2618343.5289 | 1222386.6635
72 | 2618195.9285 | 1222393.9842
73 | 2618138.9523 | 1222373.4795
74 | 2618360.9001 | 1222380.9481
75 | 2618084.0777 | 1222362.6266
76 | 2617827.3724 | 1222515.0313
77 | 2617824.1097 | 1222514.3567
78 | 2617788.8792 | 1222532.3721
79 | 2617795.8191 | 1222516.2344
80 | 2617806.5583 | 1222491.2618
81 | 2618408.6364 | 1222364.3637
82 | 2618370.5902 | 1222394.0411
83 | 2618284.3796 | 1222436.4278
84 | 2618262.3244 | 1222433.1301
85 | 2618314.9572 | 1222442.1761
86 | 2618250.8891 | 1222430.1437
87 | 2618291.9218 | 1222453.0769
88 | 2618355.0593 | 1222418.2964
89 | 2618319.668 | 1222443.8644
90 | 2618233.7295 | 1222425.6624
91 | 2618283.1282 | 1222462.7635
92 | 2618368.1924 | 1222404.3286
93 | 2618340.3613 | 1222438.9347
94 | 2618270.4599 | 1222477.4492
95 | 2618352.2891 | 1222436.8136
96 | 2618487.614 | 1222352.0357
97 | 2618528.6179 | 1222348.3915
98 | 2618417.3166 | 1222361.9689
99 | 2618529.2514 | 1222367.5209
100 | 2618529.6858 | 1222380.6358
101 | 2618494.7404 | 1222382.9284
102 | 2618530.1792 | 1222395.8935
103 | 2618531.3725 | 1222413.8604
104 | 2618462.8423 | 1222418.8956
105 | 2618640.9723 | 1222410.5084
106 | 2618469.5029 | 1222384.5841
107 | 2618400.4345 | 1222401.1617
108 | 2618658.8392 | 1222340.7369
109 | 2618464.4718 | 1222384.9141
110 | 2618381.1236 | 1222394.4792
111 | 2618750.9133 | 1222363.7423
112 | 2618693.7874 | 1222251.0383
113 | 2618731.2189 | 1222260.6705
114 | 2618759.7593 | 1222268.0147
115 | 2618234.0229 | 1222472.6351
116 | 2618224.6912 | 1222467.8663
117 | 2618393.8196 | 1222433.4427
118 | 2618417.1077 | 1222432.0086
119 | 2617764.2347 | 1222572.0553
120 | 2617742.4873 | 1222580.3716
121 | 2617734.7227 | 1222583.3408
122 | 2618203.7791 | 1222456.9539
123 | 2617824.9449 | 1222378.579

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1