## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_991-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_991-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_991-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_991-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_991-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_991-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_991-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_991-1_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_991-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_991-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_991-1_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_991-1_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_991-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_991-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_991-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_991-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_991-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_991-1_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_991-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_991-1_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_991-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_991-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_991-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_991-1_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_991-1_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_991-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_991-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_991-1_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_991-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_991-1_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_991-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_991-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_991-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_991-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_991-1_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_991-1_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_991-1_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_991-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_991-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_991-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_991-1_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_991-1_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_991-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_991-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_991-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_991-1_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_991-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_991-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_991-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_991-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_991-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_991-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_991-1_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_991-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_991-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_991-1_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_991-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_991-1_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_991-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_991-1_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_991-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_991-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_991-1_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_991-1_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_991-1_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_991-1_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_991-1_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_991-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_991-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_991-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_991-1_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_991-1_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_991-1_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_991-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_991-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_991-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_991-1_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_991-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_991-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_991-1_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_991-1_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_991-1_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_991-1_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_991-1_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_991-1_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_991-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_991-1_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_991-1_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_991-1_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_991-1_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_991-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_991-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_991-1_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_991-1_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_991-1_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_991-1_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_991-1_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_991-1_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_991-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_991-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_991-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_991-1_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_991-1_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_991-1_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_991-1_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_991-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_991-1_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_991-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_991-1_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_991-1_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_991-1_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_991-1_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_991-1_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_991-1_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_991-1_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_991-1_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_991-1_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_991-1_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_991-1_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_991-1_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_991-1_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_991-1_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_991-1_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_991-1_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_991-1_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_991-1_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_991-1_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_991-1_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_991-1_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_991-1_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_991-1_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_991-1_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_991-1_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_991-1_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_991-1_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_991-1_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_991-1_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_991-1_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_346_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_991-1_0_4_load_0 | 0 | 0.0021782 | 0.0005459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_991-1_0_4_load_3 | 3 | 0.00148 | 0.00037092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_991-1_0_4_load_7 | 5 | 0.0040985 | 0.0010272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_991-1_0_4_load_53 | 7 | 0.00061781 | 0.00015484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_991-1_0_4_load_52 | 8 | 0.0011442 | 0.00028676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_991-1_0_4_load_28 | 10 | 0.00027251 | 6.8297e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_991-1_0_4_load_82 | 12 | 0.00058079 | 0.00014556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_991-1_0_4_load_29 | 13 | 0.0055238 | 0.0013844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_991-1_0_4_load_87 | 15 | 0.0018057 | 0.00045255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_991-1_0_4_load_36 | 17 | 0.00036954 | 9.2616e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_991-1_0_4_load_33 | 18 | 0.00093875 | 0.00023527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_991-1_0_4_load_8 | 19 | 0.0053623 | 0.0013439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_991-1_0_4_load_12 | 23 | 0.0013102 | 0.00032837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_991-1_0_4_load_14 | 25 | 0.0012509 | 0.00031351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_991-1_0_4_load_74 | 26 | 0.0010107 | 0.00025329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_991-1_0_4_load_90 | 27 | 0.0020343 | 0.00050985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_991-1_0_4_load_37 | 28 | 0.00040839 | 0.00010235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_991-1_0_4_load_43 | 29 | 0.00067798 | 0.00016992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_991-1_0_4_load_40 | 30 | 0.0024182 | 0.00060605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_991-1_0_4_load_16 | 31 | 0.0023073 | 0.00057827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_991-1_0_4_load_72 | 32 | 0.0015778 | 0.00039544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_991-1_0_4_load_70 | 33 | 0.0027995 | 0.00070162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_991-1_0_4_load_38 | 34 | 0.0051545 | 0.0012918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_991-1_0_4_load_117 | 35 | 0.0022252 | 0.00055769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_991-1_0_4_load_41 | 36 | 0.0011732 | 0.00029402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_991-1_0_4_load_15 | 37 | 0.0032204 | 0.00080712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_991-1_0_4_load_19 | 40 | 0.00074267 | 0.00018613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_991-1_0_4_load_48 | 41 | 0.0025477 | 0.0006385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_991-1_0_4_load_45 | 42 | 0.01663 | 0.0041678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_991-1_0_4_load_32 | 43 | 0.00037802 | 9.474e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_991-1_0_4_load_44 | 44 | 0.0064645 | 0.0016202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_991-1_0_4_load_20 | 45 | 0.001045 | 0.00026189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_991-1_0_4_load_22 | 47 | 0.0015707 | 0.00039364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_991-1_0_4_load_23 | 48 | 0.0020072 | 0.00050305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_991-1_0_4_load_39 | 49 | 0.0010311 | 0.00025843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_991-1_0_4_load_24 | 50 | 0.0032942 | 0.00082561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_991-1_0_4_load_25 | 51 | 0.00075168 | 0.00018839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_991-1_0_4_load_27 | 54 | 0.00099695 | 0.00024986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_991-1_0_4_load_47 | 56 | 0.0018333 | 0.00045947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_991-1_0_4_load_137 | 57 | 0.0016702 | 0.00041859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_991-1_0_4_load_34 | 58 | 0.002256 | 0.0005654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_991-1_0_4_load_49 | 59 | 0.00068961 | 0.00017283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_991-1_0_4_load_42 | 60 | 0.003626 | 0.00090877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_991-1_0_4_load_51 | 61 | 0.0012203 | 0.00030584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_991-1_0_4_load_94 | 62 | 0.002272 | 0.00056941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_991-1_0_4_load_81 | 63 | 0.00075308 | 0.00018874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_991-1_0_4_load_86 | 64 | 0.0015898 | 0.00039844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_991-1_0_4_load_55 | 65 | 0.0046772 | 0.0011722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_991-1_0_4_load_60 | 69 | 0.0016489 | 0.00041325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_991-1_0_4_load_61 | 70 | 0.002473 | 0.00061978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_991-1_0_4_load_91 | 72 | 0.0015605 | 0.00039109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_991-1_0_4_load_69 | 74 | 0.0037195 | 0.00093219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_991-1_0_4_load_111 | 76 | 0.0018538 | 0.00046461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_991-1_0_4_load_80 | 77 | 0.0027339 | 0.00068518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_991-1_0_4_load_100 | 78 | 0.0028101 | 0.00070429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_991-1_0_4_load_98 | 79 | 0.0027198 | 0.00068165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_991-1_0_4_load_104 | 81 | 0.0012618 | 0.00031623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_991-1_0_4_load_62 | 82 | 0.0023017 | 0.00057685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_991-1_0_4_load_63 | 83 | 0.0028434 | 0.00071262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_991-1_0_4_load_64 | 84 | 0.0010801 | 0.00027069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_991-1_0_4_load_65 | 85 | 0.0023224 | 0.00058204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_991-1_0_4_load_139 | 87 | 0.0012046 | 0.0003019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_991-1_0_4_load_85 | 88 | 0.0022247 | 0.00055757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_991-1_0_4_load_110 | 89 | 0.001536 | 0.00038496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_991-1_0_4_load_68 | 91 | 0.0017471 | 0.00043786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_991-1_0_4_load_97 | 93 | 0.0027032 | 0.00067749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_991-1_0_4_load_77 | 94 | 0.0010691 | 0.00026794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_991-1_0_4_load_131 | 96 | 0.0015388 | 0.00038565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_991-1_0_4_load_67 | 97 | 0.0031714 | 0.00079484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_991-1_0_4_load_71 | 98 | 0.0010283 | 0.00025772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_991-1_0_4_load_73 | 99 | 0.0050813 | 0.0012735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_991-1_0_4_load_96 | 101 | 0.0017767 | 0.00044529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_991-1_0_4_load_92 | 102 | 0.001558 | 0.00039048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_991-1_0_4_load_121 | 103 | 0.00069263 | 0.00017359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_991-1_0_4_load_76 | 105 | 0.0019355 | 0.00048509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_991-1_0_4_load_78 | 106 | 0.0017015 | 0.00042644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_991-1_0_4_load_114 | 109 | 0.0009322 | 0.00023363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_991-1_0_4_load_112 | 110 | 0.00089879 | 0.00022526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_991-1_0_4_load_113 | 111 | 0.0029408 | 0.00073704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_991-1_0_4_load_88 | 112 | 0.0014002 | 0.00035092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_991-1_0_4_load_89 | 113 | 0.0011064 | 0.00027729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_991-1_0_4_load_116 | 114 | 0.0012799 | 0.00032078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_991-1_0_4_load_95 | 115 | 0.0084754 | 0.0021241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_991-1_0_4_load_119 | 116 | 0.0020442 | 0.00051234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_991-1_0_4_load_118 | 117 | 0.0010456 | 0.00026205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_991-1_0_4_load_141 | 118 | 0.0019923 | 0.00049931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_991-1_0_4_load_140 | 119 | 0.0011612 | 0.00029102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_991-1_0_4_load_130 | 120 | 0.0037806 | 0.00094751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_991-1_0_4_load_138 | 121 | 0.0015687 | 0.00039317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_991-1_0_4_load_105 | 122 | 0.0021119 | 0.00052929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_991-1_0_4_load_106 | 123 | 0.0010279 | 0.00025761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_991-1_0_4_load_107 | 124 | 0.0019657 | 0.00049265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_991-1_0_4_load_108 | 125 | 0.0055475 | 0.0013903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_991-1_0_4_load_109 | 126 | 0.0063343 | 0.0015875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_991-1_0_4_load_120 | 127 | 0.0017974 | 0.00045047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_991-1_0_4_load_122 | 128 | 0.0013735 | 0.00034424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_991-1_0_4_load_123 | 129 | 0.002695 | 0.00067543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_991-1_0_4_load_124 | 130 | 0.0038117 | 0.0009553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_991-1_0_4_load_125 | 131 | 0.0016947 | 0.00042473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_991-1_0_4_load_126 | 132 | 0.0027342 | 0.00068527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_991-1_0_4_load_127 | 133 | 0.0023062 | 0.00057799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_991-1_0_4_load_128 | 134 | 0.0019746 | 0.00049489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_991-1_0_4_load_129 | 135 | 0.002459 | 0.00061628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_991-1_0_4_load_135 | 137 | 0.0067349 | 0.0016879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 28 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_991-1_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.014643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_991-1_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.024419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_991-1_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.017548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_991-1_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.023638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_991-1_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.019349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_991-1_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.016894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_991-1_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.019635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_991-1_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.023828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_991-1_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 11 | 0.024829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_991-1_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.030195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_991-1_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 12 | 0.0085414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_991-1_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.0036216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_991-1_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.025223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_991-1_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 17 | 0.024212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_991-1_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 18 | 0.0015377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_991-1_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 63 | 0.030058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_991-1_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.02019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_991-1_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.012753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_991-1_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 64 | 0.0038318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_991-1_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 59 | 0.017875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_991-1_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.023743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_991-1_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 58 | 0.01468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_991-1_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.018404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_991-1_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 24 | 0.008271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_991-1_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 25 | 0.0086223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_991-1_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.010187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_991-1_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.011324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_991-1_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.013167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_991-1_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 27 | 0.028886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_991-1_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 28 | 0.017371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_991-1_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 29 | 0.011098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_991-1_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 30 | 0.0071862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_991-1_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 31 | 0.025272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_991-1_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 32 | 0.0064922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_991-1_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 33 | 0.0026943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_991-1_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 34 | 0.00359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_991-1_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 35 | 0.0066304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_991-1_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 36 | 0.0089289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_991-1_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 37 | 0.0095072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_991-1_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 98 | 0.020422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_991-1_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 68 | 0.041196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_991-1_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 49 | 0.01008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_991-1_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 62 | 0.01308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_991-1_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 60 | 0.024347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_991-1_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.044772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_991-1_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.006765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_991-1_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.0079852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_991-1_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.021156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_991-1_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.018209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_991-1_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.0028051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_991-1_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.043884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_991-1_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 53 | 0.038669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_991-1_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.017092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_991-1_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.0081834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_991-1_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.018762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_991-1_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.0034393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_991-1_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.05308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_991-1_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.024233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_991-1_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.12142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_991-1_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.022455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_991-1_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.097704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_991-1_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.010519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_991-1_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.007621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_991-1_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.026372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_991-1_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.04039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_991-1_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 104 | 0.019051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_991-1_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 107 | 0.063001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_991-1_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 112 | 0.0058572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_991-1_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.0081566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_991-1_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.023665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_991-1_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.032489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_991-1_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.010416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_991-1_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 70 | 0.018424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_991-1_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 74 | 0.024749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_991-1_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.041076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_991-1_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 75 | 0.046423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_991-1_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 76 | 0.0083582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_991-1_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.012174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_991-1_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.019373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_991-1_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 77 | 0.022948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_991-1_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 78 | 0.02455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_991-1_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 73 | 79 | 0.0096847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_991-1_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 75 | 80 | 0.004992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_991-1_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 75 | 81 | 0.024698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_991-1_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 77 | 106 | 0.025736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_991-1_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 87 | 0.019276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_991-1_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 121 | 0.051235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_991-1_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.02646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_991-1_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.0083823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_991-1_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.02337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_991-1_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.01367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_991-1_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 85 | 89 | 0.013881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_991-1_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 86 | 90 | 0.039929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_991-1_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 86 | 91 | 0.053178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_991-1_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.058115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_991-1_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 88 | 97 | 0.04793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_991-1_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 95 | 0.010286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_991-1_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 90 | 96 | 0.0044521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_991-1_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 91 | 97 | 0.032157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_991-1_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.0085735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_991-1_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.023996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_991-1_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 94 | 105 | 0.0039525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_991-1_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 95 | 118 | 0.012185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_991-1_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 95 | 119 | 0.023547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_991-1_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 96 | 120 | 0.031182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_991-1_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.0055889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_991-1_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.027983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_991-1_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.013057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_991-1_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.0047026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_991-1_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.035939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_991-1_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.017635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
111 | LV_991-1_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 104 | 115 | 0.0017309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_991-1_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.00049451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_991-1_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.023272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_991-1_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.035733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_991-1_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.01079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_991-1_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.019695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_991-1_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.014066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_991-1_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.0103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_991-1_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.040772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_991-1_0_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.021721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_991-1_0_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 117 | 127 | 0.010188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_991-1_0_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 119 | 136 | 0.18585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_991-1_0_4_line_123 | NAYY 4x150 SE | 120 | 135 | 0.0055037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_991-1_0_4_line_124 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.028475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_991-1_0_4_line_125 | NAYY 4x150 SE | 122 | 124 | 0.012101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_991-1_0_4_line_126 | NAYY 4x150 SE | 123 | 125 | 0.036416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_991-1_0_4_line_127 | NAYY 4x150 SE | 124 | 126 | 0.00032562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_991-1_0_4_line_128 | NAYY 4x150 SE | 126 | 127 | 0.0054494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_991-1_0_4_line_129 | NAYY 4x150 SE | 128 | 129 | 0.011915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_991-1_0_4_line_130 | NAYY 4x150 SE | 128 | 130 | 0.0165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_991-1_0_4_line_131 | NAYY 4x150 SE | 129 | 131 | 0.010783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_991-1_0_4_line_132 | NAYY 4x150 SE | 130 | 132 | 0.065914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_991-1_0_4_line_133 | NAYY 4x150 SE | 131 | 133 | 0.0047135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_991-1_0_4_line_134 | NAYY 4x150 SE | 132 | 134 | 0.0076501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_991-1_0_4_line_135 | NAYY 4x150 SE | 134 | 135 | 0.016816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_991-1_0_4_line_136 | NAYY 4x150 SE | 136 | 137 | 0.027221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_991-1_0_4_trafo_37 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 138 | 28 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2618368.4232 | 1231056.8855 | 2618383.0484 | 1231056.1639
1 | 2618398.1087 | 1231066.972 | 2618395.7812 | 1231055.5357 | 2618383.0484 | 1231056.1639
2 | 2618368.4232 | 1231056.8855 | 2618368.4408 | 1231051.171 | 2618365.397 | 1231039.7353
3 | 2618368.4232 | 1231056.8855 | 2618363.8972 | 1231068.3007 | 2618359.8281 | 1231078.9056
4 | 2618398.1087 | 1231066.972 | 2618417.3781 | 1231065.2201
5 | 2618361.0517 | 1231023.4093 | 2618365.397 | 1231039.7353
6 | 2618359.8281 | 1231078.9056 | 2618341.2023 | 1231072.6903
7 | 2618359.8281 | 1231078.9056 | 2618381.3994 | 1231087.6551 | 2618381.9026 | 1231087.877
8 | 2618442.1053 | 1231062.9721 | 2618417.3781 | 1231065.2201
9 | 2618361.0517 | 1231023.4093 | 2618339.2446 | 1231029.6793 | 2618332.8706 | 1231033.7844
10 | 2618333.1001 | 1231069.9867 | 2618341.2023 | 1231072.6903
11 | 2618332.8706 | 1231033.7844 | 2618333.593 | 1231030.2356
12 | 2618330.9335 | 1231005.7147 | 2618331.8337 | 1231008.9552 | 2618335.2004 | 1231022.3403 | 2618333.593 | 1231030.2356
13 | 2618442.1053 | 1231062.9721 | 2618442.972 | 1231066.7882 | 2618441.6491 | 1231073.3658 | 2618439.5871 | 1231076.5169 | 2618437.2548 | 1231086.0594
14 | 2618442.1053 | 1231062.9721 | 2618441.7644 | 1231061.4727
15 | 2618304.3298 | 1231061.2843 | 2618331.7156 | 1231069.5246 | 2618333.1001 | 1231069.9867
16 | 2618419.8116 | 1231104.2169 | 2618414.5557 | 1231123.7113
17 | 2618419.8116 | 1231104.2169 | 2618431.6179 | 1231109.123
18 | 2618413.5582 | 1231127.411 | 2618414.5557 | 1231123.7113
19 | 2618431.6179 | 1231109.123 | 2618448.1739 | 1231115.9783
20 | 2618431.6179 | 1231109.123 | 2618437.2548 | 1231086.0594
21 | 2618441.7644 | 1231061.4727 | 2618438.509 | 1231047.1579
22 | 2618531.7667 | 1231146.945 | 2618549.0666 | 1231153.2223
23 | 2618531.7667 | 1231146.945 | 2618523.983 | 1231144.0858
24 | 2618531.7667 | 1231146.945 | 2618532.683 | 1231138.3715
25 | 2618601.472 | 1231174.7899 | 2618610.2783 | 1231179.9538
26 | 2618601.472 | 1231174.7899 | 2618600.2507 | 1231163.5319
27 | 2618610.2783 | 1231179.9538 | 2618601.5992 | 1231189.8549
28 | 2618610.2783 | 1231179.9538 | 2618622.9506 | 1231186.3416 | 2618636.061 | 1231190.6296 | 2618636.937 | 1231190.8409
29 | 2618598.3772 | 1231146.2625 | 2618600.2507 | 1231163.5319
30 | 2618523.983 | 1231144.0858 | 2618522.3555 | 1231153.6309 | 2618522.2526 | 1231155.0427
31 | 2618523.983 | 1231144.0858 | 2618517.2451 | 1231141.5876
32 | 2618532.683 | 1231138.3715 | 2618533.0069 | 1231135.3419 | 2618532.3347 | 1231115.261 | 2618531.964 | 1231113.1604
33 | 2618595.2707 | 1231191.3036 | 2618601.5992 | 1231189.8549 | 2618601.5992 | 1231189.8549
34 | 2618639.5562 | 1231191.4726 | 2618636.937 | 1231190.8409
35 | 2618598.3772 | 1231146.2625 | 2618597.99 | 1231142.6935
36 | 2618522.2526 | 1231155.0427 | 2618521.7709 | 1231161.6556
37 | 2618517.2451 | 1231141.5876 | 2618508.8731 | 1231138.4835
38 | 2618531.964 | 1231113.1604 | 2618530.3116 | 1231103.7978
39 | 2618575.3111 | 1231195.3646 | 2618577.4017 | 1231195.3939 | 2618595.2707 | 1231191.3036
40 | 2618679.8132 | 1231199.1494 | 2618672.2094 | 1231199.3479 | 2618639.5562 | 1231191.4726
41 | 2618596.9029 | 1231132.6721 | 2618597.99 | 1231142.6935
42 | 2618521.7709 | 1231161.6556 | 2618520.8206 | 1231174.7011
43 | 2618486.0443 | 1231130.0194 | 2618508.8731 | 1231138.4835
44 | 2618504.2427 | 1231070.1355 | 2618514.4587 | 1231077.4716 | 2618528.0333 | 1231090.8885 | 2618530.3116 | 1231103.7978
45 | 2618504.2427 | 1231070.1355 | 2618502.6552 | 1231066.7841 | 2618501.3385 | 1231064.0228
46 | 2618504.2427 | 1231070.1355 | 2618496.2694 | 1231069.6992
47 | 2618501.3385 | 1231064.0228 | 2618496.4649 | 1231065.3418 | 2618480.2969 | 1231065.1916
48 | 2618501.3385 | 1231064.0228 | 2618499.751 | 1231060.6715 | 2618497.3339 | 1231046.3736
49 | 2618496.2694 | 1231069.6992 | 2618493.4685 | 1231069.546
50 | 2618490.0102 | 1231003.105 | 2618492.0467 | 1231015.0979 | 2618497.3339 | 1231046.3736
51 | 2618481.2345 | 1230965.5123 | 2618486.9298 | 1230984.9639 | 2618490.0102 | 1231003.105
52 | 2618595.6493 | 1231121.1172 | 2618593.7512 | 1231104.1307
53 | 2618595.6493 | 1231121.1172 | 2618596.5319 | 1231129.2529
54 | 2618595.6493 | 1231121.1172 | 2618576.9694 | 1231119.3629
55 | 2618596.9029 | 1231132.6721 | 2618596.5319 | 1231129.2529
56 | 2618537.8034 | 1230835.7439 | 2618531.2029 | 1230836.2118 | 2618531.5175 | 1230864.1518 | 2618549.9941 | 1230865.4375
57 | 2618574.1686 | 1230867.1196 | 2618549.9941 | 1230865.4375
58 | 2618481.2345 | 1230965.5123 | 2618549.9941 | 1230865.4375
59 | 2618574.1686 | 1230867.1196 | 2618571.4747 | 1230854.2813 | 2618571.5038 | 1230844.9441
60 | 2618574.1686 | 1230867.1196 | 2618617.4188 | 1230954.7294
61 | 2618571.5365 | 1230834.4251 | 2618571.5038 | 1230844.9441
62 | 2618617.4188 | 1230954.7294 | 2618618.2585 | 1230962.3032
63 | 2618449.8528 | 1231089.8011 | 2618447.5653 | 1231104.6474 | 2618448.1739 | 1231115.9783
64 | 2618448.1739 | 1231115.9783 | 2618486.0443 | 1231130.0194
65 | 2618519.4365 | 1231193.7015 | 2618520.8206 | 1231174.7011
66 | 2618242.5511 | 1231049.5503 | 2618268.5164 | 1231052.9207 | 2618291.6609 | 1231057.4722 | 2618304.3298 | 1231061.2843
67 | 2618413.5582 | 1231127.411 | 2618412.4649 | 1231131.4662 | 2618411.6248 | 1231132.8946
68 | 2618706.5429 | 1231183.0791 | 2618714.6066 | 1231181.8518
69 | 2618736.7651 | 1231173.8239 | 2618718.7107 | 1231181.2272 | 2618714.6066 | 1231181.8518
70 | 2618679.8132 | 1231199.1494 | 2618691.0279 | 1231196.961 | 2618700.0507 | 1231191.0302 | 2618706.5429 | 1231183.0791
71 | 2618736.7651 | 1231173.8239 | 2618746.4012 | 1231169.8686
72 | 2618736.7651 | 1231173.8239 | 2618739.3725 | 1231192.0625
73 | 2618679.8132 | 1231199.1494 | 2618679.2221 | 1231223.8917
74 | 2618679.8132 | 1231199.1494 | 2618691.0279 | 1231196.961 | 2618694.7602 | 1231202.1536 | 2618704.071 | 1231208.1864 | 2618714.1062 | 1231215.0554
75 | 2618782.7465 | 1231143.0055 | 2618779.4029 | 1231149.0431 | 2618763.1074 | 1231163.0113 | 2618746.4012 | 1231169.8686
76 | 2618736.6917 | 1231199.5836 | 2618739.7068 | 1231194.4011 | 2618739.3725 | 1231192.0625
77 | 2618714.1062 | 1231215.0554 | 2618724.1699 | 1231220.1011 | 2618724.9408 | 1231220.5956
78 | 2618714.1062 | 1231215.0554 | 2618714.3862 | 1231234.4235
79 | 2618740.4779 | 1231236.4073 | 2618736.0504 | 1231227.7208 | 2618724.9408 | 1231220.5956
80 | 2618698.2253 | 1231227.3463 | 2618698.3222 | 1231232.6498 | 2618700.8551 | 1231236.3489 | 2618705.2422 | 1231237.9747 | 2618711.2583 | 1231236.9485 | 2618714.3862 | 1231234.4235
81 | 2618714.3862 | 1231234.4235 | 2618715.3086 | 1231244.0642
82 | 2618782.7465 | 1231143.0055 | 2618785.1609 | 1231138.6327
83 | 2618782.7465 | 1231143.0055 | 2618784.7031 | 1231149.3155 | 2618783.4149 | 1231154.3812 | 2618782.5857 | 1231160.371 | 2618783.2356 | 1231167.1577
84 | 2618740.4779 | 1231236.4073 | 2618741.9135 | 1231239.2239 | 2618750.1181 | 1231260.255
85 | 2618785.1609 | 1231138.6327 | 2618795.4998 | 1231140.4664 | 2618804.2503 | 1231141.6614
86 | 2618785.1609 | 1231138.6327 | 2618786.2424 | 1231136.6794 | 2618789.2819 | 1231123.8146 | 2618791.8058 | 1231118.3414 | 2618798.2323 | 1231114.4705 | 2618811.2501 | 1231114.5227 | 2618814.1028 | 1231117.6447 | 2618815.8978 | 1231122.3865
87 | 2618921.5834 | 1231241.1364 | 2618906.2335 | 1231242.489 | 2618901.1865 | 1231243.5959 | 2618895.667 | 1231245.6352 | 2618895.667 | 1231245.6352
88 | 2618929.7349 | 1231239.206 | 2618922.0652 | 1231241.0939 | 2618921.5834 | 1231241.1364
89 | 2618895.667 | 1231245.6352 | 2618881.3114 | 1231254.4283 | 2618878.3955 | 1231260.2776
90 | 2618941.5024 | 1231232.2503 | 2618929.7349 | 1231239.206
91 | 2618878.3955 | 1231260.2776 | 2618876.6853 | 1231263.7082 | 2618873.728 | 1231273.3108
92 | 2618941.5024 | 1231232.2503 | 2618945.9689 | 1231230.3411 | 2618953.3781 | 1231229.3974 | 2618975.711 | 1231229.2128 | 2618981.0668 | 1231228.6628
93 | 2618941.5024 | 1231232.2503 | 2618932.7213 | 1231224.0286 | 2618918.4781 | 1231216.4677 | 2618904.4912 | 1231214.0108 | 2618894.6666 | 1231209.4729
94 | 2618804.2503 | 1231141.6614 | 2618856.7038 | 1231166.6806
95 | 2618870.8457 | 1231212.4768 | 2618856.7038 | 1231166.6806
96 | 2618974.7846 | 1231220.5046 | 2618981.0668 | 1231228.6628
97 | 2618981.0668 | 1231228.6628 | 2618985.4618 | 1231227.9522
98 | 2618870.8457 | 1231212.4768 | 2618873.4964 | 1231204.1511 | 2618877.3432 | 1231201.8508 | 2618881.1026 | 1231203.2079 | 2618894.6666 | 1231209.4729
99 | 2618763.8075 | 1231284.6312 | 2618759.8457 | 1231292.2345
100 | 2618763.8075 | 1231284.6312 | 2618756.6825 | 1231277.0821 | 2618751.7343 | 1231264.398
101 | 2618750.2978 | 1231260.7157 | 2618751.7343 | 1231264.398
102 | 2618966.2854 | 1231211.75 | 2618974.7846 | 1231220.5046
103 | 2618986.3229 | 1231199.9623 | 2618974.7846 | 1231220.5046
104 | 2619016.4522 | 1231224.7854 | 2618996.5764 | 1231226.1551 | 2618985.4618 | 1231227.9522
105 | 2618575.3111 | 1231195.3646 | 2618569.7228 | 1231195.2862
106 | 2618541.7425 | 1231194.8938 | 2618569.7228 | 1231195.2862
107 | 2618541.7425 | 1231194.8938 | 2618541.7482 | 1231207.9511
108 | 2618541.7425 | 1231194.8938 | 2618537.0466 | 1231194.6428
109 | 2618541.7482 | 1231207.9511 | 2618541.749 | 1231209.8584 | 2618540.2605 | 1231225.83 | 2618536.5664 | 1231243.4372
110 | 2618519.4365 | 1231193.7015 | 2618537.0466 | 1231194.6428
111 | 2618519.4365 | 1231193.7015 | 2618517.7071 | 1231193.6292
112 | 2618750.1181 | 1231260.255 | 2618750.2978 | 1231260.7157
113 | 2618241.7908 | 1231072.8065 | 2618242.5511 | 1231049.5503
114 | 2618241.7908 | 1231072.8065 | 2618239.2104 | 1231099.3924 | 2618232.1578 | 1231105.0186
115 | 2618241.7908 | 1231072.8065 | 2618252.451 | 1231074.4721
116 | 2618271.9095 | 1231077.5126 | 2618252.451 | 1231074.4721
117 | 2618411.6248 | 1231132.8946 | 2618408.8488 | 1231137.6143 | 2618403.1815 | 1231140.921 | 2618401.1915 | 1231141.3155
118 | 2618391.0877 | 1231143.3185 | 2618401.1915 | 1231141.3155
119 | 2618476.9709 | 1231191.9258 | 2618517.7071 | 1231193.6292
120 | 2618455.3437 | 1231189.9339 | 2618455.3437 | 1231189.9339 | 2618475.4968 | 1231191.8642 | 2618476.9709 | 1231191.9258
121 | 2618445.2103 | 1231190.9868 | 2618455.3437 | 1231189.9339
122 | 2618986.3229 | 1231199.9623 | 2619036.6633 | 1231021.0594
123 | 2619021.9415 | 1231224.6488 | 2619020.3225 | 1231224.5187 | 2619016.4522 | 1231224.7854
124 | 2618427.4297 | 1231192.8343 | 2618399.1076 | 1231195.7771
125 | 2618427.4297 | 1231192.8343 | 2618439.4661 | 1231191.5837
126 | 2618399.1076 | 1231195.7771 | 2618362.8869 | 1231199.5405
127 | 2618439.79 | 1231191.55 | 2618439.4661 | 1231191.5837
128 | 2618445.2103 | 1231190.9868 | 2618439.79 | 1231191.55
129 | 2619127.6203 | 1231238.483 | 2619136.5163 | 1231237.5539 | 2619139.328 | 1231236.5938
130 | 2619127.6203 | 1231238.483 | 2619127.2213 | 1231238.5246 | 2619116.7555 | 1231238.5689 | 2619111.1341 | 1231238.2043
131 | 2619139.328 | 1231236.5938 | 2619144.3552 | 1231234.8774 | 2619148.9637 | 1231231.93
132 | 2619111.1341 | 1231238.2043 | 2619090.9678 | 1231236.8964 | 2619052.9789 | 1231230.9046 | 2619045.9162 | 1231229.2811
133 | 2619148.9637 | 1231231.93 | 2619152.8998 | 1231229.4127 | 2619152.9282 | 1231229.3827
134 | 2619038.4606 | 1231227.5673 | 2619045.9162 | 1231229.2811
135 | 2619038.4606 | 1231227.5673 | 2619027.8177 | 1231225.1208 | 2619021.9415 | 1231224.6488
136 | 2619036.6633 | 1231021.0594 | 2619034.3886 | 1231017.1832 | 2619030.5485 | 1231014.9585 | 2619012.5896 | 1231011.1767

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2618383.0484 | 1231056.1639
1 | 2618368.4232 | 1231056.8855
2 | 2618398.1087 | 1231066.972
3 | 2618365.397 | 1231039.7353
4 | 2618359.8281 | 1231078.9056
5 | 2618417.3781 | 1231065.2201
6 | 2618361.0517 | 1231023.4093
7 | 2618341.2023 | 1231072.6903
8 | 2618381.9026 | 1231087.877
9 | 2618332.8706 | 1231033.7844
10 | 2618333.593 | 1231030.2356
11 | 2618442.1053 | 1231062.9721
12 | 2618333.1001 | 1231069.9867
13 | 2618330.9335 | 1231005.7147
14 | 2618419.8116 | 1231104.2169
15 | 2618414.5557 | 1231123.7113
16 | 2618431.6179 | 1231109.123
17 | 2618437.2548 | 1231086.0594
18 | 2618441.7644 | 1231061.4727
19 | 2618549.0666 | 1231153.2223
20 | 2618531.7667 | 1231146.945
21 | 2618601.472 | 1231174.7899
22 | 2618610.2783 | 1231179.9538
23 | 2618600.2507 | 1231163.5319
24 | 2618523.983 | 1231144.0858
25 | 2618532.683 | 1231138.3715
26 | 2618601.5992 | 1231189.8549
27 | 2618636.937 | 1231190.8409
28 | 2618598.3772 | 1231146.2625
29 | 2618522.2526 | 1231155.0427
30 | 2618517.2451 | 1231141.5876
31 | 2618531.964 | 1231113.1604
32 | 2618595.2707 | 1231191.3036
33 | 2618639.5562 | 1231191.4726
34 | 2618597.99 | 1231142.6935
35 | 2618521.7709 | 1231161.6556
36 | 2618508.8731 | 1231138.4835
37 | 2618530.3116 | 1231103.7978
38 | 2618504.2427 | 1231070.1355
39 | 2618501.3385 | 1231064.0228
40 | 2618496.2694 | 1231069.6992
41 | 2618480.2969 | 1231065.1916
42 | 2618497.3339 | 1231046.3736
43 | 2618493.4685 | 1231069.546
44 | 2618490.0102 | 1231003.105
45 | 2618593.7512 | 1231104.1307
46 | 2618595.6493 | 1231121.1172
47 | 2618596.5319 | 1231129.2529
48 | 2618576.9694 | 1231119.3629
49 | 2618596.9029 | 1231132.6721
50 | 2618549.9941 | 1230865.4375
51 | 2618537.8034 | 1230835.7439
52 | 2618574.1686 | 1230867.1196
53 | 2618481.2345 | 1230965.5123
54 | 2618571.5038 | 1230844.9441
55 | 2618617.4188 | 1230954.7294
56 | 2618571.5365 | 1230834.4251
57 | 2618618.2585 | 1230962.3032
58 | 2618438.509 | 1231047.1579
59 | 2618448.1739 | 1231115.9783
60 | 2618486.0443 | 1231130.0194
61 | 2618449.8528 | 1231089.8011
62 | 2618520.8206 | 1231174.7011
63 | 2618304.3298 | 1231061.2843
64 | 2618413.5582 | 1231127.411
65 | 2618714.6066 | 1231181.8518
66 | 2618706.5429 | 1231183.0791
67 | 2618736.7651 | 1231173.8239
68 | 2618679.8132 | 1231199.1494
69 | 2618746.4012 | 1231169.8686
70 | 2618739.3725 | 1231192.0625
71 | 2618714.1062 | 1231215.0554
72 | 2618724.9408 | 1231220.5956
73 | 2618714.3862 | 1231234.4235
74 | 2618679.2221 | 1231223.8917
75 | 2618782.7465 | 1231143.0055
76 | 2618736.6917 | 1231199.5836
77 | 2618740.4779 | 1231236.4073
78 | 2618698.2253 | 1231227.3463
79 | 2618715.3086 | 1231244.0642
80 | 2618785.1609 | 1231138.6327
81 | 2618783.2356 | 1231167.1577
82 | 2618921.5834 | 1231241.1364
83 | 2618895.667 | 1231245.6352
84 | 2618929.7349 | 1231239.206
85 | 2618878.3955 | 1231260.2776
86 | 2618941.5024 | 1231232.2503
87 | 2618804.2503 | 1231141.6614
88 | 2618856.7038 | 1231166.6806
89 | 2618873.728 | 1231273.3108
90 | 2618981.0668 | 1231228.6628
91 | 2618894.6666 | 1231209.4729
92 | 2618763.8075 | 1231284.6312
93 | 2618759.8457 | 1231292.2345
94 | 2618751.7343 | 1231264.398
95 | 2618974.7846 | 1231220.5046
96 | 2618985.4618 | 1231227.9522
97 | 2618870.8457 | 1231212.4768
98 | 2618575.3111 | 1231195.3646
99 | 2618569.7228 | 1231195.2862
100 | 2618541.7425 | 1231194.8938
101 | 2618541.7482 | 1231207.9511
102 | 2618537.0466 | 1231194.6428
103 | 2618536.5664 | 1231243.4372
104 | 2618519.4365 | 1231193.7015
105 | 2618750.2978 | 1231260.7157
106 | 2618750.1181 | 1231260.255
107 | 2618242.5511 | 1231049.5503
108 | 2618241.7908 | 1231072.8065
109 | 2618232.1578 | 1231105.0186
110 | 2618252.451 | 1231074.4721
111 | 2618271.9095 | 1231077.5126
112 | 2618411.6248 | 1231132.8946
113 | 2618401.1915 | 1231141.3155
114 | 2618391.0877 | 1231143.3185
115 | 2618517.7071 | 1231193.6292
116 | 2618476.9709 | 1231191.9258
117 | 2618455.3437 | 1231189.9339
118 | 2618966.2854 | 1231211.75
119 | 2618986.3229 | 1231199.9623
120 | 2619016.4522 | 1231224.7854
121 | 2618815.8978 | 1231122.3865
122 | 2618427.4297 | 1231192.8343
123 | 2618399.1076 | 1231195.7771
124 | 2618439.4661 | 1231191.5837
125 | 2618362.8869 | 1231199.5405
126 | 2618439.79 | 1231191.55
127 | 2618445.2103 | 1231190.9868
128 | 2619127.6203 | 1231238.483
129 | 2619139.328 | 1231236.5938
130 | 2619111.1341 | 1231238.2043
131 | 2619148.9637 | 1231231.93
132 | 2619045.9162 | 1231229.2811
133 | 2619152.9282 | 1231229.3827
134 | 2619038.4606 | 1231227.5673
135 | 2619021.9415 | 1231224.6488
136 | 2619036.6633 | 1231021.0594
137 | 2619012.5896 | 1231011.1767
138 | 2618595.6493 | 1231121.1172

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1