## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_993-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_993-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_993-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_993-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_993-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_993-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_993-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_993-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_993-2_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_993-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_993-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_993-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_993-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_993-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_993-2_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_993-2_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_993-2_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_993-2_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_993-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_993-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_993-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_993-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_993-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_993-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_993-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_993-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_993-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_993-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_993-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_993-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_993-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_993-2_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_993-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_993-2_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_993-2_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_993-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_993-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_993-2_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_993-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_993-2_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_993-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_993-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_993-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_993-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_993-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_993-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_993-2_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_993-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_993-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_993-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_993-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_993-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_993-2_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_993-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_993-2_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_993-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_993-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_993-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_993-2_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_993-2_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_993-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_993-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_993-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_993-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_993-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_993-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_993-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_993-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_993-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_993-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_993-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_993-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_993-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_993-2_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_993-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_993-2_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_993-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_993-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_993-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_993-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_993-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_993-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_993-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_993-2_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_993-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_993-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_993-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_993-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_993-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_993-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_993-2_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_993-2_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_993-2_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_993-2_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_993-2_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_993-2_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_993-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_993-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_993-2_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_993-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_993-2_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_993-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_993-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_993-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_993-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_993-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_993-2_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_993-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_993-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_993-2_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_993-2_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_993-2_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_993-2_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_993-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_993-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_993-2_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_993-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_993-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_993-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_993-2_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_993-2_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_993-2_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_993-2_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_993-2_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_993-2_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_993-2_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_993-2_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_993-2_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_993-2_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_993-2_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_346_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_993-2_0_4_load_0 | 0 | 0.002232 | 0.00055938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_993-2_0_4_load_1 | 1 | 0.0025308 | 0.00063427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_993-2_0_4_load_2 | 2 | 0.0036378 | 0.00091171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_993-2_0_4_load_4 | 4 | 0.0018376 | 0.00046056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_993-2_0_4_load_10 | 5 | 0.0015641 | 0.00039199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_993-2_0_4_load_11 | 6 | 0.0017887 | 0.0004483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_993-2_0_4_load_12 | 7 | 0.0014856 | 0.00037233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_993-2_0_4_load_102 | 8 | 0.0019796 | 0.00049614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_993-2_0_4_load_83 | 9 | 0.0020423 | 0.00051184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_993-2_0_4_load_97 | 10 | 0.00097918 | 0.00024541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_993-2_0_4_load_5 | 11 | 0.0043137 | 0.0010811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_993-2_0_4_load_8 | 13 | 0.0009294 | 0.00023293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_993-2_0_4_load_110 | 16 | 0.0014534 | 0.00036425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_993-2_0_4_load_66 | 18 | 0.0029398 | 0.00073678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_993-2_0_4_load_93 | 20 | 0.0014359 | 0.00035987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_993-2_0_4_load_94 | 21 | 0.00075368 | 0.00018889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_993-2_0_4_load_13 | 23 | 0.0047632 | 0.0011938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_993-2_0_4_load_19 | 29 | 0.0050397 | 0.0012631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_993-2_0_4_load_131 | 31 | 0.0014721 | 0.00036895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_993-2_0_4_load_27 | 33 | 0.0011782 | 0.00029528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_993-2_0_4_load_137 | 34 | 0.0012008 | 0.00030095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_993-2_0_4_load_54 | 36 | 0.0018987 | 0.00047586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_993-2_0_4_load_133 | 37 | 0.00041329 | 0.00010358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_993-2_0_4_load_122 | 39 | 0.00039591 | 9.9224e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_993-2_0_4_load_57 | 41 | 0.00097504 | 0.00024437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_993-2_0_4_load_28 | 42 | 0.00063706 | 0.00015966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_993-2_0_4_load_32 | 43 | 0.0044291 | 0.00111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_993-2_0_4_load_22 | 44 | 0.0024815 | 0.00062193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_993-2_0_4_load_132 | 46 | 0.00047322 | 0.0001186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_993-2_0_4_load_21 | 47 | 0.0027839 | 0.00069771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_993-2_0_4_load_25 | 49 | 0.0019073 | 0.00047802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_993-2_0_4_load_82 | 51 | 0.001347 | 0.0003376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_993-2_0_4_load_78 | 52 | 0.00036928 | 9.255e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_993-2_0_4_load_33 | 53 | 0.001238 | 0.00031027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_993-2_0_4_load_29 | 55 | 0.001079 | 0.00027043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_993-2_0_4_load_61 | 56 | 0.00071459 | 0.00017909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_993-2_0_4_load_62 | 57 | 0.0012933 | 0.00032413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_993-2_0_4_load_129 | 58 | 0.0033614 | 0.00084244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_993-2_0_4_load_123 | 59 | 0.00052427 | 0.00013139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_993-2_0_4_load_58 | 60 | 0.00084303 | 0.00021128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_993-2_0_4_load_34 | 61 | 0.0035472 | 0.00088902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_993-2_0_4_load_35 | 62 | 0.0016595 | 0.00041591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_993-2_0_4_load_36 | 63 | 0.0018325 | 0.00045926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_993-2_0_4_load_37 | 64 | 0.0015579 | 0.00039044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_993-2_0_4_load_38 | 65 | 0.003092 | 0.00077494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_993-2_0_4_load_84 | 66 | 0.0033358 | 0.00083602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_993-2_0_4_load_96 | 67 | 0.0018194 | 0.00045599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_993-2_0_4_load_85 | 68 | 0.002022 | 0.00050676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_993-2_0_4_load_39 | 69 | 0.00034553 | 8.6598e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_993-2_0_4_load_44 | 72 | 0.0042006 | 0.0010528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_993-2_0_4_load_103 | 73 | 0.0011314 | 0.00028356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_993-2_0_4_load_45 | 76 | 0.001393 | 0.00034911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_993-2_0_4_load_46 | 77 | 0.0035574 | 0.00089157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_993-2_0_4_load_47 | 78 | 0.0030103 | 0.00075445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_993-2_0_4_load_49 | 80 | 0.0022671 | 0.0005682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_993-2_0_4_load_63 | 82 | 0.0015835 | 0.00039685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_993-2_0_4_load_112 | 83 | 0.0034127 | 0.00085531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_993-2_0_4_load_71 | 84 | 0.00091124 | 0.00022838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_993-2_0_4_load_50 | 85 | 0.00088247 | 0.00022117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_993-2_0_4_load_52 | 86 | 0.0012259 | 0.00030723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_993-2_0_4_load_53 | 87 | 0.0015974 | 0.00040034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_993-2_0_4_load_56 | 89 | 0.00098428 | 0.00024668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_993-2_0_4_load_128 | 92 | 0.0015778 | 0.00039543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_993-2_0_4_load_119 | 93 | 0.0010444 | 0.00026174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_993-2_0_4_load_130 | 94 | 0.00073542 | 0.00018431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_993-2_0_4_load_120 | 95 | 0.0013204 | 0.00033092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_993-2_0_4_load_101 | 96 | 0.00071232 | 0.00017852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_993-2_0_4_load_127 | 98 | 0.0015221 | 0.00038147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_993-2_0_4_load_59 | 99 | 0.0030591 | 0.00076668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_993-2_0_4_load_106 | 100 | 0.0013681 | 0.00034287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_993-2_0_4_load_67 | 101 | 0.00069601 | 0.00017444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_993-2_0_4_load_68 | 102 | 0.00075973 | 0.00019041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_993-2_0_4_load_70 | 104 | 0.00085705 | 0.0002148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_993-2_0_4_load_72 | 105 | 0.001013 | 0.00025389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_993-2_0_4_load_73 | 106 | 0.00071826 | 0.00018001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_993-2_0_4_load_76 | 107 | 0.0041422 | 0.0010381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_993-2_0_4_load_80 | 108 | 0.00028096 | 7.0415e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_993-2_0_4_load_81 | 109 | 0.00062389 | 0.00015636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_993-2_0_4_load_99 | 111 | 0.00070886 | 0.00017766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_993-2_0_4_load_86 | 113 | 0.0028685 | 0.00071892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_993-2_0_4_load_87 | 114 | 0.0024552 | 0.00061532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_993-2_0_4_load_89 | 116 | 0.0017631 | 0.00044188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_993-2_0_4_load_90 | 117 | 0.0017704 | 0.00044371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_993-2_0_4_load_91 | 118 | 0.0042942 | 0.0010762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_993-2_0_4_load_125 | 120 | 0.0016268 | 0.00040772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_993-2_0_4_load_107 | 123 | 0.0014681 | 0.00036793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_993-2_0_4_load_116 | 124 | 0.0044806 | 0.0011229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_993-2_0_4_load_113 | 125 | 0.0023459 | 0.00058795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_993-2_0_4_load_108 | 126 | 0.0015436 | 0.00038685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_993-2_0_4_load_136 | 127 | 0.0071945 | 0.0018031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_993-2_0_4_load_135 | 129 | 0.00060276 | 0.00015106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 21 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_993-2_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.025577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_993-2_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.019546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_993-2_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.017636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_993-2_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.022984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_993-2_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.011769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_993-2_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.014372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_993-2_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.028755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_993-2_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.023319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_993-2_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.023502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_993-2_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.016802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_993-2_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 18 | 0.022759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_993-2_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 22 | 0.0022546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_993-2_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.0082706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_993-2_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.0049021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_993-2_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.069724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_993-2_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.074187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_993-2_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.005929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_993-2_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 105 | 0.020269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_993-2_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.048158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_993-2_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 122 | 0.038047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_993-2_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 123 | 0.013268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_993-2_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 21 | 0.075976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_993-2_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.030219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_993-2_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.054432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_993-2_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 94 | 0.0068801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_993-2_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 67 | 0.014285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_993-2_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 64 | 0.012978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_993-2_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.031515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_993-2_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.024906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_993-2_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.04692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_993-2_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.02378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_993-2_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 28 | 0.019917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_993-2_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.031132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_993-2_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 25 | 30 | 0.025654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_993-2_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 26 | 31 | 0.018513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_993-2_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 27 | 32 | 0.053717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_993-2_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 27 | 33 | 0.011431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_993-2_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 28 | 34 | 0.019833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_993-2_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 28 | 35 | 0.009386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_993-2_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 30 | 36 | 0.038587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_993-2_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 30 | 37 | 0.019622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_993-2_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 32 | 38 | 0.013059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_993-2_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 32 | 39 | 0.010543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_993-2_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 33 | 42 | 0.02013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_993-2_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 35 | 43 | 0.0258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_993-2_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 35 | 44 | 0.049726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_993-2_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 36 | 45 | 0.021031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_993-2_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 37 | 46 | 0.014193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_993-2_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 38 | 58 | 0.012461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_993-2_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.007998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_993-2_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 39 | 59 | 0.01749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_993-2_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.019723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_993-2_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 41 | 60 | 0.032502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_993-2_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 42 | 55 | 0.0075662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_993-2_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 43 | 53 | 0.015187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_993-2_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.044873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_993-2_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 45 | 87 | 0.01808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_993-2_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 45 | 85 | 0.022723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_993-2_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 46 | 128 | 0.023811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_993-2_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.02631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_993-2_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.04506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_993-2_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.039082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_993-2_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.027645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_993-2_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.012019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_993-2_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.0037668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_993-2_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 54 | 108 | 0.027177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_993-2_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 54 | 109 | 0.01486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_993-2_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.016578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_993-2_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.00449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_993-2_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 57 | 100 | 0.01698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_993-2_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 60 | 99 | 0.014743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_993-2_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.012557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_993-2_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.012721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_993-2_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.012841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_993-2_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.005273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_993-2_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.019985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_993-2_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.0025446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_993-2_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 68 | 104 | 0.018051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_993-2_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.010248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_993-2_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.023527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_993-2_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.01837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_993-2_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.0069682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_993-2_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.016732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_993-2_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.023963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_993-2_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 75 | 111 | 0.038377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_993-2_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 75 | 108 | 0.012427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_993-2_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.02314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_993-2_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.020914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_993-2_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.055756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_993-2_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.020421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_993-2_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.016793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_993-2_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.034888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_993-2_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.035312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_993-2_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 81 | 84 | 0.0035101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_993-2_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 84 | 103 | 0.018938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_993-2_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.015226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_993-2_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.017245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_993-2_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 86 | 89 | 0.031877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_993-2_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 87 | 90 | 0.033061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_993-2_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 88 | 91 | 0.005371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_993-2_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 88 | 92 | 0.038857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_993-2_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 89 | 93 | 0.0014068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_993-2_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 90 | 94 | 0.06814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_993-2_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 90 | 95 | 0.01001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_993-2_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 91 | 96 | 0.025564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_993-2_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 91 | 97 | 0.021907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_993-2_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 92 | 98 | 0.0011444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_993-2_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 97 | 107 | 0.013366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_993-2_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 97 | 106 | 0.01475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_993-2_0_4_line_109 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.00072594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_993-2_0_4_line_110 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.018545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_993-2_0_4_line_111 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.027048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_993-2_0_4_line_112 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.01501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_993-2_0_4_line_113 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.014829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_993-2_0_4_line_114 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.011493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_993-2_0_4_line_115 | NAYY 4x150 SE | 112 | 121 | 0.042979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_993-2_0_4_line_116 | NAYY 4x150 SE | 112 | 118 | 0.02365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_993-2_0_4_line_117 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.032004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_993-2_0_4_line_118 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.0090422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_993-2_0_4_line_119 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.027942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_993-2_0_4_line_120 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.015463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_993-2_0_4_line_121 | NAYY 4x150 SE | 115 | 118 | 0.026122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_993-2_0_4_line_122 | NAYY 4x150 SE | 116 | 119 | 0.0057644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_993-2_0_4_line_123 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.053354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_993-2_0_4_line_124 | NAYY 4x150 SE | 121 | 124 | 0.025636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_993-2_0_4_line_125 | NAYY 4x150 SE | 121 | 125 | 0.010705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_993-2_0_4_line_126 | NAYY 4x150 SE | 122 | 127 | 0.032272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_993-2_0_4_line_127 | NAYY 4x150 SE | 123 | 126 | 0.016312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_993-2_0_4_line_128 | NAYY 4x150 SE | 128 | 129 | 0.041383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_993-2_0_4_trafo_94 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 130 | 21 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2616193.6055 | 1230144.4028 | 2616171.9477 | 1230130.7966
1 | 2616193.6055 | 1230144.4028 | 2616197.52 | 1230146.862 | 2616198.2493 | 1230154.4351 | 2616194.6861 | 1230160.8235
2 | 2616157.0139 | 1230121.4147 | 2616171.9477 | 1230130.7966
3 | 2616183.4905 | 1230180.8961 | 2616194.6861 | 1230160.8235
4 | 2616157.0139 | 1230121.4147 | 2616150.086 | 1230130.9288
5 | 2616157.0139 | 1230121.4147 | 2616165.6177 | 1230109.9023
6 | 2616157.0139 | 1230121.4147 | 2616137.0082 | 1230100.7596
7 | 2616172.1314 | 1230201.2617 | 2616183.4905 | 1230180.8961
8 | 2616150.086 | 1230130.9288 | 2616136.2514 | 1230149.9276
9 | 2616125.3184 | 1230088.6904 | 2616137.0082 | 1230100.7596
10 | 2616136.2514 | 1230149.9276 | 2616134.2369 | 1230152.6941 | 2616132.0299 | 1230162.1715 | 2616132.2238 | 1230171.7752
11 | 2616123.7498 | 1230087.0709 | 2616125.3184 | 1230088.6904
12 | 2616090.5777 | 1229872.4418 | 2616085.8742 | 1229869.5385 | 2616083.5494 | 1229868.0825
13 | 2616090.5777 | 1229872.4418 | 2616090.8241 | 1229867.5459
14 | 2616069.0086 | 1229938.7456 | 2616090.5777 | 1229872.4418
15 | 2616146.116 | 1229917.0085 | 2616090.8241 | 1229867.5459
16 | 2616069.0086 | 1229938.7456 | 2616065.1411 | 1229943.249
17 | 2616065.1411 | 1229943.249 | 2616052.5262 | 1229959.1136
18 | 2616193.3369 | 1229907.6853 | 2616190.221 | 1229908.6996 | 2616146.116 | 1229917.0085
19 | 2616226.6217 | 1229890.1096 | 2616219.6665 | 1229896.3166 | 2616207.4077 | 1229903.0985 | 2616193.3369 | 1229907.6853
20 | 2616193.3369 | 1229907.6853 | 2616190.6342 | 1229898.8059 | 2616187.6178 | 1229896.1989
21 | 2616193.3369 | 1229907.6853 | 2616227.7822 | 1229975.4049
22 | 2616202.5527 | 1230022.9125 | 2616216.7012 | 1230025.8305 | 2616232.2465 | 1230028.497
23 | 2616202.5527 | 1230022.9125 | 2616210.0911 | 1229999.9081 | 2616224.545 | 1229979.6797 | 2616227.7822 | 1229975.4049
24 | 2616239.0276 | 1230029.6601 | 2616232.2465 | 1230028.497
25 | 2616123.7498 | 1230087.0709 | 2616119.0406 | 1230091.9389 | 2616118.4015 | 1230095.8061 | 2616119.4374 | 1230099.2554
26 | 2616123.7498 | 1230087.0709 | 2616121.7935 | 1230085.0533 | 2616119.9566 | 1230080.9125 | 2616117.8225 | 1230075.6938
27 | 2616311.5065 | 1229866.26 | 2616312.4175 | 1229890.4103 | 2616314.0372 | 1229897.5774
28 | 2616319.5273 | 1229921.8708 | 2616314.0372 | 1229897.5774
29 | 2616282.5616 | 1229903.2476 | 2616311.5065 | 1229866.26
30 | 2616294.9241 | 1229861.3007 | 2616312.6664 | 1229860.3597 | 2616311.5065 | 1229866.26
31 | 2616326.3079 | 1229857.6731 | 2616312.6664 | 1229860.3597 | 2616311.5065 | 1229866.26
32 | 2616319.5273 | 1229921.8708 | 2616329.0517 | 1229917.9167 | 2616334.925 | 1229916.7987 | 2616341.1708 | 1229917.9499 | 2616344.3606 | 1229925.8856
33 | 2616319.5273 | 1229921.8708 | 2616321.7425 | 1229931.6716 | 2616326.5647 | 1229946.5159
34 | 2616270.2531 | 1229892.1073 | 2616269.6754 | 1229895.6412 | 2616282.5616 | 1229903.2476
35 | 2616256.9363 | 1229847.9002 | 2616254.6322 | 1229856.777 | 2616260.7911 | 1229864.8319 | 2616274.1522 | 1229862.2223 | 2616294.9241 | 1229861.3007
36 | 2616294.9241 | 1229861.3007 | 2616297.9832 | 1229850.2871
37 | 2616326.3079 | 1229857.6731 | 2616328.8806 | 1229842.0597 | 2616331.7288 | 1229839.2325
38 | 2616326.3079 | 1229857.6731 | 2616335.2314 | 1229854.6846
39 | 2616326.5647 | 1229946.5159 | 2616334.1284 | 1229969.7949 | 2616339.9751 | 1229982.6361
40 | 2616326.5647 | 1229946.5159 | 2616334.8082 | 1229959.4462 | 2616337.2323 | 1229962.9829
41 | 2616256.9363 | 1229847.9002 | 2616244.8611 | 1229842.842
42 | 2616256.9363 | 1229847.9002 | 2616262.7599 | 1229839.1117
43 | 2616302.8386 | 1229830.7522 | 2616298.772 | 1229847.4473 | 2616297.9832 | 1229850.2871
44 | 2616335.2314 | 1229854.6846 | 2616340.5568 | 1229865.5835 | 2616346.7681 | 1229876.5515 | 2616347.3314 | 1229877.4548
45 | 2616335.2314 | 1229854.6846 | 2616351.7516 | 1229849.1488 | 2616372.815 | 1229838.6336 | 2616380.313 | 1229834.1024
46 | 2616348.6897 | 1230001.7762 | 2616339.9751 | 1229982.6361
47 | 2616346.2853 | 1229973.6421 | 2616343.0993 | 1229971.5428 | 2616337.2323 | 1229962.9829
48 | 2616244.8611 | 1229842.842 | 2616243.3693 | 1229837.1234 | 2616241.2805 | 1229830.9141
49 | 2616244.8611 | 1229842.842 | 2616241.1378 | 1229849.925
50 | 2616270.6293 | 1229823.6007 | 2616269.2919 | 1229827.933 | 2616264.9225 | 1229835.848 | 2616262.7599 | 1229839.1117
51 | 2616241.1378 | 1229849.925 | 2616223.5504 | 1229840.9991
52 | 2616223.5504 | 1229840.9991 | 2616201.7588 | 1229829.9394 | 2616194.8749 | 1229825.7386
53 | 2616304.6292 | 1229823.401 | 2616302.8386 | 1229830.7522
54 | 2616347.3314 | 1229877.4548 | 2616355.3678 | 1229890.341
55 | 2616380.313 | 1229834.1024 | 2616418.7178 | 1229810.8934
56 | 2616348.6897 | 1230001.7762 | 2616337.7079 | 1230006.9158 | 2616332.3246 | 1230009.463
57 | 2616348.6897 | 1230001.7762 | 2616353.4255 | 1230012.1843 | 2616356.3784 | 1230023.0789
58 | 2616362.9942 | 1229964.4263 | 2616361.4612 | 1229971.0261 | 2616356.9143 | 1229974.6047 | 2616349.148 | 1229975.5284 | 2616346.2853 | 1229973.6421
59 | 2616441.4402 | 1229797.6533 | 2616435.9787 | 1229800.4621 | 2616418.7178 | 1229810.8934
60 | 2616441.4402 | 1229797.6533 | 2616431.7928 | 1229796.6817 | 2616417.0114 | 1229800.5989 | 2616407.1617 | 1229804.3407 | 2616398.6278 | 1229808.8533
61 | 2616476.8898 | 1229781.1189 | 2616464.5075 | 1229785.7764 | 2616444.262 | 1229796.2046 | 2616441.4402 | 1229797.6533
62 | 2616476.8898 | 1229781.1189 | 2616476.0925 | 1229787.3204 | 2616473.8999 | 1229791.3501 | 2616470.1112 | 1229794.5638 | 2616460.0957 | 1229800.8718
63 | 2616476.8898 | 1229781.1189 | 2616478.6641 | 1229780.4568 | 2616488.2737 | 1229777.2663
64 | 2616491.8486 | 1229776.0794 | 2616488.2737 | 1229777.2663
65 | 2616491.8486 | 1229776.0794 | 2616468.507 | 1229762.1604
66 | 2616491.8486 | 1229776.0794 | 2616506.2572 | 1229772.4459
67 | 2616304.6292 | 1229823.401 | 2616307.957 | 1229809.7387 | 2616308.3914 | 1229807.2603
68 | 2616309.1665 | 1229802.8377 | 2616308.3914 | 1229807.2603
69 | 2616312.0978 | 1229786.1125 | 2616309.1665 | 1229802.8377
70 | 2616182.2901 | 1229818.059 | 2616194.8749 | 1229825.7386
71 | 2616112.9619 | 1230063.8081 | 2616109.52 | 1230055.3913 | 2616107.6938 | 1230052.448
72 | 2616100.987 | 1230041.6389 | 2616107.6938 | 1230052.448
73 | 2616117.8225 | 1230075.6938 | 2616112.9619 | 1230063.8081
74 | 2616098.2069 | 1230037.1583 | 2616100.987 | 1230041.6389
75 | 2616087.6699 | 1230020.1762 | 2616098.2069 | 1230037.1583
76 | 2616087.6699 | 1230020.1762 | 2616086.3283 | 1230018.014
77 | 2616086.3283 | 1230018.014 | 2616081.1411 | 1230009.654 | 2616076.1825 | 1230003.1077
78 | 2616404.5002 | 1229733.7356 | 2616394.2603 | 1229733.3349
79 | 2616409.9337 | 1229710.848 | 2616407.2336 | 1229723.1146 | 2616404.5002 | 1229733.7356
80 | 2616404.5002 | 1229733.7356 | 2616417.7854 | 1229736.8185 | 2616422.4082 | 1229737.8287
81 | 2616409.9337 | 1229710.848 | 2616406.0951 | 1229710.1815 | 2616403.0283 | 1229709.999
82 | 2616438.7548 | 1229741.4011 | 2616422.4082 | 1229737.8287
83 | 2616438.7548 | 1229741.4011 | 2616441.5864 | 1229744.622 | 2616457.8336 | 1229755.7956
84 | 2616457.8336 | 1229755.7956 | 2616444.5611 | 1229764.631 | 2616424.0912 | 1229774.0136
85 | 2616457.8336 | 1229755.7956 | 2616468.507 | 1229762.1604
86 | 2616055.8005 | 1230070.0777 | 2616043.1054 | 1230050.7309
87 | 2616055.8005 | 1230070.0777 | 2616067.2742 | 1230087.563
88 | 2616019.0383 | 1230001.3932 | 2616020.4265 | 1230011.8699 | 2616024.3603 | 1230022.1644 | 2616043.1054 | 1230050.7309
89 | 2616078.4774 | 1230104.6361 | 2616067.2742 | 1230087.563
90 | 2616019.0383 | 1230001.3932 | 2616024.6422 | 1229990.5351 | 2616027.787 | 1229987.1971
91 | 2616097.6175 | 1230133.8047 | 2616078.4774 | 1230104.6361
92 | 2616027.787 | 1229987.1971 | 2616028.5597 | 1230001.252 | 2616028.7392 | 1230013.3709 | 2616035.2955 | 1230019.7046
93 | 2616027.787 | 1229987.1971 | 2616030.1946 | 1229984.6428
94 | 2616043.1842 | 1229970.862 | 2616030.1946 | 1229984.6428
95 | 2616360.3616 | 1230037.7741 | 2616356.3784 | 1230023.0789
96 | 2616360.3616 | 1230037.7741 | 2616364.8757 | 1230054.4187
97 | 2616360.3616 | 1230037.7741 | 2616345.7512 | 1230040.3356 | 2616328.9579 | 1230043.2474
98 | 2616307.1649 | 1230030.224 | 2616310.3953 | 1230026.0859 | 2616317.611 | 1230018.7457 | 2616324.6252 | 1230013.106 | 2616332.3246 | 1230009.463
99 | 2616364.8757 | 1230054.4187 | 2616366.2778 | 1230059.6034
100 | 2616364.8757 | 1230054.4187 | 2616359.537 | 1230053.9593 | 2616353.4755 | 1230054.6987 | 2616345.7057 | 1230056.9343 | 2616339.2643 | 1230060.8857 | 2616337.2507 | 1230072.4622
101 | 2616327.5718 | 1230043.4878 | 2616328.9579 | 1230043.2474
102 | 2616307.1649 | 1230030.224 | 2616239.0276 | 1230029.6601
103 | 2616307.1649 | 1230030.224 | 2616308.0897 | 1230040.1908
104 | 2616366.2778 | 1230059.6034 | 2616370.5145 | 1230075.2244 | 2616375.173 | 1230083.3643
105 | 2616386.0417 | 1230050.4411 | 2616380.1664 | 1230052.3149 | 2616371.4538 | 1230055.8709 | 2616366.2778 | 1230059.6034
106 | 2616337.0546 | 1230073.5897 | 2616337.2507 | 1230072.4622
107 | 2616386.0417 | 1230050.4411 | 2616392.8269 | 1230061.9666
108 | 2616386.0417 | 1230050.4411 | 2616400.2986 | 1230046.6606
109 | 2616057.1119 | 1229983.1064 | 2616057.6572 | 1229983.5857
110 | 2616043.1842 | 1229970.862 | 2616057.1119 | 1229983.1064
111 | 2616057.6572 | 1229983.5857 | 2616068.8462 | 1229993.4223 | 2616076.1825 | 1230003.1077
112 | 2616043.1842 | 1229970.862 | 2616052.5262 | 1229959.1136
113 | 2616520.4948 | 1229768.3096 | 2616509.1612 | 1229771.7136 | 2616506.2572 | 1229772.4459
114 | 2616520.4948 | 1229768.3096 | 2616522.8581 | 1229773.7638 | 2616525.3895 | 1229778.7071
115 | 2616552.9684 | 1229811.6477 | 2616550.3699 | 1229809.0723 | 2616544.6597 | 1229803.2196 | 2616528.0828 | 1229782.628 | 2616525.3895 | 1229778.7071
116 | 2616525.3895 | 1229778.7071 | 2616520.2233 | 1229784.2739 | 2616509.4324 | 1229796.1623
117 | 2616487.0079 | 1229823.1428 | 2616476.9094 | 1229839.8207 | 2616470.9187 | 1229850.7995
118 | 2616492.1026 | 1229815.7038 | 2616490.0279 | 1229818.1551 | 2616487.0079 | 1229823.1428
119 | 2616456.7103 | 1229874.8509 | 2616466.8297 | 1229858.2929 | 2616470.9187 | 1229850.7995
120 | 2616492.1026 | 1229815.7038 | 2616487.2665 | 1229814.2229 | 2616477.3799 | 1229817.5976
121 | 2616492.1026 | 1229815.7038 | 2616498.0073 | 1229808.7493 | 2616509.4324 | 1229796.1623
122 | 2616453.7043 | 1229879.7695 | 2616456.7103 | 1229874.8509
123 | 2616413.63 | 1229862.2932 | 2616415.872 | 1229870.6043 | 2616419.8325 | 1229876.4631 | 2616423.6093 | 1229880.2536 | 2616429.093 | 1229883.0926 | 2616437.2228 | 1229885.005 | 2616446.5031 | 1229884.4636 | 2616453.7043 | 1229879.7695
124 | 2616552.9684 | 1229811.6477 | 2616545.3087 | 1229815.0062 | 2616536.4083 | 1229817.8166 | 2616535.4395 | 1229825.7409
125 | 2616552.9684 | 1229811.6477 | 2616557.8353 | 1229815.6525 | 2616561.3533 | 1229818.2991
126 | 2616200.5599 | 1229872.5839 | 2616206.0708 | 1229876.6012 | 2616211.3009 | 1229878.0274 | 2616221.0368 | 1229882.6566 | 2616226.6217 | 1229890.1096
127 | 2616187.6178 | 1229896.1989 | 2616184.0144 | 1229893.0846 | 2616175.0812 | 1229888.5465 | 2616173.6289 | 1229888.0654
128 | 2616370.2996 | 1229924.4447 | 2616370.6488 | 1229935.2076 | 2616370.0559 | 1229944.2559 | 2616366.9909 | 1229957.0774 | 2616362.9942 | 1229964.4263

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2616193.6055 | 1230144.4028
1 | 2616171.9477 | 1230130.7966
2 | 2616194.6861 | 1230160.8235
3 | 2616157.0139 | 1230121.4147
4 | 2616183.4905 | 1230180.8961
5 | 2616150.086 | 1230130.9288
6 | 2616165.6177 | 1230109.9023
7 | 2616137.0082 | 1230100.7596
8 | 2616172.1314 | 1230201.2617
9 | 2616136.2514 | 1230149.9276
10 | 2616125.3184 | 1230088.6904
11 | 2616083.5494 | 1229868.0825
12 | 2616090.5777 | 1229872.4418
13 | 2616090.8241 | 1229867.5459
14 | 2616069.0086 | 1229938.7456
15 | 2616065.1411 | 1229943.249
16 | 2616146.116 | 1229917.0085
17 | 2616193.3369 | 1229907.6853
18 | 2616132.2238 | 1230171.7752
19 | 2616202.5527 | 1230022.9125
20 | 2616232.2465 | 1230028.497
21 | 2616227.7822 | 1229975.4049
22 | 2616123.7498 | 1230087.0709
23 | 2616314.0372 | 1229897.5774
24 | 2616311.5065 | 1229866.26
25 | 2616319.5273 | 1229921.8708
26 | 2616282.5616 | 1229903.2476
27 | 2616294.9241 | 1229861.3007
28 | 2616326.3079 | 1229857.6731
29 | 2616344.3606 | 1229925.8856
30 | 2616326.5647 | 1229946.5159
31 | 2616270.2531 | 1229892.1073
32 | 2616256.9363 | 1229847.9002
33 | 2616297.9832 | 1229850.2871
34 | 2616331.7288 | 1229839.2325
35 | 2616335.2314 | 1229854.6846
36 | 2616339.9751 | 1229982.6362
37 | 2616337.2323 | 1229962.9829
38 | 2616244.8611 | 1229842.842
39 | 2616262.7599 | 1229839.1117
40 | 2616241.1378 | 1229849.925
41 | 2616223.5504 | 1229840.9991
42 | 2616302.8386 | 1229830.7522
43 | 2616347.3314 | 1229877.4548
44 | 2616380.313 | 1229834.1024
45 | 2616348.6897 | 1230001.7762
46 | 2616346.2853 | 1229973.6421
47 | 2616418.7178 | 1229810.8934
48 | 2616441.4402 | 1229797.6533
49 | 2616398.6278 | 1229808.8533
50 | 2616476.8898 | 1229781.1189
51 | 2616460.0957 | 1229800.8718
52 | 2616488.2737 | 1229777.2663
53 | 2616355.3678 | 1229890.341
54 | 2616491.8486 | 1229776.0794
55 | 2616304.6292 | 1229823.401
56 | 2616308.3914 | 1229807.2603
57 | 2616309.1665 | 1229802.8377
58 | 2616241.2805 | 1229830.9141
59 | 2616270.6293 | 1229823.6007
60 | 2616194.8749 | 1229825.7386
61 | 2616107.6938 | 1230052.448
62 | 2616112.9619 | 1230063.8081
63 | 2616100.987 | 1230041.6389
64 | 2616117.8225 | 1230075.6938
65 | 2616098.2069 | 1230037.1583
66 | 2616087.6699 | 1230020.1762
67 | 2616119.4374 | 1230099.2554
68 | 2616086.3283 | 1230018.014
69 | 2616394.2603 | 1229733.3349
70 | 2616404.5002 | 1229733.7356
71 | 2616409.9337 | 1229710.848
72 | 2616422.4082 | 1229737.8287
73 | 2616403.0283 | 1229709.999
74 | 2616438.7548 | 1229741.4011
75 | 2616457.8336 | 1229755.7956
76 | 2616055.8005 | 1230070.0777
77 | 2616043.1054 | 1230050.7309
78 | 2616067.2742 | 1230087.563
79 | 2616019.0383 | 1230001.3932
80 | 2616078.4774 | 1230104.6361
81 | 2616027.787 | 1229987.1971
82 | 2616097.6175 | 1230133.8047
83 | 2616035.2955 | 1230019.7046
84 | 2616030.1946 | 1229984.6428
85 | 2616356.3784 | 1230023.0789
86 | 2616360.3616 | 1230037.7741
87 | 2616332.3246 | 1230009.463
88 | 2616364.8757 | 1230054.4187
89 | 2616328.9579 | 1230043.2474
90 | 2616307.1649 | 1230030.224
91 | 2616366.2778 | 1230059.6034
92 | 2616337.2507 | 1230072.4622
93 | 2616327.5718 | 1230043.4878
94 | 2616239.0276 | 1230029.6601
95 | 2616308.0897 | 1230040.1908
96 | 2616375.173 | 1230083.3643
97 | 2616386.0417 | 1230050.4411
98 | 2616337.0546 | 1230073.5897
99 | 2616182.2901 | 1229818.059
100 | 2616312.0978 | 1229786.1125
101 | 2616057.1119 | 1229983.1064
102 | 2616057.6572 | 1229983.5857
103 | 2616043.1842 | 1229970.862
104 | 2616076.1825 | 1230003.1077
105 | 2616052.5262 | 1229959.1136
106 | 2616400.2986 | 1230046.6606
107 | 2616392.8269 | 1230061.9666
108 | 2616468.507 | 1229762.1604
109 | 2616506.2572 | 1229772.4459
110 | 2616520.4948 | 1229768.3096
111 | 2616424.0912 | 1229774.0136
112 | 2616525.3895 | 1229778.7071
113 | 2616487.0079 | 1229823.1428
114 | 2616470.9187 | 1229850.7995
115 | 2616492.1026 | 1229815.7038
116 | 2616456.7103 | 1229874.8509
117 | 2616477.3799 | 1229817.5976
118 | 2616509.4324 | 1229796.1623
119 | 2616453.7043 | 1229879.7695
120 | 2616413.63 | 1229862.2932
121 | 2616552.9684 | 1229811.6477
122 | 2616226.6217 | 1229890.1096
123 | 2616187.6178 | 1229896.1989
124 | 2616535.4395 | 1229825.7409
125 | 2616561.3533 | 1229818.2991
126 | 2616173.6289 | 1229888.0654
127 | 2616200.5599 | 1229872.5839
128 | 2616362.9942 | 1229964.4263
129 | 2616370.2996 | 1229924.4447
130 | 2616227.7822 | 1229975.4049

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1