## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_995-8_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_995-8_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_995-8_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_995-8_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_995-8_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_995-8_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_995-8_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_995-8_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_995-8_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_995-8_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_995-8_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_995-8_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_995-8_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_995-8_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_995-8_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_995-8_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_995-8_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_995-8_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_995-8_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_995-8_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_995-8_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_995-8_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_995-8_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_995-8_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_995-8_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_995-8_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_995-8_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_995-8_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_995-8_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_995-8_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_995-8_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_995-8_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_995-8_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_995-8_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_995-8_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_995-8_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_995-8_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_995-8_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_995-8_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_995-8_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_995-8_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_995-8_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_995-8_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_995-8_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_995-8_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_995-8_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_995-8_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_995-8_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_995-8_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_995-8_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_995-8_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_995-8_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_995-8_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_995-8_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_995-8_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_995-8_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_995-8_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_995-8_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_995-8_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_995-8_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_995-8_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_995-8_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_995-8_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_995-8_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_995-8_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_995-8_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_346_0_node_167 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_995-8_0_2_load_0 | 0 | 0.0021815 | 0.00054674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_995-8_0_2_load_1 | 1 | 0.0020639 | 0.00051727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_995-8_0_2_load_4 | 3 | 0.0024429 | 0.00061226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_995-8_0_2_load_9 | 6 | 0.0023798 | 0.00059643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_995-8_0_2_load_32 | 8 | 0.0026203 | 0.00065671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_995-8_0_2_load_15 | 9 | 0.0031106 | 0.0007796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_995-8_0_2_load_7 | 10 | 0.0021044 | 0.0005274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_995-8_0_2_load_5 | 12 | 0.0014501 | 0.00036344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_995-8_0_2_load_6 | 13 | 0.0025021 | 0.00062708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_995-8_0_2_load_21 | 15 | 0.0019548 | 0.00048993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_995-8_0_2_load_43 | 16 | 0.0019544 | 0.00048981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_995-8_0_2_load_13 | 17 | 0.0023114 | 0.0005793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_995-8_0_2_load_11 | 18 | 0.0045859 | 0.0011493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_995-8_0_2_load_12 | 19 | 0.0035219 | 0.00088268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_995-8_0_2_load_18 | 22 | 0.004217 | 0.0010569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_995-8_0_2_load_25 | 23 | 0.0045221 | 0.0011334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_995-8_0_2_load_19 | 24 | 0.0067678 | 0.0016962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_995-8_0_2_load_28 | 25 | 0.0030147 | 0.00075557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_995-8_0_2_load_29 | 27 | 0.0033096 | 0.00082947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_995-8_0_2_load_33 | 28 | 0.0005364 | 0.00013443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_995-8_0_2_load_26 | 29 | 0.0038331 | 0.00096066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_995-8_0_2_load_24 | 32 | 0.0083773 | 0.0020995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_995-8_0_2_load_61 | 33 | 0.0022837 | 0.00057235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_995-8_0_2_load_58 | 34 | 0.00062214 | 0.00015592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_995-8_0_2_load_46 | 35 | 0.0029464 | 0.00073844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_995-8_0_2_load_66 | 36 | 0.00030841 | 7.7294e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_995-8_0_2_load_59 | 37 | 0.00050226 | 0.00012588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_995-8_0_2_load_27 | 39 | 0.0018981 | 0.00047571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_995-8_0_2_load_31 | 40 | 0.0021665 | 0.00054296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_995-8_0_2_load_30 | 41 | 0.0054158 | 0.0013573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_995-8_0_2_load_42 | 42 | 0.0017344 | 0.00043467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_995-8_0_2_load_36 | 43 | 0.0026293 | 0.00065897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_995-8_0_2_load_37 | 44 | 0.0015822 | 0.00039655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_995-8_0_2_load_39 | 46 | 0.002419 | 0.00060625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_995-8_0_2_load_40 | 47 | 0.0017872 | 0.00044791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_995-8_0_2_load_41 | 48 | 0.0016801 | 0.00042106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_995-8_0_2_load_56 | 49 | 0.0016357 | 0.00040994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_995-8_0_2_load_57 | 50 | 0.0018045 | 0.00045225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_995-8_0_2_load_48 | 52 | 0.0024012 | 0.0006018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_995-8_0_2_load_64 | 53 | 0.0037514 | 0.0009402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_995-8_0_2_load_65 | 54 | 0.0029618 | 0.00074229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_995-8_0_2_load_47 | 55 | 0.0062271 | 0.0015607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_995-8_0_2_load_51 | 58 | 0.00061537 | 0.00015423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_995-8_0_2_load_63 | 59 | 0.0018172 | 0.00045543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_995-8_0_2_load_62 | 61 | 0.0011991 | 0.00030053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_995-8_0_2_load_52 | 62 | 0.0017945 | 0.00044975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_995-8_0_2_load_53 | 63 | 0.00315 | 0.00078946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_995-8_0_2_load_54 | 64 | 0.0067871 | 0.001701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_995-8_0_2_load_55 | 65 | 0.0017773 | 0.00044543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 42 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_995-8_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.018047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_995-8_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.019529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_995-8_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.010148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_995-8_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.025614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_995-8_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.013101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_995-8_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.016842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_995-8_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.010739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_995-8_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.021898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_995-8_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.022955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_995-8_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.028347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_995-8_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 16 | 0.00474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_995-8_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 17 | 0.0046941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_995-8_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.0010205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_995-8_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 25 | 0.018138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_995-8_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 26 | 0.080671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_995-8_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.020767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_995-8_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.014939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_995-8_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.023577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_995-8_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 42 | 0.018346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_995-8_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.018728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_995-8_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.00020248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_995-8_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.029101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_995-8_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.010992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_995-8_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.0202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_995-8_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.025132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_995-8_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.015866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_995-8_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 29 | 0.038385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_995-8_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.0082421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_995-8_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.014131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_995-8_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 41 | 0.01997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_995-8_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 29 | 39 | 0.00010482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_995-8_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.023181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_995-8_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.02034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_995-8_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.013867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_995-8_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.033565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_995-8_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.0055224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_995-8_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.028452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_995-8_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.011058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_995-8_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.036728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_995-8_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 60 | 0.013225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_995-8_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 51 | 0.012278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_995-8_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 42 | 0.040548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_995-8_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 48 | 0.019188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_995-8_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.023472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_995-8_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.0016522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_995-8_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.0091357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_995-8_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.002898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_995-8_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.0088546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_995-8_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.014726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_995-8_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.030577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_995-8_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.011471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_995-8_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.0063465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_995-8_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 65 | 0.011023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_995-8_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.01164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_995-8_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.04025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_995-8_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.0064285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_995-8_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.0031486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_995-8_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.029269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_995-8_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.021553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_995-8_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.034894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_995-8_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.034893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_995-8_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.040809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_995-8_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.0044732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_995-8_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.0060907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_995-8_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.0016816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_995-8_0_2_trafo_42 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 66 | 42 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2616155.7892 | 1233202.2911 | 2616152.1461 | 1233209.8726 | 2616148.6447 | 1233218.8495
1 | 2616167.7334 | 1233187.5236 | 2616162.4175 | 1233190.8778 | 2616158.8153 | 1233195.9934 | 2616155.7892 | 1233202.2911
2 | 2616167.7334 | 1233187.5236 | 2616167.2758 | 1233177.3855
3 | 2616161.9916 | 1233152.4979 | 2616166.8907 | 1233168.8544 | 2616167.2758 | 1233177.3855
4 | 2616136.289 | 1233270.4109 | 2616139.3289 | 1233257.6669
5 | 2616139.3289 | 1233257.6669 | 2616154.8811 | 1233264.1297
6 | 2616136.289 | 1233270.4109 | 2616134.3724 | 1233280.9775
7 | 2616136.289 | 1233270.4109 | 2616117.7756 | 1233263.5789 | 2616115.7823 | 1233262.7356
8 | 2616176.0783 | 1233272.9384 | 2616154.8811 | 1233264.1297
9 | 2616144.0487 | 1233130.536 | 2616152.5545 | 1233140.1537 | 2616161.9916 | 1233152.4979
10 | 2616133.5264 | 1233285.6414 | 2616134.3724 | 1233280.9775
11 | 2616115.7823 | 1233262.7356 | 2616111.4592 | 1233260.9065
12 | 2616176.0783 | 1233272.9384 | 2616177.0206 | 1233273.33
13 | 2616144.0487 | 1233130.536 | 2616132.4646 | 1233144.4933
14 | 2616144.0487 | 1233130.536 | 2616081.9362 | 1233079.0593
15 | 2616177.0206 | 1233273.33 | 2616196.1979 | 1233281.2992
16 | 2616209.9929 | 1233287.0319 | 2616196.1979 | 1233281.2992
17 | 2616209.9929 | 1233287.0319 | 2616200.949 | 1233308.8057
18 | 2616130.1917 | 1233303.6815 | 2616130.6714 | 1233301.3811 | 2616133.5264 | 1233285.6414
19 | 2616111.4592 | 1233260.9065 | 2616094.2112 | 1233253.6091
20 | 2616094.2112 | 1233253.6091 | 2616094.0247 | 1233253.5302
21 | 2616067.8503 | 1233240.9861 | 2616075.1433 | 1233245.5418 | 2616094.0247 | 1233253.5302
22 | 2616058.532 | 1233235.113 | 2616067.8503 | 1233240.9861
23 | 2616067.8503 | 1233240.9861 | 2616056.7901 | 1233257.8888
24 | 2616058.532 | 1233235.113 | 2616074.2169 | 1233215.476
25 | 2616040.9919 | 1233259.3505 | 2616056.7901 | 1233257.8888
26 | 2616098.3344 | 1233185.6155 | 2616091.2477 | 1233194.1541 | 2616074.2169 | 1233215.476
27 | 2616132.4646 | 1233144.4933 | 2616127.2008 | 1233150.8355
28 | 2616081.9362 | 1233079.0593 | 2616070.2802 | 1233071.0712
29 | 2616114.4468 | 1233166.2023 | 2616127.2008 | 1233150.8355
30 | 2616098.3344 | 1233185.6155 | 2616098.4014 | 1233185.5348
31 | 2616173.7404 | 1233384.2702 | 2616181.143 | 1233362.2992
32 | 2616181.143 | 1233362.2992 | 2616161.9071 | 1233355.6901
33 | 2616173.7404 | 1233384.2702 | 2616187.168 | 1233387.733
34 | 2616173.7404 | 1233384.2702 | 2616167.4393 | 1233402.0528 | 2616162.8247 | 1233416.0088
35 | 2616161.9071 | 1233355.6901 | 2616156.6843 | 1233353.8956
36 | 2616187.168 | 1233387.733 | 2616211.9954 | 1233394.1356 | 2616214.6693 | 1233395.0067
37 | 2616162.8247 | 1233416.0088 | 2616162.5544 | 1233416.8263 | 2616159.8287 | 1233422.5891 | 2616157.1551 | 1233425.3208
38 | 2616121.5344 | 1233343.2929 | 2616144.5151 | 1233349.7145 | 2616156.6843 | 1233353.8956
39 | 2616146.1612 | 1233432.3135 | 2616153.8166 | 1233428.7321 | 2616157.1551 | 1233425.3208
40 | 2616121.5344 | 1233343.2929 | 2616118.2095 | 1233355.1133
41 | 2616121.5344 | 1233343.2929 | 2616126.4148 | 1233321.7931 | 2616130.1917 | 1233303.6815
42 | 2616121.5344 | 1233343.2929 | 2616103.8432 | 1233335.8635
43 | 2616113.3916 | 1233167.4737 | 2616098.4014 | 1233185.5348
44 | 2616114.4468 | 1233166.2023 | 2616113.3916 | 1233167.4737
45 | 2616073.0676 | 1233322.7107 | 2616064.9241 | 1233318.5702
46 | 2616075.6509 | 1233324.0241 | 2616073.0676 | 1233322.7107
47 | 2616057.0311 | 1233314.5571 | 2616064.9241 | 1233318.5702
48 | 2616075.6509 | 1233324.0241 | 2616069.1598 | 1233337.2423
49 | 2616075.6509 | 1233324.0241 | 2616103.8432 | 1233335.8635
50 | 2616069.1598 | 1233337.2423 | 2616064.1032 | 1233347.5391
51 | 2616064.1032 | 1233347.5391 | 2616061.3058 | 1233353.2358
52 | 2616061.3058 | 1233353.2358 | 2616056.447 | 1233363.1298
53 | 2616118.2095 | 1233355.1133 | 2616114.5286 | 1233366.1561
54 | 2616118.2095 | 1233355.1133 | 2616140.1351 | 1233362.5327 | 2616134.603 | 1233378.7164
55 | 2616140.7066 | 1233380.7341 | 2616134.603 | 1233378.7164
56 | 2616091.3523 | 1233419.024 | 2616093.0783 | 1233416.3906
57 | 2616072.9336 | 1233441.8104 | 2616091.3523 | 1233419.024
58 | 2616091.3523 | 1233419.024 | 2616094.8988 | 1233420.4678 | 2616112.1967 | 1233424.33
59 | 2616072.9336 | 1233441.8104 | 2616049.6709 | 1233427.7837 | 2616042.8996 | 1233424.0563
60 | 2616146.1612 | 1233432.3135 | 2616130.8877 | 1233428.5032 | 2616112.1967 | 1233424.33
61 | 2616007.1491 | 1233404.3766 | 2616042.8996 | 1233424.0563
62 | 2616053.734 | 1233368.6544 | 2616055.7058 | 1233364.6392
63 | 2616051.0493 | 1233374.1215 | 2616053.734 | 1233368.6544
64 | 2616055.7058 | 1233364.6392 | 2616056.447 | 1233363.1298

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2616155.7892 | 1233202.2911
1 | 2616148.6447 | 1233218.8495
2 | 2616167.7334 | 1233187.5236
3 | 2616167.2758 | 1233177.3855
4 | 2616139.3289 | 1233257.6669
5 | 2616136.289 | 1233270.4109
6 | 2616154.8811 | 1233264.1297
7 | 2616161.9916 | 1233152.4979
8 | 2616134.3724 | 1233280.9775
9 | 2616115.7823 | 1233262.7356
10 | 2616176.0783 | 1233272.9384
11 | 2616144.0487 | 1233130.536
12 | 2616177.0206 | 1233273.33
13 | 2616196.1979 | 1233281.2992
14 | 2616209.9929 | 1233287.0319
15 | 2616200.949 | 1233308.8057
16 | 2616133.5264 | 1233285.6414
17 | 2616111.4592 | 1233260.9065
18 | 2616094.2112 | 1233253.6091
19 | 2616094.0247 | 1233253.5302
20 | 2616067.8503 | 1233240.9861
21 | 2616058.532 | 1233235.113
22 | 2616056.7901 | 1233257.8888
23 | 2616074.2169 | 1233215.476
24 | 2616040.9919 | 1233259.3505
25 | 2616132.4646 | 1233144.4933
26 | 2616081.9362 | 1233079.0593
27 | 2616127.2008 | 1233150.8355
28 | 2616070.2802 | 1233071.0712
29 | 2616098.3344 | 1233185.6155
30 | 2616181.143 | 1233362.2992
31 | 2616173.7404 | 1233384.2702
32 | 2616161.9071 | 1233355.6901
33 | 2616187.168 | 1233387.733
34 | 2616162.8247 | 1233416.0088
35 | 2616156.6843 | 1233353.8956
36 | 2616214.6693 | 1233395.0067
37 | 2616157.1551 | 1233425.3208
38 | 2616121.5344 | 1233343.2929
39 | 2616098.4014 | 1233185.5348
40 | 2616113.3916 | 1233167.4737
41 | 2616114.4468 | 1233166.2023
42 | 2616130.1917 | 1233303.6815
43 | 2616073.0676 | 1233322.7107
44 | 2616064.9241 | 1233318.5702
45 | 2616075.6509 | 1233324.0241
46 | 2616057.0311 | 1233314.5571
47 | 2616069.1598 | 1233337.2423
48 | 2616103.8432 | 1233335.8635
49 | 2616064.1032 | 1233347.5391
50 | 2616061.3058 | 1233353.2358
51 | 2616118.2095 | 1233355.1133
52 | 2616114.5286 | 1233366.1561
53 | 2616134.603 | 1233378.7164
54 | 2616140.7066 | 1233380.7341
55 | 2616093.0783 | 1233416.3906
56 | 2616091.3523 | 1233419.024
57 | 2616072.9336 | 1233441.8104
58 | 2616112.1967 | 1233424.33
59 | 2616042.8996 | 1233424.0563
60 | 2616146.1612 | 1233432.3135
61 | 2616007.1491 | 1233404.3766
62 | 2616053.734 | 1233368.6544
63 | 2616055.7058 | 1233364.6392
64 | 2616051.0493 | 1233374.1215
65 | 2616056.447 | 1233363.1298
66 | 2616136.289 | 1233270.4109

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98607 | -0.097921 | 0.0021815 | 0.00054674
1 | 0.98601 | -0.098303 | 0.0020639 | 0.00051727
2 | 0.98619 | -0.097069 | 0 | 0
3 | 0.98625 | -0.096627 | 0.0024429 | 0.00061226
4 | 0.99644 | -0.024808 | 0 | 0
5 | 0.99664 | -0.023438 | 0 | 0
6 | 0.99619 | -0.026569 | 0.0023798 | 0.00059643
7 | 0.9865 | -0.094868 | 0 | 0
8 | 0.99766 | -0.016287 | 0.0026203 | 0.00065671
9 | 0.99487 | -0.035769 | 0.0031106 | 0.0007796
10 | 0.99593 | -0.02842 | 0.0021044 | 0.0005274
11 | 0.98677 | -0.092922 | 0 | 0
12 | 0.99592 | -0.028481 | 0.0014501 | 0.00036344
13 | 0.99579 | -0.029414 | 0.0025021 | 0.00062708
14 | 0.99574 | -0.029708 | 0 | 0
15 | 0.99568 | -0.030172 | 0.0019548 | 0.00048993
16 | 0.99813 | -0.01301 | 0.0019544 | 0.00048981
17 | 0.99452 | -0.03827 | 0.0023114 | 0.0005793
18 | 0.99315 | -0.04783 | 0.0045859 | 0.0011493
19 | 0.99314 | -0.047924 | 0.0035219 | 0.00088268
20 | 0.99136 | -0.060434 | 0 | 0
21 | 0.99086 | -0.063943 | 0 | 0
22 | 0.99104 | -0.062688 | 0.004217 | 0.0010569
23 | 0.98973 | -0.071977 | 0.0045221 | 0.0011334
24 | 0.99089 | -0.06378 | 0.0067678 | 0.0016962
25 | 0.98696 | -0.091575 | 0.0030147 | 0.00075557
26 | 0.98671 | -0.093369 | 0 | 0
27 | 0.98708 | -0.090709 | 0.0033096 | 0.00082947
28 | 0.9867 | -0.093447 | 0.0005364 | 0.00013443
29 | 0.98824 | -0.08251 | 0.0038331 | 0.00096066
30 | 0.99457 | -0.038051 | 0 | 0
31 | 0.99412 | -0.041234 | 0 | 0
32 | 0.99496 | -0.03526 | 0.0083773 | 0.0020995
33 | 0.99407 | -0.041597 | 0.0022837 | 0.00057235
34 | 0.99359 | -0.044965 | 0.00062214 | 0.00015592
35 | 0.99514 | -0.034036 | 0.0029464 | 0.00073844
36 | 0.99405 | -0.041686 | 0.00030841 | 7.7294e-05
37 | 0.99342 | -0.046126 | 0.00050226 | 0.00012588
38 | 0.99645 | -0.02482 | 0 | 0
39 | 0.98823 | -0.082534 | 0.0018981 | 0.00047571
40 | 0.98752 | -0.087613 | 0.0021665 | 0.00054296
41 | 0.98747 | -0.087934 | 0.0054158 | 0.0013573
42 | 1 | 0 | -0.13368 | -0.033417
43 | 0.99457 | -0.038056 | 0.0026293 | 0.00065897
44 | 0.99451 | -0.038425 | 0.0015822 | 0.00039655
45 | 0.99459 | -0.037863 | 0 | 0
46 | 0.99448 | -0.038642 | 0.002419 | 0.00060625
47 | 0.9942 | -0.040648 | 0.0017872 | 0.00044791
48 | 0.99571 | -0.030043 | 0.0016801 | 0.00042106
49 | 0.99392 | -0.042612 | 0.0016357 | 0.00040994
50 | 0.99378 | -0.043594 | 0.0018045 | 0.00045225
51 | 0.99629 | -0.025946 | 0 | 0
52 | 0.99625 | -0.026227 | 0.0024012 | 0.0006018
53 | 0.9959 | -0.028665 | 0.0037514 | 0.0009402
54 | 0.99588 | -0.028857 | 0.0029618 | 0.00074229
55 | 0.99243 | -0.053153 | 0.0062271 | 0.0015607
56 | 0.99246 | -0.052954 | 0 | 0
57 | 0.99233 | -0.053851 | 0 | 0
58 | 0.99274 | -0.050934 | 0.00061537 | 0.00015423
59 | 0.99218 | -0.05492 | 0.0018172 | 0.00045543
60 | 0.99324 | -0.047447 | 0 | 0
61 | 0.99211 | -0.055417 | 0.0011991 | 0.00030053
62 | 0.99348 | -0.045687 | 0.0017945 | 0.00044975
63 | 0.99354 | -0.045299 | 0.00315 | 0.00078946
64 | 0.99342 | -0.046105 | 0.0067871 | 0.001701
65 | 0.99357 | -0.0451 | 0.0017773 | 0.00044543
66 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.002064 | 0.00051708 | -0.0020639 | -0.00051727 | 1.0925e-07 | -1.8818e-07 | 0.0031146 | 0.0031147 | 0.0031147 | 0.98607 | -0.097921 | 0.98601 | -0.098303 | 1.1536
1 | -0.0042455 | -0.0010638 | 0.004246 | 0.0010638 | 5.0018e-07 | -5.6775e-08 | 0.0064066 | 0.0064065 | 0.0064066 | 0.98607 | -0.097921 | 0.98619 | -0.097069 | 2.3728
2 | -0.004246 | -0.0010638 | 0.0042463 | 0.0010637 | 2.5991e-07 | -2.9529e-08 | 0.0064065 | 0.0064065 | 0.0064065 | 0.98619 | -0.097069 | 0.98625 | -0.096627 | 2.3728
3 | -0.0066892 | -0.001676 | 0.0066909 | 0.0016763 | 1.628e-06 | 2.9919e-07 | 0.010092 | 0.010092 | 0.010092 | 0.98625 | -0.096627 | 0.9865 | -0.094868 | 3.7379
4 | -0.010397 | -0.0026051 | 0.010399 | 0.0026056 | 1.9705e-06 | 5.8719e-07 | 0.015525 | 0.015525 | 0.015525 | 0.99644 | -0.024808 | 0.99664 | -0.023438 | 5.7501
5 | 0.010397 | 0.0026051 | -0.010394 | -0.0026043 | 2.5331e-06 | 7.5495e-07 | 0.015525 | 0.015525 | 0.015525 | 0.99644 | -0.024808 | 0.99619 | -0.026569 | 5.7502
6 | -0.066677 | -0.016755 | 0.066743 | 0.016781 | 6.6433e-05 | 2.5411e-05 | 0.099567 | 0.099567 | 0.099567 | 0.99664 | -0.023438 | 0.99766 | -0.016287 | 36.8766
7 | 0.056278 | 0.01415 | -0.056182 | -0.014113 | 9.6512e-05 | 3.6835e-05 | 0.084042 | 0.084042 | 0.084042 | 0.99664 | -0.023438 | 0.99487 | -0.035769 | 31.1265
8 | 0.0080143 | 0.0020079 | -0.0080122 | -0.0020074 | 2.0526e-06 | 4.9068e-07 | 0.011971 | 0.011971 | 0.011971 | 0.99619 | -0.026569 | 0.99593 | -0.02842 | 4.4336
9 | -0.0066909 | -0.0016763 | 0.0066927 | 0.0016766 | 1.8016e-06 | 3.309e-07 | 0.010092 | 0.010092 | 0.010092 | 0.9865 | -0.094868 | 0.98677 | -0.092922 | 3.7378
10 | -0.069364 | -0.017437 | 0.069395 | 0.01745 | 3.1669e-05 | 1.2118e-05 | 0.10347 | 0.10347 | 0.10347 | 0.99766 | -0.016287 | 0.99813 | -0.01301 | 38.3241
11 | 0.053071 | 0.013333 | -0.053053 | -0.013326 | 1.8461e-05 | 7.0395e-06 | 0.079389 | 0.079389 | 0.079389 | 0.99487 | -0.035769 | 0.99452 | -0.03827 | 29.4034
12 | 0.0059079 | 0.00148 | -0.0059078 | -0.00148 | 4.9612e-08 | 5.8026e-09 | 0.0088267 | 0.0088267 | 0.0088267 | 0.99593 | -0.02842 | 0.99592 | -0.028481 | 3.2692
13 | -0.0072291 | -0.0018099 | 0.0072305 | 0.0018101 | 1.3449e-06 | 2.855e-07 | 0.010901 | 0.0109 | 0.010901 | 0.98677 | -0.092922 | 0.98696 | -0.091575 | 4.0372
14 | 0.00053644 | 0.00013324 | -0.00053641 | -0.00013426 | 3.292e-08 | -1.0178e-06 | 0.0008085 | 0.00080887 | 0.00080887 | 0.98677 | -0.092922 | 0.98671 | -0.093369 | 0.29958
15 | 0.0044577 | 0.0011165 | -0.0044571 | -0.0011166 | 5.7481e-07 | -4.9114e-08 | 0.0066601 | 0.0066602 | 0.0066602 | 0.99592 | -0.028481 | 0.99579 | -0.029414 | 2.4667
16 | 0.001955 | 0.00048951 | -0.001955 | -0.00048967 | 7.9553e-08 | -1.6373e-07 | 0.0029213 | 0.0029213 | 0.0029213 | 0.99579 | -0.029414 | 0.99574 | -0.029708 | 1.082
17 | 0.001955 | 0.00048967 | -0.0019548 | -0.00048993 | 1.2556e-07 | -2.5838e-07 | 0.0029213 | 0.0029215 | 0.0029215 | 0.99574 | -0.029708 | 0.99568 | -0.030172 | 1.082
18 | -0.07135 | -0.017939 | 0.071479 | 0.017989 | 0.00012958 | 4.9597e-05 | 0.10639 | 0.10639 | 0.10639 | 0.99813 | -0.01301 | 1 | 0 | 39.4032
19 | 0.050741 | 0.012747 | -0.050674 | -0.012721 | 6.7378e-05 | 2.5672e-05 | 0.075931 | 0.075931 | 0.075931 | 0.99452 | -0.03827 | 0.99315 | -0.04783 | 28.1225
20 | 0.046088 | 0.011572 | -0.046087 | -0.011572 | 6.0257e-07 | 2.2914e-07 | 0.06906 | 0.06906 | 0.06906 | 0.99315 | -0.04783 | 0.99314 | -0.047924 | 25.5777
21 | 0.042565 | 0.010689 | -0.042492 | -0.010661 | 7.3875e-05 | 2.8038e-05 | 0.063783 | 0.063783 | 0.063783 | 0.99314 | -0.047924 | 0.99136 | -0.060434 | 23.6233
22 | 0.031502 | 0.0079066 | -0.031487 | -0.0079008 | 1.5338e-05 | 5.7576e-06 | 0.047288 | 0.047288 | 0.047288 | 0.99136 | -0.060434 | 0.99086 | -0.063943 | 17.5142
23 | 0.010989 | 0.0027543 | -0.010986 | -0.0027532 | 3.4294e-06 | 1.0586e-06 | 0.016495 | 0.016495 | 0.016495 | 0.99136 | -0.060434 | 0.99104 | -0.062688 | 6.1092
24 | 0.031487 | 0.0079008 | -0.031452 | -0.0078877 | 3.5069e-05 | 1.3165e-05 | 0.047288 | 0.047289 | 0.047289 | 0.99086 | -0.063943 | 0.98973 | -0.071977 | 17.5143
25 | 0.0067688 | 0.0016964 | -0.0067678 | -0.0016962 | 1.0226e-06 | 1.889e-07 | 0.010163 | 0.010163 | 0.010163 | 0.99104 | -0.062688 | 0.99089 | -0.06378 | 3.7641
26 | 0.02693 | 0.0067543 | -0.02689 | -0.0067397 | 3.9268e-05 | 1.461e-05 | 0.04049 | 0.04049 | 0.04049 | 0.98973 | -0.071977 | 0.98824 | -0.08251 | 14.9962
27 | -0.010245 | -0.0025657 | 0.010246 | 0.0025661 | 1.227e-06 | 3.6657e-07 | 0.015446 | 0.015446 | 0.015446 | 0.98696 | -0.091575 | 0.98708 | -0.090709 | 5.7206
28 | 0.00053641 | 0.00013426 | -0.0005364 | -0.00013443 | 5.7695e-09 | -1.7827e-07 | 0.00080887 | 0.00080893 | 0.00080893 | 0.98671 | -0.093369 | 0.9867 | -0.093447 | 0.2996
29 | -0.013556 | -0.0033955 | 0.013561 | 0.0033973 | 5.2036e-06 | 1.746e-06 | 0.020435 | 0.020435 | 0.020435 | 0.98708 | -0.090709 | 0.98747 | -0.087934 | 7.5685
30 | 0.023057 | 0.005779 | -0.023057 | -0.005779 | 7.8842e-08 | 2.8981e-08 | 0.034718 | 0.034718 | 0.034718 | 0.98824 | -0.08251 | 0.98823 | -0.082534 | 12.8586
31 | 0.013599 | 0.0034077 | -0.013593 | -0.0034057 | 5.9878e-06 | 2.0023e-06 | 0.020346 | 0.020346 | 0.020346 | 0.99457 | -0.038051 | 0.99412 | -0.041234 | 7.5355
32 | -0.013599 | -0.0034077 | 0.013604 | 0.0034094 | 5.2538e-06 | 1.7567e-06 | 0.020346 | 0.020346 | 0.020346 | 0.99457 | -0.038051 | 0.99496 | -0.03526 | 7.5355
33 | 0.0025922 | 0.00064915 | -0.0025921 | -0.00064928 | 1.3026e-07 | -1.2968e-07 | 0.0038799 | 0.00388 | 0.00388 | 0.99412 | -0.041234 | 0.99407 | -0.041597 | 1.437
34 | 0.011001 | 0.0027565 | -0.010995 | -0.0027548 | 5.6788e-06 | 1.7492e-06 | 0.016466 | 0.016466 | 0.016466 | 0.99412 | -0.041234 | 0.99359 | -0.044965 | 6.0986
35 | -0.021982 | -0.005509 | 0.021985 | 0.0055103 | 3.7242e-06 | 1.3606e-06 | 0.032874 | 0.032874 | 0.032874 | 0.99496 | -0.03526 | 0.99514 | -0.034036 | 12.1757
36 | 0.00030841 | 7.6926e-05 | -0.00030841 | -7.7294e-05 | 3.7828e-09 | -3.6739e-07 | 0.00046153 | 0.00046166 | 0.00046166 | 0.99407 | -0.041597 | 0.99405 | -0.041686 | 0.17098
37 | 0.010373 | 0.0025989 | -0.010371 | -0.0025984 | 1.6652e-06 | 4.9726e-07 | 0.015534 | 0.015534 | 0.015534 | 0.99359 | -0.044965 | 0.99342 | -0.046126 | 5.7535
38 | -0.024932 | -0.0062488 | 0.024964 | 0.0062606 | 3.1852e-05 | 1.1773e-05 | 0.03728 | 0.03728 | 0.03728 | 0.99514 | -0.034036 | 0.99645 | -0.02482 | 13.8074
39 | 0.009869 | 0.0024725 | -0.0098672 | -0.002472 | 1.8032e-06 | 5.2236e-07 | 0.014782 | 0.014782 | 0.014782 | 0.99342 | -0.046126 | 0.99324 | -0.047447 | 5.4749
40 | 0.0091185 | 0.002285 | -0.0091171 | -0.0022846 | 1.4206e-06 | 3.8646e-07 | 0.013617 | 0.013617 | 0.013617 | 0.99645 | -0.02482 | 0.99629 | -0.025946 | 5.0433
41 | -0.061194 | -0.015348 | 0.061406 | 0.015428 | 0.00021131 | 8.0743e-05 | 0.091387 | 0.091386 | 0.091387 | 0.99645 | -0.02482 | 1 | 0 | 33.8469
42 | 0.027112 | 0.0068021 | -0.027093 | -0.0067948 | 1.9629e-05 | 7.3e-06 | 0.04049 | 0.04049 | 0.04049 | 0.99645 | -0.02482 | 0.99571 | -0.030043 | 14.9963
43 | 0.021159 | 0.0053033 | -0.021144 | -0.0052979 | 1.4867e-05 | 5.4176e-06 | 0.03186 | 0.03186 | 0.03186 | 0.98823 | -0.082534 | 0.98752 | -0.087613 | 11.8001
44 | 0.018978 | 0.0047549 | -0.018977 | -0.0047546 | 8.4305e-07 | 3.0311e-07 | 0.028596 | 0.028596 | 0.028596 | 0.98752 | -0.087613 | 0.98747 | -0.087934 | 10.5911
45 | 0.0040015 | 0.0010027 | -0.0040013 | -0.0010027 | 2.0432e-07 | -3.9965e-08 | 0.0059867 | 0.0059868 | 0.0059868 | 0.99457 | -0.038056 | 0.99451 | -0.038425 | 2.2173
46 | -0.0066308 | -0.0016616 | 0.006631 | 0.0016617 | 1.7797e-07 | 3.0842e-08 | 0.0099206 | 0.0099205 | 0.0099206 | 0.99457 | -0.038056 | 0.99459 | -0.037863 | 3.6743
47 | 0.002419 | 0.00060616 | -0.002419 | -0.00060625 | 7.2381e-08 | -8.7053e-08 | 0.0036194 | 0.0036194 | 0.0036194 | 0.99451 | -0.038425 | 0.99448 | -0.038642 | 1.3405
48 | 0.018754 | 0.0047019 | -0.018747 | -0.0046993 | 7.2345e-06 | 2.5915e-06 | 0.028059 | 0.028059 | 0.028059 | 0.99459 | -0.037863 | 0.9942 | -0.040648 | 10.3922
49 | -0.025385 | -0.0063636 | 0.025413 | 0.0063738 | 2.7522e-05 | 1.0188e-05 | 0.037979 | 0.037979 | 0.037979 | 0.99459 | -0.037863 | 0.99571 | -0.030043 | 14.0664
50 | 0.01696 | 0.0042514 | -0.016955 | -0.0042498 | 4.6123e-06 | 1.6253e-06 | 0.025384 | 0.025384 | 0.025384 | 0.9942 | -0.040648 | 0.99392 | -0.042612 | 9.4015
51 | 0.015319 | 0.0038399 | -0.015317 | -0.0038391 | 2.0832e-06 | 7.1898e-07 | 0.022935 | 0.022935 | 0.022935 | 0.99392 | -0.042612 | 0.99378 | -0.043594 | 8.4946
52 | 0.013513 | 0.0033869 | -0.01351 | -0.0033859 | 2.8158e-06 | 9.4023e-07 | 0.020233 | 0.020233 | 0.020233 | 0.99378 | -0.043594 | 0.99357 | -0.0451 | 7.4938
53 | 0.0024013 | 0.00060168 | -0.0024012 | -0.0006018 | 9.3427e-08 | -1.1564e-07 | 0.0035864 | 0.0035865 | 0.0035865 | 0.99629 | -0.025946 | 0.99625 | -0.026227 | 1.3283
54 | 0.0067158 | 0.0016829 | -0.0067133 | -0.0016824 | 2.5269e-06 | 4.4796e-07 | 0.01003 | 0.010031 | 0.010031 | 0.99629 | -0.025946 | 0.9959 | -0.028665 | 3.715
55 | 0.0029618 | 0.00074224 | -0.0029618 | -0.00074229 | 7.8559e-08 | -5.343e-08 | 0.0044254 | 0.0044254 | 0.0044254 | 0.9959 | -0.028665 | 0.99588 | -0.028857 | 1.639
56 | -0.0062271 | -0.0015607 | 0.0062273 | 0.0015607 | 1.7128e-07 | 2.519e-08 | 0.0093368 | 0.0093368 | 0.0093368 | 0.99243 | -0.053153 | 0.99246 | -0.052954 | 3.4581
57 | 0.0030172 | 0.00075495 | -0.0030168 | -0.00075518 | 3.737e-07 | -2.3444e-07 | 0.0045233 | 0.0045235 | 0.0045235 | 0.99246 | -0.052954 | 0.99233 | -0.053851 | 1.6754
58 | -0.0092445 | -0.0023156 | 0.0092471 | 0.0023164 | 2.5836e-06 | 7.1509e-07 | 0.01386 | 0.01386 | 0.01386 | 0.99246 | -0.052954 | 0.99274 | -0.050934 | 5.1334
59 | 0.0030168 | 0.00075518 | -0.0030164 | -0.00075546 | 4.4555e-07 | -2.7935e-07 | 0.0045235 | 0.0045236 | 0.0045236 | 0.99233 | -0.053851 | 0.99218 | -0.05492 | 1.6754
60 | -0.0098625 | -0.0024706 | 0.0098672 | 0.002472 | 4.7578e-06 | 1.3785e-06 | 0.014782 | 0.014782 | 0.014782 | 0.99274 | -0.050934 | 0.99324 | -0.047447 | 5.475
61 | 0.0011992 | 0.00030003 | -0.0011991 | -0.00030053 | 8.2362e-08 | -4.9533e-07 | 0.0017983 | 0.0017985 | 0.0017985 | 0.99218 | -0.05492 | 0.99211 | -0.055417 | 0.66612
62 | -0.008582 | -0.0021508 | 0.0085825 | 0.002151 | 4.6119e-07 | 1.1945e-07 | 0.012854 | 0.012854 | 0.012854 | 0.99348 | -0.045687 | 0.99354 | -0.045299 | 4.7607
63 | 0.0067875 | 0.0017011 | -0.0067871 | -0.001701 | 3.928e-07 | 7.2213e-08 | 0.010166 | 0.010166 | 0.010166 | 0.99348 | -0.045687 | 0.99342 | -0.046105 | 3.7653
64 | -0.011732 | -0.0029404 | 0.011733 | 0.0029405 | 3.2399e-07 | 1.0284e-07 | 0.017572 | 0.017572 | 0.017572 | 0.99354 | -0.045299 | 0.99357 | -0.0451 | 6.508

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.13542 | 0.033852

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0021815 | 0.00054674
1 | 0.0020639 | 0.00051727
2 | 0.0024429 | 0.00061226
3 | 0.0023798 | 0.00059643
4 | 0.0026203 | 0.00065671
5 | 0.0031106 | 0.0007796
6 | 0.0021044 | 0.0005274
7 | 0.0014501 | 0.00036344
8 | 0.0025021 | 0.00062708
9 | 0.0019548 | 0.00048993
10 | 0.0019544 | 0.00048981
11 | 0.0023114 | 0.0005793
12 | 0.0045859 | 0.0011493
13 | 0.0035219 | 0.00088268
14 | 0.004217 | 0.0010569
15 | 0.0045221 | 0.0011334
16 | 0.0067678 | 0.0016962
17 | 0.0030147 | 0.00075557
18 | 0.0033096 | 0.00082947
19 | 0.0005364 | 0.00013443
20 | 0.0038331 | 0.00096066
21 | 0.0083773 | 0.0020995
22 | 0.0022837 | 0.00057235
23 | 0.00062214 | 0.00015592
24 | 0.0029464 | 0.00073844
25 | 0.00030841 | 7.7294e-05
26 | 0.00050226 | 0.00012588
27 | 0.0018981 | 0.00047571
28 | 0.0021665 | 0.00054296
29 | 0.0054158 | 0.0013573
30 | 0.0017344 | 0.00043467
31 | 0.0026293 | 0.00065897
32 | 0.0015822 | 0.00039655
33 | 0.002419 | 0.00060625
34 | 0.0017872 | 0.00044791
35 | 0.0016801 | 0.00042106
36 | 0.0016357 | 0.00040994
37 | 0.0018045 | 0.00045225
38 | 0.0024012 | 0.0006018
39 | 0.0037514 | 0.0009402
40 | 0.0029618 | 0.00074229
41 | 0.0062271 | 0.0015607
42 | 0.00061537 | 0.00015423
43 | 0.0018172 | 0.00045543
44 | 0.0011991 | 0.00030053
45 | 0.0017945 | 0.00044975
46 | 0.00315 | 0.00078946
47 | 0.0067871 | 0.001701
48 | 0.0017773 | 0.00044543

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1