## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1103-16_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1103-16_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1103-16_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1103-16_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1103-16_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1103-16_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1103-16_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1103-16_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1103-16_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1103-16_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1103-16_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1103-16_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1103-16_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1103-16_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1103-16_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1103-16_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1103-16_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1103-16_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1103-16_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1103-16_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1103-16_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1103-16_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1103-16_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1103-16_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1103-16_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1103-16_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1103-16_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1103-16_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1103-16_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1103-16_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1103-16_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1103-16_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1103-16_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1103-16_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1103-16_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1103-16_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1103-16_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1103-16_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1103-16_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1103-16_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1103-16_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1103-16_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1103-16_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1103-16_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1103-16_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1103-16_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1103-16_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1103-16_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1103-16_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1103-16_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1103-16_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1103-16_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1103-16_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1103-16_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1103-16_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1103-16_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1103-16_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1103-16_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1103-16_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1103-16_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1103-16_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1103-16_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1103-16_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1103-16_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1103-16_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1103-16_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1103-16_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1103-16_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1103-16_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1103-16_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1103-16_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1103-16_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1103-16_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1103-16_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1103-16_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1103-16_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1103-16_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1103-16_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1103-16_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1103-16_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1103-16_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1103-16_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1103-16_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1103-16_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1103-16_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1103-16_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1103-16_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1103-16_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1103-16_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1103-16_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1103-16_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1103-16_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1103-16_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1103-16_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1103-16_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1103-16_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1103-16_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_471_0_node_166 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1103-16_0_4_load_0 | 0 | 0.0073603 | 0.0018447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1103-16_0_4_load_31 | 1 | 0.0017805 | 0.00044625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1103-16_0_4_load_32 | 2 | 0.00092698 | 0.00023232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1103-16_0_4_load_3 | 3 | 0.0020688 | 0.0005185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1103-16_0_4_load_4 | 4 | 0.0015062 | 0.0003775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1103-16_0_4_load_5 | 5 | 0.0011929 | 0.00029896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1103-16_0_4_load_6 | 6 | 0.0020905 | 0.00052394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1103-16_0_4_load_7 | 7 | 0.0029877 | 0.00074879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1103-16_0_4_load_12 | 9 | 0.001042 | 0.00026114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1103-16_0_4_load_21 | 11 | 0.0015823 | 0.00039657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1103-16_0_4_load_10 | 12 | 0.0022528 | 0.0005646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1103-16_0_4_load_8 | 13 | 0.0022139 | 0.00055485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1103-16_0_4_load_9 | 14 | 0.001436 | 0.0003599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1103-16_0_4_load_11 | 15 | 0.00087004 | 0.00021805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1103-16_0_4_load_33 | 16 | 0.0013747 | 0.00034454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1103-16_0_4_load_13 | 17 | 0.0081094 | 0.0020324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1103-16_0_4_load_15 | 19 | 0.01053 | 0.002639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1103-16_0_4_load_16 | 20 | 0.010783 | 0.0027026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1103-16_0_4_load_42 | 21 | 0.0025734 | 0.00064497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1103-16_0_4_load_63 | 22 | 0.005997 | 0.001503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1103-16_0_4_load_99 | 23 | 0.0047123 | 0.001181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1103-16_0_4_load_44 | 25 | 0.0035267 | 0.00088387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1103-16_0_4_load_40 | 26 | 0.0012207 | 0.00030593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1103-16_0_4_load_64 | 27 | 0.0080222 | 0.0020106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1103-16_0_4_load_18 | 28 | 0.049449 | 0.012393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1103-16_0_4_load_22 | 31 | 0.0034861 | 0.0008737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1103-16_0_4_load_25 | 33 | 0.0055923 | 0.0014016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1103-16_0_4_load_48 | 34 | 0.019923 | 0.0049931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1103-16_0_4_load_24 | 35 | 0.0010339 | 0.00025912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1103-16_0_4_load_50 | 36 | 0.0092429 | 0.0023165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1103-16_0_4_load_49 | 37 | 0.013764 | 0.0034497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1103-16_0_4_load_26 | 38 | 0.0040818 | 0.001023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1103-16_0_4_load_28 | 39 | 0.0010876 | 0.00027257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1103-16_0_4_load_97 | 42 | 0.0028431 | 0.00071255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1103-16_0_4_load_96 | 43 | 0.0099539 | 0.0024947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1103-16_0_4_load_34 | 44 | 0.006222 | 0.0015594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1103-16_0_4_load_37 | 47 | 0.0053797 | 0.0013483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1103-16_0_4_load_38 | 48 | 0.0058457 | 0.0014651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1103-16_0_4_load_39 | 49 | 0.0047795 | 0.0011979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1103-16_0_4_load_62 | 50 | 0.005418 | 0.0013579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1103-16_0_4_load_65 | 51 | 0.0058672 | 0.0014705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1103-16_0_4_load_60 | 53 | 0.0063351 | 0.0015877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1103-16_0_4_load_47 | 54 | 0.00086241 | 0.00021614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1103-16_0_4_load_41 | 55 | 0.0032438 | 0.00081297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1103-16_0_4_load_43 | 56 | 0.0035097 | 0.00087962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1103-16_0_4_load_45 | 57 | 0.0035528 | 0.00089042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1103-16_0_4_load_80 | 58 | 0.0032828 | 0.00082276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1103-16_0_4_load_78 | 60 | 0.003557 | 0.00089147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1103-16_0_4_load_61 | 61 | 0.0061209 | 0.001534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1103-16_0_4_load_58 | 62 | 0.0010037 | 0.00025156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1103-16_0_4_load_59 | 63 | 0.0047527 | 0.0011911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1103-16_0_4_load_51 | 64 | 0.0042141 | 0.0010561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1103-16_0_4_load_57 | 68 | 0.0035508 | 0.0008899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1103-16_0_4_load_66 | 69 | 0.0024447 | 0.00061269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1103-16_0_4_load_75 | 70 | 0.003528 | 0.00088421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1103-16_0_4_load_76 | 71 | 0.0032383 | 0.00081158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1103-16_0_4_load_74 | 72 | 0.0035408 | 0.0008874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1103-16_0_4_load_67 | 73 | 0.0034888 | 0.00087438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1103-16_0_4_load_69 | 74 | 0.031239 | 0.0078293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1103-16_0_4_load_70 | 75 | 0.0047925 | 0.0012011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1103-16_0_4_load_71 | 76 | 0.0049063 | 0.0012296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1103-16_0_4_load_73 | 78 | 0.0049297 | 0.0012355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1103-16_0_4_load_90 | 80 | 0.0046907 | 0.0011756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1103-16_0_4_load_93 | 81 | 0.0043254 | 0.0010841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1103-16_0_4_load_95 | 82 | 0.0032108 | 0.00080469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1103-16_0_4_load_89 | 83 | 0.0073542 | 0.0018431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1103-16_0_4_load_81 | 84 | 0.0044012 | 0.001103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1103-16_0_4_load_77 | 85 | 0.003238 | 0.00081151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1103-16_0_4_load_79 | 86 | 0.0043675 | 0.0010946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1103-16_0_4_load_82 | 87 | 0.0025612 | 0.00064189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1103-16_0_4_load_85 | 90 | 0.0025153 | 0.00063039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1103-16_0_4_load_88 | 93 | 0.0025157 | 0.0006305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1103-16_0_4_load_91 | 94 | 0.0023315 | 0.00058433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1103-16_0_4_load_100 | 95 | 0.010576 | 0.0026505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1103-16_0_4_load_101 | 96 | 0.0025154 | 0.00063043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 21 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1103-16_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.22615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1103-16_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.012446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1103-16_0_4_line_2 |  | 2 | 16 | 0.013083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1103-16_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0046065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1103-16_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.01033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1103-16_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.020628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1103-16_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0082863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1103-16_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.013465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1103-16_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.012833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1103-16_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.032814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1103-16_0_4_line_10 |  | 8 | 11 | 0.038546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1103-16_0_4_line_11 |  | 9 | 12 | 0.0087583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1103-16_0_4_line_12 |  | 10 | 21 | 0.04266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_1103-16_0_4_line_13 |  | 10 | 22 | 0.030783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1103-16_0_4_line_14 |  | 10 | 18 | 0.08084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1103-16_0_4_line_15 |  | 11 | 29 | 0.023819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1103-16_0_4_line_16 |  | 12 | 13 | 0.0060635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1103-16_0_4_line_17 |  | 13 | 14 | 0.013655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1103-16_0_4_line_18 |  | 14 | 15 | 0.0040391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1103-16_0_4_line_19 |  | 15 | 16 | 0.0031102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1103-16_0_4_line_20 |  | 17 | 18 | 0.035635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1103-16_0_4_line_21 |  | 17 | 19 | 0.016193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1103-16_0_4_line_22 |  | 18 | 20 | 0.018131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1103-16_0_4_line_23 |  | 21 | 25 | 0.020227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1103-16_0_4_line_24 |  | 21 | 26 | 0.0098208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1103-16_0_4_line_25 |  | 22 | 27 | 0.023772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1103-16_0_4_line_26 |  | 23 | 24 | 0.069398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1103-16_0_4_line_27 |  | 24 | 40 | 0.13576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1103-16_0_4_line_28 |  | 24 | 39 | 0.20173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1103-16_0_4_line_29 |  | 25 | 58 | 0.010004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1103-16_0_4_line_30 |  | 26 | 55 | 0.01653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1103-16_0_4_line_31 |  | 27 | 36 | 0.0086626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1103-16_0_4_line_32 |  | 28 | 29 | 0.032815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1103-16_0_4_line_33 |  | 28 | 30 | 0.033102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1103-16_0_4_line_34 |  | 29 | 31 | 0.0066419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1103-16_0_4_line_35 |  | 30 | 32 | 0.05402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1103-16_0_4_line_36 |  | 31 | 33 | 0.015632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1103-16_0_4_line_37 |  | 32 | 34 | 0.025297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1103-16_0_4_line_38 |  | 33 | 35 | 0.0054608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1103-16_0_4_line_39 |  | 34 | 37 | 0.035712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1103-16_0_4_line_40 |  | 35 | 38 | 0.0080055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1103-16_0_4_line_41 |  | 40 | 41 | 0.050211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1103-16_0_4_line_42 |  | 41 | 42 | 0.050829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1103-16_0_4_line_43 |  | 42 | 43 | 0.0083862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1103-16_0_4_line_44 |  | 43 | 82 | 0.020532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1103-16_0_4_line_45 |  | 44 | 45 | 0.016873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1103-16_0_4_line_46 |  | 44 | 46 | 0.017029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1103-16_0_4_line_47 |  | 45 | 47 | 0.017613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1103-16_0_4_line_48 |  | 45 | 48 | 0.011984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1103-16_0_4_line_49 |  | 46 | 49 | 0.021519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1103-16_0_4_line_50 |  | 47 | 50 | 0.0056669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1103-16_0_4_line_51 |  | 48 | 51 | 0.0053151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1103-16_0_4_line_52 |  | 49 | 52 | 0.014081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1103-16_0_4_line_53 |  | 50 | 53 | 0.02841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1103-16_0_4_line_54 |  | 52 | 54 | 0.020585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1103-16_0_4_line_55 |  | 53 | 61 | 0.0010681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1103-16_0_4_line_56 |  | 54 | 62 | 0.01421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1103-16_0_4_line_57 |  | 55 | 56 | 0.020028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1103-16_0_4_line_58 |  | 56 | 57 | 0.00040987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1103-16_0_4_line_59 |  | 57 | 59 | 0.01773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1103-16_0_4_line_60 |  | 58 | 60 | 0.0057392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1103-16_0_4_line_61 |  | 59 | 61 | 0.015626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1103-16_0_4_line_62 |  | 60 | 85 | 0.011369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1103-16_0_4_line_63 |  | 62 | 63 | 0.007473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1103-16_0_4_line_64 |  | 63 | 67 | 0.028313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1103-16_0_4_line_65 |  | 64 | 65 | 0.021741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1103-16_0_4_line_66 |  | 64 | 66 | 0.0066036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1103-16_0_4_line_67 |  | 65 | 67 | 0.002223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1103-16_0_4_line_68 |  | 66 | 68 | 0.019771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1103-16_0_4_line_69 |  | 67 | 69 | 0.019507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1103-16_0_4_line_70 |  | 68 | 70 | 0.00046081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1103-16_0_4_line_71 |  | 69 | 73 | 0.0017674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1103-16_0_4_line_72 |  | 70 | 72 | 0.015633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1103-16_0_4_line_73 |  | 71 | 72 | 0.020551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1103-16_0_4_line_74 |  | 74 | 75 | 0.023292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1103-16_0_4_line_75 |  | 74 | 76 | 0.039552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1103-16_0_4_line_76 |  | 75 | 77 | 0.021187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1103-16_0_4_line_77 |  | 76 | 78 | 0.014432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1103-16_0_4_line_78 |  | 77 | 79 | 0.008216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1103-16_0_4_line_79 |  | 77 | 80 | 0.046899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1103-16_0_4_line_80 |  | 78 | 81 | 0.0034894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1103-16_0_4_line_81 |  | 79 | 82 | 0.034153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1103-16_0_4_line_82 |  | 80 | 83 | 0.016047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1103-16_0_4_line_83 |  | 81 | 84 | 0.00011816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1103-16_0_4_line_84 |  | 83 | 91 | 0.032342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1103-16_0_4_line_85 |  | 84 | 86 | 0.00018087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1103-16_0_4_line_86 |  | 85 | 86 | 0.013855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1103-16_0_4_line_87 |  | 87 | 88 | 0.0082378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1103-16_0_4_line_88 |  | 87 | 89 | 0.00039291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1103-16_0_4_line_89 |  | 88 | 90 | 0.005566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1103-16_0_4_line_90 |  | 88 | 91 | 0.013732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1103-16_0_4_line_91 |  | 89 | 92 | 0.008384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1103-16_0_4_line_92 |  | 89 | 93 | 0.005564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1103-16_0_4_line_93 |  | 91 | 94 | 0.016852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1103-16_0_4_line_94 |  | 92 | 95 | 0.014909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1103-16_0_4_line_95 |  | 92 | 96 | 0.005571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1103-16_0_4_trafo_42 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 97 | 21 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2651089.5752 | 1225513.1592 | 2651183.5621 | 1225718.8522
1 | 2651089.5752 | 1225513.1592 | 2651086.7649 | 1225501.0342
2 | 2651083.8109 | 1225488.2889 | 2651086.7649 | 1225501.0342
3 | 2651068.698 | 1225422.9385 | 2651067.6808 | 1225418.4457
4 | 2651068.698 | 1225422.9385 | 2651070.1223 | 1225429.2292 | 2651070.9983 | 1225433.009
5 | 2651067.6808 | 1225418.4457 | 2651063.1257 | 1225398.3268
6 | 2651072.8693 | 1225441.0814 | 2651070.9983 | 1225433.009
7 | 2651060.1524 | 1225385.1941 | 2651063.1257 | 1225398.3268
8 | 2651072.8693 | 1225441.0814 | 2651075.7669 | 1225453.5829
9 | 2651060.1524 | 1225385.1941 | 2651052.9068 | 1225353.1899
10 | 2651060.1524 | 1225385.1941 | 2651022.3481 | 1225392.7179
11 | 2651077.7444 | 1225462.115 | 2651075.7669 | 1225453.5829
12 | 2651042.3221 | 1225311.8624 | 2651052.9068 | 1225353.1899
13 | 2651052.9068 | 1225353.1899 | 2651045.2795 | 1225355.9596 | 2651022.9178 | 1225359.675
14 | 2651052.9068 | 1225353.1899 | 2651114.8843 | 1225338.5569 | 2651116.1371 | 1225349.808 | 2651115.9809 | 1225355.6436
15 | 2651014.4653 | 1225411.4633 | 2651016.2893 | 1225406.4981 | 2651015.345 | 1225399.0409 | 2651015.5758 | 1225395.9966 | 2651017.468 | 1225393.6891 | 2651022.3481 | 1225392.7179
16 | 2651077.7444 | 1225462.115 | 2651079.1135 | 1225468.022
17 | 2651079.1135 | 1225468.022 | 2651082.1966 | 1225481.3243
18 | 2651083.1086 | 1225485.2591 | 2651082.1966 | 1225481.3243
19 | 2651083.1086 | 1225485.2591 | 2651083.8109 | 1225488.2889
20 | 2651115.9809 | 1225355.6436 | 2651107.2374 | 1225356.8471 | 2651100.1592 | 1225361.8784 | 2651097.6433 | 1225369.7172 | 2651097.134 | 1225379.5967
21 | 2651108.0739 | 1225390.9755 | 2651099.2249 | 1225384.1731 | 2651097.134 | 1225379.5967
22 | 2651115.9809 | 1225355.6436 | 2651123.428 | 1225357.0862 | 2651129.8987 | 1225360.1214 | 2651132.5635 | 1225362.3012
23 | 2651042.3221 | 1225311.8624 | 2651062.0495 | 1225307.3964
24 | 2651042.3221 | 1225311.8624 | 2651039.9748 | 1225302.3263
25 | 2651022.9178 | 1225359.675 | 2651003.2826 | 1225362.9374 | 2650999.4156 | 1225362.9001
26 | 2651266.7776 | 1225479.8392 | 2651267.255 | 1225471.9384 | 2651270.7796 | 1225464.0639 | 2651275.0838 | 1225459.8539 | 2651314.3686 | 1225434.1652
27 | 2651326.1252 | 1225298.9158 | 2651314.3686 | 1225434.1652
28 | 2651314.3686 | 1225434.1652 | 2651515.8968 | 1225425.1525
29 | 2651071.8065 | 1225305.1875 | 2651062.0495 | 1225307.3964
30 | 2651039.9748 | 1225302.3263 | 2651036.024 | 1225286.2753
31 | 2650999.4156 | 1225362.9001 | 2650993.0266 | 1225362.8384 | 2650990.7955 | 1225363.2744
32 | 2651014.4653 | 1225411.4633 | 2650982.4795 | 1225418.7941
33 | 2650950.2137 | 1225426.1891 | 2650982.4795 | 1225418.7941
34 | 2651014.4653 | 1225411.4633 | 2651016.0837 | 1225417.9051
35 | 2650950.2137 | 1225426.1891 | 2650939.8656 | 1225383.7298 | 2650937.427 | 1225373.7027
36 | 2651019.8927 | 1225433.0657 | 2651016.0837 | 1225417.9051
37 | 2650937.427 | 1225373.7027 | 2650932.1166 | 1225348.969
38 | 2651019.8927 | 1225433.0657 | 2651021.2233 | 1225438.3619
39 | 2650932.1166 | 1225348.969 | 2650924.6201 | 1225314.0529
40 | 2651023.174 | 1225446.1261 | 2651021.2233 | 1225438.3619
41 | 2651326.1252 | 1225298.9158 | 2651304.1448 | 1225284.3618 | 2651296.4274 | 1225283.4837 | 2651289.0164 | 1225285.7546 | 2651281.8145 | 1225290.162
42 | 2651281.8145 | 1225290.162 | 2651241.3523 | 1225259.3982
43 | 2651235.0127 | 1225253.9194 | 2651239.3212 | 1225257.854 | 2651241.3523 | 1225259.3982
44 | 2651219.8512 | 1225240.0739 | 2651235.0127 | 1225253.9194
45 | 2650960.3355 | 1225264.8756 | 2650957.5773 | 1225248.2293
46 | 2650950.4025 | 1225234.116 | 2650954.0773 | 1225236.1153 | 2650956.0537 | 1225239.0341 | 2650957.5773 | 1225248.2293
47 | 2650960.3355 | 1225264.8756 | 2650977.4801 | 1225260.8418
48 | 2650960.3355 | 1225264.8756 | 2650960.6688 | 1225276.8552
49 | 2650950.4025 | 1225234.116 | 2650949.1751 | 1225224.2883 | 2650946.8636 | 1225212.906
50 | 2650977.4801 | 1225260.8418 | 2650982.9963 | 1225259.5439
51 | 2650960.8166 | 1225282.1682 | 2650960.6688 | 1225276.8552
52 | 2650944.0612 | 1225199.1067 | 2650946.8636 | 1225212.906
53 | 2651010.6512 | 1225253.0371 | 2650982.9963 | 1225259.5439
54 | 2650944.0612 | 1225199.1067 | 2650964.272 | 1225195.1985
55 | 2651010.6512 | 1225253.0371 | 2651011.6909 | 1225252.7925
56 | 2650978.3611 | 1225193.5401 | 2650977.0179 | 1225193.5631 | 2650969.1124 | 1225194.2625 | 2650964.272 | 1225195.1985
57 | 2651036.024 | 1225286.2753 | 2651031.2371 | 1225266.8279
58 | 2651031.2371 | 1225266.8279 | 2651031.1391 | 1225266.4299
59 | 2651026.9015 | 1225249.2137 | 2651031.1391 | 1225266.4299
60 | 2651071.8065 | 1225305.1875 | 2651077.404 | 1225303.9203
61 | 2651026.9015 | 1225249.2137 | 2651011.6909 | 1225252.7925
62 | 2651088.4922 | 1225301.41 | 2651077.404 | 1225303.9203
63 | 2650978.3611 | 1225193.5401 | 2650985.8329 | 1225193.4122
64 | 2651013.7887 | 1225189.6866 | 2651001.324 | 1225192.5149 | 2650993.9033 | 1225193.2741 | 2650985.8329 | 1225193.4122
65 | 2651014.2629 | 1225191.8587 | 2651018.9421 | 1225213.0903
66 | 2651020.3633 | 1225219.5392 | 2651018.9421 | 1225213.0903
67 | 2651013.7887 | 1225189.6866 | 2651014.2629 | 1225191.8587
68 | 2651020.3633 | 1225219.5392 | 2651039.6353 | 1225215.1234
69 | 2651013.7887 | 1225189.6866 | 2651011.7732 | 1225182.4871 | 2651008.6326 | 1225170.8736
70 | 2651039.6353 | 1225215.1234 | 2651040.0845 | 1225215.0205
71 | 2651008.6326 | 1225170.8736 | 2651008.1713 | 1225169.1676
72 | 2651055.3222 | 1225211.5291 | 2651040.0845 | 1225215.0205
73 | 2651055.3222 | 1225211.5291 | 2651063.7208 | 1225209.6047 | 2651061.0072 | 1225197.983
74 | 2651148.6889 | 1225267.2218 | 2651165.0106 | 1225250.6046
75 | 2651148.6889 | 1225267.2218 | 2651130.255 | 1225285.9896 | 2651123.1065 | 1225292.132 | 2651119.5134 | 1225293.4314
76 | 2651181.0142 | 1225236.9174 | 2651174.1767 | 1225241.2724 | 2651165.0106 | 1225250.6046
77 | 2651119.5134 | 1225293.4314 | 2651112.445 | 1225295.9874 | 2651105.7005 | 1225297.5142
78 | 2651187.659 | 1225232.0604 | 2651181.0142 | 1225236.9174
79 | 2651181.0142 | 1225236.9174 | 2651172.0505 | 1225225.8112 | 2651148.6241 | 1225203.1016
80 | 2651102.2972 | 1225298.2847 | 2651105.7005 | 1225297.5142
81 | 2651187.659 | 1225232.0604 | 2651199.5189 | 1225232.5626 | 2651215.3792 | 1225235.99 | 2651219.8512 | 1225240.0739
82 | 2651137.1026 | 1225191.9326 | 2651148.6241 | 1225203.1016
83 | 2651102.182 | 1225298.3108 | 2651102.2972 | 1225298.2847
84 | 2651113.8807 | 1225169.4212 | 2651137.1026 | 1225191.9326
85 | 2651102.0056 | 1225298.3507 | 2651102.182 | 1225298.3108
86 | 2651088.4922 | 1225301.41 | 2651102.0056 | 1225298.3507
87 | 2651104.2594 | 1225179.2447 | 2651098.4925 | 1225185.1272
88 | 2651098.2174 | 1225185.4078 | 2651098.4925 | 1225185.1272
89 | 2651100.3131 | 1225175.3084 | 2651104.2594 | 1225179.2447
90 | 2651113.8807 | 1225169.4212 | 2651104.2594 | 1225179.2447
91 | 2651098.2174 | 1225185.4078 | 2651092.3437 | 1225191.4055
92 | 2651094.1564 | 1225181.5928 | 2651098.2174 | 1225185.4078
93 | 2651113.8807 | 1225169.4212 | 2651101.7828 | 1225157.6895
94 | 2651092.3437 | 1225191.4055 | 2651088.3438 | 1225195.4849 | 2651090.6326 | 1225204.3989
95 | 2651088.3363 | 1225187.5243 | 2651092.3437 | 1225191.4055

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2651183.5621 | 1225718.8522
1 | 2651089.5752 | 1225513.1592
2 | 2651086.7649 | 1225501.0342
3 | 2651068.698 | 1225422.9385
4 | 2651067.6808 | 1225418.4457
5 | 2651070.9983 | 1225433.009
6 | 2651063.1257 | 1225398.3268
7 | 2651072.8693 | 1225441.0814
8 | 2651060.1524 | 1225385.1941
9 | 2651075.7669 | 1225453.5829
10 | 2651052.9068 | 1225353.1899
11 | 2651022.3481 | 1225392.7179
12 | 2651077.7444 | 1225462.115
13 | 2651079.1135 | 1225468.022
14 | 2651082.1966 | 1225481.3243
15 | 2651083.1086 | 1225485.2591
16 | 2651083.8109 | 1225488.2889
17 | 2651097.134 | 1225379.5967
18 | 2651115.9809 | 1225355.6436
19 | 2651108.0739 | 1225390.9755
20 | 2651132.5635 | 1225362.3012
21 | 2651042.3221 | 1225311.8624
22 | 2651022.9178 | 1225359.675
23 | 2651266.7776 | 1225479.8392
24 | 2651314.3686 | 1225434.1652
25 | 2651062.0495 | 1225307.3964
26 | 2651039.9748 | 1225302.3263
27 | 2650999.4156 | 1225362.9001
28 | 2650982.4795 | 1225418.7941
29 | 2651014.4653 | 1225411.4633
30 | 2650950.2137 | 1225426.1891
31 | 2651016.0837 | 1225417.9051
32 | 2650937.427 | 1225373.7027
33 | 2651019.8927 | 1225433.0657
34 | 2650932.1166 | 1225348.969
35 | 2651021.2233 | 1225438.3619
36 | 2650990.7955 | 1225363.2744
37 | 2650924.6201 | 1225314.0529
38 | 2651023.174 | 1225446.1261
39 | 2651515.8968 | 1225425.1525
40 | 2651326.1252 | 1225298.9158
41 | 2651281.8145 | 1225290.162
42 | 2651241.3523 | 1225259.3982
43 | 2651235.0127 | 1225253.9194
44 | 2650957.5773 | 1225248.2293
45 | 2650960.3355 | 1225264.8756
46 | 2650950.4025 | 1225234.116
47 | 2650977.4801 | 1225260.8418
48 | 2650960.6688 | 1225276.8552
49 | 2650946.8636 | 1225212.906
50 | 2650982.9963 | 1225259.5439
51 | 2650960.8166 | 1225282.1682
52 | 2650944.0612 | 1225199.1067
53 | 2651010.6512 | 1225253.0371
54 | 2650964.272 | 1225195.1985
55 | 2651036.024 | 1225286.2753
56 | 2651031.2371 | 1225266.8279
57 | 2651031.1391 | 1225266.4299
58 | 2651071.8065 | 1225305.1875
59 | 2651026.9015 | 1225249.2137
60 | 2651077.404 | 1225303.9203
61 | 2651011.6909 | 1225252.7925
62 | 2650978.3611 | 1225193.5401
63 | 2650985.8329 | 1225193.4122
64 | 2651018.9421 | 1225213.0904
65 | 2651014.2629 | 1225191.8587
66 | 2651020.3633 | 1225219.5392
67 | 2651013.7887 | 1225189.6866
68 | 2651039.6353 | 1225215.1234
69 | 2651008.6326 | 1225170.8736
70 | 2651040.0845 | 1225215.0205
71 | 2651061.0072 | 1225197.983
72 | 2651055.3222 | 1225211.5291
73 | 2651008.1712 | 1225169.1676
74 | 2651148.6889 | 1225267.2218
75 | 2651165.0106 | 1225250.6046
76 | 2651119.5134 | 1225293.4314
77 | 2651181.0142 | 1225236.9174
78 | 2651105.7005 | 1225297.5142
79 | 2651187.659 | 1225232.0604
80 | 2651148.6241 | 1225203.1016
81 | 2651102.2972 | 1225298.2847
82 | 2651219.8512 | 1225240.0739
83 | 2651137.1026 | 1225191.9326
84 | 2651102.182 | 1225298.3108
85 | 2651088.4922 | 1225301.41
86 | 2651102.0056 | 1225298.3507
87 | 2651098.4925 | 1225185.1272
88 | 2651104.2594 | 1225179.2447
89 | 2651098.2174 | 1225185.4078
90 | 2651100.3131 | 1225175.3084
91 | 2651113.8807 | 1225169.4211
92 | 2651092.3437 | 1225191.4055
93 | 2651094.1564 | 1225181.5928
94 | 2651101.7828 | 1225157.6895
95 | 2651090.6326 | 1225204.3989
96 | 2651088.3363 | 1225187.5243
97 | 2651052.9068 | 1225353.1899

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98876 | -0.21573 | 0.0073603 | 0.0018447
1 | 0.99029 | -0.18608 | 0.0017805 | 0.00044625
2 | 0.99039 | -0.18406 | 0.00092698 | 0.00023232
3 | 0.99161 | -0.16036 | 0.0020688 | 0.0005185
4 | 0.99172 | -0.15828 | 0.0015062 | 0.0003775
5 | 0.99139 | -0.16466 | 0.0011929 | 0.00029896
6 | 0.99223 | -0.1484 | 0.0020905 | 0.00052394
7 | 0.99122 | -0.16793 | 0.0029877 | 0.00074879
8 | 0.99259 | -0.14147 | 0 | 0
9 | 0.991 | -0.17231 | 0.001042 | 0.00026114
10 | 0.99646 | -0.067429 | 0 | 0
11 | 0.98907 | -0.20916 | 0.0015823 | 0.00039657
12 | 0.99085 | -0.17515 | 0.0022528 | 0.0005646
13 | 0.99076 | -0.17687 | 0.0022139 | 0.00055485
14 | 0.99059 | -0.1802 | 0.001436 | 0.0003599
15 | 0.99054 | -0.18109 | 0.00087004 | 0.00021805
16 | 0.99051 | -0.18172 | 0.0013747 | 0.00034454
17 | 0.99368 | -0.12099 | 0.0081094 | 0.0020324
18 | 0.99429 | -0.10928 | 0 | 0
19 | 0.99353 | -0.12401 | 0.01053 | 0.002639
20 | 0.99411 | -0.11272 | 0.010783 | 0.0027026
21 | 1 | 0 | -0.40419 | -0.10252
22 | 0.99581 | -0.080008 | 0.005997 | 0.001503
23 | 0.98275 | -0.33246 | 0.0047123 | 0.001181
24 | 0.98305 | -0.32655 | 0 | 0
25 | 0.99759 | -0.045751 | 0.0035267 | 0.00088387
26 | 0.99921 | -0.015098 | 0.0012207 | 0.00030593
27 | 0.99543 | -0.087225 | 0.0080222 | 0.0020106
28 | 0.98442 | -0.2995 | 0.049449 | 0.012393
29 | 0.98693 | -0.25056 | 0 | 0
30 | 0.98339 | -0.31958 | 0 | 0
31 | 0.98685 | -0.25225 | 0.0034861 | 0.0008737
32 | 0.9817 | -0.35244 | 0 | 0
33 | 0.98669 | -0.25524 | 0.0055923 | 0.0014016
34 | 0.98092 | -0.36786 | 0.019923 | 0.0049931
35 | 0.98667 | -0.25574 | 0.0010339 | 0.00025912
36 | 0.99536 | -0.088633 | 0.0092429 | 0.0023165
37 | 0.98046 | -0.37677 | 0.013764 | 0.0034497
38 | 0.98664 | -0.25633 | 0.0040818 | 0.001023
39 | 0.98285 | -0.33052 | 0.0010876 | 0.00027257
40 | 0.98378 | -0.31234 | 0 | 0
41 | 0.98405 | -0.30708 | 0 | 0
42 | 0.98432 | -0.30176 | 0.0028431 | 0.00071255
43 | 0.98439 | -0.30046 | 0.0099539 | 0.0024947
44 | 0.99043 | -0.18369 | 0.006222 | 0.0015594
45 | 0.99108 | -0.17122 | 0 | 0
46 | 0.98988 | -0.19441 | 0 | 0
47 | 0.99194 | -0.15456 | 0.0053797 | 0.0013483
48 | 0.99095 | -0.17371 | 0.0058457 | 0.0014651
49 | 0.98918 | -0.20798 | 0.0047795 | 0.0011979
50 | 0.99225 | -0.14867 | 0.005418 | 0.0013579
51 | 0.99092 | -0.17426 | 0.0058672 | 0.0014705
52 | 0.98878 | -0.21566 | 0 | 0
53 | 0.99392 | -0.11646 | 0.0063351 | 0.0015877
54 | 0.9882 | -0.22691 | 0.00086241 | 0.00021614
55 | 0.99789 | -0.04021 | 0.0032438 | 0.00081297
56 | 0.99636 | -0.069585 | 0.0035097 | 0.00087962
57 | 0.99633 | -0.070162 | 0.0035528 | 0.00089042
58 | 0.99644 | -0.067841 | 0.0032828 | 0.00082276
59 | 0.99508 | -0.094039 | 0 | 0
60 | 0.99579 | -0.080206 | 0.003557 | 0.00089147
61 | 0.99399 | -0.11513 | 0.0061209 | 0.001534
62 | 0.98781 | -0.23446 | 0.0010037 | 0.00025156
63 | 0.98762 | -0.2383 | 0.0047527 | 0.0011911
64 | 0.98659 | -0.25821 | 0.0042141 | 0.0010561
65 | 0.98696 | -0.25118 | 0 | 0
66 | 0.98651 | -0.25985 | 0 | 0
67 | 0.98699 | -0.25046 | 0 | 0
68 | 0.98626 | -0.26476 | 0.0035508 | 0.0008899
69 | 0.98689 | -0.25253 | 0.0024447 | 0.00061269
70 | 0.98625 | -0.26484 | 0.003528 | 0.00088421
71 | 0.9861 | -0.26793 | 0.0032383 | 0.00081158
72 | 0.98616 | -0.26674 | 0.0035408 | 0.0008874
73 | 0.98688 | -0.25264 | 0.0034888 | 0.00087438
74 | 0.98803 | -0.22969 | 0.031239 | 0.0078293
75 | 0.9867 | -0.25537 | 0.0047925 | 0.0012011
76 | 0.99141 | -0.16429 | 0.0049063 | 0.0012296
77 | 0.98559 | -0.27698 | 0 | 0
78 | 0.99271 | -0.13928 | 0.0049297 | 0.0012355
79 | 0.98543 | -0.2802 | 0 | 0
80 | 0.98407 | -0.30653 | 0.0046907 | 0.0011756
81 | 0.99304 | -0.13294 | 0.0043254 | 0.0010841
82 | 0.98474 | -0.29358 | 0.0032108 | 0.00080469
83 | 0.98362 | -0.31531 | 0.0073542 | 0.0018431
84 | 0.99305 | -0.13272 | 0.0044012 | 0.001103
85 | 0.99454 | -0.10403 | 0.003238 | 0.00081151
86 | 0.99307 | -0.13236 | 0.0043675 | 0.0010946
87 | 0.98254 | -0.33655 | 0.0025612 | 0.00064189
88 | 0.98268 | -0.33385 | 0 | 0
89 | 0.98253 | -0.33666 | 0 | 0
90 | 0.98266 | -0.3341 | 0.0025153 | 0.00063039
91 | 0.98294 | -0.32873 | 0 | 0
92 | 0.98243 | -0.33865 | 0 | 0
93 | 0.98252 | -0.33692 | 0.0025157 | 0.0006305
94 | 0.9829 | -0.32943 | 0.0023315 | 0.00058433
95 | 0.98228 | -0.34149 | 0.010576 | 0.0026505
96 | 0.98242 | -0.3389 | 0.0025154 | 0.00063043
97 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0073603 | -0.0018447 | 0.0073707 | 0.0018484 | 1.0404e-05 | 3.7536e-06 | 0.011077 | 0.011076 | 0.011077 | 0.98876 | -0.21573 | 0.99029 | -0.18608 | 3.043
1 | -0.0091512 | -0.0022947 | 0.0091521 | 0.0022951 | 8.8257e-07 | 4.047e-07 | 0.013751 | 0.013751 | 0.013751 | 0.99029 | -0.18608 | 0.99039 | -0.18406 | 3.7778
2 | -0.010079 | -0.0025274 | 0.01008 | 0.0025279 | 1.1252e-06 | 5.5172e-07 | 0.015144 | 0.015144 | 0.015144 | 0.99039 | -0.18406 | 0.99051 | -0.18172 | 4.1604
3 | -0.025538 | -0.0064087 | 0.025541 | 0.0064102 | 2.5373e-06 | 1.5645e-06 | 0.038326 | 0.038325 | 0.038326 | 0.99161 | -0.16036 | 0.99172 | -0.15828 | 10.529
4 | 0.023469 | 0.0058902 | -0.023465 | -0.0058872 | 4.8055e-06 | 2.9423e-06 | 0.035221 | 0.035221 | 0.035221 | 0.99161 | -0.16036 | 0.99139 | -0.16466 | 9.6761
5 | -0.027047 | -0.0067877 | 0.02706 | 0.0067956 | 1.2742e-05 | 7.8885e-06 | 0.040586 | 0.040585 | 0.040586 | 0.99172 | -0.15828 | 0.99223 | -0.1484 | 11.1499
6 | 0.022272 | 0.0055883 | -0.022268 | -0.0055861 | 3.4728e-06 | 2.1158e-06 | 0.033431 | 0.033431 | 0.033431 | 0.99139 | -0.16466 | 0.99122 | -0.16793 | 9.1843
7 | -0.02915 | -0.0073195 | 0.02916 | 0.0073255 | 9.6518e-06 | 6.0032e-06 | 0.043721 | 0.04372 | 0.043721 | 0.99223 | -0.1484 | 0.99259 | -0.14147 | 12.0111
8 | 0.01928 | 0.0048373 | -0.019276 | -0.0048349 | 4.032e-06 | 2.4151e-06 | 0.028946 | 0.028946 | 0.028946 | 0.99122 | -0.16793 | 0.991 | -0.17231 | 7.9521
9 | -0.1289 | -0.032644 | 0.12936 | 0.032938 | 0.00046008 | 0.00029403 | 0.19336 | 0.19336 | 0.19336 | 0.99259 | -0.14147 | 0.99646 | -0.067429 | 53.1217
10 | 0.099744 | 0.025318 | -0.09942 | -0.025112 | 0.00032368 | 0.00020666 | 0.14964 | 0.14964 | 0.14964 | 0.99259 | -0.14147 | 0.98907 | -0.20916 | 41.1106
11 | 0.018234 | 0.0045738 | -0.018232 | -0.0045723 | 2.4624e-06 | 1.4631e-06 | 0.027381 | 0.027381 | 0.027381 | 0.991 | -0.17231 | 0.99085 | -0.17515 | 7.5223
12 | -0.18214 | -0.046199 | 0.18273 | 0.046577 | 0.0005926 | 0.00037815 | 0.27219 | 0.27219 | 0.27219 | 0.99646 | -0.067429 | 1 | 0 | 37.3884
13 | 0.023283 | 0.0058424 | -0.023269 | -0.0058338 | 1.3956e-05 | 8.5312e-06 | 0.034771 | 0.034771 | 0.034771 | 0.99646 | -0.067429 | 0.99581 | -0.080008 | 9.5524
14 | 0.029495 | 0.0074185 | -0.029436 | -0.0073819 | 5.8836e-05 | 3.6604e-05 | 0.044055 | 0.044055 | 0.044055 | 0.99646 | -0.067429 | 0.99429 | -0.10928 | 12.103
15 | 0.097838 | 0.024715 | -0.097644 | -0.024591 | 0.00019371 | 0.00012367 | 0.14726 | 0.14726 | 0.14726 | 0.98907 | -0.20916 | 0.98693 | -0.25056 | 40.4567
16 | 0.015979 | 0.0040077 | -0.015978 | -0.004007 | 1.3095e-06 | 7.5999e-07 | 0.023998 | 0.023998 | 0.023998 | 0.99085 | -0.17515 | 0.99076 | -0.17687 | 6.5929
17 | 0.013764 | 0.0034521 | -0.013762 | -0.0034509 | 2.1884e-06 | 1.2248e-06 | 0.020673 | 0.020673 | 0.020673 | 0.99076 | -0.17687 | 0.99059 | -0.1802 | 5.6794
18 | 0.012326 | 0.003091 | -0.012325 | -0.0030907 | 5.1928e-07 | 2.8035e-07 | 0.018516 | 0.018516 | 0.018516 | 0.99059 | -0.1802 | 0.99054 | -0.18109 | 5.0868
19 | 0.011455 | 0.0028727 | -0.011455 | -0.0028725 | 3.4541e-07 | 1.8103e-07 | 0.017209 | 0.017209 | 0.017209 | 0.99054 | -0.18109 | 0.99051 | -0.18172 | 4.7277
20 | -0.018641 | -0.0046722 | 0.018651 | 0.0046784 | 1.0413e-05 | 6.2022e-06 | 0.027914 | 0.027914 | 0.027914 | 0.99368 | -0.12099 | 0.99429 | -0.10928 | 7.6687
21 | 0.010531 | 0.0026398 | -0.01053 | -0.002639 | 1.5103e-06 | 7.5683e-07 | 0.015771 | 0.015771 | 0.015771 | 0.99368 | -0.12099 | 0.99353 | -0.12401 | 4.3326
22 | 0.010785 | 0.0027035 | -0.010783 | -0.0027026 | 1.7714e-06 | 8.9856e-07 | 0.016141 | 0.016141 | 0.016141 | 0.99429 | -0.10928 | 0.99411 | -0.11272 | 4.4343
23 | 0.13093 | 0.033382 | -0.13064 | -0.033198 | 0.00028848 | 0.00018436 | 0.19502 | 0.19502 | 0.19502 | 1 | 0 | 0.99759 | -0.045751 | 53.5773
24 | 0.088877 | 0.022564 | -0.088812 | -0.022523 | 6.4512e-05 | 4.1159e-05 | 0.13235 | 0.13235 | 0.13235 | 1 | 0 | 0.99921 | -0.015098 | 36.3606
25 | 0.017272 | 0.0043308 | -0.017266 | -0.0043273 | 5.9382e-06 | 3.4913e-06 | 0.02581 | 0.02581 | 0.02581 | 0.99581 | -0.080008 | 0.99543 | -0.087225 | 7.0906
26 | -0.0047123 | -0.001181 | 0.0047136 | 0.001181 | 1.3248e-06 | -3.173e-08 | 0.007135 | 0.0071347 | 0.007135 | 0.98275 | -0.33246 | 0.98305 | -0.32655 | 1.9602
27 | -0.0058014 | -0.0014511 | 0.0058053 | 0.0014519 | 3.9246e-06 | 7.8923e-07 | 0.0087803 | 0.0087797 | 0.0087803 | 0.98305 | -0.32655 | 0.98378 | -0.31234 | 2.4122
28 | 0.0010878 | 0.00027015 | -0.0010876 | -0.00027257 | 2.0498e-07 | -2.4259e-06 | 0.0016457 | 0.0016466 | 0.0016466 | 0.98305 | -0.32655 | 0.98285 | -0.33052 | 0.45235
29 | 0.12711 | 0.032314 | -0.12698 | -0.032228 | 0.00013509 | 8.6325e-05 | 0.18976 | 0.18976 | 0.18976 | 0.99759 | -0.045751 | 0.99644 | -0.067841 | 52.1321
30 | 0.087592 | 0.022217 | -0.087486 | -0.02215 | 0.00010562 | 6.7383e-05 | 0.13053 | 0.13053 | 0.13053 | 0.99921 | -0.015098 | 0.99789 | -0.04021 | 35.8612
31 | 0.0092436 | 0.0023168 | -0.0092429 | -0.0023165 | 6.2023e-07 | 2.8434e-07 | 0.013818 | 0.013818 | 0.013818 | 0.99543 | -0.087225 | 0.99536 | -0.088633 | 3.7961
32 | -0.083252 | -0.020908 | 0.083447 | 0.021033 | 0.00019492 | 0.00012433 | 0.12586 | 0.12586 | 0.12586 | 0.98442 | -0.2995 | 0.98693 | -0.25056 | 34.5761
33 | 0.033803 | 0.0085151 | -0.033771 | -0.0084948 | 3.2428e-05 | 2.0333e-05 | 0.051111 | 0.051111 | 0.051111 | 0.98442 | -0.2995 | 0.98339 | -0.31958 | 14.0415
34 | 0.014197 | 0.0035588 | -0.014196 | -0.0035581 | 1.1412e-06 | 6.4551e-07 | 0.021405 | 0.021405 | 0.021405 | 0.98693 | -0.25056 | 0.98685 | -0.25225 | 5.8806
35 | 0.033771 | 0.0084948 | -0.033718 | -0.0084616 | 5.292e-05 | 3.3185e-05 | 0.051111 | 0.051111 | 0.051111 | 0.98339 | -0.31958 | 0.9817 | -0.35244 | 14.0416
36 | 0.01071 | 0.0026844 | -0.010708 | -0.0026836 | 1.5287e-06 | 7.7868e-07 | 0.016149 | 0.016149 | 0.016149 | 0.98685 | -0.25225 | 0.98669 | -0.25524 | 4.4365
37 | 0.033718 | 0.0084616 | -0.033693 | -0.008446 | 2.4782e-05 | 1.5541e-05 | 0.051111 | 0.051112 | 0.051112 | 0.9817 | -0.35244 | 0.98092 | -0.36786 | 14.0416
38 | 0.0051159 | 0.0012821 | -0.0051158 | -0.0012821 | 1.2189e-07 | 8.2668e-09 | 0.0077152 | 0.0077153 | 0.0077153 | 0.98669 | -0.25524 | 0.98667 | -0.25574 | 2.1196
39 | 0.01377 | 0.003453 | -0.013764 | -0.0034497 | 5.844e-06 | 3.2896e-06 | 0.02089 | 0.02089 | 0.02089 | 0.98092 | -0.36786 | 0.98046 | -0.37677 | 5.739
40 | 0.0040819 | 0.001023 | -0.0040818 | -0.001023 | 1.1377e-07 | -2.9429e-08 | 0.006156 | 0.0061561 | 0.0061561 | 0.98667 | -0.25574 | 0.98664 | -0.25633 | 1.6912
41 | -0.0058053 | -0.0014519 | 0.0058067 | 0.0014522 | 1.4514e-06 | 2.9117e-07 | 0.0087797 | 0.0087795 | 0.0087797 | 0.98378 | -0.31234 | 0.98405 | -0.30708 | 2.412
42 | -0.0058067 | -0.0014522 | 0.0058082 | 0.0014525 | 1.4692e-06 | 2.9435e-07 | 0.0087795 | 0.0087792 | 0.0087795 | 0.98405 | -0.30708 | 0.98432 | -0.30176 | 2.4119
43 | -0.0086513 | -0.002165 | 0.0086518 | 0.0021653 | 5.3781e-07 | 2.3759e-07 | 0.013077 | 0.013077 | 0.013077 | 0.98432 | -0.30176 | 0.98439 | -0.30046 | 3.5926
44 | -0.018606 | -0.00466 | 0.018612 | 0.0046636 | 6.0899e-06 | 3.6364e-06 | 0.028124 | 0.028124 | 0.028124 | 0.98439 | -0.30046 | 0.98474 | -0.29358 | 7.7263
45 | -0.041737 | -0.010501 | 0.041762 | 0.010516 | 2.4891e-05 | 1.5713e-05 | 0.06272 | 0.06272 | 0.06272 | 0.99043 | -0.18369 | 0.99108 | -0.17122 | 17.2307
46 | 0.035515 | 0.0089413 | -0.035497 | -0.0089299 | 1.8191e-05 | 1.1423e-05 | 0.053372 | 0.053372 | 0.053372 | 0.99043 | -0.18369 | 0.98988 | -0.19441 | 14.6626
47 | -0.053476 | -0.013453 | 0.053519 | 0.01348 | 4.2597e-05 | 2.7035e-05 | 0.080308 | 0.080308 | 0.080308 | 0.99108 | -0.17122 | 0.99194 | -0.15456 | 22.0626
48 | 0.011714 | 0.0029363 | -0.011713 | -0.0029356 | 1.3902e-06 | 7.3535e-07 | 0.017588 | 0.017588 | 0.017588 | 0.99108 | -0.17122 | 0.99095 | -0.17371 | 4.832
49 | 0.035497 | 0.0089299 | -0.035474 | -0.0089154 | 2.2986e-05 | 1.4435e-05 | 0.053372 | 0.053372 | 0.053372 | 0.98988 | -0.19441 | 0.98918 | -0.20798 | 14.6626
50 | -0.058899 | -0.014828 | 0.058915 | 0.014839 | 1.6598e-05 | 1.055e-05 | 0.088378 | 0.088378 | 0.088378 | 0.99194 | -0.15456 | 0.99225 | -0.14867 | 24.2797
51 | 0.0058673 | 0.0014705 | -0.0058672 | -0.0014705 | 1.5472e-07 | 3.0547e-08 | 0.0088104 | 0.0088105 | 0.0088105 | 0.99095 | -0.17371 | 0.99092 | -0.17426 | 2.4205
52 | 0.030694 | 0.0077176 | -0.030683 | -0.0077105 | 1.1262e-05 | 7.0269e-06 | 0.046182 | 0.046182 | 0.046182 | 0.98918 | -0.20798 | 0.98878 | -0.21566 | 12.6874
53 | -0.064333 | -0.016196 | 0.064433 | 0.01626 | 9.9217e-05 | 6.3131e-05 | 0.096503 | 0.096503 | 0.096503 | 0.99225 | -0.14867 | 0.99392 | -0.11646 | 26.5118
54 | 0.030683 | 0.0077105 | -0.030667 | -0.0077003 | 1.6464e-05 | 1.0273e-05 | 0.046182 | 0.046182 | 0.046182 | 0.98878 | -0.21566 | 0.9882 | -0.22691 | 12.6874
55 | -0.070768 | -0.017847 | 0.070772 | 0.01785 | 4.4995e-06 | 2.8659e-06 | 0.10599 | 0.10599 | 0.10599 | 0.99392 | -0.11646 | 0.99399 | -0.11513 | 29.1174
56 | 0.029804 | 0.0074841 | -0.029793 | -0.0074774 | 1.0735e-05 | 6.6883e-06 | 0.044884 | 0.044884 | 0.044884 | 0.9882 | -0.22691 | 0.98781 | -0.23446 | 12.3307
57 | 0.084242 | 0.021337 | -0.084124 | -0.021261 | 0.00011866 | 7.5684e-05 | 0.1257 | 0.1257 | 0.1257 | 0.99789 | -0.04021 | 0.99636 | -0.069585 | 34.5324
58 | 0.080614 | 0.020382 | -0.080612 | -0.02038 | 2.2302e-06 | 1.422e-06 | 0.12046 | 0.12046 | 0.12046 | 0.99636 | -0.069585 | 0.99633 | -0.070162 | 33.0924
59 | 0.077059 | 0.01949 | -0.076971 | -0.019434 | 8.8161e-05 | 5.6192e-05 | 0.11515 | 0.11515 | 0.11515 | 0.99633 | -0.070162 | 0.99508 | -0.094039 | 31.6347
60 | 0.12369 | 0.031405 | -0.12362 | -0.031358 | 7.3546e-05 | 4.6995e-05 | 0.18486 | 0.18486 | 0.18486 | 0.99644 | -0.067841 | 0.99579 | -0.080206 | 50.7853
61 | 0.076971 | 0.019434 | -0.076893 | -0.019384 | 7.7697e-05 | 4.9524e-05 | 0.11515 | 0.11515 | 0.11515 | 0.99508 | -0.094039 | 0.99399 | -0.11513 | 31.6347
62 | 0.12006 | 0.030467 | -0.11992 | -0.030379 | 0.00013743 | 8.7809e-05 | 0.17954 | 0.17954 | 0.17954 | 0.99579 | -0.080206 | 0.99454 | -0.10403 | 49.3251
63 | 0.02879 | 0.0072259 | -0.028784 | -0.0072226 | 5.2716e-06 | 3.2782e-06 | 0.043372 | 0.043372 | 0.043372 | 0.98781 | -0.23446 | 0.98762 | -0.2383 | 11.9153
64 | 0.024032 | 0.0060315 | -0.024018 | -0.0060229 | 1.3922e-05 | 8.5479e-06 | 0.036211 | 0.036211 | 0.036211 | 0.98762 | -0.2383 | 0.98699 | -0.25046 | 9.9481
65 | -0.018077 | -0.0045317 | 0.018083 | 0.0045353 | 6.0607e-06 | 3.6011e-06 | 0.027265 | 0.027265 | 0.027265 | 0.98659 | -0.25821 | 0.98696 | -0.25118 | 7.4903
66 | 0.013863 | 0.0034756 | -0.013862 | -0.003475 | 1.0826e-06 | 6.0857e-07 | 0.020909 | 0.020909 | 0.020909 | 0.98659 | -0.25821 | 0.98651 | -0.25985 | 5.7443
67 | -0.018083 | -0.0045353 | 0.018084 | 0.0045357 | 6.1969e-07 | 3.6819e-07 | 0.027265 | 0.027265 | 0.027265 | 0.98696 | -0.25118 | 0.98699 | -0.25046 | 7.4903
68 | 0.013862 | 0.003475 | -0.013859 | -0.0034732 | 3.2415e-06 | 1.8222e-06 | 0.020909 | 0.020909 | 0.020909 | 0.98651 | -0.25985 | 0.98626 | -0.26476 | 5.7443
69 | 0.0059341 | 0.0014872 | -0.0059335 | -0.0014871 | 5.8549e-07 | 1.2544e-07 | 0.0089464 | 0.0089465 | 0.0089465 | 0.98699 | -0.25046 | 0.98689 | -0.25253 | 2.4578
70 | 0.010308 | 0.0025833 | -0.010308 | -0.0025832 | 4.1795e-08 | 2.0869e-08 | 0.015552 | 0.015552 | 0.015552 | 0.98626 | -0.26476 | 0.98625 | -0.26484 | 4.2725
71 | 0.0034888 | 0.00087437 | -0.0034888 | -0.00087438 | 1.834e-08 | -1.0845e-08 | 0.0052604 | 0.0052604 | 0.0052604 | 0.98689 | -0.25253 | 0.98688 | -0.25264 | 1.4452
72 | 0.0067798 | 0.001699 | -0.0067792 | -0.0016988 | 6.1339e-07 | 1.931e-07 | 0.010229 | 0.010229 | 0.010229 | 0.98625 | -0.26484 | 0.98616 | -0.26674 | 2.8102
73 | -0.0032383 | -0.00081158 | 0.0032384 | 0.00081144 | 1.8401e-07 | -1.4441e-07 | 0.0048865 | 0.0048864 | 0.0048865 | 0.9861 | -0.26793 | 0.98616 | -0.26674 | 1.3425
74 | 0.061914 | 0.015606 | -0.061838 | -0.015558 | 7.5997e-05 | 4.834e-05 | 0.093278 | 0.093278 | 0.093278 | 0.98803 | -0.22969 | 0.9867 | -0.25537 | 25.6257
75 | -0.093153 | -0.023435 | 0.093446 | 0.023622 | 0.00029206 | 0.00018641 | 0.14033 | 0.14033 | 0.14033 | 0.98803 | -0.22969 | 0.99141 | -0.16429 | 38.5509
76 | 0.057046 | 0.014357 | -0.056987 | -0.014319 | 5.8832e-05 | 3.7382e-05 | 0.08605 | 0.08605 | 0.08605 | 0.9867 | -0.25537 | 0.98559 | -0.27698 | 23.6402
77 | -0.098352 | -0.024851 | 0.09847 | 0.024927 | 0.00011804 | 7.5361e-05 | 0.14769 | 0.14769 | 0.14769 | 0.99141 | -0.16429 | 0.99271 | -0.13928 | 40.5739
78 | 0.02184 | 0.0054788 | -0.021837 | -0.0054768 | 3.3502e-06 | 2.0394e-06 | 0.032975 | 0.032975 | 0.032975 | 0.98559 | -0.27698 | 0.98543 | -0.2802 | 9.0591
79 | 0.035147 | 0.0088404 | -0.035097 | -0.0088093 | 4.9543e-05 | 3.1111e-05 | 0.053075 | 0.053075 | 0.053075 | 0.98559 | -0.27698 | 0.98407 | -0.30653 | 14.5812
80 | -0.1034 | -0.026162 | 0.10343 | 0.026182 | 3.1469e-05 | 2.0095e-05 | 0.15508 | 0.15508 | 0.15508 | 0.99271 | -0.13928 | 0.99304 | -0.13294 | 42.604
81 | 0.021837 | 0.0054768 | -0.021823 | -0.0054683 | 1.3926e-05 | 8.4781e-06 | 0.032975 | 0.032975 | 0.032975 | 0.98543 | -0.2802 | 0.98474 | -0.29358 | 9.0591
82 | 0.030407 | 0.0076337 | -0.030394 | -0.0076258 | 1.2723e-05 | 7.9392e-06 | 0.045983 | 0.045983 | 0.045983 | 0.98407 | -0.30653 | 0.98362 | -0.31531 | 12.6326
83 | -0.10776 | -0.027266 | 0.10776 | 0.027267 | 1.1566e-06 | 7.387e-07 | 0.16156 | 0.16156 | 0.16156 | 0.99304 | -0.13294 | 0.99305 | -0.13272 | 44.3846
84 | 0.02304 | 0.0057827 | -0.023025 | -0.0057736 | 1.4736e-05 | 9.0211e-06 | 0.034857 | 0.034858 | 0.034858 | 0.98362 | -0.31531 | 0.98294 | -0.32873 | 9.5762
85 | -0.11216 | -0.02837 | 0.11216 | 0.028371 | 1.9178e-06 | 1.2251e-06 | 0.16815 | 0.16815 | 0.16815 | 0.99305 | -0.13272 | 0.99307 | -0.13236 | 46.1964
86 | 0.11669 | 0.029567 | -0.11653 | -0.029466 | 0.00015857 | 0.00010131 | 0.1747 | 0.1747 | 0.1747 | 0.99454 | -0.10403 | 0.99307 | -0.13236 | 47.9942
87 | -0.018171 | -0.0045547 | 0.018173 | 0.0045561 | 2.3394e-06 | 1.3929e-06 | 0.027519 | 0.027519 | 0.027519 | 0.98254 | -0.33655 | 0.98268 | -0.33385 | 7.5602
88 | 0.01561 | 0.0039128 | -0.01561 | -0.0039127 | 8.2344e-08 | 4.7724e-08 | 0.02364 | 0.02364 | 0.02364 | 0.98254 | -0.33655 | 0.98253 | -0.33666 | 6.4946
89 | 0.0025153 | 0.00063034 | -0.0025153 | -0.00063039 | 3.028e-08 | -5.1134e-08 | 0.0038088 | 0.0038088 | 0.0038088 | 0.98268 | -0.33385 | 0.98266 | -0.3341 | 1.0464
90 | -0.020688 | -0.0051864 | 0.020694 | 0.0051895 | 5.0539e-06 | 3.0605e-06 | 0.031328 | 0.031328 | 0.031328 | 0.98268 | -0.33385 | 0.98294 | -0.32873 | 8.6066
91 | 0.013094 | 0.0032823 | -0.013093 | -0.0032816 | 1.2364e-06 | 6.851e-07 | 0.01983 | 0.01983 | 0.01983 | 0.98253 | -0.33666 | 0.98243 | -0.33865 | 5.4479
92 | 0.0025157 | 0.00063045 | -0.0025157 | -0.0006305 | 3.0288e-08 | -5.1082e-08 | 0.00381 | 0.00381 | 0.00381 | 0.98253 | -0.33666 | 0.98252 | -0.33692 | 1.0467
93 | 0.0023316 | 0.00058416 | -0.0023315 | -0.00058433 | 7.873e-08 | -1.6321e-07 | 0.0035296 | 0.0035297 | 0.0035297 | 0.98294 | -0.32873 | 0.9829 | -0.32943 | 0.96969
94 | 0.010577 | 0.0026512 | -0.010576 | -0.0026505 | 1.4349e-06 | 7.296e-07 | 0.01602 | 0.016021 | 0.016021 | 0.98243 | -0.33865 | 0.98228 | -0.34149 | 4.4012
95 | 0.0025155 | 0.00063038 | -0.0025154 | -0.00063043 | 3.0326e-08 | -5.1132e-08 | 0.00381 | 0.00381 | 0.00381 | 0.98243 | -0.33865 | 0.98242 | -0.3389 | 1.0467

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.40676 | 0.10317

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0073603 | 0.0018447
1 | 0.0017805 | 0.00044625
2 | 0.00092698 | 0.00023232
3 | 0.0020688 | 0.0005185
4 | 0.0015062 | 0.0003775
5 | 0.0011929 | 0.00029896
6 | 0.0020905 | 0.00052394
7 | 0.0029877 | 0.00074879
8 | 0.001042 | 0.00026114
9 | 0.0015823 | 0.00039657
10 | 0.0022528 | 0.0005646
11 | 0.0022139 | 0.00055485
12 | 0.001436 | 0.0003599
13 | 0.00087004 | 0.00021805
14 | 0.0013747 | 0.00034454
15 | 0.0081094 | 0.0020324
16 | 0.01053 | 0.002639
17 | 0.010783 | 0.0027026
18 | 0.0025734 | 0.00064497
19 | 0.005997 | 0.001503
20 | 0.0047123 | 0.001181
21 | 0.0035267 | 0.00088387
22 | 0.0012207 | 0.00030593
23 | 0.0080222 | 0.0020106
24 | 0.049449 | 0.012393
25 | 0.0034861 | 0.0008737
26 | 0.0055923 | 0.0014016
27 | 0.019923 | 0.0049931
28 | 0.0010339 | 0.00025912
29 | 0.0092429 | 0.0023165
30 | 0.013764 | 0.0034497
31 | 0.0040818 | 0.001023
32 | 0.0010876 | 0.00027257
33 | 0.0028431 | 0.00071255
34 | 0.0099539 | 0.0024947
35 | 0.006222 | 0.0015594
36 | 0.0053797 | 0.0013483
37 | 0.0058457 | 0.0014651
38 | 0.0047795 | 0.0011979
39 | 0.005418 | 0.0013579
40 | 0.0058672 | 0.0014705
41 | 0.0063351 | 0.0015877
42 | 0.00086241 | 0.00021614
43 | 0.0032438 | 0.00081297
44 | 0.0035097 | 0.00087962
45 | 0.0035528 | 0.00089042
46 | 0.0032828 | 0.00082276
47 | 0.003557 | 0.00089147
48 | 0.0061209 | 0.001534
49 | 0.0010037 | 0.00025156
50 | 0.0047527 | 0.0011911
51 | 0.0042141 | 0.0010561
52 | 0.0035508 | 0.0008899
53 | 0.0024447 | 0.00061269
54 | 0.003528 | 0.00088421
55 | 0.0032383 | 0.00081158
56 | 0.0035408 | 0.0008874
57 | 0.0034888 | 0.00087438
58 | 0.031239 | 0.0078293
59 | 0.0047925 | 0.0012011
60 | 0.0049063 | 0.0012296
61 | 0.0049297 | 0.0012355
62 | 0.0046907 | 0.0011756
63 | 0.0043254 | 0.0010841
64 | 0.0032108 | 0.00080469
65 | 0.0073542 | 0.0018431
66 | 0.0044012 | 0.001103
67 | 0.003238 | 0.00081151
68 | 0.0043675 | 0.0010946
69 | 0.0025612 | 0.00064189
70 | 0.0025153 | 0.00063039
71 | 0.0025157 | 0.0006305
72 | 0.0023315 | 0.00058433
73 | 0.010576 | 0.0026505
74 | 0.0025154 | 0.00063043

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1