## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_113-8_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_113-8_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_113-8_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_113-8_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_113-8_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_113-8_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_113-8_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_113-8_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_113-8_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_113-8_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_113-8_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_113-8_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_113-8_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_113-8_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_113-8_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_113-8_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_113-8_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_113-8_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_113-8_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_113-8_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_113-8_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_113-8_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_113-8_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_113-8_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_113-8_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_113-8_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_113-8_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_113-8_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_113-8_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_113-8_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_113-8_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_113-8_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_113-8_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_113-8_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_113-8_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_113-8_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_113-8_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_113-8_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_113-8_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_113-8_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_113-8_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_113-8_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_113-8_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_113-8_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_113-8_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_113-8_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_113-8_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_113-8_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_113-8_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_113-8_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_113-8_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_113-8_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_113-8_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_113-8_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_113-8_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_113-8_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_113-8_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_113-8_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_113-8_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_113-8_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_113-8_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_113-8_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_113-8_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_113-8_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_113-8_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_113-8_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_113-8_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_113-8_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_113-8_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_113-8_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_113-8_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_113-8_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_113-8_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_113-8_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_113-8_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_113-8_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_113-8_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_113-8_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_113-8_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_113-8_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_113-8_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_113-8_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_113-8_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_113-8_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_113-8_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_113-8_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_113-8_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_113-8_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_113-8_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_113-8_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_113-8_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_113-8_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_113-8_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_113-8_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_113-8_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_113-8_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_113-8_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_8_1_node_138 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_113-8_0_4_load_0 | 0 | 0.0077808 | 0.0019501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_113-8_0_4_load_1 | 1 | 0.007477 | 0.0018739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_113-8_0_4_load_3 | 3 | 0.0077236 | 0.0019357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_113-8_0_4_load_4 | 4 | 0.00060427 | 0.00015145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_113-8_0_4_load_5 | 5 | 0.0013122 | 0.00032886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_113-8_0_4_load_6 | 6 | 0.0021228 | 0.00053203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_113-8_0_4_load_36 | 7 | 0.0014695 | 0.00036829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_113-8_0_4_load_37 | 10 | 0.0015843 | 0.00039706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_113-8_0_4_load_17 | 11 | 0.0010017 | 0.00025104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_113-8_0_4_load_14 | 12 | 0.0028261 | 0.00070829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_113-8_0_4_load_9 | 13 | 0.0012723 | 0.00031887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_113-8_0_4_load_28 | 15 | 0.0009257 | 0.000232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_113-8_0_4_load_33 | 16 | 0.0013882 | 0.00034791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_113-8_0_4_load_81 | 19 | 0.0047199 | 0.0011829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_113-8_0_4_load_82 | 21 | 0.0035258 | 0.00088364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_113-8_0_4_load_30 | 22 | 0.0035457 | 0.00088862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_113-8_0_4_load_55 | 25 | 0.0028028 | 0.00070245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_113-8_0_4_load_8 | 26 | 0.0029785 | 0.00074647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_113-8_0_4_load_12 | 28 | 0.0042095 | 0.001055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_113-8_0_4_load_13 | 29 | 0.0020932 | 0.00052461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_113-8_0_4_load_18 | 30 | 0.0021189 | 0.00053104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_113-8_0_4_load_35 | 31 | 0.0021255 | 0.00053269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_113-8_0_4_load_15 | 32 | 0.001507 | 0.00037769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_113-8_0_4_load_19 | 33 | 0.0021282 | 0.00053338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_113-8_0_4_load_34 | 34 | 0.00089711 | 0.00022484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_113-8_0_4_load_16 | 35 | 0.0059871 | 0.0015005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_113-8_0_4_load_31 | 36 | 0.004717 | 0.0011822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_113-8_0_4_load_26 | 38 | 0.020326 | 0.0050943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_113-8_0_4_load_27 | 39 | 0.001151 | 0.00028847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_113-8_0_4_load_78 | 40 | 0.0037544 | 0.00094094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_113-8_0_4_load_73 | 41 | 0.0052332 | 0.0013116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_113-8_0_4_load_29 | 42 | 0.0011348 | 0.00028442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_113-8_0_4_load_99 | 45 | 0.00058546 | 0.00014673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_113-8_0_4_load_46 | 47 | 0.0056317 | 0.0014114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_113-8_0_4_load_44 | 48 | 0.0072983 | 0.0018291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_113-8_0_4_load_54 | 49 | 0.0061596 | 0.0015437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_113-8_0_4_load_91 | 51 | 0.0024387 | 0.00061119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_113-8_0_4_load_97 | 52 | 0.002893 | 0.00072504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_113-8_0_4_load_42 | 54 | 0.0032261 | 0.00080854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_113-8_0_4_load_39 | 55 | 0.0041767 | 0.0010468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_113-8_0_4_load_40 | 56 | 0.0018676 | 0.00046807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_113-8_0_4_load_41 | 57 | 0.0025217 | 0.000632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_113-8_0_4_load_43 | 58 | 0.003212 | 0.00080501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_113-8_0_4_load_83 | 60 | 0.0056072 | 0.0014053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_113-8_0_4_load_45 | 62 | 0.0063531 | 0.0015922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_113-8_0_4_load_52 | 65 | 0.010068 | 0.0025232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_113-8_0_4_load_57 | 67 | 0.0050837 | 0.0012741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_113-8_0_4_load_48 | 69 | 0.0064201 | 0.001609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_113-8_0_4_load_49 | 70 | 0.007491 | 0.0018774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_113-8_0_4_load_53 | 71 | 0.0077436 | 0.0019407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_113-8_0_4_load_67 | 72 | 0.0052111 | 0.001306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_113-8_0_4_load_65 | 73 | 0.0037879 | 0.00094934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_113-8_0_4_load_58 | 74 | 0.0035671 | 0.000894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_113-8_0_4_load_68 | 75 | 0.012772 | 0.0032009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_113-8_0_4_load_66 | 76 | 0.0073715 | 0.0018475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_113-8_0_4_load_60 | 77 | 0.0073422 | 0.0018401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_113-8_0_4_load_61 | 78 | 0.0025125 | 0.00062968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_113-8_0_4_load_62 | 79 | 0.00317 | 0.00079449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_113-8_0_4_load_63 | 80 | 0.0016126 | 0.00040415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_113-8_0_4_load_69 | 81 | 0.0010145 | 0.00025426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_113-8_0_4_load_70 | 82 | 0.0034092 | 0.00085443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_113-8_0_4_load_85 | 83 | 0.0028979 | 0.00072629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_113-8_0_4_load_98 | 85 | 0.011402 | 0.0028575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_113-8_0_4_load_90 | 86 | 0.0025101 | 0.00062909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_113-8_0_4_load_71 | 87 | 0.0025808 | 0.00064681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_113-8_0_4_load_76 | 88 | 0.001543 | 0.00038671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_113-8_0_4_load_80 | 91 | 0.0025057 | 0.000628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_113-8_0_4_load_95 | 92 | 0.0069451 | 0.0017406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_113-8_0_4_load_93 | 93 | 0.0027384 | 0.00068631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_113-8_0_4_load_96 | 94 | 0.0005772 | 0.00014466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_113-8_0_4_load_92 | 95 | 0.00057741 | 0.00014471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_113-8_0_4_load_94 | 96 | 0.00057832 | 0.00014494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 59 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_113-8_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.030393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_113-8_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.027742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_113-8_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.027626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_113-8_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.01103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_113-8_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.0139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_113-8_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.028319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_113-8_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.014532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_113-8_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.019519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_113-8_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.016287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_113-8_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.02213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_113-8_0_4_line_10 |  | 8 | 11 | 0.021094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_113-8_0_4_line_11 |  | 8 | 12 | 0.015957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_113-8_0_4_line_12 |  | 8 | 13 | 0.025703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_113-8_0_4_line_13 |  | 9 | 14 | 0.022294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_113-8_0_4_line_14 |  | 12 | 32 | 0.0086316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_113-8_0_4_line_15 |  | 13 | 26 | 0.010324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_113-8_0_4_line_16 |  | 14 | 15 | 0.02909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_113-8_0_4_line_17 |  | 14 | 16 | 0.022968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_113-8_0_4_line_18 |  | 15 | 39 | 0.016184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_113-8_0_4_line_19 |  | 16 | 34 | 0.010226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_113-8_0_4_line_20 |  | 17 | 18 | 0.01378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_113-8_0_4_line_21 |  | 17 | 19 | 0.011467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_113-8_0_4_line_22 |  | 18 | 40 | 0.011653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_113-8_0_4_line_23 |  | 18 | 41 | 0.027501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_113-8_0_4_line_24 |  | 19 | 23 | 0.024735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_113-8_0_4_line_25 |  | 20 | 21 | 0.028261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_113-8_0_4_line_26 |  | 20 | 22 | 0.0096747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_113-8_0_4_line_27 |  | 22 | 42 | 0.027128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_113-8_0_4_line_28 |  | 23 | 24 | 0.011619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_113-8_0_4_line_29 |  | 24 | 25 | 0.011578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_113-8_0_4_line_30 |  | 25 | 46 | 0.0053906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_113-8_0_4_line_31 |  | 27 | 28 | 0.013918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_113-8_0_4_line_32 |  | 27 | 29 | 0.017192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_113-8_0_4_line_33 |  | 28 | 30 | 0.0039269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_113-8_0_4_line_34 |  | 29 | 31 | 0.0056331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_113-8_0_4_line_35 |  | 30 | 33 | 0.00069129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_113-8_0_4_line_36 |  | 31 | 34 | 0.014697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_113-8_0_4_line_37 |  | 32 | 35 | 0.021443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_113-8_0_4_line_38 |  | 33 | 38 | 0.0067116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_113-8_0_4_line_39 |  | 35 | 36 | 0.0012542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_113-8_0_4_line_40 |  | 36 | 37 | 0.022513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_113-8_0_4_line_41 |  | 37 | 50 | 0.010707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_113-8_0_4_line_42 |  | 37 | 51 | 0.018488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_113-8_0_4_line_43 |  | 39 | 42 | 0.0034994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_113-8_0_4_line_44 |  | 41 | 61 | 0.024316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_113-8_0_4_line_45 |  | 43 | 44 | 0.14756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_113-8_0_4_line_46 |  | 43 | 45 | 0.37702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_113-8_0_4_line_47 |  | 44 | 86 | 0.034549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_113-8_0_4_line_48 |  | 44 | 84 | 0.026211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_113-8_0_4_line_49 |  | 46 | 49 | 0.01351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_113-8_0_4_line_50 |  | 46 | 70 | 0.034782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_113-8_0_4_line_51 |  | 47 | 48 | 0.026892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_113-8_0_4_line_52 |  | 48 | 62 | 0.024833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_113-8_0_4_line_53 |  | 50 | 52 | 0.015961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_113-8_0_4_line_54 |  | 50 | 53 | 0.018091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_113-8_0_4_line_55 |  | 51 | 54 | 0.0097198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_113-8_0_4_line_56 |  | 52 | 90 | 0.031077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_113-8_0_4_line_57 |  | 53 | 83 | 0.034027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_113-8_0_4_line_58 |  | 54 | 56 | 0.0089308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_113-8_0_4_line_59 |  | 55 | 56 | 0.013998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_113-8_0_4_line_60 |  | 55 | 57 | 0.0078942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_113-8_0_4_line_61 |  | 57 | 58 | 0.006156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_113-8_0_4_line_62 |  | 58 | 59 | 0.015181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_113-8_0_4_line_63 |  | 59 | 60 | 0.011411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_113-8_0_4_line_64 |  | 59 | 61 | 0.032326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_113-8_0_4_line_65 |  | 61 | 71 | 0.023617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_113-8_0_4_line_66 |  | 62 | 63 | 0.023954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_113-8_0_4_line_67 |  | 63 | 64 | 0.028559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_113-8_0_4_line_68 |  | 63 | 65 | 0.010914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_113-8_0_4_line_69 |  | 64 | 66 | 0.013661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_113-8_0_4_line_70 |  | 64 | 67 | 0.017183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_113-8_0_4_line_71 |  | 65 | 68 | 0.0036064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_113-8_0_4_line_72 |  | 66 | 72 | 0.0068163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_113-8_0_4_line_73 |  | 66 | 73 | 0.021694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_113-8_0_4_line_74 |  | 67 | 74 | 0.011386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_113-8_0_4_line_75 |  | 68 | 69 | 0.022841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_113-8_0_4_line_76 |  | 69 | 70 | 0.0039948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_113-8_0_4_line_77 |  | 72 | 75 | 0.03065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_113-8_0_4_line_78 |  | 73 | 76 | 0.00030987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_113-8_0_4_line_79 |  | 77 | 78 | 0.0045624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_113-8_0_4_line_80 |  | 77 | 79 | 0.030875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_113-8_0_4_line_81 |  | 78 | 80 | 0.017753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_113-8_0_4_line_82 |  | 80 | 81 | 0.0052891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_113-8_0_4_line_83 |  | 81 | 82 | 0.013334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_113-8_0_4_line_84 |  | 82 | 87 | 0.010294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_113-8_0_4_line_85 |  | 84 | 85 | 0.021212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_113-8_0_4_line_86 |  | 85 | 94 | 0.023758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_113-8_0_4_line_87 |  | 87 | 88 | 0.01742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_113-8_0_4_line_88 |  | 88 | 89 | 0.010879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_113-8_0_4_line_89 |  | 89 | 91 | 0.019488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_113-8_0_4_line_90 |  | 89 | 90 | 0.006837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_113-8_0_4_line_91 |  | 91 | 92 | 0.00043036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_113-8_0_4_line_92 |  | 92 | 93 | 0.022179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_113-8_0_4_line_93 |  | 93 | 95 | 0.0076671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_113-8_0_4_line_94 |  | 94 | 96 | 7.4565e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_113-8_0_4_line_95 |  | 95 | 96 | 7.9125e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_113-8_0_4_trafo_75 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 97 | 59 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2706016.9451 | 1237347.3094 | 2706023.8581 | 1237346.6964 | 2706047.1901 | 1237349.0789
1 | 2705989.3112 | 1237349.76 | 2706016.9451 | 1237347.3094
2 | 2706047.1901 | 1237349.0789 | 2706048.936 | 1237349.2571 | 2706071.4424 | 1237354.7076 | 2706073.9289 | 1237355.7944
3 | 2705989.3112 | 1237349.76 | 2705978.293 | 1237350.2635
4 | 2705989.3112 | 1237349.76 | 2705992.4049 | 1237336.2086
5 | 2706073.9289 | 1237355.7944 | 2706082.3976 | 1237359.4959 | 2706099.2185 | 1237368.4942
6 | 2705963.7765 | 1237350.9269 | 2705978.293 | 1237350.2635
7 | 2705996.7491 | 1237317.1787 | 2705992.4049 | 1237336.2086
8 | 2706113.5796 | 1237376.1768 | 2706099.2185 | 1237368.4942
9 | 2705963.7765 | 1237350.9269 | 2705941.6695 | 1237351.9372
10 | 2705996.7491 | 1237317.1787 | 2705981.6166 | 1237317.8982 | 2705975.9113 | 1237316.2305
11 | 2705996.7491 | 1237317.1787 | 2706000.5531 | 1237301.6814
12 | 2705996.7491 | 1237317.1787 | 2706022.3947 | 1237318.9025
13 | 2706122.3761 | 1237355.6848 | 2706113.5796 | 1237376.1768
14 | 2706000.5531 | 1237301.6814 | 2706001.8173 | 1237296.5311 | 2706002.4547 | 1237293.2642
15 | 2706032.6953 | 1237319.5949 | 2706022.3947 | 1237318.9025
16 | 2706122.3761 | 1237355.6848 | 2706130.4175 | 1237327.7279
17 | 2706122.3761 | 1237355.6848 | 2706117.7763 | 1237339.5346 | 2706111.941 | 1237337.5138
18 | 2706130.4175 | 1237327.7279 | 2706134.8912 | 1237312.1747
19 | 2706111.941 | 1237337.5138 | 2706102.2785 | 1237334.1676
20 | 2706168.839 | 1237253.3474 | 2706156.4701 | 1237247.1993
21 | 2706168.839 | 1237253.3474 | 2706176.1119 | 1237244.4819
22 | 2706150.1503 | 1237256.9828 | 2706153.2069 | 1237252.7898 | 2706156.4701 | 1237247.1993
23 | 2706156.4701 | 1237247.1993 | 2706131.5217 | 1237235.6297
24 | 2706191.8001 | 1237225.3585 | 2706176.1119 | 1237244.4819
25 | 2706149.1982 | 1237275.9471 | 2706128.7147 | 1237258.0784 | 2706127.8622 | 1237257.4171
26 | 2706149.1982 | 1237275.9471 | 2706143.512 | 1237283.7745
27 | 2706143.512 | 1237283.7745 | 2706137.4441 | 1237292.1273 | 2706136.4726 | 1237306.6767 | 2706135.8585 | 1237308.8117
28 | 2706195.3412 | 1237216.9264 | 2706189.5851 | 1237223.5397 | 2706191.8001 | 1237225.3585
29 | 2706195.3412 | 1237216.9264 | 2706186.5462 | 1237209.3967
30 | 2706184.6524 | 1237205.6933 | 2706187.5507 | 1237208.236 | 2706186.5462 | 1237209.3967
31 | 2706066.8225 | 1237321.8888 | 2706069.1244 | 1237308.1624
32 | 2706066.8225 | 1237321.8888 | 2706083.0677 | 1237327.5146
33 | 2706069.1244 | 1237308.1624 | 2706069.7739 | 1237304.2895
34 | 2706083.0677 | 1237327.5146 | 2706088.3906 | 1237329.358
35 | 2706069.8882 | 1237303.6078 | 2706069.7739 | 1237304.2895
36 | 2706102.2785 | 1237334.1676 | 2706088.3906 | 1237329.358
37 | 2706006.8247 | 1237272.2835 | 2706006.0572 | 1237274.8011 | 2706002.4547 | 1237293.2642
38 | 2706070.9982 | 1237296.9886 | 2706069.8882 | 1237303.6078
39 | 2706006.8247 | 1237272.2835 | 2706007.1905 | 1237271.0838
40 | 2706014.4498 | 1237249.7872 | 2706012.517 | 1237254.6231 | 2706010.3899 | 1237260.5897 | 2706007.1905 | 1237271.0838
41 | 2706014.4498 | 1237249.7872 | 2706009.2288 | 1237240.4312
42 | 2706014.4498 | 1237249.7872 | 2706027.5435 | 1237253.4904 | 2706032.0659 | 1237251.6552
43 | 2706135.8585 | 1237308.8117 | 2706134.8912 | 1237312.1747
44 | 2706109.0936 | 1237226.2478 | 2706126.8167 | 1237233.4478 | 2706131.5217 | 1237235.6297
45 | 2705886.9703 | 1237025.2296 | 2705889.9934 | 1237038.1823 | 2705898.2751 | 1237082.5752 | 2705907.0817 | 1237105.1829 | 2705919.9946 | 1237132.612 | 2705932.4013 | 1237147.6893 | 2705943.7519 | 1237157.4881
46 | 2705886.9703 | 1237025.2296 | 2705895.5672 | 1237028.2073 | 2706027.9417 | 1237051.998 | 2706088.2132 | 1237057.4005 | 2706160.2598 | 1237058.9999 | 2706221.0594 | 1237053.0711 | 2706228.3877 | 1237047.8426 | 2706228.331 | 1237037.4781 | 2706222.2076 | 1237018.0247
47 | 2705943.7519 | 1237157.4881 | 2705972.1119 | 1237137.7566
48 | 2705943.7519 | 1237157.4881 | 2705950.3128 | 1237162.5869 | 2705962.9196 | 1237175.3549
49 | 2706184.6524 | 1237205.6933 | 2706193.8387 | 1237195.7872
50 | 2706184.6524 | 1237205.6933 | 2706158.8365 | 1237182.3839
51 | 2706194.3135 | 1237134.9567 | 2706206.6676 | 1237129.506 | 2706218.9978 | 1237124.2891
52 | 2706194.3135 | 1237134.9567 | 2706178.6199 | 1237141.8808 | 2706171.6084 | 1237145.0136
53 | 2706009.2288 | 1237240.4312 | 2706016.6594 | 1237237.9286 | 2706024.1643 | 1237234.8267
54 | 2705992.1472 | 1237246.4644 | 2705998.7199 | 1237243.6907 | 2706009.2288 | 1237240.4312
55 | 2706041.0724 | 1237248.0004 | 2706032.0659 | 1237251.6552
56 | 2706052.3569 | 1237221.7534 | 2706024.6797 | 1237234.6136 | 2706024.1643 | 1237234.8267
57 | 2705992.1472 | 1237246.4644 | 2705979.7122 | 1237252.0579 | 2705965.5035 | 1237256.1298 | 2705959.9919 | 1237257.1815
58 | 2706041.0724 | 1237248.0004 | 2706049.3478 | 1237244.6423
59 | 2706062.3183 | 1237239.3788 | 2706049.3478 | 1237244.6423
60 | 2706062.3183 | 1237239.3788 | 2706063.5535 | 1237238.8776 | 2706069.8426 | 1237237.0075
61 | 2706075.7432 | 1237235.2529 | 2706069.8426 | 1237237.0075
62 | 2706090.317 | 1237236.0756 | 2706081.5083 | 1237233.5385 | 2706075.7432 | 1237235.2529
63 | 2706090.317 | 1237236.0756 | 2706100.9903 | 1237240.1106
64 | 2706090.317 | 1237236.0756 | 2706090.9757 | 1237233.9413 | 2706093.7203 | 1237225.6061 | 2706095.3464 | 1237219.7306 | 2706101.5565 | 1237222.4325 | 2706109.0936 | 1237226.2478
65 | 2706109.0936 | 1237226.2478 | 2706118.5409 | 1237204.6023
66 | 2706149.738 | 1237154.7857 | 2706171.6084 | 1237145.0136
67 | 2706149.738 | 1237154.7857 | 2706146.6763 | 1237142.3325 | 2706148.3536 | 1237139.5269 | 2706145.7261 | 1237127.3373
68 | 2706149.738 | 1237154.7857 | 2706143.977 | 1237159.1305 | 2706141.416 | 1237161.7981
69 | 2706145.7261 | 1237127.3373 | 2706145.5693 | 1237113.6795
70 | 2706145.7261 | 1237127.3373 | 2706128.8252 | 1237130.4392
71 | 2706138.9184 | 1237164.3997 | 2706141.416 | 1237161.7981
72 | 2706145.5693 | 1237113.6795 | 2706139.3158 | 1237110.9671
73 | 2706145.5693 | 1237113.6795 | 2706165.7235 | 1237105.6532
74 | 2706117.626 | 1237132.4947 | 2706128.8252 | 1237130.4392
75 | 2706138.9184 | 1237164.3997 | 2706155.8714 | 1237179.7067
76 | 2706155.8714 | 1237179.7067 | 2706158.8365 | 1237182.3839
77 | 2706139.3158 | 1237110.9671 | 2706133.8846 | 1237108.6113 | 2706131.9223 | 1237104.9289 | 2706111.6324 | 1237108.2348
78 | 2706166.0114 | 1237105.5386 | 2706165.7235 | 1237105.6532
79 | 2706094.8957 | 1237157.4779 | 2706091.3783 | 1237160.3838
80 | 2706092.3695 | 1237130.5532 | 2706100.3538 | 1237152.9686 | 2706094.8957 | 1237157.4779
81 | 2706091.3783 | 1237160.3838 | 2706077.6921 | 1237171.6908
82 | 2706077.6921 | 1237171.6908 | 2706077.641 | 1237171.733 | 2706073.9032 | 1237175.3808
83 | 2706073.9032 | 1237175.3808 | 2706064.3605 | 1237184.6937
84 | 2706064.3605 | 1237184.6937 | 2706062.7147 | 1237186.2999 | 2706057.2723 | 1237192.1562
85 | 2705962.9196 | 1237175.3549 | 2705980.2121 | 1237187.6404
86 | 2705980.2121 | 1237187.6404 | 2705984.6579 | 1237190.799 | 2706001.5323 | 1237197.8904
87 | 2706047.2919 | 1237205.9442 | 2706047.3407 | 1237205.1733 | 2706047.5598 | 1237203.9207 | 2706047.9508 | 1237202.7934 | 2706048.4132 | 1237201.901 | 2706049.1038 | 1237200.9459 | 2706057.2723 | 1237192.1562
88 | 2706047.723 | 1237216.8113 | 2706047.2563 | 1237206.5061 | 2706047.2919 | 1237205.9442
89 | 2706047.723 | 1237216.8113 | 2706029.603 | 1237209.6388
90 | 2706047.723 | 1237216.8113 | 2706049.4121 | 1237217.9979 | 2706050.7333 | 1237219.4448 | 2706052.3569 | 1237221.7534
91 | 2706029.2029 | 1237209.4804 | 2706029.603 | 1237209.6388
92 | 2706008.7424 | 1237200.9204 | 2706027.6295 | 1237208.8576 | 2706029.2029 | 1237209.4804
93 | 2706001.674 | 1237197.95 | 2706008.7424 | 1237200.9204
94 | 2706001.5323 | 1237197.8904 | 2706001.6011 | 1237197.9193
95 | 2706001.6011 | 1237197.9193 | 2706001.674 | 1237197.95

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2706016.9451 | 1237347.3094
1 | 2706047.1901 | 1237349.0789
2 | 2705989.3112 | 1237349.76
3 | 2706073.9289 | 1237355.7944
4 | 2705978.293 | 1237350.2635
5 | 2705992.4049 | 1237336.2086
6 | 2706099.2185 | 1237368.4942
7 | 2705963.7765 | 1237350.9269
8 | 2705996.7491 | 1237317.1787
9 | 2706113.5796 | 1237376.1768
10 | 2705941.6695 | 1237351.9372
11 | 2705975.9113 | 1237316.2305
12 | 2706000.5531 | 1237301.6814
13 | 2706022.3947 | 1237318.9025
14 | 2706122.3761 | 1237355.6848
15 | 2706130.4175 | 1237327.7279
16 | 2706111.941 | 1237337.5138
17 | 2706168.839 | 1237253.3474
18 | 2706156.4701 | 1237247.1993
19 | 2706176.1119 | 1237244.4819
20 | 2706149.1982 | 1237275.9471
21 | 2706127.8622 | 1237257.4171
22 | 2706143.512 | 1237283.7745
23 | 2706191.8001 | 1237225.3585
24 | 2706195.3412 | 1237216.9264
25 | 2706186.5462 | 1237209.3967
26 | 2706032.6953 | 1237319.5949
27 | 2706066.8225 | 1237321.8888
28 | 2706069.1244 | 1237308.1624
29 | 2706083.0677 | 1237327.5146
30 | 2706069.7739 | 1237304.2895
31 | 2706088.3906 | 1237329.358
32 | 2706002.4547 | 1237293.2642
33 | 2706069.8882 | 1237303.6078
34 | 2706102.2785 | 1237334.1676
35 | 2706006.8247 | 1237272.2835
36 | 2706007.1905 | 1237271.0838
37 | 2706014.4498 | 1237249.7872
38 | 2706070.9982 | 1237296.9886
39 | 2706134.8912 | 1237312.1747
40 | 2706150.1503 | 1237256.9828
41 | 2706131.5217 | 1237235.6297
42 | 2706135.8585 | 1237308.8117
43 | 2705886.9703 | 1237025.2296
44 | 2705943.7519 | 1237157.4881
45 | 2706222.2076 | 1237018.0247
46 | 2706184.6524 | 1237205.6933
47 | 2706218.9978 | 1237124.2891
48 | 2706194.3135 | 1237134.9567
49 | 2706193.8387 | 1237195.7872
50 | 2706009.2288 | 1237240.4312
51 | 2706032.0659 | 1237251.6552
52 | 2706024.1643 | 1237234.8267
53 | 2705992.1472 | 1237246.4644
54 | 2706041.0724 | 1237248.0004
55 | 2706062.3183 | 1237239.3788
56 | 2706049.3478 | 1237244.6423
57 | 2706069.8426 | 1237237.0075
58 | 2706075.7432 | 1237235.2529
59 | 2706090.317 | 1237236.0756
60 | 2706100.9903 | 1237240.1106
61 | 2706109.0936 | 1237226.2478
62 | 2706171.6084 | 1237145.0136
63 | 2706149.738 | 1237154.7857
64 | 2706145.7261 | 1237127.3373
65 | 2706141.416 | 1237161.7981
66 | 2706145.5693 | 1237113.6795
67 | 2706128.8252 | 1237130.4392
68 | 2706138.9184 | 1237164.3997
69 | 2706155.8714 | 1237179.7067
70 | 2706158.8365 | 1237182.3839
71 | 2706118.5409 | 1237204.6023
72 | 2706139.3158 | 1237110.9671
73 | 2706165.7235 | 1237105.6532
74 | 2706117.626 | 1237132.4947
75 | 2706111.6324 | 1237108.2348
76 | 2706166.0114 | 1237105.5386
77 | 2706094.8957 | 1237157.4779
78 | 2706091.3783 | 1237160.3838
79 | 2706092.3695 | 1237130.5532
80 | 2706077.6921 | 1237171.6908
81 | 2706073.9032 | 1237175.3808
82 | 2706064.3605 | 1237184.6937
83 | 2705959.9919 | 1237257.1815
84 | 2705962.9196 | 1237175.3549
85 | 2705980.2121 | 1237187.6404
86 | 2705972.1119 | 1237137.7566
87 | 2706057.2723 | 1237192.1562
88 | 2706047.2919 | 1237205.9442
89 | 2706047.723 | 1237216.8113
90 | 2706052.3569 | 1237221.7534
91 | 2706029.603 | 1237209.6388
92 | 2706029.2029 | 1237209.4804
93 | 2706008.7424 | 1237200.9204
94 | 2706001.5323 | 1237197.8904
95 | 2706001.674 | 1237197.95
96 | 2706001.6011 | 1237197.9193
97 | 2706095.3464 | 1237219.7306

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98423 | -0.30216 | 0.0077808 | 0.0019501
1 | 0.98245 | -0.33663 | 0.007477 | 0.0018739
2 | 0.98605 | -0.26695 | 0 | 0
3 | 0.98103 | -0.36431 | 0.0077236 | 0.0019357
4 | 0.98601 | -0.26767 | 0.00060427 | 0.00015145
5 | 0.987 | -0.24844 | 0.0013122 | 0.00032886
6 | 0.97978 | -0.38881 | 0.0021228 | 0.00053203
7 | 0.98597 | -0.26847 | 0.0014695 | 0.00036829
8 | 0.98837 | -0.22205 | 0 | 0
9 | 0.97909 | -0.4023 | 0 | 0
10 | 0.98594 | -0.26909 | 0.0015843 | 0.00039706
11 | 0.98835 | -0.22243 | 0.0010017 | 0.00025104
12 | 0.98957 | -0.19905 | 0.0028261 | 0.00070829
13 | 0.98827 | -0.224 | 0.0012723 | 0.00031887
14 | 0.97815 | -0.42079 | 0 | 0
15 | 0.97787 | -0.42624 | 0.0009257 | 0.000232
16 | 0.97739 | -0.43557 | 0.0013882 | 0.00034791
17 | 0.99062 | -0.17842 | 0 | 0
18 | 0.99183 | -0.15526 | 0 | 0
19 | 0.98962 | -0.19774 | 0.0047199 | 0.0011829
20 | 0.97749 | -0.43365 | 0 | 0
21 | 0.9774 | -0.43547 | 0.0035258 | 0.00088364
22 | 0.97752 | -0.43303 | 0.0035457 | 0.00088862
23 | 0.98756 | -0.23745 | 0 | 0
24 | 0.98659 | -0.25616 | 0 | 0
25 | 0.98562 | -0.27485 | 0.0028028 | 0.00070245
26 | 0.98824 | -0.22455 | 0.0029785 | 0.00074647
27 | 0.976 | -0.46298 | 0 | 0
28 | 0.97563 | -0.47031 | 0.0042095 | 0.001055
29 | 0.97646 | -0.45393 | 0.0020932 | 0.00052461
30 | 0.97554 | -0.47208 | 0.0021189 | 0.00053104
31 | 0.97662 | -0.45075 | 0.0021255 | 0.00053269
32 | 0.99024 | -0.18619 | 0.001507 | 0.00037769
33 | 0.97552 | -0.47237 | 0.0021282 | 0.00053338
34 | 0.97707 | -0.44189 | 0.00089711 | 0.00022484
35 | 0.99193 | -0.15375 | 0.0059871 | 0.0015005
36 | 0.99204 | -0.15173 | 0.004717 | 0.0011822
37 | 0.99404 | -0.11354 | 0 | 0
38 | 0.97539 | -0.47486 | 0.020326 | 0.0050943
39 | 0.97773 | -0.429 | 0.001151 | 0.00028847
40 | 0.99179 | -0.15604 | 0.0037544 | 0.00094094
41 | 0.99434 | -0.10739 | 0.0052332 | 0.0013116
42 | 0.9777 | -0.42953 | 0.0011348 | 0.00028442
43 | 0.98934 | -0.2046 | 0 | 0
44 | 0.98942 | -0.20302 | 0 | 0
45 | 0.98913 | -0.20857 | 0.00058546 | 0.00014673
46 | 0.98519 | -0.28329 | 0 | 0
47 | 0.97922 | -0.39976 | 0.0056317 | 0.0014114
48 | 0.97936 | -0.39701 | 0.0072983 | 0.0018291
49 | 0.98511 | -0.28478 | 0.0061596 | 0.0015437
50 | 0.99347 | -0.1244 | 0 | 0
51 | 0.99534 | -0.088568 | 0.0024387 | 0.00061119
52 | 0.99268 | -0.13978 | 0.002893 | 0.00072504
53 | 0.99342 | -0.12532 | 0 | 0
54 | 0.99604 | -0.075255 | 0.0032261 | 0.00080854
55 | 0.99773 | -0.043048 | 0.0041767 | 0.0010468
56 | 0.99669 | -0.062787 | 0.0018676 | 0.00046807
57 | 0.99833 | -0.031645 | 0.0025217 | 0.000632
58 | 0.99881 | -0.022627 | 0.003212 | 0.00080501
59 | 1 | 0 | -0.29352 | -0.074691
60 | 0.99994 | -0.0011153 | 0.0056072 | 0.0014053
61 | 0.99667 | -0.063022 | 0 | 0
62 | 0.97966 | -0.39118 | 0.0063531 | 0.0015922
63 | 0.98009 | -0.38279 | 0 | 0
64 | 0.97909 | -0.4024 | 0 | 0
65 | 0.98066 | -0.37149 | 0.010068 | 0.0025232
66 | 0.97872 | -0.40964 | 0 | 0
67 | 0.97895 | -0.4051 | 0.0050837 | 0.0012741
68 | 0.98089 | -0.3671 | 0 | 0
69 | 0.98231 | -0.33936 | 0.0064201 | 0.001609
70 | 0.98258 | -0.33405 | 0.007491 | 0.0018774
71 | 0.9965 | -0.066231 | 0.0077436 | 0.0019407
72 | 0.9786 | -0.41187 | 0.0052111 | 0.001306
73 | 0.97849 | -0.41404 | 0.0037879 | 0.00094934
74 | 0.97891 | -0.40584 | 0.0035671 | 0.000894
75 | 0.97824 | -0.419 | 0.012772 | 0.0032009
76 | 0.97849 | -0.41409 | 0.0073715 | 0.0018475
77 | 0.98961 | -0.19919 | 0.0073422 | 0.0018401
78 | 0.98965 | -0.19833 | 0.0025125 | 0.00062968
79 | 0.98952 | -0.20093 | 0.00317 | 0.00079449
80 | 0.98987 | -0.19422 | 0.0016126 | 0.00040415
81 | 0.98994 | -0.19284 | 0.0010145 | 0.00025426
82 | 0.99013 | -0.18913 | 0.0034092 | 0.00085443
83 | 0.99333 | -0.12706 | 0.0028979 | 0.00072629
84 | 0.98949 | -0.20156 | 0 | 0
85 | 0.98955 | -0.20039 | 0.011402 | 0.0028575
86 | 0.98934 | -0.20456 | 0.0025101 | 0.00062909
87 | 0.99031 | -0.18564 | 0.0025808 | 0.00064681
88 | 0.99065 | -0.17894 | 0.001543 | 0.00038671
89 | 0.99088 | -0.17446 | 0 | 0
90 | 0.99121 | -0.1682 | 0 | 0
91 | 0.99038 | -0.18431 | 0.0025057 | 0.000628
92 | 0.99037 | -0.18451 | 0.0069451 | 0.0017406
93 | 0.98998 | -0.19199 | 0.0027384 | 0.00068631
94 | 0.98986 | -0.19425 | 0.0005772 | 0.00014466
95 | 0.98987 | -0.19421 | 0.00057741 | 0.00014471
96 | 0.98987 | -0.19423 | 0.00057832 | 0.00014494
97 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.063284 | 0.016009 | -0.06318 | -0.015942 | 0.00010445 | 6.6462e-05 | 0.09573 | 0.09573 | 0.09573 | 0.98423 | -0.30216 | 0.98245 | -0.33663 | 26.2995
1 | -0.071065 | -0.017959 | 0.071185 | 0.018035 | 0.00012021 | 7.6581e-05 | 0.10749 | 0.10749 | 0.10749 | 0.98423 | -0.30216 | 0.98605 | -0.26695 | 29.5312
2 | 0.055703 | 0.014068 | -0.055629 | -0.014021 | 7.3805e-05 | 4.6886e-05 | 0.084406 | 0.084406 | 0.084406 | 0.98245 | -0.33663 | 0.98103 | -0.36431 | 23.1884
3 | 0.0036583 | 0.00091637 | -0.0036582 | -0.00091643 | 1.2606e-07 | -6.0012e-08 | 0.0055205 | 0.0055206 | 0.0055206 | 0.98605 | -0.26695 | 0.98601 | -0.26767 | 1.5166
4 | -0.074844 | -0.018952 | 0.07491 | 0.018994 | 6.6575e-05 | 4.2431e-05 | 0.11301 | 0.11301 | 0.11301 | 0.98605 | -0.26695 | 0.987 | -0.24844 | 31.0478
5 | 0.047905 | 0.012086 | -0.047849 | -0.01205 | 5.6113e-05 | 3.5555e-05 | 0.072691 | 0.072691 | 0.072691 | 0.98103 | -0.36431 | 0.97978 | -0.38881 | 19.97
6 | 0.0030539 | 0.00076498 | -0.0030538 | -0.0007651 | 1.1574e-07 | -1.1126e-07 | 0.0046086 | 0.0046087 | 0.0046087 | 0.98601 | -0.26767 | 0.98597 | -0.26847 | 1.2661
7 | -0.076222 | -0.019323 | 0.076319 | 0.019385 | 9.6791e-05 | 6.1696e-05 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11499 | 0.987 | -0.24844 | 0.98837 | -0.22205 | 31.5912
8 | 0.045727 | 0.011518 | -0.045697 | -0.011499 | 2.9473e-05 | 1.8658e-05 | 0.069467 | 0.069467 | 0.069467 | 0.97978 | -0.38881 | 0.97909 | -0.4023 | 19.0843
9 | 0.0015843 | 0.00039681 | -0.0015843 | -0.00039706 | 4.7445e-08 | -2.5187e-07 | 0.002391 | 0.0023911 | 0.0023911 | 0.98597 | -0.26847 | 0.98594 | -0.26909 | 0.65689
10 | 0.0010017 | 0.00025078 | -0.0010017 | -0.00025104 | 1.7988e-08 | -2.5882e-07 | 0.001508 | 0.0015081 | 0.0015081 | 0.98837 | -0.22205 | 0.98835 | -0.22243 | 0.4143
11 | -0.081572 | -0.020701 | 0.081663 | 0.020758 | 9.0385e-05 | 5.7642e-05 | 0.1229 | 0.1229 | 0.1229 | 0.98837 | -0.22205 | 0.98957 | -0.19905 | 33.7638
12 | 0.0042512 | 0.0010652 | -0.0042508 | -0.0010653 | 3.9484e-07 | -7.6684e-08 | 0.0064002 | 0.0064003 | 0.0064003 | 0.98837 | -0.22205 | 0.98827 | -0.224 | 1.7583
13 | 0.045697 | 0.011499 | -0.045657 | -0.011474 | 4.0344e-05 | 2.554e-05 | 0.069467 | 0.069467 | 0.069467 | 0.97909 | -0.4023 | 0.97815 | -0.42079 | 19.0843
14 | -0.084489 | -0.021466 | 0.084541 | 0.0215 | 5.233e-05 | 3.3381e-05 | 0.12715 | 0.12715 | 0.12715 | 0.98957 | -0.19905 | 0.99024 | -0.18619 | 34.9312
15 | 0.0029785 | 0.00074639 | -0.0029785 | -0.00074647 | 7.7863e-08 | -8.2446e-08 | 0.0044847 | 0.0044847 | 0.0044847 | 0.98827 | -0.224 | 0.98824 | -0.22455 | 1.2321
16 | 0.010289 | 0.0025794 | -0.010286 | -0.002578 | 2.6726e-06 | 1.3454e-06 | 0.015652 | 0.015652 | 0.015652 | 0.97815 | -0.42079 | 0.97787 | -0.42624 | 4.3
17 | 0.035368 | 0.0088945 | -0.035343 | -0.0088788 | 2.4943e-05 | 1.5676e-05 | 0.053815 | 0.053815 | 0.053815 | 0.97815 | -0.42079 | 0.97739 | -0.43557 | 14.7844
18 | 0.0093603 | 0.002346 | -0.0093591 | -0.0023454 | 1.2313e-06 | 5.8501e-07 | 0.014244 | 0.014244 | 0.014244 | 0.97787 | -0.42624 | 0.97773 | -0.429 | 3.9131
19 | 0.033955 | 0.0085309 | -0.033945 | -0.0085244 | 1.025e-05 | 6.432e-06 | 0.051702 | 0.051702 | 0.051702 | 0.97739 | -0.43557 | 0.97707 | -0.44189 | 14.2038
20 | -0.095615 | -0.024301 | 0.095722 | 0.024369 | 0.00010677 | 6.8157e-05 | 0.14374 | 0.14374 | 0.14374 | 0.99062 | -0.17842 | 0.99183 | -0.15526 | 39.4901
21 | 0.095615 | 0.024301 | -0.095526 | -0.024244 | 8.8851e-05 | 5.6717e-05 | 0.14374 | 0.14374 | 0.14374 | 0.99062 | -0.17842 | 0.98962 | -0.19774 | 39.4901
22 | 0.0037545 | 0.00094087 | -0.0037544 | -0.00094094 | 1.3865e-07 | -6.1651e-08 | 0.0056328 | 0.0056328 | 0.0056328 | 0.99183 | -0.15526 | 0.99179 | -0.15604 | 1.5475
23 | -0.099476 | -0.02531 | 0.099707 | 0.025457 | 0.00023011 | 0.00014691 | 0.14938 | 0.14938 | 0.14938 | 0.99183 | -0.15526 | 0.99434 | -0.10739 | 41.0375
24 | 0.090806 | 0.023061 | -0.090633 | -0.022951 | 0.0001732 | 0.00011053 | 0.13665 | 0.13665 | 0.13665 | 0.98962 | -0.19774 | 0.98756 | -0.23745 | 37.5404
25 | 0.0035261 | 0.00088348 | -0.0035258 | -0.00088364 | 3.0534e-07 | -1.5881e-07 | 0.0053676 | 0.0053677 | 0.0053677 | 0.97749 | -0.43365 | 0.9774 | -0.43547 | 1.4746
26 | -0.0035261 | -0.00088348 | 0.0035262 | 0.00088343 | 1.0453e-07 | -5.4383e-08 | 0.0053676 | 0.0053675 | 0.0053676 | 0.97749 | -0.43365 | 0.97752 | -0.43303 | 1.4746
27 | -0.0070718 | -0.0017721 | 0.007073 | 0.0017725 | 1.1788e-06 | 4.1432e-07 | 0.010765 | 0.010765 | 0.010765 | 0.97752 | -0.43303 | 0.9777 | -0.42953 | 2.9574
28 | 0.090633 | 0.022951 | -0.090552 | -0.022899 | 8.1358e-05 | 5.1921e-05 | 0.13665 | 0.13665 | 0.13665 | 0.98756 | -0.23745 | 0.98659 | -0.25616 | 37.5404
29 | 0.090552 | 0.022899 | -0.090471 | -0.022847 | 8.1071e-05 | 5.1737e-05 | 0.13665 | 0.13665 | 0.13665 | 0.98659 | -0.25616 | 0.98562 | -0.27485 | 37.5404
30 | 0.087668 | 0.022145 | -0.087633 | -0.022122 | 3.5444e-05 | 2.2616e-05 | 0.13242 | 0.13242 | 0.13242 | 0.98562 | -0.27485 | 0.98519 | -0.28329 | 36.378
31 | 0.028798 | 0.0072229 | -0.028788 | -0.0072166 | 1.0062e-05 | 6.2658e-06 | 0.043907 | 0.043907 | 0.043907 | 0.976 | -0.46298 | 0.97563 | -0.47031 | 12.0625
32 | -0.028798 | -0.0072229 | 0.02881 | 0.0072306 | 1.2429e-05 | 7.7394e-06 | 0.043907 | 0.043907 | 0.043907 | 0.976 | -0.46298 | 0.97646 | -0.45393 | 12.0625
33 | 0.024578 | 0.0061616 | -0.024576 | -0.0061603 | 2.0694e-06 | 1.2754e-06 | 0.037487 | 0.037487 | 0.037487 | 0.97563 | -0.47031 | 0.97554 | -0.47208 | 10.2987
34 | -0.030903 | -0.0077552 | 0.030908 | 0.0077582 | 4.6856e-06 | 2.9283e-06 | 0.047097 | 0.047097 | 0.047097 | 0.97646 | -0.45393 | 0.97662 | -0.45075 | 12.9388
35 | 0.022457 | 0.0056293 | -0.022457 | -0.0056291 | 3.0419e-07 | 1.8605e-07 | 0.034255 | 0.034255 | 0.034255 | 0.97554 | -0.47208 | 0.97552 | -0.47237 | 9.4108
36 | -0.033034 | -0.0082908 | 0.033048 | 0.0082996 | 1.3964e-05 | 8.753e-06 | 0.050336 | 0.050336 | 0.050336 | 0.97662 | -0.45075 | 0.97707 | -0.44189 | 13.8285
37 | -0.086048 | -0.021878 | 0.086183 | 0.021963 | 0.00013468 | 8.5916e-05 | 0.12941 | 0.12941 | 0.12941 | 0.99024 | -0.18619 | 0.99193 | -0.15375 | 35.5534
38 | 0.020329 | 0.0050957 | -0.020326 | -0.0050943 | 2.4201e-06 | 1.4651e-06 | 0.031009 | 0.031009 | 0.031009 | 0.97552 | -0.47237 | 0.97539 | -0.47486 | 8.5189
39 | -0.09217 | -0.023464 | 0.092179 | 0.02347 | 9.0085e-06 | 5.7492e-06 | 0.1384 | 0.1384 | 0.1384 | 0.99193 | -0.15375 | 0.99204 | -0.15173 | 38.0207
40 | -0.096896 | -0.024652 | 0.097074 | 0.024766 | 0.00017866 | 0.00011405 | 0.14547 | 0.14547 | 0.14547 | 0.99204 | -0.15173 | 0.99404 | -0.11354 | 39.9645
41 | 0.0576 | 0.014504 | -0.05757 | -0.014485 | 2.9867e-05 | 1.8976e-05 | 0.086248 | 0.086248 | 0.086248 | 0.99404 | -0.11354 | 0.99347 | -0.1244 | 23.6945
42 | -0.15467 | -0.03927 | 0.15486 | 0.039389 | 0.00018613 | 0.00011864 | 0.23172 | 0.23172 | 0.23172 | 0.99404 | -0.11354 | 0.99534 | -0.088568 | 31.8294
43 | 0.0082081 | 0.002057 | -0.0082079 | -0.0020569 | 2.0478e-07 | 8.7171e-08 | 0.012492 | 0.012492 | 0.012492 | 0.97773 | -0.429 | 0.9777 | -0.42953 | 3.4318
44 | -0.10494 | -0.026768 | 0.10517 | 0.026912 | 0.00022536 | 0.00014391 | 0.15721 | 0.15721 | 0.15721 | 0.99434 | -0.10739 | 0.99667 | -0.063022 | 43.1889
45 | -0.00058557 | -0.00014196 | 0.00058561 | 0.00014009 | 4.2728e-08 | -1.8676e-06 | 0.00087906 | 0.00087841 | 0.00087906 | 0.98934 | -0.2046 | 0.98942 | -0.20302 | 0.2415
46 | 0.00058557 | 0.00014196 | -0.00058546 | -0.00014673 | 1.0946e-07 | -4.7703e-06 | 0.00087906 | 0.00088075 | 0.00088075 | 0.98934 | -0.2046 | 0.98913 | -0.20857 | 0.24196
47 | 0.0025103 | 0.00062877 | -0.0025101 | -0.00062909 | 1.8466e-07 | -3.255e-07 | 0.0037752 | 0.0037753 | 0.0037753 | 0.98942 | -0.20302 | 0.98934 | -0.20456 | 1.0372
48 | -0.0030959 | -0.00076886 | 0.0030961 | 0.00076866 | 2.1285e-07 | -2.0043e-07 | 0.0046536 | 0.0046534 | 0.0046536 | 0.98942 | -0.20302 | 0.98949 | -0.20156 | 1.2785
49 | 0.00616 | 0.0015438 | -0.0061596 | -0.0015437 | 4.3856e-07 | 1.0866e-07 | 0.009304 | 0.009304 | 0.009304 | 0.98519 | -0.28329 | 0.98511 | -0.28478 | 2.5561
50 | 0.081473 | 0.020578 | -0.081275 | -0.020452 | 0.00019769 | 0.00012608 | 0.12311 | 0.12311 | 0.12311 | 0.98519 | -0.28329 | 0.98258 | -0.33405 | 33.822
51 | -0.0056317 | -0.0014114 | 0.0056324 | 0.0014116 | 7.3854e-07 | 1.3433e-07 | 0.0085579 | 0.0085578 | 0.0085579 | 0.97922 | -0.39976 | 0.97936 | -0.39701 | 2.3511
52 | -0.012931 | -0.0032407 | 0.012934 | 0.0032427 | 3.5944e-06 | 1.9879e-06 | 0.019647 | 0.019646 | 0.019647 | 0.97936 | -0.39701 | 0.97966 | -0.39118 | 5.3974
53 | 0.054672 | 0.013759 | -0.054632 | -0.013734 | 4.0156e-05 | 2.5493e-05 | 0.081907 | 0.081907 | 0.081907 | 0.99347 | -0.1244 | 0.99268 | -0.13978 | 22.502
54 | 0.0028983 | 0.00072585 | -0.0028982 | -0.000726 | 1.2784e-07 | -1.5243e-07 | 0.0043409 | 0.0043409 | 0.0043409 | 0.99347 | -0.1244 | 0.99342 | -0.12532 | 1.1926
55 | -0.1573 | -0.04 | 0.1574 | 0.040064 | 0.00010096 | 6.436e-05 | 0.23536 | 0.23536 | 0.23536 | 0.99534 | -0.088568 | 0.99604 | -0.075255 | 32.3302
56 | 0.051739 | 0.013009 | -0.051669 | -0.012964 | 7.0124e-05 | 4.4478e-05 | 0.077571 | 0.077571 | 0.077571 | 0.99268 | -0.13978 | 0.99121 | -0.1682 | 21.3107
57 | 0.0028982 | 0.000726 | -0.0028979 | -0.00072629 | 2.4046e-07 | -2.8662e-07 | 0.0043409 | 0.0043411 | 0.0043411 | 0.99342 | -0.12532 | 0.99333 | -0.12706 | 1.1926
58 | -0.16063 | -0.040873 | 0.16072 | 0.040934 | 9.66e-05 | 6.1592e-05 | 0.24018 | 0.24018 | 0.24018 | 0.99604 | -0.075255 | 0.99669 | -0.062787 | 32.9922
59 | 0.16275 | 0.041501 | -0.16259 | -0.041402 | 0.00015494 | 9.8798e-05 | 0.24297 | 0.24297 | 0.24297 | 0.99773 | -0.043048 | 0.99669 | -0.062787 | 33.3752
60 | -0.16692 | -0.042548 | 0.16701 | 0.042607 | 9.192e-05 | 5.8622e-05 | 0.2492 | 0.2492 | 0.2492 | 0.99773 | -0.043048 | 0.99833 | -0.031645 | 34.2308
61 | -0.16954 | -0.043239 | 0.16961 | 0.043286 | 7.3858e-05 | 4.7108e-05 | 0.25296 | 0.25296 | 0.25296 | 0.99833 | -0.031645 | 0.99881 | -0.022627 | 34.7471
62 | -0.17282 | -0.044091 | 0.17301 | 0.044211 | 0.0001891 | 0.00012063 | 0.25774 | 0.25774 | 0.25774 | 0.99881 | -0.022627 | 1 | 0 | 35.4044
63 | 0.0056075 | 0.0014053 | -0.0056072 | -0.0014053 | 2.9792e-07 | 4.0978e-08 | 0.0083441 | 0.0083441 | 0.0083441 | 1 | 0 | 0.99994 | -0.0011153 | 2.2923
64 | 0.11326 | 0.029074 | -0.11291 | -0.028853 | 0.00034528 | 0.00022056 | 0.16877 | 0.16877 | 0.16877 | 1 | 0 | 0.99667 | -0.063022 | 46.3655
65 | 0.0077448 | 0.0019412 | -0.0077436 | -0.0019407 | 1.1841e-06 | 4.5011e-07 | 0.011563 | 0.011563 | 0.011563 | 0.99667 | -0.063022 | 0.9965 | -0.066231 | 3.1766
66 | -0.019287 | -0.0048349 | 0.019295 | 0.0048396 | 7.7097e-06 | 4.6325e-06 | 0.029296 | 0.029296 | 0.029296 | 0.97966 | -0.39118 | 0.98009 | -0.38279 | 8.0484
67 | 0.037848 | 0.0095056 | -0.037813 | -0.0094833 | 3.5372e-05 | 2.2279e-05 | 0.05747 | 0.05747 | 0.05747 | 0.98009 | -0.38279 | 0.97909 | -0.4024 | 15.7886
68 | -0.057143 | -0.014345 | 0.057174 | 0.014365 | 3.0811e-05 | 1.9581e-05 | 0.086767 | 0.086766 | 0.086767 | 0.98009 | -0.38279 | 0.98066 | -0.37149 | 23.837
69 | 0.029161 | 0.0073148 | -0.029151 | -0.0073085 | 1.0063e-05 | 6.2687e-06 | 0.044321 | 0.044321 | 0.044321 | 0.97909 | -0.4024 | 0.97872 | -0.40964 | 12.1761
70 | 0.008652 | 0.0021685 | -0.0086509 | -0.002168 | 1.1142e-06 | 4.9699e-07 | 0.013149 | 0.013149 | 0.013149 | 0.97909 | -0.4024 | 0.97895 | -0.4051 | 3.6125
71 | -0.067242 | -0.016888 | 0.067256 | 0.016897 | 1.4082e-05 | 8.9671e-06 | 0.10204 | 0.10204 | 0.10204 | 0.98066 | -0.37149 | 0.98089 | -0.3671 | 28.0336
72 | 0.017989 | 0.0045105 | -0.017987 | -0.0045093 | 1.9122e-06 | 1.1381e-06 | 0.027351 | 0.027351 | 0.027351 | 0.97872 | -0.40964 | 0.9786 | -0.41187 | 7.514
73 | 0.011162 | 0.002798 | -0.011159 | -0.0027968 | 2.3429e-06 | 1.2269e-06 | 0.01697 | 0.01697 | 0.01697 | 0.97872 | -0.40964 | 0.97849 | -0.41404 | 4.6622
74 | 0.0035672 | 0.00089394 | -0.0035671 | -0.000894 | 1.2554e-07 | -6.2809e-08 | 0.0054222 | 0.0054222 | 0.0054222 | 0.97895 | -0.4051 | 0.97891 | -0.40584 | 1.4896
75 | -0.067256 | -0.016897 | 0.067345 | 0.016954 | 8.9188e-05 | 5.6792e-05 | 0.10204 | 0.10204 | 0.10204 | 0.98089 | -0.3671 | 0.98231 | -0.33936 | 28.0336
76 | -0.073765 | -0.018563 | 0.073784 | 0.018575 | 1.8714e-05 | 1.1926e-05 | 0.11177 | 0.11177 | 0.11177 | 0.98231 | -0.33936 | 0.98258 | -0.33405 | 30.7054
77 | 0.012776 | 0.0032033 | -0.012772 | -0.0032009 | 4.3379e-06 | 2.3913e-06 | 0.019427 | 0.019427 | 0.019427 | 0.9786 | -0.41187 | 0.97824 | -0.419 | 5.3371
78 | 0.0073715 | 0.0018475 | -0.0073715 | -0.0018475 | 1.4602e-08 | 5.4534e-09 | 0.01121 | 0.01121 | 0.01121 | 0.97849 | -0.41404 | 0.97849 | -0.41409 | 3.0797
79 | -0.010512 | -0.0026344 | 0.010513 | 0.0026346 | 4.2748e-07 | 2.1497e-07 | 0.015807 | 0.015807 | 0.015807 | 0.98961 | -0.19919 | 0.98965 | -0.19833 | 4.3425
80 | 0.0031703 | 0.00079426 | -0.00317 | -0.00079449 | 2.631e-07 | -2.2826e-07 | 0.0047669 | 0.004767 | 0.004767 | 0.98961 | -0.19919 | 0.98952 | -0.20093 | 1.3096
81 | -0.013025 | -0.0032643 | 0.013028 | 0.0032657 | 2.5534e-06 | 1.406e-06 | 0.019585 | 0.019584 | 0.019585 | 0.98965 | -0.19833 | 0.98987 | -0.19422 | 5.3804
82 | -0.01464 | -0.0036698 | 0.014641 | 0.0036704 | 9.6071e-07 | 5.4686e-07 | 0.022009 | 0.022008 | 0.022009 | 0.98987 | -0.19422 | 0.98994 | -0.19284 | 6.0463
83 | -0.015656 | -0.0039246 | 0.015659 | 0.0039262 | 2.7692e-06 | 1.6008e-06 | 0.023533 | 0.023533 | 0.023533 | 0.98994 | -0.19284 | 0.99013 | -0.18913 | 6.4652
84 | -0.019068 | -0.0047807 | 0.019071 | 0.0047826 | 3.1702e-06 | 1.8965e-06 | 0.028657 | 0.028657 | 0.028657 | 0.99013 | -0.18913 | 0.99031 | -0.18564 | 7.8728
85 | -0.0030961 | -0.00076866 | 0.0030963 | 0.0007685 | 1.7225e-07 | -1.6225e-07 | 0.0046534 | 0.0046533 | 0.0046534 | 0.98949 | -0.20156 | 0.98955 | -0.20039 | 1.2784
86 | -0.014498 | -0.003626 | 0.014502 | 0.0036284 | 4.2332e-06 | 2.404e-06 | 0.021798 | 0.021798 | 0.021798 | 0.98955 | -0.20039 | 0.98986 | -0.19425 | 5.9885
87 | -0.021652 | -0.0054294 | 0.021659 | 0.0054336 | 6.9148e-06 | 4.2013e-06 | 0.032535 | 0.032535 | 0.032535 | 0.99031 | -0.18564 | 0.99065 | -0.17894 | 8.9381
88 | -0.023202 | -0.0058203 | 0.023207 | 0.0058233 | 4.9553e-06 | 3.0313e-06 | 0.034852 | 0.034852 | 0.034852 | 0.99065 | -0.17894 | 0.99088 | -0.17446 | 9.5748
89 | 0.028446 | 0.0071311 | -0.028433 | -0.0071228 | 1.3336e-05 | 8.2843e-06 | 0.042719 | 0.042719 | 0.042719 | 0.99088 | -0.17446 | 0.99038 | -0.18431 | 11.7359
90 | -0.051653 | -0.012954 | 0.051669 | 0.012964 | 1.5427e-05 | 9.7855e-06 | 0.077571 | 0.077571 | 0.077571 | 0.99088 | -0.17446 | 0.99121 | -0.1682 | 21.3107
91 | 0.025927 | 0.0064948 | -0.025927 | -0.0064947 | 2.4489e-07 | 1.5119e-07 | 0.038954 | 0.038954 | 0.038954 | 0.99038 | -0.18431 | 0.99037 | -0.18451 | 10.7016
92 | 0.018982 | 0.0047541 | -0.018975 | -0.00475 | 6.7647e-06 | 4.0441e-06 | 0.028519 | 0.028519 | 0.028519 | 0.99037 | -0.18451 | 0.98998 | -0.19199 | 7.8349
93 | 0.016237 | 0.0040637 | -0.016235 | -0.0040627 | 1.7122e-06 | 9.9723e-07 | 0.024403 | 0.024403 | 0.024403 | 0.98998 | -0.19199 | 0.98987 | -0.19421 | 6.7041
94 | -0.015079 | -0.003773 | 0.015079 | 0.0037731 | 1.4365e-08 | 8.2339e-09 | 0.022666 | 0.022666 | 0.022666 | 0.98986 | -0.19425 | 0.98987 | -0.19423 | 6.2268
95 | 0.015658 | 0.003918 | -0.015658 | -0.003918 | 1.6435e-08 | 9.5004e-09 | 0.023535 | 0.023535 | 0.023535 | 0.98987 | -0.19421 | 0.98987 | -0.19423 | 6.4657

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.29352 | 0.074691

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0077808 | 0.0019501
1 | 0.007477 | 0.0018739
2 | 0.0077236 | 0.0019357
3 | 0.00060427 | 0.00015145
4 | 0.0013122 | 0.00032886
5 | 0.0021228 | 0.00053203
6 | 0.0014695 | 0.00036829
7 | 0.0015843 | 0.00039706
8 | 0.0010017 | 0.00025104
9 | 0.0028261 | 0.00070829
10 | 0.0012723 | 0.00031887
11 | 0.0009257 | 0.000232
12 | 0.0013882 | 0.00034791
13 | 0.0047199 | 0.0011829
14 | 0.0035258 | 0.00088364
15 | 0.0035457 | 0.00088862
16 | 0.0028028 | 0.00070245
17 | 0.0029785 | 0.00074647
18 | 0.0042095 | 0.001055
19 | 0.0020932 | 0.00052461
20 | 0.0021189 | 0.00053104
21 | 0.0021255 | 0.00053269
22 | 0.001507 | 0.00037769
23 | 0.0021282 | 0.00053338
24 | 0.00089711 | 0.00022484
25 | 0.0059871 | 0.0015005
26 | 0.004717 | 0.0011822
27 | 0.020326 | 0.0050943
28 | 0.001151 | 0.00028847
29 | 0.0037544 | 0.00094094
30 | 0.0052332 | 0.0013116
31 | 0.0011348 | 0.00028442
32 | 0.00058546 | 0.00014673
33 | 0.0056317 | 0.0014114
34 | 0.0072983 | 0.0018291
35 | 0.0061596 | 0.0015437
36 | 0.0024387 | 0.00061119
37 | 0.002893 | 0.00072504
38 | 0.0032261 | 0.00080854
39 | 0.0041767 | 0.0010468
40 | 0.0018676 | 0.00046807
41 | 0.0025217 | 0.000632
42 | 0.003212 | 0.00080501
43 | 0.0056072 | 0.0014053
44 | 0.0063531 | 0.0015922
45 | 0.010068 | 0.0025232
46 | 0.0050837 | 0.0012741
47 | 0.0064201 | 0.001609
48 | 0.007491 | 0.0018774
49 | 0.0077436 | 0.0019407
50 | 0.0052111 | 0.001306
51 | 0.0037879 | 0.00094934
52 | 0.0035671 | 0.000894
53 | 0.012772 | 0.0032009
54 | 0.0073715 | 0.0018475
55 | 0.0073422 | 0.0018401
56 | 0.0025125 | 0.00062968
57 | 0.00317 | 0.00079449
58 | 0.0016126 | 0.00040415
59 | 0.0010145 | 0.00025426
60 | 0.0034092 | 0.00085443
61 | 0.0028979 | 0.00072629
62 | 0.011402 | 0.0028575
63 | 0.0025101 | 0.00062909
64 | 0.0025808 | 0.00064681
65 | 0.001543 | 0.00038671
66 | 0.0025057 | 0.000628
67 | 0.0069451 | 0.0017406
68 | 0.0027384 | 0.00068631
69 | 0.0005772 | 0.00014466
70 | 0.00057741 | 0.00014471
71 | 0.00057832 | 0.00014494

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1