## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_121-1_1_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_121-1_1_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_121-1_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_121-1_1_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_121-1_1_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_121-1_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_121-1_1_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_121-1_1_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_121-1_1_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_121-1_1_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_121-1_1_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_121-1_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_121-1_1_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_121-1_1_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_121-1_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_121-1_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_121-1_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_121-1_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_121-1_1_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_121-1_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_121-1_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_121-1_1_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_121-1_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_121-1_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_121-1_1_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_121-1_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_121-1_1_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_121-1_1_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_121-1_1_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_121-1_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_121-1_1_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_121-1_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_121-1_1_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_121-1_1_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_121-1_1_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_121-1_1_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_121-1_1_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_121-1_1_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_121-1_1_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_121-1_1_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_121-1_1_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_121-1_1_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_121-1_1_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_121-1_1_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_121-1_1_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_121-1_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_121-1_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_121-1_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_121-1_1_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_121-1_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_121-1_1_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_121-1_1_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_121-1_1_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_121-1_1_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_121-1_1_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_121-1_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_121-1_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_121-1_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_121-1_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_121-1_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_121-1_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_121-1_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_121-1_1_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_121-1_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_121-1_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_121-1_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_121-1_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_6_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_121-1_1_4_load_117 | 2 | 0.01069 | 0.0026791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_121-1_1_4_load_106 | 4 | 0.0030697 | 0.00076934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_121-1_1_4_load_103 | 5 | 0.0040722 | 0.0010206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_121-1_1_4_load_92 | 7 | 0.004548 | 0.0011398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_121-1_1_4_load_86 | 9 | 0.0035408 | 0.00088741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_121-1_1_4_load_96 | 11 | 0.0037619 | 0.00094283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_121-1_1_4_load_95 | 14 | 0.0069634 | 0.0017452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_121-1_1_4_load_94 | 15 | 0.0068687 | 0.0017215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_121-1_1_4_load_120 | 17 | 0.014722 | 0.0036897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_121-1_1_4_load_118 | 20 | 0.015516 | 0.0038887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_121-1_1_4_load_80 | 21 | 0.0072005 | 0.0018046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_121-1_1_4_load_79 | 22 | 0.010888 | 0.0027289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_121-1_1_4_load_104 | 23 | 0.003604 | 0.00090324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_121-1_1_4_load_65 | 24 | 0.016895 | 0.0042342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_121-1_1_4_load_97 | 25 | 0.0067243 | 0.0016853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_121-1_1_4_load_70 | 27 | 0.002726 | 0.0006832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_121-1_1_4_load_107 | 30 | 0.0079838 | 0.0020009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_121-1_1_4_load_100 | 31 | 0.0070018 | 0.0017548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_121-1_1_4_load_33 | 32 | 0.0036914 | 0.00092515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_121-1_1_4_load_43 | 36 | 0.017783 | 0.0044569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_121-1_1_4_load_64 | 38 | 0.0050452 | 0.0012645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_121-1_1_4_load_76 | 40 | 0.0031285 | 0.00078409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_121-1_1_4_load_85 | 41 | 0.0056062 | 0.0014051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_121-1_1_4_load_63 | 42 | 0.071512 | 0.017923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_121-1_1_4_load_77 | 43 | 0.0050412 | 0.0012634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_121-1_1_4_load_71 | 44 | 0.0014636 | 0.0003668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_121-1_1_4_load_90 | 45 | 0.0023599 | 0.00059146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_121-1_1_4_load_88 | 46 | 0.0044657 | 0.0011192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_121-1_1_4_load_75 | 48 | 0.0079146 | 0.0019836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_121-1_1_4_load_108 | 49 | 0.0029308 | 0.00073453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_121-1_1_4_load_78 | 50 | 0.0012998 | 0.00032576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_121-1_1_4_load_84 | 51 | 0.0028415 | 0.00071214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_121-1_1_4_load_82 | 52 | 0.003079 | 0.00077168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_121-1_1_4_load_81 | 53 | 0.0037853 | 0.00094869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_121-1_1_4_load_87 | 54 | 0.0036406 | 0.00091241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_121-1_1_4_load_89 | 55 | 0.0048521 | 0.001216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_121-1_1_4_load_91 | 56 | 0.0095433 | 0.0023918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_121-1_1_4_load_98 | 57 | 0.0023675 | 0.00059336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_121-1_1_4_load_99 | 58 | 0.0070702 | 0.001772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_121-1_1_4_load_101 | 59 | 0.0080071 | 0.0020068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_121-1_1_4_load_105 | 62 | 0.0052173 | 0.0013076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_121-1_1_4_load_110 | 63 | 0.0086292 | 0.0021627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_121-1_1_4_load_115 | 65 | 0.0045472 | 0.0011396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_121-1_1_4_load_119 | 66 | 0.02127 | 0.0053307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_121-1_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.037676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_121-1_1_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0017715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_121-1_1_4_line_2 |  | 1 | 17 | 0.026789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_121-1_1_4_line_3 |  | 1 | 18 | 0.059117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_121-1_1_4_line_4 |  | 2 | 19 | 0.044568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_121-1_1_4_line_5 |  | 3 | 4 | 0.021803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_121-1_1_4_line_6 |  | 3 | 5 | 0.027941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_121-1_1_4_line_7 |  | 4 | 12 | 0.025616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_121-1_1_4_line_8 |  | 5 | 23 | 0.029788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_121-1_1_4_line_9 |  | 6 | 7 | 0.024898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_121-1_1_4_line_10 |  | 6 | 8 | 0.011712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_121-1_1_4_line_11 |  | 6 | 9 | 0.037443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_121-1_1_4_line_12 |  | 7 | 10 | 0.0041507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_121-1_1_4_line_13 |  | 8 | 22 | 0.0056986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_121-1_1_4_line_14 |  | 8 | 24 | 0.05964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_121-1_1_4_line_15 |  | 10 | 11 | 0.017955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_121-1_1_4_line_16 |  | 10 | 12 | 0.010078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_121-1_1_4_line_17 |  | 11 | 13 | 0.00878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_121-1_1_4_line_18 |  | 12 | 16 | 0.006794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_121-1_1_4_line_19 |  | 13 | 14 | 0.012569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_121-1_1_4_line_20 |  | 13 | 15 | 0.023296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_121-1_1_4_line_21 |  | 14 | 25 | 0.016323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_121-1_1_4_line_22 |  | 15 | 29 | 0.004544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_121-1_1_4_line_23 |  | 16 | 30 | 0.03765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_121-1_1_4_line_24 |  | 16 | 31 | 0.011294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_121-1_1_4_line_25 |  | 18 | 36 | 0.023875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_121-1_1_4_line_26 |  | 19 | 20 | 0.021536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_121-1_1_4_line_27 |  | 20 | 66 | 0.015919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_121-1_1_4_line_28 |  | 21 | 22 | 0.052552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_121-1_1_4_line_29 |  | 23 | 62 | 0.0080839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_121-1_1_4_line_30 |  | 24 | 42 | 0.044449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_121-1_1_4_line_31 |  | 26 | 27 | 0.015891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_121-1_1_4_line_32 |  | 26 | 28 | 0.046953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_121-1_1_4_line_33 |  | 27 | 44 | 0.00099761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_121-1_1_4_line_34 |  | 28 | 32 | 0.021884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_121-1_1_4_line_35 |  | 29 | 56 | 0.010806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_121-1_1_4_line_36 |  | 30 | 49 | 0.016934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_121-1_1_4_line_37 |  | 31 | 57 | 0.020906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_121-1_1_4_line_38 |  | 32 | 33 | 0.018383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_121-1_1_4_line_39 |  | 33 | 34 | 0.009112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_121-1_1_4_line_40 |  | 34 | 35 | 0.016983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_121-1_1_4_line_41 |  | 34 | 36 | 0.015517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_121-1_1_4_line_42 |  | 35 | 41 | 0.0038833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_121-1_1_4_line_43 |  | 35 | 37 | 0.004683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_121-1_1_4_line_44 |  | 35 | 39 | 0.028989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_121-1_1_4_line_45 |  | 37 | 38 | 0.020003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_121-1_1_4_line_46 |  | 38 | 42 | 0.030309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_121-1_1_4_line_47 |  | 39 | 40 | 0.019036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_121-1_1_4_line_48 |  | 40 | 43 | 0.032762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_121-1_1_4_line_49 |  | 43 | 50 | 0.0087366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_121-1_1_4_line_50 |  | 44 | 47 | 0.015707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_121-1_1_4_line_51 |  | 45 | 46 | 0.0024834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_121-1_1_4_line_52 |  | 46 | 54 | 0.013348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_121-1_1_4_line_53 |  | 47 | 48 | 0.014505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_121-1_1_4_line_54 |  | 50 | 51 | 0.014177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_121-1_1_4_line_55 |  | 51 | 52 | 0.014524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_121-1_1_4_line_56 |  | 52 | 53 | 0.00088692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_121-1_1_4_line_57 |  | 54 | 55 | 0.01163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_121-1_1_4_line_58 |  | 55 | 56 | 0.032288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_121-1_1_4_line_59 |  | 57 | 58 | 0.035875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_121-1_1_4_line_60 |  | 58 | 59 | 0.026146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_121-1_1_4_line_61 |  | 59 | 60 | 0.019677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_121-1_1_4_line_62 |  | 60 | 61 | 0.00853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_121-1_1_4_line_63 |  | 61 | 64 | 0.024742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_121-1_1_4_line_64 |  | 61 | 63 | 0.037285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_121-1_1_4_line_65 |  | 64 | 65 | 0.0096355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_121-1_1_4_trafo_65 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 67 | 24 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2703212.4608 | 1243158.0961 | 2703215.3749 | 1243143.124 | 2703223.5478 | 1243122.2388
1 | 2703223.5478 | 1243122.2388 | 2703224.3901 | 1243120.6805
2 | 2703212.4608 | 1243158.0961 | 2703200.823 | 1243133.9527
3 | 2703244.7209 | 1243206.595 | 2703232.0398 | 1243195.9327 | 2703212.4608 | 1243158.0961
4 | 2703245.1419 | 1243081.2493 | 2703240.9753 | 1243089.9947 | 2703224.3901 | 1243120.6805
5 | 2703338.2735 | 1243069.9393 | 2703353.1702 | 1243081.8747 | 2703355.3746 | 1243083.4592
6 | 2703338.2735 | 1243069.9393 | 2703355.46 | 1243047.9087
7 | 2703376.1742 | 1243098.4105 | 2703355.3746 | 1243083.4592
8 | 2703355.46 | 1243047.9087 | 2703373.7822 | 1243024.4223
9 | 2703344.7544 | 1243095.8501 | 2703354.1656 | 1243102.8417 | 2703357.1559 | 1243102.171 | 2703361.6176 | 1243102.0931 | 2703364.1333 | 1243102.6262 | 2703366.7203 | 1243104.29
10 | 2703344.7544 | 1243095.8501 | 2703334.7616 | 1243089.6935
11 | 2703344.7544 | 1243095.8501 | 2703327.2682 | 1243128.9589
12 | 2703370.2114 | 1243106.5351 | 2703366.7203 | 1243104.29
13 | 2703334.7616 | 1243089.6935 | 2703332.4926 | 1243084.4661
14 | 2703334.7616 | 1243089.6935 | 2703335.3145 | 1243097.4425 | 2703334.2216 | 1243106.3638 | 2703332.5049 | 1243111.6046 | 2703324.7331 | 1243126.3696 | 2703314.808 | 1243144.516
15 | 2703370.2114 | 1243106.5351 | 2703384.6682 | 1243117.1825
16 | 2703370.2114 | 1243106.5351 | 2703373.1856 | 1243102.4504 | 2703376.1742 | 1243098.4105
17 | 2703391.7378 | 1243122.3891 | 2703384.6682 | 1243117.1825
18 | 2703376.1742 | 1243098.4105 | 2703381.6914 | 1243102.3986
19 | 2703391.7378 | 1243122.3891 | 2703401.9451 | 1243129.7241
20 | 2703391.7378 | 1243122.3891 | 2703378.4049 | 1243141.492
21 | 2703401.9451 | 1243129.7241 | 2703415.2008 | 1243139.2497
22 | 2703375.8042 | 1243145.2182 | 2703378.4049 | 1243141.492
23 | 2703381.6914 | 1243102.3986 | 2703397.513 | 1243114.1834 | 2703412.1502 | 1243124.524
24 | 2703381.6914 | 1243102.3986 | 2703386.8068 | 1243092.3294
25 | 2703244.7209 | 1243206.595 | 2703254.957 | 1243228.1646
26 | 2703245.1419 | 1243081.2493 | 2703263.3864 | 1243092.6921
27 | 2703276.8722 | 1243101.1502 | 2703263.3864 | 1243092.6921
28 | 2703332.4926 | 1243084.4661 | 2703331.4836 | 1243082.1417 | 2703327.5046 | 1243075.3449 | 2703323.3174 | 1243070.5127 | 2703309.2831 | 1243057.6695 | 2703303.4861 | 1243052.3756 | 2703297.2731 | 1243046.04
29 | 2703378.7545 | 1243018.0485 | 2703373.7822 | 1243024.4223
30 | 2703293.4749 | 1243183.5112 | 2703295.5445 | 1243179.7363 | 2703314.808 | 1243144.516
31 | 2703315.6365 | 1243299.6015 | 2703320.2713 | 1243293.0549 | 2703322.769 | 1243285.5917
32 | 2703283.1144 | 1243286.603 | 2703287.0186 | 1243290.752 | 2703291.4411 | 1243298.9909 | 2703292.803 | 1243301.5277 | 2703300.7771 | 1243297.2632 | 2703304.1127 | 1243304.1044 | 2703315.6365 | 1243299.6015
33 | 2703322.769 | 1243285.5917 | 2703323.0856 | 1243284.6456
34 | 2703283.1144 | 1243286.603 | 2703273.2492 | 1243267.0686
35 | 2703375.8042 | 1243145.2182 | 2703369.6916 | 1243154.1297
36 | 2703412.1502 | 1243124.524 | 2703425.9809 | 1243134.2949
37 | 2703396.2756 | 1243073.691 | 2703386.8068 | 1243092.3294
38 | 2703264.9622 | 1243250.6592 | 2703273.2492 | 1243267.0686
39 | 2703261.6096 | 1243242.1831 | 2703264.9622 | 1243250.6592
40 | 2703261.6096 | 1243242.1831 | 2703265.784 | 1243238.6308 | 2703271.4776 | 1243233.7928 | 2703273.2341 | 1243230.165
41 | 2703261.6096 | 1243242.1831 | 2703254.957 | 1243228.1646
42 | 2703273.2341 | 1243230.165 | 2703274.9288 | 1243226.671
43 | 2703273.2341 | 1243230.165 | 2703269.2868 | 1243227.6276
44 | 2703273.2341 | 1243230.165 | 2703271.4776 | 1243233.7928 | 2703271.0428 | 1243240.9575 | 2703273.8202 | 1243249.468 | 2703277.8717 | 1243257.3112
45 | 2703269.2868 | 1243227.6276 | 2703278.9034 | 1243210.088
46 | 2703293.4749 | 1243183.5112 | 2703278.9034 | 1243210.088
47 | 2703277.8717 | 1243257.3112 | 2703291.7647 | 1243249.1689 | 2703293.3143 | 1243246.679
48 | 2703293.3143 | 1243246.679 | 2703305.9974 | 1243226.2989 | 2703309.4522 | 1243218.2513
49 | 2703309.4522 | 1243218.2513 | 2703312.8987 | 1243210.2233
50 | 2703328.0707 | 1243269.7503 | 2703323.0856 | 1243284.6456
51 | 2703372.2831 | 1243200.6221 | 2703372.2831 | 1243200.6221 | 2703373.274 | 1243198.345
52 | 2703378.5999 | 1243186.106 | 2703373.274 | 1243198.345
53 | 2703336.1918 | 1243257.927 | 2703329.1555 | 1243266.5 | 2703328.0707 | 1243269.7503
54 | 2703318.4868 | 1243197.1937 | 2703318.4868 | 1243197.1937 | 2703316.6585 | 1243201.4652 | 2703312.8987 | 1243210.2233
55 | 2703318.4868 | 1243197.1937 | 2703318.4534 | 1243192.167 | 2703310.0985 | 1243187.6515
56 | 2703309.3182 | 1243187.2298 | 2703310.0985 | 1243187.6515
57 | 2703378.5999 | 1243186.106 | 2703383.2404 | 1243175.4419
58 | 2703383.2404 | 1243175.4419 | 2703384.923 | 1243171.5753 | 2703387.4862 | 1243164.6146 | 2703369.6916 | 1243154.1297
59 | 2703396.2756 | 1243073.691 | 2703411.3073 | 1243044.1026 | 2703412.5157 | 1243041.7018
60 | 2703424.2708 | 1243018.3476 | 2703412.5157 | 1243041.7018
61 | 2703433.1177 | 1243000.7712 | 2703424.2708 | 1243018.3476
62 | 2703433.1177 | 1243000.7712 | 2703440.3876 | 1243005.2681
63 | 2703440.3876 | 1243005.2681 | 2703454.4496 | 1242984.8863
64 | 2703440.3876 | 1243005.2681 | 2703471.5797 | 1243025.6945
65 | 2703454.4496 | 1242984.8863 | 2703464.0816 | 1242984.629

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2703223.5478 | 1243122.2388
1 | 2703212.4608 | 1243158.0961
2 | 2703224.3901 | 1243120.6805
3 | 2703338.2735 | 1243069.9393
4 | 2703355.3746 | 1243083.4592
5 | 2703355.46 | 1243047.9087
6 | 2703344.7544 | 1243095.8501
7 | 2703366.7203 | 1243104.29
8 | 2703334.7616 | 1243089.6935
9 | 2703327.2682 | 1243128.9589
10 | 2703370.2114 | 1243106.5351
11 | 2703384.6682 | 1243117.1825
12 | 2703376.1742 | 1243098.4105
13 | 2703391.7378 | 1243122.3891
14 | 2703401.9451 | 1243129.7241
15 | 2703378.4049 | 1243141.492
16 | 2703381.6914 | 1243102.3986
17 | 2703200.823 | 1243133.9527
18 | 2703244.7209 | 1243206.595
19 | 2703245.1419 | 1243081.2493
20 | 2703263.3864 | 1243092.6921
21 | 2703297.2731 | 1243046.04
22 | 2703332.4926 | 1243084.4661
23 | 2703373.7822 | 1243024.4223
24 | 2703314.808 | 1243144.516
25 | 2703415.2008 | 1243139.2497
26 | 2703315.6365 | 1243299.6015
27 | 2703322.769 | 1243285.5917
28 | 2703283.1144 | 1243286.603
29 | 2703375.8042 | 1243145.2182
30 | 2703412.1502 | 1243124.524
31 | 2703386.8068 | 1243092.3294
32 | 2703273.2492 | 1243267.0686
33 | 2703264.9622 | 1243250.6592
34 | 2703261.6096 | 1243242.1831
35 | 2703273.2341 | 1243230.165
36 | 2703254.957 | 1243228.1646
37 | 2703269.2868 | 1243227.6276
38 | 2703278.9034 | 1243210.088
39 | 2703277.8717 | 1243257.3112
40 | 2703293.3143 | 1243246.679
41 | 2703274.9289 | 1243226.671
42 | 2703293.4749 | 1243183.5112
43 | 2703309.4522 | 1243218.2513
44 | 2703323.0856 | 1243284.6456
45 | 2703372.2831 | 1243200.6221
46 | 2703373.274 | 1243198.345
47 | 2703328.0707 | 1243269.7503
48 | 2703336.1918 | 1243257.927
49 | 2703425.9809 | 1243134.2949
50 | 2703312.8987 | 1243210.2233
51 | 2703318.4868 | 1243197.1937
52 | 2703310.0985 | 1243187.6515
53 | 2703309.3182 | 1243187.2298
54 | 2703378.5999 | 1243186.106
55 | 2703383.2404 | 1243175.4419
56 | 2703369.6916 | 1243154.1297
57 | 2703396.2756 | 1243073.691
58 | 2703412.5157 | 1243041.7018
59 | 2703424.2708 | 1243018.3476
60 | 2703433.1177 | 1243000.7712
61 | 2703440.3876 | 1243005.2681
62 | 2703378.7545 | 1243018.0485
63 | 2703471.5797 | 1243025.6945
64 | 2703454.4496 | 1242984.8863
65 | 2703464.0816 | 1242984.629
66 | 2703276.8722 | 1243101.1502
67 | 2703334.7616 | 1243089.6935

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98063 | -0.37296 | 0 | 0
1 | 0.98229 | -0.34059 | 0 | 0
2 | 0.98055 | -0.37449 | 0.01069 | 0.0026791
3 | 0.99052 | -0.18219 | 0 | 0
4 | 0.99077 | -0.1772 | 0.0030697 | 0.00076934
5 | 0.99019 | -0.1886 | 0.0040722 | 0.0010206
6 | 0.99487 | -0.098068 | 0 | 0
7 | 0.99218 | -0.15005 | 0.004548 | 0.0011398
8 | 0.99618 | -0.072982 | 0 | 0
9 | 0.99475 | -0.1004 | 0.0035408 | 0.00088741
10 | 0.99174 | -0.15841 | 0 | 0
11 | 0.99093 | -0.17407 | 0.0037619 | 0.00094283
12 | 0.99115 | -0.16994 | 0 | 0
13 | 0.99057 | -0.18116 | 0 | 0
14 | 0.99041 | -0.18421 | 0.0069634 | 0.0017452
15 | 0.98989 | -0.1943 | 0.0068687 | 0.0017215
16 | 0.99085 | -0.17579 | 0 | 0
17 | 0.98192 | -0.34772 | 0.014722 | 0.0036897
18 | 0.98569 | -0.2744 | 0 | 0
19 | 0.97903 | -0.40425 | 0 | 0
20 | 0.9783 | -0.41867 | 0.015516 | 0.0038887
21 | 0.99574 | -0.081443 | 0.0072005 | 0.0018046
22 | 0.99609 | -0.074793 | 0.010888 | 0.0027289
23 | 0.98994 | -0.19327 | 0.003604 | 0.00090324
24 | 1 | 0 | -0.342 | -0.086595
25 | 0.99031 | -0.18616 | 0.0067243 | 0.0016853
26 | 0.98705 | -0.24827 | 0 | 0
27 | 0.98687 | -0.25171 | 0.002726 | 0.0006832
28 | 0.98757 | -0.23811 | 0 | 0
29 | 0.98979 | -0.19631 | 0 | 0
30 | 0.99047 | -0.18309 | 0.0079838 | 0.0020009
31 | 0.99046 | -0.18334 | 0.0070018 | 0.0017548
32 | 0.98782 | -0.23337 | 0.0036914 | 0.00092515
33 | 0.98808 | -0.22819 | 0 | 0
34 | 0.98822 | -0.22562 | 0 | 0
35 | 0.98972 | -0.19662 | 0 | 0
36 | 0.98707 | -0.24779 | 0.017783 | 0.0044569
37 | 0.99024 | -0.18658 | 0 | 0
38 | 0.99246 | -0.14381 | 0.0050452 | 0.0012645
39 | 0.98921 | -0.20652 | 0 | 0
40 | 0.98887 | -0.21303 | 0.0031285 | 0.00078409
41 | 0.9897 | -0.19701 | 0.0056062 | 0.0014051
42 | 0.99598 | -0.076671 | 0.071512 | 0.017923
43 | 0.98839 | -0.2224 | 0.0050412 | 0.0012634
44 | 0.98687 | -0.25188 | 0.0014636 | 0.0003668
45 | 0.98889 | -0.21379 | 0.0023599 | 0.00059146
46 | 0.98889 | -0.21369 | 0.0044657 | 0.0011192
47 | 0.98675 | -0.2541 | 0 | 0
48 | 0.98665 | -0.25616 | 0.0079146 | 0.0019836
49 | 0.99042 | -0.18398 | 0.0029308 | 0.00073453
50 | 0.9883 | -0.22412 | 0.0012998 | 0.00032576
51 | 0.98818 | -0.22657 | 0.0028415 | 0.00071214
52 | 0.98809 | -0.22835 | 0.003079 | 0.00077168
53 | 0.98808 | -0.22841 | 0.0037853 | 0.00094869
54 | 0.98898 | -0.21207 | 0.0036406 | 0.00091241
55 | 0.98909 | -0.2099 | 0.0048521 | 0.001216
56 | 0.98954 | -0.20109 | 0.0095433 | 0.0023918
57 | 0.98987 | -0.19473 | 0.0023675 | 0.00059336
58 | 0.98894 | -0.21278 | 0.0070702 | 0.001772
59 | 0.98843 | -0.22265 | 0.0080071 | 0.0020068
60 | 0.98819 | -0.22728 | 0 | 0
61 | 0.98809 | -0.22929 | 0 | 0
62 | 0.98991 | -0.19402 | 0.0052173 | 0.0013076
63 | 0.98779 | -0.23503 | 0.0086292 | 0.0021627
64 | 0.98799 | -0.2313 | 0 | 0
65 | 0.98795 | -0.23208 | 0.0045472 | 0.0011396
66 | 0.97798 | -0.42484 | 0.02127 | 0.0053307
67 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.047563 | -0.011953 | 0.047637 | 0.012 | 7.3618e-05 | 4.6639e-05 | 0.072184 | 0.072184 | 0.072184 | 0.98063 | -0.37296 | 0.98229 | -0.34059 | 19.8309
1 | 0.047563 | 0.011953 | -0.04756 | -0.011951 | 3.4614e-06 | 2.1929e-06 | 0.072184 | 0.072184 | 0.072184 | 0.98063 | -0.37296 | 0.98055 | -0.37449 | 19.8309
2 | 0.014727 | 0.0036926 | -0.014722 | -0.0036897 | 5.0001e-06 | 2.8611e-06 | 0.02231 | 0.02231 | 0.02231 | 0.98229 | -0.34059 | 0.98192 | -0.34772 | 6.1291
3 | -0.062364 | -0.015693 | 0.062562 | 0.015819 | 0.00019795 | 0.00012594 | 0.094494 | 0.094494 | 0.094494 | 0.98229 | -0.34059 | 0.98569 | -0.2744 | 25.9599
4 | 0.03687 | 0.0092721 | -0.036818 | -0.0092391 | 5.2342e-05 | 3.2938e-05 | 0.055962 | 0.055963 | 0.055963 | 0.98055 | -0.37449 | 0.97903 | -0.40425 | 15.3743
5 | -0.0129 | -0.0032345 | 0.012903 | 0.0032361 | 3.0705e-06 | 1.6844e-06 | 0.019379 | 0.019379 | 0.019379 | 0.99052 | -0.18219 | 0.99077 | -0.1772 | 5.3239
6 | 0.0129 | 0.0032345 | -0.012896 | -0.0032323 | 3.9351e-06 | 2.1589e-06 | 0.019379 | 0.019379 | 0.019379 | 0.99052 | -0.18219 | 0.99019 | -0.1886 | 5.324
7 | -0.015972 | -0.0040055 | 0.015978 | 0.0040087 | 5.528e-06 | 3.2079e-06 | 0.023989 | 0.023989 | 0.023989 | 0.99077 | -0.1772 | 0.99115 | -0.16994 | 6.5905
8 | 0.0088235 | 0.0022117 | -0.0088215 | -0.0022108 | 1.964e-06 | 8.739e-07 | 0.01326 | 0.01326 | 0.01326 | 0.99019 | -0.1886 | 0.98994 | -0.19327 | 3.6428
9 | 0.1188 | 0.029989 | -0.1185 | -0.0298 | 0.00029504 | 0.0001885 | 0.17776 | 0.17776 | 0.17776 | 0.99487 | -0.098068 | 0.99218 | -0.15005 | 48.836
10 | -0.12234 | -0.030876 | 0.12249 | 0.03097 | 0.00014718 | 9.4042e-05 | 0.18306 | 0.18306 | 0.18306 | 0.99487 | -0.098068 | 0.99618 | -0.072982 | 50.291
11 | 0.0035412 | 0.00088718 | -0.0035408 | -0.00088741 | 3.9389e-07 | -2.3405e-07 | 0.0052964 | 0.0052966 | 0.0052966 | 0.99487 | -0.098068 | 0.99475 | -0.1004 | 1.4551
12 | 0.11396 | 0.028661 | -0.11391 | -0.028632 | 4.5483e-05 | 2.9056e-05 | 0.17094 | 0.17094 | 0.17094 | 0.99218 | -0.15005 | 0.99174 | -0.15841 | 46.9621
13 | 0.018093 | 0.0045352 | -0.018091 | -0.0045343 | 1.5608e-06 | 9.2474e-07 | 0.027026 | 0.027026 | 0.027026 | 0.99618 | -0.072982 | 0.99609 | -0.074793 | 7.4246
14 | -0.14058 | -0.035505 | 0.14107 | 0.03582 | 0.00049355 | 0.00031431 | 0.21008 | 0.21008 | 0.21008 | 0.99618 | -0.072982 | 1 | 0 | 28.8578
15 | 0.049271 | 0.012382 | -0.049234 | -0.012358 | 3.6808e-05 | 2.3326e-05 | 0.073938 | 0.073938 | 0.073938 | 0.99174 | -0.15841 | 0.99093 | -0.17407 | 20.3126
16 | 0.06464 | 0.01625 | -0.064605 | -0.016227 | 3.5562e-05 | 2.263e-05 | 0.097004 | 0.097004 | 0.097004 | 0.99174 | -0.15841 | 0.99115 | -0.16994 | 26.6495
17 | 0.045472 | 0.011416 | -0.045457 | -0.011406 | 1.5354e-05 | 9.7136e-06 | 0.068289 | 0.068289 | 0.068289 | 0.99093 | -0.17407 | 0.99057 | -0.18116 | 18.7607
18 | 0.048627 | 0.012218 | -0.048613 | -0.01221 | 1.3583e-05 | 8.6053e-06 | 0.073015 | 0.073015 | 0.073015 | 0.99115 | -0.16994 | 0.99085 | -0.17579 | 20.0591
19 | 0.01369 | 0.0034318 | -0.013688 | -0.0034307 | 1.9936e-06 | 1.1141e-06 | 0.020566 | 0.020566 | 0.020566 | 0.99057 | -0.18116 | 0.99041 | -0.18421 | 5.6499
20 | 0.031766 | 0.0079741 | -0.031746 | -0.0079617 | 1.9896e-05 | 1.2434e-05 | 0.047723 | 0.047723 | 0.047723 | 0.99057 | -0.18116 | 0.98989 | -0.1943 | 13.1108
21 | 0.006725 | 0.0016855 | -0.0067243 | -0.0016853 | 6.249e-07 | 1.8989e-07 | 0.010104 | 0.010104 | 0.010104 | 0.99041 | -0.18421 | 0.99031 | -0.18616 | 2.7758
22 | 0.024878 | 0.0062402 | -0.024875 | -0.0062388 | 2.3833e-06 | 1.4669e-06 | 0.037398 | 0.037398 | 0.037398 | 0.98989 | -0.1943 | 0.98979 | -0.19631 | 10.2743
23 | 0.010918 | 0.0027373 | -0.010915 | -0.0027353 | 3.7961e-06 | 1.9448e-06 | 0.016397 | 0.016397 | 0.016397 | 0.99085 | -0.17579 | 0.99047 | -0.18309 | 4.5048
24 | 0.037695 | 0.0094726 | -0.037681 | -0.0094641 | 1.3576e-05 | 8.5435e-06 | 0.056618 | 0.056618 | 0.056618 | 0.99085 | -0.17579 | 0.99046 | -0.18334 | 15.5543
25 | -0.062562 | -0.015819 | 0.062642 | 0.015869 | 7.9944e-05 | 5.0859e-05 | 0.094494 | 0.094494 | 0.094494 | 0.98569 | -0.2744 | 0.98707 | -0.24779 | 25.9598
26 | 0.036818 | 0.0092391 | -0.036792 | -0.0092232 | 2.5292e-05 | 1.5917e-05 | 0.055963 | 0.055963 | 0.055963 | 0.97903 | -0.40425 | 0.9783 | -0.41867 | 15.3744
27 | 0.021276 | 0.0053345 | -0.02127 | -0.0053307 | 6.2519e-06 | 3.8014e-06 | 0.032362 | 0.032362 | 0.032362 | 0.9783 | -0.41867 | 0.97798 | -0.42484 | 8.8907
28 | -0.0072005 | -0.0018046 | 0.0072028 | 0.0018054 | 2.2817e-06 | 7.7646e-07 | 0.01076 | 0.01076 | 0.01076 | 0.99574 | -0.081443 | 0.99609 | -0.074793 | 2.9561
29 | 0.0052175 | 0.0013076 | -0.0052173 | -0.0013076 | 1.8646e-07 | 1.5403e-08 | 0.0078426 | 0.0078427 | 0.0078427 | 0.98994 | -0.19327 | 0.98991 | -0.19402 | 2.1546
30 | 0.19927 | 0.050775 | -0.19854 | -0.050306 | 0.00073425 | 0.00046876 | 0.29682 | 0.29682 | 0.29682 | 1 | 0 | 0.99598 | -0.076671 | 40.7718
31 | 0.012108 | 0.0030353 | -0.012106 | -0.0030343 | 1.9855e-06 | 1.0677e-06 | 0.018253 | 0.018253 | 0.018253 | 0.98705 | -0.24827 | 0.98687 | -0.25171 | 5.0147
32 | -0.012108 | -0.0030353 | 0.012114 | 0.0030385 | 5.8665e-06 | 3.1541e-06 | 0.018253 | 0.018253 | 0.018253 | 0.98705 | -0.24827 | 0.98757 | -0.23811 | 5.0147
33 | 0.0093799 | 0.0023511 | -0.0093798 | -0.002351 | 7.4831e-08 | 3.5146e-08 | 0.014143 | 0.014143 | 0.014143 | 0.98687 | -0.25171 | 0.98687 | -0.25188 | 3.8855
34 | -0.012114 | -0.0030385 | 0.012116 | 0.00304 | 2.7342e-06 | 1.4698e-06 | 0.018253 | 0.018253 | 0.018253 | 0.98757 | -0.23811 | 0.98782 | -0.23337 | 5.0146
35 | 0.024875 | 0.0062388 | -0.02487 | -0.0062353 | 5.6679e-06 | 3.4886e-06 | 0.037398 | 0.037398 | 0.037398 | 0.98979 | -0.19631 | 0.98954 | -0.20109 | 10.2743
36 | 0.0029309 | 0.00073439 | -0.0029308 | -0.00073453 | 1.2312e-07 | -1.3914e-07 | 0.0044032 | 0.0044032 | 0.0044032 | 0.99047 | -0.18309 | 0.99042 | -0.18398 | 1.2097
37 | 0.030679 | 0.0077093 | -0.030663 | -0.0076989 | 1.666e-05 | 1.0393e-05 | 0.046099 | 0.046099 | 0.046099 | 0.99046 | -0.18334 | 0.98987 | -0.19473 | 12.6645
38 | -0.015808 | -0.0039651 | 0.015812 | 0.0039674 | 3.9093e-06 | 2.2666e-06 | 0.023814 | 0.023814 | 0.023814 | 0.98782 | -0.23337 | 0.98808 | -0.22819 | 6.5422
39 | -0.015812 | -0.0039674 | 0.015814 | 0.0039685 | 1.9377e-06 | 1.1234e-06 | 0.023814 | 0.023814 | 0.023814 | 0.98808 | -0.22819 | 0.98822 | -0.22562 | 6.5422
40 | -0.096324 | -0.024349 | 0.096458 | 0.024435 | 0.00013412 | 8.5617e-05 | 0.14512 | 0.14512 | 0.14512 | 0.98822 | -0.22562 | 0.98972 | -0.19662 | 39.8669
41 | 0.080511 | 0.020381 | -0.080425 | -0.020326 | 8.562e-05 | 5.4598e-05 | 0.1213 | 0.1213 | 0.1213 | 0.98822 | -0.22562 | 0.98707 | -0.24779 | 33.3247
42 | 0.0056063 | 0.0014051 | -0.0056062 | -0.0014051 | 1.0346e-07 | 1.6313e-08 | 0.008429 | 0.008429 | 0.008429 | 0.98972 | -0.19662 | 0.9897 | -0.19701 | 2.3157
43 | -0.12126 | -0.03066 | 0.12132 | 0.030698 | 5.8435e-05 | 3.7338e-05 | 0.18241 | 0.18241 | 0.18241 | 0.98972 | -0.19662 | 0.99024 | -0.18658 | 50.1137
44 | 0.0192 | 0.0048201 | -0.019191 | -0.0048147 | 9.0604e-06 | 5.4263e-06 | 0.02887 | 0.02887 | 0.02887 | 0.98972 | -0.19662 | 0.98921 | -0.20652 | 7.9313
45 | -0.12132 | -0.030698 | 0.12157 | 0.030857 | 0.0002496 | 0.00015948 | 0.18241 | 0.18241 | 0.18241 | 0.99024 | -0.18658 | 0.99246 | -0.14381 | 50.1137
46 | -0.12662 | -0.032122 | 0.12703 | 0.032384 | 0.00041022 | 0.00026215 | 0.18998 | 0.18998 | 0.18998 | 0.99246 | -0.14381 | 0.99598 | -0.076671 | 52.1918
47 | 0.019191 | 0.0048147 | -0.019185 | -0.0048111 | 5.9497e-06 | 3.5635e-06 | 0.02887 | 0.02887 | 0.02887 | 0.98921 | -0.20652 | 0.98887 | -0.21303 | 7.9313
48 | 0.016057 | 0.0040271 | -0.016049 | -0.0040229 | 7.1727e-06 | 4.1704e-06 | 0.024162 | 0.024162 | 0.024162 | 0.98887 | -0.21303 | 0.98839 | -0.2224 | 6.638
49 | 0.011008 | 0.0027595 | -0.011007 | -0.002759 | 8.9986e-07 | 4.6395e-07 | 0.016573 | 0.016573 | 0.016573 | 0.98839 | -0.2224 | 0.9883 | -0.22412 | 4.553
50 | 0.0079163 | 0.0019842 | -0.0079154 | -0.0019839 | 8.3923e-07 | 3.3644e-07 | 0.011936 | 0.011936 | 0.011936 | 0.98687 | -0.25188 | 0.98675 | -0.2541 | 3.2792
51 | -0.0023599 | -0.00059146 | 0.00236 | 0.00059143 | 1.1744e-08 | -2.4344e-08 | 0.0035511 | 0.0035511 | 0.0035511 | 0.98889 | -0.21379 | 0.98889 | -0.21369 | 0.97558
52 | -0.0068257 | -0.0017106 | 0.0068262 | 0.0017108 | 5.2801e-07 | 1.6667e-07 | 0.010271 | 0.010271 | 0.010271 | 0.98889 | -0.21369 | 0.98898 | -0.21207 | 2.8216
53 | 0.0079154 | 0.0019839 | -0.0079146 | -0.0019836 | 7.75e-07 | 3.1073e-07 | 0.011936 | 0.011937 | 0.011937 | 0.98675 | -0.2541 | 0.98665 | -0.25616 | 3.2793
54 | 0.0097076 | 0.0024332 | -0.0097064 | -0.0024327 | 1.1358e-06 | 5.4524e-07 | 0.014616 | 0.014616 | 0.014616 | 0.9883 | -0.22412 | 0.98818 | -0.22657 | 4.0154
55 | 0.006865 | 0.0017206 | -0.0068644 | -0.0017204 | 5.8202e-07 | 1.8645e-07 | 0.010337 | 0.010337 | 0.010337 | 0.98818 | -0.22657 | 0.98809 | -0.22835 | 2.84
56 | 0.0037853 | 0.00094869 | -0.0037853 | -0.00094869 | 1.0808e-08 | -4.443e-09 | 0.0057006 | 0.0057006 | 0.0057006 | 0.98809 | -0.22835 | 0.98808 | -0.22841 | 1.5661
57 | -0.010467 | -0.0026232 | 0.010468 | 0.0026238 | 1.0816e-06 | 5.4299e-07 | 0.015748 | 0.015748 | 0.015748 | 0.98898 | -0.21207 | 0.98909 | -0.2099 | 4.3265
58 | -0.01532 | -0.0038398 | 0.015326 | 0.0038435 | 6.4318e-06 | 3.7018e-06 | 0.023048 | 0.023048 | 0.023048 | 0.98909 | -0.2099 | 0.98954 | -0.20109 | 6.3318
59 | 0.028295 | 0.0071055 | -0.028271 | -0.0070904 | 2.4346e-05 | 1.512e-05 | 0.04254 | 0.04254 | 0.04254 | 0.98987 | -0.19473 | 0.98894 | -0.21278 | 11.6868
60 | 0.021201 | 0.0053184 | -0.021191 | -0.0053124 | 9.9784e-06 | 6.0509e-06 | 0.031902 | 0.031902 | 0.031902 | 0.98894 | -0.21278 | 0.98843 | -0.22265 | 8.7642
61 | 0.013184 | 0.0033056 | -0.013181 | -0.003304 | 2.9068e-06 | 1.6082e-06 | 0.019847 | 0.019848 | 0.019848 | 0.98843 | -0.22265 | 0.98819 | -0.22728 | 5.4526
62 | 0.013181 | 0.003304 | -0.013179 | -0.0033033 | 1.2601e-06 | 6.9718e-07 | 0.019848 | 0.019848 | 0.019848 | 0.98819 | -0.22728 | 0.98809 | -0.22929 | 5.4526
63 | 0.0045478 | 0.0011396 | -0.0045474 | -0.0011396 | 4.352e-07 | -3.835e-08 | 0.0068487 | 0.0068488 | 0.0068488 | 0.98809 | -0.22929 | 0.98799 | -0.2313 | 1.8815
64 | 0.0086316 | 0.0021637 | -0.0086292 | -0.0021627 | 2.3626e-06 | 1.0346e-06 | 0.012999 | 0.012999 | 0.012999 | 0.98809 | -0.22929 | 0.98779 | -0.23503 | 3.5712
65 | 0.0045474 | 0.0011396 | -0.0045472 | -0.0011396 | 1.6949e-07 | -1.4915e-08 | 0.0068488 | 0.0068488 | 0.0068488 | 0.98799 | -0.2313 | 0.98795 | -0.23208 | 1.8816

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.35889 | 0.090829

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.01069 | 0.0026791
1 | 0.0030697 | 0.00076934
2 | 0.0040722 | 0.0010206
3 | 0.004548 | 0.0011398
4 | 0.0035408 | 0.00088741
5 | 0.0037619 | 0.00094283
6 | 0.0069634 | 0.0017452
7 | 0.0068687 | 0.0017215
8 | 0.014722 | 0.0036897
9 | 0.015516 | 0.0038887
10 | 0.0072005 | 0.0018046
11 | 0.010888 | 0.0027289
12 | 0.003604 | 0.00090324
13 | 0.016895 | 0.0042342
14 | 0.0067243 | 0.0016853
15 | 0.002726 | 0.0006832
16 | 0.0079838 | 0.0020009
17 | 0.0070018 | 0.0017548
18 | 0.0036914 | 0.00092515
19 | 0.017783 | 0.0044569
20 | 0.0050452 | 0.0012645
21 | 0.0031285 | 0.00078409
22 | 0.0056062 | 0.0014051
23 | 0.071512 | 0.017923
24 | 0.0050412 | 0.0012634
25 | 0.0014636 | 0.0003668
26 | 0.0023599 | 0.00059146
27 | 0.0044657 | 0.0011192
28 | 0.0079146 | 0.0019836
29 | 0.0029308 | 0.00073453
30 | 0.0012998 | 0.00032576
31 | 0.0028415 | 0.00071214
32 | 0.003079 | 0.00077168
33 | 0.0037853 | 0.00094869
34 | 0.0036406 | 0.00091241
35 | 0.0048521 | 0.001216
36 | 0.0095433 | 0.0023918
37 | 0.0023675 | 0.00059336
38 | 0.0070702 | 0.001772
39 | 0.0080071 | 0.0020068
40 | 0.0052173 | 0.0013076
41 | 0.0086292 | 0.0021627
42 | 0.0045472 | 0.0011396
43 | 0.02127 | 0.0053307

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1