## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_121-37_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_121-37_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_121-37_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_121-37_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_121-37_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_121-37_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_121-37_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_121-37_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_121-37_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_121-37_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_121-37_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_121-37_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_121-37_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_121-37_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_121-37_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_121-37_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_121-37_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_121-37_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_121-37_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_121-37_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_121-37_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_121-37_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_121-37_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_121-37_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_121-37_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_121-37_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_121-37_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_121-37_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_121-37_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_121-37_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_121-37_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_121-37_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_121-37_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_121-37_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_121-37_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_121-37_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_121-37_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_121-37_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_121-37_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_121-37_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_121-37_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_121-37_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_121-37_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_121-37_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_121-37_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_121-37_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_121-37_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_121-37_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_121-37_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_121-37_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_121-37_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_121-37_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_121-37_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_121-37_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_121-37_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_121-37_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_121-37_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_121-37_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_121-37_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_121-37_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_121-37_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_121-37_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_121-37_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_121-37_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_121-37_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_121-37_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_121-37_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_121-37_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_121-37_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_121-37_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_121-37_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_121-37_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_121-37_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_121-37_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_121-37_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_121-37_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_121-37_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_121-37_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_121-37_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_121-37_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_121-37_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_121-37_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_121-37_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_121-37_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_121-37_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_121-37_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_121-37_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_121-37_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_121-37_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_121-37_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_121-37_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_121-37_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_121-37_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_121-37_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_121-37_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_121-37_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_121-37_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_121-37_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_121-37_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_121-37_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_357_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_121-37_0_8_load_0 | 0 | 0.07306 | 0.018311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_121-37_0_8_load_1 | 1 | 0.040546 | 0.010162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_121-37_0_8_load_4 | 3 | 0.0032949 | 0.00082578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_121-37_0_8_load_5 | 4 | 0.00347 | 0.00086966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_121-37_0_8_load_98 | 9 | 0.004056 | 0.0010165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_121-37_0_8_load_101 | 11 | 0.0022989 | 0.00057616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_121-37_0_8_load_100 | 13 | 0.0021735 | 0.00054474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_121-37_0_8_load_95 | 15 | 0.0023757 | 0.0005954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_121-37_0_8_load_74 | 18 | 0.021549 | 0.0054008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_121-37_0_8_load_73 | 19 | 0.0080487 | 0.0020172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_121-37_0_8_load_106 | 20 | 0.019245 | 0.0048233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_121-37_0_8_load_92 | 21 | 0.026452 | 0.0066295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_121-37_0_8_load_104 | 22 | 0.011585 | 0.0029036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_121-37_0_8_load_79 | 24 | 0.0027149 | 0.00068042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_121-37_0_8_load_80 | 25 | 0.0029957 | 0.00075079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_121-37_0_8_load_93 | 27 | 0.013814 | 0.0034621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_121-37_0_8_load_25 | 29 | 0.012231 | 0.0030654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_121-37_0_8_load_6 | 30 | 0.015177 | 0.0038036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_121-37_0_8_load_36 | 31 | 0.0024583 | 0.00061611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_121-37_0_8_load_31 | 33 | 0.0012325 | 0.00030889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_121-37_0_8_load_29 | 34 | 0.0013863 | 0.00034743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_121-37_0_8_load_54 | 37 | 0.0015342 | 0.00038451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_121-37_0_8_load_27 | 38 | 0.0072407 | 0.0018147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_121-37_0_8_load_28 | 39 | 0.0036646 | 0.00091844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_121-37_0_8_load_66 | 40 | 0.0015963 | 0.00040006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_121-37_0_8_load_67 | 41 | 0.0016796 | 0.00042095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_121-37_0_8_load_99 | 42 | 0.0071268 | 0.0017861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_121-37_0_8_load_94 | 43 | 0.07176 | 0.017985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_121-37_0_8_load_97 | 44 | 0.0015589 | 0.00039069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_121-37_0_8_load_35 | 47 | 0.0015621 | 0.00039151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_121-37_0_8_load_109 | 48 | 0.0022012 | 0.00055167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_121-37_0_8_load_108 | 49 | 0.0024083 | 0.00060357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_121-37_0_8_load_32 | 50 | 0.00097968 | 0.00024553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_121-37_0_8_load_30 | 51 | 0.0011039 | 0.00027665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_121-37_0_8_load_77 | 53 | 0.0040537 | 0.001016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_121-37_0_8_load_81 | 54 | 0.0026456 | 0.00066304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_121-37_0_8_load_65 | 55 | 0.037848 | 0.0094856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_121-37_0_8_load_63 | 56 | 0.0022885 | 0.00057356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_121-37_0_8_load_33 | 57 | 0.0022622 | 0.00056696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_121-37_0_8_load_34 | 58 | 0.0028274 | 0.0007086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_121-37_0_8_load_37 | 59 | 0.0018533 | 0.00046449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_121-37_0_8_load_38 | 60 | 0.0058277 | 0.0014606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_121-37_0_8_load_40 | 61 | 0.0016081 | 0.00040303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_121-37_0_8_load_44 | 62 | 0.0017565 | 0.00044022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_121-37_0_8_load_87 | 64 | 0.0010086 | 0.00025277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_121-37_0_8_load_45 | 66 | 0.0013397 | 0.00033577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_121-37_0_8_load_86 | 67 | 0.0013569 | 0.00034007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_121-37_0_8_load_90 | 68 | 0.011666 | 0.0029238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_121-37_0_8_load_88 | 69 | 0.0027187 | 0.00068136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_121-37_0_8_load_49 | 71 | 0.0024073 | 0.00060332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_121-37_0_8_load_46 | 72 | 0.0018524 | 0.00046425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_121-37_0_8_load_50 | 74 | 0.0011447 | 0.00028688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_121-37_0_8_load_85 | 75 | 0.0028802 | 0.00072185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_121-37_0_8_load_52 | 76 | 0.0011611 | 0.00029101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_121-37_0_8_load_84 | 77 | 0.0031879 | 0.00079896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_121-37_0_8_load_59 | 78 | 0.0082286 | 0.0020623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_121-37_0_8_load_58 | 79 | 0.0015878 | 0.00039793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_121-37_0_8_load_55 | 80 | 0.0014608 | 0.00036612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_121-37_0_8_load_56 | 81 | 0.00095805 | 0.00024011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_121-37_0_8_load_57 | 82 | 0.00089254 | 0.00022369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_121-37_0_8_load_60 | 83 | 0.0011649 | 0.00029195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_121-37_0_8_load_61 | 84 | 0.0038762 | 0.00097148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_121-37_0_8_load_62 | 85 | 0.0026086 | 0.00065377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_121-37_0_8_load_64 | 86 | 0.0010429 | 0.00026138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_121-37_0_8_load_68 | 87 | 0.0064384 | 0.0016136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_121-37_0_8_load_69 | 88 | 0.0049514 | 0.0012409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_121-37_0_8_load_70 | 89 | 0.011181 | 0.0028023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_121-37_0_8_load_107 | 92 | 0.019789 | 0.0049596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_121-37_0_8_load_103 | 93 | 0.011027 | 0.0027637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_121-37_0_8_load_75 | 94 | 0.0014209 | 0.00035612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_121-37_0_8_load_76 | 95 | 0.0029905 | 0.00074949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_121-37_0_8_load_78 | 96 | 0.0014691 | 0.0003682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_121-37_0_8_load_91 | 97 | 0.0014991 | 0.0003757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_121-37_0_8_load_82 | 98 | 0.0034556 | 0.00086606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_121-37_0_8_load_83 | 99 | 0.0026104 | 0.00065422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 25 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_121-37_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_121-37_0_8_line_1 |  | 0 | 2 | 0.02379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_121-37_0_8_line_2 |  | 2 | 3 | 0.01801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_121-37_0_8_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0049468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_121-37_0_8_line_4 |  | 3 | 5 | 0.04233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_121-37_0_8_line_5 |  | 4 | 6 | 0.044181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_121-37_0_8_line_6 |  | 5 | 31 | 0.017233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_121-37_0_8_line_7 |  | 6 | 38 | 0.017298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_121-37_0_8_line_8 |  | 6 | 39 | 0.02794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_121-37_0_8_line_9 |  | 6 | 29 | 0.0275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_121-37_0_8_line_10 |  | 7 | 8 | 0.025075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_121-37_0_8_line_11 |  | 7 | 9 | 0.011695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_121-37_0_8_line_12 |  | 8 | 21 | 0.022046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_121-37_0_8_line_13 |  | 9 | 42 | 0.023938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_121-37_0_8_line_14 |  | 10 | 11 | 0.0072025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_121-37_0_8_line_15 |  | 10 | 12 | 0.050316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_121-37_0_8_line_16 |  | 10 | 13 | 0.016343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_121-37_0_8_line_17 |  | 12 | 20 | 0.03317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_121-37_0_8_line_18 |  | 12 | 22 | 0.02018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_121-37_0_8_line_19 |  | 13 | 42 | 0.021976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_121-37_0_8_line_20 |  | 14 | 15 | 0.083005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_121-37_0_8_line_21 |  | 14 | 16 | 0.047112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_121-37_0_8_line_22 |  | 15 | 43 | 0.069092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_121-37_0_8_line_23 |  | 16 | 20 | 0.078108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_121-37_0_8_line_24 |  | 17 | 18 | 0.020197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_121-37_0_8_line_25 |  | 17 | 19 | 0.047117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_121-37_0_8_line_26 |  | 18 | 44 | 0.016584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_121-37_0_8_line_27 |  | 19 | 45 | 0.033426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_121-37_0_8_line_28 |  | 21 | 26 | 0.017818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_121-37_0_8_line_29 |  | 22 | 46 | 0.018133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_121-37_0_8_line_30 |  | 23 | 24 | 0.019886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_121-37_0_8_line_31 |  | 23 | 25 | 0.013704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_121-37_0_8_line_32 |  | 23 | 26 | 0.052794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_121-37_0_8_line_33 |  | 24 | 53 | 0.0041318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_121-37_0_8_line_34 |  | 25 | 54 | 0.0043463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_121-37_0_8_line_35 |  | 26 | 27 | 0.01339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_121-37_0_8_line_36 |  | 28 | 29 | 0.034428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_121-37_0_8_line_37 |  | 28 | 30 | 0.0060927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_121-37_0_8_line_38 |  | 31 | 47 | 0.004203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_121-37_0_8_line_39 |  | 32 | 33 | 0.019219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_121-37_0_8_line_40 |  | 32 | 34 | 0.018062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_121-37_0_8_line_41 |  | 33 | 50 | 0.015959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_121-37_0_8_line_42 |  | 34 | 51 | 0.011533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_121-37_0_8_line_43 |  | 35 | 36 | 0.028045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_121-37_0_8_line_44 |  | 35 | 37 | 0.055986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_121-37_0_8_line_45 |  | 36 | 38 | 0.028741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_121-37_0_8_line_46 |  | 37 | 52 | 0.0091224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_121-37_0_8_line_47 |  | 39 | 55 | 0.0019287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_121-37_0_8_line_48 |  | 40 | 41 | 0.012907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_121-37_0_8_line_49 |  | 41 | 87 | 0.019095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_121-37_0_8_line_50 |  | 45 | 90 | 0.033381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_121-37_0_8_line_51 |  | 45 | 89 | 0.0040828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_121-37_0_8_line_52 |  | 46 | 93 | 0.010429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_121-37_0_8_line_53 |  | 47 | 58 | 0.018898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_121-37_0_8_line_54 |  | 48 | 49 | 0.0014378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_121-37_0_8_line_55 |  | 49 | 86 | 0.014736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_121-37_0_8_line_56 |  | 50 | 57 | 0.0059862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_121-37_0_8_line_57 |  | 52 | 80 | 0.0084078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_121-37_0_8_line_58 |  | 52 | 76 | 0.05175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_121-37_0_8_line_59 |  | 53 | 94 | 0.005567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_121-37_0_8_line_60 |  | 54 | 98 | 0.015607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_121-37_0_8_line_61 |  | 55 | 56 | 0.021585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_121-37_0_8_line_62 |  | 56 | 84 | 0.0082524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_121-37_0_8_line_63 |  | 57 | 58 | 0.00067801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_121-37_0_8_line_64 |  | 59 | 60 | 0.014239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_121-37_0_8_line_65 |  | 60 | 61 | 0.023503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_121-37_0_8_line_66 |  | 61 | 62 | 0.0076811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_121-37_0_8_line_67 |  | 62 | 66 | 0.0010756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_121-37_0_8_line_68 |  | 63 | 64 | 0.014882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_121-37_0_8_line_69 |  | 63 | 65 | 0.022195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_121-37_0_8_line_70 |  | 64 | 67 | 0.0029464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_121-37_0_8_line_71 |  | 65 | 68 | 0.019145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_121-37_0_8_line_72 |  | 65 | 69 | 0.0071103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_121-37_0_8_line_73 |  | 66 | 70 | 0.015699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_121-37_0_8_line_74 |  | 68 | 97 | 0.0016224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_121-37_0_8_line_75 |  | 70 | 71 | 0.016051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_121-37_0_8_line_76 |  | 70 | 72 | 0.030667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_121-37_0_8_line_77 |  | 71 | 75 | 0.018557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_121-37_0_8_line_78 |  | 72 | 73 | 0.041579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_121-37_0_8_line_79 |  | 73 | 74 | 0.010727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_121-37_0_8_line_80 |  | 74 | 76 | 0.022337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_121-37_0_8_line_81 |  | 75 | 77 | 0.0031496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_121-37_0_8_line_82 |  | 77 | 99 | 0.015387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_121-37_0_8_line_83 |  | 78 | 79 | 0.012625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_121-37_0_8_line_84 |  | 79 | 82 | 0.010717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_121-37_0_8_line_85 |  | 80 | 81 | 0.023112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_121-37_0_8_line_86 |  | 81 | 82 | 0.010875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_121-37_0_8_line_87 |  | 83 | 84 | 0.0042248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_121-37_0_8_line_88 |  | 83 | 85 | 0.01733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_121-37_0_8_line_89 |  | 85 | 86 | 0.018883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_121-37_0_8_line_90 |  | 87 | 88 | 0.0053719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_121-37_0_8_line_91 |  | 88 | 89 | 0.029382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_121-37_0_8_line_92 |  | 90 | 91 | 0.003137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_121-37_0_8_line_93 |  | 90 | 92 | 0.078594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_121-37_0_8_line_94 |  | 91 | 93 | 0.021008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_121-37_0_8_line_95 |  | 94 | 95 | 0.010012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_121-37_0_8_line_96 |  | 95 | 96 | 0.017746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_121-37_0_8_line_97 |  | 96 | 97 | 0.0058411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_121-37_0_8_line_98 |  | 98 | 99 | 0.0032753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_121-37_0_8_trafo_80 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 100 | 25 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2702551.0506 | 1242105.0893 | 2702562.7199 | 1242090.7395
1 | 2702533.9469 | 1242121.5541 | 2702547.7487 | 1242109.1496 | 2702551.0506 | 1242105.0893
2 | 2702533.9469 | 1242121.5541 | 2702522.9704 | 1242107.2752
3 | 2702533.9469 | 1242121.5541 | 2702536.9232 | 1242125.5053
4 | 2702497.1721 | 1242073.7153 | 2702522.9704 | 1242107.2752
5 | 2702563.5052 | 1242160.7951 | 2702536.9232 | 1242125.5053
6 | 2702497.1721 | 1242073.7153 | 2702483.6221 | 1242084.3631
7 | 2702563.5052 | 1242160.7951 | 2702573.8417 | 1242174.6647
8 | 2702563.5052 | 1242160.7951 | 2702536.3336 | 1242167.302
9 | 2702563.5052 | 1242160.7951 | 2702572.1821 | 1242153.5505 | 2702582.6886 | 1242141.2236
10 | 2702781.8042 | 1242227.8343 | 2702786.7881 | 1242226.0192 | 2702782.3364 | 1242213.2656 | 2702787.9129 | 1242210.4155
11 | 2702787.9129 | 1242210.4155 | 2702791.6133 | 1242221.5099
12 | 2702781.8042 | 1242227.8343 | 2702772.8557 | 1242231.1041 | 2702761.0994 | 1242235.4065
13 | 2702791.6133 | 1242221.5099 | 2702792.4267 | 1242223.9486 | 2702795.6891 | 1242237.2598 | 2702796.7943 | 1242244.8421
14 | 2702799.9623 | 1242282.9914 | 2702807.164 | 1242282.8882
15 | 2702799.9623 | 1242282.9914 | 2702801.6841 | 1242333.2713
16 | 2702799.9623 | 1242282.9914 | 2702799.1447 | 1242266.6685
17 | 2702801.6841 | 1242333.2713 | 2702801.249 | 1242366.4388
18 | 2702801.6841 | 1242333.2713 | 2702811.6402 | 1242333.366 | 2702821.8631 | 1242333.452
19 | 2702796.7943 | 1242244.8421 | 2702798.7097 | 1242257.9837 | 2702799.1447 | 1242266.6685
20 | 2702786.2984 | 1242479.8071 | 2702785.8825 | 1242453.2015 | 2702787.0117 | 1242413.7906 | 2702787.6555 | 1242396.8339
21 | 2702786.2984 | 1242479.8071 | 2702791.7806 | 1242479.7687 | 2702791.645 | 1242456.1814 | 2702792.263 | 1242443.6491 | 2702797.746 | 1242443.9998
22 | 2702786.6162 | 1242327.9119 | 2702786.8832 | 1242343.9899 | 2702785.9191 | 1242356.4273 | 2702785.7468 | 1242375.0943 | 2702787.8324 | 1242392.1769 | 2702787.6555 | 1242396.8339
23 | 2702797.746 | 1242443.9998 | 2702799.6115 | 1242433.2127 | 2702801.2808 | 1242428.071 | 2702801.925 | 1242390.9089 | 2702800.9784 | 1242387.0673 | 2702801.249 | 1242366.4388
24 | 2702925.634 | 1242313.4152 | 2702920.6282 | 1242326.95 | 2702920.2937 | 1242329.6686 | 2702921.1051 | 1242332.5849
25 | 2702925.634 | 1242313.4152 | 2702921.2276 | 1242308.5351 | 2702918.669 | 1242298.2494 | 2702918.3178 | 1242293.6509 | 2702912.837 | 1242293.6002 | 2702910.0699 | 1242295.3314 | 2702902.1633 | 1242292.1585 | 2702894.7645 | 1242288.9454
26 | 2702934.5547 | 1242341.9152 | 2702926.4542 | 1242337.6037 | 2702923.1389 | 1242335.1999 | 2702921.1051 | 1242332.5849
27 | 2702868.9493 | 1242272.4786 | 2702883.959 | 1242278.5101 | 2702884.4004 | 1242284.4446 | 2702894.7645 | 1242288.9454
28 | 2702744.3667 | 1242241.53 | 2702761.0994 | 1242235.4065
29 | 2702839.9845 | 1242333.0124 | 2702829.0806 | 1242333.5127 | 2702821.8631 | 1242333.452
30 | 2702703.1237 | 1242261.4872 | 2702703.4958 | 1242281.3698
31 | 2702703.1237 | 1242261.4872 | 2702689.7627 | 1242264.5327
32 | 2702703.1237 | 1242261.4872 | 2702703.1922 | 1242254.0382 | 2702743.7085 | 1242239.3725 | 2702744.3667 | 1242241.53
33 | 2702703.4958 | 1242281.3698 | 2702703.5731 | 1242285.5008
34 | 2702689.7627 | 1242264.5327 | 2702689.7485 | 1242264.5359 | 2702685.6613 | 1242265.9709
35 | 2702748.5696 | 1242254.246 | 2702744.3667 | 1242241.53
36 | 2702605.0212 | 1242115.0217 | 2702582.6886 | 1242141.2236
37 | 2702605.0212 | 1242115.0217 | 2702608.9211 | 1242110.3407
38 | 2702483.6221 | 1242084.3631 | 2702480.3173 | 1242086.9601
39 | 2702430.9713 | 1242122.0208 | 2702439.8302 | 1242117.8038 | 2702446.4818 | 1242113.5486 | 2702447.67 | 1242112.615
40 | 2702430.9713 | 1242122.0208 | 2702440.3868 | 1242137.4347
41 | 2702460.2185 | 1242102.7541 | 2702447.67 | 1242112.615
42 | 2702445.727 | 1242147.6175 | 2702443.8908 | 1242143.1712 | 2702440.3868 | 1242137.4347
43 | 2702591.0166 | 1242197.7102 | 2702592.3619 | 1242199.4904 | 2702605.0877 | 1242217.3797 | 2702606.9262 | 1242220.803
44 | 2702606.9262 | 1242220.803 | 2702552.6028 | 1242234.3435
45 | 2702591.0166 | 1242197.7102 | 2702573.8417 | 1242174.6647
46 | 2702543.7823 | 1242236.6573 | 2702545.2271 | 1242236.1819 | 2702552.6028 | 1242234.3435
47 | 2702536.3336 | 1242167.302 | 2702534.458 | 1242167.7511
48 | 2702886.6054 | 1242203.9473 | 2702885.4429 | 1242212.5848 | 2702884.33 | 1242216.6262
49 | 2702879.2604 | 1242235.0355 | 2702884.33 | 1242216.6262
50 | 2702868.9493 | 1242272.4786 | 2702863.2337 | 1242291.6277 | 2702859.5842 | 1242301.9502 | 2702858.6977 | 1242304.2366
51 | 2702868.9493 | 1242272.4786 | 2702870.0332 | 1242268.5424
52 | 2702839.9845 | 1242333.0124 | 2702846.1261 | 1242324.5838
53 | 2702465.4585 | 1242098.6364 | 2702480.3173 | 1242086.9601
54 | 2702456.8215 | 1242197.8713 | 2702455.4062 | 1242198.1246
55 | 2702456.8215 | 1242197.8713 | 2702471.3271 | 1242195.2746
56 | 2702460.2185 | 1242102.7541 | 2702464.9254 | 1242099.0554
57 | 2702543.7823 | 1242236.6573 | 2702535.7851 | 1242239.2529
58 | 2702543.7823 | 1242236.6573 | 2702547.7287 | 1242249.8023 | 2702554.7488 | 1242273.2084 | 2702541.6085 | 1242276.6729
59 | 2702703.6772 | 1242291.0669 | 2702703.5731 | 1242285.5008
60 | 2702685.6613 | 1242265.9709 | 2702670.9356 | 1242271.141
61 | 2702534.458 | 1242167.7511 | 2702513.4665 | 1242172.7781
62 | 2702505.4653 | 1242174.7812 | 2702506.1666 | 1242174.5262 | 2702513.4665 | 1242172.7781
63 | 2702464.9254 | 1242099.0554 | 2702465.4585 | 1242098.6364
64 | 2702632.9633 | 1242349.3355 | 2702633.8978 | 1242341.307 | 2702632.8398 | 1242335.2426
65 | 2702626.015 | 1242312.8302 | 2702631.6485 | 1242328.4137 | 2702632.8398 | 1242335.2426
66 | 2702626.015 | 1242312.8302 | 2702623.4037 | 1242305.6066
67 | 2702623.038 | 1242304.5951 | 2702623.4037 | 1242305.6066
68 | 2702692.7645 | 1242363.6981 | 2702685.4382 | 1242360.6356 | 2702680.4667 | 1242358.6814 | 2702679.2149 | 1242357.6854
69 | 2702704.6944 | 1242345.4237 | 2702700.0811 | 1242349.4248 | 2702696.5722 | 1242354.7015 | 2702692.7645 | 1242363.6981
70 | 2702676.9092 | 1242355.851 | 2702679.2149 | 1242357.6854
71 | 2702704.6944 | 1242345.4237 | 2702704.3362 | 1242326.2818
72 | 2702704.6944 | 1242345.4237 | 2702704.8283 | 1242352.5328
73 | 2702617.7009 | 1242289.8316 | 2702623.038 | 1242304.5951
74 | 2702704.3362 | 1242326.2818 | 2702704.3059 | 1242324.6598
75 | 2702617.7009 | 1242289.8316 | 2702632.8461 | 1242284.5141
76 | 2702617.7009 | 1242289.8316 | 2702588.7982 | 1242300.0827
77 | 2702650.3553 | 1242278.3667 | 2702632.8461 | 1242284.5141
78 | 2702548.4209 | 1242309.0267 | 2702554.7391 | 1242308.7468 | 2702565.6086 | 1242307.1778 | 2702577.8828 | 1242303.9541 | 2702588.7982 | 1242300.0827
79 | 2702548.4209 | 1242309.0267 | 2702546.2108 | 1242298.5304
80 | 2702546.2108 | 1242298.5304 | 2702541.6085 | 1242276.6729
81 | 2702653.3271 | 1242277.3233 | 2702650.3553 | 1242278.3667
82 | 2702667.8452 | 1242272.2261 | 2702653.3271 | 1242277.3233
83 | 2702493.5064 | 1242253.7661 | 2702481.6023 | 1242257.9713
84 | 2702503.6111 | 1242250.1966 | 2702493.5064 | 1242253.7661
85 | 2702535.7851 | 1242239.2529 | 2702521.0778 | 1242244.0263 | 2702513.865 | 1242246.5743
86 | 2702513.865 | 1242246.5743 | 2702503.6111 | 1242250.1966
87 | 2702501.4947 | 1242176.2246 | 2702505.4653 | 1242174.7812
88 | 2702501.4947 | 1242176.2246 | 2702501.4947 | 1242176.2246 | 2702497.8972 | 1242177.886 | 2702494.5853 | 1242180.5197 | 2702487.5241 | 1242186.3161
89 | 2702471.3271 | 1242195.2746 | 2702475.1826 | 1242194.5845 | 2702478.9297 | 1242193.0146 | 2702481.8227 | 1242190.9963 | 2702487.5241 | 1242186.3161
90 | 2702879.2604 | 1242235.0355 | 2702877.8342 | 1242240.2146
91 | 2702877.8342 | 1242240.2146 | 2702870.0332 | 1242268.5424
92 | 2702858.6977 | 1242304.2366 | 2702856.3553 | 1242306.331
93 | 2702858.6977 | 1242304.2366 | 2702867.0727 | 1242312.6661 | 2702871.0013 | 1242319.8175 | 2702872.7213 | 1242325.7074 | 2702872.8727 | 1242328.7457 | 2702859.8738 | 1242376.3774
94 | 2702856.3553 | 1242306.331 | 2702850.6264 | 1242318.4077 | 2702846.1261 | 1242324.5838
95 | 2702703.6772 | 1242291.0669 | 2702703.8646 | 1242301.0771
96 | 2702703.8646 | 1242301.0771 | 2702704.1966 | 1242318.8197
97 | 2702704.3059 | 1242324.6598 | 2702704.1966 | 1242318.8197
98 | 2702670.9356 | 1242271.141 | 2702667.8452 | 1242272.2261

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2702551.0506 | 1242105.0893
1 | 2702562.7199 | 1242090.7395
2 | 2702533.9469 | 1242121.5541
3 | 2702522.9704 | 1242107.2752
4 | 2702536.9232 | 1242125.5053
5 | 2702497.1721 | 1242073.7153
6 | 2702563.5052 | 1242160.7951
7 | 2702787.9129 | 1242210.4155
8 | 2702781.8042 | 1242227.8343
9 | 2702791.6133 | 1242221.5099
10 | 2702799.9623 | 1242282.9914
11 | 2702807.164 | 1242282.8882
12 | 2702801.6841 | 1242333.2713
13 | 2702799.1447 | 1242266.6685
14 | 2702786.2984 | 1242479.8071
15 | 2702787.6555 | 1242396.8339
16 | 2702797.746 | 1242443.9998
17 | 2702925.634 | 1242313.4152
18 | 2702921.1051 | 1242332.5849
19 | 2702894.7645 | 1242288.9454
20 | 2702801.249 | 1242366.4388
21 | 2702761.0994 | 1242235.4065
22 | 2702821.8631 | 1242333.452
23 | 2702703.1237 | 1242261.4872
24 | 2702703.4958 | 1242281.3698
25 | 2702689.7627 | 1242264.5327
26 | 2702744.3667 | 1242241.53
27 | 2702748.5696 | 1242254.246
28 | 2702605.0212 | 1242115.0217
29 | 2702582.6886 | 1242141.2236
30 | 2702608.9211 | 1242110.3407
31 | 2702483.6221 | 1242084.3631
32 | 2702430.9713 | 1242122.0208
33 | 2702447.67 | 1242112.615
34 | 2702440.3868 | 1242137.4347
35 | 2702606.9262 | 1242220.803
36 | 2702591.0166 | 1242197.7102
37 | 2702552.6028 | 1242234.3435
38 | 2702573.8417 | 1242174.6647
39 | 2702536.3336 | 1242167.302
40 | 2702886.6054 | 1242203.9473
41 | 2702884.33 | 1242216.6262
42 | 2702796.7943 | 1242244.8421
43 | 2702786.6162 | 1242327.9119
44 | 2702934.5547 | 1242341.9152
45 | 2702868.9493 | 1242272.4786
46 | 2702839.9845 | 1242333.0124
47 | 2702480.3173 | 1242086.9601
48 | 2702455.4062 | 1242198.1246
49 | 2702456.8215 | 1242197.8713
50 | 2702460.2185 | 1242102.7541
51 | 2702445.727 | 1242147.6175
52 | 2702543.7823 | 1242236.6573
53 | 2702703.5731 | 1242285.5008
54 | 2702685.6613 | 1242265.9709
55 | 2702534.458 | 1242167.7511
56 | 2702513.4665 | 1242172.7781
57 | 2702464.9254 | 1242099.0554
58 | 2702465.4585 | 1242098.6364
59 | 2702632.9633 | 1242349.3355
60 | 2702632.8398 | 1242335.2426
61 | 2702626.015 | 1242312.8302
62 | 2702623.4037 | 1242305.6066
63 | 2702692.7645 | 1242363.6981
64 | 2702679.2149 | 1242357.6854
65 | 2702704.6944 | 1242345.4237
66 | 2702623.038 | 1242304.5951
67 | 2702676.9092 | 1242355.851
68 | 2702704.3362 | 1242326.2818
69 | 2702704.8283 | 1242352.5328
70 | 2702617.7009 | 1242289.8315
71 | 2702632.8461 | 1242284.5141
72 | 2702588.7982 | 1242300.0827
73 | 2702548.4209 | 1242309.0267
74 | 2702546.2108 | 1242298.5304
75 | 2702650.3553 | 1242278.3667
76 | 2702541.6085 | 1242276.6729
77 | 2702653.3271 | 1242277.3233
78 | 2702481.6023 | 1242257.9713
79 | 2702493.5064 | 1242253.7661
80 | 2702535.7851 | 1242239.2529
81 | 2702513.865 | 1242246.5743
82 | 2702503.6111 | 1242250.1966
83 | 2702501.4947 | 1242176.2246
84 | 2702505.4653 | 1242174.7812
85 | 2702487.5241 | 1242186.3161
86 | 2702471.3271 | 1242195.2746
87 | 2702879.2604 | 1242235.0355
88 | 2702877.8342 | 1242240.2146
89 | 2702870.0332 | 1242268.5423
90 | 2702858.6977 | 1242304.2366
91 | 2702856.3553 | 1242306.331
92 | 2702859.8738 | 1242376.3774
93 | 2702846.1261 | 1242324.5838
94 | 2702703.6772 | 1242291.0669
95 | 2702703.8646 | 1242301.0771
96 | 2702704.1966 | 1242318.8197
97 | 2702704.3059 | 1242324.6598
98 | 2702670.9356 | 1242271.141
99 | 2702667.8452 | 1242272.2261
100 | 2702703.1237 | 1242261.4872

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97329 | -0.51412 | 0.07306 | 0.018311
1 | 0.97259 | -0.52793 | 0.040546 | 0.010162
2 | 0.97581 | -0.46452 | 0 | 0
3 | 0.97552 | -0.47016 | 0.0032949 | 0.00082578
4 | 0.97641 | -0.45269 | 0.00347 | 0.00086966
5 | 0.97498 | -0.48088 | 0 | 0
6 | 0.97917 | -0.39865 | 0 | 0
7 | 0.99283 | -0.13595 | 0 | 0
8 | 0.99404 | -0.11287 | 0 | 0
9 | 0.99227 | -0.14674 | 0.004056 | 0.0010165
10 | 0.98939 | -0.20186 | 0 | 0
11 | 0.98937 | -0.20215 | 0.0022989 | 0.00057616
12 | 0.98714 | -0.24514 | 0 | 0
13 | 0.99013 | -0.18767 | 0.0021735 | 0.00054474
14 | 0.98344 | -0.3164 | 0 | 0
15 | 0.9777 | -0.42795 | 0.0023757 | 0.0005954
16 | 0.98507 | -0.28498 | 0 | 0
17 | 0.9775 | -0.43305 | 0 | 0
18 | 0.97706 | -0.44157 | 0.021549 | 0.0054008
19 | 0.97851 | -0.41321 | 0.0080487 | 0.0020172
20 | 0.98642 | -0.25901 | 0.019245 | 0.0048233
21 | 0.99511 | -0.092622 | 0.026452 | 0.0066295
22 | 0.98528 | -0.28109 | 0.011585 | 0.0029036
23 | 0.99912 | -0.016715 | 0 | 0
24 | 0.99856 | -0.027451 | 0.0027149 | 0.00068042
25 | 1 | 0 | -0.56549 | -0.14511
26 | 0.99608 | -0.074219 | 0 | 0
27 | 0.99591 | -0.077469 | 0.013814 | 0.0034621
28 | 0.97799 | -0.42188 | 0 | 0
29 | 0.97847 | -0.41236 | 0.012231 | 0.0030654
30 | 0.9779 | -0.42356 | 0.015177 | 0.0038036
31 | 0.97475 | -0.48525 | 0.0024583 | 0.00061611
32 | 0.97441 | -0.49209 | 0 | 0
33 | 0.97445 | -0.49121 | 0.0012325 | 0.00030889
34 | 0.97437 | -0.49292 | 0.0013863 | 0.00034743
35 | 0.98303 | -0.32344 | 0 | 0
36 | 0.98156 | -0.35205 | 0 | 0
37 | 0.98598 | -0.26656 | 0.0015342 | 0.00038451
38 | 0.98005 | -0.38147 | 0.0072407 | 0.0018147
39 | 0.97769 | -0.4277 | 0.0036646 | 0.00091844
40 | 0.97885 | -0.40648 | 0.0015963 | 0.00040006
41 | 0.97887 | -0.4061 | 0.0016796 | 0.00042095
42 | 0.99113 | -0.16842 | 0.0071268 | 0.0017861
43 | 0.97308 | -0.51879 | 0.07176 | 0.017985
44 | 0.97704 | -0.44204 | 0.0015589 | 0.00039069
45 | 0.97947 | -0.39426 | 0 | 0
46 | 0.9838 | -0.30973 | 0 | 0
47 | 0.97471 | -0.48612 | 0.0015621 | 0.00039151
48 | 0.97685 | -0.44431 | 0.0022012 | 0.00055167
49 | 0.97685 | -0.44425 | 0.0024083 | 0.00060357
50 | 0.97451 | -0.49012 | 0.00097968 | 0.00024553
51 | 0.97435 | -0.49315 | 0.0011039 | 0.00027665
52 | 0.98646 | -0.25727 | 0 | 0
53 | 0.99845 | -0.029487 | 0.0040537 | 0.001016
54 | 0.99972 | -0.0051981 | 0.0026456 | 0.00066304
55 | 0.97759 | -0.42958 | 0.037848 | 0.0094856
56 | 0.97728 | -0.43572 | 0.0022885 | 0.00057356
57 | 0.97453 | -0.4896 | 0.0022622 | 0.00056696
58 | 0.97454 | -0.48952 | 0.0028274 | 0.0007086
59 | 0.99487 | -0.096847 | 0.0018533 | 0.00046449
60 | 0.9949 | -0.096382 | 0.0058277 | 0.0014606
61 | 0.99506 | -0.093204 | 0.0016081 | 0.00040303
62 | 0.99513 | -0.091948 | 0.0017565 | 0.00044022
63 | 0.99755 | -0.046905 | 0 | 0
64 | 0.99751 | -0.047522 | 0.0010086 | 0.00025277
65 | 0.99759 | -0.045985 | 0 | 0
66 | 0.99514 | -0.091738 | 0.0013397 | 0.00033577
67 | 0.99751 | -0.047592 | 0.0013569 | 0.00034007
68 | 0.99768 | -0.04428 | 0.011666 | 0.0029238
69 | 0.99758 | -0.046324 | 0.0027187 | 0.00068136
70 | 0.99531 | -0.088316 | 0 | 0
71 | 0.99627 | -0.070175 | 0.0024073 | 0.00060332
72 | 0.99357 | -0.1214 | 0.0018524 | 0.00046425
73 | 0.99122 | -0.16609 | 0 | 0
74 | 0.99061 | -0.17765 | 0.0011447 | 0.00028688
75 | 0.99739 | -0.049049 | 0.0028802 | 0.00072185
76 | 0.98936 | -0.20167 | 0.0011611 | 0.00029101
77 | 0.99758 | -0.045429 | 0.0031879 | 0.00079896
78 | 0.98581 | -0.26991 | 0.0082286 | 0.0020623
79 | 0.98591 | -0.26805 | 0.0015878 | 0.00039793
80 | 0.98636 | -0.25924 | 0.0014608 | 0.00036612
81 | 0.98611 | -0.26408 | 0.00095805 | 0.00024011
82 | 0.986 | -0.26616 | 0.00089254 | 0.00022369
83 | 0.97714 | -0.43845 | 0.0011649 | 0.00029195
84 | 0.97718 | -0.43772 | 0.0038762 | 0.00097148
85 | 0.97701 | -0.44106 | 0.0026086 | 0.00065377
86 | 0.97691 | -0.44301 | 0.0010429 | 0.00026138
87 | 0.97893 | -0.40497 | 0.0064384 | 0.0016136
88 | 0.97898 | -0.40402 | 0.0049514 | 0.0012409
89 | 0.97938 | -0.39618 | 0.011181 | 0.0028023
90 | 0.98124 | -0.35975 | 0 | 0
91 | 0.98146 | -0.35539 | 0 | 0
92 | 0.9798 | -0.38795 | 0.019789 | 0.0049596
93 | 0.98296 | -0.32624 | 0.011027 | 0.0027637
94 | 0.99833 | -0.031836 | 0.0014209 | 0.00035612
95 | 0.99812 | -0.035813 | 0.0029905 | 0.00074949
96 | 0.9978 | -0.041938 | 0.0014691 | 0.0003682
97 | 0.99771 | -0.043804 | 0.0014991 | 0.0003757
98 | 0.99874 | -0.023707 | 0.0034556 | 0.00086606
99 | 0.99853 | -0.027546 | 0.0026104 | 0.00065422
100 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.040573 | 0.010179 | -0.040546 | -0.010162 | 2.6691e-05 | 1.6852e-05 | 0.062034 | 0.062034 | 0.062034 | 0.97329 | -0.51412 | 0.97259 | -0.52793 | 17.0424
1 | -0.11363 | -0.028489 | 0.1139 | 0.028661 | 0.00026927 | 0.00017204 | 0.17373 | 0.17373 | 0.17373 | 0.97329 | -0.51412 | 0.97581 | -0.46452 | 47.7288
2 | 0.017124 | 0.0042963 | -0.01712 | -0.0042936 | 4.606e-06 | 2.7229e-06 | 0.026115 | 0.026115 | 0.026115 | 0.97581 | -0.46452 | 0.97552 | -0.47016 | 7.1744
3 | -0.13103 | -0.032958 | 0.1311 | 0.033005 | 7.4089e-05 | 4.7355e-05 | 0.19985 | 0.19985 | 0.19985 | 0.97581 | -0.46452 | 0.97641 | -0.45269 | 54.9031
4 | 0.013825 | 0.0034678 | -0.013818 | -0.0034638 | 7.0598e-06 | 3.9901e-06 | 0.021089 | 0.021089 | 0.021089 | 0.97552 | -0.47016 | 0.97498 | -0.48088 | 5.7937
5 | -0.13457 | -0.033875 | 0.13492 | 0.034097 | 0.00034859 | 0.00022199 | 0.20514 | 0.20514 | 0.20514 | 0.97641 | -0.45269 | 0.97917 | -0.39865 | 28.1779
6 | 0.013818 | 0.0034638 | -0.013815 | -0.0034622 | 2.8742e-06 | 1.6246e-06 | 0.021089 | 0.021089 | 0.021089 | 0.97498 | -0.48088 | 0.97475 | -0.48525 | 5.7937
7 | -0.21955 | -0.05535 | 0.21973 | 0.055465 | 0.00018064 | 0.00011474 | 0.33376 | 0.33376 | 0.33376 | 0.97917 | -0.39865 | 0.98005 | -0.38147 | 22.923
8 | 0.057195 | 0.014369 | -0.057116 | -0.014319 | 7.9177e-05 | 5.0322e-05 | 0.08693 | 0.08693 | 0.08693 | 0.97917 | -0.39865 | 0.97769 | -0.4277 | 23.882
9 | 0.027434 | 0.0068848 | -0.027416 | -0.0068737 | 1.7927e-05 | 1.1128e-05 | 0.041693 | 0.041693 | 0.041693 | 0.97917 | -0.39865 | 0.97847 | -0.41236 | 11.4543
10 | -0.21115 | -0.053955 | 0.21139 | 0.054105 | 0.00023598 | 0.00014973 | 0.31684 | 0.31684 | 0.31684 | 0.99283 | -0.13595 | 0.99404 | -0.11287 | 21.7607
11 | 0.21115 | 0.053955 | -0.21104 | -0.053886 | 0.00011006 | 6.9837e-05 | 0.31684 | 0.31684 | 0.31684 | 0.99283 | -0.13595 | 0.99227 | -0.14674 | 21.7607
12 | -0.21139 | -0.054105 | 0.2116 | 0.054237 | 0.00020748 | 0.00013164 | 0.31684 | 0.31683 | 0.31684 | 0.99404 | -0.11287 | 0.99511 | -0.092622 | 21.7607
13 | 0.20699 | 0.052869 | -0.20677 | -0.052732 | 0.00021672 | 0.00013747 | 0.31075 | 0.31075 | 0.31075 | 0.99227 | -0.14674 | 0.99113 | -0.16842 | 21.343
14 | 0.0022989 | 0.00057609 | -0.0022989 | -0.00057616 | 3.2289e-08 | -7.183e-08 | 0.0034575 | 0.0034576 | 0.0034576 | 0.98939 | -0.20186 | 0.98937 | -0.20215 | 0.94988
15 | 0.19485 | 0.049621 | -0.19444 | -0.049364 | 0.00040588 | 0.00025718 | 0.29333 | 0.29333 | 0.29333 | 0.98939 | -0.20186 | 0.98714 | -0.24514 | 20.1464
16 | -0.19715 | -0.050198 | 0.19728 | 0.050283 | 0.00013496 | 8.5535e-05 | 0.29679 | 0.29679 | 0.29679 | 0.98939 | -0.20186 | 0.99013 | -0.18767 | 20.3838
17 | 0.094363 | 0.024023 | -0.0943 | -0.023985 | 6.3039e-05 | 3.865e-05 | 0.14238 | 0.14238 | 0.14238 | 0.98714 | -0.24514 | 0.98642 | -0.25901 | 9.7787
18 | 0.10008 | 0.025341 | -0.099908 | -0.025231 | 0.00017244 | 0.00011011 | 0.15095 | 0.15095 | 0.15095 | 0.98714 | -0.24514 | 0.98528 | -0.28109 | 41.4711
19 | -0.19946 | -0.050828 | 0.19964 | 0.050945 | 0.00018549 | 0.00011758 | 0.30006 | 0.30005 | 0.30006 | 0.99013 | -0.18767 | 0.99113 | -0.16842 | 20.6082
20 | 0.074847 | 0.019034 | -0.074447 | -0.018779 | 0.00039992 | 0.0002549 | 0.11335 | 0.11335 | 0.11335 | 0.98344 | -0.3164 | 0.9777 | -0.42795 | 31.1399
21 | -0.074847 | -0.019034 | 0.074961 | 0.019105 | 0.00011349 | 7.1437e-05 | 0.11335 | 0.11335 | 0.11335 | 0.98344 | -0.3164 | 0.98507 | -0.28498 | 15.5699
22 | 0.072072 | 0.018184 | -0.07176 | -0.017985 | 0.00031199 | 0.00019881 | 0.10973 | 0.10973 | 0.10973 | 0.9777 | -0.42795 | 0.97308 | -0.51879 | 30.1467
23 | -0.074961 | -0.019105 | 0.075055 | 0.019161 | 9.4078e-05 | 5.6227e-05 | 0.11335 | 0.11335 | 0.11335 | 0.98507 | -0.28498 | 0.98642 | -0.25901 | 7.7849
24 | 0.023118 | 0.005797 | -0.023108 | -0.0057913 | 9.3803e-06 | 5.7504e-06 | 0.035193 | 0.035193 | 0.035193 | 0.9775 | -0.43305 | 0.97706 | -0.44157 | 9.6683
25 | -0.023118 | -0.005797 | 0.02314 | 0.0058105 | 2.1883e-05 | 1.3414e-05 | 0.035193 | 0.035192 | 0.035193 | 0.9775 | -0.43305 | 0.97851 | -0.41321 | 9.6683
26 | 0.0015589 | 0.0003905 | -0.0015589 | -0.00039069 | 3.5053e-08 | -1.8527e-07 | 0.0023741 | 0.0023741 | 0.0023741 | 0.97706 | -0.44157 | 0.97704 | -0.44204 | 0.65223
27 | -0.031188 | -0.0078276 | 0.031216 | 0.0078453 | 2.8201e-05 | 1.7628e-05 | 0.047432 | 0.047432 | 0.047432 | 0.97851 | -0.41321 | 0.97947 | -0.39426 | 13.0307
28 | -0.23805 | -0.060866 | 0.23826 | 0.061001 | 0.00021217 | 0.00013486 | 0.35639 | 0.35639 | 0.35639 | 0.99511 | -0.092622 | 0.99608 | -0.074219 | 24.4773
29 | 0.088323 | 0.022327 | -0.088202 | -0.02225 | 0.00012111 | 7.7282e-05 | 0.13346 | 0.13346 | 0.13346 | 0.98528 | -0.28109 | 0.9838 | -0.30973 | 36.6643
30 | 0.030932 | 0.0077639 | -0.030917 | -0.007754 | 1.5829e-05 | 9.8706e-06 | 0.046073 | 0.046073 | 0.046073 | 0.99912 | -0.016715 | 0.99856 | -0.027451 | 12.6573
31 | -0.28371 | -0.072676 | 0.28394 | 0.072822 | 0.00022998 | 0.00014647 | 0.4231 | 0.4231 | 0.4231 | 0.99912 | -0.016715 | 1 | 0 | 29.059
32 | 0.25278 | 0.064912 | -0.25208 | -0.064464 | 0.00070356 | 0.00044752 | 0.37703 | 0.37703 | 0.37703 | 0.99912 | -0.016715 | 0.99608 | -0.074219 | 25.8948
33 | 0.028202 | 0.0070736 | -0.028199 | -0.0070719 | 2.7367e-06 | 1.6974e-06 | 0.042027 | 0.042027 | 0.042027 | 0.99856 | -0.027451 | 0.99845 | -0.029487 | 11.5459
34 | 0.2799 | 0.072292 | -0.27983 | -0.072247 | 7.0942e-05 | 4.5175e-05 | 0.41726 | 0.41726 | 0.41726 | 1 | 0 | 0.99972 | -0.0051981 | 28.6579
35 | 0.013816 | 0.0034633 | -0.013814 | -0.0034621 | 2.139e-06 | 1.1947e-06 | 0.02064 | 0.02064 | 0.02064 | 0.99608 | -0.074219 | 0.99591 | -0.077469 | 5.6703
36 | -0.015178 | -0.0038043 | 0.015185 | 0.0038083 | 6.885e-06 | 3.9742e-06 | 0.023093 | 0.023093 | 0.023093 | 0.97799 | -0.42188 | 0.97847 | -0.41236 | 6.3443
37 | 0.015178 | 0.0038043 | -0.015177 | -0.0038036 | 1.2185e-06 | 7.0337e-07 | 0.023093 | 0.023093 | 0.023093 | 0.97799 | -0.42188 | 0.9779 | -0.42356 | 6.3443
38 | 0.011357 | 0.0028461 | -0.011356 | -0.0028458 | 4.7371e-07 | 2.5078e-07 | 0.017336 | 0.017336 | 0.017336 | 0.97475 | -0.48525 | 0.97471 | -0.48612 | 4.7628
39 | -0.0024902 | -0.00062378 | 0.0024903 | 0.00062361 | 1.0421e-07 | -1.7271e-07 | 0.0038027 | 0.0038026 | 0.0038027 | 0.97441 | -0.49209 | 0.97445 | -0.49121 | 1.0447
40 | 0.0024902 | 0.00062378 | -0.0024901 | -0.00062394 | 9.7947e-08 | -1.6229e-07 | 0.0038027 | 0.0038028 | 0.0038028 | 0.97441 | -0.49209 | 0.97437 | -0.49292 | 1.0447
41 | -0.0037228 | -0.0009325 | 0.003723 | 0.00093243 | 1.934e-07 | -7.5051e-08 | 0.0056847 | 0.0056846 | 0.0056847 | 0.97445 | -0.49121 | 0.97451 | -0.49012 | 1.5617
42 | 0.0011039 | 0.00027652 | -0.0011039 | -0.00027665 | 1.229e-08 | -1.3577e-07 | 0.0016857 | 0.0016858 | 0.0016858 | 0.97437 | -0.49292 | 0.97435 | -0.49315 | 0.46313
43 | 0.2276 | 0.057682 | -0.22729 | -0.057483 | 0.00031249 | 0.00019857 | 0.34475 | 0.34475 | 0.34475 | 0.98303 | -0.32344 | 0.98156 | -0.35205 | 23.678
44 | -0.2276 | -0.057682 | 0.22823 | 0.058078 | 0.00062382 | 0.00039639 | 0.34475 | 0.34475 | 0.34475 | 0.98303 | -0.32344 | 0.98598 | -0.26656 | 23.6779
45 | 0.22729 | 0.057483 | -0.22697 | -0.05728 | 0.00032025 | 0.00020351 | 0.34475 | 0.34475 | 0.34475 | 0.98156 | -0.35205 | 0.98005 | -0.38147 | 23.678
46 | -0.22976 | -0.058463 | 0.22986 | 0.058528 | 0.00010302 | 6.5464e-05 | 0.34707 | 0.34707 | 0.34707 | 0.98598 | -0.26656 | 0.98646 | -0.25727 | 23.8369
47 | 0.053452 | 0.0134 | -0.053447 | -0.013397 | 4.7867e-06 | 3.0393e-06 | 0.081353 | 0.081353 | 0.081353 | 0.97769 | -0.4277 | 0.97759 | -0.42958 | 22.3497
48 | -0.0015963 | -0.00040006 | 0.0015963 | 0.00039992 | 2.85e-08 | -1.4401e-07 | 0.0024266 | 0.0024265 | 0.0024266 | 0.97885 | -0.40648 | 0.97887 | -0.4061 | 0.66664
49 | -0.0032759 | -0.00082087 | 0.0032761 | 0.00082074 | 1.7756e-07 | -1.2641e-07 | 0.0049798 | 0.0049797 | 0.0049798 | 0.97887 | -0.4061 | 0.97893 | -0.40497 | 1.3681
50 | -0.057072 | -0.014328 | 0.057166 | 0.014387 | 9.4122e-05 | 5.9817e-05 | 0.086712 | 0.086712 | 0.086712 | 0.97947 | -0.39426 | 0.98124 | -0.35975 | 23.8221
51 | 0.025856 | 0.0064824 | -0.025853 | -0.006481 | 2.3623e-06 | 1.4605e-06 | 0.039281 | 0.039281 | 0.039281 | 0.97947 | -0.39426 | 0.97938 | -0.39618 | 10.7914
52 | 0.088202 | 0.02225 | -0.088132 | -0.022205 | 6.9656e-05 | 4.4447e-05 | 0.13346 | 0.13346 | 0.13346 | 0.9838 | -0.30973 | 0.98296 | -0.32624 | 36.6644
53 | 0.009794 | 0.0024543 | -0.0097924 | -0.0024535 | 1.5842e-06 | 7.7841e-07 | 0.014952 | 0.014952 | 0.014952 | 0.97471 | -0.48612 | 0.97454 | -0.48952 | 4.1076
54 | -0.0022012 | -0.00055167 | 0.0022012 | 0.00055165 | 6.0618e-09 | -1.412e-08 | 0.003353 | 0.003353 | 0.003353 | 0.97685 | -0.44431 | 0.97685 | -0.44425 | 0.92116
55 | -0.0046095 | -0.0011552 | 0.0046097 | 0.0011552 | 2.7244e-07 | -1.0131e-08 | 0.0070215 | 0.0070214 | 0.0070215 | 0.97685 | -0.44425 | 0.97691 | -0.44301 | 1.929
56 | -0.0047027 | -0.001178 | 0.0047028 | 0.001178 | 1.1574e-07 | -5.084e-10 | 0.0071805 | 0.0071805 | 0.0071805 | 0.97451 | -0.49012 | 0.97453 | -0.4896 | 1.9727
57 | 0.013134 | 0.0032935 | -0.013133 | -0.0032928 | 1.2377e-06 | 6.8481e-07 | 0.019813 | 0.019813 | 0.019813 | 0.98646 | -0.25727 | 0.98636 | -0.25924 | 5.4432
58 | -0.243 | -0.061822 | 0.24365 | 0.062237 | 0.00065302 | 0.00041528 | 0.36688 | 0.36688 | 0.36688 | 0.98646 | -0.25727 | 0.98936 | -0.20167 | 25.1977
59 | 0.024145 | 0.006056 | -0.024143 | -0.0060543 | 2.7034e-06 | 1.6574e-06 | 0.035986 | 0.035986 | 0.035986 | 0.99845 | -0.029487 | 0.99833 | -0.031836 | 9.8862
60 | 0.27718 | 0.071584 | -0.27693 | -0.071425 | 0.00024996 | 0.00015916 | 0.41332 | 0.41332 | 0.41332 | 0.99972 | -0.0051981 | 0.99874 | -0.023707 | 28.3875
61 | 0.015599 | 0.0039114 | -0.015594 | -0.0039088 | 4.5633e-06 | 2.65e-06 | 0.023744 | 0.023744 | 0.023744 | 0.97759 | -0.42958 | 0.97728 | -0.43572 | 6.523
62 | 0.013306 | 0.0033352 | -0.013304 | -0.0033345 | 1.2702e-06 | 7.0952e-07 | 0.020259 | 0.020259 | 0.020259 | 0.97728 | -0.43572 | 0.97718 | -0.43772 | 5.5657
63 | -0.006965 | -0.0017449 | 0.006965 | 0.0017449 | 2.8755e-08 | 9.9554e-09 | 0.010635 | 0.010635 | 0.010635 | 0.97453 | -0.4896 | 0.97454 | -0.48952 | 2.9216
64 | -0.0018533 | -0.00046449 | 0.0018534 | 0.00046433 | 4.1029e-08 | -1.5864e-07 | 0.002772 | 0.002772 | 0.002772 | 0.99487 | -0.096847 | 0.9949 | -0.096382 | 0.76154
65 | -0.0076811 | -0.0019249 | 0.0076823 | 0.0019253 | 1.1632e-06 | 4.3918e-07 | 0.011488 | 0.011488 | 0.011488 | 0.9949 | -0.096382 | 0.99506 | -0.093204 | 3.1561
66 | -0.0092904 | -0.0023284 | 0.0092909 | 0.0023286 | 5.5595e-07 | 2.5602e-07 | 0.013893 | 0.013893 | 0.013893 | 0.99506 | -0.093204 | 0.99513 | -0.091948 | 3.8167
67 | -0.011047 | -0.0027688 | 0.011048 | 0.0027689 | 1.1007e-07 | 5.6471e-08 | 0.016519 | 0.016519 | 0.016519 | 0.99513 | -0.091948 | 0.99514 | -0.091738 | 4.5383
68 | 0.0023655 | 0.00059265 | -0.0023654 | -0.0005928 | 6.9484e-08 | -1.4981e-07 | 0.0035285 | 0.0035286 | 0.0035286 | 0.99755 | -0.046905 | 0.99751 | -0.047522 | 0.96939
69 | -0.0023655 | -0.00059265 | 0.0023656 | 0.00059242 | 1.0362e-07 | -2.2345e-07 | 0.0035285 | 0.0035284 | 0.0035285 | 0.99755 | -0.046905 | 0.99759 | -0.045985 | 0.96937
70 | 0.0013569 | 0.00034003 | -0.0013569 | -0.00034007 | 4.5266e-09 | -3.5565e-08 | 0.0020241 | 0.0020241 | 0.0020241 | 0.99751 | -0.047522 | 0.99751 | -0.047592 | 0.55607
71 | -0.0050843 | -0.0012737 | 0.0050847 | 0.0012737 | 4.1289e-07 | 1.4264e-08 | 0.0075836 | 0.0075835 | 0.0075836 | 0.99759 | -0.045985 | 0.99768 | -0.04428 | 2.0834
72 | 0.0027187 | 0.0006813 | -0.0027187 | -0.00068136 | 4.3848e-08 | -6.477e-08 | 0.0040552 | 0.0040552 | 0.0040552 | 0.99759 | -0.045985 | 0.99758 | -0.046324 | 1.1141
73 | -0.012387 | -0.0031047 | 0.012389 | 0.0031058 | 2.0197e-06 | 1.0886e-06 | 0.018523 | 0.018523 | 0.018523 | 0.99514 | -0.091738 | 0.99531 | -0.088316 | 5.0886
74 | -0.016751 | -0.0041975 | 0.016751 | 0.0041978 | 3.7973e-07 | 2.2184e-07 | 0.024983 | 0.024983 | 0.024983 | 0.99768 | -0.04428 | 0.99771 | -0.043804 | 6.8635
75 | -0.26156 | -0.067248 | 0.26179 | 0.067395 | 0.00023081 | 0.00014688 | 0.39164 | 0.39164 | 0.39164 | 0.99531 | -0.088316 | 0.99627 | -0.070175 | 26.8982
76 | 0.24917 | 0.064142 | -0.24877 | -0.063888 | 0.00040025 | 0.00025457 | 0.37312 | 0.37312 | 0.37312 | 0.99531 | -0.088316 | 0.99357 | -0.1214 | 25.6261
77 | -0.26419 | -0.067998 | 0.26447 | 0.068171 | 0.00027176 | 0.00017296 | 0.39523 | 0.39523 | 0.39523 | 0.99627 | -0.070175 | 0.99739 | -0.049049 | 27.1451
78 | 0.24691 | 0.063424 | -0.24638 | -0.063084 | 0.00053462 | 0.00034001 | 0.37034 | 0.37034 | 0.37034 | 0.99357 | -0.1214 | 0.99122 | -0.16609 | 25.4356
79 | 0.24638 | 0.063084 | -0.24624 | -0.062996 | 0.00013792 | 8.7718e-05 | 0.37034 | 0.37034 | 0.37034 | 0.99122 | -0.16609 | 0.99061 | -0.17765 | 25.4356
80 | 0.2451 | 0.062709 | -0.24481 | -0.062528 | 0.00028455 | 0.00018096 | 0.36862 | 0.36862 | 0.36862 | 0.99061 | -0.17765 | 0.98936 | -0.20167 | 25.3175
81 | -0.26735 | -0.068893 | 0.26739 | 0.068923 | 4.7133e-05 | 3e-05 | 0.39953 | 0.39953 | 0.39953 | 0.99739 | -0.049049 | 0.99758 | -0.045429 | 27.4402
82 | -0.27058 | -0.069722 | 0.27082 | 0.069872 | 0.00023577 | 0.00015009 | 0.40428 | 0.40428 | 0.40428 | 0.99758 | -0.045429 | 0.99853 | -0.027546 | 27.7668
83 | -0.0082286 | -0.0020623 | 0.0082293 | 0.0020626 | 7.3036e-07 | 3.0645e-07 | 0.012421 | 0.01242 | 0.012421 | 0.98581 | -0.26991 | 0.98591 | -0.26805 | 3.4122
84 | -0.0098171 | -0.0024605 | 0.009818 | 0.0024609 | 8.8227e-07 | 4.2798e-07 | 0.014817 | 0.014817 | 0.014817 | 0.98591 | -0.26805 | 0.986 | -0.26616 | 4.0706
85 | 0.011672 | 0.0029267 | -0.01167 | -0.0029253 | 2.6876e-06 | 1.4251e-06 | 0.017609 | 0.017609 | 0.017609 | 0.98636 | -0.25924 | 0.98611 | -0.26408 | 4.8377
86 | 0.010712 | 0.0026852 | -0.010711 | -0.0026846 | 1.0655e-06 | 5.4318e-07 | 0.016164 | 0.016164 | 0.016164 | 0.98611 | -0.26408 | 0.986 | -0.26616 | 4.4406
87 | -0.0094277 | -0.0023629 | 0.009428 | 0.002363 | 3.2655e-07 | 1.5607e-07 | 0.014357 | 0.014357 | 0.014357 | 0.97714 | -0.43845 | 0.97718 | -0.43772 | 3.9442
88 | 0.0082628 | 0.0020709 | -0.0082618 | -0.0020705 | 1.0289e-06 | 4.4145e-07 | 0.012583 | 0.012583 | 0.012583 | 0.97714 | -0.43845 | 0.97701 | -0.44106 | 3.4568
89 | 0.0056532 | 0.0014167 | -0.0056527 | -0.0014166 | 5.2494e-07 | 9.951e-08 | 0.0086099 | 0.00861 | 0.00861 | 0.97701 | -0.44106 | 0.97691 | -0.44301 | 2.3654
90 | -0.0097145 | -0.0024344 | 0.0097149 | 0.0024346 | 4.3924e-07 | 2.1358e-07 | 0.014766 | 0.014766 | 0.014766 | 0.97893 | -0.40497 | 0.97898 | -0.40402 | 4.0567
91 | -0.014666 | -0.0036755 | 0.014672 | 0.0036786 | 5.4755e-06 | 3.1347e-06 | 0.022292 | 0.022292 | 0.022292 | 0.97898 | -0.40402 | 0.97938 | -0.39618 | 6.1242
92 | -0.076982 | -0.019363 | 0.076998 | 0.019373 | 1.6039e-05 | 1.0225e-05 | 0.11677 | 0.11677 | 0.11677 | 0.98124 | -0.35975 | 0.98146 | -0.35539 | 32.0784
93 | 0.019816 | 0.0049756 | -0.019789 | -0.0049596 | 2.662e-05 | 1.6045e-05 | 0.030053 | 0.030053 | 0.030053 | 0.98124 | -0.35975 | 0.9798 | -0.38795 | 8.2565
94 | -0.076998 | -0.019373 | 0.077105 | 0.019442 | 0.00010741 | 6.8478e-05 | 0.11677 | 0.11677 | 0.11677 | 0.98146 | -0.35539 | 0.98296 | -0.32624 | 32.0784
95 | 0.022722 | 0.0056982 | -0.022717 | -0.0056956 | 4.3065e-06 | 2.6253e-06 | 0.033868 | 0.033868 | 0.033868 | 0.99833 | -0.031836 | 0.99812 | -0.035813 | 9.3044
96 | 0.019727 | 0.0049461 | -0.019721 | -0.0049426 | 5.7558e-06 | 3.4519e-06 | 0.02941 | 0.02941 | 0.02941 | 0.99812 | -0.035813 | 0.9978 | -0.041938 | 8.0796
97 | 0.018252 | 0.0045744 | -0.01825 | -0.0045735 | 1.6228e-06 | 9.6231e-07 | 0.027219 | 0.027219 | 0.027219 | 0.9978 | -0.041938 | 0.99771 | -0.043804 | 7.4777
98 | 0.27348 | 0.070559 | -0.27343 | -0.070526 | 5.1158e-05 | 3.257e-05 | 0.40817 | 0.40817 | 0.40817 | 0.99874 | -0.023707 | 0.99853 | -0.027546 | 28.0339

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.56849 | 0.14587

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.07306 | 0.018311
1 | 0.040546 | 0.010162
2 | 0.0032949 | 0.00082578
3 | 0.00347 | 0.00086966
4 | 0.004056 | 0.0010165
5 | 0.0022989 | 0.00057616
6 | 0.0021735 | 0.00054474
7 | 0.0023757 | 0.0005954
8 | 0.021549 | 0.0054008
9 | 0.0080487 | 0.0020172
10 | 0.019245 | 0.0048233
11 | 0.026452 | 0.0066295
12 | 0.011585 | 0.0029036
13 | 0.0027149 | 0.00068042
14 | 0.0029957 | 0.00075079
15 | 0.013814 | 0.0034621
16 | 0.012231 | 0.0030654
17 | 0.015177 | 0.0038036
18 | 0.0024583 | 0.00061611
19 | 0.0012325 | 0.00030889
20 | 0.0013863 | 0.00034743
21 | 0.0015342 | 0.00038451
22 | 0.0072407 | 0.0018147
23 | 0.0036646 | 0.00091844
24 | 0.0015963 | 0.00040006
25 | 0.0016796 | 0.00042095
26 | 0.0071268 | 0.0017861
27 | 0.07176 | 0.017985
28 | 0.0015589 | 0.00039069
29 | 0.0015621 | 0.00039151
30 | 0.0022012 | 0.00055167
31 | 0.0024083 | 0.00060357
32 | 0.00097968 | 0.00024553
33 | 0.0011039 | 0.00027665
34 | 0.0040537 | 0.001016
35 | 0.0026456 | 0.00066304
36 | 0.037848 | 0.0094856
37 | 0.0022885 | 0.00057356
38 | 0.0022622 | 0.00056696
39 | 0.0028274 | 0.0007086
40 | 0.0018533 | 0.00046449
41 | 0.0058277 | 0.0014606
42 | 0.0016081 | 0.00040303
43 | 0.0017565 | 0.00044022
44 | 0.0010086 | 0.00025277
45 | 0.0013397 | 0.00033577
46 | 0.0013569 | 0.00034007
47 | 0.011666 | 0.0029238
48 | 0.0027187 | 0.00068136
49 | 0.0024073 | 0.00060332
50 | 0.0018524 | 0.00046425
51 | 0.0011447 | 0.00028688
52 | 0.0028802 | 0.00072185
53 | 0.0011611 | 0.00029101
54 | 0.0031879 | 0.00079896
55 | 0.0082286 | 0.0020623
56 | 0.0015878 | 0.00039793
57 | 0.0014608 | 0.00036612
58 | 0.00095805 | 0.00024011
59 | 0.00089254 | 0.00022369
60 | 0.0011649 | 0.00029195
61 | 0.0038762 | 0.00097148
62 | 0.0026086 | 0.00065377
63 | 0.0010429 | 0.00026138
64 | 0.0064384 | 0.0016136
65 | 0.0049514 | 0.0012409
66 | 0.011181 | 0.0028023
67 | 0.019789 | 0.0049596
68 | 0.011027 | 0.0027637
69 | 0.0014209 | 0.00035612
70 | 0.0029905 | 0.00074949
71 | 0.0014691 | 0.0003682
72 | 0.0014991 | 0.0003757
73 | 0.0034556 | 0.00086606
74 | 0.0026104 | 0.00065422

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1