## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_121-38_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_121-38_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_121-38_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_121-38_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_121-38_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_121-38_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_121-38_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_121-38_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_121-38_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_121-38_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_121-38_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_121-38_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_121-38_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_121-38_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_121-38_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_121-38_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_121-38_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_121-38_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_121-38_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_121-38_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_121-38_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_121-38_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_121-38_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_121-38_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_121-38_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_121-38_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_121-38_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_121-38_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_121-38_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_121-38_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_121-38_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_121-38_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_121-38_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_121-38_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_121-38_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_121-38_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_121-38_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_121-38_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_121-38_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_121-38_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_121-38_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_121-38_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_121-38_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_121-38_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_121-38_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_121-38_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_121-38_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_121-38_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_121-38_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_121-38_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_121-38_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_121-38_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_121-38_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_121-38_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_121-38_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_121-38_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_121-38_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_121-38_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_121-38_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_121-38_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_121-38_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_121-38_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_121-38_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_121-38_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_121-38_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_121-38_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_121-38_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_121-38_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_121-38_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_121-38_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_121-38_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_121-38_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_121-38_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_121-38_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_121-38_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_121-38_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_121-38_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_121-38_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_121-38_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_121-38_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_121-38_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_121-38_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_121-38_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_121-38_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_121-38_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_121-38_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_121-38_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_121-38_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_121-38_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_121-38_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_121-38_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_121-38_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_121-38_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_121-38_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_121-38_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_121-38_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_121-38_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_357_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_121-38_0_6_load_0 | 0 | 0.011284 | 0.002828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_121-38_0_6_load_1 | 1 | 0.01854 | 0.0046466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_121-38_0_6_load_66 | 2 | 0.0048143 | 0.0012066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_121-38_0_6_load_67 | 4 | 0.0147 | 0.0036842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_121-38_0_6_load_5 | 5 | 0.0044166 | 0.0011069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_121-38_0_6_load_53 | 6 | 0.0062086 | 0.001556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_121-38_0_6_load_6 | 7 | 0.036654 | 0.0091863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_121-38_0_6_load_7 | 11 | 0.064114 | 0.016069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_121-38_0_6_load_8 | 12 | 0.0020049 | 0.00050247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_121-38_0_6_load_9 | 13 | 0.080286 | 0.020122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_121-38_0_6_load_10 | 14 | 0.067682 | 0.016963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_121-38_0_6_load_11 | 15 | 0.0021643 | 0.00054243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_121-38_0_6_load_12 | 16 | 0.00237 | 0.00059398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_121-38_0_6_load_28 | 18 | 0.0022585 | 0.00056603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_121-38_0_6_load_25 | 19 | 0.000844 | 0.00021153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_121-38_0_6_load_29 | 21 | 0.0015222 | 0.00038149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_121-38_0_6_load_52 | 22 | 0.00088897 | 0.0002228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_121-38_0_6_load_87 | 23 | 0.0012235 | 0.00030664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_121-38_0_6_load_84 | 24 | 0.0019158 | 0.00048013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_121-38_0_6_load_14 | 25 | 0.0020926 | 0.00052445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_121-38_0_6_load_15 | 26 | 0.0023197 | 0.00058137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_121-38_0_6_load_20 | 29 | 0.0017669 | 0.00044282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_121-38_0_6_load_21 | 30 | 0.0016572 | 0.00041533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_121-38_0_6_load_23 | 31 | 0.0052805 | 0.0013234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_121-38_0_6_load_30 | 32 | 0.0018705 | 0.00046878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_121-38_0_6_load_22 | 33 | 0.0017655 | 0.00044248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_121-38_0_6_load_31 | 35 | 0.066494 | 0.016665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_121-38_0_6_load_37 | 36 | 0.0030195 | 0.00075675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_121-38_0_6_load_54 | 38 | 0.00092071 | 0.00023075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_121-38_0_6_load_89 | 39 | 0.0011716 | 0.00029363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_121-38_0_6_load_85 | 40 | 0.0047583 | 0.0011925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_121-38_0_6_load_32 | 42 | 0.0017903 | 0.00044869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_121-38_0_6_load_35 | 44 | 0.0017647 | 0.00044227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_121-38_0_6_load_36 | 45 | 0.0018323 | 0.00045921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_121-38_0_6_load_38 | 46 | 0.0020792 | 0.00052111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_121-38_0_6_load_40 | 47 | 0.0021653 | 0.00054267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_121-38_0_6_load_41 | 49 | 0.0016705 | 0.00041867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_121-38_0_6_load_47 | 50 | 0.0018533 | 0.00046448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_121-38_0_6_load_42 | 51 | 0.0015335 | 0.00038433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_121-38_0_6_load_46 | 52 | 0.0018866 | 0.00047282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_121-38_0_6_load_43 | 53 | 0.0016255 | 0.00040738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_121-38_0_6_load_44 | 54 | 0.0036261 | 0.0009088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_121-38_0_6_load_45 | 55 | 0.00075185 | 0.00018843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_121-38_0_6_load_48 | 56 | 0.00084791 | 0.00021251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_121-38_0_6_load_51 | 57 | 0.00084943 | 0.00021289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_121-38_0_6_load_65 | 58 | 0.00084786 | 0.00021249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_121-38_0_6_load_64 | 59 | 0.00083058 | 0.00020816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_121-38_0_6_load_55 | 60 | 0.00094392 | 0.00023657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_121-38_0_6_load_56 | 61 | 0.0012075 | 0.00030262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_121-38_0_6_load_58 | 63 | 0.00086908 | 0.00021781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_121-38_0_6_load_59 | 64 | 0.00086621 | 0.00021709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_121-38_0_6_load_60 | 65 | 0.00087414 | 0.00021908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_121-38_0_6_load_61 | 66 | 0.00095211 | 0.00023862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_121-38_0_6_load_62 | 67 | 0.00089728 | 0.00022488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_121-38_0_6_load_63 | 68 | 0.00099263 | 0.00024878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_121-38_0_6_load_69 | 69 | 0.0012586 | 0.00031544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_121-38_0_6_load_70 | 70 | 0.001388 | 0.00034785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_121-38_0_6_load_74 | 74 | 0.0012526 | 0.00031393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_121-38_0_6_load_75 | 75 | 0.0050132 | 0.0012564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_121-38_0_6_load_76 | 76 | 0.0013256 | 0.00033223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_121-38_0_6_load_77 | 77 | 0.0013336 | 0.00033424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_121-38_0_6_load_78 | 78 | 0.00098485 | 0.00024683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_121-38_0_6_load_83 | 80 | 0.001327 | 0.00033258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_121-38_0_6_load_80 | 81 | 0.0015196 | 0.00038086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_121-38_0_6_load_98 | 82 | 0.0015646 | 0.00039213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_121-38_0_6_load_93 | 83 | 0.0016055 | 0.00040238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_121-38_0_6_load_81 | 84 | 0.0014526 | 0.00036405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_121-38_0_6_load_99 | 85 | 0.0017178 | 0.00043053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_121-38_0_6_load_82 | 86 | 0.0015038 | 0.00037688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_121-38_0_6_load_96 | 87 | 0.0017345 | 0.00043471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_121-38_0_6_load_97 | 88 | 0.0024739 | 0.00062002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_121-38_0_6_load_91 | 89 | 0.0011857 | 0.00029716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_121-38_0_6_load_86 | 90 | 0.0021418 | 0.00053679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_121-38_0_6_load_88 | 91 | 0.0019015 | 0.00047655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_121-38_0_6_load_95 | 92 | 0.0029409 | 0.00073707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_121-38_0_6_load_94 | 93 | 0.0020143 | 0.00050483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_121-38_0_6_load_90 | 94 | 0.0015253 | 0.00038227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_121-38_0_6_load_92 | 95 | 0.001425 | 0.00035714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_121-38_0_6_load_100 | 96 | 0.0050332 | 0.0012614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 18 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_121-38_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.047269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_121-38_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.070806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_121-38_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0074789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_121-38_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.057316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_121-38_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.019351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_121-38_0_6_line_5 |  | 4 | 8 | 0.031613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_121-38_0_6_line_6 |  | 5 | 6 | 0.022796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_121-38_0_6_line_7 |  | 6 | 9 | 0.032689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_121-38_0_6_line_8 |  | 7 | 8 | 0.036927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_121-38_0_6_line_9 |  | 9 | 10 | 0.016445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_121-38_0_6_line_10 |  | 10 | 31 | 0.059564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_121-38_0_6_line_11 |  | 10 | 27 | 0.03445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_121-38_0_6_line_12 |  | 11 | 12 | 0.0048955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_121-38_0_6_line_13 |  | 11 | 13 | 0.0023234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_121-38_0_6_line_14 |  | 12 | 14 | 0.013669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_121-38_0_6_line_15 |  | 13 | 15 | 0.0020933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_121-38_0_6_line_16 |  | 14 | 16 | 0.0025512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_121-38_0_6_line_17 |  | 15 | 17 | 0.022482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_121-38_0_6_line_18 |  | 16 | 18 | 0.0032967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_121-38_0_6_line_19 |  | 17 | 19 | 0.016899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_121-38_0_6_line_20 |  | 17 | 20 | 0.046238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_121-38_0_6_line_21 |  | 18 | 21 | 0.025843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_121-38_0_6_line_22 |  | 19 | 22 | 0.00053171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_121-38_0_6_line_23 |  | 20 | 23 | 0.018103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_121-38_0_6_line_24 |  | 20 | 24 | 0.023975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_121-38_0_6_line_25 |  | 21 | 30 | 0.0013705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_121-38_0_6_line_26 |  | 22 | 38 | 0.00055326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_121-38_0_6_line_27 |  | 23 | 39 | 0.0053991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_121-38_0_6_line_28 |  | 24 | 40 | 0.00037466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_121-38_0_6_line_29 |  | 25 | 26 | 0.023359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_121-38_0_6_line_30 |  | 25 | 27 | 0.038473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_121-38_0_6_line_31 |  | 26 | 28 | 0.015403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_121-38_0_6_line_32 |  | 28 | 29 | 0.015171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_121-38_0_6_line_33 |  | 28 | 30 | 0.015666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_121-38_0_6_line_34 |  | 29 | 32 | 0.00070176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_121-38_0_6_line_35 |  | 31 | 35 | 0.083667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_121-38_0_6_line_36 |  | 32 | 36 | 0.02632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_121-38_0_6_line_37 |  | 33 | 34 | 0.015294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_121-38_0_6_line_38 |  | 34 | 37 | 0.038547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_121-38_0_6_line_39 |  | 36 | 41 | 0.0066903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_121-38_0_6_line_40 |  | 37 | 56 | 0.021492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_121-38_0_6_line_41 |  | 38 | 60 | 0.0086173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_121-38_0_6_line_42 |  | 39 | 92 | 0.0085599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_121-38_0_6_line_43 |  | 40 | 90 | 0.024769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_121-38_0_6_line_44 |  | 41 | 46 | 0.016601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_121-38_0_6_line_45 |  | 41 | 42 | 0.0084302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_121-38_0_6_line_46 |  | 42 | 43 | 0.0083851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_121-38_0_6_line_47 |  | 43 | 44 | 0.014476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_121-38_0_6_line_48 |  | 43 | 45 | 0.021956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_121-38_0_6_line_49 |  | 45 | 47 | 0.0036607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_121-38_0_6_line_50 |  | 46 | 48 | 0.007464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_121-38_0_6_line_51 |  | 47 | 50 | 0.014287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_121-38_0_6_line_52 |  | 48 | 49 | 0.012997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_121-38_0_6_line_53 |  | 49 | 51 | 0.00020262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_121-38_0_6_line_54 |  | 50 | 52 | 0.0015754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_121-38_0_6_line_55 |  | 51 | 53 | 0.0090946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_121-38_0_6_line_56 |  | 53 | 54 | 0.0084915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_121-38_0_6_line_57 |  | 54 | 55 | 0.014006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_121-38_0_6_line_58 |  | 55 | 56 | 0.00064643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_121-38_0_6_line_59 |  | 57 | 58 | 0.0016891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_121-38_0_6_line_60 |  | 58 | 59 | 0.0048725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_121-38_0_6_line_61 |  | 59 | 68 | 0.0052938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_121-38_0_6_line_62 |  | 60 | 61 | 0.0014514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_121-38_0_6_line_63 |  | 61 | 62 | 0.025633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_121-38_0_6_line_64 |  | 62 | 63 | 0.02693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_121-38_0_6_line_65 |  | 63 | 64 | 0.0055017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_121-38_0_6_line_66 |  | 64 | 65 | 0.0055179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_121-38_0_6_line_67 |  | 65 | 66 | 0.0078306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_121-38_0_6_line_68 |  | 66 | 67 | 0.0056633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_121-38_0_6_line_69 |  | 67 | 68 | 0.016107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_121-38_0_6_line_70 |  | 69 | 70 | 0.0026805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_121-38_0_6_line_71 |  | 69 | 71 | 0.011229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_121-38_0_6_line_72 |  | 70 | 72 | 0.015627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_121-38_0_6_line_73 |  | 71 | 73 | 0.011025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_121-38_0_6_line_74 |  | 71 | 74 | 0.020673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_121-38_0_6_line_75 |  | 72 | 75 | 0.005263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_121-38_0_6_line_76 |  | 72 | 76 | 0.0059287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_121-38_0_6_line_77 |  | 73 | 77 | 0.0078258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_121-38_0_6_line_78 |  | 73 | 78 | 0.016774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_121-38_0_6_line_79 |  | 74 | 79 | 0.0022671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_121-38_0_6_line_80 |  | 77 | 80 | 0.0079577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_121-38_0_6_line_81 |  | 78 | 81 | 0.0049841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_121-38_0_6_line_82 |  | 79 | 82 | 0.014113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_121-38_0_6_line_83 |  | 80 | 83 | 0.003194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_121-38_0_6_line_84 |  | 81 | 84 | 0.0033828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_121-38_0_6_line_85 |  | 82 | 85 | 0.0073402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_121-38_0_6_line_86 |  | 83 | 89 | 0.0044244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_121-38_0_6_line_87 |  | 84 | 86 | 0.014072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_121-38_0_6_line_88 |  | 85 | 96 | 0.015539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_121-38_0_6_line_89 |  | 86 | 87 | 0.01315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_121-38_0_6_line_90 |  | 87 | 88 | 0.0065594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_121-38_0_6_line_91 |  | 89 | 94 | 0.0075763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_121-38_0_6_line_92 |  | 90 | 91 | 0.015426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_121-38_0_6_line_93 |  | 92 | 93 | 0.019197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_121-38_0_6_line_94 |  | 93 | 95 | 0.0024521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_121-38_0_6_line_95 |  | 94 | 95 | 0.0078476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_121-38_0_6_trafo_28 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 97 | 18 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2701775.2643 | 1242576.25 | 2701806.9059 | 1242541.1332
1 | 2701775.2643 | 1242576.25 | 2701709.5363 | 1242549.9196
2 | 2701811.9122 | 1242535.5771 | 2701806.9059 | 1242541.1332
3 | 2701709.5363 | 1242549.9196 | 2701711.5114 | 1242547.7094 | 2701748.1945 | 1242507.6041
4 | 2701811.9122 | 1242535.5771 | 2701824.8666 | 1242521.2016
5 | 2701769.5309 | 1242484.2773 | 2701748.1945 | 1242507.6041
6 | 2701840.1274 | 1242504.2668 | 2701824.8666 | 1242521.2016
7 | 2701862.0109 | 1242479.9827 | 2701840.1274 | 1242504.2668
8 | 2701805.6851 | 1242476.7597 | 2701769.5309 | 1242484.2773
9 | 2701873.0327 | 1242467.7514 | 2701862.0109 | 1242479.9827
10 | 2701873.0327 | 1242467.7514 | 2701876.7066 | 1242480.5465 | 2701877.8905 | 1242487.7724 | 2701877.8941 | 1242495.0448 | 2701875.2521 | 1242506.2414 | 2701869.2463 | 1242518.2809 | 2701865.8491 | 1242524.0547
11 | 2701890.9154 | 1242490.9763 | 2701887.3848 | 1242481.7196 | 2701884.1007 | 1242474.402 | 2701878.8474 | 1242465.5161 | 2701873.0327 | 1242467.7514
12 | 2701884.592 | 1242630.136 | 2701883.6688 | 1242625.3283
13 | 2701884.592 | 1242630.136 | 2701885.0301 | 1242632.4177 | 2701885.0301 | 1242632.4177
14 | 2701883.6688 | 1242625.3283 | 2701881.4631 | 1242613.8421 | 2701881.4446 | 1242611.869
15 | 2701885.6462 | 1242634.4183 | 2701885.0301 | 1242632.4177
16 | 2701881.4207 | 1242609.318 | 2701881.4446 | 1242611.869
17 | 2701892.2626 | 1242655.9044 | 2701885.6462 | 1242634.4183
18 | 2701881.3897 | 1242606.0214 | 2701881.4207 | 1242609.318
19 | 2701892.2626 | 1242655.9044 | 2701899.8783 | 1242654.89 | 2701906.6863 | 1242661.1017
20 | 2701892.2626 | 1242655.9044 | 2701894.3614 | 1242668.8393 | 2701895.0844 | 1242683.9634 | 2701894.4428 | 1242701.9441
21 | 2701881.3897 | 1242606.0214 | 2701881.2307 | 1242589.0857 | 2701881.2627 | 1242580.1794 | 2701881.2627 | 1242580.1794
22 | 2701906.6863 | 1242661.1017 | 2701907.0791 | 1242661.4601
23 | 2701894.4428 | 1242701.9441 | 2701911.0658 | 1242709.1128
24 | 2701894.4428 | 1242701.9441 | 2701886.1048 | 1242724.4227
25 | 2701881.7333 | 1242578.8922 | 2701881.2627 | 1242580.1794
26 | 2701907.0791 | 1242661.4601 | 2701907.4878 | 1242661.833
27 | 2701911.0658 | 1242709.1128 | 2701915.7067 | 1242711.872
28 | 2701885.9745 | 1242724.7739 | 2701886.1048 | 1242724.4227
29 | 2701891.1216 | 1242528.5248 | 2701890.039 | 1242531.8594 | 2701885.7363 | 1242545.9853 | 2701885.4016 | 1242551.0608
30 | 2701890.9154 | 1242490.9763 | 2701894.1847 | 1242501.7963 | 2701894.6178 | 1242511.7892 | 2701893.3201 | 1242521.7524 | 2701891.1216 | 1242528.5248
31 | 2701889.7158 | 1242565.6355 | 2701886.8857 | 1242559.6156 | 2701885.2763 | 1242552.9606 | 2701885.4016 | 1242551.0608
32 | 2701889.7158 | 1242565.6355 | 2701901.2051 | 1242555.7285
33 | 2701889.7158 | 1242565.6355 | 2701883.8887 | 1242572.9967 | 2701881.7333 | 1242578.8922
34 | 2701901.7366 | 1242555.2702 | 2701901.2051 | 1242555.7285
35 | 2701865.8491 | 1242524.0547 | 2701823.4202 | 1242596.1657
36 | 2701921.6698 | 1242538.0822 | 2701901.7366 | 1242555.2702
37 | 2702001.2988 | 1242537.2414 | 2701999.225 | 1242532.5354 | 2701997.6889 | 1242522.5013
38 | 2702001.2988 | 1242537.2414 | 2702002.068 | 1242543.9487 | 2702000.7656 | 1242555.9355 | 2701996.3403 | 1242569.2587 | 2701993.9979 | 1242574.4557
39 | 2701926.7365 | 1242533.7132 | 2701921.6698 | 1242538.0822
40 | 2701993.9979 | 1242574.4557 | 2701981.1605 | 1242573.1119 | 2701974.9015 | 1242567.2365
41 | 2701907.4878 | 1242661.833 | 2701910.2623 | 1242664.3645 | 2701914.6844 | 1242666.3843
42 | 2701915.7067 | 1242711.872 | 2701921.8127 | 1242715.5023 | 2701922.813 | 1242716.5607
43 | 2701885.9745 | 1242724.7739 | 2701877.3603 | 1242747.997
44 | 2701926.7365 | 1242533.7132 | 2701937.8284 | 1242546.0655
45 | 2701926.7365 | 1242533.7132 | 2701933.0377 | 1242528.113
46 | 2701939.3052 | 1242522.5427 | 2701933.0377 | 1242528.113
47 | 2701939.3052 | 1242522.5427 | 2701948.7301 | 1242533.5297
48 | 2701939.3052 | 1242522.5427 | 2701955.3568 | 1242507.5624
49 | 2701955.3568 | 1242507.5624 | 2701953.002 | 1242504.7597
50 | 2701943.2612 | 1242545.7508 | 2701939.9712 | 1242548.4519 | 2701937.8284 | 1242546.0655
51 | 2701943.8111 | 1242493.8211 | 2701953.002 | 1242504.7597
52 | 2701943.2612 | 1242545.7508 | 2701951.7039 | 1242555.6328
53 | 2701951.7039 | 1242555.6328 | 2701951.8355 | 1242555.7868
54 | 2701942.7977 | 1242492.615 | 2701943.8111 | 1242493.8211
55 | 2701951.8355 | 1242555.7868 | 2701957.7431 | 1242562.7015 | 2701957.7431 | 1242562.7015
56 | 2701964.2186 | 1242557.2085 | 2701957.7431 | 1242562.7015
57 | 2701964.2186 | 1242557.2085 | 2701974.4302 | 1242566.7941
58 | 2701974.4302 | 1242566.7941 | 2701974.9015 | 1242567.2365
59 | 2701972.3993 | 1242608.2602 | 2701972.8491 | 1242607.1064 | 2701973.0888 | 1242606.7247
60 | 2701970.6293 | 1242612.7998 | 2701972.3993 | 1242608.2602
61 | 2701970.6293 | 1242612.7998 | 2701968.7063 | 1242617.732
62 | 2701914.6844 | 1242666.3843 | 2701916.0046 | 1242666.9873
63 | 2701939.1201 | 1242678.0151 | 2701936.015 | 1242676.1269 | 2701916.0046 | 1242666.9873
64 | 2701939.1201 | 1242678.0151 | 2701940.1621 | 1242673.6963 | 2701946.306 | 1242658.4567 | 2701949.6901 | 1242653.4349
65 | 2701949.6901 | 1242653.4349 | 2701952.7646 | 1242648.8725
66 | 2701952.7646 | 1242648.8725 | 2701955.8482 | 1242644.2966
67 | 2701955.8482 | 1242644.2966 | 2701958.2617 | 1242640.7151 | 2701959.8821 | 1242637.5994
68 | 2701959.8821 | 1242637.5994 | 2701962.4952 | 1242632.575
69 | 2701962.4952 | 1242632.575 | 2701964.1885 | 1242629.3192 | 2701968.7063 | 1242617.732
70 | 2701980.826 | 1242761.6815 | 2701982.9488 | 1242760.0448
71 | 2701971.9331 | 1242768.5376 | 2701980.826 | 1242761.6815
72 | 2701995.3248 | 1242750.5034 | 2701982.9488 | 1242760.0448
73 | 2701971.9331 | 1242768.5376 | 2701964.352 | 1242760.5122
74 | 2701971.9331 | 1242768.5376 | 2701986.1321 | 1242783.5623
75 | 2701995.3248 | 1242750.5034 | 2702000.2489 | 1242748.6088
76 | 2701995.3248 | 1242750.5034 | 2701990.9096 | 1242746.5467
77 | 2701964.352 | 1242760.5122 | 2701958.9767 | 1242754.8247
78 | 2701964.352 | 1242760.5122 | 2701951.4265 | 1242771.2034
79 | 2701987.6893 | 1242785.2101 | 2701986.1321 | 1242783.5623
80 | 2701953.5107 | 1242749.0412 | 2701958.9767 | 1242754.8247
81 | 2701951.4265 | 1242771.2034 | 2701947.5859 | 1242774.3801
82 | 2701987.6893 | 1242785.2101 | 2701977.2574 | 1242794.7161
83 | 2701953.5107 | 1242749.0412 | 2701951.3168 | 1242746.7199
84 | 2701944.9792 | 1242776.5362 | 2701947.5859 | 1242774.3801
85 | 2701977.2574 | 1242794.7161 | 2701971.8319 | 1242799.66
86 | 2701948.2778 | 1242743.5044 | 2701951.3168 | 1242746.7199
87 | 2701944.9792 | 1242776.5362 | 2701944.9792 | 1242776.5362 | 2701947.109 | 1242781.0652 | 2701942.6507 | 1242788.9606
88 | 2701960.3463 | 1242810.1262 | 2701971.8319 | 1242799.66
89 | 2701942.6507 | 1242788.9606 | 2701936.1848 | 1242800.4111
90 | 2701936.1848 | 1242800.4111 | 2701932.9596 | 1242806.1227
91 | 2701943.0738 | 1242737.9982 | 2701948.2778 | 1242743.5044
92 | 2701871.9955 | 1242762.4602 | 2701877.3603 | 1242747.997
93 | 2701935.9992 | 1242730.5127 | 2701922.813 | 1242716.5607
94 | 2701935.9992 | 1242730.5127 | 2701937.6835 | 1242732.2948
95 | 2701943.0738 | 1242737.9982 | 2701937.6835 | 1242732.2948

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2701775.2643 | 1242576.25
1 | 2701806.9059 | 1242541.1332
2 | 2701709.5363 | 1242549.9196
3 | 2701811.9122 | 1242535.5771
4 | 2701748.1945 | 1242507.6041
5 | 2701824.8666 | 1242521.2016
6 | 2701840.1274 | 1242504.2668
7 | 2701805.6851 | 1242476.7597
8 | 2701769.5309 | 1242484.2773
9 | 2701862.0109 | 1242479.9827
10 | 2701873.0327 | 1242467.7514
11 | 2701884.592 | 1242630.136
12 | 2701883.6688 | 1242625.3283
13 | 2701885.0301 | 1242632.4177
14 | 2701881.4446 | 1242611.869
15 | 2701885.6462 | 1242634.4183
16 | 2701881.4207 | 1242609.318
17 | 2701892.2626 | 1242655.9044
18 | 2701881.3897 | 1242606.0214
19 | 2701906.6863 | 1242661.1017
20 | 2701894.4428 | 1242701.9441
21 | 2701881.2627 | 1242580.1794
22 | 2701907.0791 | 1242661.4601
23 | 2701911.0658 | 1242709.1128
24 | 2701886.1048 | 1242724.4227
25 | 2701891.1216 | 1242528.5248
26 | 2701885.4016 | 1242551.0608
27 | 2701890.9154 | 1242490.9763
28 | 2701889.7158 | 1242565.6355
29 | 2701901.2051 | 1242555.7285
30 | 2701881.7333 | 1242578.8922
31 | 2701865.8491 | 1242524.0547
32 | 2701901.7366 | 1242555.2702
33 | 2701997.6889 | 1242522.5013
34 | 2702001.2988 | 1242537.2414
35 | 2701823.4202 | 1242596.1657
36 | 2701921.6698 | 1242538.0822
37 | 2701993.9979 | 1242574.4557
38 | 2701907.4878 | 1242661.833
39 | 2701915.7067 | 1242711.872
40 | 2701885.9745 | 1242724.7739
41 | 2701926.7365 | 1242533.7132
42 | 2701933.0377 | 1242528.113
43 | 2701939.3052 | 1242522.5427
44 | 2701948.7301 | 1242533.5297
45 | 2701955.3568 | 1242507.5624
46 | 2701937.8284 | 1242546.0655
47 | 2701953.002 | 1242504.7597
48 | 2701943.2612 | 1242545.7508
49 | 2701951.7039 | 1242555.6328
50 | 2701943.8111 | 1242493.8211
51 | 2701951.8355 | 1242555.7868
52 | 2701942.7977 | 1242492.615
53 | 2701957.7431 | 1242562.7015
54 | 2701964.2186 | 1242557.2085
55 | 2701974.4302 | 1242566.7941
56 | 2701974.9015 | 1242567.2365
57 | 2701973.0888 | 1242606.7247
58 | 2701972.3993 | 1242608.2602
59 | 2701970.6293 | 1242612.7998
60 | 2701914.6844 | 1242666.3843
61 | 2701916.0046 | 1242666.9873
62 | 2701939.1201 | 1242678.0151
63 | 2701949.6901 | 1242653.4349
64 | 2701952.7646 | 1242648.8725
65 | 2701955.8482 | 1242644.2966
66 | 2701959.8821 | 1242637.5994
67 | 2701962.4952 | 1242632.575
68 | 2701968.7063 | 1242617.732
69 | 2701980.826 | 1242761.6815
70 | 2701982.9488 | 1242760.0448
71 | 2701971.9331 | 1242768.5376
72 | 2701995.3248 | 1242750.5034
73 | 2701964.352 | 1242760.5122
74 | 2701986.1321 | 1242783.5623
75 | 2702000.2489 | 1242748.6088
76 | 2701990.9096 | 1242746.5467
77 | 2701958.9767 | 1242754.8247
78 | 2701951.4265 | 1242771.2035
79 | 2701987.6893 | 1242785.2101
80 | 2701953.5107 | 1242749.0412
81 | 2701947.5859 | 1242774.3801
82 | 2701977.2574 | 1242794.7161
83 | 2701951.3168 | 1242746.7199
84 | 2701944.9792 | 1242776.5362
85 | 2701971.8319 | 1242799.66
86 | 2701942.6507 | 1242788.9606
87 | 2701936.1848 | 1242800.4111
88 | 2701932.9596 | 1242806.1227
89 | 2701948.2778 | 1242743.5044
90 | 2701877.3603 | 1242747.997
91 | 2701871.9955 | 1242762.4602
92 | 2701922.813 | 1242716.5607
93 | 2701935.9992 | 1242730.5127
94 | 2701943.0738 | 1242737.9982
95 | 2701937.6835 | 1242732.2948
96 | 2701960.3463 | 1242810.1262
97 | 2701889.7158 | 1242565.6355

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97906 | -0.40115 | 0.011284 | 0.002828
1 | 0.98203 | -0.34335 | 0.01854 | 0.0046466
2 | 0.97534 | -0.47375 | 0.0048143 | 0.0012066
3 | 0.98263 | -0.33173 | 0 | 0
4 | 0.97259 | -0.52783 | 0.0147 | 0.0036842
5 | 0.98418 | -0.30174 | 0.0044166 | 0.0011069
6 | 0.9861 | -0.26472 | 0.0062086 | 0.001556
7 | 0.97025 | -0.57424 | 0.036654 | 0.0091863
8 | 0.97151 | -0.54921 | 0 | 0
9 | 0.98904 | -0.20827 | 0 | 0
10 | 0.99052 | -0.18 | 0 | 0
11 | 0.99828 | -0.03299 | 0.064114 | 0.016069
12 | 0.9986 | -0.026882 | 0.0020049 | 0.00050247
13 | 0.99812 | -0.036037 | 0.080286 | 0.020122
14 | 0.99949 | -0.0096906 | 0.067682 | 0.016963
15 | 0.99799 | -0.038588 | 0.0021643 | 0.00054243
16 | 0.99971 | -0.0054816 | 0.00237 | 0.00059398
17 | 0.9966 | -0.065179 | 0 | 0
18 | 1 | 0 | -0.49988 | -0.12652
19 | 0.99641 | -0.068972 | 0.000844 | 0.00021153
20 | 0.99429 | -0.10967 | 0 | 0
21 | 0.99834 | -0.031262 | 0.0015222 | 0.00038149
22 | 0.9964 | -0.069084 | 0.00088897 | 0.0002228
23 | 0.99356 | -0.12372 | 0.0012235 | 0.00030664
24 | 0.99406 | -0.1142 | 0.0019158 | 0.00048013
25 | 0.99521 | -0.090522 | 0.0020926 | 0.00052445
26 | 0.99644 | -0.067188 | 0.0023197 | 0.00058137
27 | 0.99321 | -0.12861 | 0 | 0
28 | 0.99727 | -0.051624 | 0 | 0
29 | 0.99683 | -0.060098 | 0.0017669 | 0.00044282
30 | 0.99826 | -0.032911 | 0.0016572 | 0.00041533
31 | 0.98656 | -0.25626 | 0.0052805 | 0.0013234
32 | 0.99681 | -0.060468 | 0.0018705 | 0.00046878
33 | 0.99526 | -0.090439 | 0.0017655 | 0.00044248
34 | 0.99528 | -0.089964 | 0 | 0
35 | 0.98142 | -0.3564 | 0.066494 | 0.016665
36 | 0.99613 | -0.073506 | 0.0030195 | 0.00075675
37 | 0.99534 | -0.088766 | 0 | 0
38 | 0.9964 | -0.069191 | 0.00092071 | 0.00023075
39 | 0.99335 | -0.12779 | 0.0011716 | 0.00029363
40 | 0.99405 | -0.11426 | 0.0047583 | 0.0011925
41 | 0.99598 | -0.076468 | 0 | 0
42 | 0.99589 | -0.078141 | 0.0017903 | 0.00044869
43 | 0.99582 | -0.079541 | 0 | 0
44 | 0.9958 | -0.07999 | 0.0017647 | 0.00044227
45 | 0.99566 | -0.082528 | 0.0018323 | 0.00045921
46 | 0.99577 | -0.080524 | 0.0020792 | 0.00052111
47 | 0.99564 | -0.082908 | 0.0021653 | 0.00054267
48 | 0.99569 | -0.082076 | 0 | 0
49 | 0.99555 | -0.084778 | 0.0016705 | 0.00041867
50 | 0.9956 | -0.083848 | 0.0018533 | 0.00046448
51 | 0.99555 | -0.084814 | 0.0015335 | 0.00038433
52 | 0.99559 | -0.0839 | 0.0018866 | 0.00047282
53 | 0.99547 | -0.086193 | 0.0016255 | 0.00040738
54 | 0.99542 | -0.087238 | 0.0036261 | 0.0009088
55 | 0.99538 | -0.088068 | 0.00075185 | 0.00018843
56 | 0.99538 | -0.088098 | 0.00084791 | 0.00021251
57 | 0.99572 | -0.082203 | 0.00084943 | 0.00021289
58 | 0.99572 | -0.082178 | 0.00084786 | 0.00021249
59 | 0.99573 | -0.082033 | 0.00083058 | 0.00020816
60 | 0.99632 | -0.070724 | 0.00094392 | 0.00023657
61 | 0.9963 | -0.070958 | 0.0012075 | 0.00030262
62 | 0.99612 | -0.074552 | 0 | 0
63 | 0.99592 | -0.078328 | 0.00086908 | 0.00021781
64 | 0.99589 | -0.079016 | 0.00086621 | 0.00021709
65 | 0.99585 | -0.079621 | 0.00087414 | 0.00021908
66 | 0.99582 | -0.080361 | 0.00095211 | 0.00023862
67 | 0.99579 | -0.080801 | 0.00089728 | 0.00022488
68 | 0.99574 | -0.081797 | 0.00099263 | 0.00024878
69 | 0.99086 | -0.17602 | 0.0012586 | 0.00031544
70 | 0.99084 | -0.17639 | 0.001388 | 0.00034785
71 | 0.99095 | -0.17423 | 0 | 0
72 | 0.99075 | -0.17814 | 0 | 0
73 | 0.99114 | -0.1706 | 0 | 0
74 | 0.99077 | -0.17774 | 0.0012526 | 0.00031393
75 | 0.99073 | -0.17861 | 0.0050132 | 0.0012564
76 | 0.99074 | -0.17828 | 0.0013256 | 0.00033223
77 | 0.99134 | -0.16668 | 0.0013336 | 0.00033424
78 | 0.99099 | -0.17347 | 0.00098485 | 0.00024683
79 | 0.99075 | -0.17807 | 0 | 0
80 | 0.99156 | -0.16251 | 0.001327 | 0.00033258
81 | 0.99095 | -0.17424 | 0.0015196 | 0.00038086
82 | 0.99065 | -0.18016 | 0.0015646 | 0.00039213
83 | 0.99165 | -0.16076 | 0.0016055 | 0.00040238
84 | 0.99093 | -0.17467 | 0.0014526 | 0.00036405
85 | 0.9906 | -0.18104 | 0.0017178 | 0.00043053
86 | 0.99086 | -0.1761 | 0.0015038 | 0.00037688
87 | 0.99081 | -0.17708 | 0.0017345 | 0.00043471
88 | 0.99079 | -0.17737 | 0.0024739 | 0.00062002
89 | 0.99178 | -0.15821 | 0.0011857 | 0.00029716
90 | 0.99396 | -0.11603 | 0.0021418 | 0.00053679
91 | 0.99394 | -0.11654 | 0.0019015 | 0.00047655
92 | 0.99303 | -0.13408 | 0.0029409 | 0.00073707
93 | 0.99235 | -0.14721 | 0.0020143 | 0.00050483
94 | 0.99201 | -0.15369 | 0.0015253 | 0.00038227
95 | 0.99227 | -0.1488 | 0.001425 | 0.00035714
96 | 0.99053 | -0.18243 | 0.0050332 | 0.0012614
97 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.067863 | -0.017166 | 0.068052 | 0.017286 | 0.00018878 | 0.00012022 | 0.1032 | 0.1032 | 0.1032 | 0.97906 | -0.40115 | 0.98203 | -0.34335 | 28.3511
1 | 0.056579 | 0.014338 | -0.056383 | -0.014213 | 0.0001966 | 0.00012494 | 0.086049 | 0.086049 | 0.086049 | 0.97906 | -0.40115 | 0.97534 | -0.47375 | 23.6398
2 | -0.086592 | -0.021933 | 0.086641 | 0.021963 | 4.8343e-05 | 3.0845e-05 | 0.13129 | 0.13129 | 0.13129 | 0.98203 | -0.34335 | 0.98263 | -0.33173 | 36.0689
3 | 0.051568 | 0.013006 | -0.051435 | -0.012922 | 0.00013314 | 8.4495e-05 | 0.078704 | 0.078704 | 0.078704 | 0.97534 | -0.47375 | 0.97259 | -0.52783 | 21.6221
4 | -0.086641 | -0.021963 | 0.086766 | 0.022043 | 0.00012509 | 7.981e-05 | 0.13129 | 0.13129 | 0.13129 | 0.98263 | -0.33173 | 0.98418 | -0.30174 | 36.0689
5 | 0.036735 | 0.0092375 | -0.036698 | -0.0092139 | 3.7462e-05 | 2.3583e-05 | 0.056214 | 0.056214 | 0.056214 | 0.97259 | -0.52783 | 0.97151 | -0.54921 | 15.4434
6 | -0.091182 | -0.02315 | 0.091345 | 0.023254 | 0.00016273 | 0.00010385 | 0.13797 | 0.13797 | 0.13797 | 0.98418 | -0.30174 | 0.9861 | -0.26472 | 37.9034
7 | -0.097553 | -0.02481 | 0.09782 | 0.02498 | 0.00026611 | 0.00016989 | 0.14734 | 0.14734 | 0.14734 | 0.9861 | -0.26472 | 0.98904 | -0.20827 | 40.4771
8 | -0.036654 | -0.0091863 | 0.036698 | 0.0092139 | 4.3759e-05 | 2.7549e-05 | 0.056214 | 0.056214 | 0.056214 | 0.97025 | -0.57424 | 0.97151 | -0.54921 | 15.4435
9 | -0.09782 | -0.02498 | 0.097953 | 0.025065 | 0.00013387 | 8.5466e-05 | 0.14734 | 0.14734 | 0.14734 | 0.98904 | -0.20827 | 0.99052 | -0.18 | 40.4771
10 | 0.072358 | 0.01836 | -0.072094 | -0.018192 | 0.00026432 | 0.0001684 | 0.10878 | 0.10878 | 0.10878 | 0.99052 | -0.18 | 0.98656 | -0.25626 | 29.885
11 | -0.17031 | -0.043425 | 0.17074 | 0.043695 | 0.00042371 | 0.00027029 | 0.25612 | 0.25612 | 0.25612 | 0.99052 | -0.18 | 0.99321 | -0.12861 | 35.181
12 | -0.21441 | -0.05387 | 0.21447 | 0.05391 | 6.252e-05 | 3.9821e-05 | 0.31964 | 0.31964 | 0.31964 | 0.99828 | -0.03299 | 0.9986 | -0.026882 | 29.2707
13 | 0.15029 | 0.037801 | -0.15027 | -0.037787 | 2.1872e-05 | 1.3937e-05 | 0.22407 | 0.22407 | 0.22407 | 0.99828 | -0.03299 | 0.99812 | -0.036037 | 30.7786
14 | -0.21647 | -0.054412 | 0.21665 | 0.054526 | 0.00017785 | 0.00011328 | 0.32262 | 0.32262 | 0.32262 | 0.9986 | -0.026882 | 0.99949 | -0.0096906 | 29.5443
15 | 0.069984 | 0.017666 | -0.069975 | -0.01766 | 8.5521e-06 | 5.446e-06 | 0.10438 | 0.10438 | 0.10438 | 0.99812 | -0.036037 | 0.99799 | -0.038588 | 28.6751
16 | -0.28433 | -0.071488 | 0.28439 | 0.071525 | 5.7164e-05 | 3.6484e-05 | 0.42339 | 0.42339 | 0.42339 | 0.99949 | -0.0096906 | 0.99971 | -0.0054816 | 38.7716
17 | 0.067811 | 0.017118 | -0.067725 | -0.017063 | 8.6258e-05 | 5.4912e-05 | 0.10115 | 0.10115 | 0.10115 | 0.99799 | -0.038588 | 0.9966 | -0.065179 | 27.7886
18 | -0.28676 | -0.072119 | 0.28683 | 0.072167 | 7.5104e-05 | 4.7937e-05 | 0.42691 | 0.42691 | 0.42691 | 0.99971 | -0.0054816 | 1 | 0 | 39.0946
19 | 0.012791 | 0.0032068 | -0.012789 | -0.0032055 | 2.3116e-06 | 1.2593e-06 | 0.019099 | 0.019099 | 0.019099 | 0.9966 | -0.065179 | 0.99641 | -0.068972 | 5.247
20 | 0.054933 | 0.013856 | -0.054816 | -0.013782 | 0.00011673 | 7.4109e-05 | 0.082051 | 0.082052 | 0.082052 | 0.9966 | -0.065179 | 0.99429 | -0.10967 | 22.5417
21 | 0.21139 | 0.054349 | -0.21107 | -0.054145 | 0.00032061 | 0.00020418 | 0.31504 | 0.31504 | 0.31504 | 1 | 0 | 0.99834 | -0.031262 | 28.8498
22 | 0.011945 | 0.002994 | -0.011945 | -0.002994 | 6.345e-08 | 3.3682e-08 | 0.017839 | 0.017839 | 0.017839 | 0.99641 | -0.068972 | 0.9964 | -0.069084 | 4.9007
23 | 0.044096 | 0.011095 | -0.044067 | -0.011077 | 2.9579e-05 | 1.8696e-05 | 0.066008 | 0.066008 | 0.066008 | 0.99429 | -0.10967 | 0.99356 | -0.12372 | 18.1342
24 | 0.01072 | 0.0026869 | -0.010718 | -0.0026858 | 2.3141e-06 | 1.1701e-06 | 0.016043 | 0.016043 | 0.016043 | 0.99429 | -0.10967 | 0.99406 | -0.1142 | 4.4075
25 | 0.20955 | 0.053764 | -0.20953 | -0.053753 | 1.6758e-05 | 1.0672e-05 | 0.31277 | 0.31277 | 0.31277 | 0.99834 | -0.031262 | 0.99826 | -0.032911 | 28.642
26 | 0.011056 | 0.0027712 | -0.011056 | -0.0027712 | 5.656e-08 | 2.8993e-08 | 0.016511 | 0.016511 | 0.016511 | 0.9964 | -0.069084 | 0.9964 | -0.069191 | 4.536
27 | 0.042843 | 0.01077 | -0.042835 | -0.010765 | 8.3388e-06 | 5.2669e-06 | 0.064176 | 0.064176 | 0.064176 | 0.99356 | -0.12372 | 0.99335 | -0.12779 | 17.6308
28 | 0.008802 | 0.0022056 | -0.008802 | -0.0022056 | 2.4391e-08 | 1.0753e-08 | 0.013176 | 0.013176 | 0.013176 | 0.99406 | -0.1142 | 0.99405 | -0.11426 | 3.6197
29 | -0.17314 | -0.04442 | 0.17334 | 0.044545 | 0.00019624 | 0.00012468 | 0.25925 | 0.25925 | 0.25925 | 0.99521 | -0.090522 | 0.99644 | -0.067188 | 23.7404
30 | 0.17105 | 0.043896 | -0.17074 | -0.043695 | 0.00031546 | 0.0002004 | 0.25612 | 0.25612 | 0.25612 | 0.99521 | -0.090522 | 0.99321 | -0.12861 | 23.454
31 | -0.17566 | -0.045126 | 0.17579 | 0.045211 | 0.00013288 | 8.4441e-05 | 0.26271 | 0.26271 | 0.26271 | 0.99644 | -0.067188 | 0.99727 | -0.051624 | 24.0576
32 | 0.031893 | 0.0080068 | -0.03188 | -0.0079987 | 1.2886e-05 | 8.0491e-06 | 0.047592 | 0.047592 | 0.047592 | 0.99727 | -0.051624 | 0.99683 | -0.060098 | 13.0749
33 | -0.20769 | -0.053218 | 0.20787 | 0.053338 | 0.00018855 | 0.00012006 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.99727 | -0.051624 | 0.99826 | -0.032911 | 28.4158
34 | 0.030113 | 0.0075559 | -0.030113 | -0.0075556 | 5.3183e-07 | 3.3122e-07 | 0.044955 | 0.044955 | 0.044955 | 0.99683 | -0.060098 | 0.99681 | -0.060468 | 12.3503
35 | 0.066813 | 0.016868 | -0.066494 | -0.016665 | 0.0003189 | 0.00020303 | 0.10082 | 0.10082 | 0.10082 | 0.98656 | -0.25626 | 0.98142 | -0.3564 | 27.6971
36 | 0.028242 | 0.0070868 | -0.028225 | -0.0070759 | 1.7546e-05 | 1.0887e-05 | 0.042163 | 0.042163 | 0.042163 | 0.99681 | -0.060468 | 0.99613 | -0.073506 | 11.5832
37 | -0.0017655 | -0.00044248 | 0.0017656 | 0.00044231 | 3.996e-08 | -1.7317e-07 | 0.0026397 | 0.0026396 | 0.0026397 | 0.99526 | -0.090439 | 0.99528 | -0.089964 | 0.72518
38 | -0.0017656 | -0.00044231 | 0.0017657 | 0.00044187 | 1.0071e-07 | -4.3652e-07 | 0.0026396 | 0.0026394 | 0.0026396 | 0.99528 | -0.089964 | 0.99534 | -0.088766 | 0.72516
39 | 0.025205 | 0.0063192 | -0.025202 | -0.006317 | 3.5568e-06 | 2.1893e-06 | 0.037652 | 0.037652 | 0.037652 | 0.99613 | -0.073506 | 0.99598 | -0.076468 | 10.3441
40 | -0.0017657 | -0.00044187 | 0.0017657 | 0.00044163 | 5.6144e-08 | -2.4342e-07 | 0.0026394 | 0.0026393 | 0.0026394 | 0.99534 | -0.088766 | 0.99538 | -0.088098 | 0.72511
41 | 0.010135 | 0.0025404 | -0.010135 | -0.00254 | 7.4034e-07 | 3.6159e-07 | 0.015136 | 0.015136 | 0.015136 | 0.9964 | -0.069191 | 0.99632 | -0.070724 | 4.1583
42 | 0.041663 | 0.010471 | -0.041651 | -0.010463 | 1.2507e-05 | 7.8939e-06 | 0.062421 | 0.062421 | 0.062421 | 0.99335 | -0.12779 | 0.99303 | -0.13408 | 17.1487
43 | 0.0040437 | 0.0010131 | -0.0040433 | -0.0010132 | 3.4031e-07 | -1.0327e-07 | 0.0060529 | 0.006053 | 0.006053 | 0.99405 | -0.11426 | 0.99396 | -0.11603 | 1.6629
44 | 0.013907 | 0.0034859 | -0.013904 | -0.0034844 | 2.6874e-06 | 1.504e-06 | 0.020777 | 0.020777 | 0.020777 | 0.99598 | -0.076468 | 0.99577 | -0.080524 | 5.7079
45 | 0.011295 | 0.0028311 | -0.011294 | -0.0028306 | 9.003e-07 | 4.6649e-07 | 0.016876 | 0.016876 | 0.016876 | 0.99598 | -0.076468 | 0.99589 | -0.078141 | 4.6362
46 | 0.0095041 | 0.0023819 | -0.0095035 | -0.0023816 | 6.341e-07 | 2.9673e-07 | 0.014201 | 0.014201 | 0.014201 | 0.99589 | -0.078141 | 0.99582 | -0.079541 | 3.9013
47 | 0.0017647 | 0.0004421 | -0.0017647 | -0.00044227 | 3.7745e-08 | -1.6416e-07 | 0.0026369 | 0.0026369 | 0.0026369 | 0.99582 | -0.079541 | 0.9958 | -0.07999 | 0.72444
48 | 0.0077388 | 0.0019395 | -0.0077377 | -0.0019391 | 1.101e-06 | 4.1904e-07 | 0.011564 | 0.011564 | 0.011564 | 0.99582 | -0.079541 | 0.99566 | -0.082528 | 3.1769
49 | 0.0059054 | 0.0014799 | -0.0059053 | -0.0014799 | 1.0692e-07 | 2.0823e-08 | 0.0088256 | 0.0088256 | 0.0088256 | 0.99566 | -0.082528 | 0.99564 | -0.082908 | 2.4246
50 | 0.011825 | 0.0029633 | -0.011824 | -0.0029628 | 8.7391e-07 | 4.6222e-07 | 0.01767 | 0.01767 | 0.01767 | 0.99577 | -0.080524 | 0.99569 | -0.082076 | 4.8544
51 | 0.0037401 | 0.00093721 | -0.0037399 | -0.00093728 | 1.6739e-07 | -7.8668e-08 | 0.0055896 | 0.0055896 | 0.0055896 | 0.99564 | -0.082908 | 0.9956 | -0.083848 | 1.5356
52 | 0.011824 | 0.0029628 | -0.011822 | -0.002962 | 1.5218e-06 | 8.0493e-07 | 0.01767 | 0.01767 | 0.01767 | 0.99569 | -0.082076 | 0.99555 | -0.084778 | 4.8544
53 | 0.010152 | 0.0025433 | -0.010152 | -0.0025433 | 1.7492e-08 | 8.5604e-09 | 0.015173 | 0.015173 | 0.015173 | 0.99555 | -0.084778 | 0.99555 | -0.084814 | 4.1684
54 | 0.0018866 | 0.0004728 | -0.0018866 | -0.00047282 | 4.6969e-09 | -1.748e-08 | 0.0028197 | 0.0028197 | 0.0028197 | 0.9956 | -0.083848 | 0.99559 | -0.0839 | 0.77464
55 | 0.0086181 | 0.002159 | -0.0086176 | -0.0021588 | 5.6587e-07 | 2.4391e-07 | 0.012881 | 0.012881 | 0.012881 | 0.99555 | -0.084814 | 0.99547 | -0.086193 | 3.5387
56 | 0.0069921 | 0.0017514 | -0.0069918 | -0.0017513 | 3.4782e-07 | 1.1222e-07 | 0.010451 | 0.010451 | 0.010451 | 0.99547 | -0.086193 | 0.99542 | -0.087238 | 2.8712
57 | 0.0033656 | 0.00084246 | -0.0033655 | -0.00084256 | 1.3293e-07 | -9.6986e-08 | 0.0050308 | 0.0050308 | 0.0050308 | 0.99542 | -0.087238 | 0.99538 | -0.088068 | 1.3821
58 | 0.0026136 | 0.00065413 | -0.0026136 | -0.00065414 | 3.7001e-09 | -6.0344e-09 | 0.0039069 | 0.0039069 | 0.0039069 | 0.99538 | -0.088068 | 0.99538 | -0.088098 | 1.0733
59 | -0.00084943 | -0.00021289 | 0.00084943 | 0.00021287 | 1.0209e-09 | -2.1318e-08 | 0.0012694 | 0.0012694 | 0.0012694 | 0.99572 | -0.082203 | 0.99572 | -0.082178 | 0.34874
60 | -0.0016973 | -0.00042536 | 0.0016973 | 0.00042531 | 1.1755e-08 | -5.5855e-08 | 0.0025364 | 0.0025364 | 0.0025364 | 0.99572 | -0.082178 | 0.99573 | -0.082033 | 0.69683
61 | -0.0025279 | -0.00063347 | 0.0025279 | 0.00063342 | 2.8329e-08 | -5.0729e-08 | 0.0037776 | 0.0037776 | 0.0037776 | 0.99573 | -0.082033 | 0.99574 | -0.081797 | 1.0378
62 | 0.0091906 | 0.0023035 | -0.0091905 | -0.0023034 | 1.0255e-07 | 4.6731e-08 | 0.013726 | 0.013726 | 0.013726 | 0.99632 | -0.070724 | 0.9963 | -0.070958 | 3.771
63 | 0.007983 | 0.0020008 | -0.0079817 | -0.0020003 | 1.3665e-06 | 5.4081e-07 | 0.011923 | 0.011923 | 0.011923 | 0.9963 | -0.070958 | 0.99612 | -0.074552 | 3.2756
64 | 0.0079817 | 0.0020003 | -0.0079802 | -0.0019997 | 1.4356e-06 | 5.6832e-07 | 0.011923 | 0.011923 | 0.011923 | 0.99612 | -0.074552 | 0.99592 | -0.078328 | 3.2756
65 | 0.0071111 | 0.0017819 | -0.0071109 | -0.0017818 | 2.329e-07 | 7.7466e-08 | 0.010625 | 0.010625 | 0.010625 | 0.99592 | -0.078328 | 0.99589 | -0.079016 | 2.9189
66 | 0.0062447 | 0.0015647 | -0.0062445 | -0.0015647 | 1.8014e-07 | 4.3497e-08 | 0.0093305 | 0.0093305 | 0.0093305 | 0.99589 | -0.079016 | 0.99585 | -0.079621 | 2.5633
67 | 0.0053704 | 0.0013456 | -0.0053702 | -0.0013456 | 1.8908e-07 | 1.9134e-08 | 0.0080244 | 0.0080244 | 0.0080244 | 0.99585 | -0.079621 | 0.99582 | -0.080361 | 2.2045
68 | 0.0044181 | 0.001107 | -0.004418 | -0.001107 | 9.2558e-08 | -1.444e-08 | 0.0066017 | 0.0066017 | 0.0066017 | 0.99582 | -0.080361 | 0.99579 | -0.080801 | 1.8137
69 | 0.0035207 | 0.00088209 | -0.0035205 | -0.00088219 | 1.6717e-07 | -1.0253e-07 | 0.0052609 | 0.005261 | 0.005261 | 0.99579 | -0.080801 | 0.99574 | -0.081797 | 1.4453
70 | 0.0077276 | 0.0019366 | -0.0077275 | -0.0019366 | 1.3537e-07 | 5.2112e-08 | 0.011605 | 0.011605 | 0.011605 | 0.99086 | -0.17602 | 0.99084 | -0.17639 | 3.1881
71 | -0.0089862 | -0.0022521 | 0.008987 | 0.0022524 | 7.6686e-07 | 3.4614e-07 | 0.013495 | 0.013495 | 0.013495 | 0.99086 | -0.17602 | 0.99095 | -0.17423 | 3.7074
72 | 0.0063395 | 0.0015887 | -0.006339 | -0.0015886 | 5.3116e-07 | 1.3868e-07 | 0.0095205 | 0.0095205 | 0.0095205 | 0.99084 | -0.17639 | 0.99075 | -0.17814 | 2.6155
73 | -0.018558 | -0.0046517 | 0.018562 | 0.0046536 | 3.2107e-06 | 1.9128e-06 | 0.027868 | 0.027867 | 0.027868 | 0.99095 | -0.17423 | 0.99114 | -0.1706 | 7.6559
74 | 0.0095714 | 0.0023993 | -0.0095698 | -0.0023985 | 1.6014e-06 | 7.5862e-07 | 0.014373 | 0.014373 | 0.014373 | 0.99095 | -0.17423 | 0.99077 | -0.17774 | 3.9485
75 | 0.0050133 | 0.0012564 | -0.0050132 | -0.0012564 | 1.1189e-07 | 3.8384e-09 | 0.0075296 | 0.0075296 | 0.0075296 | 0.99075 | -0.17814 | 0.99073 | -0.17861 | 2.0686
76 | 0.0013256 | 0.00033216 | -0.0013256 | -0.00033223 | 8.8129e-09 | -7.0708e-08 | 0.001991 | 0.001991 | 0.001991 | 0.99075 | -0.17814 | 0.99074 | -0.17828 | 0.54697
77 | -0.028233 | -0.0070778 | 0.028239 | 0.007081 | 5.2728e-06 | 3.2737e-06 | 0.042388 | 0.042388 | 0.042388 | 0.99114 | -0.1706 | 0.99134 | -0.16668 | 11.645
78 | 0.0096717 | 0.0024241 | -0.0096704 | -0.0024235 | 1.3263e-06 | 6.3265e-07 | 0.01452 | 0.01452 | 0.01452 | 0.99114 | -0.1706 | 0.99099 | -0.17347 | 3.9891
79 | 0.0083172 | 0.0020846 | -0.0083171 | -0.0020845 | 1.3266e-07 | 5.5705e-08 | 0.012491 | 0.012491 | 0.012491 | 0.99077 | -0.17774 | 0.99075 | -0.17807 | 3.4317
80 | -0.029572 | -0.0074153 | 0.029578 | 0.0074189 | 5.88e-06 | 3.6606e-06 | 0.04439 | 0.04439 | 0.04439 | 0.99134 | -0.16668 | 0.99156 | -0.16251 | 12.1949
81 | 0.0086855 | 0.0021767 | -0.0086852 | -0.0021765 | 3.1789e-07 | 1.3924e-07 | 0.013042 | 0.013042 | 0.013042 | 0.99099 | -0.17347 | 0.99095 | -0.17424 | 3.5829
82 | 0.0083171 | 0.0020845 | -0.0083162 | -0.0020842 | 8.2583e-07 | 3.468e-07 | 0.012491 | 0.012491 | 0.012491 | 0.99075 | -0.17807 | 0.99065 | -0.18016 | 3.4317
83 | -0.030905 | -0.0077515 | 0.030908 | 0.0077531 | 2.5766e-06 | 1.6078e-06 | 0.046381 | 0.046381 | 0.046381 | 0.99156 | -0.16251 | 0.99165 | -0.16076 | 12.742
84 | 0.0071656 | 0.0017957 | -0.0071654 | -0.0017956 | 1.4686e-07 | 5.0413e-08 | 0.01076 | 0.01076 | 0.01076 | 0.99095 | -0.17424 | 0.99093 | -0.17467 | 2.956
85 | 0.0067516 | 0.0016921 | -0.0067513 | -0.001692 | 2.8309e-07 | 8.6679e-08 | 0.010141 | 0.010141 | 0.010141 | 0.99065 | -0.18016 | 0.9906 | -0.18104 | 2.7861
86 | -0.032513 | -0.0081555 | 0.032517 | 0.008158 | 3.9496e-06 | 2.4706e-06 | 0.04879 | 0.04879 | 0.04879 | 0.99165 | -0.16076 | 0.99178 | -0.15821 | 13.4039
87 | 0.0057128 | 0.0014316 | -0.0057124 | -0.0014315 | 3.8834e-07 | 6.7272e-08 | 0.0085785 | 0.0085786 | 0.0085786 | 0.99093 | -0.17467 | 0.99086 | -0.1761 | 2.3568
88 | 0.0050335 | 0.0012614 | -0.0050332 | -0.0012614 | 3.3313e-07 | 1.3171e-08 | 0.007561 | 0.007561 | 0.007561 | 0.9906 | -0.18104 | 0.99053 | -0.18243 | 2.0772
89 | 0.0042087 | 0.0010546 | -0.0042085 | -0.0010547 | 1.9699e-07 | -4.3298e-08 | 0.0063203 | 0.0063204 | 0.0063204 | 0.99086 | -0.1761 | 0.99081 | -0.17708 | 1.7364
90 | 0.0024739 | 0.00061996 | -0.0024739 | -0.00062002 | 3.3956e-08 | -6.2746e-08 | 0.0037154 | 0.0037154 | 0.0037154 | 0.99081 | -0.17708 | 0.99079 | -0.17737 | 1.0207
91 | -0.033703 | -0.0084551 | 0.03371 | 0.0084597 | 7.2653e-06 | 4.552e-06 | 0.050569 | 0.050569 | 0.050569 | 0.99178 | -0.15821 | 0.99201 | -0.15369 | 13.8926
92 | 0.0019015 | 0.00047638 | -0.0019015 | -0.00047655 | 4.6876e-08 | -1.6994e-07 | 0.0028466 | 0.0028467 | 0.0028467 | 0.99396 | -0.11603 | 0.99394 | -0.11654 | 0.78206
93 | 0.03871 | 0.0097261 | -0.038686 | -0.0097109 | 2.4229e-05 | 1.5259e-05 | 0.058014 | 0.058014 | 0.058014 | 0.99303 | -0.13408 | 0.99235 | -0.14721 | 15.938
94 | 0.036671 | 0.009206 | -0.036669 | -0.0092043 | 2.7809e-06 | 1.7481e-06 | 0.054994 | 0.054994 | 0.054994 | 0.99235 | -0.14721 | 0.99227 | -0.1488 | 15.1082
95 | -0.035235 | -0.008842 | 0.035244 | 0.0088471 | 8.2219e-06 | 5.1607e-06 | 0.052857 | 0.052857 | 0.052857 | 0.99201 | -0.15369 | 0.99227 | -0.1488 | 14.5211

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.50213 | 0.12708

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.011284 | 0.002828
1 | 0.01854 | 0.0046466
2 | 0.0048143 | 0.0012066
3 | 0.0147 | 0.0036842
4 | 0.0044166 | 0.0011069
5 | 0.0062086 | 0.001556
6 | 0.036654 | 0.0091863
7 | 0.064114 | 0.016069
8 | 0.0020049 | 0.00050247
9 | 0.080286 | 0.020122
10 | 0.067682 | 0.016963
11 | 0.0021643 | 0.00054243
12 | 0.00237 | 0.00059398
13 | 0.0022585 | 0.00056603
14 | 0.000844 | 0.00021153
15 | 0.0015222 | 0.00038149
16 | 0.00088897 | 0.0002228
17 | 0.0012235 | 0.00030664
18 | 0.0019158 | 0.00048013
19 | 0.0020926 | 0.00052445
20 | 0.0023197 | 0.00058137
21 | 0.0017669 | 0.00044282
22 | 0.0016572 | 0.00041533
23 | 0.0052805 | 0.0013234
24 | 0.0018705 | 0.00046878
25 | 0.0017655 | 0.00044248
26 | 0.066494 | 0.016665
27 | 0.0030195 | 0.00075675
28 | 0.00092071 | 0.00023075
29 | 0.0011716 | 0.00029363
30 | 0.0047583 | 0.0011925
31 | 0.0017903 | 0.00044869
32 | 0.0017647 | 0.00044227
33 | 0.0018323 | 0.00045921
34 | 0.0020792 | 0.00052111
35 | 0.0021653 | 0.00054267
36 | 0.0016705 | 0.00041867
37 | 0.0018533 | 0.00046448
38 | 0.0015335 | 0.00038433
39 | 0.0018866 | 0.00047282
40 | 0.0016255 | 0.00040738
41 | 0.0036261 | 0.0009088
42 | 0.00075185 | 0.00018843
43 | 0.00084791 | 0.00021251
44 | 0.00084943 | 0.00021289
45 | 0.00084786 | 0.00021249
46 | 0.00083058 | 0.00020816
47 | 0.00094392 | 0.00023657
48 | 0.0012075 | 0.00030262
49 | 0.00086908 | 0.00021781
50 | 0.00086621 | 0.00021709
51 | 0.00087414 | 0.00021908
52 | 0.00095211 | 0.00023862
53 | 0.00089728 | 0.00022488
54 | 0.00099263 | 0.00024878
55 | 0.0012586 | 0.00031544
56 | 0.001388 | 0.00034785
57 | 0.0012526 | 0.00031393
58 | 0.0050132 | 0.0012564
59 | 0.0013256 | 0.00033223
60 | 0.0013336 | 0.00033424
61 | 0.00098485 | 0.00024683
62 | 0.001327 | 0.00033258
63 | 0.0015196 | 0.00038086
64 | 0.0015646 | 0.00039213
65 | 0.0016055 | 0.00040238
66 | 0.0014526 | 0.00036405
67 | 0.0017178 | 0.00043053
68 | 0.0015038 | 0.00037688
69 | 0.0017345 | 0.00043471
70 | 0.0024739 | 0.00062002
71 | 0.0011857 | 0.00029716
72 | 0.0021418 | 0.00053679
73 | 0.0019015 | 0.00047655
74 | 0.0029409 | 0.00073707
75 | 0.0020143 | 0.00050483
76 | 0.0015253 | 0.00038227
77 | 0.001425 | 0.00035714
78 | 0.0050332 | 0.0012614

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1