## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_131-26_1_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_131-26_1_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_131-26_1_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_131-26_1_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_131-26_1_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_131-26_1_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_131-26_1_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_131-26_1_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_131-26_1_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_131-26_1_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_131-26_1_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_131-26_1_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_131-26_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_131-26_1_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_131-26_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_131-26_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_131-26_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_131-26_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_131-26_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_131-26_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_131-26_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_131-26_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_131-26_1_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_131-26_1_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_131-26_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_131-26_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_131-26_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_131-26_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_131-26_1_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_131-26_1_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_131-26_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_131-26_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_131-26_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_131-26_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_131-26_1_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_131-26_1_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_131-26_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_131-26_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_131-26_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_131-26_1_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_131-26_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_131-26_1_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_131-26_1_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_131-26_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_131-26_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_131-26_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_131-26_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_131-26_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_131-26_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_131-26_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_131-26_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_131-26_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_131-26_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_131-26_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_131-26_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_131-26_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_131-26_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_131-26_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_131-26_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_131-26_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_131-26_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_131-26_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_131-26_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_131-26_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_131-26_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_131-26_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_131-26_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_131-26_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_360_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_131-26_1_3_load_5 | 0 | 0.005695 | 0.0014273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_131-26_1_3_load_12 | 3 | 0.0017055 | 0.00042743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_131-26_1_3_load_18 | 4 | 0.0041336 | 0.001036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_131-26_1_3_load_19 | 5 | 0.010343 | 0.0025921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_131-26_1_3_load_20 | 7 | 0.004093 | 0.0010258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_131-26_1_3_load_22 | 9 | 0.0081146 | 0.0020337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_131-26_1_3_load_23 | 10 | 0.0068879 | 0.0017263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_131-26_1_3_load_14 | 11 | 0.0056939 | 0.001427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_131-26_1_3_load_70 | 14 | 0.0041337 | 0.001036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_131-26_1_3_load_71 | 15 | 0.0041461 | 0.0010391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_131-26_1_3_load_61 | 18 | 0.0010092 | 0.00025293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_131-26_1_3_load_72 | 19 | 0.0041471 | 0.0010394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_131-26_1_3_load_135 | 21 | 0.005796 | 0.0014526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_131-26_1_3_load_89 | 24 | 0.014708 | 0.0036862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_131-26_1_3_load_74 | 25 | 0.0039593 | 0.0009923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_131-26_1_3_load_73 | 26 | 0.0072807 | 0.0018247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_131-26_1_3_load_134 | 28 | 0.005816 | 0.0014576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_131-26_1_3_load_132 | 34 | 0.0048673 | 0.0012199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_131-26_1_3_load_45 | 35 | 0.0024247 | 0.00060769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_131-26_1_3_load_43 | 36 | 0.015536 | 0.0038936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_131-26_1_3_load_56 | 38 | 0.0088863 | 0.0022271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_131-26_1_3_load_58 | 39 | 0.012827 | 0.0032149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_131-26_1_3_load_59 | 40 | 0.0088884 | 0.0022276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_131-26_1_3_load_28 | 41 | 0.00064291 | 0.00016113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_131-26_1_3_load_29 | 42 | 0.0058584 | 0.0014683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_131-26_1_3_load_87 | 46 | 0.00586 | 0.0014687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_131-26_1_3_load_99 | 47 | 0.0091227 | 0.0022864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_131-26_1_3_load_97 | 48 | 0.0077047 | 0.001931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_131-26_1_3_load_75 | 49 | 0.0010339 | 0.00025912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_131-26_1_3_load_96 | 50 | 0.0095943 | 0.0024046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_131-26_1_3_load_133 | 52 | 0.0010003 | 0.00025071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_131-26_1_3_load_107 | 53 | 0.0058579 | 0.0014681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_131-26_1_3_load_108 | 54 | 0.0054248 | 0.0013596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_131-26_1_3_load_130 | 55 | 0.00098099 | 0.00024586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_131-26_1_3_load_131 | 56 | 0.0010762 | 0.00026972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_131-26_1_3_load_83 | 57 | 0.011411 | 0.0028598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_131-26_1_3_load_84 | 58 | 0.0050435 | 0.001264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_131-26_1_3_load_85 | 59 | 0.010132 | 0.0025393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_131-26_1_3_load_86 | 60 | 0.0054261 | 0.0013599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_131-26_1_3_load_109 | 63 | 0.0057267 | 0.0014352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_131-26_1_3_load_93 | 64 | 0.010804 | 0.0027078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_131-26_1_3_load_100 | 65 | 0.011177 | 0.0028013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_131-26_1_3_load_98 | 66 | 0.010133 | 0.0025396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_131-26_1_3_load_110 | 67 | 0.0058588 | 0.0014683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 16 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_131-26_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.030216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_131-26_1_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.007626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_131-26_1_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.039464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_131-26_1_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.021962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_131-26_1_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.039762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_131-26_1_3_line_5 |  | 3 | 10 | 0.01617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_131-26_1_3_line_6 |  | 4 | 15 | 0.016387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_131-26_1_3_line_7 |  | 5 | 12 | 0.024972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_131-26_1_3_line_8 |  | 6 | 7 | 0.022413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_131-26_1_3_line_9 |  | 6 | 8 | 0.021277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_131-26_1_3_line_10 |  | 6 | 9 | 0.0167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_131-26_1_3_line_11 |  | 8 | 16 | 0.026979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_131-26_1_3_line_12 |  | 8 | 17 | 0.027876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_131-26_1_3_line_13 |  | 8 | 18 | 0.084384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_131-26_1_3_line_14 |  | 11 | 12 | 0.0050985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_131-26_1_3_line_15 |  | 12 | 13 | 0.030912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_131-26_1_3_line_16 |  | 13 | 14 | 0.025693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_131-26_1_3_line_17 |  | 14 | 19 | 0.011487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_131-26_1_3_line_18 |  | 15 | 23 | 0.014007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_131-26_1_3_line_19 |  | 16 | 24 | 0.066918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_131-26_1_3_line_20 |  | 17 | 25 | 0.092358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_131-26_1_3_line_21 |  | 17 | 26 | 0.025754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_131-26_1_3_line_22 |  | 17 | 27 | 0.051262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_131-26_1_3_line_23 |  | 18 | 41 | 0.026657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_131-26_1_3_line_24 |  | 20 | 21 | 0.005171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_131-26_1_3_line_25 |  | 20 | 22 | 0.019843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_131-26_1_3_line_26 |  | 22 | 28 | 0.01021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_131-26_1_3_line_27 |  | 22 | 29 | 0.033215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_131-26_1_3_line_28 |  | 23 | 27 | 0.049617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_131-26_1_3_line_29 |  | 24 | 46 | 0.0069852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_131-26_1_3_line_30 |  | 25 | 49 | 0.03142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_131-26_1_3_line_31 |  | 26 | 30 | 0.021301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_131-26_1_3_line_32 |  | 27 | 35 | 0.013269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_131-26_1_3_line_33 |  | 27 | 36 | 0.018019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_131-26_1_3_line_34 |  | 29 | 37 | 0.034679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_131-26_1_3_line_35 |  | 29 | 38 | 0.059121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_131-26_1_3_line_36 |  | 30 | 31 | 0.042557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_131-26_1_3_line_37 |  | 31 | 40 | 0.13917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_131-26_1_3_line_38 |  | 32 | 33 | 0.027178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_131-26_1_3_line_39 |  | 32 | 34 | 0.091137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_131-26_1_3_line_40 |  | 33 | 50 | 0.066015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_131-26_1_3_line_41 |  | 33 | 51 | 0.0848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_131-26_1_3_line_42 |  | 34 | 52 | 0.026034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_131-26_1_3_line_43 |  | 35 | 38 | 0.014666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_131-26_1_3_line_44 |  | 37 | 39 | 0.0072941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_131-26_1_3_line_45 |  | 42 | 43 | 0.015444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_131-26_1_3_line_46 |  | 43 | 44 | 0.012936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_131-26_1_3_line_47 |  | 43 | 45 | 0.012643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_131-26_1_3_line_48 |  | 44 | 53 | 0.010603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_131-26_1_3_line_49 |  | 45 | 54 | 0.0090964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_131-26_1_3_line_50 |  | 46 | 59 | 0.025042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_131-26_1_3_line_51 |  | 47 | 48 | 0.052077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_131-26_1_3_line_52 |  | 48 | 66 | 0.0062938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_131-26_1_3_line_53 |  | 49 | 55 | 0.010595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_131-26_1_3_line_54 |  | 50 | 65 | 0.0022879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_131-26_1_3_line_55 |  | 51 | 64 | 0.016603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_131-26_1_3_line_56 |  | 52 | 56 | 0.010336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_131-26_1_3_line_57 |  | 53 | 62 | 0.041669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_131-26_1_3_line_58 |  | 54 | 67 | 0.017009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_131-26_1_3_line_59 |  | 55 | 56 | 0.010617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_131-26_1_3_line_60 |  | 57 | 58 | 0.031841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_131-26_1_3_line_61 |  | 57 | 59 | 0.029456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_131-26_1_3_line_62 |  | 58 | 60 | 0.0079458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_131-26_1_3_line_63 |  | 60 | 61 | 0.0371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_131-26_1_3_line_64 |  | 61 | 62 | 0.008975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_131-26_1_3_line_65 |  | 62 | 63 | 0.016276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_131-26_1_3_line_66 |  | 65 | 66 | 0.037182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_131-26_1_3_trafo_46 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 68 | 16 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2681887.0888 | 1239971.1273 | 2681879.6991 | 1239965.6882 | 2681869.5772 | 1239959.8445 | 2681860.4041 | 1239958.0188
1 | 2681887.0888 | 1239971.1273 | 2681892.8902 | 1239966.1594
2 | 2681887.0888 | 1239971.1273 | 2681867.1844 | 1239992.3903 | 2681865.5586 | 1240002.6001
3 | 2681892.8902 | 1239966.1594 | 2681902.5989 | 1239963.5803 | 2681914.5087 | 1239963.1776
4 | 2681892.8902 | 1239966.1594 | 2681881.9025 | 1239955.0888 | 2681873.5935 | 1239954.3404 | 2681872.0182 | 1239943.5332 | 2681870.2969 | 1239938.945
5 | 2681865.5586 | 1240002.6001 | 2681863.0158 | 1240018.5685
6 | 2681930.1172 | 1239965.5225 | 2681915.8328 | 1239964.7859 | 2681914.5087 | 1239963.1776
7 | 2681868.0028 | 1239914.4349 | 2681867.758 | 1239932.1775 | 2681870.2969 | 1239938.945
8 | 2681926.661 | 1240016.4277 | 2681929.1267 | 1240012.5812 | 2681930.4615 | 1239994.7869
9 | 2681940.4663 | 1240032.652 | 2681926.661 | 1240016.4277
10 | 2681926.661 | 1240016.4277 | 2681920.8187 | 1240021.0726 | 2681918.6603 | 1240030.0531
11 | 2681936.5543 | 1240050.3217 | 2681948.1262 | 1240035.4931 | 2681940.4663 | 1240032.652
12 | 2681940.4663 | 1240032.652 | 2681948.1262 | 1240035.4931 | 2681955.3888 | 1240028.7663 | 2681961.2779 | 1240036.6087
13 | 2681940.4663 | 1240032.652 | 2681916.9359 | 1240040.4662 | 2681904.1836 | 1240044.382 | 2681881.2348 | 1240047.3232 | 2681862.5466 | 1240060.9246
14 | 2681868.0028 | 1239914.4349 | 2681865.4926 | 1239909.9971
15 | 2681896.1358 | 1239921.6946 | 2681889.1884 | 1239914.894 | 2681868.0028 | 1239914.4349
16 | 2681896.1358 | 1239921.6946 | 2681904.0117 | 1239925.884 | 2681920.7545 | 1239926.8741
17 | 2681932.2217 | 1239927.5522 | 2681920.7545 | 1239926.8741
18 | 2681944.1061 | 1239966.2437 | 2681930.1172 | 1239965.5225
19 | 2681936.5543 | 1240050.3217 | 2681924.1783 | 1240066.974 | 2681912.6268 | 1240111.6765
20 | 2681961.2779 | 1240036.6087 | 2681954.8238 | 1240041.2007 | 2681952.2837 | 1240052.0734 | 2681952.9823 | 1240062.824 | 2681986.5193 | 1240099.8356 | 2681993.5748 | 1240110.2171
21 | 2681961.2779 | 1240036.6087 | 2681973.4673 | 1240041.1469 | 2681982.1325 | 1240050.4954
22 | 2681965.5378 | 1239998.696 | 2681958.8239 | 1240001.8278 | 2681962.8668 | 1240011.3793 | 2681966.8522 | 1240019.062 | 2681955.3888 | 1240028.7663 | 2681961.2779 | 1240036.6087
23 | 2681862.5466 | 1240060.9246 | 2681850.0039 | 1240070.0533 | 2681839.7951 | 1240074.5222
24 | 2681925.175 | 1239890.6953 | 2681925.2464 | 1239885.526
25 | 2681941.8049 | 1239896.2843 | 2681928.8801 | 1239896.2393 | 2681926.2844 | 1239894.1575 | 2681925.175 | 1239890.6953
26 | 2681942.1424 | 1239886.0817 | 2681941.8049 | 1239896.2843
27 | 2681941.8049 | 1239896.2843 | 2681945.5153 | 1239901.4392 | 2681952.0552 | 1239901.5962 | 2681957.0906 | 1239901.7214 | 2681955.5471 | 1239912.719 | 2681959.6918 | 1239913.2544
28 | 2681944.1061 | 1239966.2437 | 2681949.6912 | 1239966.5321 | 2681950.0481 | 1239970.2619 | 2681951.1056 | 1239978.0265 | 2681955.7908 | 1239993.6356 | 2681958.8239 | 1240001.8278 | 2681965.5378 | 1239998.696
29 | 2681910.8792 | 1240118.4395 | 2681912.6268 | 1240111.6765
30 | 2681993.5748 | 1240110.2171 | 2681993.8425 | 1240110.6111 | 2682005.109 | 1240136.4963 | 2682005.7501 | 1240139.1325
31 | 2681996.6128 | 1240066.1176 | 2681982.1325 | 1240050.4954
32 | 2681965.5378 | 1239998.696 | 2681960.9803 | 1239986.2344
33 | 2681965.5378 | 1239998.696 | 2681975.3129 | 1240013.8331
34 | 2681964.0771 | 1239878.857 | 2681960.0495 | 1239910.3572 | 2681959.6918 | 1239913.2544
35 | 2681959.6918 | 1239913.2544 | 2681956.2593 | 1239940.5487 | 2681955.9468 | 1239962.082 | 2681957.6103 | 1239972.02
36 | 2681996.6128 | 1240066.1176 | 2682003.1115 | 1240060.4922 | 2682010.1078 | 1240054.4289 | 2682028.1092 | 1240061.427 | 2682031.7373 | 1240065.4133
37 | 2682031.7373 | 1240065.4133 | 2682029.2412 | 1240010.7287 | 2682024.9501 | 1239975.9224 | 2682016.7351 | 1239932.8004 | 2682016.156 | 1239927.373
38 | 2682013.7579 | 1240290.459 | 2682012.8555 | 1240299.9422 | 2682015.9648 | 1240300.4077 | 2682018.2728 | 1240286.0849
39 | 2682018.2728 | 1240286.0849 | 2682021.7101 | 1240256.2666 | 2682021.8474 | 1240235.3869 | 2682021.072 | 1240218.7199 | 2682017.8063 | 1240195.3918
40 | 2682013.7579 | 1240290.459 | 2682014.43 | 1240285.6092 | 2682019.1948 | 1240251.1171 | 2682018.389 | 1240224.8299
41 | 2682013.7579 | 1240290.459 | 2681929.5035 | 1240278.8764
42 | 2682017.8063 | 1240195.3918 | 2682016.0955 | 1240183.1702 | 2682013.2047 | 1240169.786
43 | 2681960.9803 | 1239986.2344 | 2681959.1536 | 1239981.2399 | 2681957.6103 | 1239972.02
44 | 2681964.0771 | 1239878.857 | 2681971.1739 | 1239877.5763 | 2681971.228 | 1239877.5138
45 | 2681824.1779 | 1240156.0587 | 2681822.6489 | 1240140.6909
46 | 2681825.46 | 1240168.93 | 2681824.1779 | 1240156.0587
47 | 2681836.3715 | 1240154.7925 | 2681831.9396 | 1240153.6973 | 2681824.1779 | 1240156.0587
48 | 2681825.46 | 1240168.93 | 2681823.7406 | 1240179.3923
49 | 2681836.3715 | 1240154.7925 | 2681845.4054 | 1240153.7279
50 | 2681902.7373 | 1240142.0612 | 2681908.2627 | 1240128.565 | 2681910.8792 | 1240118.4395
51 | 2682013.7301 | 1240179.3526 | 2682013.0297 | 1240174.0769 | 2682004.3209 | 1240137.1525 | 2682000.1084 | 1240129.4064
52 | 2682013.7301 | 1240179.3526 | 2682014.5584 | 1240185.5917
53 | 2682008.2537 | 1240149.4273 | 2682005.7501 | 1240139.1325
54 | 2682018.389 | 1240224.8299 | 2682018.3189 | 1240222.5431
55 | 2681929.5035 | 1240278.8764 | 2681913.2252 | 1240275.6083
56 | 2682010.7625 | 1240159.7431 | 2682013.2026 | 1240169.7762 | 2682013.2047 | 1240169.786
57 | 2681832.0056 | 1240219.6564 | 2681830.0828 | 1240202.2397 | 2681823.0989 | 1240183.2966 | 2681823.7406 | 1240179.3923
58 | 2681860.4568 | 1240159.1275 | 2681859.03 | 1240156.9619 | 2681854.9095 | 1240154.6813 | 2681849.2946 | 1240153.2695 | 2681845.4054 | 1240153.7279
59 | 2682008.2537 | 1240149.4273 | 2682010.7625 | 1240159.7431
60 | 2681885.598 | 1240165.9387 | 2681880.7872 | 1240172.384 | 2681863.8579 | 1240189.1101
61 | 2681885.598 | 1240165.9387 | 2681901.9074 | 1240144.0884 | 2681902.7373 | 1240142.0612
62 | 2681863.8579 | 1240189.1101 | 2681858.2056 | 1240194.6946
63 | 2681838.5608 | 1240225.8067 | 2681844.1928 | 1240213.9091 | 2681852.5178 | 1240200.3142 | 2681858.2056 | 1240194.6946
64 | 2681838.5608 | 1240225.8067 | 2681832.0056 | 1240219.6564
65 | 2681832.0056 | 1240219.6564 | 2681815.6825 | 1240219.8538
66 | 2682014.5584 | 1240185.5917 | 2682017.9751 | 1240211.3274 | 2682018.3189 | 1240222.5431

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2681860.4041 | 1239958.0188
1 | 2681887.0888 | 1239971.1273
2 | 2681892.8902 | 1239966.1594
3 | 2681865.5586 | 1240002.6001
4 | 2681914.5087 | 1239963.1776
5 | 2681870.2969 | 1239938.945
6 | 2681926.661 | 1240016.4277
7 | 2681930.4615 | 1239994.7869
8 | 2681940.4663 | 1240032.652
9 | 2681918.6603 | 1240030.0531
10 | 2681863.0158 | 1240018.5685
11 | 2681865.4926 | 1239909.9971
12 | 2681868.0028 | 1239914.4349
13 | 2681896.1358 | 1239921.6946
14 | 2681920.7545 | 1239926.8741
15 | 2681930.1172 | 1239965.5225
16 | 2681936.5543 | 1240050.3217
17 | 2681961.2779 | 1240036.6087
18 | 2681862.5466 | 1240060.9246
19 | 2681932.2217 | 1239927.5522
20 | 2681925.175 | 1239890.6953
21 | 2681925.2464 | 1239885.526
22 | 2681941.8049 | 1239896.2843
23 | 2681944.1061 | 1239966.2437
24 | 2681912.6268 | 1240111.6765
25 | 2681993.5748 | 1240110.2171
26 | 2681982.1325 | 1240050.4954
27 | 2681965.5378 | 1239998.696
28 | 2681942.1424 | 1239886.0817
29 | 2681959.6918 | 1239913.2544
30 | 2681996.6128 | 1240066.1176
31 | 2682031.7373 | 1240065.4133
32 | 2682018.2728 | 1240286.0849
33 | 2682013.7579 | 1240290.459
34 | 2682017.8063 | 1240195.3918
35 | 2681960.9803 | 1239986.2344
36 | 2681975.3129 | 1240013.8331
37 | 2681964.0771 | 1239878.857
38 | 2681957.6103 | 1239972.02
39 | 2681971.228 | 1239877.5138
40 | 2682016.156 | 1239927.373
41 | 2681839.7951 | 1240074.5222
42 | 2681822.6489 | 1240140.6909
43 | 2681824.1779 | 1240156.0587
44 | 2681825.46 | 1240168.93
45 | 2681836.3715 | 1240154.7925
46 | 2681910.8792 | 1240118.4395
47 | 2682000.1084 | 1240129.4064
48 | 2682013.7301 | 1240179.3526
49 | 2682005.7501 | 1240139.1325
50 | 2682018.389 | 1240224.8299
51 | 2681929.5035 | 1240278.8764
52 | 2682013.2047 | 1240169.786
53 | 2681823.7406 | 1240179.3923
54 | 2681845.4054 | 1240153.7279
55 | 2682008.2537 | 1240149.4273
56 | 2682010.7625 | 1240159.7431
57 | 2681885.598 | 1240165.9387
58 | 2681863.8579 | 1240189.1101
59 | 2681902.7373 | 1240142.0612
60 | 2681858.2056 | 1240194.6946
61 | 2681838.5608 | 1240225.8067
62 | 2681832.0056 | 1240219.6564
63 | 2681815.6825 | 1240219.8538
64 | 2681913.2252 | 1240275.6083
65 | 2682018.3189 | 1240222.5431
66 | 2682014.5584 | 1240185.5917
67 | 2681860.4568 | 1240159.1275
68 | 2681948.1262 | 1240035.4931

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98608 | -0.26745 | 0.005695 | 0.0014273
1 | 0.98623 | -0.26437 | 0 | 0
2 | 0.98633 | -0.26241 | 0 | 0
3 | 0.98592 | -0.27045 | 0.0017055 | 0.00042743
4 | 0.98711 | -0.24723 | 0.0041336 | 0.001036
5 | 0.98544 | -0.27976 | 0.010343 | 0.0025921
6 | 0.99728 | -0.051623 | 0 | 0
7 | 0.9972 | -0.053231 | 0.004093 | 0.0010258
8 | 0.99752 | -0.047072 | 0 | 0
9 | 0.99716 | -0.053998 | 0.0081146 | 0.0020337
10 | 0.98582 | -0.27244 | 0.0068879 | 0.0017263
11 | 0.9851 | -0.28654 | 0.0056939 | 0.001427
12 | 0.98512 | -0.28602 | 0 | 0
13 | 0.98489 | -0.29062 | 0 | 0
14 | 0.98469 | -0.29445 | 0.0041337 | 0.001036
15 | 0.98776 | -0.23471 | 0.0041461 | 0.0010391
16 | 1 | 0 | -0.28614 | -0.072645
17 | 0.99513 | -0.092553 | 0 | 0
18 | 0.99739 | -0.049518 | 0.0010092 | 0.00025293
19 | 0.98465 | -0.2953 | 0.0041471 | 0.0010394
20 | 0.98783 | -0.23338 | 0 | 0
21 | 0.98781 | -0.23392 | 0.005796 | 0.0014526
22 | 0.98794 | -0.23133 | 0 | 0
23 | 0.98836 | -0.22298 | 0 | 0
24 | 0.99502 | -0.095319 | 0.014708 | 0.0036862
25 | 0.98899 | -0.20945 | 0.0039593 | 0.0009923
26 | 0.99475 | -0.099889 | 0.0072807 | 0.0018247
27 | 0.9905 | -0.18156 | 0 | 0
28 | 0.98789 | -0.23239 | 0.005816 | 0.0014576
29 | 0.98829 | -0.22444 | 0 | 0
30 | 0.99457 | -0.10323 | 0 | 0
31 | 0.99423 | -0.1099 | 0 | 0
32 | 0.97858 | -0.41068 | 0 | 0
33 | 0.9771 | -0.43968 | 0 | 0
34 | 0.98355 | -0.31405 | 0.0048673 | 0.0012199
35 | 0.99007 | -0.18999 | 0.0024247 | 0.00060769
36 | 0.99025 | -0.18653 | 0.015536 | 0.0038936
37 | 0.98789 | -0.23238 | 0 | 0
38 | 0.98962 | -0.19869 | 0.0088863 | 0.0022271
39 | 0.9878 | -0.23405 | 0.012827 | 0.0032149
40 | 0.9931 | -0.13174 | 0.0088884 | 0.0022276
41 | 0.99737 | -0.049818 | 0.00064291 | 0.00016113
42 | 0.98789 | -0.23315 | 0.0058584 | 0.0014683
43 | 0.98798 | -0.23154 | 0 | 0
44 | 0.98818 | -0.22758 | 0 | 0
45 | 0.98785 | -0.23408 | 0 | 0
46 | 0.99459 | -0.10351 | 0.00586 | 0.0014687
47 | 0.97261 | -0.52812 | 0.0091227 | 0.0022864
48 | 0.97305 | -0.51937 | 0.0077047 | 0.001931
49 | 0.98701 | -0.24733 | 0.0010339 | 0.00025912
50 | 0.97417 | -0.49738 | 0.0095943 | 0.0024046
51 | 0.97625 | -0.45642 | 0 | 0
52 | 0.98509 | -0.28435 | 0.0010003 | 0.00025071
53 | 0.98835 | -0.22433 | 0.0058579 | 0.0014681
54 | 0.98775 | -0.23592 | 0.0054248 | 0.0013596
55 | 0.98636 | -0.25994 | 0.00098099 | 0.00024586
56 | 0.98571 | -0.2724 | 0.0010762 | 0.00026972
57 | 0.99184 | -0.15673 | 0.011411 | 0.0028598
58 | 0.99069 | -0.17887 | 0.0050435 | 0.001264
59 | 0.9932 | -0.13035 | 0.010132 | 0.0025393
60 | 0.99044 | -0.1837 | 0.0054261 | 0.0013599
61 | 0.98946 | -0.20265 | 0 | 0
62 | 0.98923 | -0.20725 | 0 | 0
63 | 0.98914 | -0.20891 | 0.0057267 | 0.0014352
64 | 0.97608 | -0.4597 | 0.010804 | 0.0027078
65 | 0.97409 | -0.49899 | 0.011177 | 0.0028013
66 | 0.97315 | -0.51742 | 0.010133 | 0.0025396
67 | 0.98766 | -0.2377 | 0.0058588 | 0.0014683
68 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.005695 | -0.0014273 | 0.0056958 | 0.0014275 | 8.3685e-07 | 1.5007e-07 | 0.0085939 | 0.0085938 | 0.0085939 | 0.98608 | -0.26745 | 0.98623 | -0.26437 | 2.361
1 | -0.014292 | -0.0035825 | 0.014294 | 0.0035832 | 1.3298e-06 | 7.5377e-07 | 0.021564 | 0.021564 | 0.021564 | 0.98623 | -0.26437 | 0.98633 | -0.26241 | 5.9243
2 | 0.0085965 | 0.002155 | -0.0085941 | -0.0021539 | 2.4897e-06 | 1.09e-06 | 0.012971 | 0.012971 | 0.012971 | 0.98623 | -0.26437 | 0.98592 | -0.27045 | 3.5634
3 | -0.038639 | -0.0096939 | 0.038667 | 0.0097115 | 2.7988e-05 | 1.7632e-05 | 0.058296 | 0.058296 | 0.058296 | 0.98633 | -0.26241 | 0.98711 | -0.24723 | 16.0153
4 | 0.024345 | 0.0061106 | -0.024325 | -0.0060983 | 2.0118e-05 | 1.2368e-05 | 0.036731 | 0.036732 | 0.036732 | 0.98633 | -0.26241 | 0.98544 | -0.27976 | 10.0911
5 | 0.0068886 | 0.0017265 | -0.0068879 | -0.0017263 | 6.5543e-07 | 2.1329e-07 | 0.010397 | 0.010397 | 0.010397 | 0.98592 | -0.27045 | 0.98582 | -0.27244 | 2.8563
6 | -0.042801 | -0.010747 | 0.042826 | 0.010764 | 2.5586e-05 | 1.6165e-05 | 0.064527 | 0.064527 | 0.064527 | 0.98711 | -0.24723 | 0.98776 | -0.23471 | 17.7271
7 | 0.013983 | 0.0035061 | -0.013978 | -0.0035038 | 4.1749e-06 | 2.3539e-06 | 0.021114 | 0.021114 | 0.021114 | 0.98544 | -0.27976 | 0.98512 | -0.28602 | 5.8006
8 | 0.0040933 | 0.0010257 | -0.004093 | -0.0010258 | 3.1352e-07 | -9.1766e-08 | 0.0061075 | 0.0061076 | 0.0061076 | 0.99728 | -0.051623 | 0.9972 | -0.053231 | 1.6779
9 | -0.012209 | -0.0030598 | 0.012211 | 0.0030612 | 2.6477e-06 | 1.4168e-06 | 0.018216 | 0.018216 | 0.018216 | 0.99728 | -0.051623 | 0.99752 | -0.047072 | 5.0045
10 | 0.0081155 | 0.0020341 | -0.0081146 | -0.0020337 | 9.1825e-07 | 3.6981e-07 | 0.012109 | 0.012109 | 0.012109 | 0.99728 | -0.051623 | 0.99716 | -0.053998 | 3.3267
11 | -0.20207 | -0.05156 | 0.20253 | 0.051854 | 0.0004606 | 0.00029408 | 0.30175 | 0.30175 | 0.30175 | 0.99752 | -0.047072 | 1 | 0 | 41.4493
12 | 0.1882 | 0.048086 | -0.18779 | -0.047823 | 0.00041292 | 0.00026354 | 0.28107 | 0.28107 | 0.28107 | 0.99752 | -0.047072 | 0.99513 | -0.092553 | 38.6086
13 | 0.0016523 | 0.00041274 | -0.0016521 | -0.00041372 | 1.922e-07 | -9.7842e-07 | 0.0024643 | 0.0024647 | 0.0024647 | 0.99752 | -0.047072 | 0.99739 | -0.049518 | 0.67712
14 | -0.0056939 | -0.001427 | 0.0056941 | 0.0014271 | 1.4143e-07 | 2.5606e-08 | 0.0086008 | 0.0086008 | 0.0086008 | 0.9851 | -0.28654 | 0.98512 | -0.28602 | 2.3629
15 | 0.0082843 | 0.0020767 | -0.0082825 | -0.002076 | 1.8152e-06 | 7.6825e-07 | 0.012513 | 0.012514 | 0.012514 | 0.98512 | -0.28602 | 0.98489 | -0.29062 | 3.4378
16 | 0.0082825 | 0.002076 | -0.008281 | -0.0020753 | 1.5087e-06 | 6.387e-07 | 0.012514 | 0.012514 | 0.012514 | 0.98489 | -0.29062 | 0.98469 | -0.29445 | 3.4378
17 | 0.0041473 | 0.0010393 | -0.0041471 | -0.0010394 | 1.692e-07 | -3.7833e-08 | 0.0062672 | 0.0062672 | 0.0062672 | 0.98469 | -0.29445 | 0.98465 | -0.2953 | 1.7218
18 | -0.046972 | -0.011803 | 0.046999 | 0.011819 | 2.631e-05 | 1.6659e-05 | 0.070773 | 0.070773 | 0.070773 | 0.98776 | -0.23471 | 0.98836 | -0.22298 | 19.443
19 | 0.081959 | 0.02079 | -0.081585 | -0.020552 | 0.00037378 | 0.00023835 | 0.12204 | 0.12204 | 0.12204 | 1 | 0 | 0.99502 | -0.095319 | 33.5288
20 | 0.072729 | 0.018717 | -0.072318 | -0.018455 | 0.00041093 | 0.0002618 | 0.10893 | 0.10893 | 0.10893 | 0.99513 | -0.092553 | 0.98899 | -0.20945 | 29.9249
21 | 0.016188 | 0.0040617 | -0.016183 | -0.0040584 | 5.6596e-06 | 3.2877e-06 | 0.024208 | 0.024208 | 0.024208 | 0.99513 | -0.092553 | 0.99475 | -0.099889 | 6.6506
22 | 0.098871 | 0.025044 | -0.098451 | -0.024776 | 0.00042071 | 0.00026859 | 0.14794 | 0.14794 | 0.14794 | 0.99513 | -0.092553 | 0.9905 | -0.18156 | 40.642
23 | 0.00064292 | 0.00016079 | -0.00064291 | -0.00016113 | 9.1957e-09 | -3.4201e-07 | 0.00095905 | 0.00095918 | 0.00095918 | 0.99739 | -0.049518 | 0.99737 | -0.049818 | 0.26351
24 | 0.0057962 | 0.0014526 | -0.005796 | -0.0014526 | 1.4782e-07 | 2.8408e-08 | 0.008731 | 0.008731 | 0.008731 | 0.98783 | -0.23338 | 0.98781 | -0.23392 | 2.3986
25 | -0.0057962 | -0.0014526 | 0.0057967 | 0.0014528 | 5.6723e-07 | 1.0897e-07 | 0.008731 | 0.0087309 | 0.008731 | 0.98783 | -0.23338 | 0.98794 | -0.23133 | 2.3986
26 | 0.0058163 | 0.0014577 | -0.005816 | -0.0014576 | 2.9384e-07 | 5.7327e-08 | 0.0087604 | 0.0087605 | 0.0087605 | 0.98794 | -0.23133 | 0.98789 | -0.23239 | 2.4067
27 | -0.011613 | -0.0029104 | 0.011617 | 0.0029125 | 3.8107e-06 | 2.0134e-06 | 0.017491 | 0.017491 | 0.017491 | 0.98794 | -0.23133 | 0.98829 | -0.22444 | 4.8053
28 | -0.046999 | -0.011819 | 0.047092 | 0.011878 | 9.3194e-05 | 5.9007e-05 | 0.070773 | 0.070772 | 0.070773 | 0.98836 | -0.22298 | 0.9905 | -0.18156 | 19.443
29 | 0.066877 | 0.016866 | -0.066851 | -0.016849 | 2.622e-05 | 1.669e-05 | 0.10005 | 0.10005 | 0.10005 | 0.99502 | -0.095319 | 0.99459 | -0.10351 | 27.4862
30 | 0.068359 | 0.017463 | -0.068234 | -0.017383 | 0.00012493 | 7.9551e-05 | 0.10297 | 0.10297 | 0.10297 | 0.98899 | -0.20945 | 0.98701 | -0.24733 | 28.2884
31 | 0.0089019 | 0.0022337 | -0.0089005 | -0.002233 | 1.4166e-06 | 6.3016e-07 | 0.013317 | 0.013317 | 0.013317 | 0.99475 | -0.099889 | 0.99457 | -0.10323 | 3.6586
32 | 0.03582 | 0.0090016 | -0.035805 | -0.0089925 | 1.4413e-05 | 9.0535e-06 | 0.05382 | 0.05382 | 0.05382 | 0.9905 | -0.18156 | 0.99007 | -0.18999 | 14.7857
33 | 0.015539 | 0.0038957 | -0.015536 | -0.0038936 | 3.6826e-06 | 2.125e-06 | 0.023345 | 0.023345 | 0.023345 | 0.9905 | -0.18156 | 0.99025 | -0.18653 | 6.4135
34 | 0.012833 | 0.0032181 | -0.012828 | -0.0032154 | 4.8557e-06 | 2.6635e-06 | 0.019323 | 0.019323 | 0.019323 | 0.98829 | -0.22444 | 0.98789 | -0.23238 | 5.3086
35 | -0.02445 | -0.0061305 | 0.02448 | 0.006149 | 3.0047e-05 | 1.8472e-05 | 0.036814 | 0.036814 | 0.036814 | 0.98829 | -0.22444 | 0.98962 | -0.19869 | 10.1138
36 | 0.0089005 | 0.002233 | -0.0088977 | -0.0022318 | 2.8303e-06 | 1.2593e-06 | 0.013317 | 0.013317 | 0.013317 | 0.99457 | -0.10323 | 0.99423 | -0.1099 | 3.6586
37 | 0.0088977 | 0.0022318 | -0.0088884 | -0.0022276 | 9.2561e-06 | 4.1212e-06 | 0.013317 | 0.013318 | 0.013318 | 0.99423 | -0.1099 | 0.9931 | -0.13174 | 3.6588
38 | 0.058792 | 0.014831 | -0.05871 | -0.014779 | 8.1514e-05 | 5.1828e-05 | 0.089432 | 0.089433 | 0.089433 | 0.97858 | -0.41068 | 0.9771 | -0.43968 | 24.5694
39 | -0.058792 | -0.014831 | 0.059065 | 0.015004 | 0.00027335 | 0.00017379 | 0.089432 | 0.089432 | 0.089432 | 0.97858 | -0.41068 | 0.98355 | -0.31405 | 24.5694
40 | 0.047896 | 0.012066 | -0.047764 | -0.011982 | 0.00013179 | 8.3519e-05 | 0.072962 | 0.072962 | 0.072962 | 0.9771 | -0.43968 | 0.97417 | -0.49738 | 20.0446
41 | 0.010815 | 0.0027132 | -0.010806 | -0.0027087 | 8.627e-06 | 4.46e-06 | 0.016471 | 0.016471 | 0.016471 | 0.9771 | -0.43968 | 0.97625 | -0.45642 | 4.525
42 | -0.063933 | -0.016224 | 0.064024 | 0.016282 | 9.147e-05 | 5.821e-05 | 0.096796 | 0.096796 | 0.096796 | 0.98355 | -0.31405 | 0.98509 | -0.28435 | 26.5923
43 | 0.03338 | 0.0083848 | -0.033367 | -0.0083761 | 1.3846e-05 | 8.6731e-06 | 0.050176 | 0.050176 | 0.050176 | 0.99007 | -0.18999 | 0.98962 | -0.19869 | 13.7845
44 | 0.012828 | 0.0032154 | -0.012827 | -0.0032149 | 1.0213e-06 | 5.6026e-07 | 0.019323 | 0.019323 | 0.019323 | 0.98789 | -0.23238 | 0.9878 | -0.23405 | 5.3086
45 | -0.0058584 | -0.0014683 | 0.0058589 | 0.0014683 | 4.5095e-07 | 9.0859e-08 | 0.0088242 | 0.0088241 | 0.0088242 | 0.98789 | -0.23315 | 0.98798 | -0.23154 | 2.4242
46 | -0.017145 | -0.0042976 | 0.017149 | 0.0042995 | 3.2348e-06 | 1.9046e-06 | 0.025823 | 0.025823 | 0.025823 | 0.98798 | -0.23154 | 0.98818 | -0.22758 | 7.0943
47 | 0.011286 | 0.0028293 | -0.011285 | -0.0028285 | 1.37e-06 | 7.1494e-07 | 0.016999 | 0.016999 | 0.016999 | 0.98798 | -0.23154 | 0.98785 | -0.23408 | 4.6701
48 | -0.017149 | -0.0042995 | 0.017151 | 0.0043011 | 2.6513e-06 | 1.561e-06 | 0.025823 | 0.025823 | 0.025823 | 0.98818 | -0.22758 | 0.98835 | -0.22433 | 7.0943
49 | 0.011285 | 0.0028285 | -0.011284 | -0.002828 | 9.8572e-07 | 5.1442e-07 | 0.016999 | 0.016999 | 0.016999 | 0.98785 | -0.23408 | 0.98775 | -0.23592 | 4.6701
50 | 0.060991 | 0.015381 | -0.060913 | -0.015331 | 7.8247e-05 | 4.9753e-05 | 0.091282 | 0.091283 | 0.091283 | 0.99459 | -0.10351 | 0.9932 | -0.13035 | 25.0776
51 | -0.0091227 | -0.0022864 | 0.0091265 | 0.0022881 | 3.8041e-06 | 1.788e-06 | 0.013957 | 0.013957 | 0.013957 | 0.97261 | -0.52812 | 0.97305 | -0.51937 | 3.8343
52 | -0.016831 | -0.0042191 | 0.016833 | 0.00422 | 1.5636e-06 | 9.2252e-07 | 0.025739 | 0.025739 | 0.025739 | 0.97305 | -0.51937 | 0.97315 | -0.51742 | 7.0711
53 | 0.0672 | 0.017124 | -0.067159 | -0.017098 | 4.086e-05 | 2.6015e-05 | 0.10141 | 0.10141 | 0.10141 | 0.98701 | -0.24733 | 0.98636 | -0.25994 | 27.8602
54 | 0.03817 | 0.0095774 | -0.038167 | -0.0095756 | 2.9168e-06 | 1.8383e-06 | 0.058307 | 0.058307 | 0.058307 | 0.97417 | -0.49738 | 0.97409 | -0.49899 | 16.0185
55 | 0.010806 | 0.0027087 | -0.010804 | -0.0027078 | 1.6891e-06 | 8.7348e-07 | 0.016471 | 0.016471 | 0.016471 | 0.97625 | -0.45642 | 0.97608 | -0.4597 | 4.525
56 | -0.065024 | -0.016533 | 0.065062 | 0.016557 | 3.7457e-05 | 2.3841e-05 | 0.098307 | 0.098307 | 0.098307 | 0.98509 | -0.28435 | 0.98571 | -0.2724 | 27.0074
57 | -0.023009 | -0.0057692 | 0.023028 | 0.0057807 | 1.8752e-05 | 1.1467e-05 | 0.034642 | 0.034642 | 0.034642 | 0.98835 | -0.22433 | 0.98923 | -0.20725 | 9.5172
58 | 0.0058593 | 0.0014684 | -0.0058588 | -0.0014683 | 4.9695e-07 | 1.0036e-07 | 0.0088268 | 0.0088268 | 0.0088268 | 0.98775 | -0.23592 | 0.98766 | -0.2377 | 2.425
59 | 0.066178 | 0.016852 | -0.066138 | -0.016827 | 3.9757e-05 | 2.5309e-05 | 0.099931 | 0.099931 | 0.099931 | 0.98636 | -0.25994 | 0.98571 | -0.2724 | 27.4537
60 | 0.039306 | 0.0098911 | -0.039265 | -0.0098649 | 4.1542e-05 | 2.6177e-05 | 0.058984 | 0.058984 | 0.058984 | 0.99184 | -0.15673 | 0.99069 | -0.17887 | 16.2044
61 | -0.050717 | -0.012751 | 0.050781 | 0.012791 | 6.3975e-05 | 4.0564e-05 | 0.076103 | 0.076103 | 0.076103 | 0.99184 | -0.15673 | 0.9932 | -0.13035 | 20.9074
62 | 0.034221 | 0.0086009 | -0.034213 | -0.008596 | 7.8749e-06 | 4.9376e-06 | 0.051409 | 0.051409 | 0.051409 | 0.99069 | -0.17887 | 0.99044 | -0.1837 | 14.1233
63 | 0.028787 | 0.0072361 | -0.028761 | -0.0072199 | 2.6033e-05 | 1.6184e-05 | 0.043257 | 0.043257 | 0.043257 | 0.99044 | -0.1837 | 0.98946 | -0.20265 | 11.8838
64 | 0.028761 | 0.0072199 | -0.028755 | -0.007216 | 6.2977e-06 | 3.9153e-06 | 0.043257 | 0.043257 | 0.043257 | 0.98946 | -0.20265 | 0.98923 | -0.20725 | 11.8838
65 | 0.0057271 | 0.0014353 | -0.0057267 | -0.0014352 | 4.5298e-07 | 8.097e-08 | 0.0086148 | 0.0086149 | 0.0086149 | 0.98923 | -0.20725 | 0.98914 | -0.20891 | 2.3667
66 | 0.026989 | 0.0067743 | -0.026966 | -0.0067596 | 2.3706e-05 | 1.4709e-05 | 0.041233 | 0.041233 | 0.041233 | 0.97409 | -0.49899 | 0.97315 | -0.51742 | 11.3278

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.28614 | 0.072645

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.005695 | 0.0014273
1 | 0.0017055 | 0.00042743
2 | 0.0041336 | 0.001036
3 | 0.010343 | 0.0025921
4 | 0.004093 | 0.0010258
5 | 0.0081146 | 0.0020337
6 | 0.0068879 | 0.0017263
7 | 0.0056939 | 0.001427
8 | 0.0041337 | 0.001036
9 | 0.0041461 | 0.0010391
10 | 0.0010092 | 0.00025293
11 | 0.0041471 | 0.0010394
12 | 0.005796 | 0.0014526
13 | 0.014708 | 0.0036862
14 | 0.0039593 | 0.0009923
15 | 0.0072807 | 0.0018247
16 | 0.005816 | 0.0014576
17 | 0.0048673 | 0.0012199
18 | 0.0024247 | 0.00060769
19 | 0.015536 | 0.0038936
20 | 0.0088863 | 0.0022271
21 | 0.012827 | 0.0032149
22 | 0.0088884 | 0.0022276
23 | 0.00064291 | 0.00016113
24 | 0.0058584 | 0.0014683
25 | 0.00586 | 0.0014687
26 | 0.0091227 | 0.0022864
27 | 0.0077047 | 0.001931
28 | 0.0010339 | 0.00025912
29 | 0.0095943 | 0.0024046
30 | 0.0010003 | 0.00025071
31 | 0.0058579 | 0.0014681
32 | 0.0054248 | 0.0013596
33 | 0.00098099 | 0.00024586
34 | 0.0010762 | 0.00026972
35 | 0.011411 | 0.0028598
36 | 0.0050435 | 0.001264
37 | 0.010132 | 0.0025393
38 | 0.0054261 | 0.0013599
39 | 0.0057267 | 0.0014352
40 | 0.010804 | 0.0027078
41 | 0.011177 | 0.0028013
42 | 0.010133 | 0.0025396
43 | 0.0058588 | 0.0014683

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1