## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_135-17_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_135-17_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_135-17_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_135-17_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_135-17_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_135-17_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_135-17_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_135-17_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_135-17_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_135-17_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_135-17_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_135-17_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_135-17_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_135-17_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_135-17_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_135-17_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_135-17_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_135-17_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_135-17_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_135-17_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_135-17_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_135-17_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_135-17_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_135-17_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_135-17_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_135-17_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_135-17_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_135-17_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_135-17_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_135-17_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_135-17_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_135-17_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_135-17_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_135-17_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_135-17_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_135-17_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_135-17_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_135-17_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_135-17_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_135-17_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_135-17_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_135-17_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_135-17_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_135-17_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_135-17_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_135-17_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_135-17_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_135-17_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_135-17_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_135-17_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_135-17_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_135-17_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_135-17_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_135-17_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_135-17_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_135-17_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_135-17_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_135-17_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_135-17_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_135-17_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_135-17_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_135-17_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_135-17_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_135-17_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_135-17_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_135-17_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_135-17_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_135-17_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_135-17_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_135-17_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_135-17_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_135-17_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_135-17_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_135-17_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_135-17_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_135-17_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_135-17_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_135-17_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_135-17_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_135-17_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_135-17_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_135-17_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_135-17_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_135-17_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_135-17_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_135-17_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_135-17_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_135-17_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_135-17_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_135-17_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_135-17_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_135-17_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_135-17_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_135-17_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_135-17_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_135-17_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_135-17_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_135-17_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_135-17_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_359_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_135-17_0_6_load_0 | 0 | 0.011236 | 0.0028161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_135-17_0_6_load_1 | 1 | 0.0058224 | 0.0014592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_135-17_0_6_load_3 | 3 | 0.0020728 | 0.00051949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_135-17_0_6_load_5 | 5 | 0.012981 | 0.0032534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_135-17_0_6_load_6 | 6 | 0.0067279 | 0.0016862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_135-17_0_6_load_16 | 7 | 0.0080483 | 0.0020171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_135-17_0_6_load_15 | 8 | 0.0042285 | 0.0010598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_135-17_0_6_load_9 | 9 | 0.0029957 | 0.00075079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_135-17_0_6_load_7 | 10 | 0.004129 | 0.0010348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_135-17_0_6_load_27 | 11 | 0.003545 | 0.00088846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_135-17_0_6_load_10 | 12 | 0.0043546 | 0.0010914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_135-17_0_6_load_8 | 13 | 0.0044401 | 0.0011128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_135-17_0_6_load_22 | 15 | 0.0076819 | 0.0019253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_135-17_0_6_load_19 | 16 | 0.0030724 | 0.00077001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_135-17_0_6_load_18 | 17 | 0.0039 | 0.00097742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_135-17_0_6_load_11 | 18 | 0.0038481 | 0.00096442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_135-17_0_6_load_12 | 19 | 0.0086823 | 0.002176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_135-17_0_6_load_13 | 20 | 0.0031472 | 0.00078876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_135-17_0_6_load_14 | 21 | 0.0016484 | 0.00041312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_135-17_0_6_load_17 | 22 | 0.0028949 | 0.00072552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_135-17_0_6_load_21 | 23 | 0.0045363 | 0.0011369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_135-17_0_6_load_23 | 24 | 0.0045453 | 0.0011392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_135-17_0_6_load_26 | 26 | 0.0015589 | 0.00039069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_135-17_0_6_load_36 | 27 | 0.0023206 | 0.00058159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_135-17_0_6_load_24 | 28 | 0.0047906 | 0.0012006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_135-17_0_6_load_35 | 29 | 0.0022866 | 0.00057306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_135-17_0_6_load_25 | 31 | 0.0019082 | 0.00047824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_135-17_0_6_load_28 | 32 | 0.0034133 | 0.00085545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_135-17_0_6_load_84 | 33 | 0.0034583 | 0.00086674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_135-17_0_6_load_34 | 34 | 0.0027477 | 0.00068863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_135-17_0_6_load_29 | 36 | 0.0057255 | 0.001435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_135-17_0_6_load_55 | 40 | 0.0016602 | 0.0004161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_135-17_0_6_load_73 | 41 | 0.0025203 | 0.00063164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_135-17_0_6_load_52 | 43 | 0.0045403 | 0.0011379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_135-17_0_6_load_74 | 44 | 0.0018685 | 0.00046829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_135-17_0_6_load_37 | 45 | 0.0024507 | 0.00061421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_135-17_0_6_load_38 | 46 | 0.002121 | 0.00053157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_135-17_0_6_load_41 | 49 | 0.0021738 | 0.0005448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_135-17_0_6_load_42 | 50 | 0.002235 | 0.00056014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_135-17_0_6_load_83 | 52 | 0.0020687 | 0.00051847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_135-17_0_6_load_77 | 54 | 0.0040001 | 0.0010025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_135-17_0_6_load_87 | 55 | 0.004625 | 0.0011591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_135-17_0_6_load_85 | 56 | 0.0035945 | 0.00090087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_135-17_0_6_load_91 | 57 | 0.0017295 | 0.00043346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_135-17_0_6_load_75 | 58 | 0.0020204 | 0.00050636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_135-17_0_6_load_43 | 59 | 0.079002 | 0.0198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_135-17_0_6_load_46 | 62 | 0.03994 | 0.01001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_135-17_0_6_load_48 | 63 | 0.026203 | 0.0065672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_135-17_0_6_load_81 | 64 | 0.00018021 | 4.5165e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_135-17_0_6_load_47 | 65 | 0.0010502 | 0.00026321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_135-17_0_6_load_57 | 67 | 0.073023 | 0.018301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_135-17_0_6_load_80 | 68 | 0.00016981 | 4.2559e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_135-17_0_6_load_58 | 70 | 0.047401 | 0.01188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_135-17_0_6_load_49 | 71 | 0.0037645 | 0.00094347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_135-17_0_6_load_50 | 72 | 0.0014016 | 0.00035126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_135-17_0_6_load_54 | 74 | 0.0021411 | 0.00053661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_135-17_0_6_load_66 | 75 | 0.00262 | 0.00065662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_135-17_0_6_load_65 | 76 | 0.0024256 | 0.00060791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_135-17_0_6_load_89 | 77 | 0.043642 | 0.010938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_135-17_0_6_load_88 | 78 | 0.0027992 | 0.00070156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_135-17_0_6_load_59 | 79 | 0.0030034 | 0.00075272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_135-17_0_6_load_60 | 80 | 0.00033253 | 8.334e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_135-17_0_6_load_63 | 83 | 0.00692 | 0.0017343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_135-17_0_6_load_64 | 84 | 0.04204 | 0.010536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_135-17_0_6_load_78 | 85 | 0.0018206 | 0.00045627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_135-17_0_6_load_72 | 86 | 0.0033938 | 0.00085056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_135-17_0_6_load_76 | 87 | 0.0038431 | 0.00096318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_135-17_0_6_load_68 | 89 | 0.0015429 | 0.00038668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_135-17_0_6_load_79 | 91 | 0.00016294 | 4.0836e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_135-17_0_6_load_99 | 92 | 0.001996 | 0.00050024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_135-17_0_6_load_86 | 94 | 0.0027279 | 0.00068368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_135-17_0_6_load_96 | 95 | 0.00094506 | 0.00023686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_135-17_0_6_load_94 | 96 | 0.0012325 | 0.00030889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_135-17_0_6_load_97 | 97 | 0.0026129 | 0.00065485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 43 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_135-17_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.030546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_135-17_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.019805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_135-17_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.00015674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_135-17_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.007881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_135-17_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.025068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_135-17_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0011586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_135-17_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.031551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_135-17_0_6_line_7 |  | 4 | 8 | 0.016814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_135-17_0_6_line_8 |  | 5 | 9 | 0.018914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_135-17_0_6_line_9 |  | 6 | 10 | 0.00057882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_135-17_0_6_line_10 |  | 7 | 11 | 0.024635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_135-17_0_6_line_11 |  | 9 | 12 | 0.017524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_135-17_0_6_line_12 |  | 10 | 13 | 0.013099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_135-17_0_6_line_13 |  | 12 | 16 | 0.017024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_135-17_0_6_line_14 |  | 13 | 14 | 0.0036429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_135-17_0_6_line_15 |  | 14 | 15 | 0.034414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_135-17_0_6_line_16 |  | 15 | 25 | 0.017771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_135-17_0_6_line_17 |  | 16 | 17 | 0.015045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_135-17_0_6_line_18 |  | 17 | 22 | 0.013453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_135-17_0_6_line_19 |  | 18 | 19 | 0.011421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_135-17_0_6_line_20 |  | 18 | 20 | 0.0033231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_135-17_0_6_line_21 |  | 19 | 21 | 0.026362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_135-17_0_6_line_22 |  | 21 | 22 | 0.032934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_135-17_0_6_line_23 |  | 23 | 24 | 0.03457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_135-17_0_6_line_24 |  | 24 | 28 | 0.0014556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_135-17_0_6_line_25 |  | 25 | 29 | 0.010398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_135-17_0_6_line_26 |  | 25 | 30 | 0.029672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_135-17_0_6_line_27 |  | 26 | 27 | 0.0058352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_135-17_0_6_line_28 |  | 27 | 34 | 0.03788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_135-17_0_6_line_29 |  | 28 | 31 | 0.012197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_135-17_0_6_line_30 |  | 29 | 34 | 0.01219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_135-17_0_6_line_31 |  | 30 | 37 | 0.032741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_135-17_0_6_line_32 |  | 30 | 36 | 0.024148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_135-17_0_6_line_33 |  | 31 | 32 | 0.0087702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_135-17_0_6_line_34 |  | 32 | 33 | 0.010679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_135-17_0_6_line_35 |  | 33 | 35 | 0.034317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_135-17_0_6_line_36 |  | 35 | 52 | 0.011141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_135-17_0_6_line_37 |  | 35 | 73 | 0.015121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_135-17_0_6_line_38 |  | 37 | 41 | 0.0066483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_135-17_0_6_line_39 |  | 38 | 39 | 0.028265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_135-17_0_6_line_40 |  | 38 | 40 | 0.019398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_135-17_0_6_line_41 |  | 39 | 42 | 0.003803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_135-17_0_6_line_42 |  | 40 | 43 | 0.0029992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_135-17_0_6_line_43 |  | 41 | 44 | 0.025526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_135-17_0_6_line_44 |  | 42 | 44 | 0.0101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_135-17_0_6_line_45 |  | 42 | 70 | 0.015412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_135-17_0_6_line_46 |  | 43 | 72 | 0.02036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_135-17_0_6_line_47 |  | 45 | 46 | 0.017855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_135-17_0_6_line_48 |  | 45 | 47 | 0.027464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_135-17_0_6_line_49 |  | 46 | 48 | 0.0050408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_135-17_0_6_line_50 |  | 47 | 49 | 0.012084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_135-17_0_6_line_51 |  | 47 | 50 | 0.012421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_135-17_0_6_line_52 |  | 48 | 51 | 0.006703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_135-17_0_6_line_53 |  | 48 | 52 | 0.013172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_135-17_0_6_line_54 |  | 49 | 53 | 0.023074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_135-17_0_6_line_55 |  | 50 | 54 | 0.0033068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_135-17_0_6_line_56 |  | 51 | 55 | 0.011655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_135-17_0_6_line_57 |  | 51 | 56 | 0.022105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_135-17_0_6_line_58 |  | 53 | 57 | 0.027644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_135-17_0_6_line_59 |  | 54 | 58 | 0.031816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_135-17_0_6_line_60 |  | 56 | 94 | 0.00879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_135-17_0_6_line_61 |  | 58 | 87 | 0.0074182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_135-17_0_6_line_62 |  | 59 | 60 | 0.006758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_135-17_0_6_line_63 |  | 59 | 61 | 0.046098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_135-17_0_6_line_64 |  | 60 | 62 | 0.014221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_135-17_0_6_line_65 |  | 61 | 63 | 0.052981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_135-17_0_6_line_66 |  | 62 | 64 | 0.019323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_135-17_0_6_line_67 |  | 63 | 67 | 0.023546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_135-17_0_6_line_68 |  | 64 | 68 | 0.024352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_135-17_0_6_line_69 |  | 65 | 66 | 0.02026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_135-17_0_6_line_70 |  | 66 | 69 | 0.04097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_135-17_0_6_line_71 |  | 67 | 70 | 0.00016803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_135-17_0_6_line_72 |  | 68 | 91 | 0.018498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_135-17_0_6_line_73 |  | 69 | 95 | 0.023376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_135-17_0_6_line_74 |  | 69 | 96 | 0.021737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_135-17_0_6_line_75 |  | 71 | 72 | 0.030894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_135-17_0_6_line_76 |  | 71 | 73 | 0.0062836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_135-17_0_6_line_77 |  | 73 | 74 | 0.012667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_135-17_0_6_line_78 |  | 74 | 75 | 0.0060782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_135-17_0_6_line_79 |  | 75 | 76 | 0.01692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_135-17_0_6_line_80 |  | 76 | 83 | 0.0067236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_135-17_0_6_line_81 |  | 77 | 78 | 0.015411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_135-17_0_6_line_82 |  | 78 | 84 | 0.0048674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_135-17_0_6_line_83 |  | 79 | 80 | 0.0057753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_135-17_0_6_line_84 |  | 80 | 81 | 0.017787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_135-17_0_6_line_85 |  | 81 | 85 | 0.039663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_135-17_0_6_line_86 |  | 81 | 86 | 0.0054341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_135-17_0_6_line_87 |  | 82 | 83 | 0.023719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_135-17_0_6_line_88 |  | 82 | 84 | 0.014351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_135-17_0_6_line_89 |  | 85 | 87 | 0.0043859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_135-17_0_6_line_90 |  | 86 | 88 | 0.021194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_135-17_0_6_line_91 |  | 88 | 89 | 0.018435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_135-17_0_6_line_92 |  | 90 | 91 | 0.04264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_135-17_0_6_line_93 |  | 90 | 92 | 0.030076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_135-17_0_6_line_94 |  | 92 | 93 | 0.024615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_135-17_0_6_line_95 |  | 93 | 98 | 0.039789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_135-17_0_6_line_96 |  | 95 | 97 | 0.024055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_135-17_0_6_line_97 |  | 96 | 98 | 0.051949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_135-17_0_6_trafo_52 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 99 | 43 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2683751.4525 | 1242640.9524 | 2683744.0604 | 1242638.7933 | 2683723.342 | 1242629.1685
1 | 2683770.4634 | 1242646.5049 | 2683751.4525 | 1242640.9524
2 | 2683723.342 | 1242629.1685 | 2683723.1998 | 1242629.1024
3 | 2683770.4634 | 1242646.5049 | 2683767.4801 | 1242653.8014
4 | 2683770.4634 | 1242646.5049 | 2683778.1865 | 1242627.4445 | 2683779.6792 | 1242623.1967
5 | 2683723.1998 | 1242629.1024 | 2683722.1491 | 1242628.6143
6 | 2683767.4801 | 1242653.8014 | 2683753.4202 | 1242682.0461
7 | 2683767.4801 | 1242653.8014 | 2683782.901 | 1242660.5014
8 | 2683779.6792 | 1242623.1967 | 2683785.9497 | 1242605.3525
9 | 2683722.1491 | 1242628.6143 | 2683721.6241 | 1242628.3704
10 | 2683741.6542 | 1242703.6873 | 2683743.0771 | 1242700.9356 | 2683752.7829 | 1242683.3265 | 2683753.4202 | 1242682.0461
11 | 2683791.6014 | 1242588.7654 | 2683786.4252 | 1242603.9994 | 2683785.9497 | 1242605.3525
12 | 2683721.6241 | 1242628.3704 | 2683709.7442 | 1242622.8515
13 | 2683797.0782 | 1242572.6467 | 2683791.6014 | 1242588.7654
14 | 2683706.4404 | 1242621.3167 | 2683709.7442 | 1242622.8515
15 | 2683706.4404 | 1242621.3167 | 2683673.3196 | 1242611.9695
16 | 2683656.2168 | 1242607.1428 | 2683673.3196 | 1242611.9695
17 | 2683802.0093 | 1242558.4328 | 2683799.3296 | 1242566.0207 | 2683797.0782 | 1242572.6467
18 | 2683802.0093 | 1242558.4328 | 2683806.4893 | 1242545.7473
19 | 2683830.1631 | 1242479.1115 | 2683829.8619 | 1242480.034 | 2683826.2746 | 1242489.85
20 | 2683831.1949 | 1242475.9527 | 2683830.1631 | 1242479.1115
21 | 2683817.4141 | 1242514.6777 | 2683822.2416 | 1242500.8859 | 2683826.2746 | 1242489.85
22 | 2683817.4141 | 1242514.6777 | 2683812.0869 | 1242529.8969 | 2683806.4893 | 1242545.7473
23 | 2683717.093 | 1242560.1893 | 2683725.7123 | 1242526.7115
24 | 2683725.7123 | 1242526.7115 | 2683726.0752 | 1242525.3019
25 | 2683656.2168 | 1242607.1428 | 2683663.2414 | 1242599.4769
26 | 2683636.1542 | 1242629.0537 | 2683656.2168 | 1242607.1428
27 | 2683692.862 | 1242552.4117 | 2683690.0477 | 1242557.5234
28 | 2683671.4766 | 1242590.4899 | 2683672.5325 | 1242589.3376 | 2683690.0477 | 1242557.5234
29 | 2683726.0752 | 1242525.3019 | 2683726.0752 | 1242525.3019 | 2683715.7501 | 1242518.8096
30 | 2683671.4766 | 1242590.4899 | 2683663.2414 | 1242599.4769
31 | 2683636.1542 | 1242629.0537 | 2683631.2549 | 1242633.9215 | 2683625.3713 | 1242635.1395 | 2683615.0304 | 1242632.4029 | 2683609.1963 | 1242625.2934
32 | 2683636.1542 | 1242629.0537 | 2683633.3158 | 1242651.8191 | 2683632.8768 | 1242652.9427
33 | 2683708.3257 | 1242514.1411 | 2683715.7501 | 1242518.8096
34 | 2683708.3257 | 1242514.1411 | 2683699.285 | 1242508.4565
35 | 2683670.3194 | 1242490.0568 | 2683676.6188 | 1242494.2041 | 2683699.285 | 1242508.4565
36 | 2683670.3194 | 1242490.0568 | 2683674.3184 | 1242479.6577
37 | 2683664.6708 | 1242504.0873 | 2683670.3194 | 1242490.0568
38 | 2683609.1963 | 1242625.2934 | 2683609.2103 | 1242618.6451
39 | 2683609.2864 | 1242579.2168 | 2683615.7271 | 1242579.2298 | 2683620.9357 | 1242579.2365 | 2683624.2242 | 1242579.2384 | 2683631.1564 | 1242579.2472 | 2683637.635 | 1242579.2607
40 | 2683637.635 | 1242579.2607 | 2683643.2935 | 1242560.7063
41 | 2683609.2857 | 1242583.0196 | 2683609.2864 | 1242579.2168
42 | 2683644.1684 | 1242557.8376 | 2683643.2935 | 1242560.7063
43 | 2683609.2103 | 1242618.6451 | 2683609.2643 | 1242593.1194
44 | 2683609.2857 | 1242583.0196 | 2683609.2643 | 1242593.1194
45 | 2683609.2857 | 1242583.0196 | 2683601.8919 | 1242583.0377 | 2683600.0397 | 1242583.0449 | 2683599.0644 | 1242583.0534 | 2683595.4583 | 1242583.0582 | 2683593.8738 | 1242583.0635
46 | 2683644.1684 | 1242557.8376 | 2683645.276 | 1242554.2058 | 2683651.2535 | 1242538.7591
47 | 2683687.2668 | 1242445.9945 | 2683680.8561 | 1242462.6587
48 | 2683697.1275 | 1242420.3621 | 2683687.2668 | 1242445.9945
49 | 2683679.0462 | 1242467.3634 | 2683680.8561 | 1242462.6587
50 | 2683697.1275 | 1242420.3621 | 2683701.4674 | 1242409.0846
51 | 2683697.1275 | 1242420.3621 | 2683685.5028 | 1242415.9879
52 | 2683679.0462 | 1242467.3634 | 2683685.5543 | 1242469.0452
53 | 2683679.0462 | 1242467.3634 | 2683674.3184 | 1242479.6577
54 | 2683709.7547 | 1242387.5497 | 2683701.4674 | 1242409.0846
55 | 2683685.5028 | 1242415.9879 | 2683682.4078 | 1242414.8233
56 | 2683685.5543 | 1242469.0452 | 2683683.9798 | 1242480.5934
57 | 2683685.5543 | 1242469.0452 | 2683688.8793 | 1242463.2435 | 2683693.6934 | 1242459.075 | 2683698.7676 | 1242458.435 | 2683702.2806 | 1242460.208
58 | 2683736.1482 | 1242396.017 | 2683709.7547 | 1242387.5497
59 | 2683652.965 | 1242411.5776 | 2683652.965 | 1242411.5776 | 2683662.1591 | 1242407.204 | 2683682.4078 | 1242414.8233
60 | 2683702.2806 | 1242460.208 | 2683702.2806 | 1242460.208 | 2683703.358 | 1242463.1476 | 2683702.4191 | 1242468.7284
61 | 2683652.965 | 1242411.5776 | 2683645.9401 | 1242409.194
62 | 2683543.7293 | 1242523.8314 | 2683541.1087 | 1242530.0607
63 | 2683519.0848 | 1242570.4961 | 2683537.777 | 1242537.9801 | 2683541.1087 | 1242530.0607
64 | 2683543.7293 | 1242523.8314 | 2683548.3433 | 1242510.3796
65 | 2683519.0848 | 1242570.4961 | 2683527.0334 | 1242572.9431 | 2683536.4198 | 1242575.8328 | 2683539.4156 | 1242576.7535 | 2683551.4742 | 1242580.4592 | 2683556.4422 | 1242581.9858 | 2683560.2961 | 1242583.1742 | 2683566.1173 | 1242583.1562 | 2683570.1599 | 1242583.1427
66 | 2683554.6128 | 1242492.1015 | 2683548.3433 | 1242510.3796
67 | 2683570.1599 | 1242583.1427 | 2683593.7057 | 1242583.064
68 | 2683562.5138 | 1242469.067 | 2683554.6128 | 1242492.1015
69 | 2683517.1647 | 1242471.6976 | 2683536.5089 | 1242477.7187
70 | 2683486.3563 | 1242444.9671 | 2683506.2708 | 1242464.1834 | 2683508.7546 | 1242466.5756 | 2683517.1647 | 1242471.6976
71 | 2683593.7057 | 1242583.064 | 2683593.8738 | 1242583.0635
72 | 2683568.5155 | 1242451.5696 | 2683562.5138 | 1242469.067
73 | 2683486.3563 | 1242444.9671 | 2683480.2226 | 1242467.5244
74 | 2683486.3563 | 1242444.9671 | 2683492.7638 | 1242424.196
75 | 2683662.4031 | 1242509.9474 | 2683651.2535 | 1242538.7591
76 | 2683664.6708 | 1242504.0873 | 2683662.4031 | 1242509.9474
77 | 2683664.6708 | 1242504.0873 | 2683658.6687 | 1242501.9123 | 2683652.7606 | 1242499.7731
78 | 2683652.7606 | 1242499.7731 | 2683647.0455 | 1242497.7038
79 | 2683647.0455 | 1242497.7038 | 2683633.9681 | 1242492.9688 | 2683631.1365 | 1242491.9435
80 | 2683624.5515 | 1242490.6823 | 2683629.9742 | 1242491.5226 | 2683631.1365 | 1242491.9435
81 | 2683601.6119 | 1242506.2576 | 2683601.6766 | 1242508.7475 | 2683603.9269 | 1242521.4701
82 | 2683601.6119 | 1242506.2576 | 2683601.4856 | 1242501.3918
83 | 2683610.5247 | 1242441.6852 | 2683611.5196 | 1242435.9963
84 | 2683614.5838 | 1242418.4751 | 2683611.5196 | 1242435.9963
85 | 2683614.5838 | 1242418.4751 | 2683623.4131 | 1242421.2126 | 2683625.0405 | 1242412.4959 | 2683630.8299 | 1242414.212 | 2683632.3953 | 1242409.8865 | 2683637.1344 | 1242406.2062 | 2683641.7868 | 1242407.7848
86 | 2683614.5838 | 1242418.4751 | 2683615.531 | 1242413.1242
87 | 2683601.1131 | 1242487.0461 | 2683613.4767 | 1242488.9661 | 2683624.5515 | 1242490.6823
88 | 2683601.1131 | 1242487.0461 | 2683601.4856 | 1242501.3918
89 | 2683645.9401 | 1242409.194 | 2683641.7868 | 1242407.7848
90 | 2683619.2249 | 1242392.2549 | 2683615.531 | 1242413.1242
91 | 2683619.2249 | 1242392.2549 | 2683620.5784 | 1242377.2186 | 2683619.6762 | 1242374.0052
92 | 2683582.7204 | 1242411.3657 | 2683571.5509 | 1242442.72 | 2683568.5155 | 1242451.5696
93 | 2683582.7204 | 1242411.3657 | 2683567.2684 | 1242385.5628
94 | 2683546.7109 | 1242384.0723 | 2683548.5898 | 1242381.6414 | 2683549.5481 | 1242379.0864 | 2683558.4082 | 1242382.3246 | 2683567.2684 | 1242385.5628
95 | 2683508.077 | 1242374.5551 | 2683546.7109 | 1242384.0723
96 | 2683473.911 | 1242490.7363 | 2683480.2226 | 1242467.5244
97 | 2683508.077 | 1242374.5551 | 2683492.7638 | 1242424.196

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2683751.4525 | 1242640.9524
1 | 2683723.342 | 1242629.1685
2 | 2683770.4634 | 1242646.5049
3 | 2683723.1998 | 1242629.1024
4 | 2683767.4801 | 1242653.8014
5 | 2683779.6792 | 1242623.1967
6 | 2683722.1491 | 1242628.6143
7 | 2683753.4202 | 1242682.0461
8 | 2683782.901 | 1242660.5014
9 | 2683785.9497 | 1242605.3525
10 | 2683721.6241 | 1242628.3704
11 | 2683741.6542 | 1242703.6873
12 | 2683791.6014 | 1242588.7654
13 | 2683709.7442 | 1242622.8515
14 | 2683706.4404 | 1242621.3167
15 | 2683673.3196 | 1242611.9695
16 | 2683797.0782 | 1242572.6467
17 | 2683802.0093 | 1242558.4328
18 | 2683830.1631 | 1242479.1115
19 | 2683826.2746 | 1242489.85
20 | 2683831.1949 | 1242475.9527
21 | 2683817.4141 | 1242514.6777
22 | 2683806.4893 | 1242545.7473
23 | 2683717.093 | 1242560.1893
24 | 2683725.7123 | 1242526.7115
25 | 2683656.2168 | 1242607.1428
26 | 2683692.862 | 1242552.4117
27 | 2683690.0477 | 1242557.5234
28 | 2683726.0752 | 1242525.3019
29 | 2683663.2414 | 1242599.4769
30 | 2683636.1542 | 1242629.0537
31 | 2683715.7501 | 1242518.8096
32 | 2683708.3257 | 1242514.1411
33 | 2683699.285 | 1242508.4565
34 | 2683671.4766 | 1242590.4899
35 | 2683670.3194 | 1242490.0568
36 | 2683632.8768 | 1242652.9427
37 | 2683609.1963 | 1242625.2934
38 | 2683637.635 | 1242579.2607
39 | 2683609.2864 | 1242579.2168
40 | 2683643.2935 | 1242560.7063
41 | 2683609.2103 | 1242618.6451
42 | 2683609.2857 | 1242583.0196
43 | 2683644.1684 | 1242557.8376
44 | 2683609.2643 | 1242593.1194
45 | 2683687.2668 | 1242445.9945
46 | 2683680.8561 | 1242462.6587
47 | 2683697.1275 | 1242420.3621
48 | 2683679.0462 | 1242467.3634
49 | 2683701.4674 | 1242409.0846
50 | 2683685.5028 | 1242415.9879
51 | 2683685.5543 | 1242469.0452
52 | 2683674.3184 | 1242479.6577
53 | 2683709.7547 | 1242387.5497
54 | 2683682.4078 | 1242414.8233
55 | 2683683.9798 | 1242480.5934
56 | 2683702.2806 | 1242460.208
57 | 2683736.1482 | 1242396.017
58 | 2683652.965 | 1242411.5776
59 | 2683541.1087 | 1242530.0607
60 | 2683543.7293 | 1242523.8314
61 | 2683519.0848 | 1242570.4961
62 | 2683548.3433 | 1242510.3796
63 | 2683570.1599 | 1242583.1427
64 | 2683554.6128 | 1242492.1015
65 | 2683536.5089 | 1242477.7187
66 | 2683517.1647 | 1242471.6976
67 | 2683593.7057 | 1242583.064
68 | 2683562.5138 | 1242469.067
69 | 2683486.3563 | 1242444.9671
70 | 2683593.8738 | 1242583.0635
71 | 2683662.4031 | 1242509.9474
72 | 2683651.2535 | 1242538.7591
73 | 2683664.6708 | 1242504.0873
74 | 2683652.7606 | 1242499.7731
75 | 2683647.0455 | 1242497.7038
76 | 2683631.1365 | 1242491.9435
77 | 2683603.9269 | 1242521.4701
78 | 2683601.6119 | 1242506.2576
79 | 2683610.5247 | 1242441.6852
80 | 2683611.5196 | 1242435.9963
81 | 2683614.5838 | 1242418.4751
82 | 2683601.1131 | 1242487.0461
83 | 2683624.5515 | 1242490.6823
84 | 2683601.4856 | 1242501.3918
85 | 2683641.7868 | 1242407.7848
86 | 2683615.531 | 1242413.1242
87 | 2683645.9401 | 1242409.194
88 | 2683619.2249 | 1242392.2549
89 | 2683619.6762 | 1242374.0052
90 | 2683582.7204 | 1242411.3657
91 | 2683568.5155 | 1242451.5696
92 | 2683567.2684 | 1242385.5628
93 | 2683546.7109 | 1242384.0723
94 | 2683702.4191 | 1242468.7284
95 | 2683480.2226 | 1242467.5244
96 | 2683492.7638 | 1242424.196
97 | 2683473.911 | 1242490.7363
98 | 2683508.077 | 1242374.5551
99 | 2683637.635 | 1242579.2607

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97578 | -0.46583 | 0.011236 | 0.0028161
1 | 0.9779 | -0.42421 | 0.0058224 | 0.0014592
2 | 0.97461 | -0.48882 | 0 | 0
3 | 0.97791 | -0.42398 | 0.0020728 | 0.00051949
4 | 0.97449 | -0.49111 | 0 | 0
5 | 0.97349 | -0.51071 | 0.012981 | 0.0032534
6 | 0.978 | -0.42224 | 0.0067279 | 0.0016862
7 | 0.97415 | -0.49783 | 0.0080483 | 0.0020171
8 | 0.97442 | -0.49242 | 0.0042285 | 0.0010598
9 | 0.97288 | -0.52274 | 0.0029957 | 0.00075079
10 | 0.97805 | -0.4213 | 0.004129 | 0.0010348
11 | 0.97407 | -0.49943 | 0.003545 | 0.00088846
12 | 0.97237 | -0.53292 | 0.0043546 | 0.0010914
13 | 0.97919 | -0.39904 | 0.0044401 | 0.0011128
14 | 0.97952 | -0.39257 | 0 | 0
15 | 0.98265 | -0.33163 | 0.0076819 | 0.0019253
16 | 0.97194 | -0.54146 | 0.0030724 | 0.00077001
17 | 0.9716 | -0.54816 | 0.0039 | 0.00097742
18 | 0.97035 | -0.57286 | 0.0038481 | 0.00096442
19 | 0.97042 | -0.57138 | 0.0086823 | 0.002176
20 | 0.97034 | -0.57305 | 0.0031472 | 0.00078876
21 | 0.97081 | -0.56373 | 0.0016484 | 0.00041312
22 | 0.97134 | -0.55319 | 0.0028949 | 0.00072552
23 | 0.99456 | -0.10435 | 0.0045363 | 0.0011369
24 | 0.9947 | -0.10159 | 0.0045453 | 0.0011392
25 | 0.9844 | -0.29786 | 0 | 0
26 | 0.98409 | -0.30379 | 0.0015589 | 0.00039069
27 | 0.9841 | -0.30363 | 0.0023206 | 0.00058159
28 | 0.99472 | -0.10135 | 0.0047906 | 0.0012006
29 | 0.98431 | -0.29953 | 0.0022866 | 0.00057306
30 | 0.98755 | -0.23701 | 0 | 0
31 | 0.99487 | -0.098372 | 0.0019082 | 0.00047824
32 | 0.995 | -0.095935 | 0.0034133 | 0.00085545
33 | 0.99518 | -0.092327 | 0.0034583 | 0.00086674
34 | 0.98424 | -0.30098 | 0.0027477 | 0.00068863
35 | 0.99589 | -0.078655 | 0 | 0
36 | 0.98743 | -0.23948 | 0.0057255 | 0.001435
37 | 0.99121 | -0.16699 | 0 | 0
38 | 0.99725 | -0.052019 | 0 | 0
39 | 0.99378 | -0.11804 | 0 | 0
40 | 0.99963 | -0.0069744 | 0.0016602 | 0.0004161
41 | 0.99195 | -0.15283 | 0.0025203 | 0.00063164
42 | 0.99332 | -0.12696 | 0 | 0
43 | 1 | 0 | -0.58356 | -0.14883
44 | 0.99293 | -0.13437 | 0.0018685 | 0.00046829
45 | 0.99434 | -0.10857 | 0.0024507 | 0.00061421
46 | 0.99481 | -0.099585 | 0.002121 | 0.00053157
47 | 0.99369 | -0.12121 | 0 | 0
48 | 0.99495 | -0.096862 | 0 | 0
49 | 0.99364 | -0.12205 | 0.0021738 | 0.0005448
50 | 0.99344 | -0.12608 | 0.002235 | 0.00056014
51 | 0.99488 | -0.098155 | 0 | 0
52 | 0.99545 | -0.087214 | 0.0020687 | 0.00051847
53 | 0.99361 | -0.12275 | 0 | 0
54 | 0.99338 | -0.12725 | 0.0040001 | 0.0010025
55 | 0.99483 | -0.099104 | 0.004625 | 0.0011591
56 | 0.99475 | -0.10062 | 0.0035945 | 0.00090087
57 | 0.99356 | -0.1236 | 0.0017295 | 0.00043346
58 | 0.99291 | -0.13622 | 0.0020204 | 0.00050636
59 | 0.97864 | -0.41097 | 0.079002 | 0.0198
60 | 0.97834 | -0.41692 | 0 | 0
61 | 0.98408 | -0.30477 | 0 | 0
62 | 0.9777 | -0.42943 | 0.03994 | 0.01001
63 | 0.99033 | -0.18414 | 0.026203 | 0.0065672
64 | 0.97755 | -0.43238 | 0.00018021 | 4.5165e-05
65 | 0.97591 | -0.46458 | 0.0010502 | 0.00026321
66 | 0.97593 | -0.46419 | 0 | 0
67 | 0.99201 | -0.15208 | 0.073023 | 0.018301
68 | 0.97736 | -0.43601 | 0.00016981 | 4.2559e-05
69 | 0.97597 | -0.46341 | 0 | 0
70 | 0.99202 | -0.15185 | 0.047401 | 0.01188
71 | 0.99729 | -0.051734 | 0.0037645 | 0.00094347
72 | 0.99892 | -0.020617 | 0.0014016 | 0.00035126
73 | 0.99681 | -0.06104 | 0 | 0
74 | 0.99562 | -0.083863 | 0.0021411 | 0.00053661
75 | 0.99506 | -0.094604 | 0.00262 | 0.00065662
76 | 0.99354 | -0.12379 | 0.0024256 | 0.00060791
77 | 0.98904 | -0.21085 | 0.043642 | 0.010938
78 | 0.98966 | -0.19887 | 0.0027992 | 0.00070156
79 | 0.99241 | -0.146 | 0.0030034 | 0.00075272
80 | 0.99242 | -0.14569 | 0.00033253 | 8.334e-05
81 | 0.99248 | -0.14464 | 0 | 0
82 | 0.99103 | -0.17229 | 0 | 0
83 | 0.99295 | -0.13512 | 0.00692 | 0.0017343
84 | 0.98987 | -0.19485 | 0.04204 | 0.010536
85 | 0.99278 | -0.13883 | 0.0018206 | 0.00045627
86 | 0.99245 | -0.14511 | 0.0033938 | 0.00085056
87 | 0.99282 | -0.13805 | 0.0038431 | 0.00096318
88 | 0.99242 | -0.14569 | 0 | 0
89 | 0.9924 | -0.1462 | 0.0015429 | 0.00038668
90 | 0.97692 | -0.44482 | 0 | 0
91 | 0.97723 | -0.43872 | 0.00016294 | 4.0836e-05
92 | 0.9767 | -0.44913 | 0.001996 | 0.00050024
93 | 0.97656 | -0.45177 | 0 | 0
94 | 0.99473 | -0.10104 | 0.0027279 | 0.00068368
95 | 0.9759 | -0.46493 | 0.00094506 | 0.00023686
96 | 0.97607 | -0.46157 | 0.0012325 | 0.00030889
97 | 0.97584 | -0.46608 | 0.0026129 | 0.00065485
98 | 0.97635 | -0.45602 | 0 | 0
99 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.074782 | -0.018816 | 0.074931 | 0.018911 | 0.00014904 | 9.5002e-05 | 0.11407 | 0.11407 | 0.11407 | 0.97578 | -0.46583 | 0.9779 | -0.42421 | 31.337
1 | 0.063546 | 0.016 | -0.063476 | -0.015956 | 6.9781e-05 | 4.4413e-05 | 0.096931 | 0.096932 | 0.096932 | 0.97578 | -0.46583 | 0.97461 | -0.48882 | 26.6295
2 | -0.080754 | -0.020371 | 0.080755 | 0.020371 | 8.8817e-07 | 5.6646e-07 | 0.12293 | 0.12293 | 0.12293 | 0.9779 | -0.42421 | 0.97791 | -0.42398 | 33.7709
3 | 0.015828 | 0.0039681 | -0.015826 | -0.0039671 | 1.7259e-06 | 1.0064e-06 | 0.024166 | 0.024166 | 0.024166 | 0.97461 | -0.48882 | 0.97449 | -0.49111 | 6.6391
4 | 0.047648 | 0.011988 | -0.047599 | -0.011956 | 4.9774e-05 | 3.1543e-05 | 0.072765 | 0.072766 | 0.072766 | 0.97461 | -0.48882 | 0.97349 | -0.51071 | 19.9905
5 | -0.082827 | -0.020891 | 0.082834 | 0.020895 | 6.9067e-06 | 4.4058e-06 | 0.12608 | 0.12608 | 0.12608 | 0.97791 | -0.42398 | 0.978 | -0.42224 | 34.6374
6 | 0.011597 | 0.0029074 | -0.011594 | -0.0029054 | 3.7105e-06 | 1.9818e-06 | 0.017709 | 0.017709 | 0.017709 | 0.97449 | -0.49111 | 0.97415 | -0.49783 | 4.8651
7 | 0.0042288 | 0.0010597 | -0.0042285 | -0.0010598 | 2.629e-07 | -4.1204e-08 | 0.0064572 | 0.0064573 | 0.0064573 | 0.97449 | -0.49111 | 0.97442 | -0.49242 | 1.774
8 | 0.034617 | 0.0087027 | -0.034597 | -0.0086902 | 1.9866e-05 | 1.2479e-05 | 0.052923 | 0.052923 | 0.052923 | 0.97349 | -0.51071 | 0.97288 | -0.52274 | 14.5393
9 | -0.089562 | -0.022581 | 0.089566 | 0.022584 | 4.0334e-06 | 2.5741e-06 | 0.13632 | 0.13632 | 0.13632 | 0.978 | -0.42224 | 0.97805 | -0.4213 | 37.4496
10 | 0.0035453 | 0.00088833 | -0.003545 | -0.00088846 | 2.7092e-07 | -1.3328e-07 | 0.0054154 | 0.0054155 | 0.0054155 | 0.97415 | -0.49783 | 0.97407 | -0.49943 | 1.4878
11 | 0.031602 | 0.0079394 | -0.031586 | -0.0079298 | 1.5357e-05 | 9.6107e-06 | 0.048341 | 0.048341 | 0.048341 | 0.97288 | -0.52274 | 0.97237 | -0.53292 | 13.2806
12 | -0.093695 | -0.023619 | 0.093795 | 0.023682 | 9.9887e-05 | 6.3763e-05 | 0.1426 | 0.1426 | 0.1426 | 0.97805 | -0.4213 | 0.97919 | -0.39904 | 39.1754
13 | 0.027232 | 0.0068385 | -0.027221 | -0.0068316 | 1.1089e-05 | 6.8859e-06 | 0.041678 | 0.041678 | 0.041678 | 0.97237 | -0.53292 | 0.97194 | -0.54146 | 11.4499
14 | -0.098235 | -0.024795 | 0.098266 | 0.024815 | 3.047e-05 | 1.9455e-05 | 0.14935 | 0.14935 | 0.14935 | 0.97919 | -0.39904 | 0.97952 | -0.39257 | 41.029
15 | -0.098266 | -0.024815 | 0.098554 | 0.024998 | 0.00028784 | 0.00018379 | 0.14935 | 0.14935 | 0.14935 | 0.97952 | -0.39257 | 0.98265 | -0.33163 | 41.029
16 | -0.10624 | -0.026924 | 0.10641 | 0.027034 | 0.00017269 | 0.0001103 | 0.16098 | 0.16098 | 0.16098 | 0.98265 | -0.33163 | 0.9844 | -0.29786 | 44.2247
17 | 0.024148 | 0.0060616 | -0.024141 | -0.0060568 | 7.713e-06 | 4.7499e-06 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974 | 0.97194 | -0.54146 | 0.9716 | -0.54816 | 10.1577
18 | 0.020241 | 0.0050794 | -0.020236 | -0.0050765 | 4.8486e-06 | 2.9365e-06 | 0.031001 | 0.031001 | 0.031001 | 0.9716 | -0.54816 | 0.97134 | -0.55319 | 8.5168
19 | -0.0069953 | -0.0017532 | 0.0069958 | 0.0017533 | 4.9286e-07 | 1.7433e-07 | 0.010727 | 0.010727 | 0.010727 | 0.97035 | -0.57286 | 0.97042 | -0.57138 | 2.947
20 | 0.0031472 | 0.00078874 | -0.0031472 | -0.00078876 | 2.9026e-08 | -2.2472e-08 | 0.0048262 | 0.0048262 | 0.0048262 | 0.97035 | -0.57286 | 0.97034 | -0.57305 | 1.3259
21 | -0.015678 | -0.0039293 | 0.015684 | 0.0039326 | 5.7133e-06 | 3.3307e-06 | 0.02404 | 0.02404 | 0.02404 | 0.97042 | -0.57138 | 0.97081 | -0.56373 | 6.6045
22 | -0.017332 | -0.0043458 | 0.017341 | 0.0043509 | 8.7167e-06 | 5.1712e-06 | 0.026567 | 0.026566 | 0.026567 | 0.97081 | -0.56373 | 0.97134 | -0.55319 | 7.2985
23 | -0.0045363 | -0.0011369 | 0.0045369 | 0.0011368 | 5.9712e-07 | -6.6513e-08 | 0.006787 | 0.0067868 | 0.006787 | 0.99456 | -0.10435 | 0.9947 | -0.10159 | 1.8645
24 | -0.0090822 | -0.002276 | 0.0090823 | 0.002276 | 1.0076e-07 | 4.5591e-08 | 0.013586 | 0.013586 | 0.013586 | 0.9947 | -0.10159 | 0.99472 | -0.10135 | 3.7325
25 | 0.0089153 | 0.0022342 | -0.0089146 | -0.0022339 | 7.0813e-07 | 3.2103e-07 | 0.013476 | 0.013476 | 0.013476 | 0.9844 | -0.29786 | 0.98431 | -0.29953 | 3.7023
26 | -0.11532 | -0.029268 | 0.11566 | 0.029485 | 0.00033864 | 0.00021635 | 0.17445 | 0.17445 | 0.17445 | 0.9844 | -0.29786 | 0.98755 | -0.23701 | 47.927
27 | -0.0015589 | -0.00039069 | 0.0015589 | 0.00039062 | 1.2157e-08 | -6.6357e-08 | 0.0023571 | 0.0023571 | 0.0023571 | 0.98409 | -0.30379 | 0.9841 | -0.30363 | 0.64756
28 | -0.0038795 | -0.00097221 | 0.0038799 | 0.00097205 | 4.8877e-07 | -1.6854e-07 | 0.0058659 | 0.0058658 | 0.0058659 | 0.9841 | -0.30363 | 0.98424 | -0.30098 | 1.6115
29 | -0.013873 | -0.0034767 | 0.013875 | 0.0034778 | 1.9698e-06 | 1.1023e-06 | 0.020753 | 0.020753 | 0.020753 | 0.99472 | -0.10135 | 0.99487 | -0.098372 | 5.7013
30 | 0.0066281 | 0.0016608 | -0.0066276 | -0.0016607 | 4.5892e-07 | 1.3878e-07 | 0.01002 | 0.01002 | 0.01002 | 0.98431 | -0.29953 | 0.98424 | -0.30098 | 2.7527
31 | -0.12139 | -0.03092 | 0.1218 | 0.031183 | 0.00041154 | 0.00026297 | 0.18308 | 0.18308 | 0.18308 | 0.98755 | -0.23701 | 0.99121 | -0.16699 | 50.2972
32 | 0.0057262 | 0.0014351 | -0.0057255 | -0.001435 | 6.7413e-07 | 1.2251e-07 | 0.008628 | 0.0086281 | 0.0086281 | 0.98755 | -0.23701 | 0.98743 | -0.23948 | 2.3704
33 | -0.015783 | -0.003956 | 0.015785 | 0.0039571 | 1.8328e-06 | 1.0591e-06 | 0.023607 | 0.023607 | 0.023607 | 0.99487 | -0.098372 | 0.995 | -0.095935 | 6.4853
34 | -0.019198 | -0.0048125 | 0.019201 | 0.0048145 | 3.3012e-06 | 1.9741e-06 | 0.028711 | 0.028711 | 0.028711 | 0.995 | -0.095935 | 0.99518 | -0.092327 | 7.8877
35 | -0.02266 | -0.0056812 | 0.022675 | 0.0056902 | 1.4773e-05 | 9.0087e-06 | 0.033882 | 0.033882 | 0.033882 | 0.99518 | -0.092327 | 0.99589 | -0.078655 | 9.3083
36 | 0.043771 | 0.011 | -0.043753 | -0.010989 | 1.7876e-05 | 1.1296e-05 | 0.065411 | 0.065412 | 0.065412 | 0.99589 | -0.078655 | 0.99545 | -0.087214 | 17.9702
37 | -0.066446 | -0.01669 | 0.066502 | 0.016726 | 5.5905e-05 | 3.5582e-05 | 0.099293 | 0.099293 | 0.099293 | 0.99589 | -0.078655 | 0.99681 | -0.06104 | 27.2784
38 | -0.1218 | -0.031183 | 0.12188 | 0.031236 | 8.3566e-05 | 5.3397e-05 | 0.18308 | 0.18308 | 0.18308 | 0.99121 | -0.16699 | 0.99195 | -0.15283 | 50.2972
39 | 0.40383 | 0.1033 | -0.40254 | -0.10248 | 0.001286 | 0.00082191 | 0.6033 | 0.6033 | 0.6033 | 0.99725 | -0.052019 | 0.99378 | -0.11804 | 55.2474
40 | -0.40383 | -0.1033 | 0.40471 | 0.10387 | 0.00088254 | 0.00056407 | 0.6033 | 0.6033 | 0.6033 | 0.99725 | -0.052019 | 0.99963 | -0.0069744 | 55.2473
41 | 0.40254 | 0.10248 | -0.40237 | -0.10237 | 0.00017302 | 0.00011059 | 0.6033 | 0.6033 | 0.6033 | 0.99378 | -0.11804 | 0.99332 | -0.12696 | 55.2474
42 | -0.40637 | -0.10428 | 0.40651 | 0.10437 | 0.00013757 | 8.7928e-05 | 0.60577 | 0.60577 | 0.60577 | 0.99963 | -0.0069744 | 1 | 0 | 55.4736
43 | -0.1244 | -0.031868 | 0.12452 | 0.031938 | 0.00011141 | 7.0314e-05 | 0.18686 | 0.18686 | 0.18686 | 0.99195 | -0.15283 | 0.99293 | -0.13437 | 17.1119
44 | 0.12643 | 0.032435 | -0.12638 | -0.032406 | 4.5413e-05 | 2.8673e-05 | 0.18966 | 0.18966 | 0.18966 | 0.99332 | -0.12696 | 0.99293 | -0.13437 | 17.3683
45 | 0.27594 | 0.069935 | -0.27561 | -0.069725 | 0.00032962 | 0.00021036 | 0.41364 | 0.41364 | 0.41364 | 0.99332 | -0.12696 | 0.99202 | -0.15185 | 37.8791
46 | 0.1754 | 0.044463 | -0.17523 | -0.044353 | 0.00017361 | 0.00011031 | 0.26118 | 0.26118 | 0.26118 | 1 | 0 | 0.99892 | -0.020617 | 23.9177
47 | -0.028579 | -0.0071723 | 0.028591 | 0.0071799 | 1.2249e-05 | 7.6075e-06 | 0.042772 | 0.042771 | 0.042772 | 0.99434 | -0.10857 | 0.99481 | -0.099585 | 11.7504
48 | 0.026128 | 0.0065581 | -0.026113 | -0.0065483 | 1.5748e-05 | 9.723e-06 | 0.039104 | 0.039104 | 0.039104 | 0.99434 | -0.10857 | 0.99369 | -0.12121 | 10.7429
49 | -0.030712 | -0.0077114 | 0.030716 | 0.0077139 | 3.9902e-06 | 2.4882e-06 | 0.045944 | 0.045944 | 0.045944 | 0.99481 | -0.099585 | 0.99495 | -0.096862 | 12.622
50 | 0.0039036 | 0.00097763 | -0.0039034 | -0.00097768 | 1.5482e-07 | -5.7439e-08 | 0.0058452 | 0.0058453 | 0.0058453 | 0.99369 | -0.12121 | 0.99364 | -0.12205 | 1.6059
51 | 0.022209 | 0.0055707 | -0.022204 | -0.0055676 | 5.1522e-06 | 3.1365e-06 | 0.033259 | 0.033259 | 0.033259 | 0.99369 | -0.12121 | 0.99344 | -0.12608 | 9.1371
52 | 0.010949 | 0.0027441 | -0.010948 | -0.0027438 | 6.7402e-07 | 3.4433e-07 | 0.016375 | 0.016375 | 0.016375 | 0.99495 | -0.096862 | 0.99488 | -0.098155 | 4.4987
53 | -0.041665 | -0.010458 | 0.041685 | 0.01047 | 1.9184e-05 | 1.2106e-05 | 0.062319 | 0.062319 | 0.062319 | 0.99495 | -0.096862 | 0.99545 | -0.087214 | 17.1207
54 | 0.0017296 | 0.00043288 | -0.0017296 | -0.00043314 | 5.8046e-08 | -2.6172e-07 | 0.00259 | 0.0025901 | 0.0025901 | 0.99364 | -0.12205 | 0.99361 | -0.12275 | 0.71156
55 | 0.019969 | 0.0050074 | -0.019968 | -0.0050068 | 1.1095e-06 | 6.6724e-07 | 0.029911 | 0.029911 | 0.029911 | 0.99344 | -0.12608 | 0.99338 | -0.12725 | 8.2174
56 | 0.0046252 | 0.0011591 | -0.004625 | -0.0011591 | 2.0916e-07 | -1.7473e-08 | 0.0069178 | 0.0069178 | 0.0069178 | 0.99488 | -0.098155 | 0.99483 | -0.099104 | 1.9005
57 | 0.0063232 | 0.0015847 | -0.0063225 | -0.0015845 | 7.4141e-07 | 1.8751e-07 | 0.0094574 | 0.0094575 | 0.0094575 | 0.99488 | -0.098155 | 0.99475 | -0.10062 | 2.5982
58 | 0.0017296 | 0.00043314 | -0.0017295 | -0.00043346 | 6.9548e-08 | -3.1352e-07 | 0.0025901 | 0.0025902 | 0.0025902 | 0.99361 | -0.12275 | 0.99356 | -0.1236 | 0.7116
59 | 0.015968 | 0.0040043 | -0.015961 | -0.0040003 | 6.8264e-06 | 3.9572e-06 | 0.02392 | 0.02392 | 0.02392 | 0.99338 | -0.12725 | 0.99291 | -0.13622 | 6.5714
60 | 0.002728 | 0.0006836 | -0.0027279 | -0.00068368 | 5.4888e-08 | -7.8981e-08 | 0.0040806 | 0.0040807 | 0.0040807 | 0.99475 | -0.10062 | 0.99473 | -0.10104 | 1.1211
61 | 0.013941 | 0.0034939 | -0.013939 | -0.0034933 | 1.2142e-06 | 6.8114e-07 | 0.020892 | 0.020892 | 0.020892 | 0.99291 | -0.13622 | 0.99282 | -0.13805 | 5.7395
62 | 0.048343 | 0.012132 | -0.04833 | -0.012123 | 1.3695e-05 | 8.68e-06 | 0.073512 | 0.073512 | 0.073512 | 0.97864 | -0.41097 | 0.97834 | -0.41692 | 20.1956
63 | -0.12735 | -0.031932 | 0.12799 | 0.032346 | 0.00064815 | 0.00041423 | 0.19363 | 0.19363 | 0.19363 | 0.97864 | -0.41097 | 0.98408 | -0.30477 | 53.1962
64 | 0.04833 | 0.012123 | -0.048301 | -0.012105 | 2.8819e-05 | 1.8266e-05 | 0.073512 | 0.073512 | 0.073512 | 0.97834 | -0.41692 | 0.9777 | -0.42943 | 20.1956
65 | -0.12799 | -0.032346 | 0.12874 | 0.032822 | 0.00074493 | 0.00047608 | 0.19363 | 0.19363 | 0.19363 | 0.98408 | -0.30477 | 0.99033 | -0.18414 | 53.1961
66 | 0.0083614 | 0.0020954 | -0.0083602 | -0.0020949 | 1.1735e-06 | 5.0874e-07 | 0.012726 | 0.012726 | 0.012726 | 0.9777 | -0.42943 | 0.97755 | -0.43238 | 3.4961
67 | -0.15494 | -0.039389 | 0.15518 | 0.039542 | 0.00023969 | 0.00015279 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.99033 | -0.18414 | 0.99201 | -0.15208 | 32.0062
68 | 0.00818 | 0.0020497 | -0.0081786 | -0.0020491 | 1.4158e-06 | 6.0088e-07 | 0.012451 | 0.012452 | 0.012452 | 0.97755 | -0.43238 | 0.97736 | -0.43601 | 3.4207
69 | -0.0010502 | -0.00026321 | 0.0010502 | 0.00026297 | 1.948e-08 | -2.4068e-07 | 0.0016013 | 0.0016012 | 0.0016013 | 0.97591 | -0.46458 | 0.97593 | -0.46419 | 0.43992
70 | -0.0010502 | -0.00026297 | 0.0010503 | 0.00026248 | 3.9385e-08 | -4.8675e-07 | 0.0016012 | 0.001601 | 0.0016012 | 0.97593 | -0.46419 | 0.97597 | -0.46341 | 0.43989
71 | -0.2282 | -0.057844 | 0.22821 | 0.057845 | 2.4644e-06 | 1.5707e-06 | 0.34254 | 0.34254 | 0.34254 | 0.99201 | -0.15208 | 0.99202 | -0.15185 | 31.3681
72 | 0.0080088 | 0.0020066 | -0.0080078 | -0.0020061 | 1.0313e-06 | 4.2824e-07 | 0.012193 | 0.012193 | 0.012193 | 0.97736 | -0.43601 | 0.97723 | -0.43872 | 3.3497
73 | 0.0035583 | 0.00089137 | -0.0035581 | -0.00089149 | 2.58e-07 | -1.2698e-07 | 0.0054251 | 0.0054252 | 0.0054252 | 0.97597 | -0.46341 | 0.9759 | -0.46493 | 1.4904
74 | -0.0046086 | -0.0011538 | 0.004609 | 0.0011538 | 4.0239e-07 | -1.4129e-08 | 0.0070261 | 0.007026 | 0.0070261 | 0.97597 | -0.46341 | 0.97607 | -0.46157 | 1.9302
75 | -0.17357 | -0.043837 | 0.17383 | 0.044002 | 0.00025924 | 0.0001647 | 0.25909 | 0.25909 | 0.25909 | 0.99729 | -0.051734 | 0.99892 | -0.020617 | 23.7266
76 | 0.1698 | 0.042893 | -0.16973 | -0.042845 | 7.5698e-05 | 4.8283e-05 | 0.25348 | 0.25348 | 0.25348 | 0.99729 | -0.051734 | 0.99681 | -0.06104 | 34.8183
77 | 0.10323 | 0.026119 | -0.10311 | -0.026047 | 0.00011293 | 7.2109e-05 | 0.15418 | 0.15418 | 0.15418 | 0.99681 | -0.06104 | 0.99562 | -0.083863 | 42.3582
78 | 0.10097 | 0.025511 | -0.10092 | -0.025477 | 5.1959e-05 | 3.3175e-05 | 0.15098 | 0.15098 | 0.15098 | 0.99562 | -0.083863 | 0.99506 | -0.094604 | 41.4791
79 | 0.098302 | 0.024821 | -0.098164 | -0.024733 | 0.00013723 | 8.7608e-05 | 0.14707 | 0.14707 | 0.14707 | 0.99506 | -0.094604 | 0.99354 | -0.12379 | 40.4028
80 | 0.095739 | 0.024125 | -0.095687 | -0.024092 | 5.1872e-05 | 3.3111e-05 | 0.14343 | 0.14343 | 0.14343 | 0.99354 | -0.12379 | 0.99295 | -0.13512 | 39.4048
81 | -0.043642 | -0.010938 | 0.043666 | 0.010953 | 2.4914e-05 | 1.5747e-05 | 0.065659 | 0.065659 | 0.065659 | 0.98904 | -0.21085 | 0.98966 | -0.19887 | 18.0381
82 | -0.046466 | -0.011655 | 0.046475 | 0.011661 | 8.91e-06 | 5.6399e-06 | 0.069868 | 0.069868 | 0.069868 | 0.98966 | -0.19887 | 0.98987 | -0.19485 | 19.1944
83 | -0.0030034 | -0.00075272 | 0.0030034 | 0.00075267 | 4.392e-08 | -4.6514e-08 | 0.0045033 | 0.0045033 | 0.0045033 | 0.99241 | -0.146 | 0.99242 | -0.14569 | 1.2372
84 | -0.003336 | -0.00083601 | 0.0033361 | 0.00083589 | 1.6687e-07 | -1.2304e-07 | 0.0050018 | 0.0050018 | 0.0050018 | 0.99242 | -0.14569 | 0.99248 | -0.14464 | 1.3741
85 | -0.008273 | -0.0020727 | 0.0082753 | 0.0020736 | 2.2882e-06 | 9.5173e-07 | 0.012403 | 0.012403 | 0.012403 | 0.99248 | -0.14464 | 0.99278 | -0.13883 | 3.4075
86 | 0.0049368 | 0.0012368 | -0.0049367 | -0.0012368 | 1.1164e-07 | 1.2272e-09 | 0.0074016 | 0.0074016 | 0.0074016 | 0.99248 | -0.14464 | 0.99245 | -0.14511 | 2.0334
87 | -0.088609 | -0.022257 | 0.088767 | 0.022358 | 0.00015749 | 0.00010048 | 0.13306 | 0.13306 | 0.13306 | 0.99103 | -0.17229 | 0.99295 | -0.13512 | 36.5559
88 | 0.088609 | 0.022257 | -0.088514 | -0.022197 | 9.5283e-05 | 6.0797e-05 | 0.13306 | 0.13306 | 0.13306 | 0.99103 | -0.17229 | 0.98987 | -0.19485 | 36.5559
89 | -0.010096 | -0.0025299 | 0.010096 | 0.0025301 | 3.766e-07 | 1.8431e-07 | 0.015132 | 0.015132 | 0.015132 | 0.99278 | -0.13883 | 0.99282 | -0.13805 | 4.1571
90 | 0.0015429 | 0.00038622 | -0.0015429 | -0.00038646 | 4.2529e-08 | -2.4664e-07 | 0.0023132 | 0.0023133 | 0.0023133 | 0.99245 | -0.14511 | 0.99242 | -0.14569 | 0.63552
91 | 0.0015429 | 0.00038646 | -0.0015429 | -0.00038668 | 3.6996e-08 | -2.1452e-07 | 0.0023133 | 0.0023134 | 0.0023134 | 0.99242 | -0.14569 | 0.9924 | -0.1462 | 0.63555
92 | -0.0078425 | -0.0019644 | 0.0078448 | 0.0019653 | 2.2815e-06 | 9.2613e-07 | 0.011945 | 0.011945 | 0.011945 | 0.97692 | -0.44482 | 0.97723 | -0.43872 | 3.2816
93 | 0.0078425 | 0.0019644 | -0.0078409 | -0.0019637 | 1.6093e-06 | 6.5347e-07 | 0.011945 | 0.011945 | 0.011945 | 0.97692 | -0.44482 | 0.9767 | -0.44913 | 3.2817
94 | 0.0058449 | 0.0014635 | -0.0058442 | -0.0014633 | 7.3188e-07 | 1.6039e-07 | 0.0089044 | 0.0089045 | 0.0089045 | 0.9767 | -0.44913 | 0.97656 | -0.45177 | 2.4463
95 | 0.0058442 | 0.0014633 | -0.005843 | -0.0014631 | 1.1831e-06 | 2.5947e-07 | 0.0089045 | 0.0089047 | 0.0089047 | 0.97656 | -0.45177 | 0.97635 | -0.45602 | 2.4463
96 | 0.002613 | 0.00065464 | -0.0026129 | -0.00065485 | 1.4319e-07 | -2.0889e-07 | 0.0039842 | 0.0039843 | 0.0039843 | 0.9759 | -0.46493 | 0.97584 | -0.46608 | 1.0946
97 | -0.0058415 | -0.0014627 | 0.005843 | 0.0014631 | 1.5447e-06 | 3.3914e-07 | 0.0089049 | 0.0089047 | 0.0089049 | 0.97607 | -0.46157 | 0.97635 | -0.45602 | 2.4464

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.5881 | 0.14997

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.011236 | 0.0028161
1 | 0.0058224 | 0.0014592
2 | 0.0020728 | 0.00051949
3 | 0.012981 | 0.0032534
4 | 0.0067279 | 0.0016862
5 | 0.0080483 | 0.0020171
6 | 0.0042285 | 0.0010598
7 | 0.0029957 | 0.00075079
8 | 0.004129 | 0.0010348
9 | 0.003545 | 0.00088846
10 | 0.0043546 | 0.0010914
11 | 0.0044401 | 0.0011128
12 | 0.0076819 | 0.0019253
13 | 0.0030724 | 0.00077001
14 | 0.0039 | 0.00097742
15 | 0.0038481 | 0.00096442
16 | 0.0086823 | 0.002176
17 | 0.0031472 | 0.00078876
18 | 0.0016484 | 0.00041312
19 | 0.0028949 | 0.00072552
20 | 0.0045363 | 0.0011369
21 | 0.0045453 | 0.0011392
22 | 0.0015589 | 0.00039069
23 | 0.0023206 | 0.00058159
24 | 0.0047906 | 0.0012006
25 | 0.0022866 | 0.00057306
26 | 0.0019082 | 0.00047824
27 | 0.0034133 | 0.00085545
28 | 0.0034583 | 0.00086674
29 | 0.0027477 | 0.00068863
30 | 0.0057255 | 0.001435
31 | 0.0016602 | 0.0004161
32 | 0.0025203 | 0.00063164
33 | 0.0045403 | 0.0011379
34 | 0.0018685 | 0.00046829
35 | 0.0024507 | 0.00061421
36 | 0.002121 | 0.00053157
37 | 0.0021738 | 0.0005448
38 | 0.002235 | 0.00056014
39 | 0.0020687 | 0.00051847
40 | 0.0040001 | 0.0010025
41 | 0.004625 | 0.0011591
42 | 0.0035945 | 0.00090087
43 | 0.0017295 | 0.00043346
44 | 0.0020204 | 0.00050636
45 | 0.079002 | 0.0198
46 | 0.03994 | 0.01001
47 | 0.026203 | 0.0065672
48 | 0.00018021 | 4.5165e-05
49 | 0.0010502 | 0.00026321
50 | 0.073023 | 0.018301
51 | 0.00016981 | 4.2559e-05
52 | 0.047401 | 0.01188
53 | 0.0037645 | 0.00094347
54 | 0.0014016 | 0.00035126
55 | 0.0021411 | 0.00053661
56 | 0.00262 | 0.00065662
57 | 0.0024256 | 0.00060791
58 | 0.043642 | 0.010938
59 | 0.0027992 | 0.00070156
60 | 0.0030034 | 0.00075272
61 | 0.00033253 | 8.334e-05
62 | 0.00692 | 0.0017343
63 | 0.04204 | 0.010536
64 | 0.0018206 | 0.00045627
65 | 0.0033938 | 0.00085056
66 | 0.0038431 | 0.00096318
67 | 0.0015429 | 0.00038668
68 | 0.00016294 | 4.0836e-05
69 | 0.001996 | 0.00050024
70 | 0.0027279 | 0.00068368
71 | 0.00094506 | 0.00023686
72 | 0.0012325 | 0.00030889
73 | 0.0026129 | 0.00065485

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1