## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_137-1_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_137-1_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_137-1_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_137-1_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_137-1_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_137-1_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_137-1_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_137-1_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_137-1_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_137-1_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_137-1_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_137-1_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_137-1_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_137-1_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_137-1_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_137-1_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_137-1_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_137-1_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_137-1_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_137-1_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_137-1_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_137-1_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_137-1_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_137-1_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_137-1_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_137-1_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_137-1_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_137-1_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_137-1_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_137-1_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_137-1_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_137-1_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_137-1_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_137-1_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_137-1_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_137-1_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_137-1_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_137-1_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_137-1_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_137-1_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_137-1_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_137-1_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_137-1_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_137-1_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_137-1_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_137-1_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_137-1_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_137-1_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_137-1_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_137-1_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_137-1_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_137-1_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_137-1_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_137-1_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_137-1_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_137-1_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_137-1_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_137-1_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_137-1_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_137-1_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_137-1_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_137-1_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_137-1_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_137-1_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_137-1_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_137-1_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_137-1_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_491_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_137-1_0_3_load_0 | 0 | 0.015443 | 0.0038703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_137-1_0_3_load_1 | 1 | 0.019408 | 0.004864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_137-1_0_3_load_56 | 5 | 0.0057454 | 0.0014399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_137-1_0_3_load_57 | 6 | 0.0027597 | 0.00069166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_137-1_0_3_load_60 | 7 | 0.0054976 | 0.0013778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_137-1_0_3_load_59 | 8 | 0.0073222 | 0.0018351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_137-1_0_3_load_29 | 11 | 0.0055751 | 0.0013972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_137-1_0_3_load_44 | 12 | 0.0024106 | 0.00060416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_137-1_0_3_load_61 | 13 | 0.0095084 | 0.002383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_137-1_0_3_load_53 | 15 | 0.0010754 | 0.00026953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_137-1_0_3_load_52 | 16 | 0.0064337 | 0.0016124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_137-1_0_3_load_40 | 19 | 0.0048248 | 0.0012092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_137-1_0_3_load_64 | 20 | 0.0053219 | 0.0013338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_137-1_0_3_load_37 | 21 | 0.0079724 | 0.0019981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_137-1_0_3_load_58 | 23 | 0.0035178 | 0.00088164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_137-1_0_3_load_35 | 26 | 0.0063875 | 0.0016009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_137-1_0_3_load_72 | 28 | 0.010286 | 0.0025778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_137-1_0_3_load_66 | 30 | 0.0038182 | 0.00095693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_137-1_0_3_load_67 | 31 | 0.0046206 | 0.001158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_137-1_0_3_load_55 | 34 | 0.004335 | 0.0010865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_137-1_0_3_load_71 | 35 | 0.00201 | 0.00050375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_137-1_0_3_load_63 | 36 | 0.012549 | 0.0031451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_137-1_0_3_load_39 | 38 | 0.0035554 | 0.00089108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_137-1_0_3_load_34 | 39 | 0.0092343 | 0.0023143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_137-1_0_3_load_68 | 40 | 0.0043502 | 0.0010903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_137-1_0_3_load_43 | 42 | 0.002883 | 0.00072256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_137-1_0_3_load_54 | 44 | 0.002561 | 0.00064185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_137-1_0_3_load_65 | 45 | 0.0051938 | 0.0013017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_137-1_0_3_load_69 | 46 | 0.0051446 | 0.0012894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_137-1_0_3_load_36 | 47 | 0.009016 | 0.0022596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_137-1_0_3_load_73 | 49 | 0.0066223 | 0.0016597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_137-1_0_3_load_32 | 50 | 0.0092001 | 0.0023058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_137-1_0_3_load_70 | 51 | 0.0080581 | 0.0020195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_137-1_0_3_load_50 | 52 | 0.011492 | 0.0028801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_137-1_0_3_load_46 | 53 | 0.0058874 | 0.0014755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_137-1_0_3_load_75 | 54 | 0.0074039 | 0.0018556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_137-1_0_3_load_26 | 55 | 0.011242 | 0.0028176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_137-1_0_3_load_42 | 60 | 0.0026541 | 0.00066518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_137-1_0_3_load_62 | 61 | 0.013782 | 0.0034541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_137-1_0_3_load_41 | 62 | 0.0041844 | 0.0010487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_137-1_0_3_load_49 | 63 | 0.0025438 | 0.00063755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_137-1_0_3_load_74 | 65 | 0.0049453 | 0.0012394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_137-1_0_3_load_76 | 66 | 0.01139 | 0.0028547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 54 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_137-1_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.009282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_137-1_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.020535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_137-1_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.039937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_137-1_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.02633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_137-1_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0070215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_137-1_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.021132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_137-1_0_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.015934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_137-1_0_3_line_7 |  | 4 | 8 | 0.036077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_137-1_0_3_line_8 |  | 5 | 22 | 0.047972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_137-1_0_3_line_9 |  | 6 | 40 | 0.019062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_137-1_0_3_line_10 |  | 8 | 10 | 0.017732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_137-1_0_3_line_11 |  | 9 | 10 | 0.01002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_137-1_0_3_line_12 |  | 9 | 11 | 0.026046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_137-1_0_3_line_13 |  | 9 | 12 | 0.02047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_137-1_0_3_line_14 |  | 10 | 13 | 0.024425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_137-1_0_3_line_15 |  | 11 | 41 | 0.0169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_137-1_0_3_line_16 |  | 12 | 42 | 0.00074864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_137-1_0_3_line_17 |  | 14 | 15 | 0.0089152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_137-1_0_3_line_18 |  | 14 | 16 | 0.036244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_137-1_0_3_line_19 |  | 15 | 43 | 0.017375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_137-1_0_3_line_20 |  | 17 | 18 | 0.010224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_137-1_0_3_line_21 |  | 17 | 19 | 0.015583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_137-1_0_3_line_22 |  | 18 | 20 | 0.0027127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_137-1_0_3_line_23 |  | 18 | 21 | 0.035289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_137-1_0_3_line_24 |  | 19 | 38 | 0.02564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_137-1_0_3_line_25 |  | 21 | 47 | 0.032518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_137-1_0_3_line_26 |  | 22 | 23 | 0.014956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_137-1_0_3_line_27 |  | 24 | 25 | 0.004918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_137-1_0_3_line_28 |  | 24 | 26 | 0.028556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_137-1_0_3_line_29 |  | 25 | 32 | 0.02717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_137-1_0_3_line_30 |  | 25 | 33 | 0.049212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_137-1_0_3_line_31 |  | 25 | 34 | 0.013145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_137-1_0_3_line_32 |  | 26 | 48 | 0.026015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_137-1_0_3_line_33 |  | 27 | 28 | 0.017922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_137-1_0_3_line_34 |  | 27 | 29 | 0.0092768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_137-1_0_3_line_35 |  | 27 | 30 | 0.054447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_137-1_0_3_line_36 |  | 27 | 31 | 0.015483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_137-1_0_3_line_37 |  | 28 | 51 | 0.030789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_137-1_0_3_line_38 |  | 29 | 37 | 0.028713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_137-1_0_3_line_39 |  | 29 | 38 | 0.010245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_137-1_0_3_line_40 |  | 29 | 39 | 0.028248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_137-1_0_3_line_41 |  | 30 | 45 | 0.024248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_137-1_0_3_line_42 |  | 32 | 35 | 0.01736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_137-1_0_3_line_43 |  | 32 | 36 | 0.038955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_137-1_0_3_line_44 |  | 33 | 52 | 0.018563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_137-1_0_3_line_45 |  | 33 | 53 | 0.013369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_137-1_0_3_line_46 |  | 35 | 54 | 0.012453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_137-1_0_3_line_47 |  | 37 | 49 | 0.0097365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_137-1_0_3_line_48 |  | 39 | 48 | 0.018838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_137-1_0_3_line_49 |  | 40 | 46 | 0.022181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_137-1_0_3_line_50 |  | 41 | 55 | 0.012862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_137-1_0_3_line_51 |  | 43 | 44 | 0.024176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_137-1_0_3_line_52 |  | 44 | 63 | 0.01206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_137-1_0_3_line_53 |  | 48 | 50 | 0.045165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_137-1_0_3_line_54 |  | 52 | 58 | 0.028277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_137-1_0_3_line_55 |  | 53 | 64 | 0.0057625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_137-1_0_3_line_56 |  | 54 | 65 | 0.0026544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_137-1_0_3_line_57 |  | 55 | 56 | 0.014564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_137-1_0_3_line_58 |  | 56 | 57 | 0.030206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_137-1_0_3_line_59 |  | 57 | 60 | 0.0071283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_137-1_0_3_line_60 |  | 57 | 58 | 0.026133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_137-1_0_3_line_61 |  | 58 | 59 | 0.003687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_137-1_0_3_line_62 |  | 59 | 61 | 0.013866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_137-1_0_3_line_63 |  | 60 | 62 | 0.0061052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_137-1_0_3_line_64 |  | 63 | 64 | 0.011848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_137-1_0_3_line_65 |  | 65 | 66 | 0.018892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_137-1_0_3_trafo_75 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 67 | 54 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2686020.2027 | 1236750.8258 | 2686028.327 | 1236755.315
1 | 2686003.8037 | 1236738.6245 | 2686014.1486 | 1236747.4806 | 2686020.2027 | 1236750.8258
2 | 2686064.8412 | 1236771.0315 | 2686045.3936 | 1236764.7453 | 2686028.327 | 1236755.315
3 | 2686003.8037 | 1236738.6245 | 2685993.0962 | 1236727.1168 | 2685984.33 | 1236721.0634
4 | 2686064.8412 | 1236771.0315 | 2686071.5228 | 1236773.1897
5 | 2686064.8412 | 1236771.0315 | 2686075.5552 | 1236752.8174
6 | 2685984.33 | 1236721.0634 | 2685976.4561 | 1236734.9157
7 | 2685984.33 | 1236721.0634 | 2685969.1654 | 1236708.5016 | 2685960.2926 | 1236694.7272
8 | 2686116.1574 | 1236790.6892 | 2686082.79 | 1236776.829 | 2686071.5228 | 1236773.1897
9 | 2686075.5552 | 1236752.8174 | 2686085.2199 | 1236736.3871
10 | 2685947.5625 | 1236682.7485 | 2685954.0403 | 1236686.9229 | 2685958.5449 | 1236692.014 | 2685960.2926 | 1236694.7272
11 | 2685942.8665 | 1236688.7959 | 2685944.6217 | 1236682.0276 | 2685947.5625 | 1236682.7485
12 | 2685942.8665 | 1236688.7959 | 2685938.4882 | 1236705.8226 | 2685937.0341 | 1236714.1618
13 | 2685942.8665 | 1236688.7959 | 2685923.6039 | 1236681.87
14 | 2685947.5625 | 1236682.7485 | 2685943.4384 | 1236697.8996 | 2685942.1276 | 1236699.0593 | 2685940.6272 | 1236705.8682
15 | 2685934.1309 | 1236730.8107 | 2685937.0341 | 1236714.1618
16 | 2685923.6039 | 1236681.87 | 2685922.8994 | 1236681.6167
17 | 2685848.5801 | 1236833.0024 | 2685851.42 | 1236827.6174 | 2685851.9726 | 1236824.8448
18 | 2685848.5801 | 1236833.0024 | 2685850.7076 | 1236837.6365 | 2685851.383 | 1236847.4422 | 2685857.8926 | 1236862.4914 | 2685859.1463 | 1236867.2483
19 | 2685855.369 | 1236807.8048 | 2685851.9726 | 1236824.8448
20 | 2686063.6559 | 1236898.7279 | 2686068.8284 | 1236896.8793 | 2686073.3292 | 1236895.4212
21 | 2686063.6559 | 1236898.7279 | 2686062.9751 | 1236895.5824 | 2686061.4953 | 1236892.7367 | 2686057.368 | 1236888.7852 | 2686054.5439 | 1236886.8151
22 | 2686073.3292 | 1236895.4212 | 2686074.7598 | 1236897.7261
23 | 2686073.3292 | 1236895.4212 | 2686072.3112 | 1236892.5711 | 2686072.7083 | 1236889.7081 | 2686086.6202 | 1236863.8394
24 | 2686054.5439 | 1236886.8151 | 2686046.6253 | 1236881.2909 | 2686032.436 | 1236873.9296
25 | 2686086.6202 | 1236863.8394 | 2686101.7938 | 1236835.6242 | 2686102.0461 | 1236835.2136
26 | 2686116.1574 | 1236790.6892 | 2686120.1613 | 1236787.5005 | 2686124.7006 | 1236778.7724
27 | 2685921.9862 | 1236855.1906 | 2685924.2918 | 1236859.5382
28 | 2685924.2918 | 1236859.5382 | 2685936.1484 | 1236855.4401 | 2685944.7077 | 1236855.9087 | 2685952.1196 | 1236856.5464
29 | 2685921.9862 | 1236855.1906 | 2685932.8944 | 1236851.7904 | 2685945.9008 | 1236851.3782 | 2685946.8986 | 1236848.8353
30 | 2685921.9862 | 1236855.1906 | 2685921.0368 | 1236848.1163 | 2685917.8128 | 1236839.7748 | 2685920.0173 | 1236816.0786 | 2685919.8875 | 1236806.7478
31 | 2685921.9862 | 1236855.1906 | 2685912.901 | 1236862.8313 | 2685911.9287 | 1236863.6538
32 | 2685977.0666 | 1236861.5364 | 2685972.2103 | 1236858.2749 | 2685952.1196 | 1236856.5464
33 | 2686028.3438 | 1236861.4009 | 2686026.5235 | 1236860.6406 | 2686011.2197 | 1236856.1492 | 2686011.2197 | 1236856.1492
34 | 2686023.3422 | 1236869.2118 | 2686025.7553 | 1236865.6108 | 2686028.3438 | 1236861.4009
35 | 2686028.3438 | 1236861.4009 | 2686048.4423 | 1236871.8327 | 2686061.9868 | 1236880.7575 | 2686064.5622 | 1236881.1062 | 2686067.7975 | 1236880.2969 | 2686070.1144 | 1236878.1178 | 2686073.1989 | 1236872.4332
36 | 2686028.3438 | 1236861.4009 | 2686028.8631 | 1236860.5522 | 2686035.192 | 1236847.5201
37 | 2686011.2197 | 1236856.1492 | 2685992.7284 | 1236852.8124 | 2685980.7884 | 1236851.6234
38 | 2686006.705 | 1236891.4646 | 2686010.0152 | 1236890.712 | 2686013.8468 | 1236885.8306 | 2686023.3422 | 1236869.2118
39 | 2686023.3422 | 1236869.2118 | 2686032.436 | 1236873.9296
40 | 2686023.3422 | 1236869.2118 | 2686017.7987 | 1236867.9417 | 2686014.4791 | 1236868.305 | 2685995.5228 | 1236865.1222
41 | 2686084.7235 | 1236851.0991 | 2686081.9789 | 1236856.2519 | 2686073.1989 | 1236872.4332
42 | 2685946.8986 | 1236848.8353 | 2685953.209 | 1236832.6627
43 | 2685946.8986 | 1236848.8353 | 2685939.0482 | 1236848.01 | 2685934.1679 | 1236847.9727 | 2685928.6344 | 1236847.0587 | 2685925.1259 | 1236844.7841 | 2685923.0695 | 1236842.0413 | 2685922.5809 | 1236838.6763 | 2685924.0302 | 1236830.0355 | 2685924.0947 | 1236829.237
44 | 2685919.8875 | 1236806.7478 | 2685919.634 | 1236788.1865
45 | 2685919.8875 | 1236806.7478 | 2685906.5251 | 1236807.1771
46 | 2685957.7359 | 1236821.0611 | 2685957.7359 | 1236821.0611 | 2685953.209 | 1236832.6627
47 | 2686006.705 | 1236891.4646 | 2686002.0939 | 1236900.04
48 | 2685977.0666 | 1236861.5364 | 2685979.6187 | 1236862.4518 | 2685995.5228 | 1236865.1222
49 | 2686085.2199 | 1236736.3871 | 2686096.4657 | 1236717.2688
50 | 2685934.1309 | 1236730.8107 | 2685921.7647 | 1236727.2736
51 | 2685855.369 | 1236807.8048 | 2685866.5137 | 1236807.41 | 2685879.2179 | 1236810.2783
52 | 2685890.9819 | 1236812.9343 | 2685879.2179 | 1236810.2783
53 | 2685977.0666 | 1236861.5364 | 2685973.2877 | 1236883.6865 | 2685973.9494 | 1236894.4259 | 2685968.6762 | 1236905.1331
54 | 2685924.8037 | 1236760.3858 | 2685919.634 | 1236788.1865
55 | 2685900.824 | 1236806.3386 | 2685906.5251 | 1236807.1771
56 | 2685955.4032 | 1236819.7945 | 2685957.7359 | 1236821.0611
57 | 2685907.762 | 1236723.2684 | 2685921.7647 | 1236727.2736
58 | 2685899.8409 | 1236752.4192 | 2685907.762 | 1236723.2684
59 | 2685899.8409 | 1236752.4192 | 2685892.9283 | 1236750.6787
60 | 2685924.8037 | 1236760.3858 | 2685899.8409 | 1236752.4192
61 | 2685924.8037 | 1236760.3858 | 2685928.2975 | 1236761.5928
62 | 2685928.2975 | 1236761.5928 | 2685941.0696 | 1236766.9913
63 | 2685892.9283 | 1236750.6787 | 2685888.0335 | 1236749.4463 | 2685887.0154 | 1236749.7327
64 | 2685900.824 | 1236806.3386 | 2685890.9819 | 1236812.9343
65 | 2685938.8002 | 1236810.7798 | 2685955.4032 | 1236819.7945

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2686020.2027 | 1236750.8258
1 | 2686028.327 | 1236755.315
2 | 2686003.8037 | 1236738.6245
3 | 2686064.8412 | 1236771.0315
4 | 2685984.33 | 1236721.0634
5 | 2686071.5228 | 1236773.1897
6 | 2686075.5552 | 1236752.8174
7 | 2685976.4561 | 1236734.9157
8 | 2685960.2926 | 1236694.7272
9 | 2685942.8665 | 1236688.7959
10 | 2685947.5625 | 1236682.7485
11 | 2685937.0341 | 1236714.1618
12 | 2685923.6039 | 1236681.87
13 | 2685940.6272 | 1236705.8682
14 | 2685848.5801 | 1236833.0024
15 | 2685851.9726 | 1236824.8448
16 | 2685859.1463 | 1236867.2483
17 | 2686063.6559 | 1236898.7279
18 | 2686073.3292 | 1236895.4212
19 | 2686054.5439 | 1236886.8151
20 | 2686074.7598 | 1236897.7261
21 | 2686086.6202 | 1236863.8394
22 | 2686116.1574 | 1236790.6892
23 | 2686124.7006 | 1236778.7724
24 | 2685924.2918 | 1236859.5382
25 | 2685921.9862 | 1236855.1906
26 | 2685952.1196 | 1236856.5464
27 | 2686028.3438 | 1236861.4009
28 | 2686011.2197 | 1236856.1492
29 | 2686023.3422 | 1236869.2118
30 | 2686073.1989 | 1236872.4332
31 | 2686035.192 | 1236847.5201
32 | 2685946.8986 | 1236848.8353
33 | 2685919.8875 | 1236806.7478
34 | 2685911.9287 | 1236863.6539
35 | 2685953.209 | 1236832.6627
36 | 2685924.0947 | 1236829.237
37 | 2686006.705 | 1236891.4646
38 | 2686032.436 | 1236873.9296
39 | 2685995.5228 | 1236865.1222
40 | 2686085.2199 | 1236736.3871
41 | 2685934.1309 | 1236730.8107
42 | 2685922.8994 | 1236681.6167
43 | 2685855.3691 | 1236807.8048
44 | 2685879.2179 | 1236810.2783
45 | 2686084.7235 | 1236851.0991
46 | 2686096.4657 | 1236717.2688
47 | 2686102.0461 | 1236835.2136
48 | 2685977.0666 | 1236861.5364
49 | 2686002.0939 | 1236900.04
50 | 2685968.6762 | 1236905.1331
51 | 2685980.7884 | 1236851.6234
52 | 2685919.634 | 1236788.1865
53 | 2685906.5251 | 1236807.1771
54 | 2685957.7359 | 1236821.0611
55 | 2685921.7647 | 1236727.2736
56 | 2685907.762 | 1236723.2684
57 | 2685899.8409 | 1236752.4192
58 | 2685924.8037 | 1236760.3858
59 | 2685928.2975 | 1236761.5928
60 | 2685892.9283 | 1236750.6787
61 | 2685941.0696 | 1236766.9913
62 | 2685887.0154 | 1236749.7327
63 | 2685890.9819 | 1236812.9343
64 | 2685900.824 | 1236806.3386
65 | 2685955.4032 | 1236819.7945
66 | 2685938.8002 | 1236810.7798
67 | 2685938.8002 | 1236810.7798

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97199 | -0.54042 | 0.015443 | 0.0038703
1 | 0.97163 | -0.54743 | 0.019408 | 0.004864
2 | 0.97307 | -0.51908 | 0 | 0
3 | 0.97083 | -0.56331 | 0 | 0
4 | 0.97445 | -0.4918 | 0 | 0
5 | 0.97077 | -0.56451 | 0.0057454 | 0.0014399
6 | 0.97059 | -0.5681 | 0.0027597 | 0.00069166
7 | 0.97437 | -0.49341 | 0.0054976 | 0.0013778
8 | 0.97654 | -0.45092 | 0.0073222 | 0.0018351
9 | 0.97842 | -0.41415 | 0 | 0
10 | 0.97768 | -0.42852 | 0 | 0
11 | 0.98046 | -0.3744 | 0.0055751 | 0.0013972
12 | 0.97832 | -0.41612 | 0.0024106 | 0.00060416
13 | 0.97747 | -0.43275 | 0.0095084 | 0.002383
14 | 0.9889 | -0.21163 | 0 | 0
15 | 0.98895 | -0.21061 | 0.0010754 | 0.00026953
16 | 0.98868 | -0.21579 | 0.0064337 | 0.0016124
17 | 0.98381 | -0.3109 | 0 | 0
18 | 0.9836 | -0.31501 | 0 | 0
19 | 0.98413 | -0.30464 | 0.0048248 | 0.0012092
20 | 0.98359 | -0.31527 | 0.0053219 | 0.0013338
21 | 0.98305 | -0.32581 | 0.0079724 | 0.0019981
22 | 0.97061 | -0.56764 | 0 | 0
23 | 0.97056 | -0.56861 | 0.0035178 | 0.00088164
24 | 0.99281 | -0.13664 | 0 | 0
25 | 0.99323 | -0.12846 | 0 | 0
26 | 0.99033 | -0.18429 | 0.0063875 | 0.0016009
27 | 0.98479 | -0.2918 | 0 | 0
28 | 0.98449 | -0.29771 | 0.010286 | 0.0025778
29 | 0.98506 | -0.28647 | 0 | 0
30 | 0.98434 | -0.30063 | 0.0038182 | 0.00095693
31 | 0.98472 | -0.29309 | 0.0046206 | 0.001158
32 | 0.99637 | -0.06866 | 0 | 0
33 | 0.98978 | -0.19452 | 0 | 0
34 | 0.99318 | -0.12946 | 0.004335 | 0.0010865
35 | 0.99848 | -0.028747 | 0.00201 | 0.00050375
36 | 0.99593 | -0.077247 | 0.012549 | 0.0031451
37 | 0.98489 | -0.28989 | 0 | 0
38 | 0.98477 | -0.29212 | 0.0035554 | 0.00089108
39 | 0.98687 | -0.25138 | 0.0092343 | 0.0023143
40 | 0.97042 | -0.57145 | 0.0043502 | 0.0010903
41 | 0.98187 | -0.34699 | 0 | 0
42 | 0.97832 | -0.41616 | 0.002883 | 0.00072256
43 | 0.98907 | -0.20828 | 0 | 0
44 | 0.98924 | -0.20505 | 0.002561 | 0.00064185
45 | 0.98422 | -0.30289 | 0.0051938 | 0.0013017
46 | 0.97031 | -0.57356 | 0.0051446 | 0.0012894
47 | 0.98278 | -0.3311 | 0.009016 | 0.0022596
48 | 0.98823 | -0.22493 | 0 | 0
49 | 0.98483 | -0.29105 | 0.0066223 | 0.0016597
50 | 0.98785 | -0.23235 | 0.0092001 | 0.0023058
51 | 0.98426 | -0.30218 | 0.0080581 | 0.0020195
52 | 0.98863 | -0.2165 | 0.011492 | 0.0028801
53 | 0.98955 | -0.19893 | 0.0058874 | 0.0014755
54 | 1 | 0 | -0.28677 | -0.073132
55 | 0.98294 | -0.32618 | 0.011242 | 0.0028176
56 | 0.98431 | -0.29973 | 0 | 0
57 | 0.98573 | -0.27237 | 0 | 0
58 | 0.98704 | -0.24717 | 0 | 0
59 | 0.98699 | -0.24808 | 0 | 0
60 | 0.98568 | -0.27325 | 0.0026541 | 0.00066518
61 | 0.98681 | -0.2515 | 0.013782 | 0.0034541
62 | 0.98566 | -0.27371 | 0.0041844 | 0.0010487
63 | 0.98935 | -0.20288 | 0.0025438 | 0.00063755
64 | 0.98948 | -0.20022 | 0 | 0
65 | 0.99996 | -0.00075583 | 0.0049453 | 0.0012394
66 | 0.99977 | -0.0045077 | 0.01139 | 0.0028547
67 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.040961 | 0.010278 | -0.040948 | -0.010269 | 1.3689e-05 | 8.646e-06 | 0.062712 | 0.062712 | 0.062712 | 0.97199 | -0.54042 | 0.97163 | -0.54743 | 17.2286
1 | -0.056404 | -0.014148 | 0.056462 | 0.014185 | 5.7422e-05 | 3.6495e-05 | 0.086353 | 0.086353 | 0.086353 | 0.97199 | -0.54042 | 0.97307 | -0.51908 | 23.7235
2 | 0.02154 | 0.005405 | -0.021524 | -0.0053951 | 1.63e-05 | 9.9375e-06 | 0.03299 | 0.03299 | 0.03299 | 0.97163 | -0.54743 | 0.97083 | -0.56331 | 9.0633
3 | -0.056462 | -0.014185 | 0.056535 | 0.014231 | 7.3628e-05 | 4.6794e-05 | 0.086353 | 0.086353 | 0.086353 | 0.97307 | -0.51908 | 0.97445 | -0.4918 | 23.7235
4 | 0.0092644 | 0.0023215 | -0.0092639 | -0.0023212 | 5.309e-07 | 2.5296e-07 | 0.0142 | 0.0142 | 0.0142 | 0.97083 | -0.56331 | 0.97077 | -0.56451 | 3.901
5 | 0.012259 | 0.0030736 | -0.012257 | -0.0030721 | 2.798e-06 | 1.5295e-06 | 0.018791 | 0.018791 | 0.018791 | 0.97083 | -0.56331 | 0.97059 | -0.5681 | 5.1623
6 | 0.005498 | 0.0013779 | -0.0054976 | -0.0013778 | 4.2117e-07 | 7.1068e-08 | 0.0083956 | 0.0083956 | 0.0083956 | 0.97445 | -0.4918 | 0.97437 | -0.49341 | 2.3065
7 | -0.062033 | -0.015609 | 0.062155 | 0.015686 | 0.00012145 | 7.7279e-05 | 0.094749 | 0.094749 | 0.094749 | 0.97445 | -0.4918 | 0.97654 | -0.45092 | 26.0299
8 | 0.0035185 | 0.0008813 | -0.003518 | -0.00088156 | 5.2324e-07 | -2.5814e-07 | 0.005393 | 0.0053932 | 0.0053932 | 0.97077 | -0.56451 | 0.97061 | -0.56764 | 1.4817
9 | 0.0094968 | 0.0023804 | -0.0094953 | -0.0023797 | 1.5153e-06 | 7.3428e-07 | 0.01456 | 0.01456 | 0.01456 | 0.97059 | -0.5681 | 0.97042 | -0.57145 | 4
10 | -0.069477 | -0.017522 | 0.069552 | 0.017569 | 7.4579e-05 | 4.7509e-05 | 0.10591 | 0.10591 | 0.10591 | 0.97654 | -0.45092 | 0.97768 | -0.42852 | 29.095
11 | 0.079116 | 0.019988 | -0.079062 | -0.019953 | 5.4452e-05 | 3.4724e-05 | 0.12038 | 0.12038 | 0.12038 | 0.97842 | -0.41415 | 0.97768 | -0.42852 | 33.0716
12 | -0.08441 | -0.021315 | 0.084572 | 0.021417 | 0.00016111 | 0.00010278 | 0.12843 | 0.12843 | 0.12843 | 0.97842 | -0.41415 | 0.98046 | -0.3744 | 35.2835
13 | 0.0052942 | 0.0013268 | -0.0052937 | -0.0013267 | 4.9764e-07 | 6.1432e-08 | 0.0080516 | 0.0080517 | 0.0080517 | 0.97842 | -0.41415 | 0.97832 | -0.41612 | 2.212
14 | 0.0095103 | 0.0023839 | -0.0095084 | -0.002383 | 1.919e-06 | 9.2196e-07 | 0.014475 | 0.014475 | 0.014475 | 0.97768 | -0.42852 | 0.97747 | -0.43275 | 3.9766
15 | -0.090147 | -0.022815 | 0.090265 | 0.02289 | 0.00011876 | 7.5795e-05 | 0.13689 | 0.13689 | 0.13689 | 0.98046 | -0.3744 | 0.98187 | -0.34699 | 37.608
16 | 0.0028831 | 0.00072255 | -0.002883 | -0.00072256 | 5.3986e-09 | -5.9454e-09 | 0.0043851 | 0.0043851 | 0.0043851 | 0.97832 | -0.41612 | 0.97832 | -0.41616 | 1.2047
17 | -0.006435 | -0.0016128 | 0.0064353 | 0.0016129 | 3.1345e-07 | 8.6222e-08 | 0.0096828 | 0.0096828 | 0.0096828 | 0.9889 | -0.21163 | 0.98895 | -0.21061 | 2.6601
18 | 0.006435 | 0.0016128 | -0.0064337 | -0.0016124 | 1.2743e-06 | 3.5067e-07 | 0.0096828 | 0.009683 | 0.009683 | 0.9889 | -0.21163 | 0.98868 | -0.21579 | 2.6602
19 | -0.0075107 | -0.0018824 | 0.0075115 | 0.0018827 | 8.3213e-07 | 3.0959e-07 | 0.011301 | 0.011301 | 0.011301 | 0.98895 | -0.21061 | 0.98907 | -0.20828 | 3.1047
20 | 0.022326 | 0.0056004 | -0.022321 | -0.0055977 | 4.3722e-06 | 2.6684e-06 | 0.03377 | 0.03377 | 0.03377 | 0.98381 | -0.3109 | 0.9836 | -0.31501 | 9.2774
21 | -0.022326 | -0.0056004 | 0.022332 | 0.0056044 | 6.664e-06 | 4.067e-06 | 0.03377 | 0.03377 | 0.03377 | 0.98381 | -0.3109 | 0.98413 | -0.30464 | 9.2774
22 | 0.005322 | 0.0013338 | -0.0053219 | -0.0013338 | 6.5942e-08 | 7.7718e-09 | 0.0080512 | 0.0080512 | 0.0080512 | 0.9836 | -0.31501 | 0.98359 | -0.31527 | 2.2119
23 | 0.016999 | 0.0042639 | -0.016991 | -0.0042587 | 8.7531e-06 | 5.1544e-06 | 0.025718 | 0.025719 | 0.025719 | 0.9836 | -0.31501 | 0.98305 | -0.32581 | 7.0655
24 | -0.027157 | -0.0068136 | 0.027173 | 0.0068237 | 1.6214e-05 | 1.0051e-05 | 0.041065 | 0.041064 | 0.041065 | 0.98413 | -0.30464 | 0.98477 | -0.29212 | 11.2815
25 | 0.0090183 | 0.0022607 | -0.009016 | -0.0022596 | 2.2724e-06 | 1.0422e-06 | 0.013651 | 0.013651 | 0.013651 | 0.98305 | -0.32581 | 0.98278 | -0.3311 | 3.7503
26 | 0.003518 | 0.00088156 | -0.0035178 | -0.00088164 | 1.6314e-07 | -8.0435e-08 | 0.0053932 | 0.0053933 | 0.0053933 | 0.97061 | -0.56764 | 0.97056 | -0.56861 | 1.4817
27 | -0.094786 | -0.024012 | 0.094823 | 0.024036 | 3.7269e-05 | 2.3789e-05 | 0.14216 | 0.14216 | 0.14216 | 0.99281 | -0.13664 | 0.99323 | -0.12846 | 39.0539
28 | 0.094786 | 0.024012 | -0.094569 | -0.023874 | 0.0002164 | 0.00013813 | 0.14216 | 0.14216 | 0.14216 | 0.99281 | -0.13664 | 0.99033 | -0.18429 | 39.0539
29 | -0.25259 | -0.064349 | 0.25332 | 0.064817 | 0.00073098 | 0.00046712 | 0.37879 | 0.37879 | 0.37879 | 0.99323 | -0.12846 | 0.99637 | -0.06866 | 52.0322
30 | 0.15343 | 0.039227 | -0.15295 | -0.038915 | 0.00048873 | 0.00031152 | 0.23014 | 0.23014 | 0.23014 | 0.99323 | -0.12846 | 0.98978 | -0.19452 | 31.6133
31 | 0.0043352 | 0.0010864 | -0.004335 | -0.0010865 | 2.0793e-07 | -3.7039e-08 | 0.0064948 | 0.0064948 | 0.0064948 | 0.99323 | -0.12846 | 0.99318 | -0.12946 | 1.7843
32 | 0.088182 | 0.022273 | -0.08801 | -0.022164 | 0.00017142 | 0.00010938 | 0.13256 | 0.13256 | 0.13256 | 0.99033 | -0.18429 | 0.98823 | -0.22493 | 36.4173
33 | 0.018351 | 0.0046012 | -0.018346 | -0.0045981 | 5.1674e-06 | 3.0792e-06 | 0.027729 | 0.027729 | 0.027729 | 0.98479 | -0.2918 | 0.98449 | -0.29771 | 7.6178
34 | -0.031988 | -0.0080196 | 0.031996 | 0.0080247 | 8.1274e-06 | 5.0835e-06 | 0.048335 | 0.048335 | 0.048335 | 0.98479 | -0.2918 | 0.98506 | -0.28647 | 13.2788
35 | 0.0090164 | 0.0022604 | -0.0090126 | -0.0022587 | 3.7899e-06 | 1.7331e-06 | 0.013624 | 0.013624 | 0.013624 | 0.98479 | -0.2918 | 0.98434 | -0.30063 | 3.7429
36 | 0.0046209 | 0.001158 | -0.0046206 | -0.001158 | 2.8305e-07 | -1.5824e-08 | 0.0069822 | 0.0069822 | 0.0069822 | 0.98479 | -0.2918 | 0.98472 | -0.29309 | 1.9182
37 | 0.0080598 | 0.0020203 | -0.0080581 | -0.0020195 | 1.7135e-06 | 7.0524e-07 | 0.012182 | 0.012182 | 0.012182 | 0.98449 | -0.29771 | 0.98426 | -0.30218 | 3.3468
38 | 0.0066237 | 0.0016601 | -0.0066226 | -0.0016598 | 1.078e-06 | 3.2445e-07 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.98506 | -0.28647 | 0.98489 | -0.28989 | 2.7489
39 | 0.030737 | 0.0077199 | -0.030729 | -0.0077148 | 8.2844e-06 | 5.1716e-06 | 0.046437 | 0.046437 | 0.046437 | 0.98506 | -0.28647 | 0.98477 | -0.29212 | 12.7574
40 | -0.069357 | -0.017405 | 0.069473 | 0.017479 | 0.00011629 | 7.4068e-05 | 0.10478 | 0.10478 | 0.10478 | 0.98506 | -0.28647 | 0.98687 | -0.25138 | 28.785
41 | 0.0051944 | 0.0013017 | -0.0051938 | -0.0013017 | 5.6067e-07 | 5.0635e-08 | 0.0078523 | 0.0078524 | 0.0078524 | 0.98434 | -0.30063 | 0.98422 | -0.30289 | 2.1573
42 | -0.26588 | -0.067964 | 0.26639 | 0.068293 | 0.00051443 | 0.00032878 | 0.39754 | 0.39754 | 0.39754 | 0.99637 | -0.06866 | 0.99848 | -0.028747 | 54.6077
43 | 0.012554 | 0.0031479 | -0.012549 | -0.0031451 | 5.1355e-06 | 2.7796e-06 | 0.01875 | 0.01875 | 0.01875 | 0.99637 | -0.06866 | 0.99593 | -0.077247 | 5.151
44 | 0.13443 | 0.034273 | -0.13429 | -0.034183 | 0.00014246 | 9.0699e-05 | 0.20231 | 0.20231 | 0.20231 | 0.98978 | -0.19452 | 0.98863 | -0.2165 | 27.7902
45 | 0.018512 | 0.0046422 | -0.018508 | -0.0046399 | 3.8835e-06 | 2.3137e-06 | 0.027832 | 0.027832 | 0.027832 | 0.98978 | -0.19452 | 0.98955 | -0.19893 | 7.6462
46 | -0.2684 | -0.068797 | 0.26878 | 0.069036 | 0.00037461 | 0.00023943 | 0.40054 | 0.40054 | 0.40054 | 0.99848 | -0.028747 | 1 | 0 | 55.0191
47 | 0.0066226 | 0.0016598 | -0.0066223 | -0.0016597 | 3.6555e-07 | 1.1005e-07 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.98489 | -0.28989 | 0.98483 | -0.29105 | 2.7489
48 | -0.078708 | -0.019793 | 0.078807 | 0.019857 | 9.9534e-05 | 6.3461e-05 | 0.1187 | 0.1187 | 0.1187 | 0.98687 | -0.25138 | 0.98823 | -0.22493 | 32.6101
49 | 0.0051451 | 0.0012894 | -0.0051446 | -0.0012894 | 5.1772e-07 | 5.734e-08 | 0.0078894 | 0.0078895 | 0.0078895 | 0.97042 | -0.57145 | 0.97031 | -0.57356 | 2.1674
50 | -0.090265 | -0.02289 | 0.090356 | 0.022948 | 9.0387e-05 | 5.7685e-05 | 0.13689 | 0.13689 | 0.13689 | 0.98187 | -0.34699 | 0.98294 | -0.32618 | 37.608
51 | -0.0075115 | -0.0018827 | 0.0075127 | 0.0018831 | 1.1578e-06 | 4.3066e-07 | 0.011301 | 0.011301 | 0.011301 | 0.98907 | -0.20828 | 0.98924 | -0.20505 | 3.1046
52 | -0.010074 | -0.002525 | 0.010075 | 0.0025255 | 1.0384e-06 | 5.0975e-07 | 0.015153 | 0.015153 | 0.015153 | 0.98924 | -0.20505 | 0.98935 | -0.20288 | 4.1629
53 | 0.0092034 | 0.0023073 | -0.0092001 | -0.0023058 | 3.2528e-06 | 1.5033e-06 | 0.013858 | 0.013858 | 0.013858 | 0.98823 | -0.22493 | 0.98785 | -0.23235 | 3.8072
54 | 0.1228 | 0.031302 | -0.12262 | -0.031187 | 0.00018149 | 0.00011543 | 0.18502 | 0.18502 | 0.18502 | 0.98863 | -0.2165 | 0.98704 | -0.24717 | 25.4144
55 | 0.012621 | 0.0031643 | -0.01262 | -0.0031639 | 7.7837e-07 | 4.2413e-07 | 0.018979 | 0.018979 | 0.018979 | 0.98955 | -0.19893 | 0.98948 | -0.20022 | 5.214
56 | 0.016338 | 0.0040955 | -0.016338 | -0.0040952 | 5.8836e-07 | 3.4173e-07 | 0.024312 | 0.024312 | 0.024312 | 1 | 0 | 0.99996 | -0.00075583 | 6.6791
57 | -0.1016 | -0.025766 | 0.10173 | 0.025848 | 0.00012938 | 8.2618e-05 | 0.15391 | 0.15391 | 0.15391 | 0.98294 | -0.32618 | 0.98431 | -0.29973 | 42.2835
58 | -0.10173 | -0.025848 | 0.10186 | 0.025933 | 0.00013416 | 8.5097e-05 | 0.15391 | 0.15391 | 0.15391 | 0.98431 | -0.29973 | 0.98573 | -0.27237 | 21.1418
59 | 0.0068388 | 0.001714 | -0.0068386 | -0.0017139 | 2.849e-07 | 9.147e-08 | 0.010324 | 0.010324 | 0.010324 | 0.98573 | -0.27237 | 0.98568 | -0.27325 | 2.8362
60 | -0.1087 | -0.027647 | 0.10883 | 0.027731 | 0.00013217 | 8.392e-05 | 0.16424 | 0.16424 | 0.16424 | 0.98573 | -0.27237 | 0.98704 | -0.24717 | 22.5598
61 | 0.013785 | 0.0034557 | -0.013784 | -0.0034554 | 5.9714e-07 | 3.3505e-07 | 0.020782 | 0.020782 | 0.020782 | 0.98704 | -0.24717 | 0.98699 | -0.24808 | 5.7093
62 | 0.013784 | 0.0034554 | -0.013782 | -0.0034541 | 2.2458e-06 | 1.2601e-06 | 0.020782 | 0.020782 | 0.020782 | 0.98699 | -0.24808 | 0.98681 | -0.2515 | 5.7094
63 | 0.0041845 | 0.0010487 | -0.0041844 | -0.0010487 | 9.136e-08 | -1.9347e-08 | 0.006317 | 0.006317 | 0.006317 | 0.98568 | -0.27325 | 0.98566 | -0.27371 | 1.7354
64 | -0.012619 | -0.003163 | 0.01262 | 0.0031639 | 1.6004e-06 | 8.7206e-07 | 0.018979 | 0.018979 | 0.018979 | 0.98935 | -0.20288 | 0.98948 | -0.20022 | 5.214
65 | 0.011392 | 0.0028558 | -0.01139 | -0.0028547 | 2.0362e-06 | 1.0554e-06 | 0.016953 | 0.016953 | 0.016953 | 0.99996 | -0.00075583 | 0.99977 | -0.0045077 | 4.6575

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.29417 | 0.074988

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.015443 | 0.0038703
1 | 0.019408 | 0.004864
2 | 0.0057454 | 0.0014399
3 | 0.0027597 | 0.00069166
4 | 0.0054976 | 0.0013778
5 | 0.0073222 | 0.0018351
6 | 0.0055751 | 0.0013972
7 | 0.0024106 | 0.00060416
8 | 0.0095084 | 0.002383
9 | 0.0010754 | 0.00026953
10 | 0.0064337 | 0.0016124
11 | 0.0048248 | 0.0012092
12 | 0.0053219 | 0.0013338
13 | 0.0079724 | 0.0019981
14 | 0.0035178 | 0.00088164
15 | 0.0063875 | 0.0016009
16 | 0.010286 | 0.0025778
17 | 0.0038182 | 0.00095693
18 | 0.0046206 | 0.001158
19 | 0.004335 | 0.0010865
20 | 0.00201 | 0.00050375
21 | 0.012549 | 0.0031451
22 | 0.0035554 | 0.00089108
23 | 0.0092343 | 0.0023143
24 | 0.0043502 | 0.0010903
25 | 0.002883 | 0.00072256
26 | 0.002561 | 0.00064185
27 | 0.0051938 | 0.0013017
28 | 0.0051446 | 0.0012894
29 | 0.009016 | 0.0022596
30 | 0.0066223 | 0.0016597
31 | 0.0092001 | 0.0023058
32 | 0.0080581 | 0.0020195
33 | 0.011492 | 0.0028801
34 | 0.0058874 | 0.0014755
35 | 0.0074039 | 0.0018556
36 | 0.011242 | 0.0028176
37 | 0.0026541 | 0.00066518
38 | 0.013782 | 0.0034541
39 | 0.0041844 | 0.0010487
40 | 0.0025438 | 0.00063755
41 | 0.0049453 | 0.0012394
42 | 0.01139 | 0.0028547

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1