## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_139-12_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_139-12_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_139-12_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_139-12_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_139-12_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_139-12_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_139-12_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_139-12_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_139-12_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_139-12_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_139-12_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_139-12_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_139-12_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_139-12_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_139-12_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_139-12_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_139-12_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_139-12_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_139-12_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_139-12_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_139-12_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_139-12_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_139-12_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_139-12_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_139-12_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_139-12_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_139-12_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_139-12_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_139-12_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_139-12_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_139-12_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_139-12_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_139-12_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_139-12_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_139-12_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_139-12_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_139-12_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_139-12_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_139-12_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_139-12_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_139-12_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_139-12_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_139-12_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_139-12_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_139-12_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_139-12_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_139-12_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_139-12_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_139-12_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_139-12_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_139-12_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_139-12_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_139-12_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_139-12_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_139-12_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_139-12_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_139-12_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_139-12_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_139-12_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_139-12_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_139-12_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_139-12_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_139-12_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_139-12_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_139-12_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_139-12_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_139-12_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_139-12_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_491_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_139-12_0_4_load_0 | 0 | 0.0076158 | 0.0019087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_139-12_0_4_load_24 | 6 | 0.0037918 | 0.00095031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_139-12_0_4_load_28 | 7 | 0.0019215 | 0.00048158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_139-12_0_4_load_86 | 8 | 0.0024028 | 0.00060219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_139-12_0_4_load_25 | 9 | 0.003751 | 0.00094008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_139-12_0_4_load_26 | 13 | 0.0035137 | 0.00088062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_139-12_0_4_load_22 | 14 | 0.0045253 | 0.0011341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_139-12_0_4_load_23 | 15 | 0.01123 | 0.0028144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_139-12_0_4_load_78 | 17 | 0.019927 | 0.0049941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_139-12_0_4_load_63 | 18 | 0.00015025 | 3.7656e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_139-12_0_4_load_61 | 19 | 0.0032242 | 0.00080805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_139-12_0_4_load_34 | 20 | 0.011025 | 0.0027631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_139-12_0_4_load_37 | 22 | 0.0085039 | 0.0021313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_139-12_0_4_load_46 | 24 | 0.00092006 | 0.00023059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_139-12_0_4_load_49 | 27 | 0.0051911 | 0.001301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_139-12_0_4_load_52 | 28 | 0.0017087 | 0.00042824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_139-12_0_4_load_58 | 31 | 0.032393 | 0.0081184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_139-12_0_4_load_53 | 32 | 0.004012 | 0.0010055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_139-12_0_4_load_57 | 34 | 0.0051736 | 0.0012966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_139-12_0_4_load_59 | 35 | 0.0045242 | 0.0011339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_139-12_0_4_load_101 | 38 | 0.042304 | 0.010602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_139-12_0_4_load_97 | 39 | 0.021178 | 0.0053077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_139-12_0_4_load_75 | 41 | 0.0048906 | 0.0012257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_139-12_0_4_load_90 | 42 | 0.0066563 | 0.0016682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_139-12_0_4_load_89 | 43 | 0.0026869 | 0.0006734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_139-12_0_4_load_69 | 44 | 0.0018434 | 0.000462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_139-12_0_4_load_88 | 45 | 0.0064258 | 0.0016105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_139-12_0_4_load_84 | 46 | 0.0028284 | 0.00070886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_139-12_0_4_load_65 | 48 | 0.0044095 | 0.0011051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_139-12_0_4_load_66 | 49 | 0.059388 | 0.014884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_139-12_0_4_load_70 | 51 | 0.00060304 | 0.00015114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_139-12_0_4_load_71 | 52 | 0.0018349 | 0.00045987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_139-12_0_4_load_95 | 54 | 0.00028506 | 7.1443e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_139-12_0_4_load_94 | 57 | 0.093642 | 0.023469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_139-12_0_4_load_92 | 58 | 0.0022548 | 0.0005651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_139-12_0_4_load_79 | 59 | 0.002744 | 0.00068771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_139-12_0_4_load_80 | 60 | 0.0030891 | 0.0007742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_139-12_0_4_load_85 | 63 | 0.0035655 | 0.00089359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_139-12_0_4_load_87 | 64 | 0.0048416 | 0.0012134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_139-12_0_4_load_98 | 65 | 0.0019194 | 0.00048104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_139-12_0_4_load_91 | 66 | 0.006159 | 0.0015436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_139-12_0_4_load_99 | 67 | 0.0087687 | 0.0021976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 30 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_139-12_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.11947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_139-12_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.014331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_139-12_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0084061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_139-12_0_4_line_3 |  | 2 | 14 | 0.033006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_139-12_0_4_line_4 |  | 3 | 7 | 0.02663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_139-12_0_4_line_5 |  | 4 | 5 | 0.003965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_139-12_0_4_line_6 |  | 4 | 6 | 0.018894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_139-12_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.03937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_139-12_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.06104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_139-12_0_4_line_9 |  | 6 | 15 | 0.05314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_139-12_0_4_line_10 |  | 7 | 12 | 0.01234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_139-12_0_4_line_11 |  | 8 | 16 | 0.018492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_139-12_0_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.025116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_139-12_0_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.030911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_139-12_0_4_line_14 |  | 11 | 17 | 0.036231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_139-12_0_4_line_15 |  | 12 | 13 | 0.01944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_139-12_0_4_line_16 |  | 14 | 15 | 0.0421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_139-12_0_4_line_17 |  | 16 | 63 | 0.019937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_139-12_0_4_line_18 |  | 16 | 60 | 0.02001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_139-12_0_4_line_19 |  | 17 | 23 | 0.026111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_139-12_0_4_line_20 |  | 18 | 19 | 0.055535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_139-12_0_4_line_21 |  | 19 | 36 | 0.0136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_139-12_0_4_line_22 |  | 20 | 21 | 0.014066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_139-12_0_4_line_23 |  | 21 | 22 | 0.053553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_139-12_0_4_line_24 |  | 22 | 23 | 0.092279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_139-12_0_4_line_25 |  | 24 | 25 | 0.0034514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_139-12_0_4_line_26 |  | 24 | 26 | 0.01852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_139-12_0_4_line_27 |  | 25 | 27 | 0.029138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_139-12_0_4_line_28 |  | 26 | 28 | 0.0018146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_139-12_0_4_line_29 |  | 27 | 29 | 0.023918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_139-12_0_4_line_30 |  | 29 | 34 | 0.0039558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_139-12_0_4_line_31 |  | 29 | 30 | 0.044968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_139-12_0_4_line_32 |  | 30 | 31 | 0.011588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_139-12_0_4_line_33 |  | 31 | 35 | 0.0051858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_139-12_0_4_line_34 |  | 32 | 33 | 0.028506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_139-12_0_4_line_35 |  | 33 | 34 | 0.028116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_139-12_0_4_line_36 |  | 33 | 43 | 0.00063697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_139-12_0_4_line_37 |  | 35 | 36 | 0.01066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_139-12_0_4_line_38 |  | 36 | 37 | 0.040964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_139-12_0_4_line_39 |  | 37 | 38 | 0.010996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_139-12_0_4_line_40 |  | 37 | 39 | 0.024919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_139-12_0_4_line_41 |  | 39 | 47 | 0.025259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_139-12_0_4_line_42 |  | 40 | 41 | 0.028189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_139-12_0_4_line_43 |  | 40 | 42 | 0.0079402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_139-12_0_4_line_44 |  | 41 | 44 | 0.0089939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_139-12_0_4_line_45 |  | 42 | 45 | 0.0020742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_139-12_0_4_line_46 |  | 43 | 46 | 0.047211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_139-12_0_4_line_47 |  | 44 | 50 | 0.017954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_139-12_0_4_line_48 |  | 45 | 62 | 0.039752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_139-12_0_4_line_49 |  | 46 | 61 | 0.004897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_139-12_0_4_line_50 |  | 47 | 56 | 0.009869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_139-12_0_4_line_51 |  | 48 | 49 | 0.055681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_139-12_0_4_line_52 |  | 48 | 50 | 0.054871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_139-12_0_4_line_53 |  | 50 | 51 | 0.02213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_139-12_0_4_line_54 |  | 50 | 52 | 0.029705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_139-12_0_4_line_55 |  | 53 | 54 | 0.012496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_139-12_0_4_line_56 |  | 53 | 55 | 0.01536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_139-12_0_4_line_57 |  | 55 | 57 | 0.015317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_139-12_0_4_line_58 |  | 55 | 58 | 0.05142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_139-12_0_4_line_59 |  | 56 | 57 | 0.031343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_139-12_0_4_line_60 |  | 59 | 60 | 0.030916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_139-12_0_4_line_61 |  | 59 | 61 | 0.026896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_139-12_0_4_line_62 |  | 61 | 62 | 0.020527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_139-12_0_4_line_63 |  | 62 | 64 | 0.0073013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_139-12_0_4_line_64 |  | 63 | 65 | 0.0082575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_139-12_0_4_line_65 |  | 64 | 66 | 0.021843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_139-12_0_4_line_66 |  | 65 | 67 | 0.0059444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_139-12_0_4_trafo_50 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 68 | 30 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2684166.0573 | 1240029.0672 | 2684172.3351 | 1240023.7079 | 2684187.6817 | 1240009.2373 | 2684202.7118 | 1239990.9595 | 2684214.124 | 1239975.0099 | 2684225.0768 | 1239956.2629 | 2684236.6835 | 1239933.9719
1 | 2684166.0573 | 1240029.0672 | 2684162.6844 | 1240029.5864 | 2684160.2309 | 1240029.2737 | 2684158.2798 | 1240027.656 | 2684157.0631 | 1240025.4594 | 2684156.4529 | 1240022.0927
2 | 2684166.0573 | 1240029.0672 | 2684168.8544 | 1240032.3537 | 2684171.5027 | 1240035.4712
3 | 2684156.4529 | 1240022.0927 | 2684158.6006 | 1240002.9094 | 2684159.7355 | 1239996.4764 | 2684161.6616 | 1239989.569
4 | 2684171.5027 | 1240035.4712 | 2684165.4315 | 1240040.6667 | 2684155.1932 | 1240048.5161 | 2684150.798 | 1240052.2056
5 | 2684187.5927 | 1239879.0425 | 2684183.6437 | 1239878.5751
6 | 2684187.5927 | 1239879.0425 | 2684185.4142 | 1239896.6576 | 2684185.2884 | 1239897.7955
7 | 2684183.6437 | 1239878.5751 | 2684180.5781 | 1239878.2202 | 2684159.2179 | 1239875.6601 | 2684153.5555 | 1239874.4234 | 2684150.0459 | 1239874.974 | 2684147.263 | 1239874.412 | 2684145.872 | 1239872.2351
8 | 2684183.6437 | 1239878.5751 | 2684178.3987 | 1239922.0208 | 2684174.6068 | 1239938.8787
9 | 2684175.7752 | 1239949.9191 | 2684176.5506 | 1239947.802 | 2684178.6703 | 1239941.2607 | 2684181.3658 | 1239928.2562 | 2684182.707 | 1239921.1479 | 2684185.2884 | 1239897.7955
10 | 2684141.3469 | 1240060.1393 | 2684150.798 | 1240052.2056
11 | 2684127.8634 | 1239872.2689 | 2684134.3866 | 1239870.4044 | 2684139.5578 | 1239870.5556 | 2684145.872 | 1239872.2351
12 | 2684122.6118 | 1240043.1728 | 2684119.5688 | 1240055.0938 | 2684118.7898 | 1240062.5659 | 2684119.9796 | 1240067.7309
13 | 2684119.9796 | 1240067.7309 | 2684122.0895 | 1240070.9409 | 2684128.9366 | 1240065.4228 | 2684139.4582 | 1240056.2542 | 2684141.3469 | 1240060.1393
14 | 2684122.6118 | 1240043.1728 | 2684123.5306 | 1240029.576 | 2684120.043 | 1240007.2439
15 | 2684141.3469 | 1240060.1393 | 2684142.2516 | 1240067.2684 | 2684141.1054 | 1240074.5018 | 2684138.9376 | 1240078.9302
16 | 2684161.6616 | 1239989.569 | 2684162.9627 | 1239984.9027 | 2684175.7752 | 1239949.9191
17 | 2684127.8634 | 1239872.2689 | 2684128.9066 | 1239874.9745 | 2684122.5899 | 1239890.7971
18 | 2684127.8634 | 1239872.2689 | 2684127.1556 | 1239870.4464 | 2684111.2543 | 1239861.8957
19 | 2684106.3216 | 1240029.2543 | 2684112.755 | 1240016.1137 | 2684120.043 | 1240007.2439
20 | 2683996.6814 | 1239992.4617 | 2683994.5299 | 1240003.2198 | 2683994.7362 | 1240027.1177 | 2683995.2932 | 1240047.7755
21 | 2683999.3484 | 1239979.1263 | 2683996.6814 | 1239992.4617
22 | 2684037.0506 | 1240041.6046 | 2684030.636 | 1240039.5457 | 2684023.3426 | 1240040.2652
23 | 2684037.0506 | 1240041.6046 | 2684045.6864 | 1240032.0755 | 2684074.9104 | 1240003.7578
24 | 2684106.3216 | 1240029.2543 | 2684092.1501 | 1240055.8171 | 2684093.1426 | 1240020.4724 | 2684081.7956 | 1240004.1 | 2684074.9104 | 1240003.7578
25 | 2683983.445 | 1239894.0291 | 2683983.4851 | 1239891.1943 | 2683983.6955 | 1239890.615
26 | 2683990.0172 | 1239873.2071 | 2683983.6955 | 1239890.615
27 | 2683983.445 | 1239894.0291 | 2683986.1828 | 1239894.5682 | 2684003.0578 | 1239903.013 | 2684006.6109 | 1239901.5288 | 2684009.826 | 1239903.2084
28 | 2683990.0172 | 1239873.2071 | 2683990.5979 | 1239871.4879
29 | 2684031.0259 | 1239914.2834 | 2684009.826 | 1239903.2084
30 | 2684031.0259 | 1239914.2834 | 2684033.1643 | 1239910.9555
31 | 2684031.0259 | 1239914.2834 | 2684017.285 | 1239938.751 | 2684008.7284 | 1239953.3627
32 | 2684008.7284 | 1239953.3627 | 2684004.4231 | 1239964.1212
33 | 2684002.6226 | 1239968.9813 | 2684003.2243 | 1239967.1169 | 2684004.4231 | 1239964.1212
34 | 2684047.7721 | 1239886.9564 | 2684022.2209 | 1239874.3191
35 | 2684047.7721 | 1239886.9564 | 2684044.0184 | 1239894.0639 | 2684033.1643 | 1239910.9555
36 | 2684047.9481 | 1239886.3442 | 2684047.7721 | 1239886.9564
37 | 2683999.3484 | 1239979.1263 | 2684002.6226 | 1239968.9813
38 | 2683959.268 | 1239970.809 | 2683979.5421 | 1239975.8104 | 2683999.3484 | 1239979.1263
39 | 2683959.268 | 1239970.809 | 2683961.3211 | 1239960.0061
40 | 2683959.268 | 1239970.809 | 2683941.122 | 1239968.284 | 2683935.2578 | 1239965.2602
41 | 2683912.8079 | 1239953.6844 | 2683935.2578 | 1239965.2602
42 | 2684014.6156 | 1239814.2572 | 2683987.4701 | 1239806.6592
43 | 2684014.6156 | 1239814.2572 | 2684022.5528 | 1239814.4743
44 | 2683987.4701 | 1239806.6592 | 2683978.8091 | 1239804.235
45 | 2684024.6262 | 1239814.531 | 2684022.5528 | 1239814.4743
46 | 2684047.9481 | 1239886.3442 | 2684052.2669 | 1239871.3199 | 2684058.7549 | 1239840.4151
47 | 2683961.5195 | 1239799.3956 | 2683978.8091 | 1239804.235
48 | 2684064.3631 | 1239815.6178 | 2684024.6262 | 1239814.531
49 | 2684059.761 | 1239835.6226 | 2684058.7549 | 1239840.4151
50 | 2683908.5374 | 1239962.586 | 2683912.8079 | 1239953.6844
51 | 2683946.0304 | 1239852.0347 | 2683934.9584 | 1239889.6626 | 2683927.127 | 1239904.1383
52 | 2683961.5195 | 1239799.3956 | 2683946.0304 | 1239852.0347
53 | 2683961.5195 | 1239799.3956 | 2683940.2358 | 1239793.3345
54 | 2683961.5195 | 1239799.3956 | 2683967.8019 | 1239770.3621
55 | 2683901.2258 | 1239999.8873 | 2683899.2255 | 1240012.2217
56 | 2683901.2258 | 1239999.8873 | 2683916.3402 | 1240002.8585
57 | 2683916.3402 | 1240002.8585 | 2683916.9845 | 1239996.8744 | 2683915.8402 | 1239991.1542 | 2683916.8951 | 1239987.8543
58 | 2683916.3402 | 1240002.8585 | 2683931.2736 | 1240005.7939 | 2683931.887 | 1240003.0673 | 2683949.3647 | 1240006.8504 | 2683946.4039 | 1240022.0887
59 | 2683908.5374 | 1239962.586 | 2683912.4747 | 1239964.4096 | 2683914.2792 | 1239968.905 | 2683917.7716 | 1239971.1671 | 2683920.2964 | 1239976.073 | 2683920.3003 | 1239979.5422 | 2683918.2854 | 1239983.5055 | 2683916.8951 | 1239987.8543
60 | 2684083.79 | 1239847.7061 | 2684100.3965 | 1239856.0571 | 2684111.2543 | 1239861.8957
61 | 2684059.761 | 1239835.6226 | 2684083.79 | 1239847.7061
62 | 2684059.761 | 1239835.6226 | 2684064.3631 | 1239815.6178
63 | 2684064.3631 | 1239815.6178 | 2684066.8513 | 1239808.7535
64 | 2684119.5283 | 1239898.4661 | 2684122.5899 | 1239890.7971
65 | 2684074.295 | 1239788.2185 | 2684066.8513 | 1239808.7535
66 | 2684117.3243 | 1239903.9868 | 2684119.5283 | 1239898.4661

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2684236.6835 | 1239933.9719
1 | 2684166.0573 | 1240029.0672
2 | 2684156.4529 | 1240022.0927
3 | 2684171.5027 | 1240035.4712
4 | 2684187.5927 | 1239879.0425
5 | 2684183.6437 | 1239878.5751
6 | 2684185.2884 | 1239897.7955
7 | 2684150.798 | 1240052.2056
8 | 2684145.872 | 1239872.2351
9 | 2684174.6068 | 1239938.8787
10 | 2684119.9796 | 1240067.7309
11 | 2684122.6118 | 1240043.1728
12 | 2684141.3469 | 1240060.1393
13 | 2684138.9376 | 1240078.9302
14 | 2684161.6616 | 1239989.569
15 | 2684175.7752 | 1239949.9191
16 | 2684127.8634 | 1239872.2689
17 | 2684120.043 | 1240007.2439
18 | 2683995.2932 | 1240047.7755
19 | 2683996.6814 | 1239992.4617
20 | 2684023.3426 | 1240040.2652
21 | 2684037.0506 | 1240041.6046
22 | 2684074.9104 | 1240003.7578
23 | 2684106.3216 | 1240029.2543
24 | 2683983.6955 | 1239890.615
25 | 2683983.445 | 1239894.0291
26 | 2683990.0172 | 1239873.2071
27 | 2684009.826 | 1239903.2084
28 | 2683990.5979 | 1239871.4879
29 | 2684031.0259 | 1239914.2834
30 | 2684008.7284 | 1239953.3627
31 | 2684004.4231 | 1239964.1212
32 | 2684022.2209 | 1239874.3191
33 | 2684047.7721 | 1239886.9564
34 | 2684033.1643 | 1239910.9555
35 | 2684002.6226 | 1239968.9813
36 | 2683999.3484 | 1239979.1263
37 | 2683959.268 | 1239970.809
38 | 2683961.3211 | 1239960.0061
39 | 2683935.2578 | 1239965.2602
40 | 2684014.6156 | 1239814.2572
41 | 2683987.4701 | 1239806.6592
42 | 2684022.5528 | 1239814.4743
43 | 2684047.9481 | 1239886.3442
44 | 2683978.8091 | 1239804.235
45 | 2684024.6262 | 1239814.531
46 | 2684058.7549 | 1239840.4151
47 | 2683912.8079 | 1239953.6844
48 | 2683946.0304 | 1239852.0347
49 | 2683927.127 | 1239904.1383
50 | 2683961.5195 | 1239799.3956
51 | 2683940.2358 | 1239793.3345
52 | 2683967.8019 | 1239770.3621
53 | 2683901.2258 | 1239999.8873
54 | 2683899.2255 | 1240012.2217
55 | 2683916.3402 | 1240002.8585
56 | 2683908.5374 | 1239962.586
57 | 2683916.8951 | 1239987.8543
58 | 2683946.4039 | 1240022.0887
59 | 2684083.79 | 1239847.7061
60 | 2684111.2543 | 1239861.8957
61 | 2684059.761 | 1239835.6226
62 | 2684064.3631 | 1239815.6178
63 | 2684122.5899 | 1239890.7971
64 | 2684066.8513 | 1239808.7535
65 | 2684119.5283 | 1239898.4661
66 | 2684074.295 | 1239788.2185
67 | 2684117.3243 | 1239903.9868
68 | 2683999.3484 | 1239979.1263

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97644 | -0.45253 | 0.0076158 | 0.0019087
1 | 0.97728 | -0.4359 | 0 | 0
2 | 0.97763 | -0.42904 | 0 | 0
3 | 0.9771 | -0.43935 | 0 | 0
4 | 0.98188 | -0.34619 | 0 | 0
5 | 0.98201 | -0.3436 | 0 | 0
6 | 0.98125 | -0.3585 | 0.0037918 | 0.00095031
7 | 0.97655 | -0.45027 | 0.0019215 | 0.00048158
8 | 0.9834 | -0.31666 | 0.0024028 | 0.00060219
9 | 0.9818 | -0.34774 | 0.003751 | 0.00094008
10 | 0.97516 | -0.47745 | 0 | 0
11 | 0.97424 | -0.49563 | 0 | 0
12 | 0.9763 | -0.45512 | 0 | 0
13 | 0.97624 | -0.45637 | 0.0035137 | 0.00088062
14 | 0.97844 | -0.41324 | 0.0045253 | 0.0011341
15 | 0.97956 | -0.3914 | 0.01123 | 0.0028144
16 | 0.98407 | -0.30363 | 0 | 0
17 | 0.9729 | -0.52192 | 0.019927 | 0.0049941
18 | 0.99769 | -0.043963 | 0.00015025 | 3.7656e-05
19 | 0.9977 | -0.043816 | 0.0032242 | 0.00080805
20 | 0.97004 | -0.5784 | 0.011025 | 0.0027631
21 | 0.97019 | -0.57553 | 0 | 0
22 | 0.97074 | -0.5646 | 0.0085039 | 0.0021313
23 | 0.97243 | -0.53132 | 0 | 0
24 | 0.9952 | -0.090591 | 0.00092006 | 0.00023059
25 | 0.99521 | -0.090432 | 0 | 0
26 | 0.99517 | -0.091148 | 0 | 0
27 | 0.99528 | -0.089083 | 0.0051911 | 0.001301
28 | 0.99517 | -0.091203 | 0.0017087 | 0.00042824
29 | 0.99545 | -0.085792 | 0 | 0
30 | 1 | 0 | -0.42559 | -0.1086
31 | 0.99894 | -0.020215 | 0.032393 | 0.0081184
32 | 0.99228 | -0.14598 | 0.004012 | 0.0010055
33 | 0.99239 | -0.14395 | 0 | 0
34 | 0.99506 | -0.093104 | 0.0051736 | 0.0012966
35 | 0.99854 | -0.027808 | 0.0045242 | 0.0011339
36 | 0.99774 | -0.043012 | 0 | 0
37 | 0.99474 | -0.10044 | 0 | 0
38 | 0.99432 | -0.10864 | 0.042304 | 0.010602
39 | 0.99206 | -0.1521 | 0.021178 | 0.0053077
40 | 0.9818 | -0.34752 | 0 | 0
41 | 0.97988 | -0.38479 | 0.0048906 | 0.0012257
42 | 0.98234 | -0.33705 | 0.0066563 | 0.0016682
43 | 0.99233 | -0.14508 | 0.0026869 | 0.0006734
44 | 0.97931 | -0.39591 | 0.0018434 | 0.000462
45 | 0.98249 | -0.33406 | 0.0064258 | 0.0016105
46 | 0.98798 | -0.22827 | 0.0028284 | 0.00070886
47 | 0.98982 | -0.19522 | 0 | 0
48 | 0.97493 | -0.48153 | 0.0044095 | 0.0011051
49 | 0.97185 | -0.54236 | 0.059388 | 0.014884
50 | 0.9782 | -0.41755 | 0 | 0
51 | 0.97819 | -0.41779 | 0.00060304 | 0.00015114
52 | 0.97815 | -0.41854 | 0.0018349 | 0.00045987
53 | 0.98614 | -0.26677 | 0 | 0
54 | 0.98613 | -0.26684 | 0.00028506 | 7.1443e-05
55 | 0.98614 | -0.2667 | 0 | 0
56 | 0.98895 | -0.21212 | 0 | 0
57 | 0.98618 | -0.266 | 0.093642 | 0.023469
58 | 0.98604 | -0.26878 | 0.0022548 | 0.0005651
59 | 0.98631 | -0.26048 | 0.002744 | 0.00068771
60 | 0.98493 | -0.28699 | 0.0030891 | 0.0007742
61 | 0.98753 | -0.23682 | 0 | 0
62 | 0.98568 | -0.27249 | 0 | 0
63 | 0.98381 | -0.30875 | 0.0035655 | 0.00089359
64 | 0.98561 | -0.27393 | 0.0048416 | 0.0012134
65 | 0.98373 | -0.31034 | 0.0019194 | 0.00048104
66 | 0.98548 | -0.27635 | 0.006159 | 0.0015436
67 | 0.98368 | -0.31128 | 0.0087687 | 0.0021976
68 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0076158 | -0.0019087 | 0.0076219 | 0.0019111 | 6.0342e-06 | 2.3663e-06 | 0.011606 | 0.011605 | 0.011606 | 0.97644 | -0.45253 | 0.97728 | -0.4359 | 3.1884
1 | -0.052727 | -0.013294 | 0.052744 | 0.013305 | 1.7331e-05 | 1.0733e-05 | 0.080311 | 0.080311 | 0.080311 | 0.97728 | -0.4359 | 0.97763 | -0.42904 | 11.0318
2 | 0.045105 | 0.011383 | -0.045098 | -0.011379 | 7.4403e-06 | 4.5511e-06 | 0.068706 | 0.068706 | 0.068706 | 0.97728 | -0.4359 | 0.9771 | -0.43935 | 9.4377
3 | -0.052744 | -0.013305 | 0.052784 | 0.01333 | 3.9916e-05 | 2.4718e-05 | 0.080311 | 0.080311 | 0.080311 | 0.97763 | -0.42904 | 0.97844 | -0.41324 | 11.0318
4 | 0.045098 | 0.011379 | -0.045074 | -0.011364 | 2.357e-05 | 1.4418e-05 | 0.068706 | 0.068706 | 0.068706 | 0.9771 | -0.43935 | 0.97655 | -0.45027 | 9.4377
5 | -0.072542 | -0.018361 | 0.072551 | 0.018366 | 8.9957e-06 | 5.6569e-06 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.98188 | -0.34619 | 0.98201 | -0.3436 | 15.11
6 | 0.072542 | 0.018361 | -0.072499 | -0.018334 | 4.2866e-05 | 2.6957e-05 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.98188 | -0.34619 | 0.98125 | -0.3585 | 15.11
7 | -0.076303 | -0.019306 | 0.076402 | 0.019368 | 9.8792e-05 | 6.2229e-05 | 0.11569 | 0.11568 | 0.11569 | 0.98201 | -0.3436 | 0.9834 | -0.31666 | 15.8908
8 | 0.0037517 | 0.00093978 | -0.003751 | -0.00094008 | 7.3974e-07 | -2.9866e-07 | 0.0056847 | 0.0056849 | 0.0056849 | 0.98201 | -0.3436 | 0.9818 | -0.34774 | 1.5618
9 | 0.068707 | 0.017383 | -0.068599 | -0.017316 | 0.00010829 | 6.7965e-05 | 0.10425 | 0.10425 | 0.10425 | 0.98125 | -0.3585 | 0.97956 | -0.3914 | 14.3202
10 | 0.043153 | 0.010883 | -0.043143 | -0.010876 | 1.0011e-05 | 6.0983e-06 | 0.065778 | 0.065779 | 0.065779 | 0.97655 | -0.45027 | 0.9763 | -0.45512 | 9.0355
11 | -0.078804 | -0.019971 | 0.078854 | 0.020002 | 4.9363e-05 | 3.1123e-05 | 0.11932 | 0.11932 | 0.11932 | 0.9834 | -0.31666 | 0.98407 | -0.30363 | 16.3902
12 | 0.039586 | 0.0099693 | -0.039552 | -0.0099476 | 3.4386e-05 | 2.1694e-05 | 0.060423 | 0.060423 | 0.060423 | 0.97516 | -0.47745 | 0.97424 | -0.49563 | 16.5998
13 | -0.039586 | -0.0099693 | 0.039629 | 0.009996 | 4.232e-05 | 2.6699e-05 | 0.060423 | 0.060423 | 0.060423 | 0.97516 | -0.47745 | 0.9763 | -0.45512 | 16.5997
14 | 0.039552 | 0.0099476 | -0.039502 | -0.0099163 | 4.9604e-05 | 3.1296e-05 | 0.060423 | 0.060423 | 0.060423 | 0.97424 | -0.49563 | 0.9729 | -0.52192 | 16.5998
15 | 0.0035139 | 0.00088051 | -0.0035137 | -0.00088062 | 2.0911e-07 | -1.0925e-07 | 0.0053557 | 0.0053558 | 0.0053558 | 0.9763 | -0.45512 | 0.97624 | -0.45637 | 1.4714
16 | -0.05731 | -0.014464 | 0.05737 | 0.014501 | 6.0013e-05 | 3.735e-05 | 0.087193 | 0.087193 | 0.087193 | 0.97844 | -0.41324 | 0.97956 | -0.3914 | 11.9771
17 | 0.014258 | 0.0035748 | -0.014255 | -0.0035729 | 3.4753e-06 | 1.971e-06 | 0.02156 | 0.02156 | 0.02156 | 0.98407 | -0.30363 | 0.98381 | -0.30875 | 5.9232
18 | -0.093112 | -0.023577 | 0.093186 | 0.023624 | 7.4463e-05 | 4.7148e-05 | 0.14088 | 0.14088 | 0.14088 | 0.98407 | -0.30363 | 0.98493 | -0.28699 | 19.3517
19 | 0.019576 | 0.0049221 | -0.019567 | -0.0049169 | 8.7807e-06 | 5.2956e-06 | 0.029946 | 0.029946 | 0.029946 | 0.9729 | -0.52192 | 0.97243 | -0.53132 | 8.227
20 | -0.00015025 | -3.7656e-05 | 0.00015025 | 3.6931e-05 | 1.0446e-09 | -7.2456e-07 | 0.00022409 | 0.00022384 | 0.00022409 | 0.99769 | -0.043963 | 0.9977 | -0.043816 | 0.061563
21 | -0.0033744 | -0.00084498 | 0.0033745 | 0.00084488 | 1.2916e-07 | -9.4945e-08 | 0.0050325 | 0.0050324 | 0.0050325 | 0.9977 | -0.043816 | 0.99774 | -0.043012 | 1.3825
22 | -0.011025 | -0.0027631 | 0.011026 | 0.0027638 | 1.5085e-06 | 7.918e-07 | 0.016912 | 0.016911 | 0.016912 | 0.97004 | -0.5784 | 0.97019 | -0.57553 | 4.646
23 | -0.011026 | -0.0027638 | 0.011032 | 0.0027669 | 5.7435e-06 | 3.0141e-06 | 0.016911 | 0.016911 | 0.016911 | 0.97019 | -0.57553 | 0.97074 | -0.5646 | 4.646
24 | -0.019536 | -0.0048981 | 0.019567 | 0.0049169 | 3.1033e-05 | 1.8718e-05 | 0.029947 | 0.029946 | 0.029947 | 0.97074 | -0.5646 | 0.97243 | -0.53132 | 8.2271
25 | -0.0026288 | -0.0006586 | 0.0026288 | 0.00065856 | 1.9994e-08 | -3.205e-08 | 0.0039305 | 0.0039305 | 0.0039305 | 0.9952 | -0.090591 | 0.99521 | -0.090432 | 1.0798
26 | 0.0017087 | 0.00042801 | -0.0017087 | -0.00042822 | 4.5333e-08 | -2.1163e-07 | 0.0025548 | 0.0025549 | 0.0025549 | 0.9952 | -0.090591 | 0.99517 | -0.091148 | 0.7019
27 | -0.0026288 | -0.00065856 | 0.002629 | 0.00065829 | 1.688e-07 | -2.7062e-07 | 0.0039305 | 0.0039303 | 0.0039305 | 0.99521 | -0.090432 | 0.99528 | -0.089083 | 1.0798
28 | 0.0017087 | 0.00042822 | -0.0017087 | -0.00042824 | 4.4419e-09 | -2.0734e-08 | 0.0025549 | 0.0025549 | 0.0025549 | 0.99517 | -0.091148 | 0.99517 | -0.091203 | 0.7019
29 | -0.0078201 | -0.0019593 | 0.0078213 | 0.0019598 | 1.226e-06 | 4.7375e-07 | 0.011691 | 0.011691 | 0.011691 | 0.99528 | -0.089083 | 0.99545 | -0.085792 | 3.2119
30 | 0.21358 | 0.054882 | -0.2135 | -0.054834 | 7.5831e-05 | 4.8429e-05 | 0.31975 | 0.31975 | 0.31975 | 0.99545 | -0.085792 | 0.99506 | -0.093104 | 43.9211
31 | -0.2214 | -0.056842 | 0.22233 | 0.057434 | 0.0009262 | 0.0005916 | 0.33144 | 0.33144 | 0.33144 | 0.99545 | -0.085792 | 1 | 0 | 45.5271
32 | 0.20161 | 0.051168 | -0.20141 | -0.051043 | 0.00019584 | 0.00012503 | 0.30023 | 0.30023 | 0.30023 | 1 | 0 | 0.99894 | -0.020215 | 41.2398
33 | 0.16902 | 0.042924 | -0.16896 | -0.042885 | 6.1735e-05 | 3.9374e-05 | 0.25197 | 0.25197 | 0.25197 | 0.99894 | -0.020215 | 0.99854 | -0.027808 | 34.6118
34 | -0.004012 | -0.0010055 | 0.0040124 | 0.0010054 | 3.8693e-07 | -1.2063e-07 | 0.0060164 | 0.0060163 | 0.0060164 | 0.99228 | -0.14598 | 0.99239 | -0.14395 | 1.6529
35 | -0.20782 | -0.05321 | 0.20833 | 0.053537 | 0.00051321 | 0.00032772 | 0.31201 | 0.31201 | 0.31201 | 0.99239 | -0.14395 | 0.99506 | -0.093104 | 42.8585
36 | 0.2038 | 0.052204 | -0.20379 | -0.052197 | 1.1183e-05 | 7.1404e-06 | 0.30599 | 0.30599 | 0.30599 | 0.99239 | -0.14395 | 0.99233 | -0.14508 | 42.0321
37 | 0.16444 | 0.041751 | -0.16432 | -0.041674 | 0.0001202 | 7.6652e-05 | 0.24523 | 0.24523 | 0.24523 | 0.99854 | -0.027808 | 0.99774 | -0.043012 | 33.6857
38 | 0.16094 | 0.040829 | -0.1605 | -0.040547 | 0.00044315 | 0.00028255 | 0.2402 | 0.2402 | 0.2402 | 0.99774 | -0.043012 | 0.99474 | -0.10044 | 32.9945
39 | 0.042321 | 0.010613 | -0.042304 | -0.010602 | 1.6527e-05 | 1.0435e-05 | 0.063309 | 0.063309 | 0.063309 | 0.99474 | -0.10044 | 0.99432 | -0.10864 | 17.3926
40 | 0.11818 | 0.029934 | -0.11789 | -0.029747 | 0.0002924 | 0.00018681 | 0.17689 | 0.17689 | 0.17689 | 0.99474 | -0.10044 | 0.99206 | -0.1521 | 48.5965
41 | 0.096707 | 0.02444 | -0.096508 | -0.024312 | 0.00019949 | 0.00012735 | 0.14513 | 0.14513 | 0.14513 | 0.99206 | -0.1521 | 0.98982 | -0.19522 | 39.8698
42 | 0.073576 | 0.018673 | -0.073444 | -0.018589 | 0.00013164 | 8.3896e-05 | 0.1116 | 0.1116 | 0.1116 | 0.9818 | -0.34752 | 0.97988 | -0.38479 | 30.658
43 | -0.073576 | -0.018673 | 0.073613 | 0.018697 | 3.7081e-05 | 2.3632e-05 | 0.1116 | 0.1116 | 0.1116 | 0.9818 | -0.34752 | 0.98234 | -0.33705 | 30.658
44 | 0.068553 | 0.017364 | -0.068517 | -0.01734 | 3.6597e-05 | 2.3309e-05 | 0.10417 | 0.10417 | 0.10417 | 0.97988 | -0.38479 | 0.97931 | -0.39591 | 28.6177
45 | -0.080269 | -0.020365 | 0.08028 | 0.020372 | 1.1516e-05 | 7.3439e-06 | 0.12168 | 0.12168 | 0.12168 | 0.98234 | -0.33705 | 0.98249 | -0.33406 | 33.4279
46 | 0.20111 | 0.051524 | -0.2003 | -0.051008 | 0.00080716 | 0.00051537 | 0.30196 | 0.30196 | 0.30196 | 0.99233 | -0.14508 | 0.98798 | -0.22827 | 41.4787
47 | 0.066673 | 0.016878 | -0.066604 | -0.016834 | 6.9182e-05 | 4.4051e-05 | 0.10137 | 0.10137 | 0.10137 | 0.97931 | -0.39591 | 0.9782 | -0.41755 | 27.8483
48 | -0.086706 | -0.021983 | 0.086964 | 0.022147 | 0.00025742 | 0.00016424 | 0.13141 | 0.13141 | 0.13141 | 0.98249 | -0.33406 | 0.98568 | -0.27249 | 36.1016
49 | 0.19747 | 0.050299 | -0.19739 | -0.050247 | 8.1377e-05 | 5.1956e-05 | 0.29771 | 0.29771 | 0.29771 | 0.98798 | -0.22827 | 0.98753 | -0.23682 | 40.8936
50 | 0.096508 | 0.024312 | -0.09643 | -0.024262 | 7.7946e-05 | 4.9759e-05 | 0.14513 | 0.14513 | 0.14513 | 0.98982 | -0.19522 | 0.98895 | -0.21212 | 39.8698
51 | 0.05956 | 0.014994 | -0.059388 | -0.014884 | 0.00017264 | 0.0001098 | 0.090929 | 0.09093 | 0.09093 | 0.97493 | -0.48153 | 0.97185 | -0.54236 | 24.9807
52 | -0.06397 | -0.016099 | 0.064166 | 0.016224 | 0.00019625 | 0.00012491 | 0.09766 | 0.097659 | 0.09766 | 0.97493 | -0.48153 | 0.9782 | -0.41755 | 26.8295
53 | 0.00060304 | 0.00015086 | -0.00060304 | -0.00015114 | 6.9827e-09 | -2.7334e-07 | 0.00091724 | 0.00091734 | 0.00091734 | 0.9782 | -0.41755 | 0.97819 | -0.41779 | 0.25202
54 | 0.001835 | 0.00045955 | -0.0018349 | -0.00045987 | 8.6791e-08 | -3.1734e-07 | 0.0027912 | 0.0027913 | 0.0027913 | 0.9782 | -0.41755 | 0.97815 | -0.41854 | 0.76685
55 | 0.00028506 | 7.1284e-05 | -0.00028506 | -7.1443e-05 | 8.6687e-10 | -1.5887e-07 | 0.00043008 | 0.00043014 | 0.00043014 | 0.98614 | -0.26677 | 0.98613 | -0.26684 | 0.11817
56 | -0.00028506 | -7.1284e-05 | 0.00028506 | 7.1089e-05 | 1.0653e-09 | -1.9528e-07 | 0.00043008 | 0.00043001 | 0.00043008 | 0.98614 | -0.26677 | 0.98614 | -0.2667 | 0.11815
57 | -0.00254 | -0.00063567 | 0.0025401 | 0.00063553 | 8.4359e-08 | -1.4143e-07 | 0.0038324 | 0.0038324 | 0.0038324 | 0.98614 | -0.2667 | 0.98618 | -0.266 | 1.0529
58 | 0.002255 | 0.00056458 | -0.0022548 | -0.0005651 | 2.2324e-07 | -5.1308e-07 | 0.0034024 | 0.0034026 | 0.0034026 | 0.98614 | -0.2667 | 0.98604 | -0.26878 | 0.93479
59 | 0.09643 | 0.024262 | -0.096182 | -0.024104 | 0.00024755 | 0.00015803 | 0.14513 | 0.14513 | 0.14513 | 0.98895 | -0.21212 | 0.98618 | -0.266 | 39.8698
60 | 0.096398 | 0.024476 | -0.096276 | -0.024398 | 0.0001228 | 7.7803e-05 | 0.14555 | 0.14555 | 0.14555 | 0.98631 | -0.26048 | 0.98493 | -0.28699 | 19.9928
61 | -0.099142 | -0.025163 | 0.099255 | 0.025235 | 0.00011299 | 7.1629e-05 | 0.14969 | 0.14969 | 0.14969 | 0.98631 | -0.26048 | 0.98753 | -0.23682 | 20.5614
62 | 0.098134 | 0.025012 | -0.097966 | -0.024905 | 0.00016865 | 0.00010767 | 0.14802 | 0.14802 | 0.14802 | 0.98753 | -0.23682 | 0.98568 | -0.27249 | 40.6645
63 | 0.011002 | 0.0027576 | -0.011001 | -0.0027572 | 7.5532e-07 | 3.9035e-07 | 0.016609 | 0.016609 | 0.016609 | 0.98568 | -0.27249 | 0.98561 | -0.27393 | 4.563
64 | 0.010689 | 0.0026793 | -0.010688 | -0.0026789 | 8.0942e-07 | 4.1319e-07 | 0.016168 | 0.016168 | 0.016168 | 0.98381 | -0.30875 | 0.98373 | -0.31034 | 4.4417
65 | 0.0061597 | 0.0015438 | -0.006159 | -0.0015436 | 7.0838e-07 | 1.7503e-07 | 0.0092996 | 0.0092997 | 0.0092997 | 0.98561 | -0.27393 | 0.98548 | -0.27635 | 2.5549
66 | 0.0087691 | 0.0021978 | -0.0087687 | -0.0021976 | 3.9221e-07 | 1.7555e-07 | 0.013264 | 0.013264 | 0.013264 | 0.98373 | -0.31034 | 0.98368 | -0.31128 | 3.6441

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.42559 | 0.1086

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0076158 | 0.0019087
1 | 0.0037918 | 0.00095031
2 | 0.0019215 | 0.00048158
3 | 0.0024028 | 0.00060219
4 | 0.003751 | 0.00094008
5 | 0.0035137 | 0.00088062
6 | 0.0045253 | 0.0011341
7 | 0.01123 | 0.0028144
8 | 0.019927 | 0.0049941
9 | 0.00015025 | 3.7656e-05
10 | 0.0032242 | 0.00080805
11 | 0.011025 | 0.0027631
12 | 0.0085039 | 0.0021313
13 | 0.00092006 | 0.00023059
14 | 0.0051911 | 0.001301
15 | 0.0017087 | 0.00042824
16 | 0.032393 | 0.0081184
17 | 0.004012 | 0.0010055
18 | 0.0051736 | 0.0012966
19 | 0.0045242 | 0.0011339
20 | 0.042304 | 0.010602
21 | 0.021178 | 0.0053077
22 | 0.0048906 | 0.0012257
23 | 0.0066563 | 0.0016682
24 | 0.0026869 | 0.0006734
25 | 0.0018434 | 0.000462
26 | 0.0064258 | 0.0016105
27 | 0.0028284 | 0.00070886
28 | 0.0044095 | 0.0011051
29 | 0.059388 | 0.014884
30 | 0.00060304 | 0.00015114
31 | 0.0018349 | 0.00045987
32 | 0.00028506 | 7.1443e-05
33 | 0.093642 | 0.023469
34 | 0.0022548 | 0.0005651
35 | 0.002744 | 0.00068771
36 | 0.0030891 | 0.0007742
37 | 0.0035655 | 0.00089359
38 | 0.0048416 | 0.0012134
39 | 0.0019194 | 0.00048104
40 | 0.006159 | 0.0015436
41 | 0.0087687 | 0.0021976

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1