## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_141-12_1_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_141-12_1_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_141-12_1_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_141-12_1_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_141-12_1_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_141-12_1_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_141-12_1_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_141-12_1_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_141-12_1_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_141-12_1_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_141-12_1_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_141-12_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_141-12_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_141-12_1_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_141-12_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_141-12_1_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_141-12_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_141-12_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_141-12_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_141-12_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_141-12_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_141-12_1_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_141-12_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_141-12_1_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_141-12_1_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_141-12_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_141-12_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_141-12_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_141-12_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_141-12_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_141-12_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_141-12_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_141-12_1_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_141-12_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_141-12_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_141-12_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_141-12_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_141-12_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_141-12_1_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_141-12_1_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_141-12_1_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_141-12_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_141-12_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_141-12_1_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_141-12_1_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_141-12_1_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_141-12_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_141-12_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_141-12_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_141-12_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_141-12_1_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_141-12_1_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_141-12_1_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_141-12_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_141-12_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_141-12_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_141-12_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_141-12_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_141-12_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_141-12_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_141-12_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_141-12_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_141-12_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_141-12_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_141-12_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_141-12_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_141-12_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_141-12_1_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_141-12_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_141-12_1_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_141-12_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_141-12_1_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_141-12_1_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_141-12_1_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_141-12_1_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_141-12_1_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_141-12_1_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_141-12_1_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_141-12_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_141-12_1_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_141-12_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_141-12_1_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_141-12_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_141-12_1_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_141-12_1_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_141-12_1_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_141-12_1_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_141-12_1_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_141-12_1_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_141-12_1_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_141-12_1_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_141-12_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_141-12_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_141-12_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_141-12_1_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_141-12_1_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_141-12_1_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_491_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_141-12_1_3_load_17 | 0 | 0.0025606 | 0.00064174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_141-12_1_3_load_18 | 1 | 0.0011574 | 0.00029007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_141-12_1_3_load_164 | 3 | 0.0022439 | 0.00056237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_141-12_1_3_load_20 | 4 | 0.0023014 | 0.00057679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_141-12_1_3_load_23 | 6 | 0.0012929 | 0.00032404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_141-12_1_3_load_21 | 8 | 0.0015201 | 0.00038098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_141-12_1_3_load_157 | 10 | 0.00083415 | 0.00020906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_141-12_1_3_load_150 | 11 | 0.00027031 | 6.7745e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_141-12_1_3_load_149 | 12 | 0.00055184 | 0.0001383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_141-12_1_3_load_161 | 13 | 0.00031424 | 7.8756e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_141-12_1_3_load_66 | 16 | 0.0026857 | 0.0006731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_141-12_1_3_load_67 | 17 | 0.0027398 | 0.00068666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_141-12_1_3_load_63 | 18 | 0.0023014 | 0.00057679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_141-12_1_3_load_65 | 19 | 0.0032865 | 0.00082368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_141-12_1_3_load_72 | 20 | 0.0021853 | 0.0005477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_141-12_1_3_load_142 | 21 | 0.0022072 | 0.00055317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_141-12_1_3_load_146 | 22 | 0.0020615 | 0.00051665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_141-12_1_3_load_116 | 23 | 0.0033304 | 0.00083467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_141-12_1_3_load_140 | 24 | 0.0057455 | 0.00144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_141-12_1_3_load_81 | 27 | 0.0018818 | 0.00047163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_141-12_1_3_load_92 | 29 | 0.0040821 | 0.0010231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_141-12_1_3_load_88 | 30 | 0.00267 | 0.00066918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_141-12_1_3_load_102 | 32 | 0.0081517 | 0.002043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_141-12_1_3_load_103 | 33 | 0.0060184 | 0.0015083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_141-12_1_3_load_112 | 35 | 0.0041064 | 0.0010292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_141-12_1_3_load_168 | 38 | 0.0069949 | 0.0017531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_141-12_1_3_load_110 | 41 | 0.0030791 | 0.00077169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_141-12_1_3_load_107 | 42 | 0.0034795 | 0.00087204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_141-12_1_3_load_165 | 43 | 0.0038641 | 0.00096843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_141-12_1_3_load_171 | 44 | 0.0055611 | 0.0013937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_141-12_1_3_load_113 | 48 | 0.0028948 | 0.0007255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_141-12_1_3_load_170 | 51 | 0.001416 | 0.00035487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_141-12_1_3_load_117 | 52 | 0.0017269 | 0.0004328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_141-12_1_3_load_118 | 53 | 0.0010022 | 0.00025118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_141-12_1_3_load_129 | 54 | 0.0010028 | 0.00025133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_141-12_1_3_load_119 | 58 | 0.00372 | 0.00093232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_141-12_1_3_load_120 | 59 | 0.0085873 | 0.0021522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_141-12_1_3_load_123 | 62 | 0.0026406 | 0.00066181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_141-12_1_3_load_153 | 66 | 0.0056971 | 0.0014278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_141-12_1_3_load_173 | 67 | 0.010532 | 0.0026395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_141-12_1_3_load_158 | 69 | 0.0045495 | 0.0011402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_141-12_1_3_load_177 | 71 | 0.0091212 | 0.002286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_141-12_1_3_load_181 | 72 | 0.0030438 | 0.00076284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_141-12_1_3_load_175 | 74 | 0.0046526 | 0.001166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_141-12_1_3_load_174 | 76 | 0.0098143 | 0.0024597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_141-12_1_3_load_179 | 77 | 0.0045515 | 0.0011407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_141-12_1_3_load_151 | 78 | 0.0032112 | 0.00080481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_141-12_1_3_load_132 | 79 | 0.0018215 | 0.00045652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_141-12_1_3_load_133 | 80 | 0.0037725 | 0.00094547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_141-12_1_3_load_136 | 83 | 0.0029243 | 0.00073289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_141-12_1_3_load_137 | 84 | 0.0022953 | 0.00057526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_141-12_1_3_load_178 | 87 | 0.0045501 | 0.0011404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_141-12_1_3_load_144 | 88 | 0.00039584 | 9.9206e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_141-12_1_3_load_143 | 89 | 0.0034689 | 0.00086939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_141-12_1_3_load_145 | 90 | 0.00042803 | 0.00010728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_141-12_1_3_load_148 | 91 | 0.00097775 | 0.00024505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_141-12_1_3_load_163 | 93 | 0.0010761 | 0.00026971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_141-12_1_3_load_160 | 94 | 0.0074865 | 0.0018763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_141-12_1_3_load_159 | 95 | 0.0045305 | 0.0011354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_141-12_1_3_load_180 | 96 | 0.0055043 | 0.0013795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 82 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_141-12_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_141-12_1_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.012306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_141-12_1_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.18495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_141-12_1_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_141-12_1_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.031643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_141-12_1_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.02024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_141-12_1_3_line_6 |  | 5 | 9 | 0.087899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_141-12_1_3_line_7 |  | 6 | 7 | 0.03166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_141-12_1_3_line_8 |  | 7 | 14 | 0.11783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_141-12_1_3_line_9 |  | 8 | 9 | 0.025277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_141-12_1_3_line_10 |  | 9 | 10 | 0.048898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_141-12_1_3_line_11 |  | 10 | 13 | 0.01531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_141-12_1_3_line_12 |  | 10 | 11 | 0.079565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_141-12_1_3_line_13 |  | 11 | 12 | 0.007976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_141-12_1_3_line_14 |  | 12 | 25 | 0.079004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_141-12_1_3_line_15 |  | 13 | 92 | 0.002372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_141-12_1_3_line_16 |  | 14 | 94 | 0.12156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_141-12_1_3_line_17 |  | 15 | 16 | 0.019536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_141-12_1_3_line_18 |  | 15 | 17 | 0.022099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_141-12_1_3_line_19 |  | 16 | 21 | 0.027208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_141-12_1_3_line_20 |  | 17 | 22 | 0.018963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_141-12_1_3_line_21 |  | 18 | 19 | 0.0031191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_141-12_1_3_line_22 |  | 19 | 20 | 0.023419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_141-12_1_3_line_23 |  | 20 | 23 | 0.033337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_141-12_1_3_line_24 |  | 21 | 24 | 0.011656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_141-12_1_3_line_25 |  | 22 | 25 | 0.039703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_141-12_1_3_line_26 |  | 23 | 26 | 0.018282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_141-12_1_3_line_27 |  | 24 | 83 | 0.035731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_141-12_1_3_line_28 |  | 25 | 91 | 0.036741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_141-12_1_3_line_29 |  | 26 | 52 | 0.012197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_141-12_1_3_line_30 |  | 26 | 47 | 0.032079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_141-12_1_3_line_31 |  | 27 | 28 | 0.023443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_141-12_1_3_line_32 |  | 28 | 29 | 0.048392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_141-12_1_3_line_33 |  | 28 | 30 | 0.031806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_141-12_1_3_line_34 |  | 29 | 31 | 0.015824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_141-12_1_3_line_35 |  | 31 | 40 | 0.030128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_141-12_1_3_line_36 |  | 31 | 39 | 0.016914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_141-12_1_3_line_37 |  | 32 | 33 | 0.0035069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_141-12_1_3_line_38 |  | 33 | 46 | 0.042811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_141-12_1_3_line_39 |  | 34 | 35 | 0.036431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_141-12_1_3_line_40 |  | 34 | 36 | 0.005448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_141-12_1_3_line_41 |  | 36 | 41 | 0.02474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_141-12_1_3_line_42 |  | 36 | 42 | 0.0063599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_141-12_1_3_line_43 |  | 37 | 38 | 0.019645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_141-12_1_3_line_44 |  | 37 | 39 | 0.029416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_141-12_1_3_line_45 |  | 39 | 43 | 0.027807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_141-12_1_3_line_46 |  | 40 | 44 | 0.010407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_141-12_1_3_line_47 |  | 40 | 45 | 0.068812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_141-12_1_3_line_48 |  | 42 | 46 | 0.020412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_141-12_1_3_line_49 |  | 43 | 55 | 0.047693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_141-12_1_3_line_50 |  | 45 | 96 | 0.003884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_141-12_1_3_line_51 |  | 46 | 47 | 0.002882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_141-12_1_3_line_52 |  | 47 | 48 | 0.029344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_141-12_1_3_line_53 |  | 49 | 50 | 0.00326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_141-12_1_3_line_54 |  | 49 | 51 | 0.033378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_141-12_1_3_line_55 |  | 50 | 53 | 0.0084619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_141-12_1_3_line_56 |  | 50 | 54 | 0.002522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_141-12_1_3_line_57 |  | 52 | 53 | 0.02372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_141-12_1_3_line_58 |  | 54 | 57 | 0.038249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_141-12_1_3_line_59 |  | 55 | 56 | 0.05885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_141-12_1_3_line_60 |  | 55 | 57 | 0.016318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_141-12_1_3_line_61 |  | 56 | 72 | 0.019054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_141-12_1_3_line_62 |  | 57 | 60 | 0.031281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_141-12_1_3_line_63 |  | 58 | 59 | 0.071808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_141-12_1_3_line_64 |  | 58 | 60 | 0.0025993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_141-12_1_3_line_65 |  | 59 | 61 | 0.031501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_141-12_1_3_line_66 |  | 60 | 62 | 0.001322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_141-12_1_3_line_67 |  | 61 | 63 | 0.027861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_141-12_1_3_line_68 |  | 61 | 64 | 0.068363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_141-12_1_3_line_69 |  | 63 | 65 | 0.003087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_141-12_1_3_line_70 |  | 63 | 66 | 0.027018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_141-12_1_3_line_71 |  | 64 | 67 | 0.048365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_141-12_1_3_line_72 |  | 65 | 71 | 0.015315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_141-12_1_3_line_73 |  | 67 | 76 | 0.00041416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_141-12_1_3_line_74 |  | 68 | 69 | 0.031706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_141-12_1_3_line_75 |  | 68 | 70 | 0.060809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_141-12_1_3_line_76 |  | 69 | 77 | 0.021393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_141-12_1_3_line_77 |  | 70 | 78 | 0.040574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_141-12_1_3_line_78 |  | 71 | 75 | 0.012856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_141-12_1_3_line_79 |  | 73 | 74 | 0.033046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_141-12_1_3_line_80 |  | 73 | 75 | 0.002546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_141-12_1_3_line_81 |  | 75 | 85 | 0.008186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_141-12_1_3_line_82 |  | 77 | 87 | 0.014174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_141-12_1_3_line_83 |  | 79 | 80 | 0.040735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_141-12_1_3_line_84 |  | 79 | 81 | 0.027074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_141-12_1_3_line_85 |  | 80 | 82 | 0.023038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_141-12_1_3_line_86 |  | 81 | 83 | 0.0029049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_141-12_1_3_line_87 |  | 81 | 84 | 0.022587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_141-12_1_3_line_88 |  | 82 | 85 | 0.029037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_141-12_1_3_line_89 |  | 84 | 86 | 0.021932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_141-12_1_3_line_90 |  | 85 | 87 | 0.01457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_141-12_1_3_line_91 |  | 86 | 88 | 0.022838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_141-12_1_3_line_92 |  | 86 | 89 | 0.016418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_141-12_1_3_line_93 |  | 88 | 90 | 0.00091159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_141-12_1_3_line_94 |  | 92 | 93 | 0.010361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_141-12_1_3_line_95 |  | 94 | 95 | 0.014869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_141-12_1_3_trafo_135 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 97 | 82 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2683877.7782 | 1238448.9436 | 2683897.7555 | 1238449.475
1 | 2683865.4767 | 1238448.6163 | 2683877.7782 | 1238448.9436
2 | 2683897.7555 | 1238449.475 | 2684065.2025 | 1238370.9308
3 | 2683865.4767 | 1238448.6163 | 2683866.6226 | 1238459.607 | 2683866.9165 | 1238461.0265
4 | 2684095.6387 | 1238379.588 | 2684065.2025 | 1238370.9308
5 | 2683867.9856 | 1238481.0746 | 2683868.6197 | 1238469.2532 | 2683866.9165 | 1238461.0265
6 | 2684095.6387 | 1238379.588 | 2684086.1134 | 1238400.4681 | 2684065.4958 | 1238462.0758
7 | 2683865.9636 | 1238512.6689 | 2683866.4348 | 1238506.0931 | 2683866.5105 | 1238505.0156 | 2683867.5618 | 1238488.9746 | 2683867.9856 | 1238481.0746
8 | 2683865.9636 | 1238512.6689 | 2683860.8484 | 1238577.543 | 2683861.6176 | 1238610.911 | 2683865.8387 | 1238621.089 | 2683870.7741 | 1238627.8302
9 | 2684065.4958 | 1238462.0758 | 2684040.8755 | 1238456.351
10 | 2684065.4958 | 1238462.0758 | 2684064.5801 | 1238470.113 | 2684063.0929 | 1238486.9818 | 2684062.0591 | 1238493.2049 | 2684060.5248 | 1238498.9873 | 2684058.5827 | 1238504.1747 | 2684055.3031 | 1238509.2519
11 | 2684046.5851 | 1238521.773 | 2684048.2416 | 1238520.1842 | 2684055.3031 | 1238509.2519
12 | 2684123.1316 | 1238550.8441 | 2684055.3031 | 1238509.2519
13 | 2684123.1316 | 1238550.8441 | 2684128.9488 | 1238556.3009
14 | 2684193.189 | 1238593.6229 | 2684182.5478 | 1238596.6409 | 2684162.7518 | 1238588.0098 | 2684128.9488 | 1238556.3009
15 | 2684044.4155 | 1238522.7319 | 2684046.5851 | 1238521.773
16 | 2683870.7741 | 1238627.8302 | 2683915.5857 | 1238740.8302
17 | 2684263.9417 | 1238627.8508 | 2684258.6239 | 1238646.6488
18 | 2684263.9417 | 1238627.8508 | 2684259.6331 | 1238627.6117 | 2684255.5846 | 1238626.1088 | 2684242.8737 | 1238621.6649
19 | 2684251.2177 | 1238672.8291 | 2684258.6239 | 1238646.6488
20 | 2684224.973 | 1238615.4066 | 2684242.8737 | 1238621.6649
21 | 2684300.0889 | 1238737.2699 | 2684300.7076 | 1238734.2128
22 | 2684295.443 | 1238760.2236 | 2684300.0889 | 1238737.2699
23 | 2684295.443 | 1238760.2236 | 2684288.8296 | 1238792.898
24 | 2684247.5404 | 1238683.8777 | 2684249.6932 | 1238678.218 | 2684251.2177 | 1238672.8291
25 | 2684193.189 | 1238593.6229 | 2684197.682 | 1238600.5916 | 2684204.6799 | 1238606.4283 | 2684212.3239 | 1238610.9844 | 2684224.973 | 1238615.4066
26 | 2684285.2028 | 1238810.8167 | 2684288.8296 | 1238792.898
27 | 2684247.5404 | 1238683.8777 | 2684234.8371 | 1238717.2741
28 | 2684193.189 | 1238593.6229 | 2684183.3503 | 1238607.7936 | 2684176.5408 | 1238626.0555
29 | 2684285.2028 | 1238810.8167 | 2684282.7483 | 1238822.7642
30 | 2684285.2028 | 1238810.8167 | 2684288.7928 | 1238811.5793 | 2684313.0928 | 1238816.7279 | 2684316.5848 | 1238817.4669
31 | 2684373.9885 | 1238994.9426 | 2684388.8591 | 1239005.6504 | 2684393.2407 | 1239008.2956
32 | 2684373.9885 | 1238994.9426 | 2684342.6749 | 1238958.0474
33 | 2684373.9885 | 1238994.9426 | 2684388.9493 | 1238966.8754
34 | 2684334.4157 | 1238944.6111 | 2684340.4126 | 1238955.3818 | 2684342.6749 | 1238958.0474
35 | 2684334.4157 | 1238944.6111 | 2684333.8502 | 1238950.8742 | 2684332.5307 | 1238958.0273 | 2684329.564 | 1238966.1132 | 2684325.5855 | 1238973.0061
36 | 2684334.4157 | 1238944.6111 | 2684335.9483 | 1238936.8384 | 2684339.1766 | 1238928.4449
37 | 2684330.0383 | 1238776.5916 | 2684330.9086 | 1238773.1945
38 | 2684319.413 | 1238818.0631 | 2684330.0383 | 1238776.5916
39 | 2684350.0474 | 1238827.2713 | 2684345.2915 | 1238835.632 | 2684338.5057 | 1238853.7597 | 2684337.8697 | 1238858.0538 | 2684338.0326 | 1238861.165
40 | 2684350.0474 | 1238827.2713 | 2684345.4367 | 1238824.3482
41 | 2684345.4367 | 1238824.3482 | 2684336.1511 | 1238847.2797
42 | 2684345.4367 | 1238824.3482 | 2684339.2546 | 1238822.8551
43 | 2684351.17 | 1238901.5738 | 2684333.2238 | 1238893.5816
44 | 2684339.1766 | 1238928.4449 | 2684351.17 | 1238901.5738
45 | 2684339.1766 | 1238928.4449 | 2684328.1186 | 1238932.6131 | 2684318.7149 | 1238928.4322 | 2684314.2877 | 1238924.8445
46 | 2684325.5855 | 1238973.0061 | 2684316.389 | 1238968.0831
47 | 2684292.6271 | 1238952.7793 | 2684292.8666 | 1238971.0736 | 2684301.6066 | 1238976.179 | 2684305.1064 | 1238982.2108 | 2684313.0788 | 1238990.7635 | 2684319.0851 | 1238982.7652 | 2684325.5855 | 1238973.0061
48 | 2684319.413 | 1238818.0631 | 2684339.2546 | 1238822.8551
49 | 2684269.6224 | 1238908.1208 | 2684314.2877 | 1238924.8445
50 | 2684292.6271 | 1238952.7793 | 2684288.7313 | 1238952.7907
51 | 2684316.5848 | 1238817.4669 | 2684319.413 | 1238818.0631
52 | 2684305.3333 | 1238841.6356 | 2684309.7307 | 1238841.4646 | 2684316.5848 | 1238817.4669
53 | 2684276.272 | 1238854.2878 | 2684279.4697 | 1238854.967
54 | 2684279.4697 | 1238854.967 | 2684312.11 | 1238861.9463
55 | 2684276.272 | 1238854.2878 | 2684277.9749 | 1238845.999
56 | 2684276.272 | 1238854.2878 | 2684275.7821 | 1238856.7617
57 | 2684277.9749 | 1238845.999 | 2684282.7483 | 1238822.7642
58 | 2684268.3514 | 1238894.2818 | 2684275.7821 | 1238856.7617
59 | 2684261.9519 | 1238961.9394 | 2684263.0948 | 1238945.3771 | 2684263.4057 | 1238930.4041 | 2684265.1044 | 1238914.6503 | 2684266.289 | 1238906.8726 | 2684269.6224 | 1238908.1208
60 | 2684268.3514 | 1238894.2818 | 2684266.289 | 1238906.8726 | 2684269.6224 | 1238908.1208
61 | 2684243.3445 | 1238957.5946 | 2684261.9519 | 1238961.9394
62 | 2684268.3514 | 1238894.2818 | 2684260.8869 | 1238892.5635 | 2684257.2536 | 1238902.8527 | 2684245.1316 | 1238898.8445
63 | 2684244.0767 | 1238901.2201 | 2684225.9006 | 1238894.7244 | 2684222.6593 | 1238907.7766 | 2684218.1212 | 1238906.1333 | 2684190.4183 | 1238896.1223 | 2684191.3284 | 1238894.3561 | 2684188.6903 | 1238893.4544
64 | 2684245.1316 | 1238898.8445 | 2684244.0767 | 1238901.2201
65 | 2684158.8826 | 1238883.2661 | 2684161.1561 | 1238884.0433 | 2684188.6903 | 1238893.4544
66 | 2684243.8743 | 1238898.4264 | 2684245.1316 | 1238898.8445
67 | 2684158.8826 | 1238883.2661 | 2684162.3377 | 1238875.9321 | 2684170.9488 | 1238858.1414
68 | 2684158.8826 | 1238883.2661 | 2684154.5104 | 1238892.8666 | 2684142.0346 | 1238918.6082 | 2684137.7579 | 1238928.4102 | 2684149.3919 | 1238931.6218 | 2684151.5576 | 1238929.8623 | 2684155.0444 | 1238930.957
69 | 2684170.9488 | 1238858.1414 | 2684168.099 | 1238856.9334
70 | 2684170.9488 | 1238858.1414 | 2684173.9381 | 1238859.1178 | 2684196.6217 | 1238866.5604
71 | 2684155.0444 | 1238930.957 | 2684160.7067 | 1238912.5351 | 2684172.9999 | 1238916.2009 | 2684188.2809 | 1238921.7705
72 | 2684168.099 | 1238856.9334 | 2684175.0982 | 1238843.3111
73 | 2684188.67 | 1238921.9124 | 2684188.2809 | 1238921.7705
74 | 2684128.7186 | 1238853.1505 | 2684141.8035 | 1238845.2747 | 2684149.3032 | 1238830.6527
75 | 2684090.4719 | 1238809.3887 | 2684122.457 | 1238835.9384 | 2684121.9308 | 1238843.1806 | 2684128.7186 | 1238853.1505
76 | 2684149.3032 | 1238830.6527 | 2684159.0665 | 1238811.6175 | 2684159.0665 | 1238811.6175
77 | 2684090.4719 | 1238809.3887 | 2684110.2014 | 1238773.9341
78 | 2684180.9738 | 1238831.8758 | 2684175.0982 | 1238843.3111
79 | 2684183.3746 | 1238832.7437 | 2684186.7708 | 1238833.826 | 2684211.9373 | 1238841.8886 | 2684213.1133 | 1238838.9809
80 | 2684183.3746 | 1238832.7437 | 2684180.9738 | 1238831.8758
81 | 2684180.9738 | 1238831.8758 | 2684184.7157 | 1238824.5903
82 | 2684159.0665 | 1238811.6175 | 2684171.7145 | 1238818.0145
83 | 2684208.3005 | 1238782.8184 | 2684223.6215 | 1238745.0748
84 | 2684233.8043 | 1238719.9892 | 2684223.6215 | 1238745.0748
85 | 2684199.6354 | 1238804.1649 | 2684208.3005 | 1238782.8184
86 | 2684233.8043 | 1238719.9892 | 2684234.8371 | 1238717.2741
87 | 2684233.8043 | 1238719.9892 | 2684212.6023 | 1238712.2023
88 | 2684199.6354 | 1238804.1649 | 2684195.8637 | 1238802.3546 | 2684184.7157 | 1238824.5903
89 | 2684192.0151 | 1238704.6412 | 2684212.6023 | 1238712.2023
90 | 2684184.7157 | 1238824.5903 | 2684171.7145 | 1238818.0145
91 | 2684192.0151 | 1238704.6412 | 2684188.1516 | 1238682.1327
92 | 2684192.0151 | 1238704.6412 | 2684186.1243 | 1238714.6204 | 2684181.7456 | 1238716.6598
93 | 2684187.9973 | 1238681.2342 | 2684188.1516 | 1238682.1327
94 | 2684044.4155 | 1238522.7319 | 2684042.6322 | 1238523.118 | 2684040.8722 | 1238522.9375 | 2684034.4744 | 1238520.6453
95 | 2683912.2239 | 1238755.3144 | 2683915.5857 | 1238740.8302

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2683877.7782 | 1238448.9436
1 | 2683897.7555 | 1238449.475
2 | 2683865.4767 | 1238448.6163
3 | 2684065.2025 | 1238370.9308
4 | 2683866.9165 | 1238461.0265
5 | 2684095.6387 | 1238379.588
6 | 2683867.9856 | 1238481.0746
7 | 2683865.9636 | 1238512.6689
8 | 2684040.8755 | 1238456.351
9 | 2684065.4958 | 1238462.0758
10 | 2684055.3031 | 1238509.2519
11 | 2684123.1316 | 1238550.8441
12 | 2684128.9488 | 1238556.3009
13 | 2684046.5851 | 1238521.773
14 | 2683870.7741 | 1238627.8302
15 | 2684263.9417 | 1238627.8508
16 | 2684258.6239 | 1238646.6488
17 | 2684242.8737 | 1238621.6649
18 | 2684300.7076 | 1238734.2128
19 | 2684300.0889 | 1238737.2699
20 | 2684295.443 | 1238760.2236
21 | 2684251.2177 | 1238672.8291
22 | 2684224.973 | 1238615.4066
23 | 2684288.8296 | 1238792.898
24 | 2684247.5404 | 1238683.8777
25 | 2684193.189 | 1238593.6229
26 | 2684285.2028 | 1238810.8167
27 | 2684393.2407 | 1239008.2956
28 | 2684373.9885 | 1238994.9426
29 | 2684342.675 | 1238958.0474
30 | 2684388.9493 | 1238966.8754
31 | 2684334.4157 | 1238944.6111
32 | 2684330.9086 | 1238773.1945
33 | 2684330.0383 | 1238776.5916
34 | 2684350.0474 | 1238827.2713
35 | 2684338.0326 | 1238861.165
36 | 2684345.4367 | 1238824.3482
37 | 2684351.17 | 1238901.5738
38 | 2684333.2238 | 1238893.5816
39 | 2684339.1766 | 1238928.4449
40 | 2684325.5855 | 1238973.0061
41 | 2684336.1511 | 1238847.2797
42 | 2684339.2546 | 1238822.8551
43 | 2684314.2877 | 1238924.8445
44 | 2684316.389 | 1238968.0831
45 | 2684292.6271 | 1238952.7793
46 | 2684319.413 | 1238818.0631
47 | 2684316.5848 | 1238817.4669
48 | 2684305.3333 | 1238841.6356
49 | 2684279.4697 | 1238854.967
50 | 2684276.272 | 1238854.2878
51 | 2684312.11 | 1238861.9463
52 | 2684282.7483 | 1238822.7642
53 | 2684277.9749 | 1238845.999
54 | 2684275.7821 | 1238856.7617
55 | 2684269.6224 | 1238908.1208
56 | 2684261.9519 | 1238961.9394
57 | 2684268.3514 | 1238894.2818
58 | 2684244.0767 | 1238901.2201
59 | 2684188.6903 | 1238893.4544
60 | 2684245.1316 | 1238898.8445
61 | 2684158.8826 | 1238883.2661
62 | 2684243.8743 | 1238898.4264
63 | 2684170.9488 | 1238858.1414
64 | 2684155.0444 | 1238930.957
65 | 2684168.099 | 1238856.9334
66 | 2684196.6217 | 1238866.5604
67 | 2684188.2809 | 1238921.7705
68 | 2684128.7186 | 1238853.1505
69 | 2684149.3032 | 1238830.6527
70 | 2684090.4719 | 1238809.3887
71 | 2684175.0982 | 1238843.3111
72 | 2684243.3445 | 1238957.5946
73 | 2684183.3746 | 1238832.7437
74 | 2684213.1133 | 1238838.9809
75 | 2684180.9738 | 1238831.8758
76 | 2684188.67 | 1238921.9124
77 | 2684159.0665 | 1238811.6175
78 | 2684110.2014 | 1238773.9341
79 | 2684223.6215 | 1238745.0748
80 | 2684208.3005 | 1238782.8184
81 | 2684233.8043 | 1238719.9892
82 | 2684199.6354 | 1238804.1649
83 | 2684234.8371 | 1238717.2741
84 | 2684212.6023 | 1238712.2023
85 | 2684184.7157 | 1238824.5903
86 | 2684192.0151 | 1238704.6412
87 | 2684171.7145 | 1238818.0145
88 | 2684188.1516 | 1238682.1327
89 | 2684181.7456 | 1238716.6598
90 | 2684187.9974 | 1238681.2342
91 | 2684176.5408 | 1238626.0555
92 | 2684044.4155 | 1238522.7319
93 | 2684034.4744 | 1238520.6453
94 | 2683915.5857 | 1238740.8302
95 | 2683912.2239 | 1238755.3144
96 | 2684288.7313 | 1238952.7907
97 | 2684184.7157 | 1238824.5903

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97886 | -0.40714 | 0.0025606 | 0.00064174
1 | 0.9792 | -0.40053 | 0.0011574 | 0.00029007
2 | 0.97868 | -0.41063 | 0 | 0
3 | 0.98252 | -0.33571 | 0.0022439 | 0.00056237
4 | 0.9785 | -0.41419 | 0.0023014 | 0.00057679
5 | 0.98315 | -0.32339 | 0 | 0
6 | 0.97825 | -0.4191 | 0.0012929 | 0.00032404
7 | 0.9779 | -0.42603 | 0 | 0
8 | 0.98488 | -0.28991 | 0.0015201 | 0.00038098
9 | 0.98491 | -0.28922 | 0 | 0
10 | 0.98596 | -0.26894 | 0.00083415 | 0.00020906
11 | 0.98783 | -0.23285 | 0.00027031 | 6.7745e-05
12 | 0.98802 | -0.2292 | 0.00055184 | 0.0001383
13 | 0.98594 | -0.26932 | 0.00031424 | 7.8756e-05
14 | 0.97658 | -0.45189 | 0 | 0
15 | 0.99209 | -0.15087 | 0 | 0
16 | 0.99267 | -0.13982 | 0.0026857 | 0.0006731
17 | 0.99144 | -0.16338 | 0.0027398 | 0.00068666
18 | 0.97591 | -0.46404 | 0.0023014 | 0.00057679
19 | 0.97591 | -0.46391 | 0.0032865 | 0.00082368
20 | 0.97603 | -0.46151 | 0.0021853 | 0.0005477
21 | 0.99354 | -0.12316 | 0.0022072 | 0.00055317
22 | 0.99093 | -0.17321 | 0.0020615 | 0.00051665
23 | 0.97628 | -0.45677 | 0.0033304 | 0.00083467
24 | 0.99394 | -0.11558 | 0.0057455 | 0.00144
25 | 0.98993 | -0.19236 | 0 | 0
26 | 0.97646 | -0.45306 | 0 | 0
27 | 0.97656 | -0.45132 | 0.0018818 | 0.00047163
28 | 0.9766 | -0.45051 | 0 | 0
29 | 0.9768 | -0.44648 | 0.0040821 | 0.0010231
30 | 0.97652 | -0.45206 | 0.00267 | 0.00066918
31 | 0.97693 | -0.44399 | 0 | 0
32 | 0.97498 | -0.48229 | 0.0081517 | 0.002043
33 | 0.97501 | -0.48177 | 0.0060184 | 0.0015083
34 | 0.9753 | -0.47588 | 0 | 0
35 | 0.97517 | -0.47863 | 0.0041064 | 0.0010292
36 | 0.97533 | -0.47547 | 0 | 0
37 | 0.97705 | -0.44166 | 0 | 0
38 | 0.97692 | -0.44417 | 0.0069949 | 0.0017531
39 | 0.97724 | -0.4379 | 0 | 0
40 | 0.97662 | -0.45008 | 0 | 0
41 | 0.97525 | -0.47687 | 0.0030791 | 0.00077169
42 | 0.97537 | -0.47464 | 0.0034795 | 0.00087204
43 | 0.97793 | -0.42436 | 0.0038641 | 0.00096843
44 | 0.97657 | -0.45114 | 0.0055611 | 0.0013937
45 | 0.97627 | -0.457 | 0 | 0
46 | 0.97557 | -0.47065 | 0 | 0
47 | 0.97564 | -0.46934 | 0 | 0
48 | 0.97556 | -0.47089 | 0.0028948 | 0.0007255
49 | 0.97812 | -0.42052 | 0 | 0
50 | 0.97813 | -0.42043 | 0 | 0
51 | 0.97808 | -0.42138 | 0.001416 | 0.00035487
52 | 0.9769 | -0.4444 | 0.0017269 | 0.0004328
53 | 0.9778 | -0.42684 | 0.0010022 | 0.00025118
54 | 0.97823 | -0.41846 | 0.0010028 | 0.00025133
55 | 0.97928 | -0.39782 | 0 | 0
56 | 0.97911 | -0.40108 | 0 | 0
57 | 0.97979 | -0.38786 | 0 | 0
58 | 0.98224 | -0.34011 | 0.00372 | 0.00093232
59 | 0.98784 | -0.23179 | 0.0085873 | 0.0021522
60 | 0.98204 | -0.34388 | 0 | 0
61 | 0.99054 | -0.17986 | 0 | 0
62 | 0.98204 | -0.34394 | 0.0026406 | 0.00066181
63 | 0.99346 | -0.12414 | 0 | 0
64 | 0.98927 | -0.2046 | 0 | 0
65 | 0.9938 | -0.11767 | 0 | 0
66 | 0.99332 | -0.12686 | 0.0056971 | 0.0014278
67 | 0.98837 | -0.22214 | 0.010532 | 0.0026395
68 | 0.99737 | -0.0499 | 0 | 0
69 | 0.99747 | -0.048114 | 0.0045495 | 0.0011402
70 | 0.9972 | -0.053324 | 0 | 0
71 | 0.99548 | -0.085669 | 0.0091212 | 0.002286
72 | 0.97906 | -0.40214 | 0.0030438 | 0.00076284
73 | 0.99699 | -0.057037 | 0 | 0
74 | 0.99685 | -0.059733 | 0.0046526 | 0.001166
75 | 0.997 | -0.056829 | 0 | 0
76 | 0.98836 | -0.22221 | 0.0098143 | 0.0024597
77 | 0.99762 | -0.045204 | 0.0045515 | 0.0011407
78 | 0.99708 | -0.055609 | 0.0032112 | 0.00080481
79 | 0.99676 | -0.061663 | 0.0018215 | 0.00045652
80 | 0.99878 | -0.0232 | 0.0037725 | 0.00094547
81 | 0.99546 | -0.086444 | 0 | 0
82 | 1 | 0 | -0.21148 | -0.053705
83 | 0.99534 | -0.08877 | 0.0029243 | 0.00073289
84 | 0.99533 | -0.089063 | 0.0022953 | 0.00057526
85 | 0.998 | -0.037845 | 0 | 0
86 | 0.99524 | -0.09072 | 0 | 0
87 | 0.99778 | -0.042147 | 0.0045501 | 0.0011404
88 | 0.99522 | -0.091052 | 0.00039584 | 9.9206e-05
89 | 0.99519 | -0.091723 | 0.0034689 | 0.00086939
90 | 0.99522 | -0.091058 | 0.00042803 | 0.00010728
91 | 0.9899 | -0.193 | 0.00097775 | 0.00024505
92 | 0.98594 | -0.26936 | 0 | 0
93 | 0.98593 | -0.26956 | 0.0010761 | 0.00026971
94 | 0.97522 | -0.47863 | 0.0074865 | 0.0018763
95 | 0.97516 | -0.47986 | 0.0045305 | 0.0011354
96 | 0.97625 | -0.4574 | 0.0055043 | 0.0013795
97 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.018215 | -0.0045776 | 0.01822 | 0.004581 | 5.7475e-06 | 3.4271e-06 | 0.027694 | 0.027694 | 0.027694 | 0.97886 | -0.40714 | 0.9792 | -0.40053 | 7.6082
1 | 0.015654 | 0.0039358 | -0.015652 | -0.0039343 | 2.6142e-06 | 1.5184e-06 | 0.023801 | 0.023801 | 0.023801 | 0.97886 | -0.40714 | 0.97868 | -0.41063 | 6.5388
2 | -0.019378 | -0.0048711 | 0.019438 | 0.0049073 | 6.0162e-05 | 3.6169e-05 | 0.029452 | 0.029452 | 0.029452 | 0.9792 | -0.40053 | 0.98252 | -0.33571 | 8.0913
3 | 0.015652 | 0.0039343 | -0.015649 | -0.0039328 | 2.6554e-06 | 1.5424e-06 | 0.023801 | 0.023801 | 0.023801 | 0.97868 | -0.41063 | 0.9785 | -0.41419 | 6.5388
4 | -0.021682 | -0.0054696 | 0.021695 | 0.0054774 | 1.2805e-05 | 7.7942e-06 | 0.03285 | 0.03285 | 0.03285 | 0.98252 | -0.33571 | 0.98315 | -0.32339 | 9.0247
5 | 0.013347 | 0.003356 | -0.013344 | -0.0033542 | 3.1282e-06 | 1.7479e-06 | 0.020302 | 0.020302 | 0.020302 | 0.9785 | -0.41419 | 0.97825 | -0.4191 | 5.5774
6 | -0.021695 | -0.0054774 | 0.02173 | 0.0054991 | 3.5569e-05 | 2.1648e-05 | 0.03285 | 0.032849 | 0.03285 | 0.98315 | -0.32339 | 0.98491 | -0.28922 | 9.0247
7 | 0.012051 | 0.0030302 | -0.012047 | -0.003028 | 3.9912e-06 | 2.157e-06 | 0.018335 | 0.018335 | 0.018335 | 0.97825 | -0.4191 | 0.9779 | -0.42603 | 5.0371
8 | 0.012047 | 0.003028 | -0.012033 | -0.00302 | 1.4854e-05 | 8.0306e-06 | 0.018335 | 0.018336 | 0.018336 | 0.9779 | -0.42603 | 0.97658 | -0.45189 | 5.0373
9 | -0.0015201 | -0.00038098 | 0.0015202 | 0.00038069 | 4.9997e-08 | -2.8968e-07 | 0.0022967 | 0.0022966 | 0.0022967 | 0.98488 | -0.28991 | 0.98491 | -0.28922 | 0.63096
10 | -0.02325 | -0.0058798 | 0.023273 | 0.0058936 | 2.265e-05 | 1.3873e-05 | 0.035146 | 0.035146 | 0.035146 | 0.98491 | -0.28922 | 0.98596 | -0.26894 | 9.6555
11 | 0.0013904 | 0.00034813 | -0.0013904 | -0.00034831 | 2.5279e-08 | -1.7907e-07 | 0.0020983 | 0.0020984 | 0.0020984 | 0.98596 | -0.26894 | 0.98594 | -0.26932 | 0.57648
12 | -0.025498 | -0.0064508 | 0.025542 | 0.0064781 | 4.4232e-05 | 2.7292e-05 | 0.038503 | 0.038503 | 0.038503 | 0.98596 | -0.26894 | 0.98783 | -0.23285 | 10.5777
13 | -0.025812 | -0.0065459 | 0.025817 | 0.0065486 | 4.5283e-06 | 2.796e-06 | 0.03891 | 0.03891 | 0.03891 | 0.98783 | -0.23285 | 0.98802 | -0.2292 | 10.6895
14 | -0.026369 | -0.0066869 | 0.026415 | 0.0067159 | 4.679e-05 | 2.8932e-05 | 0.039741 | 0.03974 | 0.039741 | 0.98802 | -0.2292 | 0.98993 | -0.19236 | 10.9178
15 | 0.0010762 | 0.00026955 | -0.0010762 | -0.00026958 | 2.3463e-09 | -2.8749e-08 | 0.0016241 | 0.0016241 | 0.0016241 | 0.98594 | -0.26932 | 0.98594 | -0.26936 | 0.44619
16 | 0.012033 | 0.00302 | -0.012017 | -0.0030117 | 1.5326e-05 | 8.2898e-06 | 0.018336 | 0.018336 | 0.018336 | 0.97658 | -0.45189 | 0.97522 | -0.47863 | 5.0374
17 | -0.032253 | -0.0082003 | 0.03227 | 0.008211 | 1.7174e-05 | 1.0739e-05 | 0.048417 | 0.048417 | 0.048417 | 0.99209 | -0.15087 | 0.99267 | -0.13982 | 13.3014
18 | 0.032253 | 0.0082003 | -0.032234 | -0.0081881 | 1.9427e-05 | 1.2148e-05 | 0.048417 | 0.048417 | 0.048417 | 0.99209 | -0.15087 | 0.99144 | -0.16338 | 13.3015
19 | -0.034956 | -0.0088841 | 0.034984 | 0.0089017 | 2.8061e-05 | 1.7607e-05 | 0.052443 | 0.052443 | 0.052443 | 0.99267 | -0.13982 | 0.99354 | -0.12316 | 14.4074
20 | 0.029494 | 0.0075015 | -0.02948 | -0.0074928 | 1.3959e-05 | 8.6894e-06 | 0.044305 | 0.044305 | 0.044305 | 0.99144 | -0.16338 | 0.99093 | -0.17321 | 12.1718
21 | -0.0023014 | -0.00057679 | 0.0023014 | 0.00057676 | 1.4403e-08 | -2.9755e-08 | 0.0035091 | 0.0035091 | 0.0035091 | 0.97591 | -0.46404 | 0.97591 | -0.46391 | 0.96404
22 | -0.005588 | -0.0014004 | 0.0055886 | 0.0014006 | 6.3753e-07 | 1.1536e-07 | 0.0085202 | 0.0085201 | 0.0085202 | 0.97591 | -0.46391 | 0.97603 | -0.46151 | 2.3407
23 | -0.0077739 | -0.0019483 | 0.0077757 | 0.001949 | 1.756e-06 | 7.0708e-07 | 0.011852 | 0.011852 | 0.011852 | 0.97603 | -0.46151 | 0.97628 | -0.45677 | 3.256
24 | -0.037191 | -0.0094549 | 0.037205 | 0.0094634 | 1.3584e-05 | 8.5429e-06 | 0.055749 | 0.055748 | 0.055749 | 0.99354 | -0.12316 | 0.99394 | -0.11558 | 15.3155
25 | 0.027418 | 0.0069761 | -0.027393 | -0.0069605 | 2.5285e-05 | 1.5671e-05 | 0.04121 | 0.04121 | 0.04121 | 0.99093 | -0.17321 | 0.98993 | -0.19236 | 11.3214
26 | -0.011106 | -0.0027836 | 0.011108 | 0.0027847 | 1.9645e-06 | 1.0286e-06 | 0.016928 | 0.016928 | 0.016928 | 0.97628 | -0.45677 | 0.97646 | -0.45306 | 4.6505
27 | -0.04295 | -0.010903 | 0.043006 | 0.010938 | 5.5484e-05 | 3.5046e-05 | 0.06435 | 0.06435 | 0.06435 | 0.99394 | -0.11558 | 0.99534 | -0.08877 | 17.6786
28 | 0.00097778 | 0.00024459 | -0.00097775 | -0.00024505 | 2.976e-08 | -4.533e-07 | 0.0014696 | 0.0014698 | 0.0014698 | 0.98993 | -0.19236 | 0.9899 | -0.193 | 0.40378
29 | -0.038872 | -0.0097537 | 0.038888 | 0.0097638 | 1.6052e-05 | 1.012e-05 | 0.05924 | 0.05924 | 0.05924 | 0.97646 | -0.45306 | 0.9769 | -0.4444 | 16.2748
30 | 0.027764 | 0.006969 | -0.027742 | -0.0069557 | 2.1537e-05 | 1.3383e-05 | 0.042313 | 0.042313 | 0.042313 | 0.97646 | -0.45306 | 0.97564 | -0.46934 | 11.6244
31 | -0.0018818 | -0.00047163 | 0.0018819 | 0.00047138 | 7.2278e-08 | -2.4706e-07 | 0.0028674 | 0.0028673 | 0.0028674 | 0.97656 | -0.45132 | 0.9766 | -0.45051 | 0.78775
32 | -0.0045521 | -0.0011403 | 0.004553 | 0.0011402 | 8.7293e-07 | -4.6952e-08 | 0.0069358 | 0.0069356 | 0.0069358 | 0.9766 | -0.45051 | 0.9768 | -0.44648 | 1.9054
33 | 0.0026702 | 0.0006689 | -0.00267 | -0.00066918 | 1.9743e-07 | -2.7158e-07 | 0.0040685 | 0.0040686 | 0.0040686 | 0.9766 | -0.45051 | 0.97652 | -0.45206 | 1.1177
34 | -0.0086351 | -0.0021633 | 0.0086361 | 0.0021638 | 1.0267e-06 | 4.59e-07 | 0.013154 | 0.013154 | 0.013154 | 0.9768 | -0.44648 | 0.97693 | -0.44399 | 3.6137
35 | 0.011071 | 0.0027753 | -0.011068 | -0.0027736 | 3.2127e-06 | 1.679e-06 | 0.016863 | 0.016863 | 0.016863 | 0.97693 | -0.44399 | 0.97662 | -0.45008 | 4.6327
36 | -0.019707 | -0.0049391 | 0.019713 | 0.0049425 | 5.7148e-06 | 3.4456e-06 | 0.030017 | 0.030017 | 0.030017 | 0.97693 | -0.44399 | 0.97724 | -0.4379 | 8.2464
37 | -0.0081517 | -0.002043 | 0.0081519 | 0.0020431 | 2.0355e-07 | 8.6536e-08 | 0.012441 | 0.012441 | 0.012441 | 0.97498 | -0.48229 | 0.97501 | -0.48177 | 3.4179
38 | -0.01417 | -0.0035514 | 0.014178 | 0.0035557 | 7.5083e-06 | 4.2711e-06 | 0.021626 | 0.021626 | 0.021626 | 0.97501 | -0.48177 | 0.97557 | -0.47065 | 5.9412
39 | 0.0041069 | 0.001029 | -0.0041064 | -0.0010292 | 5.3638e-07 | -1.1129e-07 | 0.0062658 | 0.006266 | 0.006266 | 0.9753 | -0.47588 | 0.97517 | -0.47863 | 1.7214
40 | -0.0041069 | -0.001029 | 0.004107 | 0.001029 | 8.0209e-08 | -1.6655e-08 | 0.0062658 | 0.0062658 | 0.0062658 | 0.9753 | -0.47588 | 0.97533 | -0.47547 | 1.7214
41 | 0.0030793 | 0.00077151 | -0.0030791 | -0.00077169 | 2.0476e-07 | -1.7769e-07 | 0.0046979 | 0.004698 | 0.004698 | 0.97533 | -0.47547 | 0.97525 | -0.47687 | 1.2906
42 | -0.0071863 | -0.0018005 | 0.0071866 | 0.0018006 | 2.8667e-07 | 1.041e-07 | 0.010964 | 0.010964 | 0.010964 | 0.97533 | -0.47547 | 0.97537 | -0.47464 | 3.012
43 | 0.0069958 | 0.0017534 | -0.0069949 | -0.0017531 | 8.3628e-07 | 2.8921e-07 | 0.010654 | 0.010654 | 0.010654 | 0.97705 | -0.44166 | 0.97692 | -0.44417 | 2.927
44 | -0.0069958 | -0.0017534 | 0.006997 | 0.0017538 | 1.2522e-06 | 4.3291e-07 | 0.010654 | 0.010654 | 0.010654 | 0.97705 | -0.44166 | 0.97724 | -0.4379 | 2.927
45 | -0.02671 | -0.0066963 | 0.026727 | 0.006707 | 1.7249e-05 | 1.069e-05 | 0.040671 | 0.040671 | 0.040671 | 0.97724 | -0.4379 | 0.97793 | -0.42436 | 11.1733
46 | 0.0055614 | 0.0013938 | -0.0055611 | -0.0013937 | 2.8021e-07 | 4.9121e-08 | 0.0084735 | 0.0084736 | 0.0084736 | 0.97662 | -0.45008 | 0.97657 | -0.45114 | 2.3279
47 | 0.0055062 | 0.0013798 | -0.0055044 | -0.0013795 | 1.8162e-06 | 3.0166e-07 | 0.0083894 | 0.0083897 | 0.0083897 | 0.97662 | -0.45008 | 0.97627 | -0.457 | 2.3049
48 | -0.010666 | -0.0026727 | 0.010668 | 0.0026737 | 2.0267e-06 | 1.0423e-06 | 0.016272 | 0.016272 | 0.016272 | 0.97537 | -0.47464 | 0.97557 | -0.47065 | 4.4703
49 | -0.030591 | -0.0076754 | 0.03063 | 0.0076996 | 3.8756e-05 | 2.4204e-05 | 0.04655 | 0.04655 | 0.04655 | 0.97793 | -0.42436 | 0.97928 | -0.39782 | 12.7886
50 | 0.0055044 | 0.0013795 | -0.0055043 | -0.0013795 | 1.0252e-07 | 1.7048e-08 | 0.0083897 | 0.0083897 | 0.0083897 | 0.97627 | -0.457 | 0.97625 | -0.4574 | 2.3049
51 | -0.024846 | -0.0062294 | 0.024847 | 0.0062304 | 1.5522e-06 | 9.5743e-07 | 0.037898 | 0.037898 | 0.037898 | 0.97557 | -0.47065 | 0.97564 | -0.46934 | 10.4115
52 | 0.002895 | 0.00072527 | -0.0028948 | -0.0007255 | 2.1452e-07 | -2.2912e-07 | 0.0044152 | 0.0044154 | 0.0044154 | 0.97564 | -0.46934 | 0.97556 | -0.47089 | 1.213
53 | -0.001416 | -0.00035449 | 0.001416 | 0.00035446 | 5.6723e-09 | -3.7288e-08 | 0.0021541 | 0.002154 | 0.0021541 | 0.97812 | -0.42052 | 0.97813 | -0.42043 | 0.59177
54 | 0.001416 | 0.00035449 | -0.001416 | -0.00035487 | 5.8082e-08 | -3.8175e-07 | 0.0021541 | 0.0021542 | 0.0021542 | 0.97812 | -0.42052 | 0.97808 | -0.42138 | 0.59182
55 | 0.041664 | 0.010477 | -0.041651 | -0.010469 | 1.2753e-05 | 8.0559e-06 | 0.063396 | 0.063396 | 0.063396 | 0.97813 | -0.42043 | 0.9778 | -0.42684 | 17.4164
56 | -0.04308 | -0.010832 | 0.043084 | 0.010834 | 4.0637e-06 | 2.5691e-06 | 0.06555 | 0.06555 | 0.06555 | 0.97813 | -0.42043 | 0.97823 | -0.41846 | 18.0082
57 | -0.040615 | -0.010197 | 0.040649 | 0.010218 | 3.405e-05 | 2.1495e-05 | 0.061871 | 0.061871 | 0.061871 | 0.9769 | -0.4444 | 0.9778 | -0.42684 | 16.9975
58 | -0.044087 | -0.011086 | 0.044151 | 0.011127 | 6.4532e-05 | 4.0819e-05 | 0.067075 | 0.067075 | 0.067075 | 0.97823 | -0.41846 | 0.97979 | -0.38786 | 18.4273
59 | 0.0030444 | 0.00076226 | -0.0030439 | -0.0007627 | 4.7224e-07 | -4.3805e-07 | 0.0046257 | 0.004626 | 0.004626 | 0.97928 | -0.39782 | 0.97911 | -0.40108 | 1.2709
60 | -0.033674 | -0.0084619 | 0.03369 | 0.008472 | 1.6026e-05 | 1.0051e-05 | 0.051176 | 0.051176 | 0.051176 | 0.97928 | -0.39782 | 0.97979 | -0.38786 | 14.0593
61 | 0.0030439 | 0.0007627 | -0.0030438 | -0.00076284 | 1.5291e-07 | -1.4177e-07 | 0.004626 | 0.0046261 | 0.0046261 | 0.97911 | -0.40108 | 0.97906 | -0.40214 | 1.2709
62 | -0.077842 | -0.019598 | 0.078006 | 0.019703 | 0.00016403 | 0.00010458 | 0.11825 | 0.11825 | 0.11825 | 0.97979 | -0.38786 | 0.98204 | -0.34388 | 32.4865
63 | -0.084381 | -0.021306 | 0.084821 | 0.021587 | 0.00044041 | 0.00028095 | 0.12789 | 0.12789 | 0.12789 | 0.98224 | -0.34011 | 0.98784 | -0.23179 | 35.1339
64 | 0.080661 | 0.020374 | -0.080646 | -0.020365 | 1.4568e-05 | 9.2907e-06 | 0.12225 | 0.12225 | 0.12225 | 0.98224 | -0.34011 | 0.98204 | -0.34388 | 33.5857
65 | -0.093408 | -0.02374 | 0.093643 | 0.023889 | 0.00023426 | 0.00014952 | 0.14082 | 0.14082 | 0.14082 | 0.98784 | -0.23179 | 0.99054 | -0.17986 | 38.6874
66 | 0.0026406 | 0.0006618 | -0.0026406 | -0.00066181 | 7.9366e-09 | -1.1647e-08 | 0.0040012 | 0.0040012 | 0.0040012 | 0.98204 | -0.34388 | 0.98204 | -0.34394 | 1.0992
67 | -0.11403 | -0.029013 | 0.11434 | 0.029209 | 0.00030713 | 0.0001962 | 0.17145 | 0.17145 | 0.17145 | 0.99054 | -0.17986 | 0.99346 | -0.12414 | 47.1026
68 | 0.020387 | 0.005124 | -0.020363 | -0.0051095 | 2.4054e-05 | 1.4516e-05 | 0.030631 | 0.030632 | 0.030632 | 0.99054 | -0.17986 | 0.98927 | -0.2046 | 8.4153
69 | -0.12003 | -0.030637 | 0.12007 | 0.030661 | 3.7502e-05 | 2.3961e-05 | 0.17999 | 0.17999 | 0.17999 | 0.99346 | -0.12414 | 0.9938 | -0.11767 | 49.4471
70 | 0.0056978 | 0.0014279 | -0.0056971 | -0.0014278 | 7.3794e-07 | 1.2249e-07 | 0.0085342 | 0.0085343 | 0.0085343 | 0.99346 | -0.12414 | 0.99332 | -0.12686 | 2.3446
71 | 0.020363 | 0.0051095 | -0.020346 | -0.0050992 | 1.7018e-05 | 1.0271e-05 | 0.030632 | 0.030632 | 0.030632 | 0.98927 | -0.2046 | 0.98837 | -0.22214 | 8.4153
72 | -0.12007 | -0.030661 | 0.12026 | 0.03078 | 0.00018605 | 0.00011888 | 0.17999 | 0.17999 | 0.17999 | 0.9938 | -0.11767 | 0.99548 | -0.085669 | 49.4471
73 | 0.0098143 | 0.0024597 | -0.0098143 | -0.0024597 | 3.3908e-08 | 1.6394e-08 | 0.014776 | 0.014776 | 0.014776 | 0.98837 | -0.22214 | 0.98836 | -0.22221 | 4.0593
74 | -0.0032121 | -0.00080405 | 0.0032124 | 0.00080381 | 2.73e-07 | -2.3909e-07 | 0.0047919 | 0.0047918 | 0.0047919 | 0.99737 | -0.0499 | 0.99747 | -0.048114 | 1.3165
75 | 0.0032121 | 0.00080405 | -0.0032116 | -0.0008045 | 5.2365e-07 | -4.5831e-07 | 0.0047919 | 0.0047922 | 0.0047922 | 0.99737 | -0.0499 | 0.9972 | -0.053324 | 1.3165
76 | -0.0077619 | -0.001944 | 0.007763 | 0.0019444 | 1.0755e-06 | 4.0905e-07 | 0.011579 | 0.011579 | 0.011579 | 0.99747 | -0.048114 | 0.99762 | -0.045204 | 3.181
77 | 0.0032116 | 0.0008045 | -0.0032112 | -0.00080481 | 3.4943e-07 | -3.0563e-07 | 0.0047922 | 0.0047924 | 0.0047924 | 0.9972 | -0.053324 | 0.99708 | -0.055609 | 1.3166
78 | -0.12938 | -0.033066 | 0.12956 | 0.033182 | 0.00018074 | 0.00011551 | 0.19362 | 0.19362 | 0.19362 | 0.99548 | -0.085669 | 0.997 | -0.056829 | 53.1926
79 | 0.0046531 | 0.001166 | -0.0046526 | -0.001166 | 5.977e-07 | -4.8345e-08 | 0.0069448 | 0.006945 | 0.006945 | 0.99699 | -0.057037 | 0.99685 | -0.059733 | 1.908
80 | -0.0046531 | -0.001166 | 0.0046532 | 0.001166 | 4.6048e-08 | -3.7305e-09 | 0.0069448 | 0.0069448 | 0.0069448 | 0.99699 | -0.057037 | 0.997 | -0.056829 | 1.9079
81 | -0.13421 | -0.034348 | 0.13434 | 0.034427 | 0.00012349 | 7.8924e-05 | 0.20057 | 0.20057 | 0.20057 | 0.997 | -0.056829 | 0.998 | -0.037845 | 55.1005
82 | -0.012314 | -0.0030851 | 0.012316 | 0.0030861 | 1.7931e-06 | 9.6251e-07 | 0.018367 | 0.018367 | 0.018367 | 0.99762 | -0.045204 | 0.99778 | -0.042147 | 5.046
83 | -0.054409 | -0.013822 | 0.05451 | 0.013886 | 0.00010094 | 6.4071e-05 | 0.08129 | 0.08129 | 0.08129 | 0.99676 | -0.061663 | 0.99878 | -0.0232 | 22.3325
84 | 0.052587 | 0.013365 | -0.052525 | -0.013325 | 6.2676e-05 | 3.976e-05 | 0.078571 | 0.078571 | 0.078571 | 0.99676 | -0.061663 | 0.99546 | -0.086444 | 21.5855
85 | -0.058282 | -0.014831 | 0.058348 | 0.014873 | 6.5256e-05 | 4.1462e-05 | 0.08691 | 0.08691 | 0.08691 | 0.99878 | -0.0232 | 1 | 0 | 23.8765
86 | 0.045935 | 0.011675 | -0.04593 | -0.011671 | 5.1445e-06 | 3.2547e-06 | 0.068722 | 0.068722 | 0.068722 | 0.99546 | -0.086444 | 0.99534 | -0.08877 | 18.8795
87 | 0.0065894 | 0.0016509 | -0.0065886 | -0.0016507 | 8.2174e-07 | 2.3231e-07 | 0.0098497 | 0.0098498 | 0.0098498 | 0.99546 | -0.086444 | 0.99533 | -0.089063 | 2.706
88 | 0.15148 | 0.038832 | -0.15121 | -0.038655 | 0.00027739 | 0.00017677 | 0.22572 | 0.22572 | 0.22572 | 1 | 0 | 0.998 | -0.037845 | 31.0053
89 | 0.0042933 | 0.0010754 | -0.004293 | -0.0010755 | 3.3881e-07 | -6.8186e-08 | 0.0064183 | 0.0064184 | 0.0064184 | 0.99533 | -0.089063 | 0.99524 | -0.09072 | 1.7633
90 | 0.01687 | 0.0042285 | -0.016866 | -0.0042265 | 3.4567e-06 | 2.0219e-06 | 0.025153 | 0.025153 | 0.025153 | 0.998 | -0.037845 | 0.99778 | -0.042147 | 6.9102
91 | 0.00082389 | 0.00020618 | -0.00082387 | -0.00020647 | 1.2994e-08 | -2.8845e-07 | 0.0012317 | 0.0012318 | 0.0012318 | 0.99524 | -0.09072 | 0.99522 | -0.091052 | 0.33841
92 | 0.0034691 | 0.00086928 | -0.0034689 | -0.00086939 | 1.6563e-07 | -1.0734e-07 | 0.0051867 | 0.0051867 | 0.0051867 | 0.99524 | -0.09072 | 0.99519 | -0.091723 | 1.4249
93 | 0.00042803 | 0.00010726 | -0.00042803 | -0.00010728 | 1.3997e-10 | -1.1756e-08 | 0.00063997 | 0.00063998 | 0.00063998 | 0.99522 | -0.091052 | 0.99522 | -0.091058 | 0.17582
94 | 0.0010762 | 0.00026958 | -0.0010761 | -0.00026971 | 1.0249e-08 | -1.2557e-07 | 0.0016241 | 0.0016242 | 0.0016242 | 0.98594 | -0.26936 | 0.98593 | -0.26956 | 0.4462
95 | 0.0045307 | 0.0011354 | -0.0045305 | -0.0011354 | 2.6648e-07 | -1.4967e-08 | 0.0069131 | 0.0069131 | 0.0069131 | 0.97522 | -0.47863 | 0.97516 | -0.47986 | 1.8992

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.21148 | 0.053705

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0025606 | 0.00064174
1 | 0.0011574 | 0.00029007
2 | 0.0022439 | 0.00056237
3 | 0.0023014 | 0.00057679
4 | 0.0012929 | 0.00032404
5 | 0.0015201 | 0.00038098
6 | 0.00083415 | 0.00020906
7 | 0.00027031 | 6.7745e-05
8 | 0.00055184 | 0.0001383
9 | 0.00031424 | 7.8756e-05
10 | 0.0026857 | 0.0006731
11 | 0.0027398 | 0.00068666
12 | 0.0023014 | 0.00057679
13 | 0.0032865 | 0.00082368
14 | 0.0021853 | 0.0005477
15 | 0.0022072 | 0.00055317
16 | 0.0020615 | 0.00051665
17 | 0.0033304 | 0.00083467
18 | 0.0057455 | 0.00144
19 | 0.0018818 | 0.00047163
20 | 0.0040821 | 0.0010231
21 | 0.00267 | 0.00066918
22 | 0.0081517 | 0.002043
23 | 0.0060184 | 0.0015083
24 | 0.0041064 | 0.0010292
25 | 0.0069949 | 0.0017531
26 | 0.0030791 | 0.00077169
27 | 0.0034795 | 0.00087204
28 | 0.0038641 | 0.00096843
29 | 0.0055611 | 0.0013937
30 | 0.0028948 | 0.0007255
31 | 0.001416 | 0.00035487
32 | 0.0017269 | 0.0004328
33 | 0.0010022 | 0.00025118
34 | 0.0010028 | 0.00025133
35 | 0.00372 | 0.00093232
36 | 0.0085873 | 0.0021522
37 | 0.0026406 | 0.00066181
38 | 0.0056971 | 0.0014278
39 | 0.010532 | 0.0026395
40 | 0.0045495 | 0.0011402
41 | 0.0091212 | 0.002286
42 | 0.0030438 | 0.00076284
43 | 0.0046526 | 0.001166
44 | 0.0098143 | 0.0024597
45 | 0.0045515 | 0.0011407
46 | 0.0032112 | 0.00080481
47 | 0.0018215 | 0.00045652
48 | 0.0037725 | 0.00094547
49 | 0.0029243 | 0.00073289
50 | 0.0022953 | 0.00057526
51 | 0.0045501 | 0.0011404
52 | 0.00039584 | 9.9206e-05
53 | 0.0034689 | 0.00086939
54 | 0.00042803 | 0.00010728
55 | 0.00097775 | 0.00024505
56 | 0.0010761 | 0.00026971
57 | 0.0074865 | 0.0018763
58 | 0.0045305 | 0.0011354
59 | 0.0055043 | 0.0013795

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1