## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_152-4_1_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_152-4_1_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_152-4_1_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_152-4_1_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_152-4_1_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_152-4_1_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_152-4_1_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_152-4_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_152-4_1_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_152-4_1_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_152-4_1_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_152-4_1_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_152-4_1_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_152-4_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_152-4_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_152-4_1_4_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_152-4_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_152-4_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_152-4_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_152-4_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_152-4_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_152-4_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_152-4_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_152-4_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_152-4_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_152-4_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_152-4_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_152-4_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_152-4_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_152-4_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_152-4_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_152-4_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_152-4_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_152-4_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_152-4_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_152-4_1_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_152-4_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_152-4_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_152-4_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_152-4_1_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_152-4_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_152-4_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_152-4_1_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_152-4_1_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_152-4_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_152-4_1_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_152-4_1_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_152-4_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_152-4_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_152-4_1_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_152-4_1_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_152-4_1_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_152-4_1_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_152-4_1_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_152-4_1_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_152-4_1_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_152-4_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_152-4_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_152-4_1_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_152-4_1_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_152-4_1_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_152-4_1_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_152-4_1_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_152-4_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_152-4_1_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_152-4_1_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_152-4_1_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_152-4_1_4_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_152-4_1_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_152-4_1_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_152-4_1_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_152-4_1_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_152-4_1_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_152-4_1_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_152-4_1_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_152-4_1_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_152-4_1_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_152-4_1_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_152-4_1_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_152-4_1_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_152-4_1_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_152-4_1_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_152-4_1_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_152-4_1_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_152-4_1_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_152-4_1_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_152-4_1_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_152-4_1_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_152-4_1_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_152-4_1_4_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_152-4_1_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_152-4_1_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_152-4_1_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_152-4_1_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_152-4_1_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_152-4_1_4_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_152-4_1_4_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_152-4_1_4_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_492_0_node_166 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_152-4_1_4_load_75 | 0 | 0.0044397 | 0.0011127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_152-4_1_4_load_77 | 2 | 0.0089734 | 0.0022489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_152-4_1_4_load_197 | 6 | 0.01183 | 0.0029649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_152-4_1_4_load_79 | 7 | 0.0011312 | 0.0002835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_152-4_1_4_load_80 | 8 | 0.0095969 | 0.0024052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_152-4_1_4_load_82 | 10 | 0.0010325 | 0.00025877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_152-4_1_4_load_83 | 11 | 0.0039861 | 0.000999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_152-4_1_4_load_125 | 13 | 0.003361 | 0.00084236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_152-4_1_4_load_130 | 14 | 0.011168 | 0.0027989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_152-4_1_4_load_236 | 15 | 0.004097 | 0.0010268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_152-4_1_4_load_115 | 16 | 0.0058692 | 0.001471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_152-4_1_4_load_116 | 17 | 0.00059259 | 0.00014852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_152-4_1_4_load_118 | 18 | 0.0023077 | 0.00057837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_152-4_1_4_load_119 | 20 | 0.0042132 | 0.0010559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_152-4_1_4_load_120 | 21 | 0.0048898 | 0.0012255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_152-4_1_4_load_122 | 23 | 0.0030676 | 0.00076881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_152-4_1_4_load_123 | 24 | 0.0028794 | 0.00072165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_152-4_1_4_load_124 | 25 | 0.0040587 | 0.0010172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_152-4_1_4_load_132 | 26 | 0.0020644 | 0.0005174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_152-4_1_4_load_126 | 28 | 0.0039905 | 0.0010001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_152-4_1_4_load_129 | 30 | 0.010267 | 0.0025731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_152-4_1_4_load_131 | 31 | 0.0078756 | 0.0019738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_152-4_1_4_load_133 | 32 | 0.004379 | 0.0010975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_152-4_1_4_load_134 | 33 | 0.0025364 | 0.00063569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_152-4_1_4_load_135 | 34 | 0.0022616 | 0.00056682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_152-4_1_4_load_138 | 36 | 0.0026477 | 0.00066357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_152-4_1_4_load_139 | 37 | 0.0032425 | 0.00081265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_152-4_1_4_load_140 | 38 | 0.0038675 | 0.00096929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_152-4_1_4_load_141 | 39 | 0.0029046 | 0.00072796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_152-4_1_4_load_143 | 41 | 0.0014156 | 0.00035478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_152-4_1_4_load_160 | 43 | 0.0039369 | 0.00098668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_152-4_1_4_load_147 | 44 | 0.0029464 | 0.00073845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_152-4_1_4_load_165 | 45 | 0.0044263 | 0.0011093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_152-4_1_4_load_166 | 46 | 0.0034054 | 0.00085348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_152-4_1_4_load_146 | 47 | 0.0031534 | 0.00079031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_152-4_1_4_load_148 | 48 | 0.0042406 | 0.0010628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_152-4_1_4_load_149 | 49 | 0.0077807 | 0.00195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_152-4_1_4_load_153 | 51 | 0.0086116 | 0.0021583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_152-4_1_4_load_161 | 54 | 0.0034244 | 0.00085823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_152-4_1_4_load_163 | 55 | 0.0053739 | 0.0013468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_152-4_1_4_load_157 | 56 | 0.0085214 | 0.0021357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_152-4_1_4_load_164 | 59 | 0.0018028 | 0.00045184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_152-4_1_4_load_162 | 60 | 0.0027812 | 0.00069704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_152-4_1_4_load_196 | 61 | 0.0018175 | 0.00045551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_152-4_1_4_load_204 | 64 | 0.0026813 | 0.000672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_152-4_1_4_load_199 | 65 | 0.0053592 | 0.0013431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_152-4_1_4_load_237 | 67 | 0.0032653 | 0.00081837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_152-4_1_4_load_169 | 68 | 0.0044099 | 0.0011052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_152-4_1_4_load_177 | 69 | 0.0090099 | 0.0022581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_152-4_1_4_load_178 | 70 | 0.016366 | 0.0041017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_152-4_1_4_load_179 | 71 | 0.0012953 | 0.00032463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_152-4_1_4_load_200 | 72 | 0.0013877 | 0.00034778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_152-4_1_4_load_234 | 73 | 0.0012811 | 0.00032108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_152-4_1_4_load_216 | 74 | 0.0024849 | 0.00062278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_152-4_1_4_load_211 | 75 | 0.0026425 | 0.00066228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_152-4_1_4_load_205 | 76 | 0.0028407 | 0.00071195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_152-4_1_4_load_206 | 77 | 0.0026415 | 0.00066202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_152-4_1_4_load_212 | 78 | 0.002683 | 0.00067242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_152-4_1_4_load_207 | 79 | 0.00069606 | 0.00017445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_152-4_1_4_load_208 | 80 | 0.0020574 | 0.00051563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_152-4_1_4_load_209 | 81 | 0.0024857 | 0.00062299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_152-4_1_4_load_210 | 82 | 0.0022097 | 0.0005538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_152-4_1_4_load_217 | 84 | 0.0038038 | 0.00095331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_152-4_1_4_load_224 | 85 | 0.0022207 | 0.00055656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_152-4_1_4_load_231 | 87 | 0.0034184 | 0.00085674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_152-4_1_4_load_226 | 90 | 0.0020889 | 0.00052354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_152-4_1_4_load_227 | 91 | 0.0020432 | 0.00051208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_152-4_1_4_load_229 | 92 | 0.0032189 | 0.00080674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_152-4_1_4_load_232 | 93 | 0.0013458 | 0.00033728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_152-4_1_4_load_238 | 95 | 0.0010633 | 0.0002665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_152-4_1_4_load_239 | 96 | 0.0020658 | 0.00051773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_152-4_1_4_load_241 | 97 | 0.0038352 | 0.00096119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 3 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_152-4_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_152-4_1_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0059242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_152-4_1_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.040891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_152-4_1_4_line_3 |  | 3 | 59 | 0.023077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_152-4_1_4_line_4 |  | 3 | 66 | 0.018377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_152-4_1_4_line_5 |  | 4 | 5 | 0.02976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_152-4_1_4_line_6 |  | 4 | 6 | 0.03003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_152-4_1_4_line_7 |  | 5 | 70 | 0.0087451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_152-4_1_4_line_8 |  | 6 | 61 | 0.024275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_152-4_1_4_line_9 |  | 7 | 8 | 0.0025889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_152-4_1_4_line_10 |  | 7 | 9 | 0.02064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_152-4_1_4_line_11 |  | 8 | 10 | 0.022828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_152-4_1_4_line_12 |  | 9 | 11 | 0.039673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_152-4_1_4_line_13 |  | 9 | 12 | 0.053916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_152-4_1_4_line_14 |  | 11 | 13 | 0.015532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_152-4_1_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.019406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_152-4_1_4_line_16 |  | 12 | 15 | 0.060823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_152-4_1_4_line_17 |  | 13 | 28 | 0.010394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_152-4_1_4_line_18 |  | 14 | 30 | 0.012727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_152-4_1_4_line_19 |  | 15 | 68 | 0.035297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_152-4_1_4_line_20 |  | 16 | 17 | 0.040556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_152-4_1_4_line_21 |  | 17 | 18 | 0.018022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_152-4_1_4_line_22 |  | 18 | 19 | 0.040869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_152-4_1_4_line_23 |  | 19 | 29 | 0.005912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_152-4_1_4_line_24 |  | 20 | 21 | 0.033232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_152-4_1_4_line_25 |  | 20 | 22 | 0.018915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_152-4_1_4_line_26 |  | 21 | 23 | 0.018574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_152-4_1_4_line_27 |  | 22 | 24 | 0.030045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_152-4_1_4_line_28 |  | 22 | 25 | 0.0030479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_152-4_1_4_line_29 |  | 24 | 26 | 0.022283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_152-4_1_4_line_30 |  | 25 | 27 | 0.04321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_152-4_1_4_line_31 |  | 26 | 32 | 0.0029467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_152-4_1_4_line_32 |  | 27 | 29 | 0.027329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_152-4_1_4_line_33 |  | 29 | 36 | 0.034181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_152-4_1_4_line_34 |  | 30 | 31 | 0.03895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_152-4_1_4_line_35 |  | 32 | 33 | 0.030991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_152-4_1_4_line_36 |  | 33 | 34 | 0.025739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_152-4_1_4_line_37 |  | 34 | 35 | 0.016456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_152-4_1_4_line_38 |  | 35 | 45 | 0.034074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_152-4_1_4_line_39 |  | 35 | 46 | 0.0078305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_152-4_1_4_line_40 |  | 36 | 37 | 0.017971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_152-4_1_4_line_41 |  | 38 | 39 | 0.027729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_152-4_1_4_line_42 |  | 38 | 40 | 0.017686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_152-4_1_4_line_43 |  | 39 | 41 | 0.016229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_152-4_1_4_line_44 |  | 40 | 42 | 0.003908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_152-4_1_4_line_45 |  | 41 | 43 | 0.018019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_152-4_1_4_line_46 |  | 42 | 44 | 0.046733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_152-4_1_4_line_47 |  | 43 | 54 | 0.021675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_152-4_1_4_line_48 |  | 44 | 47 | 0.0019646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_152-4_1_4_line_49 |  | 45 | 66 | 0.016297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_152-4_1_4_line_50 |  | 46 | 67 | 0.01441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_152-4_1_4_line_51 |  | 47 | 48 | 0.0082944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_152-4_1_4_line_52 |  | 49 | 50 | 0.024773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_152-4_1_4_line_53 |  | 50 | 51 | 0.019267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_152-4_1_4_line_54 |  | 50 | 52 | 0.017319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_152-4_1_4_line_55 |  | 51 | 53 | 0.040005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_152-4_1_4_line_56 |  | 52 | 54 | 0.021306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_152-4_1_4_line_57 |  | 52 | 55 | 0.0028466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_152-4_1_4_line_58 |  | 53 | 56 | 0.030994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_152-4_1_4_line_59 |  | 53 | 57 | 0.041138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_152-4_1_4_line_60 |  | 55 | 60 | 0.0090916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_152-4_1_4_line_61 |  | 56 | 61 | 0.0023438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_152-4_1_4_line_62 |  | 57 | 62 | 0.033947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_152-4_1_4_line_63 |  | 57 | 63 | 0.04127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_152-4_1_4_line_64 |  | 57 | 64 | 0.020764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_152-4_1_4_line_65 |  | 58 | 59 | 0.024093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_152-4_1_4_line_66 |  | 58 | 60 | 0.022795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_152-4_1_4_line_67 |  | 62 | 74 | 0.013894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_152-4_1_4_line_68 |  | 62 | 75 | 0.0066867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_152-4_1_4_line_69 |  | 63 | 65 | 0.032226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_152-4_1_4_line_70 |  | 64 | 76 | 0.031517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_152-4_1_4_line_71 |  | 66 | 68 | 0.021086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_152-4_1_4_line_72 |  | 67 | 95 | 0.013553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_152-4_1_4_line_73 |  | 69 | 70 | 0.013435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_152-4_1_4_line_74 |  | 69 | 71 | 0.029172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_152-4_1_4_line_75 |  | 72 | 73 | 0.0075336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_152-4_1_4_line_76 |  | 73 | 94 | 0.00099236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_152-4_1_4_line_77 |  | 74 | 85 | 0.010673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_152-4_1_4_line_78 |  | 75 | 81 | 0.029392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_152-4_1_4_line_79 |  | 76 | 77 | 0.00058842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_152-4_1_4_line_80 |  | 77 | 78 | 0.00054928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_152-4_1_4_line_81 |  | 79 | 80 | 0.0073145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_152-4_1_4_line_82 |  | 79 | 81 | 0.00025813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_152-4_1_4_line_83 |  | 80 | 82 | 0.0074228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_152-4_1_4_line_84 |  | 82 | 83 | 0.012483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_152-4_1_4_line_85 |  | 83 | 84 | 0.022395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_152-4_1_4_line_86 |  | 84 | 86 | 0.0038081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_152-4_1_4_line_87 |  | 85 | 88 | 0.019312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_152-4_1_4_line_88 |  | 86 | 87 | 0.0073856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_152-4_1_4_line_89 |  | 88 | 89 | 0.011407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_152-4_1_4_line_90 |  | 89 | 92 | 0.017487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_152-4_1_4_line_91 |  | 89 | 94 | 0.022041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_152-4_1_4_line_92 |  | 90 | 91 | 0.014286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_152-4_1_4_line_93 |  | 91 | 92 | 0.0062862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_152-4_1_4_line_94 |  | 93 | 94 | 0.0064993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_152-4_1_4_line_95 |  | 95 | 96 | 0.021558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_152-4_1_4_line_96 |  | 96 | 97 | 0.0080594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_152-4_1_4_trafo_168 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 98 | 3 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2688774.8505 | 1238665.5685 | 2688788.2557 | 1238657.3781
1 | 2688774.8505 | 1238665.5685 | 2688772.624 | 1238660.0786
2 | 2688751.2829 | 1238625.7874 | 2688762.1202 | 1238637.6468 | 2688765.2077 | 1238642.641 | 2688768.1675 | 1238649.09 | 2688772.624 | 1238660.0786
3 | 2688751.2829 | 1238625.7874 | 2688737.3626 | 1238640.5012 | 2688735.7176 | 1238642.7937
4 | 2688765.2978 | 1238613.8548 | 2688751.2829 | 1238625.7874
5 | 2688789.3191 | 1238743.6526 | 2688792.0435 | 1238732.9633 | 2688792.2346 | 1238720.1903 | 2688791.2103 | 1238714.3262
6 | 2688791.2103 | 1238714.3262 | 2688776.037 | 1238720.7708 | 2688762.7725 | 1238718.0283
7 | 2688789.3191 | 1238743.6526 | 2688787.5385 | 1238748.3961 | 2688786.6072 | 1238751.9546
8 | 2688739.0003 | 1238713.1134 | 2688762.7725 | 1238718.0283
9 | 2688915.7738 | 1238498.6666 | 2688918.0985 | 1238497.5271
10 | 2688897.2403 | 1238507.7512 | 2688915.7738 | 1238498.6666
11 | 2688938.5963 | 1238487.4796 | 2688918.0985 | 1238497.5271
12 | 2688897.2403 | 1238507.7512 | 2688880.4791 | 1238471.7929
13 | 2688897.2403 | 1238507.7512 | 2688884.8758 | 1238515.027 | 2688870.025 | 1238525.1565 | 2688862.6765 | 1238534.4311 | 2688858.2855 | 1238543.2385
14 | 2688880.4791 | 1238471.7929 | 2688873.9168 | 1238457.7147
15 | 2688858.2855 | 1238543.2385 | 2688858.8244 | 1238534.5291 | 2688854.8069 | 1238524.6334
16 | 2688858.2855 | 1238543.2385 | 2688845.7598 | 1238557.239 | 2688825.5997 | 1238572.8488 | 2688811.9222 | 1238582.1496
17 | 2688873.9168 | 1238457.7147 | 2688869.5254 | 1238448.2936
18 | 2688854.8069 | 1238524.6334 | 2688854.3008 | 1238523.3867 | 2688849.9193 | 1238512.8828
19 | 2688782.7346 | 1238601.9976 | 2688811.9222 | 1238582.1496
20 | 2688775.9982 | 1238338.9947 | 2688766.8264 | 1238343.7149 | 2688752.7512 | 1238353.0669 | 2688742.4211 | 1238361.5109
21 | 2688742.4211 | 1238361.5109 | 2688736.2001 | 1238366.5961 | 2688729.058 | 1238373.5773
22 | 2688699.8317 | 1238402.1453 | 2688729.058 | 1238373.5773
23 | 2688699.8317 | 1238402.1453 | 2688695.4598 | 1238406.1385
24 | 2688668.8416 | 1238477.3681 | 2688659.0814 | 1238484.4299 | 2688641.8106 | 1238496.6993
25 | 2688684.1664 | 1238466.2801 | 2688668.8416 | 1238477.3681
26 | 2688624.8204 | 1238503.5547 | 2688636.7617 | 1238500.2861 | 2688641.8106 | 1238496.6993
27 | 2688684.1664 | 1238466.2801 | 2688697.6857 | 1238484.9956 | 2688701.2046 | 1238490.997
28 | 2688684.1664 | 1238466.2801 | 2688682.4602 | 1238463.7545
29 | 2688708.5015 | 1238511.9878 | 2688706.8499 | 1238505.0581 | 2688703.4522 | 1238496.0119 | 2688701.2046 | 1238490.997
30 | 2688674.7063 | 1238423.986 | 2688677.4179 | 1238428.3296 | 2688677.8717 | 1238431.8834 | 2688677.1942 | 1238435.1979 | 2688675.1113 | 1238439.4143 | 2688674.5753 | 1238443.8985 | 2688674.3711 | 1238447.9428 | 2688675.5466 | 1238451.7965 | 2688680.2584 | 1238460.4954 | 2688682.4602 | 1238463.7545
31 | 2688708.5015 | 1238511.9878 | 2688708.5015 | 1238511.9878 | 2688708.9496 | 1238514.9003
32 | 2688674.7063 | 1238423.986 | 2688695.4598 | 1238406.1385
33 | 2688695.4598 | 1238406.1385 | 2688698.0656 | 1238409.4576 | 2688715.979 | 1238433.4746
34 | 2688826.02 | 1238483.1011 | 2688837.9704 | 1238492.8758 | 2688845.727 | 1238502.8324 | 2688849.9193 | 1238512.8828
35 | 2688708.9496 | 1238514.9003 | 2688709.4944 | 1238518.4407 | 2688709.1757 | 1238525.0852 | 2688707.5105 | 1238540.3269 | 2688707.9857 | 1238545.7309
36 | 2688707.9857 | 1238545.7309 | 2688708.4739 | 1238551.2826 | 2688715.93 | 1238560.6007 | 2688720.4304 | 1238563.1921 | 2688723.0652 | 1238564.7062
37 | 2688737.9306 | 1238571.6485 | 2688729.5887 | 1238568.4549 | 2688723.0652 | 1238564.7062
38 | 2688737.9306 | 1238571.6485 | 2688748.9974 | 1238586.3802 | 2688756.9822 | 1238599.8387
39 | 2688737.9306 | 1238571.6485 | 2688737.4215 | 1238563.8346
40 | 2688726.7236 | 1238447.8802 | 2688715.979 | 1238433.4746
41 | 2688607.6296 | 1238593.7761 | 2688617.7713 | 1238605.7903 | 2688625.7097 | 1238614.7983
42 | 2688596.2213 | 1238580.2614 | 2688607.6296 | 1238593.7761
43 | 2688636.4394 | 1238626.9738 | 2688625.7097 | 1238614.7983
44 | 2688593.4407 | 1238577.5068 | 2688596.2213 | 1238580.2614
45 | 2688636.4394 | 1238626.9738 | 2688644.8789 | 1238636.5505 | 2688649.2311 | 1238639.4936
46 | 2688593.4407 | 1238577.5068 | 2688598.8517 | 1238573.8293 | 2688636.5808 | 1238559.9806
47 | 2688649.2311 | 1238639.4936 | 2688661.0709 | 1238647.5002 | 2688668.0892 | 1238649.7881
48 | 2688638.4251 | 1238559.3037 | 2688636.5808 | 1238559.9806
49 | 2688765.2978 | 1238613.8548 | 2688756.9822 | 1238599.8387
50 | 2688737.4215 | 1238563.8346 | 2688736.4846 | 1238549.4553
51 | 2688646.2116 | 1238556.4456 | 2688638.4251 | 1238559.3037
52 | 2688671.319 | 1238659.8177 | 2688657.2251 | 1238665.9117 | 2688649.2655 | 1238670.9457
53 | 2688671.319 | 1238659.8177 | 2688681.2303 | 1238676.3394
54 | 2688688.346 | 1238656.3916 | 2688671.319 | 1238659.8177
55 | 2688706.3526 | 1238706.3635 | 2688696.631 | 1238700.3362 | 2688693.012 | 1238695.979 | 2688681.2303 | 1238676.3394
56 | 2688688.346 | 1238656.3916 | 2688668.0892 | 1238649.7881
57 | 2688688.346 | 1238656.3916 | 2688691.1423 | 1238656.9246
58 | 2688706.3526 | 1238706.3635 | 2688736.7051 | 1238712.6389
59 | 2688702.3639 | 1238743.9535 | 2688703.7533 | 1238740.5829 | 2688704.0421 | 1238736.9512 | 2688703.2023 | 1238733.4139 | 2688701.3199 | 1238730.2946 | 2688698.5718 | 1238727.8963 | 2688702.5864 | 1238718.4383 | 2688706.3526 | 1238706.3635
60 | 2688700.0731 | 1238658.6269 | 2688691.1423 | 1238656.9246
61 | 2688739.0003 | 1238713.1134 | 2688736.7051 | 1238712.6389
62 | 2688684.3761 | 1238767.6465 | 2688689.4469 | 1238749.2644 | 2688693.1566 | 1238749.5756 | 2688696.7779 | 1238748.7179 | 2688699.9539 | 1238746.7751 | 2688702.3639 | 1238743.9535
63 | 2688670.5398 | 1238736.2727 | 2688680.5063 | 1238737.0443 | 2688680.7373 | 1238740.3167 | 2688681.8715 | 1238743.3915 | 2688683.8065 | 1238746.0334 | 2688686.4015 | 1238748.0403 | 2688689.4469 | 1238749.2644 | 2688693.1566 | 1238749.5756 | 2688696.7779 | 1238748.7179 | 2688699.9539 | 1238746.7751 | 2688702.3639 | 1238743.9535
64 | 2688702.3639 | 1238743.9535 | 2688711.6719 | 1238748.2956 | 2688720.8009 | 1238753.4692
65 | 2688722.4652 | 1238662.8949 | 2688726.7241 | 1238655.82 | 2688729.3585 | 1238651.6563 | 2688735.7176 | 1238642.7937
66 | 2688722.4652 | 1238662.8949 | 2688700.0731 | 1238658.6269
67 | 2688684.3761 | 1238767.6465 | 2688680.3593 | 1238767.1306 | 2688672.0296 | 1238772.3764
68 | 2688684.3761 | 1238767.6465 | 2688682.9811 | 1238774.1861
69 | 2688670.5398 | 1238736.2727 | 2688651.2406 | 1238736.3513 | 2688638.3884 | 1238737.7411
70 | 2688720.8009 | 1238753.4692 | 2688730.6352 | 1238759.0423 | 2688738.0757 | 1238764.324 | 2688744.8483 | 1238769.7513 | 2688746.7129 | 1238771.2779
71 | 2688765.2978 | 1238613.8548 | 2688782.7346 | 1238601.9976
72 | 2688736.4846 | 1238549.4553 | 2688736.4846 | 1238549.4553 | 2688747.9132 | 1238542.1697
73 | 2688783.206 | 1238764.9517 | 2688783.2459 | 1238764.7994 | 2688786.6072 | 1238751.9546
74 | 2688783.206 | 1238764.9517 | 2688781.0152 | 1238773.3278 | 2688782.2958 | 1238790.3816 | 2688783.3552 | 1238793.6255
75 | 2688638.8493 | 1238770.4667 | 2688645.3024 | 1238766.5792
76 | 2688638.8493 | 1238770.4667 | 2688637.9993 | 1238770.9788
77 | 2688672.0296 | 1238772.3764 | 2688662.9987 | 1238778.0637
78 | 2688682.9811 | 1238774.1861 | 2688676.8493 | 1238802.9312
79 | 2688746.7129 | 1238771.2779 | 2688747.1682 | 1238771.6506
80 | 2688747.1682 | 1238771.6506 | 2688747.5932 | 1238771.9986
81 | 2688676.7954 | 1238803.1837 | 2688675.2695 | 1238810.3372
82 | 2688676.8493 | 1238802.9312 | 2688676.7954 | 1238803.1837
83 | 2688675.2695 | 1238810.3372 | 2688673.7209 | 1238817.5967
84 | 2688671.1167 | 1238829.8048 | 2688673.7209 | 1238817.5967
85 | 2688671.1167 | 1238829.8048 | 2688665.6477 | 1238830.2901 | 2688658.067 | 1238842.4969 | 2688655.9864 | 1238843.9457
86 | 2688652.8613 | 1238846.1219 | 2688655.9864 | 1238843.9457
87 | 2688645.4435 | 1238785.1335 | 2688651.3685 | 1238781.9752 | 2688657.8693 | 1238781.294 | 2688662.9987 | 1238778.0637
88 | 2688652.8613 | 1238846.1219 | 2688646.8013 | 1238850.3437
89 | 2688635.3475 | 1238790.4978 | 2688645.4435 | 1238785.1335
90 | 2688635.3475 | 1238790.4978 | 2688635.0696 | 1238791.8836 | 2688636.6779 | 1238794.6207 | 2688638.804 | 1238796.109 | 2688641.6294 | 1238795.8621 | 2688642.6885 | 1238796.3672 | 2688643.157 | 1238797.9198 | 2688641.3257 | 1238802.2184
91 | 2688635.3475 | 1238790.4978 | 2688633.5978 | 1238779.5082 | 2688633.1488 | 1238776.6438 | 2688634.3109 | 1238775.8273 | 2688637.5283 | 1238773.6404 | 2688637.9993 | 1238770.9788
92 | 2688633.3889 | 1238819.3229 | 2688637.7192 | 1238816.5744 | 2688639.53 | 1238812.3317 | 2688638.5159 | 1238808.814 | 2688638.862 | 1238808.0017
93 | 2688641.3257 | 1238802.2184 | 2688638.862 | 1238808.0017
94 | 2688637.9993 | 1238770.9788 | 2688632.4323 | 1238774.3327
95 | 2688747.9132 | 1238542.1697 | 2688766.0912 | 1238530.5814
96 | 2688772.8871 | 1238526.2491 | 2688766.0912 | 1238530.5814

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2688788.2557 | 1238657.3781
1 | 2688774.8505 | 1238665.5685
2 | 2688772.624 | 1238660.0786
3 | 2688751.2829 | 1238625.7874
4 | 2688791.2103 | 1238714.3262
5 | 2688789.3191 | 1238743.6526
6 | 2688762.7725 | 1238718.0283
7 | 2688915.7738 | 1238498.6666
8 | 2688918.0985 | 1238497.5271
9 | 2688897.2403 | 1238507.7512
10 | 2688938.5963 | 1238487.4796
11 | 2688880.4791 | 1238471.7929
12 | 2688858.2855 | 1238543.2385
13 | 2688873.9168 | 1238457.7147
14 | 2688854.8069 | 1238524.6334
15 | 2688811.9222 | 1238582.1496
16 | 2688775.9982 | 1238338.9947
17 | 2688742.4211 | 1238361.5109
18 | 2688729.058 | 1238373.5773
19 | 2688699.8317 | 1238402.1453
20 | 2688668.8416 | 1238477.3681
21 | 2688641.8106 | 1238496.6993
22 | 2688684.1664 | 1238466.2801
23 | 2688624.8204 | 1238503.5547
24 | 2688701.2046 | 1238490.997
25 | 2688682.4602 | 1238463.7545
26 | 2688708.5015 | 1238511.9878
27 | 2688674.7063 | 1238423.986
28 | 2688869.5254 | 1238448.2936
29 | 2688695.4598 | 1238406.1385
30 | 2688849.9193 | 1238512.8828
31 | 2688826.02 | 1238483.1011
32 | 2688708.9496 | 1238514.9003
33 | 2688707.9857 | 1238545.7309
34 | 2688723.0652 | 1238564.7062
35 | 2688737.9306 | 1238571.6485
36 | 2688715.979 | 1238433.4746
37 | 2688726.7236 | 1238447.8802
38 | 2688607.6296 | 1238593.7761
39 | 2688625.7097 | 1238614.7983
40 | 2688596.2213 | 1238580.2614
41 | 2688636.4394 | 1238626.9738
42 | 2688593.4407 | 1238577.5068
43 | 2688649.2311 | 1238639.4936
44 | 2688636.5808 | 1238559.9806
45 | 2688756.9822 | 1238599.8387
46 | 2688737.4215 | 1238563.8346
47 | 2688638.4251 | 1238559.3037
48 | 2688646.2115 | 1238556.4456
49 | 2688649.2655 | 1238670.9457
50 | 2688671.319 | 1238659.8177
51 | 2688681.2303 | 1238676.3394
52 | 2688688.346 | 1238656.3916
53 | 2688706.3526 | 1238706.3635
54 | 2688668.0892 | 1238649.7881
55 | 2688691.1423 | 1238656.9246
56 | 2688736.7051 | 1238712.6389
57 | 2688702.3639 | 1238743.9535
58 | 2688722.4652 | 1238662.8949
59 | 2688735.7176 | 1238642.7937
60 | 2688700.0731 | 1238658.6269
61 | 2688739.0003 | 1238713.1134
62 | 2688684.3761 | 1238767.6465
63 | 2688670.5398 | 1238736.2727
64 | 2688720.8009 | 1238753.4692
65 | 2688638.3884 | 1238737.7411
66 | 2688765.2978 | 1238613.8548
67 | 2688736.4846 | 1238549.4553
68 | 2688782.7346 | 1238601.9976
69 | 2688783.206 | 1238764.9517
70 | 2688786.6072 | 1238751.9546
71 | 2688783.3552 | 1238793.6255
72 | 2688645.3024 | 1238766.5792
73 | 2688638.8493 | 1238770.4667
74 | 2688672.0296 | 1238772.3764
75 | 2688682.9811 | 1238774.1861
76 | 2688746.7129 | 1238771.2779
77 | 2688747.1682 | 1238771.6506
78 | 2688747.5932 | 1238771.9986
79 | 2688676.7954 | 1238803.1837
80 | 2688675.2695 | 1238810.3372
81 | 2688676.8493 | 1238802.9312
82 | 2688673.7209 | 1238817.5967
83 | 2688671.1167 | 1238829.8048
84 | 2688655.9864 | 1238843.9457
85 | 2688662.9987 | 1238778.0637
86 | 2688652.8613 | 1238846.1219
87 | 2688646.8013 | 1238850.3437
88 | 2688645.4435 | 1238785.1335
89 | 2688635.3475 | 1238790.4978
90 | 2688633.3889 | 1238819.3229
91 | 2688638.862 | 1238808.0017
92 | 2688641.3257 | 1238802.2184
93 | 2688632.4323 | 1238774.3327
94 | 2688637.9993 | 1238770.9788
95 | 2688747.9132 | 1238542.1697
96 | 2688766.0912 | 1238530.5814
97 | 2688772.8871 | 1238526.2491
98 | 2688765.2978 | 1238613.8548

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99942 | -0.011241 | 0.0044397 | 0.0011127
1 | 0.99948 | -0.010024 | 0 | 0
2 | 0.9995 | -0.0095652 | 0.0089734 | 0.0022489
3 | 1 | 0 | -0.29248 | -0.073937
4 | 0.98395 | -0.30872 | 0 | 0
5 | 0.98322 | -0.32302 | 0 | 0
6 | 0.98469 | -0.29431 | 0.01183 | 0.0029649
7 | 0.99064 | -0.18008 | 0.0011312 | 0.0002835
8 | 0.99061 | -0.18057 | 0.0095969 | 0.0024052
9 | 0.99086 | -0.17577 | 0 | 0
10 | 0.99059 | -0.18099 | 0.0010325 | 0.00025877
11 | 0.99045 | -0.18376 | 0.0039861 | 0.000999
12 | 0.992 | -0.15368 | 0 | 0
13 | 0.99034 | -0.18579 | 0.003361 | 0.00084236
14 | 0.99148 | -0.16376 | 0.011168 | 0.0027989
15 | 0.99492 | -0.097378 | 0.004097 | 0.0010268
16 | 0.98899 | -0.21214 | 0.0058692 | 0.001471
17 | 0.9892 | -0.2079 | 0.00059259 | 0.00014852
18 | 0.98931 | -0.20583 | 0.0023077 | 0.00057837
19 | 0.98964 | -0.19944 | 0 | 0
20 | 0.99048 | -0.18321 | 0.0042132 | 0.0010559
21 | 0.99023 | -0.18791 | 0.0048898 | 0.0012255
22 | 0.99069 | -0.17912 | 0 | 0
23 | 0.99018 | -0.18892 | 0.0030676 | 0.00076881
24 | 0.99154 | -0.16264 | 0.0028794 | 0.00072165
25 | 0.99063 | -0.18013 | 0.0040587 | 0.0010172
26 | 0.99223 | -0.14931 | 0.0020644 | 0.0005174
27 | 0.99005 | -0.19139 | 0 | 0
28 | 0.9903 | -0.18652 | 0.0039905 | 0.0010001
29 | 0.98969 | -0.19852 | 0 | 0
30 | 0.99127 | -0.16786 | 0.010267 | 0.0025731
31 | 0.99099 | -0.1733 | 0.0078756 | 0.0019738
32 | 0.99232 | -0.14744 | 0.004379 | 0.0010975
33 | 0.99346 | -0.1254 | 0.0025364 | 0.00063569
34 | 0.99447 | -0.10598 | 0.0022616 | 0.00056682
35 | 0.99515 | -0.092933 | 0 | 0
36 | 0.9895 | -0.2021 | 0.0026477 | 0.00066357
37 | 0.98945 | -0.20314 | 0.0032425 | 0.00081265
38 | 0.99253 | -0.14292 | 0.0038675 | 0.00096929
39 | 0.99289 | -0.13595 | 0.0029046 | 0.00072796
40 | 0.99236 | -0.14616 | 0 | 0
41 | 0.99314 | -0.13104 | 0.0014156 | 0.00035478
42 | 0.99233 | -0.14687 | 0 | 0
43 | 0.99345 | -0.12514 | 0.0039369 | 0.00098668
44 | 0.99188 | -0.15543 | 0.0029464 | 0.00073845
45 | 0.99698 | -0.057818 | 0.0044263 | 0.0011093
46 | 0.99505 | -0.094813 | 0.0034054 | 0.00085348
47 | 0.99187 | -0.15569 | 0.0031534 | 0.00079031
48 | 0.99184 | -0.15631 | 0.0042406 | 0.0010628
49 | 0.99239 | -0.14535 | 0.0077807 | 0.00195
50 | 0.99256 | -0.14194 | 0 | 0
51 | 0.99066 | -0.1785 | 0.0086116 | 0.0021583
52 | 0.9944 | -0.10682 | 0 | 0
53 | 0.98703 | -0.24871 | 0 | 0
54 | 0.99389 | -0.11655 | 0.0034244 | 0.00085823
55 | 0.99458 | -0.10329 | 0.0053739 | 0.0013468
56 | 0.98564 | -0.27583 | 0.0085214 | 0.0021357
57 | 0.98515 | -0.28528 | 0 | 0
58 | 0.99675 | -0.061772 | 0 | 0
59 | 0.9984 | -0.030356 | 0.0018028 | 0.00045184
60 | 0.99519 | -0.091591 | 0.0027812 | 0.00069704
61 | 0.98555 | -0.27753 | 0.0018175 | 0.00045551
62 | 0.98411 | -0.30566 | 0 | 0
63 | 0.98495 | -0.28926 | 0 | 0
64 | 0.98495 | -0.28933 | 0.0026813 | 0.000672
65 | 0.98479 | -0.29236 | 0.0053592 | 0.0013431
66 | 0.99792 | -0.039805 | 0 | 0
67 | 0.99492 | -0.097408 | 0.0032653 | 0.00081837
68 | 0.99674 | -0.062318 | 0.0044099 | 0.0011052
69 | 0.98288 | -0.32973 | 0.0090099 | 0.0022581
70 | 0.983 | -0.32723 | 0.016366 | 0.0041017
71 | 0.98284 | -0.33041 | 0.0012953 | 0.00032463
72 | 0.98335 | -0.32042 | 0.0013877 | 0.00034778
73 | 0.98336 | -0.32023 | 0.0012811 | 0.00032108
74 | 0.9839 | -0.30968 | 0.0024849 | 0.00062278
75 | 0.984 | -0.30775 | 0.0026425 | 0.00066228
76 | 0.98471 | -0.29396 | 0.0028407 | 0.00071195
77 | 0.98471 | -0.29401 | 0.0026415 | 0.00066202
78 | 0.98471 | -0.29404 | 0.002683 | 0.00067242
79 | 0.9836 | -0.31557 | 0.00069606 | 0.00017445
80 | 0.98352 | -0.31709 | 0.0020574 | 0.00051563
81 | 0.9836 | -0.31551 | 0.0024857 | 0.00062299
82 | 0.98346 | -0.31835 | 0.0022097 | 0.0005538
83 | 0.98338 | -0.31997 | 0 | 0
84 | 0.98323 | -0.32289 | 0.0038038 | 0.00095331
85 | 0.98377 | -0.3123 | 0.0022207 | 0.00055656
86 | 0.98322 | -0.32312 | 0 | 0
87 | 0.98319 | -0.32358 | 0.0034184 | 0.00085674
88 | 0.98357 | -0.31625 | 0 | 0
89 | 0.98345 | -0.31859 | 0 | 0
90 | 0.98328 | -0.32191 | 0.0020889 | 0.00052354
91 | 0.98331 | -0.32137 | 0.0020432 | 0.00051208
92 | 0.98333 | -0.3209 | 0.0032189 | 0.00080674
93 | 0.98336 | -0.32034 | 0.0013458 | 0.00033728
94 | 0.98337 | -0.32018 | 0 | 0
95 | 0.99483 | -0.099071 | 0.0010633 | 0.0002665
96 | 0.99471 | -0.10131 | 0.0020658 | 0.00051773
97 | 0.99469 | -0.10186 | 0.0038352 | 0.00096119
98 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0044397 | -0.0011127 | 0.00444 | 0.0011127 | 2.574e-07 | -4.1129e-08 | 0.0066102 | 0.0066101 | 0.0066102 | 0.99942 | -0.011241 | 0.99948 | -0.010024 | 1.816
1 | -0.00444 | -0.0011127 | 0.0044401 | 0.0011126 | 9.7068e-08 | -1.5518e-08 | 0.0066101 | 0.0066101 | 0.0066101 | 0.99948 | -0.010024 | 0.9995 | -0.0095652 | 1.816
2 | -0.013413 | -0.0033616 | 0.01342 | 0.003365 | 6.1147e-06 | 3.3772e-06 | 0.019969 | 0.019969 | 0.019969 | 0.9995 | -0.0095652 | 1 | 0 | 5.4861
3 | 0.15249 | 0.038912 | -0.15227 | -0.03877 | 0.00022326 | 0.00014228 | 0.22715 | 0.22715 | 0.22715 | 1 | 0 | 0.9984 | -0.030356 | 31.2022
4 | 0.12492 | 0.03166 | -0.12468 | -0.031507 | 0.00023843 | 0.00015236 | 0.18601 | 0.18601 | 0.18601 | 1 | 0 | 0.99792 | -0.039805 | 51.101
5 | 0.026696 | 0.0066993 | -0.026678 | -0.006688 | 1.8192e-05 | 1.1265e-05 | 0.040375 | 0.040375 | 0.040375 | 0.98395 | -0.30872 | 0.98322 | -0.32302 | 11.0921
6 | -0.026696 | -0.0066993 | 0.026714 | 0.0067106 | 1.8357e-05 | 1.1367e-05 | 0.040375 | 0.040375 | 0.040375 | 0.98395 | -0.30872 | 0.98469 | -0.29431 | 11.092
7 | 0.026678 | 0.006688 | -0.026672 | -0.0066847 | 5.3459e-06 | 3.3105e-06 | 0.040375 | 0.040375 | 0.040375 | 0.98322 | -0.32302 | 0.983 | -0.32723 | 11.0921
8 | -0.038544 | -0.0096755 | 0.038575 | 0.009695 | 3.0889e-05 | 1.946e-05 | 0.058252 | 0.058252 | 0.058252 | 0.98469 | -0.29431 | 0.98555 | -0.27753 | 16.0033
9 | 0.01063 | 0.0026638 | -0.010629 | -0.0026637 | 2.475e-07 | 1.2507e-07 | 0.015966 | 0.015966 | 0.015966 | 0.99064 | -0.18008 | 0.99061 | -0.18057 | 4.3864
10 | -0.011761 | -0.0029473 | 0.011763 | 0.0029486 | 2.4155e-06 | 1.2801e-06 | 0.017666 | 0.017665 | 0.017666 | 0.99064 | -0.18008 | 0.99086 | -0.17577 | 4.8532
11 | 0.0010325 | 0.00025849 | -0.0010325 | -0.00025877 | 2.0591e-08 | -2.807e-07 | 0.0015509 | 0.001551 | 0.001551 | 0.99061 | -0.18057 | 0.99059 | -0.18099 | 0.42609
12 | 0.011343 | 0.0028439 | -0.011338 | -0.0028417 | 4.317e-06 | 2.2521e-06 | 0.017034 | 0.017034 | 0.017034 | 0.99086 | -0.17577 | 0.99045 | -0.18376 | 4.6798
13 | -0.023106 | -0.0057925 | 0.02313 | 0.0058074 | 2.4344e-05 | 1.4885e-05 | 0.0347 | 0.0347 | 0.0347 | 0.99086 | -0.17577 | 0.992 | -0.15368 | 9.5329
14 | 0.0073524 | 0.0018427 | -0.0073516 | -0.0018424 | 7.1069e-07 | 2.5496e-07 | 0.011046 | 0.011046 | 0.011046 | 0.99045 | -0.18376 | 0.99034 | -0.18579 | 3.0346
15 | 0.02933 | 0.0073575 | -0.029316 | -0.0073487 | 1.4088e-05 | 8.7656e-06 | 0.043998 | 0.043998 | 0.043998 | 0.992 | -0.15368 | 0.99148 | -0.16376 | 12.0873
16 | -0.05246 | -0.013165 | 0.052601 | 0.013255 | 0.00014126 | 8.9619e-05 | 0.078697 | 0.078697 | 0.078697 | 0.992 | -0.15368 | 0.99492 | -0.097378 | 21.6202
17 | 0.0039906 | 0.0010001 | -0.0039905 | -0.0010001 | 1.4014e-07 | -4.4053e-08 | 0.005996 | 0.005996 | 0.005996 | 0.99034 | -0.18579 | 0.9903 | -0.18652 | 1.6473
18 | 0.018148 | 0.0045498 | -0.018144 | -0.0045477 | 3.5405e-06 | 2.1018e-06 | 0.027237 | 0.027237 | 0.027237 | 0.99148 | -0.16376 | 0.99127 | -0.16786 | 7.4827
19 | -0.056698 | -0.014281 | 0.056794 | 0.014342 | 9.5238e-05 | 6.0493e-05 | 0.084825 | 0.084824 | 0.084825 | 0.99492 | -0.097378 | 0.99674 | -0.062318 | 23.3035
20 | -0.0058692 | -0.001471 | 0.0058704 | 0.0014712 | 1.186e-06 | 2.385e-07 | 0.0088308 | 0.0088306 | 0.0088308 | 0.98899 | -0.21214 | 0.9892 | -0.2079 | 2.426
21 | -0.006463 | -0.0016197 | 0.0064637 | 0.0016199 | 6.3878e-07 | 1.7743e-07 | 0.009722 | 0.0097219 | 0.009722 | 0.9892 | -0.2079 | 0.98931 | -0.20583 | 2.6709
22 | -0.0087714 | -0.0021983 | 0.008774 | 0.0021995 | 2.6675e-06 | 1.1823e-06 | 0.013193 | 0.013193 | 0.013193 | 0.98931 | -0.20583 | 0.98964 | -0.19944 | 3.6244
23 | -0.008774 | -0.0021995 | 0.0087744 | 0.0021996 | 3.8587e-07 | 1.7099e-07 | 0.013193 | 0.013193 | 0.013193 | 0.98964 | -0.19944 | 0.98969 | -0.19852 | 3.6244
24 | 0.0079593 | 0.0019949 | -0.0079575 | -0.0019942 | 1.7819e-06 | 7.1278e-07 | 0.011957 | 0.011958 | 0.011958 | 0.99048 | -0.18321 | 0.99023 | -0.18791 | 3.2851
25 | -0.012173 | -0.0030508 | 0.012175 | 0.0030521 | 2.3721e-06 | 1.2746e-06 | 0.018287 | 0.018287 | 0.018287 | 0.99048 | -0.18321 | 0.99069 | -0.17912 | 5.0239
26 | 0.0030677 | 0.00076866 | -0.0030676 | -0.00076881 | 1.4801e-07 | -1.442e-07 | 0.0046098 | 0.0046099 | 0.0046099 | 0.99023 | -0.18791 | 0.99018 | -0.18892 | 1.2664
27 | -0.030913 | -0.0077531 | 0.030937 | 0.0077682 | 2.4292e-05 | 1.516e-05 | 0.046434 | 0.046434 | 0.046434 | 0.99069 | -0.17912 | 0.99154 | -0.16264 | 12.7565
28 | 0.018738 | 0.004701 | -0.018737 | -0.0047005 | 9.0551e-07 | 5.4028e-07 | 0.028147 | 0.028147 | 0.028147 | 0.99069 | -0.17912 | 0.99063 | -0.18013 | 7.7326
29 | -0.033817 | -0.0084899 | 0.033838 | 0.0085034 | 2.1525e-05 | 1.3489e-05 | 0.050755 | 0.050755 | 0.050755 | 0.99154 | -0.16264 | 0.99223 | -0.14931 | 13.9436
30 | 0.014679 | 0.0036832 | -0.014671 | -0.0036788 | 7.8784e-06 | 4.4862e-06 | 0.02205 | 0.02205 | 0.02205 | 0.99063 | -0.18013 | 0.99005 | -0.19139 | 6.0578
31 | -0.035903 | -0.0090208 | 0.035906 | 0.0090228 | 3.2045e-06 | 2.0128e-06 | 0.053851 | 0.053851 | 0.053851 | 0.99223 | -0.14931 | 0.99232 | -0.14744 | 14.7941
32 | 0.014671 | 0.0036788 | -0.014666 | -0.0036759 | 4.983e-06 | 2.8378e-06 | 0.02205 | 0.02205 | 0.02205 | 0.99005 | -0.19139 | 0.98969 | -0.19852 | 6.0578
33 | 0.0058914 | 0.0014763 | -0.0058904 | -0.0014761 | 1.0057e-06 | 2.045e-07 | 0.0088577 | 0.0088579 | 0.0088579 | 0.98969 | -0.19852 | 0.9895 | -0.2021 | 2.4335
34 | 0.0078776 | 0.0019746 | -0.0078756 | -0.0019738 | 2.0426e-06 | 8.0527e-07 | 0.011825 | 0.011826 | 0.011826 | 0.99127 | -0.16786 | 0.99099 | -0.1733 | 3.2488
35 | -0.040285 | -0.01012 | 0.040327 | 0.010147 | 4.2422e-05 | 2.6749e-05 | 0.060417 | 0.060417 | 0.060417 | 0.99232 | -0.14744 | 0.99346 | -0.1254 | 16.5981
36 | -0.042864 | -0.010783 | 0.042904 | 0.010808 | 3.9803e-05 | 2.514e-05 | 0.064216 | 0.064216 | 0.064216 | 0.99346 | -0.1254 | 0.99447 | -0.10598 | 17.6418
37 | -0.045165 | -0.011375 | 0.045194 | 0.011393 | 2.82e-05 | 1.7835e-05 | 0.0676 | 0.0676 | 0.0676 | 0.99447 | -0.10598 | 0.99515 | -0.092933 | 18.5714
38 | -0.058832 | -0.014811 | 0.058931 | 0.014874 | 9.8938e-05 | 6.2877e-05 | 0.087994 | 0.087994 | 0.087994 | 0.99515 | -0.092933 | 0.99698 | -0.057818 | 24.1741
39 | 0.013639 | 0.0034188 | -0.013638 | -0.0034181 | 1.2213e-06 | 6.7991e-07 | 0.020394 | 0.020394 | 0.020394 | 0.99515 | -0.092933 | 0.99505 | -0.094813 | 5.6027
40 | 0.0032427 | 0.00081252 | -0.0032425 | -0.00081265 | 1.6025e-07 | -1.2827e-07 | 0.0048763 | 0.0048764 | 0.0048764 | 0.9895 | -0.2021 | 0.98945 | -0.20314 | 1.3397
41 | -0.014214 | -0.0035639 | 0.014219 | 0.0035666 | 4.7225e-06 | 2.6639e-06 | 0.021311 | 0.021311 | 0.021311 | 0.99253 | -0.14292 | 0.99289 | -0.13595 | 5.8546
42 | 0.010347 | 0.0025946 | -0.010345 | -0.0025938 | 1.596e-06 | 7.929e-07 | 0.015513 | 0.015513 | 0.015513 | 0.99253 | -0.14292 | 0.99236 | -0.14616 | 4.2617
43 | -0.017124 | -0.0042945 | 0.017128 | 0.0042969 | 4.0082e-06 | 2.3553e-06 | 0.025664 | 0.025664 | 0.025664 | 0.99289 | -0.13595 | 0.99314 | -0.13104 | 7.0505
44 | 0.010345 | 0.0025938 | -0.010345 | -0.0025937 | 3.5266e-07 | 1.7522e-07 | 0.015513 | 0.015513 | 0.015513 | 0.99236 | -0.14616 | 0.99233 | -0.14687 | 4.2617
45 | -0.018543 | -0.0046517 | 0.018548 | 0.0046548 | 5.2163e-06 | 3.1052e-06 | 0.027785 | 0.027785 | 0.027785 | 0.99314 | -0.13104 | 0.99345 | -0.12514 | 7.6331
46 | 0.010345 | 0.0025937 | -0.010341 | -0.0025916 | 4.2173e-06 | 2.0956e-06 | 0.015513 | 0.015513 | 0.015513 | 0.99233 | -0.14687 | 0.99188 | -0.15543 | 4.2618
47 | -0.022485 | -0.0056415 | 0.022495 | 0.0056471 | 9.2206e-06 | 5.6204e-06 | 0.033681 | 0.033681 | 0.033681 | 0.99345 | -0.12514 | 0.99389 | -0.11655 | 9.2531
48 | 0.0073942 | 0.0018531 | -0.0073941 | -0.0018531 | 9.0654e-08 | 3.2661e-08 | 0.011093 | 0.011093 | 0.011093 | 0.99188 | -0.15543 | 0.99187 | -0.15569 | 3.0474
49 | -0.063358 | -0.015984 | 0.063412 | 0.016018 | 5.4692e-05 | 3.479e-05 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.99698 | -0.057818 | 0.99792 | -0.039805 | 25.989
50 | 0.010232 | 0.0025647 | -0.010231 | -0.002564 | 1.2652e-06 | 6.2257e-07 | 0.015301 | 0.015302 | 0.015302 | 0.99505 | -0.094813 | 0.99492 | -0.097408 | 4.2037
51 | 0.0042407 | 0.0010628 | -0.0042406 | -0.0010628 | 1.2589e-07 | -2.648e-08 | 0.006362 | 0.006362 | 0.006362 | 0.99187 | -0.15569 | 0.99184 | -0.15631 | 1.7478
52 | -0.0077807 | -0.00195 | 0.007782 | 0.0019505 | 1.2644e-06 | 4.891e-07 | 0.011667 | 0.011666 | 0.011667 | 0.99239 | -0.14535 | 0.99256 | -0.14194 | 3.2051
53 | 0.10785 | 0.027335 | -0.10766 | -0.027215 | 0.00018913 | 0.00012079 | 0.16179 | 0.16179 | 0.16179 | 0.99256 | -0.14194 | 0.99066 | -0.1785 | 44.4485
54 | -0.11563 | -0.029286 | 0.11583 | 0.029411 | 0.00019541 | 0.00012484 | 0.17346 | 0.17346 | 0.17346 | 0.99256 | -0.14194 | 0.9944 | -0.10682 | 47.6536
55 | 0.099049 | 0.025056 | -0.098716 | -0.024844 | 0.00033242 | 0.00021224 | 0.14886 | 0.14886 | 0.14886 | 0.99066 | -0.1785 | 0.98703 | -0.24871 | 40.895
56 | 0.025931 | 0.0065127 | -0.025919 | -0.0065053 | 1.2033e-05 | 7.4249e-06 | 0.038808 | 0.038808 | 0.038808 | 0.9944 | -0.10682 | 0.99389 | -0.11655 | 10.6616
57 | -0.14176 | -0.035924 | 0.14178 | 0.035939 | 2.4049e-05 | 1.5318e-05 | 0.21227 | 0.21227 | 0.21227 | 0.9944 | -0.10682 | 0.99458 | -0.10329 | 29.1575
58 | 0.048981 | 0.012328 | -0.048918 | -0.012288 | 6.3408e-05 | 4.0185e-05 | 0.073861 | 0.073861 | 0.073861 | 0.98703 | -0.24871 | 0.98564 | -0.27583 | 20.2914
59 | 0.049735 | 0.012516 | -0.049649 | -0.012461 | 8.677e-05 | 5.5008e-05 | 0.074997 | 0.074997 | 0.074997 | 0.98703 | -0.24871 | 0.98515 | -0.28528 | 20.6037
60 | -0.14716 | -0.037286 | 0.14724 | 0.037338 | 8.2736e-05 | 5.2715e-05 | 0.22031 | 0.22031 | 0.22031 | 0.99458 | -0.10329 | 0.99519 | -0.091591 | 30.2619
61 | 0.040396 | 0.010153 | -0.040393 | -0.010151 | 3.27e-06 | 2.0629e-06 | 0.060996 | 0.060996 | 0.060996 | 0.98564 | -0.27583 | 0.98555 | -0.27753 | 16.7571
62 | 0.033437 | 0.0083971 | -0.033405 | -0.0083768 | 3.2479e-05 | 2.0355e-05 | 0.050511 | 0.050511 | 0.050511 | 0.98515 | -0.28528 | 0.98411 | -0.30566 | 13.8767
63 | 0.005361 | 0.0013434 | -0.00536 | -0.0013432 | 1.0148e-06 | 1.2408e-07 | 0.0080974 | 0.0080976 | 0.0080976 | 0.98515 | -0.28528 | 0.98495 | -0.28926 | 2.2246
64 | 0.01085 | 0.0027202 | -0.010848 | -0.0027191 | 2.0915e-06 | 1.0743e-06 | 0.016389 | 0.016389 | 0.016389 | 0.98515 | -0.28528 | 0.98495 | -0.28933 | 4.5026
65 | -0.15024 | -0.038173 | 0.15046 | 0.038318 | 0.00022761 | 0.00014504 | 0.22446 | 0.22446 | 0.22446 | 0.99675 | -0.061772 | 0.9984 | -0.030356 | 30.8331
66 | 0.15024 | 0.038173 | -0.15002 | -0.038035 | 0.00021535 | 0.00013723 | 0.22446 | 0.22447 | 0.22447 | 0.99675 | -0.061772 | 0.99519 | -0.091591 | 30.8331
67 | 0.016081 | 0.0040323 | -0.016078 | -0.0040305 | 3.0805e-06 | 1.795e-06 | 0.024316 | 0.024316 | 0.024316 | 0.98411 | -0.30566 | 0.9839 | -0.30968 | 6.6801
68 | 0.017324 | 0.0043445 | -0.017322 | -0.0043435 | 1.7207e-06 | 1.0163e-06 | 0.026195 | 0.026195 | 0.026195 | 0.98411 | -0.30566 | 0.984 | -0.30775 | 7.1966
69 | 0.00536 | 0.0013432 | -0.0053592 | -0.0013431 | 7.9243e-07 | 9.7061e-08 | 0.0080976 | 0.0080977 | 0.0080977 | 0.98495 | -0.28926 | 0.98479 | -0.29236 | 2.2246
70 | 0.008167 | 0.0020471 | -0.0081652 | -0.0020464 | 1.7993e-06 | 7.5053e-07 | 0.012339 | 0.012339 | 0.012339 | 0.98495 | -0.28933 | 0.98471 | -0.29396 | 3.3897
71 | 0.06127 | 0.015489 | -0.061204 | -0.015447 | 6.6069e-05 | 4.2009e-05 | 0.091408 | 0.091408 | 0.091408 | 0.99792 | -0.039805 | 0.99674 | -0.062318 | 25.112
72 | 0.0069656 | 0.0017457 | -0.006965 | -0.0017455 | 5.5161e-07 | 1.7704e-07 | 0.010418 | 0.010418 | 0.010418 | 0.99492 | -0.097408 | 0.99483 | -0.099071 | 2.8621
73 | -0.010305 | -0.0025824 | 0.010306 | 0.002583 | 1.2263e-06 | 6.1452e-07 | 0.015601 | 0.015601 | 0.015601 | 0.98288 | -0.32973 | 0.983 | -0.32723 | 4.2861
74 | 0.0012954 | 0.00032429 | -0.0012953 | -0.00032463 | 4.2069e-08 | -3.4279e-07 | 0.001961 | 0.0019611 | 0.0019611 | 0.98288 | -0.32973 | 0.98284 | -0.33041 | 0.53876
75 | -0.0013877 | -0.00034778 | 0.0013877 | 0.00034769 | 1.2456e-08 | -8.7602e-08 | 0.0020998 | 0.0020998 | 0.0020998 | 0.98335 | -0.32042 | 0.98336 | -0.32023 | 0.57687
76 | -0.0026688 | -0.00066877 | 0.0026688 | 0.00066876 | 6.0687e-09 | -8.7053e-09 | 0.0040384 | 0.0040383 | 0.0040384 | 0.98336 | -0.32023 | 0.98337 | -0.32018 | 1.1094
77 | 0.013593 | 0.0034077 | -0.013591 | -0.0034067 | 1.6914e-06 | 9.4695e-07 | 0.020558 | 0.020558 | 0.020558 | 0.9839 | -0.30968 | 0.98377 | -0.3123 | 5.6477
78 | 0.01468 | 0.0036812 | -0.014674 | -0.0036781 | 5.4318e-06 | 3.1031e-06 | 0.022199 | 0.0222 | 0.0222 | 0.984 | -0.30775 | 0.9836 | -0.31551 | 6.0988
79 | 0.0053245 | 0.0013344 | -0.0053245 | -0.0013344 | 1.4285e-08 | 1.657e-09 | 0.008046 | 0.008046 | 0.008046 | 0.98471 | -0.29396 | 0.98471 | -0.29401 | 2.2104
80 | 0.002683 | 0.00067242 | -0.002683 | -0.00067242 | 3.3858e-09 | -4.8201e-09 | 0.0040543 | 0.0040543 | 0.0040543 | 0.98471 | -0.29401 | 0.98471 | -0.29404 | 1.1138
81 | 0.011492 | 0.0028807 | -0.011492 | -0.0028802 | 8.2912e-07 | 4.3781e-07 | 0.017386 | 0.017386 | 0.017386 | 0.9836 | -0.31557 | 0.98352 | -0.31709 | 4.7764
82 | -0.012188 | -0.0030551 | 0.012188 | 0.0030551 | 3.2912e-08 | 1.7787e-08 | 0.018439 | 0.018439 | 0.018439 | 0.9836 | -0.31557 | 0.9836 | -0.31551 | 5.0657
83 | 0.0094341 | 0.0023646 | -0.0094336 | -0.0023643 | 5.671e-07 | 2.6875e-07 | 0.014273 | 0.014273 | 0.014273 | 0.98352 | -0.31709 | 0.98346 | -0.31835 | 3.9213
84 | 0.0072239 | 0.0018105 | -0.0072233 | -0.0018103 | 5.5923e-07 | 1.9953e-07 | 0.01093 | 0.01093 | 0.01093 | 0.98346 | -0.31835 | 0.98338 | -0.31997 | 3.0028
85 | 0.0072233 | 0.0018103 | -0.0072223 | -0.00181 | 1.0033e-06 | 3.5804e-07 | 0.01093 | 0.01093 | 0.01093 | 0.98338 | -0.31997 | 0.98323 | -0.32289 | 3.0028
86 | 0.0034186 | 0.00085667 | -0.0034185 | -0.0008567 | 3.8224e-08 | -2.3834e-08 | 0.0051736 | 0.0051736 | 0.0051736 | 0.98323 | -0.32289 | 0.98322 | -0.32312 | 1.4213
87 | 0.01137 | 0.0028502 | -0.011368 | -0.002849 | 2.1422e-06 | 1.1258e-06 | 0.017199 | 0.017199 | 0.017199 | 0.98377 | -0.3123 | 0.98357 | -0.31625 | 4.7249
88 | 0.0034185 | 0.0008567 | -0.0034184 | -0.00085674 | 7.4133e-08 | -4.6222e-08 | 0.0051736 | 0.0051737 | 0.0051737 | 0.98322 | -0.32312 | 0.98319 | -0.32358 | 1.4213
89 | 0.011368 | 0.002849 | -0.011367 | -0.0028484 | 1.2653e-06 | 6.6504e-07 | 0.017199 | 0.017199 | 0.017199 | 0.98357 | -0.31625 | 0.98345 | -0.31859 | 4.7249
90 | 0.0073521 | 0.0018425 | -0.0073513 | -0.0018422 | 8.1149e-07 | 2.9749e-07 | 0.011124 | 0.011124 | 0.011124 | 0.98345 | -0.31859 | 0.98333 | -0.3209 | 3.0561
91 | 0.0040149 | 0.0010059 | -0.0040146 | -0.001006 | 3.0501e-07 | -8.444e-08 | 0.0060746 | 0.0060747 | 0.0060747 | 0.98345 | -0.31859 | 0.98337 | -0.32018 | 1.6689
92 | -0.0020889 | -0.00052354 | 0.002089 | 0.00052339 | 5.3535e-08 | -1.4694e-07 | 0.0031612 | 0.0031612 | 0.0031612 | 0.98328 | -0.32191 | 0.98331 | -0.32137 | 0.86848
93 | -0.0041322 | -0.0010355 | 0.0041323 | 0.0010355 | 9.2177e-08 | -2.0749e-08 | 0.0062532 | 0.0062532 | 0.0062532 | 0.98331 | -0.32137 | 0.98333 | -0.3209 | 1.7179
94 | -0.0013458 | -0.00033728 | 0.0013458 | 0.00033721 | 1.0107e-08 | -7.5983e-08 | 0.0020364 | 0.0020364 | 0.0020364 | 0.98336 | -0.32034 | 0.98337 | -0.32018 | 0.55946
95 | 0.0059017 | 0.001479 | -0.0059011 | -0.0014789 | 6.2994e-07 | 1.2329e-07 | 0.0088274 | 0.0088275 | 0.0088275 | 0.99483 | -0.099071 | 0.99471 | -0.10131 | 2.4251
96 | 0.0038353 | 0.00096115 | -0.0038352 | -0.00096119 | 9.9483e-08 | -4.0947e-08 | 0.0057373 | 0.0057373 | 0.0057373 | 0.99471 | -0.10131 | 0.99469 | -0.10186 | 1.5762

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.29248 | 0.073937

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0044397 | 0.0011127
1 | 0.0089734 | 0.0022489
2 | 0.01183 | 0.0029649
3 | 0.0011312 | 0.0002835
4 | 0.0095969 | 0.0024052
5 | 0.0010325 | 0.00025877
6 | 0.0039861 | 0.000999
7 | 0.003361 | 0.00084236
8 | 0.011168 | 0.0027989
9 | 0.004097 | 0.0010268
10 | 0.0058692 | 0.001471
11 | 0.00059259 | 0.00014852
12 | 0.0023077 | 0.00057837
13 | 0.0042132 | 0.0010559
14 | 0.0048898 | 0.0012255
15 | 0.0030676 | 0.00076881
16 | 0.0028794 | 0.00072165
17 | 0.0040587 | 0.0010172
18 | 0.0020644 | 0.0005174
19 | 0.0039905 | 0.0010001
20 | 0.010267 | 0.0025731
21 | 0.0078756 | 0.0019738
22 | 0.004379 | 0.0010975
23 | 0.0025364 | 0.00063569
24 | 0.0022616 | 0.00056682
25 | 0.0026477 | 0.00066357
26 | 0.0032425 | 0.00081265
27 | 0.0038675 | 0.00096929
28 | 0.0029046 | 0.00072796
29 | 0.0014156 | 0.00035478
30 | 0.0039369 | 0.00098668
31 | 0.0029464 | 0.00073845
32 | 0.0044263 | 0.0011093
33 | 0.0034054 | 0.00085348
34 | 0.0031534 | 0.00079031
35 | 0.0042406 | 0.0010628
36 | 0.0077807 | 0.00195
37 | 0.0086116 | 0.0021583
38 | 0.0034244 | 0.00085823
39 | 0.0053739 | 0.0013468
40 | 0.0085214 | 0.0021357
41 | 0.0018028 | 0.00045184
42 | 0.0027812 | 0.00069704
43 | 0.0018175 | 0.00045551
44 | 0.0026813 | 0.000672
45 | 0.0053592 | 0.0013431
46 | 0.0032653 | 0.00081837
47 | 0.0044099 | 0.0011052
48 | 0.0090099 | 0.0022581
49 | 0.016366 | 0.0041017
50 | 0.0012953 | 0.00032463
51 | 0.0013877 | 0.00034778
52 | 0.0012811 | 0.00032108
53 | 0.0024849 | 0.00062278
54 | 0.0026425 | 0.00066228
55 | 0.0028407 | 0.00071195
56 | 0.0026415 | 0.00066202
57 | 0.002683 | 0.00067242
58 | 0.00069606 | 0.00017445
59 | 0.0020574 | 0.00051563
60 | 0.0024857 | 0.00062299
61 | 0.0022097 | 0.0005538
62 | 0.0038038 | 0.00095331
63 | 0.0022207 | 0.00055656
64 | 0.0034184 | 0.00085674
65 | 0.0020889 | 0.00052354
66 | 0.0020432 | 0.00051208
67 | 0.0032189 | 0.00080674
68 | 0.0013458 | 0.00033728
69 | 0.0010633 | 0.0002665
70 | 0.0020658 | 0.00051773
71 | 0.0038352 | 0.00096119

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1