## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_154-37_1_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_154-37_1_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_154-37_1_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_154-37_1_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_154-37_1_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_154-37_1_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_154-37_1_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_154-37_1_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_154-37_1_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_154-37_1_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_154-37_1_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_154-37_1_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_154-37_1_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_154-37_1_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_154-37_1_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_154-37_1_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_154-37_1_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_154-37_1_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_154-37_1_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_154-37_1_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_154-37_1_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_154-37_1_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_154-37_1_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_154-37_1_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_154-37_1_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_154-37_1_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_154-37_1_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_154-37_1_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_154-37_1_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_154-37_1_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_154-37_1_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_154-37_1_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_154-37_1_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_154-37_1_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_154-37_1_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_154-37_1_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_154-37_1_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_154-37_1_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_154-37_1_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_154-37_1_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_154-37_1_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_154-37_1_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_154-37_1_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_154-37_1_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_154-37_1_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_154-37_1_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_154-37_1_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_154-37_1_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_154-37_1_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_154-37_1_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_154-37_1_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_154-37_1_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_154-37_1_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_154-37_1_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_154-37_1_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_154-37_1_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_154-37_1_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_154-37_1_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_154-37_1_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_154-37_1_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_154-37_1_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_154-37_1_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_154-37_1_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_154-37_1_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_154-37_1_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_492_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_154-37_1_2_load_128 | 0 | 0.00098089 | 0.00024583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_154-37_1_2_load_127 | 2 | 0.00070065 | 0.0001756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_154-37_1_2_load_137 | 3 | 0.0023068 | 0.00057813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_154-37_1_2_load_105 | 4 | 0.0028676 | 0.00071869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_154-37_1_2_load_66 | 6 | 0.0023344 | 0.00058506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_154-37_1_2_load_67 | 7 | 0.0022859 | 0.0005729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_154-37_1_2_load_56 | 8 | 0.0053336 | 0.0013367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_154-37_1_2_load_59 | 11 | 0.0011026 | 0.00027633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_154-37_1_2_load_61 | 12 | 0.0030924 | 0.00077502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_154-37_1_2_load_62 | 13 | 0.001975 | 0.00049497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_154-37_1_2_load_64 | 14 | 0.0011742 | 0.00029427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_154-37_1_2_load_60 | 15 | 0.0032867 | 0.00082373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_154-37_1_2_load_70 | 16 | 0.0048249 | 0.0012092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_154-37_1_2_load_78 | 17 | 0.0019277 | 0.00048313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_154-37_1_2_load_63 | 18 | 0.0017829 | 0.00044683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_154-37_1_2_load_68 | 20 | 0.0049443 | 0.0012392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_154-37_1_2_load_69 | 21 | 0.0035448 | 0.00088842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_154-37_1_2_load_87 | 22 | 0.0083297 | 0.0020876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_154-37_1_2_load_72 | 24 | 0.0025681 | 0.00064363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_154-37_1_2_load_73 | 25 | 0.001562 | 0.00039147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_154-37_1_2_load_80 | 26 | 0.002478 | 0.00062104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_154-37_1_2_load_115 | 27 | 0.0015664 | 0.00039257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_154-37_1_2_load_74 | 28 | 0.0044388 | 0.0011125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_154-37_1_2_load_75 | 29 | 0.0061209 | 0.001534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_154-37_1_2_load_76 | 30 | 0.0048867 | 0.0012247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_154-37_1_2_load_77 | 32 | 0.0017695 | 0.00044347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_154-37_1_2_load_81 | 34 | 0.0043943 | 0.0011013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_154-37_1_2_load_90 | 35 | 0.0019737 | 0.00049464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_154-37_1_2_load_82 | 36 | 0.0017512 | 0.00043888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_154-37_1_2_load_84 | 38 | 0.0059725 | 0.0014968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_154-37_1_2_load_85 | 39 | 0.0016824 | 0.00042165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_154-37_1_2_load_88 | 40 | 0.0032212 | 0.00080731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_154-37_1_2_load_89 | 41 | 0.0017761 | 0.00044513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_154-37_1_2_load_93 | 42 | 0.005023 | 0.0012589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_154-37_1_2_load_114 | 43 | 0.0044859 | 0.0011243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_154-37_1_2_load_91 | 44 | 0.0086528 | 0.0021686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_154-37_1_2_load_92 | 45 | 0.0019561 | 0.00049024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_154-37_1_2_load_108 | 46 | 0.0025648 | 0.00064279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_154-37_1_2_load_95 | 48 | 0.0065855 | 0.0016505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_154-37_1_2_load_126 | 49 | 0.0051372 | 0.0012875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_154-37_1_2_load_101 | 50 | 0.0022896 | 0.00057384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_154-37_1_2_load_102 | 51 | 0.0018409 | 0.00046138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_154-37_1_2_load_103 | 52 | 0.0022457 | 0.00056281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_154-37_1_2_load_104 | 53 | 0.0028023 | 0.00070231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_154-37_1_2_load_106 | 55 | 0.0053716 | 0.0013463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_154-37_1_2_load_107 | 56 | 0.0055947 | 0.0014022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_154-37_1_2_load_113 | 57 | 0.0025287 | 0.00063375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_154-37_1_2_load_111 | 58 | 0.0025786 | 0.00064626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_154-37_1_2_load_112 | 59 | 0.0065919 | 0.0016521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_154-37_1_2_load_116 | 60 | 0.0015837 | 0.00039692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_154-37_1_2_load_117 | 61 | 0.0013599 | 0.00034083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_154-37_1_2_load_123 | 62 | 0.0052464 | 0.0013149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_154-37_1_2_load_124 | 63 | 0.008501 | 0.0021306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_154-37_1_2_load_125 | 64 | 0.024626 | 0.0061719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 43 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_154-37_1_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_154-37_1_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0093861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_154-37_1_2_line_2 |  | 1 | 57 | 0.042369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_154-37_1_2_line_3 |  | 1 | 54 | 0.018285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_154-37_1_2_line_4 |  | 2 | 64 | 0.0032081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_154-37_1_2_line_5 |  | 3 | 4 | 0.016059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_154-37_1_2_line_6 |  | 4 | 52 | 0.00056006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_154-37_1_2_line_7 |  | 5 | 6 | 0.030485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_154-37_1_2_line_8 |  | 5 | 7 | 0.016653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_154-37_1_2_line_9 |  | 6 | 19 | 0.053377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_154-37_1_2_line_10 |  | 7 | 20 | 0.036124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_154-37_1_2_line_11 |  | 8 | 9 | 0.015298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_154-37_1_2_line_12 |  | 8 | 10 | 0.029056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_154-37_1_2_line_13 |  | 9 | 11 | 0.011702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_154-37_1_2_line_14 |  | 9 | 12 | 0.019861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_154-37_1_2_line_15 |  | 10 | 13 | 0.045311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_154-37_1_2_line_16 |  | 11 | 14 | 0.0087637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_154-37_1_2_line_17 |  | 12 | 17 | 0.0014371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_154-37_1_2_line_18 |  | 14 | 18 | 0.01651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_154-37_1_2_line_19 |  | 15 | 16 | 0.032072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_154-37_1_2_line_20 |  | 16 | 23 | 0.030242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_154-37_1_2_line_21 |  | 17 | 32 | 0.010867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_154-37_1_2_line_22 |  | 18 | 19 | 0.047292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_154-37_1_2_line_23 |  | 20 | 21 | 0.028894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_154-37_1_2_line_24 |  | 21 | 22 | 0.018421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_154-37_1_2_line_25 |  | 23 | 24 | 0.01818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_154-37_1_2_line_26 |  | 23 | 25 | 0.012975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_154-37_1_2_line_27 |  | 24 | 26 | 0.026839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_154-37_1_2_line_28 |  | 25 | 27 | 0.0060623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_154-37_1_2_line_29 |  | 26 | 33 | 0.0088928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_154-37_1_2_line_30 |  | 27 | 60 | 0.0087635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_154-37_1_2_line_31 |  | 28 | 29 | 0.0080052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_154-37_1_2_line_32 |  | 29 | 30 | 0.011864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_154-37_1_2_line_33 |  | 30 | 31 | 0.029283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_154-37_1_2_line_34 |  | 31 | 40 | 0.020365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_154-37_1_2_line_35 |  | 31 | 41 | 0.018619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_154-37_1_2_line_36 |  | 31 | 37 | 0.029548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_154-37_1_2_line_37 |  | 32 | 33 | 0.023026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_154-37_1_2_line_38 |  | 33 | 34 | 0.0019883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_154-37_1_2_line_39 |  | 34 | 35 | 0.027585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_154-37_1_2_line_40 |  | 35 | 44 | 0.04043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_154-37_1_2_line_41 |  | 36 | 37 | 0.01695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_154-37_1_2_line_42 |  | 36 | 38 | 0.028335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_154-37_1_2_line_43 |  | 37 | 39 | 0.010699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_154-37_1_2_line_44 |  | 40 | 42 | 0.0038069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_154-37_1_2_line_45 |  | 41 | 43 | 0.010595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_154-37_1_2_line_46 |  | 42 | 47 | 0.029771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_154-37_1_2_line_47 |  | 44 | 45 | 0.013941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_154-37_1_2_line_48 |  | 45 | 46 | 0.017953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_154-37_1_2_line_49 |  | 46 | 55 | 0.024435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_154-37_1_2_line_50 |  | 47 | 48 | 0.0092366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_154-37_1_2_line_51 |  | 48 | 49 | 0.0036281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_154-37_1_2_line_52 |  | 49 | 63 | 0.014529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_154-37_1_2_line_53 |  | 50 | 51 | 0.026947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_154-37_1_2_line_54 |  | 50 | 52 | 0.0089631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_154-37_1_2_line_55 |  | 51 | 53 | 0.0075702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_154-37_1_2_line_56 |  | 53 | 54 | 0.025746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_154-37_1_2_line_57 |  | 54 | 56 | 0.013403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_154-37_1_2_line_58 |  | 55 | 56 | 0.0075666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_154-37_1_2_line_59 |  | 57 | 59 | 0.02117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_154-37_1_2_line_60 |  | 58 | 59 | 0.013634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_154-37_1_2_line_61 |  | 60 | 61 | 0.0064889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_154-37_1_2_line_62 |  | 62 | 63 | 0.0040202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_154-37_1_2_line_63 |  | 62 | 64 | 0.027956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_154-37_1_2_trafo_114 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 65 | 43 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2687306.114 | 1241739.274 | 2687302.2622 | 1241742.0638 | 2687293.8372 | 1241754.2419
1 | 2687288.4971 | 1241761.9609 | 2687293.8372 | 1241754.2419
2 | 2687306.114 | 1241739.274 | 2687315.5813 | 1241739.7247 | 2687347.014 | 1241749.4103
3 | 2687306.114 | 1241739.274 | 2687292.4339 | 1241727.0972
4 | 2687288.4971 | 1241761.9609 | 2687286.6719 | 1241764.5991
5 | 2687332.847 | 1241670.2034 | 2687342.1469 | 1241657.1109
6 | 2687332.5227 | 1241670.66 | 2687332.847 | 1241670.2034
7 | 2687033.9879 | 1241752.5542 | 2687035.965 | 1241722.133
8 | 2687033.9879 | 1241752.5542 | 2687050.617 | 1241753.4528
9 | 2687020.7229 | 1241673.3909 | 2687030.2283 | 1241684.6496 | 2687035.2452 | 1241696.7542 | 2687036.9176 | 1241707.4754 | 2687035.965 | 1241722.133
10 | 2687050.617 | 1241753.4528 | 2687086.688 | 1241755.4019
11 | 2687102.3657 | 1241657.5434 | 2687089.4492 | 1241649.346
12 | 2687064.9166 | 1241633.7767 | 2687089.4492 | 1241649.346
13 | 2687102.3657 | 1241657.5434 | 2687090.7507 | 1241658.97
14 | 2687102.3657 | 1241657.5434 | 2687120.5695 | 1241665.4868
15 | 2687064.9166 | 1241633.7767 | 2687103.039 | 1241609.1179
16 | 2687082.0524 | 1241660.0384 | 2687090.7507 | 1241658.97
17 | 2687120.5695 | 1241665.4868 | 2687121.8867 | 1241666.0616
18 | 2687065.666 | 1241662.0511 | 2687082.0524 | 1241660.0384
19 | 2687167.584 | 1241630.0139 | 2687147.4535 | 1241633.2874 | 2687136.4078 | 1241637.0762
20 | 2687191.0688 | 1241643.3908 | 2687188.4194 | 1241635.8797 | 2687180.9813 | 1241631.1115 | 2687167.584 | 1241630.0139
21 | 2687131.8465 | 1241670.4076 | 2687121.8867 | 1241666.0616
22 | 2687020.7229 | 1241673.3909 | 2687032.0948 | 1241666.1746 | 2687065.666 | 1241662.0511
23 | 2687114.8891 | 1241750.9852 | 2687096.9889 | 1241755.9585 | 2687086.688 | 1241755.4019
24 | 2687123.8184 | 1241736.6938 | 2687119.3396 | 1241749.7487 | 2687114.8891 | 1241750.9852
25 | 2687191.0688 | 1241643.3908 | 2687190.1945 | 1241650.4053 | 2687186.1673 | 1241656.8953 | 2687183.2664 | 1241658.8051
26 | 2687191.0688 | 1241643.3908 | 2687203.6609 | 1241640.2604
27 | 2687183.2664 | 1241658.8051 | 2687160.8488 | 1241673.5627
28 | 2687203.6609 | 1241640.2604 | 2687209.5442 | 1241638.7978
29 | 2687153.421 | 1241678.4524 | 2687160.8488 | 1241673.5627
30 | 2687218.0488 | 1241636.6836 | 2687209.5442 | 1241638.7978
31 | 2687169.3267 | 1241825.7211 | 2687173.313 | 1241822.5942 | 2687174.9581 | 1241820.1589
32 | 2687182.5505 | 1241811.1674 | 2687178.8315 | 1241814.4249 | 2687174.9581 | 1241820.1589
33 | 2687203.6148 | 1241790.8606 | 2687191.891 | 1241802.9861 | 2687182.5505 | 1241811.1674
34 | 2687203.6148 | 1241790.8606 | 2687222.1388 | 1241799.3231
35 | 2687203.6148 | 1241790.8606 | 2687206.9816 | 1241785.0502 | 2687207.7739 | 1241780.5364 | 2687208.3531 | 1241773.2388
36 | 2687203.6148 | 1241790.8606 | 2687188.8196 | 1241790.7543 | 2687176.1627 | 1241783.0294
37 | 2687153.421 | 1241678.4524 | 2687131.8465 | 1241670.4076
38 | 2687153.421 | 1241678.4524 | 2687155.2882 | 1241679.136
39 | 2687181.1923 | 1241688.6191 | 2687155.2882 | 1241679.136
40 | 2687219.3255 | 1241702.0344 | 2687205.0951 | 1241697.3696 | 2687181.1923 | 1241688.6191
41 | 2687176.1627 | 1241783.0294 | 2687167.3055 | 1241784.2891 | 2687160.3296 | 1241788.2118
42 | 2687146.2622 | 1241811.6446 | 2687152.9674 | 1241806.0723 | 2687154.5935 | 1241801.9265 | 2687157.2966 | 1241791.8811 | 2687160.3296 | 1241788.2118
43 | 2687176.1627 | 1241783.0294 | 2687168.9756 | 1241775.0847
44 | 2687225.6014 | 1241800.9049 | 2687222.1388 | 1241799.3231
45 | 2687208.3531 | 1241773.2388 | 2687208.6554 | 1241769.4301 | 2687209.483 | 1241767.1406 | 2687212.7358 | 1241764.2684
46 | 2687252.6806 | 1241813.2757 | 2687225.6014 | 1241800.9049
47 | 2687219.3255 | 1241702.0344 | 2687232.5728 | 1241706.377
48 | 2687249.633 | 1241711.9695 | 2687232.5728 | 1241706.377
49 | 2687272.788 | 1241719.765 | 2687268.273 | 1241718.0798 | 2687249.633 | 1241711.9695
50 | 2687252.6806 | 1241813.2757 | 2687257.9757 | 1241805.7075
51 | 2687257.9757 | 1241805.7075 | 2687260.0555 | 1241802.7347
52 | 2687268.3845 | 1241790.8301 | 2687260.0555 | 1241802.7347
53 | 2687327.3322 | 1241677.9672 | 2687311.7273 | 1241699.9359
54 | 2687332.5227 | 1241670.66 | 2687327.3322 | 1241677.9672
55 | 2687307.3434 | 1241706.1075 | 2687311.7273 | 1241699.9359
56 | 2687292.4339 | 1241727.0972 | 2687307.3434 | 1241706.1075
57 | 2687292.4339 | 1241727.0972 | 2687279.8771 | 1241722.4107
58 | 2687272.788 | 1241719.765 | 2687279.8771 | 1241722.4107
59 | 2687347.014 | 1241749.4103 | 2687367.2457 | 1241755.6445
60 | 2687380.275 | 1241759.6593 | 2687367.2457 | 1241755.6445
61 | 2687224.346 | 1241635.1181 | 2687218.0488 | 1241636.6836
62 | 2687270.6892 | 1241787.536 | 2687268.3845 | 1241790.8301
63 | 2687270.6892 | 1241787.536 | 2687280.9403 | 1241772.8839 | 2687286.6719 | 1241764.5991

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2687293.8372 | 1241754.2419
1 | 2687306.114 | 1241739.274
2 | 2687288.4971 | 1241761.9609
3 | 2687342.1469 | 1241657.1109
4 | 2687332.847 | 1241670.2034
5 | 2687033.9879 | 1241752.5542
6 | 2687035.965 | 1241722.133
7 | 2687050.617 | 1241753.4528
8 | 2687089.4492 | 1241649.346
9 | 2687102.3657 | 1241657.5434
10 | 2687064.9166 | 1241633.7767
11 | 2687090.7507 | 1241658.97
12 | 2687120.5695 | 1241665.4868
13 | 2687103.039 | 1241609.1179
14 | 2687082.0524 | 1241660.0384
15 | 2687136.4078 | 1241637.0762
16 | 2687167.584 | 1241630.0139
17 | 2687121.8867 | 1241666.0616
18 | 2687065.666 | 1241662.0511
19 | 2687020.7229 | 1241673.3909
20 | 2687086.688 | 1241755.4019
21 | 2687114.8891 | 1241750.9852
22 | 2687123.8184 | 1241736.6938
23 | 2687191.0688 | 1241643.3908
24 | 2687183.2664 | 1241658.8051
25 | 2687203.6609 | 1241640.2604
26 | 2687160.8488 | 1241673.5627
27 | 2687209.5442 | 1241638.7978
28 | 2687169.3267 | 1241825.7211
29 | 2687174.9581 | 1241820.1589
30 | 2687182.5505 | 1241811.1674
31 | 2687203.6148 | 1241790.8606
32 | 2687131.8465 | 1241670.4076
33 | 2687153.421 | 1241678.4524
34 | 2687155.2882 | 1241679.136
35 | 2687181.1923 | 1241688.6191
36 | 2687160.3296 | 1241788.2118
37 | 2687176.1627 | 1241783.0294
38 | 2687146.2622 | 1241811.6446
39 | 2687168.9756 | 1241775.0847
40 | 2687222.1388 | 1241799.3231
41 | 2687208.3531 | 1241773.2388
42 | 2687225.6014 | 1241800.9049
43 | 2687212.7358 | 1241764.2684
44 | 2687219.3255 | 1241702.0344
45 | 2687232.5728 | 1241706.377
46 | 2687249.633 | 1241711.9695
47 | 2687252.6806 | 1241813.2757
48 | 2687257.9757 | 1241805.7075
49 | 2687260.0555 | 1241802.7347
50 | 2687327.3322 | 1241677.9672
51 | 2687311.7273 | 1241699.9359
52 | 2687332.5227 | 1241670.66
53 | 2687307.3434 | 1241706.1075
54 | 2687292.4339 | 1241727.0972
55 | 2687272.788 | 1241719.765
56 | 2687279.8771 | 1241722.4107
57 | 2687347.014 | 1241749.4103
58 | 2687380.275 | 1241759.6593
59 | 2687367.2457 | 1241755.6445
60 | 2687218.0488 | 1241636.6836
61 | 2687224.346 | 1241635.1181
62 | 2687270.6892 | 1241787.536
63 | 2687268.3845 | 1241790.8301
64 | 2687286.6719 | 1241764.5991
65 | 2687217.7945 | 1241759.8018

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98823 | -0.22473 | 0.00098089 | 0.00024583
1 | 0.98718 | -0.2449 | 0 | 0
2 | 0.98874 | -0.21499 | 0.00070065 | 0.0001756
3 | 0.98554 | -0.27667 | 0.0023068 | 0.00057813
4 | 0.98558 | -0.27601 | 0.0028676 | 0.00071869
5 | 0.97168 | -0.54742 | 0 | 0
6 | 0.97222 | -0.53667 | 0.0023344 | 0.00058506
7 | 0.97138 | -0.5533 | 0.0022859 | 0.0005729
8 | 0.97497 | -0.48256 | 0.0053336 | 0.0013367
9 | 0.97508 | -0.48051 | 0 | 0
10 | 0.97492 | -0.48361 | 0 | 0
11 | 0.9748 | -0.48598 | 0.0011026 | 0.00027633
12 | 0.97568 | -0.46857 | 0.0030924 | 0.00077502
13 | 0.97484 | -0.48526 | 0.001975 | 0.00049497
14 | 0.9746 | -0.48991 | 0.0011742 | 0.00029427
15 | 0.97582 | -0.46591 | 0.0032867 | 0.00082373
16 | 0.97592 | -0.46398 | 0.0048249 | 0.0012092
17 | 0.97573 | -0.46762 | 0.0019277 | 0.00048313
18 | 0.97424 | -0.49695 | 0.0017829 | 0.00044683
19 | 0.97329 | -0.51559 | 0 | 0
20 | 0.97082 | -0.56453 | 0.0049443 | 0.0012392
21 | 0.9705 | -0.57087 | 0.0035448 | 0.00088842
22 | 0.97035 | -0.57371 | 0.0083297 | 0.0020876
23 | 0.97615 | -0.45949 | 0 | 0
24 | 0.97639 | -0.45477 | 0.0025681 | 0.00064363
25 | 0.97608 | -0.46093 | 0.001562 | 0.00039147
26 | 0.97681 | -0.44655 | 0.002478 | 0.00062104
27 | 0.97605 | -0.46143 | 0.0015664 | 0.00039257
28 | 0.99674 | -0.062049 | 0.0044388 | 0.0011125
29 | 0.99677 | -0.061426 | 0.0061209 | 0.001534
30 | 0.99688 | -0.059228 | 0.0048867 | 0.0012247
31 | 0.99729 | -0.051298 | 0 | 0
32 | 0.97612 | -0.4601 | 0.0017695 | 0.00044347
33 | 0.97697 | -0.44343 | 0 | 0
34 | 0.97707 | -0.44129 | 0.0043943 | 0.0011013
35 | 0.9787 | -0.4095 | 0.0019737 | 0.00049464
36 | 0.99692 | -0.058466 | 0.0017512 | 0.00043888
37 | 0.99704 | -0.056171 | 0 | 0
38 | 0.99677 | -0.061435 | 0.0059725 | 0.0014968
39 | 0.99702 | -0.056486 | 0.0016824 | 0.00042165
40 | 0.99564 | -0.082657 | 0.0032212 | 0.00080731
41 | 0.99901 | -0.018676 | 0.0017761 | 0.00044513
42 | 0.99534 | -0.088422 | 0.005023 | 0.0012589
43 | 1 | 0 | -0.20655 | -0.052451
44 | 0.98115 | -0.36164 | 0.0086528 | 0.0021686
45 | 0.98211 | -0.34301 | 0.0019561 | 0.00049024
46 | 0.98338 | -0.31845 | 0.0025648 | 0.00064279
47 | 0.99304 | -0.13231 | 0 | 0
48 | 0.99233 | -0.14597 | 0.0065855 | 0.0016505
49 | 0.99206 | -0.15113 | 0.0051372 | 0.0012875
50 | 0.98564 | -0.27476 | 0.0022896 | 0.00057384
51 | 0.98588 | -0.27007 | 0.0018409 | 0.00046138
52 | 0.98558 | -0.27595 | 0.0022457 | 0.00056281
53 | 0.98596 | -0.2685 | 0.0028023 | 0.00070231
54 | 0.9863 | -0.26187 | 0 | 0
55 | 0.98516 | -0.28398 | 0.0053716 | 0.0013463
56 | 0.98575 | -0.27261 | 0.0055947 | 0.0014022
57 | 0.98673 | -0.25377 | 0.0025287 | 0.00063375
58 | 0.98652 | -0.25788 | 0.0025786 | 0.00064626
59 | 0.98655 | -0.25725 | 0.0065919 | 0.0016521
60 | 0.97603 | -0.4619 | 0.0015837 | 0.00039692
61 | 0.97602 | -0.46206 | 0.0013599 | 0.00034083
62 | 0.99074 | -0.17639 | 0.0052464 | 0.0013149
63 | 0.99102 | -0.17115 | 0.008501 | 0.0021306
64 | 0.98891 | -0.21164 | 0.024626 | 0.0061719
65 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.1164 | 0.029557 | -0.11629 | -0.029485 | 0.00011287 | 7.1736e-05 | 0.17541 | 0.17541 | 0.17541 | 0.98823 | -0.22473 | 0.98718 | -0.2449 | 24.0948
1 | -0.11738 | -0.029803 | 0.11744 | 0.029838 | 5.5066e-05 | 3.5001e-05 | 0.17689 | 0.17689 | 0.17689 | 0.98823 | -0.22473 | 0.98874 | -0.21499 | 24.2977
2 | 0.011706 | 0.0029353 | -0.011701 | -0.0029327 | 4.9469e-06 | 2.6246e-06 | 0.017645 | 0.017645 | 0.017645 | 0.98718 | -0.2449 | 0.98673 | -0.25377 | 4.8476
3 | 0.10458 | 0.02655 | -0.1045 | -0.026496 | 8.5334e-05 | 5.4146e-05 | 0.15777 | 0.15777 | 0.15777 | 0.98718 | -0.2449 | 0.9863 | -0.26187 | 21.6711
4 | -0.11814 | -0.030014 | 0.11816 | 0.030026 | 1.9046e-05 | 1.2107e-05 | 0.17794 | 0.17794 | 0.17794 | 0.98874 | -0.21499 | 0.98891 | -0.21164 | 24.4425
5 | -0.0023068 | -0.00057813 | 0.0023069 | 0.00057798 | 7.3051e-08 | -1.5789e-07 | 0.0034829 | 0.0034828 | 0.0034829 | 0.98554 | -0.27667 | 0.98558 | -0.27601 | 0.95683
6 | -0.0051745 | -0.0012967 | 0.0051745 | 0.0012967 | 1.2818e-08 | 1.0663e-09 | 0.0078123 | 0.0078123 | 0.0078123 | 0.98558 | -0.27601 | 0.98558 | -0.27595 | 2.1462
7 | -0.019124 | -0.0047991 | 0.019134 | 0.004805 | 9.8063e-06 | 5.8982e-06 | 0.029288 | 0.029288 | 0.029288 | 0.97168 | -0.54742 | 0.97222 | -0.53667 | 8.0462
8 | 0.019124 | 0.0047991 | -0.019118 | -0.0047959 | 5.357e-06 | 3.2223e-06 | 0.029288 | 0.029288 | 0.029288 | 0.97168 | -0.54742 | 0.97138 | -0.5533 | 8.0462
9 | -0.021468 | -0.00539 | 0.02149 | 0.0054032 | 2.1614e-05 | 1.3171e-05 | 0.032861 | 0.032861 | 0.032861 | 0.97222 | -0.53667 | 0.97329 | -0.51559 | 9.0277
10 | 0.016833 | 0.004223 | -0.016824 | -0.0042176 | 9.0077e-06 | 5.318e-06 | 0.025787 | 0.025787 | 0.025787 | 0.97138 | -0.5533 | 0.97082 | -0.56453 | 7.0843
11 | -0.0073088 | -0.0018309 | 0.0073096 | 0.0018312 | 7.1379e-07 | 2.6603e-07 | 0.011155 | 0.011154 | 0.011155 | 0.97497 | -0.48256 | 0.97508 | -0.48051 | 3.0644
12 | 0.0019752 | 0.00049421 | -0.0019751 | -0.00049451 | 9.9007e-08 | -2.9897e-07 | 0.0030143 | 0.0030144 | 0.0030144 | 0.97497 | -0.48256 | 0.97492 | -0.48361 | 0.82814
13 | 0.025588 | 0.0064441 | -0.025581 | -0.00644 | 6.695e-06 | 4.1388e-06 | 0.039059 | 0.039059 | 0.039059 | 0.97508 | -0.48051 | 0.9748 | -0.48598 | 10.7306
14 | -0.032897 | -0.0082753 | 0.032916 | 0.0082871 | 1.878e-05 | 1.1771e-05 | 0.050214 | 0.050214 | 0.050214 | 0.97508 | -0.48051 | 0.97568 | -0.46857 | 13.795
15 | 0.0019751 | 0.00049451 | -0.001975 | -0.00049497 | 1.5441e-07 | -4.6613e-07 | 0.0030144 | 0.0030147 | 0.0030147 | 0.97492 | -0.48361 | 0.97484 | -0.48526 | 0.8282
16 | 0.024478 | 0.0061636 | -0.024474 | -0.0061608 | 4.591e-06 | 2.829e-06 | 0.037376 | 0.037376 | 0.037376 | 0.9748 | -0.48598 | 0.9746 | -0.48991 | 10.2682
17 | -0.036008 | -0.0090621 | 0.03601 | 0.0090631 | 1.626e-06 | 1.0227e-06 | 0.05493 | 0.05493 | 0.05493 | 0.97568 | -0.46857 | 0.97573 | -0.46762 | 15.0906
18 | 0.0233 | 0.0058665 | -0.023292 | -0.0058617 | 7.8391e-06 | 4.8113e-06 | 0.035584 | 0.035584 | 0.035584 | 0.9746 | -0.48991 | 0.97424 | -0.49695 | 9.7757
19 | -0.0032867 | -0.00082373 | 0.003287 | 0.00082352 | 3.0209e-07 | -2.0737e-07 | 0.0050118 | 0.0050117 | 0.0050118 | 0.97582 | -0.46591 | 0.97592 | -0.46398 | 1.3769
20 | -0.0081119 | -0.0020327 | 0.0081136 | 0.0020335 | 1.7348e-06 | 7.3233e-07 | 0.012368 | 0.012368 | 0.012368 | 0.97592 | -0.46398 | 0.97615 | -0.45949 | 3.3979
21 | -0.037938 | -0.0095462 | 0.037951 | 0.0095548 | 1.3647e-05 | 8.5982e-06 | 0.05787 | 0.05787 | 0.05787 | 0.97573 | -0.46762 | 0.97612 | -0.4601 | 15.8982
22 | 0.021509 | 0.0054149 | -0.02149 | -0.0054032 | 1.915e-05 | 1.1668e-05 | 0.032861 | 0.032861 | 0.032861 | 0.97424 | -0.49695 | 0.97329 | -0.51559 | 9.0277
23 | 0.011879 | 0.0029785 | -0.011876 | -0.0029765 | 3.5924e-06 | 1.942e-06 | 0.018208 | 0.018208 | 0.018208 | 0.97082 | -0.56453 | 0.9705 | -0.57087 | 5.0023
24 | 0.0083308 | 0.0020881 | -0.0083297 | -0.0020876 | 1.1271e-06 | 4.9374e-07 | 0.012773 | 0.012773 | 0.012773 | 0.9705 | -0.57087 | 0.97035 | -0.57371 | 3.5092
25 | -0.014186 | -0.0035552 | 0.014189 | 0.003557 | 3.1881e-06 | 1.8131e-06 | 0.021625 | 0.021625 | 0.021625 | 0.97615 | -0.45949 | 0.97639 | -0.45477 | 5.941
26 | 0.0060726 | 0.0015218 | -0.0060722 | -0.0015216 | 4.1695e-07 | 1.0466e-07 | 0.0092569 | 0.009257 | 0.009257 | 0.97615 | -0.45949 | 0.97608 | -0.46093 | 2.5431
27 | -0.016758 | -0.0042007 | 0.016764 | 0.0042045 | 6.5644e-06 | 3.8654e-06 | 0.025539 | 0.025539 | 0.025539 | 0.97639 | -0.45477 | 0.97681 | -0.44655 | 7.0161
28 | 0.0045102 | 0.0011302 | -0.0045101 | -0.0011302 | 1.0748e-07 | -6.9872e-09 | 0.0068757 | 0.0068758 | 0.0068758 | 0.97608 | -0.46093 | 0.97605 | -0.46143 | 1.8889
29 | -0.019242 | -0.0048256 | 0.019245 | 0.0048273 | 2.8655e-06 | 1.7226e-06 | 0.029313 | 0.029313 | 0.029313 | 0.97681 | -0.44655 | 0.97697 | -0.44343 | 8.0532
30 | 0.0029437 | 0.00073761 | -0.0029437 | -0.00073768 | 6.6187e-08 | -6.7167e-08 | 0.0044878 | 0.0044878 | 0.0044878 | 0.97605 | -0.46143 | 0.97603 | -0.4619 | 1.2329
31 | -0.0044388 | -0.0011125 | 0.0044389 | 0.0011124 | 1.3182e-07 | -1.9977e-08 | 0.0066266 | 0.0066266 | 0.0066266 | 0.99674 | -0.062049 | 0.99677 | -0.061426 | 1.8205
32 | -0.01056 | -0.0026465 | 0.010561 | 0.002647 | 1.1056e-06 | 5.529e-07 | 0.015764 | 0.015764 | 0.015764 | 0.99677 | -0.061426 | 0.99688 | -0.059228 | 4.3308
33 | -0.015448 | -0.0038718 | 0.015453 | 0.0038751 | 5.8385e-06 | 3.3547e-06 | 0.023058 | 0.023058 | 0.023058 | 0.99688 | -0.059228 | 0.99729 | -0.051298 | 6.3347
34 | 0.17776 | 0.045449 | -0.17749 | -0.045278 | 0.00026926 | 0.00017179 | 0.26554 | 0.26554 | 0.26554 | 0.99729 | -0.051298 | 0.99564 | -0.082657 | 36.4757
35 | -0.20262 | -0.051683 | 0.20294 | 0.051887 | 0.00031975 | 0.00020415 | 0.30264 | 0.30264 | 0.30264 | 0.99729 | -0.051298 | 0.99901 | -0.018676 | 41.5715
36 | 0.0094099 | 0.0023587 | -0.0094077 | -0.0023577 | 2.1843e-06 | 1.0125e-06 | 0.01404 | 0.01404 | 0.01404 | 0.99729 | -0.051298 | 0.99704 | -0.056171 | 3.8572
37 | -0.039721 | -0.0099983 | 0.039752 | 0.010018 | 3.1675e-05 | 1.9984e-05 | 0.060567 | 0.060567 | 0.060567 | 0.97612 | -0.4601 | 0.97697 | -0.44343 | 16.6393
38 | -0.058997 | -0.014846 | 0.059003 | 0.014849 | 6.0235e-06 | 3.8301e-06 | 0.08988 | 0.08988 | 0.08988 | 0.97697 | -0.44343 | 0.97707 | -0.44129 | 24.6924
39 | -0.063398 | -0.015951 | 0.063494 | 0.016012 | 9.6476e-05 | 6.1398e-05 | 0.096573 | 0.096572 | 0.096573 | 0.97707 | -0.44129 | 0.9787 | -0.4095 | 26.5309
40 | -0.065468 | -0.016507 | 0.065618 | 0.016602 | 0.00015032 | 9.5695e-05 | 0.099573 | 0.099573 | 0.099573 | 0.9787 | -0.4095 | 0.98115 | -0.36164 | 27.3553
41 | -0.0077245 | -0.0019359 | 0.0077253 | 0.0019362 | 8.4492e-07 | 3.1972e-07 | 0.01153 | 0.01153 | 0.01153 | 0.99692 | -0.058466 | 0.99704 | -0.056171 | 3.1675
42 | 0.0059733 | 0.001497 | -0.0059725 | -0.0014968 | 8.4466e-07 | 1.7119e-07 | 0.0089158 | 0.0089159 | 0.0089159 | 0.99692 | -0.058466 | 0.99677 | -0.061435 | 2.4494
43 | 0.0016824 | 0.00042152 | -0.0016824 | -0.00042165 | 2.5294e-08 | -1.2334e-07 | 0.0025108 | 0.0025109 | 0.0025109 | 0.99704 | -0.056171 | 0.99702 | -0.056486 | 0.68981
44 | 0.17427 | 0.04447 | -0.17422 | -0.044439 | 4.8523e-05 | 3.0956e-05 | 0.26073 | 0.26073 | 0.26073 | 0.99564 | -0.082657 | 0.99534 | -0.088422 | 35.8144
45 | -0.20472 | -0.052332 | 0.2049 | 0.052451 | 0.00018514 | 0.00011821 | 0.30529 | 0.30529 | 0.30529 | 0.99901 | -0.018676 | 1 | 0 | 41.9349
46 | 0.1692 | 0.04318 | -0.16884 | -0.042952 | 0.00035792 | 0.0002283 | 0.25322 | 0.25322 | 0.25322 | 0.99534 | -0.088422 | 0.99304 | -0.13231 | 34.7829
47 | -0.074271 | -0.018771 | 0.074337 | 0.018813 | 6.6395e-05 | 4.2317e-05 | 0.1127 | 0.1127 | 0.1127 | 0.98115 | -0.36164 | 0.98211 | -0.34301 | 30.9604
48 | -0.076293 | -0.019304 | 0.076383 | 0.019361 | 9.0062e-05 | 5.7412e-05 | 0.11566 | 0.11566 | 0.11566 | 0.98211 | -0.34301 | 0.98338 | -0.31845 | 31.7745
49 | -0.078948 | -0.020004 | 0.079079 | 0.020087 | 0.00013094 | 8.3492e-05 | 0.11954 | 0.11954 | 0.11954 | 0.98338 | -0.31845 | 0.98516 | -0.28398 | 32.8407
50 | 0.16884 | 0.042952 | -0.16873 | -0.042881 | 0.00011105 | 7.0832e-05 | 0.25322 | 0.25322 | 0.25322 | 0.99304 | -0.13231 | 0.99233 | -0.14597 | 34.7829
51 | 0.16214 | 0.041231 | -0.1621 | -0.041205 | 4.0284e-05 | 2.5688e-05 | 0.24334 | 0.24334 | 0.24334 | 0.99233 | -0.14597 | 0.99206 | -0.15113 | 33.4265
52 | 0.15696 | 0.039918 | -0.15681 | -0.039821 | 0.00015126 | 9.6434e-05 | 0.23564 | 0.23564 | 0.23564 | 0.99206 | -0.15113 | 0.99102 | -0.17115 | 32.3681
53 | -0.0097102 | -0.0024335 | 0.0097124 | 0.0024345 | 2.1715e-06 | 1.0462e-06 | 0.014659 | 0.014659 | 0.014659 | 0.98564 | -0.27476 | 0.98588 | -0.27007 | 4.0273
54 | 0.0074205 | 0.0018596 | -0.0074201 | -0.0018595 | 4.2183e-07 | 1.5574e-07 | 0.011203 | 0.011203 | 0.011203 | 0.98564 | -0.27476 | 0.98558 | -0.27595 | 3.0777
55 | -0.011553 | -0.0028959 | 0.011554 | 0.0028964 | 8.6322e-07 | 4.5592e-07 | 0.017438 | 0.017438 | 0.017438 | 0.98588 | -0.27007 | 0.98596 | -0.2685 | 4.7906
56 | -0.014356 | -0.0035987 | 0.014361 | 0.0036012 | 4.5325e-06 | 2.5723e-06 | 0.021667 | 0.021667 | 0.021667 | 0.98596 | -0.2685 | 0.9863 | -0.26187 | 5.9525
57 | 0.090138 | 0.022895 | -0.090092 | -0.022865 | 4.6549e-05 | 2.9449e-05 | 0.1361 | 0.1361 | 0.1361 | 0.9863 | -0.26187 | 0.98575 | -0.27261 | 18.6949
58 | -0.084451 | -0.021434 | 0.084497 | 0.021463 | 4.6238e-05 | 2.9496e-05 | 0.12765 | 0.12765 | 0.12765 | 0.98516 | -0.28398 | 0.98575 | -0.27261 | 35.0697
59 | 0.0091721 | 0.0022989 | -0.0091706 | -0.0022982 | 1.5189e-06 | 7.0172e-07 | 0.013832 | 0.013832 | 0.013832 | 0.98673 | -0.25377 | 0.98655 | -0.25725 | 3.8
60 | -0.0025786 | -0.00064626 | 0.0025787 | 0.00064614 | 7.7343e-08 | -1.2458e-07 | 0.0038895 | 0.0038894 | 0.0038895 | 0.98652 | -0.25788 | 0.98655 | -0.25725 | 1.0685
61 | 0.0013599 | 0.00034076 | -0.0013599 | -0.00034083 | 1.046e-08 | -7.4402e-08 | 0.0020733 | 0.0020733 | 0.0020733 | 0.97603 | -0.4619 | 0.97602 | -0.46206 | 0.56959
62 | -0.14827 | -0.037667 | 0.14831 | 0.037691 | 3.7444e-05 | 2.386e-05 | 0.22288 | 0.22288 | 0.22288 | 0.99074 | -0.17639 | 0.99102 | -0.17115 | 30.6148
63 | 0.14303 | 0.036352 | -0.14278 | -0.036198 | 0.00024229 | 0.00015435 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.99074 | -0.17639 | 0.98891 | -0.21164 | 29.5324

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.21104 | 0.053575

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00098089 | 0.00024583
1 | 0.00070065 | 0.0001756
2 | 0.0023068 | 0.00057813
3 | 0.0028676 | 0.00071869
4 | 0.0023344 | 0.00058506
5 | 0.0022859 | 0.0005729
6 | 0.0053336 | 0.0013367
7 | 0.0011026 | 0.00027633
8 | 0.0030924 | 0.00077502
9 | 0.001975 | 0.00049497
10 | 0.0011742 | 0.00029427
11 | 0.0032867 | 0.00082373
12 | 0.0048249 | 0.0012092
13 | 0.0019277 | 0.00048313
14 | 0.0017829 | 0.00044683
15 | 0.0049443 | 0.0012392
16 | 0.0035448 | 0.00088842
17 | 0.0083297 | 0.0020876
18 | 0.0025681 | 0.00064363
19 | 0.001562 | 0.00039147
20 | 0.002478 | 0.00062104
21 | 0.0015664 | 0.00039257
22 | 0.0044388 | 0.0011125
23 | 0.0061209 | 0.001534
24 | 0.0048867 | 0.0012247
25 | 0.0017695 | 0.00044347
26 | 0.0043943 | 0.0011013
27 | 0.0019737 | 0.00049464
28 | 0.0017512 | 0.00043888
29 | 0.0059725 | 0.0014968
30 | 0.0016824 | 0.00042165
31 | 0.0032212 | 0.00080731
32 | 0.0017761 | 0.00044513
33 | 0.005023 | 0.0012589
34 | 0.0044859 | 0.0011243
35 | 0.0086528 | 0.0021686
36 | 0.0019561 | 0.00049024
37 | 0.0025648 | 0.00064279
38 | 0.0065855 | 0.0016505
39 | 0.0051372 | 0.0012875
40 | 0.0022896 | 0.00057384
41 | 0.0018409 | 0.00046138
42 | 0.0022457 | 0.00056281
43 | 0.0028023 | 0.00070231
44 | 0.0053716 | 0.0013463
45 | 0.0055947 | 0.0014022
46 | 0.0025287 | 0.00063375
47 | 0.0025786 | 0.00064626
48 | 0.0065919 | 0.0016521
49 | 0.0015837 | 0.00039692
50 | 0.0013599 | 0.00034083
51 | 0.0052464 | 0.0013149
52 | 0.008501 | 0.0021306
53 | 0.024626 | 0.0061719

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1