## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_155-2_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_155-2_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_155-2_0_2_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_155-2_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_155-2_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_155-2_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_155-2_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_155-2_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_155-2_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_155-2_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_155-2_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_155-2_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_155-2_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_155-2_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_155-2_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_155-2_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_155-2_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_155-2_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_155-2_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_155-2_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_155-2_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_155-2_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_155-2_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_155-2_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_155-2_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_155-2_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_155-2_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_155-2_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_155-2_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_155-2_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_155-2_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_155-2_0_2_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_155-2_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_155-2_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_155-2_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_155-2_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_155-2_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_155-2_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_155-2_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_155-2_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_155-2_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_155-2_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_155-2_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_155-2_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_155-2_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_155-2_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_155-2_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_155-2_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_155-2_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_155-2_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_155-2_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_155-2_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_155-2_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_155-2_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_155-2_0_2_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_155-2_0_2_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_155-2_0_2_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_155-2_0_2_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_155-2_0_2_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_155-2_0_2_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_155-2_0_2_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_155-2_0_2_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_155-2_0_2_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_155-2_0_2_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_361_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_155-2_0_2_load_0 | 0 | 0.0023837 | 0.00059741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_155-2_0_2_load_2 | 1 | 0.0020559 | 0.00051525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_155-2_0_2_load_195 | 2 | 0.0014039 | 0.00035184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_155-2_0_2_load_1 | 3 | 0.0017762 | 0.00044517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_155-2_0_2_load_3 | 4 | 0.0020913 | 0.00052414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_155-2_0_2_load_4 | 5 | 0.0011614 | 0.00029107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_155-2_0_2_load_5 | 6 | 0.0015638 | 0.00039193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_155-2_0_2_load_6 | 7 | 0.0010483 | 0.00026272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_155-2_0_2_load_39 | 8 | 0.0015399 | 0.00038594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_155-2_0_2_load_7 | 9 | 0.0014306 | 0.00035855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_155-2_0_2_load_8 | 10 | 0.0015092 | 0.00037825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_155-2_0_2_load_9 | 11 | 0.0010532 | 0.00026397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_155-2_0_2_load_10 | 12 | 0.0012119 | 0.00030373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_155-2_0_2_load_11 | 13 | 0.0024591 | 0.00061632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_155-2_0_2_load_12 | 14 | 0.0010647 | 0.00026683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_155-2_0_2_load_13 | 15 | 0.0048521 | 0.0012161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_155-2_0_2_load_14 | 16 | 0.0023927 | 0.00059967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_155-2_0_2_load_16 | 18 | 0.0024646 | 0.00061768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_155-2_0_2_load_17 | 19 | 0.0035332 | 0.0008855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_155-2_0_2_load_18 | 20 | 0.0015491 | 0.00038825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_155-2_0_2_load_19 | 21 | 0.00091367 | 0.00022899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_155-2_0_2_load_20 | 23 | 0.0016597 | 0.00041596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_155-2_0_2_load_21 | 24 | 0.0031357 | 0.00078588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_155-2_0_2_load_22 | 25 | 0.0015768 | 0.00039517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_155-2_0_2_load_23 | 26 | 0.00092866 | 0.00023274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_155-2_0_2_load_26 | 29 | 0.0015168 | 0.00038014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_155-2_0_2_load_32 | 30 | 0.0015176 | 0.00038035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_155-2_0_2_load_200 | 31 | 0.0018759 | 0.00047014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_155-2_0_2_load_27 | 32 | 0.0023823 | 0.00059706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_155-2_0_2_load_28 | 33 | 0.0029225 | 0.00073245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_155-2_0_2_load_30 | 34 | 0.0046159 | 0.0011568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_155-2_0_2_load_33 | 36 | 0.0028522 | 0.00071484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_155-2_0_2_load_43 | 37 | 0.0016867 | 0.00042273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_155-2_0_2_load_37 | 38 | 0.0020262 | 0.00050781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_155-2_0_2_load_38 | 39 | 0.0012896 | 0.00032321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_155-2_0_2_load_40 | 40 | 0.00082845 | 0.00020763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_155-2_0_2_load_41 | 41 | 0.00062826 | 0.00015746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_155-2_0_2_load_42 | 42 | 0.00035124 | 8.803e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_155-2_0_2_load_44 | 43 | 0.00098268 | 0.00024628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_155-2_0_2_load_45 | 44 | 0.0004872 | 0.0001221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_155-2_0_2_load_46 | 45 | 0.0035771 | 0.0008965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_155-2_0_2_load_47 | 46 | 0.00061871 | 0.00015506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_155-2_0_2_load_48 | 47 | 0.0013959 | 0.00034985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_155-2_0_2_load_49 | 48 | 0.0038791 | 0.00097219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_155-2_0_2_load_55 | 51 | 0.0048416 | 0.0012134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_155-2_0_2_load_53 | 52 | 0.0010192 | 0.00025545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_155-2_0_2_load_52 | 53 | 0.0015351 | 0.00038473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_155-2_0_2_load_187 | 54 | 0.0023795 | 0.00059635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_155-2_0_2_load_188 | 55 | 0.0026712 | 0.00066946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_155-2_0_2_load_190 | 57 | 0.0018006 | 0.00045128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_155-2_0_2_load_191 | 58 | 0.0018397 | 0.00046107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_155-2_0_2_load_192 | 59 | 0.0022019 | 0.00055184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_155-2_0_2_load_193 | 60 | 0.0012784 | 0.0003204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_155-2_0_2_load_194 | 61 | 0.0018261 | 0.00045767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_155-2_0_2_load_197 | 63 | 0.0022458 | 0.00056286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 19 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_155-2_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.016311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_155-2_0_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.16244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_155-2_0_2_line_2 |  | 1 | 5 | 0.0078515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_155-2_0_2_line_3 |  | 2 | 61 | 0.017024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_155-2_0_2_line_4 |  | 3 | 4 | 0.019243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_155-2_0_2_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0099081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_155-2_0_2_line_6 |  | 5 | 7 | 0.00061164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_155-2_0_2_line_7 |  | 6 | 8 | 0.02577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_155-2_0_2_line_8 |  | 7 | 9 | 0.022195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_155-2_0_2_line_9 |  | 8 | 39 | 0.0084027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_155-2_0_2_line_10 |  | 9 | 10 | 0.017865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_155-2_0_2_line_11 |  | 10 | 11 | 0.0013809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_155-2_0_2_line_12 |  | 11 | 12 | 0.015085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_155-2_0_2_line_13 |  | 12 | 13 | 0.011512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_155-2_0_2_line_14 |  | 13 | 14 | 0.0066689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_155-2_0_2_line_15 |  | 14 | 15 | 0.020802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_155-2_0_2_line_16 |  | 15 | 16 | 0.0012708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_155-2_0_2_line_17 |  | 16 | 17 | 0.034224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_155-2_0_2_line_18 |  | 17 | 18 | 0.026831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_155-2_0_2_line_19 |  | 17 | 19 | 0.038647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_155-2_0_2_line_20 |  | 18 | 20 | 0.0095534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_155-2_0_2_line_21 |  | 19 | 21 | 0.010854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_155-2_0_2_line_22 |  | 20 | 22 | 0.033992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_155-2_0_2_line_23 |  | 22 | 28 | 0.011651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_155-2_0_2_line_24 |  | 22 | 32 | 0.021144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_155-2_0_2_line_25 |  | 23 | 24 | 0.032601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_155-2_0_2_line_26 |  | 23 | 25 | 0.0068532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_155-2_0_2_line_27 |  | 24 | 26 | 0.033857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_155-2_0_2_line_28 |  | 26 | 27 | 0.0054338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_155-2_0_2_line_29 |  | 27 | 28 | 0.019328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_155-2_0_2_line_30 |  | 27 | 29 | 0.031007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_155-2_0_2_line_31 |  | 28 | 30 | 0.018872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_155-2_0_2_line_32 |  | 29 | 31 | 0.012251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_155-2_0_2_line_33 |  | 30 | 37 | 0.006362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_155-2_0_2_line_34 |  | 31 | 60 | 0.0097833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_155-2_0_2_line_35 |  | 32 | 33 | 0.013825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_155-2_0_2_line_36 |  | 33 | 34 | 0.021676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_155-2_0_2_line_37 |  | 34 | 35 | 0.043006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_155-2_0_2_line_38 |  | 35 | 36 | 0.0091741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_155-2_0_2_line_39 |  | 36 | 38 | 0.0174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_155-2_0_2_line_40 |  | 37 | 41 | 0.013027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_155-2_0_2_line_41 |  | 38 | 39 | 0.022484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_155-2_0_2_line_42 |  | 40 | 41 | 0.0025758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_155-2_0_2_line_43 |  | 40 | 42 | 0.012325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_155-2_0_2_line_44 |  | 42 | 43 | 0.015041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_155-2_0_2_line_45 |  | 43 | 44 | 0.01994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_155-2_0_2_line_46 |  | 44 | 45 | 0.0080975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_155-2_0_2_line_47 |  | 45 | 46 | 0.0038304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_155-2_0_2_line_48 |  | 46 | 47 | 0.014135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_155-2_0_2_line_49 |  | 47 | 48 | 0.01366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_155-2_0_2_line_50 |  | 48 | 49 | 0.017614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_155-2_0_2_line_51 |  | 49 | 50 | 0.065591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_155-2_0_2_line_52 |  | 50 | 51 | 0.027472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_155-2_0_2_line_53 |  | 50 | 52 | 0.024148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_155-2_0_2_line_54 |  | 52 | 53 | 0.033437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_155-2_0_2_line_55 |  | 54 | 55 | 0.012857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_155-2_0_2_line_56 |  | 55 | 56 | 0.01262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_155-2_0_2_line_57 |  | 56 | 57 | 0.072363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_155-2_0_2_line_58 |  | 57 | 58 | 0.17287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_155-2_0_2_line_59 |  | 58 | 59 | 0.0055913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_155-2_0_2_line_60 |  | 59 | 60 | 0.01723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_155-2_0_2_line_61 |  | 61 | 62 | 0.014709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_155-2_0_2_line_62 |  | 62 | 63 | 0.00055111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_155-2_0_2_trafo_17 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 64 | 19 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2696281.1325 | 1234221.2587 | 2696291.3639 | 1234233.9617
1 | 2696281.1325 | 1234221.2587 | 2696258.9169 | 1234060.3456
2 | 2696296.2889 | 1234240.0765 | 2696291.3639 | 1234233.9617
3 | 2696258.9169 | 1234060.3456 | 2696251.2596 | 1234060.9015 | 2696245.8698 | 1234057.1114 | 2696243.1222 | 1234057.3513
4 | 2696239.2245 | 1234240.1837 | 2696222.753 | 1234250.1322
5 | 2696214.2718 | 1234255.2546 | 2696222.753 | 1234250.1322
6 | 2696296.6726 | 1234240.5528 | 2696296.2889 | 1234240.0765
7 | 2696214.2718 | 1234255.2546 | 2696192.2126 | 1234268.5779
8 | 2696296.6726 | 1234240.5528 | 2696304.399 | 1234250.1457 | 2696308.1575 | 1234259.28 | 2696308.1575 | 1234259.28
9 | 2696185.0201 | 1234272.9221 | 2696192.2126 | 1234268.5779
10 | 2696299.408 | 1234274.6938 | 2696304.223 | 1234268.4675 | 2696308.1575 | 1234259.28
11 | 2696299.408 | 1234274.6938 | 2696298.5632 | 1234275.7862
12 | 2696298.5632 | 1234275.7862 | 2696289.3352 | 1234287.7192
13 | 2696282.2925 | 1234296.8262 | 2696289.3352 | 1234287.7192
14 | 2696282.2925 | 1234296.8262 | 2696278.2128 | 1234302.1016
15 | 2696265.4874 | 1234318.5571 | 2696278.2128 | 1234302.1016
16 | 2696264.71 | 1234319.5623 | 2696265.4874 | 1234318.5571
17 | 2696244.2387 | 1234346.9646 | 2696247.8422 | 1234341.3744 | 2696264.71 | 1234319.5623
18 | 2696244.2387 | 1234346.9646 | 2696238.9575 | 1234355.174 | 2696228.9976 | 1234365.2534 | 2696226.5101 | 1234366.7428
19 | 2696244.2387 | 1234346.9646 | 2696211.4643 | 1234326.4841
20 | 2696226.5101 | 1234366.7428 | 2696218.3135 | 1234371.6503
21 | 2696202.2597 | 1234320.7323 | 2696211.4643 | 1234326.4841
22 | 2696189.3146 | 1234389.3843 | 2696211.6208 | 1234375.6575 | 2696218.3135 | 1234371.6503
23 | 2696193.0575 | 1234400.4197 | 2696189.3146 | 1234389.3843
24 | 2696189.3146 | 1234389.3843 | 2696179.392 | 1234370.7132
25 | 2696274.6942 | 1234364.9391 | 2696267.0635 | 1234372.7198 | 2696257.5348 | 1234380.9493 | 2696249.6723 | 1234385.5564
26 | 2696279.4928 | 1234360.0463 | 2696274.6942 | 1234364.9391
27 | 2696217.1436 | 1234394.4724 | 2696232.1171 | 1234391.4009 | 2696247.3234 | 1234386.9328 | 2696249.6723 | 1234385.5564
28 | 2696211.8206 | 1234395.5643 | 2696217.1436 | 1234394.4724
29 | 2696211.8206 | 1234395.5643 | 2696193.0575 | 1234400.4197
30 | 2696211.8206 | 1234395.5643 | 2696215.8961 | 1234399.1551 | 2696219.4343 | 1234399.9241 | 2696223.1759 | 1234400.2849 | 2696229.6886 | 1234398.767 | 2696235.3913 | 1234397.2471 | 2696240.6204 | 1234395.2263
31 | 2696193.0575 | 1234400.4197 | 2696180.7122 | 1234405.8683 | 2696176.0096 | 1234408.4772
32 | 2696240.6204 | 1234395.2263 | 2696252.0475 | 1234390.8103
33 | 2696176.0096 | 1234408.4772 | 2696170.4464 | 1234411.5636
34 | 2696252.0475 | 1234390.8103 | 2696259.0846 | 1234388.0908 | 2696261.1339 | 1234387.1887
35 | 2696172.904 | 1234358.5049 | 2696179.392 | 1234370.7132
36 | 2696162.8832 | 1234339.2886 | 2696164.1075 | 1234341.9526 | 2696172.904 | 1234358.5049
37 | 2696144.9251 | 1234300.2116 | 2696162.8832 | 1234339.2886
38 | 2696144.9251 | 1234300.2116 | 2696152.5517 | 1234295.8318 | 2696152.7628 | 1234295.5167
39 | 2696152.7628 | 1234295.5167 | 2696156.2679 | 1234290.2879 | 2696165.7738 | 1234284.5465
40 | 2696170.4464 | 1234411.5636 | 2696167.0608 | 1234413.4418 | 2696159.4534 | 1234418.5355
41 | 2696185.0201 | 1234272.9221 | 2696165.7738 | 1234284.5465
42 | 2696157.3131 | 1234419.9686 | 2696159.4534 | 1234418.5355
43 | 2696147.0717 | 1234426.8259 | 2696157.3131 | 1234419.9686
44 | 2696147.0717 | 1234426.8259 | 2696146.4035 | 1234427.2733 | 2696134.9292 | 1234435.7009
45 | 2696134.9292 | 1234435.7009 | 2696134.6274 | 1234435.9225 | 2696118.8608 | 1234447.5087
46 | 2696118.8608 | 1234447.5087 | 2696112.3358 | 1234452.3038
47 | 2696112.3358 | 1234452.3038 | 2696109.2491 | 1234454.572
48 | 2696097.8585 | 1234462.9425 | 2696109.2491 | 1234454.572
49 | 2696097.8585 | 1234462.9425 | 2696086.8508 | 1234471.0317
50 | 2696072.6591 | 1234481.465 | 2696084.0828 | 1234473.0658 | 2696086.8508 | 1234471.0317
51 | 2696022.5991 | 1234440.9262 | 2696029.3854 | 1234447.2961 | 2696038.0105 | 1234458.8662 | 2696051.3331 | 1234466.4648 | 2696057.8483 | 1234468.9942 | 2696063.4898 | 1234472.1878 | 2696072.6591 | 1234481.465
52 | 2696022.5991 | 1234440.9262 | 2696001.5215 | 1234423.3074
53 | 2696022.5991 | 1234440.9262 | 2696019.4333 | 1234441.4755 | 2696003.6315 | 1234447.6803 | 2696000.105 | 1234449.4781
54 | 2696000.105 | 1234449.4781 | 2695971.4561 | 1234464.0838 | 2695970.2582 | 1234464.5335
55 | 2696459.5437 | 1234461.6617 | 2696466.6409 | 1234460.9764 | 2696471.7953 | 1234463.4725
56 | 2696482.7532 | 1234469.7111 | 2696474.9562 | 1234465.0032 | 2696471.7953 | 1234463.4725
57 | 2696482.7532 | 1234469.7111 | 2696476.1291 | 1234437.5465 | 2696469.2834 | 1234426.0047 | 2696461.2412 | 1234418.6799 | 2696452.5764 | 1234406.1601
58 | 2696282.0209 | 1234377.9948 | 2696452.5764 | 1234406.1601
59 | 2696276.9034 | 1234380.2474 | 2696282.0209 | 1234377.9948
60 | 2696261.1339 | 1234387.1887 | 2696276.9034 | 1234380.2474
61 | 2696228.4694 | 1234058.6308 | 2696243.1222 | 1234057.3513
62 | 2696227.9222 | 1234058.6967 | 2696228.4694 | 1234058.6308

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696281.1325 | 1234221.2587
1 | 2696291.3639 | 1234233.9617
2 | 2696258.9169 | 1234060.3456
3 | 2696239.2245 | 1234240.1837
4 | 2696222.753 | 1234250.1322
5 | 2696296.2889 | 1234240.0765
6 | 2696214.2718 | 1234255.2546
7 | 2696296.6726 | 1234240.5528
8 | 2696192.2126 | 1234268.5779
9 | 2696308.1575 | 1234259.28
10 | 2696299.408 | 1234274.6938
11 | 2696298.5632 | 1234275.7862
12 | 2696289.3352 | 1234287.7192
13 | 2696282.2925 | 1234296.8262
14 | 2696278.2128 | 1234302.1016
15 | 2696265.4874 | 1234318.5571
16 | 2696264.71 | 1234319.5623
17 | 2696244.2387 | 1234346.9646
18 | 2696226.5101 | 1234366.7428
19 | 2696211.4643 | 1234326.4841
20 | 2696218.3135 | 1234371.6503
21 | 2696202.2597 | 1234320.7323
22 | 2696189.3146 | 1234389.3843
23 | 2696274.6942 | 1234364.9391
24 | 2696249.6723 | 1234385.5564
25 | 2696279.4928 | 1234360.0463
26 | 2696217.1436 | 1234394.4724
27 | 2696211.8206 | 1234395.5643
28 | 2696193.0575 | 1234400.4197
29 | 2696240.6204 | 1234395.2263
30 | 2696176.0096 | 1234408.4772
31 | 2696252.0475 | 1234390.8103
32 | 2696179.392 | 1234370.7132
33 | 2696172.904 | 1234358.5049
34 | 2696162.8832 | 1234339.2886
35 | 2696144.9251 | 1234300.2116
36 | 2696152.7628 | 1234295.5167
37 | 2696170.4464 | 1234411.5636
38 | 2696165.7738 | 1234284.5465
39 | 2696185.0201 | 1234272.9221
40 | 2696157.3131 | 1234419.9686
41 | 2696159.4534 | 1234418.5355
42 | 2696147.0717 | 1234426.8259
43 | 2696134.9292 | 1234435.7009
44 | 2696118.8608 | 1234447.5087
45 | 2696112.3358 | 1234452.3038
46 | 2696109.2491 | 1234454.572
47 | 2696097.8585 | 1234462.9425
48 | 2696086.8508 | 1234471.0317
49 | 2696072.6591 | 1234481.465
50 | 2696022.5991 | 1234440.9262
51 | 2696001.5215 | 1234423.3074
52 | 2696000.105 | 1234449.4781
53 | 2695970.2582 | 1234464.5335
54 | 2696459.5437 | 1234461.6617
55 | 2696471.7953 | 1234463.4725
56 | 2696482.7532 | 1234469.7111
57 | 2696452.5764 | 1234406.1601
58 | 2696282.0209 | 1234377.9948
59 | 2696276.9034 | 1234380.2474
60 | 2696261.1339 | 1234387.1887
61 | 2696243.1222 | 1234057.3513
62 | 2696228.4694 | 1234058.6308
63 | 2696227.9222 | 1234058.6967
64 | 2696202.2597 | 1234320.7323

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99391 | -0.11695 | 0.0023837 | 0.00059741
1 | 0.99403 | -0.11469 | 0.0020559 | 0.00051525
2 | 0.9931 | -0.13267 | 0.0014039 | 0.00035184
3 | 0.98957 | -0.2008 | 0.0017762 | 0.00044517
4 | 0.9896 | -0.20019 | 0.0020913 | 0.00052414
5 | 0.9941 | -0.11331 | 0.0011614 | 0.00029107
6 | 0.98963 | -0.19951 | 0.0015638 | 0.00039193
7 | 0.9941 | -0.1132 | 0.0010483 | 0.00026272
8 | 0.98976 | -0.19702 | 0.0015399 | 0.00038594
9 | 0.99435 | -0.10845 | 0.0014306 | 0.00035855
10 | 0.99457 | -0.10418 | 0.0015092 | 0.00037825
11 | 0.99459 | -0.10381 | 0.0010532 | 0.00026397
12 | 0.99481 | -0.099524 | 0.0012119 | 0.00030373
13 | 0.99499 | -0.096009 | 0.0024591 | 0.00061632
14 | 0.99511 | -0.093685 | 0.0010647 | 0.00026683
15 | 0.99551 | -0.086049 | 0.0048521 | 0.0012161
16 | 0.99554 | -0.085474 | 0.0023927 | 0.00059967
17 | 0.99641 | -0.068571 | 0 | 0
18 | 0.99461 | -0.10317 | 0.0024646 | 0.00061768
19 | 1 | 0 | -0.10476 | -0.02614
20 | 0.99399 | -0.1151 | 0.0015491 | 0.00038825
21 | 0.99999 | -0.00017288 | 0.00091367 | 0.00022899
22 | 0.99184 | -0.15675 | 0 | 0
23 | 0.99061 | -0.18056 | 0.0016597 | 0.00041596
24 | 0.9907 | -0.17868 | 0.0031357 | 0.00078588
25 | 0.9906 | -0.18075 | 0.0015768 | 0.00039517
26 | 0.9909 | -0.17485 | 0.00092866 | 0.00023274
27 | 0.99094 | -0.17415 | 0 | 0
28 | 0.99134 | -0.1663 | 0 | 0
29 | 0.9905 | -0.18272 | 0.0015168 | 0.00038014
30 | 0.99094 | -0.17412 | 0.0015176 | 0.00038035
31 | 0.99034 | -0.18578 | 0.0018759 | 0.00047014
32 | 0.99139 | -0.1654 | 0.0023823 | 0.00059706
33 | 0.99113 | -0.17047 | 0.0029225 | 0.00073245
34 | 0.99078 | -0.1773 | 0.0046159 | 0.0011568
35 | 0.99026 | -0.18734 | 0 | 0
36 | 0.99015 | -0.18949 | 0.0028522 | 0.00071484
37 | 0.99081 | -0.17659 | 0.0016867 | 0.00042273
38 | 0.98998 | -0.19267 | 0.0020262 | 0.00050781
39 | 0.98981 | -0.19598 | 0.0012896 | 0.00032321
40 | 0.99053 | -0.18215 | 0.00082845 | 0.00020763
41 | 0.99057 | -0.18125 | 0.00062826 | 0.00015746
42 | 0.99031 | -0.18624 | 0.00035124 | 8.803e-05
43 | 0.99006 | -0.19114 | 0.00098268 | 0.00024628
44 | 0.98974 | -0.1973 | 0.0004872 | 0.0001221
45 | 0.98962 | -0.19973 | 0.0035771 | 0.0008965
46 | 0.98957 | -0.20064 | 0.00061871 | 0.00015506
47 | 0.98941 | -0.20383 | 0.0013959 | 0.00034985
48 | 0.98927 | -0.20657 | 0.0038791 | 0.00097219
49 | 0.98915 | -0.2089 | 0 | 0
50 | 0.9887 | -0.21755 | 0 | 0
51 | 0.98858 | -0.21992 | 0.0048416 | 0.0012134
52 | 0.98865 | -0.21865 | 0.0010192 | 0.00025545
53 | 0.9886 | -0.21956 | 0.0015351 | 0.00038473
54 | 0.98851 | -0.22141 | 0.0023795 | 0.00059635
55 | 0.98853 | -0.22086 | 0.0026712 | 0.00066946
56 | 0.98859 | -0.21973 | 0 | 0
57 | 0.98893 | -0.21321 | 0.0018006 | 0.00045128
58 | 0.99001 | -0.19211 | 0.0018397 | 0.00046107
59 | 0.99006 | -0.19124 | 0.0022019 | 0.00055184
60 | 0.99023 | -0.1879 | 0.0012784 | 0.0003204
61 | 0.99303 | -0.1339 | 0.0018261 | 0.00045767
62 | 0.993 | -0.13448 | 0 | 0
63 | 0.993 | -0.1345 | 0.0022458 | 0.00056286
64 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0078639 | -0.0019701 | 0.0078648 | 0.0019704 | 8.4779e-07 | 3.3117e-07 | 0.011773 | 0.011773 | 0.011773 | 0.99391 | -0.11695 | 0.99403 | -0.11469 | 3.2344
1 | 0.0054802 | 0.0013727 | -0.0054761 | -0.0013721 | 4.1006e-06 | 5.2091e-07 | 0.0082043 | 0.0082051 | 0.0082051 | 0.99391 | -0.11695 | 0.9931 | -0.13267 | 2.2541
2 | -0.0099206 | -0.0024857 | 0.0099213 | 0.002486 | 6.4933e-07 | 3.1379e-07 | 0.014851 | 0.014851 | 0.014851 | 0.99403 | -0.11469 | 0.9941 | -0.11331 | 4.0798
3 | 0.0040723 | 0.0010203 | -0.004072 | -0.0010204 | 2.3768e-07 | -6.8145e-08 | 0.0061016 | 0.0061017 | 0.0061017 | 0.9931 | -0.13267 | 0.99303 | -0.1339 | 1.6763
4 | -0.0017762 | -0.00044517 | 0.0017763 | 0.00044495 | 5.1477e-08 | -2.1427e-07 | 0.002671 | 0.0026709 | 0.002671 | 0.98957 | -0.2008 | 0.9896 | -0.20019 | 0.73378
5 | -0.0038676 | -0.00096909 | 0.0038678 | 0.00096904 | 1.2566e-07 | -4.6879e-08 | 0.0058155 | 0.0058155 | 0.0058155 | 0.9896 | -0.20019 | 0.98963 | -0.19951 | 1.5977
6 | -0.011083 | -0.002777 | 0.011083 | 0.0027771 | 6.3119e-08 | 3.2467e-08 | 0.016589 | 0.016589 | 0.016589 | 0.9941 | -0.11331 | 0.9941 | -0.1132 | 4.5574
7 | -0.0054316 | -0.001361 | 0.0054322 | 0.001361 | 6.4454e-07 | 8.1349e-08 | 0.0081668 | 0.0081667 | 0.0081668 | 0.98963 | -0.19951 | 0.98976 | -0.19702 | 2.2436
8 | -0.012131 | -0.0030398 | 0.012134 | 0.0030413 | 2.7442e-06 | 1.4685e-06 | 0.018158 | 0.018158 | 0.018158 | 0.9941 | -0.1132 | 0.99435 | -0.10845 | 4.9885
9 | -0.0069721 | -0.001747 | 0.0069725 | 0.0017471 | 3.462e-07 | 1.1357e-07 | 0.010482 | 0.010482 | 0.010482 | 0.98976 | -0.19702 | 0.98981 | -0.19598 | 2.8796
10 | -0.013564 | -0.0033998 | 0.013567 | 0.0034013 | 2.7605e-06 | 1.5349e-06 | 0.020299 | 0.020299 | 0.020299 | 0.99435 | -0.10845 | 0.99457 | -0.10418 | 5.5766
11 | -0.015076 | -0.0037796 | 0.015077 | 0.0037797 | 2.6349e-07 | 1.5071e-07 | 0.022557 | 0.022557 | 0.022557 | 0.99457 | -0.10418 | 0.99459 | -0.10381 | 6.1969
12 | -0.01613 | -0.0040437 | 0.016133 | 0.0040456 | 3.2944e-06 | 1.9126e-06 | 0.024133 | 0.024132 | 0.024133 | 0.99459 | -0.10381 | 0.99481 | -0.099524 | 6.6298
13 | -0.017345 | -0.0043494 | 0.017348 | 0.0043511 | 2.9061e-06 | 1.7104e-06 | 0.025945 | 0.025945 | 0.025945 | 0.99481 | -0.099524 | 0.99499 | -0.096009 | 7.1278
14 | -0.019807 | -0.0049674 | 0.019809 | 0.0049687 | 2.1945e-06 | 1.3178e-06 | 0.029623 | 0.029623 | 0.029623 | 0.99499 | -0.096009 | 0.99511 | -0.093685 | 8.1381
15 | -0.020874 | -0.0052355 | 0.020882 | 0.0052401 | 7.6007e-06 | 4.5941e-06 | 0.031215 | 0.031215 | 0.031215 | 0.99511 | -0.093685 | 0.99551 | -0.086049 | 8.5755
16 | -0.025734 | -0.0064562 | 0.025734 | 0.0064566 | 7.0516e-07 | 4.3478e-07 | 0.038467 | 0.038467 | 0.038467 | 0.99551 | -0.086049 | 0.99554 | -0.085474 | 10.5679
17 | -0.028127 | -0.0070563 | 0.02815 | 0.0070704 | 2.2686e-05 | 1.4074e-05 | 0.042044 | 0.042043 | 0.042044 | 0.99554 | -0.085474 | 0.99641 | -0.068571 | 11.5505
18 | 0.073712 | 0.018626 | -0.07359 | -0.018548 | 0.00012204 | 7.7758e-05 | 0.11013 | 0.11013 | 0.11013 | 0.99641 | -0.068571 | 0.99461 | -0.10317 | 30.2565
19 | -0.10186 | -0.025697 | 0.1022 | 0.025911 | 0.00033562 | 0.00021429 | 0.15218 | 0.15218 | 0.15218 | 0.99641 | -0.068571 | 1 | 0 | 41.8069
20 | 0.071126 | 0.017931 | -0.071085 | -0.017905 | 4.0593e-05 | 2.5856e-05 | 0.10645 | 0.10645 | 0.10645 | 0.99461 | -0.10317 | 0.99399 | -0.1151 | 29.2436
21 | 0.00091367 | 0.00022885 | -0.00091367 | -0.00022899 | 7.5231e-09 | -1.3758e-07 | 0.0013595 | 0.0013596 | 0.0013596 | 1 | 0 | 0.99999 | -0.00017288 | 0.37351
22 | 0.069536 | 0.017517 | -0.069398 | -0.017429 | 0.00013821 | 8.8015e-05 | 0.10413 | 0.10413 | 0.10413 | 0.99399 | -0.1151 | 0.99184 | -0.15675 | 28.6065
23 | 0.046306 | 0.011631 | -0.046285 | -0.011618 | 2.1092e-05 | 1.3349e-05 | 0.06948 | 0.06948 | 0.06948 | 0.99184 | -0.15675 | 0.99134 | -0.1663 | 19.088
24 | 0.023092 | 0.0057971 | -0.023082 | -0.0057913 | 9.5184e-06 | 5.819e-06 | 0.034648 | 0.034648 | 0.034648 | 0.99184 | -0.15675 | 0.99139 | -0.1654 | 9.5186
25 | -0.0032365 | -0.00081105 | 0.0032368 | 0.00081082 | 2.8894e-07 | -2.3483e-07 | 0.0048616 | 0.0048614 | 0.0048616 | 0.99061 | -0.18056 | 0.9907 | -0.17868 | 1.3356
26 | 0.0015768 | 0.00039509 | -0.0015768 | -0.00039517 | 1.4417e-08 | -7.9e-08 | 0.0023685 | 0.0023685 | 0.0023685 | 0.99061 | -0.18056 | 0.9906 | -0.18075 | 0.65069
27 | -0.0063725 | -0.0015967 | 0.0063736 | 0.001597 | 1.1631e-06 | 3.0831e-07 | 0.0095712 | 0.009571 | 0.0095712 | 0.9907 | -0.17868 | 0.9909 | -0.17485 | 2.6294
28 | -0.0073023 | -0.0018297 | 0.0073025 | 0.0018298 | 2.4502e-07 | 8.6812e-08 | 0.010966 | 0.010966 | 0.010966 | 0.9909 | -0.17485 | 0.99094 | -0.17415 | 3.0125
29 | -0.022887 | -0.0057392 | 0.022896 | 0.0057444 | 8.5614e-06 | 5.2302e-06 | 0.034369 | 0.034369 | 0.034369 | 0.99094 | -0.17415 | 0.99134 | -0.1663 | 9.442
30 | 0.015584 | 0.0039094 | -0.015578 | -0.0039057 | 6.3685e-06 | 3.6766e-06 | 0.023403 | 0.023403 | 0.023403 | 0.99094 | -0.17415 | 0.9905 | -0.18272 | 6.4295
31 | 0.023389 | 0.0058737 | -0.02338 | -0.0058684 | 8.7247e-06 | 5.3406e-06 | 0.035112 | 0.035112 | 0.035112 | 0.99134 | -0.1663 | 0.99094 | -0.17412 | 9.6461
32 | 0.014061 | 0.0035255 | -0.014059 | -0.0035244 | 2.0501e-06 | 1.1544e-06 | 0.021125 | 0.021125 | 0.021125 | 0.9905 | -0.18272 | 0.99034 | -0.18578 | 5.8035
33 | 0.021863 | 0.005488 | -0.02186 | -0.0054864 | 2.5718e-06 | 1.564e-06 | 0.032833 | 0.032833 | 0.032833 | 0.99094 | -0.17412 | 0.99081 | -0.17659 | 9.02
34 | 0.012183 | 0.0030542 | -0.012182 | -0.0030536 | 1.2295e-06 | 6.6099e-07 | 0.018306 | 0.018306 | 0.018306 | 0.99034 | -0.18578 | 0.99023 | -0.1879 | 5.0292
35 | 0.0207 | 0.0051942 | -0.020695 | -0.0051912 | 5.0055e-06 | 3.0253e-06 | 0.031072 | 0.031072 | 0.031072 | 0.99139 | -0.1654 | 0.99113 | -0.17047 | 8.5363
36 | 0.017773 | 0.0044588 | -0.017767 | -0.0044553 | 5.788e-06 | 3.4251e-06 | 0.026684 | 0.026684 | 0.026684 | 0.99113 | -0.17047 | 0.99078 | -0.1773 | 7.3309
37 | 0.013151 | 0.0032985 | -0.013145 | -0.003295 | 6.292e-06 | 3.4733e-06 | 0.019752 | 0.019752 | 0.019752 | 0.99078 | -0.1773 | 0.99026 | -0.18734 | 5.4264
38 | 0.013145 | 0.003295 | -0.013143 | -0.0032943 | 1.3422e-06 | 7.4102e-07 | 0.019752 | 0.019752 | 0.019752 | 0.99026 | -0.18734 | 0.99015 | -0.18949 | 5.4264
39 | 0.010291 | 0.0025794 | -0.01029 | -0.0025787 | 1.5608e-06 | 7.7512e-07 | 0.015466 | 0.015466 | 0.015466 | 0.99015 | -0.18949 | 0.98998 | -0.19267 | 4.2489
40 | 0.020174 | 0.0050637 | -0.020169 | -0.005061 | 4.4849e-06 | 2.7026e-06 | 0.0303 | 0.0303 | 0.0303 | 0.99081 | -0.17659 | 0.99057 | -0.18125 | 8.3241
41 | 0.0082634 | 0.0020709 | -0.0082621 | -0.0020703 | 1.3007e-06 | 5.4342e-07 | 0.01242 | 0.012421 | 0.012421 | 0.98998 | -0.19267 | 0.98981 | -0.19598 | 3.4122
42 | -0.01954 | -0.0049031 | 0.019541 | 0.0049036 | 8.324e-07 | 4.9958e-07 | 0.029356 | 0.029356 | 0.029356 | 0.99053 | -0.18215 | 0.99057 | -0.18125 | 8.0648
43 | 0.018712 | 0.0046954 | -0.018708 | -0.0046933 | 3.6525e-06 | 2.179e-06 | 0.028111 | 0.028111 | 0.028111 | 0.99053 | -0.18215 | 0.99031 | -0.18624 | 7.7229
44 | 0.018357 | 0.0046052 | -0.018352 | -0.0046027 | 4.2915e-06 | 2.5531e-06 | 0.027584 | 0.027584 | 0.027584 | 0.99031 | -0.18624 | 0.99006 | -0.19114 | 7.578
45 | 0.01737 | 0.0043564 | -0.017365 | -0.0043534 | 5.0965e-06 | 3.0054e-06 | 0.026107 | 0.026107 | 0.026107 | 0.99006 | -0.19114 | 0.98974 | -0.1973 | 7.1722
46 | 0.016877 | 0.0042313 | -0.016875 | -0.0042301 | 1.9551e-06 | 1.1472e-06 | 0.025374 | 0.025375 | 0.025375 | 0.98974 | -0.1973 | 0.98962 | -0.19973 | 6.971
47 | 0.013298 | 0.0033336 | -0.013298 | -0.0033333 | 5.7433e-07 | 3.1836e-07 | 0.019996 | 0.019996 | 0.019996 | 0.98962 | -0.19973 | 0.98957 | -0.20064 | 5.4934
48 | 0.012679 | 0.0031782 | -0.012677 | -0.0031772 | 1.9268e-06 | 1.0516e-06 | 0.019066 | 0.019066 | 0.019066 | 0.98957 | -0.20064 | 0.98941 | -0.20383 | 5.2378
49 | 0.011281 | 0.0028273 | -0.01128 | -0.0028266 | 1.4746e-06 | 7.6831e-07 | 0.016966 | 0.016966 | 0.016966 | 0.98941 | -0.20383 | 0.98927 | -0.20657 | 4.6611
50 | 0.0074006 | 0.0018544 | -0.0073998 | -0.0018541 | 8.1848e-07 | 2.977e-07 | 0.011132 | 0.011132 | 0.011132 | 0.98927 | -0.20657 | 0.98915 | -0.2089 | 3.0581
51 | 0.0073998 | 0.0018541 | -0.0073967 | -0.001853 | 3.0479e-06 | 1.1091e-06 | 0.011132 | 0.011132 | 0.011132 | 0.98915 | -0.2089 | 0.9887 | -0.21755 | 3.0582
52 | 0.0048422 | 0.0012134 | -0.0048416 | -0.0012134 | 5.4712e-07 | -2.1115e-09 | 0.0072875 | 0.0072876 | 0.0072876 | 0.9887 | -0.21755 | 0.98858 | -0.21992 | 2.0021
53 | 0.0025545 | 0.00063957 | -0.0025544 | -0.00063979 | 1.3384e-07 | -2.2401e-07 | 0.0038444 | 0.0038445 | 0.0038445 | 0.9887 | -0.21755 | 0.98865 | -0.21865 | 1.0562
54 | 0.0015352 | 0.00038434 | -0.0015351 | -0.00038473 | 6.6938e-08 | -3.859e-07 | 0.0023104 | 0.0023106 | 0.0023106 | 0.98865 | -0.21865 | 0.9886 | -0.21956 | 0.63478
55 | -0.0023795 | -0.00059635 | 0.0023795 | 0.00059622 | 6.1856e-08 | -1.2524e-07 | 0.0035818 | 0.0035818 | 0.0035818 | 0.98851 | -0.22141 | 0.98853 | -0.22086 | 0.98402
56 | -0.0050507 | -0.0012657 | 0.005051 | 0.0012657 | 2.7354e-07 | 1.3264e-08 | 0.0076026 | 0.0076026 | 0.0076026 | 0.98853 | -0.22086 | 0.98859 | -0.21973 | 2.0886
57 | -0.005051 | -0.0012657 | 0.0050525 | 0.0012658 | 1.5684e-06 | 7.5636e-08 | 0.0076026 | 0.0076023 | 0.0076026 | 0.98859 | -0.21973 | 0.98893 | -0.21321 | 2.0886
58 | -0.0068532 | -0.001717 | 0.0068601 | 0.0017192 | 6.8923e-06 | 2.1907e-06 | 0.010312 | 0.010311 | 0.010312 | 0.98893 | -0.21321 | 0.99001 | -0.19211 | 2.8329
59 | -0.0086998 | -0.0021803 | 0.0087001 | 0.0021805 | 3.585e-07 | 1.5754e-07 | 0.013076 | 0.013076 | 0.013076 | 0.99001 | -0.19211 | 0.99006 | -0.19124 | 3.5923
60 | -0.010902 | -0.0027323 | 0.010904 | 0.0027332 | 1.7346e-06 | 8.8856e-07 | 0.016385 | 0.016385 | 0.016385 | 0.99006 | -0.19124 | 0.99023 | -0.1879 | 4.5014
61 | 0.0022459 | 0.0005627 | -0.0022458 | -0.00056285 | 6.2468e-08 | -1.503e-07 | 0.0033653 | 0.0033654 | 0.0033654 | 0.99303 | -0.1339 | 0.993 | -0.13448 | 0.92455
62 | 0.0022458 | 0.00056285 | -0.0022458 | -0.00056285 | 2.3406e-09 | -5.6311e-09 | 0.0033654 | 0.0033654 | 0.0033654 | 0.993 | -0.13448 | 0.993 | -0.1345 | 0.92455

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -6.4999e-16 | 2.4266e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 7.2519e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.10829 | 0.027025

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0023837 | 0.00059741
1 | 0.0020559 | 0.00051525
2 | 0.0014039 | 0.00035184
3 | 0.0017762 | 0.00044517
4 | 0.0020913 | 0.00052414
5 | 0.0011614 | 0.00029107
6 | 0.0015638 | 0.00039193
7 | 0.0010483 | 0.00026272
8 | 0.0015399 | 0.00038594
9 | 0.0014306 | 0.00035855
10 | 0.0015092 | 0.00037825
11 | 0.0010532 | 0.00026397
12 | 0.0012119 | 0.00030373
13 | 0.0024591 | 0.00061632
14 | 0.0010647 | 0.00026683
15 | 0.0048521 | 0.0012161
16 | 0.0023927 | 0.00059967
17 | 0.0024646 | 0.00061768
18 | 0.0035332 | 0.0008855
19 | 0.0015491 | 0.00038825
20 | 0.00091367 | 0.00022899
21 | 0.0016597 | 0.00041596
22 | 0.0031357 | 0.00078588
23 | 0.0015768 | 0.00039517
24 | 0.00092866 | 0.00023274
25 | 0.0015168 | 0.00038014
26 | 0.0015176 | 0.00038035
27 | 0.0018759 | 0.00047014
28 | 0.0023823 | 0.00059706
29 | 0.0029225 | 0.00073245
30 | 0.0046159 | 0.0011568
31 | 0.0028522 | 0.00071484
32 | 0.0016867 | 0.00042273
33 | 0.0020262 | 0.00050781
34 | 0.0012896 | 0.00032321
35 | 0.00082845 | 0.00020763
36 | 0.00062826 | 0.00015746
37 | 0.00035124 | 8.803e-05
38 | 0.00098268 | 0.00024628
39 | 0.0004872 | 0.0001221
40 | 0.0035771 | 0.0008965
41 | 0.00061871 | 0.00015506
42 | 0.0013959 | 0.00034985
43 | 0.0038791 | 0.00097219
44 | 0.0048416 | 0.0012134
45 | 0.0010192 | 0.00025545
46 | 0.0015351 | 0.00038473
47 | 0.0023795 | 0.00059635
48 | 0.0026712 | 0.00066946
49 | 0.0018006 | 0.00045128
50 | 0.0018397 | 0.00046107
51 | 0.0022019 | 0.00055184
52 | 0.0012784 | 0.0003204
53 | 0.0018261 | 0.00045767
54 | 0.0022458 | 0.00056286

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1