## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_155-6_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_155-6_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_155-6_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_155-6_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_155-6_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_155-6_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_155-6_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_155-6_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_155-6_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_155-6_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_155-6_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_155-6_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_155-6_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_155-6_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_155-6_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_155-6_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_155-6_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_155-6_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_155-6_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_155-6_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_155-6_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_155-6_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_155-6_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_155-6_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_155-6_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_155-6_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_155-6_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_155-6_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_155-6_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_155-6_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_155-6_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_155-6_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_155-6_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_155-6_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_155-6_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_155-6_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_155-6_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_155-6_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_155-6_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_155-6_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_155-6_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_155-6_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_155-6_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_155-6_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_155-6_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_155-6_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_155-6_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_155-6_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_155-6_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_155-6_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_155-6_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_155-6_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_155-6_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_155-6_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_155-6_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_155-6_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_155-6_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_155-6_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_155-6_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_155-6_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_155-6_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_155-6_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_155-6_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_155-6_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_155-6_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_155-6_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_155-6_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_155-6_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_361_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_155-6_0_3_load_0 | 0 | 0.001787 | 0.00044787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_155-6_0_3_load_1 | 1 | 0.0032173 | 0.00080634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_155-6_0_3_load_12 | 5 | 0.0038431 | 0.00096317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_155-6_0_3_load_11 | 6 | 0.00092858 | 0.00023272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_155-6_0_3_load_28 | 8 | 0.0014118 | 0.00035383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_155-6_0_3_load_10 | 9 | 0.0011522 | 0.00028876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_155-6_0_3_load_14 | 10 | 0.0048383 | 0.0012126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_155-6_0_3_load_13 | 11 | 0.010026 | 0.0025127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_155-6_0_3_load_34 | 12 | 0.016363 | 0.0041008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_155-6_0_3_load_5 | 13 | 0.0021703 | 0.00054393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_155-6_0_3_load_6 | 14 | 0.0082215 | 0.0020605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_155-6_0_3_load_7 | 15 | 0.0017412 | 0.0004364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_155-6_0_3_load_8 | 16 | 0.0029214 | 0.00073216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_155-6_0_3_load_9 | 17 | 0.0022594 | 0.00056627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_155-6_0_3_load_51 | 18 | 0.0039101 | 0.00097995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_155-6_0_3_load_26 | 20 | 0.0012836 | 0.00032169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_155-6_0_3_load_15 | 21 | 0.011489 | 0.0028795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_155-6_0_3_load_17 | 26 | 0.0013756 | 0.00034475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_155-6_0_3_load_24 | 27 | 0.0058518 | 0.0014666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_155-6_0_3_load_32 | 29 | 0.017372 | 0.0043539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_155-6_0_3_load_50 | 32 | 0.0060044 | 0.0015048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_155-6_0_3_load_118 | 33 | 0.0035599 | 0.0008922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_155-6_0_3_load_48 | 35 | 0.012596 | 0.0031568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_155-6_0_3_load_33 | 36 | 0.061116 | 0.015317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_155-6_0_3_load_40 | 37 | 0.0087682 | 0.0021975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_155-6_0_3_load_39 | 39 | 0.0072686 | 0.0018217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_155-6_0_3_load_36 | 40 | 0.0066515 | 0.001667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_155-6_0_3_load_25 | 42 | 0.0018224 | 0.00045673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_155-6_0_3_load_29 | 44 | 0.0035225 | 0.00088281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_155-6_0_3_load_65 | 47 | 0.0088591 | 0.0022203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_155-6_0_3_load_64 | 49 | 0.0030267 | 0.00075855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_155-6_0_3_load_66 | 51 | 0.0086825 | 0.002176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_155-6_0_3_load_117 | 53 | 0.0066832 | 0.001675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_155-6_0_3_load_67 | 54 | 0.0029664 | 0.00074345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_155-6_0_3_load_44 | 56 | 0.0094857 | 0.0023773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_155-6_0_3_load_52 | 58 | 0.0019441 | 0.00048723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_155-6_0_3_load_55 | 59 | 0.0084199 | 0.0021102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_155-6_0_3_load_56 | 60 | 0.0059925 | 0.0015019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_155-6_0_3_load_57 | 61 | 0.0027313 | 0.00068452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_155-6_0_3_load_60 | 64 | 0.0025739 | 0.00064508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_155-6_0_3_load_59 | 65 | 0.0026879 | 0.00067365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_155-6_0_3_load_63 | 67 | 0.0044803 | 0.0011229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 26 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_155-6_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.017009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_155-6_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.044824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_155-6_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.03051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_155-6_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.03733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_155-6_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.011145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_155-6_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.010907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_155-6_0_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.031426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_155-6_0_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.001512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_155-6_0_3_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0081829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_155-6_0_3_line_9 |  | 7 | 12 | 0.074388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_155-6_0_3_line_10 |  | 8 | 20 | 0.0068965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_155-6_0_3_line_11 |  | 9 | 17 | 0.0018488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_155-6_0_3_line_12 |  | 10 | 11 | 0.019645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_155-6_0_3_line_13 |  | 11 | 21 | 0.025131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_155-6_0_3_line_14 |  | 12 | 28 | 0.029811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_155-6_0_3_line_15 |  | 13 | 14 | 0.0010601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_155-6_0_3_line_16 |  | 13 | 15 | 0.015132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_155-6_0_3_line_17 |  | 14 | 16 | 0.024492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_155-6_0_3_line_18 |  | 15 | 17 | 0.01031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_155-6_0_3_line_19 |  | 16 | 18 | 0.042048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_155-6_0_3_line_20 |  | 18 | 19 | 0.022207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_155-6_0_3_line_21 |  | 19 | 58 | 0.053268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_155-6_0_3_line_22 |  | 20 | 42 | 0.0029852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_155-6_0_3_line_23 |  | 21 | 22 | 0.018295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_155-6_0_3_line_24 |  | 22 | 23 | 0.004507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_155-6_0_3_line_25 |  | 23 | 27 | 0.018585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_155-6_0_3_line_26 |  | 23 | 26 | 0.009499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_155-6_0_3_line_27 |  | 24 | 25 | 0.019299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_155-6_0_3_line_28 |  | 24 | 26 | 0.01391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_155-6_0_3_line_29 |  | 25 | 33 | 0.022859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_155-6_0_3_line_30 |  | 28 | 29 | 0.016064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_155-6_0_3_line_31 |  | 29 | 36 | 0.012532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_155-6_0_3_line_32 |  | 30 | 31 | 0.005813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_155-6_0_3_line_33 |  | 30 | 32 | 0.017056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_155-6_0_3_line_34 |  | 31 | 37 | 0.011642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_155-6_0_3_line_35 |  | 32 | 34 | 0.014165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_155-6_0_3_line_36 |  | 33 | 41 | 0.026635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_155-6_0_3_line_37 |  | 34 | 35 | 0.043736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_155-6_0_3_line_38 |  | 37 | 38 | 0.017159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_155-6_0_3_line_39 |  | 38 | 39 | 0.020731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_155-6_0_3_line_40 |  | 38 | 40 | 0.018613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_155-6_0_3_line_41 |  | 39 | 50 | 0.011575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_155-6_0_3_line_42 |  | 40 | 46 | 0.026541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_155-6_0_3_line_43 |  | 41 | 45 | 0.016102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_155-6_0_3_line_44 |  | 41 | 46 | 0.02228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_155-6_0_3_line_45 |  | 42 | 43 | 0.031112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_155-6_0_3_line_46 |  | 43 | 44 | 0.048289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_155-6_0_3_line_47 |  | 43 | 45 | 0.031567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_155-6_0_3_line_48 |  | 45 | 47 | 0.022262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_155-6_0_3_line_49 |  | 46 | 48 | 0.022279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_155-6_0_3_line_50 |  | 47 | 49 | 0.0080176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_155-6_0_3_line_51 |  | 48 | 51 | 0.025007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_155-6_0_3_line_52 |  | 49 | 63 | 0.014435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_155-6_0_3_line_53 |  | 50 | 52 | 0.014109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_155-6_0_3_line_54 |  | 51 | 54 | 0.027254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_155-6_0_3_line_55 |  | 52 | 53 | 0.0058512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_155-6_0_3_line_56 |  | 53 | 55 | 0.018045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_155-6_0_3_line_57 |  | 54 | 62 | 0.020984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_155-6_0_3_line_58 |  | 55 | 57 | 0.016633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_155-6_0_3_line_59 |  | 56 | 57 | 0.018569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_155-6_0_3_line_60 |  | 59 | 60 | 0.02181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_155-6_0_3_line_61 |  | 60 | 61 | 0.0096381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_155-6_0_3_line_62 |  | 61 | 62 | 0.021294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_155-6_0_3_line_63 |  | 63 | 64 | 0.0094034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_155-6_0_3_line_64 |  | 64 | 65 | 0.013493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_155-6_0_3_line_65 |  | 65 | 66 | 0.066792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_155-6_0_3_line_66 |  | 66 | 67 | 0.033784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_155-6_0_3_trafo_17 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 68 | 26 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2695530.7946 | 1234877.9098 | 2695524.7366 | 1234881.5597 | 2695516.8178 | 1234887.5623
1 | 2695569.8431 | 1234855.9105 | 2695555.4152 | 1234863.8621 | 2695537.8769 | 1234873.6429 | 2695530.7946 | 1234877.9098
2 | 2695492.504 | 1234905.9929 | 2695516.8178 | 1234887.5623
3 | 2695569.8431 | 1234855.9105 | 2695579.2239 | 1234874.1637 | 2695582.5966 | 1234880.9674 | 2695583.4059 | 1234883.3599 | 2695583.8066 | 1234885.7459 | 2695583.5845 | 1234887.7883 | 2695583.0503 | 1234889.9368
4 | 2695492.504 | 1234905.9929 | 2695484.2654 | 1234913.499
5 | 2695492.504 | 1234905.9929 | 2695489.8246 | 1234895.4196
6 | 2695583.0503 | 1234889.9368 | 2695588.557 | 1234893.9617 | 2695590.3088 | 1234895.1796 | 2695592.3782 | 1234895.9468 | 2695602.7566 | 1234899.2495 | 2695606.8592 | 1234901.1502 | 2695608.9586 | 1234902.4072 | 2695610.9949 | 1234903.8187
7 | 2695484.2654 | 1234913.499 | 2695483.1477 | 1234914.5173
8 | 2695489.8246 | 1234895.4196 | 2695488.9448 | 1234891.9476 | 2695488.476 | 1234887.3705
9 | 2695610.9949 | 1234903.8187 | 2695615.9526 | 1234909.0357 | 2695616.0001 | 1234916.8978 | 2695580.4058 | 1234964.3626
10 | 2695478.0498 | 1234919.162 | 2695483.1477 | 1234914.5173
11 | 2695488.2876 | 1234885.5312 | 2695488.476 | 1234887.3705
12 | 2695530.0592 | 1234931.7333 | 2695543.0313 | 1234916.9798 | 2695543.0313 | 1234916.9798
13 | 2695530.0592 | 1234931.7333 | 2695513.4648 | 1234950.6067
14 | 2695562.5209 | 1234988.2121 | 2695580.4058 | 1234964.3626
15 | 2695489.3572 | 1234860.2922 | 2695489.5057 | 1234859.2425
16 | 2695489.3572 | 1234860.2922 | 2695487.2371 | 1234875.2746 | 2695487.2371 | 1234875.2746
17 | 2695489.5057 | 1234859.2425 | 2695490.7473 | 1234850.4684 | 2695490.9484 | 1234849.2596 | 2695493.2642 | 1234835.0423
18 | 2695487.2371 | 1234875.2746 | 2695488.2876 | 1234885.5312
19 | 2695489.7278 | 1234795.0851 | 2695496.5609 | 1234806.7074 | 2695496.1381 | 1234816.5189 | 2695495.9604 | 1234817.6836 | 2695494.5937 | 1234826.8795 | 2695493.2642 | 1234835.0423
20 | 2695479.0357 | 1234775.6475 | 2695481.6983 | 1234781.4278 | 2695489.7278 | 1234795.0851
21 | 2695479.0357 | 1234775.6475 | 2695435.5073 | 1234806.3518
22 | 2695475.8431 | 1234921.1725 | 2695478.0498 | 1234919.162
23 | 2695501.8625 | 1234964.7086 | 2695504.1135 | 1234961.2423 | 2695513.4648 | 1234950.6067
24 | 2695501.8625 | 1234964.7086 | 2695498.5199 | 1234961.6749
25 | 2695484.7548 | 1234949.1445 | 2695498.5199 | 1234961.6749
26 | 2695498.5199 | 1234961.6749 | 2695492.236 | 1234968.7984
27 | 2695471.861 | 1234984.1186 | 2695480.3855 | 1234988.7812 | 2695484.1757 | 1234979.9801
28 | 2695484.1757 | 1234979.9801 | 2695486.2371 | 1234975.5989 | 2695492.236 | 1234968.7984
29 | 2695471.861 | 1234984.1186 | 2695455.018 | 1234975.1637 | 2695451.8807 | 1234973.0494
30 | 2695562.5209 | 1234988.2121 | 2695559.3924 | 1234983.1692 | 2695554.1579 | 1234978.6929 | 2695551.3832 | 1234977.0162
31 | 2695540.6634 | 1234970.5255 | 2695543.9095 | 1234972.4902 | 2695547.9953 | 1234974.9688 | 2695551.3832 | 1234977.0162
32 | 2695488.7122 | 1235031.6353 | 2695483.6878 | 1235028.6858
33 | 2695488.7122 | 1235031.6353 | 2695503.327 | 1235040.4289
34 | 2695483.6878 | 1235028.6858 | 2695473.6543 | 1235022.7802
35 | 2695514.3781 | 1235048.7938 | 2695512.8835 | 1235046.1789 | 2695503.327 | 1235040.4289
36 | 2695432.9518 | 1234974.2085 | 2695438.2426 | 1234977.0734 | 2695440.344 | 1234973.0264 | 2695443.844 | 1234967.6787 | 2695444.2341 | 1234967.8962 | 2695451.8807 | 1234973.0494
37 | 2695514.3781 | 1235048.7938 | 2695495.8579 | 1235062.7174 | 2695479.6944 | 1235075.4333
38 | 2695458.8663 | 1235014.0763 | 2695473.6543 | 1235022.7802
39 | 2695458.8663 | 1235014.0763 | 2695449.4527 | 1235022.8204 | 2695443.5524 | 1235028.047
40 | 2695458.8663 | 1235014.0763 | 2695446.4945 | 1235007.1725 | 2695442.6232 | 1235004.9877
41 | 2695434.7663 | 1235035.5828 | 2695436.5932 | 1235034.0109 | 2695442.2035 | 1235029.242 | 2695443.5524 | 1235028.047
42 | 2695419.487 | 1234991.9832 | 2695425.0313 | 1234995.0856 | 2695431.7909 | 1234998.8747 | 2695442.6232 | 1235004.9877
43 | 2695432.9518 | 1234974.2085 | 2695428.5231 | 1234971.402 | 2695434.9772 | 1234962.6437
44 | 2695419.487 | 1234991.9832 | 2695420.0118 | 1234991.3578 | 2695432.9518 | 1234974.2085
45 | 2695455.4336 | 1234944.6034 | 2695467.8144 | 1234929.2911 | 2695474.7188 | 1234922.1968 | 2695475.8431 | 1234921.1725
46 | 2695455.4336 | 1234944.6034 | 2695447.7433 | 1234935.6067 | 2695438.4387 | 1234900.3424
47 | 2695455.4336 | 1234944.6034 | 2695439.4587 | 1234965.4622 | 2695434.9772 | 1234962.6437
48 | 2695434.9772 | 1234962.6437 | 2695417.1546 | 1234951.516 | 2695416.0905 | 1234950.8587
49 | 2695419.487 | 1234991.9832 | 2695405.0804 | 1235009.0088
50 | 2695416.0905 | 1234950.8587 | 2695409.2693 | 1234946.6452
51 | 2695405.0804 | 1235009.0088 | 2695388.9041 | 1234995.3057 | 2695385.8873 | 1234992.9842
52 | 2695396.5471 | 1234939.8655 | 2695404.4946 | 1234943.6959 | 2695409.2693 | 1234946.6452
53 | 2695421.2985 | 1235031.4079 | 2695424.6465 | 1235032.2178 | 2695432.2506 | 1235034.3303 | 2695434.7663 | 1235035.5828
54 | 2695364.2881 | 1234976.3634 | 2695385.8873 | 1234992.9842
55 | 2695421.2985 | 1235031.4079 | 2695424.0963 | 1235036.5468
56 | 2695432.7248 | 1235052.3956 | 2695424.0963 | 1235036.5468
57 | 2695377.4424 | 1234960.0069 | 2695369.8984 | 1234968.759 | 2695364.2881 | 1234976.3634
58 | 2695432.7248 | 1235052.3956 | 2695437.9419 | 1235052.3016 | 2695442.555 | 1235054.4662 | 2695446.4332 | 1235059.4988
59 | 2695446.4332 | 1235059.4988 | 2695451.2437 | 1235055.9735 | 2695460.082 | 1235048.6434 | 2695460.952 | 1235047.9332
60 | 2695335.1783 | 1234942.6271 | 2695342.9836 | 1234937.8711 | 2695350.374 | 1234936.8 | 2695355.1706 | 1234938.8149
61 | 2695355.1706 | 1234938.8149 | 2695357.5022 | 1234939.7943 | 2695361.6185 | 1234943.6743 | 2695362.6119 | 1234944.734
62 | 2695377.4424 | 1234960.0069 | 2695371.4501 | 1234954.162 | 2695362.6119 | 1234944.734
63 | 2695396.5471 | 1234939.8655 | 2695393.6394 | 1234933.7921 | 2695392.6315 | 1234931.3198
64 | 2695392.4261 | 1234918.3724 | 2695392.4261 | 1234918.3724 | 2695390.9321 | 1234923.252 | 2695390.9883 | 1234927.2892 | 2695392.6315 | 1234931.3198
65 | 2695376.7256 | 1234858.9991 | 2695382.8843 | 1234865.3359 | 2695388.1751 | 1234873.8604 | 2695393.2999 | 1234885.6513 | 2695398.0374 | 1234897.5139 | 2695398.7038 | 1234905.0412 | 2695392.4261 | 1234918.3724
66 | 2695376.7256 | 1234858.9991 | 2695378.8735 | 1234856.2982 | 2695385.1825 | 1234845.7362 | 2695387.768 | 1234842.6532 | 2695391.8673 | 1234839.5834 | 2695395.4862 | 1234837.2064 | 2695396.2588 | 1234836.7074 | 2695399.2519 | 1234834.6428

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2695530.7946 | 1234877.9098
1 | 2695516.8178 | 1234887.5623
2 | 2695569.8431 | 1234855.9105
3 | 2695492.504 | 1234905.9929
4 | 2695583.0503 | 1234889.9368
5 | 2695484.2654 | 1234913.499
6 | 2695489.8246 | 1234895.4196
7 | 2695610.9949 | 1234903.8187
8 | 2695483.1477 | 1234914.5173
9 | 2695488.476 | 1234887.3705
10 | 2695543.0313 | 1234916.9798
11 | 2695530.0593 | 1234931.7333
12 | 2695580.4058 | 1234964.3626
13 | 2695489.3572 | 1234860.2921
14 | 2695489.5057 | 1234859.2425
15 | 2695487.2371 | 1234875.2746
16 | 2695493.2642 | 1234835.0423
17 | 2695488.2876 | 1234885.5313
18 | 2695489.7278 | 1234795.0851
19 | 2695479.0357 | 1234775.6475
20 | 2695478.0498 | 1234919.162
21 | 2695513.4648 | 1234950.6067
22 | 2695501.8625 | 1234964.7086
23 | 2695498.5199 | 1234961.6749
24 | 2695484.1757 | 1234979.9801
25 | 2695471.861 | 1234984.1186
26 | 2695492.2361 | 1234968.7984
27 | 2695484.7548 | 1234949.1445
28 | 2695562.5209 | 1234988.2121
29 | 2695551.3832 | 1234977.0162
30 | 2695488.7122 | 1235031.6353
31 | 2695483.6878 | 1235028.6858
32 | 2695503.327 | 1235040.4289
33 | 2695451.8807 | 1234973.0494
34 | 2695514.3781 | 1235048.7938
35 | 2695479.6944 | 1235075.4333
36 | 2695540.6634 | 1234970.5255
37 | 2695473.6543 | 1235022.7802
38 | 2695458.8663 | 1235014.0763
39 | 2695443.5524 | 1235028.047
40 | 2695442.6232 | 1235004.9877
41 | 2695432.9518 | 1234974.2085
42 | 2695475.8431 | 1234921.1725
43 | 2695455.4336 | 1234944.6034
44 | 2695438.4387 | 1234900.3424
45 | 2695434.9772 | 1234962.6437
46 | 2695419.487 | 1234991.9832
47 | 2695416.0905 | 1234950.8587
48 | 2695405.0804 | 1235009.0088
49 | 2695409.2693 | 1234946.6452
50 | 2695434.7663 | 1235035.5828
51 | 2695385.8873 | 1234992.9842
52 | 2695421.2985 | 1235031.4079
53 | 2695424.0963 | 1235036.5468
54 | 2695364.2881 | 1234976.3634
55 | 2695432.7248 | 1235052.3956
56 | 2695460.952 | 1235047.9332
57 | 2695446.4332 | 1235059.4988
58 | 2695435.5073 | 1234806.3518
59 | 2695335.1783 | 1234942.6271
60 | 2695355.1706 | 1234938.8149
61 | 2695362.6119 | 1234944.734
62 | 2695377.4424 | 1234960.0069
63 | 2695396.5471 | 1234939.8655
64 | 2695392.6315 | 1234931.3198
65 | 2695392.4261 | 1234918.3724
66 | 2695376.7256 | 1234858.9991
67 | 2695399.2519 | 1234834.6428
68 | 2695492.2361 | 1234968.7984

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98186 | -0.34669 | 0.001787 | 0.00044787
1 | 0.98263 | -0.33184 | 0.0032173 | 0.00080634
2 | 0.97987 | -0.3852 | 0 | 0
3 | 0.98405 | -0.30437 | 0 | 0
4 | 0.97822 | -0.4174 | 0 | 0
5 | 0.9847 | -0.29183 | 0.0038431 | 0.00096317
6 | 0.9838 | -0.30933 | 0.00092858 | 0.00023272
7 | 0.97683 | -0.44459 | 0 | 0
8 | 0.98479 | -0.29008 | 0.0014118 | 0.00035383
9 | 0.98361 | -0.31292 | 0.0011522 | 0.00028876
10 | 0.99875 | -0.024005 | 0.0048383 | 0.0012126
11 | 0.99884 | -0.022344 | 0.010026 | 0.0025127
12 | 0.97353 | -0.50925 | 0.016363 | 0.0041008
13 | 0.98311 | -0.32281 | 0.0021703 | 0.00054393
14 | 0.98309 | -0.32313 | 0.0082215 | 0.0020605
15 | 0.98338 | -0.31758 | 0.0017412 | 0.0004364
16 | 0.98289 | -0.32701 | 0.0029214 | 0.00073216
17 | 0.98357 | -0.31369 | 0.0022594 | 0.00056627
18 | 0.98267 | -0.33146 | 0.0039101 | 0.00097995
19 | 0.98263 | -0.33224 | 0 | 0
20 | 0.98521 | -0.282 | 0.0012836 | 0.00032169
21 | 0.99918 | -0.01582 | 0.011489 | 0.0028795
22 | 0.99961 | -0.0074057 | 0 | 0
23 | 0.99972 | -0.005334 | 0 | 0
24 | 0.9984 | -0.03017 | 0 | 0
25 | 0.99618 | -0.072188 | 0 | 0
26 | 1 | 0 | -0.28689 | -0.073259
27 | 0.99962 | -0.0072308 | 0.0058518 | 0.0014666
28 | 0.97244 | -0.53079 | 0 | 0
29 | 0.97126 | -0.55405 | 0.017372 | 0.0043539
30 | 0.98576 | -0.27256 | 0 | 0
31 | 0.98586 | -0.27062 | 0 | 0
32 | 0.98546 | -0.27826 | 0.0060044 | 0.0015048
33 | 0.99355 | -0.1222 | 0.0035599 | 0.0008922
34 | 0.9853 | -0.28146 | 0 | 0
35 | 0.98479 | -0.29135 | 0.012596 | 0.0031568
36 | 0.97055 | -0.56821 | 0.061116 | 0.015317
37 | 0.98605 | -0.26674 | 0.0087682 | 0.0021975
38 | 0.98649 | -0.25832 | 0 | 0
39 | 0.98604 | -0.26703 | 0.0072686 | 0.0018217
40 | 0.98736 | -0.2414 | 0.0066515 | 0.001667
41 | 0.99053 | -0.17997 | 0 | 0
42 | 0.98539 | -0.27848 | 0.0018224 | 0.00045673
43 | 0.98733 | -0.24127 | 0 | 0
44 | 0.98717 | -0.24432 | 0.0035225 | 0.00088281
45 | 0.98934 | -0.20268 | 0 | 0
46 | 0.98876 | -0.21417 | 0 | 0
47 | 0.9889 | -0.21126 | 0.0088591 | 0.0022203
48 | 0.98817 | -0.22562 | 0 | 0
49 | 0.9888 | -0.21309 | 0.0030267 | 0.00075855
50 | 0.98587 | -0.27039 | 0 | 0
51 | 0.98751 | -0.23848 | 0.0086825 | 0.002176
52 | 0.98566 | -0.27448 | 0 | 0
53 | 0.98557 | -0.27618 | 0.0066832 | 0.001675
54 | 0.987 | -0.24828 | 0.0029664 | 0.00074345
55 | 0.98541 | -0.27925 | 0 | 0
56 | 0.98511 | -0.28525 | 0.0094857 | 0.0023773
57 | 0.98527 | -0.28208 | 0 | 0
58 | 0.98253 | -0.33411 | 0.0019441 | 0.00048723
59 | 0.98604 | -0.26704 | 0.0084199 | 0.0021102
60 | 0.98621 | -0.26375 | 0.0059925 | 0.0015019
61 | 0.98634 | -0.26126 | 0.0027313 | 0.00068452
62 | 0.98667 | -0.25472 | 0 | 0
63 | 0.98868 | -0.2156 | 0 | 0
64 | 0.98859 | -0.21723 | 0.0025739 | 0.00064508
65 | 0.9885 | -0.21896 | 0.0026879 | 0.00067365
66 | 0.98823 | -0.2243 | 0 | 0
67 | 0.98809 | -0.227 | 0.0044803 | 0.0011229
68 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.097592 | -0.024824 | 0.097662 | 0.024869 | 6.9888e-05 | 4.4298e-05 | 0.14803 | 0.14803 | 0.14803 | 0.98186 | -0.34669 | 0.98263 | -0.33184 | 20.3341
1 | 0.095805 | 0.024376 | -0.095627 | -0.024264 | 0.00017749 | 0.00011246 | 0.14532 | 0.14532 | 0.14532 | 0.98186 | -0.34669 | 0.97987 | -0.3852 | 19.9622
2 | -0.10088 | -0.025675 | 0.10101 | 0.02576 | 0.00013375 | 8.4823e-05 | 0.1529 | 0.1529 | 0.1529 | 0.98263 | -0.33184 | 0.98405 | -0.30437 | 21.0033
3 | 0.095627 | 0.024264 | -0.095479 | -0.02417 | 0.00014782 | 9.3667e-05 | 0.14532 | 0.14532 | 0.14532 | 0.97987 | -0.3852 | 0.97822 | -0.4174 | 19.9622
4 | -0.12628 | -0.0321 | 0.12636 | 0.032149 | 7.6331e-05 | 4.8568e-05 | 0.19112 | 0.19112 | 0.19112 | 0.98405 | -0.30437 | 0.9847 | -0.29183 | 26.2528
5 | 0.025272 | 0.0063403 | -0.025266 | -0.0063366 | 5.9739e-06 | 3.6848e-06 | 0.038217 | 0.038217 | 0.038217 | 0.98405 | -0.30437 | 0.9838 | -0.30933 | 10.4991
6 | 0.095479 | 0.02417 | -0.095355 | -0.024091 | 0.00012444 | 7.8856e-05 | 0.14532 | 0.14533 | 0.14533 | 0.97822 | -0.4174 | 0.97683 | -0.44459 | 19.9623
7 | -0.1302 | -0.033112 | 0.13021 | 0.033119 | 1.0994e-05 | 6.998e-06 | 0.19693 | 0.19693 | 0.19693 | 0.9847 | -0.29183 | 0.98479 | -0.29008 | 27.0505
8 | 0.024337 | 0.0061038 | -0.024333 | -0.0061013 | 4.1583e-06 | 2.5574e-06 | 0.036812 | 0.036812 | 0.036812 | 0.9838 | -0.30933 | 0.98361 | -0.31292 | 10.1132
9 | 0.095355 | 0.024091 | -0.09506 | -0.023905 | 0.00029457 | 0.00018667 | 0.14533 | 0.14533 | 0.14533 | 0.97683 | -0.44459 | 0.97353 | -0.50925 | 19.9624
10 | -0.13163 | -0.033473 | 0.13168 | 0.033505 | 5.1239e-05 | 3.2618e-05 | 0.19906 | 0.19906 | 0.19906 | 0.98479 | -0.29008 | 0.98521 | -0.282 | 27.3435
11 | 0.023181 | 0.0058125 | -0.02318 | -0.005812 | 8.5267e-07 | 5.2224e-07 | 0.035069 | 0.035069 | 0.035069 | 0.98361 | -0.31292 | 0.98357 | -0.31369 | 9.6344
12 | -0.0048383 | -0.0012126 | 0.0048387 | 0.0012126 | 3.828e-07 | -1.212e-08 | 0.0072085 | 0.0072084 | 0.0072085 | 0.99875 | -0.024005 | 0.99884 | -0.022344 | 1.9803
13 | -0.014865 | -0.0037253 | 0.014869 | 0.0037279 | 4.6214e-06 | 2.6286e-06 | 0.022144 | 0.022144 | 0.022144 | 0.99884 | -0.022344 | 0.99918 | -0.01582 | 6.0836
14 | 0.078698 | 0.019804 | -0.078617 | -0.019753 | 8.0914e-05 | 5.1044e-05 | 0.12032 | 0.12032 | 0.12032 | 0.97353 | -0.50925 | 0.97244 | -0.53079 | 16.527
15 | 0.017 | 0.0042602 | -0.017 | -0.00426 | 2.632e-07 | 1.5501e-07 | 0.025731 | 0.025731 | 0.025731 | 0.98311 | -0.32281 | 0.98309 | -0.32313 | 7.069
16 | -0.019171 | -0.0048041 | 0.019175 | 0.004807 | 4.7775e-06 | 2.8657e-06 | 0.029016 | 0.029016 | 0.029016 | 0.98311 | -0.32281 | 0.98338 | -0.31758 | 7.9715
17 | 0.0087786 | 0.0021995 | -0.008777 | -0.0021988 | 1.6215e-06 | 7.2728e-07 | 0.013287 | 0.013287 | 0.013287 | 0.98309 | -0.32313 | 0.98289 | -0.32701 | 3.6503
18 | -0.020917 | -0.0052434 | 0.020921 | 0.0052457 | 3.8733e-06 | 2.3481e-06 | 0.031651 | 0.031651 | 0.031651 | 0.98338 | -0.31758 | 0.98357 | -0.31369 | 8.6953
19 | 0.0058556 | 0.0014666 | -0.0058544 | -0.0014664 | 1.2391e-06 | 2.6021e-07 | 0.0088646 | 0.0088648 | 0.0088648 | 0.98289 | -0.32701 | 0.98267 | -0.33146 | 2.4354
20 | 0.0019443 | 0.00048643 | -0.0019442 | -0.00048667 | 7.2174e-08 | -2.3512e-07 | 0.0029439 | 0.002944 | 0.002944 | 0.98267 | -0.33146 | 0.98263 | -0.33224 | 0.80879
21 | 0.0019442 | 0.00048667 | -0.0019441 | -0.00048723 | 1.7315e-07 | -5.6389e-07 | 0.002944 | 0.0029442 | 0.0029442 | 0.98263 | -0.33224 | 0.98253 | -0.33411 | 0.80886
22 | -0.13296 | -0.033827 | 0.13298 | 0.033841 | 2.2614e-05 | 1.4397e-05 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.98521 | -0.282 | 0.98539 | -0.27848 | 27.6098
23 | -0.026359 | -0.0066075 | 0.026369 | 0.006614 | 1.0572e-05 | 6.5263e-06 | 0.039255 | 0.039255 | 0.039255 | 0.99918 | -0.01582 | 0.99961 | -0.0074057 | 10.7843
24 | -0.026369 | -0.006614 | 0.026372 | 0.0066156 | 2.6044e-06 | 1.6077e-06 | 0.039255 | 0.039255 | 0.039255 | 0.99961 | -0.0074057 | 0.99972 | -0.005334 | 10.7843
25 | 0.0058523 | 0.0014667 | -0.0058518 | -0.0014666 | 5.2882e-07 | 9.4782e-08 | 0.0087107 | 0.0087108 | 0.0087108 | 0.99972 | -0.005334 | 0.99962 | -0.0072308 | 2.3931
26 | -0.032224 | -0.0080823 | 0.032232 | 0.0080874 | 8.1953e-06 | 5.1204e-06 | 0.047965 | 0.047965 | 0.047965 | 0.99972 | -0.005334 | 1 | 0 | 13.1773
27 | 0.25264 | 0.064935 | -0.25212 | -0.064606 | 0.00051459 | 0.00032883 | 0.37711 | 0.37711 | 0.37711 | 0.9984 | -0.03017 | 0.99618 | -0.072188 | 51.8003
28 | -0.25264 | -0.064935 | 0.25301 | 0.065172 | 0.00037091 | 0.00023701 | 0.37711 | 0.37711 | 0.37711 | 0.9984 | -0.03017 | 1 | 0 | 51.8003
29 | 0.25212 | 0.064606 | -0.25151 | -0.064216 | 0.00060951 | 0.00038949 | 0.37711 | 0.37711 | 0.37711 | 0.99618 | -0.072188 | 0.99355 | -0.1222 | 51.8003
30 | 0.078617 | 0.019753 | -0.07853 | -0.019697 | 8.7204e-05 | 5.5611e-05 | 0.12032 | 0.12032 | 0.12032 | 0.97244 | -0.53079 | 0.97126 | -0.55405 | 33.054
31 | 0.061157 | 0.015343 | -0.061116 | -0.015317 | 4.1261e-05 | 2.6252e-05 | 0.093701 | 0.093701 | 0.093701 | 0.97126 | -0.55405 | 0.97055 | -0.56821 | 25.7422
32 | -0.018613 | -0.004669 | 0.018615 | 0.00467 | 1.721e-06 | 1.0274e-06 | 0.028098 | 0.028098 | 0.028098 | 0.98576 | -0.27256 | 0.98586 | -0.27062 | 7.7193
33 | 0.018613 | 0.004669 | -0.018608 | -0.004666 | 5.0499e-06 | 3.0145e-06 | 0.028098 | 0.028098 | 0.028098 | 0.98576 | -0.27256 | 0.98546 | -0.27826 | 7.7193
34 | -0.018615 | -0.00467 | 0.018618 | 0.0046721 | 3.447e-06 | 2.0576e-06 | 0.028098 | 0.028098 | 0.028098 | 0.98586 | -0.27062 | 0.98605 | -0.26674 | 7.7193
35 | 0.012604 | 0.0031611 | -0.012602 | -0.0031601 | 1.9241e-06 | 1.051e-06 | 0.019032 | 0.019032 | 0.019032 | 0.98546 | -0.27826 | 0.9853 | -0.28146 | 5.2286
36 | 0.24795 | 0.063324 | -0.24726 | -0.062883 | 0.00069027 | 0.00044109 | 0.37177 | 0.37178 | 0.37178 | 0.99355 | -0.1222 | 0.99053 | -0.17997 | 51.068
37 | 0.012602 | 0.0031601 | -0.012596 | -0.0031568 | 5.9409e-06 | 3.2454e-06 | 0.019032 | 0.019032 | 0.019032 | 0.9853 | -0.28146 | 0.98479 | -0.29135 | 5.2287
38 | -0.027386 | -0.0068696 | 0.027397 | 0.0068764 | 1.0992e-05 | 6.8156e-06 | 0.04133 | 0.04133 | 0.04133 | 0.98605 | -0.26674 | 0.98649 | -0.25832 | 11.3544
39 | 0.023458 | 0.005886 | -0.023449 | -0.00588 | 9.7349e-06 | 5.9658e-06 | 0.035387 | 0.035387 | 0.035387 | 0.98649 | -0.25832 | 0.98604 | -0.26703 | 9.7217
40 | -0.050856 | -0.012762 | 0.050897 | 0.012788 | 4.108e-05 | 2.6053e-05 | 0.076717 | 0.076717 | 0.076717 | 0.98649 | -0.25832 | 0.98736 | -0.2414 | 21.0761
41 | 0.01618 | 0.0040584 | -0.016177 | -0.0040568 | 2.5882e-06 | 1.5088e-06 | 0.024418 | 0.024418 | 0.024418 | 0.98604 | -0.26703 | 0.98587 | -0.27039 | 6.7083
42 | -0.057548 | -0.014455 | 0.057623 | 0.014503 | 7.4884e-05 | 4.7586e-05 | 0.086741 | 0.086741 | 0.086741 | 0.98736 | -0.2414 | 0.98876 | -0.21417 | 23.83
43 | 0.16065 | 0.041039 | -0.16047 | -0.040927 | 0.00017625 | 0.00011238 | 0.24161 | 0.24161 | 0.24161 | 0.99053 | -0.17997 | 0.98934 | -0.20268 | 33.1884
44 | 0.086614 | 0.021844 | -0.086472 | -0.021753 | 0.00014156 | 9.0309e-05 | 0.13016 | 0.13016 | 0.13016 | 0.99053 | -0.17997 | 0.98876 | -0.21417 | 35.7593
45 | -0.13481 | -0.034298 | 0.13505 | 0.034452 | 0.00024217 | 0.0001542 | 0.20375 | 0.20375 | 0.20375 | 0.98539 | -0.27848 | 0.98733 | -0.24127 | 27.9878
46 | 0.003523 | 0.00088252 | -0.0035225 | -0.00088281 | 5.1048e-07 | -2.9075e-07 | 0.0053094 | 0.0053096 | 0.0053096 | 0.98733 | -0.24127 | 0.98717 | -0.24432 | 1.4587
47 | -0.13857 | -0.035335 | 0.13883 | 0.0355 | 0.00025869 | 0.00016475 | 0.20906 | 0.20906 | 0.20906 | 0.98733 | -0.24127 | 0.98934 | -0.20268 | 28.7171
48 | 0.021642 | 0.0054274 | -0.021633 | -0.005422 | 8.8461e-06 | 5.3758e-06 | 0.032552 | 0.032552 | 0.032552 | 0.98934 | -0.20268 | 0.9889 | -0.21126 | 8.9429
49 | 0.028849 | 0.0072504 | -0.028833 | -0.0072406 | 1.5753e-05 | 9.7965e-06 | 0.043423 | 0.043423 | 0.043423 | 0.98876 | -0.21417 | 0.98817 | -0.22562 | 11.9294
50 | 0.012774 | 0.0032017 | -0.012773 | -0.0032011 | 1.1108e-06 | 6.0808e-07 | 0.019222 | 0.019222 | 0.019222 | 0.9889 | -0.21126 | 0.9888 | -0.21309 | 5.2806
51 | 0.028833 | 0.0072406 | -0.028816 | -0.0072296 | 1.7682e-05 | 1.0996e-05 | 0.043423 | 0.043423 | 0.043423 | 0.98817 | -0.22562 | 0.98751 | -0.23848 | 11.9295
52 | 0.0097463 | 0.0024425 | -0.0097452 | -0.002442 | 1.1644e-06 | 5.601e-07 | 0.014667 | 0.014667 | 0.014667 | 0.9888 | -0.21309 | 0.98868 | -0.2156 | 4.0294
53 | 0.016177 | 0.0040568 | -0.016174 | -0.004055 | 3.1547e-06 | 1.8391e-06 | 0.024418 | 0.024418 | 0.024418 | 0.98587 | -0.27039 | 0.98566 | -0.27448 | 6.7083
54 | 0.020133 | 0.0050535 | -0.020124 | -0.0050478 | 9.408e-06 | 5.6726e-06 | 0.03034 | 0.03034 | 0.03034 | 0.98751 | -0.23848 | 0.987 | -0.24828 | 8.3352
55 | 0.016174 | 0.004055 | -0.016173 | -0.0040542 | 1.3083e-06 | 7.6273e-07 | 0.024418 | 0.024418 | 0.024418 | 0.98566 | -0.27448 | 0.98557 | -0.27618 | 6.7083
56 | 0.0094898 | 0.0023793 | -0.0094884 | -0.0023786 | 1.3892e-06 | 6.5918e-07 | 0.014328 | 0.014328 | 0.014328 | 0.98557 | -0.27618 | 0.98541 | -0.27925 | 3.9363
57 | 0.017157 | 0.0043044 | -0.017152 | -0.0043013 | 5.2656e-06 | 3.1019e-06 | 0.025868 | 0.025868 | 0.025868 | 0.987 | -0.24828 | 0.98667 | -0.25472 | 7.1066
58 | 0.0094884 | 0.0023786 | -0.0094871 | -0.002378 | 1.2805e-06 | 6.0766e-07 | 0.014328 | 0.014328 | 0.014328 | 0.98541 | -0.27925 | 0.98527 | -0.28208 | 3.9363
59 | -0.0094857 | -0.0023773 | 0.0094871 | 0.002378 | 1.4296e-06 | 6.7848e-07 | 0.014328 | 0.014328 | 0.014328 | 0.98511 | -0.28525 | 0.98527 | -0.28208 | 3.9363
60 | -0.0084199 | -0.0021102 | 0.0084213 | 0.0021108 | 1.3205e-06 | 5.6686e-07 | 0.012706 | 0.012706 | 0.012706 | 0.98604 | -0.26704 | 0.98621 | -0.26375 | 3.4908
61 | -0.014414 | -0.0036127 | 0.014415 | 0.0036136 | 1.7094e-06 | 9.7105e-07 | 0.021748 | 0.021748 | 0.021748 | 0.98621 | -0.26375 | 0.98634 | -0.26126 | 5.9747
62 | -0.017147 | -0.0042981 | 0.017152 | 0.0043013 | 5.3434e-06 | 3.1479e-06 | 0.025868 | 0.025868 | 0.025868 | 0.98634 | -0.26126 | 0.98667 | -0.25472 | 7.1067
63 | 0.0097452 | 0.002442 | -0.0097444 | -0.0024416 | 7.5857e-07 | 3.6491e-07 | 0.014667 | 0.014667 | 0.014667 | 0.98868 | -0.2156 | 0.98859 | -0.21723 | 4.0294
64 | 0.0071705 | 0.0017965 | -0.0071699 | -0.0017963 | 5.8941e-07 | 2.0423e-07 | 0.010793 | 0.010793 | 0.010793 | 0.98859 | -0.21723 | 0.9885 | -0.21896 | 2.9651
65 | 0.004482 | 0.0011227 | -0.0044809 | -0.0011228 | 1.1401e-06 | -1.2632e-07 | 0.0067466 | 0.0067469 | 0.0067469 | 0.9885 | -0.21896 | 0.98823 | -0.2243 | 1.8536
66 | 0.0044809 | 0.0011228 | -0.0044803 | -0.0011229 | 5.7672e-07 | -6.3687e-08 | 0.0067469 | 0.0067471 | 0.0067471 | 0.98823 | -0.2243 | 0.98809 | -0.227 | 1.8536

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.28827 | 0.073604

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.001787 | 0.00044787
1 | 0.0032173 | 0.00080634
2 | 0.0038431 | 0.00096317
3 | 0.00092858 | 0.00023272
4 | 0.0014118 | 0.00035383
5 | 0.0011522 | 0.00028876
6 | 0.0048383 | 0.0012126
7 | 0.010026 | 0.0025127
8 | 0.016363 | 0.0041008
9 | 0.0021703 | 0.00054393
10 | 0.0082215 | 0.0020605
11 | 0.0017412 | 0.0004364
12 | 0.0029214 | 0.00073216
13 | 0.0022594 | 0.00056627
14 | 0.0039101 | 0.00097995
15 | 0.0012836 | 0.00032169
16 | 0.011489 | 0.0028795
17 | 0.0013756 | 0.00034475
18 | 0.0058518 | 0.0014666
19 | 0.017372 | 0.0043539
20 | 0.0060044 | 0.0015048
21 | 0.0035599 | 0.0008922
22 | 0.012596 | 0.0031568
23 | 0.061116 | 0.015317
24 | 0.0087682 | 0.0021975
25 | 0.0072686 | 0.0018217
26 | 0.0066515 | 0.001667
27 | 0.0018224 | 0.00045673
28 | 0.0035225 | 0.00088281
29 | 0.0088591 | 0.0022203
30 | 0.0030267 | 0.00075855
31 | 0.0086825 | 0.002176
32 | 0.0066832 | 0.001675
33 | 0.0029664 | 0.00074345
34 | 0.0094857 | 0.0023773
35 | 0.0019441 | 0.00048723
36 | 0.0084199 | 0.0021102
37 | 0.0059925 | 0.0015019
38 | 0.0027313 | 0.00068452
39 | 0.0025739 | 0.00064508
40 | 0.0026879 | 0.00067365
41 | 0.0044803 | 0.0011229

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1